## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-88_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-88_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-88_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-88_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-88_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-88_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-88_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-88_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-88_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-88_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-88_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-88_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-88_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-88_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-88_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-88_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-88_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-88_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-88_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-88_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-88_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-88_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-88_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-88_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-88_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-88_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-88_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-88_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-88_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-88_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-88_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-88_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-88_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-88_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-88_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-88_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-88_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-88_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-88_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-88_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-88_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-88_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-88_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-88_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-88_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-88_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-88_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-88_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-88_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-88_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-88_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-88_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-88_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-88_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-88_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-88_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-88_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-88_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-88_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-88_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_13_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-88_0_3_load_0 | 0 | 0.0019437 | 0.00048715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-88_0_3_load_54 | 3 | 0.02144 | 0.0053734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-88_0_3_load_57 | 5 | 0.002216 | 0.00055537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-88_0_3_load_3 | 8 | 0.0091603 | 0.0022958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-88_0_3_load_4 | 9 | 0.004993 | 0.0012514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-88_0_3_load_35 | 12 | 0.0073218 | 0.001835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-88_0_3_load_8 | 13 | 0.0034421 | 0.00086268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-88_0_3_load_56 | 15 | 0.0041665 | 0.0010442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-88_0_3_load_9 | 16 | 0.0042858 | 0.0010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-88_0_3_load_10 | 17 | 0.0038295 | 0.00095976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-88_0_3_load_22 | 20 | 0.0058771 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-88_0_3_load_30 | 22 | 0.0045418 | 0.0011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-88_0_3_load_14 | 23 | 0.0039606 | 0.00099263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-88_0_3_load_15 | 24 | 0.0058084 | 0.0014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-88_0_3_load_17 | 26 | 0.0036858 | 0.00092374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-88_0_3_load_26 | 29 | 0.0045116 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-88_0_3_load_21 | 31 | 0.0038274 | 0.00095923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-88_0_3_load_60 | 33 | 0.0060104 | 0.0015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-88_0_3_load_59 | 35 | 0.0031252 | 0.00078325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-88_0_3_load_24 | 36 | 0.003736 | 0.00093634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-88_0_3_load_46 | 37 | 0.001046 | 0.00026215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-88_0_3_load_47 | 38 | 0.0019657 | 0.00049266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-88_0_3_load_49 | 40 | 0.0016277 | 0.00040795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-88_0_3_load_50 | 42 | 0.0015168 | 0.00038015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-88_0_3_load_25 | 43 | 0.0047373 | 0.0011873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-88_0_3_load_36 | 44 | 0.0021689 | 0.00054357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-88_0_3_load_39 | 47 | 0.0009847 | 0.00024679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-88_0_3_load_40 | 48 | 0.0046456 | 0.0011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-88_0_3_load_41 | 49 | 0.00098099 | 0.00024586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-88_0_3_load_45 | 50 | 0.0030648 | 0.0007681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-88_0_3_load_33 | 51 | 0.0057826 | 0.0014493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-88_0_3_load_29 | 52 | 0.0048223 | 0.0012086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-88_0_3_load_42 | 54 | 0.0040204 | 0.0010076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-88_0_3_load_51 | 55 | 0.0053483 | 0.0013404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-88_0_3_load_58 | 57 | 0.0075343 | 0.0018883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-88_0_3_load_34 | 58 | 0.0032171 | 0.00080628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-88_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.07229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-88_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.094847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-88_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.024207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-88_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.011954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-88_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 15 | 0.019637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-88_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 18 | 0.010859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-88_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.01612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-88_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.010184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-88_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.084288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-88_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.033655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-88_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.014783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-88_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.015644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-88_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.036518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-88_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.049374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-88_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.041824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-88_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 51 | 0.026949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-88_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.049407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-88_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.04304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-88_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.011623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-88_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.036995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-88_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.017261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-88_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.00797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-88_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.021079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-88_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 52 | 0.045926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-88_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.001358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-88_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.012499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-88_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.025438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-88_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.050187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-88_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.022371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-88_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.031633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-88_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.015408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-88_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.01567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-88_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.009627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-88_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.024242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-88_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.0235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1631-88_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.01175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-88_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.074719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-88_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 56 | 0.008854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-88_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 55 | 0.034846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-88_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 43 | 0.075061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1631-88_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0034946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-88_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.011273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-88_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.090807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-88_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.1324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-88_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.019388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-88_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 54 | 0.10638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-88_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 55 | 0.10412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-88_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 53 | 0.023398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-88_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0084772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-88_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0057513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-88_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-88_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.025702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-88_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0036881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-88_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.14733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-88_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 59 | 0.015631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-88_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.028283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-88_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.015676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-88_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0043782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-88_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.025031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-88_0_3_trafo_21 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2718262.3259 | 1199833.2241 | 2718254.2166 | 1199825.0688 | 2718253.7087 | 1199822.2567 | 2718251.6657 | 1199816.968 | 2718240.3275 | 1199799.1863 | 2718240.0916 | 1199793.0216 | 2718240.6078 | 1199790.0296 | 2718240.1804 | 1199785.8403 | 2718237.8107 | 1199781.6681 | 2718238.0746 | 1199778.7268 | 2718243.3806 | 1199773.8393 | 2718244.9665 | 1199771.5429
1 | 2718183.0065 | 1199787.4663 | 2718188.7443 | 1199791.5494 | 2718193.7026 | 1199796.5288 | 2718203.5899 | 1199807.9772 | 2718208.5376 | 1199813.1121 | 2718213.8134 | 1199817.4418 | 2718221.0603 | 1199822.6111 | 2718227.4059 | 1199824.8383 | 2718236.9502 | 1199827.8293 | 2718247.2005 | 1199830.9343 | 2718252.9962 | 1199832.4723 | 2718262.3259 | 1199833.2241
2 | 2718183.0065 | 1199787.4663 | 2718169.8829 | 1199789.853 | 2718167.4377 | 1199789.4933 | 2718160.3439 | 1199785.0018
3 | 2718121.3303 | 1199649.7578 | 2718132.3137 | 1199654.4771
4 | 2718121.3303 | 1199649.7578 | 2718109.202 | 1199651.0968 | 2718108.7759 | 1199651.8445 | 2718107.9304 | 1199658.3993
5 | 2718121.3303 | 1199649.7578 | 2718111.1718 | 1199645.843
6 | 2718147.8633 | 1199774.9513 | 2718153.8236 | 1199780.8734 | 2718160.3439 | 1199785.0018
7 | 2718147.8633 | 1199774.9513 | 2718139.4476 | 1199769.1807
8 | 2718139.4476 | 1199769.1807 | 2718130.4442 | 1199764.6328 | 2718123.013 | 1199761.0722 | 2718094.9322 | 1199750.3428 | 2718087.1113 | 1199747.9977 | 2718079.8922 | 1199746.4206 | 2718072.1893 | 1199745.8124 | 2718059.3605 | 1199746.3817
9 | 2718044.5879 | 1199746.937 | 2718042.494 | 1199747.0157 | 2718027.1941 | 1199748.5369 | 2718021.5371 | 1199748.0693 | 2718017.2048 | 1199747.6278 | 2718011.556 | 1199745.1873
10 | 2718059.3605 | 1199746.3817 | 2718044.5879 | 1199746.937
11 | 2717996.9347 | 1199739.7441 | 2718001.9131 | 1199741.0211 | 2718011.556 | 1199745.1873
12 | 2717991.5352 | 1199705.4236 | 2717988.9923 | 1199710.0101 | 2717988.2715 | 1199712.9536 | 2717988.4882 | 1199715.0927 | 2717989.1793 | 1199718.6645 | 2717996.9347 | 1199739.7441
13 | 2717998.0693 | 1199656.4836 | 2717991.5352 | 1199705.4236
14 | 2717967.9984 | 1199635.8083 | 2717968.6428 | 1199639.0456 | 2717970.2478 | 1199640.3004 | 2717974.7636 | 1199641.8685 | 2717992.4686 | 1199645.0647 | 2717994.1467 | 1199645.7094 | 2717996.1547 | 1199647.3836 | 2717997.2759 | 1199649.9965 | 2717998.0693 | 1199656.4836
15 | 2717967.9984 | 1199635.8083 | 2717963.6136 | 1199634.9322 | 2717942.111 | 1199628.384
16 | 2718016.5365 | 1199627.2714 | 2718003.8091 | 1199629.6329 | 2717982.877 | 1199634.8124 | 2717976.21 | 1199636.115 | 2717969.546 | 1199636.1169 | 2717967.9984 | 1199635.8083
17 | 2718060.7758 | 1199625.8682 | 2718062.8884 | 1199626.8531 | 2718070.303 | 1199632.0367 | 2718082.7547 | 1199637.8424 | 2718087.3663 | 1199639.5681 | 2718099.96 | 1199642.792
18 | 2718111.1718 | 1199645.843 | 2718107.7957 | 1199644.7978 | 2718099.96 | 1199642.792
19 | 2718024.3946 | 1199625.8143 | 2718028.4671 | 1199625.1498 | 2718043.4419 | 1199623.5221 | 2718051.5908 | 1199623.1495 | 2718057.3342 | 1199624.2637 | 2718060.7758 | 1199625.8682
20 | 2718024.3946 | 1199625.8143 | 2718025.561 | 1199621.9012 | 2718027.7724 | 1199621.3778 | 2718038.5349 | 1199619.4
21 | 2718016.5365 | 1199627.2714 | 2718024.3946 | 1199625.8143
22 | 2718016.5365 | 1199627.2714 | 2718006.0239 | 1199626.2408 | 2717995.5083 | 1199626.2514
23 | 2717952.2039 | 1199613.4514 | 2717963.4333 | 1199618.2276 | 2717975.7164 | 1199624.4746 | 2717986.2065 | 1199626.2607 | 2717995.5083 | 1199626.2514
24 | 2718103.3655 | 1199607.7054 | 2718103.7918 | 1199606.4161
25 | 2718107.7155 | 1199594.5485 | 2718103.7918 | 1199606.4161
26 | 2718107.7155 | 1199594.5485 | 2718088.848 | 1199585.4246 | 2718085.2698 | 1199582.7287
27 | 2718155.3181 | 1199593.2883 | 2718153.1043 | 1199595.0903 | 2718132.0008 | 1199600.833 | 2718127.3873 | 1199601.5089 | 2718120.7311 | 1199599.954 | 2718107.7155 | 1199594.5485
28 | 2718067.8771 | 1199568.6648 | 2718081.1486 | 1199579.6238 | 2718085.2698 | 1199582.7287
29 | 2718155.3181 | 1199593.2883 | 2718158.6392 | 1199599.4251 | 2718161.9215 | 1199603.6709 | 2718172.2507 | 1199608.2006 | 2718176.1645 | 1199601.2125
30 | 2718067.8771 | 1199568.6648 | 2718083.3137 | 1199567.9581
31 | 2718067.8771 | 1199568.6648 | 2718061.5585 | 1199568.1396 | 2718055.2024 | 1199569.1259 | 2718052.5888 | 1199570.3769
32 | 2718092.0761 | 1199572.0008 | 2718083.3137 | 1199567.9581
33 | 2718107.3852 | 1199569.6571 | 2718095.4358 | 1199567.3304 | 2718083.3137 | 1199567.9581
34 | 2718052.5888 | 1199570.3769 | 2718048.8668 | 1199572.1585 | 2718041.9571 | 1199575.3355 | 2718032.3167 | 1199577.1798 | 2718030.4513 | 1199577.7588
35 | 2718107.3852 | 1199569.6571 | 2718109.6432 | 1199571.7811 | 2718116.5932 | 1199576.9666
36 | 2718107.3852 | 1199569.6571 | 2718135.0639 | 1199500.2535
37 | 2718143.8158 | 1199501.7498 | 2718135.0639 | 1199500.2535
38 | 2718135.0639 | 1199500.2535 | 2718101.2513 | 1199491.8315
39 | 2718030.4513 | 1199577.7588 | 2718024.3011 | 1199579.6677 | 2718014.5336 | 1199585.6348 | 2718004.4033 | 1199591.8504 | 2717995.0986 | 1199594.8245 | 2717978.6699 | 1199596.7905 | 2717972.2027 | 1199595.6954 | 2717966.0305 | 1199592.7714 | 2717960.8069 | 1199590.7891
40 | 2718054.1599 | 1199309.3623 | 2718055.8541 | 1199312.4188
41 | 2718046.9078 | 1199300.9333 | 2718051.9902 | 1199305.4481 | 2718054.1599 | 1199309.3623
42 | 2718055.8541 | 1199312.4188 | 2718107.2905 | 1199387.2535
43 | 2718046.9078 | 1199300.9333 | 2717914.525 | 1199299.0635
44 | 2718107.2905 | 1199387.2535 | 2718126.3537 | 1199390.7854
45 | 2717914.525 | 1199299.0635 | 2717913.4057 | 1199293.6486 | 2717914.1117 | 1199273.7035 | 2717906.5799 | 1199251.6612 | 2717903.1141 | 1199245.8886 | 2717882.4516 | 1199231.9376 | 2717875.7434 | 1199224.8891 | 2717870.9991 | 1199219.4471 | 2717864.1469 | 1199217.3771 | 2717862.3276 | 1199217.2234
46 | 2718101.2513 | 1199491.8315 | 2718126.3537 | 1199390.7854
47 | 2717941.9772 | 1199602.8819 | 2717943.2351 | 1199600.505 | 2717946.175 | 1199597.4163 | 2717955.9007 | 1199591.2482 | 2717960.8069 | 1199590.7891 | 2717960.8069 | 1199590.7891
48 | 2717942.3375 | 1199074.3153 | 2717944.5895 | 1199066.1427
49 | 2717946.9131 | 1199060.918 | 2717945.1106 | 1199064.2515 | 2717944.5895 | 1199066.1427
50 | 2717942.3375 | 1199074.3153 | 2717943.3301 | 1199086.9218 | 2717943.1787 | 1199088.4126
51 | 2717961.0906 | 1199082.38 | 2717946.9131 | 1199060.918
52 | 2717943.1787 | 1199088.4126 | 2717942.8061 | 1199092.0819
53 | 2717942.8061 | 1199092.0819 | 2717848.3079 | 1199205.1174
54 | 2717857.965 | 1199216.8549 | 2717853.8412 | 1199214.3162 | 2717851.5436 | 1199211.4799 | 2717848.3079 | 1199205.1174
55 | 2717942.111 | 1199628.384 | 2717941.7879 | 1199628.2856 | 2717935.6453 | 1199626.174 | 2717931.1108 | 1199623.2379 | 2717926.1069 | 1199617.8464 | 2717920.6659 | 1199611.0681
56 | 2717941.9772 | 1199602.8819 | 2717942.353 | 1199604.6795 | 2717944.5617 | 1199609.3043 | 2717949.5063 | 1199612.304 | 2717952.2039 | 1199613.4514
57 | 2717857.965 | 1199216.8549 | 2717862.3276 | 1199217.2234
58 | 2718143.8158 | 1199501.7498 | 2718146.5209 | 1199505.1502 | 2718166.0554 | 1199512.1303

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718244.9665 | 1199771.5429
1 | 2718262.3259 | 1199833.2241
2 | 2718183.0065 | 1199787.4663
3 | 2718132.3137 | 1199654.4771
4 | 2718121.3303 | 1199649.7578
5 | 2718160.3439 | 1199785.0018
6 | 2718147.8633 | 1199774.9513
7 | 2718139.4476 | 1199769.1807
8 | 2718044.5879 | 1199746.937
9 | 2718011.556 | 1199745.1873
10 | 2718059.3605 | 1199746.3817
11 | 2717996.9347 | 1199739.7441
12 | 2717998.0693 | 1199656.4836
13 | 2717991.5352 | 1199705.4236
14 | 2717967.9984 | 1199635.8083
15 | 2718107.9304 | 1199658.3993
16 | 2718099.96 | 1199642.792
17 | 2718060.7758 | 1199625.8682
18 | 2718111.1718 | 1199645.843
19 | 2718024.3946 | 1199625.8143
20 | 2718038.5349 | 1199619.4
21 | 2718016.5365 | 1199627.2714
22 | 2717995.5083 | 1199626.2514
23 | 2718103.7918 | 1199606.4161
24 | 2718103.3655 | 1199607.7054
25 | 2718107.7155 | 1199594.5485
26 | 2718085.2698 | 1199582.7287
27 | 2718155.3181 | 1199593.2883
28 | 2718067.8771 | 1199568.6648
29 | 2718176.1645 | 1199601.2125
30 | 2718083.3137 | 1199567.9581
31 | 2718052.5888 | 1199570.3769
32 | 2718107.3852 | 1199569.6571
33 | 2718116.5932 | 1199576.9666
34 | 2718135.0639 | 1199500.2535
35 | 2718092.0761 | 1199572.0008
36 | 2718030.4513 | 1199577.7588
37 | 2718054.1599 | 1199309.3623
38 | 2718055.8541 | 1199312.4188
39 | 2718046.9078 | 1199300.9333
40 | 2718107.2905 | 1199387.2535
41 | 2717914.525 | 1199299.0635
42 | 2718126.3537 | 1199390.7854
43 | 2717960.8069 | 1199590.7891
44 | 2717944.5895 | 1199066.1427
45 | 2717942.3375 | 1199074.3153
46 | 2717946.9131 | 1199060.918
47 | 2717943.1787 | 1199088.4126
48 | 2717961.0906 | 1199082.38
49 | 2717942.8061 | 1199092.0819
50 | 2717848.3079 | 1199205.1174
51 | 2717942.111 | 1199628.384
52 | 2717952.2039 | 1199613.4514
53 | 2717941.9772 | 1199602.8819
54 | 2717862.3276 | 1199217.2234
55 | 2718101.2513 | 1199491.8315
56 | 2718143.8158 | 1199501.7498
57 | 2718166.0554 | 1199512.1303
58 | 2717920.6659 | 1199611.0681
59 | 2717857.965 | 1199216.8549
60 | 2718067.8771 | 1199568.6648

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97099 | -0.20429 | 0.0019437 | 0.00048715
1 | 0.9712 | -0.2028 | 0 | 0
2 | 0.97147 | -0.20084 | 0 | 0
3 | 0.97508 | -0.17478 | 0.02144 | 0.0053734
4 | 0.97546 | -0.17209 | 0 | 0
5 | 0.97154 | -0.20034 | 0.002216 | 0.00055537
6 | 0.97163 | -0.19962 | 0 | 0
7 | 0.9717 | -0.19917 | 0 | 0
8 | 0.9723 | -0.1948 | 0.0091603 | 0.0022958
9 | 0.97296 | -0.19005 | 0.004993 | 0.0012514
10 | 0.97221 | -0.19545 | 0 | 0
11 | 0.97338 | -0.18703 | 0 | 0
12 | 0.97593 | -0.16869 | 0.0073218 | 0.001835
13 | 0.97436 | -0.17998 | 0.0034421 | 0.00086268
14 | 0.97771 | -0.15595 | 0 | 0
15 | 0.97534 | -0.17295 | 0.0041665 | 0.0010442
16 | 0.9763 | -0.16605 | 0.0042858 | 0.0010741
17 | 0.97818 | -0.1526 | 0.0038295 | 0.00095976
18 | 0.97587 | -0.16917 | 0 | 0
19 | 0.98 | -0.13961 | 0 | 0
20 | 0.97986 | -0.14067 | 0.0058771 | 0.0014729
21 | 0.98046 | -0.13633 | 0 | 0
22 | 0.98286 | -0.11936 | 0.0045418 | 0.0011383
23 | 0.99733 | -0.018624 | 0.0039606 | 0.00099263
24 | 0.99732 | -0.018703 | 0.0058084 | 0.0014557
25 | 0.99751 | -0.017399 | 0 | 0
26 | 0.99803 | -0.013754 | 0.0036858 | 0.00092374
27 | 0.99718 | -0.019673 | 0 | 0
28 | 0.9986 | -0.0097266 | 0 | 0
29 | 0.99698 | -0.021107 | 0.0045116 | 0.0011307
30 | 0.99762 | -0.016538 | 0 | 0
31 | 1 | 0 | -0.16102 | -0.040489
32 | 0.99619 | -0.026518 | 0 | 0
33 | 0.99609 | -0.027228 | 0.0060104 | 0.0015063
34 | 0.99241 | -0.052903 | 0 | 0
35 | 0.99758 | -0.016839 | 0.0031252 | 0.00078325
36 | 0.99836 | -0.01123 | 0.003736 | 0.00093634
37 | 0.98453 | -0.10839 | 0.001046 | 0.00026215
38 | 0.98461 | -0.10778 | 0.0019657 | 0.00049266
39 | 0.98427 | -0.11023 | 0 | 0
40 | 0.98711 | -0.090128 | 0.0016277 | 0.00040795
41 | 0.9812 | -0.13199 | 0 | 0
42 | 0.98769 | -0.086047 | 0.0015168 | 0.00038015
43 | 0.99334 | -0.045928 | 0.0047373 | 0.0011873
44 | 0.97624 | -0.16748 | 0.0021689 | 0.00054357
45 | 0.97632 | -0.16688 | 0 | 0
46 | 0.9762 | -0.16776 | 0 | 0
47 | 0.97646 | -0.16587 | 0.0009847 | 0.00024679
48 | 0.97603 | -0.16901 | 0.0046456 | 0.0011643
49 | 0.97651 | -0.16557 | 0.00098099 | 0.00024586
50 | 0.97839 | -0.15203 | 0.0030648 | 0.0007681
51 | 0.97736 | -0.15848 | 0.0057826 | 0.0014493
52 | 0.98837 | -0.080531 | 0.0048223 | 0.0012086
53 | 0.99037 | -0.066607 | 0 | 0
54 | 0.97874 | -0.14956 | 0.0040204 | 0.0010076
55 | 0.99102 | -0.062605 | 0.0053483 | 0.0013404
56 | 0.99231 | -0.05358 | 0 | 0
57 | 0.99204 | -0.055492 | 0.0075343 | 0.0018883
58 | 0.97723 | -0.15943 | 0.0032171 | 0.00080628
59 | 0.97866 | -0.1501 | 0 | 0
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019437 | -0.00048715 | 0.0019441 | 0.00048641 | 4.002e-07 | -7.4043e-07 | 0.0029787 | 0.0029784 | 0.0029787 | 0.97099 | -0.20429 | 0.9712 | -0.2028 | 1.1032
1 | -0.0019441 | -0.00048641 | 0.0019447 | 0.00048543 | 5.2495e-07 | -9.721e-07 | 0.0029784 | 0.002978 | 0.0029784 | 0.9712 | -0.2028 | 0.97147 | -0.20084 | 1.1031
2 | -0.0019447 | -0.00048543 | 0.0019448 | 0.00048519 | 1.3395e-07 | -2.4821e-07 | 0.002978 | 0.0029779 | 0.002978 | 0.97147 | -0.20084 | 0.97154 | -0.20034 | 1.103
3 | -0.02144 | -0.0053734 | 0.021448 | 0.0053764 | 7.9855e-06 | 2.9222e-06 | 0.032719 | 0.032719 | 0.032719 | 0.97508 | -0.17478 | 0.97546 | -0.17209 | 12.118
4 | 0.004167 | 0.0010442 | -0.0041665 | -0.0010442 | 4.951e-07 | -5.4681e-08 | 0.0063564 | 0.0063565 | 0.0063565 | 0.97546 | -0.17209 | 0.97534 | -0.17295 | 2.3543
5 | -0.025615 | -0.0064205 | 0.025626 | 0.0064244 | 1.0346e-05 | 3.8436e-06 | 0.039075 | 0.039075 | 0.039075 | 0.97546 | -0.17209 | 0.97587 | -0.16917 | 14.4722
6 | -0.0041607 | -0.0010406 | 0.0041612 | 0.0010405 | 4.0838e-07 | -4.256e-08 | 0.0063719 | 0.0063718 | 0.0063719 | 0.97154 | -0.20034 | 0.97163 | -0.19962 | 2.3599
7 | -0.0041612 | -0.0010405 | 0.0041614 | 0.0010405 | 2.58e-07 | -2.6911e-08 | 0.0063718 | 0.0063717 | 0.0063718 | 0.97163 | -0.19962 | 0.9717 | -0.19917 | 2.3599
8 | -0.0041614 | -0.0010405 | 0.0041635 | 0.0010403 | 2.1352e-06 | -2.2341e-07 | 0.0063717 | 0.0063714 | 0.0063717 | 0.9717 | -0.19917 | 0.97221 | -0.19545 | 2.3599
9 | -0.013324 | -0.003336 | 0.013333 | 0.0033389 | 8.7313e-06 | 2.9405e-06 | 0.02039 | 0.02039 | 0.02039 | 0.9723 | -0.1948 | 0.97296 | -0.19005 | 7.5519
10 | 0.0041639 | 0.0010402 | -0.0041635 | -0.0010403 | 3.7446e-07 | -3.9307e-08 | 0.0063713 | 0.0063714 | 0.0063714 | 0.9723 | -0.1948 | 0.97221 | -0.19545 | 2.3598
11 | -0.018326 | -0.0045903 | 0.018334 | 0.0045931 | 7.6676e-06 | 2.7547e-06 | 0.028026 | 0.028026 | 0.028026 | 0.97296 | -0.19005 | 0.97338 | -0.18703 | 10.3801
12 | -0.018334 | -0.0045931 | 0.018352 | 0.0045995 | 1.7899e-05 | 6.4297e-06 | 0.028026 | 0.028026 | 0.028026 | 0.97338 | -0.18703 | 0.97436 | -0.17998 | 10.3801
13 | 0.021828 | 0.0054747 | -0.021794 | -0.0054622 | 3.4129e-05 | 1.2511e-05 | 0.033283 | 0.033283 | 0.033283 | 0.97593 | -0.16869 | 0.97436 | -0.17998 | 12.3269
14 | -0.02915 | -0.0073097 | 0.029201 | 0.007329 | 5.1556e-05 | 1.9306e-05 | 0.044446 | 0.044446 | 0.044446 | 0.97593 | -0.16869 | 0.97771 | -0.15595 | 16.4616
15 | 0.0090033 | 0.0022562 | -0.0090001 | -0.0022553 | 3.1573e-06 | 8.7651e-07 | 0.013702 | 0.013702 | 0.013702 | 0.97771 | -0.15595 | 0.97736 | -0.15848 | 5.075
16 | -0.038204 | -0.0095852 | 0.038309 | 0.0096247 | 0.00010424 | 3.9472e-05 | 0.058148 | 0.058148 | 0.058148 | 0.97771 | -0.15595 | 0.98046 | -0.13633 | 21.5364
17 | -0.029922 | -0.0075026 | 0.029978 | 0.0075236 | 5.5863e-05 | 2.0946e-05 | 0.045607 | 0.045607 | 0.045607 | 0.9763 | -0.16605 | 0.97818 | -0.1526 | 16.8915
18 | 0.025637 | 0.0064285 | -0.025626 | -0.0064244 | 1.1073e-05 | 4.1137e-06 | 0.039075 | 0.039075 | 0.039075 | 0.9763 | -0.16605 | 0.97587 | -0.16917 | 14.4722
19 | -0.033808 | -0.0084833 | 0.033869 | 0.0085063 | 6.1065e-05 | 2.3021e-05 | 0.051432 | 0.051432 | 0.051432 | 0.97818 | -0.1526 | 0.98 | -0.13961 | 19.0491
20 | 0.0058779 | 0.001473 | -0.0058771 | -0.0014729 | 8.5795e-07 | 1.1253e-07 | 0.0089249 | 0.008925 | 0.008925 | 0.98 | -0.13961 | 0.97986 | -0.14067 | 3.3055
21 | -0.039747 | -0.0099794 | 0.039765 | 0.0099863 | 1.8118e-05 | 6.8678e-06 | 0.060357 | 0.060357 | 0.060357 | 0.98 | -0.13961 | 0.98046 | -0.13633 | 22.3545
22 | -0.078074 | -0.019611 | 0.078258 | 0.019682 | 0.00018471 | 7.0778e-05 | 0.11851 | 0.11851 | 0.11851 | 0.98046 | -0.13633 | 0.98286 | -0.11936 | 43.8908
23 | -0.0828 | -0.02082 | 0.083251 | 0.020993 | 0.00045052 | 0.00017269 | 0.12538 | 0.12538 | 0.12538 | 0.98286 | -0.11936 | 0.98837 | -0.080531 | 46.4375
24 | 0.0058085 | 0.0014557 | -0.0058084 | -0.0014557 | 6.3642e-08 | 6.7567e-09 | 0.0086662 | 0.0086662 | 0.0086662 | 0.99733 | -0.018624 | 0.99732 | -0.018703 | 3.2097
25 | -0.0097691 | -0.0024484 | 0.0097708 | 0.0024488 | 1.657e-06 | 4.7416e-07 | 0.014575 | 0.014575 | 0.014575 | 0.99733 | -0.018624 | 0.99751 | -0.017399 | 5.3983
26 | -0.014285 | -0.0035794 | 0.014292 | 0.0035818 | 7.2073e-06 | 2.4398e-06 | 0.021309 | 0.021309 | 0.021309 | 0.99751 | -0.017399 | 0.99803 | -0.013754 | 7.8921
27 | 0.0045139 | 0.0011305 | -0.0045125 | -0.0011306 | 1.4198e-06 | -1.0883e-07 | 0.0067332 | 0.0067335 | 0.0067335 | 0.99751 | -0.017399 | 0.99718 | -0.019673 | 2.4939
28 | -0.017978 | -0.0045055 | 0.017988 | 0.0045091 | 1.0029e-05 | 3.5649e-06 | 0.026804 | 0.026804 | 0.026804 | 0.99803 | -0.013754 | 0.9986 | -0.0097266 | 9.9274
29 | 0.0045125 | 0.0011306 | -0.0045116 | -0.0011307 | 8.9497e-07 | -6.836e-08 | 0.0067335 | 0.0067336 | 0.0067336 | 0.99718 | -0.019673 | 0.99698 | -0.021107 | 2.4939
30 | 0.044557 | 0.011225 | -0.044515 | -0.011209 | 4.241e-05 | 1.611e-05 | 0.066415 | 0.066416 | 0.066416 | 0.9986 | -0.0097266 | 0.99762 | -0.016538 | 24.5983
31 | -0.062545 | -0.015734 | 0.06263 | 0.015767 | 8.4971e-05 | 3.2476e-05 | 0.093219 | 0.093219 | 0.093219 | 0.9986 | -0.0097266 | 1 | 0 | 34.5256
32 | 0.0031253 | 0.00078317 | -0.0031252 | -0.00078325 | 1.3054e-07 | -7.5485e-08 | 0.0046616 | 0.0046616 | 0.0046616 | 0.99762 | -0.016538 | 0.99758 | -0.016839 | 1.7265
33 | 0.04139 | 0.010426 | -0.041332 | -0.010404 | 5.7688e-05 | 2.1871e-05 | 0.061754 | 0.061754 | 0.061754 | 0.99762 | -0.016538 | 0.99619 | -0.026518 | 22.8719
34 | 0.097587 | 0.024722 | -0.097432 | -0.024663 | 0.0001548 | 5.8924e-05 | 0.1453 | 0.14531 | 0.14531 | 1 | 0 | 0.99836 | -0.01123 | 26.9083
35 | 0.006011 | 0.0015064 | -0.0060104 | -0.0015063 | 5.9108e-07 | 7.4378e-08 | 0.0089787 | 0.0089787 | 0.0089787 | 0.99619 | -0.026518 | 0.99609 | -0.027228 | 3.3255
36 | 0.035321 | 0.0088975 | -0.035191 | -0.0088485 | 0.00012986 | 4.8978e-05 | 0.052775 | 0.052776 | 0.052776 | 0.99619 | -0.026518 | 0.99241 | -0.052903 | 19.5466
37 | 0.007537 | 0.0018889 | -0.0075363 | -0.0018887 | 7.0559e-07 | 1.5699e-07 | 0.011301 | 0.011301 | 0.011301 | 0.99241 | -0.052903 | 0.99231 | -0.05358 | 4.1855
38 | 0.027654 | 0.0069597 | -0.027617 | -0.0069457 | 3.7403e-05 | 1.3936e-05 | 0.041475 | 0.041475 | 0.041475 | 0.99241 | -0.052903 | 0.99102 | -0.062605 | 15.3611
39 | 0.093696 | 0.023727 | -0.093239 | -0.023553 | 0.00045729 | 0.00017393 | 0.13974 | 0.13974 | 0.13974 | 0.99836 | -0.01123 | 0.99334 | -0.045928 | 25.8773
40 | -0.017026 | -0.0042764 | 0.017027 | 0.0042769 | 1.4443e-06 | 5.1107e-07 | 0.025736 | 0.025736 | 0.025736 | 0.98453 | -0.10839 | 0.98461 | -0.10778 | 9.5318
41 | 0.01598 | 0.0040142 | -0.015976 | -0.0040128 | 4.1045e-06 | 1.4353e-06 | 0.024155 | 0.024155 | 0.024155 | 0.98453 | -0.10839 | 0.98427 | -0.11023 | 8.9463
42 | -0.018993 | -0.0047695 | 0.01904 | 0.0047863 | 4.6694e-05 | 1.6801e-05 | 0.028707 | 0.028706 | 0.028707 | 0.98461 | -0.10778 | 0.98711 | -0.090128 | 10.6321
43 | 0.015976 | 0.0040128 | -0.015927 | -0.0039959 | 4.8205e-05 | 1.6863e-05 | 0.024155 | 0.024156 | 0.024156 | 0.98427 | -0.11023 | 0.9812 | -0.13199 | 8.9466
44 | -0.020667 | -0.0051943 | 0.020679 | 0.0051986 | 1.1746e-05 | 4.2699e-06 | 0.03116 | 0.03116 | 0.03116 | 0.98711 | -0.090128 | 0.98769 | -0.086047 | 11.5407
45 | 0.015927 | 0.0039959 | -0.015889 | -0.0039824 | 3.8734e-05 | 1.3557e-05 | 0.024156 | 0.024156 | 0.024156 | 0.9812 | -0.13199 | 0.97874 | -0.14956 | 8.9467
46 | -0.022196 | -0.0055787 | 0.022268 | 0.0056053 | 7.2672e-05 | 2.6614e-05 | 0.033445 | 0.033445 | 0.033445 | 0.98769 | -0.086047 | 0.99102 | -0.062605 | 12.3871
47 | 0.088502 | 0.022366 | -0.088245 | -0.022267 | 0.00025687 | 9.8494e-05 | 0.13264 | 0.13264 | 0.13264 | 0.99334 | -0.045928 | 0.99037 | -0.066607 | 49.1263
48 | -0.0068155 | -0.0017079 | 0.006816 | 0.001708 | 5.7085e-07 | 1.1356e-07 | 0.010388 | 0.010388 | 0.010388 | 0.97624 | -0.16748 | 0.97632 | -0.16688 | 3.8475
49 | 0.0046466 | 0.0011643 | -0.0046464 | -0.0011643 | 1.8001e-07 | -2.67e-09 | 0.0070824 | 0.0070824 | 0.0070824 | 0.97624 | -0.16748 | 0.9762 | -0.16776 | 2.6231
50 | -0.006816 | -0.001708 | 0.006817 | 0.0017082 | 9.5244e-07 | 1.8942e-07 | 0.010388 | 0.010388 | 0.010388 | 0.97632 | -0.16688 | 0.97646 | -0.16587 | 3.8475
51 | 0.0046464 | 0.0011643 | -0.0046456 | -0.0011643 | 8.0449e-07 | -1.1856e-08 | 0.0070824 | 0.0070825 | 0.0070825 | 0.9762 | -0.16776 | 0.97603 | -0.16901 | 2.6232
52 | -0.0078017 | -0.0019549 | 0.007802 | 0.001955 | 3.2528e-07 | 7.8972e-08 | 0.011889 | 0.011889 | 0.011889 | 0.97646 | -0.16587 | 0.97651 | -0.16557 | 4.4032
53 | -0.008783 | -0.0022009 | 0.0087995 | 0.0022054 | 1.6467e-05 | 4.4866e-06 | 0.013384 | 0.013383 | 0.013384 | 0.97651 | -0.16557 | 0.97839 | -0.15203 | 4.9569
54 | -0.011864 | -0.0029735 | 0.011867 | 0.0029745 | 3.1756e-06 | 1.025e-06 | 0.018044 | 0.018044 | 0.018044 | 0.97839 | -0.15203 | 0.97866 | -0.1501 | 6.683
55 | 0.0032175 | 0.00080609 | -0.0032171 | -0.00080628 | 4.235e-07 | -1.9151e-07 | 0.0048985 | 0.0048986 | 0.0048986 | 0.97736 | -0.15848 | 0.97723 | -0.15943 | 1.8143
56 | -0.088073 | -0.022201 | 0.088245 | 0.022267 | 0.0001721 | 6.5992e-05 | 0.13264 | 0.13264 | 0.13264 | 0.98837 | -0.080531 | 0.99037 | -0.066607 | 49.1263
57 | 0.011868 | 0.0029748 | -0.011867 | -0.0029745 | 8.8949e-07 | 2.8709e-07 | 0.018044 | 0.018044 | 0.018044 | 0.97874 | -0.14956 | 0.97866 | -0.1501 | 6.6829
58 | 0.0075363 | 0.0018887 | -0.0075343 | -0.0018883 | 1.9948e-06 | 4.4396e-07 | 0.011301 | 0.011301 | 0.011301 | 0.99231 | -0.05358 | 0.99204 | -0.055492 | 4.1856

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16484 | 0.041448

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019437 | 0.00048715
1 | 0.02144 | 0.0053734
2 | 0.002216 | 0.00055537
3 | 0.0091603 | 0.0022958
4 | 0.004993 | 0.0012514
5 | 0.0073218 | 0.001835
6 | 0.0034421 | 0.00086268
7 | 0.0041665 | 0.0010442
8 | 0.0042858 | 0.0010741
9 | 0.0038295 | 0.00095976
10 | 0.0058771 | 0.0014729
11 | 0.0045418 | 0.0011383
12 | 0.0039606 | 0.00099263
13 | 0.0058084 | 0.0014557
14 | 0.0036858 | 0.00092374
15 | 0.0045116 | 0.0011307
16 | 0.0038274 | 0.00095923
17 | 0.0060104 | 0.0015063
18 | 0.0031252 | 0.00078325
19 | 0.003736 | 0.00093634
20 | 0.001046 | 0.00026215
21 | 0.0019657 | 0.00049266
22 | 0.0016277 | 0.00040795
23 | 0.0015168 | 0.00038015
24 | 0.0047373 | 0.0011873
25 | 0.0021689 | 0.00054357
26 | 0.0009847 | 0.00024679
27 | 0.0046456 | 0.0011643
28 | 0.00098099 | 0.00024586
29 | 0.0030648 | 0.0007681
30 | 0.0057826 | 0.0014493
31 | 0.0048223 | 0.0012086
32 | 0.0040204 | 0.0010076
33 | 0.0053483 | 0.0013404
34 | 0.0075343 | 0.0018883
35 | 0.0032171 | 0.00080628

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1