## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_144_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0032926 | 0.0008252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-9_0_4_load_88 | 4 | 0.0027758 | 0.00069569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-9_0_4_load_24 | 6 | 0.0031828 | 0.00079768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-9_0_4_load_91 | 8 | 0.0023002 | 0.00057649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-9_0_4_load_22 | 10 | 0.0027736 | 0.00069512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-9_0_4_load_29 | 11 | 0.0013024 | 0.00032642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-9_0_4_load_4 | 12 | 0.0059054 | 0.00148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-9_0_4_load_5 | 13 | 0.0042065 | 0.0010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-9_0_4_load_6 | 14 | 0.0030021 | 0.00075239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-9_0_4_load_47 | 16 | 0.003856 | 0.00096639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-9_0_4_load_44 | 17 | 0.0083586 | 0.0020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-9_0_4_load_35 | 18 | 0.0043578 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-9_0_4_load_49 | 19 | 0.0063434 | 0.0015898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-9_0_4_load_45 | 20 | 0.0024592 | 0.00061632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-9_0_4_load_8 | 21 | 0.0044924 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-9_0_4_load_26 | 25 | 0.0085021 | 0.0021308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-9_0_4_load_87 | 28 | 0.0086386 | 0.002165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-9_0_4_load_43 | 32 | 0.005919 | 0.0014834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-9_0_4_load_55 | 33 | 0.0075229 | 0.0018854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-9_0_4_load_40 | 34 | 0.0058713 | 0.0014715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-9_0_4_load_27 | 35 | 0.0096241 | 0.002412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-9_0_4_load_36 | 36 | 0.0032278 | 0.00080895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-9_0_4_load_42 | 37 | 0.00414 | 0.0010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-9_0_4_load_39 | 38 | 0.0095691 | 0.0023982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-9_0_4_load_16 | 39 | 0.0018254 | 0.0004575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-9_0_4_load_17 | 40 | 0.0017651 | 0.00044236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-9_0_4_load_90 | 42 | 0.0028866 | 0.00072344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-9_0_4_load_56 | 46 | 0.0012435 | 0.00031165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-9_0_4_load_89 | 50 | 0.001723 | 0.00043182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-9_0_4_load_32 | 51 | 0.0017046 | 0.00042722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-9_0_4_load_31 | 52 | 0.0022151 | 0.00055515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-9_0_4_load_25 | 53 | 0.0018062 | 0.00045269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-9_0_4_load_23 | 54 | 0.0027268 | 0.0006834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-9_0_4_load_48 | 55 | 0.0057454 | 0.0014399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-9_0_4_load_37 | 56 | 0.0051227 | 0.0012839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-9_0_4_load_46 | 57 | 0.0039072 | 0.00097923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-9_0_4_load_50 | 58 | 0.00076497 | 0.00019172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-9_0_4_load_52 | 60 | 0.0015846 | 0.00039713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-9_0_4_load_53 | 61 | 0.001628 | 0.00040802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-9_0_4_load_70 | 64 | 0.00053802 | 0.00013484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-9_0_4_load_67 | 65 | 0.0011852 | 0.00029703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-9_0_4_load_60 | 68 | 0.0070913 | 0.0017773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-9_0_4_load_82 | 75 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-9_0_4_load_77 | 76 | 0.00069406 | 0.00017395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-9_0_4_load_69 | 77 | 0.0028159 | 0.00070574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-9_0_4_load_68 | 78 | 0.0057244 | 0.0014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-9_0_4_load_86 | 79 | 0.00050519 | 0.00012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-9_0_4_load_79 | 81 | 0.0091415 | 0.0022911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-9_0_4_load_72 | 83 | 0.00093352 | 0.00023396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-9_0_4_load_73 | 84 | 0.0050867 | 0.0012748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-9_0_4_load_76 | 85 | 0.0009306 | 0.00023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-9_0_4_load_80 | 86 | 0.00046334 | 0.00011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-9_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-9_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.011656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1631-9_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1631-9_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.016841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-9_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.030551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1631-9_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.023324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-9_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.08513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1631-9_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.02158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-9_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.008506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1631-9_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.013917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-9_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.020718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1631-9_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 18 | 0.0097669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-9_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.019412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1631-9_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 54 | 0.0058774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-9_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 41 | 0.031401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1631-9_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0068294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-9_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.014905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1631-9_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.056975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1631-9_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0086189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1631-9_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.039289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-9_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0073774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1631-9_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.06632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-9_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 55 | 0.0020047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-9_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 29 | 0.0056419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1631-9_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 57 | 0.024245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-9_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.028354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-9_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.00584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-9_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.033626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1631-9_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.013231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-9_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 33 | 0.01252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-9_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 34 | 0.010454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1631-9_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 35 | 0.015121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-9_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.021997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1631-9_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.017322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1631-9_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.010712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1631-9_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.012632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-9_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 37 | 0.0099788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1631-9_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.05124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-9_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.012224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1631-9_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.048147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-9_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.0098564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1631-9_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.009417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-9_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 56 | 0.00092596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-9_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.050116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-9_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.012416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1631-9_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.12415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1631-9_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.085844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1631-9_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.028375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-9_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.19673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-9_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.034983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-9_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.02651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-9_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.017309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-9_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.11032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1631-9_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0055761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1631-9_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.002617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1631-9_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 63 | 0.16949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1631-9_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.013681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-9_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.025751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-9_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.20469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-9_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0005755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-9_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.048831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-9_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.023885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-9_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.014639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1631-9_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.020401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1631-9_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.090841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-9_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.24029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1631-9_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.15711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-9_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.018225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-9_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.014011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1631-9_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 83 | 0.15692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-9_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.053205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1631-9_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.12143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1631-9_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.017546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1631-9_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.066688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1631-9_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.08379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1631-9_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.097986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1631-9_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.0042725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-9_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 78 | 0.02964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-9_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 79 | 0.046363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-9_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 80 | 0.016604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1631-9_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0065737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1631-9_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.024869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1631-9_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 82 | 0.012498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1631-9_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.011516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1631-9_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.02513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1631-9_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.060972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-9_0_4_trafo_29 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 87 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2724071.2128 | 1207201.9298 | 2724079.2598 | 1207204.5324 | 2724084.1991 | 1207207.3372 | 2724095.3483 | 1207215.8532 | 2724102.0237 | 1207219.0212
1 | 2724059.5337 | 1207202.432 | 2724071.2128 | 1207201.9298
2 | 2724090.7265 | 1207201.0792 | 2724071.2128 | 1207201.9298
3 | 2724059.5337 | 1207202.432 | 2724052.7373 | 1207197.12 | 2724044.5087 | 1207197.7606
4 | 2724059.5337 | 1207202.432 | 2724035.4142 | 1207203.4649 | 2724028.9501 | 1207204.12
5 | 2724090.7265 | 1207201.0792 | 2724090.1051 | 1207197.3079 | 2724086.3116 | 1207191.7137 | 2724077.308 | 1207182.6966
6 | 2724090.7265 | 1207201.0792 | 2724096.6242 | 1207201.3242 | 2724102.8111 | 1207201.5641 | 2724110.8338 | 1207202.0424 | 2724130.9466 | 1207212.2462 | 2724134.3618 | 1207213.7183 | 2724138.2975 | 1207214.3006 | 2724142.2122 | 1207213.7037 | 2724145.9032 | 1207211.7902 | 2724148.6137 | 1207208.7442 | 2724149.3637 | 1207205.9688 | 2724149.4299 | 1207202.79 | 2724148.5508 | 1207198.246 | 2724146.3288 | 1207194.9973 | 2724139.4194 | 1207191.0951
7 | 2724010.329 | 1207193.1359 | 2724020.5631 | 1207198.8417 | 2724028.9501 | 1207204.12
8 | 2724020.5791 | 1207205.7584 | 2724028.9501 | 1207204.12
9 | 2724077.308 | 1207182.6966 | 2724071.118 | 1207176.4974 | 2724069.8376 | 1207171.5022
10 | 2724139.4194 | 1207191.0951 | 2724133.7654 | 1207188.2754 | 2724131.193 | 1207186.8764 | 2724129.904 | 1207185.5819 | 2724128.8261 | 1207184.0139 | 2724128.1634 | 1207181.4982 | 2724128.3013 | 1207179.2549 | 2724129.5444 | 1207176.6428
11 | 2724020.5791 | 1207205.7584 | 2724028.8003 | 1207211.0313
12 | 2724020.5791 | 1207205.7584 | 2724007.9158 | 1207208.2306 | 2724001.529 | 1207209.4911
13 | 2724067.6602 | 1207166.0815 | 2724069.2324 | 1207169.1415 | 2724069.8376 | 1207171.5022
14 | 2724156.7034 | 1207161.0539 | 2724132.5307 | 1207174.1389 | 2724129.6218 | 1207176.4802 | 2724129.5444 | 1207176.6428
15 | 2723986.7938 | 1207211.4387 | 2723986.4927 | 1207206.1618 | 2723985.8612 | 1207204.753
16 | 2723986.7938 | 1207211.4387 | 2723988.9831 | 1207211.5065 | 2723995.2749 | 1207210.7254 | 2724001.529 | 1207209.4911
17 | 2723932.237 | 1207217.744 | 2723955.2569 | 1207208.4927 | 2723959.2268 | 1207207.4298 | 2723962.656 | 1207206.7672 | 2723966.1208 | 1207207.3174 | 2723973.772 | 1207209.5669 | 2723980.4238 | 1207211.2285 | 2723986.7938 | 1207211.4387
18 | 2723932.237 | 1207217.744 | 2723924.0204 | 1207220.3463
19 | 2723932.237 | 1207217.744 | 2723941.4765 | 1207222.2615 | 2723946.9364 | 1207227.1008 | 2723955.311 | 1207236.6375 | 2723959.5231 | 1207240.0275 | 2723962.7165 | 1207241.7106
20 | 2723916.8974 | 1207222.2565 | 2723922.122 | 1207220.9476 | 2723924.0204 | 1207220.3463
21 | 2723962.7165 | 1207241.7106 | 2723969.5604 | 1207245.3177 | 2723973.0332 | 1207247.6806 | 2723975.02 | 1207250.1682 | 2723978.9658 | 1207256.8552 | 2723982.1961 | 1207260.6363 | 2723986.0593 | 1207263.9746 | 2723991.4497 | 1207267.0333 | 2724000.0841 | 1207271.3827 | 2724004.5522 | 1207272.3318 | 2724008.3182 | 1207272.6658 | 2724011.9436 | 1207272.4409 | 2724015.3278 | 1207271.7441 | 2724017.2071 | 1207270.9139
22 | 2724030.4878 | 1207212.1136 | 2724028.8003 | 1207211.0313
23 | 2723911.4246 | 1207223.6276 | 2723916.8974 | 1207222.2565
24 | 2724034.5061 | 1207254.4515 | 2724029.9753 | 1207261.2737 | 2724027.0681 | 1207263.9042 | 2724021.7112 | 1207268.0183 | 2724018.6213 | 1207270.2891 | 2724017.2071 | 1207270.9139
25 | 2723943.3783 | 1207317.4402 | 2723934.2346 | 1207305.7525 | 2723928.1899 | 1207301.9686 | 2723922.0932 | 1207300.0758
26 | 2723944.3953 | 1207311.6902 | 2723943.3783 | 1207317.4402
27 | 2723944.3953 | 1207311.6902 | 2723941.582 | 1207299.189 | 2723937.4654 | 1207284.6146 | 2723935.6678 | 1207279.2399
28 | 2723944.3953 | 1207311.6902 | 2723952.1096 | 1207316.7543 | 2723954.9646 | 1207319.5601
29 | 2723945.4859 | 1207272.3829 | 2723944.3036 | 1207275.1049 | 2723935.6678 | 1207279.2399
30 | 2723935.6678 | 1207279.2399 | 2723932.0793 | 1207274.395 | 2723928.6772 | 1207271.5661
31 | 2723964.0138 | 1207331.6741 | 2723954.9646 | 1207319.5601
32 | 2723897.6031 | 1207262.4592 | 2723919.2722 | 1207266.5898
33 | 2723897.6031 | 1207262.4592 | 2723902.8387 | 1207253.1941 | 2723906.9268 | 1207251.5666 | 2723908.1859 | 1207249.6655
34 | 2723919.2722 | 1207266.5898 | 2723926.703 | 1207269.9244 | 2723928.6772 | 1207271.5661
35 | 2723919.2722 | 1207266.5898 | 2723928.0954 | 1207263.6819 | 2723929.775 | 1207260.7932
36 | 2723913.6958 | 1207241.3458 | 2723908.1859 | 1207249.6655
37 | 2723893.0687 | 1207188.1529 | 2723897.437 | 1207198.6738 | 2723900.4697 | 1207207.5768 | 2723900.6914 | 1207211.5511 | 2723899.2134 | 1207221.1834 | 2723900.3832 | 1207226.3894 | 2723911.4246 | 1207223.6276
38 | 2723919.1382 | 1207233.1282 | 2723911.4246 | 1207223.6276
39 | 2723893.0687 | 1207188.1529 | 2723886.9635 | 1207172.6255 | 2723887.0143 | 1207170.1802 | 2723888.9206 | 1207166.6615 | 2723892.5004 | 1207166.4357 | 2723904.9334 | 1207166.9941 | 2723910.0425 | 1207166.3886 | 2723913.7381 | 1207165.3534
40 | 2723919.1382 | 1207233.1282 | 2723913.6958 | 1207241.3458
41 | 2723919.1382 | 1207233.1282 | 2723926.3924 | 1207239.133
42 | 2723926.3924 | 1207239.133 | 2723927.1057 | 1207239.7234
43 | 2724148.1709 | 1207152.3989 | 2724146.8777 | 1207151.4422 | 2724132.0129 | 1207144.917 | 2724115.3392 | 1207132.4719 | 2724110.0116 | 1207122.3167
44 | 2724156.7034 | 1207161.0539 | 2724155.3785 | 1207158.1908 | 2724153.1106 | 1207156.0531 | 2724148.1709 | 1207152.3989
45 | 2724148.1709 | 1207152.3989 | 2724229.0554 | 1207058.2139
46 | 2724275.4095 | 1207114.922 | 2724273.9801 | 1207110.1441 | 2724274.4944 | 1207107.3638 | 2724278.5546 | 1207101.2437 | 2724278.6521 | 1207098.7549 | 2724277.815 | 1207095.1236 | 2724273.8706 | 1207088.3808 | 2724266.9919 | 1207080.8096 | 2724258.2455 | 1207074.5339 | 2724248.6937 | 1207075.1467 | 2724241.8333 | 1207071.4455 | 2724231.4538 | 1207060.2988 | 2724229.0554 | 1207058.2139
47 | 2723976.4335 | 1206995.4924 | 2723962.856 | 1206970.5581
48 | 2723976.4335 | 1206995.4924 | 2723980.9124 | 1207006.1824 | 2723981.4704 | 1207008.6181 | 2723981.426 | 1207010.7521 | 2723980.934 | 1207012.4654 | 2723979.7832 | 1207013.6647 | 2723947.0958 | 1207023.2043 | 2723950.9004 | 1207036.3266 | 2723951.1013 | 1207037.6429 | 2723951.4362 | 1207039.8293 | 2723950.9972 | 1207041.9218 | 2723950.4733 | 1207044.435 | 2723949.3382 | 1207047.814 | 2723949.1493 | 1207051.7798 | 2723950.4995 | 1207055.6219 | 2723952.1293 | 1207058.0909 | 2723954.2676 | 1207060.982 | 2723959.3872 | 1207065.0025 | 2723963.0729 | 1207069.2044 | 2723965.6174 | 1207071.9482 | 2723970.824 | 1207081.6637 | 2723972.7462 | 1207084.706 | 2723980.0473 | 1207091.7296 | 2723984.7683 | 1207097.7211 | 2723987.6652 | 1207103.2744 | 2723990.3674 | 1207108.3121 | 2723992.6969 | 1207111.5185 | 2723999.8535 | 1207118.1722 | 2724008.603 | 1207131.264 | 2724014.2021 | 1207136.7289 | 2724018.8919 | 1207139.4617
49 | 2723962.856 | 1206970.5581 | 2723984.8503 | 1206978.4876 | 2723991.4766 | 1206978.8254 | 2723996.4891 | 1206978.1179
50 | 2724018.8919 | 1207139.4617 | 2724004.1951 | 1207138.3889 | 2723998.3506 | 1207137.4112 | 2723993.6873 | 1207133.7672
51 | 2724018.8919 | 1207139.4617 | 2724030.1115 | 1207142.0412 | 2724034.4409 | 1207145.8955
52 | 2724277.7983 | 1207116.0059 | 2724285.289 | 1207110.9913 | 2724288.1889 | 1207108.7166 | 2724289.2831 | 1207105.1256 | 2724289.4977 | 1207102.1277 | 2724288.0121 | 1207098.583 | 2724262.6979 | 1207054.3334 | 2724259.8788 | 1207047.614 | 2724258.1626 | 1207041.6293 | 2724257.3485 | 1207036.8865 | 2724257.063 | 1207030.876 | 2724258.4913 | 1207021.0983 | 2724258.4282 | 1207019.2823
53 | 2724258.2345 | 1207013.7095 | 2724258.4282 | 1207019.2823
54 | 2724277.7983 | 1207116.0059 | 2724275.4095 | 1207114.922
55 | 2724382.4268 | 1206898.3633 | 2724258.2345 | 1207013.7095
56 | 2724034.4409 | 1207145.8955 | 2724036.8257 | 1207148.0186 | 2724041.9109 | 1207151.1266 | 2724046.1463 | 1207152.7273
57 | 2724067.6602 | 1207166.0815 | 2724067.1708 | 1207165.1289 | 2724060.0048 | 1207158.9308 | 2724052.5905 | 1207155.1627 | 2724046.1463 | 1207152.7273
58 | 2724575.824 | 1206901.198 | 2724590.6486 | 1206928.9618 | 2724638.3987 | 1207040.7106 | 2724645.9623 | 1207059.8943 | 2724655.8626 | 1207089.3489
59 | 2724656.046 | 1207089.8944 | 2724655.8626 | 1207089.3489
60 | 2724575.824 | 1206901.198 | 2724574.3464 | 1206893.6391 | 2724571.2456 | 1206885.8463 | 2724557.8788 | 1206855.9565
61 | 2724553.9851 | 1206833.0125 | 2724552.9912 | 1206841.6316 | 2724554.5806 | 1206848.5812 | 2724557.8788 | 1206855.9565
62 | 2724553.9851 | 1206833.0125 | 2724541.2401 | 1206840.2139
63 | 2724567.8361 | 1206820.3473 | 2724557.1171 | 1206824.7381 | 2724553.9851 | 1206833.0125
64 | 2724382.4268 | 1206898.3633 | 2724361.8613 | 1206876.2736 | 2724340.4955 | 1206840.3789 | 2724335.2913 | 1206829.1064 | 2724329.0303 | 1206827.4667
65 | 2724382.4268 | 1206898.3633 | 2724385.3687 | 1206895.5447 | 2724393.528 | 1206871.2517 | 2724402.1394 | 1206864.3147 | 2724413.0512 | 1206854.6792 | 2724423.1127 | 1206851.5309 | 2724434.6571 | 1206850.96 | 2724478.775 | 1206863.1668 | 2724489.6366 | 1206865.7842 | 2724492.7677 | 1206864.8376 | 2724498.6481 | 1206854.6303 | 2724503.8429 | 1206840.0942 | 2724503.8904 | 1206833.0787 | 2724503.3051 | 1206826.8617 | 2724505.5735 | 1206825.6971 | 2724508.0976 | 1206826.8617 | 2724515.4049 | 1206853.2565 | 2724517.2812 | 1206853.7515 | 2724541.2401 | 1206840.2139
66 | 2724234.8387 | 1206711.8369 | 2724261.5513 | 1206741.9936 | 2724271.3127 | 1206758.3648 | 2724272.0178 | 1206768.3427 | 2724269.8524 | 1206778.0717 | 2724290.8832 | 1206791.0082 | 2724320.3936 | 1206819.0218 | 2724324.339 | 1206824.6305 | 2724327.6801 | 1206827.113 | 2724329.0303 | 1206827.4667
67 | 2724567.8361 | 1206820.3473 | 2724558.6407 | 1206804.599
68 | 2724567.8361 | 1206820.3473 | 2724574.8453 | 1206832.4796
69 | 2724385.3447 | 1206730.3293 | 2724371.7481 | 1206726.7878 | 2724358.0986 | 1206725.7916 | 2724320.1704 | 1206724.6007 | 2724309.782 | 1206725.9076 | 2724289.4343 | 1206730.5653 | 2724273.4151 | 1206730.8432 | 2724265.2581 | 1206730.5732 | 2724256.5564 | 1206727.234 | 2724237.983 | 1206712.8142 | 2724234.8387 | 1206711.8369
70 | 2724601.4614 | 1206878.549 | 2724574.8453 | 1206832.4796
71 | 2724601.4614 | 1206878.549 | 2724615.0231 | 1206869.5363 | 2724621.2569 | 1206866.086 | 2724641.6364 | 1206854.8029 | 2724683.7963 | 1206831.4654 | 2724707.0085 | 1206818.6071
72 | 2724722.2759 | 1206809.886 | 2724707.0085 | 1206818.6071
73 | 2724665.2369 | 1206809.8835 | 2724679.6555 | 1206806.4709 | 2724683.7963 | 1206831.4654 | 2724707.0085 | 1206818.6071
74 | 2724707.0085 | 1206818.6071 | 2724711.4191 | 1206827.0501 | 2724712.0853 | 1206831.9344 | 2724712.0484 | 1206847.8903 | 2724710.3951 | 1206864.3906 | 2724728.7964 | 1206884.0567 | 2724731.0751 | 1206879.8566 | 2724735.0292 | 1206876.659
75 | 2724707.0085 | 1206818.6071 | 2724713.0632 | 1206809.5377 | 2724713.3056 | 1206797.945 | 2724710.1908 | 1206773.7281 | 2724708.0474 | 1206759.0833 | 2724708.6345 | 1206755.3816 | 2724711.2945 | 1206752.5906 | 2724720.012 | 1206748.2472 | 2724732.2621 | 1206743.0436 | 2724731.8581 | 1206741.9899 | 2724730.0827 | 1206737.8685
76 | 2724558.6407 | 1206804.599 | 2724556.4869 | 1206800.9091
77 | 2724558.6407 | 1206804.599 | 2724532.4958 | 1206818.5633
78 | 2724722.2759 | 1206809.886 | 2724732.8295 | 1206803.5906 | 2724740.3927 | 1206798.0555 | 2724747.7729 | 1206791.4491 | 2724752.2913 | 1206785.2832 | 2724756.1429 | 1206779.2555
79 | 2724729.4251 | 1206824.8802 | 2724722.2759 | 1206809.886
80 | 2724665.2369 | 1206809.8835 | 2724663.549 | 1206807.6577 | 2724660.7857 | 1206805.078
81 | 2724735.0292 | 1206876.659 | 2724758.4444 | 1206868.2814
82 | 2724735.0292 | 1206876.659 | 2724743.4934 | 1206885.8762
83 | 2724729.4251 | 1206824.8802 | 2724740.3074 | 1206821.1113
84 | 2724743.4934 | 1206885.8762 | 2724760.4845 | 1206904.3922
85 | 2724743.4934 | 1206885.8762 | 2724777.8054 | 1206873.3281 | 2724781.4913 | 1206872.7714 | 2724784.7411 | 1206873.0618 | 2724786.9183 | 1206874.4417 | 2724791.8219 | 1206888.4793

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724102.0237 | 1207219.0212
1 | 2724071.2128 | 1207201.9298
2 | 2724059.5337 | 1207202.432
3 | 2724090.7265 | 1207201.0792
4 | 2724044.5087 | 1207197.7606
5 | 2724028.9501 | 1207204.12
6 | 2724077.308 | 1207182.6966
7 | 2724139.4194 | 1207191.0951
8 | 2724010.329 | 1207193.1359
9 | 2724020.5791 | 1207205.7584
10 | 2724069.8376 | 1207171.5022
11 | 2724129.5444 | 1207176.6428
12 | 2723985.8612 | 1207204.753
13 | 2723986.7938 | 1207211.4387
14 | 2724001.529 | 1207209.4911
15 | 2723932.237 | 1207217.744
16 | 2723924.0204 | 1207220.3463
17 | 2723962.7165 | 1207241.7106
18 | 2724028.8003 | 1207211.0313
19 | 2723916.8974 | 1207222.2565
20 | 2724017.2071 | 1207270.9139
21 | 2723922.0932 | 1207300.0758
22 | 2723943.3783 | 1207317.4402
23 | 2723944.3953 | 1207311.6902
24 | 2723935.6678 | 1207279.2399
25 | 2723954.9646 | 1207319.5601
26 | 2723897.6031 | 1207262.4592
27 | 2723919.2722 | 1207266.5898
28 | 2723908.1859 | 1207249.6655
29 | 2723911.4246 | 1207223.6276
30 | 2723893.0687 | 1207188.1529
31 | 2723919.1382 | 1207233.1282
32 | 2723913.7381 | 1207165.3534
33 | 2723945.4859 | 1207272.3829
34 | 2723928.6772 | 1207271.566
35 | 2723964.0138 | 1207331.6741
36 | 2723929.775 | 1207260.7932
37 | 2723913.6958 | 1207241.3458
38 | 2723926.3924 | 1207239.133
39 | 2724110.0116 | 1207122.3167
40 | 2724148.1709 | 1207152.3989
41 | 2724156.7034 | 1207161.0539
42 | 2724229.0554 | 1207058.2139
43 | 2723976.4335 | 1206995.4924
44 | 2723962.856 | 1206970.5581
45 | 2724018.8919 | 1207139.4617
46 | 2724258.4282 | 1207019.2823
47 | 2724277.7983 | 1207116.0059
48 | 2724258.2345 | 1207013.7095
49 | 2724275.4095 | 1207114.922
50 | 2723996.4891 | 1206978.1179
51 | 2723993.6873 | 1207133.7672
52 | 2724034.4409 | 1207145.8955
53 | 2724046.1463 | 1207152.7273
54 | 2724067.6602 | 1207166.0815
55 | 2724030.4878 | 1207212.1136
56 | 2723927.1057 | 1207239.7234
57 | 2724034.5061 | 1207254.4515
58 | 2724655.8626 | 1207089.3489
59 | 2724575.824 | 1206901.198
60 | 2724656.046 | 1207089.8944
61 | 2724557.8788 | 1206855.9565
62 | 2724553.9851 | 1206833.0125
63 | 2724382.4268 | 1206898.3633
64 | 2724329.0303 | 1206827.4667
65 | 2724541.2401 | 1206840.2139
66 | 2724567.8361 | 1206820.3473
67 | 2724234.8387 | 1206711.8369
68 | 2724574.8453 | 1206832.4796
69 | 2724601.4614 | 1206878.549
70 | 2724707.0085 | 1206818.6071
71 | 2724558.6407 | 1206804.599
72 | 2724722.2759 | 1206809.886
73 | 2724665.2369 | 1206809.8836
74 | 2724735.0292 | 1206876.659
75 | 2724730.0827 | 1206737.8685
76 | 2724660.7857 | 1206805.078
77 | 2724556.4869 | 1206800.9091
78 | 2724532.4958 | 1206818.5633
79 | 2724756.1429 | 1206779.2555
80 | 2724729.4251 | 1206824.8802
81 | 2724758.4444 | 1206868.2814
82 | 2724743.4934 | 1206885.8762
83 | 2724385.3447 | 1206730.3293
84 | 2724791.8219 | 1206888.4793
85 | 2724760.4845 | 1206904.3922
86 | 2724740.3074 | 1206821.1113
87 | 2724139.4194 | 1207191.0951

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98677 | -0.091752 | 0.0032926 | 0.0008252
1 | 0.98693 | -0.090552 | 0 | 0
2 | 0.98586 | -0.09808 | 0 | 0
3 | 0.98877 | -0.077681 | 0 | 0
4 | 0.98579 | -0.098561 | 0.0027758 | 0.00069569
5 | 0.98311 | -0.11745 | 0 | 0
6 | 0.98823 | -0.081532 | 0.0031828 | 0.00079768
7 | 0.9978 | -0.015068 | 0 | 0
8 | 0.98304 | -0.11797 | 0.0023002 | 0.00057649
9 | 0.98236 | -0.12276 | 0 | 0
10 | 0.98797 | -0.08338 | 0.0027736 | 0.00069512
11 | 1 | 0 | -0.19861 | -0.050119
12 | 0.97955 | -0.14266 | 0.0059054 | 0.00148
13 | 0.97961 | -0.14224 | 0.0042065 | 0.0010543
14 | 0.98079 | -0.1339 | 0.0030021 | 0.00075239
15 | 0.97554 | -0.17128 | 0 | 0
16 | 0.97502 | -0.17503 | 0.003856 | 0.00096639
17 | 0.97469 | -0.17736 | 0.0083586 | 0.0020949
18 | 0.98222 | -0.12378 | 0.0043578 | 0.0010922
19 | 0.97459 | -0.17809 | 0.0063434 | 0.0015898
20 | 0.97407 | -0.1818 | 0.0024592 | 0.00061632
21 | 0.97053 | -0.20726 | 0.0044924 | 0.0011259
22 | 0.97072 | -0.20591 | 0 | 0
23 | 0.97076 | -0.20564 | 0 | 0
24 | 0.97132 | -0.20161 | 0 | 0
25 | 0.97041 | -0.20818 | 0.0085021 | 0.0021308
26 | 0.97246 | -0.19334 | 0 | 0
27 | 0.97183 | -0.1979 | 0 | 0
28 | 0.97296 | -0.18976 | 0.0086386 | 0.002165
29 | 0.97429 | -0.18024 | 0 | 0
30 | 0.97384 | -0.18344 | 0 | 0
31 | 0.97369 | -0.18454 | 0 | 0
32 | 0.97343 | -0.18644 | 0.005919 | 0.0014834
33 | 0.97118 | -0.20261 | 0.0075229 | 0.0018854
34 | 0.97155 | -0.19994 | 0.0058713 | 0.0014715
35 | 0.97019 | -0.20972 | 0.0096241 | 0.002412
36 | 0.97177 | -0.19833 | 0.0032278 | 0.00080895
37 | 0.97331 | -0.18724 | 0.00414 | 0.0010376
38 | 0.97349 | -0.18599 | 0.0095691 | 0.0023982
39 | 0.99833 | -0.011502 | 0.0018254 | 0.0004575
40 | 0.99846 | -0.010585 | 0.0017651 | 0.00044236
41 | 0.9989 | -0.0075825 | 0 | 0
42 | 0.99443 | -0.03849 | 0.0028866 | 0.00072344
43 | 0.98692 | -0.090872 | 0 | 0
44 | 0.98685 | -0.091375 | 0 | 0
45 | 0.98741 | -0.08737 | 0 | 0
46 | 0.98839 | -0.080682 | 0.0012435 | 0.00031165
47 | 0.99174 | -0.057207 | 0 | 0
48 | 0.98823 | -0.081837 | 0 | 0
49 | 0.99182 | -0.056652 | 0 | 0
50 | 0.98676 | -0.091993 | 0.001723 | 0.00043182
51 | 0.98734 | -0.087833 | 0.0017046 | 0.00042722
52 | 0.9875 | -0.086758 | 0.0022151 | 0.00055515
53 | 0.98761 | -0.085964 | 0.0018062 | 0.00045269
54 | 0.98788 | -0.083993 | 0.0027268 | 0.0006834
55 | 0.9822 | -0.1239 | 0.0057454 | 0.0014399
56 | 0.97348 | -0.18604 | 0.0051227 | 0.0012839
57 | 0.97394 | -0.1828 | 0.0039072 | 0.00097923
58 | 0.97498 | -0.17597 | 0.00076497 | 0.00019172
59 | 0.97568 | -0.17091 | 0 | 0
60 | 0.97498 | -0.17598 | 0.0015846 | 0.00039713
61 | 0.97585 | -0.16969 | 0.001628 | 0.00040802
62 | 0.97599 | -0.16869 | 0 | 0
63 | 0.98322 | -0.11711 | 0 | 0
64 | 0.98303 | -0.11853 | 0.00053802 | 0.00013484
65 | 0.97639 | -0.1658 | 0.0011852 | 0.00029703
66 | 0.97548 | -0.1723 | 0 | 0
67 | 0.98282 | -0.12008 | 0 | 0
68 | 0.97523 | -0.17416 | 0.0070913 | 0.0017773
69 | 0.97452 | -0.17922 | 0 | 0
70 | 0.97291 | -0.19078 | 0 | 0
71 | 0.97526 | -0.17394 | 0 | 0
72 | 0.97289 | -0.19096 | 0 | 0
73 | 0.97285 | -0.19127 | 0 | 0
74 | 0.97105 | -0.20422 | 0 | 0
75 | 0.97274 | -0.19205 | 0.0012231 | 0.00030653
76 | 0.97284 | -0.19132 | 0.00069406 | 0.00017395
77 | 0.97524 | -0.17406 | 0.0028159 | 0.00070574
78 | 0.97501 | -0.17572 | 0.0057244 | 0.0014347
79 | 0.97285 | -0.19121 | 0.00050519 | 0.00012661
80 | 0.97288 | -0.19105 | 0 | 0
81 | 0.97072 | -0.20662 | 0.0091415 | 0.0022911
82 | 0.97094 | -0.20501 | 0 | 0
83 | 0.98261 | -0.1216 | 0.00093352 | 0.00023396
84 | 0.97048 | -0.2083 | 0.0050867 | 0.0012748
85 | 0.9709 | -0.20526 | 0.0009306 | 0.00023323
86 | 0.97287 | -0.1911 | 0.00046334 | 0.00011612
87 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0032926 | -0.0008252 | 0.0032931 | 0.00082495 | 5.4694e-07 | -2.4392e-07 | 0.0049651 | 0.004965 | 0.0049651 | 0.98677 | -0.091752 | 0.98693 | -0.090552 | 1.8389
1 | 0.12739 | 0.032122 | -0.12726 | -0.032071 | 0.00013426 | 5.1339e-05 | 0.19214 | 0.19214 | 0.19214 | 0.98693 | -0.090552 | 0.98586 | -0.09808 | 35.5812
2 | -0.13068 | -0.032947 | 0.13092 | 0.033037 | 0.00023607 | 9.0298e-05 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.98693 | -0.090552 | 0.98877 | -0.077681 | 36.5006
3 | 0.002776 | 0.00069555 | -0.0027758 | -0.00069569 | 1.8449e-07 | -1.4377e-07 | 0.00419 | 0.00419 | 0.00419 | 0.98586 | -0.09808 | 0.98579 | -0.098561 | 1.5519
4 | 0.12448 | 0.031375 | -0.12414 | -0.031246 | 0.00033671 | 0.00012873 | 0.18795 | 0.18795 | 0.18795 | 0.98586 | -0.09808 | 0.98311 | -0.11745 | 34.8053
5 | 0.016149 | 0.0040446 | -0.01614 | -0.0040416 | 8.5954e-06 | 3.0069e-06 | 0.024302 | 0.024302 | 0.024302 | 0.98877 | -0.077681 | 0.98823 | -0.081532 | 9.0007
6 | -0.14707 | -0.037082 | 0.14837 | 0.03758 | 0.001302 | 0.00049857 | 0.22141 | 0.2214 | 0.22141 | 0.98877 | -0.077681 | 0.9978 | -0.015068 | 41.0009
7 | 0.0023004 | 0.00057628 | -0.0023002 | -0.00057649 | 1.6325e-07 | -2.1083e-07 | 0.0034817 | 0.0034818 | 0.0034818 | 0.98311 | -0.11745 | 0.98304 | -0.11797 | 1.2896
8 | 0.12184 | 0.03067 | -0.12175 | -0.030635 | 9.0306e-05 | 3.4518e-05 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.98311 | -0.11745 | 0.98236 | -0.12276 | 34.1606
9 | 0.012958 | 0.003244 | -0.012954 | -0.0032429 | 3.3054e-06 | 1.0931e-06 | 0.01951 | 0.01951 | 0.01951 | 0.98823 | -0.081532 | 0.98797 | -0.08338 | 7.2258
10 | -0.14837 | -0.03758 | 0.14869 | 0.037702 | 0.00031686 | 0.00012133 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2214 | 0.9978 | -0.015068 | 1 | 0 | 41.0008
11 | 0.010105 | 0.0025325 | -0.010103 | -0.0025321 | 1.4278e-06 | 4.2552e-07 | 0.015306 | 0.015306 | 0.015306 | 0.98236 | -0.12276 | 0.98222 | -0.12378 | 5.6689
12 | 0.11165 | 0.028103 | -0.11148 | -0.028037 | 0.00017331 | 6.6169e-05 | 0.16916 | 0.16916 | 0.16916 | 0.98236 | -0.12276 | 0.98079 | -0.1339 | 31.3262
13 | 0.010181 | 0.0025477 | -0.01018 | -0.0025475 | 8.6214e-07 | 2.5634e-07 | 0.015332 | 0.015332 | 0.015332 | 0.98797 | -0.08338 | 0.98788 | -0.083993 | 5.6786
14 | 0.049125 | 0.012417 | -0.049073 | -0.012398 | 5.2404e-05 | 1.9332e-05 | 0.073136 | 0.073136 | 0.073136 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.0075825 | 13.5438
15 | -0.0059054 | -0.00148 | 0.0059057 | 0.0014801 | 3.4294e-07 | 4.5926e-08 | 0.0089707 | 0.0089707 | 0.0089707 | 0.97955 | -0.14266 | 0.97961 | -0.14224 | 3.3225
16 | -0.10835 | -0.027236 | 0.10847 | 0.027284 | 0.00012601 | 4.8088e-05 | 0.16461 | 0.16461 | 0.16461 | 0.97961 | -0.14224 | 0.98079 | -0.1339 | 30.4828
17 | 0.098235 | 0.024702 | -0.097839 | -0.024551 | 0.00039596 | 0.00015086 | 0.14925 | 0.14925 | 0.14925 | 0.97961 | -0.14224 | 0.97554 | -0.17128 | 27.6383
18 | 0.083097 | 0.020856 | -0.083054 | -0.020839 | 4.3209e-05 | 1.6404e-05 | 0.12676 | 0.12676 | 0.12676 | 0.97554 | -0.17128 | 0.97502 | -0.17503 | 23.4742
19 | 0.014742 | 0.0036953 | -0.014729 | -0.003691 | 1.2396e-05 | 4.2777e-06 | 0.022486 | 0.022486 | 0.022486 | 0.97554 | -0.17128 | 0.97469 | -0.17736 | 8.3283
20 | 0.079198 | 0.019873 | -0.079164 | -0.01986 | 3.3631e-05 | 1.2751e-05 | 0.12088 | 0.12088 | 0.12088 | 0.97502 | -0.17503 | 0.97459 | -0.17809 | 22.3845
21 | 0.0063708 | 0.0015961 | -0.0063669 | -0.0015955 | 3.9146e-06 | 6.7955e-07 | 0.0097258 | 0.009726 | 0.009726 | 0.97469 | -0.17736 | 0.97407 | -0.1818 | 3.6022
22 | 0.0057455 | 0.0014399 | -0.0057454 | -0.0014399 | 9.4775e-08 | 1.1079e-08 | 0.0087041 | 0.0087041 | 0.0087041 | 0.98222 | -0.12378 | 0.9822 | -0.1239 | 3.2238
23 | 0.072821 | 0.01827 | -0.072799 | -0.018262 | 2.1763e-05 | 8.2298e-06 | 0.11119 | 0.11119 | 0.11119 | 0.97459 | -0.17809 | 0.97429 | -0.18024 | 20.5909
24 | 0.0039077 | 0.00097913 | -0.0039072 | -0.00097923 | 5.3911e-07 | -9.4408e-08 | 0.0059694 | 0.0059695 | 0.0059695 | 0.97407 | -0.1818 | 0.97394 | -0.1828 | 2.2109
25 | -0.0044924 | -0.0011259 | 0.0044933 | 0.0011259 | 8.3938e-07 | -2.7618e-08 | 0.0068878 | 0.0068877 | 0.0068878 | 0.97053 | -0.20726 | 0.97072 | -0.20591 | 2.551
26 | -0.0044933 | -0.0011259 | 0.0044935 | 0.0011259 | 1.7288e-07 | -5.7066e-09 | 0.0068877 | 0.0068876 | 0.0068877 | 0.97072 | -0.20591 | 0.97076 | -0.20564 | 2.551
27 | -0.022628 | -0.0056716 | 0.022641 | 0.0056757 | 1.2622e-05 | 4.0226e-06 | 0.034685 | 0.034685 | 0.034685 | 0.97076 | -0.20564 | 0.97132 | -0.20161 | 6.4232
28 | 0.018135 | 0.0045458 | -0.018128 | -0.0045435 | 6.3796e-06 | 2.2902e-06 | 0.027798 | 0.027798 | 0.027798 | 0.97076 | -0.20564 | 0.97041 | -0.20818 | 10.2955
29 | 0.007524 | 0.0018857 | -0.0075229 | -0.0018854 | 1.038e-06 | 2.4427e-07 | 0.011526 | 0.011526 | 0.011526 | 0.97132 | -0.20161 | 0.97118 | -0.20261 | 4.2691
30 | -0.030165 | -0.0075613 | 0.030172 | 0.0075637 | 6.9651e-06 | 2.42e-06 | 0.046212 | 0.046211 | 0.046212 | 0.97132 | -0.20161 | 0.97155 | -0.19994 | 8.5577
31 | 0.0096262 | 0.0024126 | -0.0096241 | -0.002412 | 2.0558e-06 | 6.0393e-07 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.97041 | -0.20818 | 0.97019 | -0.20972 | 5.467
32 | 0.039306 | 0.0098567 | -0.039281 | -0.0098477 | 2.4827e-05 | 9.0036e-06 | 0.060146 | 0.060146 | 0.060146 | 0.97246 | -0.19334 | 0.97183 | -0.1979 | 11.1382
33 | -0.039306 | -0.0098567 | 0.039325 | 0.0098638 | 1.9551e-05 | 7.0897e-06 | 0.060146 | 0.060146 | 0.060146 | 0.97246 | -0.19334 | 0.97296 | -0.18976 | 11.1381
34 | 0.036053 | 0.0090389 | -0.036043 | -0.0090352 | 1.0185e-05 | 3.6521e-06 | 0.055204 | 0.055204 | 0.055204 | 0.97183 | -0.1979 | 0.97155 | -0.19994 | 10.2229
35 | 0.0032279 | 0.00080887 | -0.0032278 | -0.00080895 | 1.9254e-07 | -8.2448e-08 | 0.0049424 | 0.0049425 | 0.0049425 | 0.97183 | -0.1979 | 0.97177 | -0.19833 | 1.8305
36 | -0.047964 | -0.012029 | 0.047981 | 0.012035 | 1.6754e-05 | 6.1959e-06 | 0.073357 | 0.073357 | 0.073357 | 0.97296 | -0.18976 | 0.97331 | -0.18724 | 13.5847
37 | 0.005924 | 0.0014841 | -0.0059214 | -0.0014838 | 2.6173e-06 | 3.6886e-07 | 0.0090475 | 0.0090477 | 0.0090477 | 0.97429 | -0.18024 | 0.97384 | -0.18344 | 3.351
38 | 0.066875 | 0.016778 | -0.066835 | -0.016763 | 3.9791e-05 | 1.5e-05 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.97429 | -0.18024 | 0.97369 | -0.18454 | 18.9155
39 | 0.0059214 | 0.0014838 | -0.005919 | -0.0014834 | 2.4595e-06 | 3.4717e-07 | 0.0090477 | 0.0090479 | 0.0090479 | 0.97384 | -0.18344 | 0.97343 | -0.18644 | 3.3511
40 | 0.05214 | 0.01308 | -0.052121 | -0.013073 | 1.9527e-05 | 7.2654e-06 | 0.079687 | 0.079687 | 0.079687 | 0.97369 | -0.18454 | 0.97331 | -0.18724 | 14.7568
41 | 0.014695 | 0.0036831 | -0.014692 | -0.0036821 | 2.9635e-06 | 1.0227e-06 | 0.022457 | 0.022457 | 0.022457 | 0.97369 | -0.18454 | 0.97349 | -0.18599 | 8.3174
42 | 0.0051228 | 0.0012839 | -0.0051227 | -0.0012839 | 3.5427e-08 | 2.1137e-09 | 0.0078304 | 0.0078304 | 0.0078304 | 0.97349 | -0.18599 | 0.97348 | -0.18604 | 2.9001
43 | -0.0018254 | -0.0004575 | 0.0018257 | 0.00045693 | 2.3149e-07 | -5.6636e-07 | 0.0027208 | 0.0027206 | 0.0027208 | 0.99833 | -0.011502 | 0.99846 | -0.010585 | 1.0077
44 | -0.049052 | -0.01239 | 0.049073 | 0.012398 | 2.072e-05 | 7.6444e-06 | 0.073136 | 0.073136 | 0.073136 | 0.99846 | -0.010585 | 0.9989 | -0.0075825 | 13.5438
45 | 0.045461 | 0.011491 | -0.045283 | -0.011426 | 0.00017798 | 6.5221e-05 | 0.067785 | 0.067787 | 0.067787 | 0.99846 | -0.010585 | 0.99443 | -0.03849 | 12.5531
46 | 0.042397 | 0.010702 | -0.042289 | -0.010663 | 0.00010789 | 3.9273e-05 | 0.063467 | 0.063468 | 0.063468 | 0.99443 | -0.03849 | 0.99182 | -0.056652 | 11.7533
47 | 0.0017232 | 0.00043111 | -0.0017231 | -0.00043143 | 1.1951e-07 | -3.166e-07 | 0.0025979 | 0.002598 | 0.002598 | 0.98692 | -0.090872 | 0.98685 | -0.091375 | 0.96224
48 | -0.0017232 | -0.00043111 | 0.0017241 | 0.00042891 | 8.2823e-07 | -2.1965e-06 | 0.0025979 | 0.002597 | 0.0025979 | 0.98692 | -0.090872 | 0.98741 | -0.08737 | 0.96219
49 | 0.0017231 | 0.00043143 | -0.001723 | -0.00043182 | 1.4735e-07 | -3.9025e-07 | 0.002598 | 0.0025982 | 0.0025982 | 0.98685 | -0.091375 | 0.98676 | -0.091993 | 0.9623
50 | 0.0017047 | 0.00042692 | -0.0017046 | -0.00042722 | 1.0917e-07 | -2.9708e-07 | 0.0025689 | 0.002569 | 0.002569 | 0.98741 | -0.08737 | 0.98734 | -0.087833 | 0.95149
51 | -0.0034288 | -0.00085584 | 0.0034291 | 0.00085573 | 2.8823e-07 | -1.1056e-07 | 0.0051659 | 0.0051659 | 0.0051659 | 0.98741 | -0.08737 | 0.9875 | -0.086758 | 1.9133
52 | -0.042147 | -0.010611 | 0.042286 | 0.010662 | 0.00013866 | 5.0491e-05 | 0.063469 | 0.063468 | 0.063469 | 0.98839 | -0.080682 | 0.99174 | -0.057207 | 11.7535
53 | 0.040903 | 0.0103 | -0.040897 | -0.010297 | 6.601e-06 | 2.3959e-06 | 0.061597 | 0.061597 | 0.061597 | 0.98839 | -0.080682 | 0.98823 | -0.081837 | 11.4069
54 | -0.042286 | -0.010662 | 0.042289 | 0.010663 | 3.289e-06 | 1.1975e-06 | 0.063468 | 0.063468 | 0.063468 | 0.99174 | -0.057207 | 0.99182 | -0.056652 | 11.7534
55 | 0.040897 | 0.010297 | -0.040696 | -0.010224 | 0.00020065 | 7.2852e-05 | 0.061597 | 0.061599 | 0.061599 | 0.98823 | -0.081837 | 0.98322 | -0.11711 | 11.4072
56 | -0.0056442 | -0.0014109 | 0.0056448 | 0.0014109 | 6.173e-07 | 6.2385e-08 | 0.0085037 | 0.0085036 | 0.0085037 | 0.9875 | -0.086758 | 0.98761 | -0.085964 | 3.1495
57 | -0.007451 | -0.0018636 | 0.0074531 | 0.0018641 | 2.0247e-06 | 4.4912e-07 | 0.011225 | 0.011225 | 0.011225 | 0.98761 | -0.085964 | 0.98788 | -0.083993 | 4.1574
58 | -0.0023496 | -0.00058885 | 0.0023512 | 0.00058692 | 1.642e-06 | -1.923e-06 | 0.0035859 | 0.003585 | 0.0035859 | 0.97498 | -0.17597 | 0.97568 | -0.17091 | 1.3281
59 | 0.0015846 | 0.00039713 | -0.0015846 | -0.00039713 | 2.1e-09 | -6.3693e-09 | 0.0024184 | 0.0024184 | 0.0024184 | 0.97498 | -0.17597 | 0.97498 | -0.17598 | 0.8957
60 | -0.0023512 | -0.00058692 | 0.0023516 | 0.00058646 | 3.9159e-07 | -4.5935e-07 | 0.003585 | 0.0035848 | 0.003585 | 0.97568 | -0.17091 | 0.97585 | -0.16969 | 1.3278
61 | -0.0039796 | -0.00099448 | 0.0039802 | 0.0009944 | 5.4862e-07 | -8.7429e-08 | 0.0060672 | 0.0060671 | 0.0060672 | 0.97585 | -0.16969 | 0.97599 | -0.16869 | 2.2471
62 | -0.037759 | -0.0094624 | 0.037774 | 0.0094678 | 1.5137e-05 | 5.4558e-06 | 0.057568 | 0.057568 | 0.057568 | 0.97599 | -0.16869 | 0.97639 | -0.1658 | 10.6608
63 | 0.033779 | 0.008468 | -0.033762 | -0.008462 | 1.6883e-05 | 5.9838e-06 | 0.051501 | 0.051502 | 0.051502 | 0.97599 | -0.16869 | 0.97548 | -0.1723 | 9.5373
64 | 0.0014722 | 0.00036393 | -0.0014719 | -0.00036497 | 2.81e-07 | -1.0438e-06 | 0.0022263 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.98322 | -0.11711 | 0.98303 | -0.11853 | 0.82469
65 | 0.039224 | 0.0098605 | -0.03896 | -0.0097649 | 0.00026429 | 9.5596e-05 | 0.059372 | 0.059375 | 0.059375 | 0.98322 | -0.11711 | 0.97639 | -0.1658 | 10.9953
66 | 0.00093391 | 0.00023013 | -0.00093371 | -0.00023205 | 1.9563e-07 | -1.9162e-06 | 0.0014123 | 0.001413 | 0.001413 | 0.98303 | -0.11853 | 0.98282 | -0.12008 | 0.52332
67 | 0.0085437 | 0.0021411 | -0.0085418 | -0.0021406 | 1.9316e-06 | 5.1546e-07 | 0.013033 | 0.013033 | 0.013033 | 0.97548 | -0.1723 | 0.97526 | -0.17394 | 4.8269
68 | 0.025219 | 0.0063209 | -0.025212 | -0.0063188 | 6.4693e-06 | 2.1385e-06 | 0.038469 | 0.038469 | 0.038469 | 0.97548 | -0.1723 | 0.97523 | -0.17416 | 7.1239
69 | 0.00093371 | 0.00023205 | -0.00093352 | -0.00023396 | 1.9559e-07 | -1.9129e-06 | 0.001413 | 0.0014137 | 0.0014137 | 0.98282 | -0.12008 | 0.98261 | -0.1216 | 0.52358
70 | 0.018121 | 0.0045415 | -0.018108 | -0.004538 | 1.269e-05 | 3.5541e-06 | 0.027649 | 0.027649 | 0.027649 | 0.97523 | -0.17416 | 0.97452 | -0.17922 | 5.1203
71 | 0.018108 | 0.004538 | -0.018079 | -0.0045298 | 2.8964e-05 | 8.1192e-06 | 0.027649 | 0.02765 | 0.02765 | 0.97452 | -0.17922 | 0.97291 | -0.19078 | 5.1205
72 | 0.00096858 | 0.00024161 | -0.00096856 | -0.00024182 | 2.4015e-08 | -2.0865e-07 | 0.001481 | 0.0014811 | 0.0014811 | 0.97291 | -0.19078 | 0.97289 | -0.19096 | 0.54854
73 | 0.00069411 | 0.00017306 | -0.00069406 | -0.00017387 | 4.6882e-08 | -8.1005e-07 | 0.0010613 | 0.0010616 | 0.0010616 | 0.97291 | -0.19078 | 0.97285 | -0.19127 | 0.39318
74 | 0.015193 | 0.0038098 | -0.015165 | -0.0038 | 2.8234e-05 | 9.8207e-06 | 0.023238 | 0.023238 | 0.023238 | 0.97291 | -0.19078 | 0.97105 | -0.20422 | 8.6067
75 | 0.0012233 | 0.0003054 | -0.0012231 | -0.00030653 | 2.1399e-07 | -1.1343e-06 | 0.0018705 | 0.001871 | 0.001871 | 0.97291 | -0.19078 | 0.97274 | -0.19205 | 0.69296
76 | 0.002816 | 0.0007057 | -0.0028159 | -0.00070574 | 4.9216e-08 | -3.4383e-08 | 0.0042965 | 0.0042965 | 0.0042965 | 0.97526 | -0.17394 | 0.97524 | -0.17406 | 1.5913
77 | 0.0057258 | 0.0014349 | -0.0057244 | -0.0014347 | 1.4116e-06 | 1.7318e-07 | 0.0087362 | 0.0087364 | 0.0087364 | 0.97526 | -0.17394 | 0.97501 | -0.17572 | 3.2357
78 | 0.00050521 | 0.00012604 | -0.00050519 | -0.00012661 | 1.7269e-08 | -5.6906e-07 | 0.00077251 | 0.00077271 | 0.00077271 | 0.97289 | -0.19096 | 0.97285 | -0.19121 | 0.28619
79 | 0.00046334 | 0.00011578 | -0.00046334 | -0.00011598 | 5.2022e-09 | -2.0418e-07 | 0.00070855 | 0.00070863 | 0.00070863 | 0.97289 | -0.19096 | 0.97288 | -0.19105 | 0.26245
80 | 0.00069406 | 0.00017387 | -0.00069406 | -0.00017395 | 4.6228e-09 | -7.9844e-08 | 0.0010616 | 0.0010616 | 0.0010616 | 0.97285 | -0.19127 | 0.97284 | -0.19132 | 0.39319
81 | 0.0091446 | 0.0022919 | -0.0091415 | -0.0022911 | 3.0472e-06 | 8.6447e-07 | 0.014013 | 0.014013 | 0.014013 | 0.97105 | -0.20422 | 0.97072 | -0.20662 | 5.19
82 | 0.0060203 | 0.001508 | -0.0060196 | -0.0015079 | 6.637e-07 | 1.0068e-07 | 0.0092251 | 0.0092252 | 0.0092252 | 0.97105 | -0.20422 | 0.97094 | -0.20501 | 3.4167
83 | 0.00046334 | 0.00011598 | -0.00046334 | -0.00011612 | 3.6088e-09 | -1.4161e-07 | 0.00070863 | 0.00070868 | 0.00070868 | 0.97288 | -0.19105 | 0.97287 | -0.1911 | 0.26247
84 | 0.00093063 | 0.00023293 | -0.0009306 | -0.00023323 | 3.1896e-08 | -2.9853e-07 | 0.0014261 | 0.0014262 | 0.0014262 | 0.97094 | -0.20501 | 0.9709 | -0.20526 | 0.52824
85 | 0.005089 | 0.001275 | -0.0050867 | -0.0012748 | 2.3143e-06 | 1.3636e-07 | 0.007799 | 0.0077993 | 0.0077993 | 0.97094 | -0.20501 | 0.97048 | -0.2083 | 2.8886

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19992 | 0.050445

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032926 | 0.0008252
1 | 0.0027758 | 0.00069569
2 | 0.0031828 | 0.00079768
3 | 0.0023002 | 0.00057649
4 | 0.0027736 | 0.00069512
5 | 0.0013024 | 0.00032642
6 | 0.0059054 | 0.00148
7 | 0.0042065 | 0.0010543
8 | 0.0030021 | 0.00075239
9 | 0.003856 | 0.00096639
10 | 0.0083586 | 0.0020949
11 | 0.0043578 | 0.0010922
12 | 0.0063434 | 0.0015898
13 | 0.0024592 | 0.00061632
14 | 0.0044924 | 0.0011259
15 | 0.0085021 | 0.0021308
16 | 0.0086386 | 0.002165
17 | 0.005919 | 0.0014834
18 | 0.0075229 | 0.0018854
19 | 0.0058713 | 0.0014715
20 | 0.0096241 | 0.002412
21 | 0.0032278 | 0.00080895
22 | 0.00414 | 0.0010376
23 | 0.0095691 | 0.0023982
24 | 0.0018254 | 0.0004575
25 | 0.0017651 | 0.00044236
26 | 0.0028866 | 0.00072344
27 | 0.0012435 | 0.00031165
28 | 0.001723 | 0.00043182
29 | 0.0017046 | 0.00042722
30 | 0.0022151 | 0.00055515
31 | 0.0018062 | 0.00045269
32 | 0.0027268 | 0.0006834
33 | 0.0057454 | 0.0014399
34 | 0.0051227 | 0.0012839
35 | 0.0039072 | 0.00097923
36 | 0.00076497 | 0.00019172
37 | 0.0015846 | 0.00039713
38 | 0.001628 | 0.00040802
39 | 0.00053802 | 0.00013484
40 | 0.0011852 | 0.00029703
41 | 0.0070913 | 0.0017773
42 | 0.0012231 | 0.00030653
43 | 0.00069406 | 0.00017395
44 | 0.0028159 | 0.00070574
45 | 0.0057244 | 0.0014347
46 | 0.00050519 | 0.00012661
47 | 0.0091415 | 0.0022911
48 | 0.00093352 | 0.00023396
49 | 0.0050867 | 0.0012748
50 | 0.0009306 | 0.00023323
51 | 0.00046334 | 0.00011612

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1