## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2299-14_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2299-14_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2299-14_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2299-14_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2299-14_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2299-14_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2299-14_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2299-14_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2299-14_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2299-14_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2299-14_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2299-14_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2299-14_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2299-14_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2299-14_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2299-14_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2299-14_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2299-14_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2299-14_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2299-14_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2299-14_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2299-14_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2299-14_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2299-14_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2299-14_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2299-14_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2299-14_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2299-14_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2299-14_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2299-14_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2299-14_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2299-14_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2299-14_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2299-14_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2299-14_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2299-14_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2299-14_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2299-14_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2299-14_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2299-14_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2299-14_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2299-14_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2299-14_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2299-14_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2299-14_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2299-14_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2299-14_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2299-14_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2299-14_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2299-14_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2299-14_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2299-14_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2299-14_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2299-14_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2299-14_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2299-14_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2299-14_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2299-14_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2299-14_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2299-14_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2299-14_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2299-14_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2299-14_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2299-14_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2299-14_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_36_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2299-14_0_2_load_0 | 0 | 0.0020998 | 0.00052625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2299-14_0_2_load_10 | 2 | 0.0071505 | 0.0017921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2299-14_0_2_load_9 | 3 | 0.0014839 | 0.00037189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2299-14_0_2_load_2 | 4 | 0.0031848 | 0.00079819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2299-14_0_2_load_4 | 6 | 0.0016702 | 0.0004186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2299-14_0_2_load_5 | 7 | 0.0010848 | 0.00027187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2299-14_0_2_load_53 | 8 | 0.0041479 | 0.0010396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2299-14_0_2_load_52 | 9 | 0.0021138 | 0.00052977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2299-14_0_2_load_51 | 10 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2299-14_0_2_load_6 | 12 | 0.0015166 | 0.0003801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2299-14_0_2_load_7 | 13 | 0.0037238 | 0.00093328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2299-14_0_2_load_8 | 14 | 0.00076242 | 0.00019108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2299-14_0_2_load_50 | 16 | 0.0019556 | 0.00049013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2299-14_0_2_load_13 | 18 | 0.00093876 | 0.00023527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2299-14_0_2_load_49 | 19 | 0.0018891 | 0.00047346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2299-14_0_2_load_14 | 20 | 0.0016751 | 0.00041981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2299-14_0_2_load_15 | 21 | 0.0014203 | 0.00035596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2299-14_0_2_load_16 | 22 | 0.0037505 | 0.00093997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2299-14_0_2_load_19 | 24 | 0.0039695 | 0.00099485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2299-14_0_2_load_29 | 25 | 0.0033786 | 0.00084676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2299-14_0_2_load_42 | 26 | 0.0017196 | 0.00043098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2299-14_0_2_load_21 | 27 | 0.0012441 | 0.0003118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2299-14_0_2_load_22 | 28 | 0.001582 | 0.00039648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2299-14_0_2_load_27 | 29 | 0.0038224 | 0.00095797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2299-14_0_2_load_40 | 30 | 0.0034114 | 0.00085497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2299-14_0_2_load_25 | 33 | 0.0031623 | 0.00079255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2299-14_0_2_load_33 | 34 | 0.0015925 | 0.00039911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2299-14_0_2_load_34 | 35 | 0.0021902 | 0.00054893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2299-14_0_2_load_30 | 36 | 0.0031058 | 0.00077839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2299-14_0_2_load_60 | 38 | 0.004093 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2299-14_0_2_load_68 | 39 | 0.00093797 | 0.00023508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2299-14_0_2_load_31 | 40 | 0.00059546 | 0.00014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2299-14_0_2_load_28 | 41 | 0.0031312 | 0.00078476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2299-14_0_2_load_35 | 42 | 0.0036141 | 0.00090578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2299-14_0_2_load_36 | 43 | 0.0035562 | 0.00089127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2299-14_0_2_load_61 | 44 | 0.00056668 | 0.00014202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2299-14_0_2_load_66 | 45 | 0.00091589 | 0.00022954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2299-14_0_2_load_56 | 47 | 0.0040852 | 0.0010238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2299-14_0_2_load_58 | 48 | 0.003662 | 0.00091779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2299-14_0_2_load_55 | 49 | 0.0027018 | 0.00067712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2299-14_0_2_load_57 | 50 | 0.003293 | 0.0008253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2299-14_0_2_load_38 | 51 | 0.0017396 | 0.00043598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2299-14_0_2_load_39 | 52 | 0.0033815 | 0.00084749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2299-14_0_2_load_41 | 53 | 0.0015363 | 0.00038504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2299-14_0_2_load_44 | 55 | 0.0028617 | 0.0007172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2299-14_0_2_load_45 | 56 | 0.0030511 | 0.00076467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2299-14_0_2_load_47 | 58 | 0.0031161 | 0.00078096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2299-14_0_2_load_48 | 59 | 0.00298 | 0.00074687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2299-14_0_2_load_62 | 60 | 0.0056145 | 0.0014071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2299-14_0_2_load_64 | 62 | 0.0011329 | 0.00028393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2299-14_0_2_load_65 | 63 | 0.0019912 | 0.00049905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2299-14_0_2_load_67 | 64 | 0.00047089 | 0.00011802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2299-14_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.03259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2299-14_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.076846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2299-14_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.030764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2299-14_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 17 | 0.013377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2299-14_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.030712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2299-14_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.019778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2299-14_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2299-14_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.016394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2299-14_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.026232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2299-14_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.032004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2299-14_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.016671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2299-14_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 26 | 0.032751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2299-14_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0029077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2299-14_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.021141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2299-14_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.024058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2299-14_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.02165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2299-14_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.009121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2299-14_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.031394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2299-14_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.014544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2299-14_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 58 | 0.015053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2299-14_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.021983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2299-14_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.002669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2299-14_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.015591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2299-14_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.025013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2299-14_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.018317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2299-14_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.010898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2299-14_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.0096593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2299-14_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.035784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2299-14_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.016789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2299-14_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2299-14_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 51 | 0.023827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2299-14_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.046965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2299-14_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.031501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2299-14_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.02526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2299-14_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.018617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2299-14_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.039073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2299-14_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.034226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2299-14_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.048574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2299-14_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.014655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2299-14_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.018525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2299-14_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.012388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2299-14_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.017257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2299-14_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.034537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2299-14_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.01251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2299-14_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.010482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2299-14_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.02109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2299-14_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 60 | 0.016375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2299-14_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 63 | 0.03508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2299-14_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.013621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2299-14_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.014376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2299-14_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.025007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2299-14_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.025447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2299-14_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.0068415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2299-14_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.012419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2299-14_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.020472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2299-14_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.023562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2299-14_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0038989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2299-14_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.015177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2299-14_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.016059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2299-14_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.021427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2299-14_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.031662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2299-14_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.021089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2299-14_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.057904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2299-14_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.011795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2299-14_0_2_trafo_28 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2588518.3841 | 1176046.3252 | 2588509.5726 | 1176074.6233 | 2588508.7317 | 1176077.4528
1 | 2588593.1819 | 1176028.7033 | 2588518.3841 | 1176046.3252
2 | 2588614.734 | 1176042.3272 | 2588609.392 | 1176038.6355 | 2588609.9975 | 1176031.5085 | 2588603.352 | 1176029.6314 | 2588593.1819 | 1176028.7033
3 | 2588628.0304 | 1176040.8566 | 2588614.734 | 1176042.3272
4 | 2588625.097 | 1175921.6684 | 2588629.0378 | 1175891.2104
5 | 2588625.097 | 1175921.6684 | 2588623.2693 | 1175941.362
6 | 2588625.097 | 1175921.6684 | 2588640.5843 | 1175919.0481
7 | 2588640.5843 | 1175919.0481 | 2588653.8725 | 1175916.7999 | 2588656.7437 | 1175916.2849
8 | 2588682.5635 | 1175911.6539 | 2588656.7437 | 1175916.2849
9 | 2588624.6671 | 1176009.8249 | 2588622.9333 | 1175989.3624 | 2588622.4174 | 1175977.906
10 | 2588624.6671 | 1176009.8249 | 2588625.0994 | 1176014.9268 | 2588626.3968 | 1176026.4046
11 | 2588682.5635 | 1175911.6539 | 2588685.3088 | 1175928.4461 | 2588688.099 | 1175943.9327
12 | 2588634.6214 | 1176097.7005 | 2588634.2864 | 1176094.8122
13 | 2588634.2864 | 1176094.8122 | 2588631.851 | 1176073.8124
14 | 2588629.0795 | 1176049.9148 | 2588631.851 | 1176073.8124
15 | 2588629.0795 | 1176049.9148 | 2588650.5682 | 1176047.2779
16 | 2588629.0795 | 1176049.9148 | 2588628.0304 | 1176040.8566
17 | 2588650.5682 | 1176047.2779 | 2588669.7546 | 1176044.9236 | 2588671.1608 | 1176056.9048
18 | 2588628.0304 | 1176040.8566 | 2588626.3968 | 1176026.4046
19 | 2588686.0843 | 1176054.9361 | 2588671.1608 | 1176056.9048 | 2588671.1608 | 1176056.9048
20 | 2588774.2046 | 1175897.4682 | 2588752.3774 | 1175900.0814
21 | 2588774.2046 | 1175897.4682 | 2588776.8547 | 1175897.1509
22 | 2588736.897 | 1175901.9348 | 2588752.3774 | 1175900.0814
23 | 2588736.897 | 1175901.9348 | 2588741.6204 | 1175926.4975
24 | 2588741.6204 | 1175926.4975 | 2588745.0795 | 1175944.4853
25 | 2588747.1375 | 1175955.1869 | 2588745.0795 | 1175944.4853
26 | 2588688.099 | 1175943.9327 | 2588689.8117 | 1175953.439
27 | 2588815.8175 | 1175919.6121 | 2588816.0629 | 1175944.5518 | 2588815.8494 | 1175955.393
28 | 2588814.7464 | 1175972.0682 | 2588815.5814 | 1175968.9984 | 2588815.8494 | 1175955.393
29 | 2588749.4561 | 1175967.2443 | 2588747.1375 | 1175955.1869
30 | 2588694.0366 | 1175976.8887 | 2588689.8117 | 1175953.439
31 | 2588814.7464 | 1175972.0682 | 2588817.5382 | 1175981.2454 | 2588853.4282 | 1175992.0169
32 | 2588814.7464 | 1175972.0682 | 2588811.4541 | 1175973.1082 | 2588783.53 | 1175970.4671
33 | 2588853.4282 | 1175992.0169 | 2588856.4777 | 1175987.898 | 2588867.877 | 1175971.3005
34 | 2588853.4282 | 1175992.0169 | 2588871.3761 | 1175996.9637
35 | 2588853.4282 | 1175992.0169 | 2588842.8049 | 1176012.8696 | 2588838.1301 | 1176027.826
36 | 2588749.4561 | 1175967.2443 | 2588783.53 | 1175970.4671
37 | 2588867.877 | 1175971.3005 | 2588872.1344 | 1175965.1016 | 2588879.9683 | 1175948.5119 | 2588885.6971 | 1175926.5389
38 | 2588871.3761 | 1175996.9637 | 2588871.3761 | 1175996.9637 | 2588880.7925 | 1175992.8329 | 2588883.0282 | 1175989.0754
39 | 2588838.1301 | 1176027.826 | 2588838.0488 | 1176028.0863 | 2588834.9462 | 1176046.0729
40 | 2588749.4561 | 1175967.2443 | 2588752.5606 | 1175979.2369
41 | 2588885.6971 | 1175926.5389 | 2588886.4493 | 1175923.6539 | 2588889.4871 | 1175909.7048
42 | 2588898.609 | 1175958.2678 | 2588885.547 | 1175984.8422 | 2588883.0282 | 1175989.0754
43 | 2588755.6956 | 1175991.3474 | 2588752.5606 | 1175979.2369
44 | 2588755.6956 | 1175991.3474 | 2588758.3224 | 1176001.4948
45 | 2588763.6076 | 1176021.912 | 2588758.3224 | 1176001.4948
46 | 2588892.9716 | 1175893.7045 | 2588889.4871 | 1175909.7048
47 | 2588914.0837 | 1175926.785 | 2588898.609 | 1175958.2678
48 | 2588763.6076 | 1176021.912 | 2588750.195 | 1176024.2843
49 | 2588763.6076 | 1176021.912 | 2588767.1464 | 1176035.8454
50 | 2588725.5706 | 1176028.6397 | 2588750.195 | 1176024.2843
51 | 2588773.4104 | 1176060.5092 | 2588767.1464 | 1176035.8454
52 | 2588725.5706 | 1176028.6397 | 2588718.8337 | 1176029.8313
53 | 2588694.0366 | 1175976.8887 | 2588696.2386 | 1175989.1108
54 | 2588699.8685 | 1176009.2582 | 2588696.2386 | 1175989.1108
55 | 2588703.8884 | 1176032.4747 | 2588699.9548 | 1176009.7373 | 2588699.8685 | 1176009.2582
56 | 2588703.8884 | 1176032.4747 | 2588704.5601 | 1176036.3153
57 | 2588703.8884 | 1176032.4747 | 2588718.8337 | 1176029.8313
58 | 2588707.3269 | 1176052.1337 | 2588704.5601 | 1176036.3153
59 | 2588707.3269 | 1176052.1337 | 2588686.0843 | 1176054.9361
60 | 2588707.3269 | 1176052.1337 | 2588711.5766 | 1176076.4047 | 2588712.7989 | 1176083.3189
61 | 2588897.1014 | 1175873.0305 | 2588896.0815 | 1175879.4246 | 2588892.9716 | 1175893.7045
62 | 2588897.1014 | 1175873.0305 | 2588868.5622 | 1175865.4911 | 2588864.1506 | 1175864.7768 | 2588860.3637 | 1175867.0405 | 2588857.0215 | 1175886.3566
63 | 2588919.2865 | 1175916.2 | 2588914.0837 | 1175926.785

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2588508.7317 | 1176077.4528
1 | 2588518.3841 | 1176046.3252
2 | 2588593.1819 | 1176028.7033
3 | 2588614.734 | 1176042.3272
4 | 2588629.0378 | 1175891.2104
5 | 2588625.097 | 1175921.6684
6 | 2588623.2693 | 1175941.362
7 | 2588640.5843 | 1175919.0481
8 | 2588656.7437 | 1175916.2849
9 | 2588622.4174 | 1175977.906
10 | 2588624.6671 | 1176009.8249
11 | 2588682.5635 | 1175911.6539
12 | 2588634.6214 | 1176097.7005
13 | 2588634.2864 | 1176094.8122
14 | 2588631.851 | 1176073.8124
15 | 2588629.0795 | 1176049.9148
16 | 2588650.5682 | 1176047.2779
17 | 2588628.0304 | 1176040.8566
18 | 2588626.3968 | 1176026.4046
19 | 2588671.1608 | 1176056.9048
20 | 2588774.2046 | 1175897.4682
21 | 2588752.3774 | 1175900.0815
22 | 2588776.8547 | 1175897.1509
23 | 2588736.897 | 1175901.9348
24 | 2588741.6204 | 1175926.4975
25 | 2588745.0795 | 1175944.4853
26 | 2588688.099 | 1175943.9327
27 | 2588815.8175 | 1175919.6121
28 | 2588815.8494 | 1175955.393
29 | 2588747.1375 | 1175955.1869
30 | 2588689.8117 | 1175953.439
31 | 2588814.7464 | 1175972.0682
32 | 2588853.4282 | 1175992.0169
33 | 2588783.53 | 1175970.4671
34 | 2588867.877 | 1175971.3005
35 | 2588871.3761 | 1175996.9637
36 | 2588838.1301 | 1176027.826
37 | 2588749.4561 | 1175967.2443
38 | 2588885.6971 | 1175926.5389
39 | 2588883.0282 | 1175989.0754
40 | 2588834.9462 | 1176046.0729
41 | 2588752.5606 | 1175979.2369
42 | 2588755.6956 | 1175991.3474
43 | 2588758.3224 | 1176001.4948
44 | 2588889.4871 | 1175909.7048
45 | 2588898.609 | 1175958.2678
46 | 2588763.6076 | 1176021.912
47 | 2588750.195 | 1176024.2843
48 | 2588767.1464 | 1176035.8454
49 | 2588725.5706 | 1176028.6397
50 | 2588773.4104 | 1176060.5092
51 | 2588694.0366 | 1175976.8887
52 | 2588696.2386 | 1175989.1108
53 | 2588699.8685 | 1176009.2582
54 | 2588703.8884 | 1176032.4747
55 | 2588704.5601 | 1176036.3153
56 | 2588718.8337 | 1176029.8313
57 | 2588707.3269 | 1176052.1337
58 | 2588686.0843 | 1176054.9361
59 | 2588712.7989 | 1176083.3189
60 | 2588892.9716 | 1175893.7045
61 | 2588897.1014 | 1175873.0305
62 | 2588857.0215 | 1175886.3566
63 | 2588914.0837 | 1175926.785
64 | 2588919.2865 | 1175916.2
65 | 2588749.4561 | 1175967.2443

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98457 | -0.10843 | 0.0020998 | 0.00052625
1 | 0.98467 | -0.10773 | 0 | 0
2 | 0.9849 | -0.10606 | 0.0071505 | 0.0017921
3 | 0.98531 | -0.10313 | 0.0014839 | 0.00037189
4 | 0.98623 | -0.09661 | 0.0031848 | 0.00079819
5 | 0.98638 | -0.095606 | 0 | 0
6 | 0.98633 | -0.095945 | 0.0016702 | 0.0004186
7 | 0.98649 | -0.094823 | 0.0010848 | 0.00027187
8 | 0.98663 | -0.093823 | 0.0041479 | 0.0010396
9 | 0.98523 | -0.10373 | 0.0021138 | 0.00052977
10 | 0.98533 | -0.10303 | 0.0017311 | 0.00043386
11 | 0.98701 | -0.091108 | 0 | 0
12 | 0.98535 | -0.10287 | 0.0015166 | 0.0003801
13 | 0.98536 | -0.10282 | 0.0037238 | 0.00093328
14 | 0.98552 | -0.10168 | 0.00076242 | 0.00019108
15 | 0.98573 | -0.1002 | 0 | 0
16 | 0.9864 | -0.095409 | 0.0019556 | 0.00049013
17 | 0.98552 | -0.10165 | 0 | 0
18 | 0.98542 | -0.10237 | 0.00093876 | 0.00023527
19 | 0.98747 | -0.087848 | 0.0018891 | 0.00047346
20 | 0.99778 | -0.015578 | 0.0016751 | 0.00041981
21 | 0.99795 | -0.014382 | 0.0014203 | 0.00035596
22 | 0.99776 | -0.015679 | 0.0037505 | 0.00093997
23 | 0.9981 | -0.013312 | 0 | 0
24 | 0.99834 | -0.011596 | 0.0039695 | 0.00099485
25 | 0.99863 | -0.0096116 | 0.0033786 | 0.00084676
26 | 0.98749 | -0.087721 | 0.0017196 | 0.00043098
27 | 0.99642 | -0.025042 | 0.0012441 | 0.0003118
28 | 0.99649 | -0.024594 | 0.001582 | 0.00039648
29 | 0.99885 | -0.0080629 | 0.0038224 | 0.00095797
30 | 0.98765 | -0.086553 | 0.0034114 | 0.00085497
31 | 0.99656 | -0.024116 | 0 | 0
32 | 0.99499 | -0.035104 | 0 | 0
33 | 0.99773 | -0.01587 | 0.0031623 | 0.00079255
34 | 0.99452 | -0.03842 | 0.0015925 | 0.00039911
35 | 0.99482 | -0.036327 | 0.0021902 | 0.00054893
36 | 0.99479 | -0.036564 | 0.0031058 | 0.00077839
37 | 0.99916 | -0.0058496 | 0 | 0
38 | 0.99373 | -0.044022 | 0.004093 | 0.0010258
39 | 0.99473 | -0.036967 | 0.00093797 | 0.00023508
40 | 0.99477 | -0.036675 | 0.00059546 | 0.00014924
41 | 1 | 0 | -0.12921 | -0.032303
42 | 0.99855 | -0.010032 | 0.0036141 | 0.00090578
43 | 0.9974 | -0.01808 | 0.0035562 | 0.00089127
44 | 0.99355 | -0.0453 | 0.00056668 | 0.00014202
45 | 0.99456 | -0.038146 | 0.00091589 | 0.00022954
46 | 0.99518 | -0.033574 | 0 | 0
47 | 0.99388 | -0.04266 | 0.0040852 | 0.0010238
48 | 0.99503 | -0.034583 | 0.003662 | 0.00091779
49 | 0.99164 | -0.058364 | 0.0027018 | 0.00067712
50 | 0.99491 | -0.035428 | 0.003293 | 0.0008253
51 | 0.98818 | -0.082841 | 0.0017396 | 0.00043598
52 | 0.98848 | -0.080687 | 0.0033815 | 0.00084749
53 | 0.98908 | -0.076432 | 0.0015363 | 0.00038504
54 | 0.98982 | -0.071173 | 0 | 0
55 | 0.98963 | -0.072538 | 0.0028617 | 0.0007172
56 | 0.99106 | -0.062485 | 0.0030511 | 0.00076467
57 | 0.9889 | -0.077696 | 0 | 0
58 | 0.98802 | -0.083937 | 0.0031161 | 0.00078096
59 | 0.98876 | -0.07866 | 0.00298 | 0.00074687
60 | 0.99339 | -0.046419 | 0.0056145 | 0.0014071
61 | 0.99335 | -0.046662 | 0 | 0
62 | 0.99326 | -0.047327 | 0.0011329 | 0.00028393
63 | 0.99444 | -0.039018 | 0.0019912 | 0.00049905
64 | 0.99443 | -0.039074 | 0.00047089 | 0.00011802
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020998 | -0.00052625 | 0.0021 | 0.00052591 | 2.0479e-07 | -3.3574e-07 | 0.0031734 | 0.0031733 | 0.0031734 | 0.98457 | -0.10843 | 0.98467 | -0.10773 | 1.1753
1 | -0.0021 | -0.00052591 | 0.0021004 | 0.00052512 | 4.8281e-07 | -7.9202e-07 | 0.0031733 | 0.0031729 | 0.0031733 | 0.98467 | -0.10773 | 0.9849 | -0.10606 | 1.1753
2 | -0.009251 | -0.0023172 | 0.0092547 | 0.0023183 | 3.7497e-06 | 1.0505e-06 | 0.013976 | 0.013976 | 0.013976 | 0.9849 | -0.10606 | 0.98531 | -0.10313 | 5.1764
3 | -0.010739 | -0.0026902 | 0.010741 | 0.0026908 | 2.1953e-06 | 6.7393e-07 | 0.016217 | 0.016217 | 0.016217 | 0.98531 | -0.10313 | 0.98552 | -0.10165 | 6.0063
4 | -0.0031848 | -0.00079819 | 0.0031853 | 0.00079797 | 4.4249e-07 | -2.2177e-07 | 0.0048052 | 0.0048051 | 0.0048052 | 0.98623 | -0.09661 | 0.98638 | -0.095606 | 1.7797
5 | 0.0016703 | 0.00041837 | -0.0016702 | -0.0004186 | 7.8357e-08 | -2.2231e-07 | 0.0025197 | 0.0025198 | 0.0025198 | 0.98638 | -0.095606 | 0.98633 | -0.095945 | 0.93325
6 | -0.0048556 | -0.0012163 | 0.0048561 | 0.0012163 | 5.2586e-07 | 1.7372e-09 | 0.0073247 | 0.0073247 | 0.0073247 | 0.98638 | -0.095606 | 0.98649 | -0.094823 | 2.7129
7 | -0.0059409 | -0.0014882 | 0.0059417 | 0.0014883 | 8.2144e-07 | 1.066e-07 | 0.0089609 | 0.0089609 | 0.0089609 | 0.98649 | -0.094823 | 0.98663 | -0.093823 | 3.3189
8 | -0.01009 | -0.0025279 | 0.010093 | 0.002529 | 3.7901e-06 | 1.1226e-06 | 0.015217 | 0.015217 | 0.015217 | 0.98663 | -0.093823 | 0.98701 | -0.091108 | 5.6358
9 | -0.0021138 | -0.00052977 | 0.002114 | 0.00052945 | 2.0354e-07 | -3.2931e-07 | 0.0031926 | 0.0031924 | 0.0031926 | 0.98523 | -0.10373 | 0.98533 | -0.10303 | 1.1824
10 | -0.0038452 | -0.00096331 | 0.0038455 | 0.00096323 | 3.5076e-07 | -7.7456e-08 | 0.0058067 | 0.0058066 | 0.0058067 | 0.98533 | -0.10303 | 0.98542 | -0.10237 | 2.1506
11 | -0.010093 | -0.002529 | 0.010098 | 0.0025304 | 4.732e-06 | 1.4012e-06 | 0.015217 | 0.015216 | 0.015217 | 0.98701 | -0.091108 | 0.98749 | -0.087721 | 5.6358
12 | -0.0015166 | -0.0003801 | 0.0015166 | 0.00038006 | 9.5174e-09 | -3.3378e-08 | 0.0022903 | 0.0022903 | 0.0022903 | 0.98535 | -0.10287 | 0.98536 | -0.10282 | 0.84826
13 | -0.0052404 | -0.0013133 | 0.0052413 | 0.0013134 | 8.2615e-07 | 4.842e-08 | 0.0079137 | 0.0079136 | 0.0079137 | 0.98536 | -0.10282 | 0.98552 | -0.10168 | 2.931
14 | -0.0060037 | -0.0015045 | 0.0060049 | 0.0015046 | 1.2335e-06 | 1.6783e-07 | 0.0090648 | 0.0090647 | 0.0090648 | 0.98552 | -0.10168 | 0.98573 | -0.1002 | 3.3573
15 | -0.021534 | -0.0053951 | 0.021548 | 0.0054003 | 1.4274e-05 | 5.214e-06 | 0.032506 | 0.032506 | 0.032506 | 0.98573 | -0.1002 | 0.9864 | -0.095409 | 12.0391
16 | 0.015529 | 0.0038904 | -0.015526 | -0.0038893 | 3.1274e-06 | 1.0866e-06 | 0.023441 | 0.023441 | 0.023441 | 0.98573 | -0.1002 | 0.98552 | -0.10165 | 8.6819
17 | -0.023503 | -0.0058904 | 0.023528 | 0.0058995 | 2.4626e-05 | 9.0705e-06 | 0.035456 | 0.035456 | 0.035456 | 0.9864 | -0.095409 | 0.98747 | -0.087848 | 13.1317
18 | 0.0047847 | 0.0011985 | -0.0047843 | -0.0011985 | 4.7364e-07 | -3.1353e-09 | 0.0072241 | 0.0072242 | 0.0072242 | 0.98552 | -0.10165 | 0.98542 | -0.10237 | 2.6756
19 | -0.025417 | -0.0063729 | 0.025431 | 0.006378 | 1.378e-05 | 5.1073e-06 | 0.038302 | 0.038302 | 0.038302 | 0.98747 | -0.087848 | 0.98802 | -0.083937 | 14.186
20 | -0.0054257 | -0.0013598 | 0.0054265 | 0.0013598 | 8.9809e-07 | 5.8249e-08 | 0.0080914 | 0.0080913 | 0.0080914 | 0.99778 | -0.015578 | 0.99795 | -0.014382 | 2.9968
21 | 0.0037506 | 0.00093995 | -0.0037505 | -0.00093997 | 5.2105e-08 | -1.4819e-08 | 0.0055933 | 0.0055934 | 0.0055934 | 0.99778 | -0.015578 | 0.99776 | -0.015679 | 2.0716
22 | -0.0068469 | -0.0017158 | 0.0068479 | 0.001716 | 1.014e-06 | 1.8626e-07 | 0.010209 | 0.010209 | 0.010209 | 0.99795 | -0.014382 | 0.9981 | -0.013312 | 3.7812
23 | -0.0068479 | -0.001716 | 0.0068495 | 0.0017163 | 1.6267e-06 | 2.9868e-07 | 0.010209 | 0.010209 | 0.010209 | 0.9981 | -0.013312 | 0.99834 | -0.011596 | 3.7811
24 | -0.010819 | -0.0027111 | 0.010822 | 0.002712 | 2.9721e-06 | 9.0354e-07 | 0.016125 | 0.016125 | 0.016125 | 0.99834 | -0.011596 | 0.99863 | -0.0096116 | 5.9724
25 | -0.014201 | -0.0035588 | 0.014204 | 0.0035598 | 3.0446e-06 | 1.0284e-06 | 0.02116 | 0.02116 | 0.02116 | 0.99863 | -0.0096116 | 0.99885 | -0.0080629 | 7.8369
26 | -0.011818 | -0.0029614 | 0.01182 | 0.002962 | 1.9114e-06 | 6.1155e-07 | 0.017808 | 0.017808 | 0.017808 | 0.98749 | -0.087721 | 0.98765 | -0.086553 | 6.5955
27 | -0.0012441 | -0.0003118 | 0.0012442 | 0.00031136 | 7.7068e-08 | -4.365e-07 | 0.0018579 | 0.0018577 | 0.0018579 | 0.99642 | -0.025042 | 0.99649 | -0.024594 | 0.6881
28 | -0.0028262 | -0.00070785 | 0.0028264 | 0.0007077 | 1.8657e-07 | -1.4698e-07 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422 | 0.99649 | -0.024594 | 0.99656 | -0.024116 | 1.563
29 | -0.018026 | -0.0045178 | 0.018032 | 0.0045198 | 5.5251e-06 | 1.9643e-06 | 0.026854 | 0.026854 | 0.026854 | 0.99885 | -0.0080629 | 0.99916 | -0.0058496 | 9.9459
30 | -0.015231 | -0.003817 | 0.015239 | 0.0038197 | 7.8293e-06 | 2.7062e-06 | 0.022947 | 0.022947 | 0.022947 | 0.98765 | -0.086553 | 0.98818 | -0.082841 | 8.499
31 | 0.023263 | 0.0058324 | -0.023227 | -0.0058194 | 3.536e-05 | 1.2989e-05 | 0.034736 | 0.034736 | 0.034736 | 0.99656 | -0.024116 | 0.99499 | -0.035104 | 12.8652
32 | -0.026089 | -0.0065401 | 0.026119 | 0.0065512 | 2.983e-05 | 1.1062e-05 | 0.038956 | 0.038956 | 0.038956 | 0.99656 | -0.024116 | 0.99773 | -0.01587 | 14.4281
33 | 0.013017 | 0.0032622 | -0.013011 | -0.0032603 | 5.9732e-06 | 1.9695e-06 | 0.019467 | 0.019467 | 0.019467 | 0.99499 | -0.035104 | 0.99452 | -0.03842 | 7.21
34 | 0.0065085 | 0.00163 | -0.0065074 | -0.0016298 | 1.1005e-06 | 1.8152e-07 | 0.0097331 | 0.0097332 | 0.0097332 | 0.99499 | -0.035104 | 0.99482 | -0.036327 | 3.6049
35 | 0.003702 | 0.00092717 | -0.0037013 | -0.00092739 | 7.4729e-07 | -2.1996e-07 | 0.0055362 | 0.0055363 | 0.0055363 | 0.99499 | -0.035104 | 0.99479 | -0.036564 | 2.0505
36 | -0.029281 | -0.0073437 | 0.029322 | 0.007359 | 4.0733e-05 | 1.5219e-05 | 0.043672 | 0.043672 | 0.043672 | 0.99773 | -0.01587 | 0.99916 | -0.0058496 | 16.1748
37 | 0.011418 | 0.0028612 | -0.01141 | -0.0028584 | 8.8468e-06 | 2.7728e-06 | 0.017084 | 0.017084 | 0.017084 | 0.99452 | -0.03842 | 0.99373 | -0.044022 | 6.3276
38 | 0.0043172 | 0.0010809 | -0.0043168 | -0.001081 | 3.8129e-07 | -4.3609e-08 | 0.0064571 | 0.0064572 | 0.0064572 | 0.99482 | -0.036327 | 0.99473 | -0.036967 | 2.3916
39 | 0.00059547 | 0.000149 | -0.00059546 | -0.00014924 | 9.1701e-09 | -2.3697e-07 | 0.00089063 | 0.00089071 | 0.00089071 | 0.99479 | -0.036564 | 0.99477 | -0.036675 | 0.32989
40 | -0.047354 | -0.011879 | 0.047392 | 0.011893 | 3.8448e-05 | 1.4625e-05 | 0.070526 | 0.070526 | 0.070526 | 0.99916 | -0.0058496 | 1 | 0 | 26.1206
41 | 0.0073166 | 0.0018326 | -0.0073153 | -0.0018323 | 1.2925e-06 | 2.7359e-07 | 0.010956 | 0.010956 | 0.010956 | 0.99373 | -0.044022 | 0.99355 | -0.0453 | 4.0576
42 | 0.0033788 | 0.00084588 | -0.0033783 | -0.00084611 | 5.5051e-07 | -2.3653e-07 | 0.0050541 | 0.0050542 | 0.0050542 | 0.99473 | -0.036967 | 0.99456 | -0.038146 | 1.8719
43 | 0.081019 | 0.02041 | -0.080905 | -0.020366 | 0.00011352 | 4.3499e-05 | 0.12059 | 0.12059 | 0.12059 | 1 | 0 | 0.99855 | -0.010032 | 44.6644
44 | 0.077291 | 0.01946 | -0.077204 | -0.019427 | 8.6814e-05 | 3.3253e-05 | 0.11521 | 0.11521 | 0.11521 | 0.99855 | -0.010032 | 0.9974 | -0.01808 | 42.6698
45 | 0.073648 | 0.018536 | -0.073489 | -0.018475 | 0.00015896 | 6.0863e-05 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.9974 | -0.01808 | 0.99518 | -0.033574 | 40.7048
46 | 0.0067486 | 0.0016903 | -0.0067476 | -0.0016901 | 1.0438e-06 | 1.8943e-07 | 0.010107 | 0.010107 | 0.010107 | 0.99355 | -0.0453 | 0.99339 | -0.046419 | 3.7433
47 | 0.0024624 | 0.00061657 | -0.0024621 | -0.00061691 | 2.9709e-07 | -3.4091e-07 | 0.0036839 | 0.0036841 | 0.0036841 | 0.99456 | -0.038146 | 0.99444 | -0.039018 | 1.3645
48 | 0.066533 | 0.016732 | -0.066449 | -0.0167 | 8.4149e-05 | 3.2188e-05 | 0.099502 | 0.099502 | 0.099502 | 0.99518 | -0.033574 | 0.99388 | -0.04266 | 36.8525
49 | 0.0069564 | 0.0017431 | -0.0069554 | -0.0017429 | 9.7048e-07 | 1.865e-07 | 0.010401 | 0.010401 | 0.010401 | 0.99518 | -0.033574 | 0.99503 | -0.034583 | 3.8523
50 | 0.062363 | 0.015676 | -0.062227 | -0.015624 | 0.00013608 | 5.2016e-05 | 0.093386 | 0.093386 | 0.093386 | 0.99388 | -0.04266 | 0.99164 | -0.058364 | 34.5873
51 | 0.0032934 | 0.00082511 | -0.003293 | -0.0008253 | 3.8515e-07 | -1.8236e-07 | 0.0049249 | 0.004925 | 0.004925 | 0.99503 | -0.034583 | 0.99491 | -0.035428 | 1.8241
52 | 0.059526 | 0.014947 | -0.059491 | -0.014934 | 3.4068e-05 | 1.3015e-05 | 0.089332 | 0.089332 | 0.089332 | 0.99164 | -0.058364 | 0.99106 | -0.062485 | 33.0858
53 | -0.016978 | -0.0042557 | 0.016984 | 0.0042575 | 5.0654e-06 | 1.7891e-06 | 0.025567 | 0.025567 | 0.025567 | 0.98818 | -0.082841 | 0.98848 | -0.080687 | 9.4692
54 | -0.020365 | -0.0051049 | 0.020377 | 0.0051093 | 1.2006e-05 | 4.3551e-06 | 0.030657 | 0.030657 | 0.030657 | 0.98848 | -0.080687 | 0.98908 | -0.076432 | 11.3545
55 | -0.021913 | -0.0054943 | 0.021929 | 0.0055002 | 1.598e-05 | 5.8437e-06 | 0.032968 | 0.032968 | 0.032968 | 0.98908 | -0.076432 | 0.98982 | -0.071173 | 12.2105
56 | 0.034443 | 0.008643 | -0.034436 | -0.0086405 | 6.5237e-06 | 2.459e-06 | 0.051782 | 0.051782 | 0.051782 | 0.98982 | -0.071173 | 0.98963 | -0.072538 | 19.1787
57 | -0.056372 | -0.014143 | 0.05644 | 0.014169 | 6.8024e-05 | 2.5968e-05 | 0.084751 | 0.084751 | 0.084751 | 0.98982 | -0.071173 | 0.99106 | -0.062485 | 31.3891
58 | 0.031575 | 0.0079233 | -0.031552 | -0.0079148 | 2.2589e-05 | 8.4821e-06 | 0.04748 | 0.04748 | 0.04748 | 0.98963 | -0.072538 | 0.9889 | -0.077696 | 17.5851
59 | 0.028572 | 0.0071682 | -0.028547 | -0.007159 | 2.4716e-05 | 9.2315e-06 | 0.042995 | 0.042995 | 0.042995 | 0.9889 | -0.077696 | 0.98802 | -0.083937 | 15.9241
60 | 0.0029804 | 0.00074661 | -0.00298 | -0.00074687 | 3.9735e-07 | -2.5333e-07 | 0.0044846 | 0.0044847 | 0.0044847 | 0.9889 | -0.077696 | 0.98876 | -0.07866 | 1.661
61 | 0.0011331 | 0.00028297 | -0.001133 | -0.00028322 | 3.7894e-08 | -2.5845e-07 | 0.0016969 | 0.001697 | 0.001697 | 0.99339 | -0.046419 | 0.99335 | -0.046662 | 0.62851
62 | 0.001133 | 0.00028322 | -0.0011329 | -0.00028393 | 1.0407e-07 | -7.095e-07 | 0.001697 | 0.0016972 | 0.0016972 | 0.99335 | -0.046662 | 0.99326 | -0.047327 | 0.6286
63 | 0.0004709 | 0.00011787 | -0.00047089 | -0.00011802 | 3.6538e-09 | -1.5161e-07 | 0.00070457 | 0.00070462 | 0.00070462 | 0.99444 | -0.039018 | 0.99443 | -0.039074 | 0.26097

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13234 | 0.033088

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020998 | 0.00052625
1 | 0.0071505 | 0.0017921
2 | 0.0014839 | 0.00037189
3 | 0.0031848 | 0.00079819
4 | 0.0016702 | 0.0004186
5 | 0.0010848 | 0.00027187
6 | 0.0041479 | 0.0010396
7 | 0.0021138 | 0.00052977
8 | 0.0017311 | 0.00043386
9 | 0.0015166 | 0.0003801
10 | 0.0037238 | 0.00093328
11 | 0.00076242 | 0.00019108
12 | 0.0019556 | 0.00049013
13 | 0.00093876 | 0.00023527
14 | 0.0018891 | 0.00047346
15 | 0.0016751 | 0.00041981
16 | 0.0014203 | 0.00035596
17 | 0.0037505 | 0.00093997
18 | 0.0039695 | 0.00099485
19 | 0.0033786 | 0.00084676
20 | 0.0017196 | 0.00043098
21 | 0.0012441 | 0.0003118
22 | 0.001582 | 0.00039648
23 | 0.0038224 | 0.00095797
24 | 0.0034114 | 0.00085497
25 | 0.0031623 | 0.00079255
26 | 0.0015925 | 0.00039911
27 | 0.0021902 | 0.00054893
28 | 0.0031058 | 0.00077839
29 | 0.004093 | 0.0010258
30 | 0.00093797 | 0.00023508
31 | 0.00059546 | 0.00014924
32 | 0.0031312 | 0.00078476
33 | 0.0036141 | 0.00090578
34 | 0.0035562 | 0.00089127
35 | 0.00056668 | 0.00014202
36 | 0.00091589 | 0.00022954
37 | 0.0040852 | 0.0010238
38 | 0.003662 | 0.00091779
39 | 0.0027018 | 0.00067712
40 | 0.003293 | 0.0008253
41 | 0.0017396 | 0.00043598
42 | 0.0033815 | 0.00084749
43 | 0.0015363 | 0.00038504
44 | 0.0028617 | 0.0007172
45 | 0.0030511 | 0.00076467
46 | 0.0031161 | 0.00078096
47 | 0.00298 | 0.00074687
48 | 0.0056145 | 0.0014071
49 | 0.0011329 | 0.00028393
50 | 0.0019912 | 0.00049905
51 | 0.00047089 | 0.00011802

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1