## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2299-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2299-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2299-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2299-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2299-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2299-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2299-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2299-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2299-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2299-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2299-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2299-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2299-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2299-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2299-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2299-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2299-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2299-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2299-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2299-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2299-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2299-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2299-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2299-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2299-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2299-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2299-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2299-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2299-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2299-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2299-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2299-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2299-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2299-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2299-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2299-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2299-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2299-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2299-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2299-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2299-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2299-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2299-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2299-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2299-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2299-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2299-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2299-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2299-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2299-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2299-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2299-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2299-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2299-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2299-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2299-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2299-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2299-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2299-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2299-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2299-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2299-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2299-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_36_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2299-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0033011 | 0.00082733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2299-8_0_4_load_1 | 1 | 0.0029189 | 0.00073154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2299-8_0_4_load_8 | 5 | 0.0068417 | 0.0017147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2299-8_0_4_load_9 | 6 | 0.0032372 | 0.00081132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2299-8_0_4_load_5 | 7 | 0.0051977 | 0.0013027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2299-8_0_4_load_68 | 8 | 0.006573 | 0.0016473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2299-8_0_4_load_12 | 9 | 0.0058257 | 0.0014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2299-8_0_4_load_6 | 11 | 0.0099868 | 0.0025029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2299-8_0_4_load_10 | 13 | 0.016172 | 0.0040531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2299-8_0_4_load_11 | 14 | 0.0018796 | 0.00047106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2299-8_0_4_load_17 | 15 | 0.0015107 | 0.00037862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2299-8_0_4_load_20 | 21 | 0.0037475 | 0.00093922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2299-8_0_4_load_19 | 22 | 0.011807 | 0.0029592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2299-8_0_4_load_14 | 23 | 0.0028317 | 0.00070968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2299-8_0_4_load_16 | 25 | 0.014304 | 0.003585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2299-8_0_4_load_31 | 26 | 0.0082625 | 0.0020708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2299-8_0_4_load_34 | 27 | 0.0017156 | 0.00042997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2299-8_0_4_load_32 | 28 | 0.0011677 | 0.00029265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2299-8_0_4_load_28 | 29 | 0.0078157 | 0.0019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2299-8_0_4_load_35 | 30 | 0.0056953 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2299-8_0_4_load_36 | 32 | 0.010417 | 0.0026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2299-8_0_4_load_23 | 35 | 0.0038022 | 0.00095293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2299-8_0_4_load_46 | 36 | 0.0038522 | 0.00096545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2299-8_0_4_load_25 | 37 | 0.0061033 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2299-8_0_4_load_24 | 38 | 0.0060877 | 0.0015257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2299-8_0_4_load_27 | 39 | 0.015184 | 0.0038054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2299-8_0_4_load_64 | 40 | 0.014825 | 0.0037154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2299-8_0_4_load_49 | 41 | 0.0010439 | 0.00026163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2299-8_0_4_load_33 | 42 | 0.0038306 | 0.00096005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2299-8_0_4_load_38 | 44 | 0.0093421 | 0.0023414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2299-8_0_4_load_39 | 45 | 0.004736 | 0.0011869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2299-8_0_4_load_42 | 48 | 0.0020548 | 0.00051498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2299-8_0_4_load_60 | 50 | 0.0016215 | 0.00040638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2299-8_0_4_load_58 | 52 | 0.0013838 | 0.00034682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2299-8_0_4_load_61 | 53 | 0.0018601 | 0.00046619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2299-8_0_4_load_45 | 54 | 0.0012241 | 0.00030678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2299-8_0_4_load_43 | 55 | 0.0036419 | 0.00091274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2299-8_0_4_load_56 | 57 | 0.0025404 | 0.00063668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2299-8_0_4_load_48 | 58 | 0.0075419 | 0.0018902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2299-8_0_4_load_47 | 59 | 0.002094 | 0.00052482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2299-8_0_4_load_65 | 60 | 0.001028 | 0.00025765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2299-8_0_4_load_57 | 61 | 0.002128 | 0.00053332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2299-8_0_4_load_62 | 62 | 0.0033102 | 0.00082961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2299-8_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0069442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2299-8_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.031888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2299-8_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2299-8_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.034735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2299-8_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.032685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2299-8_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.034019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2299-8_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.013912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2299-8_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.034726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2299-8_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.012855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2299-8_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.022804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2299-8_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.0044699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2299-8_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.025726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2299-8_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.022576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2299-8_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.045594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2299-8_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 19 | 0.040152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2299-8_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.025722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2299-8_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.034321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2299-8_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.003027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2299-8_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.022762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2299-8_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.017307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2299-8_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.02993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2299-8_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.024603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2299-8_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 40 | 0.010444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2299-8_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 41 | 0.0065468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2299-8_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 60 | 0.0061231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2299-8_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 29 | 0.021595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2299-8_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 30 | 0.011889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2299-8_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.022932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2299-8_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.025064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2299-8_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 33 | 0.011009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2299-8_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.020682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2299-8_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.021029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2299-8_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0062234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2299-8_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 42 | 0.020143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2299-8_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.018125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2299-8_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0088278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2299-8_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 39 | 0.045971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2299-8_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.011562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2299-8_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 43 | 0.025947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2299-8_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.016836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2299-8_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2299-8_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.02098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2299-8_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.02445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2299-8_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.027564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2299-8_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0071501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2299-8_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.027846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2299-8_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.011595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2299-8_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.032218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2299-8_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.022968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2299-8_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.04738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2299-8_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.02984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2299-8_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.019897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2299-8_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.023716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2299-8_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.0083258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2299-8_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.036779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2299-8_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.028147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2299-8_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.068996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2299-8_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 62 | 0.048116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2299-8_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0033341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2299-8_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.023597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2299-8_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.026566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2299-8_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0062038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2299-8_0_4_trafo_18 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 20 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2588377.4934 | 1176792.8335 | 2588371.4903 | 1176789.343
1 | 2588405.0227 | 1176808.9211 | 2588404.4181 | 1176808.4888 | 2588377.4934 | 1176792.8335
2 | 2588355.8655 | 1176780.258 | 2588371.4903 | 1176789.343
3 | 2588405.0227 | 1176808.9211 | 2588403.7897 | 1176811.5249 | 2588390.5029 | 1176840.4877
4 | 2588355.8655 | 1176780.258 | 2588329.4073 | 1176761.0682
5 | 2588355.8655 | 1176780.258 | 2588348.3539 | 1176792.3677 | 2588347.3914 | 1176812.113
6 | 2588355.8655 | 1176780.258 | 2588363.6383 | 1176768.7196
7 | 2588390.5029 | 1176840.4877 | 2588378.8412 | 1176836.6863 | 2588378.1551 | 1176837.5547 | 2588368.6857 | 1176856.7385
8 | 2588329.4073 | 1176761.0682 | 2588319.0009 | 1176753.5205
9 | 2588334.8496 | 1176831.1583 | 2588347.3914 | 1176812.113
10 | 2588363.6383 | 1176768.7196 | 2588366.1357 | 1176765.0124
11 | 2588298.176 | 1176738.4164 | 2588319.0009 | 1176753.5205
12 | 2588317.0033 | 1176818.5424 | 2588331.139 | 1176828.9978 | 2588331.8332 | 1176828.4073 | 2588333.2649 | 1176829.7274 | 2588334.8496 | 1176831.1583
13 | 2588318.1156 | 1176871.2782 | 2588317.9709 | 1176867.6766 | 2588319.0755 | 1176865.8624 | 2588329.3745 | 1176848.9336 | 2588329.1163 | 1176845.8881 | 2588335.9747 | 1176835.9252 | 2588334.8496 | 1176831.1583
14 | 2588334.8496 | 1176831.1583 | 2588335.9747 | 1176835.9252 | 2588347.2665 | 1176865.4292 | 2588344.6809 | 1176868.0245
15 | 2588390.088 | 1176729.5765 | 2588370.8485 | 1176712.5047
16 | 2588390.088 | 1176729.5765 | 2588409.8271 | 1176701.4999
17 | 2588368.5844 | 1176710.4957 | 2588370.8485 | 1176712.5047
18 | 2588351.5573 | 1176695.3899 | 2588353.4483 | 1176697.0649 | 2588368.5844 | 1176710.4957
19 | 2588298.176 | 1176738.4164 | 2588289.8208 | 1176745.0807 | 2588284.5573 | 1176749.0945
20 | 2588276.8279 | 1176717.381 | 2588298.176 | 1176738.4164
21 | 2588298.176 | 1176738.4164 | 2588317.3251 | 1176722.9694
22 | 2588317.0033 | 1176818.5424 | 2588311.8372 | 1176814.6172 | 2588308.6953 | 1176812.2141
23 | 2588318.1156 | 1176871.2782 | 2588318.18 | 1176872.9456 | 2588321.5284 | 1176876.4931
24 | 2588344.6809 | 1176868.0245 | 2588348.9806 | 1176870.5062 | 2588349.8138 | 1176871.3111
25 | 2588351.5573 | 1176695.3899 | 2588368.5377 | 1176682.048
26 | 2588351.5573 | 1176695.3899 | 2588349.6579 | 1176693.2592 | 2588343.6515 | 1176686.5105
27 | 2588351.5573 | 1176695.3899 | 2588347.3451 | 1176698.6443 | 2588333.6686 | 1176709.7369
28 | 2588453.5437 | 1176631.8925 | 2588448.4936 | 1176640.5844 | 2588443.1838 | 1176649.3436 | 2588440.4924 | 1176653.2802
29 | 2588450.8634 | 1176621.2144 | 2588453.5437 | 1176631.8925 | 2588453.5437 | 1176631.8925
30 | 2588276.8279 | 1176717.381 | 2588274.1902 | 1176709.0931 | 2588281.984 | 1176699.9885
31 | 2588317.3251 | 1176722.9694 | 2588322.6004 | 1176718.714 | 2588333.6686 | 1176709.7369
32 | 2588281.984 | 1176699.9885 | 2588286.0311 | 1176695.2607
33 | 2588286.0311 | 1176695.2607 | 2588299.1299 | 1176679.9587
34 | 2588382.7896 | 1176670.8498 | 2588368.5377 | 1176682.048
35 | 2588343.6515 | 1176686.5105 | 2588337.7825 | 1176679.9162
36 | 2588382.7896 | 1176670.8498 | 2588359.8959 | 1176644.9591 | 2588359.1381 | 1176640.4472 | 2588364.0811 | 1176635.6573
37 | 2588382.7896 | 1176670.8498 | 2588385.2314 | 1176668.8996 | 2588391.8237 | 1176663.6349
38 | 2588321.4913 | 1176659.7862 | 2588326.7338 | 1176667.5021 | 2588337.7825 | 1176679.9162
39 | 2588450.8634 | 1176621.2144 | 2588464.9534 | 1176611.938
40 | 2588450.8634 | 1176621.2144 | 2588433.959 | 1176633.1608
41 | 2588464.9534 | 1176611.938 | 2588461.7168 | 1176606.019 | 2588450.8621 | 1176596.8112
42 | 2588433.959 | 1176633.1608 | 2588413.9919 | 1176647.2716
43 | 2588413.9919 | 1176647.2716 | 2588399.4089 | 1176657.5773 | 2588391.8237 | 1176663.6349
44 | 2588321.4913 | 1176659.7862 | 2588324.8403 | 1176653.469
45 | 2588337.8829 | 1176628.8668 | 2588324.8403 | 1176653.469
46 | 2588343.3138 | 1176618.6226 | 2588337.8829 | 1176628.8668
47 | 2588330.4244 | 1176589.1551 | 2588333.7445 | 1176594.7292 | 2588343.3138 | 1176618.6226
48 | 2588343.3138 | 1176618.6226 | 2588355.7375 | 1176601.5007 | 2588356.7505 | 1176599.9959
49 | 2588330.4244 | 1176589.1551 | 2588309.2232 | 1176569.1865 | 2588295.1836 | 1176557.408
50 | 2588330.4244 | 1176589.1551 | 2588333.0795 | 1176582.98 | 2588336.8199 | 1176560.1659
51 | 2588367.8615 | 1176583.4901 | 2588356.7505 | 1176599.9959
52 | 2588295.1836 | 1176557.408 | 2588283.9729 | 1176578.3074
53 | 2588336.8199 | 1176560.1659 | 2588338.0112 | 1176552.8996 | 2588338.1149 | 1176551.9427
54 | 2588367.8615 | 1176583.4901 | 2588386.467 | 1176551.7645
55 | 2588367.8615 | 1176583.4901 | 2588390.1325 | 1176600.7029
56 | 2588251.3584 | 1176639.1083 | 2588283.9729 | 1176578.3074
57 | 2588344.5385 | 1176504.2858 | 2588341.3893 | 1176521.7438 | 2588338.1149 | 1176551.9427
58 | 2588388.1537 | 1176548.8885 | 2588386.467 | 1176551.7645
59 | 2588388.1537 | 1176548.8885 | 2588400.735 | 1176528.9255
60 | 2588388.1537 | 1176548.8885 | 2588410.1467 | 1176563.7909
61 | 2588410.1467 | 1176563.7909 | 2588415.2826 | 1176567.271

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2588377.4934 | 1176792.8335
1 | 2588371.4903 | 1176789.343
2 | 2588405.0227 | 1176808.9211
3 | 2588355.8655 | 1176780.258
4 | 2588390.5029 | 1176840.4877
5 | 2588329.4073 | 1176761.0682
6 | 2588347.3914 | 1176812.113
7 | 2588363.6383 | 1176768.7196
8 | 2588368.6857 | 1176856.7385
9 | 2588319.0009 | 1176753.5205
10 | 2588334.8496 | 1176831.1583
11 | 2588366.1357 | 1176765.0124
12 | 2588390.088 | 1176729.5765
13 | 2588370.8485 | 1176712.5047
14 | 2588409.8271 | 1176701.4999
15 | 2588368.5844 | 1176710.4957
16 | 2588298.176 | 1176738.4164
17 | 2588317.0033 | 1176818.5424
18 | 2588318.1156 | 1176871.2782
19 | 2588344.6809 | 1176868.0245
20 | 2588351.5573 | 1176695.3899
21 | 2588440.4924 | 1176653.2802
22 | 2588453.5437 | 1176631.8925
23 | 2588284.5573 | 1176749.0945
24 | 2588276.8279 | 1176717.381
25 | 2588317.3251 | 1176722.9694
26 | 2588281.984 | 1176699.9885
27 | 2588333.6686 | 1176709.7369
28 | 2588286.0311 | 1176695.2607
29 | 2588368.5377 | 1176682.048
30 | 2588343.6515 | 1176686.5105
31 | 2588382.7896 | 1176670.8498
32 | 2588337.7825 | 1176679.9162
33 | 2588450.8634 | 1176621.2144
34 | 2588464.9534 | 1176611.938
35 | 2588433.959 | 1176633.1608
36 | 2588450.8621 | 1176596.8112
37 | 2588413.9919 | 1176647.2716
38 | 2588391.8237 | 1176663.6349
39 | 2588364.0811 | 1176635.6573
40 | 2588308.6953 | 1176812.2141
41 | 2588321.5284 | 1176876.4931
42 | 2588299.1299 | 1176679.9587
43 | 2588321.4913 | 1176659.7862
44 | 2588324.8403 | 1176653.469
45 | 2588337.8829 | 1176628.8668
46 | 2588343.3138 | 1176618.6226
47 | 2588330.4244 | 1176589.1551
48 | 2588356.7505 | 1176599.9959
49 | 2588295.1836 | 1176557.408
50 | 2588336.8199 | 1176560.1659
51 | 2588367.8615 | 1176583.4901
52 | 2588283.9729 | 1176578.3074
53 | 2588338.1149 | 1176551.9427
54 | 2588386.467 | 1176551.7645
55 | 2588390.1325 | 1176600.7029
56 | 2588388.1537 | 1176548.8885
57 | 2588400.735 | 1176528.9255
58 | 2588410.1467 | 1176563.7909
59 | 2588415.2826 | 1176567.271
60 | 2588349.8138 | 1176871.3111
61 | 2588251.3584 | 1176639.1083
62 | 2588344.5385 | 1176504.2858
63 | 2588382.7896 | 1176670.8498

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98543 | -0.10216 | 0.0033011 | 0.00082733
1 | 0.98553 | -0.10146 | 0.0029189 | 0.00073154
2 | 0.98513 | -0.10432 | 0 | 0
3 | 0.98587 | -0.099079 | 0 | 0
4 | 0.9848 | -0.10667 | 0 | 0
5 | 0.98814 | -0.082958 | 0.0068417 | 0.0017147
6 | 0.98487 | -0.10612 | 0.0032372 | 0.00081132
7 | 0.98556 | -0.10125 | 0.0051977 | 0.0013027
8 | 0.98447 | -0.10902 | 0.006573 | 0.0016473
9 | 0.98917 | -0.07574 | 0.0058257 | 0.0014601
10 | 0.98432 | -0.11009 | 0 | 0
11 | 0.9855 | -0.10171 | 0.0099868 | 0.0025029
12 | 0.99922 | -0.0054791 | 0 | 0
13 | 0.99929 | -0.0049947 | 0.016172 | 0.0040531
14 | 0.99913 | -0.0061246 | 0.0018796 | 0.00047106
15 | 0.99936 | -0.0044484 | 0.0015107 | 0.00037862
16 | 0.99143 | -0.059818 | 0 | 0
17 | 0.98383 | -0.11354 | 0 | 0
18 | 0.98425 | -0.11059 | 0 | 0
19 | 0.98426 | -0.11052 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | -0.23292 | -0.058379
21 | 0.99336 | -0.046532 | 0.0037475 | 0.00093922
22 | 0.9935 | -0.045582 | 0.011807 | 0.0029592
23 | 0.99136 | -0.060316 | 0.0028317 | 0.00070968
24 | 0.99086 | -0.063852 | 0 | 0
25 | 0.99416 | -0.040656 | 0.014304 | 0.003585
26 | 0.99046 | -0.066642 | 0.0082625 | 0.0020708
27 | 0.99693 | -0.021338 | 0.0017156 | 0.00042997
28 | 0.99042 | -0.066959 | 0.0011677 | 0.00029265
29 | 0.99819 | -0.012614 | 0.0078157 | 0.0019588
30 | 0.99899 | -0.0070839 | 0.0056953 | 0.0014274
31 | 0.99688 | -0.021814 | 0 | 0
32 | 0.9983 | -0.01185 | 0.010417 | 0.0026109
33 | 0.99374 | -0.043851 | 0 | 0
34 | 0.99365 | -0.044507 | 0 | 0
35 | 0.99432 | -0.039791 | 0.0038022 | 0.00095293
36 | 0.99354 | -0.045324 | 0.0038522 | 0.00096545
37 | 0.99513 | -0.034065 | 0.0061033 | 0.0015296
38 | 0.99629 | -0.025928 | 0.0060877 | 0.0015257
39 | 0.99588 | -0.028832 | 0.015184 | 0.0038054
40 | 0.98361 | -0.11514 | 0.014825 | 0.0037154
41 | 0.98424 | -0.11066 | 0.0010439 | 0.00026163
42 | 0.99031 | -0.067744 | 0.0038306 | 0.00096005
43 | 0.99669 | -0.023178 | 0 | 0
44 | 0.99624 | -0.026306 | 0.0093421 | 0.0023414
45 | 0.99488 | -0.03589 | 0.004736 | 0.0011869
46 | 0.99439 | -0.039334 | 0 | 0
47 | 0.99391 | -0.042693 | 0 | 0
48 | 0.99376 | -0.043767 | 0.0020548 | 0.00051498
49 | 0.99367 | -0.04438 | 0 | 0
50 | 0.99362 | -0.044744 | 0.0016215 | 0.00040638
51 | 0.99327 | -0.047198 | 0 | 0
52 | 0.99355 | -0.045224 | 0.0013838 | 0.00034682
53 | 0.99356 | -0.045179 | 0.0018601 | 0.00046619
54 | 0.99256 | -0.05219 | 0.0012241 | 0.00030678
55 | 0.99312 | -0.048236 | 0.0036419 | 0.00091274
56 | 0.9925 | -0.052602 | 0 | 0
57 | 0.99242 | -0.053209 | 0.0025404 | 0.00063668
58 | 0.99214 | -0.055197 | 0.0075419 | 0.0018902
59 | 0.99212 | -0.055329 | 0.002094 | 0.00052482
60 | 0.98425 | -0.11059 | 0.001028 | 0.00025765
61 | 0.99334 | -0.046711 | 0.002128 | 0.00053332
62 | 0.99333 | -0.046791 | 0.0033102 | 0.00082961
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0098803 | -0.0024758 | 0.0098813 | 0.0024761 | 9.6449e-07 | 2.8248e-07 | 0.014919 | 0.014919 | 0.014919 | 0.98543 | -0.10216 | 0.98553 | -0.10146 | 5.5256
1 | 0.0065792 | 0.0016485 | -0.0065772 | -0.0016481 | 1.9639e-06 | 3.4922e-07 | 0.0099345 | 0.0099347 | 0.0099347 | 0.98543 | -0.10216 | 0.98513 | -0.10432 | 3.6795
2 | -0.0128 | -0.0032076 | 0.012804 | 0.003209 | 4.2125e-06 | 1.3898e-06 | 0.019326 | 0.019326 | 0.019326 | 0.98553 | -0.10146 | 0.98587 | -0.099079 | 7.1579
3 | 0.0065772 | 0.0016481 | -0.0065751 | -0.0016477 | 2.1393e-06 | 3.807e-07 | 0.0099347 | 0.0099348 | 0.0099348 | 0.98513 | -0.10432 | 0.9848 | -0.10667 | 3.6796
4 | -0.048167 | -0.012075 | 0.048275 | 0.012116 | 0.0001078 | 4.1044e-05 | 0.072702 | 0.072702 | 0.072702 | 0.98587 | -0.099079 | 0.98814 | -0.082958 | 26.9267
5 | 0.020173 | 0.0050588 | -0.020153 | -0.0050516 | 1.9682e-05 | 7.1366e-06 | 0.030449 | 0.03045 | 0.03045 | 0.98587 | -0.099079 | 0.98487 | -0.10612 | 11.2776
6 | 0.01519 | 0.0038073 | -0.015185 | -0.0038058 | 4.5631e-06 | 1.5777e-06 | 0.022927 | 0.022927 | 0.022927 | 0.98587 | -0.099079 | 0.98556 | -0.10125 | 8.4914
7 | 0.0065751 | 0.0016477 | -0.006573 | -0.0016473 | 2.1388e-06 | 3.8092e-07 | 0.0099348 | 0.009935 | 0.009935 | 0.9848 | -0.10667 | 0.98447 | -0.10902 | 3.6796
8 | -0.055117 | -0.013831 | 0.055172 | 0.013852 | 5.5268e-05 | 2.1092e-05 | 0.083005 | 0.083005 | 0.083005 | 0.98814 | -0.082958 | 0.98917 | -0.07574 | 30.7425
9 | 0.016916 | 0.0042403 | -0.016907 | -0.004237 | 9.2954e-06 | 3.2851e-06 | 0.025559 | 0.025559 | 0.025559 | 0.98487 | -0.10612 | 0.98432 | -0.11009 | 9.4662
10 | 0.0099874 | 0.0025031 | -0.0099868 | -0.0025029 | 6.3422e-07 | 1.8697e-07 | 0.015079 | 0.015079 | 0.015079 | 0.98556 | -0.10125 | 0.9855 | -0.10171 | 5.5849
11 | -0.060998 | -0.015312 | 0.061133 | 0.015364 | 0.00013519 | 5.1664e-05 | 0.091768 | 0.091768 | 0.091768 | 0.98917 | -0.07574 | 0.99143 | -0.059818 | 33.9882
12 | 0.014835 | 0.0037189 | -0.014828 | -0.0037165 | 7.0854e-06 | 2.4383e-06 | 0.022427 | 0.022427 | 0.022427 | 0.98432 | -0.11009 | 0.98383 | -0.11354 | 8.3062
13 | 0.001044 | 0.000261 | -0.0010439 | -0.00026155 | 7.0852e-08 | -5.5225e-07 | 0.001578 | 0.0015782 | 0.0015782 | 0.98432 | -0.11009 | 0.98425 | -0.11059 | 0.58452
14 | 0.0010281 | 0.00025708 | -0.001028 | -0.00025757 | 6.0512e-08 | -4.8707e-07 | 0.001554 | 0.0015542 | 0.0015542 | 0.98432 | -0.11009 | 0.98426 | -0.11052 | 0.57562
15 | -0.0018797 | -0.00047068 | 0.0018798 | 0.00047039 | 1.2575e-07 | -2.8858e-07 | 0.0027991 | 0.002799 | 0.0027991 | 0.99922 | -0.0054791 | 0.99929 | -0.0049947 | 1.0367
16 | 0.0018797 | 0.00047068 | -0.0018796 | -0.00047106 | 1.6781e-07 | -3.8498e-07 | 0.0027991 | 0.0027993 | 0.0027993 | 0.99922 | -0.0054791 | 0.99913 | -0.0061246 | 1.0368
17 | -0.018052 | -0.0045235 | 0.018053 | 0.0045239 | 1.3648e-06 | 4.8526e-07 | 0.02688 | 0.02688 | 0.02688 | 0.99929 | -0.0049947 | 0.99936 | -0.0044484 | 9.9557
18 | -0.019564 | -0.0049026 | 0.019576 | 0.0049069 | 1.2052e-05 | 4.337e-06 | 0.02913 | 0.02913 | 0.02913 | 0.99936 | -0.0044484 | 1 | 0 | 10.7888
19 | 0.0028318 | 0.00070953 | -0.0028317 | -0.00070968 | 1.9509e-07 | -1.4813e-07 | 0.0042502 | 0.0042503 | 0.0042503 | 0.99143 | -0.059818 | 0.99136 | -0.060316 | 1.5742
20 | 0.013274 | 0.0033276 | -0.013267 | -0.0033251 | 7.4133e-06 | 2.4655e-06 | 0.019923 | 0.019923 | 0.019923 | 0.99143 | -0.059818 | 0.99086 | -0.063852 | 7.379
21 | -0.077239 | -0.019401 | 0.077445 | 0.01948 | 0.00020637 | 7.9055e-05 | 0.11594 | 0.11594 | 0.11594 | 0.99143 | -0.059818 | 0.99416 | -0.040656 | 42.9413
22 | 0.014828 | 0.0037165 | -0.014825 | -0.0037154 | 3.2777e-06 | 1.1281e-06 | 0.022427 | 0.022427 | 0.022427 | 0.98383 | -0.11354 | 0.98361 | -0.11514 | 8.3062
23 | 0.0010439 | 0.00026155 | -0.0010439 | -0.00026163 | 1.0175e-08 | -7.9291e-08 | 0.0015782 | 0.0015782 | 0.0015782 | 0.98425 | -0.11059 | 0.98424 | -0.11066 | 0.58453
24 | 0.001028 | 0.00025757 | -0.001028 | -0.00025765 | 9.229e-09 | -7.427e-08 | 0.0015542 | 0.0015542 | 0.0015542 | 0.98426 | -0.11052 | 0.98425 | -0.11059 | 0.57563
25 | 0.05867 | 0.014737 | -0.058567 | -0.014698 | 0.00010273 | 3.9229e-05 | 0.087313 | 0.087313 | 0.087313 | 1 | 0 | 0.99819 | -0.012614 | 32.3383
26 | 0.059877 | 0.015038 | -0.059818 | -0.015016 | 5.8907e-05 | 2.2501e-05 | 0.089109 | 0.089109 | 0.089109 | 1 | 0 | 0.99899 | -0.0070839 | 33.0032
27 | 0.093993 | 0.023697 | -0.093712 | -0.02359 | 0.00028012 | 0.00010744 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 1 | 0 | 0.99693 | -0.021338 | 51.8193
28 | -0.0037475 | -0.00093922 | 0.003748 | 0.00093908 | 4.9285e-07 | -1.3496e-07 | 0.0056136 | 0.0056135 | 0.0056136 | 0.99336 | -0.046532 | 0.9935 | -0.045582 | 2.0791
29 | -0.015555 | -0.0038983 | 0.015559 | 0.0038996 | 3.7289e-06 | 1.2916e-06 | 0.023298 | 0.023298 | 0.023298 | 0.9935 | -0.045582 | 0.99374 | -0.043851 | 8.6289
30 | 0.013267 | 0.0033251 | -0.013262 | -0.0033234 | 5.1228e-06 | 1.704e-06 | 0.019923 | 0.019923 | 0.019923 | 0.99086 | -0.063852 | 0.99046 | -0.066642 | 7.379
31 | -0.091749 | -0.023065 | 0.091997 | 0.02316 | 0.00024755 | 9.4938e-05 | 0.13735 | 0.13735 | 0.13735 | 0.99416 | -0.040656 | 0.99693 | -0.021338 | 50.8709
32 | 0.004999 | 0.0012526 | -0.0049988 | -0.0012526 | 2.1903e-07 | 4.1506e-09 | 0.0075101 | 0.0075102 | 0.0075102 | 0.99046 | -0.066642 | 0.99042 | -0.066959 | 2.7815
33 | 0.0038311 | 0.00095995 | -0.0038306 | -0.00096005 | 4.1641e-07 | -9.9032e-08 | 0.0057558 | 0.0057559 | 0.0057559 | 0.99042 | -0.066959 | 0.99031 | -0.067744 | 2.1318
34 | 0.050751 | 0.012739 | -0.050687 | -0.012714 | 6.4748e-05 | 2.4666e-05 | 0.075662 | 0.075663 | 0.075663 | 0.99819 | -0.012614 | 0.99688 | -0.021814 | 28.0232
35 | 0.054122 | 0.013588 | -0.054087 | -0.013574 | 3.5808e-05 | 1.3657e-05 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.99899 | -0.0070839 | 0.9983 | -0.01185 | 29.8612
36 | 0.015199 | 0.0038105 | -0.015184 | -0.0038054 | 1.4765e-05 | 5.0801e-06 | 0.022687 | 0.022687 | 0.022687 | 0.99688 | -0.021814 | 0.99588 | -0.028832 | 8.4027
37 | 0.035488 | 0.0089038 | -0.035468 | -0.0088962 | 2.0247e-05 | 7.6365e-06 | 0.052975 | 0.052976 | 0.052976 | 0.99688 | -0.021814 | 0.99629 | -0.025928 | 19.6206
38 | 0.043669 | 0.010964 | -0.043601 | -0.010938 | 6.8613e-05 | 2.6051e-05 | 0.065098 | 0.065098 | 0.065098 | 0.9983 | -0.01185 | 0.99669 | -0.023178 | 24.1103
39 | 0.003853 | 0.00096527 | -0.0038526 | -0.00096535 | 3.4968e-07 | -8.3609e-08 | 0.0057693 | 0.0057693 | 0.0057693 | 0.99374 | -0.043851 | 0.99365 | -0.044507 | 2.1368
40 | -0.019412 | -0.0048649 | 0.019423 | 0.0048688 | 1.0913e-05 | 3.9291e-06 | 0.029067 | 0.029067 | 0.029067 | 0.99374 | -0.043851 | 0.99432 | -0.039791 | 10.7657
41 | 0.0038526 | 0.00096535 | -0.0038522 | -0.00096545 | 4.3577e-07 | -1.0413e-07 | 0.0057693 | 0.0057694 | 0.0057694 | 0.99365 | -0.044507 | 0.99354 | -0.045324 | 2.1368
42 | -0.023225 | -0.0058217 | 0.023244 | 0.0058285 | 1.8431e-05 | 6.7715e-06 | 0.034757 | 0.034757 | 0.034757 | 0.99432 | -0.039791 | 0.99513 | -0.034065 | 12.8731
43 | -0.029347 | -0.0073581 | 0.02938 | 0.0073705 | 3.3123e-05 | 1.2381e-05 | 0.043883 | 0.043883 | 0.043883 | 0.99513 | -0.034065 | 0.99629 | -0.025928 | 16.2531
44 | 0.043601 | 0.010938 | -0.043582 | -0.01093 | 1.8907e-05 | 7.1789e-06 | 0.065098 | 0.065098 | 0.065098 | 0.99669 | -0.023178 | 0.99624 | -0.026306 | 24.1103
45 | 0.03424 | 0.008589 | -0.034194 | -0.0085719 | 4.545e-05 | 1.7119e-05 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.99624 | -0.026306 | 0.99488 | -0.03589 | 18.9423
46 | 0.029458 | 0.007385 | -0.029444 | -0.0073797 | 1.4046e-05 | 5.2518e-06 | 0.044061 | 0.044061 | 0.044061 | 0.99488 | -0.03589 | 0.99439 | -0.039334 | 16.3188
47 | 0.010313 | 0.0025826 | -0.010308 | -0.0025812 | 4.7876e-06 | 1.4237e-06 | 0.015432 | 0.015432 | 0.015432 | 0.99439 | -0.039334 | 0.99391 | -0.042693 | 5.7155
48 | 0.019131 | 0.0047971 | -0.019119 | -0.0047929 | 1.1747e-05 | 4.2203e-06 | 0.028629 | 0.028629 | 0.028629 | 0.99439 | -0.039334 | 0.99376 | -0.043767 | 10.6034
49 | 0.0035135 | 0.00087896 | -0.0035126 | -0.00087926 | 8.1789e-07 | -2.9932e-07 | 0.0052595 | 0.0052598 | 0.0052598 | 0.99391 | -0.042693 | 0.99367 | -0.04438 | 1.9481
50 | 0.0067948 | 0.0017022 | -0.0067928 | -0.0017019 | 1.9268e-06 | 3.5447e-07 | 0.010172 | 0.010173 | 0.010173 | 0.99391 | -0.042693 | 0.99362 | -0.044744 | 3.7676
51 | 0.017065 | 0.0042779 | -0.017056 | -0.004275 | 8.1066e-06 | 2.8602e-06 | 0.025552 | 0.025552 | 0.025552 | 0.99376 | -0.043767 | 0.99327 | -0.047198 | 9.4638
52 | 0.0035126 | 0.00087926 | -0.0035122 | -0.00087941 | 4.0942e-07 | -1.4971e-07 | 0.0052598 | 0.0052599 | 0.0052599 | 0.99367 | -0.04438 | 0.99355 | -0.045224 | 1.9481
53 | 0.0051714 | 0.0012955 | -0.005171 | -0.0012955 | 3.1158e-07 | 1.2007e-08 | 0.0077443 | 0.0077443 | 0.0077443 | 0.99362 | -0.044744 | 0.99356 | -0.045179 | 2.8683
54 | 0.013414 | 0.0033625 | -0.013405 | -0.0033594 | 9.2682e-06 | 3.089e-06 | 0.020096 | 0.020096 | 0.020096 | 0.99327 | -0.047198 | 0.99256 | -0.05219 | 7.443
55 | 0.0036424 | 0.00091258 | -0.0036419 | -0.00091274 | 5.2297e-07 | -1.6313e-07 | 0.0054566 | 0.0054567 | 0.0054567 | 0.99327 | -0.047198 | 0.99312 | -0.048236 | 2.021
56 | 0.0021284 | 0.00053259 | -0.002128 | -0.00053332 | 4.3743e-07 | -7.2511e-07 | 0.0031873 | 0.0031877 | 0.0031877 | 0.99355 | -0.045224 | 0.99334 | -0.046711 | 1.1806
57 | 0.0033109 | 0.00082927 | -0.0033102 | -0.00082961 | 7.3822e-07 | -3.3906e-07 | 0.0049585 | 0.0049587 | 0.0049587 | 0.99356 | -0.045179 | 0.99333 | -0.046791 | 1.8366
58 | 0.012181 | 0.0030526 | -0.01218 | -0.0030524 | 6.9377e-07 | 2.2374e-07 | 0.018261 | 0.018261 | 0.018261 | 0.99256 | -0.05219 | 0.9925 | -0.052602 | 6.7633
59 | 0.0025406 | 0.00063646 | -0.0025404 | -0.00063668 | 2.1362e-07 | -2.2276e-07 | 0.0038089 | 0.003809 | 0.003809 | 0.9925 | -0.052602 | 0.99242 | -0.053209 | 1.4107
60 | 0.0096395 | 0.0024159 | -0.009636 | -0.0024149 | 3.4624e-06 | 9.885e-07 | 0.014452 | 0.014452 | 0.014452 | 0.9925 | -0.052602 | 0.99214 | -0.055197 | 5.3526
61 | 0.0020941 | 0.00052475 | -0.002094 | -0.00052482 | 3.8186e-08 | -6.5426e-08 | 0.0031407 | 0.0031407 | 0.0031407 | 0.99214 | -0.055197 | 0.99212 | -0.055329 | 1.1632

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23292 | 0.058379

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033011 | 0.00082733
1 | 0.0029189 | 0.00073154
2 | 0.0068417 | 0.0017147
3 | 0.0032372 | 0.00081132
4 | 0.0051977 | 0.0013027
5 | 0.006573 | 0.0016473
6 | 0.0058257 | 0.0014601
7 | 0.0099868 | 0.0025029
8 | 0.016172 | 0.0040531
9 | 0.0018796 | 0.00047106
10 | 0.0015107 | 0.00037862
11 | 0.0037475 | 0.00093922
12 | 0.011807 | 0.0029592
13 | 0.0028317 | 0.00070968
14 | 0.014304 | 0.003585
15 | 0.0082625 | 0.0020708
16 | 0.0017156 | 0.00042997
17 | 0.0011677 | 0.00029265
18 | 0.0078157 | 0.0019588
19 | 0.0056953 | 0.0014274
20 | 0.010417 | 0.0026109
21 | 0.0038022 | 0.00095293
22 | 0.0038522 | 0.00096545
23 | 0.0061033 | 0.0015296
24 | 0.0060877 | 0.0015257
25 | 0.015184 | 0.0038054
26 | 0.014825 | 0.0037154
27 | 0.0010439 | 0.00026163
28 | 0.0038306 | 0.00096005
29 | 0.0093421 | 0.0023414
30 | 0.004736 | 0.0011869
31 | 0.0020548 | 0.00051498
32 | 0.0016215 | 0.00040638
33 | 0.0013838 | 0.00034682
34 | 0.0018601 | 0.00046619
35 | 0.0012241 | 0.00030678
36 | 0.0036419 | 0.00091274
37 | 0.0025404 | 0.00063668
38 | 0.0075419 | 0.0018902
39 | 0.002094 | 0.00052482
40 | 0.001028 | 0.00025765
41 | 0.002128 | 0.00053332
42 | 0.0033102 | 0.00082961

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1