## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_297-16_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_297-16_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_297-16_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_297-16_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_297-16_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_297-16_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_297-16_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_297-16_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_297-16_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_297-16_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_297-16_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_297-16_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_297-16_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_297-16_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_297-16_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_297-16_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_297-16_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_297-16_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_297-16_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_297-16_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_297-16_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_297-16_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_297-16_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_297-16_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_297-16_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_297-16_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_297-16_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_297-16_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_297-16_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_297-16_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_297-16_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_297-16_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_297-16_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_297-16_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_297-16_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_297-16_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_297-16_1_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_297-16_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_297-16_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_297-16_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_297-16_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_297-16_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_297-16_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_297-16_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_297-16_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_297-16_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_297-16_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_297-16_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_297-16_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_297-16_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_297-16_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_297-16_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_297-16_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_297-16_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_297-16_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_297-16_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_297-16_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_297-16_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_297-16_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_297-16_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_297-16_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_297-16_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_297-16_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_297-16_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_297-16_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_297-16_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_297-16_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_297-16_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_297-16_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_297-16_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_297-16_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_297-16_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_297-16_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_297-16_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_297-16_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_297-16_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_297-16_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_297-16_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_297-16_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_297-16_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_297-16_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_297-16_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_297-16_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_297-16_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_297-16_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_297-16_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_297-16_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_297-16_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_297-16_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_297-16_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_297-16_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_297-16_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_297-16_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_297-16_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_297-16_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_297-16_1_3_load_5 | 1 | 0.0027833 | 0.00069755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_297-16_1_3_load_6 | 2 | 0.0024796 | 0.00062143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_297-16_1_3_load_7 | 3 | 0.00053495 | 0.00013407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_297-16_1_3_load_8 | 4 | 0.00058929 | 0.00014769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_297-16_1_3_load_9 | 5 | 0.00036529 | 9.155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_297-16_1_3_load_10 | 6 | 0.0013787 | 0.00034554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_297-16_1_3_load_14 | 10 | 0.00033638 | 8.4305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_297-16_1_3_load_119 | 13 | 0.00022388 | 5.6111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_297-16_1_3_load_21 | 15 | 0.0022572 | 0.00056571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_297-16_1_3_load_18 | 16 | 0.00038152 | 9.5617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_297-16_1_3_load_17 | 17 | 0.0020063 | 0.00050283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_297-16_1_3_load_23 | 21 | 0.0014269 | 0.00035762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_297-16_1_3_load_26 | 22 | 0.0023562 | 0.00059052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_297-16_1_3_load_24 | 24 | 0.00022982 | 5.7597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_297-16_1_3_load_25 | 25 | 0.00038167 | 9.5657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_297-16_1_3_load_59 | 28 | 0.00062537 | 0.00015673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_297-16_1_3_load_142 | 29 | 0.00020173 | 5.0559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_297-16_1_3_load_38 | 30 | 0.00056849 | 0.00014248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_297-16_1_3_load_217 | 34 | 0.0018607 | 0.00046634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_297-16_1_3_load_283 | 36 | 0.00071168 | 0.00017836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_297-16_1_3_load_58 | 37 | 0.0017189 | 0.00043081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_297-16_1_3_load_71 | 41 | 0.00055301 | 0.0001386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_297-16_1_3_load_76 | 43 | 0.00050952 | 0.0001277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_297-16_1_3_load_80 | 44 | 0.00036748 | 9.2099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_297-16_1_3_load_78 | 45 | 0.0015009 | 0.00037616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_297-16_1_3_load_188 | 46 | 0.0032942 | 0.00082562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_297-16_1_3_load_190 | 48 | 0.00039315 | 9.8533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_297-16_1_3_load_189 | 49 | 0.0011944 | 0.00029934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_297-16_1_3_load_84 | 51 | 0.00052139 | 0.00013067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_297-16_1_3_load_85 | 52 | 0.0010847 | 0.00027186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_297-16_1_3_load_86 | 53 | 0.0024794 | 0.00062141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_297-16_1_3_load_87 | 54 | 0.001613 | 0.00040425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_297-16_1_3_load_129 | 55 | 0.00073711 | 0.00018474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_297-16_1_3_load_128 | 56 | 0.0017003 | 0.00042613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_297-16_1_3_load_127 | 57 | 0.0011564 | 0.00028983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_297-16_1_3_load_124 | 58 | 0.00056372 | 0.00014128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_297-16_1_3_load_115 | 59 | 0.00018556 | 4.6507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_297-16_1_3_load_113 | 60 | 0.00018531 | 4.6444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_297-16_1_3_load_117 | 63 | 0.00042708 | 0.00010704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_297-16_1_3_load_125 | 64 | 0.0013504 | 0.00033844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_297-16_1_3_load_126 | 65 | 0.00042529 | 0.00010659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_297-16_1_3_load_230 | 66 | 0.00035227 | 8.8286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_297-16_1_3_load_221 | 67 | 0.0011222 | 0.00028124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_297-16_1_3_load_185 | 68 | 0.00088261 | 0.0002212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_297-16_1_3_load_137 | 69 | 0.00087453 | 0.00021918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_297-16_1_3_load_140 | 72 | 0.0013332 | 0.00033413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_297-16_1_3_load_141 | 73 | 0.00046724 | 0.0001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_297-16_1_3_load_143 | 74 | 0.00098579 | 0.00024706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_297-16_1_3_load_144 | 75 | 0.00086747 | 0.00021741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_297-16_1_3_load_145 | 76 | 0.00062804 | 0.0001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_297-16_1_3_load_147 | 78 | 0.00044575 | 0.00011172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_297-16_1_3_load_231 | 79 | 0.00045864 | 0.00011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_297-16_1_3_load_175 | 80 | 0.0012977 | 0.00032523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_297-16_1_3_load_160 | 83 | 0.0004821 | 0.00012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_297-16_1_3_load_161 | 84 | 0.00045219 | 0.00011333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_297-16_1_3_load_163 | 85 | 0.00071524 | 0.00017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_297-16_1_3_load_164 | 86 | 0.0003553 | 8.9046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_297-16_1_3_load_174 | 87 | 0.0009479 | 0.00023757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_297-16_1_3_load_187 | 88 | 0.00078755 | 0.00019738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_297-16_1_3_load_215 | 90 | 0.00092004 | 0.00023058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_297-16_1_3_load_216 | 91 | 0.00094847 | 0.00023771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_297-16_1_3_load_222 | 93 | 0.00027867 | 6.9842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_297-16_1_3_load_248 | 94 | 0.00040848 | 0.00010237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_297-16_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_297-16_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.015044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_297-16_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.010519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_297-16_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.011666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_297-16_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0034598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_297-16_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.24357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_297-16_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.019352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_297-16_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.011841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_297-16_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.008951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_297-16_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.017648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_297-16_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.051093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_297-16_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.040131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_297-16_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.18606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_297-16_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.16976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_297-16_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.049352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_297-16_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.42503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_297-16_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 59 | 0.15417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_297-16_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 60 | 0.099293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_297-16_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.026039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_297-16_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.030102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_297-16_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.18246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_297-16_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.76316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_297-16_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.021574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_297-16_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.07638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_297-16_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.47893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_297-16_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.026599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_297-16_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.027618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_297-16_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.095368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_297-16_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.15236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_297-16_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.1553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_297-16_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.021957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_297-16_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 37 | 0.0061119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_297-16_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 70 | 0.0069276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_297-16_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.044924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_297-16_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.24044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_297-16_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.16866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_297-16_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.77502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_297-16_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.012876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_297-16_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.001338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_297-16_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 88 | 0.013312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_297-16_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 68 | 0.013838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_297-16_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 92 | 0.56482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_297-16_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 94 | 0.29066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_297-16_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.010201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_297-16_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.023719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_297-16_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 51 | 0.0091888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_297-16_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 52 | 0.020787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_297-16_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 53 | 0.023254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_297-16_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 54 | 0.024369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_297-16_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.018856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_297-16_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.070364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_297-16_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.010245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_297-16_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.024308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_297-16_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.00022996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_297-16_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.036571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_297-16_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.01934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_297-16_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.014972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_297-16_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 77 | 0.0136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_297-16_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 81 | 0.007173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_297-16_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 83 | 0.018822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_297-16_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.054002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_297-16_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.0035689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_297-16_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.00069987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_297-16_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.014436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_297-16_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 68 | 0.0031067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_297-16_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.00074991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_297-16_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.0017218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_297-16_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.09863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_297-16_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.007091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_297-16_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.066417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_297-16_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_297-16_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0034602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_297-16_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 79 | 0.0025831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_297-16_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.013626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_297-16_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.017734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_297-16_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.014817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_297-16_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.010512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_297-16_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0039707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_297-16_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0061339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_297-16_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.014943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_297-16_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.014846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_297-16_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.0038597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_297-16_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.0247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_297-16_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.0095272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_297-16_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.039719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_297-16_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.002842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_297-16_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.016571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_297-16_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0061471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_297-16_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.010677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_297-16_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0059319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_297-16_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.019884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_297-16_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.004285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_297-16_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.010712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_297-16_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.10712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_297-16_1_3_trafo_35 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 27 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95 | x96 | y96 | x97 | y97 | x98 | y98 | x99 | y99 | x100 | y100 | x101 | y101 | x102 | y102 | x103 | y103 | x104 | y104 | x105 | y105 | x106 | y106 | x107 | y107 | x108 | y108 | x109 | y109 | x110 | y110 | x111 | y111 | x112 | y112 | x113 | y113 | x114 | y114 | x115 | y115 | x116 | y116 | x117 | y117 | x118 | y118 | x119 | y119 | x120 | y120 | x121 | y121 | x122 | y122 | x123 | y123 | x124 | y124 | x125 | y125 | x126 | y126 | x127 | y127 | x128 | y128 | x129 | y129 | x130 | y130 | x131 | y131 | x132 | y132 | x133 | y133 | x134 | y134 | x135 | y135 | x136 | y136 | x137 | y137 | x138 | y138 | x139 | y139 | x140 | y140 | x141 | y141 | x142 | y142
0 | 2710864.8308 | 1246087.5372 | 2710880.3697 | 1246089.5599
1 | 2710864.8308 | 1246087.5372 | 2710861.4421 | 1246092.9671 | 2710856.7431 | 1246100.2223
2 | 2710856.7431 | 1246100.2223 | 2710855.9486 | 1246101.4491 | 2710851.7369 | 1246109.4682
3 | 2710845.7146 | 1246119.4098 | 2710848.1523 | 1246116.2931 | 2710851.7369 | 1246109.4682
4 | 2710843.4128 | 1246121.9825 | 2710844.6376 | 1246120.7866 | 2710845.7146 | 1246119.4098
5 | 2710843.4128 | 1246121.9825 | 2710840.335 | 1246124.9874 | 2710825.6484 | 1246136.5445 | 2710782.6744 | 1246165.6875 | 2710764.2305 | 1246184.2247 | 2710760.5233 | 1246194.1746 | 2710761.7564 | 1246200.9698 | 2710768.6632 | 1246207.0147 | 2710779.8498 | 1246206.4343 | 2710793.6441 | 1246201.7771 | 2710799.2377 | 1246201.6704 | 2710802.881 | 1246204.841 | 2710804.4409 | 1246209.5184 | 2710801.8402 | 1246218.0767 | 2710794.9343 | 1246227.3441 | 2710782.4597 | 1246236.9967 | 2710767.4922 | 1246245.8131 | 2710750.2049 | 1246257.8064
6 | 2710740.5984 | 1246272.9662 | 2710742.5659 | 1246263.1061 | 2710750.2049 | 1246257.8064
7 | 2710743.9071 | 1246284.3372 | 2710740.5984 | 1246272.9662
8 | 2710743.9071 | 1246284.3372 | 2710750.6116 | 1246290.2894
9 | 2710743.9071 | 1246284.3372 | 2710729.4995 | 1246294.5293
10 | 2710689.0126 | 1246325.1232 | 2710693.6919 | 1246318.95 | 2710715.1305 | 1246304.6942 | 2710729.4995 | 1246294.5293
11 | 2710666.6861 | 1246358.1999 | 2710673.7244 | 1246345.0651 | 2710681.8829 | 1246336.2769 | 2710689.0126 | 1246325.1232
12 | 2710666.6861 | 1246358.1999 | 2710655.232 | 1246379.1921 | 2710620.8528 | 1246480.7439 | 2710621.7358 | 1246487.6771 | 2710630.6244 | 1246496.0275 | 2710662.315 | 1246512.5654
13 | 2710666.6861 | 1246358.1999 | 2710503.8074 | 1246310.3466
14 | 2710750.6116 | 1246290.2894 | 2710743.9217 | 1246299.7277 | 2710737.7059 | 1246304.8268 | 2710716.9534 | 1246316.3265 | 2710712.9161 | 1246320.8992
15 | 2710750.6116 | 1246290.2894 | 2710755.3279 | 1246293.8581 | 2710789.2818 | 1246297.6954 | 2710821.766 | 1246300.5156 | 2710832.6973 | 1246297.4174 | 2710840.5916 | 1246292.6722 | 2710857.5402 | 1246273.6847 | 2710896.9288 | 1246246.3323 | 2710902.5821 | 1246244.2474 | 2710908.2665 | 1246244.5428 | 2710913.7584 | 1246247.0475 | 2710922.5452 | 1246264.8707 | 2710930.1668 | 1246275.9111 | 2710938.282 | 1246283.9916 | 2710952.0505 | 1246289.9874 | 2710967.3571 | 1246293.7434 | 2710987.6202 | 1246302.7632 | 2711018.4151 | 1246325.5691 | 2711032.6439 | 1246332.3966 | 2711049.9456 | 1246335.3229 | 2711105.2961 | 1246335.6375 | 2711121.1508 | 1246334.2819
16 | 2710503.8074 | 1246310.3466 | 2710481.6554 | 1246330.0609 | 2710461.8603 | 1246341.7127 | 2710444.8346 | 1246340.9951 | 2710434.5295 | 1246349.4322 | 2710430.2541 | 1246360.3059 | 2710423.2978 | 1246370.6958 | 2710403.5193 | 1246383.0932 | 2710385.5885 | 1246398.9278
17 | 2710503.8074 | 1246310.3466 | 2710507.0772 | 1246291.8148 | 2710509.6899 | 1246272.8592 | 2710511.9239 | 1246244.2333 | 2710515.3868 | 1246228.7186 | 2710522.3596 | 1246213.5099
18 | 2711121.1508 | 1246334.2819 | 2711128.0161 | 1246333.6949 | 2711146.8331 | 1246330.1454
19 | 2711176.4763 | 1246325.1073 | 2711172.6269 | 1246325.2797 | 2711146.8331 | 1246330.1454
20 | 2711199.7654 | 1246482.5047 | 2711185.2141 | 1246424.4293 | 2711184.1616 | 1246407.2289 | 2711187.7927 | 1246388.4818 | 2711201.614 | 1246354.5913 | 2711203.3825 | 1246338.4669 | 2711198.1599 | 1246329.2727 | 2711190.2299 | 1246324.6314 | 2711176.4763 | 1246325.1073
21 | 2711199.7654 | 1246482.5047 | 2711208.0752 | 1246512.7962 | 2711216.2783 | 1246542.7298 | 2711218.9758 | 1246563.664 | 2711217.7956 | 1246597.5582 | 2711217.4911 | 1246608.5503 | 2711213.2215 | 1246617.0327 | 2711202.2622 | 1246619.229 | 2711182.0038 | 1246618.493 | 2711168.7311 | 1246617.132 | 2711149.9538 | 1246610.3412 | 2711143.7701 | 1246610.1029 | 2711138.1802 | 1246614.0569 | 2711135.7433 | 1246623.1297 | 2711132.8045 | 1246654.1331 | 2711126.2678 | 1246667.0767 | 2711120.0346 | 1246677.1347 | 2711114.6153 | 1246684.0832 | 2711099.2438 | 1246693.9254 | 2711066.0338 | 1246702.5326 | 2711053.4637 | 1246710.0589 | 2711045.0097 | 1246717.6734 | 2711031.3028 | 1246724.1776 | 2711021.9363 | 1246724.4469 | 2711008.4185 | 1246727.3073 | 2711004.6606 | 1246731.0845 | 2711004.2839 | 1246736.6708 | 2711008.1503 | 1246741.625 | 2711015.1737 | 1246743.4135 | 2711029.2969 | 1246740.0974 | 2711058.5354 | 1246729.7142 | 2711078.5364 | 1246720.7816 | 2711092.1693 | 1246718.2348 | 2711117.2595 | 1246721.9746 | 2711152.6291 | 1246716.255 | 2711184.6528 | 1246706.8476 | 2711193.5308 | 1246705.6353 | 2711201.282 | 1246708.9055 | 2711206.1169 | 1246717.4031 | 2711206.294 | 1246725.6798 | 2711203.6031 | 1246732.179 | 2711195.2164 | 1246739.828 | 2711185.7951 | 1246745.4337 | 2711172.6464 | 1246750.7693 | 2711164.2202 | 1246754.0807 | 2711154.833 | 1246758.2748 | 2711142.5659 | 1246766.963 | 2711137.6941 | 1246771.3086 | 2711135.9716 | 1246776.1358 | 2711135.1738 | 1246782.4148 | 2711135.8687 | 1246789.2778 | 2711141.2007 | 1246805.9135
22 | 2711199.7654 | 1246482.5047 | 2711186.55 | 1246486.1265 | 2711178.679 | 1246486.016
23 | 2711141.2007 | 1246805.9135 | 2711077.5177 | 1246833.5761 | 2711071.0332 | 1246836.0735
24 | 2710913.8111 | 1246887.3224 | 2710919.2487 | 1246885.834 | 2710924.5886 | 1246885.1222 | 2710929.3923 | 1246884.8007 | 2710935.1998 | 1246884.9428 | 2710940.6325 | 1246885.7339 | 2710945.376 | 1246887.0126 | 2710949.7564 | 1246888.7181 | 2710953.7505 | 1246890.4832 | 2710957.5542 | 1246892.3225 | 2710961.3988 | 1246894.3961 | 2710980.3334 | 1246904.4475 | 2710986.4568 | 1246907.4867 | 2710994.9156 | 1246910.8922 | 2711001.7004 | 1246913.3101 | 2711009.5293 | 1246915.6474 | 2711016.3856 | 1246917.4772 | 2711125.4835 | 1246943.386 | 2711130.8653 | 1246944.4655 | 2711135.4375 | 1246945.2073 | 2711140.1824 | 1246945.6077 | 2711145.4489 | 1246945.5842 | 2711149.7166 | 1246945.2416 | 2711154.2844 | 1246944.6045 | 2711158.8235 | 1246943.4887 | 2711163.2718 | 1246941.9708 | 2711168.0233 | 1246940.0028 | 2711172.5194 | 1246937.5517 | 2711176.7377 | 1246934.6062 | 2711181.2281 | 1246931.2543 | 2711184.873 | 1246927.8643 | 2711188.9824 | 1246923.4712 | 2711192.2735 | 1246919.2072 | 2711195.3136 | 1246914.2268 | 2711197.8377 | 1246908.9587 | 2711199.923 | 1246903.7269 | 2711201.4644 | 1246898.0846 | 2711202.517 | 1246892.3219 | 2711202.9327 | 1246887.4813 | 2711202.9441 | 1246882.4441 | 2711202.7206 | 1246877.447 | 2711201.7223 | 1246851.3293 | 2711201.3471 | 1246844.7502 | 2711200.7685 | 1246839.7464 | 2711199.866 | 1246834.6921 | 2711198.6908 | 1246829.6771 | 2711197.2907 | 1246824.5689 | 2711195.5919 | 1246818.8658 | 2711192.9129 | 1246811.0425 | 2711188.3511 | 1246800.8821 | 2711185.9456 | 1246795.7995 | 2711182.2953 | 1246788.2027 | 2711141.2007 | 1246805.9135
25 | 2711152.885 | 1246490.652 | 2711161.9417 | 1246486.8547 | 2711172.4165 | 1246485.9281 | 2711178.679 | 1246486.016
26 | 2711044.9345 | 1246845.0641 | 2711059.6483 | 1246840.4582 | 2711071.0332 | 1246836.0735
27 | 2710913.8111 | 1246887.3224 | 2710908.802 | 1246889.3304 | 2710903.8107 | 1246892.0058 | 2710900.3215 | 1246894.3536 | 2710896.0552 | 1246898.2548 | 2710892.4334 | 1246902.0346 | 2710889.3923 | 1246905.4694 | 2710886.2686 | 1246909.681 | 2710883.7647 | 1246913.4817 | 2710881.734 | 1246917.0244 | 2710879.5412 | 1246921.1534 | 2710877.7633 | 1246924.9121 | 2710876.2253 | 1246928.7754 | 2710874.2786 | 1246933.8876 | 2710870.755 | 1246944.13 | 2710869.5235 | 1246948.1658 | 2710868.8513 | 1246951.7895 | 2710868.3967 | 1246955.4951 | 2710868.5479 | 1246959.5234 | 2710869.1391 | 1246963.0596 | 2710869.7802 | 1246965.0311
28 | 2711152.885 | 1246490.652 | 2711151.1271 | 1246491.389 | 2711135.0404 | 1246500.6618 | 2711117.9587 | 1246513.0295 | 2711104.0268 | 1246525.4563 | 2711096.0658 | 1246528.1205 | 2711075.786 | 1246526.4949 | 2711042.828 | 1246518.3822 | 2711022.511 | 1246511.0737 | 2711016.7293 | 1246505.7493
29 | 2711044.9345 | 1246845.0641 | 2711027.1236 | 1246849.234 | 2711010.1 | 1246851.3059 | 2710979.3538 | 1246853.4767 | 2710902.9538 | 1246857.0504 | 2710894.7755 | 1246857.6313 | 2710889.9738 | 1246857.8416
30 | 2711044.9345 | 1246845.0641 | 2711037.1937 | 1246824.5163
31 | 2711035.0391 | 1246818.7969 | 2711037.1937 | 1246824.5163
32 | 2710872.8704 | 1246971.1915 | 2710871.3204 | 1246968.8273 | 2710870.125 | 1246966.0916 | 2710869.7802 | 1246965.0311
33 | 2711056.8632 | 1247230.5224 | 2711058.6539 | 1247235.7491 | 2711060.8695 | 1247242.4961 | 2711061.7078 | 1247245.7366 | 2711062.392 | 1247249.1411 | 2711062.9192 | 1247252.4537 | 2711063.2609 | 1247255.5848 | 2711063.469 | 1247258.9915 | 2711063.5909 | 1247262.163 | 2711063.4709 | 1247265.3411 | 2711063.1249 | 1247268.0813 | 2711062.4028 | 1247271.5373 | 2711061.5873 | 1247274.3354
34 | 2711061.5873 | 1247274.3354 | 2710986.7214 | 1247502.8193
35 | 2711056.8632 | 1247230.5224 | 2711054.9265 | 1247225.015 | 2711054.3802 | 1247223.1255 | 2711054.0239 | 1247221.1728 | 2711053.9547 | 1247219.6258 | 2711054.1117 | 1247218.1053 | 2711054.4935 | 1247216.6779 | 2711055.1078 | 1247215.3439 | 2711055.8641 | 1247214.0904 | 2711056.8548 | 1247212.8301 | 2711061.2268 | 1247208.5196 | 2711065.2791 | 1247205.1483 | 2711067.8783 | 1247202.7173 | 2711069.8515 | 1247200.6303 | 2711071.7143 | 1247198.3856 | 2711073.3871 | 1247196.2041 | 2711075.0536 | 1247193.5553 | 2711079.7657 | 1247184.4028 | 2711086.5532 | 1247169.3289 | 2711099.0756 | 1247142.1414 | 2711102.4162 | 1247134.4199 | 2711103.034 | 1247132.4966 | 2711104.4458 | 1247128.1195 | 2711105.6901 | 1247123.0053 | 2711106.5917 | 1247117.629 | 2711107.2546 | 1247112.0924 | 2711107.5853 | 1247107.3504 | 2711107.5751 | 1247102.6575 | 2711107.2117 | 1247098.6696 | 2711106.5171 | 1247094.2086 | 2711105.5853 | 1247089.5095 | 2711104.7329 | 1247086.2131 | 2711102.5299 | 1247077.587
36 | 2710986.7214 | 1247502.8193 | 2710989.5866 | 1247505.9421 | 2710992.4567 | 1247508.3978 | 2710995.3697 | 1247510.5763 | 2710998.4329 | 1247512.4018 | 2711032.0234 | 1247530.412 | 2711037.5709 | 1247533.1069 | 2711041.0762 | 1247534.7183 | 2711044.7439 | 1247535.7323 | 2711048.4644 | 1247536.3469 | 2711052.7774 | 1247536.7836 | 2711057.2043 | 1247536.7887 | 2711061.1084 | 1247536.4727 | 2711072.1599 | 1247534.9117 | 2711076.9511 | 1247534.4233 | 2711102.5575 | 1247532.6127 | 2711142.7243 | 1247530.6638 | 2711148.8143 | 1247530.6112 | 2711153.5109 | 1247531.1441 | 2711158.648 | 1247531.9522 | 2711162.9911 | 1247533.2013 | 2711166.5605 | 1247535.0253 | 2711170.0567 | 1247537.5262 | 2711173.6085 | 1247540.2839 | 2711188.0231 | 1247553.1424 | 2711191.5039 | 1247556.4659 | 2711194.6513 | 1247559.8388 | 2711197.5229 | 1247563.4178 | 2711207.8453 | 1247578.1567 | 2711210.5738 | 1247581.7107 | 2711213.4988 | 1247584.857 | 2711215.1667 | 1247586.156 | 2711217.3868 | 1247587.4098 | 2711219.8029 | 1247588.2892 | 2711222.2873 | 1247588.7473 | 2711224.4128 | 1247589.0096 | 2711227.4763 | 1247589.2005 | 2711232.6257 | 1247589.3528 | 2711235.0383 | 1247589.209 | 2711237.1738 | 1247588.9378 | 2711239.0644 | 1247588.4284 | 2711241.1827 | 1247587.4673 | 2711245.0918 | 1247585.6725 | 2711247.8601 | 1247583.8897 | 2711250.3646 | 1247582.0685 | 2711252.5606 | 1247580.186 | 2711282.9203 | 1247549.3306 | 2711286.3492 | 1247546.159 | 2711289.8858 | 1247543.69 | 2711294.3589 | 1247541.2386 | 2711297.4769 | 1247540.1407 | 2711300.3416 | 1247539.6608 | 2711303.4628 | 1247539.5971 | 2711305.9231 | 1247540.1326 | 2711308.4764 | 1247540.9478 | 2711312.7598 | 1247542.9632 | 2711314.7842 | 1247544.18 | 2711316.4772 | 1247545.346 | 2711317.9762 | 1247546.7865 | 2711319.034 | 1247547.9851 | 2711321.2688 | 1247551.6745 | 2711326.0535 | 1247558.7701 | 2711327.9421 | 1247561.1853 | 2711330.1924 | 1247563.6518 | 2711333.2942 | 1247566.6346 | 2711337.323 | 1247570.1354 | 2711339.9693 | 1247572.031 | 2711341.8596 | 1247573.1452 | 2711344.1956 | 1247574.2678 | 2711346.2823 | 1247574.9853 | 2711348.486 | 1247575.5049 | 2711352.7646 | 1247576.1635 | 2711357.4634 | 1247576.5743 | 2711366.9736 | 1247577.0311 | 2711369.3774 | 1247577.3543 | 2711372.2078 | 1247577.8968 | 2711375.1913 | 1247578.7313 | 2711378.1525 | 1247579.9434 | 2711380.7304 | 1247581.4597 | 2711382.6304 | 1247583.2636 | 2711383.5429 | 1247584.9599 | 2711384.0018 | 1247587.0702 | 2711384.4949 | 1247589.3702 | 2711384.8679 | 1247592.4353 | 2711384.7853 | 1247595.2249 | 2711384.3437 | 1247598.219 | 2711383.3634 | 1247601.7368 | 2711381.9486 | 1247605.4688 | 2711364.0635 | 1247631.7765 | 2711360.5075 | 1247638.493 | 2711356.9409 | 1247645.3761 | 2711354.6826 | 1247650.1709 | 2711353.2332 | 1247654.1358 | 2711352.4909 | 1247658.2585 | 2711352.1048 | 1247662.3213 | 2711352.5607 | 1247666.6 | 2711353.455 | 1247669.6637 | 2711354.9306 | 1247673.1498 | 2711356.6449 | 1247675.9954 | 2711358.924 | 1247678.5292 | 2711361.8564 | 1247680.8751 | 2711366.0806 | 1247683.6233 | 2711370.5701 | 1247685.9206 | 2711383.0472 | 1247690.8923 | 2711389.1494 | 1247692.9976 | 2711394.1647 | 1247694.2484 | 2711398.6213 | 1247695.0772 | 2711402.7725 | 1247695.6779 | 2711406.638 | 1247695.8062 | 2711411.5118 | 1247695.7421 | 2711416.1731 | 1247695.3294 | 2711422.1643 | 1247694.4968 | 2711425.9291 | 1247694.3564 | 2711428.5852 | 1247694.5175 | 2711431.3389 | 1247695.1142 | 2711433.426 | 1247696.2099 | 2711434.8387 | 1247697.4152 | 2711435.9628 | 1247699.5047 | 2711436.5723 | 1247702.4407 | 2711436.9499 | 1247705.2612 | 2711439.2571 | 1247718.7489 | 2711439.6446 | 1247722.2479 | 2711439.7597 | 1247724.1628 | 2711439.776 | 1247726.5094 | 2711438.8291 | 1247746.7303 | 2711438.9996 | 1247750.1141 | 2711439.5074 | 1247752.4366 | 2711440.2971 | 1247754.631 | 2711441.4388 | 1247756.5874 | 2711443.0969 | 1247758.7981 | 2711445.401 | 1247761.2101 | 2711449.3286 | 1247764.4532 | 2711453.0015 | 1247767.5915 | 2711461.3138 | 1247775.4875 | 2711464.4819 | 1247778.1492 | 2711467.4863 | 1247780.2741 | 2711470.9065 | 1247782.3845 | 2711479.782 | 1247787.2442 | 2711483.288 | 1247789.2118 | 2711485.8097 | 1247790.4936 | 2711488.2846 | 1247791.452 | 2711491.389 | 1247792.2777 | 2711494.0079 | 1247792.6873
37 | 2711102.5299 | 1247077.587 | 2711115.3221 | 1247076.1168
38 | 2711102.5299 | 1247077.587 | 2711102.1991 | 1247076.2909
39 | 2711102.1991 | 1247076.2909 | 2711088.8988 | 1247076.8409
40 | 2711102.1991 | 1247076.2909 | 2711100.4792 | 1247069.2974 | 2711099.463 | 1247066.276 | 2711098.1166 | 1247063.5374 | 2711097.9188 | 1247063.1941
41 | 2711594.3448 | 1247236.851 | 2711494.0079 | 1247792.6873
42 | 2711494.0079 | 1247792.6873 | 2711302.6138 | 1248011.443
43 | 2711036.3007 | 1247020.7449 | 2711039.0699 | 1247021.3417 | 2711042.1498 | 1247022.2891 | 2711046.0746 | 1247023.7081
44 | 2711012.6172 | 1247022.2361 | 2711016.1593 | 1247021.9021 | 2711022.37 | 1247021.0844 | 2711026.2828 | 1247020.724 | 2711030.6618 | 1247020.4836 | 2711033.3065 | 1247020.4664 | 2711036.3007 | 1247020.7449
45 | 2711046.0746 | 1247023.7081 | 2711050.4667 | 1247025.5919 | 2711054.4409 | 1247027.503
46 | 2711046.0746 | 1247023.7081 | 2711049.03 | 1247021.6285 | 2711050.7864 | 1247020.6272 | 2711052.9025 | 1247019.7884 | 2711056.7177 | 1247018.5922 | 2711061.9194 | 1247017.1885 | 2711065.3286 | 1247016.4442
47 | 2711012.6172 | 1247022.2361 | 2711025.6829 | 1247029.3531 | 2711025.46 | 1247037.7256
48 | 2711012.6172 | 1247022.2361 | 2711007.6501 | 1247022.4099 | 2711003.4868 | 1247022.432 | 2710998.578 | 1247022.3178 | 2710992.2371 | 1247022.0211 | 2710988.2648 | 1247021.8108
49 | 2710816.1624 | 1247105.5961 | 2710814.2636 | 1247110.976 | 2710812.9254 | 1247116.2776 | 2710811.9527 | 1247121.4302 | 2710811.7018 | 1247123.8561
50 | 2710816.1624 | 1247105.5961 | 2710818.6567 | 1247100.2828 | 2710821.7064 | 1247094.7687 | 2710824.7839 | 1247090.1891 | 2710828.6795 | 1247085.0911 | 2710832.7151 | 1247080.5851 | 2710837.8209 | 1247075.8211 | 2710854.3247 | 1247061.1066 | 2710862.668 | 1247053.7603
51 | 2710870.3279 | 1247046.9573 | 2710864.119 | 1247052.4827 | 2710862.668 | 1247053.7603
52 | 2710889.7723 | 1247032.5239 | 2710885.9393 | 1247034.6762 | 2710882.0717 | 1247037.0614 | 2710879.0225 | 1247039.3173 | 2710876.1739 | 1247041.7549 | 2710870.3279 | 1247046.9573
53 | 2710802.661 | 1247039.7868 | 2710802.4338 | 1247039.8222
54 | 2710802.661 | 1247039.7868 | 2710820.6868 | 1247036.9805 | 2710822.1735 | 1247036.2633 | 2710823.2676 | 1247035.1273 | 2710823.9843 | 1247033.1613 | 2710824.1022 | 1247030.4947 | 2710823.3538 | 1247020.1839
55 | 2710822.2699 | 1247005.2511 | 2710838.0839 | 1247002.7891 | 2710841.3606 | 1247002.1658
56 | 2710822.2699 | 1247005.2511 | 2710823.3538 | 1247020.1839
57 | 2710854.1425 | 1246997.7518 | 2710851.4252 | 1246999.2244 | 2710847.7803 | 1247000.613 | 2710843.4597 | 1247001.7665 | 2710841.3606 | 1247002.1658
58 | 2710896.2889 | 1247029.4877 | 2710892.7843 | 1247031.0457 | 2710889.7723 | 1247032.5239
59 | 2710889.7723 | 1247032.5239 | 2710894.8674 | 1247041.6599 | 2710895.7861 | 1247043.0338 | 2710897.0817 | 1247044.0477 | 2710899.0948 | 1247044.6747 | 2710901.5869 | 1247044.7325 | 2710902.0465 | 1247044.6865
60 | 2711054.4409 | 1247027.503 | 2711055.4237 | 1247027.9756 | 2711059.8674 | 1247030.3273 | 2711071.373 | 1247037.2373 | 2711075.5008 | 1247039.9168 | 2711080.6534 | 1247043.5496 | 2711085.7419 | 1247047.7817 | 2711089.6792 | 1247051.7587 | 2711093.5296 | 1247056.3345 | 2711096.3678 | 1247060.5022
61 | 2711068.8154 | 1247015.683 | 2711065.3286 | 1247016.4442
62 | 2711025.4414 | 1247038.4253 | 2711025.46 | 1247037.7256
63 | 2710973.8881 | 1247020.5473 | 2710978.1119 | 1247021.0449 | 2710985.0893 | 1247021.6426 | 2710988.2648 | 1247021.8108
64 | 2711097.9188 | 1247063.1941 | 2711096.3678 | 1247060.5022 | 2711096.3678 | 1247060.5022
65 | 2711025.4214 | 1247039.1749 | 2711025.4414 | 1247038.4253
66 | 2710972.1781 | 1247020.3459 | 2710973.8881 | 1247020.5473
67 | 2710561.6027 | 1246124.1289 | 2710556.8952 | 1246148.8277 | 2710547.7015 | 1246169.7622 | 2710527.0286 | 1246203.3262 | 2710522.3596 | 1246213.5099
68 | 2710567.9565 | 1246120.9447 | 2710561.6027 | 1246124.1289
69 | 2710567.9565 | 1246120.9447 | 2710571.946 | 1246118.9397 | 2710598.9121 | 1246097.6253 | 2710609.5454 | 1246083.3787 | 2710614.4035 | 1246082.2017 | 2710619.2063 | 1246082.1312
70 | 2710972.1781 | 1247020.3459 | 2710970.0305 | 1247020.0929 | 2710960.8687 | 1247018.7314 | 2710958.5689 | 1247018.3337
71 | 2710958.5689 | 1247018.3337 | 2710955.1593 | 1247017.7441
72 | 2710952.614 | 1247017.3039 | 2710955.1593 | 1247017.7441
73 | 2710872.8704 | 1246971.1915 | 2710874.9705 | 1246974.0331 | 2710877.3042 | 1246976.5009 | 2710880.0427 | 1246978.7428 | 2710882.7567 | 1246980.3548
74 | 2710872.8704 | 1246971.1915 | 2710868.4418 | 1246976.1016 | 2710866.1225 | 1246978.916 | 2710864.4821 | 1246981.3874 | 2710862.1954 | 1246985.2728
75 | 2710933.2552 | 1247011.0086 | 2710926.8889 | 1247018.9292 | 2710924.9776 | 1247020.9396 | 2710923.4684 | 1247022.0621
76 | 2710933.2552 | 1247011.0086 | 2710936.7324 | 1247012.9307 | 2710940.5329 | 1247014.5365 | 2710942.8489 | 1247015.2157
77 | 2710919.9253 | 1247023.7921 | 2710921.131 | 1247023.4141 | 2710922.8629 | 1247022.5124 | 2710923.4684 | 1247022.0621
78 | 2710942.8489 | 1247015.2157 | 2710944.583 | 1247015.7243 | 2710948.8147 | 1247016.6261
79 | 2710854.1425 | 1246997.7518 | 2710855.5722 | 1246996.4441 | 2710856.7959 | 1246994.8435 | 2710859.6596 | 1246989.5816 | 2710862.1954 | 1246985.2728
80 | 2710905.3539 | 1247026.5844 | 2710906.0248 | 1247026.4118 | 2710909.4156 | 1247025.6857 | 2710919.2234 | 1247024.0122 | 2710919.9253 | 1247023.7921
81 | 2710952.614 | 1247017.3039 | 2710949.3314 | 1247016.7362 | 2710948.8147 | 1247016.6261
82 | 2710854.1425 | 1246997.7518 | 2710860.7521 | 1246999.4323 | 2710863.1368 | 1247000.3887 | 2710865.2908 | 1247001.5633 | 2710866.5151 | 1247002.7538 | 2710867.4364 | 1247004.3946 | 2710867.847 | 1247005.8701 | 2710868.2342 | 1247008.1904 | 2710868.354 | 1247010.6724 | 2710868.2405 | 1247013.5694
83 | 2710896.2889 | 1247029.4877 | 2710899.4237 | 1247028.3121 | 2710902.7223 | 1247027.2618 | 2710905.3539 | 1247026.5844
84 | 2710894.7929 | 1247027.0689 | 2710893.8711 | 1247026.2621 | 2710892.7874 | 1247025.6302 | 2710891.5016 | 1247025.3059 | 2710890.1501 | 1247025.2584 | 2710888.743 | 1247025.3544 | 2710887.0582 | 1247025.7565 | 2710880.0185 | 1247028.0824 | 2710878.121 | 1247028.5473 | 2710876.3121 | 1247028.7136 | 2710874.5018 | 1247028.5574 | 2710873.0338 | 1247028.2741 | 2710871.4229 | 1247027.5546 | 2710870.1048 | 1247026.5291 | 2710869.0432 | 1247025.1192 | 2710868.4042 | 1247023.7395 | 2710868.1363 | 1247022.3111 | 2710868.0128 | 1247020.4295 | 2710868.0358 | 1247018.7952 | 2710868.2405 | 1247013.5694
85 | 2710896.2889 | 1247029.4877 | 2710894.7929 | 1247027.0689
86 | 2710894.7929 | 1247027.0689 | 2710898.9183 | 1247011.0201
87 | 2710908.163 | 1247044.0737 | 2710902.0465 | 1247044.6865
88 | 2710908.163 | 1247044.0737 | 2710918.7865 | 1247043.0095
89 | 2710924.6888 | 1247042.4183 | 2710918.7865 | 1247043.0095
90 | 2711069.631 | 1247072.9337 | 2711083.3266 | 1247077.0713 | 2711088.8988 | 1247076.8409
91 | 2711069.631 | 1247072.9337 | 2711070.7437 | 1247068.7956
92 | 2711064.529 | 1247067.0111 | 2711063.4461 | 1247071.172 | 2711069.631 | 1247072.9337
93 | 2711594.3448 | 1247236.851 | 2711592.2137 | 1247235.2763 | 2711590.6144 | 1247233.9451 | 2711586.7702 | 1247230.6701 | 2711569.6244 | 1247215.6019 | 2711566.408 | 1247212.6835 | 2711562.943 | 1247209.3267 | 2711559.7354 | 1247205.9414 | 2711556.8821 | 1247202.5961 | 2711554.5882 | 1247199.6394 | 2711552.4244 | 1247196.1848 | 2711550.7074 | 1247193.0833 | 2711549.4231 | 1247190.268 | 2711547.7765 | 1247186.634 | 2711544.8735 | 1247179.1066 | 2711541.8041 | 1247169.9859 | 2711540.3085 | 1247165.1539 | 2711539.3569 | 1247161.5219 | 2711538.9049 | 1247159.4451 | 2711538.4825 | 1247157.4021 | 2711538.1784 | 1247155.0945 | 2711537.995 | 1247153.2006 | 2711537.9764 | 1247151.3766 | 2711538.053 | 1247150.3142

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710864.8308 | 1246087.5372
1 | 2710880.3697 | 1246089.5599
2 | 2710856.7431 | 1246100.2223
3 | 2710851.7369 | 1246109.4682
4 | 2710845.7146 | 1246119.4098
5 | 2710843.4128 | 1246121.9825
6 | 2710750.2049 | 1246257.8064
7 | 2710740.5984 | 1246272.9662
8 | 2710743.9071 | 1246284.3372
9 | 2710689.0126 | 1246325.1232
10 | 2710729.4995 | 1246294.5293
11 | 2710666.6861 | 1246358.1999
12 | 2710750.6116 | 1246290.2894
13 | 2710662.315 | 1246512.5654
14 | 2710503.8074 | 1246310.3466
15 | 2710712.9161 | 1246320.8992
16 | 2711121.1508 | 1246334.2819
17 | 2711146.8331 | 1246330.1454
18 | 2711176.4763 | 1246325.1073
19 | 2711199.7654 | 1246482.5047
20 | 2711141.2007 | 1246805.9135
21 | 2711178.679 | 1246486.016
22 | 2711071.0332 | 1246836.0735
23 | 2710913.8111 | 1246887.3224
24 | 2711152.885 | 1246490.652
25 | 2711016.7293 | 1246505.7492
26 | 2711044.9345 | 1246845.0641
27 | 2710889.9738 | 1246857.8416
28 | 2711037.1937 | 1246824.5164
29 | 2710869.7802 | 1246965.0311
30 | 2711061.5873 | 1247274.3354
31 | 2711056.8632 | 1247230.5224
32 | 2710986.7214 | 1247502.8193
33 | 2711102.5299 | 1247077.587
34 | 2711115.3221 | 1247076.1168
35 | 2711102.1991 | 1247076.2909
36 | 2711494.0079 | 1247792.6873
37 | 2711035.0391 | 1246818.7969
38 | 2711036.3007 | 1247020.7449
39 | 2711046.0746 | 1247023.7081
40 | 2711012.6172 | 1247022.2361
41 | 2710811.7018 | 1247123.8561
42 | 2710816.1624 | 1247105.5961
43 | 2710862.668 | 1247053.7603
44 | 2710870.3279 | 1247046.9573
45 | 2710802.4338 | 1247039.8222
46 | 2710802.661 | 1247039.7868
47 | 2710822.2699 | 1247005.2511
48 | 2710841.3606 | 1247002.1658
49 | 2710823.3538 | 1247020.1839
50 | 2710889.7723 | 1247032.5239
51 | 2711054.4409 | 1247027.503
52 | 2711065.3286 | 1247016.4442
53 | 2711025.46 | 1247037.7256
54 | 2710988.2648 | 1247021.8108
55 | 2711096.3678 | 1247060.5022
56 | 2711068.8154 | 1247015.683
57 | 2711025.4414 | 1247038.4253
58 | 2710973.8881 | 1247020.5473
59 | 2710385.5885 | 1246398.9278
60 | 2710522.3596 | 1246213.5099
61 | 2710561.6027 | 1246124.1289
62 | 2710567.9565 | 1246120.9447
63 | 2710619.2063 | 1246082.1312
64 | 2710972.1781 | 1247020.3459
65 | 2710958.5689 | 1247018.3337
66 | 2710955.1593 | 1247017.7441
67 | 2711025.4214 | 1247039.1749
68 | 2711097.9188 | 1247063.1941
69 | 2710882.7567 | 1246980.3548
70 | 2710872.8704 | 1246971.1915
71 | 2710933.2552 | 1247011.0086
72 | 2710923.4684 | 1247022.0621
73 | 2710942.8489 | 1247015.2157
74 | 2710862.1954 | 1246985.2728
75 | 2710919.9253 | 1247023.7921
76 | 2710948.8147 | 1247016.6261
77 | 2710854.1425 | 1246997.7518
78 | 2710905.3539 | 1247026.5844
79 | 2710952.614 | 1247017.3039
80 | 2710868.2405 | 1247013.5694
81 | 2710896.2889 | 1247029.4877
82 | 2710894.7929 | 1247027.0689
83 | 2710902.0465 | 1247044.6865
84 | 2710908.163 | 1247044.0737
85 | 2710918.7865 | 1247043.0095
86 | 2710924.6888 | 1247042.4183
87 | 2710898.9183 | 1247011.0201
88 | 2711088.8988 | 1247076.8409
89 | 2711069.631 | 1247072.9337
90 | 2711070.7437 | 1247068.7956
91 | 2711064.529 | 1247067.0111
92 | 2711594.3448 | 1247236.851
93 | 2711538.053 | 1247150.3142
94 | 2711302.6138 | 1248011.443
95 | 2710889.9738 | 1246857.8416

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1