## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_297-16_2_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_297-16_2_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_297-16_2_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_297-16_2_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_297-16_2_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_297-16_2_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_297-16_2_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_297-16_2_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_297-16_2_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_297-16_2_2_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_297-16_2_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_297-16_2_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_297-16_2_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_297-16_2_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_297-16_2_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_297-16_2_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_297-16_2_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_297-16_2_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_297-16_2_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_297-16_2_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_297-16_2_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_297-16_2_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_297-16_2_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_297-16_2_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_297-16_2_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_297-16_2_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_297-16_2_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_297-16_2_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_297-16_2_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_297-16_2_2_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_297-16_2_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_297-16_2_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_297-16_2_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_297-16_2_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_297-16_2_2_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_297-16_2_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_297-16_2_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_297-16_2_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_297-16_2_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_297-16_2_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_297-16_2_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_297-16_2_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_297-16_2_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_297-16_2_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_297-16_2_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_297-16_2_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_297-16_2_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_297-16_2_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_297-16_2_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_297-16_2_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_297-16_2_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_297-16_2_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_297-16_2_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_297-16_2_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_297-16_2_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_297-16_2_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_297-16_2_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_297-16_2_2_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_297-16_2_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_297-16_2_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_297-16_2_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_297-16_2_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_297-16_2_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_297-16_2_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_297-16_2_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_297-16_2_2_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_297-16_2_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_297-16_2_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_297-16_2_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_297-16_2_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_297-16_2_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_297-16_2_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_297-16_2_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_297-16_2_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_297-16_2_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_297-16_2_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_297-16_2_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_297-16_2_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_297-16_2_2_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_297-16_2_2_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_297-16_2_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_297-16_2_2_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_297-16_2_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_297-16_2_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_0_node_274 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_297-16_2_2_load_42 | 0 | 0.00043645 | 0.00010939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_297-16_2_2_load_49 | 4 | 0.00040233 | 0.00010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_297-16_2_2_load_263 | 7 | 0.00020623 | 5.1687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_297-16_2_2_load_275 | 9 | 0.00068506 | 0.00017169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_297-16_2_2_load_101 | 10 | 0.00060511 | 0.00015165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_297-16_2_2_load_81 | 11 | 0.00028277 | 7.0869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_297-16_2_2_load_60 | 12 | 0.0021973 | 0.00055071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_297-16_2_2_load_247 | 15 | 0.00086914 | 0.00021783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_297-16_2_2_load_70 | 17 | 0.0016692 | 0.00041834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_297-16_2_2_load_72 | 18 | 0.00019566 | 4.9036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_297-16_2_2_load_74 | 19 | 0.00029735 | 7.4523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_297-16_2_2_load_77 | 20 | 0.00030134 | 7.5523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_297-16_2_2_load_88 | 21 | 0.0037306 | 0.00093498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_297-16_2_2_load_89 | 22 | 0.00074017 | 0.0001855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_297-16_2_2_load_91 | 24 | 0.0013328 | 0.00033402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_297-16_2_2_load_92 | 25 | 0.0011301 | 0.00028324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_297-16_2_2_load_93 | 26 | 0.00044413 | 0.00011131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_297-16_2_2_load_95 | 27 | 0.00068687 | 0.00017215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_297-16_2_2_load_256 | 28 | 0.00065685 | 0.00016462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_297-16_2_2_load_274 | 29 | 0.0014707 | 0.0003686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_297-16_2_2_load_97 | 30 | 0.0011736 | 0.00029414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_297-16_2_2_load_98 | 31 | 0.00054733 | 0.00013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_297-16_2_2_load_100 | 33 | 0.00066771 | 0.00016734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_297-16_2_2_load_102 | 35 | 0.0031379 | 0.00078643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_297-16_2_2_load_103 | 36 | 0.0020634 | 0.00051715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_297-16_2_2_load_246 | 38 | 0.0012662 | 0.00031735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_297-16_2_2_load_106 | 39 | 0.00019237 | 4.8213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_297-16_2_2_load_107 | 40 | 0.00051542 | 0.00012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_297-16_2_2_load_111 | 44 | 9.5034e-05 | 2.3818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_297-16_2_2_load_112 | 45 | 0.0048702 | 0.0012206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_297-16_2_2_load_118 | 46 | 8.2911e-05 | 2.0779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_297-16_2_2_load_232 | 48 | 0.00067561 | 0.00016932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_297-16_2_2_load_233 | 49 | 8.2665e-05 | 2.0718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_297-16_2_2_load_234 | 50 | 0.00012414 | 3.1112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_297-16_2_2_load_253 | 55 | 0.0018142 | 0.00045468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_297-16_2_2_load_265 | 57 | 0.0010376 | 0.00026005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_297-16_2_2_load_239 | 58 | 0.00084875 | 0.00021272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_297-16_2_2_load_240 | 59 | 0.0013647 | 0.00034203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_297-16_2_2_load_242 | 61 | 0.00055933 | 0.00014018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_297-16_2_2_load_243 | 62 | 0.00077923 | 0.00019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_297-16_2_2_load_244 | 63 | 0.0020861 | 0.00052284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_297-16_2_2_load_245 | 64 | 0.001938 | 0.00048571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_297-16_2_2_load_264 | 65 | 0.0012413 | 0.00031111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_297-16_2_2_load_249 | 66 | 0.0001214 | 3.0427e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_297-16_2_2_load_251 | 67 | 0.00032243 | 8.0809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_297-16_2_2_load_254 | 69 | 0.00011377 | 2.8514e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_297-16_2_2_load_255 | 70 | 0.00014485 | 3.6303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_297-16_2_2_load_260 | 71 | 0.00012292 | 3.0807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_297-16_2_2_load_257 | 72 | 0.0011309 | 0.00028343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_297-16_2_2_load_259 | 74 | 0.0014482 | 0.00036296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_297-16_2_2_load_261 | 75 | 0.00017618 | 4.4154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_297-16_2_2_load_262 | 76 | 0.00018046 | 4.5228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_297-16_2_2_load_272 | 77 | 0.00099214 | 0.00024865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_297-16_2_2_load_270 | 78 | 0.00073471 | 0.00018414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_297-16_2_2_load_268 | 79 | 0.00046222 | 0.00011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_297-16_2_2_load_269 | 80 | 0.00051604 | 0.00012933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_297-16_2_2_load_273 | 81 | 0.0005585 | 0.00013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_297-16_2_2_load_271 | 82 | 0.0006734 | 0.00016877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_297-16_2_2_load_276 | 83 | 0.0002811 | 7.0449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_297-16_2_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.29 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_297-16_2_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.007189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_297-16_2_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.13757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_297-16_2_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.15497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_297-16_2_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 10 | 0.03402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_297-16_2_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.081555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_297-16_2_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.015019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_297-16_2_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.14876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_297-16_2_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.012765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_297-16_2_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 47 | 0.034693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_297-16_2_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 45 | 0.076681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_297-16_2_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 76 | 0.0078935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_297-16_2_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.008753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_297-16_2_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 29 | 0.0097341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_297-16_2_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 32 | 0.012492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_297-16_2_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.049322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_297-16_2_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.045357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_297-16_2_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.011334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_297-16_2_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.029393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_297-16_2_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.016855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_297-16_2_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 63 | 0.012067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_297-16_2_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 28 | 0.0067122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_297-16_2_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.034187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_297-16_2_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.065544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_297-16_2_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.013748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_297-16_2_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0099259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_297-16_2_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.048374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_297-16_2_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.015736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_297-16_2_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.013589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_297-16_2_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0068073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_297-16_2_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.071597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_297-16_2_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0051548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_297-16_2_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0086754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_297-16_2_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 72 | 0.011639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_297-16_2_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.012499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_297-16_2_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.20223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_297-16_2_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0069464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_297-16_2_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0080808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_297-16_2_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 77 | 0.016888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_297-16_2_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 78 | 0.053715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_297-16_2_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.015533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_297-16_2_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.02424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_297-16_2_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.4196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_297-16_2_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 62 | 0.0070633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_297-16_2_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.14439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_297-16_2_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.26744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_297-16_2_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.26119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_297-16_2_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.004846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_297-16_2_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.032716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_297-16_2_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.020772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_297-16_2_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.10246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_297-16_2_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 79 | 0.025858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_297-16_2_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 80 | 0.042965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_297-16_2_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.00049005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_297-16_2_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.005374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_297-16_2_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.059386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_297-16_2_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.017959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_297-16_2_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.070555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_297-16_2_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.008555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_297-16_2_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.095127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_297-16_2_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.055914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_297-16_2_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.025677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_297-16_2_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 68 | 0.024285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_297-16_2_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.31462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_297-16_2_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.00025689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_297-16_2_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_297-16_2_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0003348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_297-16_2_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.013928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_297-16_2_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.016939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_297-16_2_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.021444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_297-16_2_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.018702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_297-16_2_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.016437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_297-16_2_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.065861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_297-16_2_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0067737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_297-16_2_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 9.3622e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_297-16_2_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.0066419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_297-16_2_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0072653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_297-16_2_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.023767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_297-16_2_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0068564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_297-16_2_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.0063572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_297-16_2_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.011568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_297-16_2_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_297-16_2_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0020509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_297-16_2_2_trafo_274 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 84 | 29 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95 | x96 | y96 | x97 | y97 | x98 | y98 | x99 | y99 | x100 | y100 | x101 | y101 | x102 | y102 | x103 | y103 | x104 | y104 | x105 | y105 | x106 | y106 | x107 | y107 | x108 | y108 | x109 | y109 | x110 | y110 | x111 | y111 | x112 | y112 | x113 | y113 | x114 | y114 | x115 | y115 | x116 | y116 | x117 | y117 | x118 | y118 | x119 | y119 | x120 | y120 | x121 | y121 | x122 | y122 | x123 | y123 | x124 | y124 | x125 | y125 | x126 | y126 | x127 | y127 | x128 | y128 | x129 | y129 | x130 | y130 | x131 | y131 | x132 | y132 | x133 | y133 | x134 | y134 | x135 | y135 | x136 | y136 | x137 | y137 | x138 | y138 | x139 | y139 | x140 | y140 | x141 | y141
0 | 2710469.1643 | 1247250.9286 | 2710471.051 | 1247251.0416 | 2710474.235 | 1247250.456 | 2710479.4309 | 1247248.1287 | 2710480.2439 | 1247247.877 | 2710481.1919 | 1247247.6833 | 2710482.0319 | 1247247.61 | 2710482.8773 | 1247247.6481 | 2710483.7881 | 1247247.8318 | 2710484.4091 | 1247248.1548 | 2710484.9603 | 1247248.5765 | 2710485.2986 | 1247249.0721 | 2710485.546 | 1247249.5771 | 2710485.6855 | 1247250.2024 | 2710485.6963 | 1247250.8365 | 2710485.5777 | 1247251.5237 | 2710485.3232 | 1247252.2084 | 2710484.9046 | 1247252.7789 | 2710482.5258 | 1247254.3469 | 2710482.2724 | 1247254.5646 | 2710482.0792 | 1247254.7945 | 2710481.9077 | 1247255.0805 | 2710481.8039 | 1247255.3788 | 2710481.7509 | 1247255.7892 | 2710481.7588 | 1247256.1786 | 2710481.8271 | 1247256.569 | 2710481.9488 | 1247256.9272 | 2710482.131 | 1247257.2864 | 2710482.3385 | 1247257.5016 | 2710482.653 | 1247257.652 | 2710482.9992 | 1247257.7252 | 2710483.3925 | 1247257.6991 | 2710483.7882 | 1247257.5508 | 2710489.1809 | 1247254.7935 | 2710489.7131 | 1247254.6144 | 2710490.3185 | 1247254.559 | 2710490.7996 | 1247254.6902 | 2710491.2259 | 1247254.9206 | 2710491.53 | 1247255.2265 | 2710491.7183 | 1247255.6637 | 2710491.7769 | 1247256.1652 | 2710491.7302 | 1247256.6425 | 2710491.5562 | 1247257.0618 | 2710488.1684 | 1247260.8796 | 2710487.762 | 1247261.6059 | 2710487.5889 | 1247262.3811 | 2710487.6801 | 1247263.1612 | 2710488.0159 | 1247263.7902 | 2710488.5684 | 1247264.1452 | 2710489.2378 | 1247264.3023 | 2710489.942 | 1247264.2153 | 2710492.9109 | 1247263.0141 | 2710493.5421 | 1247262.7924 | 2710494.1865 | 1247262.6709 | 2710495.0716 | 1247262.6096 | 2710497.9448 | 1247262.4853 | 2710498.3971 | 1247262.5382 | 2710498.8326 | 1247262.6797 | 2710499.2365 | 1247262.8985 | 2710499.5341 | 1247263.1487 | 2710499.7997 | 1247263.4873 | 2710499.9745 | 1247263.8353 | 2710500.0594 | 1247264.1482 | 2710500.075 | 1247264.5266 | 2710500.0157 | 1247264.8702 | 2710499.7907 | 1247265.1885 | 2710499.5144 | 1247265.4169 | 2710498.1703 | 1247266.1925 | 2710497.3753 | 1247266.6892 | 2710496.1621 | 1247267.7341 | 2710495.8606 | 1247268.1065 | 2710495.7392 | 1247268.538 | 2710495.5015 | 1247272.37 | 2710495.5822 | 1247273.717 | 2710495.8419 | 1247274.7783 | 2710496.4633 | 1247275.8907 | 2710499.8914 | 1247280.4472 | 2710504.0514 | 1247285.0507 | 2710504.402 | 1247285.2907 | 2710504.8078 | 1247285.4095 | 2710505.2148 | 1247285.4616 | 2710505.6159 | 1247285.4246 | 2710505.9735 | 1247285.2867 | 2710506.2561 | 1247285.1251 | 2710506.4345 | 1247284.8727 | 2710506.5075 | 1247284.6072 | 2710506.5208 | 1247284.2961 | 2710506.1567 | 1247280.7308 | 2710506.1914 | 1247280.0865 | 2710506.3096 | 1247279.4215 | 2710506.5937 | 1247278.7707 | 2710507.0639 | 1247278.268 | 2710507.6382 | 1247277.8561 | 2710508.2702 | 1247277.5899 | 2710508.9373 | 1247277.4689 | 2710509.6317 | 1247277.5041 | 2710510.3759 | 1247277.707 | 2710510.9801 | 1247278.1186 | 2710511.3627 | 1247278.6706 | 2710511.6584 | 1247279.4212 | 2710512.5327 | 1247282.7735 | 2710512.7235 | 1247283.0773 | 2710513.029 | 1247283.3054 | 2710513.419 | 1247283.4573 | 2710513.8344 | 1247283.465 | 2710514.2739 | 1247283.3954 | 2710514.6999 | 1247283.2365 | 2710517.7338 | 1247281.3804 | 2710518.1595 | 1247281.2438 | 2710518.6218 | 1247281.1635 | 2710519.0978 | 1247281.1612 | 2710519.5724 | 1247281.2368 | 2710519.9481 | 1247281.3439 | 2710520.4055 | 1247281.5304 | 2710521.0494 | 1247281.8426 | 2710527.128 | 1247285.2476 | 2710528.1358 | 1247285.9002 | 2710529.5351 | 1247287.0272 | 2710530.6742 | 1247287.9269 | 2710531.3903 | 1247288.4185 | 2710532.2499 | 1247288.9127 | 2710532.8858 | 1247289.247 | 2710533.5826 | 1247289.5602 | 2710534.2204 | 1247289.7945 | 2710535.145 | 1247290.0453 | 2710536.7121 | 1247290.2747 | 2710537.9201 | 1247290.3195 | 2710539.3034 | 1247290.2786 | 2710558.5165 | 1247289.0135 | 2710562.4136 | 1247289.0751 | 2710576.333 | 1247289.7129 | 2710579.7169 | 1247289.7538 | 2710582.3872 | 1247289.5701 | 2710587.327 | 1247288.8172 | 2710592.9088 | 1247288.0763 | 2710626.2044 | 1247284.7835 | 2710651.1429 | 1247282.7805 | 2710657.6673 | 1247282.5354 | 2710663.3445 | 1247283.1641 | 2710669.6252 | 1247284.2377 | 2710676.1127 | 1247285.9713 | 2710691.6572 | 1247291.2476
1 | 2710469.1643 | 1247250.9286 | 2710468.5393 | 1247248.793 | 2710466.7901 | 1247244.1455
2 | 2710367.5547 | 1247275.4231 | 2710371.4189 | 1247273.6047 | 2710391.8024 | 1247284.1371 | 2710392.3879 | 1247284.337 | 2710393.0423 | 1247284.4938 | 2710393.6297 | 1247284.5937 | 2710394.219 | 1247284.5935 | 2710394.9757 | 1247284.5298 | 2710395.5444 | 1247284.4181 | 2710396.1609 | 1247284.1738 | 2710405.3251 | 1247276.06 | 2710406.3283 | 1247275.3337 | 2710407.1241 | 1247274.7925 | 2710407.9637 | 1247274.33 | 2710408.6639 | 1247274.0539 | 2710409.5066 | 1247273.8361 | 2710410.4686 | 1247273.6983 | 2710411.5731 | 1247273.6188 | 2710412.547 | 1247273.6592 | 2710413.4812 | 1247273.7989 | 2710414.6752 | 1247274.1882 | 2710415.6864 | 1247274.6518 | 2710416.7942 | 1247275.2062 | 2710421.8689 | 1247278.5701 | 2710425.5037 | 1247281.3623 | 2710428.4989 | 1247284.4205 | 2710431.8835 | 1247287.664 | 2710432.3539 | 1247287.9618 | 2710432.8565 | 1247288.1491 | 2710433.3017 | 1247288.1797 | 2710433.7183 | 1247288.1207 | 2710434.1068 | 1247287.95 | 2710434.3682 | 1247287.7103 | 2710434.5475 | 1247287.4134 | 2710434.6445 | 1247287.0704 | 2710434.6518 | 1247286.6814 | 2710434.5682 | 1247286.3017 | 2710434.475 | 1247286.0331 | 2710433.4826 | 1247283.7461 | 2710432.8237 | 1247282.2104 | 2710432.5029 | 1247281.1814 | 2710432.2717 | 1247280.2096 | 2710432.1617 | 1247279.2179 | 2710432.1867 | 1247278.2842 | 2710432.2423 | 1247277.3289 | 2710432.4489 | 1247276.3765 | 2710432.7424 | 1247275.6258 | 2710433.2097 | 1247274.8783 | 2710433.9427 | 1247274.058 | 2710435.3788 | 1247272.8059 | 2710438.7223 | 1247270.1438 | 2710440.489 | 1247268.5865 | 2710442.0962 | 1247267.0708 | 2710450.1312 | 1247259.5588 | 2710453.5196 | 1247256.5195 | 2710455.5857 | 1247254.7009 | 2710456.7603 | 1247253.6998 | 2710460.0221 | 1247250.9694 | 2710464.7935 | 1247251.9591 | 2710467.6001 | 1247251.3553 | 2710469.1643 | 1247250.9286
3 | 2710466.7901 | 1247244.1455 | 2710474.9375 | 1247239.1154 | 2710490.214 | 1247230.1817 | 2710495.218 | 1247227.2059 | 2710499.2249 | 1247225.0343 | 2710503.4802 | 1247222.9119 | 2710507.4204 | 1247221.0727 | 2710513.2138 | 1247218.7121 | 2710519.5587 | 1247216.3507 | 2710526.3872 | 1247213.9871 | 2710534.1306 | 1247211.5851 | 2710541.0729 | 1247209.6017 | 2710547.2141 | 1247208.0372 | 2710553.6933 | 1247206.579 | 2710571.8817 | 1247202.7483 | 2710585.0537 | 1247200.1252 | 2710592.0203 | 1247198.8652 | 2710600.3807 | 1247197.4088 | 2710612.3286 | 1247195.7004
4 | 2710367.5547 | 1247275.4231 | 2710367.2056 | 1247280.3762 | 2710366.6782 | 1247288.0059 | 2710365.8352 | 1247296.3525 | 2710365.0868 | 1247301.654 | 2710364.2093 | 1247306.1746 | 2710363.4506 | 1247309.1375
5 | 2710350.4817 | 1247198.2874 | 2710354.279 | 1247200.4709 | 2710355.0325 | 1247200.9853 | 2710355.7545 | 1247201.5659 | 2710356.5477 | 1247202.3813 | 2710357.0996 | 1247203.17 | 2710357.5301 | 1247203.9898 | 2710357.8876 | 1247205.0751 | 2710363.525 | 1247233.8033 | 2710365.5418 | 1247246.3955 | 2710367.8121 | 1247271.7471 | 2710367.5547 | 1247275.4231
6 | 2710627.1966 | 1247193.5744 | 2710612.3286 | 1247195.7004
7 | 2710535.7706 | 1247510.8248 | 2710521.3519 | 1247497.701 | 2710499.1498 | 1247478.2048 | 2710477.6484 | 1247460.0116 | 2710473.4301 | 1247456.1076 | 2710470.3408 | 1247452.8363 | 2710467.747 | 1247449.7299 | 2710464.0801 | 1247445.0245 | 2710459.725 | 1247439.1386 | 2710455.4038 | 1247433.0531 | 2710447.496 | 1247421.5966 | 2710444.5134 | 1247417.0596 | 2710441.9799 | 1247412.7422 | 2710438.2708 | 1247405.8342 | 2710436.2761 | 1247401.7938
8 | 2710535.7706 | 1247510.8248 | 2710542.1142 | 1247517.0259 | 2710544.8894 | 1247519.757
9 | 2710419.693 | 1247371.8162 | 2710423.8183 | 1247375.8519 | 2710427.1704 | 1247380.4291 | 2710429.8024 | 1247385.1375 | 2710432.2209 | 1247391.1652 | 2710433.9473 | 1247396.2237 | 2710436.2761 | 1247401.7938
10 | 2710436.2761 | 1247401.7938 | 2710429.4699 | 1247410.2739 | 2710414.3769 | 1247430.0644 | 2710408.386 | 1247438.9823 | 2710398.7703 | 1247453.0925 | 2710391.0065 | 1247463.6436
11 | 2710544.8894 | 1247519.757 | 2710547.8041 | 1247522.6254 | 2710550.3714 | 1247525.4325
12 | 2710350.4817 | 1247198.2874 | 2710350.7563 | 1247196.5244 | 2710350.9492 | 1247194.2817 | 2710350.8084 | 1247191.6992 | 2710350.5031 | 1247189.5897
13 | 2710348.8479 | 1247179.9991 | 2710349.3132 | 1247183.1423 | 2710350.4469 | 1247189.2016 | 2710350.5031 | 1247189.5897
14 | 2710358.6666 | 1247320.6388 | 2710361.2119 | 1247315.4041 | 2710362.8405 | 1247311.5202 | 2710363.4506 | 1247309.1375
15 | 2710676.0219 | 1247186.5929 | 2710627.1966 | 1247193.5744
16 | 2710296.2414 | 1247050.2919 | 2710322.9568 | 1247056.7718 | 2710340.5102 | 1247060.1035
17 | 2710293.6711 | 1247061.3308 | 2710294.6479 | 1247057.1567 | 2710296.2414 | 1247050.2919
18 | 2710293.6711 | 1247061.3308 | 2710265.0297 | 1247054.7254
19 | 2710291.9844 | 1247077.6682 | 2710291.1037 | 1247075.8726 | 2710290.9109 | 1247073.645 | 2710293.4153 | 1247062.4936 | 2710293.6711 | 1247061.3308
20 | 2710253.1992 | 1247052.3964 | 2710258.005 | 1247053.1053 | 2710265.0297 | 1247054.7254
21 | 2710291.9844 | 1247077.6682 | 2710285.9753 | 1247080.6588
22 | 2710291.9844 | 1247077.6682 | 2710294.0473 | 1247079.2745 | 2710306.8825 | 1247082.9829 | 2710309.02 | 1247084.2348 | 2710310.7989 | 1247086.0805 | 2710311.9107 | 1247088.4475 | 2710312.7337 | 1247091.721 | 2710313.6756 | 1247098.8401
23 | 2710764.4562 | 1247174.8046 | 2710706.7225 | 1247182.203 | 2710699.4577 | 1247183.2418
24 | 2710685.8478 | 1247185.1878 | 2710699.4577 | 1247183.2418
25 | 2710685.8478 | 1247185.1878 | 2710676.0219 | 1247186.5929
26 | 2710367.3403 | 1247088.7591 | 2710366.9621 | 1247095.5109 | 2710365.8226 | 1247099.4929 | 2710362.9842 | 1247102.2089 | 2710358.0242 | 1247105.2524 | 2710338.5122 | 1247105.5007 | 2710330.304 | 1247105.5308
27 | 2710314.5683 | 1247105.5886 | 2710330.304 | 1247105.5308
28 | 2710376.5765 | 1247085.5484 | 2710373.9841 | 1247083.1649 | 2710370.827 | 1247083.1172 | 2710367.4375 | 1247087.024 | 2710367.3403 | 1247088.7591
29 | 2710314.5683 | 1247105.5886 | 2710313.6756 | 1247098.8401
30 | 2710314.5683 | 1247105.5886 | 2710315.7281 | 1247112.2823 | 2710316.561 | 1247116.6457 | 2710317.0226 | 1247119.0452 | 2710317.6169 | 1247120.8021 | 2710318.588 | 1247123.0219 | 2710319.8276 | 1247125.4247 | 2710321.6298 | 1247128.0493 | 2710323.6038 | 1247130.3656 | 2710326.1941 | 1247132.8603 | 2710337.0332 | 1247141.5134 | 2710339.071 | 1247143.653 | 2710340.5019 | 1247145.5256 | 2710342.2337 | 1247148.2712 | 2710343.404 | 1247151.1509 | 2710344.5509 | 1247154.4749 | 2710345.1465 | 1247156.9769 | 2710345.7062 | 1247160.1899 | 2710346.7974 | 1247166.3221
31 | 2710347.5774 | 1247171.4172 | 2710346.951 | 1247167.1854 | 2710346.7974 | 1247166.3221
32 | 2710347.5774 | 1247171.4172 | 2710348.8479 | 1247179.9991
33 | 2710285.9753 | 1247080.6588 | 2710278.6727 | 1247081.7017 | 2710274.4548 | 1247081.0887
34 | 2710182.728 | 1247234.5294 | 2710180.3739 | 1247233.9866 | 2710170.5048 | 1247231.9219
35 | 2710358.6666 | 1247320.6388 | 2710353.2507 | 1247312.4758 | 2710349.1147 | 1247306.9833 | 2710344.9887 | 1247302.1693 | 2710339.1852 | 1247296.9682 | 2710332.6574 | 1247292.1206 | 2710308.8869 | 1247277.6555 | 2710294.215 | 1247265.495 | 2710274.9404 | 1247255.4506 | 2710264.4049 | 1247252.8193 | 2710233.7744 | 1247247.6901 | 2710219.4101 | 1247242.9415 | 2710193.9599 | 1247237.1194 | 2710182.728 | 1247234.5294
36 | 2710358.6666 | 1247320.6388 | 2710362.6211 | 1247326.3497
37 | 2710367.1845 | 1247333.0184 | 2710364.8759 | 1247329.606 | 2710362.6211 | 1247326.3497
38 | 2710367.1845 | 1247333.0184 | 2710370.3463 | 1247337.681 | 2710374.2188 | 1247342.7127 | 2710376.5365 | 1247345.2357 | 2710377.6551 | 1247346.2042
39 | 2710367.1845 | 1247333.0184 | 2710382.8007 | 1247329.3506 | 2710387.3113 | 1247328.5227 | 2710392.0776 | 1247327.7553 | 2710397.9012 | 1247327.0075 | 2710400.7605 | 1247326.8162 | 2710403.0295 | 1247326.6805 | 2710405.5608 | 1247326.661 | 2710407.0685 | 1247326.8336 | 2710408.6768 | 1247327.2862 | 2710410.4096 | 1247327.9523 | 2710412.233 | 1247328.6201 | 2710413.6997 | 1247328.9699 | 2710415.2611 | 1247329.0991 | 2710419.9184 | 1247329.0882
40 | 2710274.2698 | 1246598.7008 | 2710272.6117 | 1246602.3015 | 2710262.9853 | 1246608.7174
41 | 2710252.1995 | 1246629.3216 | 2710257.9224 | 1246612.0918 | 2710262.9853 | 1246608.7174
42 | 2710215.6107 | 1247047.3268 | 2710252.1995 | 1246629.3216
43 | 2710215.6107 | 1247047.3268 | 2710222.6198 | 1247048.2008
44 | 2710293.9907 | 1247712.1972 | 2710293.1195 | 1247709.4899 | 2710297.3106 | 1247700.6496 | 2710300.2947 | 1247694.5557 | 2710308.7128 | 1247680.6232 | 2710318.8166 | 1247670.2917 | 2710334.3003 | 1247658.6815 | 2710348.2929 | 1247650.4685 | 2710359.6213 | 1247642.9399 | 2710363.3663 | 1247641.8309 | 2710392.1288 | 1247644.5241 | 2710395.6927 | 1247643.8121 | 2710398.5634 | 1247640.9743 | 2710400.8769 | 1247636.9935
45 | 2710360.7878 | 1247885.703 | 2710364.4758 | 1247877.5094 | 2710364.4654 | 1247866.7116 | 2710360.1617 | 1247848.7502 | 2710352.0019 | 1247833.8085 | 2710349.5925 | 1247823.2439 | 2710350.1891 | 1247802.5716 | 2710354.6677 | 1247758.4191 | 2710354.6783 | 1247731.4864 | 2710357.2225 | 1247704.4007 | 2710354.5867 | 1247695.0329 | 2710348.8498 | 1247689.5217 | 2710340.9549 | 1247686.7169 | 2710330.5212 | 1247687.9905 | 2710320.6924 | 1247692.4779 | 2710312.0567 | 1247697.8105 | 2710297.0033 | 1247713.0984 | 2710293.9907 | 1247712.1972 | 2710293.9907 | 1247712.1972
46 | 2710378.6954 | 1247480.3743 | 2710373.3252 | 1247495.3198 | 2710360.4752 | 1247523.281 | 2710343.8219 | 1247558.3217 | 2710345.2226 | 1247562.618 | 2710347.9509 | 1247563.3693 | 2710358.2976 | 1247558.6692 | 2710369.9144 | 1247555.5384 | 2710382.9327 | 1247554.2241 | 2710397.3239 | 1247555.0482 | 2710409.7942 | 1247558.4165 | 2710426.2084 | 1247564.1935 | 2710432.0473 | 1247567.883 | 2710436.0078 | 1247574.2619 | 2710435.8249 | 1247580.4302 | 2710432.1657 | 1247588.2795 | 2710411.5036 | 1247618.7083 | 2710400.8769 | 1247636.9935
47 | 2710360.7878 | 1247885.703 | 2710362.5545 | 1247890.2173
48 | 2710360.7878 | 1247885.703 | 2710350.9961 | 1247884.1639 | 2710333.1379 | 1247885.3882 | 2710328.2585 | 1247885.8826
49 | 2710378.6954 | 1247480.3743 | 2710391.0065 | 1247463.6436
50 | 2710362.5545 | 1247890.2173 | 2710371.5171 | 1247913.1472 | 2710382.1681 | 1247936.2753 | 2710386.905 | 1247950.0302 | 2710389.1632 | 1247969.11 | 2710390.0089 | 1247982.103 | 2710388.2147 | 1247987.4093
51 | 2710419.693 | 1247371.8162 | 2710411.422 | 1247377.4112 | 2710399.45 | 1247387.8327
52 | 2710419.693 | 1247371.8162 | 2710413.1975 | 1247367.2694 | 2710386.0366 | 1247352.3405 | 2710382.6561 | 1247350.1234
53 | 2710774.9952 | 1247767.379 | 2710774.5727 | 1247767.1306
54 | 2710774.9952 | 1247767.379 | 2710775.5941 | 1247767.731 | 2710779.3589 | 1247769.6028 | 2710779.7978 | 1247769.784
55 | 2710730.9126 | 1247727.1857 | 2710733.8492 | 1247729.3201 | 2710737.6002 | 1247732.337 | 2710742.1153 | 1247736.1022 | 2710747.2106 | 1247740.7567 | 2710751.9421 | 1247745.4711 | 2710756.7071 | 1247750.4197 | 2710760.9236 | 1247755.2023 | 2710765.7809 | 1247760.464 | 2710767.8517 | 1247762.4376 | 2710769.9419 | 1247764.1781 | 2710772.4483 | 1247765.8818 | 2710774.5727 | 1247767.1306
56 | 2710796.821 | 1247775.445 | 2710792.4387 | 1247774.2732 | 2710788.2629 | 1247772.9719 | 2710783.452 | 1247771.2918 | 2710779.7978 | 1247769.784
57 | 2710730.9126 | 1247727.1857 | 2710723.2597 | 1247721.9497 | 2710721.1867 | 1247720.4987 | 2710719.4668 | 1247719.1544 | 2710717.6757 | 1247717.5752 | 2710715.792 | 1247715.694 | 2710714.475 | 1247714.2127 | 2710713.2352 | 1247712.6438 | 2710711.6862 | 1247710.2352 | 2710710.4438 | 1247707.999 | 2710708.7114 | 1247704.4861 | 2710706.9284 | 1247700.0492 | 2710704.3163 | 1247693.8954 | 2710702.4133 | 1247689.8121 | 2710700.6202 | 1247686.3203 | 2710698.7234 | 1247683.1156 | 2710696.8551 | 1247680.4118 | 2710694.7211 | 1247677.781 | 2710692.3017 | 1247675.0558 | 2710689.1235 | 1247672.1052
58 | 2710805.1529 | 1247777.4912 | 2710796.821 | 1247775.445
59 | 2710689.1235 | 1247672.1052 | 2710685.5541 | 1247669.0694 | 2710682.2184 | 1247666.4606 | 2710679.1327 | 1247664.2234 | 2710674.904 | 1247661.2977 | 2710663.848 | 1247653.8186 | 2710653.7723 | 1247646.836 | 2710643.4903 | 1247639.5716 | 2710639.5811 | 1247636.9298 | 2710636.1968 | 1247634.4981 | 2710631.4055 | 1247630.9502 | 2710618.5402 | 1247620.8353 | 2710614.2226 | 1247617.4076 | 2710612.4343 | 1247615.9124
60 | 2710805.1529 | 1247777.4912 | 2710821.5994 | 1247781.4907 | 2710831.7628 | 1247783.7603 | 2710840.8355 | 1247785.776 | 2710845.9459 | 1247787.1949 | 2710851.8684 | 1247789.2183 | 2710859.203 | 1247792.08
61 | 2710805.1529 | 1247777.4912 | 2710811.3303 | 1247752.5683
62 | 2710595.4138 | 1247598.686 | 2710597.654 | 1247601.708 | 2710600.3762 | 1247604.8057 | 2710603.1284 | 1247607.5148 | 2710610.0868 | 1247613.9498 | 2710612.4343 | 1247615.9124
63 | 2710859.203 | 1247792.08 | 2710868.7176 | 1247795.9166 | 2710896.4831 | 1247807.434 | 2710906.6732 | 1247811.906 | 2710915.9097 | 1247816.4714 | 2710922.7434 | 1247820.2579 | 2710928.5693 | 1247823.8031 | 2710935.7707 | 1247828.9309 | 2710973.5296 | 1247857.4161 | 2710989.3651 | 1247870.2229 | 2710994.3249 | 1247874.4303 | 2710997.8638 | 1247877.0654 | 2711002.4954 | 1247879.8432 | 2711006.4316 | 1247881.8296 | 2711011.1701 | 1247883.7421 | 2711017.5816 | 1247885.8639 | 2711022.1274 | 1247887.5726 | 2711025.7338 | 1247889.0191 | 2711030.0789 | 1247890.9576 | 2711037.3448 | 1247894.6522 | 2711043.1234 | 1247897.8964 | 2711048.4927 | 1247901.2108 | 2711053.8323 | 1247904.9027 | 2711059.2785 | 1247909.3527 | 2711063.3288 | 1247912.509 | 2711066.6085 | 1247914.8612 | 2711069.5139 | 1247916.6282 | 2711072.1846 | 1247918.0238 | 2711074.5062 | 1247919.1015 | 2711077.2423 | 1247920.2314 | 2711080.7685 | 1247921.5207 | 2711085.1196 | 1247922.7366 | 2711088.7372 | 1247923.5828 | 2711092.9668 | 1247924.4294 | 2711098.0117 | 1247925.3024 | 2711102.5666 | 1247926.1218 | 2711106.3135 | 1247926.926 | 2711109.8695 | 1247927.8378 | 2711113.8307 | 1247928.8907 | 2711116.2632 | 1247929.6925 | 2711118.8373 | 1247930.597 | 2711121.5495 | 1247931.7932 | 2711124.243 | 1247933.1782 | 2711127.5894 | 1247935.1981 | 2711133.4711 | 1247939.1437
64 | 2710234.6846 | 1247060.3294 | 2710234.6418 | 1247060.5827
65 | 2710236.4412 | 1247049.9241 | 2710234.6846 | 1247060.3294
66 | 2710234.6418 | 1247060.5827 | 2710234.5861 | 1247060.9128
67 | 2710236.4412 | 1247049.9241 | 2710222.6198 | 1247048.2008
68 | 2710236.4412 | 1247049.9241 | 2710253.1992 | 1247052.3964
69 | 2710222.3413 | 1247076.2596 | 2710225.0018 | 1247073.1191 | 2710233.2486 | 1247068.8356 | 2710234.5861 | 1247060.9128
70 | 2710206.2719 | 1247082.4416 | 2710208.9758 | 1247083.3518 | 2710218.343 | 1247080.9795 | 2710222.3413 | 1247076.2596
71 | 2710595.4138 | 1247598.686 | 2710583.9546 | 1247610.4701
72 | 2710595.4138 | 1247598.686 | 2710593.7185 | 1247596.0189 | 2710592.0456 | 1247592.963 | 2710564.0869 | 1247543.1345 | 2710563.0096 | 1247541.3546
73 | 2710559.1946 | 1247535.7634 | 2710559.7169 | 1247536.4365 | 2710561.9836 | 1247539.6591 | 2710563.0096 | 1247541.3546
74 | 2710559.1946 | 1247535.7634 | 2710559.1372 | 1247535.6894
75 | 2710559.1372 | 1247535.6894 | 2710557.607 | 1247533.7172 | 2710555.3245 | 1247530.939 | 2710554.9583 | 1247530.5285
76 | 2710267.265 | 1247080.0438 | 2710274.4548 | 1247081.0887
77 | 2710267.265 | 1247080.0438 | 2710265.4012 | 1247094.9434 | 2710267.1762 | 1247096.5888 | 2710273.4702 | 1247097.2759
78 | 2710554.9583 | 1247530.5285 | 2710552.0463 | 1247527.2638 | 2710550.3714 | 1247525.4325
79 | 2710382.6561 | 1247350.1234 | 2710382.3719 | 1247349.937 | 2710378.8859 | 1247347.27 | 2710377.6551 | 1247346.2042
80 | 2710419.9184 | 1247329.0882 | 2710426.9263 | 1247329.0719 | 2710429.0232 | 1247329.2555 | 2710430.5907 | 1247329.4626 | 2710431.4554 | 1247329.5919
81 | 2710399.45 | 1247387.8327 | 2710395.9635 | 1247390.8676 | 2710388.7721 | 1247392.2627
82 | 2710386.7587 | 1247392.6533 | 2710388.7721 | 1247392.2627

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710691.6572 | 1247291.2476
1 | 2710469.1643 | 1247250.9286
2 | 2710466.7901 | 1247244.1455
3 | 2710367.5547 | 1247275.4231
4 | 2710612.3286 | 1247195.7004
5 | 2710535.7706 | 1247510.8248
6 | 2710436.2761 | 1247401.7938
7 | 2710544.8894 | 1247519.757
8 | 2710350.4817 | 1247198.2874
9 | 2710350.5031 | 1247189.5897
10 | 2710363.4506 | 1247309.1375
11 | 2710627.1966 | 1247193.5744
12 | 2710340.5102 | 1247060.1035
13 | 2710296.2414 | 1247050.2919
14 | 2710293.6711 | 1247061.3308
15 | 2710265.0297 | 1247054.7254
16 | 2710291.9844 | 1247077.6682
17 | 2710764.4562 | 1247174.8046
18 | 2710699.4577 | 1247183.2418
19 | 2710685.8478 | 1247185.1878
20 | 2710676.0219 | 1247186.5929
21 | 2710330.304 | 1247105.5308
22 | 2710367.3403 | 1247088.7591
23 | 2710314.5683 | 1247105.5886
24 | 2710376.5765 | 1247085.5484
25 | 2710313.6756 | 1247098.8401
26 | 2710346.7973 | 1247166.3221
27 | 2710347.5774 | 1247171.4172
28 | 2710285.9753 | 1247080.6588
29 | 2710348.8479 | 1247179.9991
30 | 2710170.5048 | 1247231.9219
31 | 2710182.728 | 1247234.5294
32 | 2710358.6666 | 1247320.6388
33 | 2710362.6211 | 1247326.3497
34 | 2710367.1845 | 1247333.0184
35 | 2710274.2698 | 1246598.7008
36 | 2710262.9853 | 1246608.7174
37 | 2710252.1995 | 1246629.3216
38 | 2710215.6107 | 1247047.3268
39 | 2710293.9907 | 1247712.1972
40 | 2710400.8769 | 1247636.9935
41 | 2710360.7878 | 1247885.703
42 | 2710378.6954 | 1247480.3743
43 | 2710362.5545 | 1247890.2173
44 | 2710328.2585 | 1247885.8826
45 | 2710391.0065 | 1247463.6436
46 | 2710388.2147 | 1247987.4093
47 | 2710419.693 | 1247371.8162
48 | 2710774.9952 | 1247767.379
49 | 2710774.5727 | 1247767.1306
50 | 2710779.7978 | 1247769.784
51 | 2710730.9126 | 1247727.1857
52 | 2710796.821 | 1247775.445
53 | 2710689.1235 | 1247672.1052
54 | 2710805.1529 | 1247777.4912
55 | 2710612.4343 | 1247615.9124
56 | 2710859.203 | 1247792.08
57 | 2710811.3303 | 1247752.5683
58 | 2710234.6846 | 1247060.3294
59 | 2710234.6418 | 1247060.5827
60 | 2710236.4412 | 1247049.9241
61 | 2710234.5861 | 1247060.9128
62 | 2710222.6198 | 1247048.2008
63 | 2710253.1992 | 1247052.3964
64 | 2710222.3413 | 1247076.2596
65 | 2710206.2719 | 1247082.4416
66 | 2711133.4711 | 1247939.1437
67 | 2710583.9546 | 1247610.4701
68 | 2710595.4138 | 1247598.686
69 | 2710563.0096 | 1247541.3546
70 | 2710559.1946 | 1247535.7634
71 | 2710559.1372 | 1247535.6894
72 | 2710274.4548 | 1247081.0887
73 | 2710267.265 | 1247080.0438
74 | 2710273.4702 | 1247097.2759
75 | 2710554.9583 | 1247530.5285
76 | 2710550.3714 | 1247525.4325
77 | 2710377.6551 | 1247346.2042
78 | 2710419.9184 | 1247329.0882
79 | 2710399.45 | 1247387.8327
80 | 2710382.6561 | 1247350.1234
81 | 2710388.7721 | 1247392.2627
82 | 2710431.4554 | 1247329.5919
83 | 2710386.7587 | 1247392.6533
84 | 2710348.8479 | 1247179.9991

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1