## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_297-5_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_297-5_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_297-5_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_297-5_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_297-5_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_297-5_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_297-5_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_297-5_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_297-5_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_297-5_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_297-5_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_297-5_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_297-5_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_297-5_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_297-5_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_297-5_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_297-5_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_297-5_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_297-5_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_297-5_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_297-5_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_297-5_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_297-5_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_297-5_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_297-5_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_297-5_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_297-5_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_297-5_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_297-5_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_297-5_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_297-5_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_297-5_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_297-5_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_297-5_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_297-5_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_297-5_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_297-5_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_297-5_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_297-5_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_297-5_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_297-5_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_297-5_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_297-5_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_297-5_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_297-5_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_297-5_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_297-5_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_297-5_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_297-5_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_297-5_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_297-5_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_297-5_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_297-5_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_297-5_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_297-5_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_297-5_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_297-5_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_297-5_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_297-5_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_297-5_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_297-5_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_297-5_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_297-5_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_297-5_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_297-5_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_297-5_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_297-5_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_297-5_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_297-5_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_297-5_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_297-5_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_297-5_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_297-5_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_297-5_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_297-5_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_297-5_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_297-5_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_297-5_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_297-5_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_297-5_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_297-5_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_297-5_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_297-5_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_297-5_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_297-5_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_297-5_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_297-5_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_297-5_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_297-5_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_297-5_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_297-5_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_297-5_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_297-5_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_297-5_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_297-5_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_297-5_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_297-5_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_297-5_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_297-5_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_297-5_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_297-5_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_297-5_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_297-5_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_297-5_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_297-5_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_297-5_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_297-5_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_297-5_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_297-5_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_297-5_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_297-5_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_297-5_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_297-5_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_297-5_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_297-5_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_297-5_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_297-5_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_297-5_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_297-5_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_297-5_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_297-5_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_297-5_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_297-5_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_297-5_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_297-5_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_297-5_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_297-5_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_297-5_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_297-5_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_297-5_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_297-5_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_297-5_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_297-5_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_297-5_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_297-5_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_297-5_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_297-5_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_297-5_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_297-5_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_297-5_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_297-5_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_7_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_297-5_0_2_load_0 | 0 | 0.0093737 | 0.0023493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_297-5_0_2_load_1 | 1 | 0.0039763 | 0.00099656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_297-5_0_2_load_4 | 4 | 0.0029407 | 0.00073702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_297-5_0_2_load_5 | 5 | 0.0010398 | 0.0002606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_297-5_0_2_load_7 | 7 | 0.0040367 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_297-5_0_2_load_96 | 10 | 0.00097747 | 0.00024498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_297-5_0_2_load_112 | 12 | 0.0024383 | 0.0006111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_297-5_0_2_load_10 | 13 | 0.0036531 | 0.00091556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_297-5_0_2_load_144 | 14 | 0.011001 | 0.0027571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_297-5_0_2_load_143 | 15 | 0.0010538 | 0.0002641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_297-5_0_2_load_122 | 16 | 0.001438 | 0.0003604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_297-5_0_2_load_94 | 17 | 0.0011993 | 0.00030058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_297-5_0_2_load_91 | 18 | 0.0009029 | 0.00022629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_297-5_0_2_load_113 | 19 | 0.0035252 | 0.00088349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_297-5_0_2_load_142 | 21 | 0.0011145 | 0.00027932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_297-5_0_2_load_116 | 22 | 0.00066916 | 0.00016771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_297-5_0_2_load_115 | 23 | 0.00153 | 0.00038344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_297-5_0_2_load_117 | 24 | 0.001687 | 0.0004228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_297-5_0_2_load_118 | 25 | 0.00059114 | 0.00014815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_297-5_0_2_load_13 | 26 | 0.00063795 | 0.00015988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_297-5_0_2_load_14 | 27 | 0.0011337 | 0.00028413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_297-5_0_2_load_15 | 28 | 0.0023647 | 0.00059265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_297-5_0_2_load_17 | 30 | 0.0025498 | 0.00063903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_297-5_0_2_load_18 | 31 | 0.0012272 | 0.00030756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_297-5_0_2_load_19 | 32 | 0.00060829 | 0.00015245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_297-5_0_2_load_21 | 34 | 0.0025267 | 0.00063325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_297-5_0_2_load_24 | 35 | 0.0014294 | 0.00035825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_297-5_0_2_load_23 | 36 | 0.0019936 | 0.00049964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_297-5_0_2_load_22 | 38 | 0.0020298 | 0.00050871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_297-5_0_2_load_26 | 39 | 0.001543 | 0.00038672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_297-5_0_2_load_30 | 43 | 0.00073834 | 0.00018505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_297-5_0_2_load_52 | 44 | 0.0015887 | 0.00039816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_297-5_0_2_load_34 | 45 | 0.00076176 | 0.00019092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_297-5_0_2_load_53 | 46 | 0.0014665 | 0.00036754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_297-5_0_2_load_32 | 47 | 0.00078363 | 0.0001964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_297-5_0_2_load_31 | 48 | 0.0013621 | 0.00034138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_297-5_0_2_load_35 | 50 | 0.0015731 | 0.00039425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_297-5_0_2_load_36 | 51 | 0.0013309 | 0.00033355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_297-5_0_2_load_37 | 52 | 0.0016508 | 0.00041374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_297-5_0_2_load_38 | 53 | 0.0018943 | 0.00047474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_297-5_0_2_load_39 | 54 | 0.0010913 | 0.00027351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_297-5_0_2_load_40 | 56 | 0.0012316 | 0.00030866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_297-5_0_2_load_41 | 58 | 0.00048071 | 0.00012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_297-5_0_2_load_45 | 60 | 0.00062525 | 0.0001567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_297-5_0_2_load_43 | 61 | 0.00079789 | 0.00019997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_297-5_0_2_load_48 | 62 | 0.00064452 | 0.00016153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_297-5_0_2_load_47 | 65 | 0.0011344 | 0.0002843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_297-5_0_2_load_49 | 66 | 0.00088575 | 0.00022199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_297-5_0_2_load_50 | 67 | 0.0014023 | 0.00035146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_297-5_0_2_load_51 | 68 | 0.0017911 | 0.0004489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_297-5_0_2_load_79 | 69 | 0.0013671 | 0.00034264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_297-5_0_2_load_59 | 70 | 0.00097014 | 0.00024314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_297-5_0_2_load_126 | 71 | 0.00075441 | 0.00018907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_297-5_0_2_load_80 | 73 | 0.0013198 | 0.00033077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_297-5_0_2_load_128 | 76 | 0.0013609 | 0.00034106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_297-5_0_2_load_55 | 78 | 0.0015978 | 0.00040045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_297-5_0_2_load_56 | 79 | 0.0019133 | 0.00047951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_297-5_0_2_load_66 | 80 | 0.0019982 | 0.0005008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_297-5_0_2_load_67 | 81 | 0.00082618 | 0.00020706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_297-5_0_2_load_60 | 82 | 0.00050205 | 0.00012582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_297-5_0_2_load_61 | 83 | 0.0021921 | 0.00054939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_297-5_0_2_load_65 | 84 | 0.00044099 | 0.00011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_297-5_0_2_load_62 | 85 | 0.0010526 | 0.0002638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_297-5_0_2_load_102 | 86 | 0.00208 | 0.00052131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_297-5_0_2_load_63 | 87 | 0.0010512 | 0.00026344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_297-5_0_2_load_64 | 88 | 0.0013252 | 0.00033212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_297-5_0_2_load_92 | 89 | 0.0012052 | 0.00030206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_297-5_0_2_load_101 | 90 | 0.0040483 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_297-5_0_2_load_68 | 91 | 0.00084322 | 0.00021133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_297-5_0_2_load_77 | 93 | 0.0010263 | 0.00025721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_297-5_0_2_load_76 | 95 | 0.0020261 | 0.0005078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_297-5_0_2_load_70 | 96 | 0.00081778 | 0.00020496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_297-5_0_2_load_99 | 98 | 0.001463 | 0.00036667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_297-5_0_2_load_107 | 100 | 0.0029977 | 0.00075131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_297-5_0_2_load_88 | 101 | 0.001069 | 0.00026791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_297-5_0_2_load_110 | 102 | 0.00092667 | 0.00023225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_297-5_0_2_load_78 | 103 | 0.0010678 | 0.00026762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_297-5_0_2_load_98 | 104 | 0.00094167 | 0.000236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_297-5_0_2_load_105 | 105 | 0.0010146 | 0.00025429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_297-5_0_2_load_86 | 106 | 0.001394 | 0.00034936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_297-5_0_2_load_103 | 109 | 0.0021498 | 0.0005388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_297-5_0_2_load_109 | 110 | 0.0019683 | 0.0004933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_297-5_0_2_load_81 | 111 | 0.00079766 | 0.00019991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_297-5_0_2_load_139 | 113 | 0.0019159 | 0.00048016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_297-5_0_2_load_82 | 114 | 0.00066509 | 0.00016669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_297-5_0_2_load_83 | 115 | 0.00061648 | 0.0001545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_297-5_0_2_load_129 | 117 | 0.00178 | 0.0004461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_297-5_0_2_load_132 | 118 | 0.00076228 | 0.00019105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_297-5_0_2_load_85 | 119 | 0.0033294 | 0.00083444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_297-5_0_2_load_87 | 120 | 0.0010195 | 0.00025552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_297-5_0_2_load_89 | 121 | 0.00084806 | 0.00021255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_297-5_0_2_load_90 | 122 | 0.0011153 | 0.00027953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_297-5_0_2_load_100 | 123 | 0.00083617 | 0.00020956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_297-5_0_2_load_97 | 124 | 0.001045 | 0.00026191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_297-5_0_2_load_111 | 125 | 0.00083531 | 0.00020935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_297-5_0_2_load_120 | 127 | 0.00092496 | 0.00023182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_297-5_0_2_load_108 | 128 | 0.00096961 | 0.00024301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_297-5_0_2_load_114 | 129 | 0.0024433 | 0.00061235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_297-5_0_2_load_123 | 130 | 0.00049931 | 0.00012514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_297-5_0_2_load_137 | 131 | 0.00049518 | 0.0001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_297-5_0_2_load_136 | 132 | 0.00056347 | 0.00014122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_297-5_0_2_load_119 | 133 | 0.001003 | 0.00025136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_297-5_0_2_load_121 | 134 | 0.0016529 | 0.00041426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_297-5_0_2_load_125 | 135 | 0.00064282 | 0.00016111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_297-5_0_2_load_127 | 136 | 0.0008475 | 0.0002124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_297-5_0_2_load_133 | 137 | 0.0014947 | 0.0003746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_297-5_0_2_load_135 | 139 | 0.0014214 | 0.00035624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_297-5_0_2_load_138 | 140 | 0.0018867 | 0.00047286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_297-5_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_297-5_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_297-5_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.02661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_297-5_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_297-5_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.026242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_297-5_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.00877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_297-5_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.017403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_297-5_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.012662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_297-5_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0038437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_297-5_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.018345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_297-5_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.034898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_297-5_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.024569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_297-5_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.028821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_297-5_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.003624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_297-5_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.011102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_297-5_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.025475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_297-5_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.0023032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_297-5_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.0085849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_297-5_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.0010468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_297-5_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.039569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_297-5_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.012573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_297-5_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 127 | 0.019308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_297-5_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 126 | 0.026116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_297-5_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 89 | 0.028803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_297-5_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 129 | 0.0072613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_297-5_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.019433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_297-5_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 7.2127e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_297-5_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00023274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_297-5_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 130 | 0.0051322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_297-5_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 131 | 5.5298e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_297-5_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0048484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_297-5_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.019961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_297-5_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.010261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_297-5_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0069839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_297-5_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.011042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_297-5_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.039252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_297-5_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.028182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_297-5_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.017291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_297-5_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.018645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_297-5_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_297-5_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0040077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_297-5_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.041565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_297-5_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.019315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_297-5_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.01698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_297-5_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.010988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_297-5_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.014756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_297-5_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.029314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_297-5_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0046171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_297-5_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0075845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_297-5_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.021176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_297-5_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0057423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_297-5_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 77 | 0.016136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_297-5_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0034208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_297-5_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.025302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_297-5_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0083771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_297-5_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.017619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_297-5_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.021579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_297-5_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.00024833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_297-5_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0068877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_297-5_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.032946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_297-5_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0012282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_297-5_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.018243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_297-5_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0071636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_297-5_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 82 | 0.024337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_297-5_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 83 | 0.0077047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_297-5_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.032129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_297-5_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.014201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_297-5_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.010893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_297-5_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0081943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_297-5_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 69 | 0.0055962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_297-5_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.004172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_297-5_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.023125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_297-5_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.014923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_297-5_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.0088484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_297-5_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.0078704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_297-5_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.00055076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_297-5_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.012782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_297-5_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.021177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_297-5_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.0061607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_297-5_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0087932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_297-5_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.03426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_297-5_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.014234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_297-5_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 135 | 0.0027112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_297-5_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 130 | 0.013575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_297-5_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 118 | 0.028937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_297-5_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 117 | 0.00076185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_297-5_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.023047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_297-5_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.021893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_297-5_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.018371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_297-5_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.011183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_297-5_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 91 | 0.0044211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_297-5_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0090405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_297-5_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.026295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_297-5_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0037407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_297-5_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0051025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_297-5_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.0096662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_297-5_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0062785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_297-5_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0055913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_297-5_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0032387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_297-5_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.017774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_297-5_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.018235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_297-5_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0039632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_297-5_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 103 | 0.0088057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_297-5_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.013765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_297-5_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.023284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_297-5_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.0024751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_297-5_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 104 | 0.0065784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_297-5_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.021035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_297-5_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.0051257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_297-5_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 100 | 105 | 0.020363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_297-5_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.0055782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_297-5_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 102 | 110 | 0.005305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_297-5_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.0026147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_297-5_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 104 | 124 | 0.0063011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_297-5_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 105 | 126 | 0.017306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_297-5_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 106 | 119 | 0.0036773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_297-5_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.013173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_297-5_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.020669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_297-5_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 108 | 128 | 0.010026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_297-5_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 109 | 126 | 0.018842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_297-5_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.17203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_297-5_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.11111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_297-5_0_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 113 | 140 | 0.0098627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_297-5_0_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.00076974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_297-5_0_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.002422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_297-5_0_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.015202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_297-5_0_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.010266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_297-5_0_2_line_127 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.015385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_297-5_0_2_line_128 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.015865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_297-5_0_2_line_129 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.0053618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_297-5_0_2_line_130 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0054696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_297-5_0_2_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 133 | 0.021753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_297-5_0_2_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.0084547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_297-5_0_2_line_133 | NAYY 4x150 SE | 132 | 138 | 0.021465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_297-5_0_2_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.0088041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_297-5_0_2_line_135 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.0083927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_297-5_0_2_line_136 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.022442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_297-5_0_2_line_137 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.0083422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_297-5_0_2_line_138 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.027764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_297-5_0_2_line_139 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.00028432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_297-5_0_2_trafo_101 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 141 | 90 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2708076.536 | 1247729.1719 | 2708074.7291 | 1247729.2137 | 2708065.2687 | 1247728.107 | 2708065.2687 | 1247728.107
1 | 2708097.3107 | 1247728.6916 | 2708076.536 | 1247729.1719
2 | 2708039.7974 | 1247720.5591 | 2708054.9383 | 1247725.8281 | 2708065.2687 | 1247728.107
3 | 2708097.3107 | 1247728.6916 | 2708104.3731 | 1247732.0452 | 2708109.2036 | 1247736.4146 | 2708113.6464 | 1247744.4825
4 | 2708097.3107 | 1247728.6916 | 2708107.2064 | 1247715.8728 | 2708112.4131 | 1247716.1902 | 2708116.1219 | 1247719.2862
5 | 2708031.551 | 1247717.5064 | 2708039.7974 | 1247720.5591
6 | 2708039.7974 | 1247720.5591 | 2708033.9233 | 1247736.941
7 | 2708121.6492 | 1247754.0112 | 2708116.5521 | 1247749.7593 | 2708113.6464 | 1247744.4825
8 | 2708119.0727 | 1247721.7494 | 2708116.1219 | 1247719.2862
9 | 2708031.551 | 1247717.5064 | 2708036.9139 | 1247699.963
10 | 2708031.551 | 1247717.5064 | 2707998.7059 | 1247705.4428
11 | 2708033.9233 | 1247736.941 | 2708030.1671 | 1247747.4163 | 2708023.9214 | 1247759.3171
12 | 2708121.6492 | 1247754.0112 | 2708116.7255 | 1247759.7149 | 2708098.1456 | 1247769.4618 | 2708097.9108 | 1247769.6566
13 | 2708119.0727 | 1247721.7494 | 2708120.1481 | 1247718.2884
14 | 2708119.0727 | 1247721.7494 | 2708121.5954 | 1247723.8415 | 2708126.2436 | 1247730.1355
15 | 2708036.9139 | 1247699.963 | 2708044.3615 | 1247675.6004
16 | 2707998.7059 | 1247705.4428 | 2707999.3426 | 1247703.2293
17 | 2707998.7059 | 1247705.4428 | 2707996.3991 | 1247713.712
18 | 2708023.4349 | 1247760.2441 | 2708023.9214 | 1247759.3171
19 | 2708072.5536 | 1247799.6084 | 2708087.3229 | 1247778.4384 | 2708097.9108 | 1247769.6566
20 | 2708134.9518 | 1247739.078 | 2708129.5204 | 1247734.5724 | 2708126.2436 | 1247730.1355
21 | 2708044.3615 | 1247675.6004 | 2708047.2163 | 1247666.2617 | 2708051.7668 | 1247663.6203 | 2708055.2757 | 1247666.073
22 | 2708006.5616 | 1247678.1306 | 2707999.3426 | 1247703.2293
23 | 2707996.3991 | 1247713.712 | 2707991.351 | 1247731.8078 | 2707988.6641 | 1247741.457
24 | 2708023.4349 | 1247760.2441 | 2708020.0606 | 1247766.6737
25 | 2708072.5536 | 1247799.6084 | 2708072.1992 | 1247819.0378
26 | 2708072.1992 | 1247819.0378 | 2708072.1979 | 1247819.1099
27 | 2708046.3876 | 1247812.1341 | 2708046.3658 | 1247812.3658
28 | 2708046.3658 | 1247812.3658 | 2708045.8869 | 1247817.4757
29 | 2708072.1979 | 1247819.1099 | 2708072.1969 | 1247819.1652
30 | 2707898.2656 | 1247893.6663 | 2707902.4251 | 1247896.1574
31 | 2707881.1409 | 1247883.4106 | 2707898.2656 | 1247893.6663
32 | 2707908.6888 | 1247904.1414 | 2707903.6838 | 1247896.9112 | 2707902.4251 | 1247896.1574
33 | 2707881.1409 | 1247883.4106 | 2707878.5013 | 1247881.8298 | 2707875.079 | 1247879.9448
34 | 2707908.6888 | 1247904.1414 | 2707914.8847 | 1247905.2996 | 2707918.5396 | 1247908.3155
35 | 2707908.6888 | 1247904.1414 | 2707909.0994 | 1247910.6319 | 2707899.4327 | 1247941.9213
36 | 2707849.5147 | 1247868.236 | 2707863.8649 | 1247873.7681 | 2707875.079 | 1247879.9448
37 | 2707918.5396 | 1247908.3155 | 2707931.8763 | 1247919.3209
38 | 2707849.5147 | 1247868.236 | 2707854.7337 | 1247850.3369
39 | 2707940.4369 | 1247926.385 | 2707931.8763 | 1247919.3209
40 | 2707855.8556 | 1247846.4894 | 2707854.7337 | 1247850.3369
41 | 2707940.4369 | 1247926.385 | 2707946.2755 | 1247931.2029 | 2707946.6919 | 1247936.9596 | 2707941.3791 | 1247954.0877 | 2707936.8319 | 1247963.3189
42 | 2707855.8556 | 1247846.4894 | 2707861.9386 | 1247828.1569
43 | 2707867.3076 | 1247812.0478 | 2707866.1581 | 1247815.4407 | 2707861.9386 | 1247828.1569
44 | 2707867.3076 | 1247812.0478 | 2707871.1888 | 1247801.7657
45 | 2707871.1888 | 1247801.7657 | 2707876.1856 | 1247787.8788
46 | 2707871.1888 | 1247801.7657 | 2707895.5965 | 1247818.0014
47 | 2707876.1856 | 1247787.8788 | 2707878.5255 | 1247783.8985
48 | 2707895.5965 | 1247818.0014 | 2707901.9115 | 1247822.202
49 | 2707878.5255 | 1247783.8985 | 2707884.1606 | 1247774.313 | 2707890.6163 | 1247766.602
50 | 2707901.9115 | 1247822.202 | 2707905.186 | 1247824.3803 | 2707906.6104 | 1247825.4962
51 | 2707904.6581 | 1247761.2866 | 2707902.0284 | 1247760.5048 | 2707896.6323 | 1247761.4629 | 2707890.6163 | 1247766.602
52 | 2707909.3031 | 1247827.6059 | 2707906.6104 | 1247825.4962
53 | 2707929.2201 | 1247843.2106 | 2707909.3031 | 1247827.6059
54 | 2707929.2201 | 1247843.2106 | 2707935.7335 | 1247848.4786
55 | 2707929.2201 | 1247843.2106 | 2707939.7911 | 1247829.1148
56 | 2707935.7335 | 1247848.4786 | 2707952.5114 | 1247862.0484
57 | 2707939.94 | 1247828.9161 | 2707939.7911 | 1247829.1148
58 | 2707957.8667 | 1247866.3798 | 2707952.5114 | 1247862.0484
59 | 2707961.2154 | 1247804.0393 | 2707957.6615 | 1247806.2987 | 2707954.3207 | 1247810.5524 | 2707943.4115 | 1247824.287 | 2707939.94 | 1247828.9161
60 | 2707957.8667 | 1247866.3798 | 2707958.8216 | 1247867.1521
61 | 2707961.2154 | 1247804.0393 | 2707969.2658 | 1247795.0453 | 2707971.8236 | 1247789.4096
62 | 2707964.3914 | 1247871.657 | 2707958.8216 | 1247867.1521
63 | 2707971.8236 | 1247789.4096 | 2707994.8585 | 1247797.2646
64 | 2707971.8236 | 1247789.4096 | 2707975.0044 | 1247782.3921
65 | 2707991.1127 | 1247889.1077 | 2707984.8834 | 1247886.4699 | 2707976.3324 | 1247881.488 | 2707968.1542 | 1247874.7003 | 2707964.3914 | 1247871.657
66 | 2707991.1127 | 1247889.1077 | 2707980.5683 | 1247898.6202
67 | 2707991.1127 | 1247889.1077 | 2707998.6218 | 1247881.2159
68 | 2707974.484 | 1247904.1091 | 2707980.5683 | 1247898.6202
69 | 2707970.3288 | 1247907.8576 | 2707974.484 | 1247904.1091
70 | 2708014.8717 | 1247836.3981 | 2708014.6523 | 1247840.5641
71 | 2708014.6523 | 1247840.5641 | 2708017.8345 | 1247847.0829 | 2708017.3737 | 1247862.9472
72 | 2708014.8717 | 1247836.3981 | 2708000.7137 | 1247831.6813
73 | 2708014.8717 | 1247836.3981 | 2708021.8812 | 1247836.4369 | 2708023.6976 | 1247836.1503
74 | 2708017.1452 | 1247870.8142 | 2708017.3737 | 1247862.9472
75 | 2708000.1911 | 1247831.5072 | 2708000.7137 | 1247831.6813
76 | 2708036.1448 | 1247833.3338 | 2708028.9571 | 1247835.3205 | 2708023.6976 | 1247836.1503
77 | 2708018.1074 | 1247891.7793 | 2708016.6782 | 1247886.8938 | 2708017.1452 | 1247870.8142
78 | 2707970.3288 | 1247907.8576 | 2707965.7544 | 1247911.9843
79 | 2708044.6202 | 1247830.9913 | 2708036.1448 | 1247833.3338
80 | 2707991.0073 | 1247912.7137 | 2707999.7518 | 1247904.5886 | 2708018.1074 | 1247891.7793
81 | 2708018.1074 | 1247891.7793 | 2708020.6273 | 1247894.0271 | 2708029.8433 | 1247899.768
82 | 2708044.6202 | 1247830.9913 | 2708047.3195 | 1247831.2441
83 | 2708044.6202 | 1247830.9913 | 2708045.8869 | 1247817.4757
84 | 2707991.0073 | 1247912.7137 | 2707998.7413 | 1247910.7085 | 2708009.8869 | 1247905.9632 | 2708014.9666 | 1247906.1893 | 2708018.7099 | 1247906.392
85 | 2708030.4899 | 1247900.1708 | 2708029.8433 | 1247899.768
86 | 2707904.6581 | 1247761.2866 | 2707911.5208 | 1247765.6594 | 2707923.3212 | 1247774.7731
87 | 2707904.6581 | 1247761.2866 | 2707904.0551 | 1247748.3541 | 2707902.5624 | 1247739.5333
88 | 2707900.0899 | 1247721.3622 | 2707900.1948 | 1247725.5433 | 2707902.5624 | 1247739.5333
89 | 2707900.0899 | 1247721.3622 | 2707899.8091 | 1247710.1829
90 | 2707899.6982 | 1247705.7632 | 2707899.8091 | 1247710.1829
91 | 2707994.8585 | 1247797.2646 | 2708003.4151 | 1247800.1825 | 2708003.4151 | 1247800.1825
92 | 2707975.0044 | 1247782.3921 | 2707980.867 | 1247769.4583 | 2707984.1113 | 1247757.8071
93 | 2708004.8102 | 1247796.7116 | 2708003.4151 | 1247800.1825
94 | 2707985.48 | 1247752.8917 | 2707984.1113 | 1247757.8071
95 | 2708004.8102 | 1247796.7116 | 2708008.4151 | 1247787.7428
96 | 2707985.48 | 1247752.8917 | 2707987.1642 | 1247746.8433
97 | 2707988.6641 | 1247741.457 | 2707987.1642 | 1247746.8433
98 | 2707899.6169 | 1247702.5254 | 2707899.6982 | 1247705.7632
99 | 2707899.6169 | 1247702.5254 | 2707886.3012 | 1247701.9716 | 2707882.158 | 1247700.3572
100 | 2707905.4611 | 1247658.7077 | 2707923.3108 | 1247662.4372
101 | 2707905.4611 | 1247658.7077 | 2707905.9278 | 1247654.772
102 | 2707923.3108 | 1247662.4372 | 2707931.9303 | 1247664.2381
103 | 2707967.3614 | 1247669.4764 | 2707963.1716 | 1247682.5885
104 | 2707944.7 | 1247666.9062 | 2707949.6807 | 1247665.5291 | 2707953.1112 | 1247666.3144 | 2707967.3614 | 1247669.4764
105 | 2707967.3614 | 1247669.4764 | 2707969.7786 | 1247670.0086
106 | 2707963.1716 | 1247682.5885 | 2707968.2474 | 1247686.7731
107 | 2707944.7 | 1247666.9062 | 2707942.4387 | 1247676.584 | 2707936.3185 | 1247685.8396
108 | 2707944.7 | 1247666.9062 | 2707939.6826 | 1247665.8579
109 | 2707969.7786 | 1247670.0086 | 2707974.6297 | 1247671.0767 | 2707989.663 | 1247674.3976
110 | 2707936.3185 | 1247685.8396 | 2707933.2417 | 1247690.4926
111 | 2707939.6826 | 1247665.8579 | 2707934.4898 | 1247664.7729
112 | 2707934.4898 | 1247664.7729 | 2707931.9303 | 1247664.2381
113 | 2707968.2474 | 1247686.7731 | 2707964.6527 | 1247691.9483
114 | 2708006.5616 | 1247678.1306 | 2707989.663 | 1247674.3976
115 | 2707931.2135 | 1247693.5599 | 2707933.2417 | 1247690.4926
116 | 2708018.8782 | 1247640.6693 | 2708025.5146 | 1247629.281
117 | 2708018.8782 | 1247640.6693 | 2708015.9983 | 1247646.9774 | 2708013.0217 | 1247654.8629 | 2708011.6022 | 1247659.9757
118 | 2708025.5146 | 1247629.281 | 2708035.5402 | 1247629.2303
119 | 2708006.5616 | 1247678.1306 | 2708011.6022 | 1247659.9757
120 | 2708178.9738 | 1247947.4568 | 2708218.1255 | 1248114.9728
121 | 2708178.9738 | 1247947.4568 | 2708171.5972 | 1247941.4619 | 2708164.8975 | 1247938.1148 | 2708146.5658 | 1247933.4655 | 2708134.557 | 1247926.3185 | 2708123.7352 | 1247912.0764 | 2708109.4261 | 1247871.1601
122 | 2708105.056 | 1247862.3447 | 2708108.6513 | 1247868.9444 | 2708109.4261 | 1247871.1601
123 | 2708045.4874 | 1247909.4259 | 2708046.1529 | 1247909.8127
124 | 2708043.3933 | 1247908.2088 | 2708045.4874 | 1247909.4259
125 | 2708043.3933 | 1247908.2088 | 2708030.4899 | 1247900.1708
126 | 2707952.8171 | 1247708.9878 | 2707961.301 | 1247714.7691
127 | 2707952.8171 | 1247708.9878 | 2707961.5939 | 1247696.352
128 | 2707961.301 | 1247714.7691 | 2707961.301 | 1247714.7691 | 2707952.2894 | 1247727.8268
129 | 2707961.5939 | 1247696.352 | 2707964.6527 | 1247691.9483
130 | 2707952.2894 | 1247727.8268 | 2707949.1827 | 1247732.3285
131 | 2708073.1046 | 1247678.535 | 2708055.2757 | 1247666.073
132 | 2708072.1969 | 1247819.1652 | 2708072.0621 | 1247826.5545 | 2708072.3587 | 1247827.5765
133 | 2708083.0379 | 1247846.0369 | 2708073.4409 | 1247831.3056 | 2708072.3587 | 1247827.5765
134 | 2708080.3207 | 1247683.5789 | 2708073.1046 | 1247678.535
135 | 2708055.6756 | 1247832.0269 | 2708055.6756 | 1247832.0269 | 2708047.3195 | 1247831.2441
136 | 2708055.6756 | 1247832.0269 | 2708068.1309 | 1247837.4916 | 2708075.8004 | 1247841.8881
137 | 2708083.0379 | 1247846.0369 | 2708075.8004 | 1247841.8881
138 | 2708083.0379 | 1247846.0369 | 2708098.403 | 1247854.7239 | 2708102.4165 | 1247857.4993 | 2708104.92 | 1247862.095
139 | 2708105.056 | 1247862.3447 | 2708104.92 | 1247862.095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2708076.536 | 1247729.1719
1 | 2708065.2687 | 1247728.107
2 | 2708097.3107 | 1247728.6916
3 | 2708039.7974 | 1247720.5591
4 | 2708113.6464 | 1247744.4825
5 | 2708116.1219 | 1247719.2862
6 | 2708031.551 | 1247717.5064
7 | 2708033.9233 | 1247736.941
8 | 2708121.6492 | 1247754.0112
9 | 2708119.0727 | 1247721.7494
10 | 2708036.9139 | 1247699.963
11 | 2707998.7059 | 1247705.4428
12 | 2708023.9214 | 1247759.3171
13 | 2708097.9108 | 1247769.6566
14 | 2708120.1481 | 1247718.2884
15 | 2708126.2436 | 1247730.1355
16 | 2708044.3614 | 1247675.6004
17 | 2707999.3426 | 1247703.2293
18 | 2707996.3991 | 1247713.712
19 | 2708023.4349 | 1247760.2441
20 | 2708072.5536 | 1247799.6084
21 | 2708134.9518 | 1247739.078
22 | 2708072.1992 | 1247819.0378
23 | 2708046.3876 | 1247812.1341
24 | 2708046.3658 | 1247812.3658
25 | 2708072.1979 | 1247819.1099
26 | 2707898.2656 | 1247893.6663
27 | 2707902.4251 | 1247896.1574
28 | 2707881.1409 | 1247883.4106
29 | 2707908.6888 | 1247904.1414
30 | 2707875.079 | 1247879.9448
31 | 2707918.5396 | 1247908.3155
32 | 2707899.4327 | 1247941.9213
33 | 2707849.5147 | 1247868.236
34 | 2707931.8763 | 1247919.3209
35 | 2707854.7337 | 1247850.3368
36 | 2707940.4369 | 1247926.385
37 | 2707855.8556 | 1247846.4894
38 | 2707936.8319 | 1247963.3189
39 | 2707861.9386 | 1247828.1569
40 | 2707867.3076 | 1247812.0478
41 | 2707871.1888 | 1247801.7657
42 | 2707876.1856 | 1247787.8788
43 | 2707895.5965 | 1247818.0014
44 | 2707878.5255 | 1247783.8985
45 | 2707901.9115 | 1247822.202
46 | 2707890.6163 | 1247766.602
47 | 2707906.6104 | 1247825.4962
48 | 2707909.3031 | 1247827.6059
49 | 2707929.2201 | 1247843.2106
50 | 2707935.7335 | 1247848.4786
51 | 2707939.7911 | 1247829.1148
52 | 2707952.5114 | 1247862.0484
53 | 2707939.94 | 1247828.9161
54 | 2707957.8667 | 1247866.3798
55 | 2707961.2154 | 1247804.0393
56 | 2707958.8216 | 1247867.1521
57 | 2707971.8236 | 1247789.4096
58 | 2707964.3914 | 1247871.657
59 | 2707991.1127 | 1247889.1077
60 | 2707980.5683 | 1247898.6202
61 | 2707998.6218 | 1247881.2159
62 | 2707974.484 | 1247904.1091
63 | 2708014.6523 | 1247840.5641
64 | 2708014.8717 | 1247836.3981
65 | 2708017.3737 | 1247862.9472
66 | 2708000.7137 | 1247831.6813
67 | 2708023.6976 | 1247836.1503
68 | 2708017.1452 | 1247870.8142
69 | 2707970.3288 | 1247907.8576
70 | 2708000.1911 | 1247831.5072
71 | 2708036.1448 | 1247833.3338
72 | 2708018.1074 | 1247891.7793
73 | 2707965.7544 | 1247911.9843
74 | 2708044.6202 | 1247830.9913
75 | 2707991.0073 | 1247912.7137
76 | 2708029.8433 | 1247899.768
77 | 2707904.6581 | 1247761.2866
78 | 2707923.3212 | 1247774.7731
79 | 2707902.5624 | 1247739.5333
80 | 2707900.0899 | 1247721.3622
81 | 2707899.8091 | 1247710.1829
82 | 2707994.8585 | 1247797.2646
83 | 2707975.0044 | 1247782.3921
84 | 2708003.4151 | 1247800.1825
85 | 2707984.1113 | 1247757.8071
86 | 2708004.8102 | 1247796.7116
87 | 2707985.48 | 1247752.8917
88 | 2707987.1642 | 1247746.8433
89 | 2707988.6641 | 1247741.457
90 | 2708008.4151 | 1247787.7428
91 | 2707899.6982 | 1247705.7632
92 | 2707899.6169 | 1247702.5254
93 | 2707882.158 | 1247700.3572
94 | 2707905.4611 | 1247658.7077
95 | 2707923.3108 | 1247662.4372
96 | 2707905.9278 | 1247654.772
97 | 2707967.3614 | 1247669.4764
98 | 2707963.1716 | 1247682.5885
99 | 2707944.7 | 1247666.9062
100 | 2707969.7786 | 1247670.0086
101 | 2707936.3185 | 1247685.8396
102 | 2707939.6826 | 1247665.8579
103 | 2707931.9303 | 1247664.2381
104 | 2707968.2474 | 1247686.7731
105 | 2707989.663 | 1247674.3976
106 | 2707933.2417 | 1247690.4926
107 | 2708018.8782 | 1247640.6693
108 | 2708025.5146 | 1247629.281
109 | 2708011.6022 | 1247659.9757
110 | 2707934.4898 | 1247664.7729
111 | 2708218.1255 | 1248114.9728
112 | 2708178.9738 | 1247947.4568
113 | 2708109.4261 | 1247871.1601
114 | 2708046.1529 | 1247909.8127
115 | 2708045.4874 | 1247909.4259
116 | 2708043.3933 | 1247908.2088
117 | 2708030.4899 | 1247900.1708
118 | 2708018.7099 | 1247906.392
119 | 2707931.2135 | 1247693.5599
120 | 2707952.8171 | 1247708.9878
121 | 2707961.301 | 1247714.7691
122 | 2707961.5939 | 1247696.352
123 | 2707952.2894 | 1247727.8268
124 | 2707964.6527 | 1247691.9483
125 | 2707949.1827 | 1247732.3285
126 | 2708006.5616 | 1247678.1306
127 | 2708055.2757 | 1247666.073
128 | 2708035.5402 | 1247629.2303
129 | 2708020.0606 | 1247766.6737
130 | 2708045.8869 | 1247817.4757
131 | 2708072.1969 | 1247819.1652
132 | 2708072.3587 | 1247827.5765
133 | 2708073.1046 | 1247678.535
134 | 2708080.3207 | 1247683.5789
135 | 2708047.3195 | 1247831.2441
136 | 2708055.6756 | 1247832.0269
137 | 2708075.8004 | 1247841.8881
138 | 2708083.0379 | 1247846.0369
139 | 2708104.92 | 1247862.095
140 | 2708105.056 | 1247862.3447
141 | 2708011.4152 | 1247780.2789

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1