## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3101-20_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3101-20_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3101-20_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3101-20_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3101-20_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3101-20_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3101-20_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3101-20_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3101-20_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3101-20_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3101-20_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3101-20_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3101-20_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3101-20_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3101-20_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3101-20_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3101-20_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3101-20_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3101-20_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3101-20_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3101-20_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3101-20_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3101-20_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3101-20_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3101-20_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3101-20_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3101-20_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3101-20_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3101-20_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3101-20_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3101-20_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3101-20_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3101-20_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3101-20_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3101-20_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3101-20_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3101-20_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3101-20_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3101-20_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3101-20_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3101-20_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3101-20_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3101-20_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3101-20_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3101-20_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3101-20_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3101-20_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3101-20_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3101-20_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3101-20_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3101-20_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3101-20_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3101-20_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3101-20_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3101-20_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3101-20_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3101-20_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3101-20_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3101-20_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3101-20_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3101-20_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3101-20_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3101-20_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3101-20_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3101-20_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3101-20_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3101-20_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3101-20_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3101-20_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3101-20_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3101-20_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3101-20_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3101-20_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3101-20_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3101-20_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3101-20_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3101-20_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3101-20_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3101-20_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3101-20_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3101-20_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3101-20_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3101-20_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3101-20_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3101-20_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3101-20_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3101-20_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3101-20_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3101-20_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3101-20_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3101-20_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3101-20_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3101-20_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3101-20_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3101-20_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3101-20_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3101-20_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3101-20_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3101-20_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3101-20_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3101-20_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3101-20_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3101-20_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3101-20_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3101-20_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3101-20_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3101-20_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3101-20_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3101-20_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3101-20_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3101-20_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3101-20_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3101-20_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3101-20_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3101-20_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3101-20_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3101-20_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3101-20_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3101-20_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3101-20_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3101-20_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3101-20_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3101-20_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3101-20_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3101-20_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_148_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3101-20_0_4_load_0 | 0 | 0.0052833 | 0.0013241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3101-20_0_4_load_1 | 1 | 0.0038018 | 0.00095282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3101-20_0_4_load_2 | 2 | 0.004683 | 0.0011737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3101-20_0_4_load_4 | 4 | 0.0033205 | 0.0008322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3101-20_0_4_load_21 | 7 | 0.0019414 | 0.00048656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3101-20_0_4_load_35 | 8 | 0.0030135 | 0.00075527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3101-20_0_4_load_20 | 9 | 0.0042627 | 0.0010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3101-20_0_4_load_11 | 10 | 0.0020233 | 0.00050707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3101-20_0_4_load_5 | 11 | 0.0017294 | 0.00043342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3101-20_0_4_load_7 | 14 | 0.0086834 | 0.0021763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3101-20_0_4_load_40 | 15 | 0.0024433 | 0.00061235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3101-20_0_4_load_19 | 16 | 0.0032259 | 0.00080849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3101-20_0_4_load_8 | 17 | 0.0025853 | 0.00064793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3101-20_0_4_load_9 | 18 | 0.0031518 | 0.0007899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3101-20_0_4_load_10 | 19 | 0.0027832 | 0.00069753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3101-20_0_4_load_12 | 20 | 0.0031678 | 0.00079392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3101-20_0_4_load_28 | 21 | 0.0023948 | 0.00060018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3101-20_0_4_load_29 | 22 | 0.0032884 | 0.00082415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3101-20_0_4_load_13 | 23 | 0.0026615 | 0.00066704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3101-20_0_4_load_14 | 24 | 0.0025109 | 0.0006293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3101-20_0_4_load_16 | 26 | 0.0025854 | 0.00064797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3101-20_0_4_load_27 | 28 | 0.0015175 | 0.00038032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3101-20_0_4_load_17 | 29 | 0.0034217 | 0.00085755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3101-20_0_4_load_36 | 31 | 0.00052193 | 0.00013081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3101-20_0_4_load_26 | 32 | 0.001431 | 0.00035863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3101-20_0_4_load_44 | 33 | 0.0010951 | 0.00027445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3101-20_0_4_load_41 | 34 | 0.00020723 | 5.1938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3101-20_0_4_load_37 | 35 | 0.00026343 | 6.6022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3101-20_0_4_load_22 | 36 | 0.0018872 | 0.00047297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3101-20_0_4_load_24 | 38 | 0.0023054 | 0.00057778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3101-20_0_4_load_25 | 39 | 0.0031579 | 0.00079144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3101-20_0_4_load_31 | 40 | 0.0017551 | 0.00043986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3101-20_0_4_load_32 | 41 | 0.0020632 | 0.00051708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3101-20_0_4_load_128 | 42 | 0.0029239 | 0.00073279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3101-20_0_4_load_34 | 43 | 0.0012977 | 0.00032524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3101-20_0_4_load_122 | 44 | 0.0011087 | 0.00027786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3101-20_0_4_load_42 | 45 | 0.00071326 | 0.00017876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3101-20_0_4_load_124 | 46 | 0.0019345 | 0.00048483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3101-20_0_4_load_46 | 49 | 0.00064523 | 0.00016171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3101-20_0_4_load_47 | 50 | 0.0014802 | 0.00037098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3101-20_0_4_load_99 | 51 | 0.0006351 | 0.00015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3101-20_0_4_load_50 | 52 | 0.0024453 | 0.00061286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3101-20_0_4_load_109 | 53 | 0.0013893 | 0.00034819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3101-20_0_4_load_121 | 54 | 0.0010953 | 0.0002745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3101-20_0_4_load_100 | 55 | 0.00061657 | 0.00015453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3101-20_0_4_load_48 | 56 | 0.00046003 | 0.00011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3101-20_0_4_load_49 | 57 | 0.0042556 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3101-20_0_4_load_51 | 58 | 0.0012358 | 0.00030972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3101-20_0_4_load_53 | 60 | 0.00057788 | 0.00014483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3101-20_0_4_load_54 | 61 | 0.0010728 | 0.00026887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3101-20_0_4_load_58 | 65 | 0.0016562 | 0.00041507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3101-20_0_4_load_120 | 66 | 0.003137 | 0.0007862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3101-20_0_4_load_117 | 68 | 0.0014541 | 0.00036444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3101-20_0_4_load_114 | 69 | 0.0016424 | 0.00041162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3101-20_0_4_load_65 | 71 | 0.0019 | 0.00047618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3101-20_0_4_load_61 | 72 | 0.00072261 | 0.0001811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3101-20_0_4_load_113 | 74 | 0.0019853 | 0.00049757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3101-20_0_4_load_118 | 75 | 0.0019581 | 0.00049074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3101-20_0_4_load_60 | 77 | 0.0036411 | 0.00091255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3101-20_0_4_load_63 | 78 | 0.00059036 | 0.00014796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3101-20_0_4_load_64 | 79 | 0.0047602 | 0.001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3101-20_0_4_load_66 | 80 | 0.001727 | 0.00043282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3101-20_0_4_load_67 | 82 | 0.0018193 | 0.00045597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3101-20_0_4_load_116 | 83 | 0.0012272 | 0.00030755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3101-20_0_4_load_68 | 84 | 0.00168 | 0.00042105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3101-20_0_4_load_69 | 85 | 0.0051082 | 0.0012802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3101-20_0_4_load_70 | 86 | 0.0045491 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3101-20_0_4_load_71 | 87 | 0.0045606 | 0.001143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3101-20_0_4_load_74 | 90 | 0.0043908 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3101-20_0_4_load_86 | 91 | 0.0028683 | 0.00071886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3101-20_0_4_load_83 | 92 | 0.0028189 | 0.00070648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3101-20_0_4_load_73 | 93 | 0.0076557 | 0.0019187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3101-20_0_4_load_76 | 95 | 0.010582 | 0.0026522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3101-20_0_4_load_89 | 96 | 0.0017744 | 0.0004447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3101-20_0_4_load_84 | 97 | 0.003231 | 0.00080976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3101-20_0_4_load_79 | 98 | 0.0081006 | 0.0020302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3101-20_0_4_load_90 | 101 | 0.0011334 | 0.00028407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3101-20_0_4_load_94 | 104 | 0.0028339 | 0.00071025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3101-20_0_4_load_98 | 105 | 0.001363 | 0.0003416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3101-20_0_4_load_97 | 106 | 0.0026746 | 0.00067032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3101-20_0_4_load_85 | 107 | 0.001301 | 0.00032606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3101-20_0_4_load_102 | 108 | 0.00094819 | 0.00023764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3101-20_0_4_load_96 | 109 | 0.0033493 | 0.0008394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3101-20_0_4_load_91 | 110 | 0.0023487 | 0.00058865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3101-20_0_4_load_92 | 111 | 0.004113 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3101-20_0_4_load_93 | 112 | 0.00095707 | 0.00023987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3101-20_0_4_load_95 | 113 | 0.0025665 | 0.00064322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3101-20_0_4_load_104 | 114 | 0.0059572 | 0.001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3101-20_0_4_load_103 | 116 | 0.0014353 | 0.00035971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3101-20_0_4_load_112 | 117 | 0.0013765 | 0.00034498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3101-20_0_4_load_105 | 118 | 0.00047956 | 0.00012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3101-20_0_4_load_126 | 121 | 0.0014637 | 0.00036685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3101-20_0_4_load_130 | 122 | 0.0012667 | 0.00031746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3101-20_0_4_load_125 | 123 | 0.00079393 | 0.00019898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3101-20_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3101-20_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3101-20_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.024619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3101-20_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0085095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3101-20_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.047862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_3101-20_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.045847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3101-20_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0017273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3101-20_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.036733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3101-20_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.010859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3101-20_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0079134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3101-20_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 43 | 0.0077134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3101-20_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.023729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3101-20_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.01005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3101-20_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.012756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3101-20_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.12136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3101-20_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.043481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3101-20_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.018957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3101-20_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.081237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3101-20_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 46 | 0.21937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3101-20_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.011745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3101-20_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0092467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3101-20_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.019337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3101-20_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.020808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3101-20_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0016334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3101-20_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.016326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3101-20_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.031069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3101-20_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.020198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3101-20_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.024087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3101-20_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.07261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_3101-20_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0010441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_3101-20_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.019043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3101-20_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.021689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3101-20_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.0053816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3101-20_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.031116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3101-20_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.03707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3101-20_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.018113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3101-20_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.018401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3101-20_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 44 | 0.02639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3101-20_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 45 | 0.0077081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3101-20_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.02816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3101-20_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.019946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3101-20_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0067053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3101-20_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0064762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3101-20_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.010665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3101-20_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.03374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3101-20_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0049122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3101-20_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.0010091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3101-20_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.019843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_3101-20_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.005391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3101-20_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.021577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3101-20_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.036281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3101-20_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0065863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3101-20_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.014236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3101-20_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.009348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3101-20_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.019691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3101-20_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.0011154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3101-20_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 68 | 0.033554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3101-20_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 115 | 0.014819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3101-20_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.018493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3101-20_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.019479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3101-20_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.013048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3101-20_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.013051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3101-20_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.02006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3101-20_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.029329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3101-20_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.027747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3101-20_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.041612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3101-20_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.024864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3101-20_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.016036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3101-20_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.026407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3101-20_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.030711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3101-20_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 73 | 0.10363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3101-20_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 123 | 0.059915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3101-20_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 119 | 0.041925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3101-20_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.010181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3101-20_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3101-20_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.016284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3101-20_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.00018726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3101-20_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.015019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3101-20_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.075618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3101-20_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 124 | 0.0048851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3101-20_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.017111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3101-20_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.016283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3101-20_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.017664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3101-20_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.037048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3101-20_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0019561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3101-20_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.018121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3101-20_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.013797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3101-20_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 124 | 0.010265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_3101-20_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0049063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3101-20_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.018598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3101-20_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.00021348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3101-20_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.013669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3101-20_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.002363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3101-20_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.027446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3101-20_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.035523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3101-20_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.020101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3101-20_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.020016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3101-20_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.0054903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3101-20_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.012652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3101-20_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.015877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3101-20_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.030058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3101-20_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 101 | 0.013309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3101-20_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 107 | 0.0016546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3101-20_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3101-20_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.061258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3101-20_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.049416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3101-20_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.045404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3101-20_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.090587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3101-20_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.01639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3101-20_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.0098034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3101-20_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.024558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3101-20_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.035552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3101-20_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 114 | 0.014633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3101-20_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 115 | 0.006014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3101-20_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.0084482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3101-20_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0054316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3101-20_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.028373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3101-20_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0096233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3101-20_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.018832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3101-20_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.03035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3101-20_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.12143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3101-20_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.029205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3101-20_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.019487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3101-20_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.076923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3101-20_0_4_trafo_46 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2748617.0733 | 1243600.7744 | 2748634.1787 | 1243594.1207
1 | 2748617.0733 | 1243600.7744 | 2748606.2017 | 1243605.0032
2 | 2748657.1233 | 1243585.1957 | 2748634.1787 | 1243594.1207
3 | 2748606.2017 | 1243605.0032 | 2748601.0658 | 1243607.001 | 2748598.3073 | 1243608.1771
4 | 2748657.1233 | 1243585.1957 | 2748659.0188 | 1243590.7262 | 2748675.9117 | 1243623.5914 | 2748677.5605 | 1243628.4039
5 | 2748655.9203 | 1243539.6895 | 2748654.1188 | 1243549.1088 | 2748655.8085 | 1243577.9226 | 2748657.1233 | 1243585.1957
6 | 2748596.7184 | 1243608.8546 | 2748598.3073 | 1243608.1771
7 | 2748677.5605 | 1243628.4039 | 2748649.4835 | 1243635.3515 | 2748642.4711 | 1243638.7874
8 | 2748655.9203 | 1243539.6895 | 2748648.9662 | 1243532.3418 | 2748648.5089 | 1243531.7572
9 | 2748589.4391 | 1243611.9583 | 2748596.7184 | 1243608.8546
10 | 2748642.4711 | 1243638.7874 | 2748641.9043 | 1243639.0651 | 2748636.2858 | 1243643.3766
11 | 2748633.8882 | 1243513.0671 | 2748648.5089 | 1243531.7572
12 | 2748589.4391 | 1243611.9583 | 2748580.1943 | 1243615.9
13 | 2748531.7696 | 1243456.4135 | 2748529.5368 | 1243453.1768 | 2748527.3494 | 1243447.2165 | 2748525.7359 | 1243445.3395
14 | 2748424.9924 | 1243513.006 | 2748525.7359 | 1243445.3395
15 | 2748531.7696 | 1243456.4135 | 2748540.3878 | 1243468.8854 | 2748551.7777 | 1243463.6879 | 2748558.2592 | 1243470.8902 | 2748561.5943 | 1243476.0119
16 | 2748424.9924 | 1243513.006 | 2748406.1181 | 1243511.2417
17 | 2748633.8882 | 1243513.0671 | 2748561.5943 | 1243476.0119
18 | 2748406.1181 | 1243511.2417 | 2748291.9298 | 1243323.9353
19 | 2748580.1943 | 1243615.9 | 2748569.3902 | 1243620.5065
20 | 2748560.8844 | 1243624.1332 | 2748569.3902 | 1243620.5065
21 | 2748560.8844 | 1243624.1332 | 2748543.0956 | 1243631.7149
22 | 2748543.0956 | 1243631.7149 | 2748523.954 | 1243639.8732
23 | 2748523.954 | 1243639.8732 | 2748522.4514 | 1243640.5136
24 | 2748507.4327 | 1243646.9147 | 2748522.4514 | 1243640.5136
25 | 2748549.8664 | 1243687.6884 | 2748543.9695 | 1243690.1939 | 2748538.901 | 1243691.4905 | 2748519.4807 | 1243692.1
26 | 2748499.2923 | 1243692.7336 | 2748519.4807 | 1243692.1
27 | 2748572.0355 | 1243678.2691 | 2748549.8664 | 1243687.6884
28 | 2748427.2469 | 1243692.6643 | 2748435.9853 | 1243689.4576 | 2748446.1855 | 1243690.6806 | 2748473.4776 | 1243693.3104 | 2748499.2923 | 1243692.7336
29 | 2748572.0355 | 1243678.2691 | 2748572.9965 | 1243677.8608
30 | 2748419.2959 | 1243709.7258 | 2748422.1511 | 1243700.4886 | 2748424.1388 | 1243696.6013 | 2748427.2469 | 1243692.6643
31 | 2748427.2469 | 1243692.6643 | 2748425.8679 | 1243684.6222 | 2748426.5993 | 1243671.1126
32 | 2748572.9965 | 1243677.8608 | 2748577.9495 | 1243675.7563
33 | 2748419.2959 | 1243709.7258 | 2748412.4939 | 1243720.4658 | 2748400.1444 | 1243734.1107
34 | 2748419.2959 | 1243709.7258 | 2748425.0615 | 1243711.3938 | 2748455.5407 | 1243717.415
35 | 2748426.5993 | 1243671.1126 | 2748427.5784 | 1243653.0261
36 | 2748594.796 | 1243668.3572 | 2748586.4342 | 1243672.1513 | 2748577.9495 | 1243675.7563
37 | 2748382.4357 | 1243753.6771 | 2748400.1444 | 1243734.1107
38 | 2748455.5407 | 1243717.415 | 2748457.7474 | 1243717.8509 | 2748462.5046 | 1243720.528 | 2748462.5046 | 1243720.528
39 | 2748612.9597 | 1243660.1154 | 2748614.0454 | 1243662.0555 | 2748611.2338 | 1243670.7488 | 2748607.4117 | 1243678.427 | 2748602.4713 | 1243685.001
40 | 2748612.9597 | 1243660.1154 | 2748594.796 | 1243668.3572
41 | 2748612.9597 | 1243660.1154 | 2748618.7897 | 1243656.8028
42 | 2748618.7897 | 1243656.8028 | 2748623.9274 | 1243652.8601
43 | 2748632.3887 | 1243646.3672 | 2748623.9274 | 1243652.8601
44 | 2748623.9274 | 1243652.8601 | 2748643.3007 | 1243680.4834
45 | 2748632.3887 | 1243646.3672 | 2748636.2858 | 1243643.3766
46 | 2748382.4357 | 1243753.6771 | 2748381.7585 | 1243754.4253
47 | 2748472.8194 | 1243737.402 | 2748466.1123 | 1243725.0225 | 2748462.5046 | 1243720.528
48 | 2748474.9181 | 1243742.3702 | 2748472.8194 | 1243737.402
49 | 2748472.8194 | 1243737.402 | 2748478.8163 | 1243734.06 | 2748484.2438 | 1243729.903 | 2748490.902 | 1243725.6975
50 | 2748472.8194 | 1243737.402 | 2748469.423 | 1243738.6626 | 2748452.2662 | 1243740.157 | 2748436.8339 | 1243740.5112
51 | 2748474.9181 | 1243742.3702 | 2748477.2297 | 1243748.5375
52 | 2748502.8056 | 1243717.8965 | 2748499.0799 | 1243720.5322 | 2748490.902 | 1243725.6975
53 | 2748427.4884 | 1243740.7257 | 2748436.8339 | 1243740.5112
54 | 2748477.2297 | 1243748.5375 | 2748478.781 | 1243752.6766 | 2748483.2892 | 1243767.2671
55 | 2748503.7162 | 1243717.2524 | 2748502.8056 | 1243717.8965
56 | 2748359.5529 | 1243779.5182 | 2748360.2194 | 1243778.2238 | 2748381.7585 | 1243754.4253
57 | 2748487.6641 | 1243781.4259 | 2748483.2892 | 1243767.2671
58 | 2748503.7162 | 1243717.2524 | 2748518.8134 | 1243706.5724
59 | 2748311.8494 | 1243797.833 | 2748295.9826 | 1243809.1319
60 | 2748311.8494 | 1243797.833 | 2748319.9722 | 1243808.044
61 | 2748311.8494 | 1243797.833 | 2748303.8291 | 1243787.5373
62 | 2748330.3125 | 1243824.8087 | 2748328.901 | 1243819.2683 | 2748319.9722 | 1243808.044
63 | 2748285.0248 | 1243765.0429 | 2748297.2263 | 1243779.061 | 2748303.8291 | 1243787.5373
64 | 2748347.4633 | 1243802.9948 | 2748345.5486 | 1243806.0832 | 2748330.3125 | 1243824.8087
65 | 2748330.3125 | 1243824.8087 | 2748303.6038 | 1243856.7182
66 | 2748304.2289 | 1243750.3202 | 2748290.4515 | 1243757.2824 | 2748285.0248 | 1243765.0429
67 | 2748271.7933 | 1243755.926 | 2748279.7336 | 1243761.3406 | 2748285.0248 | 1243765.0429
68 | 2748347.4633 | 1243802.9948 | 2748359.5529 | 1243779.5182
69 | 2748347.4633 | 1243802.9948 | 2748365.8128 | 1243809.4263 | 2748375.9424 | 1243804.4931
70 | 2748303.6038 | 1243856.7182 | 2748254.4166 | 1243947.9275
71 | 2748271.7933 | 1243755.926 | 2748270.6333 | 1243766.329 | 2748267.469 | 1243777.9608 | 2748259.9555 | 1243786.9259 | 2748247.5628 | 1243798.3937 | 2748242.5931 | 1243805.7208
72 | 2748271.7933 | 1243755.926 | 2748257.9652 | 1243747.0832 | 2748239.1777 | 1243739.7069 | 2748234.3712 | 1243737.1845
73 | 2748383.0767 | 1243797.3517 | 2748377.1725 | 1243803.8941 | 2748375.9424 | 1243804.4931
74 | 2748360.9844 | 1243849.4765 | 2748369.2036 | 1243835.3107
75 | 2748360.9844 | 1243849.4765 | 2748363.8875 | 1243851.3064 | 2748375.159 | 1243857.481
76 | 2748369.2976 | 1243835.1487 | 2748369.2036 | 1243835.3107
77 | 2748388.3311 | 1243864.6969 | 2748375.159 | 1243857.481
78 | 2748212.0112 | 1243907.7748 | 2748202.8747 | 1243924.5068 | 2748247.3971 | 1243945.9169 | 2748254.4166 | 1243947.9275
79 | 2748386.3496 | 1243793.7251 | 2748383.0767 | 1243797.3517
80 | 2748388.3311 | 1243864.6969 | 2748403.3356 | 1243872.9211
81 | 2748388.3311 | 1243864.6969 | 2748396.2624 | 1243850.4759
82 | 2748403.3356 | 1243872.9211 | 2748414.6316 | 1243879.1126 | 2748418.8365 | 1243881.3904
83 | 2748400.9147 | 1243817.8231 | 2748407.3313 | 1243830.629 | 2748396.2624 | 1243850.4759
84 | 2748420.5564 | 1243882.3221 | 2748418.8365 | 1243881.3904
85 | 2748400.9147 | 1243817.8231 | 2748400.173 | 1243816.3365 | 2748392.8194 | 1243801.6113
86 | 2748420.5564 | 1243882.3221 | 2748432.6881 | 1243888.8937
87 | 2748386.3496 | 1243793.7251 | 2748391.8996 | 1243799.7696 | 2748392.8194 | 1243801.6113
88 | 2748437.0021 | 1243891.2306 | 2748432.6881 | 1243888.8937
89 | 2748437.0021 | 1243891.2306 | 2748453.3553 | 1243900.0891
90 | 2748453.543 | 1243900.1908 | 2748453.3553 | 1243900.0891
91 | 2748465.5622 | 1243906.7016 | 2748453.543 | 1243900.1908
92 | 2748467.6833 | 1243907.7556 | 2748465.5622 | 1243906.7016
93 | 2748465.5622 | 1243906.7016 | 2748456.5839 | 1243923.426 | 2748464.1094 | 1243927.3008
94 | 2748467.6833 | 1243907.7556 | 2748498.9528 | 1243924.6102
95 | 2748467.6833 | 1243907.7556 | 2748475.1808 | 1243895.5095 | 2748478.6497 | 1243890.9337
96 | 2748457.6123 | 1243944.1839 | 2748465.9153 | 1243928.2306 | 2748464.1094 | 1243927.3008
97 | 2748498.9528 | 1243924.6102 | 2748503.7857 | 1243927.2152
98 | 2748478.6497 | 1243890.9337 | 2748486.2927 | 1243880.8516
99 | 2748450.2824 | 1243958.2677 | 2748457.6123 | 1243944.1839
100 | 2748423.6171 | 1243944.243 | 2748450.2824 | 1243958.2677
101 | 2748503.7857 | 1243927.2152 | 2748515.5011 | 1243933.5298
102 | 2748487.8913 | 1243880.4245 | 2748486.2927 | 1243880.8516 | 2748486.2927 | 1243880.8516
103 | 2748564.3745 | 1243896.1205 | 2748564.7453 | 1243890.6802 | 2748556.6977 | 1243883.9776
104 | 2748559.0007 | 1243956.9764 | 2748560.0222 | 1243954.8333 | 2748562.9735 | 1243922.1543 | 2748564.3745 | 1243896.1205
105 | 2748559.0007 | 1243956.9764 | 2748515.5011 | 1243933.5298
106 | 2748516.4388 | 1243805.7466 | 2748517.3455 | 1243807.5822 | 2748518.347 | 1243823.4444 | 2748520.5612 | 1243821.9873 | 2748525.0501 | 1243819.6753 | 2748528.7868 | 1243817.2109 | 2748541.002 | 1243808.0192
107 | 2748541.002 | 1243808.0192 | 2748545.3236 | 1243798.5073 | 2748571.4405 | 1243761.115 | 2748591.8913 | 1243734.3909 | 2748592.397 | 1243733.6728
108 | 2748516.4388 | 1243805.7466 | 2748512.8809 | 1243807.715 | 2748506.1335 | 1243808.7248 | 2748502.8146 | 1243808.397 | 2748500.7667 | 1243807.6897
109 | 2748516.4388 | 1243805.7466 | 2748519.4984 | 1243801.6305 | 2748521.098 | 1243797.238
110 | 2748489.6237 | 1243787.1136 | 2748493.9902 | 1243800.5577 | 2748495.5549 | 1243804.2003 | 2748497.9194 | 1243806.7063 | 2748500.7667 | 1243807.6897
111 | 2748533.5008 | 1243763.9206 | 2748526.8228 | 1243781.5171 | 2748521.098 | 1243797.238
112 | 2748489.6237 | 1243787.1136 | 2748475.4839 | 1243791.0301
113 | 2748489.6237 | 1243787.1136 | 2748487.6641 | 1243781.4259
114 | 2748533.5008 | 1243763.9206 | 2748533.8259 | 1243763.064 | 2748537.0245 | 1243756.2449
115 | 2748561.8289 | 1243722.1019 | 2748557.1594 | 1243724.8764
116 | 2748557.1594 | 1243724.8764 | 2748553.3656 | 1243727.1305 | 2748549.9551 | 1243730.7597 | 2748547.6248 | 1243735.339 | 2748542.2992 | 1243746.8943 | 2748541.7348 | 1243747.8601
117 | 2748537.0245 | 1243756.2449 | 2748537.7961 | 1243754.5999 | 2748541.7348 | 1243747.8601
118 | 2748487.6641 | 1243781.4259 | 2748481.4241 | 1243783.3048 | 2748469.4846 | 1243786.3254
119 | 2748469.4846 | 1243786.3254 | 2748456.624 | 1243789.5791 | 2748449.735 | 1243793.2212 | 2748440.4492 | 1243793.5383
120 | 2748234.3712 | 1243737.1845 | 2748154.1988 | 1243645.9845
121 | 2748211.7021 | 1243755.6133 | 2748224.9597 | 1243744.0336 | 2748230.5891 | 1243740.2596 | 2748234.3712 | 1243737.1845
122 | 2748211.7021 | 1243755.6133 | 2748213.9411 | 1243761.6304 | 2748218.7938 | 1243765.0326 | 2748225.969 | 1243765.0563
123 | 2748211.7021 | 1243755.6133 | 2748157.7933 | 1243810.4851

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2748617.0733 | 1243600.7744
1 | 2748634.1787 | 1243594.1207
2 | 2748606.2017 | 1243605.0032
3 | 2748657.1233 | 1243585.1957
4 | 2748598.3073 | 1243608.1771
5 | 2748677.5605 | 1243628.4039
6 | 2748655.9203 | 1243539.6895
7 | 2748596.7184 | 1243608.8546
8 | 2748642.4711 | 1243638.7874
9 | 2748648.5089 | 1243531.7572
10 | 2748589.4391 | 1243611.9583
11 | 2748525.7359 | 1243445.3395
12 | 2748531.7696 | 1243456.4135
13 | 2748424.9924 | 1243513.006
14 | 2748561.5943 | 1243476.0119
15 | 2748406.1181 | 1243511.2417
16 | 2748633.8882 | 1243513.0671
17 | 2748569.3902 | 1243620.5065
18 | 2748580.1943 | 1243615.9
19 | 2748560.8844 | 1243624.1332
20 | 2748543.0956 | 1243631.7149
21 | 2748523.954 | 1243639.8732
22 | 2748522.4514 | 1243640.5136
23 | 2748519.4807 | 1243692.1
24 | 2748549.8664 | 1243687.6884
25 | 2748499.2923 | 1243692.7336
26 | 2748572.0355 | 1243678.2691
27 | 2748427.2469 | 1243692.6643
28 | 2748572.9965 | 1243677.8608
29 | 2748507.4327 | 1243646.9147
30 | 2748419.2959 | 1243709.7258
31 | 2748426.5993 | 1243671.1126
32 | 2748577.9495 | 1243675.7563
33 | 2748400.1444 | 1243734.1107
34 | 2748455.5407 | 1243717.415
35 | 2748427.5784 | 1243653.0261
36 | 2748602.4713 | 1243685.001
37 | 2748612.9597 | 1243660.1154
38 | 2748594.796 | 1243668.3572
39 | 2748618.7897 | 1243656.8028
40 | 2748623.9274 | 1243652.8601
41 | 2748632.3887 | 1243646.3672
42 | 2748643.3007 | 1243680.4834
43 | 2748636.2858 | 1243643.3766
44 | 2748382.4357 | 1243753.6771
45 | 2748462.5046 | 1243720.528
46 | 2748291.9298 | 1243323.9353
47 | 2748472.8194 | 1243737.402
48 | 2748474.9181 | 1243742.3702
49 | 2748490.902 | 1243725.6975
50 | 2748436.8339 | 1243740.5112
51 | 2748477.2297 | 1243748.5375
52 | 2748502.8056 | 1243717.8965
53 | 2748427.4884 | 1243740.7257
54 | 2748381.7585 | 1243754.4253
55 | 2748483.2892 | 1243767.2671
56 | 2748503.7162 | 1243717.2524
57 | 2748518.8134 | 1243706.5724
58 | 2748295.9826 | 1243809.1319
59 | 2748311.8494 | 1243797.833
60 | 2748319.9722 | 1243808.044
61 | 2748303.8291 | 1243787.5373
62 | 2748330.3125 | 1243824.8087
63 | 2748285.0248 | 1243765.0429
64 | 2748347.4633 | 1243802.9948
65 | 2748303.6038 | 1243856.7182
66 | 2748304.2289 | 1243750.3202
67 | 2748271.7933 | 1243755.926
68 | 2748359.5529 | 1243779.5182
69 | 2748375.9424 | 1243804.4931
70 | 2748360.9844 | 1243849.4765
71 | 2748369.2036 | 1243835.3107
72 | 2748375.159 | 1243857.481
73 | 2748254.4166 | 1243947.9275
74 | 2748383.0767 | 1243797.3517
75 | 2748369.2976 | 1243835.1487
76 | 2748388.3311 | 1243864.6969
77 | 2748212.0112 | 1243907.7748
78 | 2748403.3356 | 1243872.9211
79 | 2748396.2624 | 1243850.4759
80 | 2748418.8365 | 1243881.3904
81 | 2748400.9147 | 1243817.8231
82 | 2748420.5564 | 1243882.3221
83 | 2748392.8194 | 1243801.6113
84 | 2748432.6881 | 1243888.8937
85 | 2748437.0021 | 1243891.2306
86 | 2748453.3553 | 1243900.0891
87 | 2748453.543 | 1243900.1908
88 | 2748465.5622 | 1243906.7016
89 | 2748467.6833 | 1243907.7556
90 | 2748464.1094 | 1243927.3008
91 | 2748498.9528 | 1243924.6102
92 | 2748478.6497 | 1243890.9337
93 | 2748457.6123 | 1243944.1839
94 | 2748450.2824 | 1243958.2677
95 | 2748423.6171 | 1243944.243
96 | 2748503.7857 | 1243927.2152
97 | 2748486.2927 | 1243880.8516
98 | 2748556.6977 | 1243883.9776
99 | 2748564.3745 | 1243896.1205
100 | 2748559.0007 | 1243956.9764
101 | 2748515.5011 | 1243933.5298
102 | 2748541.002 | 1243808.0192
103 | 2748516.4388 | 1243805.7466
104 | 2748592.397 | 1243733.6728
105 | 2748500.7667 | 1243807.6897
106 | 2748521.098 | 1243797.238
107 | 2748487.8913 | 1243880.4245
108 | 2748489.6237 | 1243787.1136
109 | 2748533.5008 | 1243763.9206
110 | 2748561.8289 | 1243722.1019
111 | 2748557.1594 | 1243724.8764
112 | 2748541.7348 | 1243747.8601
113 | 2748537.0245 | 1243756.2449
114 | 2748475.4839 | 1243791.0301
115 | 2748487.6641 | 1243781.4259
116 | 2748469.4846 | 1243786.3254
117 | 2748440.4492 | 1243793.5383
118 | 2748154.1988 | 1243645.9845
119 | 2748234.3712 | 1243737.1845
120 | 2748211.7021 | 1243755.6133
121 | 2748225.969 | 1243765.0563
122 | 2748157.7933 | 1243810.4851
123 | 2748242.5931 | 1243805.7208
124 | 2748386.3496 | 1243793.7251
125 | 2748472.8194 | 1243737.402

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1