## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3256-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3256-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3256-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3256-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3256-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3256-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3256-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3256-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3256-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3256-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3256-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3256-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3256-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3256-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3256-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3256-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3256-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3256-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3256-12_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3256-12_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3256-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3256-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3256-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3256-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3256-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3256-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3256-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3256-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3256-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3256-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3256-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3256-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3256-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3256-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3256-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3256-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3256-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3256-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3256-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3256-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3256-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3256-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3256-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3256-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3256-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3256-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3256-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3256-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3256-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3256-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3256-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3256-12_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3256-12_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3256-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3256-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3256-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3256-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3256-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3256-12_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3256-12_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3256-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3256-12_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3256-12_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3256-12_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3256-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3256-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3256-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3256-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3256-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3256-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3256-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3256-12_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3256-12_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3256-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3256-12_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3256-12_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3256-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3256-12_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3256-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3256-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3256-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3256-12_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3256-12_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3256-12_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3256-12_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3256-12_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3256-12_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3256-12_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3256-12_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3256-12_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3256-12_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3256-12_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3256-12_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3256-12_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3256-12_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3256-12_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3256-12_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3256-12_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3256-12_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3256-12_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3256-12_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3256-12_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3256-12_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3256-12_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3256-12_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3256-12_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3256-12_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3256-12_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3256-12_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3256-12_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3256-12_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3256-12_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3256-12_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3256-12_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3256-12_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_49_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3256-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0017326 | 0.00043424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3256-12_0_3_load_1 | 1 | 0.0019134 | 0.00047953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3256-12_0_3_load_3 | 3 | 0.0041716 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3256-12_0_3_load_8 | 5 | 0.002572 | 0.0006446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3256-12_0_3_load_57 | 6 | 0.0019539 | 0.0004897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3256-12_0_3_load_54 | 7 | 0.0017385 | 0.00043571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3256-12_0_3_load_5 | 8 | 0.0016513 | 0.00041385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3256-12_0_3_load_6 | 10 | 0.0019121 | 0.00047921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3256-12_0_3_load_58 | 11 | 0.0020526 | 0.00051443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3256-12_0_3_load_55 | 12 | 0.0019769 | 0.00049546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3256-12_0_3_load_61 | 13 | 0.0018812 | 0.00047146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3256-12_0_3_load_62 | 14 | 0.00078674 | 0.00019718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3256-12_0_3_load_59 | 15 | 0.0013524 | 0.00033895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3256-12_0_3_load_7 | 16 | 0.0023691 | 0.00059376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3256-12_0_3_load_9 | 17 | 0.0016658 | 0.0004175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3256-12_0_3_load_107 | 18 | 0.00088155 | 0.00022094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3256-12_0_3_load_68 | 19 | 0.00087228 | 0.00021861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3256-12_0_3_load_10 | 20 | 0.0016467 | 0.0004127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3256-12_0_3_load_11 | 21 | 0.0020162 | 0.00050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3256-12_0_3_load_12 | 22 | 0.0018823 | 0.00047176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3256-12_0_3_load_13 | 23 | 0.0019786 | 0.00049588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3256-12_0_3_load_14 | 24 | 0.0011592 | 0.00029053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3256-12_0_3_load_21 | 25 | 0.0016551 | 0.0004148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3256-12_0_3_load_25 | 26 | 0.0015596 | 0.00039087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3256-12_0_3_load_15 | 27 | 0.0011671 | 0.00029251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3256-12_0_3_load_16 | 28 | 0.0011658 | 0.00029218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3256-12_0_3_load_17 | 29 | 0.0012179 | 0.00030523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3256-12_0_3_load_18 | 30 | 0.0012062 | 0.0003023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3256-12_0_3_load_19 | 31 | 0.0014684 | 0.00036802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3256-12_0_3_load_22 | 33 | 0.0012244 | 0.00030687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3256-12_0_3_load_32 | 35 | 0.0006189 | 0.00015511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3256-12_0_3_load_33 | 36 | 0.00087015 | 0.00021808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3256-12_0_3_load_24 | 37 | 0.001304 | 0.00032682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3256-12_0_3_load_28 | 38 | 0.0016288 | 0.0004082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3256-12_0_3_load_34 | 39 | 0.00059608 | 0.00014939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3256-12_0_3_load_27 | 41 | 0.00054485 | 0.00013655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3256-12_0_3_load_29 | 42 | 0.0032706 | 0.00081969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3256-12_0_3_load_30 | 43 | 0.0015049 | 0.00037718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3256-12_0_3_load_39 | 44 | 0.00085661 | 0.00021469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3256-12_0_3_load_31 | 45 | 0.0014524 | 0.000364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3256-12_0_3_load_40 | 46 | 0.0032758 | 0.00082098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3256-12_0_3_load_35 | 47 | 0.001363 | 0.00034159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3256-12_0_3_load_36 | 48 | 0.001407 | 0.00035264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3256-12_0_3_load_37 | 49 | 0.0030115 | 0.00075475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3256-12_0_3_load_38 | 50 | 0.0069961 | 0.0017534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3256-12_0_3_load_87 | 51 | 0.0016959 | 0.00042503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3256-12_0_3_load_42 | 54 | 0.0020215 | 0.00050664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3256-12_0_3_load_43 | 55 | 0.0011215 | 0.00028109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3256-12_0_3_load_44 | 56 | 0.0024141 | 0.00060502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3256-12_0_3_load_45 | 57 | 0.0019445 | 0.00048734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3256-12_0_3_load_90 | 58 | 0.0015342 | 0.00038451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3256-12_0_3_load_46 | 60 | 0.0012076 | 0.00030266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3256-12_0_3_load_89 | 61 | 0.00067027 | 0.00016799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3256-12_0_3_load_77 | 62 | 0.0014089 | 0.00035311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3256-12_0_3_load_75 | 63 | 0.0011786 | 0.00029539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3256-12_0_3_load_47 | 64 | 0.0016411 | 0.00041129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3256-12_0_3_load_48 | 65 | 0.0018333 | 0.00045948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3256-12_0_3_load_49 | 66 | 0.0019826 | 0.00049688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3256-12_0_3_load_50 | 67 | 0.0019844 | 0.00049735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3256-12_0_3_load_51 | 68 | 0.0018972 | 0.00047548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3256-12_0_3_load_52 | 69 | 0.0036076 | 0.00090415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3256-12_0_3_load_53 | 70 | 0.0013006 | 0.00032597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3256-12_0_3_load_101 | 71 | 0.0034221 | 0.00085765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3256-12_0_3_load_102 | 72 | 0.0020713 | 0.00051913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3256-12_0_3_load_56 | 73 | 0.0023247 | 0.00058263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3256-12_0_3_load_104 | 74 | 0.0023943 | 0.00060008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3256-12_0_3_load_103 | 75 | 0.0016182 | 0.00040556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3256-12_0_3_load_67 | 77 | 0.00054772 | 0.00013727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3256-12_0_3_load_64 | 78 | 0.0022244 | 0.00055748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3256-12_0_3_load_63 | 79 | 0.0014163 | 0.00035495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3256-12_0_3_load_65 | 80 | 0.0025217 | 0.00063201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3256-12_0_3_load_71 | 81 | 0.00057283 | 0.00014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3256-12_0_3_load_69 | 82 | 0.00029508 | 7.3953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3256-12_0_3_load_70 | 83 | 0.00029443 | 7.379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3256-12_0_3_load_72 | 84 | 0.00099717 | 0.00024992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3256-12_0_3_load_73 | 85 | 0.00080831 | 0.00020258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3256-12_0_3_load_74 | 86 | 0.002366 | 0.00059298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3256-12_0_3_load_99 | 87 | 0.00065019 | 0.00016295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3256-12_0_3_load_100 | 88 | 0.0010536 | 0.00026405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3256-12_0_3_load_78 | 89 | 0.0055137 | 0.0013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3256-12_0_3_load_79 | 90 | 0.0019063 | 0.00047777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3256-12_0_3_load_80 | 91 | 0.00097398 | 0.0002441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3256-12_0_3_load_81 | 92 | 0.00040759 | 0.00010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3256-12_0_3_load_82 | 93 | 0.012788 | 0.003205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3256-12_0_3_load_105 | 95 | 0.00041173 | 0.00010319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3256-12_0_3_load_92 | 97 | 0.0021001 | 0.00052633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3256-12_0_3_load_88 | 98 | 0.003142 | 0.00078746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3256-12_0_3_load_83 | 99 | 0.0012838 | 0.00032176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3256-12_0_3_load_84 | 100 | 0.0017154 | 0.00042991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3256-12_0_3_load_86 | 101 | 0.0020344 | 0.00050987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3256-12_0_3_load_93 | 102 | 0.00074078 | 0.00018566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3256-12_0_3_load_94 | 103 | 0.0009565 | 0.00023972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3256-12_0_3_load_95 | 104 | 0.00079689 | 0.00019972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3256-12_0_3_load_97 | 106 | 0.00090981 | 0.00022802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3256-12_0_3_load_98 | 107 | 0.00097653 | 0.00024474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3256-12_0_3_load_114 | 108 | 0.0037495 | 0.00093971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3256-12_0_3_load_108 | 110 | 0.0016233 | 0.00040684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3256-12_0_3_load_110 | 112 | 0.00088922 | 0.00022286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3256-12_0_3_load_112 | 113 | 0.0010545 | 0.00026428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3256-12_0_3_load_111 | 114 | 0.00255 | 0.0006391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3256-12_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.032178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3256-12_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3256-12_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.026441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3256-12_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.005366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3256-12_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3256-12_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0028344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3256-12_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0025236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3256-12_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.013535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3256-12_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.035607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3256-12_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.020771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3256-12_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.038082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3256-12_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.034624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3256-12_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.014314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3256-12_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.004889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3256-12_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.015379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3256-12_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.035151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3256-12_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 73 | 0.0012545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3256-12_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 76 | 0.01218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3256-12_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 63 | 0.018452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3256-12_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.031211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3256-12_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.21005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3256-12_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 80 | 0.12655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3256-12_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.033085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3256-12_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0013883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3256-12_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.032693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3256-12_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00082593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3256-12_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.00055371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3256-12_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.025254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3256-12_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 37 | 0.0010144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3256-12_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.01672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3256-12_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.014274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3256-12_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.015101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3256-12_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.020717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3256-12_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.021557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3256-12_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.012791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3256-12_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.067752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3256-12_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.016696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3256-12_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.075509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3256-12_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.0066587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3256-12_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.030038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3256-12_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.019503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3256-12_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.02786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3256-12_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0089445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3256-12_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.023883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3256-12_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.031532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3256-12_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.034067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3256-12_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0008322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3256-12_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0037941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3256-12_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3256-12_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.022814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3256-12_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.015743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3256-12_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.01154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3256-12_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0088208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3256-12_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.040215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3256-12_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 98 | 0.014952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3256-12_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 99 | 0.0099567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3256-12_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.020001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3256-12_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.041239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3256-12_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.01433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3256-12_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.00052692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3256-12_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.00080227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3256-12_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.030554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3256-12_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.022924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3256-12_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.011187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3256-12_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.03823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_3256-12_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.0052861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3256-12_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.0029188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3256-12_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 101 | 0.01836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3256-12_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 89 | 0.018749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3256-12_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.00018559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3256-12_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.021703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3256-12_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.026526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3256-12_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.00069225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3256-12_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0071698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3256-12_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.018784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3256-12_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0098447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3256-12_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0083132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3256-12_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.018426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3256-12_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.014725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3256-12_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.023233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3256-12_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0044159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3256-12_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.0064749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3256-12_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0015178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3256-12_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.015262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3256-12_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.003444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3256-12_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0069614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3256-12_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0081456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3256-12_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.017341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3256-12_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.048956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3256-12_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.20729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3256-12_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.021031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3256-12_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 95 | 0.034373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3256-12_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3256-12_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.02428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3256-12_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.014353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3256-12_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.033554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3256-12_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.0093127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3256-12_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.024849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3256-12_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.016697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3256-12_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 108 | 0.27411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3256-12_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 102 | 0.0035553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3256-12_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.010648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3256-12_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0042163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3256-12_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.018444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3256-12_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.012867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3256-12_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.020267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3256-12_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.031824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3256-12_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.065843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3256-12_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.020997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3256-12_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 114 | 0.013185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3256-12_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.064852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3256-12_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.060027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3256-12_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.00028391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3256-12_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.034265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3256-12_0_3_trafo_77 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2759154.5422 | 1239135.6049 | 2759154.3433 | 1239155.5695 | 2759152.7788 | 1239167.6813
1 | 2759154.7592 | 1239113.8289 | 2759154.5422 | 1239135.6049
2 | 2759154.7592 | 1239113.8289 | 2759128.3211 | 1239113.4416
3 | 2759160.0979 | 1239113.1491 | 2759154.7592 | 1239113.8289
4 | 2759108.0452 | 1239113.1446 | 2759128.3211 | 1239113.4416
5 | 2759160.0979 | 1239113.1491 | 2759160.3912 | 1239110.3299
6 | 2759160.0979 | 1239113.1491 | 2759159.9942 | 1239115.6705
7 | 2759094.6389 | 1239114.6021 | 2759103.5958 | 1239113.0794 | 2759108.0452 | 1239113.1446
8 | 2759160.3912 | 1239110.3299 | 2759162.4025 | 1239091.0004 | 2759166.5591 | 1239078.2439 | 2759167.8663 | 1239075.8176
9 | 2759159.9942 | 1239115.6705 | 2759159.1412 | 1239136.4239
10 | 2759183.0928 | 1239043.3754 | 2759172.1419 | 1239060.2872 | 2759163.1731 | 1239075.8174
11 | 2759183.0928 | 1239043.3754 | 2759150.028 | 1239033.1006
12 | 2759183.0928 | 1239043.3754 | 2759192.4428 | 1239032.5377
13 | 2759183.0928 | 1239043.3754 | 2759186.9397 | 1239046.3925 | 2759186.9397 | 1239046.3925
14 | 2759094.6389 | 1239114.6021 | 2759089.7511 | 1239115.433 | 2759080.4832 | 1239120.1973
15 | 2759167.8663 | 1239075.8176 | 2759174.97 | 1239062.6319 | 2759186.9397 | 1239046.3925
16 | 2759159.1412 | 1239136.4239 | 2759159.0897 | 1239137.6774
17 | 2759138.3964 | 1239029.4862 | 2759150.028 | 1239033.1006
18 | 2759192.4428 | 1239032.5377 | 2759202.2643 | 1239026.9734 | 2759209.2134 | 1239025.2336
19 | 2759080.4832 | 1239120.1973 | 2759075.3778 | 1239122.8218 | 2759053.7247 | 1239136.2336
20 | 2759012.0625 | 1238953.6999 | 2758824.1174 | 1239047.4933
21 | 2759118.5301 | 1239022.1051 | 2759012.0625 | 1238953.6999
22 | 2759328.7401 | 1239166.012 | 2759329.7209 | 1239140.2908 | 2759329.423 | 1239132.9516
23 | 2759329.423 | 1239132.9516 | 2759329.3667 | 1239131.5644
24 | 2759330.4817 | 1239099.0379 | 2759329.1247 | 1239105.2852 | 2759328.7234 | 1239115.7179 | 2759329.3667 | 1239131.5644
25 | 2759330.657 | 1239098.2308 | 2759330.4817 | 1239099.0379
26 | 2759330.7745 | 1239097.6897 | 2759330.657 | 1239098.2308
27 | 2759336.1349 | 1239073.011 | 2759330.7745 | 1239097.6897
28 | 2759336.3502 | 1239072.0197 | 2759336.1349 | 1239073.011
29 | 2759386.7582 | 1239139.8941 | 2759390.3799 | 1239123.5715
30 | 2759383.6662 | 1239153.8294 | 2759386.7582 | 1239139.8941
31 | 2759390.3799 | 1239123.5715 | 2759393.651 | 1239108.829
32 | 2759393.651 | 1239108.829 | 2759398.1386 | 1239088.6043
33 | 2759402.8081 | 1239067.5592 | 2759398.1386 | 1239088.6043
34 | 2759402.8081 | 1239067.5592 | 2759390.3547 | 1239064.6421
35 | 2759468.4601 | 1239071.3144 | 2759460.2532 | 1239075.3646 | 2759448.785 | 1239077.7034 | 2759402.8081 | 1239067.5592
36 | 2759390.3547 | 1239064.6421 | 2759374.099 | 1239060.8342
37 | 2759468.4601 | 1239071.3144 | 2759429.1785 | 1239006.8277
38 | 2759367.6158 | 1239059.3156 | 2759374.099 | 1239060.8342
39 | 2759429.1785 | 1239006.8277 | 2759424.8823 | 1238999.7747 | 2759412.7291 | 1238981.701
40 | 2759340.4898 | 1239052.9614 | 2759336.3502 | 1239072.0197
41 | 2759340.4898 | 1239052.9614 | 2759367.6158 | 1239059.3156
42 | 2759340.4898 | 1239052.9614 | 2759342.5533 | 1239044.2582
43 | 2759340.4898 | 1239052.9614 | 2759317.201 | 1239047.6648
44 | 2759342.5533 | 1239044.2582 | 2759349.8278 | 1239013.5766
45 | 2759283.9827 | 1239040.1099 | 2759317.201 | 1239047.6648
46 | 2759349.8278 | 1239013.5766 | 2759350.0198 | 1239012.7668
47 | 2759283.9827 | 1239040.1099 | 2759280.2831 | 1239039.2685
48 | 2759353.3058 | 1238998.9075 | 2759350.0198 | 1239012.7668
49 | 2759258.0375 | 1239034.2092 | 2759280.2831 | 1239039.2685
50 | 2759353.3058 | 1238998.9075 | 2759356.9376 | 1238983.5896
51 | 2759329.522 | 1238951.4488 | 2759340.7831 | 1238953.9686
52 | 2759329.522 | 1238951.4488 | 2759320.9141 | 1238949.5226
53 | 2759281.67 | 1238940.741 | 2759320.9141 | 1238949.5226
54 | 2759281.67 | 1238940.741 | 2759285.2781 | 1238926.231
55 | 2759281.67 | 1238940.741 | 2759279.2294 | 1238950.3939
56 | 2759258.0375 | 1239034.2092 | 2759253.6215 | 1239053.7165
57 | 2759258.0375 | 1239034.2092 | 2759268.1463 | 1238994.2284
58 | 2759258.0375 | 1239034.2092 | 2759244.0864 | 1239030.9336
59 | 2759253.5051 | 1239054.2304 | 2759253.6215 | 1239053.7165
60 | 2759268.3429 | 1238993.4506 | 2759268.1463 | 1238994.2284
61 | 2759214.3412 | 1239023.9497 | 2759244.0864 | 1239030.9336
62 | 2759253.5051 | 1239054.2304 | 2759248.4437 | 1239076.5882
63 | 2759268.3429 | 1238993.4506 | 2759271.0852 | 1238982.6048
64 | 2759214.3412 | 1239023.9497 | 2759217.6672 | 1239018.1778 | 2759224.8922 | 1239002.4895 | 2759220.9087 | 1238996.0987 | 2759214.3252 | 1238994.5412
65 | 2759214.3412 | 1239023.9497 | 2759209.2134 | 1239025.2336
66 | 2759247.7993 | 1239079.4349 | 2759248.4437 | 1239076.5882
67 | 2759275.5857 | 1238964.805 | 2759271.0852 | 1238982.6048
68 | 2759211.9746 | 1238981.0001 | 2759208.3944 | 1238993.1381 | 2759214.3252 | 1238994.5412
69 | 2759247.7583 | 1239079.6159 | 2759247.7993 | 1239079.4349
70 | 2759247.7583 | 1239079.6159 | 2759242.9663 | 1239100.7836
71 | 2759242.9663 | 1239100.7836 | 2759237.1095 | 1239126.6552
72 | 2759236.9566 | 1239127.3304 | 2759237.1095 | 1239126.6552
73 | 2759236.9566 | 1239127.3304 | 2759235.3736 | 1239134.3232
74 | 2759235.3736 | 1239134.3232 | 2759231.2263 | 1239152.6433
75 | 2759229.0526 | 1239162.245 | 2759231.2263 | 1239152.6433
76 | 2759229.0526 | 1239162.245 | 2759227.2171 | 1239170.3531
77 | 2759158.3329 | 1239156.088 | 2759159.0897 | 1239137.6774
78 | 2759156.4954 | 1239170.6974 | 2759158.3329 | 1239156.088 | 2759158.3329 | 1239156.088
79 | 2759138.3964 | 1239029.4862 | 2759141.8237 | 1239006.5069
80 | 2759138.3964 | 1239029.4862 | 2759134.2455 | 1239027.9793
81 | 2759142.7789 | 1239000.1028 | 2759141.8237 | 1239006.5069
82 | 2759132.8189 | 1239027.4614 | 2759134.2455 | 1239027.9793
83 | 2759132.8189 | 1239027.4614 | 2759121.7568 | 1239023.4455 | 2759118.5301 | 1239022.1051
84 | 2759143.2869 | 1238996.6966 | 2759142.7789 | 1239000.1028
85 | 2759143.2869 | 1238996.6966 | 2759144.3139 | 1238989.8114
86 | 2759144.5865 | 1238981.6724 | 2759144.3576 | 1238989.5182 | 2759144.3139 | 1238989.8114
87 | 2759144.5865 | 1238981.6724 | 2759145.0922 | 1238964.339
88 | 2759146.5198 | 1238915.4041 | 2759145.0922 | 1238964.339
89 | 2759146.5198 | 1238915.4041 | 2759072.8032 | 1238721.666
90 | 2759072.8032 | 1238721.666 | 2759072.7197 | 1238709.0708 | 2759070.2775 | 1238701.9206 | 2759069.895 | 1238701.1281
91 | 2759069.895 | 1238701.1281 | 2759058.4462 | 1238677.4133 | 2759053.974 | 1238670.7333
92 | 2759228.115 | 1238894.8157 | 2759239.2161 | 1238897.1378 | 2759243.8215 | 1238897.6461
93 | 2759228.115 | 1238894.8157 | 2759228.115 | 1238894.8157 | 2759220.4679 | 1238892.3861 | 2759208.586 | 1238881.2917
94 | 2759258.1424 | 1238898.3232 | 2759248.9355 | 1238898.2106 | 2759243.8215 | 1238897.6461
95 | 2759291.2745 | 1238902.1166 | 2759276.3243 | 1238898.5455 | 2759258.1424 | 1238898.3232
96 | 2759291.2745 | 1238902.1166 | 2759293.5207 | 1238893.0788
97 | 2759291.2745 | 1238902.1166 | 2759285.2781 | 1238926.231
98 | 2759042.3988 | 1238658.8433 | 2759045.975 | 1238661.8086 | 2759051.5692 | 1238667.1414 | 2759053.974 | 1238670.7333
99 | 2758788.0786 | 1238556.5944 | 2759042.3988 | 1238658.8433
100 | 2759294.3783 | 1238889.6285 | 2759293.5207 | 1238893.0788
101 | 2759279.2294 | 1238950.3939 | 2759276.6192 | 1238960.7173
102 | 2759275.5857 | 1238964.805 | 2759276.6192 | 1238960.7173
103 | 2759294.3783 | 1238889.6285 | 2759298.8271 | 1238871.7289
104 | 2759301.9307 | 1238859.2417 | 2759298.8271 | 1238871.7289
105 | 2759306.8192 | 1238839.5727 | 2759301.9307 | 1238859.2417
106 | 2759306.8192 | 1238839.5727 | 2759285.9187 | 1238815.5746
107 | 2759306.8192 | 1238839.5727 | 2759331.173 | 1238867.8202 | 2759348.4271 | 1238890.5627
108 | 2758788.0786 | 1238556.5944 | 2758788.2619 | 1238535.6012
109 | 2758788.2619 | 1238535.6012 | 2758778.3039 | 1238526.9597
110 | 2758696.5749 | 1238484.5788 | 2758689.2922 | 1238490.2898 | 2758686.8258 | 1238498.1759 | 2758685.4325 | 1238505.557 | 2758685.8578 | 1238525.8769 | 2758688.3407 | 1238545.2165
111 | 2758696.5749 | 1238484.5788 | 2758702.0637 | 1238484.2474 | 2758716.3956 | 1238486.3658 | 2758731.7188 | 1238495.562 | 2758744.6421 | 1238502.2361 | 2758751.6765 | 1238505.1765
112 | 2758751.6765 | 1238505.1765 | 2758751.9385 | 1238505.286
113 | 2758778.3039 | 1238526.9597 | 2758754.6199 | 1238506.4068 | 2758751.9385 | 1238505.286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2759154.5422 | 1239135.6049
1 | 2759152.7788 | 1239167.6813
2 | 2759154.7592 | 1239113.8289
3 | 2759128.3211 | 1239113.4416
4 | 2759160.0979 | 1239113.1491
5 | 2759108.0452 | 1239113.1446
6 | 2759160.3912 | 1239110.3299
7 | 2759159.9942 | 1239115.6705
8 | 2759163.1731 | 1239075.8174
9 | 2759183.0928 | 1239043.3754
10 | 2759094.6389 | 1239114.6021
11 | 2759167.8663 | 1239075.8176
12 | 2759159.1412 | 1239136.4239
13 | 2759150.028 | 1239033.1006
14 | 2759192.4428 | 1239032.5377
15 | 2759186.9397 | 1239046.3925
16 | 2759080.4832 | 1239120.1973
17 | 2759053.7247 | 1239136.2336
18 | 2758824.1174 | 1239047.4933
19 | 2759012.0625 | 1238953.6999
20 | 2759328.7401 | 1239166.012
21 | 2759329.423 | 1239132.9516
22 | 2759329.3667 | 1239131.5644
23 | 2759330.4817 | 1239099.0379
24 | 2759330.657 | 1239098.2308
25 | 2759330.7745 | 1239097.6897
26 | 2759336.1349 | 1239073.011
27 | 2759386.7582 | 1239139.8941
28 | 2759390.3799 | 1239123.5715
29 | 2759383.6662 | 1239153.8294
30 | 2759393.651 | 1239108.829
31 | 2759398.1386 | 1239088.6043
32 | 2759402.8081 | 1239067.5592
33 | 2759390.3547 | 1239064.6421
34 | 2759468.4601 | 1239071.3144
35 | 2759374.099 | 1239060.8342
36 | 2759429.1785 | 1239006.8277
37 | 2759336.3502 | 1239072.0197
38 | 2759367.6158 | 1239059.3156
39 | 2759412.7291 | 1238981.701
40 | 2759340.4898 | 1239052.9614
41 | 2759342.5533 | 1239044.2582
42 | 2759317.201 | 1239047.6648
43 | 2759349.8278 | 1239013.5766
44 | 2759283.9827 | 1239040.1099
45 | 2759350.0198 | 1239012.7668
46 | 2759280.2831 | 1239039.2685
47 | 2759353.3058 | 1238998.9075
48 | 2759356.9376 | 1238983.5896
49 | 2759340.7831 | 1238953.9686
50 | 2759329.522 | 1238951.4488
51 | 2759320.9141 | 1238949.5226
52 | 2759281.67 | 1238940.741
53 | 2759258.0375 | 1239034.2092
54 | 2759253.6215 | 1239053.7165
55 | 2759268.1463 | 1238994.2284
56 | 2759244.0864 | 1239030.9336
57 | 2759253.5051 | 1239054.2304
58 | 2759268.3429 | 1238993.4506
59 | 2759214.3412 | 1239023.9497
60 | 2759248.4437 | 1239076.5882
61 | 2759271.0852 | 1238982.6048
62 | 2759214.3252 | 1238994.5412
63 | 2759209.2134 | 1239025.2336
64 | 2759247.7993 | 1239079.4349
65 | 2759247.7583 | 1239079.6159
66 | 2759242.9663 | 1239100.7836
67 | 2759237.1095 | 1239126.6552
68 | 2759236.9566 | 1239127.3304
69 | 2759235.3736 | 1239134.3232
70 | 2759231.2263 | 1239152.6433
71 | 2759229.0526 | 1239162.245
72 | 2759227.2171 | 1239170.3531
73 | 2759159.0897 | 1239137.6774
74 | 2759158.3329 | 1239156.088
75 | 2759156.4954 | 1239170.6974
76 | 2759138.3964 | 1239029.4862
77 | 2759141.8237 | 1239006.5069
78 | 2759134.2455 | 1239027.9793
79 | 2759132.8189 | 1239027.4614
80 | 2759118.5301 | 1239022.1051
81 | 2759142.7789 | 1239000.1028
82 | 2759143.2869 | 1238996.6966
83 | 2759144.3139 | 1238989.8114
84 | 2759144.5865 | 1238981.6724
85 | 2759145.0922 | 1238964.339
86 | 2759146.5198 | 1238915.4041
87 | 2759072.8032 | 1238721.666
88 | 2759069.895 | 1238701.1281
89 | 2759211.9746 | 1238981.0001
90 | 2759228.115 | 1238894.8157
91 | 2759243.8215 | 1238897.6461
92 | 2759208.586 | 1238881.2917
93 | 2759258.1424 | 1238898.3232
94 | 2759291.2745 | 1238902.1166
95 | 2759053.974 | 1238670.7333
96 | 2759042.3988 | 1238658.8433
97 | 2759293.5207 | 1238893.0788
98 | 2759285.2781 | 1238926.231
99 | 2759279.2294 | 1238950.3939
100 | 2759276.6192 | 1238960.7173
101 | 2759275.5857 | 1238964.805
102 | 2759294.3783 | 1238889.6285
103 | 2759298.8271 | 1238871.7289
104 | 2759301.9307 | 1238859.2417
105 | 2759306.8192 | 1238839.5727
106 | 2759285.9187 | 1238815.5746
107 | 2759348.4271 | 1238890.5627
108 | 2758788.0786 | 1238556.5944
109 | 2758788.2619 | 1238535.6012
110 | 2758688.3407 | 1238545.2165
111 | 2758696.5749 | 1238484.5788
112 | 2758751.6765 | 1238505.1765
113 | 2758751.9385 | 1238505.286
114 | 2758778.3039 | 1238526.9597
115 | 2759211.9746 | 1238981.0001

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1