## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3256-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3256-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3256-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3256-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3256-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3256-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3256-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3256-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3256-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3256-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3256-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3256-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3256-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3256-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3256-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3256-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3256-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3256-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3256-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3256-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3256-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3256-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3256-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3256-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3256-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3256-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3256-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3256-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3256-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3256-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3256-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3256-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3256-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3256-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3256-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3256-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3256-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3256-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3256-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3256-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3256-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3256-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3256-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3256-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3256-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3256-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3256-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3256-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3256-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3256-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3256-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3256-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3256-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3256-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3256-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3256-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3256-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3256-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3256-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3256-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3256-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3256-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3256-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3256-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3256-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3256-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3256-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3256-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3256-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3256-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3256-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3256-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3256-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3256-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3256-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3256-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3256-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3256-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3256-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3256-9_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3256-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3256-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3256-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3256-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3256-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3256-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3256-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3256-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3256-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3256-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3256-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3256-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3256-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3256-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3256-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3256-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3256-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3256-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3256-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3256-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3256-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3256-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3256-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3256-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3256-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3256-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3256-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3256-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3256-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3256-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3256-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3256-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3256-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3256-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3256-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3256-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3256-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3256-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3256-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_49_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3256-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0068349 | 0.001713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3256-9_0_3_load_53 | 1 | 0.0030969 | 0.00077615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3256-9_0_3_load_52 | 2 | 0.0059171 | 0.001483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3256-9_0_3_load_1 | 3 | 0.0014141 | 0.0003544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3256-9_0_3_load_2 | 4 | 0.0011472 | 0.00028752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3256-9_0_3_load_4 | 6 | 0.0016558 | 0.00041498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3256-9_0_3_load_5 | 7 | 0.0016845 | 0.00042218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3256-9_0_3_load_6 | 8 | 0.0036766 | 0.00092143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3256-9_0_3_load_108 | 9 | 0.00051118 | 0.00012811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3256-9_0_3_load_7 | 10 | 0.0014996 | 0.00037584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3256-9_0_3_load_80 | 11 | 0.00045193 | 0.00011326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3256-9_0_3_load_8 | 13 | 0.0015765 | 0.0003951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3256-9_0_3_load_9 | 15 | 0.0015081 | 0.00037798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3256-9_0_3_load_11 | 16 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3256-9_0_3_load_13 | 18 | 0.003307 | 0.00082881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3256-9_0_3_load_14 | 19 | 0.00129 | 0.00032331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3256-9_0_3_load_15 | 20 | 0.0037698 | 0.0009448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3256-9_0_3_load_24 | 21 | 0.0022298 | 0.00055884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3256-9_0_3_load_25 | 22 | 0.0036843 | 0.00092337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3256-9_0_3_load_16 | 23 | 0.0022123 | 0.00055446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3256-9_0_3_load_17 | 24 | 0.0047829 | 0.0011987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3256-9_0_3_load_18 | 25 | 0.00263 | 0.00065915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3256-9_0_3_load_20 | 27 | 0.0042433 | 0.0010635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3256-9_0_3_load_21 | 28 | 0.003215 | 0.00080575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3256-9_0_3_load_22 | 29 | 0.00041382 | 0.00010371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3256-9_0_3_load_23 | 30 | 0.0013514 | 0.00033868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3256-9_0_3_load_27 | 31 | 0.00040513 | 0.00010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3256-9_0_3_load_29 | 32 | 0.0016688 | 0.00041824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3256-9_0_3_load_32 | 33 | 0.0020738 | 0.00051975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3256-9_0_3_load_28 | 34 | 0.0028335 | 0.00071015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3256-9_0_3_load_39 | 35 | 0.0024274 | 0.00060836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3256-9_0_3_load_26 | 36 | 0.0010713 | 0.00026849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3256-9_0_3_load_42 | 38 | 0.0015993 | 0.00040083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3256-9_0_3_load_30 | 40 | 0.0035555 | 0.00089109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3256-9_0_3_load_105 | 41 | 0.0017786 | 0.00044576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3256-9_0_3_load_31 | 42 | 0.0015046 | 0.00037709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3256-9_0_3_load_104 | 43 | 0.00076727 | 0.0001923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3256-9_0_3_load_33 | 44 | 0.0014873 | 0.00037276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3256-9_0_3_load_34 | 45 | 0.0019764 | 0.00049533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3256-9_0_3_load_35 | 47 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3256-9_0_3_load_36 | 48 | 0.0018971 | 0.00047545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3256-9_0_3_load_37 | 49 | 0.0019956 | 0.00050015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3256-9_0_3_load_38 | 50 | 0.0028636 | 0.00071769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3256-9_0_3_load_106 | 51 | 0.0021271 | 0.0005331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3256-9_0_3_load_107 | 52 | 0.0020037 | 0.00050218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3256-9_0_3_load_41 | 53 | 0.0011215 | 0.00028107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3256-9_0_3_load_43 | 54 | 0.0017084 | 0.00042815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3256-9_0_3_load_44 | 55 | 0.0018485 | 0.00046328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3256-9_0_3_load_45 | 56 | 0.0030519 | 0.00076489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3256-9_0_3_load_46 | 57 | 0.0038582 | 0.00096696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3256-9_0_3_load_47 | 58 | 0.0033866 | 0.00084876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3256-9_0_3_load_48 | 59 | 0.0017754 | 0.00044496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3256-9_0_3_load_49 | 60 | 0.0036653 | 0.00091862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3256-9_0_3_load_50 | 61 | 0.0034563 | 0.00086622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3256-9_0_3_load_51 | 62 | 0.0045946 | 0.0011515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3256-9_0_3_load_54 | 63 | 0.0032156 | 0.00080591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3256-9_0_3_load_55 | 64 | 0.0021792 | 0.00054615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3256-9_0_3_load_56 | 65 | 0.0013817 | 0.00034629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3256-9_0_3_load_57 | 66 | 0.00085946 | 0.0002154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3256-9_0_3_load_58 | 67 | 0.005288 | 0.0013253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3256-9_0_3_load_62 | 68 | 0.0066294 | 0.0016615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3256-9_0_3_load_59 | 69 | 0.00122 | 0.00030576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3256-9_0_3_load_60 | 70 | 0.0027896 | 0.00069914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3256-9_0_3_load_111 | 71 | 0.0021338 | 0.00053477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3256-9_0_3_load_61 | 73 | 0.0021053 | 0.00052764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3256-9_0_3_load_63 | 74 | 0.0030304 | 0.00075948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3256-9_0_3_load_64 | 75 | 0.0047552 | 0.0011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3256-9_0_3_load_113 | 76 | 0.0016808 | 0.00042125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3256-9_0_3_load_114 | 77 | 0.0015716 | 0.00039388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3256-9_0_3_load_115 | 78 | 0.0016477 | 0.00041295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3256-9_0_3_load_118 | 79 | 0.0013403 | 0.00033591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3256-9_0_3_load_70 | 81 | 0.0028679 | 0.00071876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3256-9_0_3_load_65 | 83 | 0.0032503 | 0.00081461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3256-9_0_3_load_66 | 84 | 0.0012618 | 0.00031624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3256-9_0_3_load_72 | 86 | 0.0012012 | 0.00030105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3256-9_0_3_load_73 | 87 | 0.00069749 | 0.00017481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3256-9_0_3_load_110 | 88 | 0.0006575 | 0.00016479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3256-9_0_3_load_74 | 89 | 0.00081926 | 0.00020533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3256-9_0_3_load_75 | 90 | 0.00064439 | 0.0001615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3256-9_0_3_load_76 | 91 | 0.00067967 | 0.00017034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3256-9_0_3_load_78 | 92 | 0.00091676 | 0.00022976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3256-9_0_3_load_79 | 93 | 0.0047832 | 0.0011988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3256-9_0_3_load_90 | 94 | 0.0013118 | 0.00032878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3256-9_0_3_load_91 | 95 | 0.0014002 | 0.00035093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3256-9_0_3_load_92 | 96 | 0.0062807 | 0.0015741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3256-9_0_3_load_89 | 97 | 0.00091693 | 0.0002298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3256-9_0_3_load_119 | 99 | 0.00083827 | 0.00021009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3256-9_0_3_load_82 | 100 | 0.0016431 | 0.00041181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3256-9_0_3_load_83 | 101 | 0.0035773 | 0.00089654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3256-9_0_3_load_87 | 102 | 0.0024797 | 0.00062148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3256-9_0_3_load_98 | 106 | 0.0005315 | 0.00013321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3256-9_0_3_load_95 | 107 | 0.0060798 | 0.0015237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3256-9_0_3_load_94 | 108 | 0.0053963 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3256-9_0_3_load_93 | 109 | 0.0016123 | 0.00040408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3256-9_0_3_load_96 | 110 | 0.0014799 | 0.00037089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3256-9_0_3_load_97 | 111 | 0.0025685 | 0.00064373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3256-9_0_3_load_99 | 112 | 0.00051888 | 0.00013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3256-9_0_3_load_100 | 113 | 0.0018707 | 0.00046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3256-9_0_3_load_88 | 114 | 0.00093858 | 0.00023523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3256-9_0_3_load_101 | 115 | 0.00039698 | 9.9494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3256-9_0_3_load_102 | 116 | 0.00060802 | 0.00015238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3256-9_0_3_load_103 | 117 | 0.00056597 | 0.00014184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3256-9_0_3_load_117 | 118 | 0.008257 | 0.0020694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3256-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.12126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3256-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.014058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3256-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 62 | 0.013074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3256-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.016081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3256-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0096642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3256-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0066769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3256-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.027469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3256-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.048141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3256-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.02448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_3256-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0048013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3256-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.021862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3256-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.014769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_3256-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.018756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3256-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.031877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3256-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 88 | 0.0099376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_3256-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0038054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3256-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 93 | 0.018446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3256-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 90 | 0.014442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3256-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.023076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3256-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.017904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3256-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.011575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3256-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.031144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3256-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.010042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3256-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.020946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3256-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 36 | 0.031073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3256-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.010334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3256-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.020824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3256-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.010098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3256-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.02018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3256-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.022666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3256-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.03378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3256-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.027674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3256-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.029256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3256-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.01215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3256-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.025344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3256-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0037242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3256-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.024238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3256-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.028956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3256-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.063474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3256-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 46 | 0.0297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3256-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.023304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3256-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.016426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3256-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.035563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_3256-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.014799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_3256-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 86 | 0.010646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_3256-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 84 | 0.037771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_3256-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.024148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3256-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.071029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3256-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.028578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3256-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 115 | 0.080711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3256-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.015628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3256-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0065808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3256-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.011272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3256-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.02099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3256-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0064593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3256-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.020075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3256-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.014162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3256-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.010076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3256-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.017373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3256-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.032647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3256-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.03001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3256-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0066517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3256-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.023575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3256-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0044067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3256-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.01413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3256-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.00553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3256-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.037417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3256-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.024449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3256-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.004077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3256-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.012355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3256-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.011414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3256-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.012865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3256-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.012794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3256-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.025186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3256-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.017457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3256-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.022305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3256-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0097068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3256-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.013657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3256-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.032809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3256-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0099905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3256-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.01391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3256-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.0096866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3256-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0032814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3256-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0023962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3256-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.025533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3256-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 118 | 0.038363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3256-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0096111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3256-9_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.032477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3256-9_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0043613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3256-9_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.011892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_3256-9_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0081908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3256-9_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0044082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_3256-9_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.022563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3256-9_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0027494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3256-9_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.029668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3256-9_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.022799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3256-9_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.027859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3256-9_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3256-9_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0056647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3256-9_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 109 | 0.02713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3256-9_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 100 | 0.056725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3256-9_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0071846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3256-9_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.031791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3256-9_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.022108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3256-9_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0097817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3256-9_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 114 | 0.02576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3256-9_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.026717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3256-9_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.033714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3256-9_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.017502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3256-9_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.038942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3256-9_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.016377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3256-9_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.043597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3256-9_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.010598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3256-9_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.019637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3256-9_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0011104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3256-9_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0020848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3256-9_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0095102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3256-9_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.022203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3256-9_0_3_trafo_65 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 119 | 83 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2758145.1991 | 1239398.4377 | 2758024.6307 | 1239411.3585
1 | 2758145.1991 | 1239398.4377 | 2758156.6425 | 1239406.6036
2 | 2758167.2848 | 1239414.1977 | 2758156.6425 | 1239406.6036
3 | 2758401.2988 | 1239525.4317 | 2758394.6209 | 1239526.5942 | 2758389.2828 | 1239525.0058 | 2758386.4807 | 1239522.5388
4 | 2758410.7086 | 1239523.2312 | 2758401.6004 | 1239525.3792 | 2758401.2988 | 1239525.4317
5 | 2758386.4807 | 1239522.5388 | 2758381.4692 | 1239518.1267
6 | 2758410.7086 | 1239523.2312 | 2758419.1162 | 1239533.9993 | 2758426.3885 | 1239545.7361
7 | 2758410.7086 | 1239523.2312 | 2758397.4747 | 1239498.2206 | 2758386.3487 | 1239481.788
8 | 2758381.4692 | 1239518.1267 | 2758363.0954 | 1239501.9502
9 | 2758428.9174 | 1239549.8174 | 2758426.3885 | 1239545.7361
10 | 2758386.3487 | 1239481.788 | 2758385.258 | 1239480.1772 | 2758371.0088 | 1239466.2614
11 | 2758352.0105 | 1239492.191 | 2758363.0954 | 1239501.9502
12 | 2758428.9174 | 1239549.8174 | 2758438.7961 | 1239565.7605
13 | 2758393.8072 | 1239443.9813 | 2758380.5354 | 1239456.9509 | 2758371.0088 | 1239466.2614 | 2758371.0088 | 1239466.2614
14 | 2758352.0105 | 1239492.191 | 2758345.212 | 1239499.4392
15 | 2758440.8004 | 1239568.9952 | 2758438.7961 | 1239565.7605
16 | 2758393.8072 | 1239443.9813 | 2758399.1274 | 1239449.3617 | 2758406.7731 | 1239457.1014
17 | 2758393.8072 | 1239443.9813 | 2758387.4629 | 1239437.5614 | 2758383.792 | 1239433.5788
18 | 2758409.2519 | 1239601.8687 | 2758430.4297 | 1239611.034
19 | 2758409.2519 | 1239601.8687 | 2758415.0826 | 1239618.7964
20 | 2758409.2519 | 1239601.8687 | 2758399.1523 | 1239596.214
21 | 2758415.0826 | 1239618.7964 | 2758425.225 | 1239648.2424
22 | 2758391.019 | 1239590.4192 | 2758394.9215 | 1239593.8453 | 2758399.1523 | 1239596.214
23 | 2758391.019 | 1239590.4192 | 2758375.2781 | 1239576.5998
24 | 2758351.9269 | 1239556.0992 | 2758375.2781 | 1239576.5998
25 | 2758347.1102 | 1239658.9773 | 2758346.0487 | 1239654.8677 | 2758344.0466 | 1239649.1164
26 | 2758336.6067 | 1239629.7125 | 2758338.5141 | 1239633.2235 | 2758344.0466 | 1239649.1164
27 | 2758349.6357 | 1239668.7546 | 2758347.1102 | 1239658.9773
28 | 2758336.6067 | 1239629.7125 | 2758326.9736 | 1239611.9805
29 | 2758349.6357 | 1239668.7546 | 2758354.1481 | 1239686.2474 | 2758356.2041 | 1239690.3626
30 | 2758349.6357 | 1239668.7546 | 2758329.1589 | 1239679.5079 | 2758318.9316 | 1239682.4825
31 | 2758326.9736 | 1239611.9805 | 2758319.5509 | 1239598.3173 | 2758315.6401 | 1239586.8401
32 | 2758356.2041 | 1239690.3626 | 2758369.2795 | 1239716.5338
33 | 2758318.9316 | 1239682.4825 | 2758312.8875 | 1239680.6974 | 2758308.1039 | 1239677.3332
34 | 2758307.3399 | 1239562.8958 | 2758308.8346 | 1239566.8678 | 2758315.6401 | 1239586.8401
35 | 2758306.0033 | 1239674.258 | 2758308.1039 | 1239677.3332 | 2758308.1039 | 1239677.3332
36 | 2758298.8031 | 1239540.2113 | 2758307.3399 | 1239562.8958
37 | 2758306.0033 | 1239674.258 | 2758289.6704 | 1239650.3475
38 | 2758306.0033 | 1239674.258 | 2758252.7498 | 1239708.7978
39 | 2758309.5407 | 1239521.9764 | 2758300.905 | 1239521.7348 | 2758296.5213 | 1239526.0666 | 2758295.373 | 1239531.0964 | 2758298.8031 | 1239540.2113
40 | 2758334.4144 | 1239540.7245 | 2758351.9269 | 1239556.0992
41 | 2758334.4144 | 1239540.7245 | 2758323.3082 | 1239530.9744 | 2758321.9289 | 1239530.073
42 | 2758334.4144 | 1239540.7245 | 2758342.591 | 1239528.3972 | 2758341.6202 | 1239517.1382 | 2758334.913 | 1239510.4195
43 | 2758309.5407 | 1239521.9764 | 2758321.9289 | 1239530.073
44 | 2758334.913 | 1239510.4195 | 2758342.1963 | 1239502.6544
45 | 2758334.913 | 1239510.4195 | 2758308.2193 | 1239483.6968
46 | 2758276.0495 | 1239630.4071 | 2758289.6704 | 1239650.3475
47 | 2758252.7498 | 1239708.7978 | 2758214.5561 | 1239768.6841
48 | 2758259.9304 | 1239606.8093 | 2758276.0495 | 1239630.4071
49 | 2758214.5561 | 1239768.6841 | 2758229.2196 | 1239848.052
50 | 2758259.9304 | 1239606.8093 | 2758251.1154 | 1239593.9045
51 | 2758247.4035 | 1239588.4705 | 2758251.1154 | 1239593.9045
52 | 2758309.5407 | 1239521.9764 | 2758299.4491 | 1239516.9554
53 | 2758247.4035 | 1239588.4705 | 2758235.5643 | 1239571.1385
54 | 2758235.5643 | 1239571.1385 | 2758231.921 | 1239565.8048
55 | 2758231.921 | 1239565.8048 | 2758220.5977 | 1239549.2281
56 | 2758212.6097 | 1239537.534 | 2758220.5977 | 1239549.2281
57 | 2758212.6097 | 1239537.534 | 2758206.9263 | 1239529.2137
58 | 2758299.4491 | 1239516.9554 | 2758285.5894 | 1239510.0597 | 2758283.8129 | 1239509.4071
59 | 2758283.8129 | 1239509.4071 | 2758253.1678 | 1239498.1496
60 | 2758253.1678 | 1239498.1496 | 2758247.2943 | 1239495.992 | 2758237.5378 | 1239491.2385 | 2758227.553 | 1239483.071
61 | 2758227.553 | 1239483.071 | 2758226.2658 | 1239482.0181 | 2758223.1105 | 1239478.1539
62 | 2758223.1105 | 1239478.1539 | 2758208.1998 | 1239459.893
63 | 2758208.1998 | 1239459.893 | 2758205.4127 | 1239456.4796
64 | 2758205.4127 | 1239456.4796 | 2758196.4762 | 1239445.5352
65 | 2758192.9786 | 1239441.2518 | 2758196.4762 | 1239445.5352
66 | 2758192.9786 | 1239441.2518 | 2758182.633 | 1239428.5816 | 2758169.3329 | 1239415.6592 | 2758167.2848 | 1239414.1977
67 | 2758224.3636 | 1239354.6969 | 2758237.9136 | 1239375.047
68 | 2758224.3636 | 1239354.6969 | 2758222.104 | 1239351.3033
69 | 2758237.9136 | 1239375.047 | 2758243.7264 | 1239383.777 | 2758245.0541 | 1239385.089
70 | 2758215.7781 | 1239341.8028 | 2758222.104 | 1239351.3033
71 | 2758254.2046 | 1239394.1318 | 2758245.0541 | 1239385.089
72 | 2758224.2485 | 1239332.2138 | 2758215.7781 | 1239341.8028 | 2758215.7781 | 1239341.8028
73 | 2758238.1054 | 1239413.5005 | 2758254.2046 | 1239394.1318
74 | 2758238.1054 | 1239413.5005 | 2758250.4422 | 1239425.852
75 | 2758250.4422 | 1239425.852 | 2758266.2049 | 1239441.6335
76 | 2758230.6749 | 1239324.9389 | 2758224.2485 | 1239332.2138
77 | 2758230.6749 | 1239324.9389 | 2758239.7181 | 1239314.7052
78 | 2758230.6749 | 1239324.9389 | 2758255.539 | 1239346.3452
79 | 2758266.2049 | 1239441.6335 | 2758273.265 | 1239448.7021
80 | 2758283.0953 | 1239458.5441 | 2758273.265 | 1239448.7021
81 | 2758283.0953 | 1239458.5441 | 2758289.9407 | 1239465.3977
82 | 2758241.891 | 1239312.2462 | 2758239.7181 | 1239314.7052
83 | 2758255.539 | 1239346.3452 | 2758257.3549 | 1239347.9086
84 | 2758258.7984 | 1239293.1131 | 2758241.891 | 1239312.2462
85 | 2758258.7984 | 1239293.1131 | 2758244.5147 | 1239271.6672 | 2758238.0306 | 1239260.8683
86 | 2758296.7328 | 1239472.1978 | 2758289.9407 | 1239465.3977
87 | 2758296.7328 | 1239472.1978 | 2758320.9535 | 1239450.4891
88 | 2758296.7328 | 1239472.1978 | 2758299.815 | 1239475.2833
89 | 2758299.815 | 1239475.2833 | 2758308.2193 | 1239483.6968
90 | 2758320.9535 | 1239450.4891 | 2758326.7711 | 1239456.2549
91 | 2758345.212 | 1239499.4392 | 2758342.1963 | 1239502.6544
92 | 2758368.5005 | 1239416.9884 | 2758383.792 | 1239433.5788
93 | 2758368.5005 | 1239416.9884 | 2758366.6371 | 1239414.9667
94 | 2758366.6371 | 1239414.9667 | 2758362.6702 | 1239410.6629 | 2758346.839 | 1239392.8713
95 | 2758331.6836 | 1239375.8391 | 2758346.839 | 1239392.8713
96 | 2758426.4552 | 1239476.8174 | 2758417.9613 | 1239468.4271 | 2758406.7731 | 1239457.1014
97 | 2758429.8276 | 1239387.1898 | 2758442.7045 | 1239397.4751
98 | 2758425.4015 | 1239383.6545 | 2758429.8276 | 1239387.1898
99 | 2758442.7045 | 1239397.4751 | 2758448.8976 | 1239402.4218 | 2758455.6523 | 1239401.9794 | 2758462.8457 | 1239397.011 | 2758465.5565 | 1239394.5047
100 | 2758448.4921 | 1239453.9036 | 2758442.7045 | 1239397.4751
101 | 2758326.9076 | 1239370.4718 | 2758331.6836 | 1239375.8391
102 | 2758426.4552 | 1239476.8174 | 2758448.4921 | 1239453.9036
103 | 2758426.4552 | 1239476.8174 | 2758440.98 | 1239493.485
104 | 2758440.98 | 1239493.485 | 2758447.4064 | 1239500.8595
105 | 2758447.4064 | 1239500.8595 | 2758464.3302 | 1239520.28
106 | 2758504.4398 | 1239404.0279 | 2758506.6941 | 1239401.797 | 2758520.7297 | 1239389.1483 | 2758524.2925 | 1239386.096
107 | 2758485.3636 | 1239376.1917 | 2758504.4398 | 1239404.0279
108 | 2758524.2925 | 1239386.096 | 2758514.1999 | 1239371.7968
109 | 2758485.3636 | 1239376.1917 | 2758464.4763 | 1239343.3248
110 | 2758485.3636 | 1239376.1917 | 2758473.3385 | 1239387.3097
111 | 2758489.06 | 1239336.1781 | 2758514.1999 | 1239371.7968
112 | 2758473.3385 | 1239387.3097 | 2758465.5565 | 1239394.5047
113 | 2758489.06 | 1239336.1781 | 2758479.6959 | 1239322.911 | 2758477.7278 | 1239320.1407
114 | 2758477.7278 | 1239320.1407 | 2758477.0848 | 1239319.2355
115 | 2758477.0848 | 1239319.2355 | 2758475.8773 | 1239317.536
116 | 2758229.2196 | 1239848.052 | 2758229.9824 | 1239851.3642 | 2758231.2587 | 1239857.3407
117 | 2758232.7882 | 1239878.8226 | 2758234.5534 | 1239875.1758 | 2758233.8235 | 1239869.3507 | 2758231.2587 | 1239857.3407

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2758024.6307 | 1239411.3585
1 | 2758145.1991 | 1239398.4377
2 | 2758156.6425 | 1239406.6036
3 | 2758401.2988 | 1239525.4317
4 | 2758386.4807 | 1239522.5389
5 | 2758410.7086 | 1239523.2312
6 | 2758381.4692 | 1239518.1267
7 | 2758426.3885 | 1239545.7361
8 | 2758386.3487 | 1239481.788
9 | 2758363.0954 | 1239501.9502
10 | 2758428.9174 | 1239549.8174
11 | 2758371.0088 | 1239466.2614
12 | 2758352.0105 | 1239492.191
13 | 2758438.7961 | 1239565.7605
14 | 2758393.8072 | 1239443.9813
15 | 2758440.8004 | 1239568.9952
16 | 2758430.4297 | 1239611.034
17 | 2758409.2519 | 1239601.8687
18 | 2758415.0826 | 1239618.7964
19 | 2758399.1523 | 1239596.214
20 | 2758425.225 | 1239648.2424
21 | 2758391.019 | 1239590.4192
22 | 2758375.2781 | 1239576.5998
23 | 2758344.0466 | 1239649.1164
24 | 2758347.1102 | 1239658.9773
25 | 2758336.6067 | 1239629.7125
26 | 2758349.6357 | 1239668.7546
27 | 2758326.9736 | 1239611.9805
28 | 2758356.2041 | 1239690.3626
29 | 2758318.9316 | 1239682.4825
30 | 2758315.6401 | 1239586.8401
31 | 2758369.2795 | 1239716.5338
32 | 2758308.1039 | 1239677.3332
33 | 2758307.3399 | 1239562.8958
34 | 2758306.0033 | 1239674.258
35 | 2758298.8031 | 1239540.2113
36 | 2758351.9269 | 1239556.0992
37 | 2758334.4144 | 1239540.7245
38 | 2758321.9289 | 1239530.073
39 | 2758334.913 | 1239510.4195
40 | 2758289.6704 | 1239650.3475
41 | 2758252.7498 | 1239708.7978
42 | 2758276.0495 | 1239630.4071
43 | 2758214.5561 | 1239768.6841
44 | 2758259.9304 | 1239606.8093
45 | 2758251.1154 | 1239593.9045
46 | 2758309.5407 | 1239521.9764
47 | 2758247.4035 | 1239588.4705
48 | 2758235.5643 | 1239571.1385
49 | 2758231.921 | 1239565.8048
50 | 2758220.5977 | 1239549.2281
51 | 2758212.6097 | 1239537.534
52 | 2758206.9263 | 1239529.2137
53 | 2758299.4491 | 1239516.9554
54 | 2758283.8129 | 1239509.4071
55 | 2758253.1678 | 1239498.1496
56 | 2758227.553 | 1239483.071
57 | 2758223.1105 | 1239478.1539
58 | 2758208.1998 | 1239459.893
59 | 2758205.4127 | 1239456.4796
60 | 2758196.4762 | 1239445.5352
61 | 2758192.9786 | 1239441.2518
62 | 2758167.2848 | 1239414.1977
63 | 2758224.3636 | 1239354.6969
64 | 2758237.9136 | 1239375.047
65 | 2758222.104 | 1239351.3033
66 | 2758245.0541 | 1239385.089
67 | 2758215.7781 | 1239341.8028
68 | 2758238.1054 | 1239413.5005
69 | 2758254.2046 | 1239394.1318
70 | 2758250.4422 | 1239425.852
71 | 2758224.2485 | 1239332.2138
72 | 2758230.6749 | 1239324.9389
73 | 2758266.2049 | 1239441.6335
74 | 2758273.265 | 1239448.7021
75 | 2758283.0953 | 1239458.5441
76 | 2758239.7181 | 1239314.7052
77 | 2758255.539 | 1239346.3452
78 | 2758241.891 | 1239312.2462
79 | 2758257.3549 | 1239347.9086
80 | 2758258.7984 | 1239293.1131
81 | 2758289.9407 | 1239465.3977
82 | 2758296.7328 | 1239472.1978
83 | 2758299.815 | 1239475.2833
84 | 2758308.2193 | 1239483.6968
85 | 2758320.9535 | 1239450.4891
86 | 2758342.1963 | 1239502.6544
87 | 2758326.7711 | 1239456.2549
88 | 2758345.212 | 1239499.4392
89 | 2758368.5005 | 1239416.9884
90 | 2758383.792 | 1239433.5788
91 | 2758366.6371 | 1239414.9667
92 | 2758346.839 | 1239392.8713
93 | 2758406.7731 | 1239457.1014
94 | 2758429.8276 | 1239387.1898
95 | 2758442.7045 | 1239397.4751
96 | 2758425.4015 | 1239383.6545
97 | 2758331.6836 | 1239375.8391
98 | 2758426.4552 | 1239476.8174
99 | 2758326.9076 | 1239370.4718
100 | 2758448.4921 | 1239453.9036
101 | 2758440.98 | 1239493.485
102 | 2758447.4064 | 1239500.8595
103 | 2758504.4398 | 1239404.0279
104 | 2758524.2925 | 1239386.096
105 | 2758485.3636 | 1239376.1917
106 | 2758514.1999 | 1239371.7968
107 | 2758464.4763 | 1239343.3248
108 | 2758473.3385 | 1239387.3097
109 | 2758465.5565 | 1239394.5047
110 | 2758489.06 | 1239336.1781
111 | 2758477.7278 | 1239320.1407
112 | 2758477.0848 | 1239319.2355
113 | 2758475.8773 | 1239317.536
114 | 2758464.3302 | 1239520.28
115 | 2758229.2196 | 1239848.052
116 | 2758231.2587 | 1239857.3407
117 | 2758232.7882 | 1239878.8226
118 | 2758238.0306 | 1239260.8683
119 | 2758296.7328 | 1239472.1978

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1