## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_326-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_326-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_326-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_326-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_326-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_326-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_326-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_326-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_326-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_326-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_326-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_326-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_326-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_326-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_326-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_326-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_326-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_326-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_326-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_326-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_326-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_326-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_326-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_326-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_326-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_326-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_326-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_326-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_326-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_326-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_326-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_326-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_326-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_326-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_326-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_326-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_326-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_326-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_326-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_326-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_326-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_326-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_326-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_326-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_326-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_326-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_326-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_326-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_326-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_326-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_326-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_326-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_326-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_326-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_326-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_326-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_326-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_326-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_326-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_326-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_326-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_326-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_326-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_326-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_326-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_326-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_326-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_326-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_326-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_326-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_326-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_326-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_326-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_326-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_326-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_326-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_326-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_326-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_326-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_326-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_326-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_326-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_326-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_326-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_326-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_326-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_326-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_326-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_326-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_326-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_326-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_326-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_326-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_326-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_326-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_326-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_326-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_326-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_326-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_326-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_326-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_326-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_326-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_326-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_326-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_326-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_326-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_326-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_326-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_326-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_326-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_326-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_326-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_326-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_326-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_326-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_326-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_326-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_326-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_326-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_129_0_node_254 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_326-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00071285 | 0.00017866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_326-1_0_4_load_1 | 1 | 0.00087413 | 0.00021908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_326-1_0_4_load_2 | 2 | 0.00031182 | 7.8149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_326-1_0_4_load_3 | 3 | 0.00026203 | 6.567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_326-1_0_4_load_26 | 5 | 0.0015102 | 0.0003785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_326-1_0_4_load_4 | 6 | 0.00066222 | 0.00016597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_326-1_0_4_load_5 | 7 | 0.0020066 | 0.00050289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_326-1_0_4_load_28 | 8 | 0.00071825 | 0.00018001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_326-1_0_4_load_112 | 11 | 0.0018748 | 0.00046988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_326-1_0_4_load_6 | 13 | 0.0022396 | 0.00056131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_326-1_0_4_load_7 | 14 | 0.0018166 | 0.00045529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_326-1_0_4_load_47 | 15 | 0.00077433 | 0.00019406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_326-1_0_4_load_12 | 16 | 0.0038994 | 0.00097728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_326-1_0_4_load_77 | 17 | 0.0018078 | 0.00045308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_326-1_0_4_load_10 | 18 | 0.00044894 | 0.00011252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_326-1_0_4_load_63 | 20 | 0.00060535 | 0.00015171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_326-1_0_4_load_60 | 22 | 0.0015583 | 0.00039054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_326-1_0_4_load_116 | 23 | 0.00080332 | 0.00020133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_326-1_0_4_load_74 | 24 | 0.00076072 | 0.00019066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_326-1_0_4_load_73 | 25 | 0.00046015 | 0.00011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_326-1_0_4_load_117 | 26 | 0.0019389 | 0.00048594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_326-1_0_4_load_9 | 29 | 0.0019713 | 0.00049405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_326-1_0_4_load_11 | 30 | 0.0003521 | 8.8244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_326-1_0_4_load_27 | 31 | 0.0017253 | 0.00043241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_326-1_0_4_load_76 | 32 | 0.0043779 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_326-1_0_4_load_115 | 33 | 0.0022919 | 0.00057442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_326-1_0_4_load_14 | 34 | 0.0055697 | 0.0013959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_326-1_0_4_load_15 | 35 | 0.0011428 | 0.00028641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_326-1_0_4_load_18 | 38 | 0.0031073 | 0.00077875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_326-1_0_4_load_31 | 40 | 0.00064322 | 0.0001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_326-1_0_4_load_23 | 41 | 0.0043561 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_326-1_0_4_load_111 | 42 | 0.0019725 | 0.00049434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_326-1_0_4_load_110 | 44 | 0.021046 | 0.0052745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_326-1_0_4_load_30 | 45 | 0.0032211 | 0.00080728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_326-1_0_4_load_19 | 47 | 0.0017401 | 0.00043611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_326-1_0_4_load_20 | 48 | 0.0042126 | 0.0010558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_326-1_0_4_load_22 | 49 | 0.0006043 | 0.00015145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_326-1_0_4_load_24 | 50 | 0.0017532 | 0.0004394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_326-1_0_4_load_53 | 51 | 0.0011805 | 0.00029586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_326-1_0_4_load_54 | 53 | 0.0023499 | 0.00058894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_326-1_0_4_load_78 | 55 | 0.00070986 | 0.00017791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_326-1_0_4_load_79 | 56 | 0.0002354 | 5.8998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_326-1_0_4_load_80 | 57 | 0.0022416 | 0.0005618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_326-1_0_4_load_81 | 58 | 0.00027853 | 6.9806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_326-1_0_4_load_82 | 59 | 0.0027369 | 0.00068594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_326-1_0_4_load_96 | 60 | 0.0034944 | 0.00087578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_326-1_0_4_load_83 | 61 | 0.00017036 | 4.2697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_326-1_0_4_load_84 | 62 | 0.00066423 | 0.00016647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_326-1_0_4_load_95 | 64 | 0.0012582 | 0.00031534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_326-1_0_4_load_55 | 65 | 0.00015881 | 3.9802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_326-1_0_4_load_56 | 66 | 0.0013681 | 0.00034288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_326-1_0_4_load_59 | 68 | 0.00066597 | 0.00016691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_326-1_0_4_load_120 | 70 | 0.0011749 | 0.00029445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_326-1_0_4_load_122 | 71 | 0.00037833 | 9.4818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_326-1_0_4_load_48 | 72 | 0.00013495 | 3.3822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_326-1_0_4_load_119 | 76 | 0.00025266 | 6.3322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_326-1_0_4_load_65 | 77 | 0.0011782 | 0.00029529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_326-1_0_4_load_121 | 79 | 0.00014276 | 3.5778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_326-1_0_4_load_123 | 80 | 0.00011231 | 2.8147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_326-1_0_4_load_29 | 81 | 0.001494 | 0.00037442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_326-1_0_4_load_32 | 82 | 0.0014489 | 0.00036312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_326-1_0_4_load_33 | 83 | 0.00084942 | 0.00021289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_326-1_0_4_load_34 | 84 | 0.002136 | 0.00053534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_326-1_0_4_load_35 | 85 | 0.0016847 | 0.00042222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_326-1_0_4_load_38 | 87 | 0.0045441 | 0.0011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_326-1_0_4_load_70 | 88 | 0.005116 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_326-1_0_4_load_37 | 89 | 0.0023306 | 0.00058411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_326-1_0_4_load_71 | 90 | 0.0007205 | 0.00018057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_326-1_0_4_load_41 | 93 | 0.001319 | 0.00033058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_326-1_0_4_load_100 | 95 | 0.0053834 | 0.0013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_326-1_0_4_load_99 | 96 | 0.0019234 | 0.00048205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_326-1_0_4_load_42 | 97 | 0.0006031 | 0.00015115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_326-1_0_4_load_43 | 98 | 0.00034428 | 8.6285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_326-1_0_4_load_44 | 99 | 0.0011686 | 0.00029288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_326-1_0_4_load_105 | 102 | 0.00076758 | 0.00019237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_326-1_0_4_load_109 | 103 | 0.0010084 | 0.00025272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_326-1_0_4_load_94 | 105 | 0.0022546 | 0.00056506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_326-1_0_4_load_91 | 106 | 0.0016074 | 0.00040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_326-1_0_4_load_92 | 107 | 0.0020959 | 0.00052528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_326-1_0_4_load_102 | 108 | 0.00034011 | 8.5241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_326-1_0_4_load_113 | 109 | 0.0013341 | 0.00033435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_326-1_0_4_load_114 | 110 | 0.00398 | 0.00099749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_326-1_0_4_load_72 | 111 | 0.002561 | 0.00064184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_326-1_0_4_load_101 | 112 | 0.00054635 | 0.00013693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_326-1_0_4_load_90 | 113 | 0.0008162 | 0.00020456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_326-1_0_4_load_88 | 114 | 0.00044057 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_326-1_0_4_load_89 | 115 | 0.00062939 | 0.00015774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_326-1_0_4_load_104 | 116 | 0.0020945 | 0.00052494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_326-1_0_4_load_106 | 117 | 0.0005291 | 0.0001326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_326-1_0_4_load_107 | 118 | 0.0018035 | 0.00045201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_326-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_326-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.01439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_326-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.085585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_326-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.014523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_326-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.032171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_326-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 31 | 0.065185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_326-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.017449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_326-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.28378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_326-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.059712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_326-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.052457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_326-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.043407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_326-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.037178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_326-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 31 | 0.034564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_326-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 30 | 0.03206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_326-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 28 | 0.029571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_326-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 22 | 0.042514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_326-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.019829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_326-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0018208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_326-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 27 | 0.01152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_326-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.11435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_326-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_326-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 33 | 0.01754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_326-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 27 | 0.008335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_326-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 29 | 0.0088688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_326-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.009666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_326-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.044118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_326-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.030632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_326-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.016062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_326-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.048648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_326-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0059033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_326-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.030386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_326-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.026242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_326-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 73 | 0.031692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_326-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.018422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_326-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 109 | 0.021211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_326-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 94 | 0.10419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_326-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0052357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_326-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_326-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.033163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_326-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.039394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_326-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.051121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_326-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.013974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_326-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.021004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_326-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.041981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_326-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.063486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_326-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.066665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_326-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.0030455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_326-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.018726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_326-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 102 | 0.014314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_326-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 108 | 0.032688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_326-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 81 | 0.027739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_326-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.0039301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_326-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.023166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_326-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0005392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_326-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.014431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_326-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.004954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_326-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.057314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_326-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.054627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_326-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.001268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_326-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 85 | 0.0068594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_326-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 96 | 0.049952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_326-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.011508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_326-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0067477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_326-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.019462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_326-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.041021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_326-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.23539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_326-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0060405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_326-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.043293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_326-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.05307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_326-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.22792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_326-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.044679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_326-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.020473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_326-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.014592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_326-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.042973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_326-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.022457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_326-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.17693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_326-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.02377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_326-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.033825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_326-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.028923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_326-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.024491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_326-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.021093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_326-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0034579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_326-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.005879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_326-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.027458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_326-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.037457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_326-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0068615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_326-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0042218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_326-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.019341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_326-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.022094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_326-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.021895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_326-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.066864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_326-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.027784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_326-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0062966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_326-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.00041035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_326-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 111 | 0.005338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_326-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.032518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_326-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.067463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_326-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.010319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_326-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.026953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_326-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0051026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_326-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.036822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_326-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.057598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_326-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.019245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_326-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 104 | 0.038892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_326-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.16657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_326-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.020111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_326-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.069747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_326-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 119 | 0.0076194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_326-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.023375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_326-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.014565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_326-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.037644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_326-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 116 | 0.0010101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_326-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.014303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_326-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.010647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_326-1_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.016499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_326-1_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.01465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_326-1_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.079419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_326-1_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0032395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_326-1_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.011578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_326-1_0_4_trafo_40 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 92 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2632495.355 | 1221863.1669 | 2632495.0334 | 1221862.7767 | 2632486.8781 | 1221853.8229
1 | 2632495.355 | 1221863.1669 | 2632504.5063 | 1221874.2716
2 | 2632486.8781 | 1221853.8229 | 2632485.7218 | 1221852.5533 | 2632472.5967 | 1221840.597 | 2632455.6505 | 1221826.93 | 2632442.5136 | 1221817.1082 | 2632421.7462 | 1221801.7195 | 2632420.0903 | 1221800.4408
3 | 2632408.5959 | 1221791.5643 | 2632420.0903 | 1221800.4408
4 | 2632408.5959 | 1221791.5643 | 2632422.0565 | 1221762.3444
5 | 2632422.0565 | 1221762.3444 | 2632424.1775 | 1221757.7401 | 2632436.4557 | 1221746.9671 | 2632455.2354 | 1221740.1764 | 2632479.0153 | 1221741.4035
6 | 2632356.6578 | 1221449.508 | 2632350.5593 | 1221447.0456 | 2632340.3897 | 1221443.2013
7 | 2632475.7885 | 1221707.0721 | 2632356.6578 | 1221449.508
8 | 2632291.0446 | 1221411.8801 | 2632300.0581 | 1221422.7131 | 2632308.6225 | 1221429.6525 | 2632318.8109 | 1221435.0442 | 2632340.3897 | 1221443.2013
9 | 2632513.5332 | 1221743.1846 | 2632508.1367 | 1221735.484 | 2632481.9942 | 1221712.5947 | 2632475.7885 | 1221707.0721
10 | 2632291.0446 | 1221411.8801 | 2632285.8107 | 1221418.8559 | 2632276.7486 | 1221423.9765 | 2632266.3616 | 1221427.2333 | 2632253.6269 | 1221422.7952
11 | 2632269.1942 | 1221381.8107 | 2632273.0698 | 1221387.524 | 2632282.0165 | 1221400.9136 | 2632291.0446 | 1221411.8801
12 | 2632513.5332 | 1221743.1846 | 2632479.0153 | 1221741.4035
13 | 2632513.5332 | 1221743.1846 | 2632545.5363 | 1221745.089
14 | 2632253.0498 | 1221357.0088 | 2632259.1809 | 1221366.4697 | 2632269.1942 | 1221381.8107
15 | 2632269.1942 | 1221381.8107 | 2632277.3679 | 1221376.8521 | 2632279.8247 | 1221374.2305 | 2632282.0897 | 1221369.1842 | 2632288.1682 | 1221357.5324 | 2632292.6352 | 1221347.823
16 | 2632595.2701 | 1221619.5914 | 2632610.8449 | 1221624.8905 | 2632613.8055 | 1221626.5163
17 | 2632615.4015 | 1221627.3928 | 2632613.8055 | 1221626.5163
18 | 2632624.889 | 1221633.8837 | 2632618.5133 | 1221629.1016 | 2632615.4015 | 1221627.3928
19 | 2632594.6355 | 1221747.4032 | 2632631.3762 | 1221639.1171
20 | 2632594.6355 | 1221747.4032 | 2632572.7896 | 1221746.5033
21 | 2632643.4285 | 1221651.7931 | 2632634.6989 | 1221641.7976 | 2632631.3762 | 1221639.1171
22 | 2632624.889 | 1221633.8837 | 2632631.3762 | 1221639.1171
23 | 2632563.9283 | 1221746.1383 | 2632572.7896 | 1221746.5033
24 | 2632300.9997 | 1221318.9458 | 2632310.6525 | 1221319.45
25 | 2632310.4587 | 1221277.0279 | 2632304.3684 | 1221288.0347 | 2632301.492 | 1221296.6909 | 2632299.9276 | 1221306.8217 | 2632300.9997 | 1221318.9458
26 | 2632300.9997 | 1221318.9458 | 2632301.5577 | 1221325.1636 | 2632297.6174 | 1221336.9937 | 2632292.6352 | 1221347.823
27 | 2632326.5266 | 1221318.3349 | 2632319.5262 | 1221319.9134 | 2632310.6525 | 1221319.45
28 | 2632310.4587 | 1221277.0279 | 2632310.8137 | 1221260.5089 | 2632310.5467 | 1221235.5928 | 2632310.1707 | 1221228.3954
29 | 2632329.8905 | 1221313.8771 | 2632327.6148 | 1221318.0895 | 2632326.5266 | 1221318.3349
30 | 2632295.3483 | 1221208.6019 | 2632302.987 | 1221208.4025 | 2632307.7548 | 1221211.8637 | 2632309.5845 | 1221217.1767 | 2632310.1707 | 1221228.3954
31 | 2632624.889 | 1221633.8837 | 2632627.697 | 1221628.0845 | 2632642.3517 | 1221614.7719
32 | 2632238.6305 | 1221328.7919 | 2632245.1655 | 1221342.124 | 2632253.0498 | 1221357.0088
33 | 2632563.9283 | 1221746.1383 | 2632561.463 | 1221746.0367 | 2632545.5363 | 1221745.089
34 | 2632642.3517 | 1221614.7719 | 2632643.9496 | 1221613.3203 | 2632657.8721 | 1221600.3151
35 | 2632712.7545 | 1221729.5772 | 2632643.4285 | 1221651.7931
36 | 2632869.9975 | 1221871.2867 | 2632865.5487 | 1221874.0472
37 | 2632884.8021 | 1221863.914 | 2632873.8599 | 1221868.89 | 2632869.9975 | 1221871.2867
38 | 2632884.8021 | 1221863.914 | 2632894.2063 | 1221895.718
39 | 2632884.8021 | 1221863.914 | 2632877.1711 | 1221836.5113 | 2632875.1621 | 1221826.7055 | 2632875.0362 | 1221825.7746
40 | 2632894.2063 | 1221895.718 | 2632908.6882 | 1221944.7492
41 | 2632894.2063 | 1221895.718 | 2632880.642 | 1221899.0776
42 | 2632873.7451 | 1221804.9742 | 2632874.8871 | 1221809.1825 | 2632874.4115 | 1221821.1537 | 2632875.0362 | 1221825.7746
43 | 2632878.0734 | 1221938.3098 | 2632878.0515 | 1221942.2787 | 2632879.7134 | 1221946.268 | 2632882.6039 | 1221950.253 | 2632886.4071 | 1221952.4308 | 2632890.2576 | 1221952.8968 | 2632894.9012 | 1221952.5889 | 2632900.2837 | 1221950.3395 | 2632908.6882 | 1221944.7492
44 | 2632908.6882 | 1221944.7492 | 2632914.4215 | 1221964.1368 | 2632916.9713 | 1221977.6366 | 2632910.6683 | 1222006.4856
45 | 2632908.6882 | 1221944.7492 | 2632911.2352 | 1221940.9054 | 2632912.5237 | 1221938.3332 | 2632912.8427 | 1221935.5 | 2632912.6412 | 1221926.6714 | 2632913.6065 | 1221916.6931 | 2632917.7298 | 1221889.7332 | 2632919.0902 | 1221879.6276
46 | 2632880.642 | 1221899.0776 | 2632877.6858 | 1221899.8098
47 | 2632861.7108 | 1221791.4994 | 2632870.1353 | 1221797.4605 | 2632873.0137 | 1221802.2792 | 2632873.7451 | 1221804.9742
48 | 2632910.6683 | 1222006.4856 | 2632907.616 | 1222020.4699
49 | 2632910.6683 | 1222006.4856 | 2632901.9434 | 1222004.1805 | 2632895.9862 | 1222000.6233 | 2632890.334 | 1221996.7787 | 2632888.2103 | 1221992.6424 | 2632890.9312 | 1221988.1648
50 | 2632877.6858 | 1221899.8098 | 2632874.1396 | 1221900.6881 | 2632862.0118 | 1221903.3673 | 2632857.2874 | 1221899.0609 | 2632858.2337 | 1221893.8742
51 | 2632861.7108 | 1221791.4994 | 2632863.7011 | 1221788.1106
52 | 2632861.7108 | 1221791.4994 | 2632846.8324 | 1221809.2559
53 | 2632846.486 | 1221809.6692 | 2632846.8324 | 1221809.2559
54 | 2632837.2174 | 1221820.7307 | 2632846.486 | 1221809.6692
55 | 2632837.2174 | 1221820.7307 | 2632834.0357 | 1221824.5279
56 | 2632884.8214 | 1221735.3269 | 2632881.6381 | 1221747.2609 | 2632877.8685 | 1221762.349 | 2632870.6924 | 1221776.2066 | 2632863.7011 | 1221788.1106
57 | 2632798.9532 | 1221866.4002 | 2632810.2649 | 1221852.8969 | 2632834.0357 | 1221824.5279
58 | 2632884.8214 | 1221735.3269 | 2632885.0028 | 1221734.0716
59 | 2632798.9532 | 1221866.4002 | 2632794.5483 | 1221871.6585
60 | 2632885.0028 | 1221734.0716 | 2632868.1381 | 1221731.8663 | 2632861.0832 | 1221730.6266 | 2632856.5949 | 1221731.6136 | 2632853.5307 | 1221734.3317 | 2632851.3775 | 1221738.2777 | 2632849.0204 | 1221740.6995 | 2632845.1714 | 1221742.6794 | 2632840.2857 | 1221742.6625
61 | 2631885.4264 | 1221793.7829 | 2631882.2136 | 1221793.8061 | 2631874.0401 | 1221795.2225
62 | 2631885.4264 | 1221793.7829 | 2631892.174 | 1221793.7343
63 | 2631874.0401 | 1221795.2225 | 2631854.8639 | 1221798.5457
64 | 2631933.1758 | 1221794.4346 | 2631913.1996 | 1221793.5828 | 2631892.174 | 1221793.7343
65 | 2631854.8639 | 1221798.5457 | 2631659.4852 | 1221929.8332
66 | 2631933.1758 | 1221794.4346 | 2631939.2108 | 1221794.6919
67 | 2631659.4852 | 1221929.8332 | 2631658.5288 | 1221932.8188 | 2631649.8492 | 1221940.455 | 2631636.1236 | 1221941.316 | 2631621.2795 | 1221941.4262
68 | 2631939.2108 | 1221794.6919 | 2631992.233 | 1221796.9529
69 | 2631992.233 | 1221796.9529 | 2632108.7167 | 1221601.0518
70 | 2632108.7167 | 1221601.0518 | 2632106.2612 | 1221597.8367 | 2632105.9911 | 1221594.4666 | 2632107.0886 | 1221590.6814 | 2632109.723 | 1221587.4381 | 2632114.945 | 1221581.1847 | 2632120.8928 | 1221571.1553 | 2632124.5498 | 1221562.5477
71 | 2632073.1121 | 1221552.9057 | 2632072.9086 | 1221559.8015 | 2632072.8354 | 1221569.1733 | 2632073.3399 | 1221573.3453
72 | 2632077.0951 | 1221540.1791 | 2632073.3938 | 1221542.9274 | 2632073.1776 | 1221550.6864 | 2632073.1121 | 1221552.9057
73 | 2632077.0951 | 1221540.1791 | 2632085.5932 | 1221538.3014 | 2632100.3796 | 1221539.2371 | 2632114.1483 | 1221540.4008 | 2632119.4554 | 1221542.2972
74 | 2632124.5498 | 1221562.5477 | 2632125.8103 | 1221556.6732 | 2632125.1482 | 1221551.4444 | 2632123.0047 | 1221545.2291 | 2632119.4554 | 1221542.2972
75 | 2632181.0396 | 1221376.4265 | 2632119.4554 | 1221542.2972
76 | 2632124.5498 | 1221562.5477 | 2632148.1999 | 1221565.5436
77 | 2632195.025 | 1221349.0795 | 2632195.5173 | 1221356.2419 | 2632195.1421 | 1221363.9222 | 2632188.7932 | 1221370.9032 | 2632181.0396 | 1221376.4265
78 | 2632238.6305 | 1221328.7919 | 2632236.1771 | 1221323.7868 | 2632226.9613 | 1221306.8159 | 2632224.4956 | 1221303.6187
79 | 2632217.5122 | 1221334.4034 | 2632225.3043 | 1221335.5017 | 2632230.6918 | 1221336.587 | 2632238.6305 | 1221328.7919
80 | 2632217.5122 | 1221334.4034 | 2632208.1356 | 1221338.7553 | 2632202.1704 | 1221343.5037 | 2632199.6341 | 1221345.4133
81 | 2632217.5122 | 1221334.4034 | 2632215.3568 | 1221331.7902 | 2632215.3057 | 1221331.7416
82 | 2632199.6341 | 1221345.4133 | 2632195.025 | 1221349.0795
83 | 2632199.6341 | 1221345.4133 | 2632202.9407 | 1221359.5951 | 2632209.8245 | 1221364.5241 | 2632213.529 | 1221366.9514
84 | 2632195.025 | 1221349.0795 | 2632190.1078 | 1221347.9967 | 2632175.7906 | 1221341.5601 | 2632159.607 | 1221337.3419
85 | 2632152.9673 | 1221335.6113 | 2632159.607 | 1221337.3419
86 | 2632780.3604 | 1221888.5952 | 2632777.6494 | 1221891.8316
87 | 2632765.2295 | 1221906.6577 | 2632777.6494 | 1221891.8316
88 | 2632780.3604 | 1221888.5952 | 2632794.5483 | 1221871.6585
89 | 2632751.298 | 1221923.5479 | 2632757.6823 | 1221915.6672 | 2632765.2295 | 1221906.6577
90 | 2632751.298 | 1221923.5479 | 2632739.7677 | 1221918.2593 | 2632732.0923 | 1221908.5002 | 2632728.2227 | 1221894.9265 | 2632730.8894 | 1221867.4072
91 | 2632751.298 | 1221923.5479 | 2632733.1711 | 1221944.6047
92 | 2632731.4966 | 1221861.1399 | 2632730.8894 | 1221867.4072
93 | 2632732.9034 | 1221944.9157 | 2632733.1711 | 1221944.6047
94 | 2632729.4208 | 1221948.9612 | 2632732.9034 | 1221944.9157
95 | 2632717.4219 | 1221738.786 | 2632742.6581 | 1221759.3811
96 | 2632742.6581 | 1221759.3811 | 2632757.7452 | 1221757.9409 | 2632793.4243 | 1221751.2442 | 2632809.0951 | 1221747.9901
97 | 2632712.7545 | 1221729.5772 | 2632717.4219 | 1221738.786
98 | 2632809.0951 | 1221747.9901 | 2632812.4619 | 1221747.291 | 2632819.9626 | 1221744.7085 | 2632825.4122 | 1221742.6929 | 2632834.2567 | 1221742.6415 | 2632835.1831 | 1221742.6448
99 | 2632840.2857 | 1221742.6625 | 2632835.1831 | 1221742.6448
100 | 2632953.8426 | 1222228.4377 | 2632936.2626 | 1222221.343 | 2632919.8271 | 1222214.3427
101 | 2632953.8426 | 1222228.4377 | 2632976.9308 | 1222237.7553 | 2632985.5546 | 1222243.1951 | 2632989.3029 | 1222251.1206 | 2632988.727 | 1222256.5094 | 2632986.9899 | 1222264.6437
102 | 2632902.1217 | 1222206.8015 | 2632919.8271 | 1222214.3427
103 | 2632902.1217 | 1222206.8015 | 2632899.3288 | 1222245.5868
104 | 2632904.2168 | 1222040.2477 | 2632902.1217 | 1222206.8015
105 | 2632904.2168 | 1222040.2477 | 2632904.6842 | 1222033.9021 | 2632907.616 | 1222020.4699
106 | 2632904.2168 | 1222040.2477 | 2632915.4244 | 1222029.7367 | 2632926.9436 | 1222024.6195 | 2632936.4904 | 1222022.293 | 2632945.2018 | 1222016.0708 | 2632948.2666 | 1222010.4733 | 2632948.063 | 1221995.6104
107 | 2632947.9586 | 1221987.9916 | 2632948.063 | 1221995.6104
108 | 2632899.3288 | 1222245.5868 | 2632891.0319 | 1222267.4402
109 | 2632899.3288 | 1222245.5868 | 2632911.2664 | 1222253.9314
110 | 2632911.2664 | 1222253.9314 | 2632920.6347 | 1222260.4799 | 2632935.3528 | 1222282.1716
111 | 2632891.4558 | 1221987.3015 | 2632890.9312 | 1221988.1648
112 | 2632668.3244 | 1221590.5514 | 2632657.8721 | 1221600.3151
113 | 2632729.4208 | 1221948.9612 | 2632722.4747 | 1221957.03
114 | 2632722.4747 | 1221957.03 | 2632717.6722 | 1221962.6087 | 2632711.7106 | 1221969.534
115 | 2632702.1528 | 1221980.6368 | 2632711.7106 | 1221969.534
116 | 2632650.3382 | 1222040.8252 | 2632692.9627 | 1221991.3124 | 2632702.1528 | 1221980.6368
117 | 2632936.3896 | 1221987.5442 | 2632933.1525 | 1221987.4189
118 | 2632947.9586 | 1221987.9916 | 2632936.3896 | 1221987.5442

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2632495.355 | 1221863.1669
1 | 2632486.8781 | 1221853.8229
2 | 2632504.5063 | 1221874.2716
3 | 2632420.0903 | 1221800.4408
4 | 2632408.5959 | 1221791.5643
5 | 2632422.0565 | 1221762.3444
6 | 2632356.6578 | 1221449.508
7 | 2632340.3897 | 1221443.2013
8 | 2632475.7885 | 1221707.0721
9 | 2632291.0446 | 1221411.8801
10 | 2632513.5332 | 1221743.1846
11 | 2632253.6269 | 1221422.7952
12 | 2632269.1942 | 1221381.8108
13 | 2632595.2701 | 1221619.5914
14 | 2632613.8055 | 1221626.5163
15 | 2632615.4015 | 1221627.3928
16 | 2632594.6355 | 1221747.4032
17 | 2632631.3762 | 1221639.1171
18 | 2632572.7896 | 1221746.5033
19 | 2632300.9997 | 1221318.9458
20 | 2632310.6525 | 1221319.45
21 | 2632310.4587 | 1221277.0279
22 | 2632292.6352 | 1221347.823
23 | 2632326.5266 | 1221318.3349
24 | 2632310.1707 | 1221228.3954
25 | 2632295.3483 | 1221208.6019
26 | 2632329.8905 | 1221313.8771
27 | 2632624.889 | 1221633.8837
28 | 2632253.0498 | 1221357.0088
29 | 2632563.9283 | 1221746.1383
30 | 2632545.5363 | 1221745.089
31 | 2632479.0153 | 1221741.4035
32 | 2632642.3517 | 1221614.7719
33 | 2632643.4285 | 1221651.7931
34 | 2632869.9975 | 1221871.2867
35 | 2632865.5487 | 1221874.0472
36 | 2632884.8021 | 1221863.914
37 | 2632894.2063 | 1221895.718
38 | 2632875.0362 | 1221825.7746
39 | 2632908.6882 | 1221944.7492
40 | 2632880.642 | 1221899.0776
41 | 2632873.7451 | 1221804.9742
42 | 2632878.0734 | 1221938.3098
43 | 2632910.6683 | 1222006.4856
44 | 2632919.0902 | 1221879.6276
45 | 2632877.6858 | 1221899.8098
46 | 2632861.7108 | 1221791.4994
47 | 2632846.8324 | 1221809.2559
48 | 2632846.486 | 1221809.6692
49 | 2632837.2174 | 1221820.7307
50 | 2632863.7011 | 1221788.1106
51 | 2632834.0357 | 1221824.5279
52 | 2632884.8214 | 1221735.3269
53 | 2632798.9532 | 1221866.4002
54 | 2632885.0028 | 1221734.0716
55 | 2631885.4264 | 1221793.7829
56 | 2631874.0401 | 1221795.2225
57 | 2631892.174 | 1221793.7343
58 | 2631854.8639 | 1221798.5457
59 | 2631933.1758 | 1221794.4346
60 | 2631659.4852 | 1221929.8332
61 | 2631939.2108 | 1221794.6919
62 | 2631992.233 | 1221796.9529
63 | 2632108.7167 | 1221601.0518
64 | 2631621.2795 | 1221941.4262
65 | 2632073.1121 | 1221552.9057
66 | 2632073.3399 | 1221573.3453
67 | 2632077.0951 | 1221540.1791
68 | 2632119.4554 | 1221542.2972
69 | 2632124.5498 | 1221562.5477
70 | 2632181.0396 | 1221376.4265
71 | 2632148.1999 | 1221565.5436
72 | 2632224.4956 | 1221303.6187
73 | 2632238.6305 | 1221328.792
74 | 2632217.5122 | 1221334.4034
75 | 2632199.6341 | 1221345.4133
76 | 2632215.3057 | 1221331.7416
77 | 2632213.529 | 1221366.9514
78 | 2632195.025 | 1221349.0795
79 | 2632159.607 | 1221337.3419
80 | 2632152.9673 | 1221335.6113
81 | 2632858.2337 | 1221893.8742
82 | 2632777.6494 | 1221891.8316
83 | 2632780.3604 | 1221888.5952
84 | 2632765.2295 | 1221906.6577
85 | 2632794.5483 | 1221871.6585
86 | 2632751.298 | 1221923.5479
87 | 2632730.8894 | 1221867.4072
88 | 2632733.1711 | 1221944.6047
89 | 2632731.4966 | 1221861.1399
90 | 2632732.9034 | 1221944.9157
91 | 2632742.6581 | 1221759.3811
92 | 2632717.4219 | 1221738.786
93 | 2632809.0951 | 1221747.9901
94 | 2632712.7545 | 1221729.5772
95 | 2632835.1831 | 1221742.6448
96 | 2632840.2857 | 1221742.6625
97 | 2632953.8426 | 1222228.4377
98 | 2632919.8271 | 1222214.3427
99 | 2632986.9899 | 1222264.6437
100 | 2632902.1217 | 1222206.8015
101 | 2632904.2168 | 1222040.2477
102 | 2632907.616 | 1222020.4699
103 | 2632948.063 | 1221995.6104
104 | 2632899.3288 | 1222245.5868
105 | 2632891.0319 | 1222267.4402
106 | 2632911.2664 | 1222253.9314
107 | 2632935.3528 | 1222282.1716
108 | 2632890.9312 | 1221988.1648
109 | 2632657.8721 | 1221600.3151
110 | 2632668.3244 | 1221590.5514
111 | 2632729.4208 | 1221948.9612
112 | 2632722.4747 | 1221957.03
113 | 2632711.7106 | 1221969.534
114 | 2632650.3382 | 1222040.8252
115 | 2632702.1528 | 1221980.6368
116 | 2632891.4558 | 1221987.3015
117 | 2632936.3896 | 1221987.5442
118 | 2632933.1525 | 1221987.4189
119 | 2632947.9586 | 1221987.9916
120 | 2632712.7545 | 1221729.5772

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1