## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3274-26_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3274-26_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3274-26_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3274-26_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3274-26_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3274-26_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3274-26_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3274-26_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3274-26_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3274-26_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3274-26_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3274-26_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3274-26_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3274-26_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3274-26_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3274-26_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3274-26_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3274-26_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3274-26_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3274-26_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3274-26_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3274-26_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3274-26_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3274-26_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3274-26_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3274-26_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3274-26_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3274-26_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3274-26_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3274-26_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3274-26_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3274-26_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3274-26_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3274-26_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3274-26_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3274-26_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3274-26_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3274-26_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3274-26_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3274-26_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3274-26_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3274-26_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3274-26_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3274-26_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3274-26_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3274-26_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3274-26_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3274-26_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3274-26_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3274-26_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3274-26_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3274-26_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3274-26_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3274-26_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3274-26_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3274-26_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3274-26_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3274-26_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3274-26_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3274-26_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3274-26_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3274-26_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3274-26_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3274-26_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3274-26_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3274-26_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3274-26_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3274-26_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3274-26_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3274-26_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3274-26_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3274-26_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3274-26_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3274-26_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3274-26_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3274-26_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3274-26_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3274-26_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3274-26_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3274-26_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3274-26_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3274-26_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3274-26_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3274-26_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3274-26_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3274-26_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3274-26_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3274-26_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3274-26_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3274-26_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3274-26_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3274-26_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3274-26_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3274-26_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3274-26_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3274-26_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3274-26_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3274-26_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3274-26_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3274-26_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3274-26_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3274-26_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3274-26_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3274-26_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3274-26_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3274-26_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3274-26_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3274-26_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3274-26_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3274-26_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3274-26_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3274-26_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3274-26_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3274-26_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3274-26_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3274-26_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3274-26_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3274-26_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3274-26_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3274-26_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_49_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3274-26_0_4_load_0 | 0 | 0.003684 | 0.00092329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3274-26_0_4_load_2 | 2 | 0.00158 | 0.00039598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3274-26_0_4_load_9 | 4 | 0.001203 | 0.0003015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3274-26_0_4_load_5 | 5 | 0.0023533 | 0.00058979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3274-26_0_4_load_3 | 6 | 0.00091639 | 0.00022967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3274-26_0_4_load_4 | 7 | 0.00094022 | 0.00023564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3274-26_0_4_load_6 | 8 | 0.00030768 | 7.7112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3274-26_0_4_load_8 | 9 | 0.0010681 | 0.0002677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3274-26_0_4_load_71 | 10 | 0.00055123 | 0.00013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3274-26_0_4_load_70 | 11 | 0.0010616 | 0.00026605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3274-26_0_4_load_56 | 13 | 0.0026068 | 0.00065332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3274-26_0_4_load_10 | 14 | 0.0003287 | 8.2379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3274-26_0_4_load_11 | 15 | 0.0012073 | 0.00030257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3274-26_0_4_load_66 | 18 | 0.001204 | 0.00030174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3274-26_0_4_load_54 | 19 | 0.0014694 | 0.00036827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3274-26_0_4_load_50 | 20 | 0.0016 | 0.00040101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3274-26_0_4_load_65 | 21 | 0.00089121 | 0.00022336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3274-26_0_4_load_13 | 22 | 0.00084471 | 0.0002117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3274-26_0_4_load_14 | 23 | 0.00041576 | 0.0001042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3274-26_0_4_load_17 | 26 | 0.00058899 | 0.00014761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3274-26_0_4_load_18 | 27 | 0.00064822 | 0.00016246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3274-26_0_4_load_26 | 28 | 0.00095322 | 0.0002389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3274-26_0_4_load_25 | 29 | 0.00053865 | 0.000135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3274-26_0_4_load_19 | 30 | 0.001538 | 0.00038546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3274-26_0_4_load_21 | 31 | 0.001015 | 0.00025439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3274-26_0_4_load_27 | 32 | 0.0010517 | 0.00026359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3274-26_0_4_load_24 | 33 | 0.00079828 | 0.00020007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3274-26_0_4_load_20 | 34 | 0.0013285 | 0.00033295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3274-26_0_4_load_22 | 35 | 0.0015046 | 0.00037708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3274-26_0_4_load_23 | 36 | 0.0012042 | 0.0003018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3274-26_0_4_load_28 | 37 | 0.0016067 | 0.00040269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3274-26_0_4_load_29 | 38 | 0.00091448 | 0.00022919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3274-26_0_4_load_30 | 39 | 0.00019639 | 4.922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3274-26_0_4_load_31 | 40 | 0.00091864 | 0.00023023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3274-26_0_4_load_32 | 41 | 0.00047738 | 0.00011964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3274-26_0_4_load_33 | 42 | 0.00071644 | 0.00017956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3274-26_0_4_load_34 | 43 | 0.00018867 | 4.7285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3274-26_0_4_load_35 | 44 | 0.000587 | 0.00014712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3274-26_0_4_load_36 | 45 | 0.0003734 | 9.3583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3274-26_0_4_load_37 | 46 | 0.00025598 | 6.4155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3274-26_0_4_load_38 | 47 | 0.00024934 | 6.249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3274-26_0_4_load_39 | 48 | 0.0004049 | 0.00010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3274-26_0_4_load_40 | 49 | 0.00042715 | 0.00010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3274-26_0_4_load_41 | 50 | 0.00037825 | 9.4798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3274-26_0_4_load_42 | 51 | 0.00040101 | 0.0001005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3274-26_0_4_load_43 | 52 | 0.00091484 | 0.00022928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3274-26_0_4_load_44 | 53 | 0.00036874 | 9.2415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3274-26_0_4_load_45 | 54 | 0.00042127 | 0.00010558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3274-26_0_4_load_46 | 55 | 0.0010462 | 0.00026221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3274-26_0_4_load_47 | 56 | 0.0053897 | 0.0013508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3274-26_0_4_load_48 | 57 | 0.0047429 | 0.0011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3274-26_0_4_load_52 | 59 | 0.0057732 | 0.0014469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3274-26_0_4_load_53 | 60 | 0.0016863 | 0.00042262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3274-26_0_4_load_60 | 61 | 0.0024642 | 0.00061759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3274-26_0_4_load_63 | 62 | 0.0012344 | 0.00030936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3274-26_0_4_load_55 | 63 | 0.0020985 | 0.00052592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3274-26_0_4_load_58 | 64 | 0.0023302 | 0.00058399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3274-26_0_4_load_64 | 65 | 0.0030559 | 0.00076589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3274-26_0_4_load_57 | 66 | 0.004686 | 0.0011744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3274-26_0_4_load_59 | 67 | 0.002804 | 0.00070274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3274-26_0_4_load_61 | 68 | 0.0038612 | 0.00096771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3274-26_0_4_load_69 | 70 | 0.0038059 | 0.00095385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3274-26_0_4_load_83 | 72 | 0.0023033 | 0.00057727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3274-26_0_4_load_80 | 73 | 0.0033705 | 0.00084472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3274-26_0_4_load_73 | 74 | 0.001242 | 0.00031128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3274-26_0_4_load_67 | 75 | 0.00088506 | 0.00022182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3274-26_0_4_load_86 | 76 | 0.0036685 | 0.00091941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3274-26_0_4_load_81 | 77 | 0.0021361 | 0.00053535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3274-26_0_4_load_74 | 78 | 0.0032073 | 0.00080382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3274-26_0_4_load_75 | 79 | 0.00084918 | 0.00021282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3274-26_0_4_load_76 | 80 | 0.0041669 | 0.0010443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3274-26_0_4_load_78 | 82 | 0.0024343 | 0.00061009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3274-26_0_4_load_79 | 83 | 0.003816 | 0.00095637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3274-26_0_4_load_108 | 84 | 0.0022604 | 0.00056651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3274-26_0_4_load_109 | 85 | 0.0033353 | 0.00083591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3274-26_0_4_load_111 | 86 | 0.0053694 | 0.0013457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3274-26_0_4_load_84 | 89 | 0.0029126 | 0.00072997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3274-26_0_4_load_85 | 90 | 0.0031982 | 0.00080154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3274-26_0_4_load_87 | 91 | 0.00085477 | 0.00021423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3274-26_0_4_load_90 | 92 | 0.0035497 | 0.00088963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3274-26_0_4_load_88 | 93 | 0.0050983 | 0.0012777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3274-26_0_4_load_91 | 94 | 0.0026908 | 0.00067437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3274-26_0_4_load_89 | 95 | 0.0010044 | 0.00025172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3274-26_0_4_load_93 | 96 | 0.001884 | 0.00047218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3274-26_0_4_load_95 | 97 | 0.0041407 | 0.0010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3274-26_0_4_load_92 | 98 | 0.00309 | 0.00077443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3274-26_0_4_load_94 | 99 | 0.0050671 | 0.0012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3274-26_0_4_load_104 | 100 | 0.0024891 | 0.00062383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3274-26_0_4_load_96 | 101 | 0.0036298 | 0.00090971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3274-26_0_4_load_105 | 102 | 0.0041033 | 0.0010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3274-26_0_4_load_103 | 104 | 0.0051867 | 0.0012999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3274-26_0_4_load_101 | 105 | 0.002497 | 0.0006258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3274-26_0_4_load_97 | 106 | 0.0015222 | 0.00038149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3274-26_0_4_load_98 | 107 | 0.0017924 | 0.00044922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3274-26_0_4_load_99 | 108 | 0.0028583 | 0.00071636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3274-26_0_4_load_100 | 109 | 0.0026139 | 0.0006551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3274-26_0_4_load_117 | 110 | 0.0023128 | 0.00057965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3274-26_0_4_load_118 | 111 | 0.004072 | 0.0010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3274-26_0_4_load_106 | 112 | 0.0027984 | 0.00070136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3274-26_0_4_load_107 | 113 | 0.00079644 | 0.00019961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3274-26_0_4_load_115 | 114 | 0.001433 | 0.00035915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3274-26_0_4_load_113 | 117 | 0.0012276 | 0.00030766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3274-26_0_4_load_114 | 118 | 0.0029266 | 0.00073349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3274-26_0_4_load_119 | 119 | 0.0040183 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3274-26_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.063029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3274-26_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3274-26_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.097153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3274-26_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.072006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3274-26_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.032236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3274-26_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.019774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3274-26_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.012097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3274-26_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.020418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3274-26_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0018691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3274-26_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.027929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3274-26_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.031102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3274-26_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.015373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3274-26_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.01968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3274-26_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 78 | 0.010939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3274-26_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 74 | 0.014491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3274-26_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 63 | 0.021401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3274-26_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.068718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3274-26_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.020333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3274-26_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.035035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3274-26_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.04866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3274-26_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.029509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3274-26_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.022638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3274-26_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0094299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3274-26_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 62 | 0.021955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3274-26_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 58 | 0.048979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3274-26_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 75 | 0.0069883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3274-26_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.05272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3274-26_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.065097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3274-26_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.040794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3274-26_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.021036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3274-26_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.017992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3274-26_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.011892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3274-26_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.0071154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3274-26_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.018536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3274-26_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.014844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3274-26_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.010344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3274-26_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.003697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3274-26_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.01861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3274-26_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.0021155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3274-26_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.010683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3274-26_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.013735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3274-26_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0004675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3274-26_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.010118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3274-26_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.022174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3274-26_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0020815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3274-26_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.015091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3274-26_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3274-26_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0046396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3274-26_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0026576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3274-26_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.022718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3274-26_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0080229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3274-26_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0017629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3274-26_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.018808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3274-26_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.013425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3274-26_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0040153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3274-26_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.035953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3274-26_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0084625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3274-26_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.018743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3274-26_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.023285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3274-26_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.018923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3274-26_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0086672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3274-26_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.042679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3274-26_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.023337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3274-26_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.01687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3274-26_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.035864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3274-26_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.012877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3274-26_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.013884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3274-26_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0074859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3274-26_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0079668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3274-26_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.028102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3274-26_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.015032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3274-26_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.021859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3274-26_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.015102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3274-26_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.022678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3274-26_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3274-26_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.030195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3274-26_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.0034293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3274-26_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 88 | 0.0097275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3274-26_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.013823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3274-26_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.012559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3274-26_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.039072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_3274-26_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0046525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3274-26_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.028955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3274-26_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.023412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3274-26_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.033383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_3274-26_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 85 | 116 | 0.03815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3274-26_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0014252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3274-26_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 116 | 0.004401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3274-26_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.018607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3274-26_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.029223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3274-26_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.022445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3274-26_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.023372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3274-26_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0066111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3274-26_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.019183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3274-26_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.033713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3274-26_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.0096926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3274-26_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0011412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3274-26_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.040421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3274-26_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.02923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3274-26_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.030894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_3274-26_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.00084019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3274-26_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.025714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3274-26_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.027547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3274-26_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 112 | 0.0055036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_3274-26_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0034017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3274-26_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.011209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3274-26_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 110 | 0.024502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3274-26_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 109 | 0.028398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3274-26_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.038533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3274-26_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.0072648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3274-26_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.032226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3274-26_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0055061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3274-26_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 119 | 0.052925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3274-26_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.018958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_3274-26_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.02562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_3274-26_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.009852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_3274-26_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.043205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_3274-26_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.025719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_3274-26_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.016242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3274-26_0_4_trafo_69 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 70 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2753825.5216 | 1234364.1672 | 2753859.3225 | 1234353.3987 | 2753885.8598 | 1234345.9816
1 | 2753825.5216 | 1234364.1672 | 2753825.2557 | 1234359.8117 | 2753824.5727 | 1234349.3398 | 2753822.2738 | 1234331.4442
2 | 2753731.7231 | 1234389.4749 | 2753825.5216 | 1234364.1672
3 | 2753822.2738 | 1234331.4442 | 2753813.099 | 1234260.0253
4 | 2753731.7231 | 1234389.4749 | 2753700.6004 | 1234397.8732
5 | 2753731.7231 | 1234389.4749 | 2753733.5024 | 1234409.1687
6 | 2753700.6004 | 1234397.8732 | 2753688.9214 | 1234401.0248
7 | 2753733.5024 | 1234409.1687 | 2753733.6951 | 1234411.3019 | 2753734.648 | 1234417.499 | 2753737.721 | 1234429.1057
8 | 2753812.8608 | 1234258.1714 | 2753813.099 | 1234260.0253
9 | 2753737.721 | 1234429.1057 | 2753741.1262 | 1234441.9673 | 2753740.9176 | 1234446.2214 | 2753737.7795 | 1234456.0999
10 | 2753737.7795 | 1234456.0999 | 2753728.3629 | 1234485.7426
11 | 2753723.7086 | 1234500.3937 | 2753728.3629 | 1234485.7426
12 | 2753669.9207 | 1234406.152 | 2753688.9214 | 1234401.0248
13 | 2753723.7086 | 1234500.3937 | 2753727.2451 | 1234501.286 | 2753734.1882 | 1234503.515
14 | 2753723.7086 | 1234500.3937 | 2753711.7144 | 1234497.9589 | 2753709.4877 | 1234497.6198
15 | 2753649.2589 | 1234411.7276 | 2753669.9207 | 1234406.152
16 | 2753434.341 | 1234339.2477 | 2753467.8807 | 1234399.2246
17 | 2753477.8046 | 1234416.971 | 2753467.8807 | 1234399.2246
18 | 2753512.5663 | 1234416.1681 | 2753483.7303 | 1234415.1001 | 2753479.1134 | 1234416.1485 | 2753477.8046 | 1234416.971
19 | 2753477.8046 | 1234416.971 | 2753476.0802 | 1234418.0497 | 2753465.7897 | 1234427.9266 | 2753460.984 | 1234431.5948 | 2753457.9983 | 1234432.83 | 2753454.4738 | 1234433.2282 | 2753449.418 | 1234432.5081 | 2753435.1572 | 1234430.2925
20 | 2753512.5663 | 1234416.1681 | 2753505.0549 | 1234434.8471 | 2753503.2622 | 1234440.6173 | 2753503.4261 | 1234443.9469
21 | 2753512.5663 | 1234416.1681 | 2753524.9432 | 1234417.578 | 2753534.9134 | 1234419.6392
22 | 2753425.82 | 1234429.1072 | 2753427.4364 | 1234429.0929 | 2753435.1572 | 1234430.2925
23 | 2753520.825 | 1234456.6301 | 2753519.1181 | 1234455.1071 | 2753504.6696 | 1234446.5259 | 2753503.4261 | 1234443.9469 | 2753503.4261 | 1234443.9469
24 | 2753582.0844 | 1234430.8669 | 2753568.0026 | 1234430.6584 | 2753537.4865 | 1234420.1712 | 2753534.9134 | 1234419.6392
25 | 2753425.82 | 1234429.1072 | 2753418.832 | 1234429.1688
26 | 2753477.5588 | 1234151.4574 | 2753523.4558 | 1234125.5173
27 | 2753581.4613 | 1234096.26 | 2753559.8394 | 1234104.9539 | 2753523.4558 | 1234125.5173
28 | 2753442.0449 | 1234171.5293 | 2753477.5588 | 1234151.4574
29 | 2753581.4613 | 1234096.26 | 2753577.0539 | 1234075.6905
30 | 2753581.4613 | 1234096.26 | 2753599.4213 | 1234095.1795
31 | 2753442.0449 | 1234171.5293 | 2753446.5221 | 1234182.5467
32 | 2753442.0449 | 1234171.5293 | 2753439.193 | 1234165.0104
33 | 2753573.1703 | 1234057.5655 | 2753577.0539 | 1234075.6905
34 | 2753599.4213 | 1234095.1795 | 2753603.4379 | 1234094.9378 | 2753614.256 | 1234095.1599
35 | 2753446.5221 | 1234182.5467 | 2753450.4164 | 1234192.1296
36 | 2753437.7112 | 1234161.6233 | 2753439.193 | 1234165.0104
37 | 2753573.1703 | 1234057.5655 | 2753569.2713 | 1234039.3685
38 | 2753450.4164 | 1234192.1296 | 2753451.2128 | 1234194.0894
39 | 2753433.231 | 1234151.9271 | 2753435.923 | 1234157.5359 | 2753437.7112 | 1234161.6233
40 | 2753569.2713 | 1234039.3685 | 2753566.3936 | 1234025.9385
41 | 2753451.2128 | 1234194.0894 | 2753451.3888 | 1234194.5225
42 | 2753455.5263 | 1234203.7476 | 2753453.4316 | 1234199.5495 | 2753451.3888 | 1234194.5225
43 | 2753455.5263 | 1234203.7476 | 2753462.7858 | 1234218.2974 | 2753466.2279 | 1234223.1065
44 | 2753467.4394 | 1234224.7991 | 2753466.2279 | 1234223.1065
45 | 2753467.4394 | 1234224.7991 | 2753472.1938 | 1234231.4415 | 2753477.1034 | 1234236.322
46 | 2753477.1034 | 1234236.322 | 2753482.7385 | 1234241.9236 | 2753487.9479 | 1234245.6148
47 | 2753491.7335 | 1234248.2972 | 2753487.9479 | 1234245.6148
48 | 2753491.7335 | 1234248.2972 | 2753493.3596 | 1234249.4494 | 2753493.9384 | 1234249.7762
49 | 2753493.9384 | 1234249.7762 | 2753513.7208 | 1234260.946
50 | 2753513.7208 | 1234260.946 | 2753520.707 | 1234264.8907
51 | 2753520.707 | 1234264.8907 | 2753522.2421 | 1234265.7574
52 | 2753522.2421 | 1234265.7574 | 2753529.4006 | 1234269.7994 | 2753538.1031 | 1234275.8296
53 | 2753538.1031 | 1234275.8296 | 2753549.1379 | 1234283.4759
54 | 2753549.1379 | 1234283.4759 | 2753549.5573 | 1234283.7665 | 2753552.0736 | 1234286.2066
55 | 2753552.0736 | 1234286.2066 | 2753557.7587 | 1234291.7192 | 2753566.1714 | 1234301.4568 | 2753573.6224 | 1234314.6661
56 | 2753573.6224 | 1234314.6661 | 2753575.7017 | 1234318.3522 | 2753577.4993 | 1234322.1817
57 | 2753577.4993 | 1234322.1817 | 2753582.3129 | 1234332.4362 | 2753585.2827 | 1234339.2301
58 | 2753585.2827 | 1234339.2301 | 2753588.5627 | 1234346.7334 | 2753591.3925 | 1234357.3831 | 2753591.6099 | 1234361.4545
59 | 2753591.6099 | 1234361.4545 | 2753592.0201 | 1234369.1326 | 2753591.0926 | 1234380.3286
60 | 2753591.0926 | 1234380.3286 | 2753591.018 | 1234381.2291 | 2753589.5517 | 1234388.853
61 | 2753582.0844 | 1234430.8669 | 2753582.682 | 1234426.2113 | 2753584.5056 | 1234416.0267 | 2753588.4277 | 1234394.697 | 2753589.5517 | 1234388.853
62 | 2753582.0844 | 1234430.8669 | 2753595.3614 | 1234430.2761 | 2753604.9903 | 1234427.4091
63 | 2753582.0844 | 1234430.8669 | 2753581.4766 | 1234439.7261 | 2753582.643 | 1234447.6304 | 2753582.643 | 1234447.6304
64 | 2753605.5051 | 1234474.1205 | 2753600.4581 | 1234470.6901 | 2753592.4337 | 1234464.3991 | 2753585.9423 | 1234455.6453 | 2753582.643 | 1234447.6304
65 | 2753605.5051 | 1234474.1205 | 2753609.3374 | 1234476.7253 | 2753616.4613 | 1234480.8728
66 | 2753531.1848 | 1234465.8734 | 2753520.825 | 1234456.6301
67 | 2753623.0512 | 1234484.4089 | 2753620.4324 | 1234483.1848 | 2753616.4613 | 1234480.8728
68 | 2753623.0512 | 1234484.4089 | 2753630.2685 | 1234487.7823
69 | 2753630.2685 | 1234487.7823 | 2753631.2381 | 1234488.2355 | 2753642.2353 | 1234491.1559 | 2753655.0504 | 1234493.1891 | 2753657.722 | 1234493.3726
70 | 2753672.7186 | 1234494.4027 | 2753657.722 | 1234493.3726
71 | 2753672.7186 | 1234494.4027 | 2753694.5574 | 1234495.346
72 | 2753694.5574 | 1234495.346 | 2753694.5594 | 1234495.3461 | 2753709.4877 | 1234497.6198
73 | 2753671.3139 | 1234540.7764 | 2753648.6553 | 1234539.8341
74 | 2753671.3139 | 1234540.7764 | 2753674.3548 | 1234552.2268
75 | 2753620.3277 | 1234529.3809 | 2753648.6553 | 1234539.8341
76 | 2753674.3548 | 1234552.2268 | 2753675.235 | 1234555.5412
77 | 2753677.7318 | 1234564.9428 | 2753675.235 | 1234555.5412
78 | 2753747.2415 | 1234508.0392 | 2753743.0713 | 1234506.3668 | 2753734.1882 | 1234503.515
79 | 2753747.2415 | 1234508.0392 | 2753758.8979 | 1234512.7139
80 | 2753793.6364 | 1234530.5089 | 2753780.4886 | 1234522.906 | 2753762.8453 | 1234514.2969 | 2753758.8979 | 1234512.7139
81 | 2753793.6364 | 1234530.5089 | 2753792.5348 | 1234535.0291
82 | 2753793.6364 | 1234530.5089 | 2753817.334 | 1234547.1459
83 | 2753792.5348 | 1234535.0291 | 2753811.66 | 1234548.5322
84 | 2753811.66 | 1234548.5322 | 2753831.4854 | 1234562.5296 | 2753839.0748 | 1234567.577
85 | 2753873.2461 | 1234584.4535 | 2753854.363 | 1234575.7676 | 2753842.1694 | 1234569.6351 | 2753839.0748 | 1234567.577
86 | 2753873.6399 | 1234580.0707 | 2753872.3342 | 1234579.4994
87 | 2753873.6399 | 1234580.0707 | 2753873.2461 | 1234584.4535
88 | 2753677.7318 | 1234564.9428 | 2753681.9444 | 1234583.0663
89 | 2753677.7318 | 1234564.9428 | 2753704.8142 | 1234575.922
90 | 2753681.9444 | 1234583.0663 | 2753685.9163 | 1234600.1541 | 2753688.4501 | 1234604.3497
91 | 2753704.8142 | 1234575.922 | 2753726.4737 | 1234584.7027
92 | 2753688.4501 | 1234604.3497 | 2753691.8678 | 1234610.0089
93 | 2753726.4737 | 1234584.7027 | 2753744.2514 | 1234591.9098
94 | 2753691.8678 | 1234610.0089 | 2753709.2961 | 1234638.8673
95 | 2753744.2514 | 1234591.9098 | 2753746.745 | 1234592.9207 | 2753752.7253 | 1234596.5624
96 | 2753709.886 | 1234639.8442 | 2753709.2961 | 1234638.8673
97 | 2753709.886 | 1234639.8442 | 2753713.3457 | 1234645.5728 | 2753740.7618 | 1234665.2197
98 | 2753764.5213 | 1234682.2463 | 2753740.7618 | 1234665.2197
99 | 2753752.7253 | 1234596.5624 | 2753779.1122 | 1234612.6307
100 | 2753779.8298 | 1234613.0677 | 2753779.1122 | 1234612.6307
101 | 2753779.8298 | 1234613.0677 | 2753801.7919 | 1234626.4414
102 | 2753786.9123 | 1234698.2922 | 2753764.5213 | 1234682.2463
103 | 2753801.7919 | 1234626.4414 | 2753806.4925 | 1234629.3039
104 | 2753786.9123 | 1234698.2922 | 2753789.8812 | 1234699.9525
105 | 2753786.9123 | 1234698.2922 | 2753775.7137 | 1234697.8167
106 | 2753789.8812 | 1234699.9525 | 2753811.2662 | 1234711.9115
107 | 2753747.3416 | 1234696.6122 | 2753775.7137 | 1234697.8167
108 | 2753676.6465 | 1234693.611 | 2753715.1443 | 1234695.2454
109 | 2753669.3882 | 1234693.3029 | 2753676.6465 | 1234693.611
110 | 2753715.1443 | 1234695.2454 | 2753747.3416 | 1234696.6122
111 | 2753811.2662 | 1234711.9115 | 2753816.0718 | 1234714.599
112 | 2753816.0718 | 1234714.599 | 2753825.446 | 1234766.6869
113 | 2753822.6846 | 1234639.164 | 2753806.4925 | 1234629.3039
114 | 2753846.137 | 1234648.7279 | 2753833.0399 | 1234645.4698 | 2753822.6846 | 1234639.164
115 | 2753855.6976 | 1234651.1061 | 2753846.137 | 1234648.7279
116 | 2753855.6976 | 1234651.1061 | 2753866.6978 | 1234609.325
117 | 2753873.2461 | 1234584.4535 | 2753866.6978 | 1234609.325
118 | 2753873.2461 | 1234584.4535 | 2753887.9846 | 1234591.2794

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2753885.8598 | 1234345.9816
1 | 2753825.5216 | 1234364.1672
2 | 2753822.2738 | 1234331.4442
3 | 2753731.7231 | 1234389.4749
4 | 2753700.6004 | 1234397.8732
5 | 2753733.5024 | 1234409.1687
6 | 2753813.099 | 1234260.0253
7 | 2753812.8608 | 1234258.1714
8 | 2753737.721 | 1234429.1057
9 | 2753737.7795 | 1234456.0999
10 | 2753728.3629 | 1234485.7426
11 | 2753688.9214 | 1234401.0248
12 | 2753723.7086 | 1234500.3937
13 | 2753669.9207 | 1234406.152
14 | 2753434.341 | 1234339.2477
15 | 2753467.8807 | 1234399.2246
16 | 2753477.8046 | 1234416.971
17 | 2753512.5663 | 1234416.1681
18 | 2753435.1572 | 1234430.2925
19 | 2753503.4261 | 1234443.9469
20 | 2753534.9134 | 1234419.6392
21 | 2753425.82 | 1234429.1072
22 | 2753523.4558 | 1234125.5173
23 | 2753477.5588 | 1234151.4574
24 | 2753581.4613 | 1234096.26
25 | 2753442.0449 | 1234171.5293
26 | 2753577.0539 | 1234075.6905
27 | 2753599.4213 | 1234095.1795
28 | 2753446.5221 | 1234182.5467
29 | 2753439.193 | 1234165.0104
30 | 2753573.1703 | 1234057.5655
31 | 2753614.256 | 1234095.1599
32 | 2753450.4164 | 1234192.1296
33 | 2753437.7112 | 1234161.6233
34 | 2753569.2713 | 1234039.3685
35 | 2753566.3936 | 1234025.9385
36 | 2753433.231 | 1234151.9271
37 | 2753451.2128 | 1234194.0894
38 | 2753451.3888 | 1234194.5225
39 | 2753455.5263 | 1234203.7476
40 | 2753466.2279 | 1234223.1065
41 | 2753467.4394 | 1234224.7991
42 | 2753477.1034 | 1234236.322
43 | 2753487.9479 | 1234245.6148
44 | 2753491.7335 | 1234248.2972
45 | 2753493.9384 | 1234249.7762
46 | 2753513.7208 | 1234260.946
47 | 2753520.707 | 1234264.8907
48 | 2753522.2421 | 1234265.7574
49 | 2753538.1031 | 1234275.8296
50 | 2753549.1379 | 1234283.4759
51 | 2753552.0736 | 1234286.2066
52 | 2753573.6224 | 1234314.6661
53 | 2753577.4993 | 1234322.1817
54 | 2753585.2827 | 1234339.2301
55 | 2753591.6099 | 1234361.4545
56 | 2753591.0926 | 1234380.3286
57 | 2753589.5517 | 1234388.853
58 | 2753582.0844 | 1234430.8669
59 | 2753604.9903 | 1234427.4091
60 | 2753582.643 | 1234447.6304
61 | 2753605.5051 | 1234474.1205
62 | 2753520.825 | 1234456.6301
63 | 2753649.2589 | 1234411.7276
64 | 2753616.4613 | 1234480.8728
65 | 2753531.1848 | 1234465.8734
66 | 2753623.0512 | 1234484.4089
67 | 2753630.2685 | 1234487.7823
68 | 2753657.722 | 1234493.3726
69 | 2753672.7186 | 1234494.4027
70 | 2753694.5574 | 1234495.346
71 | 2753671.3139 | 1234540.7764
72 | 2753648.6553 | 1234539.8341
73 | 2753674.3548 | 1234552.2268
74 | 2753709.4877 | 1234497.6198
75 | 2753418.832 | 1234429.1688
76 | 2753620.3277 | 1234529.3809
77 | 2753675.235 | 1234555.5412
78 | 2753734.1882 | 1234503.515
79 | 2753747.2415 | 1234508.0392
80 | 2753758.8979 | 1234512.7139
81 | 2753793.6364 | 1234530.5089
82 | 2753792.5348 | 1234535.0291
83 | 2753817.334 | 1234547.1459
84 | 2753811.66 | 1234548.5322
85 | 2753839.0748 | 1234567.577
86 | 2753872.3342 | 1234579.4994
87 | 2753873.6399 | 1234580.0707
88 | 2753677.7318 | 1234564.9428
89 | 2753681.9444 | 1234583.0663
90 | 2753704.8142 | 1234575.922
91 | 2753688.4501 | 1234604.3497
92 | 2753726.4737 | 1234584.7027
93 | 2753691.8678 | 1234610.0089
94 | 2753744.2514 | 1234591.9098
95 | 2753709.2961 | 1234638.8673
96 | 2753709.886 | 1234639.8442
97 | 2753740.7618 | 1234665.2197
98 | 2753752.7253 | 1234596.5624
99 | 2753779.1122 | 1234612.6307
100 | 2753779.8298 | 1234613.0677
101 | 2753764.5213 | 1234682.2463
102 | 2753801.7919 | 1234626.4414
103 | 2753786.9123 | 1234698.2922
104 | 2753789.8812 | 1234699.9525
105 | 2753775.7137 | 1234697.8167
106 | 2753676.6465 | 1234693.611
107 | 2753715.1443 | 1234695.2454
108 | 2753669.3882 | 1234693.3029
109 | 2753747.3416 | 1234696.6122
110 | 2753811.2662 | 1234711.9115
111 | 2753816.0718 | 1234714.599
112 | 2753806.4925 | 1234629.3039
113 | 2753822.6846 | 1234639.164
114 | 2753846.137 | 1234648.7279
115 | 2753855.6976 | 1234651.1061
116 | 2753873.2461 | 1234584.4535
117 | 2753866.6978 | 1234609.325
118 | 2753887.9846 | 1234591.2794
119 | 2753825.446 | 1234766.6869
120 | 2753672.7186 | 1234494.4027

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1