## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3274-32_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3274-32_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3274-32_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3274-32_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3274-32_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3274-32_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3274-32_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3274-32_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3274-32_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3274-32_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3274-32_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3274-32_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3274-32_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3274-32_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3274-32_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3274-32_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3274-32_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3274-32_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3274-32_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3274-32_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3274-32_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3274-32_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3274-32_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3274-32_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3274-32_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3274-32_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3274-32_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3274-32_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3274-32_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3274-32_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3274-32_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3274-32_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3274-32_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3274-32_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3274-32_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3274-32_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3274-32_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3274-32_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3274-32_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3274-32_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3274-32_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3274-32_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3274-32_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3274-32_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3274-32_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3274-32_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3274-32_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3274-32_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3274-32_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3274-32_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3274-32_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3274-32_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3274-32_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3274-32_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3274-32_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3274-32_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3274-32_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3274-32_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3274-32_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3274-32_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3274-32_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3274-32_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3274-32_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3274-32_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3274-32_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3274-32_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3274-32_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3274-32_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3274-32_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3274-32_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3274-32_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3274-32_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3274-32_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3274-32_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3274-32_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3274-32_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3274-32_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3274-32_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3274-32_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3274-32_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3274-32_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3274-32_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3274-32_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3274-32_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3274-32_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3274-32_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3274-32_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3274-32_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3274-32_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3274-32_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3274-32_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3274-32_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3274-32_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3274-32_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3274-32_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3274-32_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3274-32_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3274-32_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3274-32_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3274-32_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3274-32_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3274-32_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3274-32_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3274-32_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3274-32_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3274-32_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3274-32_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3274-32_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3274-32_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3274-32_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3274-32_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3274-32_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3274-32_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3274-32_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3274-32_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3274-32_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3274-32_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3274-32_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3274-32_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3274-32_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3274-32_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3274-32_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3274-32_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3274-32_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_49_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3274-32_0_3_load_0 | 0 | 0.00029003 | 7.2688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3274-32_0_3_load_1 | 1 | 0.00029159 | 7.3079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3274-32_0_3_load_2 | 2 | 0.00038592 | 9.672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3274-32_0_3_load_3 | 3 | 0.00066117 | 0.00016571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3274-32_0_3_load_7 | 7 | 0.00044563 | 0.00011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3274-32_0_3_load_8 | 8 | 0.0001138 | 2.8522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3274-32_0_3_load_38 | 9 | 0.00027437 | 6.8764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3274-32_0_3_load_39 | 10 | 0.00060493 | 0.00015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3274-32_0_3_load_9 | 11 | 0.00013393 | 3.3566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3274-32_0_3_load_10 | 12 | 0.00015543 | 3.8955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3274-32_0_3_load_14 | 14 | 0.00026992 | 6.7648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3274-32_0_3_load_15 | 15 | 0.00047644 | 0.00011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3274-32_0_3_load_17 | 17 | 0.001966 | 0.00049272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3274-32_0_3_load_18 | 18 | 0.00029918 | 7.4982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3274-32_0_3_load_19 | 19 | 0.00022524 | 5.6451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3274-32_0_3_load_20 | 20 | 0.00056215 | 0.00014089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3274-32_0_3_load_21 | 21 | 0.00018216 | 4.5653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3274-32_0_3_load_22 | 22 | 0.00024553 | 6.1535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3274-32_0_3_load_25 | 25 | 0.0030592 | 0.00076671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3274-32_0_3_load_26 | 26 | 0.00060092 | 0.0001506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3274-32_0_3_load_31 | 27 | 0.00016179 | 4.0548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3274-32_0_3_load_27 | 28 | 0.0016234 | 0.00040685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3274-32_0_3_load_29 | 29 | 0.00063395 | 0.00015888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3274-32_0_3_load_41 | 31 | 0.0026579 | 0.00066614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3274-32_0_3_load_28 | 32 | 0.00097742 | 0.00024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3274-32_0_3_load_33 | 34 | 0.00015447 | 3.8714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3274-32_0_3_load_44 | 35 | 0.00072781 | 0.00018241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3274-32_0_3_load_45 | 36 | 0.00094786 | 0.00023756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3274-32_0_3_load_34 | 37 | 0.00033398 | 8.3703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3274-32_0_3_load_43 | 38 | 0.0010014 | 0.00025098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3274-32_0_3_load_49 | 40 | 0.0020844 | 0.00052241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3274-32_0_3_load_32 | 42 | 0.0002817 | 7.0602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3274-32_0_3_load_40 | 43 | 0.00089376 | 0.000224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3274-32_0_3_load_36 | 45 | 0.00071072 | 0.00017812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3274-32_0_3_load_37 | 46 | 0.0013922 | 0.00034892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3274-32_0_3_load_62 | 47 | 0.0024241 | 0.00060755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3274-32_0_3_load_58 | 49 | 0.0017009 | 0.00042629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3274-32_0_3_load_66 | 50 | 0.00148 | 0.00037092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3274-32_0_3_load_72 | 51 | 0.0015918 | 0.00039894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3274-32_0_3_load_61 | 52 | 0.0011674 | 0.00029258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3274-32_0_3_load_64 | 54 | 0.0021688 | 0.00054355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3274-32_0_3_load_57 | 55 | 0.0022256 | 0.00055778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3274-32_0_3_load_50 | 56 | 0.00099947 | 0.00025049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3274-32_0_3_load_51 | 57 | 0.003062 | 0.00076742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3274-32_0_3_load_52 | 58 | 0.0037942 | 0.00095091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3274-32_0_3_load_53 | 59 | 0.00081975 | 0.00020545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3274-32_0_3_load_59 | 63 | 0.0016814 | 0.00042139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3274-32_0_3_load_68 | 65 | 0.002796 | 0.00070074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3274-32_0_3_load_63 | 68 | 0.002519 | 0.00063133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3274-32_0_3_load_65 | 69 | 0.0021748 | 0.00054506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3274-32_0_3_load_81 | 71 | 0.01188 | 0.0029774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3274-32_0_3_load_95 | 72 | 0.0028581 | 0.00071631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3274-32_0_3_load_70 | 74 | 0.00184 | 0.00046114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3274-32_0_3_load_126 | 76 | 0.00048229 | 0.00012087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3274-32_0_3_load_78 | 79 | 0.0023087 | 0.00057861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3274-32_0_3_load_79 | 80 | 0.0038923 | 0.00097551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3274-32_0_3_load_80 | 81 | 0.0028747 | 0.00072046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3274-32_0_3_load_96 | 82 | 0.0015693 | 0.00039329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3274-32_0_3_load_97 | 85 | 0.0027071 | 0.00067846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3274-32_0_3_load_82 | 87 | 0.0016293 | 0.00040835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3274-32_0_3_load_83 | 88 | 0.0064765 | 0.0016232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3274-32_0_3_load_85 | 89 | 0.0028246 | 0.0007079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3274-32_0_3_load_87 | 90 | 0.0137 | 0.0034336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3274-32_0_3_load_88 | 91 | 0.003789 | 0.00094962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3274-32_0_3_load_92 | 92 | 0.012734 | 0.0031914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3274-32_0_3_load_93 | 94 | 0.0018387 | 0.00046081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3274-32_0_3_load_90 | 95 | 0.0057415 | 0.001439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3274-32_0_3_load_99 | 97 | 0.0018653 | 0.00046748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3274-32_0_3_load_94 | 98 | 0.010629 | 0.0026638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3274-32_0_3_load_109 | 99 | 0.0022149 | 0.00055511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3274-32_0_3_load_105 | 101 | 0.0020589 | 0.000516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3274-32_0_3_load_107 | 103 | 0.002162 | 0.00054186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3274-32_0_3_load_104 | 104 | 0.011078 | 0.0027763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3274-32_0_3_load_102 | 105 | 0.00092348 | 0.00023144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3274-32_0_3_load_100 | 106 | 0.0010023 | 0.0002512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3274-32_0_3_load_101 | 107 | 0.0016438 | 0.00041197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3274-32_0_3_load_106 | 108 | 0.0007874 | 0.00019734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3274-32_0_3_load_115 | 109 | 0.0021641 | 0.00054237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3274-32_0_3_load_111 | 110 | 0.002198 | 0.00055087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3274-32_0_3_load_116 | 111 | 0.00022698 | 5.6886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3274-32_0_3_load_112 | 112 | 0.00059692 | 0.0001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3274-32_0_3_load_122 | 113 | 0.00042801 | 0.00010727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3274-32_0_3_load_121 | 114 | 0.0011556 | 0.00028961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3274-32_0_3_load_113 | 115 | 0.0010078 | 0.00025259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3274-32_0_3_load_114 | 116 | 0.00038656 | 9.6882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3274-32_0_3_load_117 | 117 | 0.0012974 | 0.00032515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3274-32_0_3_load_118 | 118 | 0.00031391 | 7.8674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3274-32_0_3_load_119 | 119 | 0.00061667 | 0.00015455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3274-32_0_3_load_120 | 120 | 0.0010099 | 0.0002531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3274-32_0_3_load_124 | 122 | 0.0004838 | 0.00012125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3274-32_0_3_load_125 | 123 | 0.000272 | 6.817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3274-32_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3274-32_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0081249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3274-32_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.031146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3274-32_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.023627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3274-32_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.10018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3274-32_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.095424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3274-32_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.039164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3274-32_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.12277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3274-32_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.014296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3274-32_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0039353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3274-32_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 45 | 0.022658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3274-32_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.00050107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3274-32_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.019959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3274-32_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0058673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3274-32_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0068842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3274-32_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.043519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3274-32_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.037246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3274-32_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3274-32_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.025002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3274-32_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.083493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3274-32_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.075962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3274-32_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0071921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3274-32_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.03643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3274-32_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.006148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3274-32_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0088356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3274-32_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.010475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3274-32_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.039725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3274-32_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.032364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3274-32_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.019244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3274-32_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 37 | 0.022362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3274-32_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.017303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3274-32_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.022342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3274-32_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.028006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3274-32_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.011862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3274-32_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.048954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3274-32_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.049328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3274-32_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.057774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3274-32_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.025642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3274-32_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 41 | 0.005859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3274-32_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 42 | 0.055092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3274-32_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.0017356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3274-32_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.061681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3274-32_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.018051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3274-32_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 47 | 0.019325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3274-32_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 48 | 0.006286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3274-32_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.027107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3274-32_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.01672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3274-32_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.010686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3274-32_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.013838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3274-32_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 54 | 0.0028437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3274-32_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.048103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3274-32_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.0086295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3274-32_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.023684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3274-32_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 70 | 0.064999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_3274-32_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.058647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3274-32_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 66 | 0.017981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3274-32_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 67 | 0.015535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3274-32_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 68 | 0.039511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3274-32_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.01222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3274-32_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.008714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3274-32_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3274-32_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.004566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3274-32_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.021302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3274-32_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.007334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3274-32_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.064012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3274-32_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.081126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3274-32_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.039442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3274-32_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.056249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3274-32_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.012952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3274-32_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.01977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3274-32_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.017492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3274-32_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0054713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3274-32_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.006748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3274-32_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 84 | 0.12408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3274-32_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 80 | 0.0146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3274-32_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 81 | 0.021853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3274-32_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.039611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3274-32_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.038203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3274-32_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.03782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3274-32_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 113 | 0.049908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3274-32_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 99 | 0.011248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3274-32_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3274-32_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.007632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3274-32_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.010138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3274-32_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.020458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3274-32_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0015068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3274-32_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.011385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3274-32_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.02708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3274-32_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 99 | 0.01098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3274-32_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 100 | 0.0012498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3274-32_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.026633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3274-32_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.012787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3274-32_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0065257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3274-32_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.024679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3274-32_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.032018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3274-32_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.027511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3274-32_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3274-32_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.12438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3274-32_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.003441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3274-32_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.035781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3274-32_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.049013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3274-32_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.023517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3274-32_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.030743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3274-32_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.013509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3274-32_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.014095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3274-32_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.045024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3274-32_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.012831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3274-32_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.011799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3274-32_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.016023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3274-32_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.021249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3274-32_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.013721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3274-32_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0075435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3274-32_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.044279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3274-32_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 117 | 0.013626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3274-32_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.023181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3274-32_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.020399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3274-32_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.025374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3274-32_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 121 | 0.015189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3274-32_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0023608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3274-32_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0018666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3274-32_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0043697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3274-32_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.057821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3274-32_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.031023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3274-32_0_3_trafo_72 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2756151.7415 | 1233175.5592 | 2756166.5067 | 1233193.8416
1 | 2756166.5067 | 1233193.8416 | 2756171.6116 | 1233200.1625
2 | 2756171.6116 | 1233200.1625 | 2756178.0838 | 1233208.1763 | 2756194.9763 | 1233220.3899
3 | 2756210.7991 | 1233237.675 | 2756200.4159 | 1233224.3228 | 2756194.9763 | 1233220.3899
4 | 2756210.7991 | 1233237.675 | 2756262.8549 | 1233218.4918 | 2756303.775 | 1233199.8834
5 | 2756210.7991 | 1233237.675 | 2756179.3208 | 1233255.9095 | 2756128.3184 | 1233286.0536
6 | 2756303.775 | 1233199.8834 | 2756338.8656 | 1233182.4925
7 | 2756128.3184 | 1233286.0536 | 2756019.9492 | 1233284.4511 | 2756006.2509 | 1233288.8513
8 | 2756006.2509 | 1233288.8513 | 2756006.2509 | 1233288.8513 | 2755993.9098 | 1233296.0676
9 | 2755993.9098 | 1233296.0676 | 2755990.5126 | 1233298.0541
10 | 2755990.5126 | 1233298.0541 | 2755970.9531 | 1233309.4913
11 | 2755862.2618 | 1233048.1601 | 2755862.3303 | 1233048.6565
12 | 2755865.0588 | 1233068.4284 | 2755862.3303 | 1233048.6565
13 | 2755865.0588 | 1233068.4284 | 2755866.231 | 1233074.1774
14 | 2755866.231 | 1233074.1774 | 2755867.6063 | 1233080.9228
15 | 2755876.3008 | 1233123.5641 | 2755867.6063 | 1233080.9228
16 | 2755876.3008 | 1233123.5641 | 2755913.0238 | 1233117.3435 | 2755913.0238 | 1233117.3435
17 | 2755876.3008 | 1233123.5641 | 2755880.9046 | 1233145.0369
18 | 2755921.0167 | 1233141.0338 | 2755913.0238 | 1233117.3435
19 | 2755880.9046 | 1233145.0369 | 2755898.4079 | 1233226.6749
20 | 2755921.0167 | 1233141.0338 | 2755945.3005 | 1233213.0097
21 | 2755945.3005 | 1233213.0097 | 2755946.0439 | 1233215.2131 | 2755947.1823 | 1233219.9448
22 | 2755947.1823 | 1233219.9448 | 2755949.5067 | 1233229.6064 | 2755953.2651 | 1233255.8309
23 | 2755913.0777 | 1233323.6172 | 2755918.6108 | 1233320.9042
24 | 2755918.6108 | 1233320.9042 | 2755920.6307 | 1233329.5058
25 | 2755913.0777 | 1233323.6172 | 2755910.4223 | 1233324.9266 | 2755904.2172 | 1233329.165
26 | 2755913.0777 | 1233323.6172 | 2755905.9351 | 1233284.5397
27 | 2755928.6216 | 1233360.8601 | 2755924.8519 | 1233347.4819 | 2755920.6307 | 1233329.5058
28 | 2755953.2651 | 1233255.8309 | 2755955.9952 | 1233274.8806
29 | 2755955.9952 | 1233274.8806 | 2755959.1677 | 1233297.0165
30 | 2755904.2172 | 1233329.165 | 2755889.9291 | 1233338.9246
31 | 2755901.5967 | 1233262.6268 | 2755903.5592 | 1233271.5407 | 2755905.9351 | 1233284.5397
32 | 2755928.6216 | 1233360.8601 | 2755935.5208 | 1233357.7604 | 2755943.8346 | 1233350.9832 | 2755950.3266 | 1233343.7541
33 | 2755928.6216 | 1233360.8601 | 2755933.6465 | 1233371.6054
34 | 2755846.5665 | 1233359.9851 | 2755853.46 | 1233357.0964 | 2755860.8057 | 1233356.6108 | 2755876.3821 | 1233348.178 | 2755889.9291 | 1233338.9246
35 | 2755958.157 | 1233428.9548 | 2755939.362 | 1233394.9518 | 2755934.2912 | 1233385.785
36 | 2755958.157 | 1233428.9548 | 2755964.7738 | 1233441.2178 | 2755973.8901 | 1233458.1062 | 2755985.6601 | 1233479.8022
37 | 2755958.157 | 1233428.9548 | 2755953.3633 | 1233431.7872 | 2755947.587 | 1233433.3816 | 2755934.5282 | 1233433.9284 | 2755933.5178 | 1233433.8796
38 | 2755963.0961 | 1233425.7814 | 2755958.157 | 1233428.9548
39 | 2755889.7515 | 1233208.8231 | 2755901.5967 | 1233262.6268
40 | 2755950.3266 | 1233343.7541 | 2755951.4862 | 1233342.4628
41 | 2755963.0961 | 1233425.7814 | 2755940.8131 | 1233386.1371 | 2755934.3453 | 1233373.0996 | 2755933.6465 | 1233371.6054
42 | 2755961.7285 | 1233314.8853 | 2755959.1677 | 1233297.0165
43 | 2755985.6601 | 1233479.8022 | 2755968.3182 | 1233488.3299
44 | 2755991.3159 | 1233477.0258 | 2755985.6601 | 1233479.8022
45 | 2755906.4422 | 1233432.5716 | 2755933.5178 | 1233433.8796
46 | 2755960.325 | 1233328.472 | 2755956.1875 | 1233337.2277 | 2755951.4862 | 1233342.4628
47 | 2755961.7285 | 1233314.8853 | 2755970.9531 | 1233309.4913
48 | 2755961.7285 | 1233314.8853 | 2755961.4253 | 1233326.1435 | 2755960.325 | 1233328.472
49 | 2755968.3182 | 1233488.3299 | 2755965.7663 | 1233489.5848
50 | 2755991.3159 | 1233477.0258 | 2756015.387 | 1233518.673
51 | 2755897.8228 | 1233432.1552 | 2755906.4422 | 1233432.5716
52 | 2756015.387 | 1233518.673 | 2756015.995 | 1233519.725 | 2756026.1298 | 1233539.7789
53 | 2756055.4473 | 1233597.79 | 2756026.1298 | 1233539.7789
54 | 2756042.185 | 1233594.8501 | 2756043.7973 | 1233592.3011 | 2756043.71 | 1233588.9957 | 2756041.9635 | 1233583.9673 | 2756036.9058 | 1233572.3458 | 2756021.21 | 1233541.8171
55 | 2756042.185 | 1233594.8501 | 2756028.9442 | 1233603.4884 | 2756027.2997 | 1233604.9578
56 | 2756042.185 | 1233594.8501 | 2756045.9707 | 1233602.7013 | 2756048.9379 | 1233608.8406
57 | 2755933.2864 | 1233485.7735 | 2755939.3942 | 1233494.6912 | 2755944.1136 | 1233496.995 | 2755950.1054 | 1233497.2858 | 2755965.7663 | 1233489.5848
58 | 2755885.6167 | 1233431.5655 | 2755897.8228 | 1233432.1552
59 | 2755862.9954 | 1233400.1474 | 2755866.8447 | 1233407.9651
60 | 2755853.3733 | 1233380.6052 | 2755862.9954 | 1233400.1474
61 | 2755866.8447 | 1233407.9651 | 2755868.8617 | 1233412.0615
62 | 2755878.2715 | 1233431.1725 | 2755868.8617 | 1233412.0615
63 | 2755885.6167 | 1233431.5655 | 2755878.2715 | 1233431.1725
64 | 2755824.2538 | 1233425.6509 | 2755829.0545 | 1233428.9021 | 2755844.2588 | 1233435.2178 | 2755857.3594 | 1233436.5403 | 2755878.1814 | 1233433.7392 | 2755885.6167 | 1233431.5655
65 | 2755824.2538 | 1233425.6509 | 2755835.3429 | 1233426.2644 | 2755837.0454 | 1233424.8967 | 2755837.9305 | 1233423.4963 | 2755838.1269 | 1233421.7888 | 2755811.3952 | 1233363.1327
66 | 2755805.8314 | 1233446.9992 | 2755805.9689 | 1233444.6451 | 2755806.9563 | 1233427.5104 | 2755807.1273 | 1233424.7456 | 2755824.2538 | 1233425.6509
67 | 2755805.8314 | 1233446.9992 | 2755839.8405 | 1233448.8592 | 2755849.2937 | 1233452.6329 | 2755854.1966 | 1233463.5975
68 | 2756027.2997 | 1233604.9578 | 2756025.5343 | 1233604.1106 | 2756021.131 | 1233605.0626 | 2756015.2483 | 1233607.802
69 | 2756048.9379 | 1233608.8406 | 2756042.0848 | 1233610.1953 | 2756035.0791 | 1233612.7471 | 2756030.3732 | 1233615.2457
70 | 2756048.9379 | 1233608.8406 | 2756045.9707 | 1233602.7013 | 2756055.4473 | 1233597.79
71 | 2755930.1947 | 1233481.2594 | 2755933.2864 | 1233485.7735
72 | 2756061.6466 | 1233595.0835 | 2756055.4473 | 1233597.79
73 | 2755942.2635 | 1233701.5729 | 2755948.2869 | 1233696.6152 | 2755963.697 | 1233683.8185 | 2755966.394 | 1233681.7874 | 2755973.457 | 1233673.8764 | 2755999.2251 | 1233642.2227 | 2756009.112 | 1233630.916 | 2756023.836 | 1233619.7364 | 2756028.8719 | 1233616.0428 | 2756030.3732 | 1233615.2457
74 | 2756061.6466 | 1233595.0835 | 2756067.591 | 1233608.4188
75 | 2756061.6466 | 1233595.0835 | 2756075.7476 | 1233578.3881
76 | 2755924.8868 | 1233636.6669 | 2755921.8864 | 1233625.4442 | 2755915.4718 | 1233608.371 | 2755911.7239 | 1233599.3642
77 | 2755924.8868 | 1233636.6669 | 2755927.9122 | 1233643.4749 | 2755932.7655 | 1233649.0408 | 2755942.445 | 1233670.3103
78 | 2755957.3903 | 1233705.0398 | 2755953.5465 | 1233695.0739 | 2755949.0654 | 1233684.8578 | 2755942.445 | 1233670.3103
79 | 2755957.3903 | 1233705.0398 | 2755977.6703 | 1233750.6411
80 | 2755957.3903 | 1233705.0398 | 2755952.687 | 1233707.8968 | 2755947.8632 | 1233711.0177
81 | 2756064.5887 | 1233615.4355 | 2756071.9904 | 1233631.2271
82 | 2756064.5887 | 1233615.4355 | 2756067.591 | 1233608.4188
83 | 2756071.9904 | 1233631.2271 | 2756072.7799 | 1233632.9116 | 2756076.3972 | 1233640.357
84 | 2756088.9482 | 1233562.7587 | 2756075.7476 | 1233578.3881
85 | 2756076.3972 | 1233640.357 | 2756077.0557 | 1233641.7123
86 | 2756096.3051 | 1233554.0548 | 2756088.9482 | 1233562.7587
87 | 2756088.9482 | 1233562.7587 | 2756075.5214 | 1233539.2423
88 | 2755942.2635 | 1233701.5729 | 2755947.8632 | 1233711.0177
89 | 2756077.6019 | 1233642.8364 | 2756077.0557 | 1233641.7123
90 | 2756096.3051 | 1233554.0548 | 2756117.2147 | 1233570.5505
91 | 2756096.3051 | 1233554.0548 | 2756104.554 | 1233544.2846
92 | 2756075.5214 | 1233539.2423 | 2756072.2857 | 1233533.5752
93 | 2756060.0493 | 1233512.1437 | 2756072.2857 | 1233533.5752
94 | 2756117.2147 | 1233570.5505 | 2756142.3523 | 1233590.3817
95 | 2756122.3016 | 1233523.2641 | 2756104.554 | 1233544.2846
96 | 2756142.3523 | 1233590.3817 | 2756153.4546 | 1233599.1403
97 | 2756122.3016 | 1233523.2641 | 2756218.608 | 1233601.9753
98 | 2756156.1561 | 1233601.2716 | 2756153.4546 | 1233599.1403
99 | 2756246.3129 | 1233624.6185 | 2756218.608 | 1233601.9753
100 | 2756246.3129 | 1233624.6185 | 2756209.8094 | 1233657.4345
101 | 2756077.6019 | 1233642.8364 | 2756063.154 | 1233654.7461 | 2756060.7746 | 1233658.9074
102 | 2756077.6019 | 1233642.8364 | 2756090.5258 | 1233670.7467
103 | 2756054.069 | 1233670.6346 | 2756060.7746 | 1233658.9074
104 | 2756090.5258 | 1233670.7467 | 2756095.9103 | 1233683.7727
105 | 2756090.5258 | 1233670.7467 | 2756117.3917 | 1233656.4276 | 2756124.9842 | 1233668.8751
106 | 2756054.069 | 1233670.6346 | 2756052.9355 | 1233672.6169 | 2756050.0507 | 1233682.7627
107 | 2756100.4176 | 1233694.6765 | 2756095.9103 | 1233683.7727
108 | 2756133.3282 | 1233682.5546 | 2756124.9842 | 1233668.8751
109 | 2756144.3933 | 1233700.695 | 2756133.3282 | 1233682.5546
110 | 2756100.4176 | 1233694.6765 | 2756104.7341 | 1233705.1189 | 2756105.5846 | 1233707.3866
111 | 2756105.5846 | 1233707.3866 | 2756108.2336 | 1233714.4497
112 | 2756033.7146 | 1233723.7717 | 2756045.5657 | 1233698.5368 | 2756050.0507 | 1233682.7627
113 | 2756113.0184 | 1233727.2076 | 2756108.2336 | 1233714.4497
114 | 2756033.7146 | 1233723.7717 | 2756010.9383 | 1233719.1139
115 | 2756033.7146 | 1233723.7717 | 2756031.6524 | 1233728.1662 | 2756029.658 | 1233740.3587 | 2756029.9683 | 1233743.5334
116 | 2755987.9812 | 1233773.8261 | 2755977.6703 | 1233750.6411
117 | 2755994.1533 | 1233787.7048 | 2755987.9812 | 1233773.8261
118 | 2756113.0184 | 1233727.2076 | 2756113.8474 | 1233729.418
119 | 2756113.8474 | 1233729.418 | 2756114.2336 | 1233730.4479 | 2756114.4695 | 1233731.1774
120 | 2756115.8139 | 1233735.3351 | 2756114.4695 | 1233731.1774
121 | 2755994.1533 | 1233787.7048 | 2755972.9324 | 1233797.0901 | 2755969.7779 | 1233797.2186 | 2755966.6611 | 1233795.9133 | 2755944.9793 | 1233778.069
122 | 2755994.1533 | 1233787.7048 | 2756006.6096 | 1233816.1172

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2756151.7415 | 1233175.5592
1 | 2756166.5067 | 1233193.8416
2 | 2756171.6117 | 1233200.1625
3 | 2756194.9763 | 1233220.3899
4 | 2756210.7991 | 1233237.675
5 | 2756303.775 | 1233199.8834
6 | 2756128.3184 | 1233286.0536
7 | 2756338.8656 | 1233182.4925
8 | 2756006.2509 | 1233288.8513
9 | 2755993.9098 | 1233296.0676
10 | 2755990.5126 | 1233298.0541
11 | 2755862.2618 | 1233048.1601
12 | 2755862.3303 | 1233048.6565
13 | 2755865.0588 | 1233068.4284
14 | 2755866.231 | 1233074.1774
15 | 2755867.6063 | 1233080.9228
16 | 2755876.3008 | 1233123.5641
17 | 2755913.0238 | 1233117.3435
18 | 2755880.9046 | 1233145.0369
19 | 2755921.0167 | 1233141.0338
20 | 2755898.4079 | 1233226.6749
21 | 2755945.3005 | 1233213.0097
22 | 2755947.1823 | 1233219.9448
23 | 2755918.6108 | 1233320.9042
24 | 2755913.0777 | 1233323.6172
25 | 2755920.6307 | 1233329.5058
26 | 2755953.2651 | 1233255.8309
27 | 2755955.9952 | 1233274.8806
28 | 2755904.2172 | 1233329.165
29 | 2755905.9351 | 1233284.5397
30 | 2755928.6216 | 1233360.8601
31 | 2755889.9291 | 1233338.9246
32 | 2755934.2912 | 1233385.785
33 | 2755958.157 | 1233428.9548
34 | 2755901.5967 | 1233262.6268
35 | 2755950.3266 | 1233343.7541
36 | 2755933.6465 | 1233371.6054
37 | 2755959.1677 | 1233297.0165
38 | 2755846.5665 | 1233359.9851
39 | 2755985.6601 | 1233479.8022
40 | 2755933.5178 | 1233433.8796
41 | 2755963.0961 | 1233425.7814
42 | 2755889.7515 | 1233208.8231
43 | 2755951.4862 | 1233342.4628
44 | 2755961.7285 | 1233314.8853
45 | 2755970.9531 | 1233309.4913
46 | 2755960.325 | 1233328.472
47 | 2755968.3182 | 1233488.3299
48 | 2755991.3159 | 1233477.0258
49 | 2755906.4422 | 1233432.5716
50 | 2756015.387 | 1233518.673
51 | 2756026.1298 | 1233539.7789
52 | 2756021.21 | 1233541.8171
53 | 2756042.185 | 1233594.8501
54 | 2755965.7663 | 1233489.5848
55 | 2755897.8228 | 1233432.1552
56 | 2755862.9954 | 1233400.1474
57 | 2755866.8447 | 1233407.9651
58 | 2755853.3733 | 1233380.6052
59 | 2755868.8617 | 1233412.0615
60 | 2755878.2715 | 1233431.1725
61 | 2755885.6167 | 1233431.5655
62 | 2755824.2538 | 1233425.6509
63 | 2755811.3952 | 1233363.1327
64 | 2755805.8314 | 1233446.9992
65 | 2755854.1966 | 1233463.5975
66 | 2756027.2997 | 1233604.9578
67 | 2756048.9379 | 1233608.8406
68 | 2755933.2864 | 1233485.7735
69 | 2755930.1947 | 1233481.2594
70 | 2756055.4473 | 1233597.79
71 | 2756015.2483 | 1233607.802
72 | 2756030.3732 | 1233615.2457
73 | 2756061.6466 | 1233595.0835
74 | 2755911.7239 | 1233599.3642
75 | 2755924.8868 | 1233636.6669
76 | 2755942.445 | 1233670.3103
77 | 2755957.3903 | 1233705.0398
78 | 2756064.5887 | 1233615.4355
79 | 2756071.9904 | 1233631.2271
80 | 2756067.591 | 1233608.4188
81 | 2756075.7476 | 1233578.3881
82 | 2756076.3972 | 1233640.357
83 | 2756088.9482 | 1233562.7587
84 | 2755942.2635 | 1233701.5729
85 | 2756077.0557 | 1233641.7123
86 | 2756096.3051 | 1233554.0548
87 | 2756075.5214 | 1233539.2423
88 | 2756072.2857 | 1233533.5752
89 | 2756060.0493 | 1233512.1437
90 | 2756117.2147 | 1233570.5505
91 | 2756104.554 | 1233544.2846
92 | 2756142.3523 | 1233590.3817
93 | 2756122.3016 | 1233523.2641
94 | 2756153.4546 | 1233599.1403
95 | 2756218.608 | 1233601.9753
96 | 2756246.3129 | 1233624.6185
97 | 2756209.8094 | 1233657.4345
98 | 2756156.1561 | 1233601.2716
99 | 2755947.8632 | 1233711.0177
100 | 2756077.6019 | 1233642.8364
101 | 2756060.7746 | 1233658.9074
102 | 2756090.5258 | 1233670.7467
103 | 2756054.069 | 1233670.6346
104 | 2756095.9103 | 1233683.7727
105 | 2756124.9842 | 1233668.8751
106 | 2756144.3933 | 1233700.695
107 | 2756133.3282 | 1233682.5546
108 | 2756100.4176 | 1233694.6765
109 | 2756105.5846 | 1233707.3866
110 | 2756050.0507 | 1233682.7627
111 | 2756108.2336 | 1233714.4497
112 | 2756033.7146 | 1233723.7717
113 | 2755977.6703 | 1233750.6411
114 | 2755987.9812 | 1233773.8261
115 | 2756010.9383 | 1233719.1139
116 | 2756029.9683 | 1233743.5334
117 | 2756113.0184 | 1233727.2076
118 | 2756113.8474 | 1233729.418
119 | 2756114.4695 | 1233731.1774
120 | 2756115.8139 | 1233735.3351
121 | 2755994.1533 | 1233787.7048
122 | 2755944.9793 | 1233778.069
123 | 2756006.6096 | 1233816.1172
124 | 2756055.4473 | 1233597.79

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1