## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3276-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3276-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3276-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3276-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3276-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3276-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3276-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3276-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3276-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3276-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3276-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3276-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3276-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3276-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3276-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3276-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3276-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3276-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3276-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3276-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3276-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3276-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3276-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3276-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3276-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3276-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3276-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3276-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3276-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3276-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3276-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3276-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3276-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3276-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3276-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3276-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3276-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3276-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3276-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3276-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3276-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3276-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3276-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3276-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3276-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3276-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3276-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3276-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3276-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3276-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3276-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3276-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3276-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3276-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3276-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3276-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3276-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3276-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3276-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3276-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3276-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3276-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3276-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3276-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3276-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3276-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3276-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3276-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3276-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3276-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3276-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3276-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3276-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3276-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3276-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3276-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3276-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3276-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3276-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3276-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3276-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3276-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3276-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3276-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3276-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3276-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3276-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3276-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3276-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3276-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3276-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3276-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3276-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3276-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3276-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3276-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3276-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3276-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3276-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3276-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3276-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3276-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3276-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3276-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3276-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3276-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3276-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3276-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3276-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3276-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3276-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3276-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_53_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3276-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0031856 | 0.00079838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3276-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0024132 | 0.00060479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3276-6_0_3_load_4 | 4 | 0.0011825 | 0.00029635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3276-6_0_3_load_5 | 5 | 0.00096445 | 0.00024172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3276-6_0_3_load_68 | 8 | 0.00097176 | 0.00024355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3276-6_0_3_load_64 | 9 | 0.004815 | 0.0012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3276-6_0_3_load_47 | 10 | 0.00068724 | 0.00017224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3276-6_0_3_load_113 | 11 | 0.013204 | 0.0033092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3276-6_0_3_load_114 | 12 | 0.00063828 | 0.00015997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3276-6_0_3_load_57 | 13 | 0.0004437 | 0.0001112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3276-6_0_3_load_107 | 15 | 0.0032065 | 0.00080361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3276-6_0_3_load_45 | 17 | 0.0016857 | 0.00042248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3276-6_0_3_load_6 | 18 | 0.0036223 | 0.00090783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3276-6_0_3_load_7 | 19 | 0.0023012 | 0.00057675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3276-6_0_3_load_9 | 20 | 0.0020652 | 0.00051759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3276-6_0_3_load_73 | 24 | 0.0014162 | 0.00035494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3276-6_0_3_load_74 | 26 | 0.0013774 | 0.00034521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3276-6_0_3_load_70 | 27 | 0.0013033 | 0.00032664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3276-6_0_3_load_66 | 28 | 0.0014122 | 0.00035393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3276-6_0_3_load_76 | 29 | 0.0024396 | 0.00061141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3276-6_0_3_load_78 | 31 | 0.0023708 | 0.00059418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3276-6_0_3_load_30 | 32 | 0.00091148 | 0.00022844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3276-6_0_3_load_75 | 33 | 0.005037 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3276-6_0_3_load_13 | 34 | 0.00047253 | 0.00011843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3276-6_0_3_load_15 | 36 | 0.00035878 | 8.9919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3276-6_0_3_load_115 | 38 | 0.00043999 | 0.00011027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3276-6_0_3_load_17 | 40 | 0.00047187 | 0.00011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3276-6_0_3_load_18 | 42 | 0.0017901 | 0.00044864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3276-6_0_3_load_19 | 43 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3276-6_0_3_load_20 | 44 | 0.0017555 | 0.00043998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3276-6_0_3_load_21 | 45 | 0.001934 | 0.0004847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3276-6_0_3_load_22 | 46 | 0.0016802 | 0.00042109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3276-6_0_3_load_23 | 47 | 0.0022386 | 0.00056105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3276-6_0_3_load_24 | 48 | 0.0037682 | 0.00094439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3276-6_0_3_load_53 | 49 | 0.0011459 | 0.0002872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3276-6_0_3_load_25 | 50 | 0.002531 | 0.00063433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3276-6_0_3_load_26 | 51 | 0.0028984 | 0.0007264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3276-6_0_3_load_27 | 52 | 0.0027655 | 0.00069311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3276-6_0_3_load_28 | 53 | 0.002636 | 0.00066063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3276-6_0_3_load_48 | 55 | 0.0021586 | 0.000541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3276-6_0_3_load_99 | 57 | 0.0019624 | 0.00049183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3276-6_0_3_load_42 | 58 | 0.0034113 | 0.00085494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3276-6_0_3_load_37 | 59 | 0.0024312 | 0.00060932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3276-6_0_3_load_31 | 60 | 0.0027409 | 0.00068693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3276-6_0_3_load_40 | 63 | 0.00085439 | 0.00021413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3276-6_0_3_load_41 | 64 | 0.0024969 | 0.00062579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3276-6_0_3_load_35 | 65 | 0.0020506 | 0.00051394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3276-6_0_3_load_36 | 66 | 0.0016898 | 0.00042351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3276-6_0_3_load_38 | 67 | 0.0015019 | 0.00037642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3276-6_0_3_load_103 | 68 | 0.0011089 | 0.00027791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3276-6_0_3_load_44 | 70 | 0.0011534 | 0.00028908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3276-6_0_3_load_46 | 71 | 0.0087912 | 0.0022033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3276-6_0_3_load_51 | 73 | 0.0013576 | 0.00034026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3276-6_0_3_load_50 | 74 | 0.00022938 | 5.7489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3276-6_0_3_load_55 | 75 | 0.0034969 | 0.0008764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3276-6_0_3_load_58 | 76 | 0.00079025 | 0.00019806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3276-6_0_3_load_60 | 78 | 0.0042352 | 0.0010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3276-6_0_3_load_61 | 79 | 0.00069461 | 0.00017408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3276-6_0_3_load_62 | 80 | 0.0017061 | 0.00042758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3276-6_0_3_load_83 | 81 | 0.00081733 | 0.00020484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3276-6_0_3_load_88 | 82 | 0.00030061 | 7.534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3276-6_0_3_load_109 | 83 | 0.003371 | 0.00084486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3276-6_0_3_load_86 | 84 | 0.00068134 | 0.00017076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3276-6_0_3_load_110 | 85 | 0.0046695 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3276-6_0_3_load_67 | 86 | 0.0021278 | 0.00053328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3276-6_0_3_load_71 | 87 | 0.0023498 | 0.00058893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3276-6_0_3_load_72 | 88 | 0.0023706 | 0.00059412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3276-6_0_3_load_79 | 89 | 0.0081631 | 0.0020459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3276-6_0_3_load_80 | 90 | 0.00078986 | 0.00019796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3276-6_0_3_load_81 | 91 | 0.00034845 | 8.733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3276-6_0_3_load_105 | 93 | 0.00065117 | 0.0001632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3276-6_0_3_load_104 | 94 | 0.00054298 | 0.00013608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3276-6_0_3_load_84 | 95 | 0.00067908 | 0.00017019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3276-6_0_3_load_85 | 96 | 0.0017385 | 0.0004357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3276-6_0_3_load_87 | 97 | 0.0021678 | 0.00054329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3276-6_0_3_load_93 | 99 | 0.00086933 | 0.00021787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3276-6_0_3_load_89 | 100 | 0.00073546 | 0.00018432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3276-6_0_3_load_90 | 101 | 0.00043372 | 0.0001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3276-6_0_3_load_100 | 103 | 0.00059479 | 0.00014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3276-6_0_3_load_101 | 104 | 0.00065208 | 0.00016343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3276-6_0_3_load_111 | 105 | 0.00080707 | 0.00020227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3276-6_0_3_load_97 | 106 | 0.00061262 | 0.00015354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3276-6_0_3_load_112 | 107 | 0.00077222 | 0.00019354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3276-6_0_3_load_94 | 108 | 0.00062124 | 0.0001557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3276-6_0_3_load_95 | 109 | 0.001284 | 0.00032181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3276-6_0_3_load_98 | 110 | 0.00061141 | 0.00015323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3276-6_0_3_load_106 | 111 | 0.00058734 | 0.0001472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3276-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3276-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.028191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3276-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3276-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.014349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3276-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0098831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3276-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.014466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3276-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.049589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3276-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.011704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3276-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.017578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3276-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.027834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3276-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.031256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3276-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.019718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3276-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.01622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3276-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.010704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3276-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.023694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3276-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.01067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3276-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.008305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3276-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 76 | 0.024897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3276-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 49 | 0.022742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3276-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 46 | 0.019307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_3276-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 28 | 0.017947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3276-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 86 | 0.0038866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3276-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 70 | 0.0074908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3276-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.021603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3276-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.014299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3276-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.011065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3276-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.0051626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3276-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.011287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3276-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.024225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3276-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.030991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3276-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 32 | 0.02591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3276-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.014413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3276-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.012353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3276-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.0069205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3276-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 87 | 0.014788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3276-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0070039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3276-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.014165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3276-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 86 | 0.012618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3276-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 60 | 0.0044443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3276-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 88 | 0.011741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3276-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.011483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3276-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.044672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3276-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.017748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3276-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.24379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3276-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.14321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3276-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.13886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3276-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.006694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3276-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 75 | 0.052702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3276-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 74 | 0.040449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3276-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0015236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3276-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.027048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3276-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.029101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3276-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0026224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3276-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0013578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_3276-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.026279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_3276-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0098569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_3276-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 73 | 0.051849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3276-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.023902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3276-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0021432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3276-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.019702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3276-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.030383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3276-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.068251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3276-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.052447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3276-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.024705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3276-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.015076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3276-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.015873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3276-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 72 | 0.093101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3276-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.034918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3276-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.016302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3276-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.007776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3276-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.011186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3276-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0034148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3276-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.022238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3276-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.023842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3276-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.062843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3276-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 92 | 0.060337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3276-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 90 | 0.017921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3276-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.02478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3276-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 110 | 0.032426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3276-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 108 | 0.0034015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3276-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.046611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3276-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.073022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3276-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.025204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3276-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.095428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3276-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.042431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3276-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.0097289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3276-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.023944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3276-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.01083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3276-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.024693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3276-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 95 | 0.016949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3276-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0011637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3276-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.010102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3276-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.060699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3276-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.053512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3276-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.037705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3276-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 111 | 0.001662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3276-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.006375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3276-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.029617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3276-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.031644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3276-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.018892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3276-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.034064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3276-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.022986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3276-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.016506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3276-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0034816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3276-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0089798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3276-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0086813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3276-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.0065559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3276-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.017707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3276-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.06993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3276-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.052465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3276-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.027934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3276-6_0_3_trafo_26 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2754448.975 | 1218420.9735 | 2754440.6108 | 1218418.5103 | 2754436.5551 | 1218417.0088
1 | 2754476.0178 | 1218428.9375 | 2754448.975 | 1218420.9735
2 | 2754419.2258 | 1218410.5933 | 2754436.5551 | 1218417.0088
3 | 2754476.0178 | 1218428.9375 | 2754490.0446 | 1218432.1484
4 | 2754476.0178 | 1218428.9375 | 2754469.539 | 1218436.4008
5 | 2754418.7272 | 1218396.1452 | 2754419.1689 | 1218402.8293 | 2754419.1751 | 1218408.1565 | 2754419.2258 | 1218410.5933
6 | 2754371.0544 | 1218405.0736 | 2754377.9279 | 1218403.5836 | 2754390.0243 | 1218401.8733 | 2754419.2258 | 1218410.5933
7 | 2754490.0446 | 1218432.1484 | 2754485.828 | 1218421.2304
8 | 2754490.0446 | 1218432.1484 | 2754507.4701 | 1218434.4606
9 | 2754469.539 | 1218436.4008 | 2754464.2443 | 1218442.5 | 2754449.1522 | 1218455.2512
10 | 2754418.7272 | 1218396.1452 | 2754419.8063 | 1218389.9676 | 2754418.8637 | 1218383.2704 | 2754422.2003 | 1218376.1393 | 2754425.6516 | 1218372.7813 | 2754431.1672 | 1218372.1125
11 | 2754418.7272 | 1218396.1452 | 2754410.6914 | 1218392.0888 | 2754405.6832 | 1218388.7116 | 2754402.9347 | 1218384.8813
12 | 2754371.0544 | 1218405.0736 | 2754369.6461 | 1218397.2967 | 2754369.6249 | 1218394.0154 | 2754369.5503 | 1218388.9811
13 | 2754361.8735 | 1218410.6185 | 2754371.0544 | 1218405.0736
14 | 2754485.828 | 1218421.2304 | 2754485.0206 | 1218419.1398 | 2754483.3708 | 1218414.237 | 2754483.4693 | 1218404.5864 | 2754482.1055 | 1218398.0997
15 | 2754518.1305 | 1218434.3898 | 2754508.3822 | 1218434.5817 | 2754507.4701 | 1218434.4606
16 | 2754442.8054 | 1218460.6072 | 2754442.8534 | 1218460.573 | 2754449.1522 | 1218455.2512
17 | 2754356.0624 | 1218369.9646 | 2754365.552 | 1218377.1169 | 2754369.4648 | 1218383.2015 | 2754369.5503 | 1218388.9811
18 | 2754361.8735 | 1218410.6185 | 2754350.2078 | 1218415.3428 | 2754340.6164 | 1218418.6802
19 | 2754361.8735 | 1218410.6185 | 2754369.8657 | 1218428.1939
20 | 2754518.1305 | 1218434.3898 | 2754522.27 | 1218440.8029 | 2754530.1396 | 1218447.4697
21 | 2754518.1305 | 1218434.3898 | 2754517.3017 | 1218430.5926
22 | 2754436.7025 | 1218464.9509 | 2754442.8054 | 1218460.6072
23 | 2754581.0698 | 1218455.7971 | 2754571.769 | 1218451.3296 | 2754562.4639 | 1218448.1965 | 2754561.0004 | 1218448.2862
24 | 2754561.0004 | 1218448.2862 | 2754556.0899 | 1218448.5871 | 2754549.5213 | 1218446.526 | 2754547.5388 | 1218448.0411
25 | 2754538.7515 | 1218454.7652 | 2754541.0915 | 1218452.9687 | 2754547.5388 | 1218448.0411
26 | 2754538.7515 | 1218454.7652 | 2754542.6517 | 1218458.1476
27 | 2754538.7515 | 1218454.7652 | 2754530.1396 | 1218447.4697
28 | 2754603.415 | 1218523.2266 | 2754588.7134 | 1218542.507
29 | 2754603.415 | 1218523.2266 | 2754587.3716 | 1218496.7117
30 | 2754588.7134 | 1218542.507 | 2754580.2028 | 1218550.3155 | 2754571.4832 | 1218559.1529 | 2754570.3913 | 1218560.7628
31 | 2754581.4783 | 1218483.644 | 2754584.177 | 1218491.4321 | 2754587.3716 | 1218496.7117
32 | 2754581.4783 | 1218483.644 | 2754572.7257 | 1218480.2917 | 2754570.0688 | 1218478.9409
33 | 2754563.8998 | 1218475.8047 | 2754570.0688 | 1218478.9409
34 | 2754542.6517 | 1218458.1476 | 2754553.8236 | 1218467.8365
35 | 2754524.8598 | 1218405.3937 | 2754531.6661 | 1218403.742
36 | 2754524.8598 | 1218405.3937 | 2754519.1766 | 1218418.3691
37 | 2754517.3017 | 1218430.5926 | 2754516.6781 | 1218427.735 | 2754519.1766 | 1218418.3691 | 2754519.1766 | 1218418.3691
38 | 2754570.3913 | 1218560.7628 | 2754567.8967 | 1218564.4409
39 | 2754563.8998 | 1218475.8047 | 2754561.7527 | 1218474.7131 | 2754554.7027 | 1218468.5989
40 | 2753958.7949 | 1218306.9861 | 2753965.9039 | 1218297.9687
41 | 2754000.2657 | 1218284.4485 | 2753996.7462 | 1218290.4519 | 2753992.7381 | 1218290.971 | 2753986.0297 | 1218286.3712 | 2753980.2011 | 1218285.3419 | 2753973.5565 | 1218288.2618 | 2753965.9039 | 1218297.9687
42 | 2753958.7949 | 1218306.9861 | 2753945.5035 | 1218318.7866
43 | 2754244.0331 | 1218281.0947 | 2754000.2657 | 1218284.4485
44 | 2753945.5035 | 1218318.7866 | 2753959.9098 | 1218288.5427 | 2753962.3513 | 1218259.324 | 2753963.9862 | 1218230.4625 | 2753961.7384 | 1218209.0184 | 2753961.129 | 1218194.7009 | 2753968.9207 | 1218181.2012
45 | 2754244.0331 | 1218281.0947 | 2754239.7205 | 1218290.436 | 2754231.4634 | 1218301.6546 | 2754219.0948 | 1218317.9714 | 2754219.0172 | 1218324.4864 | 2754221.8134 | 1218329.997 | 2754224.8483 | 1218333.6233 | 2754228.0082 | 1218339.7551 | 2754224.6822 | 1218354.6935 | 2754222.0858 | 1218370.7853 | 2754224.2405 | 1218390.2141 | 2754225.1484 | 1218397.9668 | 2754224.3165 | 1218401.9378 | 2754223.3556 | 1218405.9054 | 2754224.1446 | 1218408.5726
46 | 2754230.6989 | 1218410.0214 | 2754224.1446 | 1218408.5726
47 | 2754230.6989 | 1218410.0214 | 2754229.6582 | 1218412.9637 | 2754227.9078 | 1218417.2112 | 2754224.5456 | 1218427.9783 | 2754223.825 | 1218435.2773 | 2754227.735 | 1218449.091 | 2754231.5334 | 1218460.4906
48 | 2754230.6989 | 1218410.0214 | 2754236.3808 | 1218397.9464 | 2754243.6193 | 1218387.9359 | 2754250.9892 | 1218383.9898 | 2754257.3775 | 1218383.8155
49 | 2754382.7781 | 1218456.5894 | 2754382.1474 | 1218455.2025
50 | 2754370.9512 | 1218430.5811 | 2754382.1474 | 1218455.2025
51 | 2754382.7781 | 1218456.5894 | 2754385.0508 | 1218461.5872 | 2754395.7169 | 1218482.6519
52 | 2754370.9512 | 1218430.5811 | 2754369.8657 | 1218428.1939
53 | 2754396.3302 | 1218483.8632 | 2754395.7169 | 1218482.6519
54 | 2754396.3302 | 1218483.8632 | 2754408.2013 | 1218507.3078
55 | 2754412.6253 | 1218516.1161 | 2754408.5942 | 1218508.0836 | 2754408.2013 | 1218507.3078
56 | 2754291.7585 | 1218412.8713 | 2754291.7585 | 1218412.8713 | 2754305.2253 | 1218420.6937 | 2754316.892 | 1218423.2537 | 2754331.379 | 1218421.8944 | 2754340.6164 | 1218418.6802
57 | 2754412.6253 | 1218516.1161 | 2754414.0171 | 1218518.8894 | 2754419.5654 | 1218537.7391 | 2754419.6833 | 1218538.8825
58 | 2754419.903 | 1218541.0145 | 2754419.6833 | 1218538.8825
59 | 2754419.903 | 1218541.0145 | 2754421.923 | 1218560.6128
60 | 2754425.2588 | 1218590.8123 | 2754422.7204 | 1218568.3485 | 2754421.923 | 1218560.6128
61 | 2754425.2588 | 1218590.8123 | 2754408.3308 | 1218591.73 | 2754366.4047 | 1218600.7963 | 2754368.2383 | 1218608.9967
62 | 2754425.2588 | 1218590.8123 | 2754443.4568 | 1218589.8275 | 2754467.4272 | 1218592.3178 | 2754477.6866 | 1218592.9065
63 | 2754373.6294 | 1218633.1059 | 2754368.2383 | 1218608.9967
64 | 2754477.6866 | 1218592.9065 | 2754492.6975 | 1218594.3014
65 | 2754477.6866 | 1218592.9065 | 2754476.3221 | 1218577.0927
66 | 2754391.9048 | 1218724.3797 | 2754388.6842 | 1218710.6505 | 2754376.68 | 1218646.7485 | 2754373.6294 | 1218633.1059
67 | 2754473.3202 | 1218542.3036 | 2754476.3221 | 1218577.0927
68 | 2754562.5643 | 1218579.7624 | 2754563.0013 | 1218577.2603 | 2754567.1323 | 1218565.568 | 2754567.8967 | 1218564.4409
69 | 2754561.2414 | 1218587.4239 | 2754562.5643 | 1218579.7624
70 | 2754561.2414 | 1218587.4239 | 2754550.165 | 1218588.9829
71 | 2754550.165 | 1218588.9829 | 2754546.7836 | 1218589.4588
72 | 2754473.3202 | 1218542.3036 | 2754472.6306 | 1218534.3114 | 2754486.7515 | 1218532.6701
73 | 2754504.5282 | 1218523.9735 | 2754505.2349 | 1218527.1725 | 2754502.9007 | 1218530.793 | 2754486.7515 | 1218532.6701
74 | 2754475.7888 | 1218787.1994 | 2754490.4127 | 1218771.7535 | 2754496.5953 | 1218760.8818 | 2754503.7325 | 1218751.8476 | 2754516.7729 | 1218740.0981
75 | 2754475.7888 | 1218787.1994 | 2754445.0135 | 1218819.8978 | 2754436.4345 | 1218828.6056 | 2754433.3522 | 1218829.7489
76 | 2754475.7888 | 1218787.1994 | 2754480.0675 | 1218804.6018
77 | 2754446.529 | 1218486.6251 | 2754438.4732 | 1218475.1504 | 2754435.9847 | 1218469.2028 | 2754436.7025 | 1218464.9509
78 | 2754391.9048 | 1218724.3797 | 2754394.14 | 1218728.964 | 2754402.2111 | 1218755.0711
79 | 2754391.9048 | 1218724.3797 | 2754389.8345 | 1218721.6808
80 | 2754257.3775 | 1218383.8155 | 2754261.2335 | 1218383.7103 | 2754270.4101 | 1218388.5856 | 2754276.7895 | 1218396.4912 | 2754279.3866 | 1218399.7169 | 2754285.4246 | 1218406.4348 | 2754291.7585 | 1218412.8713
81 | 2754254.467 | 1218617.0121 | 2754209.4212 | 1218559.5399
82 | 2754254.467 | 1218617.0121 | 2754267.8891 | 1218638.3445
83 | 2754254.467 | 1218617.0121 | 2754255.9791 | 1218697.5684 | 2754256.1457 | 1218712.4248
84 | 2754209.4212 | 1218559.5399 | 2754200.0694 | 1218547.6082 | 2754183.9219 | 1218540.0836 | 2754174.5812 | 1218541.5606
85 | 2754273.0702 | 1218646.579 | 2754267.8891 | 1218638.3445
86 | 2754256.1457 | 1218712.4248 | 2754256.414 | 1218736.3668
87 | 2754273.0702 | 1218646.579 | 2754277.7844 | 1218654.0715 | 2754278.4112 | 1218655.9469
88 | 2754256.414 | 1218736.3668 | 2754256.5616 | 1218749.5303 | 2754256.8 | 1218761.0562
89 | 2754283.7837 | 1218672.0222 | 2754278.4112 | 1218655.9469
90 | 2754553.8236 | 1218467.8365 | 2754554.7027 | 1218468.5989
91 | 2754482.4794 | 1218814.4111 | 2754480.0675 | 1218804.6018
92 | 2754482.4794 | 1218814.4111 | 2754494.5817 | 1218863.6335 | 2754496.8098 | 1218873.393
93 | 2754433.3522 | 1218829.7489 | 2754429.3061 | 1218828.821 | 2754425.971 | 1218824.4862 | 2754424.1874 | 1218818.301 | 2754421.7839 | 1218809.086 | 2754416.3774 | 1218797.6578 | 2754413.4167 | 1218789.4292 | 2754411.3729 | 1218783.2127
94 | 2754433.3522 | 1218829.7489 | 2754427.8504 | 1218837.5133 | 2754413.8401 | 1218861.9737
95 | 2754411.3729 | 1218783.2127 | 2754410.8538 | 1218781.6338
96 | 2754283.7837 | 1218672.0222 | 2754285.8044 | 1218678.0685
97 | 2754285.8044 | 1218678.0685 | 2754294.1273 | 1218702.9721 | 2754294.7794 | 1218706.2672
98 | 2754298.1643 | 1218737.3632 | 2754298.7944 | 1218736.2007 | 2754298.9006 | 1218732.0997 | 2754298.3715 | 1218723.5116 | 2754296.0409 | 1218712.6415 | 2754294.7794 | 1218706.2672
99 | 2754298.1643 | 1218737.3632 | 2754296.2497 | 1218740.9168 | 2754294.0452 | 1218745.108 | 2754294.8278 | 1218752.1235 | 2754295.7687 | 1218755.0366
100 | 2754298.1643 | 1218737.3632 | 2754301.5954 | 1218738.5865 | 2754313.3318 | 1218736.0882 | 2754315.1976 | 1218742.6202 | 2754326.6087 | 1218740.3825
101 | 2754305.8168 | 1218775.5291 | 2754300.9489 | 1218768.5079 | 2754297.0773 | 1218759.088 | 2754295.7687 | 1218755.0366
102 | 2754326.6087 | 1218740.3825 | 2754339.1411 | 1218737.925 | 2754339.7442 | 1218741.6106
103 | 2754343.1156 | 1218740.7416 | 2754339.7442 | 1218741.6106 | 2754339.7442 | 1218741.6106
104 | 2754343.1156 | 1218740.7416 | 2754344.7751 | 1218744.0987 | 2754349.5491 | 1218746.2465
105 | 2754343.1156 | 1218740.7416 | 2754341.0759 | 1218732.3032
106 | 2754349.5491 | 1218746.2465 | 2754349.5491 | 1218746.2465 | 2754354.1753 | 1218745.5991 | 2754355.8941 | 1218744.8262
107 | 2754333.712 | 1218716.2314 | 2754339.0498 | 1218726.8014 | 2754340.9758 | 1218731.8893 | 2754341.0759 | 1218732.3032
108 | 2754355.7788 | 1218682.9438 | 2754355.0462 | 1218682.7205 | 2754351.9569 | 1218684.1306 | 2754350.5345 | 1218686.2735 | 2754350.7342 | 1218689.1145 | 2754352.9186 | 1218693.6085 | 2754356.358 | 1218699.4918 | 2754360.2154 | 1218713.56 | 2754362.3995 | 1218728.6079 | 2754361.2434 | 1218740.0995 | 2754356.8645 | 1218744.3899 | 2754355.8941 | 1218744.8262
109 | 2754389.8345 | 1218721.6808 | 2754377.2726 | 1218705.3056 | 2754360.9079 | 1218684.5073 | 2754355.7788 | 1218682.9438
110 | 2754410.8538 | 1218781.6338 | 2754403.6332 | 1218759.671 | 2754402.2111 | 1218755.0711

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2754448.975 | 1218420.9735
1 | 2754436.5551 | 1218417.0088
2 | 2754476.0178 | 1218428.9375
3 | 2754419.2258 | 1218410.5933
4 | 2754490.0446 | 1218432.1484
5 | 2754469.539 | 1218436.4008
6 | 2754418.7272 | 1218396.1452
7 | 2754371.0544 | 1218405.0736
8 | 2754485.828 | 1218421.2304
9 | 2754507.4701 | 1218434.4606
10 | 2754449.1522 | 1218455.2512
11 | 2754431.1672 | 1218372.1125
12 | 2754402.9347 | 1218384.8813
13 | 2754369.5503 | 1218388.9811
14 | 2754361.8735 | 1218410.6185
15 | 2754482.1055 | 1218398.0997
16 | 2754518.1305 | 1218434.3898
17 | 2754442.8054 | 1218460.6072
18 | 2754581.0698 | 1218455.7971
19 | 2754561.0004 | 1218448.2862
20 | 2754547.5388 | 1218448.0411
21 | 2754538.7515 | 1218454.7652
22 | 2754603.415 | 1218523.2266
23 | 2754588.7134 | 1218542.5071
24 | 2754587.3716 | 1218496.7117
25 | 2754581.4783 | 1218483.644
26 | 2754570.0688 | 1218478.9409
27 | 2754542.6517 | 1218458.1476
28 | 2754530.1396 | 1218447.4697
29 | 2754531.6661 | 1218403.742
30 | 2754524.8598 | 1218405.3937
31 | 2754519.1766 | 1218418.3691
32 | 2754570.3913 | 1218560.7628
33 | 2754563.8998 | 1218475.8047
34 | 2753965.9039 | 1218297.9687
35 | 2753958.7949 | 1218306.9861
36 | 2754000.2657 | 1218284.4485
37 | 2753945.5035 | 1218318.7866
38 | 2754244.0331 | 1218281.0947
39 | 2754224.1446 | 1218408.5726
40 | 2753968.9207 | 1218181.2012
41 | 2754230.6989 | 1218410.0214
42 | 2754382.1474 | 1218455.2025
43 | 2754382.7781 | 1218456.5894
44 | 2754370.9512 | 1218430.5811
45 | 2754395.7169 | 1218482.6519
46 | 2754369.8657 | 1218428.1939
47 | 2754396.3302 | 1218483.8632
48 | 2754408.2013 | 1218507.3078
49 | 2754340.6164 | 1218418.6802
50 | 2754412.6253 | 1218516.1161
51 | 2754419.6833 | 1218538.8825
52 | 2754419.903 | 1218541.0145
53 | 2754421.923 | 1218560.6128
54 | 2754425.2588 | 1218590.8123
55 | 2754368.2383 | 1218608.9967
56 | 2754477.6866 | 1218592.9065
57 | 2754373.6294 | 1218633.1059
58 | 2754492.6975 | 1218594.3014
59 | 2754476.3221 | 1218577.0927
60 | 2754567.8967 | 1218564.4409
61 | 2754562.5643 | 1218579.7624
62 | 2754561.2414 | 1218587.4239
63 | 2754550.165 | 1218588.9829
64 | 2754546.7836 | 1218589.4588
65 | 2754473.3202 | 1218542.3036
66 | 2754486.7515 | 1218532.6701
67 | 2754504.5282 | 1218523.9735
68 | 2754516.7729 | 1218740.0981
69 | 2754475.7888 | 1218787.1994
70 | 2754436.7025 | 1218464.9509
71 | 2754446.529 | 1218486.6251
72 | 2754391.9048 | 1218724.3797
73 | 2754291.7585 | 1218412.8713
74 | 2754257.3775 | 1218383.8155
75 | 2754231.5334 | 1218460.4906
76 | 2754356.0624 | 1218369.9646
77 | 2754254.467 | 1218617.0121
78 | 2754209.4212 | 1218559.5399
79 | 2754267.8891 | 1218638.3445
80 | 2754256.1457 | 1218712.4248
81 | 2754174.5812 | 1218541.5606
82 | 2754273.0702 | 1218646.579
83 | 2754256.414 | 1218736.3668
84 | 2754278.4112 | 1218655.9469
85 | 2754256.8 | 1218761.0562
86 | 2754517.3017 | 1218430.5926
87 | 2754553.8236 | 1218467.8365
88 | 2754554.7027 | 1218468.5989
89 | 2754482.4794 | 1218814.4111
90 | 2754480.0675 | 1218804.6018
91 | 2754496.8098 | 1218873.393
92 | 2754433.3522 | 1218829.7489
93 | 2754411.3729 | 1218783.2127
94 | 2754413.8401 | 1218861.9737
95 | 2754283.7837 | 1218672.0222
96 | 2754285.8044 | 1218678.0685
97 | 2754294.7794 | 1218706.2672
98 | 2754298.1643 | 1218737.3632
99 | 2754295.7687 | 1218755.0366
100 | 2754326.6087 | 1218740.3825
101 | 2754339.7442 | 1218741.6106
102 | 2754343.1156 | 1218740.7416
103 | 2754349.5491 | 1218746.2465
104 | 2754341.0759 | 1218732.3032
105 | 2754305.8168 | 1218775.5291
106 | 2754355.8941 | 1218744.8262
107 | 2754333.712 | 1218716.2314
108 | 2754389.8345 | 1218721.6808
109 | 2754355.7788 | 1218682.9438
110 | 2754402.2111 | 1218755.0711
111 | 2754410.8538 | 1218781.6338
112 | 2754425.2588 | 1218590.8123

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1