## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3295-20_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3295-20_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3295-20_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3295-20_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3295-20_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3295-20_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3295-20_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3295-20_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3295-20_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3295-20_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3295-20_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3295-20_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3295-20_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3295-20_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3295-20_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3295-20_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3295-20_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3295-20_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3295-20_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3295-20_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3295-20_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3295-20_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3295-20_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3295-20_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3295-20_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3295-20_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3295-20_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3295-20_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3295-20_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3295-20_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3295-20_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3295-20_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3295-20_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3295-20_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3295-20_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3295-20_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3295-20_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3295-20_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3295-20_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3295-20_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3295-20_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3295-20_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3295-20_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3295-20_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3295-20_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3295-20_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3295-20_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3295-20_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3295-20_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3295-20_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3295-20_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3295-20_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3295-20_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3295-20_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3295-20_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3295-20_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3295-20_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3295-20_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3295-20_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3295-20_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3295-20_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3295-20_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3295-20_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3295-20_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3295-20_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3295-20_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3295-20_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3295-20_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3295-20_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3295-20_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3295-20_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3295-20_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3295-20_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3295-20_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3295-20_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3295-20_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3295-20_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3295-20_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3295-20_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3295-20_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3295-20_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3295-20_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3295-20_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3295-20_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3295-20_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3295-20_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3295-20_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3295-20_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3295-20_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3295-20_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3295-20_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3295-20_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3295-20_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3295-20_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3295-20_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3295-20_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3295-20_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3295-20_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3295-20_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3295-20_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3295-20_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3295-20_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3295-20_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3295-20_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3295-20_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_150_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3295-20_0_3_load_0 | 0 | 0.0013406 | 0.00033599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3295-20_0_3_load_1 | 1 | 0.00023753 | 5.953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3295-20_0_3_load_105 | 2 | 0.00082166 | 0.00020593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3295-20_0_3_load_81 | 4 | 0.00059871 | 0.00015005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3295-20_0_3_load_18 | 5 | 0.0002959 | 7.416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3295-20_0_3_load_17 | 6 | 0.00052067 | 0.00013049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3295-20_0_3_load_77 | 7 | 0.0018488 | 0.00046334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3295-20_0_3_load_76 | 8 | 0.0016871 | 0.00042283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3295-20_0_3_load_19 | 9 | 0.00052729 | 0.00013215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3295-20_0_3_load_10 | 10 | 0.00025578 | 6.4105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3295-20_0_3_load_9 | 11 | 0.00049352 | 0.00012369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3295-20_0_3_load_5 | 12 | 0.00033345 | 8.3571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3295-20_0_3_load_6 | 13 | 0.00044329 | 0.0001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3295-20_0_3_load_11 | 14 | 0.00059146 | 0.00014823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3295-20_0_3_load_13 | 17 | 0.00042869 | 0.00010744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3295-20_0_3_load_12 | 18 | 0.00038455 | 9.6378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3295-20_0_3_load_16 | 19 | 0.0006501 | 0.00016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3295-20_0_3_load_110 | 21 | 0.0039021 | 0.00097796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3295-20_0_3_load_21 | 23 | 0.00034486 | 8.643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3295-20_0_3_load_25 | 26 | 0.00070691 | 0.00017717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3295-20_0_3_load_26 | 27 | 0.00063675 | 0.00015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3295-20_0_3_load_28 | 28 | 0.0029256 | 0.00073324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3295-20_0_3_load_29 | 30 | 0.00068441 | 0.00017153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3295-20_0_3_load_27 | 31 | 0.0018897 | 0.00047359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3295-20_0_3_load_109 | 33 | 0.0037266 | 0.00093397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3295-20_0_3_load_71 | 34 | 0.0025275 | 0.00063345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3295-20_0_3_load_50 | 35 | 0.0020918 | 0.00052426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3295-20_0_3_load_47 | 36 | 0.0015521 | 0.00038901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3295-20_0_3_load_30 | 37 | 0.00078869 | 0.00019766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3295-20_0_3_load_31 | 38 | 0.00088235 | 0.00022114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3295-20_0_3_load_35 | 42 | 0.00024661 | 6.1805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3295-20_0_3_load_51 | 44 | 0.0023758 | 0.00059544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3295-20_0_3_load_54 | 45 | 0.0024926 | 0.00062471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3295-20_0_3_load_86 | 49 | 0.0028543 | 0.00071535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3295-20_0_3_load_90 | 52 | 0.0032122 | 0.00080505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3295-20_0_3_load_88 | 53 | 0.0024696 | 0.00061895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3295-20_0_3_load_94 | 57 | 0.0008098 | 0.00020295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3295-20_0_3_load_91 | 59 | 0.0022273 | 0.00055821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3295-20_0_3_load_57 | 62 | 0.0081912 | 0.0020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3295-20_0_3_load_56 | 63 | 0.0017808 | 0.00044631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3295-20_0_3_load_36 | 64 | 0.00054783 | 0.0001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3295-20_0_3_load_52 | 65 | 0.002549 | 0.00063883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3295-20_0_3_load_107 | 66 | 0.0016106 | 0.00040366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3295-20_0_3_load_64 | 67 | 0.0019296 | 0.0004836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3295-20_0_3_load_59 | 68 | 0.0058153 | 0.0014575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3295-20_0_3_load_89 | 69 | 0.0017116 | 0.00042898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3295-20_0_3_load_95 | 70 | 0.0040971 | 0.0010268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3295-20_0_3_load_55 | 71 | 0.0011578 | 0.00029017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3295-20_0_3_load_49 | 72 | 0.0025257 | 0.00063299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3295-20_0_3_load_53 | 73 | 0.0013537 | 0.00033926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3295-20_0_3_load_106 | 74 | 0.0010142 | 0.00025417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3295-20_0_3_load_63 | 77 | 0.0086555 | 0.0021693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3295-20_0_3_load_68 | 78 | 0.0017654 | 0.00044244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3295-20_0_3_load_66 | 79 | 0.003939 | 0.0009872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3295-20_0_3_load_69 | 80 | 0.0035727 | 0.0008954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3295-20_0_3_load_67 | 81 | 0.0028497 | 0.00071419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3295-20_0_3_load_70 | 82 | 0.0045186 | 0.0011325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3295-20_0_3_load_72 | 83 | 0.0020002 | 0.00050129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3295-20_0_3_load_73 | 84 | 0.0033885 | 0.00084924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3295-20_0_3_load_74 | 85 | 0.0022373 | 0.00056072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3295-20_0_3_load_75 | 86 | 0.0046932 | 0.0011762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3295-20_0_3_load_82 | 87 | 0.001077 | 0.00026993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3295-20_0_3_load_83 | 88 | 0.00086304 | 0.0002163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3295-20_0_3_load_79 | 90 | 0.000676 | 0.00016942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3295-20_0_3_load_80 | 91 | 0.00046382 | 0.00011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3295-20_0_3_load_102 | 92 | 0.00074759 | 0.00018736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3295-20_0_3_load_103 | 93 | 0.00050119 | 0.00012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3295-20_0_3_load_104 | 94 | 0.00052839 | 0.00013243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3295-20_0_3_load_84 | 95 | 0.0012762 | 0.00031985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3295-20_0_3_load_85 | 96 | 0.0017774 | 0.00044545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3295-20_0_3_load_92 | 97 | 0.002367 | 0.00059323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3295-20_0_3_load_93 | 98 | 0.0025229 | 0.00063229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3295-20_0_3_load_96 | 99 | 0.0018428 | 0.00046184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3295-20_0_3_load_98 | 101 | 0.0019037 | 0.00047711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3295-20_0_3_load_100 | 103 | 0.00066348 | 0.00016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3295-20_0_3_load_101 | 104 | 0.0019986 | 0.0005009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3295-20_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3295-20_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.23775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_3295-20_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.17658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3295-20_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.021828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_3295-20_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.035026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3295-20_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.25568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3295-20_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 89 | 0.017218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_3295-20_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.12995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3295-20_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.14603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3295-20_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.078561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3295-20_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 89 | 0.10943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3295-20_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.10535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3295-20_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.074521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3295-20_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.01192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3295-20_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.17648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3295-20_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.095182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3295-20_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.11328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3295-20_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.21196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3295-20_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.16058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3295-20_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.036006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3295-20_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.1807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3295-20_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.11656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3295-20_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.0078651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3295-20_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.056335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3295-20_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.031265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3295-20_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.013346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3295-20_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.010977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3295-20_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.020361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3295-20_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.020369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3295-20_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.017067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3295-20_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.041825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3295-20_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.0191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3295-20_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0080013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3295-20_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.019839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3295-20_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.0066542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3295-20_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 76 | 0.049805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3295-20_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 44 | 0.0057454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3295-20_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 72 | 0.023689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3295-20_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.020251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3295-20_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.018799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3295-20_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.012678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3295-20_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.033109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3295-20_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.031583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3295-20_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.023779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3295-20_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.011907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3295-20_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 64 | 0.015053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3295-20_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.013002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3295-20_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 65 | 0.0070643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3295-20_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.030044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3295-20_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.043389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3295-20_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.016847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3295-20_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 62 | 0.0039572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3295-20_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 67 | 0.0099434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3295-20_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 68 | 0.013586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_3295-20_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.038007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_3295-20_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.014438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_3295-20_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.025626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_3295-20_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.011015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3295-20_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 60 | 0.0073305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3295-20_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.01832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3295-20_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.003883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3295-20_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 69 | 0.062133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3295-20_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.023415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3295-20_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.10662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3295-20_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.014401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_3295-20_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 70 | 0.024754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_3295-20_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 66 | 0.053027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3295-20_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.007927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_3295-20_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.014956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3295-20_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.05295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3295-20_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.031896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3295-20_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 73 | 0.013872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3295-20_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 74 | 0.014576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3295-20_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 79 | 0.052623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3295-20_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 75 | 0.019602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_3295-20_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 97 | 0.0065283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3295-20_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 99 | 0.02606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3295-20_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.00091065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3295-20_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.006404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3295-20_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.032159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3295-20_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.023536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3295-20_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.020496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3295-20_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.033056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3295-20_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.018871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3295-20_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.022958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3295-20_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.00601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3295-20_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.024935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3295-20_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.001085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3295-20_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.017592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3295-20_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.013887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3295-20_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 95 | 0.0011363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3295-20_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0078519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3295-20_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.021818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_3295-20_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.013211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3295-20_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0033384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_3295-20_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.022093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_3295-20_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 102 | 0.11617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_3295-20_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.009604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3295-20_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.00016471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3295-20_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.053748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_3295-20_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.046306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3295-20_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.070471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_3295-20_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3295-20_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.022889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3295-20_0_3_trafo_73 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 84 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2739488.0509 | 1219160.7322 | 2739496.4712 | 1219160.0899 | 2739505.3401 | 1219154.2148 | 2739529.4579 | 1219117.0928 | 2739535.9247 | 1219109.7269 | 2739548.1779 | 1219102.6413 | 2739562.594 | 1219098.5088 | 2739578.0956 | 1219094.0682 | 2739589.7666 | 1219090.7376
1 | 2739492.184 | 1219398.446 | 2739488.0509 | 1219160.7322
2 | 2739752.6081 | 1219033.5636 | 2739749.6573 | 1219038.2984 | 2739746.7957 | 1219041.8231 | 2739739.9835 | 1219045.4553 | 2739717.9482 | 1219053.3007 | 2739673.424 | 1219066.0008 | 2739665.8666 | 1219068.7148 | 2739663.7195 | 1219069.6208 | 2739656.8767 | 1219072.6184 | 2739648.9151 | 1219073.4659 | 2739630.0753 | 1219073.9136 | 2739616.4392 | 1219077.1523 | 2739607.8071 | 1219084.256 | 2739591.3113 | 1219090.2968 | 2739589.7666 | 1219090.7376
3 | 2739492.184 | 1219398.446 | 2739494.5177 | 1219398.9677 | 2739497.0867 | 1219400.14 | 2739498.1653 | 1219401.0883 | 2739498.9643 | 1219402.308 | 2739499.4383 | 1219403.787 | 2739500.7579 | 1219415.8811
4 | 2739752.6081 | 1219033.5636 | 2739767.5524 | 1219001.8862
5 | 2739752.6081 | 1219033.5636 | 2739741.3036 | 1219033.8542 | 2739709.1039 | 1219028.0275 | 2739691.4433 | 1219024.8107 | 2739672.1546 | 1219018.8201 | 2739668.2146 | 1219018.1494 | 2739640.035 | 1219013.1291 | 2739608.104 | 1219006.1972 | 2739590.7454 | 1219002.3984 | 2739574.5292 | 1219000.3946 | 2739551.4099 | 1219003.311 | 2739532.1295 | 1219003.4374 | 2739518.1533 | 1219000.7745 | 2739502.0519 | 1218994.4805
6 | 2739502.6256 | 1219432.9974 | 2739500.7579 | 1219415.8811
7 | 2739767.5524 | 1219001.8862 | 2739775.444 | 1218985.1584 | 2739781.2896 | 1218976.1324 | 2739791.2181 | 1218967.8361 | 2739794.8173 | 1218966.8531 | 2739804.8893 | 1218964.0871 | 2739813.5937 | 1218963.6243 | 2739817.1744 | 1218963.4304 | 2739829.1927 | 1218959.9094 | 2739864.0931 | 1218933.8511 | 2739868.395 | 1218930.9258
8 | 2739502.0519 | 1218994.4805 | 2739435.3833 | 1218864.5604
9 | 2739633.6248 | 1219349.5181 | 2739630.9387 | 1219377.6121 | 2739625.1055 | 1219398.7599 | 2739620.2278 | 1219410.5667 | 2739615.8507 | 1219416.8917 | 2739608.3871 | 1219419.5865
10 | 2739502.6256 | 1219432.9974 | 2739515.3405 | 1219433.718 | 2739567.555 | 1219436.1207 | 2739580.4927 | 1219433.4883 | 2739602.4895 | 1219421.716 | 2739608.3871 | 1219419.5865
11 | 2739435.3833 | 1218864.5604 | 2739465.3846 | 1218862.089 | 2739484.9157 | 1218862.9469 | 2739498.7856 | 1218862.0597 | 2739516.9894 | 1218849.898 | 2739535.2119 | 1218841.881
12 | 2739435.3833 | 1218864.5604 | 2739427.0205 | 1218865.2493 | 2739396.4065 | 1218868.1799 | 2739367.5491 | 1218865.4803 | 2739361.1764 | 1218864.9825
13 | 2739372.5709 | 1218522.0937 | 2739383.5724 | 1218517.505
14 | 2739372.5709 | 1218522.0937 | 2739388.1772 | 1218697.8774
15 | 2739473.1826 | 1218486.7668 | 2739463.2788 | 1218492.373 | 2739440.216 | 1218501.8746 | 2739417.4463 | 1218508.9144 | 2739389.1978 | 1218515.1587 | 2739383.5724 | 1218517.505
16 | 2739473.1826 | 1218486.7668 | 2739484.316 | 1218489.6076 | 2739492.7162 | 1218487.2467 | 2739500.6638 | 1218479.2482 | 2739506.3073 | 1218475.9331 | 2739515.7534 | 1218476.577 | 2739529.657 | 1218476.8806 | 2739537.8946 | 1218473.037 | 2739545.5835 | 1218474.7852 | 2739548.0705 | 1218481.4157 | 2739547.8012 | 1218498.09 | 2739552.1727 | 1218508.5457
17 | 2739552.1727 | 1218508.5457 | 2739554.4194 | 1218514.0918 | 2739559.7568 | 1218518.9765 | 2739573.2463 | 1218526.8992 | 2739594.5893 | 1218534.7279 | 2739605.5559 | 1218537.5539 | 2739608.317 | 1218541.2328 | 2739606.6691 | 1218545.4533 | 2739598.69 | 1218548.3132 | 2739573.6399 | 1218553.1861 | 2739564.142 | 1218558.646 | 2739564.3807 | 1218565.9577 | 2739574.8645 | 1218570.2624 | 2739599.8673 | 1218581.0017 | 2739617.194 | 1218589.1256 | 2739630.3884 | 1218599.588 | 2739636.5437 | 1218600.0215 | 2739643.1528 | 1218602.156
18 | 2739643.1528 | 1218602.156 | 2739721.9652 | 1218742.0659
19 | 2739568.0298 | 1218827.1408 | 2739568.0298 | 1218827.1408 | 2739559.0112 | 1218830.6325 | 2739554.9222 | 1218832.4271 | 2739544.1554 | 1218837.9463 | 2739535.2119 | 1218841.881
20 | 2739721.9652 | 1218742.0659 | 2739717.0278 | 1218745.0637 | 2739701.1019 | 1218745.5463 | 2739681.0453 | 1218753.1491 | 2739668.0493 | 1218765.3214 | 2739653.8554 | 1218780.0122 | 2739630.9162 | 1218785.5681 | 2739597.4773 | 1218804.6784 | 2739584.1527 | 1218816.9544 | 2739568.0298 | 1218827.1408
21 | 2739789.2606 | 1219488.9522 | 2739760.421 | 1219376.0136
22 | 2739789.2606 | 1219488.9522 | 2739796.8991 | 1219490.8267
23 | 2739789.2606 | 1219488.9522 | 2739784.137 | 1219491.5008 | 2739750.7773 | 1219502.205 | 2739735.1373 | 1219503.8506
24 | 2739846.7431 | 1219470.3633 | 2739837.5234 | 1219479.2211 | 2739823.6032 | 1219491.3756
25 | 2739813.5498 | 1219500.1538 | 2739823.6032 | 1219491.3756
26 | 2739846.7431 | 1219470.3633 | 2739857.6927 | 1219469.5848
27 | 2739813.5498 | 1219500.1538 | 2739816.7653 | 1219507.4132 | 2739828.7373 | 1219510.7252
28 | 2739813.5498 | 1219500.1538 | 2739809.3545 | 1219493.8834 | 2739796.8991 | 1219490.8267
29 | 2739845.1869 | 1219515.2758 | 2739828.7373 | 1219510.7252
30 | 2739735.1373 | 1219503.8506 | 2739766.6413 | 1219518.8245 | 2739762.8955 | 1219524.775
31 | 2739735.1373 | 1219503.8506 | 2739722.8537 | 1219505.1414 | 2739716.5267 | 1219507.4904
32 | 2739774.9034 | 1219561.0874 | 2739778.0674 | 1219553.7382
33 | 2739774.9034 | 1219561.0874 | 2739764.905 | 1219578.2228 | 2739764.905 | 1219578.2228
34 | 2739774.9034 | 1219561.0874 | 2739781.3073 | 1219559.2795
35 | 2739687.5335 | 1219541.4882 | 2739689.6522 | 1219541.1376 | 2739694.6673 | 1219540.299 | 2739701.4962 | 1219535.9332 | 2739705.9083 | 1219518.0882 | 2739710.0637 | 1219509.8899 | 2739716.5267 | 1219507.4904
36 | 2739763.4648 | 1219583.7848 | 2739764.905 | 1219578.2228
37 | 2739804.1055 | 1219552.8434 | 2739781.3073 | 1219559.2795
38 | 2739819.6849 | 1219583.8992 | 2739818.2582 | 1219592.2088 | 2739809.7764 | 1219593.9 | 2739806.6126 | 1219593.6798
39 | 2739793.4495 | 1219599.2659 | 2739794.3448 | 1219592.8259 | 2739806.6126 | 1219593.6798
40 | 2739793.4495 | 1219599.2659 | 2739792.3785 | 1219611.8959
41 | 2739760.4801 | 1219595.3112 | 2739793.4495 | 1219599.2659
42 | 2739792.3785 | 1219611.8959 | 2739823.5426 | 1219617.0247
43 | 2739760.4801 | 1219595.3112 | 2739746.347 | 1219594.2232 | 2739744.7042 | 1219603.726
44 | 2739760.4801 | 1219595.3112 | 2739763.4648 | 1219583.7848
45 | 2739823.5426 | 1219617.0247 | 2739838.3961 | 1219619.4693
46 | 2739744.7042 | 1219603.726 | 2739731.8774 | 1219601.6003
47 | 2739724.9081 | 1219600.4454 | 2739731.8774 | 1219601.6003
48 | 2739613.2559 | 1219567.6581 | 2739609.0043 | 1219578.0227 | 2739615.3328 | 1219579.1275 | 2739617.5527 | 1219571.8734 | 2739622.2566 | 1219572.9735
49 | 2739613.2559 | 1219567.6581 | 2739620.0549 | 1219557.4421 | 2739629.6971 | 1219549.6504 | 2739648.3457 | 1219547.2522
50 | 2739613.2559 | 1219567.6581 | 2739608.7474 | 1219565.673 | 2739602.6158 | 1219563.2939 | 2739597.5444 | 1219561.6097
51 | 2739622.2566 | 1219572.9735 | 2739626.107 | 1219573.8867
52 | 2739648.3457 | 1219547.2522 | 2739640.3709 | 1219541.313
53 | 2739648.3457 | 1219547.2522 | 2739661.7952 | 1219545.328
54 | 2739559.978 | 1219562.7389 | 2739578.3097 | 1219559.9327 | 2739584.6655 | 1219559.548 | 2739594.6533 | 1219560.6496 | 2739597.5444 | 1219561.6097
55 | 2739545.6931 | 1219589.4936 | 2739543.7909 | 1219591.6175 | 2739541.4745 | 1219593.2757 | 2739538.8517 | 1219594.4041 | 2739533.1373 | 1219595.9271
56 | 2739533.1373 | 1219595.9271 | 2739510.7226 | 1219601.9183 | 2739508.4325 | 1219602.7131
57 | 2739545.6931 | 1219589.4936 | 2739546.903 | 1219587.4313 | 2739548.9323 | 1219582.4746 | 2739549.2193 | 1219579.2191
58 | 2739501.5072 | 1219605.1164 | 2739508.4325 | 1219602.7131
59 | 2739556.1843 | 1219563.6175 | 2739553.5685 | 1219565.0908 | 2739551.5132 | 1219567.2667 | 2739550.5058 | 1219569.1113 | 2739549.9121 | 1219571.1213 | 2739549.7493 | 1219573.2082 | 2739549.2193 | 1219579.2191
60 | 2739556.1843 | 1219563.6175 | 2739559.978 | 1219562.7389
61 | 2739556.1843 | 1219563.6175 | 2739555.9979 | 1219543.7185 | 2739522.3085 | 1219541.3163 | 2739514.1468 | 1219539.095
62 | 2739481.7395 | 1219615.4289 | 2739471.5545 | 1219594.3455
63 | 2739441.5592 | 1219667.8102 | 2739438.8836 | 1219662.4431 | 2739436.6711 | 1219655.452 | 2739430.8742 | 1219637.1676 | 2739430.9196 | 1219633.6101 | 2739437.3826 | 1219631.2372 | 2739451.7988 | 1219625.1028 | 2739455.9446 | 1219633.8183 | 2739484.8168 | 1219621.7952 | 2739481.7395 | 1219615.4289
64 | 2739481.7395 | 1219615.4289 | 2739491.5304 | 1219610.9988 | 2739494.6787 | 1219609.1425
65 | 2739471.5545 | 1219594.3455 | 2739460.7868 | 1219572.0559
66 | 2739441.5592 | 1219667.8102 | 2739450.6662 | 1219664.6985 | 2739464.0732 | 1219659.508 | 2739475.1569 | 1219653.6848 | 2739479.4897 | 1219651.8291 | 2739483.1219 | 1219650.7132 | 2739490.8117 | 1219648.5333
67 | 2739501.5072 | 1219605.1164 | 2739494.6787 | 1219609.1425
68 | 2739626.0523 | 1219588.8425 | 2739626.107 | 1219573.8867
69 | 2739626.0523 | 1219588.8425 | 2739635.7322 | 1219589.1474 | 2739647.2798 | 1219589.7742 | 2739665.6009 | 1219591.6275 | 2739678.768 | 1219593.4015
70 | 2739710.3243 | 1219598.0286 | 2739709.0552 | 1219597.8182 | 2739694.1847 | 1219595.4787 | 2739678.768 | 1219593.4015
71 | 2739724.9081 | 1219600.4454 | 2739711.2227 | 1219598.1774
72 | 2739504.8312 | 1219644.5429 | 2739498.2311 | 1219646.43 | 2739490.8117 | 1219648.5333
73 | 2739640.3709 | 1219541.313 | 2739636.952 | 1219538.7668 | 2739608.6666 | 1219530.9195 | 2739589.661 | 1219531.0828
74 | 2739681.1997 | 1219542.5517 | 2739661.7952 | 1219545.328
75 | 2739507.8476 | 1219537.3805 | 2739514.1468 | 1219539.095
76 | 2739460.7868 | 1219572.0559 | 2739449.4512 | 1219548.5905
77 | 2739710.3243 | 1219598.0286 | 2739711.2227 | 1219598.1774
78 | 2739681.1997 | 1219542.5517 | 2739687.5335 | 1219541.4882
79 | 2739681.1997 | 1219542.5517 | 2739683.0655 | 1219546.1875 | 2739688.3066 | 1219547.6894 | 2739693.0191 | 1219548.4227 | 2739710.7424 | 1219551.1629
80 | 2739687.5335 | 1219541.4882 | 2739678.29 | 1219519.8435
81 | 2739678.29 | 1219519.8435 | 2739670.2405 | 1219500.9945
82 | 2739556.6063 | 1219531.3668 | 2739589.661 | 1219531.0828
83 | 2739670.2405 | 1219500.9945 | 2739666.0376 | 1219491.1529 | 2739658.0065 | 1219492.648
84 | 2739635.2858 | 1219494.4808 | 2739645.1369 | 1219495.044 | 2739658.0065 | 1219492.648
85 | 2739635.2858 | 1219494.4808 | 2739629.2856 | 1219494.1377
86 | 2739629.2856 | 1219494.1377 | 2739627.987 | 1219494.0634 | 2739604.6793 | 1219490.1449
87 | 2739604.6793 | 1219490.1449 | 2739603.6094 | 1219489.965
88 | 2739586.2606 | 1219487.0483 | 2739603.6094 | 1219489.965
89 | 2739586.2606 | 1219487.0483 | 2739584.6335 | 1219486.7747 | 2739572.418 | 1219487.501
90 | 2739572.418 | 1219487.501 | 2739571.2837 | 1219487.5685
91 | 2739502.6256 | 1219432.9974 | 2739504.86 | 1219437.1087 | 2739506.8365 | 1219439.5904
92 | 2739502.6256 | 1219432.9974 | 2739480.8429 | 1219431.7512
93 | 2739513.9513 | 1219450.398 | 2739512.9779 | 1219446.7403 | 2739509.8061 | 1219443.1074 | 2739506.8365 | 1219439.5904 | 2739506.8365 | 1219439.5904
94 | 2739480.8429 | 1219431.7512 | 2739477.5099 | 1219431.5605
95 | 2739477.5099 | 1219431.5605 | 2739476.2864 | 1219431.4905 | 2739455.4652 | 1219430.1076
96 | 2739367.4908 | 1219472.7793 | 2739368.5772 | 1219462.6962 | 2739371.5674 | 1219451.3899 | 2739374.8414 | 1219442.8816 | 2739379.9399 | 1219437.5074 | 2739387.1219 | 1219432.9716 | 2739397.4899 | 1219428.8663 | 2739412.1428 | 1219427.23 | 2739455.4652 | 1219430.1076
97 | 2739561.6967 | 1219488.1385 | 2739571.2837 | 1219487.5685
98 | 2739507.6887 | 1219537.3373 | 2739507.8476 | 1219537.3805
99 | 2739430.4852 | 1219498.5305 | 2739437.5209 | 1219523.8943 | 2739449.4512 | 1219548.5905
100 | 2739430.4852 | 1219498.5305 | 2739438.1936 | 1219499.0669 | 2739452.7503 | 1219509.3052 | 2739463.6764 | 1219503.089 | 2739471.7101 | 1219504.7904
101 | 2739367.4908 | 1219472.7793 | 2739379.9832 | 1219473.5944 | 2739413.0588 | 1219483.4211 | 2739426.0421 | 1219491.4761 | 2739430.4852 | 1219498.5305
102 | 2739471.7101 | 1219504.7904 | 2739482.8646 | 1219507.1528 | 2739489.8333 | 1219507.272
103 | 2739512.7191 | 1219507.6634 | 2739489.8333 | 1219507.272

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2739488.0509 | 1219160.7322
1 | 2739589.7666 | 1219090.7376
2 | 2739492.184 | 1219398.446
3 | 2739752.6081 | 1219033.5636
4 | 2739500.7579 | 1219415.8811
5 | 2739767.5524 | 1219001.8862
6 | 2739502.0519 | 1218994.4805
7 | 2739633.6248 | 1219349.5181
8 | 2739608.3871 | 1219419.5865
9 | 2739868.395 | 1218930.9258
10 | 2739435.3833 | 1218864.5604
11 | 2739361.1764 | 1218864.9825
12 | 2739372.5709 | 1218522.0937
13 | 2739383.5724 | 1218517.505
14 | 2739388.1772 | 1218697.8774
15 | 2739473.1826 | 1218486.7668
16 | 2739552.1727 | 1218508.5457
17 | 2739643.1528 | 1218602.156
18 | 2739535.2119 | 1218841.881
19 | 2739568.0298 | 1218827.1408
20 | 2739721.9652 | 1218742.0659
21 | 2739760.421 | 1219376.0136
22 | 2739789.2606 | 1219488.9522
23 | 2739823.6032 | 1219491.3756
24 | 2739846.7431 | 1219470.3633
25 | 2739813.5498 | 1219500.1538
26 | 2739857.6927 | 1219469.5848
27 | 2739828.7373 | 1219510.7252
28 | 2739796.8991 | 1219490.8267
29 | 2739735.1373 | 1219503.8506
30 | 2739845.1869 | 1219515.2758
31 | 2739778.0674 | 1219553.7382
32 | 2739774.9034 | 1219561.0874
33 | 2739762.8955 | 1219524.775
34 | 2739716.5267 | 1219507.4904
35 | 2739764.905 | 1219578.2228
36 | 2739781.3073 | 1219559.2795
37 | 2739819.6849 | 1219583.8992
38 | 2739806.6126 | 1219593.6798
39 | 2739793.4495 | 1219599.2659
40 | 2739792.3785 | 1219611.8959
41 | 2739760.4801 | 1219595.3112
42 | 2739823.5426 | 1219617.0247
43 | 2739744.7042 | 1219603.726
44 | 2739763.4648 | 1219583.7848
45 | 2739731.8774 | 1219601.6003
46 | 2739613.2559 | 1219567.6581
47 | 2739622.2566 | 1219572.9735
48 | 2739648.3457 | 1219547.2522
49 | 2739597.5444 | 1219561.6097
50 | 2739533.1373 | 1219595.9271
51 | 2739545.6931 | 1219589.4936
52 | 2739508.4325 | 1219602.7131
53 | 2739549.2193 | 1219579.2191
54 | 2739559.978 | 1219562.7389
55 | 2739556.1843 | 1219563.6175
56 | 2739481.7395 | 1219615.4289
57 | 2739471.5545 | 1219594.3455
58 | 2739441.5592 | 1219667.8102
59 | 2739494.6787 | 1219609.1425
60 | 2739501.5072 | 1219605.1164
61 | 2739626.0523 | 1219588.8425
62 | 2739626.107 | 1219573.8867
63 | 2739678.768 | 1219593.4015
64 | 2739838.3961 | 1219619.4693
65 | 2739724.9081 | 1219600.4454
66 | 2739490.8117 | 1219648.5333
67 | 2739640.3709 | 1219541.313
68 | 2739661.7952 | 1219545.3279
69 | 2739514.1468 | 1219539.095
70 | 2739460.7868 | 1219572.0559
71 | 2739710.3243 | 1219598.0286
72 | 2739804.1055 | 1219552.8434
73 | 2739711.2227 | 1219598.1774
74 | 2739504.8312 | 1219644.5429
75 | 2739681.1997 | 1219542.5517
76 | 2739687.5335 | 1219541.4882
77 | 2739710.7424 | 1219551.1629
78 | 2739678.29 | 1219519.8435
79 | 2739589.661 | 1219531.0828
80 | 2739670.2405 | 1219500.9945
81 | 2739556.6063 | 1219531.3668
82 | 2739658.0065 | 1219492.648
83 | 2739635.2858 | 1219494.4808
84 | 2739629.2856 | 1219494.1377
85 | 2739604.6793 | 1219490.1449
86 | 2739603.6094 | 1219489.965
87 | 2739586.2606 | 1219487.0483
88 | 2739572.418 | 1219487.501
89 | 2739502.6256 | 1219432.9974
90 | 2739506.8365 | 1219439.5904
91 | 2739480.8429 | 1219431.7512
92 | 2739513.9513 | 1219450.398
93 | 2739477.5099 | 1219431.5605
94 | 2739455.4652 | 1219430.1076
95 | 2739571.2837 | 1219487.5685
96 | 2739561.6967 | 1219488.1385
97 | 2739507.8476 | 1219537.3805
98 | 2739507.6887 | 1219537.3373
99 | 2739449.4512 | 1219548.5905
100 | 2739430.4852 | 1219498.5305
101 | 2739471.7101 | 1219504.7904
102 | 2739367.4908 | 1219472.7793
103 | 2739489.8333 | 1219507.272
104 | 2739512.7191 | 1219507.6634
105 | 2739561.6967 | 1219488.1385

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1