## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3295-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3295-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3295-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3295-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3295-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3295-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3295-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3295-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3295-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3295-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3295-6_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3295-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3295-6_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3295-6_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3295-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3295-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3295-6_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3295-6_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3295-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3295-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3295-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3295-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3295-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3295-6_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3295-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3295-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3295-6_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3295-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3295-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3295-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3295-6_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3295-6_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3295-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3295-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3295-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3295-6_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3295-6_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3295-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3295-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3295-6_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3295-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3295-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3295-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3295-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3295-6_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3295-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3295-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3295-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3295-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3295-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3295-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3295-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3295-6_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3295-6_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3295-6_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3295-6_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3295-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3295-6_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3295-6_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3295-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3295-6_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3295-6_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3295-6_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3295-6_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3295-6_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3295-6_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3295-6_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3295-6_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3295-6_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3295-6_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3295-6_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3295-6_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3295-6_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3295-6_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3295-6_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3295-6_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3295-6_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3295-6_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3295-6_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3295-6_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3295-6_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3295-6_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3295-6_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3295-6_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3295-6_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3295-6_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3295-6_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3295-6_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3295-6_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3295-6_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3295-6_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3295-6_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3295-6_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3295-6_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3295-6_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3295-6_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3295-6_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3295-6_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3295-6_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3295-6_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3295-6_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3295-6_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3295-6_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3295-6_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3295-6_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_152_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3295-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0171 | 0.0042857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3295-6_0_5_load_1 | 1 | 0.02799 | 0.007015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3295-6_0_5_load_3 | 2 | 0.0021966 | 0.00055053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3295-6_0_5_load_21 | 5 | 0.0015577 | 0.00039039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3295-6_0_5_load_13 | 8 | 0.013973 | 0.0035019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3295-6_0_5_load_221 | 10 | 0.00027555 | 6.906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3295-6_0_5_load_219 | 13 | 0.00020939 | 5.2479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3295-6_0_5_load_14 | 14 | 0.0019238 | 0.00048216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3295-6_0_5_load_238 | 16 | 0.0025443 | 0.00063765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3295-6_0_5_load_239 | 17 | 0.0025558 | 0.00064055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3295-6_0_5_load_17 | 18 | 0.003921 | 0.00098269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3295-6_0_5_load_20 | 21 | 0.0011647 | 0.0002919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3295-6_0_5_load_23 | 22 | 0.001058 | 0.00026517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3295-6_0_5_load_242 | 23 | 0.00052328 | 0.00013115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3295-6_0_5_load_24 | 25 | 0.0025581 | 0.00064112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3295-6_0_5_load_26 | 28 | 0.0063103 | 0.0015815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3295-6_0_5_load_229 | 31 | 0.00049424 | 0.00012387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3295-6_0_5_load_28 | 32 | 0.0011384 | 0.0002853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3295-6_0_5_load_29 | 33 | 0.0011367 | 0.0002849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3295-6_0_5_load_30 | 34 | 0.0010992 | 0.00027547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3295-6_0_5_load_243 | 35 | 0.0010956 | 0.00027459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3295-6_0_5_load_38 | 37 | 0.003121 | 0.00078221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3295-6_0_5_load_248 | 39 | 0.0010434 | 0.00026151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3295-6_0_5_load_41 | 40 | 0.00051535 | 0.00012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3295-6_0_5_load_42 | 41 | 0.00056471 | 0.00014153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3295-6_0_5_load_181 | 44 | 0.00072849 | 0.00018258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3295-6_0_5_load_46 | 45 | 0.00028373 | 7.111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3295-6_0_5_load_50 | 48 | 0.00087128 | 0.00021836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3295-6_0_5_load_51 | 49 | 0.0011607 | 0.00029089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3295-6_0_5_load_52 | 50 | 0.00048457 | 0.00012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3295-6_0_5_load_203 | 53 | 0.00036252 | 9.0856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3295-6_0_5_load_194 | 54 | 0.00063498 | 0.00015914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3295-6_0_5_load_193 | 55 | 0.0006959 | 0.00017441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3295-6_0_5_load_199 | 57 | 0.0004344 | 0.00010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3295-6_0_5_load_198 | 58 | 0.00049512 | 0.00012409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3295-6_0_5_load_197 | 60 | 0.0012244 | 0.00030686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3295-6_0_5_load_175 | 61 | 0.00069489 | 0.00017415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3295-6_0_5_load_176 | 62 | 0.0012616 | 0.00031618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3295-6_0_5_load_178 | 64 | 0.00045297 | 0.00011352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3295-6_0_5_load_179 | 65 | 0.0003463 | 8.679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3295-6_0_5_load_182 | 66 | 0.00046053 | 0.00011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3295-6_0_5_load_180 | 67 | 0.00029799 | 7.4684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3295-6_0_5_load_183 | 69 | 0.00036581 | 9.168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3295-6_0_5_load_188 | 73 | 0.00073535 | 0.00018429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3295-6_0_5_load_189 | 74 | 0.00027497 | 6.8915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3295-6_0_5_load_190 | 75 | 0.00073004 | 0.00018297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3295-6_0_5_load_192 | 76 | 0.0043114 | 0.0010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3295-6_0_5_load_196 | 78 | 0.0019647 | 0.00049241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3295-6_0_5_load_201 | 80 | 0.00094984 | 0.00023805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3295-6_0_5_load_250 | 83 | 0.00053948 | 0.00013521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3295-6_0_5_load_206 | 85 | 0.00047768 | 0.00011972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3295-6_0_5_load_207 | 87 | 0.00017662 | 4.4265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3295-6_0_5_load_211 | 89 | 0.0012924 | 0.00032391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3295-6_0_5_load_210 | 90 | 0.00201 | 0.00050374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3295-6_0_5_load_216 | 91 | 0.001044 | 0.00026165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3295-6_0_5_load_222 | 92 | 0.00051369 | 0.00012874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3295-6_0_5_load_223 | 93 | 0.00042898 | 0.00010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3295-6_0_5_load_232 | 96 | 0.0012082 | 0.00030279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3295-6_0_5_load_227 | 97 | 0.00052371 | 0.00013125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3295-6_0_5_load_228 | 98 | 0.0010932 | 0.00027398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3295-6_0_5_load_233 | 100 | 0.00028837 | 7.2273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3295-6_0_5_load_249 | 101 | 0.00034638 | 8.6811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3295-6_0_5_load_237 | 102 | 0.00033586 | 8.4174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3295-6_0_5_load_235 | 103 | 0.0013401 | 0.00033587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3295-6_0_5_load_236 | 104 | 0.00047686 | 0.00011951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3295-6_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3295-6_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.024539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3295-6_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0053282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3295-6_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 24 | 0.021182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3295-6_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.021621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3295-6_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3295-6_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 20 | 0.033719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3295-6_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.2068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_3295-6_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0077113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_3295-6_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.17807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3295-6_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.039687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_3295-6_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.034229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_3295-6_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 38 | 0.14044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3295-6_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 37 | 0.057544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3295-6_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.11845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_3295-6_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.2642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_3295-6_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.024311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_3295-6_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 52 | 0.010255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_3295-6_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.022073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_3295-6_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.022446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_3295-6_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.006231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3295-6_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.045791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3295-6_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.030843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3295-6_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.01324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3295-6_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.024217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3295-6_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.020847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3295-6_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.00278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3295-6_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 97 | 0.002832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3295-6_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 36 | 0.001466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3295-6_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.017633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3295-6_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 97 | 0.016735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3295-6_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 98 | 0.010671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3295-6_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.019779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3295-6_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.027897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3295-6_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.071602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3295-6_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.027568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3295-6_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 101 | 0.02203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3295-6_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 99 | 0.0095724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3295-6_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 2.4775e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3295-6_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0084365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3295-6_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0001683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3295-6_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 98 | 0.00017199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3295-6_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 94 | 0.03319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3295-6_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 92 | 0.091392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3295-6_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.023023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3295-6_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0077347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3295-6_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.079208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3295-6_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.50913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3295-6_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.20684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3295-6_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 67 | 0.22946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3295-6_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.066542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3295-6_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.091831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3295-6_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.089299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3295-6_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.033606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3295-6_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.30976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_3295-6_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 54 | 0.023466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_3295-6_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.025173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3295-6_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.01204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3295-6_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.033363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3295-6_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 86 | 0.062275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3295-6_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 84 | 0.023201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3295-6_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 77 | 0.0064678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3295-6_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 71 | 0.088052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3295-6_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.017004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_3295-6_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.047769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_3295-6_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 79 | 0.074228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_3295-6_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.004655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_3295-6_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.021151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_3295-6_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 77 | 0.032111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_3295-6_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0025809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3295-6_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.18223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3295-6_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.10203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3295-6_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.15615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3295-6_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.21486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3295-6_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.035098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3295-6_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.076424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3295-6_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.061557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3295-6_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.049449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3295-6_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3295-6_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.10694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3295-6_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.022614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3295-6_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3295-6_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.00014896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3295-6_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.014783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3295-6_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.042881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3295-6_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.011489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3295-6_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.051953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_3295-6_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.00575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3295-6_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3295-6_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.037265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_3295-6_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 91 | 0.033972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3295-6_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.016424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3295-6_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.025191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3295-6_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.013799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3295-6_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.010912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3295-6_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.016627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3295-6_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.027417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3295-6_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.008801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3295-6_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.021581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3295-6_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 102 | 0.022235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3295-6_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 103 | 0.01113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3295-6_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.031039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3295-6_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.013142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3295-6_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0035103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3295-6_0_5_trafo_8 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2734713.1916 | 1219476.3257 | 2734699.2086 | 1219478.6161
1 | 2734699.2086 | 1219478.6161 | 2734674.9919 | 1219482.5828
2 | 2734669.7338 | 1219483.4441 | 2734674.9919 | 1219482.5828
3 | 2734669.7338 | 1219483.4441 | 2734648.5308 | 1219484.766
4 | 2734669.7338 | 1219483.4441 | 2734671.4357 | 1219491.1 | 2734669.8734 | 1219504.7871
5 | 2734669.8734 | 1219504.7871 | 2734665.6135 | 1219520.0018
6 | 2734658.3015 | 1219552.8763 | 2734659.0033 | 1219550.0454 | 2734661.4681 | 1219535.7226 | 2734661.8788 | 1219533.3411 | 2734665.6135 | 1219520.0018
7 | 2734516.1403 | 1219402.463 | 2734596.6561 | 1219411.6223 | 2734607.0447 | 1219412.4911 | 2734659.2545 | 1219417.1192 | 2734693.9567 | 1219419.7837 | 2734718.6201 | 1219433.2969
8 | 2734718.6201 | 1219433.2969 | 2734711.0186 | 1219434.5942
9 | 2734516.1403 | 1219402.463 | 2734508.7721 | 1219415.752 | 2734481.9944 | 1219434.9855 | 2734410.0707 | 1219450.4529 | 2734363.8285 | 1219458.2496 | 2734353.9583 | 1219457.9601
10 | 2734516.1403 | 1219402.463 | 2734476.6231 | 1219398.796
11 | 2734711.0186 | 1219434.5942 | 2734683.2961 | 1219439.3254 | 2734677.4328 | 1219441.0289
12 | 2734216.727 | 1219433.2577 | 2734222.1115 | 1219432.1558 | 2734234.6918 | 1219434.8081 | 2734273.7072 | 1219436.0773 | 2734331.7424 | 1219454.0448 | 2734345.8634 | 1219457.7218 | 2734353.9583 | 1219457.9601
13 | 2734353.9583 | 1219457.9601 | 2734352.9686 | 1219451.021 | 2734350.8075 | 1219444.856 | 2734348.0902 | 1219440.4578 | 2734337.479 | 1219434.9918 | 2734311.9632 | 1219426.4888
14 | 2734366.0678 | 1219397.0497 | 2734367.1952 | 1219402.9355 | 2734372.3678 | 1219406.8554 | 2734378.9822 | 1219407.772 | 2734416.5759 | 1219397.0335 | 2734446.6016 | 1219396.0102 | 2734476.6231 | 1219398.796
15 | 2734366.0678 | 1219397.0497 | 2734368.4771 | 1219391.2103 | 2734379.842 | 1219386.1625 | 2734493.3048 | 1219343.6434 | 2734522.6433 | 1219338.4348 | 2734561.0545 | 1219321.1213 | 2734581.1855 | 1219300.4145 | 2734597.5393 | 1219283.5812
16 | 2734597.5393 | 1219283.5812 | 2734616.7099 | 1219268.6306
17 | 2734624.7967 | 1219262.324 | 2734616.7099 | 1219268.6306
18 | 2734656.2361 | 1219447.1869 | 2734677.4328 | 1219441.0289
19 | 2734656.2361 | 1219447.1869 | 2734652.9218 | 1219453.0835 | 2734652.3667 | 1219456.8185 | 2734652.7627 | 1219460.1191 | 2734655.0583 | 1219462.673 | 2734659.6439 | 1219465.0111
20 | 2734650.2372 | 1219448.9305 | 2734656.2361 | 1219447.1869
21 | 2734648.5308 | 1219484.766 | 2734664.0246 | 1219478.7556 | 2734665.088 | 1219477.0561 | 2734658.095 | 1219474.0844 | 2734658.0364 | 1219472.9822 | 2734665.8588 | 1219470.5014 | 2734666.7414 | 1219469.743 | 2734666.7663 | 1219468.6426 | 2734659.6439 | 1219465.0111
22 | 2734669.6535 | 1219559.1381 | 2734700.2849 | 1219562.7435
23 | 2734658.3015 | 1219552.8763 | 2734664.3845 | 1219557.8179 | 2734669.6535 | 1219559.1381
24 | 2734669.6535 | 1219559.1381 | 2734667.8347 | 1219578.1237 | 2734666.023 | 1219582.9385
25 | 2734658.3015 | 1219552.8763 | 2734637.6725 | 1219549.8676
26 | 2734665.0439 | 1219585.5403 | 2734666.023 | 1219582.9385
27 | 2734665.0439 | 1219585.5403 | 2734664.0465 | 1219588.1909 | 2734664.0465 | 1219588.1909
28 | 2734647.0636 | 1219484.8551 | 2734648.5308 | 1219484.766
29 | 2734653.6009 | 1219601.2655 | 2734640.4447 | 1219589.5252
30 | 2734653.6009 | 1219601.2655 | 2734664.0465 | 1219588.1909
31 | 2734653.6009 | 1219601.2655 | 2734661.5638 | 1219608.3694
32 | 2734584.5536 | 1219562.1063 | 2734587.4631 | 1219542.5448
33 | 2734560.1635 | 1219537.1904 | 2734564.3485 | 1219538.7751 | 2734571.2962 | 1219540.0553 | 2734587.4631 | 1219542.5448
34 | 2734560.1635 | 1219537.1904 | 2734557.1095 | 1219535.9426 | 2734553.132 | 1219535.5858 | 2734529.7897 | 1219533.1567 | 2734488.9394 | 1219529.131
35 | 2734560.1635 | 1219537.1904 | 2734560.4105 | 1219535.3278 | 2734561.5935 | 1219520.609 | 2734562.5463 | 1219509.7277
36 | 2734488.9394 | 1219529.131 | 2734473.4768 | 1219544.8616
37 | 2734563.6108 | 1219500.2156 | 2734562.7499 | 1219507.402 | 2734562.5463 | 1219509.7277
38 | 2734668.1316 | 1219614.2287 | 2734668.1131 | 1219614.2122
39 | 2734668.1131 | 1219614.2122 | 2734661.8177 | 1219608.5959
40 | 2734661.8177 | 1219608.5959 | 2734661.6921 | 1219608.4839
41 | 2734661.6921 | 1219608.4839 | 2734661.5638 | 1219608.3694
42 | 2734647.0636 | 1219484.8551 | 2734634.6351 | 1219486.242 | 2734613.8742 | 1219487.1514
43 | 2734647.0636 | 1219484.8551 | 2734618.5822 | 1219480.7192 | 2734600.9657 | 1219478.5415 | 2734582.891 | 1219478.4998 | 2734558.4351 | 1219484.0186 | 2734556.7498 | 1219484.3404
44 | 2734216.727 | 1219433.2577 | 2734194.2534 | 1219427.9693
45 | 2734234.6912 | 1218997.8264 | 2734241.778 | 1218994.7278
46 | 2734302.7724 | 1218947.6083 | 2734279.415 | 1218964.9294 | 2734274.987 | 1218971.7352 | 2734268.636 | 1218982.3452 | 2734261.824 | 1218986.4618 | 2734246.6147 | 1218992.613 | 2734241.778 | 1218994.7278
47 | 2733829.3618 | 1218833.8514 | 2733841.5879 | 1218838.1406 | 2733886.654 | 1218864.9195 | 2733895.4989 | 1218871.6794 | 2733904.0702 | 1218874.7412 | 2733915.4169 | 1218875.5858 | 2733928.6915 | 1218874.7724 | 2733940.8596 | 1218871.5099 | 2733953.1249 | 1218869.6619 | 2733970.3086 | 1218870.916 | 2733983.6424 | 1218872.5282 | 2733993.7787 | 1218875.8812 | 2734003.174 | 1218880.7854 | 2734050.7706 | 1218922.5904 | 2734056.2893 | 1218926.3399 | 2734061.5149 | 1218928.2701 | 2734067.4855 | 1218928.4713 | 2734137.4983 | 1218921.5526 | 2734146.1497 | 1218922.0589 | 2734154.6025 | 1218923.6283 | 2734170.0224 | 1218929.0243 | 2734203.0691 | 1218941.6012 | 2734219.3631 | 1218946.9504 | 2734236.1462 | 1218949.7975 | 2734250.8451 | 1218950.7962 | 2734271.6901 | 1218950.6102 | 2734287.9397 | 1218948.1633 | 2734294.0518 | 1218947.8119 | 2734302.7724 | 1218947.6083
48 | 2733829.3618 | 1218833.8514 | 2733819.8869 | 1218835.1841 | 2733809.6773 | 1218837.7903 | 2733782.8138 | 1218840.2223 | 2733772.2399 | 1218840.7965 | 2733759.335 | 1218845.7664 | 2733735.4706 | 1218860.0313 | 2733725.657 | 1218865.6267 | 2733712.3611 | 1218876.1814 | 2733697.7922 | 1218894.7364 | 2733688.5759 | 1218907.5512 | 2733686.1183 | 1218920.2954 | 2733686.9746 | 1218930.5119 | 2733689.8205 | 1218939.6944 | 2733694.1331 | 1218945.2653
49 | 2733545.8765 | 1219028.9239 | 2733553.0938 | 1219029.2681 | 2733566.7768 | 1219028.1628 | 2733655.3691 | 1219022.1001 | 2733676.1069 | 1219018.5625 | 2733699.4074 | 1219007.3983 | 2733705.9235 | 1218995.4792 | 2733711.5743 | 1218964.2805 | 2733710.5342 | 1218957.5182 | 2733706.2856 | 1218952.6522 | 2733700.7101 | 1218949.0575 | 2733694.2622 | 1218945.4321 | 2733694.1331 | 1218945.2653
50 | 2734458.549 | 1219189.0538 | 2734430.6919 | 1219198.5552 | 2734411.2537 | 1219203.7209 | 2734394.258 | 1219203.8851
51 | 2734302.5827 | 1219198.9885 | 2734332.4651 | 1219200.3189 | 2734385.3822 | 1219203.9708 | 2734394.258 | 1219203.8851
52 | 2734458.549 | 1219189.0538 | 2734491.1322 | 1219163.9241 | 2734534.5564 | 1219143.1197
53 | 2734302.5827 | 1219198.9885 | 2734293.8176 | 1219203.8728 | 2734276.154 | 1219219.5653
54 | 2734302.5827 | 1219198.9885 | 2734274.1944 | 1219197.7254 | 2734224.5852 | 1219209.3171 | 2734200.6511 | 1219207.4875 | 2734181.8843 | 1219203.0834 | 2734133.6281 | 1219184.6261 | 2734099.7541 | 1219162.6566 | 2734090.6274 | 1219159.671 | 2734077.5364 | 1219158.4309 | 2734036.2682 | 1219161.0378 | 2734021.3081 | 1219160.5342 | 2734005.569 | 1219157.6442
55 | 2734534.5564 | 1219143.1197 | 2734555.7188 | 1219132.9809
56 | 2733981.9131 | 1219149.5043 | 2733996.7357 | 1219156.0222 | 2734005.569 | 1219157.6442
57 | 2734634.31 | 1219254.9106 | 2734624.7967 | 1219262.324
58 | 2734634.31 | 1219254.9106 | 2734661.8685 | 1219236.1057
59 | 2734685.5964 | 1219261.1527 | 2734667.5887 | 1219258.1209 | 2734660.5915 | 1219258.0071 | 2734651.4544 | 1219259.1905 | 2734633.5859 | 1219264.769 | 2734629.9318 | 1219264.5418 | 2734624.7967 | 1219262.324
60 | 2734678.6918 | 1219220.3741 | 2734669.2175 | 1219231.091 | 2734661.8685 | 1219236.1057
61 | 2734561.5517 | 1219130.1863 | 2734555.7188 | 1219132.9809
62 | 2733903.8641 | 1219110.052 | 2733921.9452 | 1219114.9179 | 2733938.2301 | 1219123.3576 | 2733974.4534 | 1219146.2242 | 2733981.9131 | 1219149.5043
63 | 2734663.3984 | 1219113.4514 | 2734678.4458 | 1219121.3704
64 | 2734663.3984 | 1219113.4514 | 2734648.6978 | 1219110.1943 | 2734625.6497 | 1219115.8337 | 2734616.7804 | 1219114.4025
65 | 2734738.8643 | 1219156.3708 | 2734738.522 | 1219151.37 | 2734734.4511 | 1219144.7281 | 2734723.7725 | 1219136.5243 | 2734687.3547 | 1219126.0589 | 2734678.4458 | 1219121.3704
66 | 2734612.1849 | 1219113.661 | 2734616.7804 | 1219114.4025
67 | 2734612.1849 | 1219113.661 | 2734592.0776 | 1219120.2235
68 | 2734561.5517 | 1219130.1863 | 2734592.0776 | 1219120.2235
69 | 2733380.3271 | 1219051.2531 | 2733382.7726 | 1219052.0781
70 | 2733555.8834 | 1219108.9849 | 2733432.9231 | 1219068.997 | 2733382.7726 | 1219052.0781
71 | 2733555.8834 | 1219108.9849 | 2733543.945 | 1219078.6924 | 2733529.5364 | 1219070.8519 | 2733522.8537 | 1219066.1872 | 2733508.8103 | 1219042.0639 | 2733507.455 | 1219037.4964 | 2733506.6362 | 1219032.7075 | 2733508.1299 | 1219029.0713 | 2733510.9604 | 1219027.0998
72 | 2733555.8834 | 1219108.9849 | 2733588.5098 | 1219121.0151 | 2733634.1167 | 1219128.7219 | 2733692.1908 | 1219128.6025 | 2733709.2279 | 1219129.1073
73 | 2733555.8834 | 1219108.9849 | 2733586.6346 | 1219321.6349
74 | 2733545.8765 | 1219028.9239 | 2733534.6039 | 1219028.3863 | 2733515.9123 | 1219026.3435 | 2733510.9604 | 1219027.0998
75 | 2733785.1291 | 1219126.0533 | 2733763.5768 | 1219130.7176 | 2733709.2279 | 1219129.1073
76 | 2733586.6346 | 1219321.6349 | 2733597.2668 | 1219325.5236 | 2733622.9336 | 1219343.1581 | 2733632.5653 | 1219359.6461
77 | 2733785.1291 | 1219126.0533 | 2733787.4178 | 1219125.5598 | 2733805.6083 | 1219119.8192 | 2733815.21 | 1219116.8769 | 2733811.7448 | 1219121.4139 | 2733802.0621 | 1219128.9693
78 | 2733802.0621 | 1219128.9693 | 2733798.5502 | 1219134.9064 | 2733795.4352 | 1219142.7762 | 2733794.8355 | 1219146.488
79 | 2733802.0621 | 1219128.9693 | 2733811.7448 | 1219121.4139 | 2733815.21 | 1219116.8769 | 2733893.053 | 1219110.0535 | 2733903.8641 | 1219110.052
80 | 2733794.8355 | 1219146.488 | 2733800.7066 | 1219148.7439 | 2733808.9536 | 1219148.6513 | 2733816.6791 | 1219146.0894
81 | 2733794.8355 | 1219146.488 | 2733794.228 | 1219150.2108 | 2733790.3735 | 1219157.2077 | 2733786.2043 | 1219161.6511 | 2733782.8177 | 1219162.6098
82 | 2733782.8177 | 1219162.6098 | 2733782.6743 | 1219162.6504 | 2733782.6743 | 1219162.6504
83 | 2733782.6743 | 1219162.6504 | 2733779.1738 | 1219162.3382 | 2733777.8819 | 1219160.7079 | 2733776.8214 | 1219157.5593 | 2733778.5425 | 1219152.5938 | 2733778.8907 | 1219152.0924
84 | 2734561.5517 | 1219130.1863 | 2734558.1683 | 1219137.794 | 2734555.5711 | 1219144.5409 | 2734555.666 | 1219149.4137 | 2734558.5399 | 1219152.9259 | 2734562.8977 | 1219153.9363 | 2734576.1742 | 1219156.3715
85 | 2734738.8643 | 1219156.3708 | 2734744.6048 | 1219156.6675 | 2734750.1949 | 1219155.3607
86 | 2734703.5237 | 1219192.5904 | 2734733.617 | 1219167.8282 | 2734738.7763 | 1219160.2609 | 2734738.8643 | 1219156.3708
87 | 2734755.7939 | 1219154.0518 | 2734750.1949 | 1219155.3607
88 | 2734703.5237 | 1219192.5904 | 2734693.8149 | 1219190.5136
89 | 2734703.5237 | 1219192.5904 | 2734686.799 | 1219210.0155 | 2734678.6918 | 1219220.3741
90 | 2734755.7939 | 1219154.0518 | 2734761.7307 | 1219146.0128 | 2734764.6304 | 1219137.3156 | 2734765.2653 | 1219122.5183
91 | 2734678.6918 | 1219220.3741 | 2734670.215 | 1219212.1647 | 2734669.5065 | 1219207.5782
92 | 2734685.5964 | 1219261.1527 | 2734703.5283 | 1219274.2467 | 2734704.7486 | 1219277.021
93 | 2734685.5964 | 1219261.1527 | 2734699.3041 | 1219259.5709
94 | 2734704.7486 | 1219277.021 | 2734715.0863 | 1219273.4407
95 | 2734704.7486 | 1219277.021 | 2734705.2903 | 1219278.2454 | 2734704.7592 | 1219282.5925 | 2734700.9842 | 1219292.8268
96 | 2734556.7498 | 1219484.3404 | 2734529.8191 | 1219489.4823
97 | 2734613.8742 | 1219487.1514 | 2734610.834 | 1219492.0089 | 2734608.0702 | 1219493.3698
98 | 2734613.8742 | 1219487.1514 | 2734608.0077 | 1219487.408 | 2734592.734 | 1219491.082
99 | 2734586.7608 | 1219499.7381 | 2734605.153 | 1219494.8051 | 2734608.0702 | 1219493.3698
100 | 2734608.0702 | 1219493.3698 | 2734607.665 | 1219496.5188 | 2734607.3115 | 1219504.4655
101 | 2734563.6108 | 1219500.2156 | 2734566.3842 | 1219497.4203 | 2734592.734 | 1219491.082
102 | 2734563.6108 | 1219500.2156 | 2734559.4569 | 1219499.599 | 2734553.833 | 1219501.5514 | 2734552.2106 | 1219504.0628
103 | 2734607.1555 | 1219507.9723 | 2734607.3115 | 1219504.4655

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2734713.1916 | 1219476.3257
1 | 2734699.2086 | 1219478.6161
2 | 2734674.9919 | 1219482.5828
3 | 2734669.7338 | 1219483.4441
4 | 2734669.8734 | 1219504.7871
5 | 2734665.6135 | 1219520.0018
6 | 2734718.6201 | 1219433.2969
7 | 2734516.1403 | 1219402.463
8 | 2734711.0186 | 1219434.5942
9 | 2734353.9583 | 1219457.9601
10 | 2734476.6231 | 1219398.796
11 | 2734597.5393 | 1219283.5812
12 | 2734366.0678 | 1219397.0497
13 | 2734616.7099 | 1219268.6306
14 | 2734677.4328 | 1219441.0289
15 | 2734656.2361 | 1219447.1869
16 | 2734659.6439 | 1219465.0111
17 | 2734650.2372 | 1219448.9305
18 | 2734700.2849 | 1219562.7435
19 | 2734669.6535 | 1219559.1381
20 | 2734658.3015 | 1219552.8763
21 | 2734666.023 | 1219582.9385
22 | 2734637.6725 | 1219549.8676
23 | 2734665.0439 | 1219585.5403
24 | 2734648.5308 | 1219484.766
25 | 2734640.4447 | 1219589.5252
26 | 2734653.6009 | 1219601.2655
27 | 2734587.4631 | 1219542.5448
28 | 2734584.5536 | 1219562.1063
29 | 2734560.1635 | 1219537.1904
30 | 2734488.9394 | 1219529.131
31 | 2734562.5463 | 1219509.7277
32 | 2734668.1315 | 1219614.2287
33 | 2734668.1131 | 1219614.2122
34 | 2734661.8177 | 1219608.5959
35 | 2734661.6921 | 1219608.4839
36 | 2734647.0636 | 1219484.8551
37 | 2734311.9632 | 1219426.4888
38 | 2734216.727 | 1219433.2576
39 | 2734194.2534 | 1219427.9693
40 | 2734241.778 | 1218994.7278
41 | 2734234.6912 | 1218997.8264
42 | 2734302.7724 | 1218947.6083
43 | 2733829.3618 | 1218833.8514
44 | 2733694.1331 | 1218945.2653
45 | 2734394.258 | 1219203.8851
46 | 2734458.549 | 1219189.0538
47 | 2734302.5827 | 1219198.9885
48 | 2734534.5564 | 1219143.1197
49 | 2734276.154 | 1219219.5653
50 | 2734005.569 | 1219157.6442
51 | 2734634.31 | 1219254.9106
52 | 2734624.7967 | 1219262.324
53 | 2734661.8685 | 1219236.1057
54 | 2734555.7188 | 1219132.9809
55 | 2733981.9131 | 1219149.5043
56 | 2734663.3984 | 1219113.4514
57 | 2734678.4458 | 1219121.3704
58 | 2734616.7804 | 1219114.4025
59 | 2734612.1849 | 1219113.661
60 | 2734592.0776 | 1219120.2235
61 | 2733380.3271 | 1219051.2531
62 | 2733382.7726 | 1219052.0781
63 | 2733555.8834 | 1219108.9849
64 | 2733510.9604 | 1219027.0998
65 | 2733709.2279 | 1219129.1073
66 | 2733586.6346 | 1219321.6349
67 | 2733545.8765 | 1219028.9239
68 | 2733785.1291 | 1219126.0533
69 | 2733632.5653 | 1219359.6461
70 | 2733802.0621 | 1219128.9693
71 | 2733903.8641 | 1219110.052
72 | 2733794.8355 | 1219146.488
73 | 2733782.6743 | 1219162.6504
74 | 2733782.8177 | 1219162.6098
75 | 2733778.8907 | 1219152.0924
76 | 2733816.6791 | 1219146.0894
77 | 2734561.5517 | 1219130.1863
78 | 2734576.1742 | 1219156.3715
79 | 2734738.8643 | 1219156.3708
80 | 2734750.1949 | 1219155.3607
81 | 2734703.5237 | 1219192.5904
82 | 2734755.7939 | 1219154.0518
83 | 2734693.8149 | 1219190.5136
84 | 2734678.6918 | 1219220.3741
85 | 2734669.5065 | 1219207.5782
86 | 2734685.5964 | 1219261.1527
87 | 2734699.3041 | 1219259.5709
88 | 2734704.7486 | 1219277.021
89 | 2734715.0863 | 1219273.4407
90 | 2734700.9842 | 1219292.8268
91 | 2734765.2653 | 1219122.5183
92 | 2734556.7498 | 1219484.3404
93 | 2734529.8191 | 1219489.4823
94 | 2734613.8742 | 1219487.1514
95 | 2734608.0702 | 1219493.3698
96 | 2734592.734 | 1219491.082
97 | 2734664.0465 | 1219588.1909
98 | 2734661.5638 | 1219608.3694
99 | 2734563.6108 | 1219500.2156
100 | 2734552.2106 | 1219504.0628
101 | 2734473.4768 | 1219544.8616
102 | 2734586.7608 | 1219499.7381
103 | 2734607.3115 | 1219504.4655
104 | 2734607.1555 | 1219507.9723
105 | 2734596.6561 | 1219411.6223

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1