## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3295-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3295-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3295-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3295-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3295-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3295-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3295-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3295-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3295-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3295-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3295-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3295-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3295-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3295-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3295-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3295-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3295-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3295-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3295-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3295-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3295-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3295-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3295-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3295-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3295-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3295-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3295-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3295-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3295-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3295-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3295-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3295-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3295-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3295-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3295-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3295-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3295-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3295-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3295-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3295-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3295-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3295-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3295-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3295-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3295-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3295-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3295-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3295-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3295-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3295-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3295-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3295-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3295-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3295-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3295-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3295-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3295-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3295-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3295-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3295-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3295-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3295-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3295-8_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3295-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3295-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3295-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3295-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3295-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3295-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3295-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3295-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3295-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3295-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3295-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3295-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3295-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3295-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3295-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3295-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3295-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3295-8_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3295-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3295-8_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3295-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3295-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3295-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3295-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3295-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3295-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3295-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3295-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3295-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3295-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3295-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3295-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3295-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3295-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3295-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3295-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3295-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3295-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3295-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3295-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3295-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3295-8_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3295-8_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3295-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3295-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3295-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3295-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3295-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3295-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3295-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3295-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3295-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3295-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3295-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3295-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3295-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3295-8_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3295-8_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3295-8_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3295-8_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3295-8_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3295-8_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3295-8_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3295-8_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3295-8_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3295-8_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3295-8_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_150_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3295-8_0_3_load_0 | 0 | 0.002505 | 0.00062782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3295-8_0_3_load_1 | 1 | 0.0031349 | 0.00078569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3295-8_0_3_load_2 | 2 | 0.0009852 | 0.00024691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3295-8_0_3_load_4 | 4 | 0.0011292 | 0.00028301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3295-8_0_3_load_6 | 6 | 0.0015777 | 0.00039542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3295-8_0_3_load_20 | 9 | 0.0029329 | 0.00073506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3295-8_0_3_load_13 | 10 | 0.0018263 | 0.00045771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3295-8_0_3_load_15 | 12 | 0.0010636 | 0.00026655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3295-8_0_3_load_12 | 14 | 0.00096416 | 0.00024164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3295-8_0_3_load_17 | 15 | 0.0011569 | 0.00028994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3295-8_0_3_load_18 | 16 | 0.00066805 | 0.00016743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3295-8_0_3_load_21 | 17 | 0.00091373 | 0.000229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3295-8_0_3_load_8 | 18 | 0.0028614 | 0.00071713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3295-8_0_3_load_9 | 19 | 0.0027191 | 0.00068147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3295-8_0_3_load_10 | 20 | 0.0015982 | 0.00040055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3295-8_0_3_load_24 | 22 | 0.0014 | 0.00035089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3295-8_0_3_load_23 | 23 | 0.00091349 | 0.00022894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3295-8_0_3_load_29 | 25 | 0.0015411 | 0.00038624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3295-8_0_3_load_27 | 27 | 0.00054684 | 0.00013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3295-8_0_3_load_30 | 28 | 0.00073909 | 0.00018523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3295-8_0_3_load_31 | 29 | 0.0018333 | 0.00045948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3295-8_0_3_load_32 | 30 | 0.0028875 | 0.00072367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3295-8_0_3_load_68 | 31 | 0.0030703 | 0.00076948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3295-8_0_3_load_72 | 32 | 0.00054374 | 0.00013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3295-8_0_3_load_33 | 33 | 0.0018899 | 0.00047364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3295-8_0_3_load_77 | 34 | 0.0027746 | 0.00069539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3295-8_0_3_load_69 | 35 | 0.001694 | 0.00042455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3295-8_0_3_load_34 | 37 | 0.0027262 | 0.00068324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3295-8_0_3_load_78 | 38 | 0.0012695 | 0.00031816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3295-8_0_3_load_35 | 39 | 0.0038897 | 0.00097485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3295-8_0_3_load_36 | 40 | 0.002177 | 0.00054561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3295-8_0_3_load_53 | 41 | 0.0016576 | 0.00041544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3295-8_0_3_load_51 | 42 | 0.00090184 | 0.00022602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3295-8_0_3_load_37 | 43 | 0.00029407 | 7.3702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3295-8_0_3_load_38 | 44 | 0.00021702 | 5.439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3295-8_0_3_load_39 | 45 | 0.00013731 | 3.4414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3295-8_0_3_load_40 | 46 | 0.00071314 | 0.00017873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3295-8_0_3_load_42 | 48 | 0.0003549 | 8.8946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3295-8_0_3_load_44 | 50 | 0.00046462 | 0.00011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3295-8_0_3_load_45 | 51 | 0.00030937 | 7.7534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3295-8_0_3_load_63 | 52 | 0.00079468 | 0.00019917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3295-8_0_3_load_54 | 54 | 0.00022779 | 5.7091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3295-8_0_3_load_81 | 56 | 0.00038712 | 9.702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3295-8_0_3_load_52 | 57 | 0.00045109 | 0.00011305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3295-8_0_3_load_47 | 58 | 0.00037996 | 9.5228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3295-8_0_3_load_48 | 59 | 0.00034713 | 8.6999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3295-8_0_3_load_65 | 61 | 0.00034655 | 8.6854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3295-8_0_3_load_182 | 62 | 0.00018171 | 4.5541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3295-8_0_3_load_50 | 63 | 0.0017482 | 0.00043814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3295-8_0_3_load_55 | 64 | 0.012383 | 0.0031034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3295-8_0_3_load_58 | 67 | 0.0022461 | 0.00056293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3295-8_0_3_load_59 | 68 | 0.0031724 | 0.00079507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3295-8_0_3_load_62 | 71 | 0.0013371 | 0.00033512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3295-8_0_3_load_71 | 73 | 0.0024051 | 0.00060277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3295-8_0_3_load_96 | 75 | 0.00073018 | 0.000183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3295-8_0_3_load_88 | 76 | 0.0012358 | 0.00030971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3295-8_0_3_load_84 | 77 | 0.0098055 | 0.0024575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3295-8_0_3_load_86 | 78 | 0.0014186 | 0.00035553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3295-8_0_3_load_82 | 79 | 0.00029458 | 7.3829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3295-8_0_3_load_186 | 80 | 0.00095744 | 0.00023996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3295-8_0_3_load_67 | 81 | 0.0013335 | 0.0003342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3295-8_0_3_load_168 | 82 | 0.00057669 | 0.00014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3295-8_0_3_load_105 | 83 | 0.0016914 | 0.0004239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3295-8_0_3_load_74 | 85 | 0.0028791 | 0.00072156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3295-8_0_3_load_75 | 86 | 0.001151 | 0.00028847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3295-8_0_3_load_76 | 87 | 0.00046653 | 0.00011692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3295-8_0_3_load_94 | 88 | 0.00076558 | 0.00019187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3295-8_0_3_load_80 | 91 | 0.0020937 | 0.00052473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3295-8_0_3_load_87 | 92 | 0.0007412 | 0.00018576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3295-8_0_3_load_100 | 93 | 0.00026977 | 6.7611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3295-8_0_3_load_106 | 97 | 0.001302 | 0.00032632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3295-8_0_3_load_107 | 98 | 0.0024975 | 0.00062594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3295-8_0_3_load_89 | 99 | 0.00081373 | 0.00020394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3295-8_0_3_load_109 | 100 | 0.0018688 | 0.00046837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3295-8_0_3_load_98 | 102 | 0.00068358 | 0.00017132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3295-8_0_3_load_92 | 103 | 0.0011401 | 0.00028573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3295-8_0_3_load_181 | 104 | 0.0022083 | 0.00055344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3295-8_0_3_load_180 | 105 | 0.00036288 | 9.0946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3295-8_0_3_load_97 | 106 | 0.00016234 | 4.0685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3295-8_0_3_load_99 | 107 | 0.00049983 | 0.00012527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3295-8_0_3_load_101 | 108 | 0.00019568 | 4.9043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3295-8_0_3_load_102 | 109 | 0.00020925 | 5.2444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3295-8_0_3_load_103 | 110 | 0.00052974 | 0.00013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3295-8_0_3_load_104 | 111 | 0.00012731 | 3.1908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3295-8_0_3_load_110 | 112 | 0.00014531 | 3.6417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3295-8_0_3_load_112 | 114 | 0.00028006 | 7.019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3295-8_0_3_load_113 | 115 | 0.00048865 | 0.00012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3295-8_0_3_load_114 | 116 | 0.00032248 | 8.0822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3295-8_0_3_load_116 | 118 | 0.00030752 | 7.7072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3295-8_0_3_load_176 | 119 | 0.00015775 | 3.9536e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3295-8_0_3_load_172 | 121 | 0.00018321 | 4.5917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3295-8_0_3_load_183 | 122 | 0.00019897 | 4.9866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3295-8_0_3_load_167 | 123 | 0.00012494 | 3.1313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3295-8_0_3_load_171 | 124 | 0.00012758 | 3.1975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3295-8_0_3_load_177 | 126 | 0.00010243 | 2.5672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3295-8_0_3_load_169 | 127 | 9.9369e-05 | 2.4904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3295-8_0_3_load_184 | 128 | 0.00014647 | 3.6708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3295-8_0_3_load_179 | 129 | 0.00045722 | 0.00011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3295-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3295-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.033959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3295-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.037306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3295-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3295-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.054997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3295-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.006743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3295-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.050732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3295-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.11735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3295-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.016698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3295-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.039971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3295-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.011379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3295-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.043327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3295-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.010393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3295-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.022939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3295-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.020617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3295-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.097693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3295-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.0184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3295-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.004813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3295-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 22 | 0.012545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3295-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.0097087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3295-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.0075943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3295-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.04202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3295-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.023117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3295-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.017164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3295-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.015159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3295-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.010082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3295-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.010822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3295-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.018974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3295-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.0077195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3295-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.010498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3295-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0025883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3295-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.0099163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3295-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.0059683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3295-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.020438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3295-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.016801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3295-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.015053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3295-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.017038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3295-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.00016637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3295-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 72 | 0.0063525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3295-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 85 | 0.015186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3295-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 86 | 0.069314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3295-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0044969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3295-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 90 | 0.017064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3295-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.016437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3295-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.016758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3295-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0069214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3295-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 63 | 0.0043407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3295-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.012709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3295-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.010603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3295-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.020763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3295-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.01561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3295-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0083709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3295-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.04142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3295-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.0092162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3295-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.019771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3295-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.04681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3295-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.027626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3295-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.016887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3295-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.026871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3295-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.025051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3295-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.035431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3295-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.037655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3295-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.060167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3295-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 79 | 0.010026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3295-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.020581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3295-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.013271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3295-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.037308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3295-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.11777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3295-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 80 | 0.21872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3295-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.027504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3295-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.021946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3295-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0082089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_3295-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.015851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3295-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.0028883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3295-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.015841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3295-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.0040768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3295-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.036451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3295-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.006873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3295-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.016146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3295-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.019213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3295-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.011863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3295-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 99 | 0.071382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3295-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.025463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3295-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 95 | 0.071866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3295-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 94 | 0.052095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3295-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.2129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3295-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.14346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3295-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.081736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3295-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 94 | 0.085559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3295-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.04361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3295-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.017531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3295-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.052029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3295-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 104 | 0.006161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3295-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0026595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3295-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.083169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3295-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0056703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3295-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 102 | 0.021737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3295-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.045391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3295-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.020392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3295-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.053323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3295-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 99 | 0.025871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3295-8_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 103 | 0.033238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3295-8_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.012063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3295-8_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.033547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3295-8_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 106 | 0.023035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3295-8_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.12135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3295-8_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 129 | 0.037731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3295-8_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.017416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3295-8_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.045699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3295-8_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.012164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3295-8_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.035367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3295-8_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.023894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3295-8_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.03954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3295-8_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.049319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3295-8_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.033058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3295-8_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.027735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3295-8_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.017052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3295-8_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.070521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3295-8_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.00046369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3295-8_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.091159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3295-8_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.009009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3295-8_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.15834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3295-8_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.11753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3295-8_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.048623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3295-8_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.010488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3295-8_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 128 | 0.0043807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3295-8_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.02139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3295-8_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.11701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3295-8_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.13864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3295-8_0_3_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 130 | 66 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2738086.807 | 1218346.1557 | 2738084.2897 | 1218344.6888 | 2738076.7339 | 1218334.5608 | 2738076.2005 | 1218327.3161
1 | 2738086.807 | 1218346.1557 | 2738095.6776 | 1218351.3249 | 2738107.0498 | 1218351.433 | 2738117.5574 | 1218345.0025
2 | 2738087.4715 | 1218295.2434 | 2738085.045 | 1218298.7012 | 2738076.9694 | 1218304.1075 | 2738075.3134 | 1218315.2673 | 2738076.2005 | 1218327.3161
3 | 2738117.5574 | 1218345.0025 | 2738125.3975 | 1218340.2044 | 2738131.685 | 1218338.1287
4 | 2738087.4715 | 1218295.2434 | 2738073.6028 | 1218298.6582 | 2738058.6494 | 1218307.9195 | 2738046.0576 | 1218321.7615 | 2738043.6307 | 1218325.5641
5 | 2738087.4715 | 1218295.2434 | 2738093.6458 | 1218292.533
6 | 2738180.6451 | 1218327.497 | 2738164.9885 | 1218327.1336 | 2738131.685 | 1218338.1287
7 | 2737962.4116 | 1218407.2068 | 2737976.3593 | 1218385.6228 | 2737998.9513 | 1218362.927 | 2738008.6588 | 1218350.6638 | 2738033.1951 | 1218338.7667 | 2738039.9331 | 1218331.1164 | 2738043.6307 | 1218325.5641
8 | 2738029.4184 | 1218317.9284 | 2738036.7132 | 1218319.3431 | 2738043.6307 | 1218325.5641
9 | 2738043.6307 | 1218325.5641 | 2738048.3198 | 1218343.0762 | 2738061.6984 | 1218357.8429 | 2738063.3302 | 1218358.8473
10 | 2738103.1749 | 1218286.3888 | 2738095.9408 | 1218291.5255 | 2738093.6458 | 1218292.533
11 | 2738180.6451 | 1218327.497 | 2738139.2633 | 1218314.6601
12 | 2737962.4116 | 1218407.2068 | 2737957.1476 | 1218411.2216 | 2737955.0173 | 1218414.3526
13 | 2737962.4116 | 1218407.2068 | 2737985.054 | 1218403.5289
14 | 2738103.1749 | 1218286.3888 | 2738108.6568 | 1218279.866 | 2738114.2543 | 1218270.3211 | 2738114.68 | 1218269.3812
15 | 2738103.1749 | 1218286.3888 | 2738153.1028 | 1218255.5649 | 2738162.4192 | 1218247.741 | 2738178.6666 | 1218230.837 | 2738181.4569 | 1218228.8868
16 | 2738121.1214 | 1218317.7342 | 2738139.2633 | 1218314.6601
17 | 2737952.3129 | 1218418.3378 | 2737955.0173 | 1218414.3526
18 | 2737955.0173 | 1218414.3526 | 2737946.1205 | 1218405.5088
19 | 2737994.6371 | 1218401.9723 | 2737985.054 | 1218403.5289
20 | 2738113.6338 | 1218319.0029 | 2738121.1214 | 1218317.7342
21 | 2738017.4553 | 1218398.2658 | 2738031.1307 | 1218396.0445 | 2738059.289 | 1218395.4078
22 | 2737994.6371 | 1218401.9723 | 2738017.4553 | 1218398.2658
23 | 2737952.3129 | 1218418.3378 | 2737935.1845 | 1218416.6176
24 | 2737952.3129 | 1218418.3378 | 2737967.1516 | 1218421.4356
25 | 2737938.9704 | 1218398.4012 | 2737946.1205 | 1218405.5088
26 | 2737935.1845 | 1218416.6176 | 2737932.9072 | 1218427.1969
27 | 2737935.1845 | 1218416.6176 | 2737916.3069 | 1218414.7115
28 | 2737974.7082 | 1218423.0131 | 2737967.1516 | 1218421.4356
29 | 2737938.9704 | 1218398.4012 | 2737934.7457 | 1218390.9861 | 2737933.5851 | 1218389.4021
30 | 2737932.0554 | 1218387.3142 | 2737933.5851 | 1218389.4021
31 | 2737926.1946 | 1218379.3152 | 2737932.0554 | 1218387.3142
32 | 2737931.6512 | 1218433.0315 | 2737932.9072 | 1218427.1969
33 | 2737895.9723 | 1218412.6582 | 2737916.3069 | 1218414.7115
34 | 2737974.7082 | 1218423.0131 | 2737991.1546 | 1218426.4464
35 | 2737918.4175 | 1218366.521 | 2737920.2084 | 1218370.8327 | 2737923.1087 | 1218375.1034 | 2737926.1946 | 1218379.3152
36 | 2737931.6512 | 1218433.0315 | 2737930.8279 | 1218436.8559 | 2737930.6599 | 1218449.9807
37 | 2737895.9723 | 1218412.6582 | 2737895.8068 | 1218412.6415
38 | 2737997.373 | 1218427.7446 | 2737991.1546 | 1218426.4464
39 | 2737918.4175 | 1218366.521 | 2737905.4913 | 1218358.5514
40 | 2737959.6669 | 1218339.8536 | 2737950.7984 | 1218333.6098 | 2737943.8466 | 1218330.5018 | 2737938.2892 | 1218329.1498 | 2737934.0988 | 1218330.0869 | 2737929.841 | 1218334.2585 | 2737919.0458 | 1218356.7719 | 2737917.6333 | 1218362.6774 | 2737918.4175 | 1218366.521
41 | 2737930.6599 | 1218449.9807 | 2737930.6024 | 1218454.4772
42 | 2737878.8024 | 1218411.8198 | 2737885.1637 | 1218411.5668 | 2737895.8068 | 1218412.6415
43 | 2737933.3992 | 1218470.5949 | 2737930.556 | 1218458.1007 | 2737930.6024 | 1218454.4772
44 | 2737933.3992 | 1218470.5949 | 2737936.7583 | 1218485.3559 | 2737936.9262 | 1218486.9671
45 | 2737936.9262 | 1218486.9671 | 2737937.6437 | 1218493.8511
46 | 2737938.0936 | 1218498.1684 | 2737937.6437 | 1218493.8511
47 | 2737935.1841 | 1218599.5736 | 2737930.4918 | 1218605.0775 | 2737925.1958 | 1218606.4722
48 | 2737935.1841 | 1218599.5736 | 2737942.063 | 1218591.505
49 | 2737925.1958 | 1218606.4722 | 2737921.3319 | 1218607.4897 | 2737904.5909 | 1218608.4366
50 | 2737950.2626 | 1218578.2572 | 2737943.5262 | 1218589.7887 | 2737942.063 | 1218591.505
51 | 2737904.5909 | 1218608.4366 | 2737896.2334 | 1218608.9093
52 | 2737991.6254 | 1218578.7487 | 2737957.001 | 1218579.7478 | 2737950.2626 | 1218578.2572
53 | 2737950.2626 | 1218578.2572 | 2737951.0796 | 1218569.0773
54 | 2737876.5142 | 1218610.2471 | 2737879.9037 | 1218609.8328 | 2737896.2334 | 1218608.9093
55 | 2737991.6254 | 1218578.7487 | 2737991.9712 | 1218584.139 | 2737989.0047 | 1218590.2643 | 2737980.3769 | 1218597.237 | 2737973.9021 | 1218608.6188 | 2737971.1328 | 1218618.6853
56 | 2737991.6254 | 1218578.7487 | 2738019.0064 | 1218582.9753
57 | 2737951.0953 | 1218552.3611 | 2737952.1618 | 1218556.9167 | 2737951.0796 | 1218569.0773
58 | 2737849.8418 | 1218613.507 | 2737876.5142 | 1218610.2471
59 | 2738019.0064 | 1218582.9753 | 2738027.8674 | 1218589.1969 | 2738037.3327 | 1218599.8139
60 | 2737941.3986 | 1218518.3591 | 2737945.8952 | 1218530.1493 | 2737951.0953 | 1218552.3611
61 | 2737849.8418 | 1218613.507 | 2737847.433 | 1218617.5213 | 2737836.2662 | 1218636.7679 | 2737833.2052 | 1218647.0437
62 | 2737849.8418 | 1218613.507 | 2737856.4027 | 1218582.6553 | 2737863.0761 | 1218564.3277 | 2737864.2758 | 1218555.2866
63 | 2738037.3327 | 1218599.8139 | 2738041.7175 | 1218608.8306
64 | 2737941.3986 | 1218518.3591 | 2737939.7463 | 1218514.0268 | 2737938.0936 | 1218498.1684
65 | 2737829.4165 | 1218659.762 | 2737833.2052 | 1218647.0437
66 | 2737829.4165 | 1218659.762 | 2737825.1144 | 1218662.9096 | 2737812.6969 | 1218682.7278 | 2737807.0973 | 1218689.2427
67 | 2737807.0973 | 1218689.2427 | 2737699.9476 | 1218738.121
68 | 2737699.9476 | 1218738.121 | 2737676.0304 | 1218955.5246
69 | 2738025.7276 | 1218446.9952 | 2738032.2305 | 1218460.6128 | 2738037.2797 | 1218464.5553 | 2738042.5173 | 1218467.4971
70 | 2738020.4986 | 1218430.5047 | 2738020.4593 | 1218435.4747 | 2738020.4094 | 1218442.2125 | 2738020.0386 | 1218446.741 | 2738025.7276 | 1218446.9952
71 | 2737996.6076 | 1218445.6974 | 2737996.955 | 1218437.4959
72 | 2737996.6076 | 1218445.6974 | 2737993.585 | 1218461.2579
73 | 2737997.0772 | 1218434.6102 | 2737996.955 | 1218437.4959
74 | 2737990.5644 | 1218476.8086 | 2737993.585 | 1218461.2579
75 | 2738020.4986 | 1218430.5047 | 2738016.4505 | 1218430.0216
76 | 2738056.9334 | 1218428.0912 | 2738036.6689 | 1218430.3125 | 2738020.4986 | 1218430.5047
77 | 2737997.373 | 1218427.7446 | 2737997.0772 | 1218434.6102
78 | 2737987.4856 | 1218492.6587 | 2737990.5644 | 1218476.8086
79 | 2737997.373 | 1218427.7446 | 2738016.4505 | 1218430.0216
80 | 2738056.9334 | 1218428.0912 | 2738066.3917 | 1218428.8666 | 2738068.7616 | 1218428.7371
81 | 2738068.7616 | 1218428.7371 | 2738108.1084 | 1218426.587 | 2738139.7461 | 1218431.229
82 | 2738102.8279 | 1218492.0968 | 2738101.8589 | 1218493.3757 | 2738087.7246 | 1218512.5969
83 | 2738157.0527 | 1218445.9489 | 2738115.0731 | 1218475.9341 | 2738102.8279 | 1218492.0968
84 | 2738062.2679 | 1218656.4612 | 2738060.0314 | 1218646.49 | 2738041.7175 | 1218608.8306
85 | 2737911.4632 | 1218865.0209 | 2738006.9862 | 1219055.2918
86 | 2738047.7878 | 1218820.3506 | 2737911.4632 | 1218865.0209
87 | 2738044.5313 | 1218739.9423 | 2738039.0777 | 1218778.0145 | 2738045.6178 | 1218804.7439 | 2738047.7878 | 1218820.3506
88 | 2738062.2679 | 1218656.4612 | 2738061.2695 | 1218671.0281 | 2738057.5522 | 1218690.536 | 2738044.5313 | 1218739.9423
89 | 2737875.1237 | 1218330.452 | 2737877.2168 | 1218339.6229 | 2737881.6001 | 1218344.128 | 2737884.3471 | 1218345.515 | 2737905.4913 | 1218358.5514
90 | 2737875.1237 | 1218330.452 | 2737873.3563 | 1218322.7083 | 2737873.464 | 1218313.121
91 | 2737856.5387 | 1218264.5929 | 2737873.5637 | 1218304.2421 | 2737873.464 | 1218313.121
92 | 2737854.1033 | 1218258.9319 | 2737856.5387 | 1218264.5929
93 | 2737878.8024 | 1218411.8198 | 2737876.145 | 1218411.9261
94 | 2737796.1554 | 1218434.199 | 2737847.2999 | 1218418.3075 | 2737853.6081 | 1218416.741 | 2737872.289 | 1218412.0804 | 2737876.145 | 1218411.9261
95 | 2737796.1554 | 1218434.199 | 2737790.7405 | 1218435.8816
96 | 2737790.7405 | 1218435.8816 | 2737769.9828 | 1218442.3314
97 | 2738157.0527 | 1218445.9489 | 2738200.1908 | 1218431.8264
98 | 2738157.0527 | 1218445.9489 | 2738176.4708 | 1218439.7218
99 | 2738157.0527 | 1218445.9489 | 2738172.3143 | 1218497.0408
100 | 2738157.0527 | 1218445.9489 | 2738154.1838 | 1218435.7516 | 2738146.3692 | 1218432.2008 | 2738139.7461 | 1218431.229
101 | 2738200.1908 | 1218431.8264 | 2738186.2728 | 1218405.9708 | 2738183.5011 | 1218403.2639
102 | 2738170.7075 | 1218508.996 | 2738172.3143 | 1218497.0408
103 | 2738170.7075 | 1218508.996 | 2738157.7116 | 1218539.9316
104 | 2737747.9855 | 1218449.1664 | 2737769.9828 | 1218442.3314
105 | 2737854.1033 | 1218258.9319 | 2737919.6 | 1218156.7753
106 | 2737919.6 | 1218156.7753 | 2737924.2373 | 1218142.1685 | 2737921.3501 | 1218119.9498
107 | 2737731.3539 | 1218454.3341 | 2737747.9855 | 1218449.1664
108 | 2737731.3539 | 1218454.3341 | 2737728.7954 | 1218448.737 | 2737720.5228 | 1218443.9751 | 2737712.3629 | 1218438.6043 | 2737707.7652 | 1218425.9653 | 2737708.4336 | 1218419.2171
109 | 2737731.3539 | 1218454.3341 | 2737719.2342 | 1218455.366 | 2737719.2342 | 1218455.366
110 | 2737716.9972 | 1218384.9889 | 2737709.063 | 1218412.8621 | 2737708.4336 | 1218419.2171
111 | 2737697.4424 | 1218446.8814 | 2737707.7429 | 1218453.5211 | 2737719.2342 | 1218455.366
112 | 2737697.4424 | 1218446.8814 | 2737689.1512 | 1218441.537 | 2737677.0068 | 1218433.7832 | 2737664.231 | 1218425.4255
113 | 2737619.3578 | 1218405.2833 | 2737643.7222 | 1218414.2424 | 2737664.231 | 1218425.4255
114 | 2737619.3578 | 1218405.2833 | 2737628.9897 | 1218387.7133 | 2737638.854 | 1218379.2133
115 | 2737619.3578 | 1218405.2833 | 2737602.8811 | 1218401.3217 | 2737592.2597 | 1218399.4275
116 | 2737654.0665 | 1218371.8108 | 2737641.3315 | 1218377.0784 | 2737638.854 | 1218379.2133
117 | 2737521.9404 | 1218394.9589 | 2737528.4792 | 1218395.2434 | 2737584.1121 | 1218397.9744 | 2737592.2597 | 1218399.4275
118 | 2737654.495 | 1218371.6335 | 2737654.0665 | 1218371.8108
119 | 2737521.9404 | 1218394.9589 | 2737518.1406 | 1218400.6871 | 2737489.2367 | 1218399.8861 | 2737483.6355 | 1218401.0912 | 2737480.2492 | 1218404.0377 | 2737477.3803 | 1218409.2425 | 2737476.037 | 1218421.3772 | 2737474.6118 | 1218448.3399
120 | 2737512.9267 | 1218394.3281 | 2737521.9404 | 1218394.9589
121 | 2737654.495 | 1218371.6335 | 2737640.5141 | 1218213.9106
122 | 2737544.4945 | 1218538.9298 | 2737543.0317 | 1218535.7408 | 2737539.9767 | 1218530.5994 | 2737521.8888 | 1218513.2341 | 2737512.8152 | 1218503.0384 | 2737503.6901 | 1218491.7851 | 2737483.7276 | 1218473.3869 | 2737479.1923 | 1218468.2224 | 2737476.4713 | 1218463.7336 | 2737475.0082 | 1218456.7274 | 2737474.5405 | 1218449.6885 | 2737474.6118 | 1218448.3399
123 | 2737512.9267 | 1218394.3281 | 2737464.3348 | 1218392.6014
124 | 2737639.7349 | 1218203.7415 | 2737641.3918 | 1218209.5847 | 2737640.5141 | 1218213.9106
125 | 2737546.3209 | 1218542.9116 | 2737544.4945 | 1218538.9298
126 | 2737443.5135 | 1218397.129 | 2737461.9803 | 1218392.5178 | 2737464.3348 | 1218392.6014
127 | 2737443.5135 | 1218397.129 | 2737342.2759 | 1218338.4654
128 | 2737342.2759 | 1218338.4654 | 2737321.6572 | 1218201.3679

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2738086.807 | 1218346.1557
1 | 2738076.2005 | 1218327.3161
2 | 2738117.5574 | 1218345.0025
3 | 2738087.4715 | 1218295.2434
4 | 2738131.685 | 1218338.1287
5 | 2738043.6307 | 1218325.5641
6 | 2738093.6458 | 1218292.533
7 | 2738180.6451 | 1218327.497
8 | 2737962.4116 | 1218407.2068
9 | 2738029.4184 | 1218317.9284
10 | 2738063.3302 | 1218358.8473
11 | 2738103.1749 | 1218286.3888
12 | 2738139.2633 | 1218314.6601
13 | 2737955.0173 | 1218414.3526
14 | 2737985.054 | 1218403.5289
15 | 2738114.68 | 1218269.3812
16 | 2738181.4569 | 1218228.8868
17 | 2738121.1214 | 1218317.7342
18 | 2738017.4553 | 1218398.2658
19 | 2738059.289 | 1218395.4078
20 | 2737994.6371 | 1218401.9723
21 | 2737952.3129 | 1218418.3378
22 | 2737946.1205 | 1218405.5088
23 | 2738113.6338 | 1218319.0029
24 | 2737935.1845 | 1218416.6176
25 | 2737967.1516 | 1218421.4356
26 | 2737938.9704 | 1218398.4012
27 | 2737933.5851 | 1218389.4021
28 | 2737932.0554 | 1218387.3142
29 | 2737932.9072 | 1218427.1969
30 | 2737916.3069 | 1218414.7115
31 | 2737974.7082 | 1218423.0131
32 | 2737926.1946 | 1218379.3152
33 | 2737931.6512 | 1218433.0315
34 | 2737895.9723 | 1218412.6582
35 | 2737991.1546 | 1218426.4464
36 | 2737918.4175 | 1218366.521
37 | 2737930.6599 | 1218449.9807
38 | 2737895.8068 | 1218412.6415
39 | 2737930.6024 | 1218454.4772
40 | 2737933.3992 | 1218470.5949
41 | 2737936.9262 | 1218486.9671
42 | 2737937.6437 | 1218493.8511
43 | 2737935.1841 | 1218599.5736
44 | 2737925.1958 | 1218606.4722
45 | 2737942.063 | 1218591.505
46 | 2737904.5909 | 1218608.4366
47 | 2737950.2626 | 1218578.2572
48 | 2737896.2334 | 1218608.9093
49 | 2737991.6254 | 1218578.7487
50 | 2737951.0796 | 1218569.0773
51 | 2737876.5142 | 1218610.2471
52 | 2737971.1328 | 1218618.6853
53 | 2738019.0064 | 1218582.9753
54 | 2737951.0953 | 1218552.3611
55 | 2737849.8418 | 1218613.507
56 | 2738037.3327 | 1218599.8139
57 | 2737941.3986 | 1218518.3591
58 | 2737833.2052 | 1218647.0437
59 | 2737864.2758 | 1218555.2866
60 | 2737829.4165 | 1218659.762
61 | 2737807.0973 | 1218689.2427
62 | 2737699.9476 | 1218738.121
63 | 2737938.0936 | 1218498.1684
64 | 2738042.5173 | 1218467.4971
65 | 2738025.7276 | 1218446.9952
66 | 2737996.6076 | 1218445.6974
67 | 2737996.955 | 1218437.4959
68 | 2737993.585 | 1218461.2579
69 | 2738020.4986 | 1218430.5047
70 | 2737997.0772 | 1218434.6102
71 | 2737990.5644 | 1218476.8086
72 | 2737997.373 | 1218427.7446
73 | 2738016.4505 | 1218430.0216
74 | 2738056.9334 | 1218428.0912
75 | 2737987.4856 | 1218492.6587
76 | 2738068.7616 | 1218428.7371
77 | 2738087.7246 | 1218512.5969
78 | 2738102.8279 | 1218492.0968
79 | 2738041.7175 | 1218608.8306
80 | 2737676.0304 | 1218955.5246
81 | 2737911.4632 | 1218865.0209
82 | 2738006.9862 | 1219055.2918
83 | 2738047.7878 | 1218820.3506
84 | 2738044.5313 | 1218739.9423
85 | 2737905.4913 | 1218358.5514
86 | 2737959.6669 | 1218339.8536
87 | 2737875.1237 | 1218330.452
88 | 2737873.464 | 1218313.121
89 | 2737856.5387 | 1218264.5929
90 | 2737878.8024 | 1218411.8198
91 | 2737876.145 | 1218411.9261
92 | 2737796.1554 | 1218434.199
93 | 2737790.7405 | 1218435.8816
94 | 2738062.2679 | 1218656.4612
95 | 2738157.0527 | 1218445.9489
96 | 2738200.1908 | 1218431.8264
97 | 2738176.4708 | 1218439.7218
98 | 2738172.3143 | 1218497.0408
99 | 2738139.7461 | 1218431.229
100 | 2738157.7116 | 1218539.9316
101 | 2738170.7075 | 1218508.996
102 | 2737769.9828 | 1218442.3314
103 | 2738183.5011 | 1218403.2639
104 | 2737854.1033 | 1218258.9319
105 | 2737919.6 | 1218156.7753
106 | 2737747.9855 | 1218449.1664
107 | 2737731.3539 | 1218454.3341
108 | 2737708.4336 | 1218419.2171
109 | 2737719.2342 | 1218455.366
110 | 2737716.9972 | 1218384.9889
111 | 2737697.4424 | 1218446.8814
112 | 2737664.231 | 1218425.4255
113 | 2737619.3578 | 1218405.2833
114 | 2737638.854 | 1218379.2133
115 | 2737592.2597 | 1218399.4275
116 | 2737654.0665 | 1218371.8108
117 | 2737521.9404 | 1218394.9589
118 | 2737654.495 | 1218371.6335
119 | 2737474.6118 | 1218448.3399
120 | 2737512.9267 | 1218394.3281
121 | 2737640.5141 | 1218213.9106
122 | 2737544.4945 | 1218538.9298
123 | 2737464.3348 | 1218392.6014
124 | 2737639.7349 | 1218203.7415
125 | 2737443.5135 | 1218397.129
126 | 2737342.2759 | 1218338.4654
127 | 2737321.6572 | 1218201.3679
128 | 2737546.3209 | 1218542.9116
129 | 2737921.3501 | 1218119.9498
130 | 2737997.0772 | 1218434.6102

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1