## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3311-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3311-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3311-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3311-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3311-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3311-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3311-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3311-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3311-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3311-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3311-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3311-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3311-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3311-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3311-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3311-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3311-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3311-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3311-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3311-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3311-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3311-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3311-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3311-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3311-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3311-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3311-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3311-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3311-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3311-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3311-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3311-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3311-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3311-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3311-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3311-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3311-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3311-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3311-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3311-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3311-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3311-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3311-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3311-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3311-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3311-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3311-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3311-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3311-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3311-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3311-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3311-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3311-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3311-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3311-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3311-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3311-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3311-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3311-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3311-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3311-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3311-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3311-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3311-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3311-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3311-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3311-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3311-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3311-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3311-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3311-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3311-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3311-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3311-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3311-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3311-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3311-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3311-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3311-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3311-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3311-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3311-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3311-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3311-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3311-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3311-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3311-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3311-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3311-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3311-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3311-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3311-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3311-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3311-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3311-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3311-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3311-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3311-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3311-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3311-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3311-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3311-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3311-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3311-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3311-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3311-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3311-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3311-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3311-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3311-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3311-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3311-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3311-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3311-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3311-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3311-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3311-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3311-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3311-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3311-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3311-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3311-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3311-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3311-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3311-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3311-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3311-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_54_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3311-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0020089 | 0.00050347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3311-5_0_3_load_1 | 1 | 0.0025732 | 0.0006449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3311-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0021343 | 0.00053492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3311-5_0_3_load_4 | 4 | 0.0018265 | 0.00045776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3311-5_0_3_load_5 | 5 | 0.0023331 | 0.00058474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3311-5_0_3_load_7 | 6 | 0.0011656 | 0.00029213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3311-5_0_3_load_57 | 7 | 0.0032847 | 0.00082321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3311-5_0_3_load_103 | 8 | 0.001243 | 0.00031153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3311-5_0_3_load_6 | 9 | 0.0018539 | 0.00046464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3311-5_0_3_load_55 | 10 | 0.001564 | 0.00039199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3311-5_0_3_load_104 | 11 | 0.00084856 | 0.00021267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3311-5_0_3_load_8 | 12 | 0.0018531 | 0.00046444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3311-5_0_3_load_9 | 13 | 0.00069886 | 0.00017515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3311-5_0_3_load_10 | 14 | 0.00051568 | 0.00012924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3311-5_0_3_load_121 | 18 | 0.0051243 | 0.0012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3311-5_0_3_load_24 | 19 | 0.0034209 | 0.00085735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3311-5_0_3_load_15 | 20 | 0.0004915 | 0.00012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3311-5_0_3_load_22 | 21 | 0.0050791 | 0.0012729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3311-5_0_3_load_25 | 22 | 0.0013704 | 0.00034346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3311-5_0_3_load_13 | 23 | 0.00044804 | 0.00011229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3311-5_0_3_load_21 | 24 | 0.00069391 | 0.00017391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3311-5_0_3_load_14 | 25 | 0.00048703 | 0.00012206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3311-5_0_3_load_18 | 26 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3311-5_0_3_load_36 | 27 | 0.00042428 | 0.00010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3311-5_0_3_load_39 | 28 | 0.00062051 | 0.00015551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3311-5_0_3_load_35 | 29 | 0.00037683 | 9.4442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3311-5_0_3_load_16 | 30 | 0.002477 | 0.00062079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3311-5_0_3_load_17 | 31 | 0.00088885 | 0.00022277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3311-5_0_3_load_23 | 32 | 0.00056408 | 0.00014137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3311-5_0_3_load_19 | 33 | 0.0049689 | 0.0012453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3311-5_0_3_load_34 | 35 | 0.0013399 | 0.00033581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3311-5_0_3_load_33 | 36 | 0.00058277 | 0.00014606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3311-5_0_3_load_27 | 39 | 0.00028937 | 7.2522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3311-5_0_3_load_128 | 41 | 0.0011305 | 0.00028334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3311-5_0_3_load_29 | 42 | 0.00071423 | 0.000179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3311-5_0_3_load_37 | 44 | 0.00037078 | 9.2926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3311-5_0_3_load_38 | 45 | 0.0011985 | 0.00030037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3311-5_0_3_load_40 | 46 | 0.00032874 | 8.239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3311-5_0_3_load_69 | 49 | 0.00050977 | 0.00012776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3311-5_0_3_load_58 | 50 | 0.0028684 | 0.0007189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3311-5_0_3_load_54 | 51 | 0.0038974 | 0.00097677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3311-5_0_3_load_70 | 52 | 0.0010493 | 0.00026299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3311-5_0_3_load_42 | 53 | 0.0017397 | 0.00043602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3311-5_0_3_load_43 | 54 | 0.0018053 | 0.00045245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3311-5_0_3_load_45 | 56 | 0.0030202 | 0.00075693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3311-5_0_3_load_46 | 57 | 0.0046751 | 0.0011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3311-5_0_3_load_47 | 58 | 0.0033311 | 0.00083486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3311-5_0_3_load_59 | 59 | 0.0012329 | 0.00030898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3311-5_0_3_load_67 | 62 | 0.0024588 | 0.00061625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3311-5_0_3_load_48 | 64 | 0.0011854 | 0.00029708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3311-5_0_3_load_49 | 65 | 0.0014216 | 0.0003563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3311-5_0_3_load_51 | 67 | 0.0025056 | 0.00062797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3311-5_0_3_load_52 | 68 | 0.0010986 | 0.00027533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3311-5_0_3_load_77 | 70 | 0.0029521 | 0.00073987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3311-5_0_3_load_110 | 71 | 0.0010966 | 0.00027484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3311-5_0_3_load_108 | 72 | 0.0013278 | 0.00033279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3311-5_0_3_load_124 | 73 | 0.00095419 | 0.00023914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3311-5_0_3_load_76 | 74 | 0.0021658 | 0.00054279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3311-5_0_3_load_111 | 75 | 0.0012269 | 0.00030749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3311-5_0_3_load_106 | 76 | 0.0012947 | 0.00032448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3311-5_0_3_load_125 | 77 | 0.0042043 | 0.0010537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3311-5_0_3_load_61 | 78 | 0.0010765 | 0.00026979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3311-5_0_3_load_62 | 79 | 0.0010117 | 0.00025355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3311-5_0_3_load_63 | 80 | 0.0012654 | 0.00031715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3311-5_0_3_load_64 | 81 | 0.0012446 | 0.00031192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3311-5_0_3_load_65 | 82 | 0.0011704 | 0.00029334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3311-5_0_3_load_120 | 83 | 0.00098615 | 0.00024715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3311-5_0_3_load_112 | 84 | 0.0011665 | 0.00029236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3311-5_0_3_load_74 | 85 | 0.0015412 | 0.00038627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3311-5_0_3_load_85 | 86 | 0.0024366 | 0.00061067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3311-5_0_3_load_90 | 87 | 0.0018935 | 0.00047455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3311-5_0_3_load_72 | 88 | 0.0026994 | 0.00067653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3311-5_0_3_load_83 | 89 | 0.0031158 | 0.0007809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3311-5_0_3_load_89 | 90 | 0.00311 | 0.00077943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3311-5_0_3_load_100 | 92 | 0.00052865 | 0.00013249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3311-5_0_3_load_101 | 93 | 0.00054332 | 0.00013617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3311-5_0_3_load_73 | 94 | 0.0015172 | 0.00038024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3311-5_0_3_load_75 | 95 | 0.0024458 | 0.00061297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3311-5_0_3_load_127 | 96 | 0.0021189 | 0.00053105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3311-5_0_3_load_78 | 97 | 0.0020487 | 0.00051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3311-5_0_3_load_79 | 98 | 0.0014905 | 0.00037357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3311-5_0_3_load_81 | 100 | 0.004189 | 0.0010499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3311-5_0_3_load_98 | 102 | 0.0031518 | 0.0007899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3311-5_0_3_load_118 | 103 | 0.0035765 | 0.00089635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3311-5_0_3_load_99 | 104 | 0.0022714 | 0.00056927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3311-5_0_3_load_119 | 105 | 0.001661 | 0.00041629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3311-5_0_3_load_84 | 106 | 0.0021948 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3311-5_0_3_load_87 | 108 | 0.0029785 | 0.00074649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3311-5_0_3_load_88 | 109 | 0.0038831 | 0.00097319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3311-5_0_3_load_109 | 110 | 0.0012194 | 0.00030562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3311-5_0_3_load_123 | 111 | 0.003629 | 0.0009095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3311-5_0_3_load_92 | 113 | 0.0027116 | 0.00067959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3311-5_0_3_load_117 | 114 | 0.0031768 | 0.00079618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3311-5_0_3_load_116 | 115 | 0.0027615 | 0.00069209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3311-5_0_3_load_93 | 116 | 0.0041112 | 0.0010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3311-5_0_3_load_94 | 117 | 0.0027456 | 0.00068812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3311-5_0_3_load_95 | 118 | 0.0017633 | 0.00044192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3311-5_0_3_load_97 | 119 | 0.0015315 | 0.00038384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3311-5_0_3_load_113 | 120 | 0.0014017 | 0.0003513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3311-5_0_3_load_114 | 121 | 0.0024313 | 0.00060933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3311-5_0_3_load_102 | 122 | 0.00049422 | 0.00012386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3311-5_0_3_load_126 | 123 | 0.001162 | 0.00029122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3311-5_0_3_load_105 | 124 | 0.0014441 | 0.00036191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3311-5_0_3_load_107 | 125 | 0.0012438 | 0.00031173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3311-5_0_3_load_115 | 126 | 0.0019225 | 0.00048184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3311-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.041795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3311-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.024103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3311-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0069702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3311-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0099237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3311-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.017748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3311-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.017358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3311-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0028857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3311-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.067569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3311-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.12003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3311-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.01659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3311-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.01952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3311-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 51 | 0.012582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3311-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 123 | 0.008084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3311-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.032386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3311-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.015768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3311-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.033934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3311-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.11301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3311-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.20187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3311-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.055264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3311-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.023491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3311-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.021323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3311-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.074991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3311-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 58 | 0.017521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3311-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.31128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3311-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.023359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3311-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.10145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3311-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 38 | 0.11169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3311-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.086839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3311-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.097963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3311-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.068927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3311-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.11615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3311-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.11369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3311-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.01476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3311-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 44 | 0.047296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3311-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.043899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3311-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3311-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.017337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3311-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.028351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3311-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.053422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3311-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3311-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.036757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3311-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.031366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3311-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.018768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3311-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.051868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3311-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.027136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3311-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.030898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3311-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.034755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3311-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.037222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3311-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.022193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3311-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.052188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3311-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.026424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3311-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.030327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3311-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.00011634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3311-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 74 | 0.021156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3311-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 91 | 0.0086033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3311-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.01854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_3311-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.015812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_3311-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0097961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3311-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.042458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3311-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.04704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3311-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.010836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3311-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.015592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3311-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.071948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3311-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.019257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3311-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.01013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3311-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 77 | 0.020336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3311-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 73 | 0.028767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_3311-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 85 | 0.013411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3311-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 86 | 0.012963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3311-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 87 | 0.014126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3311-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.01566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3311-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0076871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3311-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.047301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3311-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.018112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3311-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.037876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3311-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.02456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3311-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.0061458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3311-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.019209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3311-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.010339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3311-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.021613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3311-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.019679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3311-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.0064214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3311-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 84 | 0.0061748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3311-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 124 | 0.014765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3311-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.00031005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3311-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.021023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3311-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.02064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3311-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.010622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3311-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.012849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3311-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.012854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3311-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.0077631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3311-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.026954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3311-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.020559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3311-5_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.014388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3311-5_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 106 | 0.0063296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3311-5_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.027744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3311-5_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.012452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3311-5_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 122 | 0.006032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3311-5_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0076326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3311-5_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.056771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3311-5_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.020639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3311-5_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.021573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3311-5_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.045534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3311-5_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.05713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3311-5_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.020537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3311-5_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.041774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3311-5_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.017346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3311-5_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0081326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3311-5_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 112 | 0.017163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3311-5_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0069735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3311-5_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.051209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3311-5_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0069147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3311-5_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.0046128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3311-5_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.01088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3311-5_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.027723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3311-5_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 117 | 0.026406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3311-5_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.019398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3311-5_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.001434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3311-5_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 126 | 0.017195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3311-5_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.017499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3311-5_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.0015949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3311-5_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3311-5_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0070006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3311-5_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.010456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3311-5_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 126 | 0.010786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3311-5_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.0061154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3311-5_0_3_trafo_47 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 127 | 58 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2728612.7581 | 1223634.9045 | 2728573.9306 | 1223619.436
1 | 2728635.1493 | 1223643.8249 | 2728612.7581 | 1223634.9045
2 | 2728573.9306 | 1223619.436 | 2728567.4554 | 1223616.8564
3 | 2728635.1493 | 1223643.8249 | 2728643.5064 | 1223649.1765
4 | 2728635.1493 | 1223643.8249 | 2728622.638 | 1223631.2375
5 | 2728551.3297 | 1223610.4321 | 2728567.4554 | 1223616.8564
6 | 2728643.5064 | 1223649.1765 | 2728645.9365 | 1223650.7326
7 | 2728622.638 | 1223631.2375 | 2728613.7891 | 1223622.3349 | 2728601.2654 | 1223588.9595 | 2728590.1072 | 1223573.1278 | 2728590.1072 | 1223573.1278
8 | 2728438.0769 | 1223570.8246 | 2728515.411 | 1223596.1225 | 2728551.3297 | 1223610.4321
9 | 2728645.9365 | 1223650.7326 | 2728659.9075 | 1223659.6791
10 | 2728573.4339 | 1223562.9773 | 2728590.1072 | 1223573.1278
11 | 2728671.1518 | 1223665.1916 | 2728664.3904 | 1223662.5498 | 2728659.9075 | 1223659.6791
12 | 2728566.5289 | 1223558.7736 | 2728573.4339 | 1223562.9773
13 | 2729065.3705 | 1223761.4764 | 2729065.3705 | 1223761.4764 | 2729068.5649 | 1223747.4564 | 2729072.4156 | 1223734.307 | 2729073.2973 | 1223730.093
14 | 2729066.9212 | 1223777.1639 | 2729066.7047 | 1223773.4039 | 2729065.3705 | 1223761.4764
15 | 2729076.0511 | 1223696.4662 | 2729076.8074 | 1223707.0578 | 2729074.6669 | 1223723.5471 | 2729073.2973 | 1223730.093
16 | 2729083.1505 | 1223886.3301 | 2729081.2429 | 1223881.9519 | 2729079.3715 | 1223877.6522 | 2729077.2651 | 1223871.2458 | 2729076.9426 | 1223867.5803 | 2729075.3388 | 1223860.0393 | 2729076.4722 | 1223854.6484 | 2729078.95 | 1223850.2319 | 2729077.2627 | 1223846.5367 | 2729075.8754 | 1223844.7497 | 2729075.8614 | 1223835.9533 | 2729074.5272 | 1223825.4269 | 2729068.3577 | 1223802.1075 | 2729066.9212 | 1223777.1639
17 | 2728881.4352 | 1223642.8285 | 2729076.0511 | 1223696.4662
18 | 2729083.1505 | 1223886.3301 | 2729128.1952 | 1223854.3136
19 | 2729083.1505 | 1223886.3301 | 2729063.9133 | 1223899.812
20 | 2729083.1505 | 1223886.3301 | 2729089.8811 | 1223889.3785 | 2729097.9529 | 1223900.7373
21 | 2728881.4352 | 1223642.8285 | 2728870.1817 | 1223644.3861 | 2728867.4463 | 1223637.588 | 2728872.2468 | 1223614.1952 | 2728874.2192 | 1223597.035 | 2728872.2964 | 1223588.442 | 2728867.2854 | 1223584.5517
22 | 2728852.0114 | 1223576.304 | 2728861.6725 | 1223580.1942 | 2728867.2854 | 1223584.5517
23 | 2729128.1952 | 1223854.3136 | 2729438.9454 | 1223836.2117
24 | 2729063.9133 | 1223899.812 | 2729044.7839 | 1223913.2184
25 | 2729153.0131 | 1223981.2729 | 2729147.5067 | 1223973.7193 | 2729134.0347 | 1223960.4384 | 2729130.5694 | 1223948.498 | 2729125.751 | 1223928.2993 | 2729119.1016 | 1223917.6686 | 2729112.5798 | 1223913.3903 | 2729101.9603 | 1223906.3765 | 2729097.9529 | 1223900.7373
26 | 2729527.5064 | 1223891.9196 | 2729508.615 | 1223860.3495 | 2729485.9236 | 1223845.8219 | 2729438.9454 | 1223836.2117
27 | 2728973.6704 | 1223963.0565 | 2729044.7839 | 1223913.2184
28 | 2729188.7228 | 1224069.6043 | 2729187.8015 | 1224065.5684 | 2729165.8162 | 1224034.5994 | 2729159.2852 | 1223989.8769 | 2729153.0131 | 1223981.2729
29 | 2729153.0131 | 1223981.2729 | 2729091.2691 | 1224011.9094
30 | 2728973.6704 | 1223963.0565 | 2728954.6292 | 1224077.6378
31 | 2728759.8024 | 1223812.0451 | 2728716.2294 | 1223917.054
32 | 2728756.0172 | 1223797.7792 | 2728759.8024 | 1223812.0451 | 2728759.8024 | 1223812.0451
33 | 2728756.0172 | 1223797.7792 | 2728756.001 | 1223797.7179 | 2728757.679 | 1223769.6092 | 2728755.1202 | 1223750.7082
34 | 2729091.2691 | 1224011.9094 | 2729093.7536 | 1224012.585 | 2729100.4441 | 1224014.3315 | 2729103.7968 | 1224019.2305 | 2729104.9285 | 1224023.3584 | 2729103.1589 | 1224026.6004 | 2729101.4584 | 1224029.8106 | 2729097.8533 | 1224032.3456 | 2729087.1019 | 1224034.5698 | 2729085.6681 | 1224034.9376
35 | 2729188.7228 | 1224069.6043 | 2729168.9222 | 1224203.1486
36 | 2729142.5555 | 1224248.2244 | 2729139.4427 | 1224244.1646 | 2729128.3746 | 1224238.982
37 | 2729142.5555 | 1224248.2244 | 2729143.3642 | 1224249.7543 | 2729143.9837 | 1224251.2689 | 2729149.0097 | 1224260.1408 | 2729153.1204 | 1224270.9944 | 2729153.7022 | 1224274.122
38 | 2729142.5555 | 1224248.2244 | 2729156.518 | 1224235.0388 | 2729168.9222 | 1224203.1486
39 | 2729155.8373 | 1224285.5985 | 2729153.7022 | 1224274.122
40 | 2729155.8373 | 1224285.5985 | 2729172.5714 | 1224292.534 | 2729183.4826 | 1224307.7276
41 | 2729527.5064 | 1223891.9196 | 2729553.0124 | 1223908.5104 | 2729553.8619 | 1223908.9101
42 | 2729518.8859 | 1223908.4344 | 2729521.5023 | 1223905.3332 | 2729524.0553 | 1223900.6072 | 2729527.5064 | 1223891.9196
43 | 2729500.2802 | 1223955.379 | 2729502.3009 | 1223949.6739 | 2729507.4668 | 1223928.0687 | 2729510.3147 | 1223917.8111 | 2729512.4539 | 1223913.9768 | 2729514.7524 | 1223911.1912 | 2729518.8859 | 1223908.4344
44 | 2729183.4826 | 1224307.7276 | 2729210.4342 | 1224304.5665
45 | 2728755.1202 | 1223750.7082 | 2728753.8334 | 1223741.2029 | 2728753.9673 | 1223726.6051 | 2728755.8435 | 1223720.1657
46 | 2728755.8435 | 1223720.1657 | 2728759.9494 | 1223706.0733 | 2728757.9626 | 1223697.9793 | 2728746.2556 | 1223697.0663
47 | 2728721.6574 | 1223676.1988 | 2728730.7296 | 1223695.8554 | 2728746.2556 | 1223697.0663
48 | 2728699.3995 | 1223676.2287 | 2728721.6574 | 1223676.1988
49 | 2728721.6574 | 1223676.1988 | 2728752.3127 | 1223670.5682 | 2728772.031 | 1223677.8487
50 | 2728699.3995 | 1223676.2287 | 2728685.5254 | 1223653.7395
51 | 2728699.3995 | 1223676.2287 | 2728671.1518 | 1223665.1916
52 | 2728772.1402 | 1223677.889 | 2728772.031 | 1223677.8487
53 | 2728685.5254 | 1223653.7395 | 2728674.4176 | 1223635.7342
54 | 2728780.2109 | 1223680.8689 | 2728772.1402 | 1223677.889
55 | 2728794.7292 | 1223550.575 | 2728782.7421 | 1223544.3239 | 2728778.4274 | 1223541.7565
56 | 2728808.7496 | 1223557.8864 | 2728794.7292 | 1223550.575
57 | 2728770.0089 | 1223536.7472 | 2728778.4274 | 1223541.7565
58 | 2728808.7496 | 1223557.8864 | 2728815.3727 | 1223515.9478
59 | 2728808.7496 | 1223557.8864 | 2728821.7462 | 1223564.1171 | 2728852.0114 | 1223576.304
60 | 2728770.0089 | 1223536.7472 | 2728769.5154 | 1223536.4536 | 2728766.6374 | 1223535.535 | 2728762.9546 | 1223534.6435 | 2728759.5794 | 1223533.9203
61 | 2728817.8049 | 1223500.5469 | 2728815.3727 | 1223515.9478
62 | 2728692.8946 | 1223523.5197 | 2728708.5233 | 1223518.5535 | 2728713.4566 | 1223521.2512 | 2728721.7548 | 1223529.0147 | 2728732.4432 | 1223531.837 | 2728745.0585 | 1223530.809 | 2728759.5794 | 1223533.9203
63 | 2728817.8049 | 1223500.5469 | 2728806.2814 | 1223498.4514 | 2728799.0549 | 1223496.2843
64 | 2728820.8062 | 1223490.8706 | 2728817.8049 | 1223500.5469
65 | 2728702.8297 | 1223505.7645 | 2728692.8946 | 1223523.5197
66 | 2728692.8946 | 1223523.5197 | 2728686.9405 | 1223532.5872 | 2728685.655 | 1223541.867 | 2728691.208 | 1223548.37
67 | 2728799.0549 | 1223496.2843 | 2728786.2094 | 1223492.4322
68 | 2728820.8062 | 1223490.8706 | 2728831.573 | 1223498.0892
69 | 2728820.8062 | 1223490.8706 | 2728820.3613 | 1223486.1905 | 2728819.0566 | 1223482.6817 | 2728817.0437 | 1223479.6468 | 2728815.6498 | 1223478.1583
70 | 2728704.8534 | 1223596.7467 | 2728716.8635 | 1223604.6593 | 2728717.7789 | 1223605.5502
71 | 2728698.4342 | 1223592.5176 | 2728704.8534 | 1223596.7467
72 | 2728691.4838 | 1223617.4561 | 2728714.0912 | 1223622.347 | 2728720.4361 | 1223620.1046 | 2728723.4535 | 1223611.0736 | 2728717.7789 | 1223605.5502
73 | 2728698.4342 | 1223592.5176 | 2728683.3112 | 1223582.5507
74 | 2728697.922 | 1223556.2327 | 2728695.2995 | 1223557.8773 | 2728698.4342 | 1223592.5176
75 | 2728691.4838 | 1223617.4561 | 2728675.1976 | 1223613.9328 | 2728667.759 | 1223616.5853
76 | 2728678.1796 | 1223579.1688 | 2728683.3112 | 1223582.5507
77 | 2728697.922 | 1223556.2327 | 2728702.3435 | 1223553.4816 | 2728714.2924 | 1223553.0951 | 2728716.0183 | 1223554.1952
78 | 2728697.922 | 1223556.2327 | 2728691.208 | 1223548.37
79 | 2728667.759 | 1223616.5853 | 2728667.759 | 1223616.5853 | 2728666.3238 | 1223622.6147 | 2728674.4176 | 1223635.7342
80 | 2728678.1796 | 1223579.1688 | 2728661.7482 | 1223568.3395
81 | 2728721.4334 | 1223557.6465 | 2728716.0183 | 1223554.1952
82 | 2728656.5924 | 1223564.9416 | 2728661.7482 | 1223568.3395
83 | 2728734.1005 | 1223565.2304 | 2728723.0699 | 1223558.6895 | 2728721.4334 | 1223557.6465
84 | 2728608.7082 | 1223533.3833 | 2728608.4494 | 1223533.2126
85 | 2728608.7082 | 1223533.3833 | 2728626.2618 | 1223544.952
86 | 2728591.2155 | 1223521.8546 | 2728608.4494 | 1223533.2126
87 | 2728635.1308 | 1223550.7972 | 2728626.2618 | 1223544.952
88 | 2728645.8596 | 1223557.868 | 2728635.1308 | 1223550.7972
89 | 2728645.8596 | 1223557.868 | 2728656.5924 | 1223564.9416
90 | 2728778.7734 | 1223490.2023 | 2728786.2094 | 1223492.4322
91 | 2728853.8706 | 1223513.2239 | 2728852.3093 | 1223511.9917 | 2728831.573 | 1223498.0892
92 | 2728815.6498 | 1223478.1583 | 2728814.886 | 1223477.3426 | 2728812.6294 | 1223476.1039 | 2728796.9429 | 1223469.9028
93 | 2728778.7734 | 1223490.2023 | 2728764.992 | 1223486.0696
94 | 2728853.8706 | 1223513.2239 | 2728857.0903 | 1223515.7649 | 2728858.8403 | 1223517.1437
95 | 2728780.2109 | 1223680.8689 | 2728782.6184 | 1223694.0539 | 2728787.2361 | 1223707.6306
96 | 2728787.2361 | 1223707.6306 | 2728791.2456 | 1223719.4193
97 | 2728793.188 | 1223725.13 | 2728791.2456 | 1223719.4193
98 | 2728757.6811 | 1223483.8772 | 2728764.992 | 1223486.0696
99 | 2728757.6811 | 1223483.8772 | 2728713.744 | 1223447.9255
100 | 2728880.8394 | 1223364.5452 | 2728888.9771 | 1223383.5123
101 | 2728871.2383 | 1223345.2327 | 2728879.6354 | 1223361.739 | 2728880.8394 | 1223364.5452
102 | 2728907.1597 | 1223425.2509 | 2728905.3083 | 1223421.5767 | 2728888.9771 | 1223383.5123
103 | 2728822.3089 | 1223349.3104 | 2728832.3213 | 1223338.1736 | 2728840.4842 | 1223337.1272 | 2728856.4167 | 1223347.2357 | 2728862.3314 | 1223347.7086 | 2728871.2383 | 1223345.2327
104 | 2728907.1597 | 1223425.2509 | 2728912.8145 | 1223436.4735 | 2728915.8365 | 1223443.848
105 | 2728822.3089 | 1223349.3104 | 2728823.7284 | 1223359.0824 | 2728853.3023 | 1223371.0385
106 | 2728921.1143 | 1223460.2615 | 2728920.2215 | 1223454.5486 | 2728915.8365 | 1223443.848
107 | 2728860.842 | 1223374.0866 | 2728853.3023 | 1223371.0385
108 | 2728921.1143 | 1223460.2615 | 2728916.2671 | 1223459.189 | 2728915.2076 | 1223458.7212 | 2728913.8778 | 1223457.4247 | 2728907.5597 | 1223450.7158
109 | 2728864.318 | 1223521.4593 | 2728862.4458 | 1223519.9843 | 2728858.8403 | 1223517.1437
110 | 2728864.318 | 1223521.4593 | 2728868.3179 | 1223515.7635 | 2728872.8351 | 1223512.1028 | 2728875.958 | 1223507.322 | 2728883.6612 | 1223495.9684 | 2728888.9326 | 1223484.8068 | 2728891.8493 | 1223478.8193
111 | 2728864.318 | 1223521.4593 | 2728866.8911 | 1223523.4945 | 2728869.0037 | 1223526.4514
112 | 2728891.8493 | 1223478.8193 | 2728893.8694 | 1223474.6723
113 | 2728869.2025 | 1223536.9109 | 2728870.3698 | 1223529.2522 | 2728869.4976 | 1223527.1427 | 2728869.0037 | 1223526.4514
114 | 2728907.5597 | 1223450.7158 | 2728906.4048 | 1223451.8472 | 2728904.8542 | 1223453.7374 | 2728901.2908 | 1223459.5872 | 2728897.3484 | 1223467.5306 | 2728893.8694 | 1223474.6723
115 | 2728907.5597 | 1223450.7158 | 2728901.3376 | 1223445.1765 | 2728890.1661 | 1223436.283 | 2728886.9513 | 1223434.2632
116 | 2728794.7432 | 1223403.9724 | 2728813.2193 | 1223409.8819
117 | 2728813.2193 | 1223409.8819 | 2728814.5852 | 1223410.3188
118 | 2728830.9628 | 1223415.5571 | 2728814.5852 | 1223410.3188
119 | 2728871.2406 | 1223426.8341 | 2728875.9074 | 1223428.0677 | 2728882.9436 | 1223431.7452 | 2728886.9513 | 1223434.2632
120 | 2728871.2406 | 1223426.8341 | 2728869.6986 | 1223426.4265
121 | 2728858.0973 | 1223423.36 | 2728869.6986 | 1223426.4265
122 | 2728858.0973 | 1223423.36 | 2728851.3292 | 1223421.5709
123 | 2728841.2365 | 1223418.8431 | 2728842.318 | 1223419.189 | 2728851.3292 | 1223421.5709
124 | 2728841.2365 | 1223418.8431 | 2728830.9628 | 1223415.5571
125 | 2728739.3606 | 1223568.3496 | 2728734.1005 | 1223565.2304

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728612.7581 | 1223634.9045
1 | 2728573.9306 | 1223619.436
2 | 2728635.1493 | 1223643.8249
3 | 2728567.4554 | 1223616.8564
4 | 2728643.5064 | 1223649.1765
5 | 2728622.638 | 1223631.2375
6 | 2728551.3297 | 1223610.4321
7 | 2728645.9365 | 1223650.7326
8 | 2728590.1072 | 1223573.1278
9 | 2728438.0769 | 1223570.8246
10 | 2728659.9075 | 1223659.6791
11 | 2728573.4339 | 1223562.9773
12 | 2729065.3705 | 1223761.4764
13 | 2729073.2973 | 1223730.093
14 | 2729066.9212 | 1223777.1639
15 | 2729076.0511 | 1223696.4662
16 | 2729083.1505 | 1223886.3301
17 | 2728881.4352 | 1223642.8285
18 | 2728867.2854 | 1223584.5517
19 | 2729128.1952 | 1223854.3136
20 | 2729063.9133 | 1223899.812
21 | 2729097.9529 | 1223900.7373
22 | 2729438.9454 | 1223836.2117
23 | 2729044.7839 | 1223913.2184
24 | 2729153.0131 | 1223981.2729
25 | 2728973.6704 | 1223963.0565
26 | 2728954.6292 | 1224077.6378
27 | 2728759.8024 | 1223812.0451
28 | 2728716.2294 | 1223917.054
29 | 2728756.0172 | 1223797.7792
30 | 2729085.6681 | 1224034.9376
31 | 2729091.2691 | 1224011.9094
32 | 2729188.7228 | 1224069.6043
33 | 2729128.3746 | 1224238.982
34 | 2729142.5555 | 1224248.2244
35 | 2729153.7022 | 1224274.122
36 | 2729168.9222 | 1224203.1486
37 | 2729155.8373 | 1224285.5985
38 | 2729527.5064 | 1223891.9196
39 | 2729553.8619 | 1223908.9101
40 | 2729518.8859 | 1223908.4344
41 | 2729500.2802 | 1223955.379
42 | 2729210.4342 | 1224304.5665
43 | 2729183.4826 | 1224307.7276
44 | 2728755.1202 | 1223750.7082
45 | 2728755.8435 | 1223720.1657
46 | 2728746.2556 | 1223697.0663
47 | 2728721.6574 | 1223676.1988
48 | 2728699.3995 | 1223676.2287
49 | 2728772.031 | 1223677.8487
50 | 2728685.5254 | 1223653.7395
51 | 2728671.1518 | 1223665.1916
52 | 2728772.1402 | 1223677.889
53 | 2728794.7292 | 1223550.575
54 | 2728778.4274 | 1223541.7565
55 | 2728808.7496 | 1223557.8864
56 | 2728770.0089 | 1223536.7472
57 | 2728815.3727 | 1223515.9478
58 | 2728852.0114 | 1223576.304
59 | 2728759.5794 | 1223533.9203
60 | 2728817.8049 | 1223500.5469
61 | 2728692.8946 | 1223523.5197
62 | 2728799.0549 | 1223496.2843
63 | 2728820.8062 | 1223490.8706
64 | 2728704.8534 | 1223596.7467
65 | 2728717.7789 | 1223605.5502
66 | 2728698.4342 | 1223592.5176
67 | 2728691.4838 | 1223617.4561
68 | 2728683.3112 | 1223582.5507
69 | 2728697.922 | 1223556.2327
70 | 2728667.759 | 1223616.5853
71 | 2728678.1796 | 1223579.1688
72 | 2728716.0183 | 1223554.1952
73 | 2728691.208 | 1223548.37
74 | 2728674.4176 | 1223635.7342
75 | 2728661.7482 | 1223568.3395
76 | 2728721.4334 | 1223557.6465
77 | 2728702.8297 | 1223505.7645
78 | 2728608.7082 | 1223533.3833
79 | 2728608.4494 | 1223533.2126
80 | 2728626.2618 | 1223544.952
81 | 2728591.2155 | 1223521.8546
82 | 2728635.1308 | 1223550.7972
83 | 2728645.8596 | 1223557.868
84 | 2728656.5924 | 1223564.9416
85 | 2728786.2094 | 1223492.4322
86 | 2728831.573 | 1223498.0892
87 | 2728815.6498 | 1223478.1583
88 | 2728778.7734 | 1223490.2023
89 | 2728853.8706 | 1223513.2239
90 | 2728796.9429 | 1223469.9028
91 | 2728780.2109 | 1223680.8689
92 | 2728787.2361 | 1223707.6306
93 | 2728791.2456 | 1223719.4193
94 | 2728764.992 | 1223486.0696
95 | 2728757.6811 | 1223483.8772
96 | 2728713.744 | 1223447.9255
97 | 2728880.8394 | 1223364.5452
98 | 2728888.9771 | 1223383.5123
99 | 2728871.2383 | 1223345.2327
100 | 2728907.1597 | 1223425.2509
101 | 2728822.3089 | 1223349.3104
102 | 2728915.8365 | 1223443.848
103 | 2728853.3023 | 1223371.0385
104 | 2728921.1143 | 1223460.2615
105 | 2728860.842 | 1223374.0866
106 | 2728858.8403 | 1223517.1437
107 | 2728864.318 | 1223521.4593
108 | 2728891.8493 | 1223478.8193
109 | 2728869.0037 | 1223526.4514
110 | 2728893.8694 | 1223474.6723
111 | 2728869.2025 | 1223536.9109
112 | 2728907.5597 | 1223450.7158
113 | 2728794.7432 | 1223403.9724
114 | 2728813.2193 | 1223409.8819
115 | 2728814.5852 | 1223410.3188
116 | 2728871.2406 | 1223426.8341
117 | 2728886.9513 | 1223434.2632
118 | 2728869.6986 | 1223426.4265
119 | 2728858.0973 | 1223423.36
120 | 2728851.3292 | 1223421.5709
121 | 2728841.2365 | 1223418.8431
122 | 2728793.188 | 1223725.13
123 | 2728566.5289 | 1223558.7736
124 | 2728734.1005 | 1223565.2304
125 | 2728739.3606 | 1223568.3496
126 | 2728830.9628 | 1223415.5571
127 | 2728808.7496 | 1223557.8864

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1