## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3312-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3312-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3312-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3312-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3312-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3312-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3312-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3312-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3312-6_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3312-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3312-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3312-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3312-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3312-6_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3312-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3312-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3312-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3312-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3312-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3312-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3312-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3312-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3312-6_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3312-6_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3312-6_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3312-6_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3312-6_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3312-6_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3312-6_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3312-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3312-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3312-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3312-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3312-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3312-6_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3312-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3312-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3312-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3312-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3312-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3312-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3312-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3312-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3312-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3312-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3312-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3312-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3312-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3312-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3312-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3312-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3312-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3312-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3312-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3312-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3312-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3312-6_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3312-6_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3312-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3312-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3312-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3312-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3312-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3312-6_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3312-6_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3312-6_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3312-6_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3312-6_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3312-6_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3312-6_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3312-6_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3312-6_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3312-6_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3312-6_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3312-6_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3312-6_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3312-6_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3312-6_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3312-6_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3312-6_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3312-6_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3312-6_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3312-6_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3312-6_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3312-6_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3312-6_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3312-6_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3312-6_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3312-6_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3312-6_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3312-6_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3312-6_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3312-6_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3312-6_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3312-6_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3312-6_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3312-6_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3312-6_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3312-6_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3312-6_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3312-6_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3312-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3312-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3312-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3312-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3312-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3312-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3312-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3312-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3312-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3312-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3312-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3312-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3312-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3312-6_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3312-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3312-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3312-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3312-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3312-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3312-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3312-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3312-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3312-6_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3312-6_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3312-6_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_10_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3312-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0025269 | 0.00063329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3312-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0011786 | 0.00029539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3312-6_0_3_load_4 | 4 | 0.001451 | 0.00036366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3312-6_0_3_load_176 | 8 | 0.0011394 | 0.00028556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3312-6_0_3_load_15 | 9 | 0.0014139 | 0.00035437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3312-6_0_3_load_14 | 10 | 0.0011657 | 0.00029216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3312-6_0_3_load_36 | 11 | 0.00091351 | 0.00022895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3312-6_0_3_load_9 | 12 | 0.0024388 | 0.00061122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3312-6_0_3_load_10 | 16 | 0.0008801 | 0.00022057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3312-6_0_3_load_13 | 18 | 0.0038293 | 0.00095971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3312-6_0_3_load_16 | 19 | 0.0013148 | 0.00032953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3312-6_0_3_load_125 | 22 | 0.0025796 | 0.00064652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3312-6_0_3_load_170 | 24 | 0.0022098 | 0.00055382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3312-6_0_3_load_167 | 26 | 0.0021144 | 0.00052993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3312-6_0_3_load_168 | 27 | 0.0023812 | 0.00059678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3312-6_0_3_load_169 | 28 | 0.0044302 | 0.0011103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3312-6_0_3_load_43 | 29 | 0.0030732 | 0.00077023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3312-6_0_3_load_41 | 30 | 0.00067019 | 0.00016797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3312-6_0_3_load_94 | 31 | 0.0017916 | 0.00044901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3312-6_0_3_load_178 | 34 | 0.0017278 | 0.00043303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3312-6_0_3_load_102 | 37 | 0.0016499 | 0.0004135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3312-6_0_3_load_98 | 38 | 0.003808 | 0.00095437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3312-6_0_3_load_101 | 41 | 0.0019365 | 0.00048534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3312-6_0_3_load_121 | 43 | 0.00091692 | 0.0002298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3312-6_0_3_load_103 | 44 | 0.0010889 | 0.00027291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3312-6_0_3_load_104 | 45 | 0.0012421 | 0.00031131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3312-6_0_3_load_106 | 46 | 0.0033701 | 0.00084464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3312-6_0_3_load_107 | 47 | 0.0036528 | 0.00091548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3312-6_0_3_load_108 | 48 | 0.00093434 | 0.00023417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3312-6_0_3_load_109 | 49 | 0.0017848 | 0.0004473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3312-6_0_3_load_112 | 52 | 0.0014875 | 0.00037279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3312-6_0_3_load_113 | 53 | 0.0020174 | 0.0005056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3312-6_0_3_load_114 | 54 | 0.0017919 | 0.00044909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3312-6_0_3_load_123 | 56 | 0.00043819 | 0.00010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3312-6_0_3_load_126 | 57 | 0.0011112 | 0.00027849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3312-6_0_3_load_119 | 58 | 0.0017006 | 0.00042622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3312-6_0_3_load_116 | 59 | 0.00087853 | 0.00022018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3312-6_0_3_load_118 | 60 | 0.00075016 | 0.00018801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3312-6_0_3_load_120 | 61 | 0.0019835 | 0.00049711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3312-6_0_3_load_122 | 62 | 0.00037571 | 9.4162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3312-6_0_3_load_131 | 64 | 0.0013165 | 0.00032996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3312-6_0_3_load_128 | 65 | 0.0015255 | 0.00038233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3312-6_0_3_load_129 | 66 | 0.0023577 | 0.00059089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3312-6_0_3_load_130 | 67 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3312-6_0_3_load_132 | 68 | 0.0012419 | 0.00031124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3312-6_0_3_load_133 | 69 | 0.0014786 | 0.00037058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3312-6_0_3_load_134 | 70 | 0.0060137 | 0.0015072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3312-6_0_3_load_135 | 71 | 0.0034639 | 0.00086813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3312-6_0_3_load_138 | 74 | 0.0018446 | 0.00046231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3312-6_0_3_load_140 | 75 | 0.0055933 | 0.0014018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3312-6_0_3_load_139 | 76 | 0.0062918 | 0.0015769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3312-6_0_3_load_141 | 77 | 0.0031299 | 0.00078442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3312-6_0_3_load_143 | 79 | 0.0026988 | 0.00067638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3312-6_0_3_load_144 | 80 | 0.0011499 | 0.00028819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3312-6_0_3_load_146 | 81 | 0.0027908 | 0.00069945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3312-6_0_3_load_145 | 83 | 0.0020302 | 0.00050881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3312-6_0_3_load_148 | 84 | 0.0062111 | 0.0015566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3312-6_0_3_load_149 | 85 | 0.0033466 | 0.00083875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3312-6_0_3_load_150 | 86 | 0.0014287 | 0.00035806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3312-6_0_3_load_157 | 87 | 0.0061517 | 0.0015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3312-6_0_3_load_155 | 89 | 0.003991 | 0.0010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3312-6_0_3_load_152 | 90 | 0.00141 | 0.00035339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3312-6_0_3_load_153 | 91 | 0.0010194 | 0.00025547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3312-6_0_3_load_154 | 92 | 0.009037 | 0.0022649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3312-6_0_3_load_156 | 93 | 0.0034017 | 0.00085254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3312-6_0_3_load_158 | 94 | 0.001741 | 0.00043634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3312-6_0_3_load_159 | 95 | 0.0037839 | 0.00094835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3312-6_0_3_load_160 | 96 | 0.0038149 | 0.00095611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3312-6_0_3_load_161 | 97 | 0.0027283 | 0.00068377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3312-6_0_3_load_162 | 98 | 0.0023436 | 0.00058735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3312-6_0_3_load_164 | 99 | 0.001557 | 0.00039021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3312-6_0_3_load_163 | 100 | 0.0022278 | 0.00055834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3312-6_0_3_load_42 | 101 | 0.0010935 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3312-6_0_3_load_19 | 102 | 0.0011898 | 0.00029819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3312-6_0_3_load_20 | 103 | 0.00080556 | 0.00020189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3312-6_0_3_load_22 | 105 | 0.00027647 | 6.929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3312-6_0_3_load_23 | 108 | 0.00068937 | 0.00017277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3312-6_0_3_load_25 | 109 | 0.0023987 | 0.00060117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3312-6_0_3_load_40 | 110 | 0.00034153 | 8.5596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3312-6_0_3_load_38 | 111 | 0.0026528 | 0.00066486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3312-6_0_3_load_27 | 112 | 0.0013968 | 0.00035006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3312-6_0_3_load_29 | 113 | 0.001373 | 0.0003441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3312-6_0_3_load_175 | 114 | 0.0015498 | 0.00038842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3312-6_0_3_load_26 | 115 | 0.00038071 | 9.5414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3312-6_0_3_load_35 | 116 | 0.0015468 | 0.00038767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3312-6_0_3_load_39 | 117 | 0.00060947 | 0.00015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3312-6_0_3_load_30 | 118 | 0.00075595 | 0.00018946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3312-6_0_3_load_31 | 119 | 0.00046761 | 0.00011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3312-6_0_3_load_33 | 122 | 0.002951 | 0.0007396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3312-6_0_3_load_173 | 124 | 0.0019757 | 0.00049516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3312-6_0_3_load_171 | 125 | 0.00030082 | 7.5393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3312-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.057115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3312-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.005665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3312-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.051245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3312-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.031816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3312-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.092321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3312-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.088579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3312-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.041504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3312-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.30581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3312-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.15546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3312-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.11356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3312-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.13299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3312-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.022338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3312-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.11935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3312-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.003045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3312-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.018779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3312-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 125 | 0.29943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3312-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.28142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_3312-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.045465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3312-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.11721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3312-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 117 | 0.0094416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3312-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 115 | 0.015254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3312-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.070379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3312-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.023482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3312-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.10614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3312-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.19012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3312-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.03428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3312-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.020976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3312-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 53 | 0.027141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3312-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.082074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3312-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.05929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3312-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.0051207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3312-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 100 | 0.074702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3312-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0036579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3312-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.009079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3312-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 101 | 0.019352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3312-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.072203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3312-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.055906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3312-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.031539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3312-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.046909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3312-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.008887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3312-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.021567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3312-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.040935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3312-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.022213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3312-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.01688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3312-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.063661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3312-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.019229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3312-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.02548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3312-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0043307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3312-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 60 | 0.010747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3312-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 59 | 0.048548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3312-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 61 | 0.014309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3312-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.019778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3312-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.05062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3312-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.017128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3312-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.011277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3312-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.039182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3312-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.039922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3312-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.039165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3312-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.022551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3312-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.021987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3312-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.1566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3312-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.025916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3312-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.037508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3312-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.095487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3312-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.023166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3312-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.013125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3312-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0033555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3312-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0024189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3312-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.026521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3312-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.02016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3312-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0069532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3312-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.012119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3312-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0055846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3312-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.03049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3312-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.031003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3312-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.02031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3312-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.031994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3312-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.022761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3312-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.03635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3312-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0068937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3312-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.014056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3312-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.004253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3312-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.038554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3312-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.025264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3312-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0047958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3312-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.015624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3312-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.016868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3312-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.023064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3312-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.014168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3312-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0040219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3312-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.00091079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3312-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.010841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3312-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 93 | 0.0016822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3312-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.024236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3312-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.012268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3312-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3312-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.03151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3312-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.016628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3312-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0040321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3312-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.006966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3312-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.014779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3312-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0039076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3312-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.01809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3312-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.00049264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3312-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0071946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3312-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.010794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3312-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0019527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3312-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.030108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_3312-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.24771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3312-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.023919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_3312-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 111 | 0.042147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_3312-6_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 112 | 0.1474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_3312-6_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0097045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3312-6_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 115 | 0.023797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3312-6_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 116 | 0.021715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3312-6_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 117 | 0.020735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_3312-6_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0086437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3312-6_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.18273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3312-6_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 120 | 0.028646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3312-6_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.011002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3312-6_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.033105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3312-6_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.030947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3312-6_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.013427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3312-6_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.2263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3312-6_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.060642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3312-6_0_3_trafo_139 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 76 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2717737.7448 | 1228258.7334 | 2717736.4257 | 1228256.0073 | 2717730.6764 | 1228247.409 | 2717726.9586 | 1228237.2719 | 2717725.3403 | 1228229.8118 | 2717724.9842 | 1228222.5324 | 2717728.0133 | 1228208.8927 | 2717731.4165 | 1228206.6933
1 | 2717740.2121 | 1228263.8328 | 2717737.7448 | 1228258.7334
2 | 2717762.1922 | 1228185.4286 | 2717763.7252 | 1228189.5399 | 2717760.3425 | 1228190.7962 | 2717762.6655 | 1228197.503 | 2717746.166 | 1228202.7917 | 2717743.2385 | 1228199.053 | 2717731.4165 | 1228206.6933
3 | 2717740.2121 | 1228263.8328 | 2717738.6969 | 1228268.7734 | 2717737.9599 | 1228273.4514 | 2717736.2731 | 1228278.2551 | 2717734.9503 | 1228281.8984 | 2717732.0855 | 1228282.6534 | 2717724.0259 | 1228282.7829 | 2717722.1398 | 1228283.1519
4 | 2717826.1316 | 1228281.5256 | 2717821.7044 | 1228279.2695 | 2717778.9454 | 1228257.6169 | 2717773.4901 | 1228257.1307 | 2717740.2121 | 1228263.8328
5 | 2717762.1922 | 1228185.4286 | 2717758.896 | 1228176.5786 | 2717757.369 | 1228172.1672 | 2717754.9459 | 1228165.1581 | 2717753.4146 | 1228161.7251 | 2717725.0143 | 1228121.8874 | 2717726.6763 | 1228118.3397 | 2717728.4644 | 1228108.0448
6 | 2717762.1922 | 1228185.4286 | 2717776.7977 | 1228179.7133 | 2717782.4774 | 1228194.882 | 2717773.3947 | 1228198.0603
7 | 2717722.1398 | 1228283.1519 | 2717430.397 | 1228374.8293
8 | 2717826.1316 | 1228281.5256 | 2717772.6466 | 1228390.7523 | 2717755.9794 | 1228420.2011
9 | 2717826.1316 | 1228281.5256 | 2717841.6431 | 1228289.7393 | 2717866.6614 | 1228306.2591 | 2717895.9252 | 1228323.4858 | 2717924.8721 | 1228337.2793
10 | 2717728.4644 | 1228108.0448 | 2717679.5817 | 1228099.671 | 2717657.6393 | 1228097.7133 | 2717635.9545 | 1228098.8186 | 2717608.557 | 1228104.4035 | 2717597.3395 | 1228107.6971
11 | 2717773.3947 | 1228198.0603 | 2717763.9611 | 1228201.3539 | 2717768.3111 | 1228212.9085
12 | 2717328.5417 | 1228313.5827 | 2717382.3784 | 1228338.531 | 2717387.3504 | 1228342.3765 | 2717395.3504 | 1228349.8625 | 2717430.397 | 1228374.8293
13 | 2717754.4796 | 1228422.8512 | 2717755.9794 | 1228420.2011
14 | 2717941.8244 | 1228345.3573 | 2717924.8721 | 1228337.2793
15 | 2717328.5417 | 1228313.5827 | 2717266.8329 | 1228020.5805
16 | 2717754.4796 | 1228422.8512 | 2717615.9707 | 1228667.8255
17 | 2717754.4796 | 1228422.8512 | 2717799.7383 | 1228427.1795
18 | 2717941.8244 | 1228345.3573 | 2718023.5503 | 1228368.0404 | 2718039.3507 | 1228370.845 | 2718055.0539 | 1228371.2903 | 2718055.6903 | 1228371.206
19 | 2717615.9707 | 1228667.8255 | 2717611.3397 | 1228676.0534
20 | 2717615.9707 | 1228667.8255 | 2717607.865 | 1228664.1846 | 2717601.5323 | 1228663.5116
21 | 2718055.6903 | 1228371.206 | 2718064.2492 | 1228370.0718 | 2718069.2023 | 1228368.3577 | 2718076.4802 | 1228362.9312 | 2718093.8802 | 1228339.0134 | 2718104.1596 | 1228324.4227
22 | 2718117.6841 | 1228305.2261 | 2718104.1596 | 1228324.4227
23 | 2718117.6841 | 1228305.2261 | 2718105.0766 | 1228303.8413 | 2718056.2994 | 1228307.8207 | 2718036.2965 | 1228304.0319 | 2718018.8486 | 1228296.0128 | 2718014.5657 | 1228292.981
24 | 2718117.6841 | 1228305.2261 | 2718287.2731 | 1228219.2986
25 | 2718014.5657 | 1228292.981 | 2718007.4126 | 1228287.924 | 2717985.5398 | 1228274.7767
26 | 2718014.5657 | 1228292.981 | 2718007.0128 | 1228299.6586 | 2718004.1194 | 1228302.2366 | 2718000.4277 | 1228303.7868 | 2717997.4131 | 1228303.7269
27 | 2718287.2731 | 1228219.2986 | 2718312.5246 | 1228209.3476
28 | 2718479.948 | 1228618.4657 | 2718426.0583 | 1228556.562
29 | 2718479.948 | 1228618.4657 | 2718489.9445 | 1228611.6372 | 2718502.3088 | 1228602.7543 | 2718520.4586 | 1228588.8049 | 2718515.1251 | 1228581.4706
30 | 2718422.8054 | 1228552.6122 | 2718423.8059 | 1228553.9747 | 2718426.0583 | 1228556.562
31 | 2718515.1251 | 1228581.4706 | 2718484.7189 | 1228541.4778 | 2718470.8799 | 1228521.306
32 | 2718420.6404 | 1228549.6639 | 2718422.8054 | 1228552.6122
33 | 2718411.8983 | 1228549.0671 | 2718418.0133 | 1228548.3772 | 2718420.6404 | 1228549.6639 | 2718420.6404 | 1228549.6639
34 | 2717978.5348 | 1228300.5166 | 2717982.9769 | 1228302.017 | 2717987.2608 | 1228303.0917 | 2717992.3209 | 1228304.0039 | 2717995.9576 | 1228303.698 | 2717997.4131 | 1228303.7269
35 | 2718700.7437 | 1228106.0303 | 2718698.2371 | 1228061.5008 | 2718693.7556 | 1228034.264
36 | 2718700.7437 | 1228106.0303 | 2718700.8887 | 1228108.6353 | 2718701.1719 | 1228135.4509 | 2718699.9483 | 1228161.4248 | 2718699.9086 | 1228161.891
37 | 2718699.9086 | 1228161.891 | 2718691.0405 | 1228160.7465 | 2718684.7347 | 1228160.3426 | 2718682.2233 | 1228161.2265 | 2718680.8135 | 1228162.744 | 2718679.767 | 1228165.0472 | 2718679.8223 | 1228167.9728 | 2718684.6191 | 1228171.8271
38 | 2718699.9086 | 1228161.891 | 2718695.9738 | 1228208.6271
39 | 2718694.1856 | 1228217.3316 | 2718695.9738 | 1228208.6271
40 | 2718695.9738 | 1228208.6271 | 2718674.4185 | 1228207.9092
41 | 2718694.1856 | 1228217.3316 | 2718683.5326 | 1228246.3641 | 2718680.7295 | 1228255.9733
42 | 2718680.7295 | 1228255.9733 | 2718674.5092 | 1228277.2974 | 2718674.5092 | 1228277.2974
43 | 2718655.2067 | 1228207.6797 | 2718651.8641 | 1228224.2257
44 | 2718655.2067 | 1228207.6797 | 2718630.159 | 1228208.6699 | 2718591.5389 | 1228212.1804
45 | 2718655.2067 | 1228207.6797 | 2718659.29 | 1228207.4054 | 2718674.4185 | 1228207.9092
46 | 2718575.4564 | 1228225.7816 | 2718579.3647 | 1228227.0605 | 2718584.6237 | 1228226.3648 | 2718586.9863 | 1228224.1991 | 2718588.4242 | 1228218.9903 | 2718591.5389 | 1228212.1804
47 | 2718591.5389 | 1228212.1804 | 2718587.332 | 1228211.1521
48 | 2718565.215 | 1228222.4304 | 2718575.4564 | 1228225.7816
49 | 2718575.4564 | 1228225.7816 | 2718569.2914 | 1228230.8627 | 2718560.862 | 1228239.6461 | 2718555.9618 | 1228244.0185 | 2718551.1133 | 1228245.4119 | 2718546.1666 | 1228246.4141 | 2718543.4806 | 1228247.6949 | 2718538.2915 | 1228254.7404
50 | 2718587.332 | 1228211.1521 | 2718583.0682 | 1228210.1099 | 2718576.2383 | 1228207.4828 | 2718573.9673 | 1228206.2128
51 | 2718671.7494 | 1228296.8795 | 2718672.3148 | 1228291.9207 | 2718674.5092 | 1228277.2974
52 | 2718671.7494 | 1228296.8795 | 2718670.4312 | 1228308.4406 | 2718667.8578 | 1228329.5169 | 2718663.991 | 1228346.8417
53 | 2718365.6854 | 1228163.9261 | 2718367.9661 | 1228170.8952 | 2718366.9372 | 1228175.3671 | 2718364.8863 | 1228180.1523
54 | 2718365.6854 | 1228163.9261 | 2718362.1779 | 1228153.208
55 | 2718334.4287 | 1228204.2653 | 2718341.884 | 1228198.7093 | 2718347.4137 | 1228191.647 | 2718356.2544 | 1228185.7961 | 2718364.8863 | 1228180.1523 | 2718364.8863 | 1228180.1523
56 | 2718378.7852 | 1228120.1261 | 2718373.4858 | 1228123.9903 | 2718367.8592 | 1228130.2055 | 2718364.1517 | 1228136.3477 | 2718360.5272 | 1228144.7933 | 2718361.1641 | 1228150.1102 | 2718362.1779 | 1228153.208
57 | 2718334.4287 | 1228204.2653 | 2718323.5382 | 1228188.2027 | 2718312.4413 | 1228171.8545
58 | 2718334.4287 | 1228204.2653 | 2718316.9366 | 1228207.6089 | 2718312.5246 | 1228209.3476
59 | 2718334.4287 | 1228204.2653 | 2718346.1129 | 1228222.8908
60 | 2718378.7852 | 1228120.1261 | 2718389.5394 | 1228117.538 | 2718397.4122 | 1228116.9053 | 2718413.6263 | 1228118.3737 | 2718435.3662 | 1228122.1205 | 2718456.9755 | 1228126.3318 | 2718479.9325 | 1228127.1897 | 2718489.4731 | 1228126.1678 | 2718499.3172 | 1228123.6063 | 2718507.9561 | 1228121.043 | 2718515.2929 | 1228119.5435 | 2718524.5284 | 1228119.3719 | 2718533.5029 | 1228121.6525
61 | 2718297.8864 | 1228150.4118 | 2718312.4413 | 1228171.8545
62 | 2718346.1129 | 1228222.8908 | 2718358.312 | 1228242.3371 | 2718364.2886 | 1228255.6051
63 | 2718533.5029 | 1228121.6525 | 2718538.5702 | 1228128.292 | 2718541.0542 | 1228134.8578 | 2718543.5131 | 1228145.7264 | 2718551.4184 | 1228183.3691 | 2718552.9362 | 1228189.3597 | 2718555.4013 | 1228193.8345 | 2718558.4428 | 1228197.5314 | 2718571.0386 | 1228204.5751
64 | 2718284.8757 | 1228131.244 | 2718297.8864 | 1228150.4118
65 | 2718369.6791 | 1228267.572 | 2718364.2886 | 1228255.6051
66 | 2718571.0386 | 1228204.5751 | 2718573.9673 | 1228206.2128
67 | 2718369.6791 | 1228267.572 | 2718370.5417 | 1228269.8319
68 | 2718369.6791 | 1228267.572 | 2718345.427 | 1228278.3043
69 | 2718370.5417 | 1228269.8319 | 2718377.7303 | 1228288.6661
70 | 2718339.0685 | 1228281.1181 | 2718345.427 | 1228278.3043
71 | 2718332.0652 | 1228291.0088 | 2718339.0685 | 1228281.1181
72 | 2718379.7217 | 1228293.8836 | 2718377.7303 | 1228288.6661
73 | 2718379.7217 | 1228293.8836 | 2718390.594 | 1228322.3693
74 | 2718390.594 | 1228322.3693 | 2718401.6494 | 1228351.3347
75 | 2718408.659 | 1228370.3953 | 2718405.1929 | 1228360.6186 | 2718401.6494 | 1228351.3347
76 | 2718408.659 | 1228370.3953 | 2718377.9945 | 1228379.8147
77 | 2718408.659 | 1228370.3953 | 2718416.7029 | 1228391.687
78 | 2718377.9945 | 1228379.8147 | 2718365.1502 | 1228345.799
79 | 2718377.9945 | 1228379.8147 | 2718371.5219 | 1228382.1871
80 | 2718421.6706 | 1228404.836 | 2718416.7029 | 1228391.687
81 | 2718423.1737 | 1228408.8145 | 2718421.6706 | 1228404.836
82 | 2718423.1737 | 1228408.8145 | 2718444.732 | 1228400.3148 | 2718446.4801 | 1228396.2686 | 2718442.9177 | 1228385.8897
83 | 2718423.1737 | 1228408.8145 | 2718431.5263 | 1228432.6576
84 | 2718442.9177 | 1228385.8897 | 2718441.3608 | 1228381.3537
85 | 2718436.6919 | 1228447.4029 | 2718431.5263 | 1228432.6576
86 | 2718429.3475 | 1228375.8456 | 2718435.4981 | 1228373.799 | 2718439.3667 | 1228375.544 | 2718441.3608 | 1228381.3537
87 | 2718436.6919 | 1228447.4029 | 2718415.0499 | 1228455.3771
88 | 2718436.6919 | 1228447.4029 | 2718439.5438 | 1228455.6662 | 2718440.8481 | 1228459.4396 | 2718441.3761 | 1228460.7732
89 | 2718411.276 | 1228456.7677 | 2718415.0499 | 1228455.3771
90 | 2718441.3761 | 1228460.7732 | 2718441.7114 | 1228461.62
91 | 2718401.1035 | 1228460.5159 | 2718411.276 | 1228456.7677
92 | 2718442.3307 | 1228463.184 | 2718441.7114 | 1228461.62
93 | 2718378.4484 | 1228469.2941 | 2718401.1035 | 1228460.5159
94 | 2718401.1035 | 1228460.5159 | 2718405.6953 | 1228471.8926
95 | 2718411.5686 | 1228486.4445 | 2718405.6953 | 1228471.8926
96 | 2718402.7521 | 1228507.1187 | 2718417.4053 | 1228500.9055 | 2718411.5686 | 1228486.4445
97 | 2718442.3307 | 1228463.184 | 2718446.4622 | 1228473.6181 | 2718448.4819 | 1228478.6328
98 | 2718448.4819 | 1228478.6328 | 2718449.9883 | 1228482.3729
99 | 2718452.9561 | 1228488.6737 | 2718450.2321 | 1228482.9783 | 2718449.9883 | 1228482.3729
100 | 2718452.9561 | 1228488.6737 | 2718458.8397 | 1228500.975 | 2718459.4169 | 1228501.9612
101 | 2718459.4169 | 1228501.9612 | 2718461.3906 | 1228505.3337
102 | 2718470.6012 | 1228520.8998 | 2718469.9148 | 1228519.8993 | 2718461.3906 | 1228505.3337
103 | 2718470.6012 | 1228520.8998 | 2718470.8799 | 1228521.306
104 | 2717572.3217 | 1228700.576 | 2717568.2059 | 1228706.477
105 | 2717562.0312 | 1228715.3299 | 2717568.2059 | 1228706.477
106 | 2717573.4388 | 1228698.9744 | 2717572.3217 | 1228700.576
107 | 2717580.4971 | 1228730.8515 | 2717578.4614 | 1228734.9144 | 2717562.0312 | 1228715.3299
108 | 2717562.0312 | 1228715.3299 | 2717358.8021 | 1228856.9612
109 | 2717580.4971 | 1228730.8515 | 2717604.314 | 1228733.0612
110 | 2717580.4971 | 1228730.8515 | 2717601.1695 | 1228694.1229
111 | 2717358.8021 | 1228856.9612 | 2717355.8853 | 1228849.231 | 2717351.1768 | 1228842.0435 | 2717345.009 | 1228833.9155 | 2717318.8214 | 1228802.1963 | 2717294.9325 | 1228771.1119 | 2717291.3473 | 1228763.8355 | 2717289.8945 | 1228756.8013 | 2717290.5101 | 1228749.4188 | 2717291.7359 | 1228742.6043 | 2717300.8254 | 1228737.5898
112 | 2717578.0945 | 1228660.7248 | 2717574.0549 | 1228658.4451 | 2717569.8884 | 1228655.5633
113 | 2717578.0945 | 1228660.7248 | 2717579.609 | 1228661.5795 | 2717586.2849 | 1228662.7902 | 2717597.8363 | 1228663.1188 | 2717601.5323 | 1228663.5116
114 | 2717604.314 | 1228733.0612 | 2717625.9366 | 1228735.0673
115 | 2717611.3397 | 1228676.0534 | 2717601.1695 | 1228694.1229
116 | 2717308.3938 | 1228733.4144 | 2717300.8254 | 1228737.5898
117 | 2717300.8254 | 1228737.5898 | 2717162.9859 | 1228857.5571
118 | 2717654.5232 | 1228736.8421 | 2717633.5129 | 1228735.7702 | 2717625.9366 | 1228735.0673
119 | 2717657.2903 | 1228703.9622 | 2717658.3031 | 1228699.4208 | 2717662.959 | 1228695.1039
120 | 2717654.5232 | 1228736.8421 | 2717655.3921 | 1228712.4735 | 2717657.2903 | 1228703.9622
121 | 2717654.5232 | 1228736.8421 | 2717685.4858 | 1228739.0007
122 | 2717685.4858 | 1228739.0007 | 2717686.3457 | 1228727.3419 | 2717688.0773 | 1228727.2127
123 | 2717688.0773 | 1228727.2127 | 2717912.9013 | 1228753.0154
124 | 2717912.9013 | 1228753.0154 | 2717915.9555 | 1228699.1558 | 2717916.3104 | 1228694.6371 | 2717917.4232 | 1228692.791

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2717737.7448 | 1228258.7334
1 | 2717731.4165 | 1228206.6933
2 | 2717740.2121 | 1228263.8328
3 | 2717762.1922 | 1228185.4286
4 | 2717722.1398 | 1228283.1519
5 | 2717826.1316 | 1228281.5256
6 | 2717728.4644 | 1228108.0448
7 | 2717773.3947 | 1228198.0603
8 | 2717430.397 | 1228374.8293
9 | 2717755.9794 | 1228420.2011
10 | 2717924.8721 | 1228337.2793
11 | 2717597.3395 | 1228107.6971
12 | 2717768.3111 | 1228212.9085
13 | 2717328.5417 | 1228313.5827
14 | 2717754.4796 | 1228422.8512
15 | 2717941.8244 | 1228345.3573
16 | 2717799.7383 | 1228427.1795
17 | 2717615.9707 | 1228667.8255
18 | 2718055.6903 | 1228371.206
19 | 2718104.1596 | 1228324.4228
20 | 2718117.6841 | 1228305.2261
21 | 2718014.5657 | 1228292.981
22 | 2718287.2731 | 1228219.2986
23 | 2718479.948 | 1228618.4657
24 | 2718426.0583 | 1228556.562
25 | 2718515.1251 | 1228581.4706
26 | 2718420.6404 | 1228549.6639
27 | 2718422.8054 | 1228552.6122
28 | 2718411.8983 | 1228549.0671
29 | 2717985.5398 | 1228274.7767
30 | 2717997.4131 | 1228303.7269
31 | 2718693.7556 | 1228034.264
32 | 2718700.7437 | 1228106.0303
33 | 2718699.9086 | 1228161.891
34 | 2718684.6191 | 1228171.8271
35 | 2718695.9738 | 1228208.6271
36 | 2718694.1856 | 1228217.3316
37 | 2718680.7295 | 1228255.9733
38 | 2718651.8641 | 1228224.2257
39 | 2718655.2067 | 1228207.6797
40 | 2718591.5389 | 1228212.1804
41 | 2718674.4185 | 1228207.9092
42 | 2718575.4564 | 1228225.7816
43 | 2718587.332 | 1228211.1521
44 | 2718674.5092 | 1228277.2974
45 | 2718671.7494 | 1228296.8795
46 | 2718663.991 | 1228346.8417
47 | 2718365.6854 | 1228163.9261
48 | 2718364.8863 | 1228180.1523
49 | 2718362.1779 | 1228153.208
50 | 2718334.4287 | 1228204.2653
51 | 2718378.7852 | 1228120.1261
52 | 2718312.4413 | 1228171.8545
53 | 2718312.5246 | 1228209.3476
54 | 2718346.1129 | 1228222.8908
55 | 2718533.5029 | 1228121.6525
56 | 2718297.8864 | 1228150.4118
57 | 2718364.2886 | 1228255.6051
58 | 2718571.0386 | 1228204.5751
59 | 2718538.2915 | 1228254.7404
60 | 2718565.215 | 1228222.4304
61 | 2718573.9673 | 1228206.2128
62 | 2718284.8757 | 1228131.244
63 | 2718369.6791 | 1228267.572
64 | 2718370.5417 | 1228269.8319
65 | 2718345.427 | 1228278.3043
66 | 2718339.0685 | 1228281.1181
67 | 2718332.0652 | 1228291.0088
68 | 2718377.7303 | 1228288.6661
69 | 2718379.7217 | 1228293.8836
70 | 2718390.594 | 1228322.3693
71 | 2718401.6494 | 1228351.3347
72 | 2718408.659 | 1228370.3953
73 | 2718377.9945 | 1228379.8147
74 | 2718416.7029 | 1228391.687
75 | 2718365.1502 | 1228345.799
76 | 2718371.5219 | 1228382.1871
77 | 2718421.6706 | 1228404.836
78 | 2718423.1737 | 1228408.8145
79 | 2718442.9177 | 1228385.8897
80 | 2718431.5263 | 1228432.6576
81 | 2718441.3608 | 1228381.3537
82 | 2718436.6919 | 1228447.4029
83 | 2718429.3475 | 1228375.8456
84 | 2718415.0499 | 1228455.3771
85 | 2718441.3761 | 1228460.7732
86 | 2718411.276 | 1228456.7677
87 | 2718441.7114 | 1228461.62
88 | 2718401.1035 | 1228460.5159
89 | 2718378.4484 | 1228469.2941
90 | 2718405.6953 | 1228471.8926
91 | 2718411.5686 | 1228486.4445
92 | 2718402.7521 | 1228507.1187
93 | 2718442.3307 | 1228463.184
94 | 2718448.4819 | 1228478.6328
95 | 2718449.9883 | 1228482.3729
96 | 2718452.9561 | 1228488.6737
97 | 2718459.4169 | 1228501.9612
98 | 2718461.3906 | 1228505.3337
99 | 2718470.6012 | 1228520.8998
100 | 2718470.8799 | 1228521.306
101 | 2717978.5348 | 1228300.5166
102 | 2717568.2059 | 1228706.477
103 | 2717572.3217 | 1228700.576
104 | 2717562.0312 | 1228715.3298
105 | 2717573.4388 | 1228698.9744
106 | 2717580.4971 | 1228730.8515
107 | 2717358.8021 | 1228856.9612
108 | 2717569.8884 | 1228655.5633
109 | 2717578.0945 | 1228660.7248
110 | 2717604.314 | 1228733.0612
111 | 2717601.1695 | 1228694.1229
112 | 2717300.8254 | 1228737.5898
113 | 2717308.3938 | 1228733.4144
114 | 2717162.9859 | 1228857.5571
115 | 2717601.5323 | 1228663.5116
116 | 2717625.9366 | 1228735.0673
117 | 2717611.3397 | 1228676.0534
118 | 2717657.2903 | 1228703.9622
119 | 2717662.959 | 1228695.1039
120 | 2717654.5232 | 1228736.8421
121 | 2717685.4858 | 1228739.0007
122 | 2717688.0773 | 1228727.2127
123 | 2717912.9013 | 1228753.0154
124 | 2717917.4232 | 1228692.791
125 | 2717266.8329 | 1228020.5805
126 | 2718377.9945 | 1228379.8147

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1