## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3313-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3313-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3313-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3313-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3313-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3313-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3313-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3313-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3313-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3313-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3313-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3313-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3313-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3313-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3313-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3313-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3313-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3313-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3313-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3313-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3313-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3313-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3313-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3313-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3313-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3313-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3313-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3313-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3313-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3313-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3313-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3313-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3313-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3313-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3313-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3313-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3313-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3313-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3313-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3313-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3313-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3313-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3313-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3313-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3313-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3313-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3313-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3313-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3313-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3313-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3313-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3313-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3313-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3313-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3313-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3313-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3313-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3313-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3313-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3313-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3313-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3313-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3313-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3313-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3313-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3313-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3313-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3313-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3313-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3313-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3313-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3313-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3313-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3313-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3313-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3313-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3313-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3313-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3313-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3313-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3313-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3313-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3313-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3313-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3313-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3313-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3313-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3313-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3313-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3313-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3313-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3313-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3313-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3313-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3313-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3313-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3313-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3313-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3313-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3313-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3313-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3313-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3313-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3313-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3313-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3313-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3313-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3313-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3313-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3313-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3313-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_10_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3313-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0019324 | 0.00048432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3313-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0023151 | 0.00058023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3313-3_0_4_load_101 | 2 | 0.0029662 | 0.00074341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3313-3_0_4_load_99 | 3 | 0.0024421 | 0.00061204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3313-3_0_4_load_5 | 4 | 0.0012477 | 0.0003127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3313-3_0_4_load_6 | 5 | 0.00043176 | 0.00010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3313-3_0_4_load_8 | 7 | 0.00048967 | 0.00012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3313-3_0_4_load_33 | 10 | 0.00053443 | 0.00013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3313-3_0_4_load_46 | 12 | 0.00052212 | 0.00013086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3313-3_0_4_load_3 | 13 | 0.00069461 | 0.00017408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3313-3_0_4_load_102 | 14 | 0.0027148 | 0.00068038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3313-3_0_4_load_39 | 15 | 0.00061086 | 0.0001531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3313-3_0_4_load_38 | 16 | 0.00022597 | 5.6633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3313-3_0_4_load_45 | 17 | 0.00047576 | 0.00011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3313-3_0_4_load_44 | 18 | 0.00075352 | 0.00018885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3313-3_0_4_load_104 | 19 | 0.0012899 | 0.00032328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3313-3_0_4_load_105 | 20 | 0.001277 | 0.00032006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3313-3_0_4_load_106 | 22 | 0.0085381 | 0.0021399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3313-3_0_4_load_34 | 24 | 0.0013427 | 0.00033651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3313-3_0_4_load_35 | 25 | 0.0021147 | 0.00053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3313-3_0_4_load_71 | 27 | 0.00069973 | 0.00017537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3313-3_0_4_load_98 | 29 | 0.002984 | 0.00074786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3313-3_0_4_load_100 | 30 | 0.0033588 | 0.00084179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3313-3_0_4_load_37 | 31 | 0.00064734 | 0.00016224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3313-3_0_4_load_42 | 32 | 0.00061128 | 0.0001532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3313-3_0_4_load_61 | 34 | 0.00080449 | 0.00020162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3313-3_0_4_load_49 | 36 | 0.0006312 | 0.00015819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3313-3_0_4_load_51 | 37 | 0.0006192 | 0.00015519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3313-3_0_4_load_43 | 38 | 0.0033487 | 0.00083925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3313-3_0_4_load_48 | 39 | 0.0010204 | 0.00025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3313-3_0_4_load_11 | 40 | 0.00017585 | 4.4071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3313-3_0_4_load_18 | 41 | 0.00066851 | 0.00016754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3313-3_0_4_load_19 | 42 | 0.00016324 | 4.0912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3313-3_0_4_load_20 | 44 | 0.00049929 | 0.00012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3313-3_0_4_load_62 | 45 | 0.00027983 | 7.0133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3313-3_0_4_load_15 | 47 | 0.00082619 | 0.00020706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3313-3_0_4_load_14 | 48 | 0.00013734 | 3.4421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3313-3_0_4_load_17 | 49 | 0.00013873 | 3.477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3313-3_0_4_load_63 | 50 | 0.0002193 | 5.4961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3313-3_0_4_load_21 | 51 | 0.003098 | 0.00077643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3313-3_0_4_load_31 | 55 | 0.0041201 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3313-3_0_4_load_112 | 59 | 0.0066605 | 0.0016693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3313-3_0_4_load_111 | 60 | 0.0070739 | 0.0017729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3313-3_0_4_load_107 | 61 | 0.015797 | 0.0039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3313-3_0_4_load_114 | 64 | 0.0016955 | 0.00042494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3313-3_0_4_load_32 | 65 | 0.0025561 | 0.00064061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3313-3_0_4_load_73 | 68 | 0.017326 | 0.0043423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3313-3_0_4_load_115 | 69 | 0.0017902 | 0.00044865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3313-3_0_4_load_116 | 70 | 0.0018094 | 0.00045347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3313-3_0_4_load_82 | 71 | 0.00089132 | 0.00022339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3313-3_0_4_load_80 | 72 | 0.0023669 | 0.00059319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3313-3_0_4_load_36 | 73 | 0.00095214 | 0.00023863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3313-3_0_4_load_72 | 74 | 0.00028246 | 7.0791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3313-3_0_4_load_67 | 75 | 0.00091422 | 0.00022913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3313-3_0_4_load_40 | 77 | 0.00096194 | 0.00024108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3313-3_0_4_load_52 | 80 | 0.00073759 | 0.00018486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3313-3_0_4_load_64 | 81 | 0.0048573 | 0.0012173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3313-3_0_4_load_55 | 82 | 0.0017817 | 0.00044652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3313-3_0_4_load_60 | 84 | 0.0023024 | 0.00057705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3313-3_0_4_load_57 | 85 | 0.00025309 | 6.343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3313-3_0_4_load_59 | 87 | 0.0015713 | 0.0003938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3313-3_0_4_load_66 | 88 | 0.0021821 | 0.00054689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3313-3_0_4_load_68 | 89 | 0.00090717 | 0.00022736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3313-3_0_4_load_69 | 90 | 0.0009665 | 0.00024223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3313-3_0_4_load_78 | 92 | 0.0090805 | 0.0022758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3313-3_0_4_load_83 | 93 | 0.0029866 | 0.00074851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3313-3_0_4_load_81 | 94 | 0.0023475 | 0.00058835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3313-3_0_4_load_108 | 95 | 0.017233 | 0.0043191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3313-3_0_4_load_110 | 98 | 0.017703 | 0.0044369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3313-3_0_4_load_85 | 100 | 0.0018563 | 0.00046524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3313-3_0_4_load_84 | 101 | 0.0033805 | 0.00084723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3313-3_0_4_load_86 | 102 | 0.0018783 | 0.00047074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3313-3_0_4_load_88 | 103 | 0.0026256 | 0.00065804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3313-3_0_4_load_89 | 104 | 0.0072474 | 0.0018164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3313-3_0_4_load_94 | 105 | 0.0015406 | 0.00038612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3313-3_0_4_load_91 | 106 | 0.001848 | 0.00046314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3313-3_0_4_load_92 | 107 | 0.0027457 | 0.00068814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3313-3_0_4_load_93 | 108 | 0.00096657 | 0.00024224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3313-3_0_4_load_96 | 110 | 0.0026727 | 0.00066983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3313-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3313-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.068132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3313-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0092709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3313-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 30 | 0.00076906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3313-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.029519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3313-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.092292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3313-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.038797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3313-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.073166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3313-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.075624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3313-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.13703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3313-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.11106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3313-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.13085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3313-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.020606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3313-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 24 | 0.013954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3313-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.090969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3313-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.022762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3313-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.047247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3313-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 29 | 0.013762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3313-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 30 | 0.014092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3313-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3313-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 31 | 0.11389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3313-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.021495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3313-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 32 | 0.10276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3313-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0097696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3313-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.001889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3313-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.041742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3313-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 92 | 0.018895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3313-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 68 | 0.0071059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3313-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.012967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3313-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.22809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_3313-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.13167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3313-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 91 | 0.013082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_3313-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 110 | 0.051068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3313-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 109 | 0.023267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3313-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 73 | 0.043712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3313-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 78 | 0.0057109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3313-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.069015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3313-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.062015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3313-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 84 | 0.042342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3313-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 82 | 0.04458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3313-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.028263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3313-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.049377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3313-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.18039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_3313-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.079607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3313-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 78 | 0.073714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_3313-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 79 | 0.19448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3313-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.12688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3313-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.21269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3313-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.053625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3313-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.027149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3313-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.01307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3313-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.022762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3313-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.031557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3313-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.032239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3313-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.014764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3313-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.010604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3313-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 87 | 0.18757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3313-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.015828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3313-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.005744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3313-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.08514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3313-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.030481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3313-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.004999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3313-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.063414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3313-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 65 | 0.024715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3313-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.042659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3313-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.034704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3313-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.012164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3313-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.00973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3313-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.004935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3313-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.011848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3313-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.016984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3313-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.029184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_3313-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.063243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3313-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.05796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3313-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.008793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3313-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 63 | 70 | 0.003737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3313-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 93 | 0.022646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3313-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 94 | 0.014471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3313-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 95 | 0.012938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3313-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 67 | 96 | 0.013578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3313-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.016811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3313-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 94 | 0.022383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3313-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.063306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3313-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.043373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3313-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.086511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_3313-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.027258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3313-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.018958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3313-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.023599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3313-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.049402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3313-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 88 | 0.033288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3313-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.021817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3313-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.013261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3313-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0076136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3313-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.074408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3313-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.038017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3313-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0015997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3313-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.014282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3313-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.024987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3313-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.068503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3313-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.027515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3313-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.019343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3313-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 106 | 0.0041325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3313-3_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0040901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3313-3_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.016786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3313-3_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0067566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3313-3_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0097747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3313-3_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.029621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3313-3_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0059792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_3313-3_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0061825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3313-3_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.016236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3313-3_0_4_trafo_98 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 29 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2719954.4302 | 1230870.5694 | 2719942.8689 | 1230877.066
1 | 2719877.7536 | 1230857.0179 | 2719942.8689 | 1230877.066
2 | 2719877.7536 | 1230857.0179 | 2719869.9962 | 1230862.0946
3 | 2719869.9962 | 1230862.0946 | 2719869.3527 | 1230862.5157
4 | 2720257.7433 | 1231363.2157 | 2720262.6058 | 1231364.6839 | 2720269.1031 | 1231364.8155 | 2720272.937 | 1231365.905 | 2720275.1621 | 1231366.7618 | 2720276.9602 | 1231368.4996 | 2720277.5069 | 1231371.0571 | 2720277.2444 | 1231374.2989 | 2720276.1606 | 1231377.3127 | 2720276.1606 | 1231377.3127
5 | 2720250.5386 | 1231280.0499 | 2720246.2227 | 1231290.4154 | 2720242.6234 | 1231298.3156 | 2720239.8148 | 1231306.0761 | 2720237.8059 | 1231314.7535 | 2720237.8137 | 1231324.4726 | 2720239.7173 | 1231331.4834 | 2720242.9847 | 1231339.9784 | 2720244.6781 | 1231346.896 | 2720247.7627 | 1231355.0649 | 2720249.7267 | 1231358.3406 | 2720253.3269 | 1231361.2491 | 2720257.5534 | 1231363.1583 | 2720257.7433 | 1231363.2157
6 | 2720238.47 | 1231382.4238 | 2720244.1673 | 1231382.6143 | 2720250.675 | 1231381.8564 | 2720258.2051 | 1231381.4862 | 2720263.69 | 1231381.1079 | 2720270.0149 | 1231380.0239 | 2720274.7076 | 1231379.1069 | 2720276.1606 | 1231377.3127
7 | 2720250.5386 | 1231280.0499 | 2720259.4836 | 1231276.7838 | 2720265.5417 | 1231270.5458 | 2720269.3383 | 1231265.2517 | 2720271.011 | 1231255.6 | 2720268.953 | 1231242.37 | 2720262.4477 | 1231217.93
8 | 2720250.5386 | 1231280.0499 | 2720241.6747 | 1231279.3145 | 2720234.6249 | 1231275.7802 | 2720220.0664 | 1231269.681 | 2720213.4056 | 1231266.7662 | 2720205.5383 | 1231266.1956 | 2720197.7385 | 1231267.9059 | 2720190.7994 | 1231271.2572 | 2720186.3568 | 1231275.5375 | 2720182.3886 | 1231280.3278
9 | 2720250.5386 | 1231280.0499 | 2720387.383 | 1231287.1243
10 | 2720262.4477 | 1231217.93 | 2720250.6763 | 1231221.5948 | 2720234.6641 | 1231228.1763 | 2720215.6532 | 1231235.0641 | 2720198.8633 | 1231240.0175 | 2720184.9688 | 1231243.7841 | 2720173.1405 | 1231245.0238 | 2720166.2484 | 1231245.3069 | 2720156.6802 | 1231246.0475 | 2720155.7937 | 1231246.2661
11 | 2720111.8415 | 1231390.5571 | 2720176.6496 | 1231287.2729 | 2720182.3886 | 1231280.3278
12 | 2720182.3886 | 1231280.3278 | 2720176.5791 | 1231277.6527 | 2720171.7098 | 1231277.5542 | 2720168.0358 | 1231278.2916 | 2720162.7227 | 1231280.038
13 | 2720387.383 | 1231287.1243 | 2720396.3834 | 1231287.763 | 2720401.3135 | 1231287.863
14 | 2720111.8415 | 1231390.5571 | 2720118.9979 | 1231392.5588 | 2720125.9449 | 1231390.6755 | 2720163.6267 | 1231376.0474 | 2720169.3382 | 1231374.9509 | 2720174.1905 | 1231376.2611 | 2720178.9609 | 1231381.6173 | 2720182.7997 | 1231386.5878 | 2720184.6813 | 1231388.6942 | 2720187.7571 | 1231388.6897 | 2720193.1687 | 1231386.8252
15 | 2720141.5316 | 1231288.2706 | 2720152.7065 | 1231283.3303 | 2720162.7227 | 1231280.038
16 | 2719857.5612 | 1230870.2325 | 2719877.4042 | 1230913.1112
17 | 2719857.5612 | 1230870.2325 | 2719850.5352 | 1230858.399
18 | 2719869.3527 | 1230862.5157 | 2719857.5612 | 1230870.2325 | 2719857.5612 | 1230870.2325
19 | 2720155.7937 | 1231246.2661 | 2720148.5106 | 1231248.0618 | 2720140.9791 | 1231249.9889 | 2720135.6381 | 1231251.4933 | 2720125.6668 | 1231252.3147 | 2720110.8189 | 1231253.0264 | 2720102.2928 | 1231252.4426 | 2720096.8469 | 1231250.5089 | 2720087.7947 | 1231247.4681 | 2720081.8803 | 1231245.209
20 | 2719972.3219 | 1231257.8437 | 2719973.5836 | 1231256.7365 | 2719976.9202 | 1231253.9461 | 2719981.2124 | 1231252.6094 | 2719987.5619 | 1231250.3135 | 2719994.7259 | 1231247.8227 | 2720004.9629 | 1231243.9707 | 2720015.7463 | 1231241.5753 | 2720023.3069 | 1231239.7042 | 2720030.2254 | 1231239.2435 | 2720041.2111 | 1231238.4535 | 2720052.1679 | 1231239.4756 | 2720063.9148 | 1231241.1363 | 2720071.4365 | 1231242.6894 | 2720080.54 | 1231244.6971 | 2720081.8803 | 1231245.209
21 | 2720121.8477 | 1231296.9072 | 2720127.2821 | 1231294.57 | 2720141.5316 | 1231288.2706
22 | 2720023.9166 | 1231313.7104 | 2720026.9468 | 1231311.9021 | 2720032.916 | 1231308.1751 | 2720038.6276 | 1231307.0785 | 2720046.1233 | 1231308.0417 | 2720056.8752 | 1231309.0707 | 2720070.4343 | 1231311.7689 | 2720082.2355 | 1231311.4847 | 2720092.831 | 1231309.386 | 2720121.8477 | 1231296.9072
23 | 2720202.1014 | 1231382.8973 | 2720195.5309 | 1231386.0114 | 2720193.1687 | 1231386.8252
24 | 2719921.6857 | 1230646.2022 | 2719922.0498 | 1230648.0554
25 | 2719885.6741 | 1230661.2214 | 2719898.1408 | 1230656.5579 | 2719902.8062 | 1230655.5178 | 2719922.6806 | 1230651.3374 | 2719922.0498 | 1230648.0554
26 | 2719885.6741 | 1230661.2214 | 2719895.4471 | 1230677.4091
27 | 2719885.6741 | 1230661.2214 | 2719879.619 | 1230664.9402
28 | 2720414.2776 | 1231288.1257 | 2720401.3135 | 1231287.863
29 | 2719747.9683 | 1231000.7508 | 2719654.2223 | 1231208.6883
30 | 2719781.1296 | 1230873.3282 | 2719747.9683 | 1231000.7508
31 | 2719642.1618 | 1231213.6018 | 2719646.9074 | 1231212.3185 | 2719652.4472 | 1231209.5945 | 2719654.2223 | 1231208.6883
32 | 2719781.1296 | 1230873.3282 | 2719824.7792 | 1230846.8202
33 | 2719838.6566 | 1230838.3927 | 2719850.5352 | 1230858.399
34 | 2719932.8549 | 1231260.6219 | 2719935.2616 | 1231264.0359 | 2719937.6325 | 1231265.9297 | 2719940.0586 | 1231266.5903 | 2719950.7065 | 1231264.1476 | 2719958.4127 | 1231263.3135 | 2719963.0932 | 1231263.0077 | 2719967.2008 | 1231261.0556 | 2719971.131 | 1231258.8888 | 2719972.3219 | 1231257.8437
35 | 2720018.7413 | 1231316.0731 | 2720022.0085 | 1231314.8492 | 2720023.9166 | 1231313.7104
36 | 2719981.5544 | 1231604.4087 | 2719947.1285 | 1231617.3356 | 2719919.7777 | 1231634.4086 | 2719919.7777 | 1231634.4086
37 | 2719941.6939 | 1231565.3288 | 2719956.0464 | 1231565.8521 | 2719957.0729 | 1231575.7918 | 2719981.5544 | 1231604.4087
38 | 2719890.7928 | 1231664.9723 | 2719906.9458 | 1231644.8804 | 2719919.7777 | 1231634.4086
39 | 2719941.6939 | 1231565.3288 | 2719925.915 | 1231567.9237 | 2719899.033 | 1231577.6558
40 | 2719941.6939 | 1231565.3288 | 2719940.9068 | 1231561.5432 | 2719918.6641 | 1231551.5205
41 | 2719913.733 | 1231509.5366 | 2719916.8348 | 1231511.1173 | 2719922.3357 | 1231517.4444 | 2719923.4061 | 1231522.9593 | 2719922.5913 | 1231528.425 | 2719919.8172 | 1231536.3754 | 2719915.5199 | 1231543.6057 | 2719916.2082 | 1231550.4139 | 2719918.6641 | 1231551.5205
42 | 2719913.733 | 1231509.5366 | 2719997.53 | 1231349.7941
43 | 2719842.2119 | 1231529.4967 | 2719850.0016 | 1231530.374 | 2719862.6172 | 1231527.6261 | 2719870.2451 | 1231519.7736 | 2719883.0794 | 1231510.3137 | 2719892.9145 | 1231507.2096 | 2719900.7553 | 1231505.6998 | 2719909.2464 | 1231507.2501 | 2719913.733 | 1231509.5366
44 | 2720018.7413 | 1231316.0731 | 2720021.4919 | 1231323.1676 | 2720024.3037 | 1231332.1093 | 2720026.7972 | 1231339.9326 | 2720027.2741 | 1231345.947 | 2720027.1801 | 1231350.6044 | 2720025.2957 | 1231353.8801 | 2720020.3493 | 1231357.2273 | 2720015.022 | 1231359.555 | 2720009.9187 | 1231360.1747 | 2720005.4773 | 1231359.1509 | 2720003.0614 | 1231357.612 | 2720000.5169 | 1231352.6901 | 2719997.53 | 1231349.7941
45 | 2719697.5167 | 1231412.2301 | 2719713.0039 | 1231420.7487 | 2719777.0674 | 1231504.706 | 2719802.5255 | 1231521.7659 | 2719823.2982 | 1231527.3667 | 2719842.2119 | 1231529.4967
46 | 2719376.9495 | 1231761.3239 | 2719387.2583 | 1231634.8603
47 | 2719387.2583 | 1231634.8603 | 2719590.4363 | 1231697.7613
48 | 2719326.3907 | 1231778.6849 | 2719353.8434 | 1231771.4968 | 2719376.9495 | 1231761.3239
49 | 2719590.4363 | 1231697.7613 | 2719614.0916 | 1231684.4388
50 | 2719326.3907 | 1231778.6849 | 2719327.5549 | 1231791.7025
51 | 2719326.3907 | 1231778.6849 | 2719304.2483 | 1231783.9599
52 | 2719614.0916 | 1231684.4388 | 2719622.6951 | 1231679.5934 | 2719636.5505 | 1231672.4331 | 2719642.4806 | 1231671.0627
53 | 2719642.4806 | 1231671.0627 | 2719648.8113 | 1231669.5998 | 2719661.649 | 1231666.7114 | 2719673.4118 | 1231662.2426
54 | 2719289.8857 | 1231787.3815 | 2719304.2483 | 1231783.9599
55 | 2719289.8857 | 1231787.3815 | 2719289.3172 | 1231797.9704
56 | 2719860.8657 | 1231668.8816 | 2719673.4118 | 1231662.2426
57 | 2719735.5378 | 1230659.6618 | 2719720.6124 | 1230664.929
58 | 2719735.5378 | 1230659.6618 | 2719733.3798 | 1230654.3363
59 | 2719735.5378 | 1230659.6618 | 2719736.3963 | 1230661.803 | 2719740.6804 | 1230672.5423 | 2719760.7616 | 1230664.1066 | 2719764.5241 | 1230672.9005 | 2719769.1042 | 1230673.838 | 2719777.7646 | 1230674.9466 | 2719786.9121 | 1230679.7013 | 2719801.9017 | 1230673.5317
60 | 2719733.3798 | 1230654.3363 | 2719750.4426 | 1230647.1742 | 2719761.1823 | 1230641.8752
61 | 2719800.178 | 1230668.8377 | 2719801.9017 | 1230673.5317
62 | 2719783.0774 | 1230713.9514 | 2719786.4321 | 1230712.907 | 2719797.7994 | 1230709.3999 | 2719795.2052 | 1230699.0283 | 2719787.197 | 1230679.8516 | 2719786.9121 | 1230679.7013 | 2719801.9017 | 1230673.5317
63 | 2719761.1823 | 1230641.8752 | 2719769.7351 | 1230637.6552 | 2719783.0803 | 1230630.4253
64 | 2719783.0774 | 1230713.9514 | 2719786.4321 | 1230712.907 | 2719797.7469 | 1230739.4339 | 2719788.3211 | 1230743.6029
65 | 2719783.0774 | 1230713.9514 | 2719786.4321 | 1230712.907 | 2719797.7994 | 1230709.3999 | 2719816.3265 | 1230704.0133
66 | 2719777.4026 | 1230703.4287 | 2719780.7206 | 1230707.2097 | 2719783.0774 | 1230713.9514
67 | 2719788.3211 | 1230743.6029 | 2719788.4274 | 1230744.717 | 2719787.0743 | 1230745.6906 | 2719780.5331 | 1230748.0829
68 | 2719788.3211 | 1230743.6029 | 2719786.3133 | 1230739.0922
69 | 2719814.3751 | 1230692.576 | 2719813.9522 | 1230697.0155 | 2719816.3265 | 1230704.0133
70 | 2719816.3265 | 1230704.0133 | 2719831.8842 | 1230697.0991
71 | 2719831.8842 | 1230697.0991 | 2719845.9069 | 1230722.7132
72 | 2719831.8842 | 1230697.0991 | 2719835.4645 | 1230682.6152 | 2719855.2393 | 1230669.8481 | 2719852.5482 | 1230658.2735 | 2719845.8072 | 1230647.2733
73 | 2719831.8842 | 1230697.0991 | 2719835.9238 | 1230691.7763 | 2719879.619 | 1230664.9402
74 | 2719780.5331 | 1230748.0829 | 2719780.0719 | 1230749.1634 | 2719779.4347 | 1230749.9512 | 2719778.4327 | 1230750.4202 | 2719773.2862 | 1230752.4071
75 | 2719780.5331 | 1230748.0829 | 2719779.1026 | 1230744.6291
76 | 2719845.9069 | 1230722.7132 | 2719855.14 | 1230743.3913
77 | 2719845.9069 | 1230722.7132 | 2719833.112 | 1230729.4728
78 | 2719845.8072 | 1230647.2733 | 2719837.8274 | 1230652.2386 | 2719835.8874 | 1230649.2527
79 | 2719857.3183 | 1230640.0217 | 2719845.8072 | 1230647.2733
80 | 2719813.3209 | 1230739.9284 | 2719798.4571 | 1230747.7809
81 | 2719813.3209 | 1230739.9284 | 2719833.112 | 1230729.4728
82 | 2719932.8549 | 1231260.6219 | 2719883.8976 | 1231220.4875
83 | 2719716.4337 | 1231370.4665 | 2719699.227 | 1231379.9832 | 2719679.2986 | 1231392.9924
84 | 2719679.2986 | 1231392.9924 | 2719668.6741 | 1231377.3661 | 2719664.2731 | 1231373.2075 | 2719656.925 | 1231368.6782 | 2719645.8041 | 1231365.2851 | 2719630.2245 | 1231361.7243 | 2719619.6733 | 1231360.133 | 2719606.547 | 1231353.6283
85 | 2719697.5167 | 1231412.2301 | 2719689.5586 | 1231408.2778 | 2719679.2986 | 1231392.9924
86 | 2720018.7413 | 1231316.0731 | 2720015.3046 | 1231315.1919 | 2720012.3013 | 1231313.1074 | 2720008.4292 | 1231313.1515 | 2720002.8812 | 1231316.2754 | 2720001.626 | 1231317.1245
87 | 2719697.5167 | 1231412.2301 | 2719708.7372 | 1231400.9025 | 2719705.835 | 1231393.7939
88 | 2719568.727 | 1231322.1112 | 2719583.8544 | 1231332.3347 | 2719606.0368 | 1231353.3755 | 2719606.547 | 1231353.6283
89 | 2719568.727 | 1231322.1112 | 2719571.1912 | 1231314.855 | 2719572.8894 | 1231303.1242 | 2719573.8478 | 1231295.404 | 2719572.847 | 1231289.4955
90 | 2719877.1231 | 1231681.9754 | 2719890.7928 | 1231664.9723
91 | 2719877.1231 | 1231681.9754 | 2719866.7952 | 1231673.6572
92 | 2719860.8657 | 1231668.8816 | 2719866.7952 | 1231673.6572
93 | 2719572.847 | 1231289.4955 | 2719572.3717 | 1231286.6896 | 2719570.9478 | 1231281.0231 | 2719572.2017 | 1231276.6893 | 2719574.9426 | 1231271.8739 | 2719579.0237 | 1231268.2197 | 2719624.0935 | 1231246.1375
94 | 2719624.0935 | 1231246.1375 | 2719626.1556 | 1231245.1271 | 2719633.9124 | 1231240.2793 | 2719639.0938 | 1231229.7641 | 2719641.8634 | 1231215.1735
95 | 2719642.1618 | 1231213.6018 | 2719641.8634 | 1231215.1735
96 | 2719860.9631 | 1230756.4325 | 2719855.14 | 1230743.3913
97 | 2719857.3183 | 1230640.0217 | 2719875.2342 | 1230628.5181 | 2719873.2756 | 1230625.3317
98 | 2719878.3598 | 1230815.3302 | 2719885.7807 | 1230811.0208 | 2719860.9631 | 1230756.4325
99 | 2719860.9631 | 1230756.4325 | 2719851.9848 | 1230761.3221 | 2719837.229 | 1230770.3365
100 | 2719880.2975 | 1230834.5735 | 2719878.3598 | 1230815.3302
101 | 2719878.3598 | 1230815.3302 | 2719874.7864 | 1230817.4059
102 | 2719833.7387 | 1230772.4687 | 2719837.229 | 1230770.3365
103 | 2719833.7387 | 1230772.4687 | 2719819.4144 | 1230781.2194
104 | 2719813.6485 | 1230784.7418 | 2719819.4144 | 1230781.2194
105 | 2719805.3072 | 1230789.8375 | 2719813.6485 | 1230784.7418
106 | 2719874.7864 | 1230817.4059 | 2719849.1729 | 1230832.2841
107 | 2719849.1729 | 1230832.2841 | 2719844.0026 | 1230835.2873
108 | 2719838.6566 | 1230838.3927 | 2719844.0026 | 1230835.2873
109 | 2719838.6566 | 1230838.3927 | 2719824.7792 | 1230846.8202

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719954.4302 | 1230870.5694
1 | 2719942.8689 | 1230877.066
2 | 2719877.7536 | 1230857.0179
3 | 2719869.9962 | 1230862.0946
4 | 2720257.7433 | 1231363.2157
5 | 2720276.1606 | 1231377.3127
6 | 2720250.5386 | 1231280.0499
7 | 2720238.47 | 1231382.4238
8 | 2720262.4477 | 1231217.93
9 | 2720182.3886 | 1231280.3278
10 | 2720387.383 | 1231287.1243
11 | 2720111.8415 | 1231390.5571
12 | 2720162.7227 | 1231280.038
13 | 2719877.4042 | 1230913.1112
14 | 2719857.5612 | 1230870.2325
15 | 2720155.7937 | 1231246.2661
16 | 2720081.8803 | 1231245.209
17 | 2720141.5316 | 1231288.2706
18 | 2720121.8477 | 1231296.9072
19 | 2720193.1687 | 1231386.8252
20 | 2720202.1014 | 1231382.8973
21 | 2719922.0498 | 1230648.0554
22 | 2719921.6857 | 1230646.2022
23 | 2719885.6741 | 1230661.2214
24 | 2720401.3135 | 1231287.863
25 | 2720414.2776 | 1231288.1257
26 | 2719747.9683 | 1231000.7508
27 | 2719654.2223 | 1231208.6883
28 | 2719781.1296 | 1230873.3282
29 | 2719850.5352 | 1230858.399
30 | 2719869.3527 | 1230862.5157
31 | 2719972.3219 | 1231257.8437
32 | 2720023.9166 | 1231313.7104
33 | 2719981.5544 | 1231604.4087
34 | 2719919.7777 | 1231634.4086
35 | 2719941.6939 | 1231565.3288
36 | 2719913.733 | 1231509.5366
37 | 2719918.6641 | 1231551.5205
38 | 2719997.53 | 1231349.7941
39 | 2719842.2119 | 1231529.4967
40 | 2719387.2583 | 1231634.8603
41 | 2719376.9495 | 1231761.3239
42 | 2719590.4363 | 1231697.7613
43 | 2719326.3907 | 1231778.6849
44 | 2719614.0916 | 1231684.4388
45 | 2719642.4806 | 1231671.0627
46 | 2719289.8857 | 1231787.3815
47 | 2719304.2483 | 1231783.9599
48 | 2719289.3173 | 1231797.9704
49 | 2719327.5549 | 1231791.7025
50 | 2719673.4118 | 1231662.2426
51 | 2719720.6124 | 1230664.929
52 | 2719735.5378 | 1230659.6618
53 | 2719733.3798 | 1230654.3363
54 | 2719801.9017 | 1230673.5317
55 | 2719761.1823 | 1230641.8752
56 | 2719783.0774 | 1230713.9514
57 | 2719788.3211 | 1230743.6029
58 | 2719816.3265 | 1230704.0133
59 | 2719777.4026 | 1230703.4287
60 | 2719800.178 | 1230668.8377
61 | 2719814.3751 | 1230692.576
62 | 2719831.8842 | 1230697.0991
63 | 2719780.5331 | 1230748.0829
64 | 2719786.3133 | 1230739.0922
65 | 2719783.0803 | 1230630.4253
66 | 2719845.9069 | 1230722.7132
67 | 2719845.8072 | 1230647.2733
68 | 2719879.619 | 1230664.9402
69 | 2719773.2862 | 1230752.4071
70 | 2719779.1026 | 1230744.6291
71 | 2719798.4571 | 1230747.7809
72 | 2719813.3209 | 1230739.9284
73 | 2719932.8549 | 1231260.6219
74 | 2719883.8976 | 1231220.4875
75 | 2719716.4337 | 1231370.4665
76 | 2719679.2986 | 1231392.9924
77 | 2720001.626 | 1231317.1245
78 | 2720018.7413 | 1231316.0731
79 | 2719697.5167 | 1231412.2301
80 | 2719705.835 | 1231393.7939
81 | 2719606.547 | 1231353.6283
82 | 2719899.033 | 1231577.6558
83 | 2719568.727 | 1231322.1112
84 | 2719890.7928 | 1231664.9723
85 | 2719866.7952 | 1231673.6572
86 | 2719877.1231 | 1231681.9754
87 | 2719860.8657 | 1231668.8816
88 | 2719572.847 | 1231289.4955
89 | 2719624.0935 | 1231246.1375
90 | 2719641.8634 | 1231215.1735
91 | 2719642.1618 | 1231213.6018
92 | 2719895.4471 | 1230677.4091
93 | 2719855.14 | 1230743.3913
94 | 2719833.112 | 1230729.4728
95 | 2719835.8874 | 1230649.2527
96 | 2719857.3183 | 1230640.0217
97 | 2719860.9631 | 1230756.4325
98 | 2719873.2756 | 1230625.3317
99 | 2719878.3598 | 1230815.3302
100 | 2719837.229 | 1230770.3365
101 | 2719833.7387 | 1230772.4687
102 | 2719819.4144 | 1230781.2194
103 | 2719813.6485 | 1230784.7418
104 | 2719805.3072 | 1230789.8375
105 | 2719880.2975 | 1230834.5735
106 | 2719874.7864 | 1230817.4059
107 | 2719849.1729 | 1230832.2841
108 | 2719844.0026 | 1230835.2873
109 | 2719838.6566 | 1230838.3927
110 | 2719824.7792 | 1230846.8202
111 | 2719838.6566 | 1230838.3927

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1