## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3313-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3313-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3313-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3313-5_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3313-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3313-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3313-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3313-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3313-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3313-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3313-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3313-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3313-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3313-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3313-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3313-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3313-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3313-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3313-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3313-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3313-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3313-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3313-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3313-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3313-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3313-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3313-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3313-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3313-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3313-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3313-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3313-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3313-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3313-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3313-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3313-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3313-5_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3313-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3313-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3313-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3313-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3313-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3313-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3313-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3313-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3313-5_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3313-5_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3313-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3313-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3313-5_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3313-5_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3313-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3313-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3313-5_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3313-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3313-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3313-5_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3313-5_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3313-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3313-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3313-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3313-5_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3313-5_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3313-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3313-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3313-5_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3313-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3313-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3313-5_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3313-5_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3313-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3313-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3313-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3313-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3313-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3313-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3313-5_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3313-5_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3313-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3313-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3313-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3313-5_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3313-5_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3313-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3313-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3313-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3313-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3313-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3313-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3313-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3313-5_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3313-5_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3313-5_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3313-5_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3313-5_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3313-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3313-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3313-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3313-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3313-5_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3313-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3313-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3313-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3313-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3313-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3313-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3313-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3313-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3313-5_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3313-5_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3313-5_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3313-5_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3313-5_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3313-5_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3313-5_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3313-5_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3313-5_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3313-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3313-5_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3313-5_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3313-5_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_10_1_node_276 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3313-5_0_3_load_0 | 0 | 0.00025517 | 6.3952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3313-5_0_3_load_1 | 1 | 0.00077285 | 0.00019369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3313-5_0_3_load_3 | 2 | 0.00071522 | 0.00017925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3313-5_0_3_load_222 | 3 | 0.00078135 | 0.00019582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3313-5_0_3_load_19 | 8 | 0.00035239 | 8.8316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3313-5_0_3_load_9 | 9 | 0.00043243 | 0.00010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3313-5_0_3_load_15 | 11 | 0.0035767 | 0.0008964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3313-5_0_3_load_78 | 12 | 0.0011398 | 0.00028567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3313-5_0_3_load_8 | 13 | 0.0012072 | 0.00030256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3313-5_0_3_load_6 | 14 | 0.00064995 | 0.00016289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3313-5_0_3_load_10 | 15 | 0.00069527 | 0.00017425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3313-5_0_3_load_30 | 17 | 0.00045937 | 0.00011513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3313-5_0_3_load_72 | 18 | 0.0013824 | 0.00034647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3313-5_0_3_load_70 | 19 | 0.0008886 | 0.0002227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3313-5_0_3_load_16 | 20 | 0.0026328 | 0.00065984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3313-5_0_3_load_18 | 21 | 0.0014484 | 0.00036301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3313-5_0_3_load_20 | 22 | 0.00091009 | 0.00022809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3313-5_0_3_load_25 | 27 | 0.00024923 | 6.2462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3313-5_0_3_load_26 | 28 | 0.00083481 | 0.00020922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3313-5_0_3_load_28 | 30 | 0.0003497 | 8.7642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3313-5_0_3_load_54 | 32 | 0.001483 | 0.00037169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3313-5_0_3_load_65 | 35 | 0.00071167 | 0.00017836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3313-5_0_3_load_224 | 36 | 0.0010531 | 0.00026394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3313-5_0_3_load_89 | 37 | 0.00052997 | 0.00013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3313-5_0_3_load_90 | 38 | 0.0019001 | 0.00047621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3313-5_0_3_load_31 | 40 | 0.005424 | 0.0013594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3313-5_0_3_load_34 | 42 | 0.001354 | 0.00033933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3313-5_0_3_load_218 | 46 | 0.0022466 | 0.00056304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3313-5_0_3_load_53 | 47 | 0.0011644 | 0.00029183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3313-5_0_3_load_219 | 49 | 0.0022129 | 0.00055461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3313-5_0_3_load_38 | 51 | 0.0010343 | 0.00025922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3313-5_0_3_load_51 | 52 | 0.0010828 | 0.00027137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3313-5_0_3_load_185 | 53 | 0.0007763 | 0.00019456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3313-5_0_3_load_204 | 57 | 0.0010532 | 0.00026396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3313-5_0_3_load_77 | 59 | 0.001454 | 0.00036441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3313-5_0_3_load_216 | 61 | 0.0015316 | 0.00038385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3313-5_0_3_load_52 | 63 | 0.0011676 | 0.00029263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3313-5_0_3_load_64 | 64 | 0.0075478 | 0.0018917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3313-5_0_3_load_203 | 65 | 0.0059481 | 0.0014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3313-5_0_3_load_73 | 67 | 0.00091938 | 0.00023042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3313-5_0_3_load_225 | 68 | 0.0015502 | 0.00038853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3313-5_0_3_load_43 | 70 | 0.00064431 | 0.00016148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3313-5_0_3_load_45 | 72 | 0.00031206 | 7.8209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3313-5_0_3_load_47 | 74 | 0.0038112 | 0.00095517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3313-5_0_3_load_209 | 76 | 0.0091233 | 0.0022865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3313-5_0_3_load_215 | 77 | 0.0052901 | 0.0013258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3313-5_0_3_load_75 | 79 | 0.0010894 | 0.00027304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3313-5_0_3_load_211 | 81 | 0.0042736 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3313-5_0_3_load_57 | 83 | 0.0046308 | 0.0011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3313-5_0_3_load_61 | 86 | 0.0070147 | 0.0017581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3313-5_0_3_load_62 | 87 | 0.0054533 | 0.0013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3313-5_0_3_load_60 | 88 | 0.008401 | 0.0021055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3313-5_0_3_load_206 | 90 | 0.0033169 | 0.0008313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3313-5_0_3_load_201 | 91 | 0.0048642 | 0.0012191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3313-5_0_3_load_210 | 92 | 0.0067216 | 0.0016846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3313-5_0_3_load_207 | 93 | 0.0063595 | 0.0015938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3313-5_0_3_load_66 | 95 | 0.0012967 | 0.00032498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3313-5_0_3_load_67 | 96 | 0.00080967 | 0.00020292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3313-5_0_3_load_68 | 97 | 0.0004708 | 0.00011799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3313-5_0_3_load_69 | 98 | 0.0011462 | 0.00028728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3313-5_0_3_load_213 | 99 | 0.0015156 | 0.00037985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3313-5_0_3_load_79 | 100 | 0.0018117 | 0.00045405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3313-5_0_3_load_83 | 104 | 0.0016147 | 0.00040468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3313-5_0_3_load_85 | 106 | 0.0014923 | 0.00037402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3313-5_0_3_load_226 | 108 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3313-5_0_3_load_230 | 109 | 0.0013762 | 0.0003449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3313-5_0_3_load_227 | 111 | 0.0019261 | 0.00048272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3313-5_0_3_load_228 | 112 | 0.0016387 | 0.00041069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3313-5_0_3_load_198 | 114 | 0.0017918 | 0.00044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3313-5_0_3_load_194 | 115 | 0.002529 | 0.00063382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3313-5_0_3_load_229 | 116 | 0.0016922 | 0.00042412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3313-5_0_3_load_87 | 117 | 0.00085624 | 0.00021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3313-5_0_3_load_195 | 118 | 0.0062088 | 0.0015561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3313-5_0_3_load_197 | 119 | 0.0044563 | 0.0011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3313-5_0_3_load_205 | 120 | 0.0038497 | 0.00096482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3313-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3313-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.1249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3313-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.26461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3313-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.00353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3313-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.15055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3313-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.067391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3313-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.19667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3313-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.041576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3313-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.12975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3313-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.22194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3313-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.023914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3313-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.018723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3313-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.10217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3313-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.12193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3313-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.016381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3313-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.034684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3313-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_3313-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.036991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_3313-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.01114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_3313-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.023157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3313-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.0090248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3313-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 74 | 0.0070116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_3313-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 98 | 0.001743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3313-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.045857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3313-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.058015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3313-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0076953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3313-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.0098614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3313-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.10407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3313-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.05795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3313-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.10671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3313-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.046927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3313-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.033981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3313-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.023592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3313-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.050748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3313-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.048009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3313-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.078037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3313-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.067622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3313-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.04801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3313-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.15906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3313-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.017229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3313-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0063805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3313-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 117 | 0.022775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3313-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.028296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3313-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0057994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3313-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.058347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3313-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.029535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3313-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.013338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3313-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.01586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3313-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0087233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3313-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.027668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3313-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.009407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3313-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.001182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3313-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 63 | 0.0078856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3313-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.013121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3313-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 54 | 0.059787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3313-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 116 | 0.01838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3313-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 107 | 0.014485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3313-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0074128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3313-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 63 | 0.0077267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3313-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.006815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3313-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.013252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3313-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.00348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3313-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.013858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3313-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 64 | 0.011377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3313-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 65 | 0.015137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3313-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.012656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3313-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.004993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3313-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.041662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3313-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.013732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3313-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.006632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3313-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 69 | 0.013051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3313-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 88 | 0.014009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3313-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 120 | 0.014514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3313-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 76 | 0.024124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3313-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 73 | 0.021916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_3313-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 78 | 0.0090515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3313-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 99 | 0.006487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3313-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 80 | 0.002936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3313-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.032021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3313-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0081985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3313-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.081044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3313-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.032158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3313-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.067019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3313-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.006197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3313-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 82 | 0.0085156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3313-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.028366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3313-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.017317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3313-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 89 | 0.0077634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3313-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 92 | 0.0067046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3313-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 93 | 0.011639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3313-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.00038758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3313-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.010718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3313-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0065693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3313-5_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0040998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3313-5_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.0093182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3313-5_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.0098253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3313-5_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.008658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3313-5_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.0090863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3313-5_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.0015861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3313-5_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.017665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3313-5_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 119 | 0.0055476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3313-5_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.010582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3313-5_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0023727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3313-5_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.019169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3313-5_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.014664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3313-5_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.017875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3313-5_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.015721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3313-5_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.01168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3313-5_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.004193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3313-5_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.008779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3313-5_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.003041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3313-5_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.009861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3313-5_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.008158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3313-5_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.003198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3313-5_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.024263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3313-5_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.035005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3313-5_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.006791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3313-5_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.023181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3313-5_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.0068699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3313-5_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0061027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3313-5_0_3_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 71 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2721148.5006 | 1230578.2374 | 2721135.8047 | 1230592.9684 | 2721133.5199 | 1230596.0029
1 | 2721081.3496 | 1230472.9298 | 2721148.5006 | 1230578.2374
2 | 2721148.5006 | 1230578.2374 | 2721367.9103 | 1230726.1413
3 | 2721082.23 | 1230469.5117 | 2721081.3496 | 1230472.9298
4 | 2721082.23 | 1230469.5117 | 2721080.8798 | 1230466.2371 | 2721076.4815 | 1230462.7003 | 2721069.3986 | 1230461.1437 | 2721058.2579 | 1230460.5275 | 2721053.1085 | 1230466.3385 | 2721031.706 | 1230486.6858 | 2721015.8726 | 1230497.7391 | 2721000.3611 | 1230506.7529 | 2720984.2028 | 1230514.0411 | 2720976.4316 | 1230516.5183 | 2720968.532 | 1230517.1136 | 2720953.9463 | 1230517.8731
5 | 2721082.23 | 1230469.5117 | 2721080.8798 | 1230466.2371 | 2721076.4815 | 1230462.7003 | 2721069.3986 | 1230461.1437 | 2721058.2579 | 1230460.5275 | 2721074.0958 | 1230442.202 | 2721083.6881 | 1230429.9319
6 | 2720883.0499 | 1230420.6759 | 2720893.231 | 1230419.6709 | 2720901.939 | 1230421.0602 | 2720908.9725 | 1230425.0508 | 2720916.9755 | 1230431.2963 | 2720923.534 | 1230438.5244 | 2720931.0786 | 1230447.1847 | 2720935.7789 | 1230455.9874 | 2720939.2516 | 1230465.1765 | 2720940.9531 | 1230471.2937 | 2720941.034 | 1230477.3669 | 2720940.1248 | 1230482.2079 | 2720935.0989 | 1230489.4003 | 2720928.6492 | 1230496.5638 | 2720918.9289 | 1230505.084 | 2720911.706 | 1230510.4081 | 2720908.9929 | 1230513.789 | 2720905.3696 | 1230520.5652 | 2720953.9463 | 1230517.8731
7 | 2720953.9463 | 1230517.8731 | 2720964.8341 | 1230526.0678 | 2720971.8303 | 1230531.8814 | 2720973.4292 | 1230534.8497 | 2720974.3785 | 1230536.6037 | 2720976.5098 | 1230541.7067 | 2720979.4517 | 1230549.0997
8 | 2721083.6881 | 1230429.9319 | 2721092.5876 | 1230426.01 | 2721113.2131 | 1230412.5748 | 2721195.148 | 1230363.6983
9 | 2721083.6881 | 1230429.9319 | 2721085.6096 | 1230414.8367 | 2721090.0965 | 1230398.4149 | 2721093.9843 | 1230384.6164 | 2721094.2505 | 1230376.0149 | 2721092.1542 | 1230363.9959 | 2721089.0553 | 1230350.9779 | 2721085.7943 | 1230342.9384 | 2721077.6926 | 1230326.2935 | 2721073.363 | 1230312.3164 | 2721072.6522 | 1230306.664 | 2721072.8597 | 1230299.8294 | 2721074.8453 | 1230278.2415 | 2721075.9649 | 1230269.0347 | 2721075.8196 | 1230259.8021 | 2721074.3288 | 1230255.9909 | 2721071.9428 | 1230252.6063 | 2721068.0428 | 1230249.1464 | 2721057.308 | 1230242.7227 | 2721047.7127 | 1230236.9005 | 2721044.3198 | 1230234.5851 | 2721041.6199 | 1230229.8708
10 | 2720883.0499 | 1230420.6759 | 2720886.5694 | 1230417.5116 | 2720892.9994 | 1230410.9481 | 2720901.5312 | 1230405.7456
11 | 2721195.148 | 1230363.6983 | 2721204.1138 | 1230358.35 | 2721210.394 | 1230352.9496
12 | 2721041.6199 | 1230229.8708 | 2721041.5442 | 1230226.1441 | 2721042.4603 | 1230223.2048 | 2721084.1903 | 1230139.0537 | 2721084.8263 | 1230137.7645
13 | 2721041.6199 | 1230229.8708 | 2721036.6091 | 1230234.0722 | 2721024.4516 | 1230257.3212 | 2721022.824 | 1230259.4787 | 2721020.5106 | 1230261.4554 | 2721017.3196 | 1230262.6247 | 2721014.0648 | 1230263.2034 | 2721004.6875 | 1230263.0458 | 2720991.228 | 1230262.0489 | 2720983.1702 | 1230261.0953 | 2720975.1291 | 1230259.3192 | 2720970.5564 | 1230257.269 | 2720966.0619 | 1230254.353 | 2720962.6364 | 1230251.4032 | 2720959.0979 | 1230246.9388 | 2720952.9654 | 1230238.1292 | 2720950.9947 | 1230236.2988 | 2720948.6875 | 1230233.7017
14 | 2720901.5312 | 1230405.7456 | 2720903.2877 | 1230404.6745 | 2720914.1565 | 1230400.0362 | 2720916.4025 | 1230398.9237
15 | 2721210.394 | 1230352.9496 | 2721213.1835 | 1230350.5508 | 2721227.3791 | 1230322.986
16 | 2721084.8263 | 1230137.7645 | 2721089.383 | 1230128.5287 | 2721090.752 | 1230124.5646 | 2721090.0534 | 1230120.5471 | 2721089.0741 | 1230118.375
17 | 2721078.3486 | 1230085.4807 | 2721077.0691 | 1230098.4428 | 2721077.4992 | 1230103.3667 | 2721079.8772 | 1230107.1514 | 2721088.5962 | 1230117.3149 | 2721089.0741 | 1230118.375
18 | 2721078.3486 | 1230085.4807 | 2721083.1401 | 1230082.0089 | 2721086.2367 | 1230077.8027
19 | 2721078.3486 | 1230085.4807 | 2721069.543 | 1230082.9105 | 2721057.6804 | 1230082.7356 | 2721055.6913 | 1230083.4702
20 | 2721231.511 | 1230314.9626 | 2721227.3791 | 1230322.986
21 | 2721090.3477 | 1230072.1244 | 2721089.8265 | 1230072.9266 | 2721086.2367 | 1230077.8027
22 | 2721055.6913 | 1230083.4702 | 2721054.0563 | 1230084.074
23 | 2720906.445 | 1230359.358 | 2720913.0721 | 1230373.2705 | 2720918.3536 | 1230383.3082 | 2720921.466 | 1230390.4661 | 2720921.9896 | 1230394.5244 | 2720918.8791 | 1230397.6971 | 2720916.4025 | 1230398.9237
24 | 2721237.642 | 1230253.2604 | 2721243.0693 | 1230246.4767 | 2721249.5203 | 1230238.9133 | 2721256.4589 | 1230227.5012 | 2721259.4184 | 1230222.0905 | 2721263.3431 | 1230219.1348 | 2721277.3106 | 1230213.8043
25 | 2721237.642 | 1230253.2604 | 2721237.9646 | 1230257.5037 | 2721238.485 | 1230260.9038
26 | 2721237.642 | 1230253.2604 | 2721235.8582 | 1230251.189 | 2721233.2271 | 1230250.5349 | 2721228.8301 | 1230250.1192
27 | 2721349.2582 | 1230210.7473 | 2721320.9524 | 1230221.7452 | 2721312.6662 | 1230225.6682 | 2721303.9777 | 1230232.9635 | 2721297.5435 | 1230238.9593 | 2721280.4879 | 1230266.4001 | 2721272.807 | 1230275.94
28 | 2721231.511 | 1230314.9626 | 2721236.7565 | 1230304.4611 | 2721244.1806 | 1230296.3615 | 2721252.8145 | 1230289.8768 | 2721263.3583 | 1230284.1094 | 2721272.807 | 1230275.94
29 | 2721349.2582 | 1230210.7473 | 2721370.8808 | 1230202.3485 | 2721396.401 | 1230193.0731 | 2721412.3105 | 1230188.7611 | 2721422.1188 | 1230188.2276 | 2721452.3813 | 1230186.0549
30 | 2721349.2582 | 1230210.7473 | 2721346.3252 | 1230215.9694 | 2721340.2176 | 1230226.3754 | 2721334.6945 | 1230238.2166 | 2721330.2864 | 1230244.8097 | 2721325.9477 | 1230248.3685 | 2721324.1693 | 1230249.7683
31 | 2721231.511 | 1230314.9626 | 2721229.894 | 1230304.3433 | 2721228.6884 | 1230293.9883 | 2721227.7139 | 1230281.2137
32 | 2721227.7139 | 1230281.2137 | 2721231.3068 | 1230275.2044 | 2721235.666 | 1230270.634 | 2721237.1893 | 1230265.7945 | 2721238.68 | 1230262.1776 | 2721238.485 | 1230260.9038
33 | 2721452.3813 | 1230186.0549 | 2721442.0382 | 1230196.4409 | 2721428.61 | 1230206.8862 | 2721415.8314 | 1230215.9547 | 2721412.8836 | 1230217.6666
34 | 2721452.3813 | 1230186.0549 | 2721461.8666 | 1230185.3814 | 2721453.326 | 1230178.3903 | 2721447.6154 | 1230174.1814 | 2721427.9386 | 1230168.9198
35 | 2721452.3813 | 1230186.0549 | 2721461.8666 | 1230185.3814 | 2721481.0436 | 1230191.7338 | 2721516.5134 | 1230213.5648 | 2721522.2006 | 1230217.0616
36 | 2721427.9386 | 1230168.9198 | 2721422.3496 | 1230160.2432 | 2721416.4021 | 1230146.4885 | 2721414.0648 | 1230140.3581 | 2721411.8721 | 1230133.8192 | 2721410.4135 | 1230122.1356 | 2721411.7333 | 1230113.9115 | 2721412.3078 | 1230107.6738 | 2721411.6673 | 1230105.2677
37 | 2721522.2006 | 1230217.0616 | 2721517.5174 | 1230221.9031 | 2721497.2324 | 1230257.8842
38 | 2721497.2324 | 1230257.8842 | 2721405.2089 | 1230387.62
39 | 2721389.2311 | 1230403.8401 | 2721400.3426 | 1230396.9837 | 2721402.2666 | 1230393.2815
40 | 2721405.2089 | 1230387.62 | 2721402.2666 | 1230393.2815
41 | 2721405.2089 | 1230387.62 | 2721422.1614 | 1230402.8294
42 | 2721239.6541 | 1229973.0326 | 2721253.6119 | 1229948.4184
43 | 2721239.6541 | 1229973.0326 | 2721234.3282 | 1229970.7374
44 | 2721239.6541 | 1229973.0326 | 2721258.9249 | 1229981.8881 | 2721261.5151 | 1229983.4421 | 2721267.7129 | 1229987.1826 | 2721274.9607 | 1229992.2011 | 2721271.9324 | 1229996.5206 | 2721270.56 | 1230000.6515 | 2721269.9114 | 1230005.6978 | 2721267.8794 | 1230008.3585
45 | 2721207.2045 | 1229959.0488 | 2721234.3282 | 1229970.7374
46 | 2721267.8794 | 1230008.3585 | 2721263.4335 | 1230014.1948 | 2721262.8947 | 1230020.1775
47 | 2721267.8794 | 1230008.3585 | 2721257.5183 | 1230001.0636 | 2721258.5352 | 1229998.0153
48 | 2721207.2045 | 1229959.0488 | 2721211.4517 | 1229951.4293
49 | 2721207.2045 | 1229959.0488 | 2721182.0704 | 1229949.7292 | 2721181.6115 | 1229949.5641 | 2721181.2297 | 1229949.3339
50 | 2721262.8947 | 1230020.1775 | 2721272.3197 | 1230020.6144
51 | 2721262.8947 | 1230020.1775 | 2721262.7873 | 1230021.354
52 | 2721215.9919 | 1229944.9818 | 2721211.4517 | 1229951.4293 | 2721211.4517 | 1229951.4293
53 | 2721186.1571 | 1229961.4996 | 2721181.2297 | 1229949.3339
54 | 2721163.0588 | 1229980.9223 | 2721174.3203 | 1229975.2806 | 2721168.0645 | 1229947.2529 | 2721176.6992 | 1229942.6029 | 2721178.2425 | 1229947.5605 | 2721181.2297 | 1229949.3339
55 | 2721251.7011 | 1230013.9442 | 2721249.9318 | 1230018.9566 | 2721257.51 | 1230020.7793 | 2721262.7873 | 1230021.354
56 | 2721262.7873 | 1230021.354 | 2721262.7084 | 1230022.2531 | 2721262.1391 | 1230028.6133 | 2721262.4016 | 1230035.8021
57 | 2721220.4625 | 1229938.6798 | 2721224.7541 | 1229932.6356
58 | 2721220.4625 | 1229938.6798 | 2721216.4695 | 1229944.3036 | 2721215.9919 | 1229944.9818
59 | 2721163.0588 | 1229980.9223 | 2721162.5797 | 1229979.8895 | 2721161.998 | 1229978.6878 | 2721159.4788 | 1229975.1448
60 | 2721151.1847 | 1229986.8741 | 2721163.0588 | 1229980.9223
61 | 2721180.5853 | 1230003.9756 | 2721181.2963 | 1230007.3817
62 | 2721180.5853 | 1230003.9756 | 2721194.4239 | 1230003.2481
63 | 2721181.2963 | 1230007.3817 | 2721170.7133 | 1230011.5585
64 | 2721209.5396 | 1230002.4534 | 2721194.4239 | 1230003.2481
65 | 2721118.2504 | 1229976.2169 | 2721106.6953 | 1229970.9774
66 | 2721115.76 | 1229980.5475 | 2721118.2504 | 1229976.2169
67 | 2721107.0114 | 1230021.2797 | 2721111.7137 | 1229999.1355 | 2721112.993 | 1229992.8788 | 2721115.76 | 1229980.5475
68 | 2721115.76 | 1229980.5475 | 2721103.219 | 1229979.8137 | 2721102.0578 | 1229979.9529
69 | 2721148.436 | 1229980.8355 | 2721150.2255 | 1229984.864 | 2721150.8069 | 1229986.0768 | 2721151.1847 | 1229986.8741
70 | 2721139.4651 | 1229992.6844 | 2721151.1847 | 1229986.8741
71 | 2721157.3977 | 1230015.8905 | 2721168.3024 | 1230012.51 | 2721170.7133 | 1230011.5585
72 | 2721207.3838 | 1229988.5205 | 2721208.7278 | 1229989.8712 | 2721209.5396 | 1230002.4534
73 | 2721107.0114 | 1230021.2797 | 2721122.6116 | 1230025.4563 | 2721130.3284 | 1230027.4675
74 | 2721102.4072 | 1230042.703 | 2721102.7197 | 1230040.7523 | 2721105.9515 | 1230026.44 | 2721107.0114 | 1230021.2797
75 | 2721093.0707 | 1229981.0303 | 2721102.0578 | 1229979.9529
76 | 2721139.4651 | 1229992.6844 | 2721139.19 | 1229992.0561 | 2721138.9051 | 1229991.1607 | 2721136.9041 | 1229986.7275
77 | 2721140.5079 | 1229995.4301 | 2721139.4651 | 1229992.6844
78 | 2721172.052 | 1230081.3192 | 2721184.0638 | 1230087.1798 | 2721189.0346 | 1230092.7522 | 2721194.6499 | 1230099.4164 | 2721196.3417 | 1230101.222
79 | 2721201.9472 | 1230107.2047 | 2721196.3417 | 1230101.222
80 | 2721172.052 | 1230081.3192 | 2721152.4412 | 1230073.1687 | 2721144.3718 | 1230070.1686 | 2721132.1266 | 1230065.7156 | 2721126.8291 | 1230063.5282 | 2721117.9707 | 1230059.0887 | 2721110.0985 | 1230052.3563 | 2721106.561 | 1230048.2143 | 2721102.4072 | 1230042.703
81 | 2721102.4072 | 1230042.703 | 2721100.3396 | 1230052.6912 | 2721096.1787 | 1230063.1481 | 2721090.3477 | 1230072.1244
82 | 2721050.3162 | 1230033.9578 | 2721067.6415 | 1230039.7484 | 2721080.5 | 1230025.2653 | 2721098.3185 | 1230039.5728 | 2721102.7197 | 1230040.7523 | 2721102.4072 | 1230042.703
83 | 2721050.3162 | 1230033.9578 | 2721048.3897 | 1230033.3069 | 2721049.9686 | 1230029.4471
84 | 2721138.5847 | 1230029.5516 | 2721134.4604 | 1230028.5445 | 2721130.3284 | 1230027.4675
85 | 2721093.0707 | 1229981.0303 | 2721092.6292 | 1230009.3884
86 | 2721140.5079 | 1229995.4301 | 2721141.6184 | 1229998.1994 | 2721143.5498 | 1230003.4429 | 2721146.5811 | 1230011.6458
87 | 2721149.2734 | 1230018.9274 | 2721148.9573 | 1230018.0759 | 2721146.5811 | 1230011.6458
88 | 2721138.5847 | 1230029.5516 | 2721139.4054 | 1230027.5778 | 2721140.2213 | 1230025.4705 | 2721141.5181 | 1230023.5621
89 | 2721138.5847 | 1230029.5516 | 2721137.9301 | 1230033.786 | 2721139.0438 | 1230037.5117 | 2721140.3575 | 1230040.7188
90 | 2721158.3939 | 1230033.2152 | 2721158.0066 | 1230033.2279
91 | 2721157.5319 | 1230043.8712 | 2721158.2638 | 1230039.9385 | 2721158.0066 | 1230033.2279
92 | 2721157.5319 | 1230043.8712 | 2721151.0509 | 1230042.7975
93 | 2721157.5319 | 1230043.8712 | 2721161.2906 | 1230044.9709 | 2721161.474 | 1230044.9781
94 | 2721151.0509 | 1230042.7975 | 2721150.7201 | 1230042.7426 | 2721145.7188 | 1230042.0068 | 2721141.8997 | 1230041.0893
95 | 2721171.293 | 1230045.3046 | 2721169.4374 | 1230045.2927 | 2721161.474 | 1230044.9781
96 | 2721149.2734 | 1230018.9274 | 2721154.6675 | 1230016.7467 | 2721157.3977 | 1230015.8905
97 | 2721149.2734 | 1230018.9274 | 2721146.5687 | 1230020.0177 | 2721141.5181 | 1230023.5621
98 | 2721141.8997 | 1230041.0893 | 2721140.3575 | 1230040.7188
99 | 2721188.9006 | 1230044.3329 | 2721179.7868 | 1230045.3592 | 2721171.293 | 1230045.3046
100 | 2721188.9006 | 1230044.3329 | 2721190.8406 | 1230049.5302
101 | 2721024.0851 | 1230095.6257 | 2721033.9057 | 1230091.6848
102 | 2721036.1077 | 1230090.8011 | 2721033.9057 | 1230091.6848
103 | 2721036.1077 | 1230090.8011 | 2721039.1889 | 1230089.5646 | 2721054.0563 | 1230084.074
104 | 2721264.9186 | 1230054.3016 | 2721254.3288 | 1230054.5081 | 2721254.2786 | 1230050.4366
105 | 2721264.9186 | 1230054.3016 | 2721266.0077 | 1230058.8608 | 2721266.9517 | 1230072.0128
106 | 2721262.5138 | 1230038.8402 | 2721262.7546 | 1230045.2391 | 2721264.9186 | 1230054.3016
107 | 2721266.9517 | 1230072.0128 | 2721255.2371 | 1230072.0073
108 | 2721266.4507 | 1230076.1392 | 2721267.0463 | 1230073.3158 | 2721266.9517 | 1230072.0128
109 | 2721262.5138 | 1230038.8402 | 2721271.3186 | 1230038.8531
110 | 2721262.4016 | 1230035.8021 | 2721262.5138 | 1230038.8402
111 | 2721266.4507 | 1230076.1392 | 2721263.0595 | 1230075.9699 | 2721256.5724 | 1230075.6374
112 | 2721262.4016 | 1230035.8021 | 2721254.2197 | 1230035.713
113 | 2721224.031 | 1230090.6972 | 2721227.2376 | 1230090.6291
114 | 2721224.031 | 1230090.6972 | 2721223.8227 | 1230070.0764 | 2721227.4698 | 1230069.9618
115 | 2721205.2002 | 1230082.5735 | 2721209.0229 | 1230087.2218 | 2721220.8723 | 1230098.072 | 2721223.9858 | 1230099.9703 | 2721224.031 | 1230090.6972
116 | 2721205.2002 | 1230082.5735 | 2721212.0105 | 1230082.6568
117 | 2721205.2002 | 1230082.5735 | 2721204.9857 | 1230082.3134 | 2721199.7713 | 1230073.4556 | 2721195.3772 | 1230061.6838
118 | 2721195.3772 | 1230061.6838 | 2721192.9748 | 1230055.2476
119 | 2721190.8406 | 1230049.5302 | 2721192.9748 | 1230055.2476

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721133.5199 | 1230596.0029
1 | 2721148.5006 | 1230578.2374
2 | 2721081.3496 | 1230472.9298
3 | 2721367.9103 | 1230726.1413
4 | 2721082.23 | 1230469.5117
5 | 2720953.9463 | 1230517.8731
6 | 2721083.6881 | 1230429.9319
7 | 2720883.0499 | 1230420.6759
8 | 2720979.4517 | 1230549.0997
9 | 2721195.148 | 1230363.6983
10 | 2721041.6199 | 1230229.8708
11 | 2720901.5312 | 1230405.7456
12 | 2721210.394 | 1230352.9496
13 | 2721084.8263 | 1230137.7645
14 | 2720948.6875 | 1230233.7017
15 | 2721089.0741 | 1230118.375
16 | 2721078.3486 | 1230085.4807
17 | 2721227.3791 | 1230322.986
18 | 2721086.2367 | 1230077.8027
19 | 2721055.6913 | 1230083.4702
20 | 2720916.4025 | 1230398.9237
21 | 2720906.445 | 1230359.358
22 | 2721277.3106 | 1230213.8043
23 | 2721237.642 | 1230253.2604
24 | 2721272.807 | 1230275.94
25 | 2721349.2581 | 1230210.7473
26 | 2721231.511 | 1230314.9626
27 | 2721238.485 | 1230260.9038
28 | 2721228.8301 | 1230250.1192
29 | 2721452.3813 | 1230186.0549
30 | 2721324.1693 | 1230249.7683
31 | 2721227.7139 | 1230281.2137
32 | 2721412.8836 | 1230217.6666
33 | 2721427.9386 | 1230168.9198
34 | 2721522.2006 | 1230217.0616
35 | 2721411.6673 | 1230105.2677
36 | 2721497.2324 | 1230257.8842
37 | 2721402.2666 | 1230393.2815
38 | 2721389.2311 | 1230403.8401
39 | 2721405.2089 | 1230387.62
40 | 2721253.6119 | 1229948.4184
41 | 2721239.6541 | 1229973.0326
42 | 2721234.3282 | 1229970.7374
43 | 2721267.8794 | 1230008.3585
44 | 2721207.2045 | 1229959.0488
45 | 2721262.8947 | 1230020.1775
46 | 2721258.5352 | 1229998.0153
47 | 2721211.4517 | 1229951.4293
48 | 2721181.2297 | 1229949.3339
49 | 2721272.3197 | 1230020.6144
50 | 2721262.7873 | 1230021.354
51 | 2721224.7541 | 1229932.6356
52 | 2721220.4625 | 1229938.6798
53 | 2721186.1571 | 1229961.4996
54 | 2721163.0588 | 1229980.9223
55 | 2721180.5853 | 1230003.9756
56 | 2721181.2963 | 1230007.3817
57 | 2721194.4239 | 1230003.2481
58 | 2721118.2504 | 1229976.2169
59 | 2721106.6953 | 1229970.9774
60 | 2721115.76 | 1229980.5475
61 | 2721159.4788 | 1229975.1448
62 | 2721151.1847 | 1229986.8741
63 | 2721215.9919 | 1229944.9818
64 | 2721170.7133 | 1230011.5585
65 | 2721209.5396 | 1230002.4534
66 | 2721107.0114 | 1230021.2797
67 | 2721102.0578 | 1229979.9529
68 | 2721148.436 | 1229980.8355
69 | 2721139.4651 | 1229992.6844
70 | 2721196.3417 | 1230101.222
71 | 2721172.052 | 1230081.3192
72 | 2721201.9472 | 1230107.2047
73 | 2721102.4072 | 1230042.703
74 | 2721090.3477 | 1230072.1244
75 | 2721050.3162 | 1230033.9578
76 | 2721130.3284 | 1230027.4676
77 | 2721049.9686 | 1230029.4471
78 | 2721093.0707 | 1229981.0303
79 | 2721092.6292 | 1230009.3884
80 | 2721140.5079 | 1229995.4301
81 | 2721146.5811 | 1230011.6458
82 | 2721138.5847 | 1230029.5516
83 | 2721158.3939 | 1230033.2152
84 | 2721158.0066 | 1230033.2279
85 | 2721157.5319 | 1230043.8712
86 | 2721151.0509 | 1230042.7975
87 | 2721161.474 | 1230044.9781
88 | 2721157.3977 | 1230015.8905
89 | 2721149.2734 | 1230018.9274
90 | 2721141.8997 | 1230041.0893
91 | 2721171.293 | 1230045.3046
92 | 2721141.5181 | 1230023.5621
93 | 2721140.3575 | 1230040.7188
94 | 2721188.9006 | 1230044.3329
95 | 2721024.0851 | 1230095.6257
96 | 2721033.9057 | 1230091.6848
97 | 2721036.1077 | 1230090.8011
98 | 2721054.0563 | 1230084.074
99 | 2721136.9041 | 1229986.7275
100 | 2721254.2786 | 1230050.4366
101 | 2721264.9186 | 1230054.3016
102 | 2721266.9517 | 1230072.0128
103 | 2721262.5138 | 1230038.8402
104 | 2721255.2371 | 1230072.0073
105 | 2721266.4507 | 1230076.1392
106 | 2721271.3186 | 1230038.8531
107 | 2721262.4016 | 1230035.8021
108 | 2721256.5724 | 1230075.6374
109 | 2721254.2197 | 1230035.713
110 | 2721224.031 | 1230090.6972
111 | 2721227.2376 | 1230090.6291
112 | 2721227.4698 | 1230069.9618
113 | 2721205.2002 | 1230082.5735
114 | 2721212.0105 | 1230082.6568
115 | 2721195.3772 | 1230061.6838
116 | 2721251.7011 | 1230013.9442
117 | 2721422.1614 | 1230402.8294
118 | 2721192.9748 | 1230055.2476
119 | 2721190.8406 | 1230049.5302
120 | 2721207.3838 | 1229988.5205
121 | 2721170.1453 | 1230113.1392

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1