## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3313-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3313-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3313-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3313-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3313-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3313-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3313-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3313-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3313-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3313-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3313-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3313-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3313-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3313-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3313-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3313-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3313-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3313-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3313-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3313-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3313-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3313-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3313-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3313-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3313-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3313-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3313-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3313-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3313-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3313-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3313-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3313-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3313-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3313-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3313-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3313-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3313-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3313-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3313-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3313-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3313-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3313-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3313-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3313-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3313-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3313-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3313-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3313-8_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3313-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3313-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3313-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3313-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3313-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3313-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3313-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3313-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3313-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3313-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3313-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3313-8_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3313-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3313-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3313-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3313-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3313-8_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3313-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3313-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3313-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3313-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3313-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3313-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3313-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3313-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3313-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3313-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3313-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3313-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3313-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3313-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3313-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3313-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3313-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3313-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3313-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3313-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3313-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3313-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3313-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3313-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3313-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3313-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3313-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3313-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3313-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3313-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3313-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3313-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3313-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3313-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3313-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3313-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3313-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3313-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3313-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3313-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3313-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3313-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3313-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3313-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3313-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3313-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3313-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3313-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3313-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3313-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3313-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3313-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3313-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3313-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3313-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3313-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3313-8_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3313-8_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3313-8_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3313-8_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3313-8_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_10_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3313-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0013721 | 0.00034387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3313-8_0_3_load_13 | 2 | 0.00037547 | 9.4102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3313-8_0_3_load_115 | 5 | 0.0014388 | 0.00036059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3313-8_0_3_load_113 | 6 | 0.00067047 | 0.00016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3313-8_0_3_load_3 | 7 | 0.0006586 | 0.00016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3313-8_0_3_load_4 | 8 | 0.0021955 | 0.00055025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3313-8_0_3_load_5 | 9 | 0.00055184 | 0.0001383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3313-8_0_3_load_12 | 11 | 0.0016916 | 0.00042396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3313-8_0_3_load_8 | 13 | 0.0020599 | 0.00051627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3313-8_0_3_load_9 | 14 | 0.00056812 | 0.00014238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3313-8_0_3_load_10 | 15 | 0.00024679 | 6.1851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3313-8_0_3_load_17 | 16 | 0.0029508 | 0.00073955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3313-8_0_3_load_14 | 17 | 0.00051831 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3313-8_0_3_load_119 | 18 | 0.00066341 | 0.00016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3313-8_0_3_load_79 | 19 | 0.0024584 | 0.00061614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3313-8_0_3_load_15 | 20 | 0.0018036 | 0.00045202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3313-8_0_3_load_120 | 21 | 0.0037023 | 0.00092789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3313-8_0_3_load_16 | 22 | 0.00034434 | 8.63e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3313-8_0_3_load_118 | 23 | 0.00034437 | 8.6308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3313-8_0_3_load_78 | 25 | 0.0033463 | 0.00083866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3313-8_0_3_load_18 | 26 | 0.00066472 | 0.00016659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3313-8_0_3_load_19 | 27 | 0.0068814 | 0.0017246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3313-8_0_3_load_22 | 30 | 0.00082781 | 0.00020747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3313-8_0_3_load_48 | 31 | 0.0012726 | 0.00031893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3313-8_0_3_load_47 | 32 | 0.0018549 | 0.00046489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3313-8_0_3_load_25 | 34 | 0.00077553 | 0.00019437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3313-8_0_3_load_52 | 35 | 0.0028352 | 0.00071057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3313-8_0_3_load_50 | 36 | 0.00080279 | 0.0002012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3313-8_0_3_load_46 | 37 | 0.00089979 | 0.00022551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3313-8_0_3_load_26 | 38 | 0.0099832 | 0.002502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3313-8_0_3_load_27 | 39 | 0.0018457 | 0.00046256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3313-8_0_3_load_28 | 40 | 0.0014351 | 0.00035968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3313-8_0_3_load_37 | 43 | 0.0020905 | 0.00052393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3313-8_0_3_load_34 | 45 | 0.0016326 | 0.00040916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3313-8_0_3_load_31 | 46 | 0.0034754 | 0.00087103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3313-8_0_3_load_128 | 47 | 0.0055551 | 0.0013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3313-8_0_3_load_35 | 48 | 0.0036243 | 0.00090833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3313-8_0_3_load_32 | 49 | 0.0016214 | 0.00040636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3313-8_0_3_load_36 | 51 | 0.0010693 | 0.00026798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3313-8_0_3_load_44 | 53 | 0.0020836 | 0.0005222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3313-8_0_3_load_39 | 54 | 0.0020623 | 0.00051686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3313-8_0_3_load_42 | 56 | 0.0019435 | 0.00048708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3313-8_0_3_load_43 | 57 | 0.0020234 | 0.00050712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3313-8_0_3_load_105 | 58 | 0.00096904 | 0.00024286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3313-8_0_3_load_124 | 59 | 0.0016167 | 0.00040518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3313-8_0_3_load_90 | 60 | 0.00094734 | 0.00023743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3313-8_0_3_load_107 | 62 | 0.0019229 | 0.00048193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3313-8_0_3_load_108 | 63 | 0.0007589 | 0.0001902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3313-8_0_3_load_125 | 64 | 0.0012228 | 0.00030645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3313-8_0_3_load_49 | 65 | 0.0033578 | 0.00084155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3313-8_0_3_load_51 | 66 | 0.0062462 | 0.0015654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3313-8_0_3_load_53 | 67 | 0.0002101 | 5.2657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3313-8_0_3_load_54 | 68 | 0.00034853 | 8.7349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3313-8_0_3_load_56 | 70 | 0.0017861 | 0.00044765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3313-8_0_3_load_57 | 71 | 0.0004118 | 0.00010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3313-8_0_3_load_58 | 72 | 0.0010413 | 0.00026098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3313-8_0_3_load_60 | 74 | 0.0032838 | 0.000823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3313-8_0_3_load_63 | 75 | 0.00027539 | 6.902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3313-8_0_3_load_69 | 76 | 0.0020325 | 0.0005094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3313-8_0_3_load_61 | 78 | 0.0014282 | 0.00035795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3313-8_0_3_load_84 | 79 | 0.0012431 | 0.00031156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3313-8_0_3_load_82 | 80 | 0.0021134 | 0.00052967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3313-8_0_3_load_65 | 83 | 0.0017512 | 0.00043888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3313-8_0_3_load_77 | 84 | 0.0039756 | 0.00099638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3313-8_0_3_load_75 | 85 | 0.0020068 | 0.00050295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3313-8_0_3_load_66 | 86 | 0.00261 | 0.00065413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3313-8_0_3_load_67 | 87 | 0.0024197 | 0.00060643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3313-8_0_3_load_72 | 89 | 0.0033788 | 0.0008468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3313-8_0_3_load_73 | 90 | 0.0020667 | 0.00051796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3313-8_0_3_load_76 | 91 | 0.002729 | 0.00068394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3313-8_0_3_load_87 | 92 | 0.0019669 | 0.00049296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3313-8_0_3_load_74 | 94 | 0.0019113 | 0.00047902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3313-8_0_3_load_80 | 95 | 0.00095686 | 0.00023981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3313-8_0_3_load_81 | 96 | 0.0022733 | 0.00056975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3313-8_0_3_load_85 | 97 | 0.0053201 | 0.0013333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3313-8_0_3_load_86 | 98 | 0.0012951 | 0.00032459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3313-8_0_3_load_89 | 100 | 0.0011012 | 0.00027598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3313-8_0_3_load_91 | 101 | 0.0011411 | 0.00028599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3313-8_0_3_load_92 | 102 | 0.0019219 | 0.00048168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3313-8_0_3_load_93 | 103 | 0.0019386 | 0.00048587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3313-8_0_3_load_94 | 104 | 0.0019472 | 0.00048801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3313-8_0_3_load_95 | 105 | 0.0022003 | 0.00055146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3313-8_0_3_load_96 | 106 | 0.0016699 | 0.00041853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3313-8_0_3_load_97 | 107 | 0.0020872 | 0.00052311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3313-8_0_3_load_98 | 108 | 0.0024894 | 0.00062391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3313-8_0_3_load_99 | 109 | 0.0023049 | 0.00057767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3313-8_0_3_load_100 | 110 | 0.00077168 | 0.0001934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3313-8_0_3_load_103 | 113 | 0.00080384 | 0.00020146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3313-8_0_3_load_110 | 114 | 0.0044019 | 0.0011032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3313-8_0_3_load_102 | 115 | 0.0024261 | 0.00060804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3313-8_0_3_load_104 | 116 | 0.00091118 | 0.00022836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3313-8_0_3_load_111 | 117 | 0.0046431 | 0.0011637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3313-8_0_3_load_112 | 118 | 0.0015351 | 0.00038473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3313-8_0_3_load_117 | 120 | 0.00076189 | 0.00019095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3313-8_0_3_load_127 | 121 | 0.0028224 | 0.00070736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3313-8_0_3_load_121 | 122 | 0.00081204 | 0.00020352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3313-8_0_3_load_122 | 123 | 0.00070302 | 0.00017619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3313-8_0_3_load_123 | 124 | 0.00038951 | 9.7621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3313-8_0_3_load_126 | 125 | 0.0011136 | 0.00027909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3313-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3313-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.22065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3313-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.032045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3313-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.010154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3313-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.010004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3313-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.011672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3313-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 15 | 0.020693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3313-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.014329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3313-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 119 | 0.027169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3313-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.015138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3313-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.051633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3313-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.066796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3313-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.013397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3313-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.0086644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3313-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.014996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3313-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.026612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3313-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.018584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3313-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.00034599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3313-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.020113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3313-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.0011154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3313-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0050077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3313-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.0070656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3313-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0040131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3313-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 122 | 0.011499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3313-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.001652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3313-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.013394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3313-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 121 | 0.027132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3313-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 119 | 0.039095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3313-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 95 | 0.0041539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3313-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.023014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3313-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.010697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3313-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.017403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3313-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.018482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3313-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.023719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3313-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.028606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3313-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.053964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3313-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.011108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3313-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.018042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3313-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0099487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3313-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.020616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3313-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 65 | 0.0037059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3313-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.0072121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3313-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.012172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3313-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.00019043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3313-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0050769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3313-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.013746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3313-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.018524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3313-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.030768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3313-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.029523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3313-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.0078489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3313-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.013684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3313-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.010012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3313-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.015009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3313-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0083694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3313-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.010509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3313-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.02364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3313-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.039197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3313-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.013632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3313-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.0074414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3313-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.019945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3313-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.035594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3313-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.010347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3313-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.02167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3313-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.019506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3313-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.048229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3313-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 99 | 0.029745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3313-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.01958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3313-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.014213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3313-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 112 | 0.025257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3313-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 117 | 0.017865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3313-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 125 | 0.026394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3313-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0072852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3313-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.029402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3313-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.017577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3313-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.035918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3313-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.022191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3313-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.038665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3313-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.0084527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3313-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.00097509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3313-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0016004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3313-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.022755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3313-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.047501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3313-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.017208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3313-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.032208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3313-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.019514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3313-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.002164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3313-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 92 | 0.021551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3313-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 93 | 0.018683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3313-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.020535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3313-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.025537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3313-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.033507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3313-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.037228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3313-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.019605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3313-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 91 | 0.0088094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3313-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 6.914e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3313-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.015796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3313-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.009945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3313-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0033921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3313-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.018004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3313-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.024979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3313-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.027629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3313-8_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.0046405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3313-8_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.031644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3313-8_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.014004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3313-8_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.011502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_3313-8_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.020175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_3313-8_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0068687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3313-8_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0081492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3313-8_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.016615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3313-8_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.010402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3313-8_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0053833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3313-8_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0080884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3313-8_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.012476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3313-8_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0094125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3313-8_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.000706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3313-8_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0086102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3313-8_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.017459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3313-8_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.01952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3313-8_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.029488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3313-8_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0056144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3313-8_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0073157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3313-8_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0068829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3313-8_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.005569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3313-8_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0012303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3313-8_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.030781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3313-8_0_3_trafo_91 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 101 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2720883.0499 | 1230420.6759 | 2720881.7981 | 1230412.9331 | 2720879.0698 | 1230407.0063 | 2720878.2046 | 1230405.2873
1 | 2720750.1412 | 1230225.6035 | 2720878.2046 | 1230405.2873
2 | 2720883.0499 | 1230420.6759 | 2720874.0717 | 1230422.5171 | 2720861.8489 | 1230423.6918 | 2720851.2505 | 1230425.0998
3 | 2720741.4492 | 1230229.1571 | 2720746.3347 | 1230229.2453 | 2720750.1412 | 1230225.6035
4 | 2720851.2505 | 1230425.0998 | 2720844.7133 | 1230432.6729
5 | 2720741.4492 | 1230229.1571 | 2720733.0534 | 1230228.0525 | 2720729.8527 | 1230228.1825
6 | 2720741.4492 | 1230229.1571 | 2720740.0641 | 1230216.7747 | 2720737.3252 | 1230209.0101
7 | 2720640.6822 | 1230276.094 | 2720632.7424 | 1230285.3737 | 2720631.4742 | 1230287.0673
8 | 2720612.8149 | 1230302.9058 | 2720618.5407 | 1230303.4001 | 2720622.4909 | 1230301.4119 | 2720623.9966 | 1230297.784 | 2720628.7315 | 1230290.73 | 2720631.4742 | 1230287.0673
9 | 2720652.8402 | 1230201.2476 | 2720656.9466 | 1230203.1324 | 2720663.5395 | 1230207.2027 | 2720665.934 | 1230208.7873
10 | 2720604.5852 | 1230217.0925 | 2720621.7001 | 1230208.9776 | 2720628.3019 | 1230205.8868 | 2720636.7999 | 1230202.3341 | 2720645.3479 | 1230200.7952 | 2720652.8402 | 1230201.2476
11 | 2720665.934 | 1230208.7873 | 2720729.8527 | 1230228.1825
12 | 2720596.488 | 1230227.7813 | 2720604.5852 | 1230217.0925
13 | 2720604.5852 | 1230217.0925 | 2720601.3119 | 1230209.0702
14 | 2720596.488 | 1230227.7813 | 2720585.7286 | 1230238.227
15 | 2720596.488 | 1230227.7813 | 2720609.7142 | 1230244.0069 | 2720612.7168 | 1230248.8272
16 | 2720601.3119 | 1230209.0702 | 2720594.2911 | 1230191.8631
17 | 2720737.2101 | 1230208.6838 | 2720737.3252 | 1230209.0101
18 | 2720575.2347 | 1230255.3853 | 2720585.7286 | 1230238.227 | 2720585.7286 | 1230238.227
19 | 2720612.7168 | 1230248.8272 | 2720613.3065 | 1230249.7739
20 | 2720594.2911 | 1230191.8631 | 2720592.3992 | 1230187.2266
21 | 2720571.544 | 1230261.4101 | 2720571.5747 | 1230261.3696 | 2720575.2347 | 1230255.3853
22 | 2720615.4283 | 1230253.1802 | 2720613.3065 | 1230249.7739
23 | 2720588.0552 | 1230176.5801 | 2720592.3992 | 1230187.2266
24 | 2720615.4283 | 1230253.1802 | 2720616.3017 | 1230254.5824
25 | 2720622.4807 | 1230266.4504 | 2720620.8283 | 1230262.7473 | 2720617.2137 | 1230256.0464 | 2720616.3017 | 1230254.5824
26 | 2720611.8371 | 1230290.9764 | 2720613.6343 | 1230288.6665 | 2720615.311 | 1230285.5759 | 2720616.7604 | 1230282.4806 | 2720617.1874 | 1230279.3645 | 2720618.147 | 1230275.3919 | 2720618.8987 | 1230272.3269 | 2720620.2935 | 1230269.6864 | 2720622.4807 | 1230266.4504
27 | 2720612.8149 | 1230302.9058 | 2720618.5327 | 1230291.4793 | 2720623.6406 | 1230279.4844 | 2720624.1983 | 1230274.0358 | 2720623.5052 | 1230269.3624 | 2720622.4807 | 1230266.4504
28 | 2720571.544 | 1230261.4101 | 2720569.0384 | 1230264.7231
29 | 2720362.2746 | 1230299.0024 | 2720348.0222 | 1230302.0071 | 2720339.7325 | 1230303.6392
30 | 2720372.2005 | 1230295.28 | 2720366.8863 | 1230298.0302 | 2720362.2746 | 1230299.0024
31 | 2720372.2005 | 1230295.28 | 2720380.3763 | 1230288.9182 | 2720385.0296 | 1230283.6304
32 | 2720372.2005 | 1230295.28 | 2720374.6796 | 1230313.5949
33 | 2720385.0296 | 1230283.6304 | 2720392.8293 | 1230286.4794 | 2720408.1246 | 1230284.5595
34 | 2720385.0296 | 1230283.6304 | 2720385.301 | 1230283.3245 | 2720390.7013 | 1230274.082 | 2720393.511 | 1230264.0531 | 2720393.9979 | 1230256.9924
35 | 2720391.3036 | 1230364.3996 | 2720389.0165 | 1230361.729 | 2720382.2255 | 1230344.6223 | 2720376.3526 | 1230325.9552 | 2720374.6796 | 1230313.5949
36 | 2720419.1462 | 1230283.1761 | 2720408.1246 | 1230284.5595
37 | 2720395.2389 | 1230238.9932 | 2720393.9979 | 1230256.9924
38 | 2720391.3036 | 1230364.3996 | 2720396.1349 | 1230361.1727 | 2720395.9198 | 1230357.0394
39 | 2720398.9897 | 1230337.7006 | 2720395.1805 | 1230342.8387 | 2720395.9198 | 1230357.0394
40 | 2720419.1462 | 1230283.1761 | 2720422.8232 | 1230282.7145
41 | 2720395.2389 | 1230238.9932 | 2720395.7215 | 1230231.9945 | 2720395.739 | 1230231.7985
42 | 2720402.3442 | 1230196.7266 | 2720399.3635 | 1230208.5282
43 | 2720402.3909 | 1230196.542 | 2720402.3442 | 1230196.7266
44 | 2720398.1203 | 1230213.4505 | 2720399.3635 | 1230208.5282
45 | 2720405.757 | 1230183.2143 | 2720402.3909 | 1230196.542
46 | 2720398.1203 | 1230213.4505 | 2720396.74 | 1230220.6171 | 2720395.739 | 1230231.7985
47 | 2720367.2947 | 1230213.1596 | 2720377.4556 | 1230213.9103 | 2720398.1203 | 1230213.4505
48 | 2720405.757 | 1230183.2143 | 2720428.2497 | 1230188.6518 | 2720431.1523 | 1230186.7536 | 2720432.5437 | 1230184.1929
49 | 2720405.757 | 1230183.2143 | 2720408.0233 | 1230175.6997
50 | 2720364.8398 | 1230226.6206 | 2720366.3001 | 1230218.8662 | 2720367.2947 | 1230213.1596
51 | 2720437.324 | 1230175.3956 | 2720432.5437 | 1230184.1929
52 | 2720412.357 | 1230161.3304 | 2720408.0233 | 1230175.6997
53 | 2720414.7736 | 1230153.3174 | 2720412.357 | 1230161.3304
54 | 2720414.7736 | 1230153.3174 | 2720424.9654 | 1230155.8801
55 | 2720423.0482 | 1230134.2364 | 2720421.8131 | 1230134.2336 | 2720418.1029 | 1230135.226 | 2720418.0443 | 1230142.2304 | 2720414.7736 | 1230153.3174
56 | 2720423.0482 | 1230134.2364 | 2720422.072 | 1230124.0752 | 2720430.1791 | 1230096.2425
57 | 2720423.0482 | 1230134.2364 | 2720428.4435 | 1230134.2234 | 2720436.2 | 1230136.9948
58 | 2720432.2601 | 1230089.0981 | 2720430.1791 | 1230096.2425
59 | 2720454.3131 | 1230145.0227 | 2720451.8003 | 1230143.0146 | 2720445.3698 | 1230140.2711 | 2720436.2 | 1230136.9948
60 | 2720454.3131 | 1230145.0227 | 2720455.8869 | 1230149.2468 | 2720458.1129 | 1230159.8003 | 2720459.6045 | 1230180.0463
61 | 2720454.3131 | 1230145.0227 | 2720460.9755 | 1230143.056 | 2720463.9038 | 1230141.328
62 | 2720461.1968 | 1230201.6573 | 2720459.6045 | 1230180.0463
63 | 2720462.63 | 1230221.1104 | 2720461.1968 | 1230201.6573
64 | 2720432.2601 | 1230089.0981 | 2720447.7625 | 1230043.4283
65 | 2720464.8157 | 1230250.7754 | 2720462.63 | 1230221.1104
66 | 2720501.521 | 1230133.7367 | 2720509.704 | 1230151.5251
67 | 2720501.521 | 1230133.7367 | 2720499.0489 | 1230119.7399
68 | 2720520.2594 | 1230174.4711 | 2720509.704 | 1230151.5251
69 | 2720499.0489 | 1230119.7399 | 2720495.9416 | 1230102.1467
70 | 2720447.7625 | 1230043.4283 | 2720462.2398 | 1230021.3591
71 | 2720430.0517 | 1230281.8072 | 2720422.8232 | 1230282.7145
72 | 2720468.6951 | 1230364.7672 | 2720468.6951 | 1230364.7672 | 2720487.7792 | 1230342.4008
73 | 2720476.5327 | 1230379.1931 | 2720473.2223 | 1230376.9131 | 2720469.7827 | 1230372.7845 | 2720468.6671 | 1230369.1368 | 2720468.6951 | 1230364.7672
74 | 2720487.7792 | 1230342.4008 | 2720496.4888 | 1230332.1932 | 2720511.1122 | 1230317.2665 | 2720512.1042 | 1230316.0071
75 | 2720476.5327 | 1230379.1931 | 2720481.8643 | 1230380.8135 | 2720486.5905 | 1230380.5312 | 2720496.9367 | 1230374.6853
76 | 2720476.5327 | 1230379.1931 | 2720472.1177 | 1230387.299 | 2720476.2772 | 1230390.6748 | 2720468.6348 | 1230399.8829 | 2720467.2346 | 1230405.0365 | 2720462.5946 | 1230409.9677
77 | 2720514.3991 | 1230308.7485 | 2720515.2419 | 1230312.0238 | 2720512.1042 | 1230316.0071
78 | 2720496.9367 | 1230374.6853 | 2720497.7857 | 1230374.2057
79 | 2720462.5946 | 1230409.9677 | 2720461.4979 | 1230411.1332
80 | 2720535.9747 | 1230301.4689 | 2720526.4224 | 1230303.9661 | 2720514.3991 | 1230308.7485
81 | 2720469.9896 | 1230306.1466 | 2720476.9279 | 1230311.8695 | 2720481.9338 | 1230311.9933 | 2720497.6463 | 1230308.7424 | 2720506.8425 | 1230306.6159 | 2720511.1969 | 1230306.7376 | 2720514.3991 | 1230308.7485
82 | 2720497.7857 | 1230374.2057 | 2720512.7674 | 1230365.7406
83 | 2720469.9896 | 1230306.1466 | 2720482.9491 | 1230305.6421 | 2720501.5375 | 1230300.6808
84 | 2720469.9896 | 1230306.1466 | 2720465.8005 | 1230299.7455 | 2720464.0494 | 1230292.6822 | 2720464.1334 | 1230288.0964
85 | 2720514.6514 | 1230364.6761 | 2720512.7674 | 1230365.7406
86 | 2720501.5375 | 1230300.6808 | 2720508.2342 | 1230298.8935 | 2720521.9204 | 1230293.7535
87 | 2720464.4756 | 1230269.4167 | 2720464.1334 | 1230288.0964
88 | 2720531.4117 | 1230375.1352 | 2720527.1748 | 1230374.8269 | 2720522.6118 | 1230372.666 | 2720514.6514 | 1230364.6761
89 | 2720514.6514 | 1230364.6761 | 2720531.5425 | 1230353.743 | 2720536.1214 | 1230350.8491
90 | 2720527.3804 | 1230401.2966 | 2720518.9005 | 1230390.5273 | 2720531.4117 | 1230375.1352
91 | 2720531.4117 | 1230375.1352 | 2720543.0163 | 1230373.8027 | 2720553.4442 | 1230375.9491 | 2720559.8031 | 1230375.1107 | 2720566.243 | 1230369.5832
92 | 2720536.1214 | 1230350.8491 | 2720552.6936 | 1230340.3752
93 | 2720572.9277 | 1230363.8456 | 2720566.243 | 1230369.5832
94 | 2720552.752 | 1230340.3382 | 2720552.6936 | 1230340.3752
95 | 2720566.3543 | 1230332.3093 | 2720553.6017 | 1230339.8012 | 2720552.752 | 1230340.3382
96 | 2720566.3543 | 1230332.3093 | 2720565.5394 | 1230329.5239 | 2720566.5946 | 1230325.3197 | 2720568.7053 | 1230323.6167
97 | 2720566.3543 | 1230332.3093 | 2720568.3403 | 1230331.1487 | 2720569.2837 | 1230330.5992
98 | 2720585.9147 | 1230325.3893 | 2720580.4831 | 1230324.9566 | 2720576.3399 | 1230326.7518 | 2720572.4732 | 1230328.7417 | 2720569.2837 | 1230330.5992
99 | 2720521.9204 | 1230293.7535 | 2720541.6919 | 1230286.3282 | 2720545.1268 | 1230284.5699
100 | 2720464.4756 | 1230269.4167 | 2720449.497 | 1230267.8565 | 2720443.9842 | 1230265.821 | 2720439.6415 | 1230260.64
101 | 2720464.4756 | 1230269.4167 | 2720464.5603 | 1230264.777
102 | 2720545.1268 | 1230284.5699 | 2720556.1935 | 1230278.9051 | 2720563.1424 | 1230272.5187 | 2720569.0384 | 1230264.7231
103 | 2720464.8157 | 1230250.7754 | 2720464.5603 | 1230264.777
104 | 2720464.8157 | 1230250.7754 | 2720476.3134 | 1230250.4487
105 | 2720496.4823 | 1230250.0686 | 2720490.6231 | 1230250.0421 | 2720476.3134 | 1230250.4487
106 | 2720496.4823 | 1230250.0686 | 2720503.3509 | 1230250.0998
107 | 2720511.3765 | 1230248.9208 | 2720510.8732 | 1230249.0961 | 2720505.4577 | 1230250.1094 | 2720503.3509 | 1230250.0998
108 | 2720511.3765 | 1230248.9208 | 2720515.3984 | 1230247.5199 | 2720521.8175 | 1230243.7247 | 2720525.5728 | 1230240.5779
109 | 2720525.5728 | 1230240.5779 | 2720526.9742 | 1230239.4035 | 2720531.6557 | 1230232.2213
110 | 2720534.5952 | 1230227.7115 | 2720531.6557 | 1230232.2213
111 | 2720534.5952 | 1230227.7115 | 2720535.1936 | 1230226.7934 | 2720536.2379 | 1230221.6326 | 2720536.2683 | 1230219.9057
112 | 2720534.663 | 1230207.6257 | 2720535.4381 | 1230209.8848 | 2720536.3375 | 1230215.9746 | 2720536.2683 | 1230219.9057
113 | 2720531.3105 | 1230198.8337 | 2720533.5708 | 1230204.4426 | 2720534.663 | 1230207.6257
114 | 2720531.0467 | 1230198.1788 | 2720531.3105 | 1230198.8337
115 | 2720527.8284 | 1230190.1927 | 2720531.0467 | 1230198.1788
116 | 2720520.2594 | 1230174.4711 | 2720522.3724 | 1230178.2614 | 2720527.8284 | 1230190.1927
117 | 2720527.8284 | 1230190.1927 | 2720508.3565 | 1230191.557
118 | 2720520.2594 | 1230174.4711 | 2720524.4124 | 1230172.943 | 2720523.8652 | 1230170.7857 | 2720521.5786 | 1230161.7322 | 2720534.7865 | 1230158.7085
119 | 2720502.7558 | 1230191.9494 | 2720508.3565 | 1230191.557
120 | 2720495.458 | 1230192.4607 | 2720502.7558 | 1230191.9494
121 | 2720494.7445 | 1230095.3687 | 2720495.9416 | 1230102.1467
122 | 2720612.8149 | 1230302.9058 | 2720610.402 | 1230307.9275
123 | 2720587.5904 | 1230175.441 | 2720588.0552 | 1230176.5801
124 | 2720587.5904 | 1230175.441 | 2720587.0306 | 1230174.0688 | 2720576.608 | 1230159.3235 | 2720574.0587 | 1230148.3748

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720878.2046 | 1230405.2873
1 | 2720883.0499 | 1230420.6759
2 | 2720750.1412 | 1230225.6035
3 | 2720851.2505 | 1230425.0998
4 | 2720741.4492 | 1230229.1571
5 | 2720640.6822 | 1230276.094
6 | 2720631.4742 | 1230287.0673
7 | 2720844.7133 | 1230432.6729
8 | 2720652.8402 | 1230201.2476
9 | 2720665.934 | 1230208.7873
10 | 2720604.5852 | 1230217.0925
11 | 2720729.8527 | 1230228.1825
12 | 2720596.488 | 1230227.7813
13 | 2720601.3119 | 1230209.0702
14 | 2720737.2101 | 1230208.6838
15 | 2720737.3252 | 1230209.0101
16 | 2720585.7286 | 1230238.227
17 | 2720612.7168 | 1230248.8272
18 | 2720594.2911 | 1230191.8631
19 | 2720575.2347 | 1230255.3853
20 | 2720613.3065 | 1230249.7739
21 | 2720592.3992 | 1230187.2266
22 | 2720615.4283 | 1230253.1802
23 | 2720616.3017 | 1230254.5824
24 | 2720622.4807 | 1230266.4504
25 | 2720571.544 | 1230261.4101
26 | 2720339.7325 | 1230303.6392
27 | 2720362.2746 | 1230299.0024
28 | 2720372.2005 | 1230295.28
29 | 2720385.0296 | 1230283.6304
30 | 2720374.6796 | 1230313.5949
31 | 2720408.1246 | 1230284.5595
32 | 2720393.9979 | 1230256.9924
33 | 2720391.3036 | 1230364.3996
34 | 2720395.9198 | 1230357.0394
35 | 2720398.9897 | 1230337.7006
36 | 2720419.1462 | 1230283.1761
37 | 2720395.2389 | 1230238.9932
38 | 2720402.3442 | 1230196.7266
39 | 2720399.3635 | 1230208.5282
40 | 2720402.3909 | 1230196.542
41 | 2720398.1203 | 1230213.4505
42 | 2720405.757 | 1230183.2143
43 | 2720395.739 | 1230231.7985
44 | 2720367.2947 | 1230213.1596
45 | 2720432.5437 | 1230184.1929
46 | 2720408.0233 | 1230175.6997
47 | 2720364.8398 | 1230226.6206
48 | 2720437.324 | 1230175.3956
49 | 2720412.357 | 1230161.3304
50 | 2720414.7736 | 1230153.3174
51 | 2720424.9654 | 1230155.8801
52 | 2720423.0482 | 1230134.2364
53 | 2720430.1791 | 1230096.2425
54 | 2720436.2 | 1230136.9948
55 | 2720454.3131 | 1230145.0227
56 | 2720459.6045 | 1230180.0463
57 | 2720463.9038 | 1230141.328
58 | 2720461.1968 | 1230201.6573
59 | 2720432.2601 | 1230089.0981
60 | 2720462.63 | 1230221.1104
61 | 2720501.521 | 1230133.7367
62 | 2720509.704 | 1230151.5251
63 | 2720499.0489 | 1230119.7399
64 | 2720447.7625 | 1230043.4283
65 | 2720422.8232 | 1230282.7145
66 | 2720430.0517 | 1230281.8072
67 | 2720468.6951 | 1230364.7672
68 | 2720487.7792 | 1230342.4008
69 | 2720476.5327 | 1230379.1931
70 | 2720512.1042 | 1230316.0071
71 | 2720496.9367 | 1230374.6853
72 | 2720462.5946 | 1230409.9677
73 | 2720514.3991 | 1230308.7485
74 | 2720497.7857 | 1230374.2057
75 | 2720461.4979 | 1230411.1332
76 | 2720535.9747 | 1230301.4689
77 | 2720469.9896 | 1230306.1466
78 | 2720512.7674 | 1230365.7406
79 | 2720501.5375 | 1230300.6808
80 | 2720464.1334 | 1230288.0964
81 | 2720514.6514 | 1230364.6761
82 | 2720531.4117 | 1230375.1352
83 | 2720536.1214 | 1230350.8491
84 | 2720527.3804 | 1230401.2966
85 | 2720566.243 | 1230369.5832
86 | 2720552.6936 | 1230340.3752
87 | 2720552.752 | 1230340.3382
88 | 2720566.3543 | 1230332.3093
89 | 2720568.7053 | 1230323.6167
90 | 2720569.2837 | 1230330.5992
91 | 2720572.9277 | 1230363.8456
92 | 2720521.9204 | 1230293.7535
93 | 2720464.4756 | 1230269.4167
94 | 2720585.9147 | 1230325.3893
95 | 2720569.0384 | 1230264.7231
96 | 2720545.1268 | 1230284.5699
97 | 2720439.6415 | 1230260.64
98 | 2720464.5603 | 1230264.777
99 | 2720464.8157 | 1230250.7754
100 | 2720476.3134 | 1230250.4487
101 | 2720496.4823 | 1230250.0686
102 | 2720503.3509 | 1230250.0998
103 | 2720511.3765 | 1230248.9208
104 | 2720525.5728 | 1230240.5779
105 | 2720531.6557 | 1230232.2213
106 | 2720534.5952 | 1230227.7115
107 | 2720536.2683 | 1230219.9057
108 | 2720534.663 | 1230207.6257
109 | 2720531.3105 | 1230198.8337
110 | 2720531.0467 | 1230198.1788
111 | 2720527.8284 | 1230190.1927
112 | 2720520.2594 | 1230174.4711
113 | 2720508.3565 | 1230191.557
114 | 2720534.7865 | 1230158.7085
115 | 2720502.7558 | 1230191.9494
116 | 2720495.458 | 1230192.4607
117 | 2720495.9416 | 1230102.1467
118 | 2720494.7445 | 1230095.3687
119 | 2720612.8149 | 1230302.9058
120 | 2720610.402 | 1230307.9275
121 | 2720611.8371 | 1230290.9764
122 | 2720588.0552 | 1230176.5801
123 | 2720587.5904 | 1230175.441
124 | 2720574.0587 | 1230148.3748
125 | 2720462.2398 | 1230021.3591
126 | 2720464.8157 | 1230250.7754

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1