## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3352-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3352-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3352-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3352-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3352-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3352-6_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3352-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3352-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3352-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3352-6_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3352-6_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3352-6_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3352-6_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3352-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3352-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3352-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3352-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3352-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3352-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3352-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3352-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3352-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3352-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3352-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3352-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3352-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3352-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3352-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3352-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3352-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3352-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3352-6_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3352-6_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3352-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3352-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3352-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3352-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3352-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3352-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3352-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3352-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3352-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3352-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3352-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3352-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3352-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3352-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3352-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3352-6_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3352-6_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3352-6_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3352-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3352-6_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3352-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3352-6_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3352-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3352-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3352-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3352-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3352-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3352-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3352-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3352-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3352-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3352-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3352-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3352-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3352-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3352-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3352-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3352-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3352-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3352-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3352-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3352-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3352-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3352-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3352-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3352-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3352-6_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3352-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3352-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3352-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3352-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3352-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3352-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3352-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3352-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3352-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3352-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3352-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3352-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3352-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3352-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3352-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3352-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3352-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3352-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3352-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3352-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3352-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3352-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3352-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3352-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3352-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3352-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3352-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3352-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3352-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3352-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3352-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3352-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3352-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3352-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3352-6_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3352-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3352-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3352-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3352-6_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3352-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3352-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3352-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3352-6_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3352-6_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3352-6_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3352-6_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3352-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3352-6_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3352-6_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3352-6_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3352-6_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_153_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3352-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0020003 | 0.00050133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3352-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0007764 | 0.00019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3352-6_0_4_load_162 | 5 | 0.001562 | 0.00039147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3352-6_0_4_load_45 | 8 | 0.001011 | 0.00025337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3352-6_0_4_load_154 | 9 | 0.00033382 | 8.3664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3352-6_0_4_load_155 | 10 | 0.00072866 | 0.00018262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3352-6_0_4_load_153 | 11 | 0.00066882 | 0.00016762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3352-6_0_4_load_161 | 12 | 0.0015221 | 0.00038147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3352-6_0_4_load_43 | 13 | 0.00068543 | 0.00017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3352-6_0_4_load_39 | 14 | 0.0017919 | 0.00044908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3352-6_0_4_load_62 | 15 | 0.0012341 | 0.00030929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3352-6_0_4_load_38 | 16 | 0.003299 | 0.00082681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3352-6_0_4_load_63 | 17 | 0.0017054 | 0.00042742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3352-6_0_4_load_65 | 18 | 0.0014071 | 0.00035266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3352-6_0_4_load_61 | 19 | 0.0014247 | 0.00035706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3352-6_0_4_load_68 | 20 | 0.0013532 | 0.00033913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3352-6_0_4_load_132 | 21 | 0.0012596 | 0.00031568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3352-6_0_4_load_64 | 23 | 0.0013982 | 0.00035041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3352-6_0_4_load_40 | 24 | 0.00080844 | 0.00020261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3352-6_0_4_load_41 | 25 | 0.0031121 | 0.00077995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3352-6_0_4_load_44 | 27 | 0.0016306 | 0.00040868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3352-6_0_4_load_96 | 28 | 0.0042486 | 0.0010648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3352-6_0_4_load_97 | 29 | 0.0021919 | 0.00054935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3352-6_0_4_load_82 | 30 | 0.0016017 | 0.00040143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3352-6_0_4_load_156 | 31 | 0.0023028 | 0.00057713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3352-6_0_4_load_157 | 32 | 0.00077425 | 0.00019405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3352-6_0_4_load_48 | 33 | 0.00042051 | 0.00010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3352-6_0_4_load_49 | 34 | 0.00050286 | 0.00012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3352-6_0_4_load_50 | 35 | 0.00036653 | 9.1861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3352-6_0_4_load_58 | 37 | 0.0016769 | 0.00042027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3352-6_0_4_load_59 | 39 | 0.00037828 | 9.4807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3352-6_0_4_load_129 | 41 | 0.00067818 | 0.00016997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3352-6_0_4_load_52 | 42 | 0.00076502 | 0.00019173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3352-6_0_4_load_53 | 43 | 0.00095616 | 0.00023964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3352-6_0_4_load_55 | 45 | 0.0013835 | 0.00034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3352-6_0_4_load_57 | 47 | 0.0013759 | 0.00034482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3352-6_0_4_load_152 | 48 | 0.0022095 | 0.00055375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3352-6_0_4_load_160 | 49 | 0.0010107 | 0.00025331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3352-6_0_4_load_131 | 51 | 0.0010139 | 0.0002541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3352-6_0_4_load_158 | 52 | 0.0013459 | 0.00033731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3352-6_0_4_load_130 | 53 | 0.00081194 | 0.00020349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3352-6_0_4_load_150 | 54 | 0.0022001 | 0.0005514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3352-6_0_4_load_99 | 56 | 0.0010708 | 0.00026836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3352-6_0_4_load_66 | 57 | 0.0029947 | 0.00075053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3352-6_0_4_load_67 | 58 | 0.0033317 | 0.00083501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3352-6_0_4_load_69 | 59 | 0.0061992 | 0.0015537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3352-6_0_4_load_74 | 61 | 0.0023615 | 0.00059184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3352-6_0_4_load_71 | 62 | 0.0012091 | 0.00030303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3352-6_0_4_load_85 | 63 | 0.0072454 | 0.0018159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3352-6_0_4_load_72 | 64 | 0.0034379 | 0.00086162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3352-6_0_4_load_73 | 65 | 0.0036674 | 0.00091913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3352-6_0_4_load_76 | 67 | 0.0037325 | 0.00093544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3352-6_0_4_load_77 | 68 | 0.0031065 | 0.00077855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3352-6_0_4_load_78 | 69 | 0.0025 | 0.00062656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3352-6_0_4_load_86 | 70 | 0.0068408 | 0.0017145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3352-6_0_4_load_79 | 71 | 0.0036076 | 0.00090415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3352-6_0_4_load_83 | 72 | 0.0025293 | 0.0006339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3352-6_0_4_load_84 | 74 | 0.0020445 | 0.00051239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3352-6_0_4_load_80 | 75 | 0.0012919 | 0.00032377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3352-6_0_4_load_87 | 76 | 0.0030712 | 0.00076971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3352-6_0_4_load_88 | 77 | 0.0027553 | 0.00069054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3352-6_0_4_load_163 | 79 | 0.007996 | 0.002004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3352-6_0_4_load_89 | 80 | 0.0053892 | 0.0013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3352-6_0_4_load_90 | 81 | 0.0014799 | 0.00037089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3352-6_0_4_load_92 | 83 | 0.0016517 | 0.00041395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3352-6_0_4_load_93 | 84 | 0.0019456 | 0.00048762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3352-6_0_4_load_94 | 85 | 0.0014611 | 0.0003662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3352-6_0_4_load_100 | 87 | 0.001869 | 0.0004684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3352-6_0_4_load_101 | 89 | 0.0086041 | 0.0021564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3352-6_0_4_load_102 | 90 | 0.0019838 | 0.00049718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3352-6_0_4_load_105 | 91 | 0.0012686 | 0.00031794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3352-6_0_4_load_106 | 92 | 0.00028812 | 7.221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3352-6_0_4_load_123 | 94 | 0.00086865 | 0.0002177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3352-6_0_4_load_121 | 95 | 0.00076514 | 0.00019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3352-6_0_4_load_118 | 96 | 0.00054976 | 0.00013778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3352-6_0_4_load_124 | 97 | 0.0005292 | 0.00013263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3352-6_0_4_load_107 | 98 | 0.00042496 | 0.0001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3352-6_0_4_load_109 | 100 | 0.0070392 | 0.0017642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3352-6_0_4_load_110 | 101 | 0.0012372 | 0.00031008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3352-6_0_4_load_111 | 102 | 0.00058938 | 0.00014771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3352-6_0_4_load_112 | 103 | 0.00030109 | 7.546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3352-6_0_4_load_116 | 104 | 0.00047633 | 0.00011938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3352-6_0_4_load_114 | 105 | 0.00076008 | 0.00019049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3352-6_0_4_load_113 | 106 | 0.0010906 | 0.00027332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3352-6_0_4_load_117 | 107 | 0.0021011 | 0.00052658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3352-6_0_4_load_120 | 108 | 0.00060521 | 0.00015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3352-6_0_4_load_122 | 109 | 0.0019107 | 0.00047887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3352-6_0_4_load_125 | 110 | 0.00069504 | 0.00017419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3352-6_0_4_load_126 | 111 | 0.00079748 | 0.00019987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3352-6_0_4_load_127 | 112 | 0.0008059 | 0.00020198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3352-6_0_4_load_128 | 113 | 0.0010414 | 0.00026099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3352-6_0_4_load_159 | 114 | 0.00043697 | 0.00010951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3352-6_0_4_load_135 | 115 | 0.0017193 | 0.0004309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3352-6_0_4_load_137 | 117 | 0.0026737 | 0.0006701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3352-6_0_4_load_144 | 119 | 0.0019222 | 0.00048176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3352-6_0_4_load_139 | 120 | 0.0025879 | 0.00064859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3352-6_0_4_load_138 | 121 | 0.0056013 | 0.0014038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3352-6_0_4_load_142 | 123 | 0.0020129 | 0.00050448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3352-6_0_4_load_143 | 124 | 0.0041565 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3352-6_0_4_load_146 | 128 | 0.0037561 | 0.00094137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3352-6_0_4_load_164 | 129 | 0.0020282 | 0.00050832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3352-6_0_4_load_165 | 130 | 0.0016509 | 0.00041376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3352-6_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3352-6_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.12048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3352-6_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.13353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3352-6_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.048188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3352-6_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.04966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3352-6_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.068893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3352-6_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.02356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3352-6_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.10449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3352-6_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.061023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3352-6_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.033593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3352-6_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.046769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3352-6_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.014395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3352-6_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.017175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3352-6_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 31 | 0.03447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3352-6_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 32 | 0.027008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3352-6_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 26 | 0.058704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3352-6_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.079976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3352-6_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3352-6_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 23 | 0.015813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3352-6_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.021024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3352-6_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.053108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3352-6_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.011622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3352-6_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.028972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3352-6_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 59 | 0.015264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3352-6_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3352-6_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 82 | 0.07133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3352-6_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 57 | 0.025576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3352-6_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.024237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3352-6_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.10905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3352-6_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.034189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3352-6_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.021383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3352-6_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.036136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_3352-6_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.022217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3352-6_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 88 | 0.0057528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3352-6_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 73 | 0.026979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3352-6_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3352-6_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.005106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3352-6_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.015919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3352-6_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.12723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3352-6_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.024005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3352-6_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.1 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3352-6_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.068281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3352-6_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.02333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3352-6_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 55 | 0.01193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3352-6_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 56 | 0.076279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3352-6_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 53 | 0.12296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3352-6_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.014947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3352-6_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.091362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_3352-6_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.058799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3352-6_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.039554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3352-6_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.023503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3352-6_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.18406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3352-6_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.022213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_3352-6_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.085309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3352-6_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.020914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3352-6_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.015103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3352-6_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.24869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3352-6_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.014747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_3352-6_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 114 | 0.0022954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3352-6_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 124 | 0.036622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3352-6_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 93 | 0.016572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3352-6_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 94 | 0.026218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3352-6_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 88 | 0.033999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3352-6_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0077703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3352-6_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.018356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3352-6_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0058671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3352-6_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.014746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3352-6_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.023682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3352-6_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0088508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3352-6_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 70 | 0.016012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3352-6_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.010101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3352-6_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.062309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3352-6_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.020395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3352-6_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.017808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3352-6_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.020514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3352-6_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.016616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3352-6_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.022427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3352-6_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.011472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3352-6_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.068404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3352-6_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0045366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3352-6_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3352-6_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.022091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3352-6_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.00043041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3352-6_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.025939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3352-6_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.1421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3352-6_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.015866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3352-6_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 7.109e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3352-6_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.01797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3352-6_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0037943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3352-6_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.013069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3352-6_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0043939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3352-6_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.010983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3352-6_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.049023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3352-6_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.014151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3352-6_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.017211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3352-6_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0042743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3352-6_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 98 | 0.0091706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3352-6_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.034572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3352-6_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.020707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3352-6_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.01374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3352-6_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 108 | 0.030365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3352-6_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 107 | 0.029384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3352-6_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 110 | 0.019473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3352-6_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0080085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3352-6_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.022594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3352-6_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.013931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3352-6_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00073093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3352-6_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.017322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3352-6_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.011597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3352-6_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0057484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3352-6_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0037866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3352-6_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0035188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3352-6_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0058046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3352-6_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.019074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3352-6_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0009357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3352-6_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.006366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3352-6_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0099475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3352-6_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.037287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3352-6_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.013709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3352-6_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.021909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3352-6_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 126 | 0.0072302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3352-6_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.039714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3352-6_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.037331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3352-6_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.042279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3352-6_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.067287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3352-6_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.021558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3352-6_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.030448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3352-6_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.034407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3352-6_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.011995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3352-6_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 130 | 0.015266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3352-6_0_4_trafo_102 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 131 | 90 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2726925.1875 | 1237435.3037 | 2726922.1485 | 1237440.496 | 2726919.0723 | 1237446.144
1 | 2726838.6291 | 1237482.4248 | 2726846.6921 | 1237489.0248 | 2726853.0428 | 1237494.6429 | 2726859.8122 | 1237500.8594 | 2726864.8363 | 1237503.391 | 2726869.2779 | 1237504.4979 | 2726873.4845 | 1237504.2097 | 2726877.4253 | 1237503.2487 | 2726884.2238 | 1237498.5455 | 2726892.4093 | 1237492.6821 | 2726897.8124 | 1237489.5282 | 2726901.4655 | 1237486.804 | 2726905.2802 | 1237482.1928 | 2726907.8976 | 1237473.7527 | 2726910.4928 | 1237463.5218 | 2726913.9026 | 1237455.8994 | 2726918.5563 | 1237447.0914 | 2726919.0723 | 1237446.144
2 | 2726861.75 | 1237611.3045 | 2726856.6695 | 1237605.7469 | 2726849.9449 | 1237595.6726 | 2726847.6804 | 1237584.7706 | 2726840.5427 | 1237514.7039 | 2726838.6554 | 1237484.3826 | 2726838.6291 | 1237482.4248
3 | 2726839.6731 | 1237434.2845 | 2726838.304 | 1237457.9752 | 2726838.6291 | 1237482.4248
4 | 2726861.75 | 1237611.3045 | 2726860.847 | 1237604.6908 | 2726858.9202 | 1237599.5898 | 2726858.7628 | 1237594.56 | 2726858.67 | 1237589.6984 | 2726861.8234 | 1237584.5058 | 2726864.9725 | 1237579.5133 | 2726876.2328 | 1237568.5891
5 | 2726839.6731 | 1237434.2845 | 2726833.2903 | 1237440.787 | 2726826.8151 | 1237455.8614 | 2726820.5623 | 1237472.9311 | 2726814.5749 | 1237489.9731 | 2726812.5437 | 1237496.8355
6 | 2726839.6731 | 1237434.2845 | 2726819.4225 | 1237422.142
7 | 2726839.6731 | 1237434.2845 | 2726846.6126 | 1237412.7147 | 2726855.181 | 1237388.9444 | 2726867.5763 | 1237361.7641 | 2726869.7822 | 1237356.9961 | 2726874.9016 | 1237341.6259 | 2726875.8873 | 1237336.487
8 | 2726812.5437 | 1237496.8355 | 2726784.005 | 1237522.6479 | 2726775.5576 | 1237526.9601 | 2726763.2147 | 1237531.2213
9 | 2726812.5437 | 1237496.8355 | 2726807.2678 | 1237496.5226 | 2726799.7721 | 1237495.9621 | 2726794.1256 | 1237494.2179 | 2726787.3526 | 1237491.0039 | 2726781.3494 | 1237486.8279 | 2726781.2915 | 1237486.7863
10 | 2726812.5437 | 1237496.8355 | 2726812.2314 | 1237501.8886 | 2726811.6802 | 1237508.5602 | 2726812.3547 | 1237515.2469 | 2726812.6475 | 1237520.313 | 2726812.3179 | 1237526.1775 | 2726811.6089 | 1237531.022 | 2726809.4996 | 1237534.8135 | 2726805.9895 | 1237537.5742 | 2726803.0067 | 1237539.6643
11 | 2726807.0478 | 1237414.7271 | 2726819.4225 | 1237422.142
12 | 2726875.8873 | 1237336.487 | 2726878.3513 | 1237323.6401 | 2726879.104 | 1237319.6158
13 | 2726732.0536 | 1237545.8364 | 2726745.2724 | 1237539.591 | 2726757.1446 | 1237533.3169 | 2726763.2147 | 1237531.2213
14 | 2726781.2915 | 1237486.7863 | 2726775.2968 | 1237482.4839 | 2726766.9533 | 1237476.612 | 2726759.6845 | 1237470.6097
15 | 2726889.8961 | 1237261.9127 | 2726879.104 | 1237319.6158
16 | 2726719.7486 | 1237158.3715 | 2726662.014 | 1237213.7147
17 | 2726654.8484 | 1237231.9645 | 2726657.8835 | 1237224.285 | 2726662.014 | 1237213.7147
18 | 2726719.7486 | 1237158.3715 | 2726719.7486 | 1237158.3715 | 2726734.4222 | 1237159.53 | 2726735.4995 | 1237159.7203
19 | 2726718.2064 | 1237137.404 | 2726719.7486 | 1237158.3715
20 | 2726743.6144 | 1237085.882 | 2726740.9906 | 1237086.2199 | 2726731.4069 | 1237090.1965 | 2726723.8724 | 1237097.8088 | 2726719.1435 | 1237107.3047 | 2726716.9311 | 1237116.9879 | 2726717.3811 | 1237125.8114
21 | 2726718.2064 | 1237137.404 | 2726717.4433 | 1237127.0294 | 2726717.3811 | 1237125.8114
22 | 2726743.6144 | 1237085.882 | 2726750.8419 | 1237084.9512 | 2726772.1829 | 1237088.7985
23 | 2726786.9787 | 1237092.508 | 2726775.7531 | 1237089.4422 | 2726772.1829 | 1237088.7985
24 | 2726877.8375 | 1236790.0377 | 2726861.8592 | 1236781.178
25 | 2726867.8393 | 1236850.2079 | 2726872.5365 | 1236842.2126 | 2726873.7739 | 1236834.2546 | 2726871.9113 | 1236824.718 | 2726867.6482 | 1236819.4892 | 2726861.3574 | 1236814.573 | 2726877.8375 | 1236790.0377
26 | 2726735.4995 | 1237159.7203 | 2726751.5385 | 1237162.5533 | 2726760.3884 | 1237165.3763
27 | 2726756.9858 | 1237265.4223 | 2726781.2046 | 1237266.3565
28 | 2726889.8961 | 1237261.9127 | 2726828.7217 | 1237268.1893 | 2726781.2046 | 1237266.3565
29 | 2726889.8961 | 1237261.9127 | 2726893.9518 | 1237241.7825 | 2726898.1727 | 1237228.7971
30 | 2726907.723 | 1237209.7387 | 2726899.5985 | 1237224.4108 | 2726898.1727 | 1237228.7971
31 | 2726907.723 | 1237209.7387 | 2726914.6618 | 1237198.4887 | 2726929.0431 | 1237180.6447
32 | 2726907.723 | 1237209.7387 | 2726899.4201 | 1237204.4347 | 2726890.0371 | 1237200.7979 | 2726887.8217 | 1237200.1732
33 | 2726932.653 | 1237176.1655 | 2726929.0431 | 1237180.6447
34 | 2726861.8631 | 1237192.8227 | 2726878.5566 | 1237197.561 | 2726887.8217 | 1237200.1732
35 | 2727180.6881 | 1237280.1446 | 2727168.4526 | 1237264.2051 | 2727136.9271 | 1237239.9432 | 2727128.297 | 1237231.426
36 | 2727183.7971 | 1237284.1949 | 2727180.6881 | 1237280.1446
37 | 2727116.9669 | 1237220.244 | 2727128.297 | 1237231.426
38 | 2727183.7971 | 1237284.1949 | 2727143.0513 | 1237404.7259
39 | 2727105.5178 | 1237200.349 | 2727112.6941 | 1237206.6522 | 2727116.2154 | 1237213.6335 | 2727116.9669 | 1237220.244
40 | 2727143.0513 | 1237404.7259 | 2727242.3281 | 1237416.7597
41 | 2727039.2844 | 1237185.1637 | 2727067.6462 | 1237187.5391 | 2727088.2978 | 1237193.6971 | 2727105.5178 | 1237200.349
42 | 2727105.5178 | 1237200.349 | 2727121.0334 | 1237182.9259
43 | 2727039.2844 | 1237185.1637 | 2727041.4579 | 1237173.4337
44 | 2727039.2844 | 1237185.1637 | 2727020.2191 | 1237185.156 | 2726998.2399 | 1237188.3332 | 2726978.7229 | 1237190.3398 | 2726966.1486 | 1237190.4712 | 2726963.4364 | 1237189.7314
45 | 2727215.9664 | 1237161.8847 | 2727208.3619 | 1237156.4915 | 2727165.6116 | 1237140.3515 | 2727150.6742 | 1237139.1418 | 2727126.2163 | 1237177.1057 | 2727121.0334 | 1237182.9259
46 | 2727376.2944 | 1236963.4367 | 2727373.8105 | 1236978.1762 | 2727373.8105 | 1236978.1762
47 | 2727349.8484 | 1236877.2333 | 2727362.5793 | 1236901.9381 | 2727377.4274 | 1236956.7135 | 2727376.2944 | 1236963.4367
48 | 2727331.437 | 1237018.168 | 2727349.6619 | 1237006.2153 | 2727373.8105 | 1236978.1762
49 | 2727331.4125 | 1236844.6663 | 2727331.9756 | 1236847.7032 | 2727332.8951 | 1236856.7082 | 2727334.5209 | 1236861.0134 | 2727337.5382 | 1236867.1387 | 2727343.3461 | 1236873.0237 | 2727349.8484 | 1236877.2333
50 | 2727330.2833 | 1236890.247 | 2727344.8546 | 1236881.3853 | 2727349.8484 | 1236877.2333
51 | 2727227.9956 | 1237170.4158 | 2727331.437 | 1237018.168
52 | 2727312.4831 | 1236854.8581 | 2727319.3554 | 1236854.1714 | 2727331.4125 | 1236844.6663
53 | 2727234.8279 | 1236819.5399 | 2727312.4831 | 1236854.8581
54 | 2727245.5041 | 1236801.556 | 2727234.8279 | 1236819.5399
55 | 2727245.5041 | 1236801.556 | 2727242.1363 | 1236799.7713 | 2727232.4089 | 1236794.038
56 | 2727227.9956 | 1237170.4158 | 2727468.3298 | 1237234.348
57 | 2727215.9664 | 1237161.8847 | 2727227.9956 | 1237170.4158
58 | 2727470.3364 | 1237235.4628 | 2727468.3298 | 1237234.348
59 | 2727200.6133 | 1236775.8803 | 2727206.9123 | 1236779.1552 | 2727223.2028 | 1236788.612 | 2727232.4089 | 1236794.038
60 | 2727041.4579 | 1237173.4337 | 2727037.9141 | 1237157.2444
61 | 2727041.4579 | 1237173.4337 | 2727052.1988 | 1237175.1538 | 2727063.6829 | 1237169.7393 | 2727065.7327 | 1237168.0697
62 | 2726932.653 | 1237176.1655 | 2726941.6213 | 1237182.5625 | 2726954.425 | 1237187.2734 | 2726963.4364 | 1237189.7314
63 | 2726767.7912 | 1237167.7378 | 2726760.3884 | 1237165.3763
64 | 2726804.6862 | 1237097.3441 | 2726786.9787 | 1237092.508
65 | 2726804.6862 | 1237097.3441 | 2726807.4383 | 1237092.1626
66 | 2726804.6862 | 1237097.3441 | 2726800.5802 | 1237109.2108 | 2726800.1959 | 1237111.3659
67 | 2726807.4383 | 1237092.1626 | 2726813.5342 | 1237080.6857 | 2726817.8958 | 1237070.9301
68 | 2726800.1959 | 1237111.3659 | 2726798.6422 | 1237120.0793
69 | 2726817.8958 | 1237070.9301 | 2726821.3398 | 1237063.2266 | 2726822.7241 | 1237055.7807
70 | 2726798.0214 | 1237130.1515 | 2726798.4132 | 1237121.3637 | 2726798.6422 | 1237120.0793
71 | 2726834.1849 | 1237176.8739 | 2726813.6569 | 1237163.5021 | 2726805.2503 | 1237153.8368 | 2726799.8529 | 1237141.8338 | 2726797.9917 | 1237130.8181 | 2726798.0214 | 1237130.1515
72 | 2726834.1849 | 1237176.8739 | 2726823.0198 | 1237193.9418
73 | 2726834.1849 | 1237176.8739 | 2726843.8187 | 1237161.8967
74 | 2726834.1849 | 1237176.8739 | 2726851.6875 | 1237187.5735
75 | 2726823.0198 | 1237193.9418 | 2726820.2813 | 1237198.1281 | 2726828.2162 | 1237206.6075
76 | 2726843.8187 | 1237161.8967 | 2726855.9511 | 1237143.0351
77 | 2726861.8631 | 1237192.8227 | 2726855.8434 | 1237190.1141 | 2726851.6875 | 1237187.5735
78 | 2726814.4039 | 1236988.9719 | 2726819.7662 | 1237005.0999 | 2726823.9823 | 1237024.2171 | 2726825.1967 | 1237042.4805 | 2726822.7241 | 1237055.7807
79 | 2726858.4053 | 1237139.2197 | 2726855.9511 | 1237143.0351
80 | 2726861.8631 | 1237192.8227 | 2726854.6429 | 1237204.5941
81 | 2726858.4053 | 1237139.2197 | 2726866.4944 | 1237126.644 | 2726870.9797 | 1237121.0907
82 | 2726871.2501 | 1237120.7559 | 2726870.9797 | 1237121.0907
83 | 2726871.2501 | 1237120.7559 | 2726887.5485 | 1237100.5769
84 | 2726814.4039 | 1236988.9719 | 2726878.3864 | 1236862.0876
85 | 2726867.8393 | 1236850.2079 | 2726878.3864 | 1236862.0876
86 | 2726887.5932 | 1237100.5216 | 2726887.5485 | 1237100.5769
87 | 2726914.3839 | 1237148.5532 | 2726928.7122 | 1237159.3983
88 | 2726911.3585 | 1237146.2632 | 2726914.3839 | 1237148.5532
89 | 2726939.1325 | 1237167.2854 | 2726928.7122 | 1237159.3983
90 | 2726939.1325 | 1237167.2854 | 2726941.7246 | 1237163.7375
91 | 2726932.653 | 1237176.1655 | 2726939.1325 | 1237167.2854
92 | 2726941.7246 | 1237163.7375 | 2726970.6448 | 1237124.1533
93 | 2726970.6448 | 1237124.1533 | 2726978.9929 | 1237112.7269
94 | 2726988.9757 | 1237098.7107 | 2726986.5538 | 1237102.378 | 2726978.9929 | 1237112.7269
95 | 2726988.9757 | 1237098.7107 | 2726991.3311 | 1237095.1441
96 | 2726996.3848 | 1237087.4916 | 2726991.3311 | 1237095.1441
97 | 2727037.9141 | 1237157.2444 | 2727052.8004 | 1237126.042
98 | 2727037.9141 | 1237157.2444 | 2727027.6289 | 1237148.3725 | 2727021.057 | 1237145.6221
99 | 2727065.7327 | 1237168.0697 | 2727076.3864 | 1237159.3923
100 | 2727069.7384 | 1237101.2186 | 2727058.9055 | 1237113.2453 | 2727052.8004 | 1237126.042
101 | 2726994.8456 | 1237132.592 | 2727003.6016 | 1237138.317 | 2727021.057 | 1237145.6221
102 | 2727091.6968 | 1237147.3643 | 2727084.3963 | 1237152.8683 | 2727076.3864 | 1237159.3923
103 | 2727000.7981 | 1237080.8088 | 2726996.3848 | 1237087.4916
104 | 2727000.7981 | 1237080.8088 | 2727017.0674 | 1237096.5366
105 | 2727000.7981 | 1237080.8088 | 2727008.4744 | 1237069.1835
106 | 2727008.8771 | 1237068.5736 | 2727008.4744 | 1237069.1835
107 | 2727008.8771 | 1237068.5736 | 2727018.4217 | 1237054.1189 | 2727018.4217 | 1237054.1189
108 | 2727018.4217 | 1237054.1189 | 2727023.6185 | 1237043.752
109 | 2727026.1946 | 1237038.6131 | 2727023.6185 | 1237043.752
110 | 2727027.8915 | 1237035.228 | 2727026.1946 | 1237038.6131
111 | 2727072.0934 | 1237098.6041 | 2727069.7384 | 1237101.2186
112 | 2727094.6965 | 1237142.3949 | 2727091.6968 | 1237147.3643 | 2727091.6968 | 1237147.3643
113 | 2727094.6965 | 1237142.3949 | 2727104.5533 | 1237126.0656
114 | 2727105.0369 | 1237125.2646 | 2727104.5533 | 1237126.0656
115 | 2727138.7401 | 1236719.6348 | 2727132.5279 | 1236718.2439
116 | 2727138.7401 | 1236719.6348 | 2727148.4473 | 1236721.8083
117 | 2727178.3347 | 1236742.9574 | 2727167.1388 | 1236733.4653 | 2727155.3808 | 1236723.3607 | 2727148.4473 | 1236721.8083
118 | 2727178.3347 | 1236742.9574 | 2727182.9283 | 1236740.1757 | 2727187.7224 | 1236735.0963 | 2727188.3811 | 1236733.9134
119 | 2727178.3347 | 1236742.9574 | 2727173.2962 | 1236745.3071 | 2727157.5794 | 1236749.8132
120 | 2727191.3321 | 1236727.3671 | 2727190.6903 | 1236729.7664 | 2727188.3811 | 1236733.9134
121 | 2727120.807 | 1236764.4538 | 2727124.6973 | 1236761.7807 | 2727134.406 | 1236758.3633 | 2727157.2722 | 1236749.9012 | 2727157.5794 | 1236749.8132
122 | 2727138.8629 | 1236780.6885 | 2727132.93 | 1236783.8086 | 2727128.7586 | 1236784.1975 | 2727123.8281 | 1236782.9242 | 2727119.7798 | 1236779.3346 | 2727118.2287 | 1236775.0645 | 2727118.0223 | 1236769.1551 | 2727120.6795 | 1236764.5414 | 2727120.807 | 1236764.4538
123 | 2727138.8629 | 1236780.6885 | 2727151.2179 | 1236791.8957 | 2727157.5762 | 1236802.4851 | 2727157.2925 | 1236815.7291
124 | 2727138.8629 | 1236780.6885 | 2727152.937 | 1236772.0715 | 2727160.8712 | 1236768.1046 | 2727169.8477 | 1236766.362 | 2727179.2798 | 1236766.6753 | 2727187.8161 | 1236769.2269 | 2727200.6133 | 1236775.8803
125 | 2727161.0713 | 1236835.0761 | 2727156.9373 | 1236832.3076 | 2727157.2057 | 1236819.7806 | 2727157.2925 | 1236815.7291
126 | 2727161.0713 | 1236835.0761 | 2727161.8233 | 1236841.6644 | 2727179.8429 | 1236853.082 | 2727181.8924 | 1236854.5716
127 | 2727191.3321 | 1236727.3671 | 2727192.0567 | 1236724.6359 | 2727192.2115 | 1236718.8232 | 2727191.0999 | 1236710.6481 | 2727189.6656 | 1236699.5192 | 2727189.9635 | 1236695.1552 | 2727190.7525 | 1236693.4041
128 | 2727181.8924 | 1236854.5716 | 2727188.9655 | 1236844.8704
129 | 2727194.28 | 1236863.5443 | 2727181.8924 | 1236854.5716

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726925.1875 | 1237435.3037
1 | 2726919.0723 | 1237446.144
2 | 2726838.6291 | 1237482.4248
3 | 2726861.75 | 1237611.3045
4 | 2726839.6731 | 1237434.2845
5 | 2726876.2328 | 1237568.5891
6 | 2726812.5437 | 1237496.8355
7 | 2726819.4225 | 1237422.142
8 | 2726875.8873 | 1237336.487
9 | 2726763.2147 | 1237531.2213
10 | 2726781.2915 | 1237486.7863
11 | 2726803.0067 | 1237539.6643
12 | 2726807.0478 | 1237414.7271
13 | 2726879.104 | 1237319.6158
14 | 2726662.014 | 1237213.7147
15 | 2726719.7486 | 1237158.3715
16 | 2726654.8484 | 1237231.9645
17 | 2726717.3811 | 1237125.8114
18 | 2726743.6144 | 1237085.882
19 | 2726718.2064 | 1237137.404
20 | 2726772.1829 | 1237088.7985
21 | 2726861.8592 | 1236781.178
22 | 2726877.8375 | 1236790.0377
23 | 2726735.4995 | 1237159.7203
24 | 2726781.2046 | 1237266.3565
25 | 2726756.9858 | 1237265.4223
26 | 2726889.8961 | 1237261.9127
27 | 2726898.1727 | 1237228.7971
28 | 2726907.723 | 1237209.7387
29 | 2726929.0431 | 1237180.6447
30 | 2726887.8217 | 1237200.1732
31 | 2726732.0536 | 1237545.8364
32 | 2726759.6845 | 1237470.6097
33 | 2727180.6881 | 1237280.1446
34 | 2727128.297 | 1237231.426
35 | 2727183.7971 | 1237284.1949
36 | 2727116.9669 | 1237220.244
37 | 2727143.0513 | 1237404.7259
38 | 2727105.5178 | 1237200.349
39 | 2727242.3281 | 1237416.7597
40 | 2727039.2844 | 1237185.1637
41 | 2727121.0334 | 1237182.9259
42 | 2727376.2944 | 1236963.4367
43 | 2727373.8105 | 1236978.1762
44 | 2727349.8484 | 1236877.2333
45 | 2727331.437 | 1237018.168
46 | 2727331.4125 | 1236844.6663
47 | 2727330.2833 | 1236890.247
48 | 2727234.8279 | 1236819.5399
49 | 2727312.4831 | 1236854.8581
50 | 2727245.5041 | 1236801.556
51 | 2727227.9956 | 1237170.4158
52 | 2727468.3298 | 1237234.348
53 | 2727215.9664 | 1237161.8847
54 | 2727232.4089 | 1236794.038
55 | 2727041.4579 | 1237173.4337
56 | 2726963.4364 | 1237189.7314
57 | 2726760.3884 | 1237165.3763
58 | 2726767.7912 | 1237167.7378
59 | 2726786.9787 | 1237092.508
60 | 2726804.6862 | 1237097.3441
61 | 2726807.4383 | 1237092.1626
62 | 2726800.1959 | 1237111.3659
63 | 2726817.8958 | 1237070.9301
64 | 2726798.6422 | 1237120.0793
65 | 2726798.0214 | 1237130.1515
66 | 2726834.1849 | 1237176.8739
67 | 2726823.0198 | 1237193.9418
68 | 2726843.8187 | 1237161.8967
69 | 2726851.6875 | 1237187.5735
70 | 2726822.7241 | 1237055.7807
71 | 2726828.2162 | 1237206.6075
72 | 2726855.9511 | 1237143.0351
73 | 2726861.8631 | 1237192.8227
74 | 2726858.4053 | 1237139.2197
75 | 2726854.6429 | 1237204.5941
76 | 2726870.9797 | 1237121.0908
77 | 2726871.2501 | 1237120.7559
78 | 2726814.4039 | 1236988.9719
79 | 2726878.3864 | 1236862.0876
80 | 2726887.5485 | 1237100.5769
81 | 2726887.5932 | 1237100.5216
82 | 2726867.8393 | 1236850.2079
83 | 2726914.3839 | 1237148.5532
84 | 2726928.7122 | 1237159.3983
85 | 2726911.3585 | 1237146.2632
86 | 2726939.1325 | 1237167.2854
87 | 2726941.7246 | 1237163.7375
88 | 2726932.653 | 1237176.1655
89 | 2726970.6448 | 1237124.1533
90 | 2726978.9929 | 1237112.7269
91 | 2726988.9757 | 1237098.7107
92 | 2726991.3311 | 1237095.1441
93 | 2727037.9141 | 1237157.2444
94 | 2727065.7327 | 1237168.0697
95 | 2727052.8004 | 1237126.042
96 | 2727021.057 | 1237145.6221
97 | 2727076.3864 | 1237159.3923
98 | 2726996.3848 | 1237087.4916
99 | 2727000.7981 | 1237080.8088
100 | 2727017.0674 | 1237096.5366
101 | 2727008.4744 | 1237069.1835
102 | 2727008.8771 | 1237068.5736
103 | 2727018.4217 | 1237054.1189
104 | 2727023.6185 | 1237043.752
105 | 2727026.1946 | 1237038.6131
106 | 2727027.8915 | 1237035.228
107 | 2726994.8456 | 1237132.592
108 | 2727069.7384 | 1237101.2186
109 | 2727072.0934 | 1237098.6041
110 | 2727091.6968 | 1237147.3643
111 | 2727094.6965 | 1237142.3949
112 | 2727104.5533 | 1237126.0656
113 | 2727105.0369 | 1237125.2646
114 | 2727470.3364 | 1237235.4628
115 | 2727132.5279 | 1236718.2439
116 | 2727138.7401 | 1236719.6348
117 | 2727148.4473 | 1236721.8083
118 | 2727178.3347 | 1236742.9574
119 | 2727188.3811 | 1236733.9134
120 | 2727157.5794 | 1236749.8132
121 | 2727120.807 | 1236764.4538
122 | 2727138.8629 | 1236780.6885
123 | 2727157.2925 | 1236815.7291
124 | 2727200.6133 | 1236775.8803
125 | 2727161.0713 | 1236835.0761
126 | 2727191.3321 | 1236727.3671
127 | 2727181.8924 | 1236854.5716
128 | 2727190.7525 | 1236693.4041
129 | 2727188.9655 | 1236844.8704
130 | 2727194.28 | 1236863.5443
131 | 2727000.7981 | 1237080.8088

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1