## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3359-21_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3359-21_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3359-21_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3359-21_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3359-21_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3359-21_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3359-21_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3359-21_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3359-21_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3359-21_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3359-21_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3359-21_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3359-21_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3359-21_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3359-21_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3359-21_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3359-21_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3359-21_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3359-21_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3359-21_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3359-21_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3359-21_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3359-21_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3359-21_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3359-21_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3359-21_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3359-21_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3359-21_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3359-21_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3359-21_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3359-21_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3359-21_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3359-21_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3359-21_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3359-21_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3359-21_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3359-21_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3359-21_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3359-21_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3359-21_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3359-21_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3359-21_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3359-21_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3359-21_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3359-21_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3359-21_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3359-21_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3359-21_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3359-21_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3359-21_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3359-21_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3359-21_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3359-21_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3359-21_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3359-21_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3359-21_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3359-21_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3359-21_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3359-21_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3359-21_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3359-21_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3359-21_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3359-21_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3359-21_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3359-21_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3359-21_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3359-21_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3359-21_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3359-21_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3359-21_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3359-21_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3359-21_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3359-21_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3359-21_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3359-21_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3359-21_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3359-21_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3359-21_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3359-21_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3359-21_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3359-21_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3359-21_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3359-21_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3359-21_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3359-21_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3359-21_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3359-21_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3359-21_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3359-21_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3359-21_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3359-21_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3359-21_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3359-21_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3359-21_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3359-21_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3359-21_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3359-21_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3359-21_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3359-21_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3359-21_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3359-21_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3359-21_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3359-21_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3359-21_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3359-21_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3359-21_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3359-21_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3359-21_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3359-21_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3359-21_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3359-21_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3359-21_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3359-21_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3359-21_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3359-21_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3359-21_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3359-21_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3359-21_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3359-21_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3359-21_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_38_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3359-21_0_3_load_0 | 0 | 0.002734 | 0.0006852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3359-21_0_3_load_1 | 1 | 0.00097493 | 0.00024434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3359-21_0_3_load_7 | 6 | 0.0052592 | 0.0013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3359-21_0_3_load_20 | 9 | 0.0093879 | 0.0023528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3359-21_0_3_load_16 | 10 | 0.0030119 | 0.00075485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3359-21_0_3_load_8 | 11 | 0.0041645 | 0.0010437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3359-21_0_3_load_86 | 12 | 0.0093235 | 0.0023367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3359-21_0_3_load_85 | 13 | 0.012994 | 0.0032565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3359-21_0_3_load_123 | 14 | 0.0074233 | 0.0018604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3359-21_0_3_load_19 | 16 | 0.0094608 | 0.0023711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3359-21_0_3_load_9 | 17 | 0.0038927 | 0.00097561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3359-21_0_3_load_80 | 19 | 0.0049472 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3359-21_0_3_load_77 | 20 | 0.0025299 | 0.00063405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3359-21_0_3_load_15 | 21 | 0.0044203 | 0.0011078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3359-21_0_3_load_78 | 22 | 0.0039586 | 0.00099212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3359-21_0_3_load_12 | 23 | 0.0027083 | 0.00067877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3359-21_0_3_load_71 | 26 | 0.0015383 | 0.00038554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3359-21_0_3_load_84 | 27 | 0.0013589 | 0.00034057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3359-21_0_3_load_88 | 28 | 0.00157 | 0.00039347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3359-21_0_3_load_18 | 29 | 0.0013857 | 0.00034729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3359-21_0_3_load_17 | 30 | 0.0045469 | 0.0011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3359-21_0_3_load_89 | 31 | 0.0032156 | 0.00080592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3359-21_0_3_load_21 | 32 | 0.0092713 | 0.0023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3359-21_0_3_load_22 | 33 | 0.0004728 | 0.00011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3359-21_0_3_load_26 | 37 | 0.0039926 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3359-21_0_3_load_27 | 38 | 0.012224 | 0.0030636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3359-21_0_3_load_81 | 40 | 0.012847 | 0.0032197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3359-21_0_3_load_30 | 41 | 0.0007789 | 0.00019521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3359-21_0_3_load_82 | 42 | 0.00066324 | 0.00016622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3359-21_0_3_load_29 | 43 | 0.00064081 | 0.0001606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3359-21_0_3_load_79 | 44 | 0.0024932 | 0.00062485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3359-21_0_3_load_97 | 47 | 0.00041845 | 0.00010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3359-21_0_3_load_98 | 48 | 0.00061544 | 0.00015424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3359-21_0_3_load_83 | 49 | 0.0012797 | 0.00032071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3359-21_0_3_load_34 | 50 | 0.0004438 | 0.00011123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3359-21_0_3_load_35 | 51 | 0.00042495 | 0.0001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3359-21_0_3_load_39 | 55 | 0.00050973 | 0.00012775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3359-21_0_3_load_45 | 56 | 0.0003145 | 7.882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3359-21_0_3_load_44 | 57 | 0.0034877 | 0.0008741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3359-21_0_3_load_43 | 58 | 0.0003339 | 8.3683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3359-21_0_3_load_40 | 59 | 0.00043214 | 0.0001083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3359-21_0_3_load_116 | 60 | 0.000263 | 6.5914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3359-21_0_3_load_96 | 63 | 0.00036979 | 9.2678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3359-21_0_3_load_112 | 65 | 0.0019303 | 0.00048377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3359-21_0_3_load_41 | 66 | 0.00044227 | 0.00011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3359-21_0_3_load_42 | 67 | 0.00030406 | 7.6206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3359-21_0_3_load_125 | 69 | 0.00029086 | 7.2896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3359-21_0_3_load_69 | 72 | 0.001116 | 0.0002797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3359-21_0_3_load_67 | 73 | 0.00084282 | 0.00021123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3359-21_0_3_load_113 | 74 | 0.00038078 | 9.5432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3359-21_0_3_load_93 | 75 | 0.00054974 | 0.00013778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3359-21_0_3_load_48 | 76 | 0.0011065 | 0.00027733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3359-21_0_3_load_49 | 77 | 0.0018333 | 0.00045948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3359-21_0_3_load_50 | 78 | 0.001003 | 0.00025139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3359-21_0_3_load_51 | 79 | 0.0013693 | 0.00034318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3359-21_0_3_load_52 | 80 | 0.0020376 | 0.00051068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3359-21_0_3_load_65 | 81 | 0.0028473 | 0.00071359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3359-21_0_3_load_57 | 82 | 0.0009049 | 0.00022679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3359-21_0_3_load_63 | 83 | 0.0016781 | 0.00042058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3359-21_0_3_load_53 | 85 | 0.00062845 | 0.0001575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3359-21_0_3_load_54 | 86 | 0.00082452 | 0.00020664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3359-21_0_3_load_120 | 89 | 0.00064237 | 0.00016099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3359-21_0_3_load_119 | 90 | 0.001707 | 0.00042782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3359-21_0_3_load_58 | 91 | 0.0050004 | 0.0012532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3359-21_0_3_load_59 | 92 | 0.00030472 | 7.6369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3359-21_0_3_load_60 | 93 | 0.00026182 | 6.5619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3359-21_0_3_load_61 | 94 | 0.0015892 | 0.00039829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3359-21_0_3_load_62 | 95 | 0.0049638 | 0.001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3359-21_0_3_load_76 | 96 | 0.00026421 | 6.6217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3359-21_0_3_load_101 | 97 | 0.0010607 | 0.00026583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3359-21_0_3_load_74 | 98 | 0.00067646 | 0.00016954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3359-21_0_3_load_102 | 99 | 0.001773 | 0.00044436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3359-21_0_3_load_64 | 100 | 0.0016796 | 0.00042096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3359-21_0_3_load_66 | 101 | 0.0013671 | 0.00034262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3359-21_0_3_load_109 | 102 | 0.0020351 | 0.00051004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3359-21_0_3_load_108 | 103 | 0.0015796 | 0.00039589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3359-21_0_3_load_72 | 105 | 0.00065473 | 0.00016409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3359-21_0_3_load_73 | 106 | 0.00054055 | 0.00013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3359-21_0_3_load_75 | 107 | 0.00099019 | 0.00024817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3359-21_0_3_load_91 | 109 | 0.00054822 | 0.0001374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3359-21_0_3_load_92 | 110 | 0.00081887 | 0.00020523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3359-21_0_3_load_106 | 112 | 0.0087036 | 0.0021813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3359-21_0_3_load_103 | 113 | 0.0027781 | 0.00069627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3359-21_0_3_load_105 | 114 | 0.0067704 | 0.0016968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3359-21_0_3_load_107 | 115 | 0.011304 | 0.002833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3359-21_0_3_load_110 | 116 | 0.0017236 | 0.00043198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3359-21_0_3_load_122 | 117 | 0.00044408 | 0.0001113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3359-21_0_3_load_117 | 119 | 0.00028358 | 7.1072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3359-21_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3359-21_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3359-21_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.042894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_3359-21_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.030857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3359-21_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.03264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3359-21_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0085555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3359-21_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.065644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3359-21_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.014878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3359-21_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.021207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3359-21_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.008864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3359-21_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.023754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3359-21_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.046953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3359-21_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.052484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3359-21_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.037174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3359-21_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.024727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3359-21_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.0114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_3359-21_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0081251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3359-21_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 40 | 0.047985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3359-21_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 99 | 0.066281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3359-21_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 111 | 0.069335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3359-21_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 32 | 0.032852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3359-21_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.013612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3359-21_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.036132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3359-21_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.015853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3359-21_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0050772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3359-21_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.0064447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3359-21_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 44 | 0.0097763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3359-21_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.047405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3359-21_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.008772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3359-21_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.02938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3359-21_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.031566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3359-21_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.046244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3359-21_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.030028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3359-21_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.054527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3359-21_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 49 | 0.0217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3359-21_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.043432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3359-21_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.009104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3359-21_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.026307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3359-21_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.008934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3359-21_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0096926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3359-21_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.009472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3359-21_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.045435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3359-21_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.012124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3359-21_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.010879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3359-21_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.01227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3359-21_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.048081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3359-21_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.024908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3359-21_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.012038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3359-21_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.026038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3359-21_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.012173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3359-21_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0083915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3359-21_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.022749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3359-21_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.10693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3359-21_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.047163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3359-21_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.026612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3359-21_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0088205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3359-21_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.098834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3359-21_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.026046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3359-21_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.021048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3359-21_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.16344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3359-21_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.0081119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3359-21_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.012179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3359-21_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 70 | 0.029534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3359-21_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.041196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_3359-21_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.096504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3359-21_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.005341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_3359-21_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.011128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3359-21_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 75 | 0.023855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3359-21_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 74 | 0.16398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_3359-21_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 71 | 0.055718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3359-21_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.087847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3359-21_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.031681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3359-21_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.23347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3359-21_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 104 | 0.11493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3359-21_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.063981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3359-21_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0028319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3359-21_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 102 | 0.0068076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3359-21_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 101 | 0.037248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3359-21_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 104 | 0.16275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3359-21_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 108 | 0.0020994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3359-21_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.019787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3359-21_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.010915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3359-21_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.020501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3359-21_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.012042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3359-21_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0034191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3359-21_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.037509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3359-21_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.015738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3359-21_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.01625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3359-21_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 100 | 0.028745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3359-21_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.048117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3359-21_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.097536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3359-21_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.017552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3359-21_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.087247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3359-21_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.047919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3359-21_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.012522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3359-21_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0013632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3359-21_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.016525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3359-21_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.018745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3359-21_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.017286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3359-21_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0018308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_3359-21_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0011317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3359-21_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.01692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3359-21_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.021259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3359-21_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 105 | 0.0063539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_3359-21_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.01636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3359-21_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.015859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3359-21_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 116 | 0.0084644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3359-21_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 118 | 0.28021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3359-21_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.016345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3359-21_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.034254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3359-21_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.079981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_3359-21_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.028711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3359-21_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.095799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3359-21_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.044098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3359-21_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.027748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3359-21_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.02894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3359-21_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.028044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3359-21_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.12573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3359-21_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.12285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3359-21_0_3_trafo_21 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 32 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2744958.2044 | 1229859.5489 | 2744951.2208 | 1229850.7912 | 2744945.5641 | 1229845.1703
1 | 2744973.1799 | 1229878.3287 | 2744958.2044 | 1229859.5489
2 | 2744973.1799 | 1229878.3287 | 2744991.4304 | 1229839.4946
3 | 2744973.1799 | 1229878.3287 | 2744985.2885 | 1229897.0739 | 2744989.9878 | 1229904.2059
4 | 2744962.0011 | 1229825.1979 | 2744991.4304 | 1229839.4946
5 | 2744991.4304 | 1229839.4946 | 2744999.9167 | 1229840.5807
6 | 2744996.7459 | 1229967.9718 | 2744998.6956 | 1229961.9917 | 2744999.5139 | 1229954.2381 | 2744998.3277 | 1229927.6856 | 2744992.5839 | 1229909.3181 | 2744989.9878 | 1229904.2059
7 | 2744962.0011 | 1229825.1979 | 2744967.5539 | 1229817.2261 | 2744968.6674 | 1229812.1842
8 | 2744999.9167 | 1229840.5807 | 2745020.952 | 1229843.2727
9 | 2744996.7459 | 1229967.9718 | 2744994.0013 | 1229976.4012
10 | 2744996.7459 | 1229967.9718 | 2745020.2239 | 1229971.5848
11 | 2744994.0013 | 1229976.4012 | 2744996.348 | 1229976.8255 | 2745040.3389 | 1229984.7719
12 | 2744994.0013 | 1229976.4012 | 2744980.1092 | 1230000.3171 | 2744975.0402 | 1230011.7593 | 2744972.2843 | 1230023.7583
13 | 2745020.2239 | 1229971.5848 | 2745038.6589 | 1229974.4217 | 2745056.9659 | 1229977.2383
14 | 2744975.2543 | 1229788.6075 | 2744973.2797 | 1229791.2982 | 2744968.6674 | 1229812.1842
15 | 2745020.952 | 1229843.2727 | 2745032.2593 | 1229844.7198
16 | 2745054.8953 | 1229917.573 | 2745046.8588 | 1229916.3765
17 | 2745101.2231 | 1229928.2303 | 2745080.3928 | 1229924.2617 | 2745074.0595 | 1229920.426 | 2745054.8953 | 1229917.573
18 | 2744972.2843 | 1230023.7583 | 2744972.1067 | 1230036.9435 | 2744975.8266 | 1230052.5258 | 2744982.2292 | 1230067.1838 | 2744992.7822 | 1230077.6059 | 2744998.4185 | 1230080.2997
19 | 2744972.2843 | 1230023.7583 | 2744975.0402 | 1230011.7593 | 2744980.1092 | 1230000.3171 | 2744983.3251 | 1230000.8404 | 2744994.8109 | 1230002.8556 | 2745011.6247 | 1230005.8015 | 2745023.9734 | 1230007.86
20 | 2745089.4362 | 1229982.2339 | 2745056.9659 | 1229977.2383
21 | 2745045.7617 | 1229846.4478 | 2745032.2593 | 1229844.7198
22 | 2745063.6721 | 1229815.0456 | 2745045.7617 | 1229846.4478
23 | 2745045.7617 | 1229846.4478 | 2745061.5078 | 1229848.2843
24 | 2745061.5078 | 1229848.2843 | 2745066.5508 | 1229848.8725
25 | 2744979.0674 | 1229783.4118 | 2744975.2543 | 1229788.6075
26 | 2745066.5508 | 1229848.8725 | 2745076.2613 | 1229850.005
27 | 2744988.2676 | 1229701.9842 | 2745001.7444 | 1229697.5978 | 2745030.665 | 1229690.53 | 2745034.0454 | 1229689.79
28 | 2744988.2676 | 1229701.9842 | 2744996.6291 | 1229704.7127
29 | 2744996.6291 | 1229704.7127 | 2745015.4364 | 1229707.685 | 2745025.7643 | 1229707.1939
30 | 2745074.047 | 1229748.6778 | 2745062.8188 | 1229748.4768 | 2745042.5631 | 1229750.2791
31 | 2745042.5631 | 1229750.2791 | 2745025.7643 | 1229707.1939
32 | 2745013.8226 | 1229757.916 | 2745019.0284 | 1229755.226 | 2745032.6108 | 1229751.1647 | 2745042.5631 | 1229750.2791
33 | 2745074.047 | 1229748.6778 | 2745067.1433 | 1229694.5899
34 | 2745095.7444 | 1229749.0277 | 2745083.3191 | 1229748.8438 | 2745074.047 | 1229748.6778
35 | 2744979.0674 | 1229783.4118 | 2744981.3938 | 1229780.2418 | 2745003.5537 | 1229763.2224 | 2745013.8226 | 1229757.916
36 | 2745122.0751 | 1229929.9282 | 2745122.0288 | 1229920.8243
37 | 2745118.5972 | 1229894.8232 | 2745121.9915 | 1229913.4893 | 2745122.0288 | 1229920.8243
38 | 2745122.0751 | 1229929.9282 | 2745113.1331 | 1229930.4994
39 | 2745122.0751 | 1229929.9282 | 2745122.0915 | 1229933.2871 | 2745120.9372 | 1229939.5146
40 | 2745118.5972 | 1229894.8232 | 2745115.7969 | 1229897.4572 | 2745115.3893 | 1229899.5602 | 2745115.1358 | 1229903.0364
41 | 2745118.5972 | 1229894.8232 | 2745113.5852 | 1229867.2986 | 2745113.4127 | 1229849.8456
42 | 2745113.1331 | 1229930.4994 | 2745101.2231 | 1229928.2303
43 | 2745113.4127 | 1229849.8456 | 2745124.2803 | 1229849.3391
44 | 2745113.4127 | 1229849.8456 | 2745101.1446 | 1229850.0413
45 | 2745172.3096 | 1229847.1006 | 2745124.2803 | 1229849.3391
46 | 2745101.1446 | 1229850.0413 | 2745079.5287 | 1229850.3861 | 2745076.2613 | 1229850.005
47 | 2745184.3348 | 1229846.5402 | 2745172.3096 | 1229847.1006
48 | 2745184.3348 | 1229846.5402 | 2745210.4395 | 1229845.8213
49 | 2745210.4395 | 1229845.8213 | 2745222.6123 | 1229845.6967
50 | 2745222.6123 | 1229845.6967 | 2745231.0033 | 1229845.6108
51 | 2745182.2626 | 1230295.8529 | 2745192.7631 | 1230302.4517 | 2745200.2499 | 1230309.5941
52 | 2745092.7124 | 1230244.714 | 2745147.9027 | 1230261.3311 | 2745156.485 | 1230268.636 | 2745172.215 | 1230289.5386 | 2745182.2626 | 1230295.8529
53 | 2745236.7886 | 1230338.9482 | 2745221.8234 | 1230330.1749 | 2745200.2499 | 1230309.5941
54 | 2745110.0274 | 1230264.9656 | 2745092.7124 | 1230244.714
55 | 2745092.7124 | 1230244.714 | 2745086.956 | 1230238.0307
56 | 2745236.7886 | 1230338.9482 | 2745203.9314 | 1230432.1604
57 | 2745236.7886 | 1230338.9482 | 2745262.3088 | 1230344.1543
58 | 2745090.7687 | 1230256.3436 | 2745110.0274 | 1230264.9656
59 | 2745110.0274 | 1230264.9656 | 2745137.4955 | 1230297.0868 | 2745140.3906 | 1230305.7651 | 2745138.8824 | 1230319.7297 | 2745139.9761 | 1230328.6309 | 2745150.2181 | 1230344.6174 | 2745152.2937 | 1230349.9283 | 2745152.6984 | 1230355.3875 | 2745150.7198 | 1230359.7542 | 2745146.1728 | 1230362.2343 | 2745140.6672 | 1230361.7662 | 2745135.5209 | 1230356.2023 | 2745124.9331 | 1230332.3449 | 2745119.0382 | 1230324.6739
60 | 2745201.2346 | 1230439.8109 | 2745203.9314 | 1230432.1604
61 | 2745119.0382 | 1230324.6739 | 2745117.3384 | 1230322.4619 | 2745109.9366 | 1230316.6843
62 | 2745205.0881 | 1230467.0104 | 2745200.1974 | 1230461.5416 | 2745198.8586 | 1230446.5511 | 2745201.2346 | 1230439.8109
63 | 2745332.9642 | 1230268.713 | 2745319.6713 | 1230265.6187 | 2745315.0845 | 1230260.7356 | 2745309.4067 | 1230247.1626 | 2745309.0487 | 1230241.0372
64 | 2745309.0487 | 1230241.0372 | 2745300.7876 | 1230228.9691 | 2745291.9979 | 1230219.3013 | 2745280.3579 | 1230212.1439 | 2745236.0059 | 1230199.8274 | 2745227.9989 | 1230195.4654
65 | 2745337.8527 | 1230266.5305 | 2745332.9642 | 1230268.713
66 | 2745332.9642 | 1230268.713 | 2745334.8499 | 1230272.4846 | 2745333.9035 | 1230279.3305
67 | 2745207.0508 | 1230184.0536 | 2745227.9989 | 1230195.4654
68 | 2745337.8527 | 1230266.5305 | 2745342.1647 | 1230275.5217 | 2745338.0481 | 1230285.4966 | 2745334.0989 | 1230289.2479 | 2745332.1609 | 1230296.596 | 2745328.8358 | 1230311.3946 | 2745321.6557 | 1230341.8907 | 2745315.1155 | 1230388.3723 | 2745317.0406 | 1230425.0515
69 | 2745379.1679 | 1230233.1995 | 2745359.601 | 1230249.2689 | 2745352.0459 | 1230253.2656 | 2745343.6252 | 1230255.1614 | 2745343.7431 | 1230257.7778 | 2745341.3759 | 1230262.2239 | 2745337.8527 | 1230266.5305
70 | 2745028.7766 | 1230293.1744 | 2745037.2413 | 1230291.1244 | 2745043.2909 | 1230293.5297 | 2745048.2084 | 1230299.1546 | 2745055.6007 | 1230301.5037 | 2745075.1085 | 1230302.0912 | 2745107.455 | 1230314.7472 | 2745109.9366 | 1230316.6843
71 | 2744997.6351 | 1230293.9612 | 2745007.0281 | 1230295.3803 | 2745015.6743 | 1230296.3476 | 2745028.7766 | 1230293.1744
72 | 2744997.6351 | 1230293.9612 | 2744834.1365 | 1230460.6252
73 | 2745205.0881 | 1230467.0104 | 2745210.2123 | 1230470.3718 | 2745216.5335 | 1230476.8431 | 2745219.7538 | 1230483.372 | 2745222.2285 | 1230491.573 | 2745223.2118 | 1230509.0126 | 2745227.2715 | 1230532.9775 | 2745230.4401 | 1230541.6182 | 2745239.8993 | 1230552.0919 | 2745254.3874 | 1230564.2343
74 | 2745379.1679 | 1230233.1995 | 2745383.7248 | 1230224.7478 | 2745396.2209 | 1230214.8779 | 2745406.5426 | 1230209.9369 | 2745415.9718 | 1230206.4755 | 2745419.789 | 1230201.6201 | 2745419.2234 | 1230196.8576 | 2745415.4419 | 1230192.2054
75 | 2745379.1679 | 1230233.1995 | 2745381.6053 | 1230231.7577
76 | 2745409.3062 | 1230189.2564 | 2745415.4419 | 1230192.2054
77 | 2745381.6053 | 1230231.7577 | 2745394.3324 | 1230224.2289 | 2745408.7354 | 1230223.1468 | 2745416.4731 | 1230225.2454
78 | 2745254.3874 | 1230564.2343 | 2745246.3124 | 1230543.9524 | 2745251.1462 | 1230525.0869 | 2745271.9102 | 1230492.8654 | 2745282.7166 | 1230475.514 | 2745299.0854 | 1230461.5792 | 2745317.2194 | 1230428.4595 | 2745317.0406 | 1230425.0515
79 | 2745205.2072 | 1230183.0492 | 2745207.0508 | 1230184.0536
80 | 2745517.4959 | 1230208.82 | 2745498.6342 | 1230214.7987
81 | 2745517.4959 | 1230208.82 | 2745527.9011 | 1230205.5218
82 | 2745498.6342 | 1230214.7987 | 2745479.0914 | 1230220.9934
83 | 2745539.3805 | 1230201.883 | 2745527.9011 | 1230205.5218
84 | 2745479.0914 | 1230220.9934 | 2745475.8322 | 1230222.0265
85 | 2745539.3805 | 1230201.883 | 2745540.6945 | 1230201.4665 | 2745576.6353 | 1230197.7675
86 | 2745460.7033 | 1230226.3106 | 2745465.95 | 1230225.1589 | 2745475.8322 | 1230222.0265
87 | 2745592.8002 | 1230196.1038 | 2745576.6353 | 1230197.7675
88 | 2745460.7033 | 1230226.3106 | 2745448.2194 | 1230229.0509 | 2745432.2624 | 1230229.5278 | 2745432.2624 | 1230229.5278
89 | 2745592.8002 | 1230196.1038 | 2745591.5678 | 1230212.0656 | 2745583.9102 | 1230221.4755 | 2745569.1228 | 1230234.9048
90 | 2745569.1228 | 1230234.9048 | 2745564.4861 | 1230239.1157 | 2745524.8178 | 1230268.5934 | 2745491.8324 | 1230294.3506
91 | 2745477.1925 | 1230303.9486 | 2745485.8078 | 1230299.055 | 2745491.8324 | 1230294.3506
92 | 2745477.1925 | 1230303.9486 | 2745469.2162 | 1230308.1239 | 2745420.2452 | 1230321.3936 | 2745402.7714 | 1230323.7795 | 2745400.5077 | 1230333.5996
93 | 2745400.5077 | 1230333.5996 | 2745394.5381 | 1230345.2752 | 2745386.7102 | 1230355.7821 | 2745368.4009 | 1230367.545
94 | 2745400.5077 | 1230333.5996 | 2745404.5126 | 1230336.2443 | 2745412.1374 | 1230335.019
95 | 2745049.1264 | 1230104.5346 | 2745050.3563 | 1230105.1224
96 | 2745049.1264 | 1230104.5346 | 2745034.2171 | 1230097.409
97 | 2745067.2687 | 1230113.2054 | 2745050.3563 | 1230105.1224
98 | 2745018.6209 | 1230089.955 | 2745034.2171 | 1230097.409
99 | 2745067.2687 | 1230113.2054 | 2745067.793 | 1230113.456 | 2745068.9149 | 1230114.0064
100 | 2745018.6209 | 1230089.955 | 2745017.5998 | 1230089.467
101 | 2745068.9149 | 1230114.0064 | 2745084.105 | 1230121.4593
102 | 2745017.5998 | 1230089.467 | 2744998.4185 | 1230080.2997
103 | 2745089.8093 | 1230124.2581 | 2745084.105 | 1230121.4593
104 | 2745432.2624 | 1230229.5278 | 2745416.4731 | 1230225.2454
105 | 2745396.1333 | 1230181.585 | 2745396.3036 | 1230183.007 | 2745409.3062 | 1230189.2564
106 | 2745395.1268 | 1230173.1806 | 2745396.1333 | 1230181.585
107 | 2745254.3874 | 1230564.2343 | 2745426.8252 | 1230785.1015
108 | 2745089.8093 | 1230124.2581 | 2745098.5877 | 1230128.5651 | 2745104.0227 | 1230132.2502
109 | 2745104.0227 | 1230132.2502 | 2745132.3742 | 1230151.4738
110 | 2745205.2072 | 1230183.0492 | 2745152.3025 | 1230164.9861 | 2745132.3742 | 1230151.4738
111 | 2745205.2072 | 1230183.0492 | 2745215.9799 | 1230181.6666 | 2745233.0569 | 1230186.8621
112 | 2745257.0393 | 1230168.402 | 2745271.9972 | 1230175.6293 | 2745286.9227 | 1230184.4907 | 2745286.4813 | 1230191.0747 | 2745279.517 | 1230194.4631 | 2745266.588 | 1230194.147 | 2745249.1065 | 1230188.7819 | 2745237.5625 | 1230188.2328 | 2745233.0569 | 1230186.8621
113 | 2745023.9734 | 1230007.86 | 2745057.5844 | 1230013.4958 | 2745067.5125 | 1230014.8364
114 | 2745023.9734 | 1230007.86 | 2745033.4016 | 1230015.619 | 2745047.2476 | 1230022.6696
115 | 2745096.1926 | 1230018.7089 | 2745067.5125 | 1230014.8364
116 | 2745072.2378 | 1230035.3949 | 2745047.2476 | 1230022.6696
117 | 2745395.1268 | 1230173.1806 | 2745437.1032 | 1230054.6681
118 | 2745426.8252 | 1230785.1015 | 2745430.4986 | 1230811.1813 | 2745418.3265 | 1230867.6118 | 2745412.5369 | 1230905.9663

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2744958.2044 | 1229859.5489
1 | 2744945.5641 | 1229845.1703
2 | 2744973.1799 | 1229878.3287
3 | 2744991.4304 | 1229839.4946
4 | 2744989.9878 | 1229904.2059
5 | 2744962.0011 | 1229825.1979
6 | 2744999.9167 | 1229840.5807
7 | 2744996.7459 | 1229967.9718
8 | 2744994.0013 | 1229976.4012
9 | 2745020.2239 | 1229971.5848
10 | 2744968.6674 | 1229812.1842
11 | 2745020.952 | 1229843.2727
12 | 2745046.8588 | 1229916.3765
13 | 2745054.8953 | 1229917.573
14 | 2745040.3389 | 1229984.7719
15 | 2744972.2843 | 1230023.7583
16 | 2745056.9659 | 1229977.2383
17 | 2745032.2593 | 1229844.7198
18 | 2745045.7617 | 1229846.4478
19 | 2745063.6721 | 1229815.0456
20 | 2745061.5078 | 1229848.2843
21 | 2744975.2543 | 1229788.6075
22 | 2745066.5508 | 1229848.8725
23 | 2745034.0454 | 1229689.79
24 | 2744988.2676 | 1229701.9842
25 | 2744996.6291 | 1229704.7127
26 | 2745042.5631 | 1229750.2791
27 | 2745074.047 | 1229748.6778
28 | 2745025.7643 | 1229707.1939
29 | 2745013.8226 | 1229757.916
30 | 2744979.0674 | 1229783.4118
31 | 2745067.1433 | 1229694.5899
32 | 2745089.4362 | 1229982.2339
33 | 2745122.0288 | 1229920.8243
34 | 2745122.0751 | 1229929.9282
35 | 2745118.5972 | 1229894.8232
36 | 2745113.1331 | 1229930.4994
37 | 2745120.9372 | 1229939.5146
38 | 2745115.1358 | 1229903.0364
39 | 2745113.4127 | 1229849.8456
40 | 2745101.2231 | 1229928.2303
41 | 2745124.2803 | 1229849.3391
42 | 2745101.1446 | 1229850.0413
43 | 2745172.3096 | 1229847.1006
44 | 2745076.2613 | 1229850.005
45 | 2745184.3348 | 1229846.5402
46 | 2745210.4395 | 1229845.8213
47 | 2745222.6123 | 1229845.6967
48 | 2745231.0034 | 1229845.6108
49 | 2745095.7444 | 1229749.0277
50 | 2745182.2626 | 1230295.8529
51 | 2745200.2499 | 1230309.5941
52 | 2745092.7124 | 1230244.714
53 | 2745236.7886 | 1230338.9482
54 | 2745110.0274 | 1230264.9656
55 | 2745086.956 | 1230238.0307
56 | 2745203.9314 | 1230432.1604
57 | 2745262.3088 | 1230344.1543
58 | 2745090.7687 | 1230256.3436
59 | 2745119.0382 | 1230324.6739
60 | 2745201.2346 | 1230439.8109
61 | 2745309.0487 | 1230241.0372
62 | 2745332.9642 | 1230268.713
63 | 2745227.9989 | 1230195.4654
64 | 2745337.8527 | 1230266.5305
65 | 2745333.9035 | 1230279.3305
66 | 2745109.9366 | 1230316.6843
67 | 2745028.7766 | 1230293.1744
68 | 2744997.6351 | 1230293.9611
69 | 2744834.1365 | 1230460.6252
70 | 2745205.0881 | 1230467.0104
71 | 2745379.1679 | 1230233.1995
72 | 2745415.4419 | 1230192.2054
73 | 2745381.6053 | 1230231.7577
74 | 2745317.0406 | 1230425.0515
75 | 2745207.0508 | 1230184.0536
76 | 2745517.4959 | 1230208.82
77 | 2745498.6342 | 1230214.7987
78 | 2745527.9011 | 1230205.5218
79 | 2745479.0914 | 1230220.9934
80 | 2745539.3805 | 1230201.883
81 | 2745475.8322 | 1230222.0265
82 | 2745576.6353 | 1230197.7675
83 | 2745460.7033 | 1230226.3106
84 | 2745592.8002 | 1230196.1038
85 | 2745569.1228 | 1230234.9048
86 | 2745491.8324 | 1230294.3506
87 | 2745477.1925 | 1230303.9486
88 | 2745400.5077 | 1230333.5996
89 | 2745368.4009 | 1230367.545
90 | 2745412.1374 | 1230335.019
91 | 2745049.1264 | 1230104.5346
92 | 2745050.3563 | 1230105.1224
93 | 2745034.2171 | 1230097.409
94 | 2745067.2687 | 1230113.2054
95 | 2745018.6209 | 1230089.955
96 | 2745068.9149 | 1230114.0064
97 | 2745017.5998 | 1230089.467
98 | 2745084.1051 | 1230121.4593
99 | 2744998.4185 | 1230080.2997
100 | 2745432.2624 | 1230229.5278
101 | 2745416.4731 | 1230225.2454
102 | 2745409.3062 | 1230189.2564
103 | 2745396.1333 | 1230181.585
104 | 2745254.3874 | 1230564.2343
105 | 2745089.8093 | 1230124.2581
106 | 2745104.0227 | 1230132.2502
107 | 2745132.3742 | 1230151.4738
108 | 2745205.2072 | 1230183.0492
109 | 2745233.0569 | 1230186.8621
110 | 2745257.0393 | 1230168.402
111 | 2745023.9734 | 1230007.86
112 | 2745067.5125 | 1230014.8364
113 | 2745047.2476 | 1230022.6696
114 | 2745072.2378 | 1230035.3949
115 | 2745096.1926 | 1230018.7089
116 | 2745395.1268 | 1230173.1806
117 | 2745437.1032 | 1230054.6681
118 | 2745426.8252 | 1230785.1015
119 | 2745412.5369 | 1230905.9663
120 | 2744996.7459 | 1229967.9718

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1