## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3360-3_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3360-3_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3360-3_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3360-3_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3360-3_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3360-3_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3360-3_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3360-3_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3360-3_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3360-3_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3360-3_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3360-3_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3360-3_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3360-3_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3360-3_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3360-3_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3360-3_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3360-3_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3360-3_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3360-3_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3360-3_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3360-3_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3360-3_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3360-3_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3360-3_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3360-3_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3360-3_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3360-3_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3360-3_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3360-3_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3360-3_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3360-3_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3360-3_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3360-3_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3360-3_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3360-3_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3360-3_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3360-3_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3360-3_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3360-3_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3360-3_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3360-3_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3360-3_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3360-3_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3360-3_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3360-3_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3360-3_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3360-3_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3360-3_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3360-3_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3360-3_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3360-3_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3360-3_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3360-3_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3360-3_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3360-3_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3360-3_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3360-3_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3360-3_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3360-3_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3360-3_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3360-3_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3360-3_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3360-3_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3360-3_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3360-3_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3360-3_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3360-3_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3360-3_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3360-3_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3360-3_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3360-3_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3360-3_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3360-3_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3360-3_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3360-3_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3360-3_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3360-3_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3360-3_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3360-3_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3360-3_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3360-3_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3360-3_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3360-3_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3360-3_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3360-3_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3360-3_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3360-3_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3360-3_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3360-3_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3360-3_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3360-3_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3360-3_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3360-3_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3360-3_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3360-3_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3360-3_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3360-3_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3360-3_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3360-3_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3360-3_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3360-3_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3360-3_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3360-3_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3360-3_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3360-3_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3360-3_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3360-3_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3360-3_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3360-3_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3360-3_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3360-3_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3360-3_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_38_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3360-3_1_5_load_59 | 0 | 0.00080421 | 0.00020155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3360-3_1_5_load_61 | 2 | 0.0011542 | 0.00028928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3360-3_1_5_load_87 | 4 | 0.0014954 | 0.00037478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3360-3_1_5_load_64 | 5 | 0.0021087 | 0.0005285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3360-3_1_5_load_63 | 6 | 0.0014582 | 0.00036546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3360-3_1_5_load_65 | 7 | 0.0010182 | 0.00025519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3360-3_1_5_load_76 | 9 | 0.0038137 | 0.0009558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3360-3_1_5_load_68 | 10 | 0.0045341 | 0.0011364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3360-3_1_5_load_67 | 12 | 0.001242 | 0.00031128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3360-3_1_5_load_69 | 13 | 0.00096035 | 0.00024069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3360-3_1_5_load_84 | 15 | 0.0014427 | 0.00036157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3360-3_1_5_load_81 | 16 | 0.0023183 | 0.00058103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3360-3_1_5_load_82 | 18 | 0.0017588 | 0.0004408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3360-3_1_5_load_71 | 19 | 0.00336 | 0.00084209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3360-3_1_5_load_72 | 20 | 0.0018928 | 0.00047437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3360-3_1_5_load_74 | 21 | 0.00069869 | 0.00017511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3360-3_1_5_load_75 | 22 | 0.0062771 | 0.0015732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3360-3_1_5_load_85 | 24 | 0.0023638 | 0.00059242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3360-3_1_5_load_83 | 25 | 0.0021038 | 0.00052726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3360-3_1_5_load_78 | 27 | 0.0014817 | 0.00037135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3360-3_1_5_load_86 | 29 | 0.096551 | 0.024198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3360-3_1_5_load_169 | 30 | 0.0013803 | 0.00034595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3360-3_1_5_load_157 | 31 | 0.0010315 | 0.00025851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3360-3_1_5_load_112 | 32 | 0.0005215 | 0.0001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3360-3_1_5_load_113 | 33 | 0.0003839 | 9.6216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3360-3_1_5_load_95 | 34 | 0.00017445 | 4.372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3360-3_1_5_load_97 | 36 | 0.00042006 | 0.00010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3360-3_1_5_load_99 | 38 | 0.00048882 | 0.00012251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3360-3_1_5_load_100 | 39 | 0.00033717 | 8.4503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3360-3_1_5_load_105 | 41 | 0.00051562 | 0.00012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3360-3_1_5_load_179 | 42 | 0.00033817 | 8.4754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3360-3_1_5_load_104 | 44 | 0.00040594 | 0.00010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3360-3_1_5_load_102 | 45 | 0.0011417 | 0.00028614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3360-3_1_5_load_101 | 46 | 0.00037123 | 9.3039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3360-3_1_5_load_178 | 47 | 0.00039783 | 9.9706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3360-3_1_5_load_121 | 48 | 0.00055776 | 0.00013979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3360-3_1_5_load_120 | 49 | 0.00027117 | 6.7962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3360-3_1_5_load_114 | 50 | 0.00031723 | 7.9504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3360-3_1_5_load_116 | 52 | 0.00058253 | 0.000146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3360-3_1_5_load_117 | 53 | 0.00022236 | 5.5729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3360-3_1_5_load_118 | 54 | 0.00030249 | 7.5812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3360-3_1_5_load_119 | 55 | 0.00013335 | 3.342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3360-3_1_5_load_123 | 57 | 0.00086515 | 0.00021683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3360-3_1_5_load_124 | 58 | 0.0035515 | 0.00089008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3360-3_1_5_load_176 | 60 | 0.0019381 | 0.00048574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3360-3_1_5_load_174 | 61 | 0.00029059 | 7.283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3360-3_1_5_load_125 | 62 | 0.0010415 | 0.00026101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3360-3_1_5_load_126 | 63 | 0.001948 | 0.00048821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3360-3_1_5_load_127 | 64 | 0.0012603 | 0.00031585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3360-3_1_5_load_128 | 65 | 0.0017429 | 0.0004368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3360-3_1_5_load_129 | 66 | 0.00079285 | 0.00019871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3360-3_1_5_load_131 | 68 | 0.00062524 | 0.0001567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3360-3_1_5_load_132 | 69 | 0.00069086 | 0.00017315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3360-3_1_5_load_133 | 70 | 0.00080108 | 0.00020077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3360-3_1_5_load_144 | 71 | 0.00073992 | 0.00018544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3360-3_1_5_load_134 | 72 | 0.0014517 | 0.00036383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3360-3_1_5_load_145 | 73 | 0.00068871 | 0.00017261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3360-3_1_5_load_148 | 74 | 0.0018435 | 0.00046202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3360-3_1_5_load_135 | 76 | 0.0019227 | 0.00048187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3360-3_1_5_load_136 | 77 | 0.0008201 | 0.00020554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3360-3_1_5_load_137 | 78 | 0.0010707 | 0.00026833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3360-3_1_5_load_146 | 79 | 0.0014282 | 0.00035793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3360-3_1_5_load_138 | 81 | 0.0010091 | 0.00025291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3360-3_1_5_load_139 | 82 | 0.00059233 | 0.00014845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3360-3_1_5_load_142 | 84 | 0.0017226 | 0.00043174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3360-3_1_5_load_143 | 85 | 0.00083973 | 0.00021046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3360-3_1_5_load_147 | 86 | 0.0020773 | 0.00052063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3360-3_1_5_load_150 | 88 | 0.0030862 | 0.00077348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3360-3_1_5_load_152 | 90 | 0.0010348 | 0.00025935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3360-3_1_5_load_155 | 91 | 0.0012459 | 0.00031225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3360-3_1_5_load_154 | 92 | 0.0011211 | 0.00028099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3360-3_1_5_load_153 | 94 | 0.0012255 | 0.00030714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3360-3_1_5_load_158 | 95 | 0.0024487 | 0.00061369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3360-3_1_5_load_180 | 96 | 0.0016996 | 0.00042595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3360-3_1_5_load_159 | 97 | 0.00046237 | 0.00011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3360-3_1_5_load_160 | 98 | 0.00056866 | 0.00014252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3360-3_1_5_load_162 | 100 | 0.00080315 | 0.00020129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3360-3_1_5_load_164 | 102 | 0.00026004 | 6.5172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3360-3_1_5_load_167 | 103 | 0.00037666 | 9.44e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3360-3_1_5_load_165 | 104 | 0.0016637 | 0.00041697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3360-3_1_5_load_171 | 105 | 0.00073956 | 0.00018535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3360-3_1_5_load_166 | 107 | 0.0013383 | 0.00033542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3360-3_1_5_load_172 | 108 | 0.00093234 | 0.00023367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3360-3_1_5_load_173 | 109 | 0.00088256 | 0.00022119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3360-3_1_5_load_177 | 110 | 0.00082473 | 0.0002067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3360-3_1_5_load_189 | 111 | 0.00097049 | 0.00024323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3360-3_1_5_load_192 | 112 | 0.0010228 | 0.00025633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3360-3_1_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3360-3_1_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.047546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3360-3_1_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.06572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3360-3_1_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.043436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3360-3_1_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.062105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3360-3_1_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.047669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3360-3_1_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.04833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3360-3_1_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.039965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3360-3_1_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0088334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3360-3_1_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.026352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3360-3_1_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.010428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3360-3_1_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.021467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3360-3_1_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 22 | 0.014465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3360-3_1_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.03168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3360-3_1_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.019525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3360-3_1_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.19566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_3360-3_1_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.043329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_3360-3_1_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3360-3_1_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0045858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_3360-3_1_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 30 | 0.010924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3360-3_1_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 31 | 0.037755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3360-3_1_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 25 | 0.012845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_3360-3_1_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.027758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3360-3_1_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.01243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3360-3_1_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0042224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3360-3_1_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.029843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_3360-3_1_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0087538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_3360-3_1_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.070797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_3360-3_1_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.14089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_3360-3_1_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.12269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3360-3_1_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.087681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3360-3_1_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 106 | 0.020325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3360-3_1_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 93 | 0.041904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3360-3_1_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0018878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3360-3_1_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 48 | 0.050959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3360-3_1_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.075033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3360-3_1_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.11591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3360-3_1_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.048799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3360-3_1_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.12373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3360-3_1_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.034022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3360-3_1_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.19756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3360-3_1_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.23068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3360-3_1_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.12285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3360-3_1_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.16955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3360-3_1_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.017561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3360-3_1_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.010661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3360-3_1_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.005083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3360-3_1_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.054846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3360-3_1_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 110 | 0.0092151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3360-3_1_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.011968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3360-3_1_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.0031963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3360-3_1_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.050633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3360-3_1_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.043374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3360-3_1_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.029286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3360-3_1_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.01429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3360-3_1_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.021899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3360-3_1_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.094265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3360-3_1_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.011826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3360-3_1_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.092586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3360-3_1_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3360-3_1_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.012923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3360-3_1_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.057378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3360-3_1_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 110 | 0.056629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3360-3_1_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 100 | 0.019472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3360-3_1_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0029824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3360-3_1_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.078368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3360-3_1_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.051255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3360-3_1_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.024086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3360-3_1_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.022651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3360-3_1_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.046786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3360-3_1_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.02465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3360-3_1_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.027127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3360-3_1_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0082902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3360-3_1_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.026047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3360-3_1_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.054811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3360-3_1_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.022525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3360-3_1_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 85 | 0.02005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3360-3_1_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.01372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3360-3_1_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 88 | 0.024076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3360-3_1_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 89 | 0.023975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3360-3_1_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 90 | 0.021579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3360-3_1_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.049237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3360-3_1_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0017089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3360-3_1_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.014552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3360-3_1_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.040702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3360-3_1_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.071504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3360-3_1_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.020076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3360-3_1_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.036454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3360-3_1_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0073207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3360-3_1_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.052062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3360-3_1_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.030413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3360-3_1_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.22873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3360-3_1_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 112 | 0.12625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3360-3_1_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.033094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3360-3_1_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.010278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3360-3_1_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0018591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3360-3_1_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.03099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3360-3_1_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.084655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3360-3_1_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.016702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3360-3_1_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.058805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3360-3_1_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0020874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3360-3_1_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.076879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3360-3_1_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.013676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3360-3_1_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.016242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3360-3_1_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.016029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3360-3_1_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.035812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3360-3_1_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.023344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3360-3_1_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.057889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3360-3_1_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.030183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3360-3_1_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.030277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3360-3_1_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0094233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3360-3_1_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.058763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3360-3_1_5_trafo_70 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 113 | 14 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2735686.7773 | 1229311.639 | 2735698.2547 | 1229278.0056 | 2735698.3174 | 1229277.8902
1 | 2735689.8536 | 1229238.9807 | 2735684.0002 | 1229247.7102 | 2735685.4312 | 1229251.7574 | 2735697.6336 | 1229264.0462 | 2735699.091 | 1229268.9281 | 2735701.269 | 1229272.4585 | 2735698.3174 | 1229277.8902
2 | 2735686.7773 | 1229311.639 | 2735682.7562 | 1229315.8064 | 2735681.1559 | 1229319.5064 | 2735678.6522 | 1229324.598 | 2735677.1345 | 1229330.3238 | 2735675.3178 | 1229362.7544 | 2735674.9334 | 1229366.3154 | 2735672.667 | 1229369.6443 | 2735668.8078 | 1229371.3688
3 | 2735668.8078 | 1229371.3688 | 2735667.32 | 1229382.7557 | 2735644.5338 | 1229405.155
4 | 2735668.8078 | 1229371.3688 | 2735661.3614 | 1229373.8567 | 2735653.2371 | 1229370.513 | 2735650.0496 | 1229367.0484 | 2735647.6404 | 1229360.3656 | 2735643.7556 | 1229326.9332
5 | 2735643.7977 | 1229279.7379 | 2735640.4884 | 1229298.8168 | 2735643.7556 | 1229326.9332
6 | 2735643.7977 | 1229279.7379 | 2735652.0574 | 1229232.1184
7 | 2735650.8263 | 1229193.8966 | 2735656.6348 | 1229205.728 | 2735652.0574 | 1229232.1184
8 | 2735650.8263 | 1229193.8966 | 2735655.1661 | 1229186.2028
9 | 2735650.8263 | 1229193.8966 | 2735636.4156 | 1229194.0014 | 2735626.3268 | 1229200.3888
10 | 2735660.2893 | 1229177.1204 | 2735655.1661 | 1229186.2028
11 | 2735608.1889 | 1229211.8723 | 2735626.3268 | 1229200.3888
12 | 2735660.2893 | 1229177.1204 | 2735669.203 | 1229167.4711 | 2735670.4519 | 1229167.0167
13 | 2735608.1889 | 1229211.8723 | 2735581.4225 | 1229228.8186
14 | 2735564.5277 | 1229238.4447 | 2735568.3634 | 1229237.0866 | 2735581.4225 | 1229228.8186
15 | 2735564.5277 | 1229238.4447 | 2735548.6408 | 1229254.4296 | 2735470.7468 | 1229404.4714 | 2735468.3613 | 1229407.7614
16 | 2735564.5277 | 1229238.4447 | 2735561.0063 | 1229236.9855 | 2735563.1043 | 1229226.7468 | 2735576.2909 | 1229200.8446
17 | 2735453.7668 | 1229419.8978 | 2735461.1768 | 1229416.0077 | 2735465.5432 | 1229411.6478 | 2735468.3613 | 1229407.7614
18 | 2735576.2909 | 1229200.8446 | 2735578.3714 | 1229196.7579
19 | 2735453.7668 | 1229419.8978 | 2735443.6959 | 1229415.6655
20 | 2735453.7668 | 1229419.8978 | 2735456.1599 | 1229421.9763 | 2735458.3254 | 1229425.0615 | 2735458.9928 | 1229431.3599 | 2735459.8046 | 1229440.2971 | 2735460.8395 | 1229448.4275 | 2735463.1216 | 1229455.3743
21 | 2735584.1992 | 1229185.3106 | 2735578.3714 | 1229196.7579
22 | 2735619.9018 | 1229146.44 | 2735600.0686 | 1229165.8596
23 | 2735600.0686 | 1229165.8596 | 2735591.1876 | 1229174.5556
24 | 2735588.1706 | 1229177.5096 | 2735591.1876 | 1229174.5556
25 | 2735588.1706 | 1229177.5096 | 2735567.5311 | 1229155.9542
26 | 2735588.1706 | 1229177.5096 | 2735584.1992 | 1229185.3106
27 | 2735516.2619 | 1229128.4736 | 2735533.2886 | 1229133.6437 | 2735559.679 | 1229130.6982 | 2735567.5311 | 1229155.9542
28 | 2735516.2619 | 1229128.4736 | 2735528.3931 | 1229124.302 | 2735538.6602 | 1229120.7774 | 2735570.3022 | 1229109.9004 | 2735612.5552 | 1229095.3846 | 2735645.2594 | 1229084.143 | 2735649.2825 | 1229082.1511
29 | 2735516.2619 | 1229128.4736 | 2735514.1845 | 1229128.5041 | 2735505.382 | 1229128.6259 | 2735505.4915 | 1229123.4907 | 2735504.7457 | 1229103.6791 | 2735503.963 | 1229087.1472 | 2735503.9505 | 1229075.7261 | 2735504.8836 | 1229066.7175 | 2735507.4098 | 1229056.3106 | 2735511.4983 | 1229045.2055 | 2735516.8001 | 1229033.7387 | 2735520.3903 | 1229026.5366 | 2735523.8682 | 1229020.9333
30 | 2735523.8682 | 1229020.9333 | 2735549.5507 | 1228985.2438 | 2735565.4965 | 1228964.3783 | 2735574.3483 | 1228949.3392
31 | 2735425.5907 | 1229406.4781 | 2735438.1821 | 1229413.3484 | 2735443.6959 | 1229415.6655
32 | 2735479.3664 | 1229491.8086 | 2735479.5232 | 1229484.9286 | 2735479.6388 | 1229479.8602 | 2735478.5163 | 1229475.5755 | 2735476.1785 | 1229471.074 | 2735471.6187 | 1229466.2994 | 2735467.4571 | 1229461.3448 | 2735463.1216 | 1229455.3743
33 | 2735031.6642 | 1229795.1045 | 2735030.8101 | 1229796.788
34 | 2735062.447 | 1229754.8046 | 2735055.4246 | 1229762.5858 | 2735049.3144 | 1229769.3416 | 2735046.1269 | 1229772.8723 | 2735036.097 | 1229786.3671 | 2735031.6642 | 1229795.1045
35 | 2734911.3411 | 1229458.1461 | 2734903.9722 | 1229451.5623 | 2734868.7022 | 1229447.1142 | 2734842.3942 | 1229460.6855
36 | 2734752.2129 | 1229528.3761 | 2734774.7074 | 1229495.6024 | 2734842.3942 | 1229460.6855
37 | 2734947.2505 | 1229454.4576 | 2734946.8477 | 1229454.8377 | 2734928.1677 | 1229472.44 | 2734927.7649 | 1229472.82 | 2734911.3411 | 1229458.1461
38 | 2734947.2505 | 1229454.4576 | 2734960.8331 | 1229466.4204 | 2734967.988 | 1229476.7471 | 2734970.5835 | 1229478.9301 | 2734973.891 | 1229479.7948 | 2734995.5683 | 1229476.3838 | 2735014.7763 | 1229472.2497 | 2735024.9407 | 1229470.2009 | 2735031.2447 | 1229467.2749 | 2735037.7001 | 1229467.0212 | 2735058.5733 | 1229470.6538
39 | 2734947.2505 | 1229454.4576 | 2734961.8882 | 1229448.9963 | 2734980.2594 | 1229447.987
40 | 2734723.251 | 1229170.4611 | 2734917.6618 | 1229135.3269
41 | 2735068.0859 | 1229310.2114 | 2734917.6618 | 1229135.3269
42 | 2735058.5733 | 1229470.6538 | 2735066.8806 | 1229492.9614 | 2735092.1054 | 1229501.1968 | 2735142.1496 | 1229553.6686
43 | 2735117.1436 | 1229360.9688 | 2735106.5986 | 1229373.0839 | 2735056.4958 | 1229404.3281 | 2735032.4361 | 1229436.1866 | 2735011.4406 | 1229446.2741 | 2734980.2594 | 1229447.987
44 | 2735154.2697 | 1229566.3766 | 2735142.1496 | 1229553.6686
45 | 2735117.1436 | 1229360.9688 | 2735109.7347 | 1229353.3032
46 | 2735068.0859 | 1229310.2114 | 2735071.6184 | 1229313.8663
47 | 2735109.7347 | 1229353.3032 | 2735071.6184 | 1229313.8663
48 | 2735160.6297 | 1229573.0451 | 2735154.2697 | 1229566.3766
49 | 2735062.447 | 1229754.8046 | 2735063.9609 | 1229753.1271 | 2735070.9727 | 1229746.4129
50 | 2735073.2812 | 1229744.2023 | 2735070.9727 | 1229746.4129
51 | 2735111.1234 | 1229709.7504 | 2735069.3038 | 1229681.2056
52 | 2735033.4796 | 1229656.7531 | 2735069.3038 | 1229681.2056
53 | 2735111.1234 | 1229709.7504 | 2735103.3352 | 1229716.6349 | 2735089.1843 | 1229729.1497
54 | 2735111.1234 | 1229709.7504 | 2735121.7838 | 1229700.2341
55 | 2735073.2812 | 1229744.2023 | 2735075.7134 | 1229741.8734 | 2735086.9079 | 1229731.163 | 2735089.1843 | 1229729.1497
56 | 2735191.7094 | 1229637.0199 | 2735151.2483 | 1229673.9316 | 2735121.7838 | 1229700.2341
57 | 2735191.7094 | 1229637.0199 | 2735200.6721 | 1229629.305
58 | 2735168.9698 | 1229723.4654 | 2735196.7524 | 1229645.8754 | 2735191.7094 | 1229637.0199
59 | 2735213.0059 | 1229618.6884 | 2735200.6721 | 1229629.305
60 | 2735213.0059 | 1229618.6884 | 2735203.0576 | 1229610.4395
61 | 2735213.0059 | 1229618.6884 | 2735227.1055 | 1229604.8972 | 2735248.3455 | 1229584.0625 | 2735253.5837 | 1229578.1455
62 | 2735203.0576 | 1229610.4395 | 2735170.7257 | 1229583.6309 | 2735160.6297 | 1229573.0451
63 | 2735253.5837 | 1229578.1455 | 2735266.4904 | 1229563.5661
64 | 2735308.0643 | 1229788.5169 | 2735308.0643 | 1229788.5169 | 2735310.035 | 1229786.2784
65 | 2735367.2585 | 1229733.5172 | 2735365.7708 | 1229736.1299 | 2735361.6713 | 1229741.43 | 2735351.706 | 1229750.7222 | 2735337.5762 | 1229764.1788 | 2735328.5761 | 1229771.3579 | 2735322.073 | 1229775.38 | 2735316.7105 | 1229778.9054 | 2735312.3354 | 1229783.6655 | 2735310.035 | 1229786.2784
66 | 2735367.2585 | 1229733.5172 | 2735370.2154 | 1229728.3245 | 2735377.2649 | 1229713.2944 | 2735382.8817 | 1229702.602 | 2735387.7769 | 1229692.983 | 2735390.336 | 1229687.7702
67 | 2735390.336 | 1229687.7702 | 2735390.336 | 1229687.7702 | 2735393.035 | 1229685.3963 | 2735397.7454 | 1229683.8911 | 2735405.701 | 1229682.649 | 2735411.3896 | 1229682.7786 | 2735413.1711 | 1229682.4883
68 | 2735434.7239 | 1229675.8151 | 2735428.283 | 1229677.7701 | 2735422.1207 | 1229680.4654 | 2735417.9164 | 1229681.7152 | 2735413.1711 | 1229682.4883
69 | 2735434.7239 | 1229675.8151 | 2735434.4913 | 1229673.0519 | 2735435.287 | 1229668.733 | 2735438.3659 | 1229658.6723 | 2735444.3532 | 1229636.7233 | 2735446.3173 | 1229630.6852
70 | 2735434.7239 | 1229675.8151 | 2735437.3093 | 1229678.0981 | 2735439.9298 | 1229679.1698 | 2735445.4276 | 1229678.6946 | 2735453.866 | 1229674.2274 | 2735456.737 | 1229672.594
71 | 2735465.4459 | 1229612.0716 | 2735462.0066 | 1229616.3303 | 2735455.8954 | 1229620.7726 | 2735451.5707 | 1229623.3096 | 2735448.438 | 1229627.0859 | 2735446.3173 | 1229630.6852
72 | 2735456.737 | 1229672.594 | 2735463.9426 | 1229668.4945
73 | 2735465.4459 | 1229612.0716 | 2735465.4459 | 1229612.0716 | 2735467.0086 | 1229606.0243 | 2735468.4311 | 1229597.1492 | 2735468.8105 | 1229586.3436
74 | 2735503.7642 | 1229665.9126 | 2735503.7642 | 1229665.9126 | 2735504.1215 | 1229663.2073 | 2735504.3952 | 1229660.1776 | 2735503.4263 | 1229658.1316 | 2735502.2623 | 1229655.6696 | 2735500.6798 | 1229653.6096 | 2735498.6777 | 1229652.3407 | 2735496.0477 | 1229651.6802 | 2735492.7797 | 1229652.4175 | 2735488.4644 | 1229654.5432 | 2735463.9426 | 1229668.4945
75 | 2735468.8105 | 1229586.3436 | 2735469.0144 | 1229580.5372 | 2735471.1381 | 1229563.9575
76 | 2735503.7642 | 1229665.9126 | 2735501.5532 | 1229668.8202 | 2735497.9881 | 1229673.6097 | 2735490.6264 | 1229680.9931
77 | 2735472.6967 | 1229550.3287 | 2735472.2229 | 1229555.489 | 2735471.1381 | 1229563.9575
78 | 2735472.6967 | 1229550.3287 | 2735482.3319 | 1229549.225 | 2735488.2313 | 1229548.759 | 2735492.3406 | 1229547.0289 | 2735494.8537 | 1229543.839
79 | 2735472.6967 | 1229550.3287 | 2735474.8931 | 1229526.4584
80 | 2735472.6967 | 1229550.3287 | 2735460.7856 | 1229557.8527 | 2735454.3984 | 1229561.7661
81 | 2735504.1638 | 1229737.4603 | 2735497.3862 | 1229740.553 | 2735490.9291 | 1229742.5521 | 2735482.8718 | 1229744.27 | 2735473.7542 | 1229746.6198 | 2735467.6384 | 1229747.2811 | 2735456.4554 | 1229748.2256
82 | 2735505.3066 | 1229736.1898 | 2735504.1638 | 1229737.4603 | 2735504.1638 | 1229737.4603
83 | 2735514.3402 | 1229724.804 | 2735509.0548 | 1229732.0227 | 2735505.3066 | 1229736.1898
84 | 2735529.5206 | 1229690.3313 | 2735531.4842 | 1229693.6233 | 2735532.007 | 1229697.2828 | 2735531.5148 | 1229700.9191 | 2735527.9591 | 1229705.2974 | 2735521.7405 | 1229715.7757 | 2735515.7741 | 1229722.8458 | 2735514.3402 | 1229724.804
85 | 2735529.5206 | 1229690.3313 | 2735534.0634 | 1229687.1989 | 2735539.9425 | 1229683.9634 | 2735546.4527 | 1229678.9742 | 2735551.0283 | 1229674.4079 | 2735555.8312 | 1229668.846 | 2735559.0056 | 1229663.2469 | 2735560.559 | 1229657.6109 | 2735560.67 | 1229652.7426 | 2735560.6424 | 1229646.3143 | 2735559.6071 | 1229641.8647 | 2735557.3301 | 1229638.6878 | 2735553.435 | 1229635.2388
86 | 2735529.5206 | 1229690.3313 | 2735526.5077 | 1229688.8503 | 2735522.0432 | 1229688.5483 | 2735518.1664 | 1229689.0604 | 2735512.8082 | 1229692.3856 | 2735511.353 | 1229693.7974
87 | 2735481.864 | 1229712.3532 | 2735485.5059 | 1229712.8365 | 2735490.407 | 1229711.9363 | 2735495.3589 | 1229708.8131 | 2735501.7876 | 1229703.0769 | 2735511.353 | 1229693.7974
88 | 2735476.8969 | 1229707.1689 | 2735478.6654 | 1229710.045 | 2735481.864 | 1229712.3532
89 | 2735476.8969 | 1229707.1689 | 2735473.1874 | 1229709.3196 | 2735467.5415 | 1229712.3047 | 2735459.6555 | 1229714.4825 | 2735451.8072 | 1229716.005 | 2735440.086 | 1229716.8721 | 2735434.6999 | 1229717.4388 | 2735426.6281 | 1229718.7895
90 | 2735476.8969 | 1229707.1689 | 2735477.18 | 1229703.728 | 2735477.9013 | 1229698.6846 | 2735481.4985 | 1229692.4835 | 2735485.2818 | 1229687.0984 | 2735490.0846 | 1229681.5364 | 2735490.6264 | 1229680.9931
91 | 2735553.435 | 1229635.2388 | 2735770.0505 | 1229708.6774
92 | 2735770.0505 | 1229708.6774 | 2735768.9406 | 1229715.4579 | 2735765.2411 | 1229736.736 | 2735761.3009 | 1229753.2935 | 2735753.1212 | 1229776.9492 | 2735745.9831 | 1229799.1385 | 2735743.7649 | 1229819.9389 | 2735743.2689 | 1229831.4312
93 | 2735474.8931 | 1229526.4584 | 2735475.1964 | 1229523.1292 | 2735477.9758 | 1229499.2833 | 2735479.0263 | 1229493.6364
94 | 2735474.8931 | 1229526.4584 | 2735468.2983 | 1229527.5091 | 2735464.8025 | 1229528.3687
95 | 2735479.3664 | 1229491.8086 | 2735479.0263 | 1229493.6364
96 | 2735435.9317 | 1229539.1867 | 2735446.8195 | 1229533.5028 | 2735458.4893 | 1229529.9211 | 2735464.8025 | 1229528.3687
97 | 2735479.3664 | 1229491.8086 | 2735482.3821 | 1229493.501 | 2735485.0367 | 1229492.7497 | 2735487.1083 | 1229490.9732 | 2735488.2002 | 1229487.9622 | 2735489.1354 | 1229482.5122 | 2735489.8031 | 1229471.1733 | 2735490.7231 | 1229457.4159 | 2735494.3575 | 1229449.592 | 2735497.2979 | 1229443.6206 | 2735503.4585 | 1229437.3556 | 2735510.8016 | 1229432.7412 | 2735517.1842 | 1229429.039 | 2735518.7314 | 1229428.3118
98 | 2735527.7435 | 1229438.5989 | 2735527.4128 | 1229435.1551 | 2735526.2672 | 1229431.8818 | 2735524.5063 | 1229429.0058 | 2735522.9053 | 1229427.7572 | 2735520.4785 | 1229427.4906 | 2735518.7314 | 1229428.3118
99 | 2735370.0208 | 1229475.926 | 2735324.6876 | 1229513.3812
100 | 2735371.63 | 1229474.5965 | 2735370.0208 | 1229475.926
101 | 2735324.6876 | 1229513.3812 | 2735297.6627 | 1229535.7098 | 2735268.0803 | 1229561.7701 | 2735266.4904 | 1229563.5661
102 | 2735381.775 | 1229465.4196 | 2735377.3845 | 1229469.8456 | 2735371.63 | 1229474.5965
103 | 2735371.63 | 1229474.5965 | 2735361.6392 | 1229461.7913
104 | 2735381.775 | 1229465.4196 | 2735393.0691 | 1229454.0448
105 | 2735381.775 | 1229465.4196 | 2735397.3722 | 1229473.7484 | 2735415.1265 | 1229477.4206
106 | 2735342.8887 | 1229460.5127 | 2735356.1804 | 1229454.7947 | 2735361.6392 | 1229461.7913
107 | 2735425.5907 | 1229406.4781 | 2735412.9599 | 1229429.2765 | 2735398.7162 | 1229448.3574 | 2735393.0691 | 1229454.0448
108 | 2735427.7895 | 1229498.562 | 2735430.2887 | 1229487.9988 | 2735421.7826 | 1229478.7973 | 2735415.1265 | 1229477.4206
109 | 2735342.8887 | 1229460.5127 | 2735324.2405 | 1229468.5351 | 2735315.9037 | 1229463.0554
110 | 2735308.0292 | 1229457.8794 | 2735315.9037 | 1229463.0554
111 | 2735729.6578 | 1229886.922 | 2735734.411 | 1229881.7337 | 2735739.6278 | 1229869.9983 | 2735742.0259 | 1229860.2336 | 2735743.2689 | 1229831.4312

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2735698.3174 | 1229277.8902
1 | 2735686.7773 | 1229311.639
2 | 2735689.8536 | 1229238.9807
3 | 2735668.8078 | 1229371.3688
4 | 2735644.5338 | 1229405.155
5 | 2735643.7556 | 1229326.9332
6 | 2735643.7977 | 1229279.7379
7 | 2735652.0574 | 1229232.1184
8 | 2735650.8263 | 1229193.8966
9 | 2735655.1661 | 1229186.2028
10 | 2735626.3268 | 1229200.3888
11 | 2735660.2893 | 1229177.1204
12 | 2735608.1889 | 1229211.8723
13 | 2735581.4225 | 1229228.8186
14 | 2735564.5277 | 1229238.4447
15 | 2735468.3613 | 1229407.7614
16 | 2735576.2909 | 1229200.8446
17 | 2735453.7668 | 1229419.8978
18 | 2735578.3714 | 1229196.7579
19 | 2735619.9018 | 1229146.44
20 | 2735600.0686 | 1229165.8596
21 | 2735591.1876 | 1229174.5556
22 | 2735670.4519 | 1229167.0167
23 | 2735588.1706 | 1229177.5096
24 | 2735567.5311 | 1229155.9542
25 | 2735584.1992 | 1229185.3106
26 | 2735516.2619 | 1229128.4736
27 | 2735574.3483 | 1228949.3392
28 | 2735523.8682 | 1229020.9333
29 | 2735649.2825 | 1229082.1511
30 | 2735443.6959 | 1229415.6655
31 | 2735463.1216 | 1229455.3743
32 | 2735030.8101 | 1229796.788
33 | 2735031.6642 | 1229795.1045
34 | 2734842.3942 | 1229460.6855
35 | 2734911.3411 | 1229458.1461
36 | 2734752.2129 | 1229528.3761
37 | 2734947.2505 | 1229454.4576
38 | 2734723.251 | 1229170.4611
39 | 2734917.6618 | 1229135.3269
40 | 2735058.5733 | 1229470.6538
41 | 2734980.2594 | 1229447.987
42 | 2735142.1496 | 1229553.6686
43 | 2735117.1436 | 1229360.9688
44 | 2735068.0859 | 1229310.2114
45 | 2735071.6184 | 1229313.8663
46 | 2735109.7347 | 1229353.3032
47 | 2735154.2697 | 1229566.3766
48 | 2735062.447 | 1229754.8046
49 | 2735070.9727 | 1229746.4129
50 | 2735069.3038 | 1229681.2056
51 | 2735111.1234 | 1229709.7504
52 | 2735033.4796 | 1229656.7531
53 | 2735089.1843 | 1229729.1497
54 | 2735121.7838 | 1229700.2341
55 | 2735073.2812 | 1229744.2023
56 | 2735191.7094 | 1229637.0199
57 | 2735200.6721 | 1229629.305
58 | 2735168.9698 | 1229723.4654
59 | 2735213.0059 | 1229618.6884
60 | 2735203.0576 | 1229610.4395
61 | 2735253.5837 | 1229578.1455
62 | 2735308.0643 | 1229788.5169
63 | 2735310.035 | 1229786.2784
64 | 2735367.2585 | 1229733.5172
65 | 2735390.336 | 1229687.7702
66 | 2735413.1711 | 1229682.4883
67 | 2735434.7239 | 1229675.8151
68 | 2735446.3173 | 1229630.6852
69 | 2735456.737 | 1229672.5941
70 | 2735465.4459 | 1229612.0716
71 | 2735463.9426 | 1229668.4945
72 | 2735468.8105 | 1229586.3436
73 | 2735503.7642 | 1229665.9126
74 | 2735471.1381 | 1229563.9575
75 | 2735472.6967 | 1229550.3287
76 | 2735456.4554 | 1229748.2256
77 | 2735504.1638 | 1229737.4603
78 | 2735505.3066 | 1229736.1898
79 | 2735514.3402 | 1229724.804
80 | 2735529.5206 | 1229690.3313
81 | 2735481.864 | 1229712.3532
82 | 2735511.353 | 1229693.7974
83 | 2735476.8969 | 1229707.1689
84 | 2735426.6281 | 1229718.7895
85 | 2735490.6264 | 1229680.9931
86 | 2735553.435 | 1229635.2388
87 | 2735770.0505 | 1229708.6774
88 | 2735494.8537 | 1229543.839
89 | 2735474.8931 | 1229526.4584
90 | 2735454.3984 | 1229561.7661
91 | 2735479.0263 | 1229493.6364
92 | 2735464.8025 | 1229528.3687
93 | 2735479.3664 | 1229491.8086
94 | 2735435.9317 | 1229539.1867
95 | 2735518.7314 | 1229428.3118
96 | 2735527.7435 | 1229438.5989
97 | 2735370.0208 | 1229475.926
98 | 2735324.6876 | 1229513.3812
99 | 2735371.63 | 1229474.5965
100 | 2735266.4904 | 1229563.5661
101 | 2735381.775 | 1229465.4196
102 | 2735361.6392 | 1229461.7913
103 | 2735393.0691 | 1229454.0448
104 | 2735415.1265 | 1229477.4206
105 | 2735342.8887 | 1229460.5127
106 | 2735425.5907 | 1229406.4781
107 | 2735427.7895 | 1229498.562
108 | 2735315.9037 | 1229463.0554
109 | 2735308.0292 | 1229457.8794
110 | 2735160.6297 | 1229573.0451
111 | 2735729.6578 | 1229886.922
112 | 2735743.2689 | 1229831.4312
113 | 2735588.1706 | 1229177.5096

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1