## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3360-5_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3360-5_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3360-5_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3360-5_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3360-5_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3360-5_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3360-5_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3360-5_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3360-5_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3360-5_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3360-5_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3360-5_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3360-5_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3360-5_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3360-5_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3360-5_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3360-5_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3360-5_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3360-5_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3360-5_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3360-5_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3360-5_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3360-5_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3360-5_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3360-5_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3360-5_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3360-5_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3360-5_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3360-5_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3360-5_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3360-5_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3360-5_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3360-5_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3360-5_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3360-5_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3360-5_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3360-5_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3360-5_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3360-5_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3360-5_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3360-5_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3360-5_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3360-5_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3360-5_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3360-5_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3360-5_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3360-5_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3360-5_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3360-5_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3360-5_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3360-5_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3360-5_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3360-5_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3360-5_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3360-5_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3360-5_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3360-5_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3360-5_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3360-5_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3360-5_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3360-5_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3360-5_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3360-5_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3360-5_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3360-5_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3360-5_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3360-5_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3360-5_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3360-5_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3360-5_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3360-5_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3360-5_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3360-5_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3360-5_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3360-5_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3360-5_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3360-5_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3360-5_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3360-5_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3360-5_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3360-5_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3360-5_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3360-5_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3360-5_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3360-5_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3360-5_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3360-5_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3360-5_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3360-5_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3360-5_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3360-5_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3360-5_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3360-5_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3360-5_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3360-5_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3360-5_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3360-5_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3360-5_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3360-5_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3360-5_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3360-5_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3360-5_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3360-5_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3360-5_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3360-5_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3360-5_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3360-5_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3360-5_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3360-5_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3360-5_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3360-5_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3360-5_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3360-5_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3360-5_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3360-5_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3360-5_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3360-5_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3360-5_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3360-5_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3360-5_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3360-5_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3360-5_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3360-5_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3360-5_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3360-5_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3360-5_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3360-5_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3360-5_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3360-5_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3360-5_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3360-5_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3360-5_1_2_load_14 | 0 | 0.00025205 | 6.317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3360-5_1_2_load_15 | 1 | 0.0025933 | 0.00064994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3360-5_1_2_load_77 | 4 | 0.00013179 | 3.3029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3360-5_1_2_load_24 | 5 | 0.00020207 | 5.0643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3360-5_1_2_load_62 | 6 | 0.00037307 | 9.35e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3360-5_1_2_load_89 | 7 | 9.1183e-05 | 2.2853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3360-5_1_2_load_90 | 8 | 0.00041055 | 0.00010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3360-5_1_2_load_153 | 9 | 0.00016399 | 4.1101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3360-5_1_2_load_94 | 10 | 0.00030137 | 7.5531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3360-5_1_2_load_95 | 11 | 0.00012032 | 3.0155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3360-5_1_2_load_93 | 12 | 0.00041003 | 0.00010276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3360-5_1_2_load_96 | 13 | 0.00019609 | 4.9145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3360-5_1_2_load_97 | 14 | 0.00010668 | 2.6736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3360-5_1_2_load_143 | 15 | 0.000229 | 5.7393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3360-5_1_2_load_144 | 16 | 0.0003067 | 7.6866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3360-5_1_2_load_146 | 17 | 0.00016114 | 4.0387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3360-5_1_2_load_147 | 18 | 0.00014969 | 3.7517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3360-5_1_2_load_152 | 19 | 0.00031373 | 7.8629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3360-5_1_2_load_148 | 20 | 0.00017584 | 4.407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3360-5_1_2_load_149 | 21 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3360-5_1_2_load_150 | 22 | 0.00084769 | 0.00021245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3360-5_1_2_load_88 | 23 | 0.0009512 | 0.00023839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3360-5_1_2_load_151 | 24 | 0.00014328 | 3.5908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3360-5_1_2_load_17 | 25 | 0.00075208 | 0.00018849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3360-5_1_2_load_203 | 26 | 0.00045924 | 0.0001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3360-5_1_2_load_206 | 27 | 0.00089709 | 0.00022483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3360-5_1_2_load_202 | 28 | 0.0011817 | 0.00029616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3360-5_1_2_load_87 | 29 | 0.00045193 | 0.00011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3360-5_1_2_load_86 | 30 | 0.00027053 | 6.7802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3360-5_1_2_load_84 | 31 | 0.00058152 | 0.00014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3360-5_1_2_load_27 | 35 | 0.00043872 | 0.00010995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3360-5_1_2_load_61 | 36 | 0.00097821 | 0.00024516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3360-5_1_2_load_78 | 37 | 0.00028433 | 7.126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3360-5_1_2_load_64 | 38 | 0.0010421 | 0.00026117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3360-5_1_2_load_65 | 39 | 0.00045664 | 0.00011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3360-5_1_2_load_67 | 41 | 0.00055026 | 0.00013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3360-5_1_2_load_68 | 42 | 0.00017916 | 4.4902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3360-5_1_2_load_69 | 43 | 0.00089156 | 0.00022345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3360-5_1_2_load_200 | 44 | 0.00079052 | 0.00019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3360-5_1_2_load_201 | 46 | 0.00079758 | 0.00019989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3360-5_1_2_load_194 | 47 | 0.00091976 | 0.00023051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3360-5_1_2_load_189 | 48 | 0.00084955 | 0.00021292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3360-5_1_2_load_70 | 49 | 0.0012204 | 0.00030585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3360-5_1_2_load_73 | 52 | 0.0024966 | 0.0006257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3360-5_1_2_load_74 | 53 | 0.00099559 | 0.00024952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3360-5_1_2_load_75 | 54 | 0.0016873 | 0.00042288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3360-5_1_2_load_76 | 55 | 0.00042841 | 0.00010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3360-5_1_2_load_137 | 56 | 0.0017311 | 0.00043385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3360-5_1_2_load_135 | 57 | 0.0003315 | 8.3081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3360-5_1_2_load_136 | 58 | 0.00286 | 0.00071679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3360-5_1_2_load_134 | 60 | 0.00031207 | 7.8212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3360-5_1_2_load_79 | 62 | 0.00045571 | 0.00011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3360-5_1_2_load_80 | 63 | 0.0004842 | 0.00012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3360-5_1_2_load_81 | 64 | 0.0005238 | 0.00013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3360-5_1_2_load_82 | 65 | 0.00053046 | 0.00013295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3360-5_1_2_load_142 | 66 | 0.00022011 | 5.5164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3360-5_1_2_load_141 | 67 | 0.00040315 | 0.00010104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3360-5_1_2_load_139 | 69 | 0.00034847 | 8.7336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3360-5_1_2_load_107 | 70 | 0.00079815 | 0.00020004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3360-5_1_2_load_108 | 71 | 0.00040051 | 0.00010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3360-5_1_2_load_222 | 77 | 0.00070095 | 0.00017568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3360-5_1_2_load_223 | 78 | 0.00068852 | 0.00017256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3360-5_1_2_load_115 | 80 | 0.00056822 | 0.00014241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3360-5_1_2_load_112 | 81 | 0.00054956 | 0.00013773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3360-5_1_2_load_123 | 82 | 0.00045496 | 0.00011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3360-5_1_2_load_119 | 83 | 0.00056909 | 0.00014263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3360-5_1_2_load_186 | 84 | 0.00065399 | 0.0001639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3360-5_1_2_load_185 | 85 | 0.00029903 | 7.4944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3360-5_1_2_load_116 | 87 | 0.0011837 | 0.00029668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3360-5_1_2_load_117 | 88 | 0.00066834 | 0.0001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3360-5_1_2_load_118 | 89 | 0.00028106 | 7.044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3360-5_1_2_load_120 | 90 | 0.00044187 | 0.00011074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3360-5_1_2_load_122 | 91 | 0.00037819 | 9.4783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3360-5_1_2_load_124 | 92 | 0.0009096 | 0.00022797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3360-5_1_2_load_125 | 93 | 0.00030091 | 7.5416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3360-5_1_2_load_127 | 95 | 0.00066645 | 0.00016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3360-5_1_2_load_130 | 96 | 0.00032311 | 8.0978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3360-5_1_2_load_129 | 97 | 0.00080329 | 0.00020132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3360-5_1_2_load_131 | 98 | 0.0007709 | 0.00019321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3360-5_1_2_load_140 | 100 | 0.00022334 | 5.5975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3360-5_1_2_load_216 | 101 | 0.00052988 | 0.0001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3360-5_1_2_load_215 | 102 | 0.00048321 | 0.0001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3360-5_1_2_load_180 | 103 | 0.00020087 | 5.0343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3360-5_1_2_load_181 | 104 | 0.00027619 | 6.9219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3360-5_1_2_load_221 | 106 | 0.0023656 | 0.00059288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3360-5_1_2_load_183 | 107 | 0.00080064 | 0.00020066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3360-5_1_2_load_184 | 108 | 0.00083735 | 0.00020986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3360-5_1_2_load_219 | 109 | 0.00050163 | 0.00012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3360-5_1_2_load_220 | 110 | 0.00021651 | 5.4263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3360-5_1_2_load_193 | 111 | 0.00066326 | 0.00016623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3360-5_1_2_load_195 | 112 | 0.00067794 | 0.00016991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3360-5_1_2_load_191 | 113 | 0.00077657 | 0.00019463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3360-5_1_2_load_187 | 114 | 0.00035018 | 8.7762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3360-5_1_2_load_188 | 115 | 0.00022043 | 5.5245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3360-5_1_2_load_192 | 116 | 0.00066254 | 0.00016605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3360-5_1_2_load_196 | 117 | 0.00061135 | 0.00015322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3360-5_1_2_load_197 | 118 | 0.00093887 | 0.0002353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3360-5_1_2_load_198 | 119 | 0.00055049 | 0.00013797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3360-5_1_2_load_199 | 120 | 0.00072187 | 0.00018092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3360-5_1_2_load_204 | 121 | 0.00086488 | 0.00021676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3360-5_1_2_load_205 | 122 | 0.00076012 | 0.0001905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3360-5_1_2_load_210 | 123 | 0.00091367 | 0.00022899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3360-5_1_2_load_207 | 124 | 0.00071758 | 0.00017984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3360-5_1_2_load_208 | 125 | 0.0011468 | 0.00028741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3360-5_1_2_load_211 | 126 | 0.00075693 | 0.0001897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3360-5_1_2_load_209 | 127 | 0.0011236 | 0.0002816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3360-5_1_2_load_213 | 129 | 0.001095 | 0.00027443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3360-5_1_2_load_214 | 130 | 0.00029854 | 7.4821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 125 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3360-5_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3360-5_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3360-5_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.072766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3360-5_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.030438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3360-5_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.12391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3360-5_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.034702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3360-5_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 37 | 0.038415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3360-5_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 33 | 0.062904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3360-5_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 24 | 0.1205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3360-5_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 36 | 0.04285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3360-5_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.14054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3360-5_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.56675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3360-5_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.20165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3360-5_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.029435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3360-5_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.16786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3360-5_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0078076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3360-5_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 30 | 0.16864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3360-5_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.025323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3360-5_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.037404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3360-5_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0035591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3360-5_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.049514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3360-5_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.12148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3360-5_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.022784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3360-5_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.03033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3360-5_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.059645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3360-5_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3360-5_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.096897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3360-5_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.031072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3360-5_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.043973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3360-5_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0073559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3360-5_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.032147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3360-5_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 123 | 0.048376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3360-5_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 46 | 0.023122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3360-5_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.064417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3360-5_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 68 | 0.21316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3360-5_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.030474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3360-5_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 68 | 0.026579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3360-5_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 64 | 0.020042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3360-5_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.009959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3360-5_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.023548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3360-5_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.037739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3360-5_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0020134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3360-5_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.016708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3360-5_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0029559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3360-5_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.041156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3360-5_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.030899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3360-5_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.019902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3360-5_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.010907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3360-5_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.034721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3360-5_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.013754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3360-5_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.016636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3360-5_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 116 | 0.0028997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3360-5_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 114 | 0.022066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3360-5_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.050472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3360-5_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.011484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3360-5_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.041908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3360-5_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.013973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3360-5_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.012888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3360-5_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.036711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3360-5_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.011913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3360-5_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.061688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3360-5_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.0061635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3360-5_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.055939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3360-5_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.071767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3360-5_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.080928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3360-5_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 69 | 0.0090611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3360-5_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 100 | 0.014224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3360-5_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 79 | 0.0021742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3360-5_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 96 | 0.018792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3360-5_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 94 | 0.006333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3360-5_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.067587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3360-5_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.031548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3360-5_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.00017317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3360-5_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.029552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3360-5_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.020304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3360-5_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.028324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3360-5_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.030338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3360-5_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.037232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3360-5_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.010736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3360-5_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.040631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3360-5_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.047694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3360-5_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.008165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3360-5_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.035621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3360-5_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.021681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3360-5_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.030796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3360-5_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 82 | 0.026176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3360-5_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 83 | 0.014087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3360-5_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 98 | 0.013369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3360-5_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.020246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3360-5_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.060943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3360-5_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.047181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3360-5_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.17557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3360-5_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 99 | 0.14134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3360-5_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.060714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3360-5_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0018655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3360-5_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.008862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3360-5_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.017476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3360-5_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.041391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3360-5_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.031691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3360-5_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.025374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3360-5_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.018003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3360-5_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0045189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3360-5_1_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.00028268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3360-5_1_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.025796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3360-5_1_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 130 | 0.0047114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3360-5_1_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.014262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3360-5_1_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.08786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3360-5_1_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.37611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3360-5_1_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.045381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3360-5_1_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.034865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3360-5_1_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.18629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3360-5_1_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.02203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3360-5_1_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.021478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3360-5_1_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0052877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3360-5_1_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0043137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3360-5_1_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.01399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3360-5_1_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.011921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3360-5_1_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.03822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3360-5_1_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0051415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3360-5_1_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.0010936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3360-5_1_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.024999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3360-5_1_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0072743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3360-5_1_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.020769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3360-5_1_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 123 | 126 | 0.0034962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3360-5_1_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.037014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3360-5_1_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.023334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3360-5_1_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.02027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3360-5_1_2_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.051958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3360-5_1_2_line_128 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.013655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3360-5_1_2_line_129 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.027328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3360-5_1_2_trafo_208 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 131 | 125 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2734741.2338 | 1234037.5767 | 2734741.7744 | 1234037.4536 | 2734749.3943 | 1234042.0636 | 2734752.0458 | 1234049.8786
1 | 2734730.4928 | 1234040.0223 | 2734741.2338 | 1234037.5767
2 | 2734677.4125 | 1234089.7952 | 2734730.4928 | 1234040.0223
3 | 2734677.4125 | 1234089.7952 | 2734681.4361 | 1234092.7 | 2734689.1611 | 1234116.9755
4 | 2734677.4125 | 1234089.7952 | 2734606.0986 | 1233988.4684
5 | 2734677.4125 | 1234089.7952 | 2734680.6922 | 1234116.1477 | 2734679.085 | 1234124.1336
6 | 2734701.3828 | 1234149.4786 | 2734701.3828 | 1234149.4786 | 2734695.4869 | 1234145.3192 | 2734690.0609 | 1234141.4818 | 2734689.4101 | 1234117.7578 | 2734689.1611 | 1234116.9755
7 | 2734546.87 | 1233974.1058 | 2734554.4783 | 1233972.8881 | 2734572.7762 | 1233973.1693 | 2734579.16 | 1233974.5262 | 2734590.9238 | 1233979.7526 | 2734606.0986 | 1233988.4684
8 | 2734606.0986 | 1233988.4684 | 2734694.6715 | 1233906.7701
9 | 2734679.085 | 1234124.1336 | 2734676.8601 | 1234135.1884 | 2734669.5849 | 1234145.4323 | 2734654.4401 | 1234156.9197
10 | 2735347.5912 | 1232814.5586 | 2735290.4825 | 1232942.9732
11 | 2734978.6464 | 1233416.2157 | 2735290.4825 | 1232942.9732
12 | 2734877.6762 | 1233590.7643 | 2734978.6464 | 1233416.2157
13 | 2734928.257 | 1233627.5877 | 2734915.344 | 1233618.031 | 2734904.5133 | 1233610.191
14 | 2734928.257 | 1233627.5877 | 2735076.4844 | 1233706.3721
15 | 2734898.1888 | 1233605.6128 | 2734904.5133 | 1233610.191
16 | 2735068.9232 | 1233874.8391 | 2735076.4844 | 1233706.3721
17 | 2734877.6762 | 1233590.7643 | 2734898.1888 | 1233605.6128
18 | 2734711.7782 | 1233752.3976 | 2734724.001 | 1233763.7046 | 2734736.6622 | 1233772.7883 | 2734740.9981 | 1233775.6051
19 | 2734743.9827 | 1233777.544 | 2734740.9981 | 1233775.6051
20 | 2734743.9827 | 1233777.544 | 2734753.0518 | 1233783.4356 | 2734769.9304 | 1233792.8931 | 2734787.7457 | 1233800.4481
21 | 2734743.9827 | 1233777.544 | 2734679.5238 | 1233880.5079
22 | 2734787.7457 | 1233800.4481 | 2734787.7457 | 1233800.4481 | 2734796.5803 | 1233803.6067 | 2734804.0779 | 1233806.279 | 2734809.2577 | 1233807.9481
23 | 2734679.5238 | 1233880.5079 | 2734690.2987 | 1233899.9576 | 2734694.6715 | 1233906.7701
24 | 2734809.2577 | 1233807.9481 | 2734866.0278 | 1233826.2409
25 | 2734866.0278 | 1233826.2409 | 2734882.9129 | 1233831.6818
26 | 2734882.9129 | 1233831.6818 | 2734896.268 | 1233835.9852 | 2734975.1068 | 1233861.5019
27 | 2734975.1068 | 1233861.5019 | 2734984.0337 | 1233864.3911 | 2734997.2505 | 1233868.6617 | 2735004.8875 | 1233870.2469
28 | 2734894.4824 | 1234179.4928 | 2734884.5532 | 1234136.6554
29 | 2734894.4824 | 1234179.4928 | 2734901.4733 | 1234181.7811
30 | 2734863.3258 | 1234178.778 | 2734881.7137 | 1234175.3131 | 2734894.4824 | 1234179.4928
31 | 2734901.4733 | 1234181.7811 | 2734916.8332 | 1234186.809 | 2734949.0341 | 1234187.7264
32 | 2734840.4047 | 1234178.1764 | 2734857.1709 | 1234179.9379 | 2734863.3258 | 1234178.778
33 | 2735068.9232 | 1233874.8391 | 2735058.9018 | 1233875.1235 | 2735037.5182 | 1233874.9708 | 2735016.924 | 1233872.7454 | 2735004.8875 | 1233870.2469
34 | 2735068.9232 | 1233874.8391 | 2735278.7268 | 1233837.1458
35 | 2735300.0068 | 1233853.1551 | 2735323.3077 | 1233871.2011 | 2735324.0856 | 1233871.8328
36 | 2735300.0068 | 1233853.1551 | 2735278.7268 | 1233837.1458
37 | 2735300.0068 | 1233853.1551 | 2735307.0318 | 1233843.3177 | 2735311.8572 | 1233836.9954
38 | 2734556.646 | 1233976.1511 | 2734546.87 | 1233974.1058
39 | 2734556.646 | 1233976.1511 | 2734562.0013 | 1233984.1237 | 2734562.8045 | 1233993.461 | 2734561.6892 | 1233997.8951
40 | 2734701.3828 | 1234149.4786 | 2734733.0498 | 1234158.9602 | 2734736.2033 | 1234162.4219
41 | 2734784.7644 | 1234188.0244 | 2734782.7646 | 1234188.2577
42 | 2734766.1692 | 1234190.1935 | 2734782.7646 | 1234188.2577
43 | 2734784.7644 | 1234188.0244 | 2734784.7644 | 1234188.0244 | 2734787.5807 | 1234187.1267
44 | 2734766.1692 | 1234190.1935 | 2734754.773 | 1234182.8065 | 2734736.2033 | 1234162.4219
45 | 2734766.1692 | 1234190.1935 | 2734759.2133 | 1234199.0434 | 2734751.6108 | 1234202.018 | 2734740.5068 | 1234199.1082
46 | 2734787.5807 | 1234187.1267 | 2734806.5425 | 1234181.0819
47 | 2734730.2236 | 1234202.7448 | 2734740.5068 | 1234199.1082
48 | 2734806.5425 | 1234181.0819 | 2734821.7913 | 1234176.2208 | 2734840.4047 | 1234178.1764
49 | 2734730.2236 | 1234202.7448 | 2734723.8734 | 1234214.9447
50 | 2734730.2236 | 1234202.7448 | 2734713.8273 | 1234199.9333
51 | 2734721.046 | 1234215.5883 | 2734723.8734 | 1234214.9447 | 2734723.8734 | 1234214.9447
52 | 2734692.1932 | 1234201.4962 | 2734705.7826 | 1234198.5538 | 2734713.8273 | 1234199.9333
53 | 2734993.2277 | 1234249.8091 | 2734995.2718 | 1234252.1687 | 2735000.2671 | 1234255.6185 | 2735014.4378 | 1234257.8645 | 2735041.2286 | 1234260.6123
54 | 2735052.4449 | 1234262.8991 | 2735045.7843 | 1234261.0795 | 2735041.2286 | 1234260.6123
55 | 2734993.2277 | 1234249.8091 | 2734991.5749 | 1234244.5671 | 2734991.6348 | 1234239.2639 | 2734993.8265 | 1234234.4651 | 2734998.0004 | 1234231.0792 | 2735014.9318 | 1234219.5957
56 | 2734993.2277 | 1234249.8091 | 2734991.8833 | 1234254.983 | 2734992.847 | 1234263.5567
57 | 2735052.4449 | 1234262.8991 | 2735057.3596 | 1234264.2342 | 2735064.0707 | 1234268.1991
58 | 2735052.4449 | 1234262.8991 | 2735033.4879 | 1234289.9694 | 2735030.8818 | 1234292.5431
59 | 2735014.9318 | 1234219.5957 | 2735024.7914 | 1234212.9086
60 | 2735095.4009 | 1234316.84 | 2735092.7134 | 1234313.3244 | 2735091.0697 | 1234309.0167 | 2735088.1268 | 1234291.2456 | 2735085.749 | 1234284.2522 | 2735079.4031 | 1234277.2575 | 2735064.0707 | 1234268.1991
61 | 2735025.2548 | 1234294.6975 | 2735028.2117 | 1234294.2087 | 2735030.4279 | 1234292.9914 | 2735030.8818 | 1234292.5431
62 | 2735055.3598 | 1234172.6989 | 2735056.6995 | 1234184.0502 | 2735056.0867 | 1234188.3511 | 2735054.5034 | 1234191.3732 | 2735047.9105 | 1234197.2285 | 2735024.7914 | 1234212.9086
63 | 2735163.9544 | 1234333.5911 | 2735136.0141 | 1234324.3184 | 2735127.1945 | 1234322.8721 | 2735106.8134 | 1234322.3305 | 2735100.9903 | 1234320.9858 | 2735096.2433 | 1234317.942 | 2735095.4009 | 1234316.84
64 | 2735095.4009 | 1234316.84 | 2735081.1959 | 1234396.512
65 | 2735055.3598 | 1234172.6989 | 2735064.3577 | 1234171.6312
66 | 2735055.3598 | 1234172.6989 | 2735041.1501 | 1234173.3317
67 | 2735166.0179 | 1234334.2759 | 2735163.9544 | 1234333.5911
68 | 2735081.1959 | 1234396.512 | 2735088.8926 | 1234413.6551
69 | 2735075.1469 | 1234398.4429 | 2735081.1959 | 1234396.512
70 | 2735337.0732 | 1233819.2489 | 2735351.7204 | 1233812.8312 | 2735371.4846 | 1233805.2971 | 2735387.031 | 1233800.3915 | 2735394.3106 | 1233797.9997 | 2735400.1995 | 1233795.2962
71 | 2735337.0732 | 1233819.2489 | 2735329.7655 | 1233822.4507 | 2735323.4031 | 1233825.1415 | 2735318.7423 | 1233828.605 | 2735313.1052 | 1233835.3602 | 2735311.8572 | 1233836.9954
72 | 2735400.1995 | 1233795.2962 | 2735400.3569 | 1233795.2239
73 | 2735113.771 | 1234171.9815 | 2735113.771 | 1234171.9815 | 2735107.9538 | 1234170.0365 | 2735096.1028 | 1234169.3442 | 2735084.5652 | 1234169.8013
74 | 2735064.3577 | 1234171.6312 | 2735077.3807 | 1234170.086 | 2735084.5652 | 1234169.8013
75 | 2735061.0033 | 1234542.0358 | 2735055.63 | 1234527.7106 | 2735044.8192 | 1234520.4474
76 | 2735069.7513 | 1234571.0466 | 2735064.8186 | 1234552.2072 | 2735061.0033 | 1234542.0358
77 | 2735012.9491 | 1234501.5071 | 2735022.1189 | 1234505.1964 | 2735044.8192 | 1234520.4474
78 | 2735069.7513 | 1234571.0466 | 2735080.3908 | 1234572.701
79 | 2735012.9491 | 1234501.5071 | 2735015.9704 | 1234510.5057 | 2735018.4743 | 1234517.9468 | 2735023.2415 | 1234540.7414
80 | 2735012.9491 | 1234501.5071 | 2735004.7098 | 1234498.1948 | 2734996.6768 | 1234476.1489 | 2735010.5582 | 1234469.4474
81 | 2735080.3908 | 1234572.701 | 2735086.1733 | 1234578.4819
82 | 2735080.3908 | 1234572.701 | 2735075.4951 | 1234560.557 | 2735079.4697 | 1234558.9349 | 2735096.5636 | 1234565.4624
83 | 2735023.2415 | 1234540.7414 | 2735002.3039 | 1234535.112
84 | 2735023.2415 | 1234540.7414 | 2735012.1808 | 1234566.9348 | 2735012.1579 | 1234569.2979
85 | 2735010.5582 | 1234469.4474 | 2734992.4593 | 1234450.4866
86 | 2735010.5582 | 1234469.4474 | 2735012.6944 | 1234468.4172 | 2735024.3954 | 1234469.0031
87 | 2735166.0179 | 1234334.2759 | 2735178.6951 | 1234338.5207
88 | 2734982.7519 | 1234529.8552 | 2735002.3039 | 1234535.112
89 | 2735015.9339 | 1234629.663 | 2735016.5158 | 1234608.736 | 2735011.951 | 1234590.6945 | 2735012.1579 | 1234569.2979
90 | 2735024.3954 | 1234469.0031 | 2735046.475 | 1234470.1085 | 2735064.4842 | 1234477.691 | 2735069.6793 | 1234475.7873
91 | 2735321.746 | 1234313.126 | 2735315.743 | 1234488.594
92 | 2735182.9802 | 1234339.9555 | 2735321.746 | 1234313.126
93 | 2734976.3657 | 1234605.7992 | 2734985.4216 | 1234631.805 | 2734998.2971 | 1234637.3579 | 2735015.9339 | 1234629.663
94 | 2734980.9504 | 1234529.3708 | 2734982.7519 | 1234529.8552
95 | 2735078.0003 | 1234472.7383 | 2735069.6793 | 1234475.7873
96 | 2735083.7386 | 1234456.8619 | 2735084.5202 | 1234458.4298 | 2735078.0003 | 1234472.7383 | 2735078.0003 | 1234472.7383
97 | 2735083.7386 | 1234456.8619 | 2735065.2739 | 1234419.8182
98 | 2735075.1469 | 1234398.4429 | 2735061.722 | 1234402.7081 | 2735063.8368 | 1234416.935 | 2735065.2739 | 1234419.8182
99 | 2735075.1469 | 1234398.4429 | 2735051.571 | 1234388.8877
100 | 2735100.2136 | 1234426.9132 | 2735093.8709 | 1234422.8784 | 2735089.4989 | 1234415.0056 | 2735088.8926 | 1234413.6551
101 | 2735182.9802 | 1234339.9555 | 2735178.6951 | 1234338.5207
102 | 2735040.8677 | 1234173.3443 | 2735041.1501 | 1234173.3317
103 | 2735015.0975 | 1234174.4919 | 2735040.8677 | 1234173.3443
104 | 2735010.3907 | 1234174.7015 | 2735015.0975 | 1234174.4919
105 | 2734551.58 | 1234250.5163 | 2734562.4341 | 1234259.7679
106 | 2734650.1172 | 1234254.1957 | 2734562.4341 | 1234259.7679
107 | 2734562.4341 | 1234259.7679 | 2734402.8074 | 1234600.328
108 | 2734650.1172 | 1234254.1957 | 2734670.6492 | 1234227.0599 | 2734681.719 | 1234224.5401
109 | 2734650.1172 | 1234254.1957 | 2734653.9726 | 1234255.4953 | 2734680.5598 | 1234250.5268 | 2734684.3082 | 1234250.6119
110 | 2734220.4492 | 1234638.3822 | 2734402.8074 | 1234600.328
111 | 2734703.1991 | 1234219.6507 | 2734681.719 | 1234224.5401
112 | 2734704.2062 | 1234257.3575 | 2734691.2396 | 1234250.7691 | 2734684.3082 | 1234250.6119
113 | 2734220.4492 | 1234638.3822 | 2734215.4156 | 1234636.7628
114 | 2734707.4053 | 1234218.6932 | 2734703.1991 | 1234219.6507
115 | 2734707.4053 | 1234218.6932 | 2734721.046 | 1234215.5883
116 | 2734692.1932 | 1234201.4962 | 2734680.5417 | 1234204.0191
117 | 2734801.5256 | 1234255.5331 | 2734805.1352 | 1234251.7524 | 2734827.7073 | 1234242.8568 | 2734835.9237 | 1234239.9036
118 | 2734797.9752 | 1234259.252 | 2734801.5256 | 1234255.5331
119 | 2734836.9529 | 1234239.5337 | 2734835.9237 | 1234239.9036
120 | 2734836.9529 | 1234239.5337 | 2734846.8562 | 1234235.9742 | 2734861.3139 | 1234235.2572 | 2734861.3139 | 1234235.2572
121 | 2734861.3139 | 1234235.2572 | 2734868.5566 | 1234235.9341
122 | 2734888.2996 | 1234233.1944 | 2734880.9616 | 1234237.0936 | 2734868.5566 | 1234235.9341
123 | 2734952.5289 | 1234187.826 | 2734949.0341 | 1234187.7264
124 | 2734888.2996 | 1234233.1944 | 2734896.0547 | 1234229.0737 | 2734908.0778 | 1234212.8549 | 2734915.8224 | 1234215.0263
125 | 2734915.8224 | 1234215.0263 | 2734938.2904 | 1234221.3259
126 | 2734972.7911 | 1234188.4032 | 2734952.5289 | 1234187.826
127 | 2734972.7911 | 1234188.4032 | 2734967.8252 | 1234198.3101 | 2734950.0816 | 1234220.315 | 2734945.3585 | 1234222.8766 | 2734938.2904 | 1234221.3259
128 | 2734972.7911 | 1234188.4032 | 2734984.7476 | 1234181.8083
129 | 2734984.7476 | 1234181.8083 | 2734996.5115 | 1234175.3196 | 2735010.3907 | 1234174.7015

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2734741.2338 | 1234037.5767
1 | 2734752.0458 | 1234049.8786
2 | 2734730.4928 | 1234040.0223
3 | 2734677.4125 | 1234089.7952
4 | 2734689.1611 | 1234116.9755
5 | 2734606.0986 | 1233988.4684
6 | 2734679.085 | 1234124.1336
7 | 2735347.5912 | 1232814.5586
8 | 2735290.4825 | 1232942.9732
9 | 2734978.6464 | 1233416.2157
10 | 2734928.257 | 1233627.5877
11 | 2734904.5133 | 1233610.191
12 | 2735076.4844 | 1233706.3721
13 | 2734898.1888 | 1233605.6128
14 | 2734877.6762 | 1233590.7643
15 | 2734711.7782 | 1233752.3976
16 | 2734740.9981 | 1233775.6051
17 | 2734743.9827 | 1233777.544
18 | 2734787.7457 | 1233800.4481
19 | 2734679.5238 | 1233880.5079
20 | 2734809.2577 | 1233807.9481
21 | 2734866.0278 | 1233826.2409
22 | 2734882.9129 | 1233831.6818
23 | 2734975.1068 | 1233861.5019
24 | 2734694.6715 | 1233906.7701
25 | 2734884.5532 | 1234136.6554
26 | 2734894.4824 | 1234179.4928
27 | 2734901.4733 | 1234181.7812
28 | 2734863.3258 | 1234178.778
29 | 2735004.8875 | 1233870.2469
30 | 2735068.9232 | 1233874.8391
31 | 2735324.0856 | 1233871.8328
32 | 2735300.0068 | 1233853.1551
33 | 2734546.87 | 1233974.1058
34 | 2734556.646 | 1233976.1511
35 | 2734561.6892 | 1233997.8951
36 | 2734654.4401 | 1234156.9197
37 | 2734701.3828 | 1234149.4786
38 | 2734782.7646 | 1234188.2577
39 | 2734784.7644 | 1234188.0244
40 | 2734766.1692 | 1234190.1935
41 | 2734787.5807 | 1234187.1267
42 | 2734736.2033 | 1234162.4219
43 | 2734740.5068 | 1234199.1082
44 | 2734806.5425 | 1234181.0819
45 | 2734730.2236 | 1234202.7448
46 | 2734840.4047 | 1234178.1764
47 | 2734723.8734 | 1234214.9447
48 | 2734713.8273 | 1234199.9333
49 | 2735041.2286 | 1234260.6123
50 | 2734993.2277 | 1234249.8091
51 | 2735052.4449 | 1234262.8991
52 | 2735014.9318 | 1234219.5957
53 | 2734992.847 | 1234263.5567
54 | 2735064.0707 | 1234268.1991
55 | 2735030.8818 | 1234292.5431
56 | 2735024.7914 | 1234212.9086
57 | 2735095.4009 | 1234316.84
58 | 2735025.2548 | 1234294.6975
59 | 2735055.3598 | 1234172.6989
60 | 2735163.9544 | 1234333.5911
61 | 2735081.1959 | 1234396.512
62 | 2735337.0732 | 1233819.2489
63 | 2735400.1995 | 1233795.2962
64 | 2735311.8572 | 1233836.9954
65 | 2735400.3569 | 1233795.2239
66 | 2735113.771 | 1234171.9815
67 | 2735084.5652 | 1234169.8013
68 | 2735278.7268 | 1233837.1458
69 | 2735064.3577 | 1234171.6312
70 | 2735061.0034 | 1234542.0358
71 | 2735044.8192 | 1234520.4474
72 | 2735069.7513 | 1234571.0466
73 | 2735012.9491 | 1234501.5071
74 | 2735080.3908 | 1234572.701
75 | 2735023.2415 | 1234540.7414
76 | 2735010.5582 | 1234469.4474
77 | 2735086.1733 | 1234578.4819
78 | 2735096.5636 | 1234565.4624
79 | 2735166.0179 | 1234334.2759
80 | 2735002.3039 | 1234535.112
81 | 2735012.1579 | 1234569.2979
82 | 2734992.4593 | 1234450.4866
83 | 2735024.3954 | 1234469.0031
84 | 2735315.743 | 1234488.594
85 | 2735321.746 | 1234313.126
86 | 2735015.9339 | 1234629.663
87 | 2734976.3657 | 1234605.7992
88 | 2734982.7518 | 1234529.8552
89 | 2734980.9504 | 1234529.3708
90 | 2735069.6793 | 1234475.7873
91 | 2735078.0003 | 1234472.7383
92 | 2735083.7386 | 1234456.8619
93 | 2735065.2739 | 1234419.8182
94 | 2735075.1469 | 1234398.4429
95 | 2735051.571 | 1234388.8877
96 | 2735088.8926 | 1234413.6551
97 | 2735100.2136 | 1234426.9132
98 | 2735178.6951 | 1234338.5207
99 | 2735182.9802 | 1234339.9555
100 | 2735041.1501 | 1234173.3317
101 | 2735040.8677 | 1234173.3443
102 | 2735015.0975 | 1234174.4919
103 | 2734562.4341 | 1234259.7679
104 | 2734551.58 | 1234250.5163
105 | 2734650.1172 | 1234254.1957
106 | 2734402.8074 | 1234600.328
107 | 2734681.719 | 1234224.5401
108 | 2734684.3082 | 1234250.6119
109 | 2734220.4492 | 1234638.3822
110 | 2734215.4156 | 1234636.7628
111 | 2734703.1991 | 1234219.6507
112 | 2734704.2062 | 1234257.3575
113 | 2734707.4053 | 1234218.6932
114 | 2734692.1932 | 1234201.4962
115 | 2734680.5417 | 1234204.0191
116 | 2734721.046 | 1234215.5883
117 | 2734801.5256 | 1234255.5331
118 | 2734835.9237 | 1234239.9036
119 | 2734797.9752 | 1234259.252
120 | 2734836.9529 | 1234239.5337
121 | 2734861.3139 | 1234235.2572
122 | 2734868.5566 | 1234235.9341
123 | 2734949.0341 | 1234187.7264
124 | 2734888.2997 | 1234233.1944
125 | 2734915.8224 | 1234215.0263
126 | 2734952.5289 | 1234187.826
127 | 2734938.2904 | 1234221.3259
128 | 2734972.7911 | 1234188.4032
129 | 2734984.7476 | 1234181.8083
130 | 2735010.3907 | 1234174.7015
131 | 2734915.8224 | 1234215.0263

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1