## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3360-6_2_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3360-6_2_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3360-6_2_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3360-6_2_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3360-6_2_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3360-6_2_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3360-6_2_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3360-6_2_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3360-6_2_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3360-6_2_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3360-6_2_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3360-6_2_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3360-6_2_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3360-6_2_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3360-6_2_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3360-6_2_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3360-6_2_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3360-6_2_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3360-6_2_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3360-6_2_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3360-6_2_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3360-6_2_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3360-6_2_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3360-6_2_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3360-6_2_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3360-6_2_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3360-6_2_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3360-6_2_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3360-6_2_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3360-6_2_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3360-6_2_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3360-6_2_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3360-6_2_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3360-6_2_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3360-6_2_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3360-6_2_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3360-6_2_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3360-6_2_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3360-6_2_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3360-6_2_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3360-6_2_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3360-6_2_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3360-6_2_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3360-6_2_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3360-6_2_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3360-6_2_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3360-6_2_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3360-6_2_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3360-6_2_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3360-6_2_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3360-6_2_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3360-6_2_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3360-6_2_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3360-6_2_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3360-6_2_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3360-6_2_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3360-6_2_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3360-6_2_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3360-6_2_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3360-6_2_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3360-6_2_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3360-6_2_2_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3360-6_2_2_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3360-6_2_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3360-6_2_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3360-6_2_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3360-6_2_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3360-6_2_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3360-6_2_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3360-6_2_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3360-6_2_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3360-6_2_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3360-6_2_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3360-6_2_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3360-6_2_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3360-6_2_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3360-6_2_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3360-6_2_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3360-6_2_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3360-6_2_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3360-6_2_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3360-6_2_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3360-6_2_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3360-6_2_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3360-6_2_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3360-6_2_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3360-6_2_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3360-6_2_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3360-6_2_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3360-6_2_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3360-6_2_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3360-6_2_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3360-6_2_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3360-6_2_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3360-6_2_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3360-6_2_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3360-6_2_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3360-6_2_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3360-6_2_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3360-6_2_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3360-6_2_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3360-6_2_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3360-6_2_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3360-6_2_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3360-6_2_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3360-6_2_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3360-6_2_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3360-6_2_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3360-6_2_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3360-6_2_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3360-6_2_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_38_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3360-6_2_2_load_64 | 0 | 0.01029 | 0.002579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3360-6_2_2_load_68 | 2 | 0.00097359 | 0.000244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3360-6_2_2_load_214 | 5 | 0.00055428 | 0.00013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3360-6_2_2_load_181 | 6 | 0.0012045 | 0.00030187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3360-6_2_2_load_70 | 7 | 0.0012771 | 0.00032008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3360-6_2_2_load_72 | 9 | 0.0020322 | 0.00050932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3360-6_2_2_load_182 | 12 | 0.00063946 | 0.00016026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3360-6_2_2_load_83 | 13 | 0.00023443 | 5.8753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3360-6_2_2_load_84 | 14 | 0.00012935 | 3.2419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3360-6_2_2_load_86 | 16 | 0.00012345 | 3.094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3360-6_2_2_load_107 | 18 | 0.00011892 | 2.9803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3360-6_2_2_load_88 | 19 | 0.00047971 | 0.00012023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3360-6_2_2_load_89 | 20 | 0.00024577 | 6.1597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3360-6_2_2_load_91 | 22 | 0.00074873 | 0.00018765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3360-6_2_2_load_106 | 23 | 0.00067631 | 0.0001695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3360-6_2_2_load_102 | 24 | 0.00045862 | 0.00011494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3360-6_2_2_load_92 | 25 | 0.00025608 | 6.418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3360-6_2_2_load_96 | 29 | 0.0003408 | 8.5413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3360-6_2_2_load_100 | 32 | 0.000533 | 0.00013358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3360-6_2_2_load_101 | 33 | 0.0033223 | 0.00083265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3360-6_2_2_load_98 | 34 | 0.0011571 | 0.00028998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3360-6_2_2_load_103 | 35 | 0.000285 | 7.1429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3360-6_2_2_load_108 | 36 | 0.00032876 | 8.2396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3360-6_2_2_load_104 | 37 | 0.0003329 | 8.3432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3360-6_2_2_load_147 | 38 | 0.00041916 | 0.00010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3360-6_2_2_load_105 | 39 | 0.00029476 | 7.3875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3360-6_2_2_load_146 | 40 | 0.00031273 | 7.8378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3360-6_2_2_load_109 | 41 | 0.0016418 | 0.00041148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3360-6_2_2_load_112 | 44 | 0.0016587 | 0.00041571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3360-6_2_2_load_144 | 45 | 0.00037073 | 9.2913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3360-6_2_2_load_145 | 46 | 0.00045198 | 0.00011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3360-6_2_2_load_138 | 47 | 0.0023364 | 0.00058556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3360-6_2_2_load_113 | 48 | 0.0022681 | 0.00056844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3360-6_2_2_load_114 | 49 | 0.0010169 | 0.00025485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3360-6_2_2_load_115 | 50 | 0.0012194 | 0.0003056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3360-6_2_2_load_116 | 51 | 0.0032267 | 0.0008087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3360-6_2_2_load_117 | 52 | 0.00086217 | 0.00021608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3360-6_2_2_load_118 | 53 | 0.0010491 | 0.00026292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3360-6_2_2_load_155 | 54 | 0.0010153 | 0.00025445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3360-6_2_2_load_130 | 55 | 0.001198 | 0.00030024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3360-6_2_2_load_133 | 58 | 0.0019316 | 0.0004841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3360-6_2_2_load_135 | 60 | 0.0006805 | 0.00017055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3360-6_2_2_load_344 | 61 | 0.00067755 | 0.00016981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3360-6_2_2_load_345 | 62 | 0.00066143 | 0.00016577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3360-6_2_2_load_150 | 63 | 0.00077662 | 0.00019464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3360-6_2_2_load_137 | 65 | 0.0025556 | 0.00064048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3360-6_2_2_load_141 | 67 | 0.0033069 | 0.00082879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3360-6_2_2_load_142 | 68 | 0.0007394 | 0.00018531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3360-6_2_2_load_158 | 70 | 0.0020467 | 0.00051295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3360-6_2_2_load_157 | 71 | 0.0023525 | 0.0005896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3360-6_2_2_load_148 | 72 | 0.00014376 | 3.6029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3360-6_2_2_load_149 | 73 | 0.00037467 | 9.3902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3360-6_2_2_load_175 | 74 | 0.00014123 | 3.5394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3360-6_2_2_load_151 | 75 | 0.0025492 | 0.00063888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3360-6_2_2_load_152 | 76 | 0.0011329 | 0.00028394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3360-6_2_2_load_153 | 77 | 0.0014768 | 0.00037012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3360-6_2_2_load_156 | 79 | 0.0010151 | 0.0002544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3360-6_2_2_load_159 | 80 | 0.00068992 | 0.00017291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3360-6_2_2_load_160 | 81 | 0.0019814 | 0.00049659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3360-6_2_2_load_161 | 82 | 0.0015728 | 0.00039418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3360-6_2_2_load_162 | 83 | 0.0016344 | 0.00040962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3360-6_2_2_load_163 | 84 | 0.0019771 | 0.0004955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3360-6_2_2_load_164 | 85 | 0.0016181 | 0.00040553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3360-6_2_2_load_165 | 86 | 0.0016295 | 0.00040838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3360-6_2_2_load_166 | 87 | 0.0012367 | 0.00030995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3360-6_2_2_load_167 | 88 | 0.0024034 | 0.00060234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3360-6_2_2_load_168 | 89 | 0.0010259 | 0.00025712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3360-6_2_2_load_169 | 90 | 0.00064971 | 0.00016283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3360-6_2_2_load_170 | 91 | 0.00012552 | 3.1458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3360-6_2_2_load_171 | 92 | 0.00013558 | 3.3979e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3360-6_2_2_load_172 | 93 | 0.00043425 | 0.00010883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3360-6_2_2_load_173 | 94 | 0.00041031 | 0.00010283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3360-6_2_2_load_174 | 95 | 0.00042638 | 0.00010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3360-6_2_2_load_178 | 97 | 0.00092084 | 0.00023078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3360-6_2_2_load_179 | 98 | 0.0051784 | 0.0012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3360-6_2_2_load_180 | 99 | 0.003888 | 0.00097443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3360-6_2_2_load_215 | 100 | 0.0025471 | 0.00063835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3360-6_2_2_load_183 | 101 | 0.00039967 | 0.00010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3360-6_2_2_load_184 | 102 | 0.00046697 | 0.00011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3360-6_2_2_load_189 | 104 | 0.0085914 | 0.0021532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3360-6_2_2_load_190 | 105 | 0.00083999 | 0.00021052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3360-6_2_2_load_187 | 106 | 0.0006152 | 0.00015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3360-6_2_2_load_193 | 108 | 0.00070079 | 0.00017563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3360-6_2_2_load_191 | 109 | 0.0025808 | 0.0006468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3360-6_2_2_load_192 | 110 | 0.0016747 | 0.00041972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3360-6_2_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.17164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3360-6_2_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.010794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3360-6_2_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.05186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3360-6_2_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.0065746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3360-6_2_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.024532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3360-6_2_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.089144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3360-6_2_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.081934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3360-6_2_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.045321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3360-6_2_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 97 | 0.012123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3360-6_2_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.14394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3360-6_2_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.081081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3360-6_2_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.13881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3360-6_2_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 96 | 0.031631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3360-6_2_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 97 | 0.17016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3360-6_2_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 63 | 0.11181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_3360-6_2_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 64 | 0.061601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_3360-6_2_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 58 | 0.021858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3360-6_2_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 101 | 0.013032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3360-6_2_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.018467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3360-6_2_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.11485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3360-6_2_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.19535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3360-6_2_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.12982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3360-6_2_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.19006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3360-6_2_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.08963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3360-6_2_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.11866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3360-6_2_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.11317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3360-6_2_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0092934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3360-6_2_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.069638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3360-6_2_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.049015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3360-6_2_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.083136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3360-6_2_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0086704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3360-6_2_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.040518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3360-6_2_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.12602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3360-6_2_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.023725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3360-6_2_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.013187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3360-6_2_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.19673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3360-6_2_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.12916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3360-6_2_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.084625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3360-6_2_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.051723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3360-6_2_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.022052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3360-6_2_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0080022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3360-6_2_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.053656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3360-6_2_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.20445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3360-6_2_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.018642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3360-6_2_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 72 | 0.0062901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3360-6_2_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.019119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3360-6_2_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.022723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_3360-6_2_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.053565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3360-6_2_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.021265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_3360-6_2_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.012044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3360-6_2_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.050525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3360-6_2_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.021501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3360-6_2_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 65 | 0.047444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3360-6_2_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.014937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3360-6_2_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.003696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3360-6_2_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.019512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3360-6_2_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.023954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3360-6_2_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.01097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3360-6_2_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.019537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3360-6_2_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 77 | 0.017504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3360-6_2_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.088639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3360-6_2_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.031143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3360-6_2_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.06267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3360-6_2_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.027615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3360-6_2_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.014148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3360-6_2_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.022291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3360-6_2_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.008813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3360-6_2_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 75 | 0.011402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_3360-6_2_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.032286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3360-6_2_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.13778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_3360-6_2_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.040326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_3360-6_2_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.048722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3360-6_2_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0036414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3360-6_2_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.026556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3360-6_2_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.022669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3360-6_2_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 80 | 0.021968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3360-6_2_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 78 | 0.038489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3360-6_2_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.013777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3360-6_2_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0044012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3360-6_2_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 95 | 0.016781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3360-6_2_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0058866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3360-6_2_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.025864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3360-6_2_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.017425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3360-6_2_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0030676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3360-6_2_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.019698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3360-6_2_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0023395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3360-6_2_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.017622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3360-6_2_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0049789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3360-6_2_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.022444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3360-6_2_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.014401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3360-6_2_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.016292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3360-6_2_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0030455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3360-6_2_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.013739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3360-6_2_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0067038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3360-6_2_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0096446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3360-6_2_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.012733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3360-6_2_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0079924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3360-6_2_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.034242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3360-6_2_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.016062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3360-6_2_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.0012594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3360-6_2_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.041612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3360-6_2_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.012591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3360-6_2_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.04739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3360-6_2_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.025831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3360-6_2_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.026072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3360-6_2_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 109 | 0.057683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3360-6_2_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 110 | 0.035348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3360-6_2_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.038338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3360-6_2_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.016557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3360-6_2_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.00052221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3360-6_2_2_trafo_151 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 75 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2730829.2654 | 1234623.7218 | 2730833.7918 | 1234621.3973 | 2730840.4128 | 1234617.1394 | 2730846.6936 | 1234614.2308 | 2730855.9418 | 1234610.3312 | 2730866.7149 | 1234604.5858 | 2730888.1654 | 1234591.9364 | 2730924.3469 | 1234570.5709 | 2730961.2958 | 1234548.066 | 2730976.8095 | 1234536.5354
1 | 2730829.2654 | 1234623.7218 | 2730830.8053 | 1234633.9087 | 2730830.8851 | 1234634.3932
2 | 2730815.4462 | 1234593.4809 | 2730816.531 | 1234596.1403 | 2730818.8632 | 1234601.9855 | 2730809.7243 | 1234607.1109 | 2730810.9451 | 1234609.4397 | 2730817.807 | 1234605.5875 | 2730818.5982 | 1234606.7949 | 2730823.2407 | 1234617.0724 | 2730825.8852 | 1234620.7671 | 2730827.5052 | 1234622.5042 | 2730829.2654 | 1234623.7218
3 | 2730831.9543 | 1234640.8802 | 2730830.8851 | 1234634.3932
4 | 2730815.4462 | 1234593.4809 | 2730800.8182 | 1234598.2296 | 2730791.7147 | 1234599.686
5 | 2730815.4462 | 1234593.4809 | 2730836.1457 | 1234585.0183 | 2730867.9692 | 1234567.2596 | 2730891.9911 | 1234548.7301
6 | 2730959.6249 | 1234702.0928 | 2730971.394 | 1234706.8006 | 2731019.2397 | 1234686.983 | 2731034.519 | 1234678.1124
7 | 2730959.6249 | 1234702.0928 | 2730933.5212 | 1234732.0986 | 2730929.9825 | 1234736.3741
8 | 2730922.2529 | 1234745.7131 | 2730929.9825 | 1234736.3741
9 | 2730773.8366 | 1234759.5611 | 2730773.847 | 1234756.6811 | 2730774.7449 | 1234754.0764 | 2730782.9925 | 1234743.3377 | 2730799.9177 | 1234720.9135 | 2730815.015 | 1234700.3507 | 2730818.5308 | 1234693.7113 | 2730819.8022 | 1234688.5905 | 2730815.898 | 1234665.0847 | 2730816.8972 | 1234662.6936 | 2730819.5841 | 1234660.3396 | 2730831.715 | 1234654.8242 | 2730833.644 | 1234653.1876 | 2730833.9231 | 1234650.1467 | 2730832.1077 | 1234641.8108 | 2730831.9543 | 1234640.8802
10 | 2730765.799 | 1234523.8738 | 2730771.7496 | 1234549.026 | 2730778.5803 | 1234578.9127 | 2730791.7147 | 1234599.686
11 | 2730791.7147 | 1234599.686 | 2730819.9058 | 1234578.7221 | 2730844.3429 | 1234561.123 | 2730870.9538 | 1234533.1965 | 2730895.9767 | 1234508.7374
12 | 2730773.8366 | 1234759.5611 | 2730759.5448 | 1234771.0674 | 2730750.7379 | 1234781.071
13 | 2730773.8366 | 1234759.5611 | 2730786.8441 | 1234751.0179 | 2730800.8741 | 1234745.2107 | 2730813.8698 | 1234743.0505 | 2730823.533 | 1234743.6748 | 2730832.9943 | 1234747.2751 | 2730840.7863 | 1234752.7513 | 2730852.7986 | 1234764.2922 | 2730861.6608 | 1234770.3369 | 2730867.8825 | 1234772.5091 | 2730878.375 | 1234772.6069 | 2730889.2211 | 1234769.0317 | 2730902.4444 | 1234763.0735 | 2730911.5761 | 1234756.8916 | 2730917.8383 | 1234751.0469 | 2730922.2529 | 1234745.7131
14 | 2730765.799 | 1234523.8738 | 2730769.1863 | 1234511.0375 | 2730767.473 | 1234458.5221 | 2730776.3818 | 1234434.6313 | 2730777.0471 | 1234414.1458
15 | 2730765.799 | 1234523.8738 | 2730757.7847 | 1234462.8014
16 | 2730765.799 | 1234523.8738 | 2730744.8078 | 1234529.9697
17 | 2730895.9767 | 1234508.7374 | 2730905.2961 | 1234499.6279
18 | 2730419.4139 | 1233659.2173 | 2730437.8621 | 1233658.3936
19 | 2730522.0777 | 1233589.5836 | 2730501.0758 | 1233627.5322 | 2730449.395 | 1233657.8787 | 2730437.8621 | 1233658.3936
20 | 2730522.0777 | 1233589.5836 | 2730526.3679 | 1233581.838 | 2730555.0884 | 1233535.2406 | 2730589.1299 | 1233511.5352 | 2730595.9648 | 1233487.9544 | 2730610.0981 | 1233485.841 | 2730621.0742 | 1233495.0455 | 2730630.8424 | 1233525.7638 | 2730630.9388 | 1233530.6383
21 | 2730624.7362 | 1233659.7869 | 2730632.5666 | 1233612.9863 | 2730630.9388 | 1233530.6383
22 | 2730630.9388 | 1233530.6383 | 2730815.0162 | 1233577.9521
23 | 2730624.7362 | 1233659.7869 | 2730625.17 | 1233673.1188 | 2730655.9866 | 1233742.909
24 | 2730624.7362 | 1233659.7869 | 2730613.7935 | 1233657.6891 | 2730602.8973 | 1233665.5229 | 2730584.9572 | 1233732.6297 | 2730562.1628 | 1233741.9712
25 | 2730701.8695 | 1233844.6162 | 2730699.4156 | 1233842.5605 | 2730687.12 | 1233827.2773 | 2730681.8561 | 1233801.4954 | 2730655.9866 | 1233742.909
26 | 2730553.5635 | 1233745.4953 | 2730562.1628 | 1233741.9712
27 | 2730701.8695 | 1233844.6162 | 2730662.7895 | 1233842.3328 | 2730659.3047 | 1233846.86 | 2730654.5455 | 1233853.2052 | 2730650.4872 | 1233869.6854
28 | 2730701.8695 | 1233844.6162 | 2730726.3623 | 1233865.1945 | 2730735.3816 | 1233874.8344 | 2730736.3435 | 1233878.535
29 | 2730790.8858 | 1233918.4479 | 2730758.4254 | 1233920.6244 | 2730749.9997 | 1233917.0471 | 2730744.5625 | 1233910.155 | 2730736.3435 | 1233878.535
30 | 2730853.2062 | 1233915.9509 | 2730844.5364 | 1233915.8503
31 | 2730804.0822 | 1233917.5709 | 2730831.886 | 1233915.7036 | 2730844.5364 | 1233915.8503
32 | 2730853.2062 | 1233915.9509 | 2730877.0553 | 1233916.2207 | 2730977.1315 | 1233893.9621
33 | 2730853.2062 | 1233915.9509 | 2730858.0941 | 1233939.167
34 | 2730790.8858 | 1233918.4479 | 2730804.0822 | 1233917.5709
35 | 2730977.1315 | 1233893.9621 | 2731009.2053 | 1233890.0991 | 2731033.9291 | 1233908.393 | 2731054.4597 | 1233938.927 | 2731012.0448 | 1233993.0932 | 2731008.9868 | 1233998.5192 | 2731003.2014 | 1234008.8004 | 2730998.8366 | 1234017.8563
36 | 2730858.0941 | 1233939.167 | 2730858.0941 | 1233939.167 | 2730845.5511 | 1233941.6708 | 2730836.2655 | 1233956.1563 | 2730816.1654 | 1234002.2862 | 2730805.3163 | 1234040.6575 | 2730804.9973 | 1234049.6207
37 | 2730754.9893 | 1233841.7712 | 2730790.8858 | 1233918.4479
38 | 2730998.8366 | 1234017.8563 | 2730973.0642 | 1234062.7013
39 | 2730804.213 | 1234071.6591 | 2730804.9973 | 1234049.6207
40 | 2730649.7269 | 1234131.5505 | 2730642.7903 | 1234135.5404
41 | 2730649.7269 | 1234131.5505 | 2730657.3706 | 1234127.1539 | 2730681.0421 | 1234113.0847 | 2730690.6946 | 1234114.2424 | 2730697.5626 | 1234117.4493
42 | 2730973.0642 | 1234062.7013 | 2730914.3771 | 1234164.8193 | 2730903.3915 | 1234178.1108 | 2730891.2122 | 1234187.4949 | 2730872.0644 | 1234198.6716 | 2730856.6615 | 1234206.2388 | 2730842.4439 | 1234210.0616
43 | 2730803.5407 | 1234090.2886 | 2730803.8855 | 1234080.86 | 2730804.213 | 1234071.6591
44 | 2730703.262 | 1234120.1105 | 2730697.5626 | 1234117.4493
45 | 2730803.7198 | 1234109.3178 | 2730802.9715 | 1234105.8498 | 2730803.5407 | 1234090.2886
46 | 2730820.4999 | 1234215.962 | 2730842.4439 | 1234210.0616
47 | 2730849.4637 | 1234174.1087 | 2730846.166 | 1234191.7955 | 2730836.9859 | 1234203.9147 | 2730820.4999 | 1234215.962
48 | 2730820.4999 | 1234215.962 | 2730811.4079 | 1234223.0567 | 2730805.8038 | 1234231.0136
49 | 2730849.4637 | 1234174.1087 | 2730840.7382 | 1234182.4348
50 | 2730849.4637 | 1234174.1087 | 2730851.1246 | 1234164.7151 | 2730849.4237 | 1234159.4288 | 2730845.084 | 1234158.4213 | 2730828.1184 | 1234160.9499 | 2730814.3187 | 1234160.1227
51 | 2730793.4227 | 1234248.5926 | 2730805.8038 | 1234231.0136
52 | 2730766.1031 | 1234287.382 | 2730793.4227 | 1234248.5926
53 | 2730641.6426 | 1234348.4394 | 2730636.2614 | 1234357.2618 | 2730637.1637 | 1234361.775
54 | 2730641.6426 | 1234348.4394 | 2730641.6426 | 1234348.4394 | 2730645.3188 | 1234348.057
55 | 2730640.9888 | 1234380.908 | 2730637.1637 | 1234361.775
56 | 2730645.3188 | 1234348.057 | 2730652.7617 | 1234347.2828 | 2730667.102 | 1234355.386
57 | 2730672.3868 | 1234364.8298 | 2730667.9151 | 1234355.8454 | 2730667.102 | 1234355.386
58 | 2730681.0919 | 1234382.3197 | 2730672.3868 | 1234364.8298
59 | 2730690.0531 | 1234397.2824 | 2730685.3194 | 1234390.8132 | 2730681.0919 | 1234382.3197
60 | 2730684.9439 | 1234522.7831 | 2730663.0403 | 1234509.924 | 2730639.125 | 1234501.4132 | 2730614.0671 | 1234499.7499 | 2730601.9207 | 1234503.6013
61 | 2730684.9439 | 1234522.7831 | 2730687.8237 | 1234517.175 | 2730690.7572 | 1234519.4415 | 2730692.8371 | 1234515.0835 | 2730699.5002 | 1234518.1994 | 2730700.7258 | 1234509.3077
62 | 2730684.9439 | 1234522.7831 | 2730699.4242 | 1234531.2865 | 2730709.3474 | 1234533.5289 | 2730720.5221 | 1234532.9298 | 2730741.7015 | 1234530.8717 | 2730744.8078 | 1234529.9697
63 | 2730710.6551 | 1234492.701 | 2730703.437 | 1234489.6841 | 2730700.7258 | 1234509.3077
64 | 2730711.7369 | 1234508.5715 | 2730709.947 | 1234509.7331 | 2730710.0858 | 1234512.027 | 2730700.7258 | 1234509.3077
65 | 2730710.6551 | 1234492.701 | 2730729.7168 | 1234489.1617 | 2730732.2185 | 1234490.7514
66 | 2730710.6551 | 1234492.701 | 2730713.2711 | 1234484.2847
67 | 2730777.4172 | 1234402.7493 | 2730777.0471 | 1234414.1458
68 | 2730734.8777 | 1234450.1089 | 2730737.2495 | 1234447.6257 | 2730745.9275 | 1234449.685 | 2730751.5333 | 1234455.4243 | 2730751.2049 | 1234460.3657 | 2730757.7847 | 1234462.8014
69 | 2730753.0933 | 1234325.4377 | 2730751.8838 | 1234417.8447 | 2730757.7847 | 1234462.8014
70 | 2730753.0933 | 1234325.4377 | 2730764.6463 | 1234289.4504 | 2730766.1031 | 1234287.382
71 | 2730753.0933 | 1234325.4377 | 2730743.6129 | 1234326.4522 | 2730733.8275 | 1234342.0056 | 2730720.1937 | 1234350.4128 | 2730718.2168 | 1234354.7808
72 | 2730716.7154 | 1234358.0983 | 2730718.2168 | 1234354.7808
73 | 2730716.7154 | 1234358.0983 | 2730706.2955 | 1234349.1616 | 2730704.4439 | 1234336.4674
74 | 2730716.7154 | 1234358.0983 | 2730716.2165 | 1234380.7621
75 | 2730701.7961 | 1234314.7185 | 2730701.578 | 1234316.8194 | 2730704.4439 | 1234336.4674
76 | 2730711.6158 | 1234418.4482 | 2730715.5971 | 1234408.8944 | 2730716.2165 | 1234380.7621
77 | 2730703.262 | 1234120.1105 | 2730712.8895 | 1234124.6059 | 2730714.9374 | 1234127.002
78 | 2730717.7969 | 1234130.3476 | 2730714.9374 | 1234127.002
79 | 2730717.7969 | 1234130.3476 | 2730728.7 | 1234143.1041
80 | 2730690.0531 | 1234397.2824 | 2730693.5293 | 1234402.033
81 | 2730711.6158 | 1234418.4482 | 2730704.565 | 1234417.1143 | 2730693.5293 | 1234402.033
82 | 2730711.6158 | 1234418.4482 | 2730714.2276 | 1234435.6758
83 | 2730701.7961 | 1234314.7185 | 2730702.1128 | 1234311.6673
84 | 2730702.1128 | 1234311.6673 | 2730704.1469 | 1234292.0742
85 | 2730704.1469 | 1234292.0742 | 2730704.3884 | 1234289.7472
86 | 2730706.208 | 1234272.2196 | 2730704.3884 | 1234289.7472
87 | 2730706.208 | 1234272.2196 | 2730706.7221 | 1234267.2673
88 | 2730706.7221 | 1234267.2673 | 2730708.7665 | 1234247.5746 | 2730708.6459 | 1234244.932
89 | 2730707.9893 | 1234230.5455 | 2730708.6459 | 1234244.932
90 | 2730707.9893 | 1234230.5455 | 2730707.2465 | 1234214.2704
91 | 2730707.1076 | 1234211.2281 | 2730707.2465 | 1234214.2704
92 | 2730707.1076 | 1234211.2281 | 2730707.0142 | 1234209.1814 | 2730708.9414 | 1234197.6511
93 | 2730710.0465 | 1234191.0391 | 2730708.9414 | 1234197.6511
94 | 2730710.0465 | 1234191.0391 | 2730711.6365 | 1234181.5264
95 | 2730711.6365 | 1234181.5264 | 2730711.6365 | 1234181.5264 | 2730720.1129 | 1234172.0252
96 | 2730720.1129 | 1234172.0252 | 2730725.4336 | 1234166.0613
97 | 2730725.4336 | 1234166.0613 | 2730725.4336 | 1234166.0613 | 2730736.8501 | 1234162.0757 | 2730737.2815 | 1234153.1443 | 2730728.7 | 1234143.1041
98 | 2730750.7379 | 1234781.071 | 2730761.8919 | 1234792.6288
99 | 2730750.7379 | 1234781.071 | 2730750.0736 | 1234782.1409
100 | 2730801.2535 | 1234797.4187 | 2730801.2535 | 1234797.4187 | 2730786.9464 | 1234797.5929 | 2730772.1147 | 1234799.2345 | 2730765.2774 | 1234796.137 | 2730761.8919 | 1234792.6288
101 | 2730905.2961 | 1234499.6279 | 2730914.3004 | 1234490.8265
102 | 2730948.1897 | 1234457.7007 | 2730914.3004 | 1234490.8265
103 | 2730948.1897 | 1234457.7007 | 2730962.275 | 1234443.9328 | 2730967.0268 | 1234440.0535
104 | 2730948.1897 | 1234457.7007 | 2730937.1018 | 1234443.0218 | 2730931.158 | 1234438.1645
105 | 2730967.0268 | 1234440.0535 | 2731011.7106 | 1234403.5744
106 | 2730903.7666 | 1234415.822 | 2730913.1727 | 1234423.467 | 2730931.158 | 1234438.1645
107 | 2731025.907 | 1234394.1044 | 2731048.1551 | 1234425.3266
108 | 2731025.907 | 1234394.1044 | 2731013.7631 | 1234401.8988 | 2731012.1152 | 1234403.2441
109 | 2731012.1152 | 1234403.2441 | 2731011.7106 | 1234403.5744

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730976.8095 | 1234536.5354
1 | 2730829.2654 | 1234623.7218
2 | 2730830.8851 | 1234634.3932
3 | 2730815.4462 | 1234593.4809
4 | 2730959.6249 | 1234702.0928
5 | 2731034.519 | 1234678.1124
6 | 2730929.9825 | 1234736.3741
7 | 2730831.9543 | 1234640.8802
8 | 2730791.7147 | 1234599.686
9 | 2730891.9911 | 1234548.7301
10 | 2730773.8366 | 1234759.5611
11 | 2730765.799 | 1234523.8738
12 | 2730895.9767 | 1234508.7374
13 | 2730419.4139 | 1233659.2173
14 | 2730437.8621 | 1233658.3936
15 | 2730522.0777 | 1233589.5836
16 | 2730630.9388 | 1233530.6383
17 | 2730624.7362 | 1233659.7869
18 | 2730815.0162 | 1233577.9521
19 | 2730655.9866 | 1233742.909
20 | 2730562.1628 | 1233741.9712
21 | 2730701.8695 | 1233844.6162
22 | 2730553.5635 | 1233745.4953
23 | 2730650.4872 | 1233869.6854
24 | 2730736.3435 | 1233878.535
25 | 2730844.5364 | 1233915.8503
26 | 2730853.2062 | 1233915.9509
27 | 2730804.0822 | 1233917.5709
28 | 2730977.1315 | 1233893.9621
29 | 2730858.0941 | 1233939.167
30 | 2730790.8858 | 1233918.4479
31 | 2730998.8366 | 1234017.8563
32 | 2730804.9973 | 1234049.6207
33 | 2730754.9893 | 1233841.7712
34 | 2730642.7903 | 1234135.5404
35 | 2730649.7269 | 1234131.5505
36 | 2730973.0642 | 1234062.7013
37 | 2730804.213 | 1234071.6591
38 | 2730697.5626 | 1234117.4493
39 | 2730803.5407 | 1234090.2886
40 | 2730803.7198 | 1234109.3178
41 | 2730842.4439 | 1234210.0616
42 | 2730820.4999 | 1234215.962
43 | 2730849.4637 | 1234174.1087
44 | 2730805.8038 | 1234231.0136
45 | 2730840.7382 | 1234182.4348
46 | 2730814.3187 | 1234160.1227
47 | 2730793.4227 | 1234248.5926
48 | 2730641.6426 | 1234348.4394
49 | 2730637.1637 | 1234361.775
50 | 2730645.3188 | 1234348.057
51 | 2730640.9888 | 1234380.908
52 | 2730667.102 | 1234355.386
53 | 2730672.3868 | 1234364.8298
54 | 2730681.0919 | 1234382.3197
55 | 2730601.9207 | 1234503.6013
56 | 2730684.9439 | 1234522.7831
57 | 2730700.7258 | 1234509.3077
58 | 2730744.8078 | 1234529.9697
59 | 2730710.6551 | 1234492.701
60 | 2730711.7369 | 1234508.5715
61 | 2730732.2185 | 1234490.7514
62 | 2730713.2711 | 1234484.2847
63 | 2730777.0471 | 1234414.1458
64 | 2730757.7847 | 1234462.8014
65 | 2730766.1031 | 1234287.382
66 | 2730753.0933 | 1234325.4377
67 | 2730718.2168 | 1234354.7808
68 | 2730734.8777 | 1234450.1089
69 | 2730716.7154 | 1234358.0983
70 | 2730704.4439 | 1234336.4674
71 | 2730716.2165 | 1234380.7621
72 | 2730703.262 | 1234120.1105
73 | 2730714.9374 | 1234127.002
74 | 2730717.7969 | 1234130.3476
75 | 2730777.4172 | 1234402.7493
76 | 2730693.5293 | 1234402.033
77 | 2730690.0531 | 1234397.2824
78 | 2730711.6158 | 1234418.4482
79 | 2730714.2276 | 1234435.6758
80 | 2730701.7961 | 1234314.7185
81 | 2730702.1128 | 1234311.6673
82 | 2730704.1469 | 1234292.0742
83 | 2730704.3884 | 1234289.7472
84 | 2730706.208 | 1234272.2196
85 | 2730706.7221 | 1234267.2673
86 | 2730708.6459 | 1234244.932
87 | 2730707.9893 | 1234230.5455
88 | 2730707.2465 | 1234214.2704
89 | 2730707.1076 | 1234211.2281
90 | 2730708.9414 | 1234197.6511
91 | 2730710.0465 | 1234191.0391
92 | 2730711.6365 | 1234181.5264
93 | 2730720.1129 | 1234172.0252
94 | 2730725.4336 | 1234166.0613
95 | 2730728.7 | 1234143.1041
96 | 2730750.7379 | 1234781.071
97 | 2730922.2529 | 1234745.7131
98 | 2730761.8919 | 1234792.6288
99 | 2730750.0736 | 1234782.1409
100 | 2730801.2535 | 1234797.4187
101 | 2730905.2961 | 1234499.6279
102 | 2730914.3004 | 1234490.8265
103 | 2730948.1897 | 1234457.7007
104 | 2730967.0268 | 1234440.0535
105 | 2730931.158 | 1234438.1645
106 | 2731048.1551 | 1234425.3266
107 | 2731025.907 | 1234394.1044
108 | 2731012.1152 | 1234403.2441
109 | 2731011.7106 | 1234403.5744
110 | 2730903.7666 | 1234415.822
111 | 2730765.799 | 1234523.8738

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1