## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3372-2_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3372-2_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3372-2_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3372-2_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3372-2_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3372-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3372-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3372-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3372-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3372-2_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3372-2_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3372-2_1_3_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3372-2_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3372-2_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3372-2_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3372-2_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3372-2_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3372-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3372-2_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3372-2_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3372-2_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3372-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3372-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3372-2_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3372-2_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3372-2_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3372-2_1_3_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3372-2_1_3_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3372-2_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3372-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3372-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3372-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3372-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3372-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3372-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3372-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3372-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3372-2_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3372-2_1_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3372-2_1_3_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3372-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3372-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3372-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3372-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3372-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3372-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3372-2_1_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3372-2_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3372-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3372-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3372-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3372-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3372-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3372-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3372-2_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3372-2_1_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3372-2_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3372-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3372-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3372-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3372-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3372-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3372-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3372-2_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3372-2_1_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3372-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3372-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3372-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3372-2_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3372-2_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3372-2_1_3_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3372-2_1_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3372-2_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3372-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3372-2_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3372-2_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3372-2_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3372-2_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3372-2_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3372-2_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3372-2_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3372-2_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3372-2_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3372-2_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3372-2_1_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3372-2_1_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3372-2_1_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3372-2_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3372-2_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3372-2_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3372-2_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3372-2_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3372-2_1_3_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3372-2_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3372-2_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3372-2_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3372-2_1_3_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3372-2_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3372-2_1_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3372-2_1_3_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3372-2_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3372-2_1_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3372-2_1_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3372-2_1_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3372-2_1_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3372-2_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3372-2_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3372-2_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3372-2_1_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3372-2_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3372-2_1_3_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3372-2_1_3_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3372-2_1_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3372-2_1_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3372-2_1_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3372-2_1_3_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_0_node_227 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3372-2_1_3_load_7 | 0 | 0.00041755 | 0.00010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3372-2_1_3_load_8 | 1 | 0.00028766 | 7.2095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3372-2_1_3_load_9 | 2 | 0.00022727 | 5.6958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3372-2_1_3_load_10 | 3 | 0.00013821 | 3.4638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3372-2_1_3_load_83 | 5 | 0.00011748 | 2.9442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3372-2_1_3_load_90 | 6 | 0.00024975 | 6.2594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3372-2_1_3_load_91 | 7 | 0.00015958 | 3.9994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3372-2_1_3_load_19 | 9 | 0.00016143 | 4.0458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3372-2_1_3_load_368 | 11 | 0.0014088 | 0.00035307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3372-2_1_3_load_34 | 12 | 0.00043053 | 0.0001079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3372-2_1_3_load_35 | 13 | 0.00014281 | 3.5792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3372-2_1_3_load_36 | 14 | 0.00036839 | 9.2326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3372-2_1_3_load_37 | 16 | 0.00069905 | 0.0001752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3372-2_1_3_load_70 | 17 | 0.00032391 | 8.1178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3372-2_1_3_load_71 | 18 | 0.00024794 | 6.214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3372-2_1_3_load_73 | 20 | 0.00075397 | 0.00018896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3372-2_1_3_load_75 | 22 | 0.00040028 | 0.00010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3372-2_1_3_load_229 | 24 | 0.00033341 | 8.3561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3372-2_1_3_load_227 | 25 | 0.00033356 | 8.3598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3372-2_1_3_load_431 | 26 | 0.000538 | 0.00013484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3372-2_1_3_load_363 | 27 | 0.00085451 | 0.00021416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3372-2_1_3_load_225 | 28 | 0.00026911 | 6.7446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3372-2_1_3_load_84 | 29 | 0.00070461 | 0.00017659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3372-2_1_3_load_85 | 30 | 0.00018683 | 4.6823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3372-2_1_3_load_87 | 32 | 0.00045987 | 0.00011525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3372-2_1_3_load_88 | 33 | 0.00011651 | 2.9199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3372-2_1_3_load_89 | 34 | 0.00087042 | 0.00021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3372-2_1_3_load_172 | 35 | 0.00011946 | 2.9941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3372-2_1_3_load_209 | 36 | 0.00011406 | 2.8587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3372-2_1_3_load_276 | 37 | 0.00021199 | 5.313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3372-2_1_3_load_353 | 38 | 0.00028147 | 7.0543e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3372-2_1_3_load_422 | 39 | 0.00028219 | 7.0722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3372-2_1_3_load_93 | 40 | 0.0016545 | 0.00041466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3372-2_1_3_load_96 | 43 | 0.00028026 | 7.0239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3372-2_1_3_load_97 | 44 | 0.00032244 | 8.0811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3372-2_1_3_load_98 | 45 | 0.00030738 | 7.7036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3372-2_1_3_load_362 | 46 | 0.00069791 | 0.00017491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3372-2_1_3_load_323 | 47 | 0.00011463 | 2.873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3372-2_1_3_load_145 | 48 | 0.0002947 | 7.3858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3372-2_1_3_load_146 | 49 | 0.00011647 | 2.9189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3372-2_1_3_load_148 | 51 | 0.00011694 | 2.9308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3372-2_1_3_load_149 | 52 | 0.00059232 | 0.00014845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3372-2_1_3_load_150 | 53 | 0.00040811 | 0.00010228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3372-2_1_3_load_292 | 54 | 0.00017231 | 4.3186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3372-2_1_3_load_342 | 55 | 0.00037288 | 9.3451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3372-2_1_3_load_173 | 57 | 9.2965e-05 | 2.3299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3372-2_1_3_load_208 | 58 | 0.00011112 | 2.7848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3372-2_1_3_load_177 | 59 | 0.00024942 | 6.2511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3372-2_1_3_load_178 | 60 | 0.00015567 | 3.9015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3372-2_1_3_load_179 | 61 | 0.00043711 | 0.00010955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3372-2_1_3_load_180 | 62 | 0.00020415 | 5.1166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3372-2_1_3_load_304 | 63 | 0.00074637 | 0.00018706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3372-2_1_3_load_301 | 64 | 0.00015301 | 3.8348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3372-2_1_3_load_203 | 65 | 0.00035286 | 8.8436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3372-2_1_3_load_204 | 66 | 0.00074029 | 0.00018553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3372-2_1_3_load_205 | 67 | 0.00035468 | 8.8892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3372-2_1_3_load_207 | 69 | 0.00025164 | 6.3068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3372-2_1_3_load_341 | 71 | 0.00059419 | 0.00014892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3372-2_1_3_load_321 | 72 | 0.00030251 | 7.5817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3372-2_1_3_load_222 | 75 | 0.0001792 | 4.4911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3372-2_1_3_load_224 | 76 | 0.00018429 | 4.6188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3372-2_1_3_load_228 | 77 | 0.00082585 | 0.00020698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3372-2_1_3_load_266 | 78 | 0.00039177 | 9.8188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3372-2_1_3_load_237 | 79 | 0.00024739 | 6.2001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3372-2_1_3_load_238 | 80 | 0.00017026 | 4.2672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3372-2_1_3_load_239 | 81 | 0.00071254 | 0.00017858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3372-2_1_3_load_328 | 84 | 0.0013725 | 0.00034398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3372-2_1_3_load_291 | 85 | 0.00012129 | 3.0397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3372-2_1_3_load_288 | 86 | 0.00011396 | 2.856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3372-2_1_3_load_250 | 87 | 0.00011481 | 2.8773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3372-2_1_3_load_251 | 88 | 0.00015094 | 3.7828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3372-2_1_3_load_252 | 89 | 0.0001258 | 3.153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3372-2_1_3_load_253 | 90 | 0.00015259 | 3.8242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3372-2_1_3_load_254 | 91 | 0.0016354 | 0.00040987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3372-2_1_3_load_377 | 92 | 0.00070532 | 0.00017677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3372-2_1_3_load_255 | 93 | 0.00068042 | 0.00017053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3372-2_1_3_load_257 | 94 | 0.00041545 | 0.00010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3372-2_1_3_load_259 | 95 | 0.00036764 | 9.214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3372-2_1_3_load_400 | 96 | 0.00021504 | 5.3895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3372-2_1_3_load_267 | 97 | 0.00039136 | 9.8084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3372-2_1_3_load_340 | 98 | 0.00033661 | 8.4363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3372-2_1_3_load_407 | 99 | 0.0011033 | 0.00027652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3372-2_1_3_load_277 | 100 | 0.00036277 | 9.0918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3372-2_1_3_load_348 | 101 | 0.00033229 | 8.3279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3372-2_1_3_load_289 | 102 | 0.00030041 | 7.5291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3372-2_1_3_load_290 | 103 | 0.00034601 | 8.6718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3372-2_1_3_load_305 | 104 | 0.00024063 | 6.0307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3372-2_1_3_load_293 | 105 | 0.00011972 | 3.0004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3372-2_1_3_load_294 | 106 | 0.00022291 | 5.5867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3372-2_1_3_load_302 | 107 | 0.00012392 | 3.1058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3372-2_1_3_load_306 | 108 | 0.00016638 | 4.1699e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3372-2_1_3_load_322 | 109 | 0.00025928 | 6.4982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3372-2_1_3_load_401 | 111 | 0.00037999 | 9.5235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3372-2_1_3_load_349 | 112 | 0.00028094 | 7.0411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3372-2_1_3_load_352 | 114 | 0.00052647 | 0.00013195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3372-2_1_3_load_423 | 115 | 0.00067567 | 0.00016934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3372-2_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3372-2_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3372-2_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.013439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3372-2_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3372-2_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.025843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3372-2_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.090546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_3372-2_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.003603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3372-2_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.11996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_3372-2_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 38 | 0.018077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_3372-2_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.092865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3372-2_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 39 | 0.031026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3372-2_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.024655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3372-2_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.033522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3372-2_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 110 | 0.21392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3372-2_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.12054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3372-2_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.1057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3372-2_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.21721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3372-2_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.036975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3372-2_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 76 | 0.23693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3372-2_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.14028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3372-2_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 75 | 0.28846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3372-2_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0069067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3372-2_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.10124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3372-2_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.034726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3372-2_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.10348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3372-2_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.097327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3372-2_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.15177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3372-2_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.099355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_3372-2_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.080126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_3372-2_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.011602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3372-2_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.07681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3372-2_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.010799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3372-2_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 78 | 0.0040116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_3372-2_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 77 | 0.01112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3372-2_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 114 | 0.33521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3372-2_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.04898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3372-2_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.077595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3372-2_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.015481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3372-2_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.10797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3372-2_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.046538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3372-2_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.01527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3372-2_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.0041379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3372-2_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.029765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3372-2_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 57 | 0.027382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3372-2_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 73 | 0.15716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3372-2_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 100 | 0.0059089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3372-2_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 83 | 0.082981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_3372-2_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 115 | 0.015796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3372-2_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.01011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3372-2_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.025976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3372-2_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.10574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3372-2_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.024783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3372-2_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.28841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3372-2_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.011891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3372-2_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.27035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3372-2_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 108 | 0.014482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3372-2_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.02366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3372-2_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.018595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3372-2_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.021657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3372-2_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.21723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3372-2_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.057047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3372-2_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.017878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3372-2_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.017518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3372-2_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.01105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3372-2_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 105 | 0.0051959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3372-2_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 76 | 0.02944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3372-2_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 99 | 0.0023582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3372-2_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 90 | 0.039307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3372-2_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0031429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3372-2_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 58 | 72 | 0.00071588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3372-2_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.012913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3372-2_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.002718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3372-2_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.053148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3372-2_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.18648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3372-2_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.031169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3372-2_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 64 | 107 | 0.007305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3372-2_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.1022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3372-2_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.025504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3372-2_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.017254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3372-2_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.00038874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3372-2_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.041571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3372-2_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.016807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3372-2_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 70 | 96 | 0.032789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3372-2_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 70 | 83 | 0.19375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3372-2_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 71 | 98 | 0.02135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3372-2_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 72 | 109 | 0.021223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3372-2_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.1418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3372-2_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 74 | 85 | 0.14993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3372-2_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 74 | 86 | 0.24532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3372-2_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 97 | 0.13682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_3372-2_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.015835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3372-2_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.007012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3372-2_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.032026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3372-2_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.054666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3372-2_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.1337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3372-2_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 85 | 104 | 0.013734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3372-2_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 102 | 0.054683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3372-2_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.012603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3372-2_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.010572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3372-2_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.013359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3372-2_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0095106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3372-2_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.011903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3372-2_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.033305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3372-2_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.011887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3372-2_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.045708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3372-2_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.009833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_3372-2_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.29109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3372-2_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 111 | 0.0095466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3372-2_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.026759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3372-2_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.0010817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3372-2_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0049059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3372-2_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0054893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3372-2_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.30592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3372-2_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.091457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3372-2_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.23671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3372-2_1_3_trafo_227 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 116 | 25 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2732508.5662 | 1240232.7233 | 2732503.153 | 1240241.4685 | 2732494.3844 | 1240249.1336
1 | 2732508.5662 | 1240232.7233 | 2732514.227 | 1240223.578 | 2732517.0006 | 1240215.272
2 | 2732484.3553 | 1240258.0738 | 2732485.8236 | 1240256.6171 | 2732494.3844 | 1240249.1336
3 | 2732523.2101 | 1240196.6774 | 2732517.0006 | 1240215.272
4 | 2732484.3553 | 1240258.0738 | 2732466.0092 | 1240276.2745
5 | 2732523.2101 | 1240196.6774 | 2732538.5518 | 1240202.4471 | 2732578.0272 | 1240223.4022 | 2732590.6648 | 1240249.963 | 2732590.6891 | 1240250.0055
6 | 2732523.2101 | 1240196.6774 | 2732524.1803 | 1240193.2072
7 | 2732523.2101 | 1240196.6774 | 2732512.1725 | 1240190.926 | 2732506.5105 | 1240187.6858 | 2732498.3227 | 1240184.4002 | 2732489.3044 | 1240183.0755 | 2732480.9285 | 1240183.8115 | 2732465.6117 | 1240189.1188 | 2732456.9904 | 1240193.7304 | 2732451.5466 | 1240198.3352 | 2732445.1752 | 1240204.8431 | 2732439.2505 | 1240213.0292 | 2732435.2222 | 1240213.8734 | 2732435.6896 | 1240209.202 | 2732432.083 | 1240209.4551 | 2732422.192 | 1240209.2676
8 | 2732590.6891 | 1240250.0055 | 2732593.8239 | 1240255.5161 | 2732601.964 | 1240263.9719
9 | 2732422.192 | 1240209.2676 | 2732416.9109 | 1240207.6039 | 2732407.4597 | 1240203.6453 | 2732395.0421 | 1240200.7436 | 2732368.957 | 1240198.0597 | 2732330.8725 | 1240196.7604
10 | 2732422.192 | 1240209.2676 | 2732417.1007 | 1240212.657 | 2732394.158 | 1240222.3598
11 | 2732297.37 | 1240195.6175 | 2732280.9953 | 1240197.1428 | 2732275.7098 | 1240197.3697 | 2732272.8801 | 1240196.6511
12 | 2732297.37 | 1240195.6175 | 2732330.8725 | 1240196.7604
13 | 2732330.8725 | 1240196.7604 | 2732328.6016 | 1239982.8516
14 | 2733500.3889 | 1240557.8627 | 2733487.545 | 1240558.0846 | 2733468.633 | 1240559.1047 | 2733452.1339 | 1240550.0481 | 2733419.8476 | 1240519.785 | 2733413.8764 | 1240517.8824 | 2733402.3432 | 1240516.3998 | 2733394.558 | 1240516.1121
15 | 2733288.9681 | 1240513.0406 | 2733292.1713 | 1240513.3225 | 2733312.5536 | 1240515.2151 | 2733348.7814 | 1240515.5401 | 2733378.5114 | 1240515.5191 | 2733394.558 | 1240516.1121
16 | 2733458.2879 | 1240308.4651 | 2733394.558 | 1240516.1121
17 | 2733257.4868 | 1240526.1213 | 2733258.6932 | 1240523.6021 | 2733262.9332 | 1240518.048 | 2733270.9742 | 1240514.025 | 2733279.9481 | 1240512.2471 | 2733288.9681 | 1240513.0406
18 | 2733458.2879 | 1240308.4651 | 2733477.2389 | 1240312.4724 | 2733547.3349 | 1240346.8119 | 2733600.6685 | 1240371.9782 | 2733621.8863 | 1240379.4512 | 2733641.2208 | 1240383.5455 | 2733676.1078 | 1240386.3445 | 2733679.3779 | 1240386.39
19 | 2733458.2879 | 1240308.4651 | 2733406.0052 | 1240297.4026 | 2733343.9034 | 1240281.6048 | 2733321.9272 | 1240275.665
20 | 2733458.2879 | 1240308.4651 | 2733461.1213 | 1240304.2473 | 2733467.9902 | 1240300.2204 | 2733478.6509 | 1240299.8153 | 2733507.7939 | 1240295.3334 | 2733519.3211 | 1240299.4517 | 2733541.307 | 1240297.6891 | 2733568.8322 | 1240293.16 | 2733582.1792 | 1240302.4684 | 2733598.7977 | 1240309.6041 | 2733627.8179 | 1240310.5802 | 2733658.1746 | 1240309.6517 | 2733692.0772 | 1240308.8143 | 2733703.8581 | 1240301.6734 | 2733713.7612 | 1240291.9212 | 2733724.5357 | 1240277.8518
21 | 2733208.8946 | 1240118.4909 | 2733210.2018 | 1240116.7379 | 2733214.1142 | 1240114.0977
22 | 2733172.4613 | 1240212.6635 | 2733177.5235 | 1240203.1799 | 2733185.3345 | 1240185.1506 | 2733202.7051 | 1240134.5741 | 2733207.1676 | 1240120.8067 | 2733208.8946 | 1240118.4909
23 | 2733240.0118 | 1240095.0547 | 2733238.2385 | 1240101.5872 | 2733236.0388 | 1240104.874 | 2733230.0766 | 1240108.2765 | 2733217.315 | 1240111.9378 | 2733214.1142 | 1240114.0977
24 | 2733172.4613 | 1240212.6635 | 2733141.0066 | 1240198.1232 | 2733123.016 | 1240190.7355 | 2733108.133 | 1240186.1201 | 2733091.1321 | 1240182.8361 | 2733074.417 | 1240181.6493
25 | 2733172.4613 | 1240212.6635 | 2733168.2288 | 1240219.5634 | 2733162.7484 | 1240224.0889 | 2733152.3182 | 1240227.7025 | 2733140.9112 | 1240229.6706 | 2733132.0441 | 1240231.3955 | 2733124.1379 | 1240235.4662 | 2733113.8054 | 1240243.8307 | 2733107.8835 | 1240250.1701 | 2733103.2612 | 1240257.2504 | 2733101.2016 | 1240263.0648 | 2733100.5535 | 1240268.0144
26 | 2733172.4613 | 1240212.6635 | 2733220.9442 | 1240235.6601 | 2733269.4269 | 1240258.6459 | 2733282.9893 | 1240264.1107 | 2733299.7048 | 1240269.6463 | 2733311.5024 | 1240272.8474
27 | 2733074.417 | 1240181.6493 | 2733058.5376 | 1240181.9936 | 2733037.011 | 1240184.8582 | 2733015.002 | 1240190.6812 | 2732996.9255 | 1240198.9278 | 2732981.3007 | 1240207.1516 | 2732980.0762 | 1240207.954
28 | 2733074.417 | 1240181.6493 | 2733077.9603 | 1240177.4806 | 2733087.9926 | 1240169.0092 | 2733096.9468 | 1240158.6899 | 2733104.7386 | 1240146.2315 | 2733109.6422 | 1240135.7212 | 2733114.8802 | 1240123.795 | 2733116.1027 | 1240118.8737 | 2733116.1182 | 1240115.4007
29 | 2733101.9455 | 1240279.4735 | 2733100.3435 | 1240269.6179 | 2733100.5535 | 1240268.0144
30 | 2733359.2044 | 1240213.4337 | 2733320.9409 | 1240254.4544 | 2733314.6369 | 1240264.3214 | 2733311.5024 | 1240272.8474
31 | 2733311.5024 | 1240272.8474 | 2733321.9272 | 1240275.665
32 | 2732976.7208 | 1240210.1527 | 2732980.0762 | 1240207.954
33 | 2733114.8091 | 1240104.3765 | 2733116.1271 | 1240113.4028 | 2733116.1182 | 1240115.4007
34 | 2733359.2044 | 1240213.4337 | 2733532.5498 | 1239926.5249
35 | 2732635.791 | 1239808.3874 | 2732626.2586 | 1239814.1249 | 2732616.0642 | 1239821.726 | 2732607.9521 | 1239826.2043 | 2732596.4083 | 1239830.5502 | 2732592.9296 | 1239831.1891
36 | 2732710.0585 | 1239786.5846 | 2732686.1555 | 1239793.4897 | 2732659.6154 | 1239799.9134 | 2732649.476 | 1239802.3445 | 2732637.7311 | 1239807.2197 | 2732635.791 | 1239808.3874
37 | 2732577.7157 | 1239834.0495 | 2732580.5918 | 1239833.4551 | 2732592.9296 | 1239831.1891
38 | 2732710.0585 | 1239786.5846 | 2732714.2669 | 1239782.4418 | 2732716.8744 | 1239776.4727 | 2732717.3182 | 1239769.4877 | 2732716.0925 | 1239763.3994 | 2732712.6213 | 1239757.2499 | 2732706.7481 | 1239751.9362 | 2732681.1066 | 1239737.117 | 2732652.3 | 1239718.346 | 2732649.5039 | 1239716.4729
39 | 2732710.0585 | 1239786.5846 | 2732714.7101 | 1239788.3346 | 2732719.2881 | 1239788.6372 | 2732725.7621 | 1239786.7024 | 2732736.7484 | 1239779.8977 | 2732751.2469 | 1239770.4586
40 | 2732577.7157 | 1239834.0495 | 2732571.2202 | 1239835.3919 | 2732562.9414 | 1239837.8537
41 | 2732649.5039 | 1239716.4729 | 2732646.066 | 1239714.1699
42 | 2732774.611 | 1239752.0445 | 2732754.2531 | 1239768.5014 | 2732751.2469 | 1239770.4586
43 | 2732553.0637 | 1239861.2355 | 2732552.9208 | 1239860.7053 | 2732552.3393 | 1239853.8864 | 2732554.0046 | 1239847.418 | 2732557.2692 | 1239842.1641 | 2732562.9414 | 1239837.8537 | 2732562.9414 | 1239837.8537
44 | 2732501.0239 | 1239666.8347 | 2732544.8751 | 1239677.3337 | 2732562.8666 | 1239681.3944 | 2732573.7725 | 1239682.2497 | 2732588.0073 | 1239681.4113 | 2732603.0896 | 1239682.9383 | 2732610.7917 | 1239686.9916 | 2732636.311 | 1239707.6351 | 2732646.066 | 1239714.1699
45 | 2732774.611 | 1239752.0445 | 2732777.7459 | 1239749.5103 | 2732779.0836 | 1239748.1925
46 | 2732653.4405 | 1240322.3169 | 2732652.1262 | 1240320.1968 | 2732649.5918 | 1240318.8501 | 2732633.0118 | 1240311.9737 | 2732627.7406 | 1240309.198 | 2732620.2215 | 1240303.425 | 2732616.6888 | 1240300.0321 | 2732613.8718 | 1240294.4087 | 2732610.272 | 1240285.8987 | 2732608.8881 | 1240281.4751 | 2732607.3329 | 1240273.8893 | 2732606.8228 | 1240271.6649 | 2732605.6631 | 1240269.0589 | 2732601.964 | 1240263.9719
47 | 2732379.6099 | 1240228.5124 | 2732394.158 | 1240222.3598
48 | 2732993.3279 | 1239133.3349 | 2732984.2321 | 1239130.6733 | 2732983.5997 | 1239130.6675
49 | 2732958.6768 | 1239136.217 | 2732973.278 | 1239130.5724 | 2732983.5997 | 1239130.6675
50 | 2732993.3279 | 1239133.3349 | 2733031.2052 | 1239108.0503 | 2733065.1593 | 1239082.6113 | 2733073.4646 | 1239074.3013 | 2733075.3478 | 1239068.5754
51 | 2732993.3279 | 1239133.3349 | 2733004.7675 | 1239145.5239 | 2733009.6053 | 1239151.9789
52 | 2732958.6768 | 1239136.217 | 2732947.0107 | 1239143.5843 | 2732942.335 | 1239149.3068 | 2732936.7846 | 1239165.3631 | 2732938.3223 | 1239183.5244 | 2732936.5575 | 1239204.2028 | 2732934.4687 | 1239210.6393 | 2732923.7229 | 1239226.5792 | 2732915.5856 | 1239241.9326 | 2732906.0315 | 1239262.4365 | 2732900.5171 | 1239276.5586 | 2732898.9341 | 1239289.4677 | 2732910.5632 | 1239349.9359 | 2732907.5343 | 1239369.2959 | 2732898.3429 | 1239373.6162 | 2732890.539 | 1239374.0975 | 2732886.0596 | 1239371.406 | 2732873.4447 | 1239369.7195
53 | 2733009.6053 | 1239151.9789 | 2733016.1182 | 1239160.669 | 2733016.8481 | 1239161.3971
54 | 2732873.4447 | 1239369.7195 | 2732868.5735 | 1239369.0682 | 2732851.0079 | 1239370.621 | 2732845.1622 | 1239370.4901 | 2732828.8753 | 1239372.7166 | 2732801.606 | 1239372.7511 | 2732785.3483 | 1239373.6772 | 2732748.3455 | 1239372.8491 | 2732733.287 | 1239378.3394 | 2732721.4005 | 1239387.1369 | 2732709.3546 | 1239403.0592 | 2732704.5134 | 1239416.5405 | 2732702.518 | 1239447.5672 | 2732693.6586 | 1239466.1519 | 2732677.8054 | 1239478.0969 | 2732669.9211 | 1239480.7291
55 | 2732656.2712 | 1239485.5574 | 2732661.4465 | 1239483.5583 | 2732669.9211 | 1239480.7291
56 | 2733932.7388 | 1240467.4338 | 2733937.1069 | 1240446.9353 | 2733937.6691 | 1240444.2933
57 | 2733939.9056 | 1240425.8468 | 2733939.4903 | 1240429.8298 | 2733938.2749 | 1240441.4458 | 2733937.6691 | 1240444.2933
58 | 2733932.7388 | 1240467.4338 | 2733932.1401 | 1240470.2436 | 2733928.1139 | 1240488.5916
59 | 2733939.9056 | 1240425.8468 | 2733920.4574 | 1240421.7711 | 2733781.1801 | 1240393.929 | 2733751.1336 | 1240388.8364 | 2733726.3153 | 1240387.5014
60 | 2733939.9056 | 1240425.8468 | 2733960.1334 | 1240429.8956 | 2733973.2445 | 1240432.5271 | 2733996.2652 | 1240433.5958
61 | 2733924.2821 | 1240506.054 | 2733928.1139 | 1240488.5916
62 | 2733708.8148 | 1240386.7998 | 2733714.8281 | 1240386.8836 | 2733726.3153 | 1240387.5014
63 | 2734007.3037 | 1240434.1083 | 2733996.2652 | 1240433.5958
64 | 2733924.2821 | 1240506.054 | 2733923.1685 | 1240511.1291
65 | 2733708.8148 | 1240386.7998 | 2733679.3779 | 1240386.39
66 | 2734007.3037 | 1240434.1083 | 2734009.6594 | 1240434.2176
67 | 2734007.3037 | 1240434.1083 | 2734007.1351 | 1240436.8846 | 2734006.6661 | 1240439.5653 | 2734004.2898 | 1240444.2936 | 2733988.8008 | 1240468.2315
68 | 2732553.8817 | 1239864.27 | 2732553.0637 | 1239861.2355
69 | 2732553.8817 | 1239864.27 | 2732554.068 | 1239864.9612
70 | 2733968.1036 | 1240586.9508 | 2733975.3085 | 1240591.6681 | 2733978.4974 | 1240594.5545
71 | 2733980.5125 | 1240596.3785 | 2733978.4974 | 1240594.5545
72 | 2733925.0125 | 1240557.0798 | 2733929.5592 | 1240562.4325 | 2733938.2164 | 1240571.0019 | 2733946.2846 | 1240575.8438 | 2733962.7477 | 1240583.4441 | 2733968.1036 | 1240586.9508
73 | 2733980.5125 | 1240596.3785 | 2734069.6055 | 1240760.1996
74 | 2733925.0125 | 1240557.0798 | 2733921.1514 | 1240552.5342 | 2733917.3311 | 1240545.1638 | 2733918.2602 | 1240533.4968 | 2733919.3747 | 1240528.4179
75 | 2733920.9404 | 1240521.2827 | 2733919.3747 | 1240528.4179
76 | 2732844.7461 | 1240340.4324 | 2732840.739 | 1240331.5462 | 2732837.3623 | 1240322.8853 | 2732813.2427 | 1240292.5861 | 2732793.7265 | 1240272.243 | 2732789.2848 | 1240264.1811 | 2732786.2723 | 1240257.8304 | 2732786.2723 | 1240257.8304
77 | 2732800.8662 | 1240238.4198 | 2732788.5667 | 1240249.2854 | 2732786.3708 | 1240253.4288 | 2732786.2723 | 1240257.8304
78 | 2732858.2393 | 1240351.0214 | 2732850.9722 | 1240344.1416 | 2732844.7461 | 1240340.4324
79 | 2732800.8662 | 1240238.4198 | 2732801.1575 | 1240238.1624
80 | 2732858.2393 | 1240351.0214 | 2732831.6058 | 1240382.9976
81 | 2732858.2393 | 1240351.0214 | 2732869.1094 | 1240338.2028
82 | 2732831.6058 | 1240382.9976 | 2732810.624 | 1240408.1945
83 | 2732831.6058 | 1240382.9976 | 2732822.9469 | 1240376.7874 | 2732811.4102 | 1240368.6889 | 2732801.96 | 1240365.041 | 2732791.5443 | 1240363.6401 | 2732766.3127 | 1240362.0634 | 2732726.3179 | 1240358.6439 | 2732714.2799 | 1240357.0512 | 2732706.987 | 1240354.3636 | 2732702.1405 | 1240350.8633 | 2732686.4235 | 1240336.8666 | 2732679.3981 | 1240331.3492 | 2732670.8102 | 1240327.365 | 2732653.4405 | 1240322.3169
84 | 2732882.9175 | 1240321.9196 | 2732869.1094 | 1240338.2028
85 | 2732554.068 | 1239864.9612 | 2732559.5914 | 1239885.4531
86 | 2732501.0239 | 1239666.8347 | 2732493.7722 | 1239661.5795 | 2732488.7712 | 1239655.1401 | 2732483.6439 | 1239647.5858 | 2732480.7588 | 1239636.1783 | 2732483.9305 | 1239610.36 | 2732487.5358 | 1239594.2599 | 2732490.5489 | 1239575.5443 | 2732497.6082 | 1239550.4579 | 2732506.3892 | 1239536.7086
87 | 2732506.3892 | 1239536.7086 | 2732524.9423 | 1239518.696 | 2732537.493 | 1239509.268 | 2732553.2736 | 1239500.5572 | 2732577.3559 | 1239497.8592 | 2732602.0527 | 1239497.1211 | 2732620.8751 | 1239497.5419 | 2732642.4506 | 1239490.8958
88 | 2732506.3892 | 1239536.7086 | 2732507.3857 | 1239532.4049 | 2732509.7781 | 1239527.2539 | 2732519.0305 | 1239514.4159 | 2732543.4589 | 1239484.0349 | 2732552.9048 | 1239473.381 | 2732565.9647 | 1239463.5196 | 2732582.4089 | 1239454.2343 | 2732602.2846 | 1239443.0796 | 2732610.7624 | 1239433.0936 | 2732613.9901 | 1239418.6754 | 2732610.2088 | 1239403.3666 | 2732600.2008 | 1239374.1623 | 2732597.879 | 1239358.8862 | 2732599.391 | 1239345.3972 | 2732601.7938 | 1239341.4835
89 | 2732888.9868 | 1240314.1872 | 2732891.3145 | 1240311.1159 | 2732953.1408 | 1240229.5404 | 2732961.5917 | 1240221.4115 | 2732970.306 | 1240214.3561 | 2732976.7208 | 1240210.1527
90 | 2732603.3655 | 1240378.6617 | 2732607.8573 | 1240369.2059 | 2732610.4564 | 1240364.5111
91 | 2732614.2976 | 1240358.6845 | 2732612.54 | 1240360.7476 | 2732610.4564 | 1240364.5111
92 | 2732589.2263 | 1240407.3895 | 2732593.3078 | 1240399.763 | 2732598.0771 | 1240389.7942 | 2732603.3655 | 1240378.6617
93 | 2732653.4405 | 1240322.3169 | 2732653.2746 | 1240325.338 | 2732651.6683 | 1240327.8154 | 2732644.9747 | 1240333.1705 | 2732626.3547 | 1240346.1435 | 2732619.2988 | 1240352.8139 | 2732614.2976 | 1240358.6845
94 | 2732589.2263 | 1240407.3895 | 2732595.5758 | 1240405.919 | 2732627.2735 | 1240392.0038 | 2732645.4621 | 1240384.7817 | 2732658.2617 | 1240382.4212 | 2732675.6918 | 1240382.0548 | 2732682.5029 | 1240383.9643 | 2732685.5043 | 1240388.4463 | 2732685.5806 | 1240394.8425 | 2732682.2956 | 1240403.3765 | 2732675.8023 | 1240416.6873
95 | 2732642.4506 | 1239490.8958 | 2732642.4506 | 1239490.8958 | 2732655.2622 | 1239485.9471
96 | 2732601.7938 | 1239341.4835 | 2732607.4394 | 1239332.2878 | 2732624.5788 | 1239313.5878 | 2732637.4211 | 1239300.2349
97 | 2733986.8797 | 1240493.3323 | 2733986.8797 | 1240493.3323 | 2733985.4887 | 1240489.2751 | 2733985.4249 | 1240480.9616
98 | 2733996.1113 | 1240498.2449 | 2733996.1113 | 1240498.2449 | 2733989.5373 | 1240495.572 | 2733986.8797 | 1240493.3323
99 | 2733988.8008 | 1240468.2315 | 2733986.5319 | 1240472.8955 | 2733985.4081 | 1240478.7752 | 2733985.4249 | 1240480.9616
100 | 2733996.1113 | 1240498.2449 | 2734005.5141 | 1240499.6726
101 | 2734017.2826 | 1240501.4595 | 2734005.5141 | 1240499.6726
102 | 2732766.5818 | 1240445.1455 | 2732740.0306 | 1240465.2511
103 | 2732776.0585 | 1240437.9694 | 2732766.5818 | 1240445.1455
104 | 2732810.624 | 1240408.1945 | 2732798.8979 | 1240420.0425 | 2732786.0863 | 1240430.376 | 2732776.0585 | 1240437.9694
105 | 2732882.9175 | 1240321.9196 | 2732884.8833 | 1240319.6015 | 2732888.9868 | 1240314.1872
106 | 2732991.7455 | 1239634.1553 | 2732986.5406 | 1239635.9292 | 2732969.2473 | 1239637.8546 | 2732952.6369 | 1239634.9691 | 2732934.3736 | 1239628.1876 | 2732905.9751 | 1239615.1851 | 2732893.296 | 1239610.0635 | 2732884.1436 | 1239611.9825 | 2732875.903 | 1239616.4353 | 2732869.288 | 1239626.3403 | 2732865.6537 | 1239641.3275 | 2732860.6137 | 1239658.6075 | 2732853.8907 | 1239673.3365 | 2732843.4472 | 1239689.3389 | 2732828.7117 | 1239706.791 | 2732810.7777 | 1239720.1125 | 2732795.3847 | 1239732.1341 | 2732779.0836 | 1239748.1925
107 | 2732991.7455 | 1239634.1553 | 2732998.2665 | 1239631.9328 | 2733000.5214 | 1239630.527
108 | 2732637.4211 | 1239300.2349 | 2732640.9545 | 1239296.561 | 2732651.7265 | 1239277.7678
109 | 2732656.2712 | 1239485.5574 | 2732655.2622 | 1239485.9471
110 | 2733923.1685 | 1240511.1291 | 2733922.117 | 1240515.921
111 | 2733920.9404 | 1240521.2827 | 2733922.117 | 1240515.921
112 | 2732328.6016 | 1239982.8516 | 2732363.2674 | 1239983.1357 | 2732404.2039 | 1239982.1031 | 2732451.0428 | 1239977.9665 | 2732480.3543 | 1239974.0949 | 2732549.0056 | 1239952.9755 | 2732569.4018 | 1239941.1318 | 2732572.8629 | 1239931.4896 | 2732571.1288 | 1239921.7424 | 2732566.2018 | 1239909.9778 | 2732559.5914 | 1239885.4531
113 | 2733444.8905 | 1239711.8453 | 2733458.2138 | 1239718.5728 | 2733468.5856 | 1239726.346 | 2733479.7067 | 1239733.7692 | 2733490.0603 | 1239736.9714 | 2733503.1917 | 1239737.7673 | 2733529.3869 | 1239737.0173
114 | 2733444.8905 | 1239711.8453 | 2733456.0909 | 1239725.4978 | 2733466.1545 | 1239740.2479 | 2733473.244 | 1239756.0321 | 2733477.5575 | 1239771.12 | 2733483.5548 | 1239787.0242 | 2733494.1123 | 1239807.0456 | 2733508.4827 | 1239830.0998 | 2733514.5112 | 1239844.6147 | 2733517.1452 | 1239861.3662 | 2733519.3611 | 1239873.1708 | 2733524.9332 | 1239884.4281 | 2733532.9125 | 1239899.3205 | 2733534.0135 | 1239905.5284 | 2733533.0971 | 1239913.3035 | 2733532.5498 | 1239926.5249

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732508.5662 | 1240232.7233
1 | 2732494.3844 | 1240249.1336
2 | 2732517.0006 | 1240215.272
3 | 2732484.3553 | 1240258.0738
4 | 2732523.2101 | 1240196.6774
5 | 2732466.0092 | 1240276.2745
6 | 2732590.6891 | 1240250.0055
7 | 2732524.1803 | 1240193.2072
8 | 2732422.192 | 1240209.2676
9 | 2732272.8801 | 1240196.6511
10 | 2732297.37 | 1240195.6175
11 | 2732330.8725 | 1240196.7604
12 | 2733394.558 | 1240516.1121
13 | 2733500.3889 | 1240557.8627
14 | 2733288.9681 | 1240513.0406
15 | 2733458.2879 | 1240308.4651
16 | 2733257.4868 | 1240526.1213
17 | 2733208.8946 | 1240118.4909
18 | 2733214.1142 | 1240114.0977
19 | 2733172.4613 | 1240212.6635
20 | 2733240.0118 | 1240095.0547
21 | 2733074.417 | 1240181.6493
22 | 2733100.5535 | 1240268.0144
23 | 2733311.5024 | 1240272.8474
24 | 2732980.0762 | 1240207.954
25 | 2733116.1182 | 1240115.4007
26 | 2733101.9455 | 1240279.4735
27 | 2733359.2044 | 1240213.4337
28 | 2733321.9272 | 1240275.665
29 | 2732635.791 | 1239808.3874
30 | 2732592.9296 | 1239831.1891
31 | 2732710.0585 | 1239786.5846
32 | 2732577.7157 | 1239834.0495
33 | 2732649.5039 | 1239716.4729
34 | 2732751.2469 | 1239770.4586
35 | 2732562.9414 | 1239837.8537
36 | 2732646.066 | 1239714.1699
37 | 2732774.611 | 1239752.0445
38 | 2732601.964 | 1240263.9719
39 | 2732394.158 | 1240222.3598
40 | 2732983.5997 | 1239130.6675
41 | 2732993.3279 | 1239133.3349
42 | 2732958.6768 | 1239136.217
43 | 2733075.3478 | 1239068.5754
44 | 2733009.6053 | 1239151.9789
45 | 2732873.4447 | 1239369.7195
46 | 2733016.8481 | 1239161.3971
47 | 2732669.9211 | 1239480.7291
48 | 2733937.6691 | 1240444.2933
49 | 2733932.7388 | 1240467.4339
50 | 2733939.9056 | 1240425.8468
51 | 2733928.1139 | 1240488.5916
52 | 2733726.3153 | 1240387.5014
53 | 2733996.2652 | 1240433.5958
54 | 2733924.2821 | 1240506.054
55 | 2733708.8148 | 1240386.7998
56 | 2734007.3037 | 1240434.1083
57 | 2732553.0637 | 1239861.2355
58 | 2732553.8817 | 1239864.27
59 | 2733978.4974 | 1240594.5545
60 | 2733968.1036 | 1240586.9508
61 | 2733980.5125 | 1240596.3785
62 | 2733925.0125 | 1240557.0798
63 | 2734069.6055 | 1240760.1996
64 | 2733919.3747 | 1240528.4179
65 | 2732786.2723 | 1240257.8304
66 | 2732844.7461 | 1240340.4324
67 | 2732800.8662 | 1240238.4198
68 | 2732858.2393 | 1240351.0214
69 | 2732801.1575 | 1240238.1624
70 | 2732831.6058 | 1240382.9976
71 | 2732869.1094 | 1240338.2028
72 | 2732554.068 | 1239864.9612
73 | 2732501.0239 | 1239666.8347
74 | 2732506.3892 | 1239536.7086
75 | 2733724.5357 | 1240277.8518
76 | 2733679.3779 | 1240386.39
77 | 2733114.8091 | 1240104.3765
78 | 2732976.7208 | 1240210.1527
79 | 2732610.4564 | 1240364.5111
80 | 2732603.3655 | 1240378.6617
81 | 2732614.2976 | 1240358.6845
82 | 2732589.2263 | 1240407.3895
83 | 2732653.4405 | 1240322.3169
84 | 2732675.8023 | 1240416.6873
85 | 2732642.4506 | 1239490.8958
86 | 2732601.7938 | 1239341.4835
87 | 2733986.8797 | 1240493.3323
88 | 2733985.4249 | 1240480.9616
89 | 2733996.1113 | 1240498.2449
90 | 2733988.8008 | 1240468.2315
91 | 2734005.5141 | 1240499.6726
92 | 2734017.2826 | 1240501.4595
93 | 2732740.0306 | 1240465.2511
94 | 2732766.5818 | 1240445.1455
95 | 2732776.0585 | 1240437.9694
96 | 2732810.624 | 1240408.1945
97 | 2732888.9868 | 1240314.1872
98 | 2732882.9175 | 1240321.9196
99 | 2734009.6594 | 1240434.2176
100 | 2732779.0836 | 1239748.1925
101 | 2732991.7455 | 1239634.1553
102 | 2732637.4211 | 1239300.2349
103 | 2732651.7265 | 1239277.7678
104 | 2732655.2622 | 1239485.9471
105 | 2733923.1685 | 1240511.1291
106 | 2733922.117 | 1240515.921
107 | 2733920.9404 | 1240521.2827
108 | 2732656.2712 | 1239485.5574
109 | 2732559.5914 | 1239885.4531
110 | 2732328.6016 | 1239982.8516
111 | 2733000.5214 | 1239630.527
112 | 2733529.3869 | 1239737.0173
113 | 2733444.8905 | 1239711.8453
114 | 2733532.5498 | 1239926.5249
115 | 2732379.6099 | 1240228.5124
116 | 2733116.1182 | 1240115.4007

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1