## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3375-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3375-4_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3375-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3375-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3375-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3375-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3375-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3375-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3375-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3375-4_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3375-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3375-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3375-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3375-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3375-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3375-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3375-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3375-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3375-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3375-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3375-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3375-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3375-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3375-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3375-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3375-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3375-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3375-4_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3375-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3375-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3375-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3375-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3375-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3375-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3375-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3375-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3375-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3375-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3375-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3375-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3375-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3375-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3375-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3375-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3375-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3375-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3375-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3375-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3375-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3375-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3375-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3375-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3375-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3375-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3375-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3375-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3375-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3375-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3375-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3375-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3375-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3375-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3375-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3375-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3375-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3375-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3375-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3375-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3375-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3375-4_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3375-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3375-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3375-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3375-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3375-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3375-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3375-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3375-4_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3375-4_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3375-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3375-4_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3375-4_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3375-4_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3375-4_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3375-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3375-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3375-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3375-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3375-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3375-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3375-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3375-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3375-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3375-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3375-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3375-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3375-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3375-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3375-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3375-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3375-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3375-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3375-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3375-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3375-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3375-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3375-4_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3375-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3375-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3375-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3375-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3375-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3375-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3375-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3375-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3375-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3375-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3375-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3375-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3375-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3375-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3375-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3375-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3375-4_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3375-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3375-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3375-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3375-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3375-4_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3375-4_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3375-4_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3375-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_154_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3375-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0011964 | 0.00029985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3375-4_0_3_load_138 | 1 | 0.00038646 | 9.6857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3375-4_0_3_load_137 | 2 | 0.00023722 | 5.9452e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3375-4_0_3_load_48 | 4 | 0.00036928 | 9.255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3375-4_0_3_load_136 | 8 | 0.00023407 | 5.8664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3375-4_0_3_load_135 | 9 | 0.00038541 | 9.6593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3375-4_0_3_load_45 | 10 | 0.00060852 | 0.00015251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3375-4_0_3_load_41 | 11 | 0.0004021 | 0.00010078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3375-4_0_3_load_5 | 12 | 0.0003658 | 9.1678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3375-4_0_3_load_7 | 14 | 0.0002403 | 6.0225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3375-4_0_3_load_32 | 15 | 0.00042363 | 0.00010617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3375-4_0_3_load_36 | 16 | 0.00054537 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3375-4_0_3_load_35 | 17 | 0.00024444 | 6.1263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3375-4_0_3_load_8 | 18 | 0.0022587 | 0.00056607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3375-4_0_3_load_9 | 19 | 0.0019873 | 0.00049805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3375-4_0_3_load_11 | 21 | 0.0069083 | 0.0017314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3375-4_0_3_load_12 | 22 | 0.022452 | 0.0056271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3375-4_0_3_load_15 | 23 | 0.0026597 | 0.00066659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3375-4_0_3_load_107 | 26 | 0.0022541 | 0.00056492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3375-4_0_3_load_134 | 27 | 0.0021615 | 0.00054173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3375-4_0_3_load_20 | 28 | 0.0080889 | 0.0020273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3375-4_0_3_load_104 | 31 | 0.0036573 | 0.00091661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3375-4_0_3_load_101 | 33 | 0.0065837 | 0.00165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3375-4_0_3_load_102 | 34 | 0.0022806 | 0.00057156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3375-4_0_3_load_95 | 35 | 0.0092873 | 0.0023276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3375-4_0_3_load_17 | 37 | 0.00097058 | 0.00024325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3375-4_0_3_load_18 | 38 | 0.0012665 | 0.00031741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3375-4_0_3_load_19 | 39 | 0.0012888 | 0.00032299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3375-4_0_3_load_21 | 40 | 0.0038656 | 0.00096881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3375-4_0_3_load_29 | 42 | 0.0026239 | 0.0006576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3375-4_0_3_load_22 | 43 | 0.00012766 | 3.1994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3375-4_0_3_load_49 | 44 | 0.00010768 | 2.6987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3375-4_0_3_load_24 | 46 | 0.00088147 | 0.00022092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3375-4_0_3_load_33 | 50 | 0.00030579 | 7.6639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3375-4_0_3_load_25 | 51 | 0.00058615 | 0.0001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3375-4_0_3_load_26 | 52 | 0.0008159 | 0.00020448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3375-4_0_3_load_27 | 53 | 0.000267 | 6.6916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3375-4_0_3_load_28 | 54 | 0.00025787 | 6.4629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3375-4_0_3_load_38 | 55 | 0.0019541 | 0.00048975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3375-4_0_3_load_46 | 58 | 0.00024883 | 6.2363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3375-4_0_3_load_47 | 59 | 0.00021936 | 5.4977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3375-4_0_3_load_50 | 60 | 0.00084883 | 0.00021274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3375-4_0_3_load_42 | 61 | 0.00042893 | 0.0001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3375-4_0_3_load_62 | 62 | 0.0023318 | 0.0005844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3375-4_0_3_load_66 | 64 | 0.0031608 | 0.00079218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3375-4_0_3_load_65 | 65 | 0.00061126 | 0.0001532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3375-4_0_3_load_53 | 67 | 0.00061882 | 0.00015509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3375-4_0_3_load_54 | 68 | 0.0015603 | 0.00039104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3375-4_0_3_load_132 | 69 | 0.0015031 | 0.0003767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3375-4_0_3_load_55 | 71 | 0.0010564 | 0.00026476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3375-4_0_3_load_61 | 75 | 0.00059761 | 0.00014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3375-4_0_3_load_131 | 77 | 0.00042995 | 0.00010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3375-4_0_3_load_128 | 78 | 0.00056479 | 0.00014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3375-4_0_3_load_130 | 81 | 0.00026259 | 6.5811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3375-4_0_3_load_129 | 82 | 0.00019463 | 4.8778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3375-4_0_3_load_121 | 83 | 0.00041149 | 0.00010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3375-4_0_3_load_118 | 84 | 0.0018442 | 0.00046219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3375-4_0_3_load_67 | 85 | 0.0038944 | 0.00097603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3375-4_0_3_load_68 | 86 | 0.0047188 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3375-4_0_3_load_69 | 87 | 0.0045475 | 0.0011397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3375-4_0_3_load_71 | 89 | 0.0070043 | 0.0017554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3375-4_0_3_load_72 | 90 | 0.0063437 | 0.0015899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3375-4_0_3_load_75 | 93 | 0.0062303 | 0.0015615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3375-4_0_3_load_87 | 94 | 0.0037628 | 0.00094304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3375-4_0_3_load_76 | 95 | 0.0038948 | 0.00097613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3375-4_0_3_load_77 | 97 | 0.0047984 | 0.0012026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3375-4_0_3_load_78 | 98 | 0.0045843 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3375-4_0_3_load_79 | 99 | 0.0037992 | 0.00095217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3375-4_0_3_load_80 | 100 | 0.0043229 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3375-4_0_3_load_81 | 101 | 0.0031972 | 0.00080128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3375-4_0_3_load_82 | 102 | 0.0031401 | 0.00078698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3375-4_0_3_load_83 | 103 | 0.00087736 | 0.00021989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3375-4_0_3_load_85 | 104 | 0.00087092 | 0.00021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3375-4_0_3_load_127 | 106 | 0.0025344 | 0.00063518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3375-4_0_3_load_111 | 108 | 0.003636 | 0.00091126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3375-4_0_3_load_88 | 110 | 0.0077635 | 0.0019457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3375-4_0_3_load_98 | 112 | 0.0044611 | 0.001118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3375-4_0_3_load_94 | 113 | 0.0022327 | 0.00055958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3375-4_0_3_load_97 | 114 | 0.0029773 | 0.00074617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3375-4_0_3_load_92 | 115 | 0.0072402 | 0.0018146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3375-4_0_3_load_99 | 116 | 0.0063069 | 0.0015806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3375-4_0_3_load_115 | 122 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3375-4_0_3_load_133 | 123 | 0.001455 | 0.00036465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3375-4_0_3_load_113 | 124 | 0.0083195 | 0.0020851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3375-4_0_3_load_117 | 125 | 0.0011861 | 0.00029728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3375-4_0_3_load_114 | 126 | 0.00097963 | 0.00024552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3375-4_0_3_load_122 | 127 | 0.0018188 | 0.00045584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3375-4_0_3_load_124 | 129 | 0.00027741 | 6.9526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3375-4_0_3_load_125 | 130 | 0.00032658 | 8.1849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3375-4_0_3_load_126 | 131 | 0.0032362 | 0.00081107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 118 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3375-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.20128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3375-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0071748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3375-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.072109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3375-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.010309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3375-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.10273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3375-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 59 | 0.0067704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3375-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.061783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3375-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.020602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3375-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.11727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3375-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.040128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3375-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.095556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3375-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.013399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3375-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 62 | 0.027736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3375-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 61 | 0.013669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3375-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.027594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3375-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.054616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3375-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.1415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3375-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.16405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3375-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.044089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3375-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 47 | 0.12995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3375-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 48 | 0.062047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3375-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.050713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3375-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.027556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3375-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.042144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3375-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.028278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3375-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.11841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3375-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.029042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3375-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.016849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3375-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.030418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3375-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.003623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3375-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.017077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3375-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 119 | 0.016198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3375-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.022017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3375-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.011206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3375-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.020156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3375-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.003126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3375-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 117 | 0.021292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_3375-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 108 | 0.01035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_3375-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0083238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3375-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 116 | 0.012458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3375-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.014786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3375-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.035157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3375-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 113 | 0.0033924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3375-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 115 | 0.017208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3375-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.098759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3375-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.028205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3375-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.022723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3375-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.029446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3375-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.10512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3375-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.080078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3375-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.24763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3375-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.12032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3375-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.10078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3375-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0093593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3375-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.048729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3375-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.16714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3375-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.057844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3375-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.018251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3375-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.03667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3375-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.01171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3375-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.014132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3375-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.067622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3375-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.10559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3375-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.012863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3375-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.22113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3375-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.023785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3375-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.038388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3375-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.02048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3375-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 76 | 0.022161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3375-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.026486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3375-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.043978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3375-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.036007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3375-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.027567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3375-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 121 | 0.003153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3375-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 123 | 0.0093879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3375-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.027894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3375-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.048491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3375-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.067422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3375-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.041467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3375-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.020709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3375-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.025157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3375-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.015368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3375-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.015045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3375-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.008808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3375-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.050729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3375-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.016653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3375-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.041099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3375-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0091073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3375-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 127 | 0.0024409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3375-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 125 | 0.019601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3375-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0070015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3375-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.017319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3375-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.078678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3375-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.055748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3375-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0059111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3375-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.03091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3375-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.028652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3375-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.019924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3375-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.015389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3375-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0090585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3375-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.025937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3375-4_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.02641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3375-4_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 105 | 0.031453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3375-4_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 102 | 0.041222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3375-4_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0013202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3375-4_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.029762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3375-4_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.027902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3375-4_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.025532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3375-4_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.030879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3375-4_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.01064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3375-4_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.068701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3375-4_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.01797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3375-4_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.016933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3375-4_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.003577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3375-4_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.012056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3375-4_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.044286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3375-4_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.010143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3375-4_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.031934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3375-4_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.013108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3375-4_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 122 | 0.040782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_3375-4_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 124 | 0.01155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3375-4_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.003818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_3375-4_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.0055491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_3375-4_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.007079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_3375-4_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0086113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_3375-4_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.0025988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3375-4_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.017678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3375-4_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.012125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3375-4_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.024517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3375-4_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.030283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3375-4_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.036511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3375-4_0_3_trafo_105 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 132 | 118 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2726999.1227 | 1246031.5907 | 2727186.8923 | 1245959.0805
1 | 2726999.1227 | 1246031.5907 | 2726992.0013 | 1246030.7168
2 | 2726931.219 | 1246064.4432 | 2726941.4388 | 1246056.2215 | 2726957.4057 | 1246048.8903 | 2726975.2195 | 1246040.3754 | 2726982.0128 | 1246035.4722 | 2726985.1782 | 1246029.8796 | 2726992.0013 | 1246030.7168
3 | 2726902.3936 | 1245900.4185 | 2726900.6222 | 1245893.4968 | 2726898.6518 | 1245891.0209
4 | 2726902.3936 | 1245900.4185 | 2726901.1052 | 1245905.5286 | 2726893.9931 | 1245915.7853 | 2726879.4833 | 1245930.9324 | 2726866.4613 | 1245951.7829 | 2726855.6154 | 1245971.2455 | 2726845.076 | 1245984.8651
5 | 2726898.6518 | 1245891.0209 | 2726894.4359 | 1245885.7233
6 | 2726845.076 | 1245984.8651 | 2726837.8593 | 1245991.194 | 2726814.7402 | 1246000.7746 | 2726803.3097 | 1246009.0707 | 2726793.6187 | 1246017.7877
7 | 2726845.076 | 1245984.8651 | 2726835.6325 | 1245972.3524 | 2726835.6299 | 1245967.4271
8 | 2726845.076 | 1245984.8651 | 2726931.219 | 1246064.4432
9 | 2726962.1001 | 1246090.1041 | 2726952.1419 | 1246082.9403 | 2726941.0097 | 1246073.4272 | 2726931.219 | 1246064.4432
10 | 2726962.1001 | 1246090.1041 | 2726940.8636 | 1246183.2708
11 | 2726944.9115 | 1246196.0434 | 2726940.8636 | 1246183.2708
12 | 2726793.6187 | 1246017.7877 | 2726808.7499 | 1246041.0324
13 | 2726835.6299 | 1245967.4271 | 2726835.6224 | 1245953.7584
14 | 2726179.071 | 1245802.147 | 2726196.6038 | 1245823.4547
15 | 2726179.071 | 1245802.147 | 2726179.5002 | 1245770.985 | 2726180.0469 | 1245764.124 | 2726180.1929 | 1245757.2657 | 2726177.5063 | 1245750.3359 | 2726175.9283 | 1245748.6955
16 | 2726175.9283 | 1245748.6955 | 2726142.2067 | 1245611.277
17 | 2726175.9283 | 1245748.6955 | 2726303.1176 | 1245645.0822
18 | 2726322.8159 | 1245607.2936 | 2726319.1363 | 1245610.675 | 2726317.0257 | 1245614.6668 | 2726313.5264 | 1245626.7249 | 2726310.0198 | 1245638.7716 | 2726305.8673 | 1245643.5317 | 2726303.1176 | 1245645.0822
19 | 2726325.4542 | 1245477.3729 | 2726322.8159 | 1245607.2936
20 | 2726378.7853 | 1245620.4873 | 2726367.6781 | 1245615.7466 | 2726352.4457 | 1245607.7486 | 2726335.9551 | 1245601.3363 | 2726327.9475 | 1245602.5779 | 2726322.8159 | 1245607.2936
21 | 2726425.3043 | 1246110.4639 | 2726416.2751 | 1246102.9008 | 2726388.3968 | 1246075.7213
22 | 2726446.1641 | 1246126.9808 | 2726445.9611 | 1246124.808 | 2726444.4944 | 1246122.7082 | 2726439.6981 | 1246119.0473 | 2726426.4245 | 1246111.4022 | 2726425.3043 | 1246110.4639
23 | 2726388.3968 | 1246075.7213 | 2726379.6805 | 1246067.2236 | 2726362.8512 | 1246051.2401 | 2726358.386 | 1246046.1635
24 | 2726446.1641 | 1246126.9808 | 2726461.2102 | 1246134.4303 | 2726471.0915 | 1246140.292
25 | 2726358.386 | 1246046.1635 | 2726246.227 | 1246084.1314
26 | 2726496.904 | 1246153.4967 | 2726484.5346 | 1246148.1061 | 2726474.7252 | 1246142.4476 | 2726471.0915 | 1246140.292
27 | 2726496.904 | 1246153.4967 | 2726506.5851 | 1246157.3732 | 2726512.8517 | 1246158.7695
28 | 2726496.904 | 1246153.4967 | 2726499.9267 | 1246149.6134 | 2726504.9321 | 1246138.1659 | 2726507.1359 | 1246129.0939 | 2726507.2678 | 1246125.429
29 | 2726496.904 | 1246153.4967 | 2726494.6815 | 1246156.3629
30 | 2726494.6815 | 1246156.3629 | 2726506.2304 | 1246159.4786 | 2726511.2224 | 1246160.5961
31 | 2726528.9692 | 1246160.2198 | 2726522.6422 | 1246159.9401 | 2726513.5951 | 1246158.9352 | 2726512.8517 | 1246158.7695
32 | 2726505.5362 | 1246103.5039 | 2726507.3775 | 1246122.3822 | 2726507.2678 | 1246125.429
33 | 2726481.3965 | 1246196.7032 | 2726480.6016 | 1246201.7239 | 2726481.0683 | 1246207.828
34 | 2726481.3965 | 1246196.7032 | 2726484.9417 | 1246197.7241 | 2726486.3909 | 1246198.8671 | 2726488.3667 | 1246198.7091 | 2726493.0942 | 1246195.674 | 2726498.8782 | 1246191.6944
35 | 2726478.3352 | 1246196.0262 | 2726481.3965 | 1246196.7032
36 | 2726481.0683 | 1246207.828 | 2726485.382 | 1246205.7737 | 2726489.47 | 1246202.6026 | 2726498.527 | 1246195.7121
37 | 2726481.0683 | 1246207.828 | 2726478.584 | 1246215.5261 | 2726478.2073 | 1246217.7552
38 | 2726478.3352 | 1246196.0262 | 2726479.3825 | 1246190.1546 | 2726479.7829 | 1246187.8293
39 | 2726478.3352 | 1246196.0262 | 2726476.1552 | 1246208.2917
40 | 2726479.7829 | 1246187.8293 | 2726480.5902 | 1246183.141 | 2726481.9416 | 1246178.2434 | 2726483.8884 | 1246173.6939
41 | 2726434.0366 | 1246235.2821 | 2726445.4565 | 1246202.0313
42 | 2726434.0366 | 1246235.2821 | 2726434.2458 | 1246238.6681
43 | 2726434.0366 | 1246235.2821 | 2726429.2989 | 1246251.8252
44 | 2726505.1799 | 1246018.1969 | 2726504.7779 | 1246078.8337 | 2726493.1611 | 1246086.6816 | 2726499.523 | 1246089.2195 | 2726505.036 | 1246092.9403 | 2726504.8602 | 1246096.573 | 2726505.5362 | 1246103.5039
45 | 2726505.367 | 1245989.9921 | 2726505.367 | 1245989.9921 | 2726505.1799 | 1246018.1969
46 | 2726505.367 | 1245989.9921 | 2726498.3631 | 1245976.0974 | 2726493.0101 | 1245971.3382
47 | 2726468.9871 | 1245955.2197 | 2726475.0384 | 1245956.7389 | 2726480.9339 | 1245960.6013 | 2726493.0101 | 1245971.3382
48 | 2726468.9871 | 1245955.2197 | 2726425.9168 | 1245859.3312
49 | 2726430.3467 | 1245779.4782 | 2726428.9044 | 1245793.2371 | 2726427.9878 | 1245810.3434 | 2726427.9383 | 1245841.3579 | 2726426.3424 | 1245857.3598 | 2726425.9168 | 1245859.3312
50 | 2726447.0896 | 1245370.1991 | 2726457.3264 | 1245122.7773
51 | 2726430.3612 | 1245489.3516 | 2726447.0896 | 1245370.1991
52 | 2726430.3612 | 1245489.3516 | 2726419.04 | 1245487.898 | 2726359.8006 | 1245470.8656 | 2726343.8847 | 1245476.8317 | 2726333.8052 | 1245473.1471
53 | 2726325.4542 | 1245477.3729 | 2726333.8052 | 1245473.1471
54 | 2726325.4542 | 1245477.3729 | 2726302.0053 | 1245434.6573
55 | 2726378.7853 | 1245620.4873 | 2726430.3467 | 1245779.4782
56 | 2726430.3467 | 1245779.4782 | 2726438.4093 | 1245778.1267 | 2726448.2039 | 1245775.2997 | 2726456.5188 | 1245774.8766 | 2726464.0763 | 1245772.4023 | 2726469.8314 | 1245768.6885 | 2726477.0887 | 1245761.159 | 2726480.7987 | 1245756.5842
57 | 2726529.7324 | 1245782.9004 | 2726529.7324 | 1245782.9004 | 2726525.8496 | 1245784.2299 | 2726521.6224 | 1245782.9275 | 2726516.2308 | 1245779.1759 | 2726513.7847 | 1245777.183
58 | 2726491.6768 | 1245753.9973 | 2726495.8845 | 1245754.0871 | 2726501.7273 | 1245755.8243 | 2726504.3277 | 1245757.5701 | 2726507.4794 | 1245761.8076 | 2726506.9851 | 1245765.845 | 2726507.6933 | 1245770.9089 | 2726511.6474 | 1245775.4416 | 2726513.7847 | 1245777.183
59 | 2726480.7987 | 1245756.5842 | 2726482.0797 | 1245755.0046 | 2726489.199 | 1245753.9444 | 2726491.6768 | 1245753.9973
60 | 2726806.7445 | 1245595.6439 | 2726804.968 | 1245585.0635 | 2726803.501 | 1245581.9922
61 | 2726825.6925 | 1245659.9043 | 2726815.7733 | 1245639.5747 | 2726810.0719 | 1245621.3371 | 2726806.7445 | 1245595.6439
62 | 2726825.6925 | 1245659.9043 | 2726931.277 | 1245659.1263
63 | 2726886.4265 | 1245875.6588 | 2726894.4359 | 1245885.7233
64 | 2726886.4265 | 1245875.6588 | 2726931.277 | 1245659.1263
65 | 2726786.9734 | 1246046.0311 | 2726790.8618 | 1246041.6104 | 2726808.7499 | 1246041.0324
66 | 2726786.9734 | 1246046.0311 | 2726770.7372 | 1246046.5289 | 2726749.6728 | 1246053.696
67 | 2726786.9734 | 1246046.0311 | 2726787.2467 | 1246066.5095
68 | 2726787.5424 | 1246088.6689 | 2726787.2467 | 1246066.5095
69 | 2726630.3182 | 1246106.1251 | 2726643.9773 | 1246116.9371 | 2726651.9758 | 1246112.5597
70 | 2726630.3182 | 1246106.1251 | 2726622.3306 | 1246112.4711 | 2726612.6837 | 1246117.6029 | 2726600.7355 | 1246122.5633 | 2726591.3366 | 1246125.7139
71 | 2726591.3366 | 1246125.7139 | 2726576.0659 | 1246130.8327 | 2726563.9221 | 1246134.6991 | 2726557.5715 | 1246137.9998
72 | 2726543.877 | 1246159.9821 | 2726543.7799 | 1246157.0998 | 2726544.6848 | 1246151.5254 | 2726547.6782 | 1246146.1846 | 2726551.4593 | 1246142.173 | 2726557.5715 | 1246137.9998
73 | 2726543.877 | 1246159.9821 | 2726544.3773 | 1246163.0954
74 | 2726543.877 | 1246159.9821 | 2726538.0844 | 1246160.5145 | 2726534.5154 | 1246160.3991
75 | 2726737.6121 | 1246110.1981 | 2726724.8672 | 1246111.0598 | 2726712.8696 | 1246112.6715 | 2726709.9165 | 1246113.2757
76 | 2726786.2387 | 1246109.3366 | 2726762.0405 | 1246109.6863 | 2726737.6121 | 1246110.1981
77 | 2726700.866 | 1246141.4288 | 2726708.0023 | 1246143.7944 | 2726715.9799 | 1246148.1686 | 2726718.6078 | 1246145.4335 | 2726724.4954 | 1246141.5225 | 2726734.8399 | 1246139.464 | 2726737.6121 | 1246110.1981
78 | 2726786.2387 | 1246109.3366 | 2726783.8903 | 1246116.3146 | 2726777.3938 | 1246126.4289 | 2726770.2467 | 1246131.2803 | 2726756.9892 | 1246133.5196
79 | 2726786.2387 | 1246109.3366 | 2726787.5424 | 1246088.6689
80 | 2726700.866 | 1246141.4288 | 2726703.782 | 1246151.3774 | 2726705.4436 | 1246159.1974 | 2726704.7097 | 1246165.9542
81 | 2726700.866 | 1246141.4288 | 2726691.0572 | 1246139.9958 | 2726685.6056 | 1246140.1895
82 | 2726685.6056 | 1246140.1895 | 2726680.5068 | 1246140.3707 | 2726670.6628 | 1246141.7683
83 | 2726612.9659 | 1246140.8289 | 2726604.5221 | 1246143.4176
84 | 2726612.9659 | 1246140.8289 | 2726614.3187 | 1246142.9485 | 2726617.1199 | 1246144.8322 | 2726621.7708 | 1246146.0992 | 2726639.3551 | 1246145.4519 | 2726658.2438 | 1246143.5313 | 2726661.646 | 1246143.0483
85 | 2726604.5221 | 1246143.4176 | 2726604.5855 | 1246160.0705
86 | 2726604.5221 | 1246143.4176 | 2726569.424 | 1246154.1444 | 2726565.2819 | 1246155.6247
87 | 2726661.646 | 1246143.0483 | 2726670.6628 | 1246141.7683
88 | 2726604.5948 | 1246162.5114 | 2726604.5855 | 1246160.0705
89 | 2726546.8246 | 1246162.2209 | 2726565.2819 | 1246155.6247
90 | 2726575.5257 | 1246290.2304 | 2726572.3773 | 1246296.4841
91 | 2726575.5257 | 1246290.2304 | 2726577.9877 | 1246285.3401 | 2726583.3877 | 1246274.7986
92 | 2726525.7048 | 1246342.4848 | 2726531.4876 | 1246347.001 | 2726537.6393 | 1246348.4001 | 2726545.3186 | 1246346.5624 | 2726549.301 | 1246342.3215 | 2726572.3773 | 1246296.4841
93 | 2726525.7048 | 1246342.4848 | 2726521.6388 | 1246335.0695 | 2726518.9688 | 1246325.2708 | 2726520.4098 | 1246315.4708 | 2726527.0561 | 1246297.9531 | 2726529.8839 | 1246289.944
94 | 2726531.8518 | 1246284.3701 | 2726529.8839 | 1246289.944
95 | 2726526.3889 | 1246258.0601 | 2726534.4943 | 1246265.2948 | 2726536.2257 | 1246271.9819 | 2726531.8518 | 1246284.3701
96 | 2726526.3889 | 1246258.0601 | 2726520.8483 | 1246262.7237 | 2726515.9205 | 1246269.1241 | 2726512.1342 | 1246273.7362 | 2726508.4327 | 1246273.3124 | 2726505.8282 | 1246270.7102
97 | 2726526.3889 | 1246258.0601 | 2726533.5706 | 1246251.5744 | 2726542.0064 | 1246245.7569
98 | 2726505.8282 | 1246270.7102 | 2726505.2823 | 1246265.4829 | 2726506.7826 | 1246255.4614
99 | 2726542.0064 | 1246245.7569 | 2726544.3163 | 1246244.1639 | 2726549.7602 | 1246241.0883
100 | 2726507.171 | 1246229.7591 | 2726508.5483 | 1246236.0383 | 2726507.1509 | 1246253.0009 | 2726506.7826 | 1246255.4614
101 | 2726574.4328 | 1246232.5673 | 2726566.1693 | 1246233.6434 | 2726556.8153 | 1246237.1023 | 2726549.7602 | 1246241.0883
102 | 2726507.171 | 1246229.7591 | 2726500.0051 | 1246230.1955 | 2726485.2823 | 1246234.1627 | 2726476.1752 | 1246234.5577
103 | 2726507.171 | 1246229.7591 | 2726512.3513 | 1246224.276 | 2726519.6014 | 1246219.8935 | 2726540.23 | 1246210.0918 | 2726542.4921 | 1246209.3917
104 | 2726574.4328 | 1246232.5673 | 2726575.742 | 1246232.3968
105 | 2726605.2707 | 1246235.9266 | 2726588.7208 | 1246233.5913 | 2726576.2937 | 1246232.325 | 2726575.742 | 1246232.3968
106 | 2726605.2707 | 1246235.9266 | 2726632.8987 | 1246239.825
107 | 2726632.8987 | 1246239.825 | 2726656.3341 | 1246243.1319 | 2726658.1469 | 1246243.569
108 | 2726542.4921 | 1246209.3917 | 2726551.8921 | 1246206.482 | 2726559.2105 | 1246205.9822 | 2726569.5051 | 1246207.67 | 2726572.7071 | 1246208.3387
109 | 2726572.7071 | 1246208.3387 | 2726583.122 | 1246210.5138
110 | 2726649.4699 | 1246227.9336 | 2726632.2651 | 1246221.8997 | 2726616.1285 | 1246217.4068 | 2726583.122 | 1246210.5138
111 | 2726476.1752 | 1246234.5577 | 2726474.8783 | 1246252.4788
112 | 2726476.1752 | 1246234.5577 | 2726477.3817 | 1246222.6399 | 2726478.2073 | 1246217.7552
113 | 2726471.3436 | 1246253.0929 | 2726474.8783 | 1246252.4788
114 | 2726474.8783 | 1246252.4788 | 2726474.1559 | 1246264.5135
115 | 2726471.3436 | 1246253.0929 | 2726465.0402 | 1246254.1928 | 2726449.3821 | 1246257.7286 | 2726441.3143 | 1246261.1262 | 2726431.957 | 1246270.4125
116 | 2726471.3436 | 1246253.0929 | 2726471.9724 | 1246242.9693
117 | 2726431.957 | 1246270.4125 | 2726434.7837 | 1246247.3751 | 2726434.2458 | 1246238.6681
118 | 2726473.1279 | 1246229.9146 | 2726472.2417 | 1246238.6329 | 2726471.9724 | 1246242.9693
119 | 2726498.527 | 1246195.7121 | 2726531.9217 | 1246172.303
120 | 2726498.527 | 1246195.7121 | 2726509.8785 | 1246197.8466
121 | 2726528.9692 | 1246160.2198 | 2726528.7065 | 1246164.0286
122 | 2726528.9692 | 1246160.2198 | 2726534.5154 | 1246160.3991
123 | 2726538.0224 | 1246166.2515 | 2726544.3773 | 1246163.0954
124 | 2726538.0224 | 1246166.2515 | 2726532.8283 | 1246171.6675 | 2726531.9217 | 1246172.303
125 | 2726544.3773 | 1246163.0954 | 2726546.8246 | 1246162.2209
126 | 2726509.8785 | 1246197.8466 | 2726523.012 | 1246200.3161 | 2726527.0761 | 1246198.867
127 | 2726604.6411 | 1246174.6359 | 2726604.5948 | 1246162.5114
128 | 2726604.6411 | 1246174.6359 | 2726610.0564 | 1246176.5531 | 2726616.1757 | 1246177.707 | 2726628.7064 | 1246178.301
129 | 2726628.7064 | 1246178.301 | 2726643.5124 | 1246179.0029 | 2726652.9743 | 1246181.4626 | 2726658.2028 | 1246183.6914
130 | 2726658.2028 | 1246183.6914 | 2726667.75 | 1246187.7613 | 2726680.5193 | 1246194.2285 | 2726687.0618 | 1246198.9167 | 2726689.4056 | 1246201.8701

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2727186.8923 | 1245959.0805
1 | 2726999.1227 | 1246031.5907
2 | 2726992.0013 | 1246030.7168
3 | 2726902.3936 | 1245900.4185
4 | 2726898.6518 | 1245891.0209
5 | 2726845.076 | 1245984.8651
6 | 2726962.1001 | 1246090.1041
7 | 2726931.219 | 1246064.4432
8 | 2726940.8636 | 1246183.2708
9 | 2726944.9115 | 1246196.0434
10 | 2726793.6187 | 1246017.7877
11 | 2726835.6299 | 1245967.4271
12 | 2726196.6038 | 1245823.4547
13 | 2726179.071 | 1245802.147
14 | 2726175.9283 | 1245748.6955
15 | 2726142.2067 | 1245611.277
16 | 2726303.1176 | 1245645.0822
17 | 2726322.8159 | 1245607.2936
18 | 2726425.3043 | 1246110.4639
19 | 2726388.3968 | 1246075.7213
20 | 2726446.1641 | 1246126.9808
21 | 2726358.386 | 1246046.1635
22 | 2726471.0915 | 1246140.292
23 | 2726246.227 | 1246084.1314
24 | 2726496.904 | 1246153.4967
25 | 2726494.6815 | 1246156.3629
26 | 2726511.2224 | 1246160.5961
27 | 2726512.8517 | 1246158.7695
28 | 2726507.2678 | 1246125.429
29 | 2726481.3965 | 1246196.7032
30 | 2726481.0683 | 1246207.828
31 | 2726498.8782 | 1246191.6944
32 | 2726478.3352 | 1246196.0262
33 | 2726483.8884 | 1246173.6939
34 | 2726479.7829 | 1246187.8293
35 | 2726445.4565 | 1246202.0313
36 | 2726434.0366 | 1246235.2821
37 | 2726505.1799 | 1246018.1969
38 | 2726505.5362 | 1246103.5039
39 | 2726505.367 | 1245989.9921
40 | 2726493.0101 | 1245971.3382
41 | 2726468.9871 | 1245955.2197
42 | 2726425.9168 | 1245859.3312
43 | 2726447.0896 | 1245370.1991
44 | 2726457.3264 | 1245122.7773
45 | 2726430.3612 | 1245489.3516
46 | 2726333.8052 | 1245473.1471
47 | 2726325.4542 | 1245477.3729
48 | 2726378.7853 | 1245620.4873
49 | 2726430.3467 | 1245779.4782
50 | 2726302.0053 | 1245434.6573
51 | 2726513.7847 | 1245777.183
52 | 2726529.7324 | 1245782.9004
53 | 2726491.6768 | 1245753.9973
54 | 2726480.7987 | 1245756.5842
55 | 2726803.501 | 1245581.9922
56 | 2726806.7445 | 1245595.6439
57 | 2726825.6925 | 1245659.9043
58 | 2726886.4265 | 1245875.6588
59 | 2726894.4359 | 1245885.7233
60 | 2726931.277 | 1245659.1263
61 | 2726835.6224 | 1245953.7584
62 | 2726808.7499 | 1246041.0324
63 | 2726786.9734 | 1246046.0311
64 | 2726749.6728 | 1246053.696
65 | 2726787.2467 | 1246066.5095
66 | 2726630.3182 | 1246106.1251
67 | 2726651.9758 | 1246112.5597
68 | 2726591.3366 | 1246125.7139
69 | 2726557.5715 | 1246137.9998
70 | 2726543.877 | 1246159.9821
71 | 2726709.9165 | 1246113.2757
72 | 2726737.6121 | 1246110.1981
73 | 2726786.2387 | 1246109.3366
74 | 2726700.866 | 1246141.4288
75 | 2726756.9892 | 1246133.5196
76 | 2726787.5424 | 1246088.6689
77 | 2726704.7097 | 1246165.9542
78 | 2726685.6056 | 1246140.1895
79 | 2726612.9659 | 1246140.8289
80 | 2726604.5221 | 1246143.4176
81 | 2726661.646 | 1246143.0483
82 | 2726670.6628 | 1246141.7683
83 | 2726604.5855 | 1246160.0705
84 | 2726565.2819 | 1246155.6247
85 | 2726575.5257 | 1246290.2304
86 | 2726572.3773 | 1246296.4841
87 | 2726583.3877 | 1246274.7986
88 | 2726525.7048 | 1246342.4848
89 | 2726529.8839 | 1246289.944
90 | 2726531.8518 | 1246284.3701
91 | 2726526.3889 | 1246258.0601
92 | 2726505.8282 | 1246270.7102
93 | 2726542.0064 | 1246245.7569
94 | 2726506.7826 | 1246255.4614
95 | 2726549.7602 | 1246241.0883
96 | 2726507.171 | 1246229.7591
97 | 2726574.4328 | 1246232.5673
98 | 2726575.742 | 1246232.3968
99 | 2726605.2707 | 1246235.9266
100 | 2726632.8987 | 1246239.825
101 | 2726658.1469 | 1246243.569
102 | 2726542.4921 | 1246209.3917
103 | 2726572.7071 | 1246208.3387
104 | 2726583.122 | 1246210.5138
105 | 2726476.1752 | 1246234.5577
106 | 2726649.4699 | 1246227.9336
107 | 2726474.8783 | 1246252.4788
108 | 2726478.2073 | 1246217.7552
109 | 2726471.3436 | 1246253.0929
110 | 2726474.1559 | 1246264.5135
111 | 2726431.957 | 1246270.4125
112 | 2726471.9724 | 1246242.9693
113 | 2726434.2458 | 1246238.6681
114 | 2726473.1279 | 1246229.9146
115 | 2726429.2989 | 1246251.8252
116 | 2726476.1552 | 1246208.2917
117 | 2726498.527 | 1246195.7121
118 | 2726528.7065 | 1246164.0286
119 | 2726528.9692 | 1246160.2198
120 | 2726538.0224 | 1246166.2515
121 | 2726544.3773 | 1246163.0954
122 | 2726531.9217 | 1246172.3031
123 | 2726534.5154 | 1246160.3991
124 | 2726509.8785 | 1246197.8466
125 | 2726546.8246 | 1246162.2209
126 | 2726527.0761 | 1246198.867
127 | 2726604.5948 | 1246162.5114
128 | 2726604.6411 | 1246174.6359
129 | 2726628.7064 | 1246178.301
130 | 2726658.2028 | 1246183.6914
131 | 2726689.4056 | 1246201.8701
132 | 2726528.9692 | 1246160.2198

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1