## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3378-13_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3378-13_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3378-13_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3378-13_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3378-13_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3378-13_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3378-13_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3378-13_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3378-13_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3378-13_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3378-13_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3378-13_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3378-13_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3378-13_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3378-13_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3378-13_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3378-13_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3378-13_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3378-13_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3378-13_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3378-13_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3378-13_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3378-13_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3378-13_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3378-13_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3378-13_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3378-13_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3378-13_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3378-13_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3378-13_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3378-13_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3378-13_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3378-13_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3378-13_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3378-13_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3378-13_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3378-13_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3378-13_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3378-13_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3378-13_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3378-13_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3378-13_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3378-13_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3378-13_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3378-13_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3378-13_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3378-13_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3378-13_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3378-13_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3378-13_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3378-13_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3378-13_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3378-13_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3378-13_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3378-13_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3378-13_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3378-13_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3378-13_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3378-13_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3378-13_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3378-13_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3378-13_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3378-13_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3378-13_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3378-13_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3378-13_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3378-13_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3378-13_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3378-13_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3378-13_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3378-13_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3378-13_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3378-13_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3378-13_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3378-13_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3378-13_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3378-13_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3378-13_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3378-13_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3378-13_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3378-13_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3378-13_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3378-13_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3378-13_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3378-13_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3378-13_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3378-13_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3378-13_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3378-13_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3378-13_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3378-13_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3378-13_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3378-13_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3378-13_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3378-13_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3378-13_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3378-13_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3378-13_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3378-13_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3378-13_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3378-13_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3378-13_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3378-13_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3378-13_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3378-13_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3378-13_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3378-13_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3378-13_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3378-13_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3378-13_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3378-13_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3378-13_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3378-13_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3378-13_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3378-13_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3378-13_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3378-13_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3378-13_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3378-13_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_154_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3378-13_0_4_load_0 | 0 | 0.00045511 | 0.00011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3378-13_0_4_load_1 | 1 | 0.0015315 | 0.00038384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3378-13_0_4_load_2 | 2 | 0.00038398 | 9.6235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3378-13_0_4_load_45 | 4 | 0.0027283 | 0.00068377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3378-13_0_4_load_4 | 6 | 0.00089007 | 0.00022307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3378-13_0_4_load_8 | 10 | 0.00055378 | 0.00013879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3378-13_0_4_load_10 | 11 | 0.0024272 | 0.00060831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3378-13_0_4_load_68 | 12 | 0.00040999 | 0.00010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3378-13_0_4_load_67 | 13 | 0.00099777 | 0.00025006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3378-13_0_4_load_9 | 15 | 0.0019154 | 0.00048005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3378-13_0_4_load_59 | 16 | 0.0039105 | 0.00098006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3378-13_0_4_load_69 | 18 | 0.00033984 | 8.5173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3378-13_0_4_load_105 | 20 | 0.0044561 | 0.0011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3378-13_0_4_load_53 | 21 | 0.0033225 | 0.00083271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3378-13_0_4_load_20 | 22 | 0.0017233 | 0.00043189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3378-13_0_4_load_56 | 23 | 0.00089628 | 0.00022463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3378-13_0_4_load_52 | 24 | 0.0013916 | 0.00034878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3378-13_0_4_load_11 | 28 | 0.00084957 | 0.00021292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3378-13_0_4_load_12 | 29 | 0.001278 | 0.0003203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3378-13_0_4_load_86 | 30 | 0.0027505 | 0.00068935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3378-13_0_4_load_75 | 32 | 0.0014153 | 0.0003547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3378-13_0_4_load_77 | 33 | 0.00098019 | 0.00024566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3378-13_0_4_load_74 | 34 | 0.00096055 | 0.00024074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3378-13_0_4_load_103 | 35 | 0.0018094 | 0.00045347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3378-13_0_4_load_85 | 36 | 0.0013936 | 0.00034927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3378-13_0_4_load_14 | 37 | 0.0041892 | 0.0010499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3378-13_0_4_load_123 | 40 | 0.00040299 | 0.000101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3378-13_0_4_load_95 | 41 | 0.0043794 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3378-13_0_4_load_19 | 42 | 0.0030524 | 0.00076499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3378-13_0_4_load_84 | 46 | 0.0028919 | 0.00072477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3378-13_0_4_load_22 | 47 | 0.044723 | 0.011209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3378-13_0_4_load_23 | 48 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3378-13_0_4_load_93 | 49 | 0.0009034 | 0.00022641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3378-13_0_4_load_92 | 50 | 0.0019939 | 0.00049972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3378-13_0_4_load_116 | 51 | 0.0017512 | 0.00043889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3378-13_0_4_load_109 | 53 | 0.0021634 | 0.00054221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3378-13_0_4_load_31 | 55 | 0.0032779 | 0.00082153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3378-13_0_4_load_32 | 56 | 0.0011916 | 0.00029864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3378-13_0_4_load_33 | 57 | 0.0020267 | 0.00050794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3378-13_0_4_load_34 | 58 | 0.0036277 | 0.0009092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3378-13_0_4_load_35 | 59 | 0.0031051 | 0.0007782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3378-13_0_4_load_96 | 60 | 0.0048352 | 0.0012118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3378-13_0_4_load_97 | 61 | 0.0019477 | 0.00048814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3378-13_0_4_load_110 | 62 | 0.0026622 | 0.0006672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3378-13_0_4_load_36 | 63 | 0.0017987 | 0.0004508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3378-13_0_4_load_37 | 64 | 0.0013608 | 0.00034105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3378-13_0_4_load_38 | 65 | 0.0017087 | 0.00042825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3378-13_0_4_load_66 | 68 | 0.00086315 | 0.00021633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3378-13_0_4_load_43 | 69 | 0.0017616 | 0.00044149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3378-13_0_4_load_63 | 70 | 0.0013778 | 0.00034532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3378-13_0_4_load_113 | 71 | 0.0019086 | 0.00047835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3378-13_0_4_load_112 | 72 | 0.0015842 | 0.00039704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3378-13_0_4_load_41 | 73 | 0.0027008 | 0.00067688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3378-13_0_4_load_64 | 74 | 0.00041136 | 0.0001031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3378-13_0_4_load_122 | 75 | 0.0025263 | 0.00063315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3378-13_0_4_load_111 | 76 | 0.0012925 | 0.00032393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3378-13_0_4_load_42 | 77 | 0.0012312 | 0.00030856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3378-13_0_4_load_60 | 78 | 0.0023028 | 0.00057713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3378-13_0_4_load_61 | 79 | 0.00083967 | 0.00021044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3378-13_0_4_load_46 | 80 | 0.009243 | 0.0023165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3378-13_0_4_load_47 | 81 | 0.0029142 | 0.00073036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3378-13_0_4_load_49 | 83 | 0.0091389 | 0.0022904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3378-13_0_4_load_57 | 86 | 0.00096468 | 0.00024177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3378-13_0_4_load_90 | 87 | 0.010029 | 0.0025136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3378-13_0_4_load_88 | 88 | 0.0046859 | 0.0011744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3378-13_0_4_load_62 | 89 | 0.0022824 | 0.00057204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3378-13_0_4_load_124 | 90 | 0.0018191 | 0.00045591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3378-13_0_4_load_65 | 91 | 0.00099916 | 0.00025041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3378-13_0_4_load_72 | 92 | 0.0008171 | 0.00020478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3378-13_0_4_load_73 | 93 | 0.00040725 | 0.00010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3378-13_0_4_load_70 | 94 | 0.00039262 | 9.8399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3378-13_0_4_load_71 | 95 | 0.00058633 | 0.00014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3378-13_0_4_load_117 | 97 | 0.00061459 | 0.00015403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3378-13_0_4_load_78 | 98 | 0.0028909 | 0.00072452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3378-13_0_4_load_82 | 102 | 0.001743 | 0.00043684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3378-13_0_4_load_119 | 104 | 0.001347 | 0.00033759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3378-13_0_4_load_99 | 105 | 0.00091547 | 0.00022944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3378-13_0_4_load_118 | 106 | 0.0012535 | 0.00031416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3378-13_0_4_load_100 | 107 | 0.0011028 | 0.0002764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3378-13_0_4_load_87 | 108 | 0.0070065 | 0.001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3378-13_0_4_load_89 | 109 | 0.0016609 | 0.00041625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3378-13_0_4_load_106 | 112 | 0.011409 | 0.0028594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3378-13_0_4_load_98 | 113 | 0.0039284 | 0.00098455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3378-13_0_4_load_125 | 116 | 0.00062089 | 0.00015561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3378-13_0_4_load_120 | 118 | 0.0013332 | 0.00033414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3378-13_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3378-13_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3378-13_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.048747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3378-13_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.027964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3378-13_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.01632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3378-13_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 78 | 0.022248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3378-13_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 77 | 0.013268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3378-13_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.014888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3378-13_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.015989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3378-13_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.003599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3378-13_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.012144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3378-13_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.028533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3378-13_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.02337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3378-13_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.016251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3378-13_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.017555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3378-13_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.023389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_3378-13_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 22 | 0.037352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_3378-13_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 23 | 0.041173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3378-13_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 24 | 0.014297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3378-13_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.016468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3378-13_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.024471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3378-13_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.009124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3378-13_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 27 | 0.003486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3378-13_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 94 | 0.0038098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3378-13_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.02522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3378-13_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.010177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3378-13_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.028426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3378-13_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.029017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3378-13_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 84 | 0.027619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3378-13_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 86 | 0.0042757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3378-13_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 46 | 0.014141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3378-13_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 37 | 0.028296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_3378-13_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0030712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3378-13_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.17543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3378-13_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.019802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3378-13_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.037951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3378-13_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.033547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3378-13_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.14174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3378-13_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.023343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3378-13_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.048559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3378-13_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 96 | 0.069743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3378-13_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 83 | 0.0087456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3378-13_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.014821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3378-13_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0071037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3378-13_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0050991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3378-13_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.0196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3378-13_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.024868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3378-13_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.031842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3378-13_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.033187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3378-13_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.030053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3378-13_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.034553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3378-13_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 100 | 0.0096529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3378-13_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.013751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3378-13_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.011197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3378-13_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 68 | 0.019727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3378-13_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.018353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3378-13_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 102 | 0.011267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3378-13_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.020872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3378-13_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.0017749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3378-13_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0099542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3378-13_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.010721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3378-13_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0028059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3378-13_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0024288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3378-13_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0096922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3378-13_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.00050383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3378-13_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.010165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3378-13_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 113 | 0.0044856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3378-13_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.010774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3378-13_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.00094569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3378-13_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.019794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3378-13_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.047392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3378-13_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.023308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_3378-13_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.010013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3378-13_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.034682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3378-13_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.0063145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3378-13_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.013987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3378-13_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.029526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3378-13_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.024906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_3378-13_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.013325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3378-13_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.0078569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3378-13_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.0022065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3378-13_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 91 | 0.0032484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3378-13_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 117 | 0.02061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3378-13_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.011742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3378-13_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 89 | 0.0054313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3378-13_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.03474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3378-13_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0011628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3378-13_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.017049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3378-13_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.01568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3378-13_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.015566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3378-13_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.018889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3378-13_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3378-13_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.013211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3378-13_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0030627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3378-13_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.01478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3378-13_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0049407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3378-13_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.019513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3378-13_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0062604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3378-13_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.12731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3378-13_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.017241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3378-13_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.015081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3378-13_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.006306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3378-13_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.0092136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3378-13_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.025598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3378-13_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.0081765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3378-13_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0021871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3378-13_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.012163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3378-13_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0089559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3378-13_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 113 | 0.013564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3378-13_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.010176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3378-13_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0041968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3378-13_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.017469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3378-13_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.01576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3378-13_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.014507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3378-13_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0055087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3378-13_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.02023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3378-13_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.011904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3378-13_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.020925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3378-13_0_4_trafo_14 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 119 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2728359.1937 | 1246973.2596 | 2728380.5517 | 1246985.2729
1 | 2728339.7487 | 1246962.3222 | 2728359.1937 | 1246973.2596
2 | 2728415.6856 | 1247016.8691 | 2728408.3838 | 1247003.3881 | 2728402.3225 | 1246997.5185 | 2728380.5517 | 1246985.2729
3 | 2728415.6856 | 1247016.8691 | 2728403.6145 | 1247022.2791 | 2728390.0688 | 1247028.0802
4 | 2728375.0668 | 1247034.505 | 2728390.0688 | 1247028.0802
5 | 2728375.0668 | 1247034.505 | 2728383.684 | 1247055.0168
6 | 2728375.0668 | 1247034.505 | 2728362.4076 | 1247038.4789
7 | 2728160.3126 | 1247011.4844 | 2728163.5684 | 1247002.7917 | 2728165.8702 | 1246997.6807
8 | 2728160.3126 | 1247011.4844 | 2728156.7215 | 1247024.4959 | 2728156.2841 | 1247026.9481
9 | 2728183.2279 | 1246958.5115 | 2728179.6665 | 1246957.9228
10 | 2728179.6665 | 1246957.9228 | 2728178.1963 | 1246951.4855 | 2728176.4755 | 1246946.2188
11 | 2728183.2279 | 1246958.5115 | 2728185.5809 | 1246959.4187 | 2728189.9945 | 1246961.4825 | 2728208.5784 | 1246971.5562
12 | 2728183.2279 | 1246958.5115 | 2728182.2026 | 1246965.74 | 2728179.939 | 1246974.3208 | 2728177.1698 | 1246980.9611
13 | 2728172.8642 | 1246930.4075 | 2728174.8371 | 1246941.2039 | 2728176.4755 | 1246946.2188
14 | 2728155.12 | 1247044.3897 | 2728154.8638 | 1247039.4688 | 2728155.1565 | 1247033.2697 | 2728156.2841 | 1247026.9481
15 | 2728229.1406 | 1246982.7023 | 2728208.5784 | 1246971.5562
16 | 2728177.1698 | 1246980.9611 | 2728176.7033 | 1246982.0798 | 2728167.1865 | 1247001.8023 | 2728164.0677 | 1247010.0977 | 2728162.5142 | 1247015.2477
17 | 2728172.8642 | 1246930.4075 | 2728166.4229 | 1246931.2579 | 2728158.0379 | 1246930.0979 | 2728139.4677 | 1246926.4601 | 2728132.2506 | 1246925.4477
18 | 2728172.8642 | 1246930.4075 | 2728172.7777 | 1246923.5775 | 2728173.5697 | 1246916.6552 | 2728173.7031 | 1246916.174
19 | 2728114.4003 | 1246975.6023 | 2728124.2648 | 1246988.6412 | 2728124.3417 | 1246988.7309
20 | 2728101.7325 | 1246954.725 | 2728104.4369 | 1246960.355 | 2728112.1876 | 1246972.6775 | 2728114.4003 | 1246975.6023
21 | 2728155.12 | 1247044.3897 | 2728155.9347 | 1247048.6443 | 2728157.5981 | 1247053.1397
22 | 2728158.5294 | 1247043.6183 | 2728155.12 | 1247044.3897
23 | 2728229.1406 | 1246982.7023 | 2728232.4899 | 1246984.5179
24 | 2728195.5267 | 1246884.9467 | 2728196.8719 | 1246877.258 | 2728208.8771 | 1246864.6428
25 | 2728195.5267 | 1246884.9467 | 2728188.5251 | 1246892.3319
26 | 2728173.7031 | 1246916.174 | 2728175.2335 | 1246910.6526 | 2728178.7723 | 1246904.6016 | 2728186.6417 | 1246894.3184 | 2728188.5251 | 1246892.3319
27 | 2728158.5294 | 1247043.6183 | 2728157.8121 | 1247039.0543 | 2728157.8781 | 1247033.9068 | 2728158.6366 | 1247029.2303 | 2728161.2514 | 1247019.4338 | 2728162.5142 | 1247015.2477
28 | 2728105.8263 | 1246933.4839 | 2728132.2506 | 1246925.4477
29 | 2728101.7325 | 1246954.725 | 2728104.6711 | 1246951.6191
30 | 2728157.5981 | 1247053.1397 | 2728143.5366 | 1247054.6399
31 | 2728158.5294 | 1247043.6183 | 2728186.1319 | 1247037.3942
32 | 2727997.9976 | 1246731.0275 | 2727998.1379 | 1246727.9595
33 | 2728141.7181 | 1246831.6206 | 2727997.9976 | 1246731.0275
34 | 2727995.5843 | 1246708.3748 | 2727997.1612 | 1246716.1823 | 2727998.2249 | 1246726.0582 | 2727998.1379 | 1246727.9595
35 | 2728141.7181 | 1246831.6206 | 2728143.9884 | 1246828.8842 | 2728155.4768 | 1246819.3241 | 2728167.2903 | 1246812.9072 | 2728172.936 | 1246810.8602
36 | 2728141.7181 | 1246831.6206 | 2728134.2901 | 1246840.5737 | 2728128.1454 | 1246851.8173 | 2728125.1185 | 1246860.3998
37 | 2727888.6059 | 1246615.3935 | 2727995.5843 | 1246708.3748
38 | 2727888.6059 | 1246615.3935 | 2727904.4501 | 1246598.2506
39 | 2727858.3285 | 1246653.2066 | 2727858.5277 | 1246652.848 | 2727866.1311 | 1246641.2241 | 2727875.5422 | 1246629.528 | 2727888.6059 | 1246615.3935
40 | 2727828.5585 | 1246716.2347 | 2727834.6499 | 1246703.9331 | 2727852.8827 | 1246663.0129 | 2727858.3285 | 1246653.2066
41 | 2728123.0532 | 1246868.8748 | 2728124.1285 | 1246863.2071 | 2728125.1185 | 1246860.3998
42 | 2728239.0815 | 1247071.7285 | 2728224.8091 | 1247075.8679
43 | 2728239.0815 | 1247071.7285 | 2728241.8029 | 1247072.7215 | 2728243.8941 | 1247076.3717
44 | 2728224.8091 | 1247075.8679 | 2728219.7826 | 1247076.7253
45 | 2728249.9306 | 1247094.8388 | 2728246.7831 | 1247081.4146 | 2728243.8941 | 1247076.3717
46 | 2728193.2245 | 1247102.764 | 2728189.1755 | 1247097.8277 | 2728182.9803 | 1247087.6628 | 2728179.8133 | 1247084.2135 | 2728178.4104 | 1247082.937
47 | 2728193.2245 | 1247102.764 | 2728197.0439 | 1247105.3933 | 2728201.0967 | 1247106.315 | 2728205.918 | 1247105.9412 | 2728221.1636 | 1247102.9126 | 2728221.8921 | 1247105.564
48 | 2728249.9306 | 1247094.8388 | 2728257.131 | 1247090.3239 | 2728262.898 | 1247086.056 | 2728268.3172 | 1247081.1023 | 2728275.5712 | 1247073.9715
49 | 2728221.8921 | 1247105.564 | 2728234.9348 | 1247101.3312 | 2728237.7647 | 1247100.1025 | 2728249.9306 | 1247094.8388
50 | 2728221.8921 | 1247105.564 | 2728223.7951 | 1247120.6294 | 2728224.0688 | 1247126.4848 | 2728222.8336 | 1247129.7943 | 2728219.3242 | 1247132.7432 | 2728214.1617 | 1247134.2919
51 | 2728133.9382 | 1247055.664 | 2728143.5366 | 1247054.6399
52 | 2728206.4373 | 1247144.0483 | 2728206.8 | 1247140.2567 | 2728208.2758 | 1247137.3528 | 2728212.236 | 1247134.8696 | 2728214.1617 | 1247134.2919
53 | 2728283.9636 | 1247066.6223 | 2728281.1022 | 1247068.5346 | 2728275.5712 | 1247073.9715
54 | 2728300.5303 | 1247055.925 | 2728295.9149 | 1247058.6353 | 2728283.9636 | 1247066.6223
55 | 2728168.8861 | 1247080.0738 | 2728173.1941 | 1247083.1696 | 2728177.4274 | 1247087.2757 | 2728179.8904 | 1247091.1323 | 2728180.8694 | 1247093.5138
56 | 2728168.8861 | 1247080.0738 | 2728164.7264 | 1247080.2507 | 2728159.275 | 1247081.1114 | 2728157.7584 | 1247081.5697
57 | 2728186.7111 | 1247151.6657 | 2728188.155 | 1247143.9458 | 2728187.9615 | 1247137.5249 | 2728187.0583 | 1247130.9929
58 | 2728186.7111 | 1247151.6657 | 2728186.8359 | 1247153.4362
59 | 2728186.7111 | 1247151.6657 | 2728176.7714 | 1247151.1282
60 | 2728169.969 | 1247141.0627 | 2728167.9715 | 1247130.5295
61 | 2728170.4918 | 1247143.8194 | 2728170.4918 | 1247143.8194 | 2728169.969 | 1247141.0627
62 | 2728167.9715 | 1247130.5295 | 2728167.519 | 1247128.1433
63 | 2728170.4918 | 1247143.8194 | 2728173.1504 | 1247147.7136 | 2728176.7714 | 1247151.1282 | 2728176.7714 | 1247151.1282
64 | 2728167.4251 | 1247127.6483 | 2728167.519 | 1247128.1433
65 | 2728167.4251 | 1247127.6483 | 2728165.5312 | 1247117.6615
66 | 2728164.6954 | 1247113.2545 | 2728165.5312 | 1247117.6615
67 | 2728335.1334 | 1247073.1405 | 2728330.3009 | 1247063.5115
68 | 2728335.5576 | 1247073.9857 | 2728335.1334 | 1247073.1405
69 | 2728321.4224 | 1247045.8205 | 2728330.3009 | 1247063.5115
70 | 2728347.49 | 1247119.4709 | 2728343.0891 | 1247093.8089 | 2728342.2295 | 1247088.8415 | 2728340.3642 | 1247083.5632 | 2728335.5576 | 1247073.9857
71 | 2728321.4224 | 1247045.8205 | 2728315.8159 | 1247047.5562 | 2728309.6682 | 1247050.5592 | 2728300.5303 | 1247055.925
72 | 2728321.4224 | 1247045.8205 | 2728331.3639 | 1247044.6221
73 | 2728321.4224 | 1247045.8205 | 2728294.4151 | 1247024.062
74 | 2728347.49 | 1247119.4709 | 2728341.267 | 1247120.5417
75 | 2728347.49 | 1247119.4709 | 2728361.2774 | 1247117.1185
76 | 2728331.3639 | 1247044.6221 | 2728346.3699 | 1247042.8133 | 2728358.3979 | 1247039.7376 | 2728360.3024 | 1247039.1398
77 | 2728294.4151 | 1247024.062 | 2728283.9181 | 1247015.605 | 2728280.4107 | 1247012.8712 | 2728274.6237 | 1247008.9693
78 | 2728328.1353 | 1247122.8013 | 2728341.267 | 1247120.5417
79 | 2728369.0224 | 1247115.797 | 2728361.2774 | 1247117.1185
80 | 2728360.3024 | 1247039.1398 | 2728362.4076 | 1247038.4789
81 | 2728271.9303 | 1247007.1533 | 2728274.6237 | 1247008.9693
82 | 2728307.8241 | 1247126.2962 | 2728328.1353 | 1247122.8013
83 | 2728383.684 | 1247055.0168 | 2728388.2319 | 1247065.8425
84 | 2728390.3356 | 1247070.8499 | 2728388.2319 | 1247065.8425
85 | 2728107.634 | 1246917.9042 | 2728111.3642 | 1246911.5066 | 2728115.0477 | 1246902.9566 | 2728118.1417 | 1246893.3595 | 2728120.0493 | 1246885.6514
86 | 2728107.0482 | 1246918.9087 | 2728107.634 | 1246917.9042
87 | 2728123.0532 | 1246868.8748 | 2728122.0987 | 1246873.9059 | 2728120.5014 | 1246883.8244 | 2728120.0493 | 1246885.6514
88 | 2728107.0482 | 1246918.9087 | 2728109.07 | 1246923.9568 | 2728105.7708 | 1246931.1584 | 2728105.8263 | 1246933.4839
89 | 2728099.7837 | 1246932.6748 | 2728104.2941 | 1246923.62 | 2728107.0482 | 1246918.9087
90 | 2728105.8263 | 1246933.4839 | 2728104.6686 | 1246935.3049 | 2728103.3026 | 1246940.124 | 2728103.1154 | 1246946.3365 | 2728104.6711 | 1246951.6191
91 | 2728099.7837 | 1246932.6748 | 2728094.4574 | 1246934.3835 | 2728092.1717 | 1246937.3478 | 2728091.029 | 1246945.1188 | 2728089.2371 | 1246948.4793
92 | 2728089.2371 | 1246948.4793 | 2728083.0211 | 1246960.1363
93 | 2728390.3356 | 1247070.8499 | 2728391.5218 | 1247073.6736
94 | 2728259.3785 | 1246999.3514 | 2728271.2429 | 1247006.6897 | 2728271.9303 | 1247007.1533
95 | 2728259.3785 | 1246999.3514 | 2728256.0021 | 1246997.263 | 2728255.1487 | 1246996.8005
96 | 2728237.9937 | 1246987.5013 | 2728255.1487 | 1246996.8005
97 | 2728237.9937 | 1246987.5013 | 2728232.4899 | 1246984.5179
98 | 2727828.5585 | 1246716.2347 | 2727771.8496 | 1246830.215
99 | 2728148.9387 | 1247084.2352 | 2728140.2233 | 1247069.3597
100 | 2728133.9382 | 1247055.664 | 2728139.1521 | 1247067.5314 | 2728140.2233 | 1247069.3597
101 | 2728148.9387 | 1247084.2352 | 2728143.8628 | 1247087.9954
102 | 2728148.9387 | 1247084.2352 | 2728157.7584 | 1247081.5697
103 | 2728133.9382 | 1247055.664 | 2728128.4652 | 1247046.3376 | 2728123.5714 | 1247040.6269 | 2728117.2659 | 1247036.9542
104 | 2728143.8628 | 1247087.9954 | 2728147.8999 | 1247094.5328 | 2728148.1738 | 1247094.9428
105 | 2728117.2659 | 1247036.9542 | 2728115.2335 | 1247036.1465
106 | 2728156.7974 | 1247103.1814 | 2728154.7817 | 1247101.9546 | 2728151.1862 | 1247099.4525 | 2728148.1738 | 1247094.9428
107 | 2728115.2335 | 1247036.1465 | 2728108.98 | 1247033.6612 | 2728106.8856 | 1247032.9052
108 | 2728164.6954 | 1247113.2545 | 2728164.1706 | 1247110.4872 | 2728162.9164 | 1247107.691 | 2728161.5833 | 1247106.0941 | 2728156.7974 | 1247103.1814
109 | 2728097.3137 | 1247029.45 | 2728106.8856 | 1247032.9052
110 | 2728072.274 | 1247002.8833 | 2728074.1786 | 1247006.623
111 | 2728084.305 | 1247020.5724 | 2728081.542 | 1247018.3553 | 2728077.796 | 1247013.7259 | 2728074.1786 | 1247006.623
112 | 2728084.305 | 1247020.5724 | 2728090.0609 | 1247025.2008 | 2728097.3137 | 1247029.45
113 | 2728097.3137 | 1247029.45 | 2728088.7418 | 1247041.1533
114 | 2728085.4868 | 1247045.5974 | 2728088.7418 | 1247041.1533
115 | 2728085.4868 | 1247045.5974 | 2728081.6602 | 1247042.6011 | 2728078.3526 | 1247040.0608 | 2728077.9958 | 1247039.7862 | 2728077.7552 | 1247040.0812 | 2728071.1365 | 1247048.1008
116 | 2728071.1365 | 1247048.1008 | 2728061.9152 | 1247040.5395
117 | 2728307.8241 | 1247126.2962 | 2728311.587 | 1247146.8803

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728359.1937 | 1246973.2596
1 | 2728380.5517 | 1246985.2729
2 | 2728339.7487 | 1246962.3222
3 | 2728415.6856 | 1247016.8691
4 | 2728390.0688 | 1247028.0802
5 | 2728375.0668 | 1247034.505
6 | 2728165.8702 | 1246997.6807
7 | 2728160.3126 | 1247011.4844
8 | 2728179.6665 | 1246957.9228
9 | 2728183.2279 | 1246958.5115
10 | 2728176.4755 | 1246946.2188
11 | 2728156.2841 | 1247026.9481
12 | 2728208.5784 | 1246971.5562
13 | 2728177.1698 | 1246980.9611
14 | 2728172.8642 | 1246930.4075
15 | 2728124.3417 | 1246988.7309
16 | 2728114.4003 | 1246975.6023
17 | 2728155.12 | 1247044.3897
18 | 2728229.1406 | 1246982.7023
19 | 2728195.5267 | 1246884.9467
20 | 2728208.8771 | 1246864.6428
21 | 2728188.5251 | 1246892.3319
22 | 2728162.5142 | 1247015.2477
23 | 2728132.2506 | 1246925.4477
24 | 2728173.7031 | 1246916.174
25 | 2728101.7325 | 1246954.725
26 | 2728157.5981 | 1247053.1397
27 | 2728158.5294 | 1247043.6183
28 | 2727997.9976 | 1246731.0275
29 | 2727998.1379 | 1246727.9595
30 | 2728141.7181 | 1246831.6205
31 | 2727995.5843 | 1246708.3748
32 | 2727888.6059 | 1246615.3935
33 | 2727904.4501 | 1246598.2506
34 | 2727858.3285 | 1246653.2066
35 | 2728172.936 | 1246810.8602
36 | 2728125.1185 | 1246860.3998
37 | 2728186.1319 | 1247037.3942
38 | 2728239.0815 | 1247071.7285
39 | 2728224.8091 | 1247075.8679
40 | 2728243.8941 | 1247076.3717
41 | 2728219.7826 | 1247076.7253
42 | 2728178.4104 | 1247082.937
43 | 2728193.2245 | 1247102.764
44 | 2728249.9306 | 1247094.8388
45 | 2728221.8921 | 1247105.564
46 | 2728143.5366 | 1247054.6399
47 | 2728214.1617 | 1247134.2919
48 | 2728206.4373 | 1247144.0483
49 | 2728275.5712 | 1247073.9715
50 | 2728283.9636 | 1247066.6223
51 | 2728180.8694 | 1247093.5138
52 | 2728168.8861 | 1247080.0738
53 | 2728187.0583 | 1247130.9929
54 | 2728186.7111 | 1247151.6657
55 | 2728169.969 | 1247141.0627
56 | 2728167.9715 | 1247130.5295
57 | 2728170.4918 | 1247143.8194
58 | 2728167.519 | 1247128.1433
59 | 2728176.7714 | 1247151.1282
60 | 2728167.4251 | 1247127.6483
61 | 2728165.5312 | 1247117.6615
62 | 2728186.8359 | 1247153.4362
63 | 2728335.1334 | 1247073.1405
64 | 2728330.3009 | 1247063.5115
65 | 2728335.5576 | 1247073.9857
66 | 2728321.4224 | 1247045.8205
67 | 2728347.49 | 1247119.4709
68 | 2728300.5303 | 1247055.925
69 | 2728331.3639 | 1247044.6221
70 | 2728294.4151 | 1247024.062
71 | 2728341.267 | 1247120.5417
72 | 2728361.2774 | 1247117.1185
73 | 2728360.3024 | 1247039.1398
74 | 2728274.6237 | 1247008.9693
75 | 2728328.1353 | 1247122.8013
76 | 2728369.0224 | 1247115.797
77 | 2728362.4076 | 1247038.4789
78 | 2728383.684 | 1247055.0168
79 | 2728388.2319 | 1247065.8425
80 | 2728107.6339 | 1246917.9042
81 | 2728120.0493 | 1246885.6514
82 | 2728107.0482 | 1246918.9087
83 | 2728123.0532 | 1246868.8748
84 | 2728105.8263 | 1246933.4839
85 | 2728099.7837 | 1246932.6748
86 | 2728104.6711 | 1246951.6191
87 | 2728089.2371 | 1246948.4793
88 | 2728083.0211 | 1246960.1363
89 | 2728390.3356 | 1247070.8499
90 | 2728391.5218 | 1247073.6736
91 | 2728271.9303 | 1247007.1533
92 | 2728259.3785 | 1246999.3514
93 | 2728255.1487 | 1246996.8005
94 | 2728232.4899 | 1246984.5179
95 | 2728237.9937 | 1246987.5013
96 | 2727828.5585 | 1246716.2347
97 | 2727771.8496 | 1246830.215
98 | 2728140.2233 | 1247069.3597
99 | 2728148.9387 | 1247084.2352
100 | 2728133.9382 | 1247055.664
101 | 2728143.8628 | 1247087.9954
102 | 2728157.7584 | 1247081.5697
103 | 2728117.2659 | 1247036.9542
104 | 2728148.1738 | 1247094.9428
105 | 2728115.2335 | 1247036.1465
106 | 2728156.7974 | 1247103.1814
107 | 2728106.8856 | 1247032.9052
108 | 2728072.274 | 1247002.8833
109 | 2728074.1786 | 1247006.623
110 | 2728084.305 | 1247020.5724
111 | 2728097.3137 | 1247029.45
112 | 2728088.7418 | 1247041.1533
113 | 2728164.6954 | 1247113.2545
114 | 2728085.4868 | 1247045.5974
115 | 2728071.1365 | 1247048.1008
116 | 2728061.9152 | 1247040.5395
117 | 2728307.8241 | 1247126.2962
118 | 2728311.587 | 1247146.8803
119 | 2728198.3278 | 1247035.2267

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1