## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3378-21_3_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3378-21_3_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3378-21_3_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3378-21_3_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3378-21_3_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3378-21_3_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3378-21_3_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3378-21_3_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3378-21_3_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3378-21_3_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3378-21_3_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3378-21_3_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3378-21_3_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3378-21_3_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3378-21_3_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3378-21_3_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3378-21_3_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3378-21_3_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3378-21_3_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3378-21_3_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3378-21_3_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3378-21_3_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3378-21_3_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3378-21_3_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3378-21_3_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3378-21_3_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3378-21_3_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3378-21_3_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3378-21_3_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3378-21_3_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3378-21_3_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3378-21_3_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3378-21_3_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3378-21_3_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3378-21_3_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3378-21_3_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3378-21_3_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3378-21_3_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3378-21_3_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3378-21_3_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3378-21_3_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3378-21_3_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3378-21_3_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3378-21_3_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3378-21_3_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3378-21_3_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3378-21_3_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3378-21_3_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3378-21_3_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3378-21_3_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3378-21_3_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3378-21_3_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3378-21_3_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3378-21_3_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3378-21_3_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3378-21_3_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3378-21_3_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3378-21_3_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3378-21_3_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3378-21_3_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3378-21_3_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3378-21_3_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3378-21_3_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3378-21_3_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3378-21_3_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3378-21_3_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3378-21_3_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3378-21_3_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3378-21_3_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3378-21_3_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3378-21_3_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3378-21_3_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3378-21_3_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3378-21_3_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3378-21_3_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3378-21_3_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3378-21_3_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3378-21_3_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3378-21_3_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3378-21_3_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3378-21_3_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3378-21_3_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3378-21_3_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3378-21_3_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3378-21_3_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3378-21_3_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3378-21_3_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3378-21_3_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3378-21_3_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3378-21_3_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3378-21_3_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3378-21_3_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3378-21_3_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3378-21_3_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3378-21_3_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3378-21_3_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3378-21_3_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3378-21_3_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3378-21_3_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3378-21_3_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3378-21_3_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3378-21_3_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3378-21_3_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3378-21_3_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3378-21_3_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3378-21_3_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3378-21_3_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3378-21_3_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3378-21_3_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3378-21_3_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3378-21_3_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3378-21_3_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3378-21_3_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3378-21_3_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3378-21_3_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3378-21_3_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3378-21_3_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3378-21_3_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3378-21_3_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3378-21_3_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3378-21_3_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3378-21_3_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3378-21_3_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3378-21_3_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3378-21_3_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_154_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3378-21_3_5_load_26 | 0 | 0.0009407 | 0.00023576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3378-21_3_5_load_28 | 2 | 0.00092214 | 0.00023111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3378-21_3_5_load_30 | 4 | 0.00091205 | 0.00022858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3378-21_3_5_load_190 | 5 | 0.00069578 | 0.00017438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3378-21_3_5_load_94 | 8 | 0.0011752 | 0.00029452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3378-21_3_5_load_66 | 9 | 0.00068722 | 0.00017223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3378-21_3_5_load_67 | 10 | 0.0005724 | 0.00014346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3378-21_3_5_load_68 | 11 | 0.00068663 | 0.00017209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3378-21_3_5_load_97 | 14 | 0.00032896 | 8.2446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3378-21_3_5_load_70 | 15 | 0.00042464 | 0.00010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3378-21_3_5_load_71 | 16 | 0.00042442 | 0.00010637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3378-21_3_5_load_73 | 18 | 0.00039785 | 9.9712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3378-21_3_5_load_75 | 19 | 0.0010435 | 0.00026154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3378-21_3_5_load_132 | 20 | 0.0002988 | 7.4886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3378-21_3_5_load_76 | 22 | 0.0015221 | 0.00038147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3378-21_3_5_load_77 | 23 | 0.0015235 | 0.00038183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3378-21_3_5_load_81 | 27 | 0.0018272 | 0.00045794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3378-21_3_5_load_177 | 29 | 0.00091481 | 0.00022927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3378-21_3_5_load_157 | 30 | 0.0018273 | 0.00045797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3378-21_3_5_load_82 | 31 | 0.0018284 | 0.00045825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3378-21_3_5_load_84 | 32 | 0.0011762 | 0.00029478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3378-21_3_5_load_85 | 33 | 0.0015237 | 0.00038188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3378-21_3_5_load_153 | 34 | 0.0018287 | 0.00045831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3378-21_3_5_load_104 | 36 | 0.001523 | 0.00038169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3378-21_3_5_load_102 | 37 | 0.0018273 | 0.00045796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3378-21_3_5_load_87 | 38 | 0.00068694 | 0.00017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3378-21_3_5_load_88 | 39 | 0.00057268 | 0.00014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3378-21_3_5_load_90 | 41 | 0.00057718 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3378-21_3_5_load_92 | 43 | 0.00057733 | 0.00014469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3378-21_3_5_load_155 | 44 | 0.00063068 | 0.00015806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3378-21_3_5_load_170 | 46 | 0.00057288 | 0.00014358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3378-21_3_5_load_117 | 47 | 0.00069306 | 0.0001737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3378-21_3_5_load_93 | 48 | 0.0018289 | 0.00045836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3378-21_3_5_load_95 | 49 | 0.0018279 | 0.00045811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3378-21_3_5_load_191 | 50 | 0.0026995 | 0.00067655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3378-21_3_5_load_245 | 51 | 0.00039449 | 9.8869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3378-21_3_5_load_152 | 52 | 0.00065736 | 0.00016475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3378-21_3_5_load_103 | 53 | 0.001523 | 0.00038169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3378-21_3_5_load_178 | 54 | 0.0015217 | 0.00038137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3378-21_3_5_load_110 | 55 | 0.0015287 | 0.00038313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3378-21_3_5_load_111 | 56 | 0.0015205 | 0.00038108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3378-21_3_5_load_112 | 57 | 0.0033496 | 0.00083948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3378-21_3_5_load_116 | 59 | 0.001522 | 0.00038145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3378-21_3_5_load_119 | 61 | 0.00081696 | 0.00020475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3378-21_3_5_load_120 | 62 | 0.0018261 | 0.00045766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3378-21_3_5_load_122 | 63 | 0.00052766 | 0.00013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3378-21_3_5_load_156 | 64 | 0.0015217 | 0.00038137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3378-21_3_5_load_123 | 65 | 0.00063206 | 0.00015841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3378-21_3_5_load_124 | 66 | 0.001194 | 0.00029923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3378-21_3_5_load_125 | 67 | 0.00068615 | 0.00017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3378-21_3_5_load_128 | 69 | 0.001827 | 0.00045788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3378-21_3_5_load_129 | 70 | 0.0005724 | 0.00014346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3378-21_3_5_load_154 | 71 | 0.0030451 | 0.00076318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3378-21_3_5_load_148 | 73 | 0.001175 | 0.00029448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3378-21_3_5_load_150 | 74 | 0.0011744 | 0.00029434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3378-21_3_5_load_151 | 75 | 0.0026985 | 0.00067632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3378-21_3_5_load_158 | 76 | 0.00063312 | 0.00015868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3378-21_3_5_load_159 | 77 | 0.00052818 | 0.00013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3378-21_3_5_load_160 | 78 | 0.00052791 | 0.00013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3378-21_3_5_load_161 | 79 | 0.00052752 | 0.00013221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3378-21_3_5_load_162 | 80 | 0.00063324 | 0.00015871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3378-21_3_5_load_173 | 81 | 0.00063329 | 0.00015872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3378-21_3_5_load_166 | 83 | 0.00053963 | 0.00013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3378-21_3_5_load_217 | 85 | 0.0017298 | 0.00043352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3378-21_3_5_load_229 | 87 | 0.00091459 | 0.00022922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3378-21_3_5_load_228 | 88 | 0.00034449 | 8.6337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3378-21_3_5_load_171 | 91 | 0.00057244 | 0.00014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3378-21_3_5_load_172 | 92 | 0.00052893 | 0.00013256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3378-21_3_5_load_175 | 94 | 0.00052956 | 0.00013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3378-21_3_5_load_252 | 96 | 0.0011582 | 0.00029028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3378-21_3_5_load_253 | 97 | 0.00052931 | 0.00013266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3378-21_3_5_load_181 | 98 | 0.00026822 | 6.7221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3378-21_3_5_load_182 | 99 | 0.0011116 | 0.0002786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3378-21_3_5_load_199 | 102 | 0.00053189 | 0.00013331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3378-21_3_5_load_209 | 104 | 0.00079537 | 0.00019934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3378-21_3_5_load_247 | 108 | 0.00032861 | 8.2357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3378-21_3_5_load_249 | 110 | 0.00032911 | 8.2483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3378-21_3_5_load_246 | 111 | 0.00072321 | 0.00018125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3378-21_3_5_load_208 | 112 | 0.00095579 | 0.00023954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3378-21_3_5_load_210 | 113 | 0.00080447 | 0.00020162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3378-21_3_5_load_211 | 114 | 0.0011912 | 0.00029854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3378-21_3_5_load_234 | 115 | 0.00048889 | 0.00012253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3378-21_3_5_load_215 | 116 | 0.001034 | 0.00025915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3378-21_3_5_load_216 | 117 | 0.0011929 | 0.00029896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3378-21_3_5_load_218 | 118 | 0.00062887 | 0.00015761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3378-21_3_5_load_240 | 119 | 0.00055587 | 0.00013931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3378-21_3_5_load_231 | 121 | 0.00098635 | 0.0002472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3378-21_3_5_load_235 | 122 | 0.00054688 | 0.00013706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3378-21_3_5_load_250 | 123 | 0.0003288 | 8.2406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3378-21_3_5_load_251 | 124 | 0.0015221 | 0.00038147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3378-21_3_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0098174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3378-21_3_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3378-21_3_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.002754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3378-21_3_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.0035305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3378-21_3_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0088276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3378-21_3_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 50 | 0.006558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3378-21_3_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.034932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3378-21_3_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.015284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3378-21_3_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 33 | 0.008508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3378-21_3_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 25 | 0.017065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3378-21_3_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 31 | 0.0096613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3378-21_3_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 50 | 0.030151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3378-21_3_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 48 | 0.009993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3378-21_3_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.00064134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3378-21_3_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.024001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3378-21_3_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0096385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3378-21_3_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.001682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3378-21_3_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.032088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3378-21_3_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 51 | 0.018958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3378-21_3_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 45 | 0.025074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3378-21_3_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 52 | 0.011724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3378-21_3_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0014986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3378-21_3_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.047261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3378-21_3_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0010268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3378-21_3_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0049087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3378-21_3_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.010994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3378-21_3_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.28999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3378-21_3_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 100 | 0.16308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3378-21_3_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.012162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3378-21_3_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0053042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3378-21_3_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.020327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3378-21_3_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.002748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3378-21_3_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.022417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3378-21_3_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.007426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3378-21_3_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.011808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_3378-21_3_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.013743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_3378-21_3_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 75 | 0.006877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3378-21_3_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 73 | 0.010649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3378-21_3_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 93 | 0.01841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3378-21_3_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 64 | 0.031526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_3378-21_3_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0035532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3378-21_3_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0046115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3378-21_3_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.018778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3378-21_3_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.012541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3378-21_3_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 54 | 0.009952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3378-21_3_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 53 | 0.0029914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3378-21_3_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0093825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3378-21_3_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.032857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3378-21_3_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.02934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3378-21_3_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.034147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3378-21_3_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0067064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3378-21_3_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.026472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3378-21_3_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.033661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3378-21_3_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.014172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3378-21_3_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.0094819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_3378-21_3_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 58 | 0.019878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3378-21_3_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 67 | 0.013024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3378-21_3_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 91 | 0.0064245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3378-21_3_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 59 | 0.0069771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3378-21_3_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.013543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3378-21_3_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.016503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3378-21_3_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.00094127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3378-21_3_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.034837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3378-21_3_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.025889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3378-21_3_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.011182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_3378-21_3_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.01287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3378-21_3_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0019974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_3378-21_3_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.010691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3378-21_3_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.010488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_3378-21_3_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.01051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3378-21_3_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0095783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3378-21_3_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0063512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3378-21_3_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0056258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3378-21_3_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0080919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3378-21_3_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.030889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3378-21_3_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.013226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3378-21_3_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 106 | 0.005625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3378-21_3_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 107 | 0.004739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3378-21_3_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.01065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3378-21_3_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.017306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_3378-21_3_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.017384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3378-21_3_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.015909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3378-21_3_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.010925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3378-21_3_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0059771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3378-21_3_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.075092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3378-21_3_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 92 | 0.0063558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3378-21_3_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 103 | 0.29216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3378-21_3_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.23214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3378-21_3_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.18262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3378-21_3_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.010854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3378-21_3_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 116 | 0.093436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3378-21_3_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0070737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3378-21_3_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.03272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3378-21_3_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 119 | 0.007311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3378-21_3_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.04055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3378-21_3_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.059766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3378-21_3_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 102 | 0.012156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3378-21_3_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0091303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_3378-21_3_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.015626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3378-21_3_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.013041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3378-21_3_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.006373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3378-21_3_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.00442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3378-21_3_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0092417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3378-21_3_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.011778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3378-21_3_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.19603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3378-21_3_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.10848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3378-21_3_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.032802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3378-21_3_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.10637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3378-21_3_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 112 | 0.012682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3378-21_3_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 120 | 0.15136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3378-21_3_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 118 | 0.0088335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3378-21_3_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.004542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3378-21_3_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.006861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3378-21_3_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.004679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3378-21_3_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.007597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3378-21_3_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 109 | 123 | 0.009701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3378-21_3_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 109 | 124 | 0.002981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3378-21_3_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0037486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3378-21_3_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.21236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3378-21_3_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0041767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3378-21_3_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 122 | 0.0051874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3378-21_3_5_line_121 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0096676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3378-21_3_5_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.010006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3378-21_3_5_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.01739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3378-21_3_5_trafo_126 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 45 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2728313.6773 | 1246716.0774 | 2728317.7901 | 1246715.288 | 2728319.9337 | 1246712.6098 | 2728321.7528 | 1246713.8456
1 | 2728330.1808 | 1246719.5709 | 2728321.7528 | 1246713.8456
2 | 2728314.3247 | 1246713.4002 | 2728313.6773 | 1246716.0774
3 | 2728313.6773 | 1246716.0774 | 2728312.8453 | 1246719.5085
4 | 2728314.3247 | 1246713.4002 | 2728310.4759 | 1246710.7258 | 2728306.3588 | 1246710.2837
5 | 2728299.8383 | 1246709.5835 | 2728306.3588 | 1246710.2837
6 | 2728255.4736 | 1246688.639 | 2728263.1402 | 1246688.7939 | 2728263.4388 | 1246701.8784 | 2728263.1321 | 1246716.0507
7 | 2728263.1321 | 1246716.0507 | 2728268.2509 | 1246714.8604 | 2728269.7014 | 1246707.8968 | 2728270.0378 | 1246705.0011
8 | 2728255.4736 | 1246688.639 | 2728255.9093 | 1246680.7305 | 2728255.8921 | 1246680.1433
9 | 2728238.6806 | 1246686.9967 | 2728246.7397 | 1246687.1711 | 2728249.4385 | 1246688.5195 | 2728255.4736 | 1246688.639
10 | 2728255.4736 | 1246688.639 | 2728257.329 | 1246693.3388 | 2728257.3018 | 1246697.9473
11 | 2728270.0378 | 1246705.0011 | 2728299.8383 | 1246709.5835
12 | 2728270.0378 | 1246705.0011 | 2728271.1908 | 1246695.0748
13 | 2728283.4765 | 1246563.1219 | 2728283.5249 | 1246563.7614
14 | 2728281.8934 | 1246545.7864 | 2728286.8304 | 1246546.0268 | 2728287.8608 | 1246552.5325 | 2728283.0703 | 1246557.7445 | 2728283.4765 | 1246563.1219
15 | 2728284.2509 | 1246573.3725 | 2728283.5249 | 1246563.7614
16 | 2728284.2509 | 1246573.3725 | 2728282.5702 | 1246573.514
17 | 2728284.2509 | 1246573.3725 | 2728285.9844 | 1246573.2321 | 2728298.6111 | 1246566.6328 | 2728309.1185 | 1246561.9338 | 2728309.8439 | 1246558.4465 | 2728310.6934 | 1246557.8648
18 | 2728282.5702 | 1246573.514 | 2728284.0318 | 1246575.1137 | 2728286.6706 | 1246576.0939 | 2728295.7922 | 1246575.3683 | 2728300.6678 | 1246575.296
19 | 2728274.0601 | 1246589.9776 | 2728272.2177 | 1246580.4851 | 2728270.869 | 1246578.2095 | 2728279.8599 | 1246573.7445 | 2728282.5702 | 1246573.514
20 | 2728317.7115 | 1246549.6758 | 2728317.3686 | 1246553.2937 | 2728310.6934 | 1246557.8648
21 | 2728833.9109 | 1246451.7804 | 2728834.0252 | 1246453.2747
22 | 2728839.1214 | 1246405.4879 | 2728837.5293 | 1246411.9812 | 2728834.0179 | 1246420.9016 | 2728832.7186 | 1246432.6947 | 2728833.2067 | 1246442.5695 | 2728833.9109 | 1246451.7804
23 | 2728834.1035 | 1246454.2985 | 2728834.0252 | 1246453.2747
24 | 2728839.1214 | 1246405.4879 | 2728838.3386 | 1246400.642
25 | 2728834.1035 | 1246454.2985 | 2728834.9416 | 1246465.2605
26 | 2728821.8945 | 1246122.3788 | 2728802.2098 | 1246283.2577 | 2728802.3278 | 1246316.7672 | 2728807.0523 | 1246332.0052 | 2728817.0161 | 1246342.6198 | 2728825.1092 | 1246350.2911 | 2728830.2002 | 1246358.3976 | 2728833.7593 | 1246368.8396 | 2728836.657 | 1246390.2322 | 2728838.3386 | 1246400.642
27 | 2728735.2792 | 1246014.9048 | 2728739.4693 | 1246018.232 | 2728741.158 | 1246024.3406 | 2728774.9961 | 1246016.1903 | 2728794.009 | 1246062.8659 | 2728813.6111 | 1246095.6312 | 2728821.8945 | 1246122.3788
28 | 2728214.0061 | 1246670.8193 | 2728217.9087 | 1246673.3246 | 2728222.8176 | 1246674.8543 | 2728224.994 | 1246675.8236
29 | 2728208.7406 | 1246670.2682 | 2728213.9287 | 1246670.7697 | 2728214.0061 | 1246670.8193
30 | 2728238.6806 | 1246686.9967 | 2728236.5131 | 1246678.9095 | 2728226.8068 | 1246676.631 | 2728224.994 | 1246675.8236
31 | 2728208.5354 | 1246667.528 | 2728208.7406 | 1246670.2682
32 | 2728208.7406 | 1246670.2682 | 2728208.6357 | 1246686.9915 | 2728209.2694 | 1246692.6497
33 | 2728238.6806 | 1246686.9967 | 2728237.5395 | 1246694.334
34 | 2728208.5354 | 1246667.528 | 2728201.6151 | 1246659.7717 | 2728200.527 | 1246660.6732
35 | 2728208.5354 | 1246667.528 | 2728208.9577 | 1246656.3942 | 2728208.7942 | 1246653.7983
36 | 2728230.6435 | 1246694.1847 | 2728237.5395 | 1246694.334
37 | 2728237.5395 | 1246694.334 | 2728237.9591 | 1246704.9745
38 | 2728184.6265 | 1246663.6745 | 2728193.5436 | 1246666.4586 | 2728200.527 | 1246660.6732
39 | 2728208.7942 | 1246653.7983 | 2728208.4065 | 1246647.6413 | 2728207.8688 | 1246638.9666 | 2728208.6311 | 1246629.2302 | 2728209.3707 | 1246622.371
40 | 2728257.2808 | 1246701.5004 | 2728257.3018 | 1246697.9473
41 | 2728255.7573 | 1246675.5338 | 2728255.8921 | 1246680.1433
42 | 2728263.762 | 1246654.1328 | 2728266.1155 | 1246637.5693 | 2728266.5014 | 1246635.5578
43 | 2728263.762 | 1246654.1328 | 2728255.2104 | 1246652.9691 | 2728254.1934 | 1246651.7794 | 2728251.8548 | 1246651.5953
44 | 2728268.3765 | 1246625.784 | 2728266.5014 | 1246635.5578
45 | 2728252.1836 | 1246648.622 | 2728251.8548 | 1246651.5953
46 | 2728229.5326 | 1246553.493 | 2728227.8655 | 1246552.2793 | 2728225.9709 | 1246555.6746 | 2728223.0815 | 1246557.5271
47 | 2728226.1259 | 1246579.2428 | 2728223.4143 | 1246571.4997 | 2728225.1904 | 1246567.6459 | 2728234.6504 | 1246557.2191 | 2728229.5326 | 1246553.493
48 | 2728200.5448 | 1246564.1904 | 2728203.7255 | 1246566.7699 | 2728209.6554 | 1246561.2823 | 2728216.5915 | 1246556.4391 | 2728219.5109 | 1246559.8163 | 2728223.0815 | 1246557.5271
49 | 2728254.8713 | 1246565.2967 | 2728247.452 | 1246564.8804 | 2728239.7241 | 1246566.5036 | 2728232.7133 | 1246570.9558 | 2728226.1259 | 1246579.2428
50 | 2728226.1259 | 1246579.2428 | 2728222.8291 | 1246585.0829
51 | 2728185.1423 | 1246581.1474 | 2728188.1591 | 1246574.0843 | 2728197.9775 | 1246562.1083 | 2728200.5448 | 1246564.1904
52 | 2728254.8713 | 1246565.2967 | 2728261.2246 | 1246567.4805 | 2728267.7705 | 1246572.9824 | 2728270.869 | 1246578.2095 | 2728272.2177 | 1246580.4851 | 2728274.0601 | 1246589.9776
53 | 2728254.8713 | 1246565.2967 | 2728255.5754 | 1246559.9962 | 2728259.39 | 1246552.0385 | 2728259.39 | 1246552.0385
54 | 2728218.2864 | 1246593.4041 | 2728220.0045 | 1246590.0865 | 2728222.8291 | 1246585.0829
55 | 2728274.0601 | 1246589.9776 | 2728273.5379 | 1246602.2325 | 2728271.8132 | 1246609.6461
56 | 2728274.0601 | 1246589.9776 | 2728286.6571 | 1246593.2853
57 | 2728259.39 | 1246552.0385 | 2728265.804 | 1246551.6702
58 | 2728218.2864 | 1246593.4041 | 2728215.0777 | 1246599.5996
59 | 2728275.3193 | 1246682.6075 | 2728273.4572 | 1246684.5022 | 2728271.9397 | 1246688.6285 | 2728271.1908 | 1246695.0748
60 | 2728271.8132 | 1246609.6461 | 2728269.8719 | 1246617.9891 | 2728268.3765 | 1246625.784
61 | 2728280.6724 | 1246629.6134 | 2728279.7599 | 1246629.3823
62 | 2728282.0044 | 1246655.1505 | 2728278.9957 | 1246653.8064 | 2728276.716 | 1246648.8083 | 2728276.8921 | 1246644.8643 | 2728280.199 | 1246640.8101 | 2728282.4971 | 1246640.7708 | 2728284.7415 | 1246630.6439 | 2728280.6724 | 1246629.6134
63 | 2728271.8132 | 1246609.6461 | 2728275.2227 | 1246613.7678 | 2728275.777 | 1246618.1837 | 2728273.7464 | 1246627.8593 | 2728279.7599 | 1246629.3823
64 | 2728211.0195 | 1246609.9985 | 2728213.8533 | 1246601.9639 | 2728215.0777 | 1246599.5996
65 | 2728211.0195 | 1246609.9985 | 2728201.8796 | 1246611.2242 | 2728198.2714 | 1246610.6856
66 | 2728211.0195 | 1246609.9985 | 2728210.7139 | 1246611.9724
67 | 2728198.2714 | 1246610.6856 | 2728196.8254 | 1246610.4698 | 2728190.8096 | 1246611.8966 | 2728188.2526 | 1246613.552
68 | 2728210.7139 | 1246611.9724 | 2728209.9829 | 1246616.693 | 2728209.3707 | 1246622.371
69 | 2728179.43 | 1246619.2636 | 2728188.2526 | 1246613.552
70 | 2728176.8938 | 1246611.729 | 2728176.9775 | 1246613.7993 | 2728178.4092 | 1246619.9244 | 2728179.43 | 1246619.2636
71 | 2728292.8 | 1246594.8983 | 2728286.6571 | 1246593.2853
72 | 2728292.8 | 1246594.8983 | 2728295.5327 | 1246599.8158
73 | 2728292.8 | 1246594.8983 | 2728300.7709 | 1246593.5043
74 | 2728296.2321 | 1246628.6908 | 2728295.0924 | 1246627.2315 | 2728294.1483 | 1246622.6738 | 2728294.6364 | 1246618.2806 | 2728298.1585 | 1246611.6177 | 2728298.5051 | 1246607.4771 | 2728297.1786 | 1246602.7777 | 2728295.5327 | 1246599.8158
75 | 2728313.9115 | 1246592.8978 | 2728305.9835 | 1246592.5926 | 2728300.7709 | 1246593.5043
76 | 2728313.9115 | 1246592.8978 | 2728314.5689 | 1246598.4835
77 | 2728318.6649 | 1246592.8895 | 2728313.9115 | 1246592.8978
78 | 2728241.8335 | 1246712.0533 | 2728241.9764 | 1246705.4507 | 2728237.9591 | 1246704.9745
79 | 2728152.7028 | 1246626.779 | 2728156.6708 | 1246627.1609 | 2728165.4567 | 1246630.0755 | 2728169.1404 | 1246631.7906
80 | 2728152.7028 | 1246626.779 | 2728149.6653 | 1246626.4867 | 2728144.0536 | 1246627.3996 | 2728142.2136 | 1246628.2717 | 2728139.4322 | 1246634.2691
81 | 2728177.3976 | 1246644.5157 | 2728177.2587 | 1246643.4199 | 2728175.6808 | 1246638.4593 | 2728173.7945 | 1246635.1824 | 2728170.9928 | 1246632.653 | 2728169.1404 | 1246631.7906
82 | 2728139.4322 | 1246634.2691 | 2728134.8357 | 1246644.1804
83 | 2728177.3976 | 1246644.5157 | 2728178.1495 | 1246650.4453
84 | 2728118.6225 | 1246709.666 | 2728122.9244 | 1246710.2594 | 2728126.6046 | 1246709.2047 | 2728129.454 | 1246705.6854 | 2728131.2153 | 1246700.063 | 2728132.6552 | 1246689.0401 | 2728131.6268 | 1246664.2631 | 2728131.5959 | 1246657.3008 | 2728131.9513 | 1246653.4496 | 2728133.3441 | 1246647.3967 | 2728134.8357 | 1246644.1804
85 | 2728178.1495 | 1246650.4453 | 2728178.1495 | 1246650.4453 | 2728179.884 | 1246656.5599
86 | 2728118.6225 | 1246709.666 | 2728119.3804 | 1246705.3675 | 2728119.7889 | 1246700.1051 | 2728119.2458 | 1246695.1669 | 2728118.2151 | 1246690.763 | 2728116.2657 | 1246684.4599 | 2728110.3554 | 1246669.13 | 2728108.2826 | 1246662.9465 | 2728107.1368 | 1246657.5727 | 2728106.9024 | 1246652.6856 | 2728107.9075 | 1246647.7919 | 2728109.8255 | 1246640.5159 | 2728143.6116 | 1246551.046 | 2728161.8278 | 1246502.2751 | 2728177.6364 | 1246462.1152 | 2728180.7701 | 1246455.5884 | 2728185.1787 | 1246449.167 | 2728190.1448 | 1246443.8698 | 2728195.589 | 1246438.8275
87 | 2728512.148 | 1246260.4346 | 2728509.4741 | 1246266.6488 | 2728452.1404 | 1246302.7937 | 2728413.8823 | 1246263.5756 | 2728387.5724 | 1246232.6904 | 2728353.7054 | 1246205.278 | 2728340.9584 | 1246191.6388
88 | 2728165.6071 | 1246242.6316 | 2728340.9584 | 1246191.6388
89 | 2728512.148 | 1246260.4346 | 2728502.8465 | 1246254.7949
90 | 2728165.6071 | 1246242.6316 | 2728187.6677 | 1246310.0001 | 2728191.2155 | 1246323.811 | 2728197.5339 | 1246329.1755
91 | 2728502.8465 | 1246254.7949 | 2728496.4299 | 1246251.8175
92 | 2728502.8465 | 1246254.7949 | 2728501.5231 | 1246250.3068 | 2728503.3461 | 1246245.6978 | 2728509.8405 | 1246240.6897 | 2728517.9853 | 1246228.2332
93 | 2728489.7981 | 1246248.7403 | 2728496.4299 | 1246251.8175
94 | 2728543.6207 | 1246197.1618 | 2728534.6148 | 1246205.7629 | 2728529.4483 | 1246215.0479 | 2728517.9853 | 1246228.2332
95 | 2728543.6207 | 1246197.1618 | 2728550.884 | 1246180.7494 | 2728553.5078 | 1246168.8404 | 2728553.8374 | 1246160.9629 | 2728551.759 | 1246154.0007 | 2728542.9853 | 1246142.4894
96 | 2728542.9853 | 1246142.4894 | 2728539.2797 | 1246135.6365 | 2728539.2198 | 1246131.2713
97 | 2728184.6265 | 1246663.6745 | 2728181.295 | 1246661.534 | 2728179.884 | 1246656.5599
98 | 2728184.6265 | 1246663.6745 | 2728179.9315 | 1246666.2308 | 2728174.3583 | 1246668.8571 | 2728172.1663 | 1246672.3795
99 | 2728184.6265 | 1246663.6745 | 2728182.3238 | 1246669.5187 | 2728182.5706 | 1246676.2744
100 | 2728182.5706 | 1246676.2744 | 2728188.8898 | 1246677.234
101 | 2728182.5706 | 1246676.2744 | 2728182.8606 | 1246680.6845
102 | 2728736.2492 | 1245993.9077 | 2728735.8227 | 1246003.1395
103 | 2728735.2792 | 1246014.9048 | 2728735.8227 | 1246003.1395
104 | 2728602.3975 | 1246048.6181 | 2728614.6231 | 1246049.7731 | 2728630.3802 | 1246047.6907 | 2728637.2666 | 1246043.0917 | 2728645.9967 | 1246033.2836 | 2728647.9213 | 1246028.8771 | 2728659.0225 | 1246012.5482 | 2728662.3014 | 1246005.6355 | 2728665.5929 | 1245997.4442 | 2728668.836 | 1245994.2674 | 2728675.4318 | 1245994.0103 | 2728681.6108 | 1245997.2805 | 2728696.699 | 1246018.0036 | 2728708.7328 | 1246028.6851 | 2728716.8061 | 1246030.6843 | 2728725.107 | 1246030.5532 | 2728732.8592 | 1246028.1972 | 2728741.158 | 1246024.3406 | 2728739.4693 | 1246018.232 | 2728735.2792 | 1246014.9048
105 | 2728602.3975 | 1246048.6181 | 2728585.7888 | 1246065.9175 | 2728576.8368 | 1246086.6525 | 2728568.6779 | 1246105.6699 | 2728562.1138 | 1246115.6251 | 2728554.052 | 1246117.9747 | 2728543.4888 | 1246123.8063 | 2728539.2007 | 1246129.8742 | 2728539.2198 | 1246131.2713
106 | 2728195.589 | 1246438.8275 | 2728190.6698 | 1246435.3181 | 2728182.8389 | 1246433.3138 | 2728176.9383 | 1246432.5523 | 2728168.7624 | 1246434.266 | 2728165.1312 | 1246436.703
107 | 2728216.1781 | 1246350.6294 | 2728214.2435 | 1246362.8538 | 2728212.639 | 1246368.9021 | 2728218.7272 | 1246373.9158 | 2728222.2213 | 1246378.3285 | 2728224.5724 | 1246383.5283 | 2728226.5013 | 1246389.0303 | 2728227.5454 | 1246395.9589 | 2728227.0276 | 1246402.0753 | 2728225.7496 | 1246407.3522 | 2728223.8905 | 1246411.549 | 2728220.0085 | 1246417.3812 | 2728216.4392 | 1246420.985 | 2728204.9919 | 1246431.0462 | 2728195.589 | 1246438.8275
108 | 2728159.2182 | 1246447.3095 | 2728160.2833 | 1246441.9672 | 2728163.433 | 1246437.8428 | 2728165.1312 | 1246436.703
109 | 2728093.2033 | 1246311.0935 | 2728161.5182 | 1246343.9867 | 2728205.2744 | 1246364.5502 | 2728212.639 | 1246368.9021 | 2728214.2435 | 1246362.8538 | 2728216.1781 | 1246350.6294
110 | 2728216.1781 | 1246350.6294 | 2728210.6459 | 1246343.7428
111 | 2728314.5689 | 1246598.4835 | 2728319.1234 | 1246598.5821
112 | 2728314.5689 | 1246598.4835 | 2728316.246 | 1246605.1367
113 | 2728309.9019 | 1246597.9932 | 2728314.5689 | 1246598.4835
114 | 2728319.2747 | 1246585.3183 | 2728318.6649 | 1246592.8895
115 | 2728316.246 | 1246605.1367 | 2728325.8379 | 1246606.7679
116 | 2728316.246 | 1246605.1367 | 2728314.5009 | 1246607.5566
117 | 2728159.2182 | 1246447.3095 | 2728158.749 | 1246449.6629 | 2728158.965 | 1246450.9944
118 | 2728032.5633 | 1246613.7769 | 2728036.7971 | 1246603.8404 | 2728069.3812 | 1246540.2221 | 2728098.3755 | 1246521.0428 | 2728137.2337 | 1246486.3966 | 2728158.0436 | 1246461.3134 | 2728159.7825 | 1246456.0352 | 2728158.965 | 1246450.9944
119 | 2728030.9261 | 1246617.6194 | 2728032.5633 | 1246613.7769
120 | 2728030.9261 | 1246617.6194 | 2728028.8927 | 1246622.3916
121 | 2728197.5339 | 1246329.1755 | 2728201.9682 | 1246332.9402 | 2728204.3797 | 1246335.9423
122 | 2728204.3797 | 1246335.9423 | 2728210.6459 | 1246343.7428
123 | 2728093.2033 | 1246311.0935 | 2728097.7618 | 1246294.3111

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728321.7528 | 1246713.8456
1 | 2728313.6773 | 1246716.0774
2 | 2728330.1808 | 1246719.5709
3 | 2728314.3247 | 1246713.4002
4 | 2728312.8453 | 1246719.5085
5 | 2728306.3588 | 1246710.2837
6 | 2728263.1321 | 1246716.0507
7 | 2728255.4736 | 1246688.639
8 | 2728270.0378 | 1246705.0011
9 | 2728283.4766 | 1246563.1219
10 | 2728283.5249 | 1246563.7614
11 | 2728281.8934 | 1246545.7864
12 | 2728284.2509 | 1246573.3725
13 | 2728282.5702 | 1246573.514
14 | 2728310.6934 | 1246557.8648
15 | 2728833.9109 | 1246451.7804
16 | 2728834.0252 | 1246453.2747
17 | 2728839.1214 | 1246405.4879
18 | 2728834.1035 | 1246454.2985
19 | 2728838.3386 | 1246400.642
20 | 2728834.9416 | 1246465.2605
21 | 2728821.8945 | 1246122.3788
22 | 2728214.0061 | 1246670.8193
23 | 2728224.994 | 1246675.8236
24 | 2728208.7406 | 1246670.2682
25 | 2728238.6806 | 1246686.9967
26 | 2728208.5354 | 1246667.528
27 | 2728209.2694 | 1246692.6497
28 | 2728237.5395 | 1246694.334
29 | 2728200.527 | 1246660.6732
30 | 2728208.7942 | 1246653.7983
31 | 2728257.3018 | 1246697.9473
32 | 2728257.2808 | 1246701.5004
33 | 2728255.8921 | 1246680.1433
34 | 2728255.7573 | 1246675.5338
35 | 2728263.762 | 1246654.1328
36 | 2728266.5014 | 1246635.5578
37 | 2728251.8548 | 1246651.5953
38 | 2728229.5326 | 1246553.493
39 | 2728223.0815 | 1246557.5271
40 | 2728226.1259 | 1246579.2428
41 | 2728200.5448 | 1246564.1904
42 | 2728254.8713 | 1246565.2967
43 | 2728222.8291 | 1246585.0829
44 | 2728185.1423 | 1246581.1474
45 | 2728274.0601 | 1246589.9776
46 | 2728259.39 | 1246552.0385
47 | 2728218.2864 | 1246593.4041
48 | 2728271.1908 | 1246695.0748
49 | 2728275.3193 | 1246682.6075
50 | 2728299.8383 | 1246709.5835
51 | 2728300.6678 | 1246575.296
52 | 2728317.7115 | 1246549.6758
53 | 2728252.1836 | 1246648.622
54 | 2728268.3765 | 1246625.784
55 | 2728280.6724 | 1246629.6134
56 | 2728279.7599 | 1246629.3823
57 | 2728282.0044 | 1246655.1505
58 | 2728271.8132 | 1246609.6461
59 | 2728215.0777 | 1246599.5996
60 | 2728211.0195 | 1246609.9985
61 | 2728198.2714 | 1246610.6856
62 | 2728210.7139 | 1246611.9724
63 | 2728188.2526 | 1246613.552
64 | 2728209.3707 | 1246622.371
65 | 2728179.43 | 1246619.2636
66 | 2728176.8938 | 1246611.729
67 | 2728286.6571 | 1246593.2853
68 | 2728292.8 | 1246594.8983
69 | 2728295.5327 | 1246599.8158
70 | 2728300.7709 | 1246593.5043
71 | 2728296.2321 | 1246628.6908
72 | 2728313.9115 | 1246592.8978
73 | 2728237.9591 | 1246704.9745
74 | 2728241.8335 | 1246712.0533
75 | 2728230.6435 | 1246694.1847
76 | 2728152.7028 | 1246626.779
77 | 2728169.1404 | 1246631.7906
78 | 2728139.4322 | 1246634.2691
79 | 2728177.3976 | 1246644.5157
80 | 2728134.8357 | 1246644.1804
81 | 2728178.1495 | 1246650.4453
82 | 2728118.6225 | 1246709.666
83 | 2728340.9584 | 1246191.6388
84 | 2728512.148 | 1246260.4346
85 | 2728165.6071 | 1246242.6316
86 | 2728502.8465 | 1246254.7949
87 | 2728496.4299 | 1246251.8175
88 | 2728517.9853 | 1246228.2332
89 | 2728543.6207 | 1246197.1618
90 | 2728542.9853 | 1246142.4894
91 | 2728265.804 | 1246551.6702
92 | 2728179.884 | 1246656.5599
93 | 2728184.6265 | 1246663.6745
94 | 2728172.1663 | 1246672.3795
95 | 2728182.5706 | 1246676.2744
96 | 2728188.8898 | 1246677.234
97 | 2728182.8606 | 1246680.6845
98 | 2728735.8227 | 1246003.1395
99 | 2728736.2492 | 1245993.9077
100 | 2728735.2792 | 1246014.9048
101 | 2728602.3975 | 1246048.6181
102 | 2728539.2198 | 1246131.2713
103 | 2728195.589 | 1246438.8275
104 | 2728165.1312 | 1246436.703
105 | 2728216.1781 | 1246350.6294
106 | 2728314.5689 | 1246598.4835
107 | 2728318.6649 | 1246592.8895
108 | 2728319.1234 | 1246598.5821
109 | 2728316.246 | 1246605.1367
110 | 2728309.9019 | 1246597.9932
111 | 2728319.2747 | 1246585.3183
112 | 2728159.2182 | 1246447.3095
113 | 2728158.965 | 1246450.9944
114 | 2728032.5633 | 1246613.7769
115 | 2728030.9261 | 1246617.6194
116 | 2728197.5339 | 1246329.1755
117 | 2728204.3797 | 1246335.9423
118 | 2728210.6459 | 1246343.7428
119 | 2728489.7981 | 1246248.7403
120 | 2728093.2033 | 1246311.0935
121 | 2728097.7618 | 1246294.3111
122 | 2728028.8927 | 1246622.3916
123 | 2728325.8379 | 1246606.7679
124 | 2728314.5009 | 1246607.5566
125 | 2728270.869 | 1246578.2095

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1