## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3378-8_1_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3378-8_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3378-8_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3378-8_1_2_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3378-8_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3378-8_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3378-8_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3378-8_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3378-8_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3378-8_1_2_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3378-8_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3378-8_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3378-8_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3378-8_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3378-8_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3378-8_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3378-8_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3378-8_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3378-8_1_2_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3378-8_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3378-8_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3378-8_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3378-8_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3378-8_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3378-8_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3378-8_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3378-8_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3378-8_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3378-8_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3378-8_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3378-8_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3378-8_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3378-8_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3378-8_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3378-8_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3378-8_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3378-8_1_2_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3378-8_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3378-8_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3378-8_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3378-8_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3378-8_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3378-8_1_2_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3378-8_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3378-8_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3378-8_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3378-8_1_2_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3378-8_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3378-8_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3378-8_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3378-8_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3378-8_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3378-8_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3378-8_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3378-8_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3378-8_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3378-8_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3378-8_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3378-8_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3378-8_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3378-8_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3378-8_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3378-8_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3378-8_1_2_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3378-8_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3378-8_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3378-8_1_2_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3378-8_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3378-8_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3378-8_1_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3378-8_1_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3378-8_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3378-8_1_2_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3378-8_1_2_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3378-8_1_2_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3378-8_1_2_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3378-8_1_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3378-8_1_2_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3378-8_1_2_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3378-8_1_2_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3378-8_1_2_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3378-8_1_2_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3378-8_1_2_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3378-8_1_2_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3378-8_1_2_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3378-8_1_2_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3378-8_1_2_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3378-8_1_2_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3378-8_1_2_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3378-8_1_2_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3378-8_1_2_load_4 | 0 | 7.9536e-05 | 1.9934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3378-8_1_2_load_165 | 1 | 0.00058233 | 0.00014594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3378-8_1_2_load_328 | 3 | 0.00042048 | 0.00010538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3378-8_1_2_load_61 | 5 | 0.00013086 | 3.2798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3378-8_1_2_load_62 | 6 | 0.00014735 | 3.693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3378-8_1_2_load_64 | 7 | 0.00015821 | 3.9651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3378-8_1_2_load_326 | 9 | 0.00016405 | 4.1114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3378-8_1_2_load_113 | 10 | 0.00016457 | 4.1245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3378-8_1_2_load_91 | 11 | 0.00012405 | 3.109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3378-8_1_2_load_92 | 12 | 0.00012289 | 3.0798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3378-8_1_2_load_93 | 13 | 0.00053992 | 0.00013532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3378-8_1_2_load_94 | 14 | 8.4995e-05 | 2.1302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3378-8_1_2_load_95 | 15 | 0.00033395 | 8.3695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3378-8_1_2_load_96 | 16 | 0.00025418 | 6.3705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3378-8_1_2_load_97 | 17 | 0.00015466 | 3.8761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3378-8_1_2_load_98 | 19 | 0.00014176 | 3.5527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3378-8_1_2_load_99 | 20 | 0.00018527 | 4.6434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3378-8_1_2_load_100 | 21 | 0.00012099 | 3.0322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3378-8_1_2_load_103 | 24 | 8.9934e-05 | 2.254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3378-8_1_2_load_104 | 25 | 0.00041594 | 0.00010424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3378-8_1_2_load_106 | 27 | 0.00029596 | 7.4175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3378-8_1_2_load_154 | 28 | 0.00012149 | 3.0449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3378-8_1_2_load_144 | 30 | 0.00010437 | 2.6157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3378-8_1_2_load_140 | 31 | 7.6826e-05 | 1.9254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3378-8_1_2_load_111 | 32 | 0.00016912 | 4.2384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3378-8_1_2_load_132 | 33 | 0.0018826 | 0.00047183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3378-8_1_2_load_133 | 34 | 0.00060352 | 0.00015126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3378-8_1_2_load_135 | 35 | 0.00072271 | 0.00018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3378-8_1_2_load_408 | 36 | 0.00022359 | 5.6036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3378-8_1_2_load_216 | 38 | 0.000224 | 5.6141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3378-8_1_2_load_214 | 39 | 0.00013663 | 3.4243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3378-8_1_2_load_141 | 40 | 0.00025608 | 6.4181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3378-8_1_2_load_145 | 43 | 0.01297 | 0.0032505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3378-8_1_2_load_191 | 44 | 0.00013751 | 3.4462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3378-8_1_2_load_313 | 46 | 0.00021358 | 5.3529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3378-8_1_2_load_168 | 47 | 0.00047658 | 0.00011944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3378-8_1_2_load_166 | 48 | 0.00010651 | 2.6694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3378-8_1_2_load_169 | 50 | 0.00013464 | 3.3743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3378-8_1_2_load_170 | 51 | 0.00012672 | 3.1758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3378-8_1_2_load_188 | 52 | 0.00029437 | 7.3775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3378-8_1_2_load_189 | 53 | 0.00027599 | 6.9169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3378-8_1_2_load_192 | 55 | 0.00023637 | 5.9239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3378-8_1_2_load_193 | 57 | 8.8942e-05 | 2.2291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3378-8_1_2_load_194 | 58 | 0.00019438 | 4.8717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3378-8_1_2_load_228 | 59 | 0.00041318 | 0.00010355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3378-8_1_2_load_199 | 60 | 0.00026872 | 6.7347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3378-8_1_2_load_196 | 61 | 0.00013182 | 3.3038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3378-8_1_2_load_197 | 62 | 0.00014964 | 3.7502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3378-8_1_2_load_213 | 64 | 0.00016018 | 4.0146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3378-8_1_2_load_215 | 65 | 0.00025333 | 6.349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3378-8_1_2_load_329 | 66 | 9.3961e-05 | 2.3549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3378-8_1_2_load_231 | 69 | 0.00021165 | 5.3044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3378-8_1_2_load_232 | 70 | 0.00019615 | 4.916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3378-8_1_2_load_382 | 72 | 0.00020303 | 5.0884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3378-8_1_2_load_359 | 73 | 0.00019568 | 4.9041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3378-8_1_2_load_279 | 74 | 0.00017285 | 4.3321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3378-8_1_2_load_280 | 75 | 0.00014096 | 3.5328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3378-8_1_2_load_281 | 76 | 0.00019621 | 4.9176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3378-8_1_2_load_282 | 77 | 0.00012593 | 3.1561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3378-8_1_2_load_353 | 79 | 0.00012483 | 3.1286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3378-8_1_2_load_324 | 80 | 0.00014743 | 3.6948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3378-8_1_2_load_400 | 82 | 0.00025977 | 6.5105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3378-8_1_2_load_330 | 83 | 0.00071848 | 0.00018007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3378-8_1_2_load_361 | 85 | 0.00036063 | 9.0382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3378-8_1_2_load_385 | 87 | 0.00018272 | 4.5793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3378-8_1_2_load_399 | 88 | 0.00015299 | 3.8343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3378-8_1_2_load_406 | 89 | 0.0001617 | 4.0525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3378-8_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.19672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3378-8_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 48 | 0.019957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3378-8_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 49 | 0.074297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3378-8_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.011337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3378-8_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.073528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3378-8_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 82 | 0.0090638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3378-8_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.33982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3378-8_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.052306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3378-8_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.00084791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3378-8_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.029226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3378-8_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.26149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3378-8_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 81 | 0.19779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3378-8_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 78 | 0.055963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3378-8_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 32 | 0.011355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3378-8_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.017301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3378-8_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.13674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3378-8_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.14934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3378-8_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.04109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3378-8_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.022932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3378-8_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.27398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3378-8_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.11491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3378-8_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 84 | 0.082984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3378-8_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 83 | 0.14158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3378-8_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.018286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3378-8_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.041509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3378-8_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0019272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3378-8_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.095976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3378-8_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.20639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3378-8_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.014816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3378-8_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.3779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3378-8_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.20823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3378-8_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.0092114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3378-8_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.22305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3378-8_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.046262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3378-8_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.01638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3378-8_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 47 | 0.061539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3378-8_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 44 | 0.078938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3378-8_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 45 | 0.008546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3378-8_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 46 | 0.012688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3378-8_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 40 | 0.014632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3378-8_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0065878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3378-8_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.085202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3378-8_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.20601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3378-8_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.18835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3378-8_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 42 | 0.12334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3378-8_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.2767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3378-8_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.14838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3378-8_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 66 | 0.030253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3378-8_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 64 | 0.01119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3378-8_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.21147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3378-8_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.3364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3378-8_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.016834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3378-8_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 89 | 0.17541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3378-8_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 53 | 0.098328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3378-8_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 61 | 0.063723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3378-8_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 79 | 0.028345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3378-8_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.022948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3378-8_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.17924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3378-8_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.093266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3378-8_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.03103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3378-8_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3378-8_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.02245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3378-8_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.17811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3378-8_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.015704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3378-8_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.011817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3378-8_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.017746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3378-8_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 67 | 0.013349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3378-8_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0086056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3378-8_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.011348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3378-8_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 87 | 0.09752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3378-8_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 86 | 0.23407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3378-8_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.095012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3378-8_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 83 | 0.088774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3378-8_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.11339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3378-8_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.22545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3378-8_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.2048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3378-8_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0089508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3378-8_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.010083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3378-8_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.02307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3378-8_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 86 | 0.25413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3378-8_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 81 | 0.16535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3378-8_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.012126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3378-8_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00043728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3378-8_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0056364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3378-8_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.099709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3378-8_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.073042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3378-8_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.048588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3378-8_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.09758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3378-8_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0015247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3378-8_1_2_trafo_106 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 90 | 27 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2730707.8085 | 1246365.8165 | 2730674.8711 | 1246171.8779
1 | 2730674.8711 | 1246171.8779 | 2730668.3021 | 1246171.8015 | 2730659.5439 | 1246173.8215 | 2730655.1721 | 1246173.3248
2 | 2730734.9767 | 1246135.6836 | 2730725.0425 | 1246149.5546 | 2730716.6464 | 1246158.1104 | 2730704.9185 | 1246165.9365 | 2730688.5658 | 1246172.0371 | 2730674.8711 | 1246171.8779
3 | 2729877.4597 | 1246860.7442 | 2729872.2748 | 1246851.834 | 2729871.6589 | 1246851.0104
4 | 2729877.4597 | 1246860.7442 | 2729877.925 | 1246847.098 | 2729879.9049 | 1246827.4464 | 2729882.9302 | 1246819.3945 | 2729886.4401 | 1246815.7793 | 2729892.4683 | 1246814.1433 | 2729899.9257 | 1246815.5634 | 2729911.667 | 1246820.4582
5 | 2729866.2311 | 1246843.7515 | 2729871.6589 | 1246851.0104
6 | 2729911.667 | 1246820.4582 | 2729933.3654 | 1246797.2021 | 2729988.7519 | 1246763.2417 | 2730010.0727 | 1246752.3996 | 2730035.6296 | 1246751.3479 | 2730059.7389 | 1246761.1629 | 2730110 | 1246779.6482 | 2730168.7984 | 1246797.5097 | 2730220.57 | 1246806.2875
7 | 2731762.802 | 1246070.7349 | 2731761.1893 | 1246072.5035 | 2731730.8147 | 1246112.1096
8 | 2731762.802 | 1246070.7349 | 2731763.3733 | 1246070.1084
9 | 2731783.0654 | 1246048.5128 | 2731763.3733 | 1246070.1084
10 | 2731783.0654 | 1246048.5128 | 2731771.5969 | 1246047.6573 | 2731762.0177 | 1246040.6828 | 2731741.0645 | 1246012.626 | 2731696.4726 | 1245981.0746 | 2731681.5011 | 1245966.4405 | 2731675.7055 | 1245950.3977 | 2731678.5152 | 1245921.5681 | 2731671.8908 | 1245909.1546 | 2731655.7917 | 1245897.6315 | 2731652.0041 | 1245887.8166 | 2731653.9725 | 1245861.4705 | 2731652.957 | 1245850.7928
11 | 2731652.957 | 1245850.7928 | 2731499.5272 | 1245975.6113
12 | 2731631.1658 | 1245804.8591 | 2731649.7879 | 1245817.4723 | 2731652.957 | 1245850.7928
13 | 2730220.57 | 1246806.2875 | 2730231.7652 | 1246808.1857
14 | 2729959.169 | 1246591.5842 | 2729958.1127 | 1246592.5654 | 2729950.6362 | 1246596.138 | 2729943.2747 | 1246597.9177
15 | 2729959.169 | 1246591.5842 | 2729962.0545 | 1246588.9041 | 2729968.7127 | 1246576.1278 | 2729974.8501 | 1246569.1784 | 2729997.3554 | 1246550.1884 | 2730017.4771 | 1246533.7596 | 2730025.3752 | 1246529.5735 | 2730036.4691 | 1246527.4927 | 2730051.292 | 1246526.2833 | 2730063.1316 | 1246527.0659 | 2730069.6987 | 1246528.578
16 | 2729938.9712 | 1246692.1302 | 2729943.4225 | 1246689.7285 | 2729947.7017 | 1246683.7726 | 2729949.1212 | 1246679.3443 | 2729948.3543 | 1246672.9663 | 2729944.8324 | 1246667.1285 | 2729922.927 | 1246640.1806 | 2729914.487 | 1246632.2109 | 2729902.7373 | 1246622.167 | 2729900.3144 | 1246617.5543 | 2729900.8361 | 1246612.0276 | 2729903.881 | 1246607.2234 | 2729908.601 | 1246604.6023 | 2729915.9427 | 1246602.35 | 2729933.4288 | 1246600.298 | 2729943.2747 | 1246597.9177
17 | 2730108.8493 | 1246540.9716 | 2730093.8436 | 1246536.3254 | 2730074.8235 | 1246529.758 | 2730069.6987 | 1246528.578
18 | 2729938.9712 | 1246692.1302 | 2729934.3911 | 1246694.6015 | 2729922.8196 | 1246695.7379 | 2729916.8089 | 1246694.694
19 | 2729947.6399 | 1246404.7706 | 2729961.5818 | 1246425.4287 | 2729969.0191 | 1246432.9538 | 2729978.1793 | 1246440.1386 | 2729985.6949 | 1246444.4404 | 2729993.1357 | 1246446.6387 | 2730011.9294 | 1246449.7645 | 2730035.6062 | 1246451.107 | 2730047.1211 | 1246453.2614 | 2730056.6821 | 1246456.2959 | 2730066.8875 | 1246461.9913 | 2730082.8589 | 1246472.8511 | 2730091.2735 | 1246482.3218 | 2730109.3364 | 1246509.0858 | 2730122.7477 | 1246526.0505 | 2730132.2622 | 1246535.6676 | 2730133.684 | 1246540.4363 | 2730132.7437 | 1246545.7426 | 2730125.5711 | 1246545.1069 | 2730110.0413 | 1246541.3406 | 2730108.8493 | 1246540.9716
20 | 2729803.724 | 1246684.8094 | 2729812.727 | 1246688.1204 | 2729821.8024 | 1246689.8539 | 2729858.2985 | 1246689.2858 | 2729871.3161 | 1246687.3358 | 2729883.8929 | 1246686.8775 | 2729915.3443 | 1246694.4397 | 2729916.8089 | 1246694.694
21 | 2729803.724 | 1246684.8094 | 2729801.3248 | 1246688.0819 | 2729798.8806 | 1246693.0661 | 2729802.0699 | 1246744.1028 | 2729804.1491 | 1246755.7807 | 2729808.0872 | 1246765.3864
22 | 2729803.724 | 1246684.8094 | 2729804.6342 | 1246678.1012 | 2729802.9366 | 1246672.1144 | 2729801.2035 | 1246670.1636 | 2729796.1524 | 1246668.2403 | 2729791.2458 | 1246669.0336 | 2729778.1953 | 1246679.7351 | 2729763.8293 | 1246687.7055 | 2729751.1821 | 1246691.3764 | 2729710.308 | 1246693.1061 | 2729688.6522 | 1246694.0666 | 2729682.1469 | 1246693.3912
23 | 2730376.0495 | 1246141.2767 | 2730376.0495 | 1246141.2767 | 2730386.5811 | 1246145.5564 | 2730393.141 | 1246147.7535
24 | 2730376.0495 | 1246141.2767 | 2730359.255 | 1246132.0884 | 2730346.031 | 1246119.9983 | 2730343.2576 | 1246116.5219
25 | 2730394.9685 | 1246148.3655 | 2730393.141 | 1246147.7535
26 | 2730290.0705 | 1246036.7071 | 2730334.1385 | 1246105.0906 | 2730343.2576 | 1246116.5219
27 | 2730394.9685 | 1246148.3655 | 2730437.7923 | 1246108.7169 | 2730445.1558 | 1246105.8541 | 2730454.6501 | 1246107.4755 | 2730469.9114 | 1246113.8723 | 2730480.684 | 1246112.6971 | 2730492.5302 | 1246108.4096 | 2730499.4393 | 1246107.6498 | 2730504.2817 | 1246108.7684 | 2730508.3518 | 1246112.6948 | 2730519.4132 | 1246130.3203 | 2730530.3177 | 1246141.6813 | 2730542.0944 | 1246149.8143 | 2730558.9971 | 1246155.4468 | 2730563.1531 | 1246156.3444
28 | 2730394.9685 | 1246148.3655 | 2730409.2481 | 1246152.3162
29 | 2730203.3321 | 1245678.9789 | 2730200.1093 | 1245684.6242 | 2730199.4823 | 1245690.1153 | 2730200.1924 | 1245699.4168 | 2730201.5412 | 1245721.2765 | 2730202.0431 | 1245744.5301 | 2730204.8047 | 1245757.1239 | 2730210.8392 | 1245768.6665 | 2730218.9408 | 1245782.79 | 2730221.1823 | 1245791.5357 | 2730221.1347 | 1245802.6444 | 2730224.8112 | 1245815.5586 | 2730230.1412 | 1245826.4851 | 2730236.5816 | 1245842.5962 | 2730238.8621 | 1245858.5046 | 2730239.9324 | 1245874.7979 | 2730245.8148 | 1245915.9519 | 2730249.8041 | 1245932.5095 | 2730262.4655 | 1245956.1304 | 2730270.913 | 1245977.5346 | 2730278.2369 | 1245990.2288 | 2730284.9396 | 1245998.8613 | 2730289.3126 | 1246007.2425 | 2730291.7646 | 1246015.6815 | 2730292.3766 | 1246029.4403 | 2730291.8778 | 1246033.5663 | 2730290.0705 | 1246036.7071
30 | 2730290.0705 | 1246036.7071 | 2730270.7989 | 1246006.791 | 2730261.7273 | 1245995.9045 | 2730251.1832 | 1245986.3312 | 2730239.3974 | 1245980.6452 | 2730231.1559 | 1245978.7515 | 2730219.958 | 1245978.6389 | 2730202.5254 | 1245981.6032 | 2730190.5822 | 1245981.0183 | 2730179.4076 | 1245977.7813 | 2730168.8242 | 1245972.0552 | 2730158.0838 | 1245962.8114 | 2730127.3915 | 1245931.2622
31 | 2730563.1531 | 1246156.3444 | 2730572.1569 | 1246158.289
32 | 2730203.3321 | 1245678.9789 | 2730207.6664 | 1245682.2547 | 2730212.6121 | 1245687.9794 | 2730220.9961 | 1245703.0099 | 2730227.1304 | 1245710.0174 | 2730236.5222 | 1245718.0528 | 2730246.1906 | 1245723.4698 | 2730255.6911 | 1245726.2142 | 2730271.5297 | 1245728.0636 | 2730282.223 | 1245730.5229 | 2730289.8497 | 1245733.9267 | 2730297.228 | 1245739.349 | 2730308.9236 | 1245751.2163 | 2730317.9157 | 1245757.486 | 2730329.3766 | 1245763.532 | 2730336.7158 | 1245769.0092 | 2730346.6583 | 1245779.4812 | 2730356.3029 | 1245786.3214 | 2730368.3887 | 1245791.7807 | 2730384.3864 | 1245797.3816
33 | 2730203.3321 | 1245678.9789 | 2730204.6976 | 1245676.6847 | 2730204.7646 | 1245671.2259 | 2730204.9089 | 1245664.6566 | 2730206.5377 | 1245655.1952 | 2730210.7705 | 1245642.4548 | 2730213.4321 | 1245636.5525 | 2730213.6874 | 1245634.5067
34 | 2730115.9699 | 1245919.5218 | 2730127.3915 | 1245931.2622
35 | 2730632.3704 | 1246170.7347 | 2730622.1302 | 1246169.5714 | 2730591.2799 | 1246162.4192 | 2730572.1569 | 1246158.289
36 | 2730384.3864 | 1245797.3816 | 2730415.6838 | 1245805.6102 | 2730447.2443 | 1245811.1535 | 2730461.1977 | 1245815.2166
37 | 2730384.3864 | 1245797.3816 | 2730384.0225 | 1245788.844
38 | 2730213.6874 | 1245634.5067 | 2730214.7897 | 1245625.6728 | 2730215.1946 | 1245621.9091
39 | 2730115.9699 | 1245919.5218 | 2730105.767 | 1245909.0339
40 | 2729599.7734 | 1246202.606 | 2729599.7734 | 1246202.606 | 2729605.9541 | 1246204.886
41 | 2729636.1443 | 1246231.005 | 2729632.8305 | 1246192.5197 | 2729630.8507 | 1246186.2932 | 2729626.637 | 1246183.0316 | 2729621.6884 | 1246182.9678 | 2729616.8554 | 1246186.5987 | 2729613.6958 | 1246192.8462 | 2729608.5222 | 1246205.8333 | 2729605.9541 | 1246204.886
42 | 2729605.9541 | 1246204.886 | 2729724.9265 | 1246036.6974
43 | 2729641.2581 | 1246418.7234 | 2729640.0042 | 1246406.9524 | 2729637.2303 | 1246366.9012 | 2729638.0426 | 1246353.2627 | 2729642.0255 | 1246314.5604 | 2729642.0414 | 1246304.8523 | 2729641.4841 | 1246293.0187 | 2729636.1443 | 1246231.005
44 | 2729829.5414 | 1246101.0314 | 2729811.8864 | 1246094.5171 | 2729795.5227 | 1246085.629 | 2729784.119 | 1246078.7067 | 2729775.862 | 1246071.6532 | 2729769.3699 | 1246067.174 | 2729758.3797 | 1246061.7288 | 2729749.9448 | 1246056.2395 | 2729724.9265 | 1246036.6974
45 | 2729641.2581 | 1246418.7234 | 2729664.6941 | 1246478.043 | 2729670.5804 | 1246491.8838 | 2729677.0284 | 1246502.8455 | 2729692.1703 | 1246524.0062 | 2729712.794 | 1246554.3392 | 2729724.4661 | 1246576.2359 | 2729730.8663 | 1246594.5474 | 2729734.9885 | 1246609.5618 | 2729735.1673 | 1246615.5487 | 2729732.6764 | 1246622.6671 | 2729728.3603 | 1246629.968 | 2729718.7208 | 1246639.8435 | 2729708.0822 | 1246649.1078 | 2729699.4642 | 1246653.7456 | 2729696.5052 | 1246654.0696
46 | 2729641.2581 | 1246418.7234 | 2729634.0707 | 1246413.9176 | 2729624.2839 | 1246407.7206 | 2729594.7998 | 1246384.0667 | 2729572.6143 | 1246364.9653 | 2729563.515 | 1246354.9689 | 2729549.4799 | 1246338.1032 | 2729546.4381 | 1246336.2017 | 2729543.0685 | 1246335.1272 | 2729538.4148 | 1246334.7141 | 2729533.1376 | 1246334.8212 | 2729528.6272 | 1246332.6875 | 2729526.093 | 1246330.2033
47 | 2729666.4753 | 1246652.9513 | 2729673.8079 | 1246654.4964 | 2729687.7838 | 1246655.0247 | 2729696.5052 | 1246654.0696
48 | 2729526.093 | 1246330.2033 | 2729518.1018 | 1246322.3699
49 | 2729958.9682 | 1245756.8323 | 2729989.7411 | 1245790.0356 | 2730032.3789 | 1245833.597 | 2730105.767 | 1245909.0339
50 | 2729829.5414 | 1246101.0314 | 2730105.767 | 1245909.0339
51 | 2729958.9682 | 1245756.8323 | 2729963.1379 | 1245753.8322 | 2729966.7072 | 1245752.7094 | 2729974.6569 | 1245752.4167
52 | 2729829.5414 | 1246101.0314 | 2729831.7509 | 1246106.4289 | 2729839.6898 | 1246119.0248 | 2729849.2501 | 1246135.9155 | 2729858.0954 | 1246148.5313 | 2729867.7952 | 1246159.0528 | 2729882.3813 | 1246173.5182 | 2729898.7532 | 1246194.0836 | 2729901.3382 | 1246199.2336 | 2729901.4503 | 1246203.0838 | 2729898.7985 | 1246205.8059 | 2729891.7804 | 1246207.0644 | 2729882.0934 | 1246204.9282 | 2729868.7624 | 1246198.375 | 2729858.4855 | 1246189.7483
53 | 2730461.1977 | 1245815.2166 | 2730487.7741 | 1245822.9553 | 2730501.2397 | 1245828.2117 | 2730524.2944 | 1245839.7291 | 2730553.169 | 1245849.306
54 | 2730384.0225 | 1245788.844 | 2730368.7711 | 1245772.3388 | 2730363.271 | 1245764.3442 | 2730358.2145 | 1245754.7358 | 2730352.5659 | 1245734.8331
55 | 2730222.4128 | 1245594.6327 | 2730219.0228 | 1245603.6354 | 2730215.939 | 1245614.9888 | 2730215.1946 | 1245621.9091
56 | 2730632.3704 | 1246170.7347 | 2730655.1721 | 1246173.3248
57 | 2730861.5598 | 1246177.2783 | 2730838.9857 | 1246162.2226 | 2730805.8558 | 1246138.8603 | 2730787.0769 | 1246117.2272 | 2730775.4936 | 1246100.0011 | 2730767.8811 | 1246095.9853 | 2730760.5483 | 1246097.4472 | 2730751.4298 | 1246106.543 | 2730734.9767 | 1246135.6836
58 | 2730683.1276 | 1246060.1749 | 2730686.8602 | 1246074.6031 | 2730706.4858 | 1246104.1281 | 2730727.769 | 1246131.4766 | 2730734.9767 | 1246135.6836
59 | 2730553.169 | 1245849.306 | 2730556.2946 | 1245850.3426 | 2730571.1226 | 1245855.1621 | 2730580.2805 | 1245856.6317 | 2730583.1504 | 1245856.6579
60 | 2730595.2735 | 1245857.051 | 2730588.8946 | 1245856.7103 | 2730583.1504 | 1245856.6579
61 | 2730595.2735 | 1245857.051 | 2730597.5575 | 1245854.5769 | 2730602.6766 | 1245852.0652 | 2730613.2256 | 1245851.7973 | 2730616.0252 | 1245851.3932
62 | 2730542.5238 | 1245734.7385 | 2730537.0952 | 1245741.6918 | 2730535.7499 | 1245747.5228 | 2730539.0612 | 1245753.6566 | 2730545.4257 | 1245759.4573 | 2730552.418 | 1245763.8595 | 2730573.8266 | 1245767.7675 | 2730587.521 | 1245771.9059 | 2730594.5133 | 1245776.3081 | 2730612.5392 | 1245795.4996 | 2730626.0859 | 1245815.5933 | 2730629.0728 | 1245827.1803 | 2730629.3922 | 1245840.1209 | 2730627.7403 | 1245846.1453 | 2730622.9836 | 1245850.3887 | 2730616.0252 | 1245851.3932
63 | 2730542.5238 | 1245734.7385 | 2730551.4645 | 1245733.7233 | 2730557.6079 | 1245731.0339
64 | 2731149.7715 | 1245991.4521 | 2731145.2497 | 1245989.4462 | 2731138.7851 | 1245987.1197
65 | 2731149.7715 | 1245991.4521 | 2731159.2601 | 1245995.6614 | 2731166.3653 | 1245997.6021
66 | 2731179.2426 | 1246001.1192 | 2731166.3653 | 1245997.6021
67 | 2730564.2141 | 1245725.5189 | 2730557.6079 | 1245731.0339
68 | 2730349.4676 | 1245723.9167 | 2730352.5659 | 1245734.8331
69 | 2730564.2141 | 1245725.5189 | 2730542.836 | 1245711.3026 | 2730498.2186 | 1245684.6531 | 2730483.3467 | 1245671.4667
70 | 2730777.2233 | 1245773.6647 | 2730702.8219 | 1245737.0594 | 2730653.1164 | 1245711.2084 | 2730627.4142 | 1245704.581 | 2730616.4734 | 1245704.44 | 2730594.4237 | 1245706.9789 | 2730585.0436 | 1245709.4078 | 2730564.2141 | 1245725.5189
71 | 2729461.0027 | 1246319.6996 | 2729453.3698 | 1246316.597 | 2729448.9836 | 1246313.2761 | 2729448.168 | 1246309.0991 | 2729449.9596 | 1246305.613 | 2729454.1408 | 1246304.481 | 2729461.7132 | 1246305.8586 | 2729484.6781 | 1246312.1432 | 2729491.9785 | 1246312.4807 | 2729497.0658 | 1246311.3797 | 2729502.2385 | 1246311.2147 | 2729506.9557 | 1246313.2194 | 2729515.1322 | 1246319.459 | 2729518.1018 | 1246322.3699
72 | 2729666.4753 | 1246652.9513 | 2729657.5527 | 1246651.0713 | 2729651.6482 | 1246650.8531 | 2729645.9759 | 1246653.1423 | 2729643.1192 | 1246655.9156 | 2729640.9774 | 1246663.3196 | 2729641.2946 | 1246669.1984 | 2729644.5256 | 1246676.5977 | 2729652.0509 | 1246682.5229 | 2729661.509 | 1246687.8344 | 2729673.5882 | 1246692.5025 | 2729682.1469 | 1246693.3912
73 | 2731179.2426 | 1246001.1192 | 2731178.5661 | 1245947.6908 | 2731177.7937 | 1245940.2449 | 2731175.5836 | 1245933.2232 | 2731172.5017 | 1245927.6835 | 2731155.6017 | 1245906.2132 | 2731149.2227 | 1245896.6638
74 | 2731179.2426 | 1246001.1192 | 2731185.2167 | 1246008.4689 | 2731233.3515 | 1246024.837 | 2731236.8936 | 1246024.6041 | 2731241.8253 | 1246021.6884 | 2731254.3265 | 1246011.4116 | 2731259.4833 | 1246005.1535 | 2731265.3652 | 1245993.4623 | 2731271.532 | 1245976.0725 | 2731283.8484 | 1245957.0839 | 2731296.4603 | 1245934.9993 | 2731306.7961 | 1245925.9313 | 2731319.2722 | 1245918.1673 | 2731326.402 | 1245910.196 | 2731330.0414 | 1245901.48 | 2731331.8945 | 1245898.6519
75 | 2731149.2227 | 1245896.6638 | 2731125.7537 | 1245899.4918 | 2731118.8668 | 1245899.2283 | 2731110.078 | 1245897.8216 | 2731085.6447 | 1245888.896 | 2731077.4134 | 1245885.1775 | 2731063.0259 | 1245880.6222 | 2731028.1037 | 1245864.7924 | 2730991.9762 | 1245848.4356 | 2730982.1921 | 1245841.4468 | 2730968.5995 | 1245837.5098 | 2730958.6703 | 1245832.6419 | 2730958.6703 | 1245832.6419
76 | 2731336.8 | 1245891.165 | 2731331.8945 | 1245898.6519
77 | 2730951.4039 | 1245825.6514 | 2730958.6703 | 1245832.6419
78 | 2731336.8 | 1245891.165 | 2731356.177 | 1245903.6844
79 | 2730777.2233 | 1245773.6647 | 2730789.6969 | 1245777.9769 | 2730798.6018 | 1245778.5849 | 2730810.0332 | 1245774.9894 | 2730818.7651 | 1245765.2846 | 2730829.6478 | 1245740.6697 | 2730838.8384 | 1245728.3394 | 2730848.2941 | 1245722.4873 | 2730858.4335 | 1245722.2997 | 2730867.4757 | 1245725.9357 | 2730876.0237 | 1245742.7057 | 2730882.2588 | 1245758.8018 | 2730890.1168 | 1245770.1963 | 2730898.6596 | 1245777.9583 | 2730907.5535 | 1245783.515 | 2730918.5709 | 1245789.4189 | 2730926.8459 | 1245795.9628 | 2730936.0471 | 1245806.0747 | 2730945.6675 | 1245820.1328 | 2730951.4039 | 1245825.6514
80 | 2731499.5272 | 1245975.6113 | 2731487.6237 | 1245964.0373 | 2731462.9921 | 1245941.2602 | 2731436.741 | 1245936.6299 | 2731393.1597 | 1245927.5786 | 2731356.177 | 1245903.6844
81 | 2731703.9602 | 1245858.217 | 2731709.9585 | 1245868.7554
82 | 2731703.9602 | 1245858.217 | 2731703.7439 | 1245857.837
83 | 2731700.8327 | 1245853.0163 | 2731701.7384 | 1245854.3135 | 2731703.7439 | 1245857.837
84 | 2731631.1658 | 1245804.8591 | 2731638.1433 | 1245802.067 | 2731646.6315 | 1245802.3779 | 2731654.6456 | 1245808.0385 | 2731660.0586 | 1245817.8339 | 2731660.9368 | 1245832.0548 | 2731666.2769 | 1245839.6912 | 2731680.8317 | 1245841.805 | 2731695.4758 | 1245845.3444 | 2731700.8327 | 1245853.0163
85 | 2731631.1658 | 1245804.8591 | 2731618.8113 | 1245798.6127 | 2731608.2508 | 1245782.0305 | 2731602.2111 | 1245742.9557
86 | 2731499.5272 | 1245975.6113 | 2731506.5463 | 1245999.5435 | 2731490.7523 | 1246017.1866
87 | 2729808.0872 | 1246765.3864 | 2729839.0919 | 1246807.4575 | 2729866.2311 | 1246843.7515
88 | 2730482.2059 | 1245670.4551 | 2730483.3467 | 1245671.4667

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730707.8085 | 1246365.8165
1 | 2730674.8711 | 1246171.8779
2 | 2729877.4597 | 1246860.7442
3 | 2729871.6589 | 1246851.0104
4 | 2729911.667 | 1246820.4582
5 | 2731730.8147 | 1246112.1096
6 | 2731762.802 | 1246070.7349
7 | 2731763.3733 | 1246070.1084
8 | 2731783.0654 | 1246048.5128
9 | 2731652.957 | 1245850.7928
10 | 2730220.57 | 1246806.2875
11 | 2729959.169 | 1246591.5842
12 | 2729943.2747 | 1246597.9177
13 | 2730069.6987 | 1246528.578
14 | 2729938.9712 | 1246692.1302
15 | 2730108.8493 | 1246540.9716
16 | 2729916.8089 | 1246694.694
17 | 2729947.6399 | 1246404.7706
18 | 2729803.724 | 1246684.8094
19 | 2730376.0495 | 1246141.2767
20 | 2730393.141 | 1246147.7535
21 | 2730343.2576 | 1246116.5219
22 | 2730394.9685 | 1246148.3655
23 | 2730290.0705 | 1246036.7071
24 | 2730563.1531 | 1246156.3444
25 | 2730409.2481 | 1246152.3162
26 | 2730203.3321 | 1245678.9789
27 | 2730127.3915 | 1245931.2622
28 | 2730572.1569 | 1246158.289
29 | 2730384.3864 | 1245797.3816
30 | 2730213.6874 | 1245634.5067
31 | 2730115.9699 | 1245919.5218
32 | 2730231.7652 | 1246808.1857
33 | 2729599.7734 | 1246202.606
34 | 2729605.9541 | 1246204.886
35 | 2729636.1443 | 1246231.005
36 | 2729724.9265 | 1246036.6974
37 | 2729641.2581 | 1246418.7234
38 | 2729696.5052 | 1246654.0696
39 | 2729526.093 | 1246330.2033
40 | 2730105.767 | 1245909.0339
41 | 2729958.9682 | 1245756.8323
42 | 2729829.5414 | 1246101.0314
43 | 2729974.6569 | 1245752.4167
44 | 2730461.1977 | 1245815.2166
45 | 2730384.0225 | 1245788.844
46 | 2730215.1946 | 1245621.9091
47 | 2730632.3704 | 1246170.7347
48 | 2730655.1721 | 1246173.3249
49 | 2730734.9767 | 1246135.6836
50 | 2730861.5598 | 1246177.2783
51 | 2730683.1276 | 1246060.1749
52 | 2730583.1504 | 1245856.6579
53 | 2730553.169 | 1245849.306
54 | 2730595.2735 | 1245857.051
55 | 2730616.0252 | 1245851.3932
56 | 2730542.5238 | 1245734.7385
57 | 2731138.7851 | 1245987.1197
58 | 2731149.7715 | 1245991.4521
59 | 2731166.3653 | 1245997.6021
60 | 2730557.6079 | 1245731.0339
61 | 2730352.5659 | 1245734.8331
62 | 2730349.4676 | 1245723.9167
63 | 2730564.2141 | 1245725.5189
64 | 2729518.1018 | 1246322.3699
65 | 2729461.0027 | 1246319.6996
66 | 2729666.4753 | 1246652.9513
67 | 2731179.2426 | 1246001.1192
68 | 2731149.2227 | 1245896.6638
69 | 2731331.8945 | 1245898.6519
70 | 2730958.6703 | 1245832.6419
71 | 2731336.8 | 1245891.165
72 | 2730951.4039 | 1245825.6514
73 | 2731356.177 | 1245903.6844
74 | 2731709.9585 | 1245868.7554
75 | 2731703.9602 | 1245858.217
76 | 2731703.7439 | 1245857.837
77 | 2731700.8327 | 1245853.0163
78 | 2731631.1658 | 1245804.8591
79 | 2730222.4128 | 1245594.6327
80 | 2731602.2111 | 1245742.9557
81 | 2731499.5272 | 1245975.6113
82 | 2729866.2311 | 1246843.7515
83 | 2729682.1469 | 1246693.3912
84 | 2729808.0872 | 1246765.3864
85 | 2731490.7523 | 1246017.1866
86 | 2730777.2233 | 1245773.6647
87 | 2730483.3467 | 1245671.4667
88 | 2730482.2059 | 1245670.4551
89 | 2729858.4855 | 1246189.7483
90 | 2730127.3915 | 1245931.2622

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1