## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3395-17_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3395-17_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3395-17_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3395-17_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3395-17_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3395-17_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3395-17_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3395-17_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3395-17_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3395-17_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3395-17_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3395-17_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3395-17_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3395-17_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3395-17_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3395-17_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3395-17_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3395-17_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3395-17_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3395-17_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3395-17_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3395-17_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3395-17_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3395-17_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3395-17_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3395-17_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3395-17_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3395-17_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3395-17_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3395-17_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3395-17_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3395-17_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3395-17_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3395-17_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3395-17_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3395-17_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3395-17_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3395-17_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3395-17_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3395-17_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3395-17_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3395-17_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3395-17_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3395-17_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3395-17_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3395-17_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3395-17_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3395-17_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3395-17_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3395-17_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3395-17_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3395-17_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3395-17_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3395-17_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3395-17_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3395-17_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3395-17_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3395-17_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3395-17_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3395-17_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3395-17_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3395-17_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3395-17_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3395-17_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3395-17_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3395-17_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3395-17_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3395-17_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3395-17_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3395-17_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3395-17_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3395-17_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3395-17_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3395-17_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3395-17_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3395-17_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3395-17_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3395-17_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3395-17_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3395-17_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3395-17_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3395-17_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3395-17_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3395-17_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3395-17_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3395-17_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3395-17_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3395-17_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3395-17_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3395-17_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3395-17_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3395-17_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3395-17_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3395-17_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3395-17_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3395-17_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3395-17_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3395-17_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3395-17_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3395-17_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3395-17_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3395-17_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3395-17_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3395-17_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3395-17_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3395-17_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3395-17_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3395-17_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3395-17_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3395-17_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3395-17_1_3_load_19 | 0 | 0.00016716 | 4.1895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3395-17_1_3_load_20 | 1 | 9.7712e-05 | 2.4489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3395-17_1_3_load_22 | 2 | 0.00035637 | 8.9314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3395-17_1_3_load_25 | 3 | 0.00011847 | 2.9692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3395-17_1_3_load_72 | 5 | 0.00012986 | 3.2546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3395-17_1_3_load_47 | 9 | 4.3126e-05 | 1.0808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3395-17_1_3_load_27 | 10 | 5.2705e-05 | 1.3209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3395-17_1_3_load_28 | 11 | 0.00015066 | 3.7759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3395-17_1_3_load_30 | 14 | 8.3977e-05 | 2.1047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3395-17_1_3_load_34 | 15 | 0.00017253 | 4.3239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3395-17_1_3_load_33 | 17 | 0.00021395 | 5.3621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3395-17_1_3_load_35 | 18 | 0.00044387 | 0.00011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3395-17_1_3_load_39 | 19 | 0.00030643 | 7.6797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3395-17_1_3_load_36 | 20 | 0.00014468 | 3.6261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3395-17_1_3_load_40 | 21 | 0.00013338 | 3.3429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3395-17_1_3_load_37 | 22 | 5.9079e-05 | 1.4807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3395-17_1_3_load_53 | 24 | 8.3154e-05 | 2.084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3395-17_1_3_load_44 | 27 | 8.9905e-05 | 2.2532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3395-17_1_3_load_41 | 28 | 0.00031623 | 7.9254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3395-17_1_3_load_42 | 29 | 0.00021343 | 5.3489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3395-17_1_3_load_43 | 30 | 9.6755e-05 | 2.4249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3395-17_1_3_load_128 | 34 | 0.000383 | 9.5988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3395-17_1_3_load_91 | 37 | 5.4274e-05 | 1.3602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3395-17_1_3_load_130 | 39 | 0.00046125 | 0.0001156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3395-17_1_3_load_56 | 41 | 0.0003187 | 7.9874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3395-17_1_3_load_129 | 42 | 0.00077698 | 0.00019473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3395-17_1_3_load_124 | 43 | 0.00021014 | 5.2666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3395-17_1_3_load_127 | 45 | 0.0004755 | 0.00011917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3395-17_1_3_load_59 | 47 | 0.00049731 | 0.00012464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3395-17_1_3_load_57 | 48 | 0.00014185 | 3.5551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3395-17_1_3_load_74 | 50 | 3.4952e-05 | 8.7598e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3395-17_1_3_load_61 | 53 | 0.00054681 | 0.00013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3395-17_1_3_load_62 | 54 | 0.00014788 | 3.7061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3395-17_1_3_load_79 | 55 | 0.00011346 | 2.8436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3395-17_1_3_load_75 | 56 | 0.00020387 | 5.1094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3395-17_1_3_load_81 | 58 | 0.00044905 | 0.00011254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3395-17_1_3_load_82 | 61 | 0.00041813 | 0.00010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3395-17_1_3_load_77 | 62 | 0.00010148 | 2.5434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3395-17_1_3_load_78 | 63 | 5.5816e-05 | 1.3989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3395-17_1_3_load_80 | 64 | 0.00023978 | 6.0094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3395-17_1_3_load_85 | 67 | 0.00016234 | 4.0686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3395-17_1_3_load_88 | 69 | 4.8341e-05 | 1.2115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3395-17_1_3_load_208 | 70 | 0.00068314 | 0.00017121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3395-17_1_3_load_115 | 72 | 0.00040501 | 0.00010151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3395-17_1_3_load_113 | 73 | 0.00055575 | 0.00013928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3395-17_1_3_load_92 | 77 | 0.000332 | 8.3206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3395-17_1_3_load_206 | 78 | 0.00011397 | 2.8565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3395-17_1_3_load_207 | 79 | 0.00062877 | 0.00015758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3395-17_1_3_load_112 | 80 | 0.00025039 | 6.2753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3395-17_1_3_load_90 | 81 | 0.00024314 | 6.0936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3395-17_1_3_load_97 | 83 | 0.00025576 | 6.4101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3395-17_1_3_load_100 | 85 | 0.00047551 | 0.00011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3395-17_1_3_load_102 | 87 | 0.0032058 | 0.00080345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3395-17_1_3_load_99 | 88 | 0.00017924 | 4.4921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3395-17_1_3_load_106 | 90 | 0.00013194 | 3.3067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3395-17_1_3_load_103 | 92 | 0.00038333 | 9.607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3395-17_1_3_load_105 | 94 | 0.00038444 | 9.635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3395-17_1_3_load_136 | 96 | 0.00084174 | 0.00021096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3395-17_1_3_load_134 | 97 | 0.0016891 | 0.00042333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3395-17_1_3_load_132 | 98 | 0.00023943 | 6.0006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3395-17_1_3_load_111 | 99 | 0.0002293 | 5.7467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3395-17_1_3_load_121 | 100 | 0.00013474 | 3.3768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3395-17_1_3_load_119 | 103 | 0.00068716 | 0.00017222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3395-17_1_3_load_120 | 104 | 0.00026143 | 6.552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3395-17_1_3_load_135 | 105 | 0.00043365 | 0.00010868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3395-17_1_3_load_131 | 106 | 0.00054626 | 0.00013691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3395-17_1_3_load_197 | 107 | 0.00041189 | 0.00010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3395-17_1_3_load_198 | 108 | 0.00027961 | 7.0076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3395-17_1_3_load_199 | 109 | 0.00059716 | 0.00014966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3395-17_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0026487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3395-17_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.069996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3395-17_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.00378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3395-17_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.02185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3395-17_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.045446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3395-17_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.064589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3395-17_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.24807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3395-17_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.034059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3395-17_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.011284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3395-17_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.10119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3395-17_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 49 | 0.070097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3395-17_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 50 | 0.040158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3395-17_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 31 | 0.26609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3395-17_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.13478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3395-17_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.10828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3395-17_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.11982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3395-17_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.27287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3395-17_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0045376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3395-17_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0079133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3395-17_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3395-17_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.023041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3395-17_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.34116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3395-17_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.1192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3395-17_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0060846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3395-17_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.17425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3395-17_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.031248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3395-17_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.22687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3395-17_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.25418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3395-17_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.011634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3395-17_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 40 | 0.19059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3395-17_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 41 | 0.01292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3395-17_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.01181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3395-17_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3395-17_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0087405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3395-17_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.33426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3395-17_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.076175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3395-17_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.056669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3395-17_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.072357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3395-17_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.10257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3395-17_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 42 | 0.0075153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3395-17_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.025351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3395-17_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.00014482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3395-17_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.1388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3395-17_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.020163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3395-17_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.018437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3395-17_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.033606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3395-17_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 46 | 0.13808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_3395-17_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 47 | 0.11957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3395-17_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 48 | 0.016886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3395-17_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 81 | 0.038739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3395-17_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 69 | 0.16736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3395-17_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.22367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3395-17_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.070066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3395-17_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.012899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3395-17_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.058845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3395-17_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 57 | 0.091996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3395-17_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.094797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3395-17_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 102 | 0.085478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3395-17_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0083175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3395-17_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.02605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3395-17_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.21889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3395-17_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.015443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3395-17_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.036199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3395-17_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.1045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3395-17_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.19326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3395-17_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.031062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3395-17_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 68 | 0.24447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3395-17_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.012533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3395-17_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.55892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3395-17_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.28556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3395-17_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 107 | 0.15096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3395-17_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.02224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3395-17_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.073472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3395-17_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.047612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3395-17_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.024267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3395-17_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 80 | 0.019794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3395-17_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3395-17_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.075458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3395-17_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.00935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3395-17_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 85 | 0.021246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3395-17_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.015432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3395-17_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.008238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3395-17_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.013147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3395-17_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 93 | 0.024705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3395-17_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.051498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3395-17_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.05406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3395-17_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.041725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3395-17_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.028462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3395-17_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.013559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3395-17_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.012717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3395-17_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.004237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3395-17_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.067828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3395-17_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.028846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3395-17_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.090861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3395-17_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.028284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3395-17_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 99 | 0.091216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_3395-17_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.035926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3395-17_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.033599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3395-17_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0049185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3395-17_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 106 | 0.017962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3395-17_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0010367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_3395-17_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.024222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_3395-17_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.0085123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3395-17_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.015539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3395-17_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.046859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3395-17_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.19906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_3395-17_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.026129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_3395-17_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.019196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3395-17_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.2537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3395-17_1_3_trafo_87 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 71 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2721913.8053 | 1244825.4963 | 2721916.4282 | 1244825.1276
1 | 2721916.4282 | 1244825.1276 | 2721985.7429 | 1244815.3847
2 | 2721985.7429 | 1244815.3847 | 2721989.4861 | 1244814.8586
3 | 2722010.6704 | 1244818.2423 | 2721995.8301 | 1244813.9669 | 2721989.4861 | 1244814.8586
4 | 2722041.6199 | 1245018.8366 | 2721997.3708 | 1245029.1998
5 | 2722100.0296 | 1245046.4284 | 2722066.5655 | 1245029.7035 | 2722059.7947 | 1245026.328 | 2722047.7348 | 1245020.297 | 2722041.6199 | 1245018.8366
6 | 2722299.2079 | 1245182.6796 | 2722260.4676 | 1245166.0448 | 2722238.9574 | 1245155.0255 | 2722192.4346 | 1245119.5594 | 2722152.8779 | 1245098.4936 | 2722127.0768 | 1245081.4814 | 2722111.1504 | 1245069.7881 | 2722102.398 | 1245062.0793 | 2722099.7695 | 1245057.588 | 2722098.7363 | 1245052.7071 | 2722100.0296 | 1245046.4284
7 | 2722100.0296 | 1245046.4284 | 2722130.2025 | 1245062.2269
8 | 2722010.6704 | 1244818.2423 | 2722020.2591 | 1244812.2939
9 | 2722010.6704 | 1244818.2423 | 2722021.6266 | 1244827.9759 | 2722067.0195 | 1244859.0136 | 2722075.3339 | 1244859.752 | 2722086.096 | 1244858.717 | 2722091.6956 | 1244863.1804 | 2722094.7807 | 1244867.3985
10 | 2722299.2079 | 1245182.6796 | 2722289.1598 | 1245187.5988 | 2722254.0469 | 1245192.2456 | 2722230.3778 | 1245193.192
11 | 2722299.2079 | 1245182.6796 | 2722335.5042 | 1245199.8633
12 | 2722382.0621 | 1245141.9873 | 2722302.4307 | 1245128.6894 | 2722241.6141 | 1245112.3332 | 2722184.1532 | 1245090.4754 | 2722130.2025 | 1245062.2269
13 | 2722134.7902 | 1244741.2427 | 2722020.2591 | 1244812.2939
14 | 2722234.3779 | 1244784.4412 | 2722134.7902 | 1244741.2427
15 | 2722234.3779 | 1244784.4412 | 2722238.3939 | 1244904.1804
16 | 2722234.3779 | 1244784.4412 | 2722272.4484 | 1244798.4932 | 2722289.5921 | 1244795.166 | 2722296.2513 | 1244785.6397 | 2722300.3682 | 1244765.2518 | 2722324.5247 | 1244701.574 | 2722393.7598 | 1244667.3398 | 2722410.9294 | 1244642.6511 | 2722416.9937 | 1244639.1741
17 | 2722226.0102 | 1244905.473 | 2722230.5233 | 1244905.0019
18 | 2722238.3939 | 1244904.1804 | 2722230.5233 | 1244905.0019
19 | 2722238.3939 | 1244904.1804 | 2722250.8451 | 1244911.0316 | 2722257.0803 | 1244912.6109
20 | 2722416.9937 | 1244639.1741 | 2722430.512 | 1244631.4235 | 2722436.038 | 1244626.4145
21 | 2722257.0803 | 1244912.6109 | 2722281.5311 | 1244918.8039 | 2722296.0044 | 1244924.7295 | 2722321.8123 | 1244928.9763 | 2722349.0727 | 1244929.1274 | 2722361.014 | 1244924.4253 | 2722368.4143 | 1244919.6406 | 2722370.5875 | 1244914.3254 | 2722372.1609 | 1244904.7498 | 2722372.7747 | 1244895.1544 | 2722375.6552 | 1244888.8974 | 2722389.1945 | 1244886.9751 | 2722412.0474 | 1244887.1801 | 2722478.5742 | 1244886.6305 | 2722499.0758 | 1244887.5991 | 2722520.6756 | 1244888.457 | 2722533.7481 | 1244889.0053 | 2722548.6851 | 1244886.0224 | 2722560.1459 | 1244877.8856 | 2722565.7854 | 1244876.9323
22 | 2722537.2626 | 1244611.4995 | 2722511.2166 | 1244596.4045 | 2722494.3272 | 1244589.5833 | 2722469.8675 | 1244595.7502 | 2722436.038 | 1244626.4145
23 | 2722565.7854 | 1244876.9323 | 2722565.9485 | 1244876.9047 | 2722564.9362 | 1244872.4912 | 2722566.2268 | 1244871.9721
24 | 2722683.8348 | 1244777.0906 | 2722673.6035 | 1244772.186 | 2722661.424 | 1244775.2256 | 2722632.96 | 1244786.4466 | 2722601.5117 | 1244801.9875 | 2722595.7427 | 1244807.9177 | 2722590.6404 | 1244828.3962 | 2722582.1619 | 1244865.5635 | 2722566.2268 | 1244871.9721
25 | 2722683.8348 | 1244777.0906 | 2722694.2573 | 1244768.0096 | 2722704.1687 | 1244759.5185 | 2722706.3438 | 1244755.7249
26 | 2722683.8348 | 1244777.0906 | 2722679.443 | 1244788.4204 | 2722669.6518 | 1244835.302 | 2722671.0671 | 1244845.4398 | 2722676.4493 | 1244854.5476 | 2722691.6644 | 1244868.8077 | 2722698.4127 | 1244880.5683 | 2722699.3489 | 1244894.1324 | 2722691.3816 | 1244946.0114 | 2722687.008 | 1244966.327 | 2722677.2291 | 1244978.6574 | 2722669.7237 | 1244983.762
27 | 2722669.7237 | 1244983.762 | 2722692.7899 | 1244985.6962 | 2722730.0385 | 1244988.5914 | 2722755.8197 | 1244986.8011 | 2722781.6636 | 1244981.9874 | 2722816.1418 | 1244971.5812 | 2722830.4646 | 1244965.4059 | 2722844.4965 | 1244953.5753 | 2722859.2135 | 1244942.9712 | 2722872.4474 | 1244940.1095 | 2722885.5599 | 1244938.3574 | 2722891.9024 | 1244935.7644 | 2722900.3785 | 1244932.7041 | 2722906.3338 | 1244933.8395 | 2722909.9359 | 1244936.9167
28 | 2722669.7237 | 1244983.762 | 2722661.6431 | 1244987.0755 | 2722659.0953 | 1244988.4627
29 | 2723064.4743 | 1244847.167 | 2723065.8094 | 1244854.5787 | 2723064.5989 | 1244859.0018 | 2723060.6965 | 1244861.6564 | 2723052.5623 | 1244862.7998 | 2723036.0589 | 1244861.8455 | 2723020.7362 | 1244862.6396 | 2723003.5755 | 1244868.9557 | 2722981.8963 | 1244882.8513 | 2722936.3936 | 1244916.3698 | 2722909.9359 | 1244936.9167
30 | 2722909.9359 | 1244936.9167 | 2722918.0832 | 1244943.8803 | 2722919.487 | 1244945.5775
31 | 2722651.0233 | 1244995.8522 | 2722651.0233 | 1244995.8522 | 2722651.8045 | 1244992.4322 | 2722659.0953 | 1244988.4627
32 | 2722655.2973 | 1245009.9441 | 2722654.8366 | 1245007.3519 | 2722651.0233 | 1244995.8522
33 | 2722655.2973 | 1245009.9441 | 2722656.8267 | 1245018.5498
34 | 2722382.0621 | 1245141.9873 | 2722389.0469 | 1245135.3481 | 2722398.0204 | 1245132.6976 | 2722433.4809 | 1245138.69 | 2722496.549 | 1245142.6176 | 2722519.0548 | 1245142.3821 | 2722535.5146 | 1245135.5386 | 2722542.2043 | 1245132.2184 | 2722571.262 | 1245117.7843 | 2722620.2213 | 1245083.2336 | 2722629.8612 | 1245073.2245 | 2722651.0093 | 1245040.7231 | 2722655.5702 | 1245030.709 | 2722657.0166 | 1245019.6184 | 2722656.8267 | 1245018.5498
35 | 2722905.1517 | 1245123.1638 | 2722979.8344 | 1245139.2363
36 | 2722905.1517 | 1245123.1638 | 2722903.1547 | 1245173.5428 | 2722909.2408 | 1245174.9667
37 | 2722844.673 | 1245162.4109 | 2722855.8695 | 1245156.0819 | 2722882.4744 | 1245141.1426 | 2722899.209 | 1245129.813 | 2722905.1517 | 1245123.1638
38 | 2722979.8344 | 1245139.2363 | 2723063.8395 | 1245157.3271 | 2723079.8653 | 1245161.7904
39 | 2722916.5584 | 1245176.6787 | 2722909.2408 | 1245174.9667
40 | 2722844.673 | 1245162.4109 | 2722833.3895 | 1245162.3661 | 2722820.5672 | 1245168.1515
41 | 2722665.4398 | 1245211.8845 | 2722665.5846 | 1245211.8801
42 | 2722800.3056 | 1245186.5127 | 2722791.5541 | 1245191.2133 | 2722768.1535 | 1245201.4487 | 2722740.9843 | 1245208.9928 | 2722713.0135 | 1245208.8919 | 2722682.8431 | 1245211.3588 | 2722665.5846 | 1245211.8801
43 | 2722645.2857 | 1245212.4942 | 2722665.4398 | 1245211.8845
44 | 2722800.3056 | 1245186.5127 | 2722807.7179 | 1245203.4026
45 | 2722800.3056 | 1245186.5127 | 2722796.8767 | 1245183.8394 | 2722802.2608 | 1245176.4113 | 2722820.5672 | 1245168.1515
46 | 2723211.897 | 1245202.1161 | 2723182.0134 | 1245192.5874 | 2723127.2643 | 1245174.9915 | 2723079.8653 | 1245161.7904
47 | 2723064.4743 | 1244847.167 | 2723067.775 | 1244847.647 | 2723079.1156 | 1244863.1731 | 2723087.9499 | 1244867.2599 | 2723095.1326 | 1244872.6246 | 2723118.7801 | 1244901.5397 | 2723132.1728 | 1244914.6955 | 2723139.7119 | 1244923.6373 | 2723146.3444 | 1244931.7631
48 | 2722930.2497 | 1244958.5893 | 2722919.487 | 1244945.5775
49 | 2722645.2857 | 1245212.4942 | 2722646.4304 | 1245226.5742 | 2722655.038 | 1245249.6383
50 | 2722645.2857 | 1245212.4942 | 2722625.6341 | 1245214.7009 | 2722601.0697 | 1245223.4895 | 2722577.7287 | 1245230.8689 | 2722553.0899 | 1245231.5604 | 2722525.2576 | 1245236.4674 | 2722481.4259 | 1245241.4018
51 | 2723051.1855 | 1245308.1143 | 2723052.7905 | 1245297.4275 | 2723060.7873 | 1245273.7511 | 2723104.7297 | 1245241.0241 | 2723144.9083 | 1245217.4047 | 2723182.5155 | 1245208.0665 | 2723220.7868 | 1245204.9587 | 2723211.897 | 1245202.1161
52 | 2723192.2139 | 1244909.0817 | 2723188.6149 | 1244910.953 | 2723175.8273 | 1244916.3365 | 2723164.7569 | 1244922.3784 | 2723166.5717 | 1244932.5246 | 2723155.2056 | 1244942.6194 | 2723146.3444 | 1244931.7631
53 | 2722230.3778 | 1245193.192 | 2722218.7068 | 1245187.6998
54 | 2722230.3778 | 1245193.192 | 2722217.7719 | 1245205.5983 | 2722182.543 | 1245226.8794
55 | 2722417.7375 | 1245238.2046 | 2722411.0793 | 1245231.9619 | 2722393.8547 | 1245220.23 | 2722377.192 | 1245213.4916 | 2722349.7768 | 1245206.6203 | 2722335.5042 | 1245199.8633
56 | 2723192.2139 | 1244909.0817 | 2723218.4597 | 1244952.5969 | 2723238.298 | 1244981.4556 | 2723244.132 | 1244988.2561
57 | 2723074.1908 | 1245389.7162 | 2723068.0485 | 1245379.0464 | 2723056.5187 | 1245343.9219 | 2723053.6138 | 1245327.3032 | 2723051.1855 | 1245308.1143
58 | 2723249.5477 | 1244994.569 | 2723244.132 | 1244988.2561
59 | 2722195.1358 | 1245176.6075 | 2722218.7068 | 1245187.6998
60 | 2722086.0794 | 1245412.5053 | 2722081.1272 | 1245402.317 | 2722078.7761 | 1245393.539 | 2722079.6255 | 1245384.5934 | 2722082.9269 | 1245374.3861 | 2722121.5088 | 1245314.2963 | 2722134.6743 | 1245291.5815 | 2722141.2123 | 1245283.1312 | 2722155.1595 | 1245269.0732 | 2722162.8006 | 1245259.1778 | 2722174.2027 | 1245236.5936 | 2722182.543 | 1245226.8794
61 | 2722429.0148 | 1245248.7907 | 2722417.7375 | 1245238.2046
62 | 2722417.7375 | 1245238.2046 | 2722404.098 | 1245250.1443 | 2722387.9158 | 1245245.7623 | 2722386.6173 | 1245245.9127
63 | 2722086.0794 | 1245412.5053 | 2722090.5437 | 1245428.7664 | 2722092.557 | 1245439.6282 | 2722092.3876 | 1245451.5236 | 2722088.954 | 1245476.9521 | 2722086.845 | 1245503.7535 | 2722084.4321 | 1245513.7568 | 2722083.5978 | 1245515.4162
64 | 2722086.0794 | 1245412.5053 | 2722090.5288 | 1245413.342 | 2722096.0644 | 1245415.758 | 2722102.847 | 1245421.8361 | 2722107.5758 | 1245428.5613 | 2722115.036 | 1245442.838 | 2722125.2929 | 1245467.0029 | 2722136.1663 | 1245498.2865 | 2722140.0098 | 1245514.5905 | 2722141.6718 | 1245529.2927 | 2722141.7051 | 1245553.347 | 2722140.2124 | 1245560.867 | 2722136.1743 | 1245568.3124 | 2722128.5641 | 1245576.7295 | 2722122.2526 | 1245579.2499
65 | 2722429.0148 | 1245248.7907 | 2722434.4609 | 1245246.023 | 2722459.2987 | 1245243.6331
66 | 2722429.0148 | 1245248.7907 | 2722439.2871 | 1245268.5083 | 2722447.5057 | 1245281.9003 | 2722456.9874 | 1245291.2261 | 2722476.2174 | 1245304.2786 | 2722487.4813 | 1245313.3077 | 2722507.3287 | 1245335.6142 | 2722522.9866 | 1245349.616 | 2722558.3403 | 1245373.8668 | 2722569.149 | 1245382.9645 | 2722578.4864 | 1245393.3996 | 2722585.0683 | 1245404.7786 | 2722591.5286 | 1245421.3038 | 2722592.9144 | 1245423.7345
67 | 2722122.2526 | 1245579.2499 | 2722110.613 | 1245583.8982
68 | 2722322.523 | 1245993.8563 | 2722240.6474 | 1245964.6102 | 2722180.76 | 1245929.6245 | 2722163.4486 | 1245924.0188 | 2722146.5781 | 1245916.0868 | 2722137.829 | 1245906.076 | 2722136.6575 | 1245886.2796 | 2722127.539 | 1245827.0863 | 2722111.4374 | 1245786.2203 | 2722103.6728 | 1245765.4652 | 2722078.2194 | 1245711.896 | 2722065.5293 | 1245691.3954 | 2722063.7005 | 1245672.6753 | 2722066.0656 | 1245656.5548 | 2722075.5972 | 1245622.7224 | 2722104.8114 | 1245586.2151 | 2722110.613 | 1245583.8982
69 | 2722322.523 | 1245993.8563 | 2722345.952 | 1245982.4187 | 2722375.2647 | 1245973.3491 | 2722398.0968 | 1245971.7967 | 2722426.5485 | 1245983.1935 | 2722471.1447 | 1245984.9601 | 2722545.7622 | 1245961.3035 | 2722551.7459 | 1245959.559 | 2722554.2106 | 1245958.7759 | 2722595.7295 | 1245945.6451
70 | 2722595.7295 | 1245945.6451 | 2722592.9574 | 1245938.2704 | 2722584.0548 | 1245926.5877 | 2722574.5829 | 1245916.8503 | 2722566.9943 | 1245906.3068 | 2722560.4959 | 1245883.2419 | 2722557.9282 | 1245878.774 | 2722552.0889 | 1245874.9946 | 2722545.8444 | 1245875.4659 | 2722536.8774 | 1245881.141 | 2722512.3468 | 1245900.4951 | 2722499.7187 | 1245912.7949
71 | 2722459.2987 | 1245243.6331 | 2722475.1819 | 1245242.1048 | 2722481.4259 | 1245241.4018
72 | 2722592.9144 | 1245423.7345 | 2722583.4848 | 1245433.1031 | 2722566.1937 | 1245450.5828 | 2722549.3436 | 1245456.2394 | 2722537.2209 | 1245459.8921 | 2722532.7629 | 1245462.758
73 | 2722914.5177 | 1245417.2176 | 2722924.4191 | 1245431.7684 | 2722933.1445 | 1245447.6293 | 2722937.7428 | 1245458.6153
74 | 2722914.5177 | 1245417.2176 | 2722929.1336 | 1245397.9598 | 2722929.0802 | 1245397.886
75 | 2722937.7428 | 1245458.6153 | 2722945.3852 | 1245476.8741
76 | 2722779.8234 | 1245642.8968 | 2722786.9506 | 1245632.302 | 2722804.9365 | 1245614.4926 | 2722826.6894 | 1245594.704 | 2722849.4318 | 1245575.6811
77 | 2722717.2194 | 1245625.9425 | 2722739.5082 | 1245613.4708 | 2722746.4327 | 1245618.8631 | 2722763.9635 | 1245631.4143 | 2722779.8234 | 1245642.8968
78 | 2722779.8234 | 1245642.8968 | 2722785.7584 | 1245650.1216
79 | 2722849.4318 | 1245575.6811 | 2722866.4749 | 1245562.9961
80 | 2722717.2194 | 1245625.9425 | 2722708.5586 | 1245613.1525
81 | 2722717.2194 | 1245625.9425 | 2722718.1685 | 1245634.1246
82 | 2722792.9667 | 1245661.1065 | 2722786.5611 | 1245651.0987 | 2722785.7584 | 1245650.1216
83 | 2722950.1579 | 1245500.7936 | 2722950.296 | 1245493.7683 | 2722949.1202 | 1245486.6935 | 2722945.775 | 1245477.8055 | 2722945.3852 | 1245476.8741
84 | 2722758.8539 | 1245689.4577 | 2722755.0061 | 1245686.2198 | 2722759.4992 | 1245679.8296 | 2722768.1746 | 1245674.0264 | 2722777.758 | 1245671.456 | 2722792.9667 | 1245661.1065
85 | 2722819.0255 | 1245708.5083 | 2722802.3592 | 1245678.6936 | 2722792.9667 | 1245661.1065
86 | 2722819.0255 | 1245708.5083 | 2722825.7374 | 1245720.5019 | 2722839.7452 | 1245744.7569
87 | 2722819.0255 | 1245708.5083 | 2722843.2335 | 1245693.5406
88 | 2722877.4383 | 1245555.0215 | 2722874.7248 | 1245556.8558 | 2722866.4749 | 1245562.9961
89 | 2722839.7452 | 1245744.7569 | 2722828.5781 | 1245750.8405
90 | 2722841.9066 | 1245748.4048 | 2722839.7452 | 1245744.7569
91 | 2722893.2157 | 1245709.7941 | 2722881.0872 | 1245694.3372 | 2722868.0229 | 1245679.6208 | 2722861.1394 | 1245682.4695 | 2722843.2335 | 1245693.5406
92 | 2722877.4383 | 1245555.0215 | 2722865.8334 | 1245545.3619 | 2722860.3547 | 1245543.5024 | 2722853.4199 | 1245547.4135
93 | 2722877.4383 | 1245555.0215 | 2722944.2885 | 1245502.8292 | 2722950.1579 | 1245500.7936
94 | 2722841.9066 | 1245748.4048 | 2722846.8647 | 1245756.7701 | 2722858.7256 | 1245771.0452
95 | 2722950.1579 | 1245500.7936 | 2722963.3676 | 1245515.7912 | 2722974.5728 | 1245526.8662 | 2722997.4318 | 1245547.0573 | 2723011.4616 | 1245557.4904 | 2723018.1099 | 1245560.9456
96 | 2723084.5193 | 1245618.78 | 2723090.0268 | 1245619.6061 | 2723108.8607 | 1245619.597 | 2723112.5718 | 1245619.2181 | 2723114.9204 | 1245617.4876 | 2723116.5733 | 1245612.9015
97 | 2723084.5193 | 1245618.78 | 2723079.4797 | 1245615.4393 | 2723060.9557 | 1245595.0434
98 | 2723057.6489 | 1245591.4024 | 2723060.9557 | 1245595.0434
99 | 2723057.6489 | 1245591.4024 | 2723048.0109 | 1245580.7904 | 2723046.0351 | 1245577.7494
100 | 2723018.1099 | 1245560.9456 | 2723019.0297 | 1245561.4237
101 | 2723041.3976 | 1245570.6113 | 2723025.3466 | 1245564.7067 | 2723019.0297 | 1245561.4237
102 | 2723041.3976 | 1245570.6113 | 2723046.0351 | 1245577.7494
103 | 2723041.3976 | 1245570.6113 | 2723055.1807 | 1245563.4355
104 | 2723074.1908 | 1245389.7162 | 2723079.2027 | 1245388.5748 | 2723099.5934 | 1245396.6158 | 2723105.6589 | 1245397.1533 | 2723113.6708 | 1245393.1273 | 2723118.4097 | 1245392.9115
105 | 2723074.1908 | 1245389.7162 | 2723073.2919 | 1245394.0568 | 2723075.8794 | 1245401.9394 | 2723097.7197 | 1245428.971 | 2723123.6268 | 1245466.1513 | 2723126.2151 | 1245477.2588 | 2723123.9483 | 1245489.6 | 2723108.5645 | 1245502.1469 | 2723091.0869 | 1245513.2492 | 2723073.4998 | 1245521.6246 | 2723061.1005 | 1245532.0318 | 2723059.2252 | 1245537.8223
106 | 2723059.2252 | 1245537.8223 | 2723056.1422 | 1245547.3419 | 2723055.1807 | 1245563.4355
107 | 2722499.7187 | 1245912.7949 | 2722490.3892 | 1245921.8819 | 2722485.4559 | 1245925.5925
108 | 2722417.7634 | 1245759.0839 | 2722421.8617 | 1245764.8455 | 2722432.457 | 1245760.4716 | 2722442.8327 | 1245759.4071 | 2722449.6192 | 1245761.9716 | 2722455.512 | 1245768.6545 | 2722457.868 | 1245778.2557 | 2722457.6466 | 1245785.6796 | 2722444.1868 | 1245824.0897 | 2722441.4976 | 1245880.7266 | 2722431.739 | 1245909.7274 | 2722431.8201 | 1245914.9446 | 2722434.1807 | 1245918.4741 | 2722437.7258 | 1245921.3608 | 2722471.784 | 1245928.4255 | 2722478.8903 | 1245928.6725 | 2722483.5109 | 1245927.0554 | 2722485.4559 | 1245925.5925

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721913.8053 | 1244825.4963
1 | 2721916.4282 | 1244825.1276
2 | 2721985.7429 | 1244815.3847
3 | 2721989.4861 | 1244814.8586
4 | 2722041.6199 | 1245018.8366
5 | 2721997.3708 | 1245029.1998
6 | 2722100.0296 | 1245046.4284
7 | 2722010.6704 | 1244818.2423
8 | 2722299.2079 | 1245182.6796
9 | 2722130.2025 | 1245062.2269
10 | 2722020.2591 | 1244812.2939
11 | 2722094.7807 | 1244867.3985
12 | 2722134.7902 | 1244741.2427
13 | 2722234.3779 | 1244784.4412
14 | 2722226.0102 | 1244905.473
15 | 2722230.5233 | 1244905.0019
16 | 2722238.3939 | 1244904.1804
17 | 2722416.9937 | 1244639.1741
18 | 2722257.0803 | 1244912.6109
19 | 2722436.038 | 1244626.4145
20 | 2722565.7854 | 1244876.9323
21 | 2722537.2626 | 1244611.4995
22 | 2722566.2268 | 1244871.9721
23 | 2722683.8348 | 1244777.0906
24 | 2722706.3438 | 1244755.7249
25 | 2722669.7237 | 1244983.762
26 | 2722909.9359 | 1244936.9167
27 | 2722659.0953 | 1244988.4627
28 | 2722655.2973 | 1245009.9441
29 | 2722651.0233 | 1244995.8522
30 | 2722656.8267 | 1245018.5498
31 | 2722382.0621 | 1245141.9873
32 | 2722905.1517 | 1245123.1638
33 | 2722979.8344 | 1245139.2363
34 | 2722909.2408 | 1245174.9667
35 | 2722844.673 | 1245162.4109
36 | 2722665.5846 | 1245211.8801
37 | 2722665.4398 | 1245211.8845
38 | 2722800.3056 | 1245186.5127
39 | 2723079.8653 | 1245161.7904
40 | 2723064.4743 | 1244847.167
41 | 2722919.487 | 1244945.5775
42 | 2722916.5584 | 1245176.6787
43 | 2722820.5672 | 1245168.1515
44 | 2722645.2857 | 1245212.4942
45 | 2722807.7179 | 1245203.4026
46 | 2723211.897 | 1245202.1161
47 | 2723146.3444 | 1244931.7631
48 | 2722930.2497 | 1244958.5893
49 | 2722230.3778 | 1245193.192
50 | 2722335.5042 | 1245199.8633
51 | 2723192.2139 | 1244909.0817
52 | 2723051.1855 | 1245308.1143
53 | 2723244.132 | 1244988.2561
54 | 2723249.5477 | 1244994.569
55 | 2722218.7068 | 1245187.6998
56 | 2722182.543 | 1245226.8794
57 | 2722417.7375 | 1245238.2046
58 | 2722195.1358 | 1245176.6075
59 | 2722086.0794 | 1245412.5053
60 | 2722429.0148 | 1245248.7907
61 | 2722386.6173 | 1245245.9127
62 | 2722083.5978 | 1245515.4162
63 | 2722122.2526 | 1245579.2499
64 | 2722110.613 | 1245583.8982
65 | 2722322.523 | 1245993.8563
66 | 2722595.7295 | 1245945.6451
67 | 2722459.2987 | 1245243.6331
68 | 2722592.9144 | 1245423.7345
69 | 2722481.4259 | 1245241.4018
70 | 2722532.7629 | 1245462.758
71 | 2722914.5177 | 1245417.2176
72 | 2722937.7428 | 1245458.6153
73 | 2722929.0802 | 1245397.886
74 | 2722779.8234 | 1245642.8968
75 | 2722849.4318 | 1245575.6811
76 | 2722717.2194 | 1245625.9425
77 | 2722785.7584 | 1245650.1216
78 | 2722708.5586 | 1245613.1525
79 | 2722718.1685 | 1245634.1246
80 | 2722945.3852 | 1245476.8741
81 | 2722655.038 | 1245249.6383
82 | 2722792.9667 | 1245661.1065
83 | 2722758.8539 | 1245689.4577
84 | 2722819.0255 | 1245708.5083
85 | 2722866.4749 | 1245562.9961
86 | 2722839.7452 | 1245744.7569
87 | 2722843.2335 | 1245693.5406
88 | 2722853.4199 | 1245547.4135
89 | 2722877.4383 | 1245555.0215
90 | 2722828.5781 | 1245750.8405
91 | 2722841.9066 | 1245748.4048
92 | 2722893.2157 | 1245709.7941
93 | 2722950.1579 | 1245500.7936
94 | 2722858.7256 | 1245771.0452
95 | 2723084.5193 | 1245618.78
96 | 2723116.5733 | 1245612.9015
97 | 2723060.9557 | 1245595.0434
98 | 2723057.6489 | 1245591.4024
99 | 2723018.1099 | 1245560.9456
100 | 2723019.0297 | 1245561.4237
101 | 2723041.3976 | 1245570.6113
102 | 2723074.1908 | 1245389.7162
103 | 2723118.4097 | 1245392.9115
104 | 2723059.2252 | 1245537.8223
105 | 2723055.1807 | 1245563.4355
106 | 2723046.0351 | 1245577.7494
107 | 2722499.7187 | 1245912.7949
108 | 2722485.4559 | 1245925.5925
109 | 2722417.7634 | 1245759.0839
110 | 2722914.5177 | 1245417.2176

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1