## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3395-18_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3395-18_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3395-18_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3395-18_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3395-18_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3395-18_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3395-18_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3395-18_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3395-18_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3395-18_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3395-18_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3395-18_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3395-18_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3395-18_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3395-18_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3395-18_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3395-18_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3395-18_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3395-18_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3395-18_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3395-18_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3395-18_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3395-18_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3395-18_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3395-18_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3395-18_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3395-18_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3395-18_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3395-18_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3395-18_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3395-18_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3395-18_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3395-18_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3395-18_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3395-18_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3395-18_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3395-18_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3395-18_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3395-18_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3395-18_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3395-18_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3395-18_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3395-18_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3395-18_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3395-18_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3395-18_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3395-18_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3395-18_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3395-18_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3395-18_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3395-18_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3395-18_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3395-18_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3395-18_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3395-18_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3395-18_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3395-18_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3395-18_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3395-18_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3395-18_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3395-18_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3395-18_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3395-18_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3395-18_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3395-18_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3395-18_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3395-18_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3395-18_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3395-18_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3395-18_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3395-18_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3395-18_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3395-18_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3395-18_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3395-18_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3395-18_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3395-18_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3395-18_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3395-18_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3395-18_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3395-18_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3395-18_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3395-18_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3395-18_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3395-18_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3395-18_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3395-18_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3395-18_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3395-18_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3395-18_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3395-18_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3395-18_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3395-18_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3395-18_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3395-18_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3395-18_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3395-18_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3395-18_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3395-18_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3395-18_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3395-18_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3395-18_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3395-18_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3395-18_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3395-18_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3395-18_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3395-18_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3395-18_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3395-18_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3395-18_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3395-18_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3395-18_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3395-18_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3395-18_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3395-18_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3395-18_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3395-18_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3395-18_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3395-18_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3395-18_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3395-18_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3395-18_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3395-18_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3395-18_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3395-18_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_154_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3395-18_0_2_load_0 | 0 | 0.00017781 | 4.4564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3395-18_0_2_load_121 | 1 | 6.7805e-05 | 1.6994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3395-18_0_2_load_2 | 3 | 0.00044284 | 0.00011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3395-18_0_2_load_3 | 4 | 8.6685e-05 | 2.1725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3395-18_0_2_load_5 | 6 | 0.00019249 | 4.8242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3395-18_0_2_load_6 | 7 | 0.00019808 | 4.9643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3395-18_0_2_load_7 | 8 | 0.00024 | 6.0149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3395-18_0_2_load_9 | 9 | 0.00011595 | 2.906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3395-18_0_2_load_8 | 10 | 0.00044306 | 0.00011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3395-18_0_2_load_16 | 11 | 0.0002115 | 5.3008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3395-18_0_2_load_17 | 13 | 0.00083369 | 0.00020894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3395-18_0_2_load_18 | 14 | 8.3337e-05 | 2.0886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3395-18_0_2_load_14 | 15 | 0.00018065 | 4.5276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3395-18_0_2_load_10 | 16 | 0.00035266 | 8.8386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3395-18_0_2_load_11 | 17 | 0.00013161 | 3.2984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3395-18_0_2_load_125 | 19 | 6.7051e-05 | 1.6805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3395-18_0_2_load_126 | 20 | 0.00023858 | 5.9794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3395-18_0_2_load_15 | 21 | 0.00014101 | 3.5339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3395-18_0_2_load_124 | 22 | 0.00022894 | 5.7377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3395-18_0_2_load_19 | 23 | 0.0004409 | 0.0001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3395-18_0_2_load_20 | 24 | 0.00025111 | 6.2935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3395-18_0_2_load_117 | 27 | 5.6234e-05 | 1.4094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3395-18_0_2_load_114 | 28 | 8.1081e-05 | 2.0321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3395-18_0_2_load_23 | 30 | 0.00057195 | 0.00014334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3395-18_0_2_load_25 | 31 | 0.0004904 | 0.00012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3395-18_0_2_load_24 | 32 | 0.00030647 | 7.6809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3395-18_0_2_load_26 | 33 | 0.00073962 | 0.00018537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3395-18_0_2_load_27 | 34 | 0.00084681 | 0.00021223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3395-18_0_2_load_28 | 35 | 0.0017923 | 0.00044919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3395-18_0_2_load_29 | 36 | 0.00093691 | 0.00023481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3395-18_0_2_load_30 | 37 | 0.0020821 | 0.00052183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3395-18_0_2_load_33 | 40 | 0.0037751 | 0.00094614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3395-18_0_2_load_39 | 41 | 0.0018829 | 0.0004719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3395-18_0_2_load_36 | 42 | 0.0021488 | 0.00053853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3395-18_0_2_load_35 | 44 | 0.0035468 | 0.00088892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3395-18_0_2_load_122 | 46 | 0.00011084 | 2.7779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3395-18_0_2_load_37 | 47 | 0.001455 | 0.00036465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3395-18_0_2_load_38 | 48 | 0.00084414 | 0.00021156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3395-18_0_2_load_40 | 49 | 0.023434 | 0.0058731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3395-18_0_2_load_50 | 51 | 0.010775 | 0.0027005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3395-18_0_2_load_46 | 52 | 0.0025118 | 0.00062952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3395-18_0_2_load_44 | 54 | 0.0032973 | 0.00082638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3395-18_0_2_load_42 | 55 | 0.015814 | 0.0039635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3395-18_0_2_load_43 | 56 | 0.022986 | 0.0057607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3395-18_0_2_load_45 | 57 | 0.0013757 | 0.00034479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3395-18_0_2_load_88 | 60 | 0.0019786 | 0.0004959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3395-18_0_2_load_83 | 63 | 0.0025093 | 0.0006289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3395-18_0_2_load_87 | 64 | 0.0083293 | 0.0020875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3395-18_0_2_load_52 | 65 | 0.0008184 | 0.00020511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3395-18_0_2_load_59 | 67 | 0.0022995 | 0.00057631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3395-18_0_2_load_55 | 68 | 0.00010328 | 2.5885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3395-18_0_2_load_60 | 69 | 0.00017708 | 4.4381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3395-18_0_2_load_54 | 70 | 0.00026992 | 6.7649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3395-18_0_2_load_57 | 72 | 0.00011978 | 3.0019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3395-18_0_2_load_130 | 75 | 0.00023559 | 5.9044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3395-18_0_2_load_67 | 76 | 0.00013649 | 3.4207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3395-18_0_2_load_68 | 77 | 4.5371e-05 | 1.1371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3395-18_0_2_load_61 | 78 | 0.0035815 | 0.0008976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3395-18_0_2_load_62 | 79 | 7.6887e-05 | 1.927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3395-18_0_2_load_63 | 80 | 7.9451e-05 | 1.9912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3395-18_0_2_load_107 | 83 | 0.00010121 | 2.5366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3395-18_0_2_load_104 | 84 | 7.3155e-05 | 1.8334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3395-18_0_2_load_105 | 86 | 0.00013939 | 3.4935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3395-18_0_2_load_69 | 87 | 5.5241e-05 | 1.3845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3395-18_0_2_load_71 | 88 | 0.00096236 | 0.00024119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3395-18_0_2_load_70 | 89 | 0.00024836 | 6.2244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3395-18_0_2_load_74 | 91 | 0.0001753 | 4.3935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3395-18_0_2_load_92 | 94 | 0.00026049 | 6.5285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3395-18_0_2_load_75 | 95 | 0.0026991 | 0.00067646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3395-18_0_2_load_77 | 97 | 0.00069274 | 0.00017362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3395-18_0_2_load_127 | 102 | 0.0036206 | 0.0009074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3395-18_0_2_load_103 | 103 | 0.00021806 | 5.4651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3395-18_0_2_load_118 | 105 | 0.00011976 | 3.0016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3395-18_0_2_load_119 | 106 | 0.00039175 | 9.8181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3395-18_0_2_load_129 | 107 | 0.004522 | 0.0011333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3395-18_0_2_load_89 | 108 | 0.00048441 | 0.0001214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3395-18_0_2_load_90 | 109 | 0.00014565 | 3.6504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3395-18_0_2_load_97 | 112 | 8.8872e-05 | 2.2273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3395-18_0_2_load_95 | 113 | 0.00011771 | 2.9501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3395-18_0_2_load_98 | 115 | 0.00040643 | 0.00010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3395-18_0_2_load_99 | 116 | 0.00013235 | 3.3169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3395-18_0_2_load_100 | 117 | 0.00010698 | 2.6812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3395-18_0_2_load_101 | 118 | 0.00040849 | 0.00010238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3395-18_0_2_load_106 | 119 | 8.028e-05 | 2.012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3395-18_0_2_load_111 | 120 | 0.00017604 | 4.4119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3395-18_0_2_load_109 | 121 | 0.00011093 | 2.7801e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3395-18_0_2_load_113 | 123 | 0.00017375 | 4.3546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3395-18_0_2_load_115 | 124 | 0.00041848 | 0.00010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3395-18_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.14515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3395-18_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.12175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3395-18_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 104 | 0.13183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3395-18_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.084235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3395-18_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.022134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3395-18_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.032717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3395-18_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.040953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3395-18_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.14094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3395-18_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.033956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3395-18_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.17209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3395-18_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0092599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3395-18_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.002472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3395-18_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.020432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3395-18_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.014155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3395-18_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.020746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3395-18_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.01433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3395-18_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 23 | 0.15847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3395-18_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 24 | 0.1372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3395-18_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.059769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3395-18_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.051335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3395-18_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.096102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3395-18_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.076309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3395-18_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.13241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3395-18_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.060608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3395-18_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.26461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3395-18_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.15653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3395-18_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.088077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3395-18_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.082921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3395-18_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.041187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3395-18_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.15946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3395-18_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 124 | 0.020039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3395-18_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.06877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3395-18_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.086095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3395-18_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.053046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3395-18_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.050553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3395-18_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.017068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3395-18_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.031625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3395-18_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3395-18_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.056781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3395-18_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.026639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3395-18_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.059307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3395-18_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.018727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3395-18_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.16943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3395-18_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.035996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3395-18_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.20205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3395-18_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.01453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3395-18_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.097972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3395-18_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.035095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3395-18_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.099147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3395-18_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.055293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3395-18_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.024644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3395-18_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.021724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3395-18_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.027067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3395-18_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.010899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3395-18_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 65 | 0.0162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3395-18_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 66 | 0.01219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3395-18_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.027942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3395-18_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.020655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3395-18_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.02839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3395-18_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.050011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3395-18_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.048484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3395-18_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.01863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3395-18_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.028279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3395-18_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.00397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3395-18_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.006167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3395-18_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.021305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3395-18_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 99 | 0.065943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3395-18_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.01481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3395-18_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.034562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3395-18_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.014268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3395-18_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.025631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3395-18_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 78 | 0.0074649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3395-18_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3395-18_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.022144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3395-18_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.13899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3395-18_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.019351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3395-18_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.074232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3395-18_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.013341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3395-18_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0012581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3395-18_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 87 | 0.0096997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3395-18_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 88 | 0.036903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3395-18_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.032933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3395-18_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0029345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3395-18_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.020337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3395-18_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.11359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3395-18_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.051112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3395-18_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.032394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3395-18_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.078982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3395-18_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.015563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3395-18_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 121 | 0.04069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3395-18_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 122 | 0.040994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3395-18_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 119 | 0.015979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3395-18_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.049722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3395-18_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.13686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3395-18_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.040935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3395-18_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.029847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3395-18_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.006071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3395-18_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.016309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3395-18_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 110 | 0.033973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3395-18_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.02812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3395-18_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.020846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3395-18_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.10285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3395-18_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.071518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3395-18_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 102 | 0.10552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3395-18_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.18867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3395-18_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 107 | 0.13262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3395-18_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.13724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3395-18_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.19813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3395-18_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.031217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3395-18_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.049508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3395-18_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.10765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3395-18_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.10404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3395-18_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.043069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3395-18_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.007678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3395-18_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.03245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3395-18_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.011414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3395-18_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.033279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3395-18_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.027815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3395-18_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.015175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3395-18_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.18812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3395-18_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.012318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3395-18_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.032042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3395-18_0_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.001353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3395-18_0_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.21689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3395-18_0_2_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 54 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2722784.4356 | 1244610.5487 | 2722649.4646 | 1244557.1639
1 | 2722896.9272 | 1244656.5884 | 2722864.9513 | 1244646.095 | 2722833.9896 | 1244634.444 | 2722805.7417 | 1244620.592 | 2722784.4356 | 1244610.5487
2 | 2722896.9272 | 1244656.5884 | 2722912.2486 | 1244652.6024 | 2722925.9841 | 1244676.6073 | 2722953.0988 | 1244697.3311 | 2722964.6961 | 1244697.9609 | 2722980.0052 | 1244687.2803 | 2722991.1343 | 1244677.6918 | 2722994.7501 | 1244669.1818
3 | 2722301.2889 | 1243558.4397 | 2722314.4278 | 1243581.4691 | 2722332.4866 | 1243636.2925
4 | 2722290.3203 | 1243539.2145 | 2722301.2889 | 1243558.4397
5 | 2722332.4866 | 1243636.2925 | 2722342.7227 | 1243667.3674
6 | 2722290.3203 | 1243539.2145 | 2722290.1258 | 1243580.1671
7 | 2722290.3203 | 1243539.2145 | 2722280.1088 | 1243515.2729 | 2722283.4801 | 1243507.9696 | 2722347.4219 | 1243496.4113 | 2722351.5669 | 1243489.7245 | 2722351.9956 | 1243455.703
8 | 2722353.3461 | 1243699.6184 | 2722342.7227 | 1243667.3674
9 | 2722193.4662 | 1243673.0647 | 2722221.3397 | 1243690.3311 | 2722249.0739 | 1243682.8183 | 2722268.1186 | 1243632.5575 | 2722290.1258 | 1243580.1671
10 | 2722352.1123 | 1243446.4439 | 2722351.9956 | 1243455.703
11 | 2722354.1195 | 1243701.9663 | 2722353.3461 | 1243699.6184
12 | 2722352.1123 | 1243446.4439 | 2722370.9363 | 1243454.3886
13 | 2722352.1123 | 1243446.4439 | 2722353.3837 | 1243432.3465
14 | 2722354.1195 | 1243701.9663 | 2722333.4155 | 1243703.2849
15 | 2722354.1195 | 1243701.9663 | 2722356.3415 | 1243716.1233
16 | 2722477.9568 | 1243512.2508 | 2722477.3087 | 1243467.8669 | 2722468.6705 | 1243457.8246 | 2722400.3433 | 1243466.8001 | 2722370.9363 | 1243454.3886
17 | 2722307.8945 | 1243356.6501 | 2722371.9736 | 1243366.9534 | 2722377.642 | 1243373.6426 | 2722353.3966 | 1243432.2028 | 2722353.3837 | 1243432.3465
18 | 2722333.4155 | 1243703.2849 | 2722333.4155 | 1243703.2849 | 2722324.9386 | 1243707.0466 | 2722324.1285 | 1243712.2343 | 2722326.446 | 1243736.5803 | 2722326.6143 | 1243757.3679
19 | 2722356.3415 | 1243716.1233 | 2722364.3014 | 1243766.8376
20 | 2722388.9917 | 1243859.5511 | 2722367.7429 | 1243788.7645 | 2722364.3014 | 1243766.8376
21 | 2722388.9917 | 1243859.5511 | 2722405.5279 | 1243852.0971 | 2722458.3998 | 1243876.3529
22 | 2722388.9917 | 1243859.5511 | 2722323.328 | 1243974.5269
23 | 2722501.6655 | 1243892.3774 | 2722485.5348 | 1243905.493 | 2722458.3998 | 1243876.3529
24 | 2722477.9568 | 1243512.2508 | 2722732.6777 | 1243583.9298
25 | 2722183.0577 | 1243361.5226 | 2722190.0269 | 1243359.7647 | 2722199.4054 | 1243346.391 | 2722231.4051 | 1243320.1837 | 2722241.5881 | 1243316.9352 | 2722252.5025 | 1243320.0182 | 2722274.0489 | 1243345.0053 | 2722286.0461 | 1243353.1371 | 2722307.8945 | 1243356.6501
26 | 2722732.6777 | 1243583.9298 | 2722734.8668 | 1243576.7913 | 2722787.3514 | 1243515.6077
27 | 2722732.6777 | 1243583.9298 | 2722769.9809 | 1243635.3669 | 2722781.2641 | 1243651.1247
28 | 2722157.5381 | 1243330.4712 | 2722177.2329 | 1243359.4788 | 2722183.0577 | 1243361.5226
29 | 2722149.0356 | 1243467.5666 | 2722112.6996 | 1243459.5342 | 2722116.1382 | 1243442.3461 | 2722183.0577 | 1243361.5226
30 | 2722781.2641 | 1243651.1247 | 2722792.9303 | 1243667.4173
31 | 2722157.5381 | 1243330.4712 | 2722146.6965 | 1243307.7067 | 2722144.4707 | 1243287.6664 | 2722133.8595 | 1243266.8198
32 | 2722157.5381 | 1243330.4712 | 2722130.8685 | 1243325.8739 | 2722110.8424 | 1243314.0408 | 2722091.6996 | 1243299.3234 | 2722080.1097 | 1243298.4227
33 | 2723596.4172 | 1244095.9057 | 2723597.7721 | 1244090.7699 | 2723595.923 | 1244081.5569 | 2723575.224 | 1244049.2869
34 | 2723579.3302 | 1244142.0846 | 2723579.789 | 1244132.4082 | 2723590.5569 | 1244118.1204 | 2723596.4172 | 1244095.9057
35 | 2723575.224 | 1244049.2869 | 2723572.9108 | 1244045.6806 | 2723573.8804 | 1244032.9336
36 | 2723573.8804 | 1244032.9336 | 2723574.6708 | 1244022.5422 | 2723572.8936 | 1244009.5164 | 2723569.7966 | 1244002.0779
37 | 2723565.8598 | 1243992.6223 | 2723569.7966 | 1244002.0779
38 | 2723515.8054 | 1244017.7123 | 2723539.287 | 1244000.2532 | 2723565.8598 | 1243992.6223
39 | 2723565.8598 | 1243992.6223 | 2723585.6969 | 1243974.8427
40 | 2723515.8054 | 1244017.7123 | 2723522.2335 | 1244007.8045 | 2723537.1311 | 1243992.3349 | 2723541.3075 | 1243987.0952 | 2723544.433 | 1243980.7661 | 2723547.7382 | 1243968.9595
41 | 2723515.8054 | 1244017.7123 | 2723503.7116 | 1244026.7015 | 2723500.4865 | 1244028.4279
42 | 2723703.0829 | 1243861.571 | 2723696.9466 | 1243871.2401 | 2723658.3905 | 1243885.3928 | 2723632.6051 | 1243903.4485 | 2723585.6969 | 1243974.8427
43 | 2723469.8769 | 1244047.02 | 2723475.9374 | 1244041.5693 | 2723500.4865 | 1244028.4279
44 | 2723703.0829 | 1243861.571 | 2723894.213 | 1243927.0809
45 | 2723469.8769 | 1244047.02 | 2723459.0736 | 1244056.7361
46 | 2723894.213 | 1243927.0809 | 2723899.5399 | 1243987.9881 | 2723885.0432 | 1244021.8473
47 | 2723426.7357 | 1244066.5399 | 2723451.6467 | 1244063.4156 | 2723459.0736 | 1244056.7361
48 | 2723426.7357 | 1244066.5399 | 2723382.522 | 1244072.0851 | 2723337.2913 | 1244063.0593 | 2723329.0368 | 1244064.9323
49 | 2723275.1144 | 1244077.1679 | 2723329.0368 | 1244064.9323
50 | 2723275.1144 | 1244077.1679 | 2723252.3923 | 1244067.6277
51 | 2723275.1144 | 1244077.1679 | 2723287.1487 | 1244095.2538
52 | 2723227.436 | 1244057.1494 | 2723252.3923 | 1244067.6277
53 | 2723287.1487 | 1244095.2538 | 2723293.1866 | 1244104.3279
54 | 2723227.436 | 1244057.1494 | 2723231.0615 | 1244072.938
55 | 2723227.436 | 1244057.1494 | 2723218.4144 | 1244048.9218
56 | 2723308.6656 | 1244127.5908 | 2723293.1866 | 1244104.3279
57 | 2723308.6656 | 1244127.5908 | 2723320.1075 | 1244144.7865
58 | 2723320.1075 | 1244144.7865 | 2723332.3726 | 1244163.2193 | 2723335.5033 | 1244168.6287
59 | 2723360.5543 | 1244211.913 | 2723335.5033 | 1244168.6287
60 | 2723397.3439 | 1244243.26 | 2723395.23 | 1244239.8576 | 2723381.9492 | 1244228.1827 | 2723364.7311 | 1244214.9913 | 2723360.5543 | 1244211.913
61 | 2723397.3439 | 1244243.26 | 2723388.7874 | 1244244.6722 | 2723379.3335 | 1244247.8004 | 2723379.3335 | 1244247.8004
62 | 2723383.8206 | 1244269.4628 | 2723373.623 | 1244257.7567 | 2723372.8913 | 1244254.0495 | 2723379.3335 | 1244247.8004
63 | 2723399.0521 | 1244283.2182 | 2723402.5682 | 1244281.3564
64 | 2723402.5682 | 1244281.3564 | 2723406.4383 | 1244286.1578
65 | 2723399.0521 | 1244283.2182 | 2723395.3881 | 1244282.7416 | 2723383.8206 | 1244269.4628
66 | 2723447.0151 | 1244338.0956 | 2723425.9688 | 1244309.4669 | 2723408.0655 | 1244288.1765 | 2723406.4383 | 1244286.1578
67 | 2723218.4144 | 1244048.9218 | 2723214.3929 | 1244034.6682
68 | 2723218.4144 | 1244048.9218 | 2723189.3314 | 1244041.6896 | 2723184.7437 | 1244041.4688
69 | 2723214.3929 | 1244034.6682 | 2723211.9508 | 1244026.0127 | 2723209.1122 | 1244021.5672
70 | 2723159.2091 | 1244039.439 | 2723170.6172 | 1244040.7892 | 2723184.7437 | 1244041.4688
71 | 2723209.1122 | 1244021.5672 | 2723205.0948 | 1244015.2756
72 | 2723148.9523 | 1244034.9123 | 2723157.5107 | 1244039.238 | 2723159.2091 | 1244039.439
73 | 2723148.9523 | 1244034.9123 | 2723146.7045 | 1244031.029 | 2723139.3769 | 1244018.3996 | 2723137.074 | 1244016.3901
74 | 2723019.0164 | 1243997.741 | 2723092.178 | 1244027.6725 | 2723105.0659 | 1244026.2832 | 2723115.1361 | 1244030.985 | 2723127.7595 | 1244036.8741 | 2723135.7193 | 1244038.7186 | 2723148.9523 | 1244034.9123
75 | 2723119.8786 | 1244007.9306 | 2723133.8155 | 1244013.5468 | 2723137.074 | 1244016.3901
76 | 2723082.3668 | 1244031.6167 | 2723021.2715 | 1244005.283 | 2723019.0164 | 1243997.741
77 | 2723119.8786 | 1244007.9306 | 2723125.3857 | 1243995.7792
78 | 2723119.8786 | 1244007.9306 | 2723118.7116 | 1244007.4605
79 | 2723125.3857 | 1243995.7792 | 2723127.4528 | 1243991.2181 | 2723127.1303 | 1243986.5372
80 | 2723084.6026 | 1243993.3756 | 2723111.9317 | 1244004.7297 | 2723118.7116 | 1244007.4605
81 | 2723205.0948 | 1244015.2756 | 2723203.1065 | 1244012.1618 | 2723185.1872 | 1243989.0582
82 | 2723183.3887 | 1243986.7394 | 2723185.1872 | 1243989.0582
83 | 2723170.925 | 1243970.6698 | 2723183.3887 | 1243986.7394
84 | 2723170.925 | 1243970.6698 | 2723152.0188 | 1243945.1558 | 2723137.1441 | 1243920.6264 | 2723116.6794 | 1243871.4937
85 | 2723116.6794 | 1243871.4937 | 2723103.0498 | 1243845.2332 | 2723086.5422 | 1243831.4191
86 | 2723116.6794 | 1243871.4937 | 2723113.854 | 1243847.3703 | 2723114.5169 | 1243839.2913
87 | 2723020.1437 | 1243789.3111 | 2723065.7395 | 1243814.0108 | 2723086.5422 | 1243831.4191
88 | 2723114.5169 | 1243839.2913 | 2723114.7649 | 1243836.2688 | 2723116.9253 | 1243823.9261
89 | 2723020.1437 | 1243789.3111 | 2723016.1028 | 1243802.2493 | 2723016.692 | 1243829.3779
90 | 2722983.2592 | 1243771.4203 | 2723002.3028 | 1243779.0771 | 2723020.1437 | 1243789.3111
91 | 2723116.9253 | 1243823.9261 | 2723118.1531 | 1243816.9117 | 2723117.1501 | 1243808.1106
92 | 2723127.1303 | 1243986.5372 | 2723126.8719 | 1243982.7879 | 2723129.3365 | 1243964.9462 | 2723129.888 | 1243945.6747 | 2723124.9518 | 1243938.5432
93 | 2722958.3055 | 1243983.8264 | 2722986.3678 | 1243965.9485 | 2723008.8849 | 1243964.6586 | 2723041.6351 | 1243975.5246 | 2723084.6026 | 1243993.3756
94 | 2722958.3055 | 1243983.8264 | 2722950.0328 | 1243994.1414 | 2722942.2982 | 1244000.7534 | 2722931.461 | 1244007.5123 | 2722927.7802 | 1244010.5384
95 | 2722901.3374 | 1244019.8208 | 2722906.1641 | 1244021.8336 | 2722922.0013 | 1244015.2895 | 2722927.7802 | 1244010.5384
96 | 2722901.3374 | 1244019.8208 | 2722896.0657 | 1244022.8586
97 | 2722896.0657 | 1244022.8586 | 2722881.928 | 1244030.9885
98 | 2722851.2949 | 1244045.5839 | 2722873.4803 | 1244035.8462 | 2722881.928 | 1244030.9885
99 | 2723380.2294 | 1244595.1791 | 2723363.3081 | 1244597.5626 | 2723353.254 | 1244602.1029
100 | 2723380.2294 | 1244595.1791 | 2723393.701 | 1244595.8377 | 2723400.891 | 1244594.2709
101 | 2723318.9645 | 1244516.2943 | 2723352.4475 | 1244543.3576 | 2723368.5479 | 1244562.6309 | 2723376.2352 | 1244578.2596 | 2723380.2294 | 1244595.1791
102 | 2723464.3322 | 1244562.0897 | 2723452.4708 | 1244567.959 | 2723419.8184 | 1244587.7964 | 2723407.9083 | 1244592.7417 | 2723400.891 | 1244594.2709
103 | 2723222.2405 | 1244540.9164 | 2723244.6844 | 1244546.3205 | 2723279.4304 | 1244542.1055 | 2723296.6358 | 1244534.7902 | 2723318.9645 | 1244516.2943
104 | 2723447.0151 | 1244338.0956 | 2723569.5395 | 1244481.5676
105 | 2723569.5395 | 1244481.5676 | 2723651.5672 | 1244585.7759
106 | 2723464.3322 | 1244562.0897 | 2723472.4742 | 1244558.0558 | 2723499.0292 | 1244542.4509 | 2723526.0691 | 1244523.8981 | 2723546.8053 | 1244509.3176 | 2723559.4391 | 1244499.0387 | 2723565.9765 | 1244491.8465 | 2723571.4339 | 1244487.5121 | 2723569.5395 | 1244481.5676
107 | 2723026.4423 | 1244510.5869 | 2723222.2405 | 1244540.9164
108 | 2723004.4751 | 1244532.0814 | 2723005.9878 | 1244530.8759 | 2723018.8276 | 1244520.8225 | 2723024.0811 | 1244515.7272 | 2723026.4423 | 1244510.5869
109 | 2722994.7501 | 1244669.1818 | 2722992.0384 | 1244668.7252 | 2722984.0735 | 1244666.436 | 2722979.2952 | 1244661.3882 | 2722978.6147 | 1244655.2022 | 2722979.451 | 1244649.8706 | 2722979.5752 | 1244642.7894 | 2722976.3163 | 1244630.3925
110 | 2722976.3163 | 1244630.3925 | 2722974.3137 | 1244622.7746 | 2722972.9385 | 1244612.5485 | 2722973.6976 | 1244598.9083 | 2722987.0007 | 1244564.3327 | 2722988.508 | 1244550.708 | 2722994.0743 | 1244540.3702 | 2723004.4751 | 1244532.0814
111 | 2722838.3974 | 1243936.4006 | 2722822.8778 | 1243941.6081 | 2722816.8717 | 1243957.4749 | 2722817.9619 | 1243985.1318 | 2722815.9409 | 1244002.4045 | 2722813.8366 | 1244023.3342 | 2722815.3775 | 1244027.6667
112 | 2722851.2949 | 1244045.5839 | 2722832.2072 | 1244039.3613 | 2722818.2513 | 1244035.7471 | 2722815.3775 | 1244027.6667
113 | 2722851.2949 | 1244045.5839 | 2722844.2458 | 1244048.6739
114 | 2722844.2458 | 1244048.6739 | 2722811.9357 | 1244045.6692
115 | 2722844.2458 | 1244048.6739 | 2722842.3117 | 1244059.9232
116 | 2722836.673 | 1244092.7209 | 2722842.3117 | 1244059.9232
117 | 2722836.673 | 1244092.7209 | 2722827.3381 | 1244095.2186 | 2722809.8022 | 1244099.9071
118 | 2722836.673 | 1244092.7209 | 2722836.64 | 1244097.2351 | 2722838.1568 | 1244107.7872
119 | 2722809.8022 | 1244099.9071 | 2722634.1594 | 1244167.291
120 | 2722839.9096 | 1244119.9803 | 2722838.1568 | 1244107.7872
121 | 2723109.5992 | 1243777.0799 | 2723116.0748 | 1243798.6754 | 2723117.1501 | 1243808.1106
122 | 2723016.7214 | 1243830.7306 | 2723016.692 | 1243829.3779
123 | 2722983.2592 | 1243771.4203 | 2722792.9303 | 1243667.4173

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722649.4646 | 1244557.1639
1 | 2722784.4356 | 1244610.5487
2 | 2722896.9272 | 1244656.5884
3 | 2722301.2889 | 1243558.4397
4 | 2722332.4866 | 1243636.2925
5 | 2722290.3203 | 1243539.2145
6 | 2722342.7227 | 1243667.3674
7 | 2722290.1258 | 1243580.1671
8 | 2722351.9956 | 1243455.703
9 | 2722353.3461 | 1243699.6184
10 | 2722193.4662 | 1243673.0647
11 | 2722352.1123 | 1243446.4439
12 | 2722354.1195 | 1243701.9663
13 | 2722370.9363 | 1243454.3886
14 | 2722353.3837 | 1243432.3465
15 | 2722333.4155 | 1243703.2849
16 | 2722356.3415 | 1243716.1233
17 | 2722364.3014 | 1243766.8376
18 | 2722388.9917 | 1243859.5511
19 | 2722458.3998 | 1243876.3529
20 | 2722323.328 | 1243974.5269
21 | 2722326.6143 | 1243757.3679
22 | 2722501.6655 | 1243892.3774
23 | 2722477.9568 | 1243512.2508
24 | 2722307.8945 | 1243356.6501
25 | 2722732.6777 | 1243583.9298
26 | 2722183.0577 | 1243361.5226
27 | 2722787.3514 | 1243515.6077
28 | 2722781.2641 | 1243651.1247
29 | 2722157.5381 | 1243330.4712
30 | 2722149.0356 | 1243467.5666
31 | 2722133.8595 | 1243266.8198
32 | 2722080.1097 | 1243298.4227
33 | 2723596.4172 | 1244095.9057
34 | 2723575.224 | 1244049.2869
35 | 2723579.3302 | 1244142.0846
36 | 2723573.8804 | 1244032.9336
37 | 2723569.7966 | 1244002.0779
38 | 2723565.8598 | 1243992.6223
39 | 2723515.8054 | 1244017.7123
40 | 2723585.6969 | 1243974.8427
41 | 2723547.7382 | 1243968.9595
42 | 2723500.4865 | 1244028.4279
43 | 2723703.0829 | 1243861.571
44 | 2723469.8769 | 1244047.02
45 | 2723894.213 | 1243927.0809
46 | 2723885.0432 | 1244021.8473
47 | 2723459.0736 | 1244056.7361
48 | 2723426.7357 | 1244066.5399
49 | 2723329.0368 | 1244064.9323
50 | 2723275.1144 | 1244077.1679
51 | 2723252.3923 | 1244067.6277
52 | 2723287.1487 | 1244095.2538
53 | 2723227.436 | 1244057.1494
54 | 2723293.1866 | 1244104.3279
55 | 2723308.6656 | 1244127.5908
56 | 2723320.1075 | 1244144.7865
57 | 2723335.5033 | 1244168.6287
58 | 2723360.5543 | 1244211.913
59 | 2723397.3439 | 1244243.26
60 | 2723379.3335 | 1244247.8004
61 | 2723402.5682 | 1244281.3564
62 | 2723399.0521 | 1244283.2182
63 | 2723406.4383 | 1244286.1578
64 | 2723383.8206 | 1244269.4628
65 | 2723231.0615 | 1244072.938
66 | 2723218.4144 | 1244048.9218
67 | 2723214.3929 | 1244034.6682
68 | 2723184.7437 | 1244041.4688
69 | 2723209.1122 | 1244021.5672
70 | 2723159.2091 | 1244039.439
71 | 2723148.9522 | 1244034.9123
72 | 2723137.074 | 1244016.3901
73 | 2723019.0164 | 1243997.741
74 | 2723119.8786 | 1244007.9306
75 | 2723082.3668 | 1244031.6167
76 | 2723125.3857 | 1243995.7792
77 | 2723118.7116 | 1244007.4605
78 | 2723205.0948 | 1244015.2756
79 | 2723185.1872 | 1243989.0582
80 | 2723183.3887 | 1243986.7394
81 | 2723170.925 | 1243970.6698
82 | 2723116.6794 | 1243871.4937
83 | 2723086.5422 | 1243831.4191
84 | 2723114.5169 | 1243839.2913
85 | 2723020.1437 | 1243789.3111
86 | 2723116.9253 | 1243823.9261
87 | 2723127.1303 | 1243986.5372
88 | 2723084.6026 | 1243993.3756
89 | 2723124.9518 | 1243938.5432
90 | 2722958.3055 | 1243983.8264
91 | 2722927.7802 | 1244010.5384
92 | 2722901.3374 | 1244019.8208
93 | 2722896.0657 | 1244022.8586
94 | 2722881.928 | 1244030.9885
95 | 2723353.254 | 1244602.1029
96 | 2723380.2294 | 1244595.1791
97 | 2723400.891 | 1244594.2709
98 | 2723318.9645 | 1244516.2943
99 | 2723447.0151 | 1244338.0956
100 | 2723569.5395 | 1244481.5676
101 | 2723464.3322 | 1244562.0897
102 | 2723222.2405 | 1244540.9164
103 | 2723026.4423 | 1244510.5869
104 | 2722994.7501 | 1244669.1818
105 | 2722976.3163 | 1244630.3925
106 | 2723004.4751 | 1244532.0814
107 | 2723651.5672 | 1244585.7759
108 | 2722838.3974 | 1243936.4006
109 | 2722815.3775 | 1244027.6667
110 | 2722851.2949 | 1244045.5839
111 | 2722844.2458 | 1244048.6739
112 | 2722811.9357 | 1244045.6692
113 | 2722842.3117 | 1244059.9232
114 | 2722836.673 | 1244092.7209
115 | 2722809.8022 | 1244099.9071
116 | 2722838.1568 | 1244107.7872
117 | 2722634.1594 | 1244167.291
118 | 2722839.9096 | 1244119.9803
119 | 2723117.1501 | 1243808.1106
120 | 2723109.5992 | 1243777.0799
121 | 2723016.692 | 1243829.3779
122 | 2722983.2592 | 1243771.4203
123 | 2723016.7214 | 1243830.7306
124 | 2722792.9303 | 1243667.4173
125 | 2723275.1144 | 1244077.1679

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1