## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3401-2_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3401-2_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3401-2_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3401-2_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3401-2_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3401-2_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3401-2_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3401-2_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3401-2_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3401-2_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3401-2_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3401-2_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3401-2_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3401-2_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3401-2_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3401-2_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3401-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3401-2_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3401-2_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3401-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3401-2_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3401-2_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3401-2_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3401-2_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3401-2_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3401-2_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3401-2_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3401-2_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3401-2_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3401-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3401-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3401-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3401-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3401-2_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3401-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3401-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3401-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3401-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3401-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3401-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3401-2_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3401-2_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3401-2_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3401-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3401-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3401-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3401-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3401-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3401-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3401-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3401-2_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3401-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3401-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3401-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3401-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3401-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3401-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3401-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3401-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3401-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3401-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3401-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3401-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3401-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3401-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3401-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3401-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3401-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3401-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3401-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3401-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3401-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3401-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3401-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3401-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3401-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3401-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3401-2_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3401-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3401-2_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3401-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3401-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3401-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3401-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3401-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3401-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3401-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3401-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3401-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3401-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3401-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3401-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3401-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3401-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3401-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3401-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3401-2_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3401-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3401-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3401-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3401-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3401-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3401-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3401-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3401-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3401-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3401-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3401-2_1_3_load_12 | 0 | 0.0039464 | 0.00098906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3401-2_1_3_load_13 | 1 | 0.00092488 | 0.0002318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3401-2_1_3_load_16 | 2 | 0.00026695 | 6.6904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3401-2_1_3_load_26 | 3 | 0.0028445 | 0.00071289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3401-2_1_3_load_14 | 4 | 7.1123e-05 | 1.7825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3401-2_1_3_load_27 | 5 | 0.0003484 | 8.7319e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3401-2_1_3_load_15 | 6 | 0.00011332 | 2.84e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3401-2_1_3_load_68 | 7 | 0.0021127 | 0.0005295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3401-2_1_3_load_21 | 9 | 0.0010079 | 0.00025261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3401-2_1_3_load_22 | 10 | 0.0019332 | 0.0004845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3401-2_1_3_load_23 | 11 | 0.00032137 | 8.0544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3401-2_1_3_load_24 | 12 | 0.00038865 | 9.7405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3401-2_1_3_load_32 | 14 | 0.00055123 | 0.00013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3401-2_1_3_load_49 | 15 | 0.00020066 | 5.029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3401-2_1_3_load_53 | 17 | 0.00054901 | 0.0001376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3401-2_1_3_load_28 | 18 | 0.0025549 | 0.00064031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3401-2_1_3_load_63 | 19 | 0.0003496 | 8.7617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3401-2_1_3_load_213 | 20 | 0.00080356 | 0.00020139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3401-2_1_3_load_33 | 22 | 0.00021926 | 5.4951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3401-2_1_3_load_34 | 23 | 0.00013323 | 3.339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3401-2_1_3_load_36 | 25 | 0.00019924 | 4.9935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3401-2_1_3_load_37 | 26 | 5.5399e-05 | 1.3884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3401-2_1_3_load_76 | 28 | 9.0518e-05 | 2.2686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3401-2_1_3_load_51 | 29 | 5.2899e-05 | 1.3258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3401-2_1_3_load_74 | 31 | 9.5129e-05 | 2.3842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3401-2_1_3_load_77 | 33 | 6.6102e-05 | 1.6567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3401-2_1_3_load_75 | 34 | 0.00053799 | 0.00013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3401-2_1_3_load_52 | 35 | 5.5012e-05 | 1.3787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3401-2_1_3_load_136 | 36 | 4.3667e-05 | 1.0944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3401-2_1_3_load_143 | 37 | 0.00018107 | 4.538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3401-2_1_3_load_64 | 38 | 0.00039854 | 9.9885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3401-2_1_3_load_65 | 39 | 0.00099052 | 0.00024825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3401-2_1_3_load_61 | 40 | 0.0013143 | 0.00032938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3401-2_1_3_load_73 | 41 | 0.00085404 | 0.00021404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3401-2_1_3_load_67 | 42 | 0.00085854 | 0.00021517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3401-2_1_3_load_135 | 43 | 0.00010991 | 2.7547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3401-2_1_3_load_142 | 44 | 6.4767e-05 | 1.6232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3401-2_1_3_load_78 | 45 | 0.0016463 | 0.0004126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3401-2_1_3_load_79 | 46 | 0.00045302 | 0.00011354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3401-2_1_3_load_99 | 49 | 0.00026698 | 6.6911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3401-2_1_3_load_100 | 50 | 0.0010559 | 0.00026462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3401-2_1_3_load_95 | 51 | 0.0019812 | 0.00049654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3401-2_1_3_load_119 | 52 | 0.0001878 | 4.7068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3401-2_1_3_load_81 | 53 | 0.0010596 | 0.00026557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3401-2_1_3_load_82 | 54 | 0.00016619 | 4.1651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3401-2_1_3_load_85 | 57 | 0.00017715 | 4.4397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3401-2_1_3_load_87 | 60 | 0.00015848 | 3.9719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3401-2_1_3_load_86 | 61 | 0.00057509 | 0.00014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3401-2_1_3_load_92 | 63 | 7.7821e-05 | 1.9504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3401-2_1_3_load_126 | 64 | 0.00011164 | 2.7979e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3401-2_1_3_load_127 | 65 | 0.00051987 | 0.00013029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3401-2_1_3_load_88 | 66 | 0.000328 | 8.2205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3401-2_1_3_load_112 | 68 | 9.4268e-05 | 2.3626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3401-2_1_3_load_113 | 69 | 0.00021846 | 5.4751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3401-2_1_3_load_89 | 70 | 8.2011e-05 | 2.0554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3401-2_1_3_load_90 | 71 | 0.00052203 | 0.00013083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3401-2_1_3_load_91 | 72 | 0.0028325 | 0.0007099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3401-2_1_3_load_93 | 73 | 5.0884e-05 | 1.2753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3401-2_1_3_load_94 | 74 | 0.00052253 | 0.00013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3401-2_1_3_load_96 | 75 | 0.0016701 | 0.00041857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3401-2_1_3_load_98 | 76 | 0.0014398 | 0.00036085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3401-2_1_3_load_106 | 77 | 0.0011683 | 0.0002928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3401-2_1_3_load_120 | 80 | 0.00017311 | 4.3386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3401-2_1_3_load_141 | 81 | 0.0001322 | 3.3133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3401-2_1_3_load_110 | 82 | 0.0018803 | 0.00047125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3401-2_1_3_load_107 | 84 | 0.0042165 | 0.0010568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3401-2_1_3_load_117 | 85 | 0.00020606 | 5.1644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3401-2_1_3_load_114 | 87 | 0.0005247 | 0.0001315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3401-2_1_3_load_212 | 88 | 0.00024204 | 6.066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3401-2_1_3_load_116 | 89 | 0.0020635 | 0.00051717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3401-2_1_3_load_140 | 90 | 0.00026163 | 6.557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3401-2_1_3_load_118 | 91 | 0.0016591 | 0.0004158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3401-2_1_3_load_122 | 92 | 0.00041006 | 0.00010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3401-2_1_3_load_123 | 93 | 0.0004727 | 0.00011847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3401-2_1_3_load_211 | 96 | 0.0016589 | 0.00041575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3401-2_1_3_load_139 | 97 | 5.8821e-05 | 1.4742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3401-2_1_3_load_130 | 98 | 0.00065242 | 0.00016351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3401-2_1_3_load_131 | 99 | 0.00013091 | 3.2808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3401-2_1_3_load_133 | 101 | 0.00082692 | 0.00020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3401-2_1_3_load_134 | 102 | 3.4339e-05 | 8.6061e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3401-2_1_3_load_144 | 103 | 9.7341e-05 | 2.4396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3401-2_1_3_load_145 | 104 | 0.00027355 | 6.8559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3401-2_1_3_load_138 | 105 | 0.00017185 | 4.3069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3401-2_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0087504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3401-2_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.44476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3401-2_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.4634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3401-2_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.037648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3401-2_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.028909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3401-2_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.031173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3401-2_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 18 | 0.010492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3401-2_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.10183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3401-2_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 39 | 0.022002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3401-2_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.037989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3401-2_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.030879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3401-2_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0038634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3401-2_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0089481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3401-2_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.14157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3401-2_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.17542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3401-2_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.012706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3401-2_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.1489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3401-2_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.14156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3401-2_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.18071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_3401-2_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.0037348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3401-2_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.041834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3401-2_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.0049568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3401-2_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 38 | 0.010394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3401-2_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 40 | 0.12481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3401-2_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 32 | 0.10939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3401-2_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.045074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3401-2_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.025169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3401-2_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.11361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3401-2_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.019147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3401-2_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.075205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_3401-2_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.006821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3401-2_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.04614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3401-2_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.004895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3401-2_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0036405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3401-2_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.011894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3401-2_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.033815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_3401-2_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.038279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3401-2_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.026807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3401-2_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.072845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3401-2_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.23506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3401-2_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 43 | 0.21304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3401-2_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.0085543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3401-2_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.00093297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3401-2_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.025901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3401-2_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 62 | 0.30224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3401-2_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.18618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3401-2_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.012408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3401-2_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.012778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3401-2_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.024703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3401-2_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.036055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3401-2_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.025104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3401-2_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.0015022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3401-2_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 78 | 0.1172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3401-2_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 74 | 0.041586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3401-2_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 69 | 0.018927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3401-2_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.037014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3401-2_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.003375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3401-2_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.083637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_3401-2_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.16409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3401-2_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.023963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3401-2_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.09985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3401-2_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.11689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3401-2_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.030932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3401-2_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.14988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3401-2_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.073333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3401-2_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.058395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3401-2_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.049915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3401-2_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.019461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3401-2_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.0079768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3401-2_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 81 | 0.0033385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3401-2_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.099708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3401-2_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.012018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3401-2_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.030981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3401-2_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 85 | 0.086007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3401-2_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0081421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3401-2_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.035271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3401-2_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.04049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3401-2_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.018192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3401-2_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00026964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3401-2_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.00039555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3401-2_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.013282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3401-2_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.095109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3401-2_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.037865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3401-2_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.044522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3401-2_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 92 | 0.15016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3401-2_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 97 | 0.0029006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3401-2_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.019811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3401-2_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.015553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3401-2_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.0086597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3401-2_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.016644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3401-2_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.47724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3401-2_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.34619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3401-2_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.035814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3401-2_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 106 | 0.29646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3401-2_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.011626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3401-2_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.075429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3401-2_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.08917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3401-2_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0072001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3401-2_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 105 | 0.055169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3401-2_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.013064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3401-2_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.017739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3401-2_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.028454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3401-2_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.036512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3401-2_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0029277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3401-2_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.016228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3401-2_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.061043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3401-2_1_3_trafo_93 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 107 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2731806.4061 | 1249182.5429 | 2731814.6681 | 1249179.6606
1 | 2731965.3866 | 1249598.1042 | 2731814.6681 | 1249179.6606
2 | 2732277.997 | 1249187.9328 | 2731814.6681 | 1249179.6606
3 | 2731988.4712 | 1249627.8448 | 2731965.3866 | 1249598.1042
4 | 2732297.46 | 1249204.4205 | 2732295.4577 | 1249195.1845 | 2732293.5777 | 1249193.1185 | 2732281.5819 | 1249190.4373 | 2732277.997 | 1249187.9328 | 2732277.997 | 1249187.9328
5 | 2731988.4712 | 1249627.8448 | 2732001.0444 | 1249644.0431 | 2732006.5854 | 1249653.1593
6 | 2732299.6829 | 1249214.6739 | 2732297.46 | 1249204.4205
7 | 2732443.1371 | 1248917.9129 | 2732426.9473 | 1248927.7823 | 2732402.4292 | 1248940.8685 | 2732391.19 | 1248946.567 | 2732386.7044 | 1248948.1905 | 2732382.5749 | 1248949.4327 | 2732375.5435 | 1248950.7213 | 2732355.9794 | 1248952.386 | 2732349.443 | 1248953.3856
8 | 2732443.1371 | 1248917.9129 | 2732446.3376 | 1248939.6814
9 | 2732472.1757 | 1248893.5512 | 2732464.0232 | 1248901.7318 | 2732457.9612 | 1248907.3014 | 2732452.3027 | 1248912.0569 | 2732443.1371 | 1248917.9129
10 | 2732541.5386 | 1249096.2087 | 2732529.6467 | 1249124.7063
11 | 2732541.5386 | 1249096.2087 | 2732543.0264 | 1249092.6433
12 | 2732529.6467 | 1249124.7063 | 2732526.2007 | 1249132.9643
13 | 2732529.2905 | 1248954.3707 | 2732546.4329 | 1249030.2104 | 2732548.8446 | 1249042.6087 | 2732550.0972 | 1249051.4446 | 2732550.372 | 1249059.0798 | 2732550.2205 | 1249065.8491 | 2732549.2368 | 1249072.6776 | 2732547.56 | 1249079.7575 | 2732544.998 | 1249087.9186 | 2732543.0264 | 1249092.6433
14 | 2732461.1496 | 1249295.8158 | 2732462.6468 | 1249290.2248 | 2732469.8573 | 1249270.1014 | 2732503.7505 | 1249187.6965 | 2732523.1998 | 1249140.1556 | 2732526.2007 | 1249132.9643
15 | 2732529.2905 | 1248954.3707 | 2732517.4131 | 1248958.8834
16 | 2732472.1757 | 1248893.5512 | 2732498.3888 | 1248866.1682 | 2732502.4119 | 1248862.933 | 2732504.6841 | 1248861.3157 | 2732507.1486 | 1248859.8806 | 2732509.6558 | 1248858.9024 | 2732514.3578 | 1248877.3239 | 2732520.1347 | 1248905.4336 | 2732529.2905 | 1248954.3707
17 | 2732461.1496 | 1249295.8158 | 2732459.7457 | 1249301.0586 | 2732457.5297 | 1249312.3302 | 2732455.7044 | 1249341.5933 | 2732453.7022 | 1249436.9021
18 | 2732461.1496 | 1249295.8158 | 2732299.6829 | 1249214.6739
19 | 2732517.4131 | 1248958.8834 | 2732513.9218 | 1248960.2098
20 | 2732483.4671 | 1248926.0547 | 2732489.3419 | 1248918.7239 | 2732489.9972 | 1248916.7812 | 2732490.2088 | 1248914.7508 | 2732489.9256 | 1248912.5536 | 2732489.1333 | 1248910.4896 | 2732472.1757 | 1248893.5512
21 | 2732453.5981 | 1249441.8578 | 2732453.7022 | 1249436.9021
22 | 2732513.9218 | 1248960.2098 | 2732504.2057 | 1248963.9013
23 | 2732453.5981 | 1249441.8578 | 2732464.4164 | 1249442.4445 | 2732540.6818 | 1249442.8051 | 2732548.879 | 1249443.4 | 2732553.5493 | 1249444.3053 | 2732557.2226 | 1249445.2104 | 2732561.7721 | 1249446.7914 | 2732567.0859 | 1249449.6572 | 2732575.474 | 1249455.8948
24 | 2732453.5981 | 1249441.8578 | 2732452.1502 | 1249519.0943 | 2732451.0168 | 1249551.1976
25 | 2732497.2345 | 1249961.8157 | 2732495.8033 | 1249957.8392 | 2732489.162 | 1249933.647 | 2732481.0392 | 1249920.1413
26 | 2732505.7582 | 1249985.4976 | 2732497.2345 | 1249961.8157
27 | 2732481.0392 | 1249920.1413 | 2732475.1007 | 1249910.2674 | 2732433.6009 | 1249840.9225 | 2732424.1667 | 1249823.0514 | 2732424.1346 | 1249821.9863
28 | 2732505.7582 | 1249985.4976 | 2732501.8145 | 1249991.2924 | 2732500.2493 | 1250000.8215 | 2732499.823 | 1250003.2655
29 | 2732560.5657 | 1250036.869 | 2732546.8214 | 1250024.6618 | 2732532.0906 | 1250012.3214 | 2732517.8552 | 1250000.1144 | 2732505.7582 | 1249985.4976
30 | 2732423.9289 | 1249815.1684 | 2732424.1346 | 1249821.9863
31 | 2732497.8707 | 1250048.1355 | 2732493.9864 | 1250039.0489 | 2732496.8618 | 1250020.2409 | 2732499.823 | 1250003.2655
32 | 2732564.027 | 1250033.3988 | 2732560.5657 | 1250036.869
33 | 2732423.8191 | 1249811.5296 | 2732423.9289 | 1249815.1684
34 | 2732497.8707 | 1250048.1355 | 2732502.5459 | 1250059.0721
35 | 2732564.027 | 1250033.3988 | 2732588.1892 | 1250009.7419
36 | 2732564.027 | 1250033.3988 | 2732577.4822 | 1250036.5915 | 2732585.5341 | 1250039.2518 | 2732592.0266 | 1250041.7326 | 2732597.6235 | 1250044.7494 | 2732599.7606 | 1250046.3365
37 | 2732423.8191 | 1249811.5296 | 2732423.4597 | 1249799.6147 | 2732424.6113 | 1249784.7722
38 | 2732520.3325 | 1249528.9158 | 2732461.087 | 1249549.7658 | 2732456.0207 | 1249551.0315 | 2732451.0168 | 1249551.1976
39 | 2732451.0168 | 1249551.1976 | 2732424.6113 | 1249784.7722
40 | 2732588.1892 | 1250009.7419 | 2732748.3196 | 1249869.2223
41 | 2732599.7606 | 1250046.3365 | 2732600.7734 | 1250047.0886 | 2732604.2304 | 1250049.8795 | 2732606.2797 | 1250051.8598
42 | 2732504.2057 | 1248963.9013 | 2732503.3336 | 1248964.2326
43 | 2732459.7351 | 1248959.3762 | 2732453.2467 | 1248956.3174 | 2732450.6058 | 1248954.1565 | 2732448.8016 | 1248951.4026 | 2732447.5039 | 1248947.6147 | 2732446.3376 | 1248939.6814
44 | 2733018.2808 | 1249733.3071 | 2732748.3196 | 1249869.2223
45 | 2733360.2307 | 1249372.8601 | 2733391.9342 | 1249362.1049 | 2733442.7319 | 1249339.6169 | 2733455.4508 | 1249332.6303 | 2733473.1862 | 1249336.6666 | 2733530.2389 | 1249366.6478
46 | 2733541.2228 | 1249372.4198 | 2733530.2389 | 1249366.6478
47 | 2733541.2228 | 1249372.4198 | 2733543.6857 | 1249366.7035 | 2733546.1043 | 1249360.6081
48 | 2733541.2228 | 1249372.4198 | 2733534.8236 | 1249384.8757 | 2733529.374 | 1249394.0834
49 | 2733546.1043 | 1249360.6081 | 2733570.0783 | 1249370.3569 | 2733579.8218 | 1249373.288
50 | 2733546.1043 | 1249360.6081 | 2733555.0652 | 1249337.1575
51 | 2733529.374 | 1249394.0834 | 2733528.5479 | 1249395.3381
52 | 2733696.1755 | 1249383.0998 | 2733646.795 | 1249382.5859 | 2733592.5785 | 1249377.1256 | 2733579.8218 | 1249373.288
53 | 2733569.7549 | 1249298.2529 | 2733560.8423 | 1249322.0389 | 2733555.0652 | 1249337.1575
54 | 2733517.4689 | 1249410.6672 | 2733524.0711 | 1249402.1378 | 2733528.5479 | 1249395.3381
55 | 2733153.2332 | 1249634.841 | 2733145.5132 | 1249641.1479 | 2733124.5851 | 1249658.2782
56 | 2733155.8469 | 1249632.7058 | 2733153.2332 | 1249634.841
57 | 2733059.8645 | 1249711.254 | 2733124.5851 | 1249658.2782
58 | 2733155.8469 | 1249632.7058 | 2733181.2176 | 1249613.2361 | 2733209.2323 | 1249596.4394 | 2733268.8501 | 1249572.5804 | 2733302.1324 | 1249561.0181
59 | 2733036.2777 | 1249709.1783 | 2733045.2784 | 1249711.9828 | 2733059.8645 | 1249711.254
60 | 2733059.8645 | 1249711.254 | 2733043.0973 | 1249722.9993 | 2733045.0654 | 1249725.8349 | 2733053.1846 | 1249736.6046 | 2733079.919 | 1249779.4319 | 2733088.4237 | 1249787.8304
61 | 2733302.1324 | 1249561.0181 | 2733332.7972 | 1249550.3652 | 2733363.7249 | 1249538.7505 | 2733377.4134 | 1249532.286 | 2733387.3315 | 1249526.8933 | 2733396.2439 | 1249521.5446 | 2733407.3614 | 1249514.2104 | 2733408.3723 | 1249513.4754
62 | 2733018.2808 | 1249733.3071 | 2733026.6378 | 1249725.4209 | 2733030.9764 | 1249721.5815 | 2733034.4795 | 1249716.2665 | 2733036.2777 | 1249709.1783
63 | 2733036.2777 | 1249709.1783 | 2732971.8256 | 1249602.3033 | 2732955.5358 | 1249585.3783 | 2732954.5118 | 1249584.1695
64 | 2733088.4237 | 1249787.8304 | 2733083.9808 | 1249796.9833 | 2733074.0095 | 1249842.0886 | 2733068.8935 | 1249855.319 | 2733067.7752 | 1249857.863
65 | 2733088.4237 | 1249787.8304 | 2733092.8794 | 1249799.9524 | 2733101.5029 | 1249815.1596 | 2733112.3801 | 1249827.8819 | 2733119.9508 | 1249836.216
66 | 2733088.4237 | 1249787.8304 | 2733089.7556 | 1249774.604 | 2733092.8014 | 1249760.7378 | 2733097.9755 | 1249749.2993 | 2733102.7851 | 1249740.6794
67 | 2733423.7525 | 1249501.5663 | 2733416.3229 | 1249507.6952 | 2733408.3723 | 1249513.4754
68 | 2732949.3558 | 1249578.083 | 2732954.5118 | 1249584.1695
69 | 2733066.4317 | 1249860.9193 | 2733067.7752 | 1249857.863
70 | 2733496.698 | 1249433.6161 | 2733451.6328 | 1249476.2618 | 2733430.207 | 1249496.2419 | 2733423.7525 | 1249501.5663
71 | 2733496.698 | 1249433.6161 | 2733505.2797 | 1249442.0291
72 | 2733496.698 | 1249433.6161 | 2733502.8719 | 1249427.4608 | 2733510.0321 | 1249419.7707 | 2733516.4311 | 1249412.0079 | 2733517.4689 | 1249410.6672
73 | 2733566.6969 | 1249502.2377 | 2733505.2797 | 1249442.0291
74 | 2732944.666 | 1249571.5095 | 2732945.6537 | 1249573.7129 | 2732949.3558 | 1249578.083
75 | 2732944.666 | 1249571.5095 | 2732939.5757 | 1249560.1533 | 2732932.6107 | 1249538.4157
76 | 2732911.9036 | 1249504.0362 | 2732912.6392 | 1249506.0454 | 2732919.1533 | 1249517.6796 | 2732930.6746 | 1249532.3733 | 2732932.6107 | 1249538.4157
77 | 2733569.7549 | 1249298.2529 | 2733576.1381 | 1249281.2175
78 | 2733576.1381 | 1249281.2175 | 2733576.2327 | 1249280.965
79 | 2733576.2327 | 1249280.965 | 2733576.3715 | 1249280.5946
80 | 2733581.032 | 1249268.1567 | 2733576.3715 | 1249280.5946
81 | 2733696.1755 | 1249383.0998 | 2733709.0255 | 1249384.7022 | 2733714.2278 | 1249401.5235 | 2733725.5683 | 1249435.1873 | 2733740.9619 | 1249459.7996
82 | 2733618.0211 | 1249274.8963 | 2733608.5973 | 1249275.0952 | 2733596.5797 | 1249273.4118 | 2733581.032 | 1249268.1567
83 | 2733581.032 | 1249268.1567 | 2733587.3573 | 1249251.9514 | 2733589.7983 | 1249244.8667 | 2733591.3428 | 1249239.0185 | 2733592.3126 | 1249232.8571 | 2733592.3123 | 1249225.506
84 | 2733740.9619 | 1249459.7996 | 2733870.8273 | 1249384.4204
85 | 2733065.2645 | 1249863.5747 | 2733066.4317 | 1249860.9193
86 | 2733592.3123 | 1249225.506 | 2733584.7981 | 1249224.7583 | 2733572.6179 | 1249223.3632
87 | 2733577.8032 | 1249513.1255 | 2733566.6969 | 1249502.2377
88 | 2733577.8032 | 1249513.1255 | 2733586.3338 | 1249514.6152
89 | 2733577.8032 | 1249513.1255 | 2733567.3679 | 1249526.0915
90 | 2733567.3679 | 1249526.0915 | 2733597.9238 | 1250002.351
91 | 2733276.9432 | 1250132.0468 | 2733597.9238 | 1250002.351
92 | 2733621.7739 | 1249519.3994 | 2733609.6885 | 1249518.6936 | 2733586.3338 | 1249514.6152
93 | 2733024.4954 | 1250287.4761 | 2733276.9432 | 1250132.0468
94 | 2733870.8273 | 1249384.4204 | 2733882.1848 | 1249386.905
95 | 2733868.3118 | 1249324.61 | 2733859.2758 | 1249337.7288 | 2733885.3413 | 1249387.5955 | 2733882.1848 | 1249386.905
96 | 2733840.1423 | 1249240.4763 | 2733848.6413 | 1249274.8545 | 2733853.4049 | 1249292.0219 | 2733859.0847 | 1249308.0868 | 2733868.3118 | 1249324.61
97 | 2733840.1423 | 1249240.4763 | 2733841.5009 | 1249233.4055
98 | 2733065.2645 | 1249863.5747 | 2733064.1495 | 1249866.111 | 2733047.8876 | 1249888.6662 | 2733045.4136 | 1249897.5964 | 2733048.0168 | 1249905.4396 | 2733051.9516 | 1249911.3038
99 | 2732939.0588 | 1250221.0997 | 2732927.7632 | 1250214.5369
100 | 2732943.58 | 1250238.0385 | 2732942.8589 | 1250230.1264 | 2732939.0588 | 1250221.0997
101 | 2732903.9933 | 1250199.196 | 2732906.0123 | 1250199.784 | 2732915.9032 | 1250207.6461 | 2732927.7632 | 1250214.5369
102 | 2732943.58 | 1250238.0385 | 2732957.7532 | 1250240.1694 | 2732975.2852 | 1250226.5839 | 2732975.2852 | 1250226.5839
103 | 2732975.2852 | 1250226.5839 | 2732977.7829 | 1250228.1111
104 | 2732991.628 | 1250236.5765 | 2732977.7829 | 1250228.1111
105 | 2733024.4954 | 1250287.4761 | 2732995.2811 | 1250238.8102 | 2732991.628 | 1250236.5765

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731806.4061 | 1249182.5429
1 | 2731814.6681 | 1249179.6606
2 | 2731965.3866 | 1249598.1042
3 | 2732277.997 | 1249187.9328
4 | 2731988.4712 | 1249627.8448
5 | 2732297.46 | 1249204.4205
6 | 2732006.5854 | 1249653.1593
7 | 2732349.443 | 1248953.3856
8 | 2732443.1371 | 1248917.9129
9 | 2732541.5386 | 1249096.2087
10 | 2732529.6467 | 1249124.7063
11 | 2732543.0264 | 1249092.6433
12 | 2732526.2007 | 1249132.9643
13 | 2732529.2905 | 1248954.3707
14 | 2732461.1496 | 1249295.8158
15 | 2732517.4131 | 1248958.8834
16 | 2732472.1757 | 1248893.5512
17 | 2732453.7022 | 1249436.9021
18 | 2732299.6829 | 1249214.6739
19 | 2732513.9217 | 1248960.2098
20 | 2732483.4671 | 1248926.0547
21 | 2732453.5981 | 1249441.8578
22 | 2732497.2345 | 1249961.8157
23 | 2732481.0392 | 1249920.1413
24 | 2732505.7582 | 1249985.4976
25 | 2732424.1346 | 1249821.9863
26 | 2732499.823 | 1250003.2655
27 | 2732560.5657 | 1250036.869
28 | 2732423.9289 | 1249815.1684
29 | 2732497.8707 | 1250048.1355
30 | 2732564.027 | 1250033.3988
31 | 2732423.8191 | 1249811.5296
32 | 2732451.0168 | 1249551.1976
33 | 2732520.3325 | 1249528.9158
34 | 2732424.6113 | 1249784.7722
35 | 2732502.5459 | 1250059.0721
36 | 2732588.1892 | 1250009.7419
37 | 2732599.7606 | 1250046.3365
38 | 2732504.2057 | 1248963.9013
39 | 2732446.3376 | 1248939.6814
40 | 2732575.474 | 1249455.8948
41 | 2732503.3336 | 1248964.2326
42 | 2732459.7351 | 1248959.3762
43 | 2732748.3196 | 1249869.2223
44 | 2732606.2797 | 1250051.8598
45 | 2733360.2307 | 1249372.8601
46 | 2733530.2389 | 1249366.6478
47 | 2733541.2228 | 1249372.4198
48 | 2733546.1043 | 1249360.6081
49 | 2733529.374 | 1249394.0834
50 | 2733579.8218 | 1249373.288
51 | 2733555.0652 | 1249337.1575
52 | 2733528.5479 | 1249395.3381
53 | 2733153.2332 | 1249634.841
54 | 2733124.5851 | 1249658.2782
55 | 2733155.8469 | 1249632.7058
56 | 2733059.8645 | 1249711.254
57 | 2733302.1324 | 1249561.0181
58 | 2733036.2777 | 1249709.1783
59 | 2733088.4237 | 1249787.8304
60 | 2733408.3723 | 1249513.4754
61 | 2733102.7851 | 1249740.6794
62 | 2733018.2808 | 1249733.3071
63 | 2732954.5118 | 1249584.1695
64 | 2733067.7752 | 1249857.863
65 | 2733119.9508 | 1249836.216
66 | 2733423.7525 | 1249501.5663
67 | 2733496.698 | 1249433.6161
68 | 2733505.2797 | 1249442.0291
69 | 2733517.4689 | 1249410.6672
70 | 2732944.666 | 1249571.5095
71 | 2732949.3558 | 1249578.083
72 | 2732932.6107 | 1249538.4157
73 | 2732911.9036 | 1249504.0362
74 | 2733569.7549 | 1249298.2529
75 | 2733576.1381 | 1249281.2175
76 | 2733576.2327 | 1249280.965
77 | 2733576.3715 | 1249280.5946
78 | 2733696.1755 | 1249383.0998
79 | 2733581.032 | 1249268.1567
80 | 2733740.9619 | 1249459.7996
81 | 2733066.4317 | 1249860.9193
82 | 2733618.0211 | 1249274.8963
83 | 2733592.3123 | 1249225.506
84 | 2733572.6179 | 1249223.3632
85 | 2733566.6969 | 1249502.2377
86 | 2733577.8032 | 1249513.1255
87 | 2733567.3679 | 1249526.0915
88 | 2733597.9238 | 1250002.351
89 | 2733586.3338 | 1249514.6152
90 | 2733276.9432 | 1250132.0468
91 | 2733621.7739 | 1249519.3994
92 | 2733870.8273 | 1249384.4204
93 | 2733882.1848 | 1249386.905
94 | 2733868.3118 | 1249324.61
95 | 2733840.1423 | 1249240.4763
96 | 2733841.5009 | 1249233.4055
97 | 2733065.2645 | 1249863.5747
98 | 2732939.0588 | 1250221.0997
99 | 2732927.7632 | 1250214.5369
100 | 2732943.58 | 1250238.0385
101 | 2732903.9933 | 1250199.196
102 | 2732975.2852 | 1250226.5839
103 | 2732977.7829 | 1250228.1111
104 | 2732991.628 | 1250236.5765
105 | 2733051.9516 | 1249911.3038
106 | 2733024.4954 | 1250287.4761
107 | 2732911.9036 | 1249504.0362

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1