## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3603-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3603-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3603-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3603-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3603-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3603-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3603-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3603-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3603-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3603-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3603-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3603-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3603-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3603-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3603-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3603-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3603-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3603-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3603-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3603-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3603-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3603-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3603-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3603-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3603-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3603-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3603-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3603-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3603-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3603-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3603-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3603-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3603-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3603-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3603-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3603-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3603-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3603-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3603-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3603-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3603-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3603-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3603-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3603-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3603-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3603-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3603-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3603-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3603-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3603-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3603-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3603-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3603-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3603-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3603-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3603-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3603-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3603-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3603-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3603-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3603-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3603-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3603-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3603-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3603-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3603-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3603-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3603-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3603-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3603-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3603-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3603-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3603-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3603-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3603-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3603-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3603-3_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3603-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3603-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3603-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3603-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3603-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3603-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3603-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3603-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3603-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3603-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3603-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3603-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3603-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3603-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3603-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3603-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3603-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3603-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3603-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3603-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3603-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3603-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3603-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3603-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3603-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3603-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_162_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3603-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0052644 | 0.0013194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3603-3_0_4_load_4 | 3 | 0.0016602 | 0.0004161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3603-3_0_4_load_81 | 7 | 0.0014932 | 0.00037423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3603-3_0_4_load_74 | 8 | 0.00044855 | 0.00011242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3603-3_0_4_load_78 | 10 | 0.00039824 | 9.9808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3603-3_0_4_load_75 | 11 | 0.0014592 | 0.00036571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3603-3_0_4_load_11 | 13 | 0.00064817 | 0.00016245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3603-3_0_4_load_7 | 14 | 0.0005608 | 0.00014055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3603-3_0_4_load_80 | 15 | 0.00045317 | 0.00011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3603-3_0_4_load_73 | 16 | 0.00075359 | 0.00018887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3603-3_0_4_load_76 | 18 | 0.00095644 | 0.00023971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3603-3_0_4_load_15 | 20 | 0.00064472 | 0.00016158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3603-3_0_4_load_14 | 21 | 0.00048175 | 0.00012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3603-3_0_4_load_17 | 23 | 0.002067 | 0.00051805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3603-3_0_4_load_21 | 25 | 0.0014337 | 0.00035933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3603-3_0_4_load_24 | 27 | 0.00044654 | 0.00011191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3603-3_0_4_load_142 | 28 | 0.0009833 | 0.00024644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3603-3_0_4_load_25 | 29 | 0.0019041 | 0.00047721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3603-3_0_4_load_65 | 32 | 0.0023536 | 0.00058988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3603-3_0_4_load_68 | 35 | 0.0018975 | 0.00047556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3603-3_0_4_load_66 | 36 | 0.0022188 | 0.00055609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3603-3_0_4_load_82 | 37 | 0.00059657 | 0.00014951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3603-3_0_4_load_150 | 39 | 0.00054096 | 0.00013558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3603-3_0_4_load_148 | 40 | 0.0010723 | 0.00026876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3603-3_0_4_load_26 | 41 | 0.0038257 | 0.00095881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3603-3_0_4_load_30 | 44 | 0.00086662 | 0.00021719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3603-3_0_4_load_59 | 45 | 0.0032382 | 0.00081157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3603-3_0_4_load_57 | 46 | 0.00086959 | 0.00021794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3603-3_0_4_load_33 | 47 | 0.00082994 | 0.000208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3603-3_0_4_load_58 | 48 | 0.0027529 | 0.00068994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3603-3_0_4_load_34 | 49 | 0.0014984 | 0.00037554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3603-3_0_4_load_39 | 50 | 0.003865 | 0.00096865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3603-3_0_4_load_37 | 51 | 0.0031763 | 0.00079604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3603-3_0_4_load_35 | 52 | 0.0026068 | 0.00065332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3603-3_0_4_load_63 | 53 | 0.0011471 | 0.0002875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3603-3_0_4_load_36 | 54 | 0.0012255 | 0.00030713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3603-3_0_4_load_38 | 55 | 0.0015149 | 0.00037967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3603-3_0_4_load_50 | 57 | 0.0023663 | 0.00059306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3603-3_0_4_load_41 | 59 | 0.0013529 | 0.00033907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3603-3_0_4_load_42 | 60 | 0.0017002 | 0.00042612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3603-3_0_4_load_43 | 61 | 0.0063367 | 0.0015881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3603-3_0_4_load_60 | 63 | 0.0011167 | 0.00027986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3603-3_0_4_load_64 | 64 | 0.0030961 | 0.00077595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3603-3_0_4_load_45 | 65 | 0.0024075 | 0.00060338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3603-3_0_4_load_46 | 66 | 0.0009253 | 0.0002319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3603-3_0_4_load_47 | 67 | 0.0015034 | 0.0003768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3603-3_0_4_load_49 | 69 | 0.0032245 | 0.00080815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3603-3_0_4_load_52 | 70 | 0.00070617 | 0.00017698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3603-3_0_4_load_55 | 71 | 0.0022651 | 0.00056768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3603-3_0_4_load_56 | 72 | 0.0025161 | 0.0006306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3603-3_0_4_load_53 | 73 | 0.0049131 | 0.0012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3603-3_0_4_load_70 | 74 | 0.0018922 | 0.00047423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3603-3_0_4_load_69 | 75 | 0.0027575 | 0.00069108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3603-3_0_4_load_210 | 76 | 0.0024651 | 0.0006178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3603-3_0_4_load_71 | 77 | 0.00042485 | 0.00010648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3603-3_0_4_load_79 | 79 | 0.0016034 | 0.00040186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3603-3_0_4_load_83 | 80 | 0.0019841 | 0.00049727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3603-3_0_4_load_151 | 84 | 0.0016312 | 0.00040882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3603-3_0_4_load_160 | 85 | 0.0013093 | 0.00032815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3603-3_0_4_load_159 | 86 | 0.0018479 | 0.00046312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3603-3_0_4_load_143 | 87 | 0.00054165 | 0.00013575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3603-3_0_4_load_144 | 88 | 0.00045895 | 0.00011502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3603-3_0_4_load_145 | 89 | 0.00054225 | 0.0001359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3603-3_0_4_load_146 | 90 | 0.0011176 | 0.00028009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3603-3_0_4_load_147 | 91 | 0.00059573 | 0.0001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3603-3_0_4_load_157 | 92 | 0.0013743 | 0.00034444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3603-3_0_4_load_153 | 93 | 0.0010989 | 0.0002754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3603-3_0_4_load_158 | 94 | 0.0011709 | 0.00029345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3603-3_0_4_load_155 | 96 | 0.0014203 | 0.00035596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3603-3_0_4_load_161 | 97 | 0.0012014 | 0.0003011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3603-3_0_4_load_156 | 98 | 0.0013863 | 0.00034743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3603-3_0_4_load_162 | 99 | 0.0015931 | 0.00039928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3603-3_0_4_load_163 | 100 | 0.0011655 | 0.0002921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3603-3_0_4_load_196 | 102 | 0.0014983 | 0.00037552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3603-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.083609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3603-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.028471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3603-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3603-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.03229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3603-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.077446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3603-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.1061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3603-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.20601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3603-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0061488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3603-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.070919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3603-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 14 | 0.049314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3603-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.0081869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3603-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.012582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3603-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0086378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3603-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.02285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3603-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.0027909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3603-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.016098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_3603-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.037721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3603-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.095436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3603-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 78 | 0.0063223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3603-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 77 | 0.015681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3603-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 37 | 0.033926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3603-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 56 | 0.035667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3603-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 78 | 0.0061533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3603-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 41 | 0.027489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3603-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.048499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3603-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.050196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3603-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.042257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3603-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.060156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3603-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.084287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_3603-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.27734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_3603-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.032308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3603-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.11634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_3603-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.04724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3603-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.15716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3603-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 39 | 0.032101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3603-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 40 | 0.15598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3603-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.034016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3603-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.054184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3603-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.019047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3603-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 53 | 0.024536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3603-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 52 | 0.019227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3603-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.012195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3603-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0098264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3603-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 75 | 0.014629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3603-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 84 | 0.12775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3603-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 81 | 0.004526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3603-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 95 | 0.031479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3603-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.048665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3603-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3603-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0027555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3603-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.010241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3603-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0022606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3603-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.007548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3603-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.010633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3603-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0020381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3603-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 62 | 0.012328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3603-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.02058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3603-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.036672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3603-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.014111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3603-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 76 | 0.0036923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3603-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0082593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3603-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.040749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3603-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0090819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3603-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0085836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3603-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 73 | 0.0056212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3603-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 70 | 0.0092206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3603-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0086331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3603-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.012377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3603-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.015811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3603-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.020449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3603-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0034987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3603-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.009158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3603-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0029212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3603-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0018706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3603-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.015412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3603-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.020186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3603-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.011789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3603-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.0037462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3603-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.011624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3603-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3603-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.033693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3603-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.03891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3603-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.051977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3603-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.069937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3603-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.21421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3603-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.1462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3603-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 97 | 0.23647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3603-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 94 | 0.040406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_3603-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.029814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3603-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.058811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3603-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.10193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3603-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.035713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3603-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.052861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3603-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.038101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3603-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.040306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3603-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.1754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_3603-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.32142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3603-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.19785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3603-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.21255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3603-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.22203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3603-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.065208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3603-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.060116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3603-3_0_4_trafo_82 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2732863.3779 | 1163487.716 | 2732881.2476 | 1163493.6152 | 2732892.9336 | 1163494.9967 | 2732897.3612 | 1163494.0272 | 2732901.2139 | 1163490.9879 | 2732904.1769 | 1163478.9778 | 2732906.626 | 1163469.0691 | 2732906.8185 | 1163465.215 | 2732905.9814 | 1163462.1831 | 2732903.4363 | 1163459.8029 | 2732894.1425 | 1163454.8778
1 | 2732874.0132 | 1163436.1241 | 2732878.2702 | 1163444.2575 | 2732882.9633 | 1163448.9535 | 2732894.1425 | 1163454.8778
2 | 2732863.3779 | 1163487.716 | 2732849.9276 | 1163480.8912
3 | 2732874.0275 | 1163404.6345 | 2732871.4087 | 1163410.0918 | 2732872.7172 | 1163430.9694 | 2732874.0132 | 1163436.1241
4 | 2732789.1535 | 1163433.6717 | 2732791.5419 | 1163436.5803 | 2732799.6207 | 1163444.4646 | 2732810.7205 | 1163453.6498 | 2732824.469 | 1163465.7291 | 2732834.7334 | 1163472.8388 | 2732842.0007 | 1163476.869 | 2732849.9276 | 1163480.8912
5 | 2732874.0275 | 1163404.6345 | 2732892.0928 | 1163403.4328 | 2732910.0352 | 1163405.3642 | 2732928.2668 | 1163411.5384 | 2732949.4635 | 1163424.6611 | 2732970.457 | 1163440.0367
6 | 2732746.6641 | 1163563.3384 | 2732761.6915 | 1163565.7386 | 2732763.6458 | 1163560.867 | 2732766.0079 | 1163565.6338 | 2732777.4335 | 1163578.7958 | 2732795.6601 | 1163591.074 | 2732808.8739 | 1163597.515 | 2732812.1899 | 1163596.5654 | 2732812.3302 | 1163590.2193 | 2732816.5697 | 1163593.5932 | 2732818.5514 | 1163587.4881 | 2732833.9689 | 1163596.8467 | 2732849.2974 | 1163609.8838 | 2732857.5411 | 1163618.261 | 2732862.9776 | 1163623.296 | 2732871.9035 | 1163619.1902 | 2732880.511 | 1163629.8327 | 2732887.3344 | 1163627.9376 | 2732897.1101 | 1163622.8277 | 2732902.5107 | 1163620.4787
7 | 2732902.5107 | 1163620.4787 | 2732905.6134 | 1163619.124 | 2732908.1667 | 1163620.1804
8 | 2732746.6641 | 1163563.3384 | 2732751.1318 | 1163568.5297 | 2732757.0587 | 1163576.3441 | 2732763.36 | 1163586.9799 | 2732769.3363 | 1163600.1883 | 2732774.5755 | 1163611.0342 | 2732779.3875 | 1163619.7135 | 2732780.3803 | 1163625.0548
9 | 2732746.6641 | 1163563.3384 | 2732739.2301 | 1163557.4922 | 2732733.2232 | 1163553.9903 | 2732719.9395 | 1163549.3159 | 2732709.0395 | 1163546.3509 | 2732701.8085 | 1163544.2655
10 | 2732911.6703 | 1163626.78 | 2732910.2984 | 1163621.0623 | 2732908.1667 | 1163620.1804
11 | 2732789.1535 | 1163433.6717 | 2732785.423 | 1163429.1286 | 2732782.1372 | 1163423.285
12 | 2732957.538 | 1163628.7346 | 2732960.2947 | 1163634.0106 | 2732962.0533 | 1163636.0395
13 | 2732957.538 | 1163628.7346 | 2732955.8129 | 1163625.6609 | 2732946.5081 | 1163623.687 | 2732936.9868 | 1163626.0628
14 | 2732963.8813 | 1163638.1485 | 2732962.0533 | 1163636.0395
15 | 2732936.9868 | 1163626.0628 | 2732934.8423 | 1163626.5979 | 2732924.3246 | 1163629.2228 | 2732921.3714 | 1163629.9751
16 | 2732970.457 | 1163440.0367 | 2733000.3284 | 1163463.181
17 | 2732780.3803 | 1163625.0548 | 2732780.7572 | 1163627.0825 | 2732780.6138 | 1163633.573 | 2732778.4754 | 1163641.2203 | 2732772.906 | 1163651.2158 | 2732767.8783 | 1163657.1536 | 2732762.2298 | 1163664.8346 | 2732753.9962 | 1163674.0262 | 2732750.2317 | 1163678.9801 | 2732746.6177 | 1163684.4043 | 2732744.5531 | 1163693.9213 | 2732746.7761 | 1163699.43 | 2732751.8884 | 1163707.3487
18 | 2732915.4086 | 1163631.4941 | 2732912.1787 | 1163628.8986 | 2732911.6703 | 1163626.78
19 | 2732774.4516 | 1163409.6164 | 2732774.4516 | 1163409.6164 | 2732782.1372 | 1163423.285
20 | 2732963.8813 | 1163638.1485 | 2732965.5558 | 1163642.4665 | 2732963.9334 | 1163645.8331 | 2732961.3836 | 1163648.8678 | 2732960.5372 | 1163651.7957 | 2732961.3963 | 1163655.2172 | 2732963.3422 | 1163658.3515 | 2732966.2568 | 1163659.9615 | 2732969.7744 | 1163662.3633 | 2732972.1436 | 1163665.2571
21 | 2732997.1726 | 1163626.5206 | 2732993.703 | 1163627.8337 | 2732972.6702 | 1163637.4645 | 2732968.0503 | 1163638.4742 | 2732963.8813 | 1163638.1485
22 | 2732915.4086 | 1163631.4941 | 2732921.3714 | 1163629.9751
23 | 2733000.3284 | 1163463.181 | 2733004.5698 | 1163470.9695 | 2733015.5919 | 1163485.9771
24 | 2732780.1777 | 1163746.0551 | 2732777.939 | 1163742.472 | 2732774.9659 | 1163735.1899 | 2732771.5895 | 1163728.477 | 2732763.9304 | 1163720.6911 | 2732758.0067 | 1163714.1221 | 2732751.8884 | 1163707.3487 | 2732751.8884 | 1163707.3487
25 | 2732821.0257 | 1163728.6023 | 2732817.3032 | 1163729.5763 | 2732811.8271 | 1163733.2692 | 2732802.8642 | 1163740.0985 | 2732797.8493 | 1163745.4583 | 2732792.6614 | 1163749.6357 | 2732785.7842 | 1163750.8514 | 2732781.1583 | 1163747.6247 | 2732780.1777 | 1163746.0551
26 | 2732821.0257 | 1163728.6023 | 2732812.0438 | 1163722.0769 | 2732809.8586 | 1163718.3258 | 2732809.07 | 1163714.4833 | 2732809.6766 | 1163710.6161 | 2732811.5302 | 1163708.222 | 2732817.1267 | 1163704.9765 | 2732821.7936 | 1163704.268 | 2732826.5407 | 1163705.129
27 | 2732865.9615 | 1163764.5327 | 2732859.3926 | 1163760.4734 | 2732853.4907 | 1163752.9263 | 2732848.1665 | 1163745.5922 | 2732844.7025 | 1163741.457 | 2732842.4235 | 1163738.827 | 2732839.912 | 1163735.6247 | 2732836.657 | 1163733.1287 | 2732829.7835 | 1163728.9738 | 2732826.3711 | 1163728.398 | 2732821.0257 | 1163728.6023
28 | 2732865.9615 | 1163764.5327 | 2732864.7395 | 1163770.2432 | 2732865.6145 | 1163778.1462 | 2732871.8247 | 1163783.5318 | 2732885.0508 | 1163793.5537 | 2732891.2009 | 1163801.3065 | 2732897.2713 | 1163813.0048 | 2732901.4149 | 1163828.3299 | 2732904.7238 | 1163834.1914
29 | 2732971.7894 | 1164095.1494 | 2732968.1189 | 1164077.8554 | 2732961.0692 | 1164062.9886 | 2732948.018 | 1164045.0979 | 2732938.9261 | 1164027.2948 | 2732934.9505 | 1164016.1654 | 2732935.1898 | 1163993.5762 | 2732936.1661 | 1163949.4542 | 2732935.9224 | 1163936.5726 | 2732930.9326 | 1163899.9353 | 2732928.5257 | 1163877.8102 | 2732925.0725 | 1163866.9592 | 2732920.8304 | 1163856.0907 | 2732914.4822 | 1163845.1756 | 2732905.4703 | 1163835.5137 | 2732904.7238 | 1163834.1914
30 | 2732971.7894 | 1164095.1494 | 2732974.5649 | 1164108.2204 | 2732979.6488 | 1164115.3159 | 2732984.5243 | 1164119.0153 | 2732988.2808 | 1164117.381
31 | 2732988.2808 | 1164117.381 | 2732989.6072 | 1164116.8039 | 2732993.7585 | 1164119.2976 | 2733010.5737 | 1164126.7083 | 2733018.9767 | 1164134.0775 | 2733026.1258 | 1164143.7539 | 2733035.465 | 1164152.7894 | 2733058.7239 | 1164167.4594 | 2733069.947 | 1164179.9948 | 2733072.2569 | 1164190.8984 | 2733072.2569 | 1164190.8984
32 | 2733117.7274 | 1164202.1244 | 2733097.5987 | 1164200.0773 | 2733083.2662 | 1164195.7902 | 2733072.2569 | 1164190.8984
33 | 2732639.092 | 1163895.598 | 2732644.8683 | 1163895.303 | 2732650.2527 | 1163899.9141 | 2732655.7309 | 1163903.4042 | 2732666.0005 | 1163907.8229 | 2732671.8797 | 1163910.4991 | 2732681.6658 | 1163916.3415 | 2732685.2032 | 1163922.7021 | 2732692.0732 | 1163924.5773 | 2732706.4939 | 1163921.4488 | 2732716.2034 | 1163920.6959 | 2732724.975 | 1163924.9371 | 2732733.3782 | 1163935.4526 | 2732743.1686 | 1163941.4398 | 2732754.166 | 1163950.3669 | 2732766.9543 | 1163956.2648 | 2732772.8104 | 1163959.9857
34 | 2732639.092 | 1163895.598 | 2732641.9693 | 1163899.5867 | 2732643.8212 | 1163903.1635 | 2732645.2839 | 1163907.0208 | 2732646.7426 | 1163913.1353 | 2732648.9847 | 1163921.6021 | 2732650.5125 | 1163925.283
35 | 2732639.092 | 1163895.598 | 2732634.1732 | 1163890.7193 | 2732630.0513 | 1163886.8811 | 2732617.8318 | 1163877.4157 | 2732614.0561 | 1163874.2078 | 2732612.002 | 1163871.8052 | 2732610.4747 | 1163868.4468 | 2732609.3324 | 1163864.3075 | 2732608.1547 | 1163856.9094 | 2732607.5136 | 1163853.6706 | 2732606.6156 | 1163850.9599 | 2732605.2902 | 1163848.1731 | 2732603.7638 | 1163845.4708 | 2732602.0372 | 1163843.1532 | 2732593.0993 | 1163832.2036 | 2732591.4605 | 1163827.2972 | 2732590.7985 | 1163820.144 | 2732590.7663 | 1163815.0061 | 2732590.235 | 1163810.9581 | 2732588.5746 | 1163805.6398 | 2732571.2938 | 1163761.0178
36 | 2733103.0147 | 1163609.3722 | 2733099.7464 | 1163610.5896 | 2733097.6959 | 1163612.1788 | 2733094.1639 | 1163615.9589 | 2733087.3155 | 1163627.9718 | 2733085.1358 | 1163631.9375 | 2733082.3453 | 1163635.3488
37 | 2733070.8229 | 1163566.4947 | 2733089.0472 | 1163584.389 | 2733099.7534 | 1163601.6276 | 2733103.0147 | 1163609.3722
38 | 2733082.3453 | 1163635.3488 | 2733081.5443 | 1163636.328 | 2733068.4412 | 1163648.3487
39 | 2733070.8229 | 1163566.4947 | 2733052.4267 | 1163582.7303
40 | 2733070.8229 | 1163566.4947 | 2733055.9075 | 1163554.3624
41 | 2733061.2003 | 1163654.9915 | 2733056.8979 | 1163649.2699 | 2733053.3652 | 1163645.6801
42 | 2733061.2003 | 1163654.9915 | 2733068.4412 | 1163648.3487
43 | 2733053.3652 | 1163645.6801 | 2733051.5172 | 1163643.8023 | 2733041.137 | 1163637.7936
44 | 2733117.7274 | 1164202.1244 | 2733117.5095 | 1164211.9602 | 2733117.585 | 1164217.8885 | 2733118.307 | 1164223.6865 | 2733119.8685 | 1164229.9813 | 2733123.8164 | 1164239.9205 | 2733126.3817 | 1164248.2835 | 2733128.4294 | 1164255.801 | 2733129.863 | 1164263.027 | 2733130.6883 | 1164270.0393 | 2733131.1436 | 1164276.81 | 2733130.8399 | 1164282.2184 | 2733129.9815 | 1164291.2171 | 2733130.1547 | 1164294.8125 | 2733131.1118 | 1164298.9923 | 2733139.4589 | 1164322.0053 | 2733140.5347 | 1164326.2591
45 | 2733117.7274 | 1164202.1244 | 2733117.9043 | 1164197.6028
46 | 2732674.3193 | 1163945.412 | 2732656.993 | 1163932.9983 | 2732654.6322 | 1163930.9558 | 2732652.2255 | 1163928.2118 | 2732650.5125 | 1163925.283
47 | 2733032.6678 | 1163531.28 | 2733027.4812 | 1163515.309 | 2733021.9803 | 1163497.2629 | 2733017.8851 | 1163489.0996 | 2733015.5919 | 1163485.9771
48 | 2733032.6678 | 1163531.28 | 2733017.601 | 1163521.3171 | 2733016.269 | 1163520.2202
49 | 2733032.6678 | 1163531.28 | 2733034.274 | 1163533.5189
50 | 2733016.269 | 1163520.2202 | 2733009.8075 | 1163528.1659
51 | 2733016.269 | 1163520.2202 | 2733014.5261 | 1163518.7804
52 | 2733038.9934 | 1163539.375 | 2733037.3286 | 1163537.7768 | 2733034.274 | 1163533.5189
53 | 2733014.5261 | 1163518.7804 | 2733006.3283 | 1163512.0079
54 | 2733038.9934 | 1163539.375 | 2733040.4638 | 1163540.7864
55 | 2732996.8237 | 1163504.156 | 2733006.3283 | 1163512.0079
56 | 2733040.4638 | 1163540.7864 | 2733047.3831 | 1163547.4286 | 2733055.9075 | 1163554.3624
57 | 2732966.9081 | 1163571.1863 | 2732959.7842 | 1163557.3538 | 2732953.6204 | 1163537.1612
58 | 2732973.3688 | 1163583.7309 | 2732966.9081 | 1163571.1863
59 | 2733049.6584 | 1163585.1735 | 2733052.4267 | 1163582.7303
60 | 2732973.3688 | 1163583.7309 | 2732977.1504 | 1163591.0736
61 | 2732997.1726 | 1163626.5206 | 2732987.5194 | 1163611.2069 | 2732977.1504 | 1163591.0736
62 | 2732997.1726 | 1163626.5206 | 2733005.7822 | 1163623.6298
63 | 2733014.1877 | 1163622.1938 | 2733008.6679 | 1163622.6609 | 2733005.7822 | 1163623.6298
64 | 2733014.1877 | 1163622.1938 | 2733019.0526 | 1163625.0099
65 | 2733014.1877 | 1163622.1938 | 2733014.9366 | 1163617.4402 | 2733015.4486 | 1163615.0831 | 2733015.9241 | 1163613.1443
66 | 2732979.6065 | 1163486.8046 | 2732985.6873 | 1163492.9328
67 | 2732970.8885 | 1163478.0187 | 2732979.6065 | 1163486.8046
68 | 2732996.8237 | 1163504.156 | 2732985.6873 | 1163492.9328
69 | 2732996.8237 | 1163504.156 | 2732976.3743 | 1163504.2161
70 | 2732972.8756 | 1163504.2264 | 2732976.3743 | 1163504.2161
71 | 2733006.6271 | 1163586.2522 | 2733007.2884 | 1163587.0152 | 2733010.8808 | 1163590.197 | 2733013.2323 | 1163592.5821
72 | 2733006.6271 | 1163586.2522 | 2733004.7928 | 1163584.1357 | 2733004.7302 | 1163584.0327
73 | 2733014.5456 | 1163593.9142 | 2733013.2323 | 1163592.5821
74 | 2733004.7302 | 1163584.0327 | 2733003.388 | 1163581.8251 | 2733002.3456 | 1163579.0667 | 2733001.8904 | 1163575.0537 | 2732999.2473 | 1163570.5252 | 2732998.8804 | 1163570.0536
75 | 2733014.5456 | 1163593.9142 | 2733016.8512 | 1163597.0675 | 2733017.5043 | 1163600.4511 | 2733017.4216 | 1163604.1854 | 2733016.9669 | 1163608.4563 | 2733016.2488 | 1163611.8206 | 2733015.9241 | 1163613.1443
76 | 2733023.0411 | 1163585.7183 | 2733014.5456 | 1163593.9142
77 | 2732996.5799 | 1163567.097 | 2732996.5799 | 1163567.097 | 2732998.8804 | 1163570.0536
78 | 2733029.1127 | 1163630.8333 | 2733019.0526 | 1163625.0099
79 | 2733029.1127 | 1163630.8333 | 2733041.137 | 1163637.7936
80 | 2732915.4086 | 1163631.4941 | 2732890.8138 | 1163654.5897
81 | 2733117.9043 | 1164197.6028 | 2733123.7845 | 1164200.2127 | 2733133.3776 | 1164197.4342 | 2733143.8179 | 1164200.3342 | 2733149.3816 | 1164205.4723 | 2733151.0112 | 1164209.213
82 | 2733147.673 | 1164393.8847 | 2733147.9815 | 1164396.5602 | 2733148.0199 | 1164398.9739 | 2733148.3282 | 1164402.0052 | 2733151.1322 | 1164408.928 | 2733151.9098 | 1164412.559 | 2733152.8537 | 1164416.9832 | 2733153.5951 | 1164420.5245 | 2733154.662 | 1164424.2397 | 2733155.6165 | 1164427.8413 | 2733158.1182 | 1164432.1554 | 2733161.2368 | 1164437.673 | 2733161.9378 | 1164440.613 | 2733160.2327 | 1164442.5322
83 | 2733147.673 | 1164393.8847 | 2733144.9826 | 1164389.7888 | 2733142.862 | 1164385.5609 | 2733141.2046 | 1164380.8318 | 2733140.4798 | 1164376.8907 | 2733140.3326 | 1164372.8177 | 2733140.7404 | 1164368.5903 | 2733142.3107 | 1164360.6525 | 2733143.6052 | 1164353.4092 | 2733144.0104 | 1164347.2247 | 2733143.766 | 1164342.0043 | 2733142.6289 | 1164334.5403 | 2733140.5347 | 1164326.2591
84 | 2733160.2327 | 1164442.5322 | 2733159.7623 | 1164445.435 | 2733162.6231 | 1164449.4458 | 2733163.6349 | 1164453.2265 | 2733161.9026 | 1164453.9554 | 2733150.4977 | 1164449.9999 | 2733134.0425 | 1164445.0651 | 2733114.1654 | 1164436.8856 | 2733095.8996 | 1164427.9079 | 2733093.0014 | 1164430.4234 | 2733095.1008 | 1164439.0651 | 2733098.2152 | 1164443.7375 | 2733096.2237 | 1164445.0945 | 2733078.1492 | 1164440.6244 | 2733077.1966 | 1164442.816 | 2733080.8526 | 1164456.5849 | 2733068.4651 | 1164466.5514 | 2733064.3294 | 1164466.1373 | 2733058.9349 | 1164461.6702 | 2733049.2535 | 1164454.9621 | 2733044.914 | 1164446.104 | 2733038.8104 | 1164446.6693 | 2733030.7179 | 1164442.5984 | 2733028.9972 | 1164446.6077 | 2733024.0369 | 1164448.1324
85 | 2733160.2327 | 1164442.5322 | 2733135.925 | 1164432.0305 | 2733123.8774 | 1164426.304 | 2733114.5294 | 1164420.4593 | 2733090.3137 | 1164404.0667 | 2733087.1139 | 1164401.1715 | 2733084.8591 | 1164398.1638 | 2733083.3974 | 1164395.3182 | 2733082.6169 | 1164390.7754 | 2733081.8071 | 1164383.0628 | 2733080.6722 | 1164373.7642 | 2733079.3167 | 1164365.7838 | 2733077.4026 | 1164358.1136 | 2733074.8873 | 1164351.642 | 2733072.0832 | 1164346.0981 | 2733069.8768 | 1164342.817
86 | 2733024.0369 | 1164448.1324 | 2733028.6429 | 1164455.3396 | 2733028.5462 | 1164462.4761 | 2733022.8717 | 1164474.4594 | 2733017.3588 | 1164478.1068 | 2733009.8924 | 1164469.6353 | 2733000.9284 | 1164466.1678 | 2732997.1462 | 1164466.3954 | 2732993.2189 | 1164463.8288 | 2732992.3507 | 1164472.9386 | 2732984.9866 | 1164476.8008 | 2732980.2745 | 1164476.1182 | 2732974.5439 | 1164480.9506 | 2732969.5946 | 1164479.907 | 2732966.7585 | 1164483.08 | 2732962.6571 | 1164483.5341 | 2732960.4907 | 1164485.8768 | 2732955.9798 | 1164486.8333 | 2732952.0475 | 1164481.0309 | 2732948.6554 | 1164481.2894 | 2732940.1379 | 1164492.2647 | 2732935.5455 | 1164490.6731 | 2732930.8298 | 1164481.1507 | 2732922.3474 | 1164479.1172 | 2732911.3483 | 1164472.7471 | 2732900.0642 | 1164466.7933 | 2732890.9255 | 1164461.5207 | 2732882.14 | 1164462.1047 | 2732872.4762 | 1164457.0207 | 2732861.4568 | 1164456.0654 | 2732856.3074 | 1164457.0567
87 | 2733069.8768 | 1164342.817 | 2733065.9045 | 1164336.9101 | 2733059.4732 | 1164328.0501 | 2733049.5812 | 1164315.9667 | 2733044.9876 | 1164311.0576
88 | 2732887.459 | 1164160.7931 | 2732895.3426 | 1164177.3198 | 2732900.7261 | 1164187.4856
89 | 2732887.459 | 1164160.7931 | 2732885.5378 | 1164156.7657 | 2732882.4743 | 1164150.8158 | 2732874.9444 | 1164138.607 | 2732866.2903 | 1164124.2163 | 2732861.7335 | 1164116.4988 | 2732857.3216 | 1164110.3632
90 | 2732900.7261 | 1164187.4856 | 2732902.0576 | 1164189.9998 | 2732904.9466 | 1164194.1334 | 2732908.3165 | 1164198.3554 | 2732913.4 | 1164203.0379 | 2732917.116 | 1164205.811 | 2732922.4675 | 1164208.7759 | 2732930.6799 | 1164211.9487 | 2732948.1202 | 1164217.4162 | 2732956.4953 | 1164220.5037 | 2732963.7203 | 1164223.6324 | 2732970.1886 | 1164227.3671 | 2732976.8813 | 1164232.0408 | 2732981.5119 | 1164235.7237 | 2732984.2345 | 1164238.7195 | 2732985.1121 | 1164239.9306
91 | 2732834.3971 | 1164082.9911 | 2732849.5284 | 1164100.5284 | 2732856.4037 | 1164109.0867 | 2732857.3216 | 1164110.3632
92 | 2733017.3836 | 1164281.6884 | 2733012.5984 | 1164276.8195 | 2733005.9062 | 1164269.0101 | 2732990.7772 | 1164247.7486 | 2732985.1121 | 1164239.9306
93 | 2732808.9962 | 1164054.6285 | 2732814.319 | 1164059.7205 | 2732834.3971 | 1164082.9911
94 | 2733017.3836 | 1164281.6884 | 2733019.9491 | 1164284.2988 | 2733044.9876 | 1164311.0576
95 | 2732674.3193 | 1163945.412 | 2732682.2621 | 1163949.7126 | 2732690.7818 | 1163954.9489 | 2732700.1057 | 1163961.9376 | 2732712.2112 | 1163971.3451 | 2732722.0874 | 1163977.6122 | 2732732.0847 | 1163982.9034 | 2732741.2793 | 1163988.1102 | 2732748.6746 | 1163992.9104 | 2732752.5788 | 1163995.8432 | 2732755.3528 | 1163998.6065 | 2732759.0969 | 1164002.8923 | 2732777.3311 | 1164026.9015 | 2732783.4907 | 1164034.2207 | 2732788.0809 | 1164039.0479 | 2732791.4134 | 1164041.8458 | 2732796.0076 | 1164044.7605 | 2732803.96 | 1164050.3514 | 2732807.6559 | 1164053.3464 | 2732808.9962 | 1164054.6285
96 | 2732674.3193 | 1163945.412 | 2732672.01 | 1163948.3187 | 2732671.2514 | 1163952.1381 | 2732671.4976 | 1163956.6024 | 2732673.5919 | 1163960.3069 | 2732678.5231 | 1163966.0088 | 2732684.6827 | 1163972.2938 | 2732686.3546 | 1163974.9993 | 2732687.2618 | 1163978.3329 | 2732687.8962 | 1163980.1371 | 2732689.2953 | 1163985.8278 | 2732691.576 | 1163993.5838 | 2732697.7836 | 1164002.5496 | 2732703.3913 | 1164013.0033 | 2732707.5436 | 1164021.3567 | 2732710.5335 | 1164030.9965 | 2732712.5647 | 1164041.3712 | 2732713.7913 | 1164054.1743 | 2732714.2185 | 1164068.8279 | 2732716.5378 | 1164083.1563 | 2732715.4141 | 1164100.0328 | 2732718.0008 | 1164119.2486 | 2732720.7196 | 1164132.8297 | 2732722.6472 | 1164147.8945 | 2732720.8647 | 1164160.2531 | 2732721.9835 | 1164177.9353 | 2732722.3859 | 1164193.7113 | 2732724.3465 | 1164207.2757 | 2732727.1287 | 1164218.6789 | 2732727.3848 | 1164225.1226 | 2732727.4758 | 1164233.1417 | 2732729.309 | 1164245.5357 | 2732733.3788 | 1164252.0637
97 | 2732873.7202 | 1164378.2568 | 2732870.5086 | 1164374.5053 | 2732865.6917 | 1164365.7368 | 2732864.1449 | 1164358.0747 | 2732862.6748 | 1164353.1831 | 2732857.907 | 1164348.0851 | 2732853.5232 | 1164337.7472 | 2732847.2307 | 1164324.3316 | 2732839.1633 | 1164313.9123 | 2732831.1634 | 1164305.9853 | 2732818.2842 | 1164298.3396 | 2732805.8643 | 1164287.9464 | 2732785.2297 | 1164273.4355 | 2732769.5567 | 1164267.0513 | 2732742.631 | 1164256.727 | 2732733.3788 | 1164252.0637
98 | 2732659.7412 | 1164432.0873 | 2732675.5859 | 1164439.7153 | 2732686.5313 | 1164439.8569 | 2732704.9503 | 1164441.5759 | 2732717.9692 | 1164433.524 | 2732732.7771 | 1164431.5383 | 2732744.7324 | 1164433.4815 | 2732755.3413 | 1164442.956 | 2732765.8107 | 1164442.7982 | 2732772.0293 | 1164447.7725 | 2732779.1538 | 1164445.7284 | 2732784.6399 | 1164445.7162 | 2732802.5726 | 1164448.292 | 2732807.4109 | 1164452.2796 | 2732825.4295 | 1164454.7795 | 2732827.9531 | 1164450.1429 | 2732839.1746 | 1164454.4274 | 2732851.3541 | 1164458.0102 | 2732856.3074 | 1164457.0567
99 | 2732856.3074 | 1164457.0567 | 2732899.7903 | 1164674.7871
100 | 2732603.7218 | 1164399.6892 | 2732611.435 | 1164404.296 | 2732626.1855 | 1164415.6743 | 2732642.4103 | 1164421.3475 | 2732657.2852 | 1164430.9049 | 2732659.7412 | 1164432.0873
101 | 2732603.7218 | 1164399.6892 | 2732601.6231 | 1164392.3708 | 2732597.7589 | 1164377.2189 | 2732595.7913 | 1164372.6388 | 2732593.7654 | 1164367.924 | 2732585.6269 | 1164350.6429 | 2732583.0642 | 1164343.4378

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732894.1425 | 1163454.8778
1 | 2732863.3779 | 1163487.716
2 | 2732874.0132 | 1163436.1241
3 | 2732849.9276 | 1163480.8912
4 | 2732874.0275 | 1163404.6345
5 | 2732902.5107 | 1163620.4787
6 | 2732746.6641 | 1163563.3384
7 | 2732908.1667 | 1163620.1804
8 | 2732789.1535 | 1163433.6717
9 | 2732957.538 | 1163628.7346
10 | 2732962.0533 | 1163636.0395
11 | 2732936.9868 | 1163626.0628
12 | 2732970.457 | 1163440.0367
13 | 2732780.3803 | 1163625.0548
14 | 2732701.8085 | 1163544.2655
15 | 2732911.6703 | 1163626.78
16 | 2732782.1372 | 1163423.285
17 | 2732963.8813 | 1163638.1485
18 | 2732921.3714 | 1163629.9751
19 | 2733000.3284 | 1163463.181
20 | 2732751.8884 | 1163707.3487
21 | 2732780.1777 | 1163746.0551
22 | 2732821.0257 | 1163728.6023
23 | 2732826.5407 | 1163705.129
24 | 2732865.9615 | 1163764.5327
25 | 2732904.7238 | 1163834.1914
26 | 2732971.7894 | 1164095.1494
27 | 2732988.2808 | 1164117.381
28 | 2733072.2569 | 1164190.8984
29 | 2732772.8104 | 1163959.9857
30 | 2732639.092 | 1163895.598
31 | 2733103.0147 | 1163609.3722
32 | 2733082.3453 | 1163635.3488
33 | 2733070.8229 | 1163566.4947
34 | 2733061.2003 | 1163654.9915
35 | 2733053.3652 | 1163645.6801
36 | 2733068.4412 | 1163648.3487
37 | 2732972.1436 | 1163665.2571
38 | 2733117.7274 | 1164202.1244
39 | 2732650.5125 | 1163925.283
40 | 2732571.2938 | 1163761.0178
41 | 2733015.5919 | 1163485.9771
42 | 2733032.6678 | 1163531.28
43 | 2733016.269 | 1163520.2202
44 | 2733034.274 | 1163533.5189
45 | 2733009.8075 | 1163528.1659
46 | 2733014.5261 | 1163518.7804
47 | 2733038.9935 | 1163539.375
48 | 2733006.3283 | 1163512.0079
49 | 2733040.4638 | 1163540.7864
50 | 2732953.6204 | 1163537.1612
51 | 2732966.9081 | 1163571.1863
52 | 2733055.9075 | 1163554.3624
53 | 2733052.4267 | 1163582.7303
54 | 2732973.3688 | 1163583.7309
55 | 2732977.1504 | 1163591.0736
56 | 2732997.1726 | 1163626.5206
57 | 2733005.7822 | 1163623.6298
58 | 2733014.1877 | 1163622.1938
59 | 2732979.6065 | 1163486.8046
60 | 2732985.6873 | 1163492.9328
61 | 2732970.8885 | 1163478.0187
62 | 2732996.8237 | 1163504.156
63 | 2732976.3743 | 1163504.2161
64 | 2732972.8756 | 1163504.2264
65 | 2733006.6271 | 1163586.2522
66 | 2733013.2323 | 1163592.5821
67 | 2733004.7302 | 1163584.0327
68 | 2733014.5456 | 1163593.9142
69 | 2732998.8804 | 1163570.0536
70 | 2733015.9241 | 1163613.1443
71 | 2733023.0411 | 1163585.7183
72 | 2732996.5799 | 1163567.097
73 | 2733019.0526 | 1163625.0099
74 | 2733029.1127 | 1163630.8333
75 | 2733041.137 | 1163637.7936
76 | 2733049.6584 | 1163585.1735
77 | 2732774.4516 | 1163409.6164
78 | 2732915.4086 | 1163631.4941
79 | 2732890.8138 | 1163654.5897
80 | 2733151.0112 | 1164209.213
81 | 2733117.9043 | 1164197.6028
82 | 2733147.673 | 1164393.8847
83 | 2733160.2327 | 1164442.5322
84 | 2733140.5347 | 1164326.2591
85 | 2733024.0369 | 1164448.1324
86 | 2733069.8768 | 1164342.817
87 | 2732887.459 | 1164160.7931
88 | 2732900.7261 | 1164187.4856
89 | 2732857.3216 | 1164110.3632
90 | 2732985.1121 | 1164239.9306
91 | 2732834.3971 | 1164082.9911
92 | 2733017.3836 | 1164281.6884
93 | 2732808.9962 | 1164054.6285
94 | 2733044.9876 | 1164311.0576
95 | 2732674.3193 | 1163945.412
96 | 2732733.3788 | 1164252.0637
97 | 2732856.3074 | 1164457.0567
98 | 2732873.7202 | 1164378.2568
99 | 2732659.7412 | 1164432.0873
100 | 2732899.7903 | 1164674.7871
101 | 2732603.7218 | 1164399.6892
102 | 2732583.0642 | 1164343.4378
103 | 2732963.8813 | 1163638.1485

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1