## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3603-3_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3603-3_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3603-3_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3603-3_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3603-3_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3603-3_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3603-3_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3603-3_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3603-3_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3603-3_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3603-3_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3603-3_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3603-3_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3603-3_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3603-3_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3603-3_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3603-3_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3603-3_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3603-3_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3603-3_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3603-3_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3603-3_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3603-3_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3603-3_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3603-3_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3603-3_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3603-3_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3603-3_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3603-3_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3603-3_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3603-3_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3603-3_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3603-3_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3603-3_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3603-3_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3603-3_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3603-3_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3603-3_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3603-3_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3603-3_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3603-3_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3603-3_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3603-3_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3603-3_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3603-3_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3603-3_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3603-3_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3603-3_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3603-3_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3603-3_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3603-3_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3603-3_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3603-3_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3603-3_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3603-3_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3603-3_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3603-3_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3603-3_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3603-3_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3603-3_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3603-3_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3603-3_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3603-3_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3603-3_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3603-3_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3603-3_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3603-3_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3603-3_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3603-3_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3603-3_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3603-3_1_2_load_128 | 0 | 0.0015938 | 0.00039944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3603-3_1_2_load_129 | 1 | 0.0039749 | 0.00099621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3603-3_1_2_load_130 | 3 | 0.00082243 | 0.00020612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3603-3_1_2_load_135 | 7 | 0.00059887 | 0.00015009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3603-3_1_2_load_211 | 9 | 0.00075641 | 0.00018957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3603-3_1_2_load_8 | 10 | 0.0010411 | 0.00026093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3603-3_1_2_load_10 | 11 | 0.00060769 | 0.0001523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3603-3_1_2_load_72 | 12 | 0.0023499 | 0.00058895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3603-3_1_2_load_12 | 13 | 0.00046378 | 0.00011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3603-3_1_2_load_13 | 14 | 0.00059688 | 0.00014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3603-3_1_2_load_19 | 15 | 0.00050666 | 0.00012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3603-3_1_2_load_170 | 17 | 0.00060414 | 0.00015141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3603-3_1_2_load_171 | 19 | 0.00063322 | 0.0001587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3603-3_1_2_load_200 | 21 | 0.00060567 | 0.0001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3603-3_1_2_load_197 | 22 | 0.0015759 | 0.00039495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3603-3_1_2_load_117 | 23 | 0.0015334 | 0.00038432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3603-3_1_2_load_198 | 25 | 0.00057163 | 0.00014326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3603-3_1_2_load_122 | 26 | 0.00075258 | 0.00018861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3603-3_1_2_load_199 | 27 | 0.00062184 | 0.00015585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3603-3_1_2_load_213 | 28 | 0.017442 | 0.0043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3603-3_1_2_load_201 | 29 | 0.0011686 | 0.00029288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3603-3_1_2_load_202 | 30 | 0.00060214 | 0.00015091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3603-3_1_2_load_203 | 32 | 0.00062208 | 0.00015591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3603-3_1_2_load_124 | 33 | 0.00046403 | 0.0001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3603-3_1_2_load_204 | 34 | 0.00052824 | 0.00013239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3603-3_1_2_load_206 | 35 | 0.00051151 | 0.0001282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3603-3_1_2_load_115 | 36 | 0.00093627 | 0.00023465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3603-3_1_2_load_116 | 37 | 0.0009338 | 0.00023403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3603-3_1_2_load_212 | 38 | 0.00061457 | 0.00015403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3603-3_1_2_load_88 | 39 | 0.0015201 | 0.00038097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3603-3_1_2_load_89 | 40 | 0.0010864 | 0.00027227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3603-3_1_2_load_90 | 41 | 0.0016034 | 0.00040185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3603-3_1_2_load_92 | 43 | 0.0006829 | 0.00017115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3603-3_1_2_load_96 | 44 | 0.0014518 | 0.00036385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3603-3_1_2_load_93 | 46 | 0.00074074 | 0.00018565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3603-3_1_2_load_94 | 47 | 0.001204 | 0.00030174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3603-3_1_2_load_95 | 48 | 0.0013798 | 0.00034582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3603-3_1_2_load_97 | 49 | 0.00067819 | 0.00016997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3603-3_1_2_load_98 | 50 | 0.00048076 | 0.00012049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3603-3_1_2_load_99 | 51 | 0.0011385 | 0.00028533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3603-3_1_2_load_114 | 52 | 0.00067265 | 0.00016858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3603-3_1_2_load_100 | 53 | 0.001272 | 0.0003188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3603-3_1_2_load_101 | 54 | 0.00052189 | 0.0001308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3603-3_1_2_load_102 | 55 | 0.00057431 | 0.00014394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3603-3_1_2_load_103 | 56 | 0.00097766 | 0.00024502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3603-3_1_2_load_104 | 58 | 0.0010372 | 0.00025996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3603-3_1_2_load_105 | 59 | 0.00083878 | 0.00021022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3603-3_1_2_load_108 | 61 | 0.0010605 | 0.00026578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3603-3_1_2_load_113 | 62 | 0.0006278 | 0.00015734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3603-3_1_2_load_109 | 63 | 0.00051865 | 0.00012999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3603-3_1_2_load_110 | 64 | 0.0015952 | 0.00039979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3603-3_1_2_load_118 | 65 | 0.0023971 | 0.00060077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3603-3_1_2_load_123 | 68 | 0.00069339 | 0.00017378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3603-3_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0070409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3603-3_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.02633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3603-3_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 8 | 0.075385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3603-3_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 67 | 0.10789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3603-3_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.10768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3603-3_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.11911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3603-3_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.012964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3603-3_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.17931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3603-3_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 16 | 0.034018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3603-3_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 15 | 0.076674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3603-3_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.034102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3603-3_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 37 | 0.022743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3603-3_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.24932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3603-3_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.19168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3603-3_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.14459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3603-3_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 28 | 0.16896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3603-3_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 1.6666e-07 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3603-3_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.026181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3603-3_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 60 | 0.018547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3603-3_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 59 | 0.011906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3603-3_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.11386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3603-3_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.10623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3603-3_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.050219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3603-3_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.025847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3603-3_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.040569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3603-3_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.018148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3603-3_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.010199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3603-3_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 43 | 0.058782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3603-3_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.027639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3603-3_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 69 | 0.0234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3603-3_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.1361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3603-3_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.032198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3603-3_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 67 | 0.12724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3603-3_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.22253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3603-3_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.003087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3603-3_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.04762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3603-3_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 7.4918e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3603-3_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.05242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3603-3_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 66 | 0.19346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3603-3_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.36557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3603-3_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 52 | 0.17307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3603-3_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 60 | 0.033356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3603-3_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.01805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3603-3_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.01988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3603-3_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0077113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3603-3_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.098891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3603-3_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0036798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3603-3_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.010888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3603-3_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0078184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3603-3_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 58 | 0.0068247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3603-3_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.014563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3603-3_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0045598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3603-3_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0097455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3603-3_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0087918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3603-3_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0074346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3603-3_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.1656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3603-3_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.012283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3603-3_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0082521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3603-3_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0039889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3603-3_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.010732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3603-3_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.0030689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3603-3_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.0066646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3603-3_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0049792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3603-3_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.015528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3603-3_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.006832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3603-3_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0088117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3603-3_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.15574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3603-3_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0086309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3603-3_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.11127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3603-3_1_2_trafo_19 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 70 | 15 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95 | x96 | y96 | x97 | y97 | x98 | y98 | x99 | y99 | x100 | y100 | x101 | y101 | x102 | y102 | x103 | y103 | x104 | y104 | x105 | y105 | x106 | y106 | x107 | y107
0 | 2732360.9302 | 1163602.4281 | 2732356.2769 | 1163606.4197 | 2732355.4087 | 1163606.6928
1 | 2732330.0572 | 1163604.5858 | 2732341.7609 | 1163608.6352 | 2732349.2398 | 1163608.6331 | 2732355.4087 | 1163606.6928
2 | 2732330.0572 | 1163604.5858 | 2732328.7071 | 1163597.6954 | 2732328.0228 | 1163591.1867 | 2732328.2044 | 1163586.4205 | 2732329.2736 | 1163578.9274 | 2732330.8301 | 1163570.1886 | 2732331.5785 | 1163564.3897 | 2732331.7101 | 1163559.4556 | 2732331.4754 | 1163555.5031 | 2732330.5963 | 1163550.8804 | 2732325.7777 | 1163530.2925
3 | 2732330.0572 | 1163604.5858 | 2732330.9656 | 1163609.2647 | 2732333.7671 | 1163616.7096 | 2732340.792 | 1163631.7531 | 2732348.8797 | 1163650.7228 | 2732355.1854 | 1163668.4969 | 2732357.9866 | 1163677.3429 | 2732358.754 | 1163681.1181 | 2732358.8587 | 1163684.7119 | 2732358.6071 | 1163687.7864 | 2732357.7845 | 1163690.6927 | 2732356.1909 | 1163694.5048 | 2732353.8565 | 1163698.2117 | 2732351.6312 | 1163700.4422 | 2732349.4926 | 1163701.5181 | 2732347.2938 | 1163701.8477
4 | 2732309.276 | 1163463.6471 | 2732310.7096 | 1163462.222 | 2732312.4693 | 1163460.9598 | 2732314.3585 | 1163460.4232 | 2732316.2293 | 1163460.3754 | 2732318.3839 | 1163461.0122 | 2732320.1929 | 1163462.3752 | 2732321.431 | 1163464.6152 | 2732322.1752 | 1163467.0112 | 2732324.7244 | 1163482.4341 | 2732325.7282 | 1163485.9144 | 2732327.1964 | 1163488.493 | 2732329.1717 | 1163491.005 | 2732332.0997 | 1163493.4045 | 2732334.8061 | 1163494.7317 | 2732347.1763 | 1163499.4964 | 2732352.9929 | 1163502.6045 | 2732358.3809 | 1163506.0367 | 2732362.8119 | 1163509.7814 | 2732365.914 | 1163513.319 | 2732369.4022 | 1163518.8109 | 2732377.2232 | 1163530.4139 | 2732377.5913 | 1163530.9085
5 | 2732449.0674 | 1163624.0315 | 2732448.8301 | 1163621.9358 | 2732448.1057 | 1163619.3402 | 2732446.5437 | 1163616.159 | 2732443.9074 | 1163612.6984 | 2732441.6807 | 1163610.4699 | 2732434.4392 | 1163604.9174 | 2732431.5733 | 1163602.8306 | 2732429.2827 | 1163600.723 | 2732403.9045 | 1163572.5212 | 2732401.9534 | 1163569.9541 | 2732400.3393 | 1163567.3944 | 2732397.9003 | 1163561.2362 | 2732395.4837 | 1163555.8012 | 2732393.2919 | 1163551.6388 | 2732390.9036 | 1163548.0502 | 2732386.4387 | 1163542.37 | 2732381.5473 | 1163536.2244 | 2732377.5913 | 1163530.9085
6 | 2732309.276 | 1163463.6471 | 2732310.2571 | 1163460.4997 | 2732310.3301 | 1163457.1877 | 2732310.5348 | 1163454.1567 | 2732310.6077 | 1163450.8447
7 | 2732449.0674 | 1163624.0315 | 2732449.2075 | 1163626.7143 | 2732448.8317 | 1163630.2086 | 2732447.15 | 1163634.5414 | 2732443.6474 | 1163640.1351 | 2732438.6745 | 1163647.7756 | 2732436.3328 | 1163652.5053 | 2732434.9195 | 1163657.5223 | 2732434.1851 | 1163661.9872 | 2732434.2882 | 1163667.7381 | 2732435.6225 | 1163673.6051 | 2732436.563 | 1163678.9075 | 2732436.5298 | 1163683.5435 | 2732433.8483 | 1163692.9136 | 2732433.2662 | 1163697.0705 | 2732433.5628 | 1163700.3016 | 2732434.4694 | 1163705.0584 | 2732436.2781 | 1163709.913 | 2732445.2124 | 1163730.7807 | 2732447.7466 | 1163735.0507 | 2732449.6819 | 1163737.2839 | 2732452.7414 | 1163739.6197 | 2732456.3867 | 1163741.8016 | 2732488.0152 | 1163757.5545 | 2732492.4318 | 1163760.1982 | 2732495.1872 | 1163762.7719 | 2732498.0203 | 1163765.9922 | 2732498.7701 | 1163767.2537
8 | 2732310.6077 | 1163450.8447 | 2732307.9413 | 1163448.3954 | 2732302.5558 | 1163446.5867 | 2732296.2073 | 1163445.7019 | 2732290.5406 | 1163442.397 | 2732283.865 | 1163441.405 | 2732279.1417 | 1163443.2802
9 | 2732310.6077 | 1163450.8447 | 2732311.523 | 1163446.8619 | 2732316.1592 | 1163444.073 | 2732319.5091 | 1163442.6234 | 2732323.3876 | 1163442.5754 | 2732327.801 | 1163443.64 | 2732331.9007 | 1163446.0765 | 2732337.9413 | 1163448.4111 | 2732343.4438 | 1163449.7777 | 2732347.1967 | 1163449.1709 | 2732349.4648 | 1163446.7413 | 2732350.78 | 1163443.7347 | 2732352.2241 | 1163441.1424 | 2732356.4729 | 1163436.8105 | 2732359.1911 | 1163432.734 | 2732359.2204 | 1163425.1401 | 2732360.8266 | 1163421.4506 | 2732362.9204 | 1163420.6739 | 2732362.9204 | 1163420.6739
10 | 2732325.7777 | 1163530.2925 | 2732320.9093 | 1163530.4077 | 2732317.5373 | 1163530.0777 | 2732314.8146 | 1163529.1393 | 2732312.1833 | 1163527.5358 | 2732307.8158 | 1163523.6924 | 2732299.6014 | 1163514.6383 | 2732298.6011 | 1163513.0944
11 | 2732298.6011 | 1163513.0944 | 2732296.9705 | 1163510.5775 | 2732295.6359 | 1163507.1567 | 2732294.9893 | 1163502.7615 | 2732294.6138 | 1163497.8941 | 2732294.7623 | 1163491.1479
12 | 2732656.3927 | 1163549.6916 | 2732652.5914 | 1163548.607 | 2732645.5234 | 1163549.4294 | 2732638.2122 | 1163552.5927 | 2732632.4724 | 1163555.3904 | 2732627.1231 | 1163558.1967 | 2732623.2007 | 1163558.4993 | 2732620.6502 | 1163558.443 | 2732617.365 | 1163556.6136 | 2732614.0797 | 1163554.7843 | 2732611.9326 | 1163554.1587 | 2732608.4094 | 1163554.0809 | 2732605.8796 | 1163553.4357 | 2732602.5943 | 1163551.6064 | 2732599.3144 | 1163549.1878 | 2732597.0308 | 1163546.4132 | 2732594.9519 | 1163543.0427 | 2732592.2789 | 1163539.8592 | 2732590.3569 | 1163538.0599 | 2732588.0777 | 1163535.0852 | 2732587.3492 | 1163532.3338 | 2732587.6128 | 1163529.4152 | 2732587.8808 | 1163526.2966 | 2732586.9608 | 1163523.541 | 2732585.4466 | 1163520.9724 | 2732583.9229 | 1163519.1819 | 2732582.178 | 1163517.3421 | 2732579.4667 | 1163516.9376 | 2732577.4361 | 1163520.4064 | 2732575.8101 | 1163522.9058 | 2732573.8224 | 1163524.4297 | 2732571.4497 | 1163525.3448 | 2732569.4588 | 1163526.6685 | 2732567.4369 | 1163529.7484 | 2732564.4215 | 1163533.3957 | 2732562.4135 | 1163535.4975 | 2732560.4226 | 1163536.8212 | 2732558.0532 | 1163537.9365 | 2732555.6888 | 1163538.4736 | 2732553.3236 | 1163539.3999 | 2732551.1122 | 1163541.6862 | 2732549.5196 | 1163543.0187 | 2732546.7475 | 1163544.3253 | 2732543.5806 | 1163545.8121 | 2732541.2517 | 1163546.8282 | 2732539.5701 | 1163547.6806 | 2732538.1012 | 1163548.6156 | 2732536.5557 | 1163549.5489 | 2732535.4139 | 1163550.2465 | 2732534.4739 | 1163549.781 | 2732533.1043 | 1163548.9946 | 2732532.1486 | 1163548.551 | 2732530.9771 | 1163548.8588 | 2732530.0521 | 1163549.4499 | 2732529.0652 | 1163550.0731 | 2732527.9424 | 1163550.6043 | 2732526.7586 | 1163551.123 | 2732526.0061 | 1163550.4949 | 2732525.3337 | 1163549.7128 | 2732523.8338 | 1163548.5789 | 2732523.0969 | 1163547.5953 | 2732522.0153 | 1163546.2593 | 2732521.2752 | 1163545.4202 | 2732520.264 | 1163544.3638 | 2732519.5209 | 1163543.3133 | 2732518.2265 | 1163542.2395 | 2732517.2872 | 1163541.0513 | 2732516.4829 | 1163539.9995 | 2732515.9634 | 1163538.1867 | 2732515.4424 | 1163536.7964 | 2732515.1296 | 1163535.344 | 2732514.8798 | 1163534.1598 | 2732514.7707 | 1163532.8565 | 2732514.7981 | 1163531.6117 | 2732514.7613 | 1163530.1543 | 2732514.5036 | 1163528.9811 | 2732514.972 | 1163526.8565 | 2732515.4805 | 1163525.6891 | 2732515.7804 | 1163524.5949 | 2732516.3655 | 1163523.0844 | 2732516.8875 | 1163521.6504 | 2732516.9226 | 1163520.0612 | 2732517.1612 | 1163518.6209 | 2732516.9848 | 1163517.2382 | 2732517.357 | 1163516.0011 | 2732517.7396 | 1163514.286 | 2732518.2496 | 1163513.0519 | 2732518.6906 | 1163511.8163 | 2732519.0105 | 1163510.1666 | 2732519.3304 | 1163508.1721 | 2732519.2828 | 1163507.2037 | 2732519.0971 | 1163506.2434 | 2732518.0616 | 1163505.9425 | 2732516.3321 | 1163505.8377 | 2732514.1983 | 1163505.3014 | 2732513.1059 | 1163504.4544 | 2732511.738 | 1163503.935 | 2732509.8692 | 1163503.8938 | 2732508.0661 | 1163503.9986 | 2732505.8467 | 1163504.2165 | 2732504.171 | 1163504.8022 | 2732501.5287 | 1163505.4334 | 2732499.0838 | 1163506.1467 | 2732496.1675 | 1163506.6939 | 2732493.6599 | 1163507.4726 | 2732491.6979 | 1163508.5301 | 2732489.8828 | 1163509.1795 | 2732489.8828 | 1163509.1795
13 | 2732656.3927 | 1163549.6916 | 2732736.2618 | 1163375.4401
14 | 2732489.8828 | 1163509.1795 | 2732488.0555 | 1163510.3846 | 2732486.6449 | 1163511.4543 | 2732484.8237 | 1163512.3815 | 2732483.0147 | 1163512.753 | 2732479.7103 | 1163512.1353 | 2732477.2135 | 1163512.0803 | 2732474.997 | 1163512.1649 | 2732472.7804 | 1163512.2605 | 2732470.7047 | 1163512.2148 | 2732468.92 | 1163511.486 | 2732466.446 | 1163510.7421 | 2732464.3765 | 1163510.4185 | 2732462.454 | 1163509.6867 | 2732461.0828 | 1163508.9671 | 2732459.2952 | 1163508.3717 | 2732457.2379 | 1163507.4924 | 2732455.7396 | 1163506.6365 | 2732453.0987 | 1163506.8563 | 2732450.7474 | 1163506.8045 | 2732448.2581 | 1163506.7496 | 2732445.919 | 1163506.1421 | 2732443.9994 | 1163505.2769 | 2732442.0739 | 1163504.6785 | 2732440.43 | 1163503.8195 | 2732438.2378 | 1163502.8038 | 2732436.4653 | 1163501.5193 | 2732434.7049 | 1163499.6903 | 2732433.2143 | 1163498.1341 | 2732431.457 | 1163496.1607 | 2732429.1573 | 1163493.7638 | 2732427.6787 | 1163491.663 | 2732425.6425 | 1163489.8279 | 2732424.3097 | 1163487.7193 | 2732423.2415 | 1163485.7721 | 2732423.0115 | 1163483.6877 | 2732423.3358 | 1163481.4932 | 2732423.2528 | 1163479.0007 | 2732422.0467 | 1163477.0505 | 2732419.6305 | 1163473.6837 | 2732401.345 | 1163455.3342 | 2732399.0347 | 1163453.0705 | 2732396.7076 | 1163451.9184 | 2732394.7789 | 1163451.4645 | 2732392.8685 | 1163450.1771 | 2732390.7309 | 1163446.683 | 2732389.5721 | 1163442.9325 | 2732389.474 | 1163441.129 | 2732386.6364 | 1163437.753 | 2732383.9231 | 1163435.347
15 | 2732625.3261 | 1163247.9954 | 2732736.2618 | 1163375.4401
16 | 2732383.9231 | 1163435.347 | 2732383.923 | 1163435.3469
17 | 2732362.9204 | 1163420.6739 | 2732366.2386 | 1163421.0138 | 2732370.1791 | 1163424.4142 | 2732373.8558 | 1163427.2639 | 2732377.2372 | 1163430.6519 | 2732380.2309 | 1163433.1975 | 2732383.923 | 1163435.3469
18 | 2732279.1417 | 1163443.2802 | 2732280.8646 | 1163444.7303 | 2732285.5423 | 1163450.1483 | 2732288.6133 | 1163455.7978 | 2732289.4915 | 1163458.3746
19 | 2732279.1417 | 1163443.2802 | 2732275.3727 | 1163440.095 | 2732269.2646 | 1163436.7352
20 | 2731849.9877 | 1163265.5355 | 2731853.2779 | 1163265.7634 | 2731855.2617 | 1163265.1064 | 2731857.4301 | 1163263.7196 | 2731859.14 | 1163261.5777 | 2731859.9931 | 1163258.6721 | 2731860.1607 | 1163256.274 | 2731859.7562 | 1163253.7522 | 2731858.1716 | 1163250.882 | 2731856.2647 | 1163248.3828 | 2731852.1537 | 1163242.6106 | 2731850.5478 | 1163239.6621 | 2731848.6943 | 1163234.729 | 2731843.7743 | 1163213.7835 | 2731842.1405 | 1163205.8197 | 2731840.0849 | 1163199.2698 | 2731837.0604 | 1163191.8202 | 2731833.4391 | 1163185.3806 | 2731831.06 | 1163180.6472 | 2731830.3559 | 1163177.4627 | 2731830.9696 | 1163174.6408 | 2731832.6304 | 1163171.9419 | 2731835.2287 | 1163170.1753 | 2731838.465 | 1163169.3679
21 | 2731919.4839 | 1163336.0781 | 2731911.2629 | 1163331.4722 | 2731901.7578 | 1163330.9077 | 2731894.3256 | 1163328.4206 | 2731889.9713 | 1163322.91 | 2731887.7899 | 1163312.321 | 2731874.125 | 1163288.3037 | 2731870.6546 | 1163280.5775 | 2731864.8931 | 1163275.6364 | 2731856.478 | 1163270.7928 | 2731849.9877 | 1163265.5355
22 | 2731919.4839 | 1163336.0781 | 2731919.4586 | 1163334.0872 | 2731919.8172 | 1163331.7156 | 2731920.5854 | 1163329.1861 | 2731923.3234 | 1163323.4976 | 2731924.6425 | 1163319.9572 | 2731925.7073 | 1163316.8339 | 2731925.7043 | 1163314.1763 | 2731924.7602 | 1163311.1089 | 2731922.9807 | 1163308.3901 | 2731919.6773 | 1163305.6267 | 2731913.9205 | 1163302.2201 | 2731909.8673 | 1163299.0511 | 2731907.7815 | 1163296.3256 | 2731907.2869 | 1163295.3375
23 | 2731919.4839 | 1163336.0781 | 2731922.4632 | 1163344.5275 | 2731924.7321 | 1163346.5899 | 2731927.2072 | 1163347.9896 | 2731930.9937 | 1163348.9957 | 2731934.9834 | 1163349.8171 | 2731937.6283 | 1163351.2059
24 | 2731937.6283 | 1163351.2059 | 2731940.8621 | 1163352.904 | 2731944.9656 | 1163355.8739 | 2731953.3274 | 1163363.4852 | 2731959.9212 | 1163369.6011 | 2731964.6186 | 1163373.4403 | 2731968.4968 | 1163375.8494 | 2731969.2809 | 1163376.3268
25 | 2732034.1065 | 1163406.2864 | 2732036.3422 | 1163405.6162 | 2732043.901 | 1163402.3353 | 2732051.1558 | 1163400.1591
26 | 2732024.1272 | 1163407.3715 | 2732029.3612 | 1163407.7089 | 2732034.1065 | 1163406.2864
27 | 2732109.216 | 1163397.7259 | 2732104.8577 | 1163397.9043 | 2732101.381 | 1163397.4498 | 2732098.3709 | 1163397.3836 | 2732094.9779 | 1163397.309 | 2732090.9338 | 1163397.2201 | 2732084.9059 | 1163397.0876 | 2732080.483 | 1163396.8014 | 2732076.0445 | 1163396.1812 | 2732075.1975 | 1163397.0632 | 2732070.6766 | 1163397.0528 | 2732064.3503 | 1163397.9479 | 2732058.7711 | 1163398.6703 | 2732051.5685 | 1163400.0354 | 2732051.1558 | 1163400.1591
28 | 2732001.7674 | 1163412.918 | 2732004.2524 | 1163408.9808 | 2732014.5583 | 1163404.4815 | 2732020.4672 | 1163403.0547 | 2732024.1272 | 1163407.3715
29 | 2732037.3597 | 1163426.2648 | 2732034.0507 | 1163418.5309 | 2732031.5289 | 1163414.7283 | 2732027.0885 | 1163410.0051 | 2732024.1272 | 1163407.3715
30 | 2732422.4084 | 1163921.3075 | 2732422.4084 | 1163921.3075 | 2732412.2139 | 1163907.217 | 2732405.4402 | 1163899.2286 | 2732402.9499 | 1163888.7995 | 2732398.3961 | 1163879.1699 | 2732395.336 | 1163872.3419 | 2732392.4637 | 1163869.1652 | 2732394.4779 | 1163862.9494 | 2732401.721 | 1163860.4182 | 2732406.1558 | 1163858.4144 | 2732410.3834 | 1163856.4171 | 2732411.106 | 1163852.141 | 2732410.7071 | 1163848.6852 | 2732410.0027 | 1163844.4888 | 2732403.3302 | 1163836.4249 | 2732401.3967 | 1163827.4979 | 2732397.3617 | 1163821.4491 | 2732392.478 | 1163814.2696 | 2732390.0282 | 1163811.4733
31 | 2732422.4084 | 1163921.3075 | 2732426.0037 | 1163930.271 | 2732426.9104 | 1163938.1523 | 2732428.7373 | 1163943.2185 | 2732431.3595 | 1163948.7025 | 2732432.1217 | 1163950.276 | 2732432.845 | 1163951.4684
32 | 2732347.2938 | 1163701.8477 | 2732343.361 | 1163712.0242 | 2732339.6417 | 1163722.9393 | 2732339.5168 | 1163734.1781 | 2732343.2178 | 1163749.1372 | 2732353.151 | 1163766.0683 | 2732367.9069 | 1163785.6409 | 2732380.3992 | 1163800.4824 | 2732390.0282 | 1163811.4733
33 | 2732625.3261 | 1163247.9954 | 2732458.3588 | 1163100.8855
34 | 2731971.9178 | 1163377.9319 | 2731969.2809 | 1163376.3268
35 | 2732001.7674 | 1163412.918 | 2731999.5111 | 1163411.6787 | 2731991.8881 | 1163406.7188 | 2731989.7038 | 1163403.9466 | 2731987.7177 | 1163400.5227 | 2731983.4188 | 1163390.054 | 2731982.0872 | 1163386.8336 | 2731980.534 | 1163384.6312 | 2731977.9398 | 1163382.0279 | 2731974.8639 | 1163379.7254 | 2731971.9178 | 1163377.9319
36 | 2732149.3508 | 1163680.9901 | 2732149.3741 | 1163681.0613
37 | 2732149.3741 | 1163681.0613 | 2732151.8946 | 1163688.7515 | 2732156.8558 | 1163700.4358 | 2732160.5937 | 1163709.558 | 2732167.2675 | 1163730.2847
38 | 2732131.602 | 1163492.6615 | 2732128.5043 | 1163496.5852 | 2732127.3264 | 1163500.3176 | 2732127.109 | 1163503.5819 | 2732127.746 | 1163506.676 | 2732129.8938 | 1163512.1494 | 2732132.6989 | 1163519.0939 | 2732134.8973 | 1163526.1029 | 2732136.9492 | 1163535.5883 | 2732136.9593 | 1163543.839 | 2732136.2229 | 1163550.4944 | 2732134.5267 | 1163560.3755 | 2732132.3081 | 1163571.7129 | 2732132.2632 | 1163578.2834 | 2732132.573 | 1163582.3154 | 2732132.9251 | 1163588.6055 | 2732134.3796 | 1163607.4846 | 2732134.7665 | 1163616.7222 | 2732139.0156 | 1163643.0237 | 2732139.5061 | 1163647.549 | 2732144.2164 | 1163661.585 | 2732148.9433 | 1163679.7467 | 2732149.3508 | 1163680.9901
39 | 2731957.0315 | 1163176.6716 | 2732163.1235 | 1162874.7338
40 | 2732081.5797 | 1163294.1867 | 2732081.389 | 1163293.5343 | 2732072.3005 | 1163285.5177 | 2732058.9463 | 1163279.1197 | 2732052.3029 | 1163267.2429 | 2732042.5025 | 1163256.3975 | 2732028.7434 | 1163239.8277 | 2732018.7376 | 1163231.0015 | 2732001.8147 | 1163215.7744 | 2731981.701 | 1163195.7849 | 2731962.8628 | 1163181.9168 | 2731957.0315 | 1163176.6716
41 | 2732289.4915 | 1163458.3746 | 2732291.6221 | 1163464.626 | 2732293.0515 | 1163472.0963 | 2732293.7252 | 1163477.693 | 2732294.8125 | 1163488.8696 | 2732294.7623 | 1163491.1479
42 | 2732223.6757 | 1163423.3312 | 2732225.811 | 1163424.3267 | 2732230.2051 | 1163425.9245 | 2732235.3372 | 1163428.1056 | 2732239.7312 | 1163429.7034 | 2732240.4759 | 1163429.8836
43 | 2732223.6757 | 1163423.3312 | 2732215.647 | 1163419.5886 | 2732210.9923 | 1163416.9509 | 2732205.7811 | 1163414.712
44 | 2732247.971 | 1163431.6972 | 2732240.4759 | 1163429.8836
45 | 2732109.216 | 1163397.7259 | 2732109.4519 | 1163397.7162 | 2732112.1885 | 1163398.7215 | 2732115.0148 | 1163398.7837 | 2732119.9942 | 1163399.5492 | 2732123.4626 | 1163400.3816 | 2732128.8016 | 1163401.5219 | 2732132.0861 | 1163402.3503 | 2732135.0693 | 1163403.639 | 2732138.9926 | 1163405.0373 | 2732143.6845 | 1163405.9856 | 2732148.1115 | 1163406.0829 | 2732153.2975 | 1163405.8189 | 2732157.9161 | 1163405.9205 | 2732162.2516 | 1163405.649 | 2732168.084 | 1163405.9551 | 2732174.752 | 1163406.9469 | 2732181.0425 | 1163408.0304 | 2732186.5707 | 1163409.2751 | 2732192.3817 | 1163410.904 | 2732197.9056 | 1163412.3487 | 2732200.5362 | 1163412.5956 | 2732204.5549 | 1163414.1852 | 2732205.7811 | 1163414.712
46 | 2732247.971 | 1163431.6972 | 2732245.1189 | 1163429.372
47 | 2732247.971 | 1163431.6972 | 2732251.8305 | 1163434.2506 | 2732255.2008 | 1163435.0142 | 2732258.0128 | 1163434.6758
48 | 2732238.6631 | 1163424.9653 | 2732244.7189 | 1163429.0459 | 2732245.1189 | 1163429.372
49 | 2732258.0128 | 1163434.6758 | 2732260.7402 | 1163434.3578 | 2732263.684 | 1163434.3003 | 2732264.7603 | 1163434.659
50 | 2732226.0707 | 1163417.7633 | 2732231.6015 | 1163421.6631 | 2732238.6631 | 1163424.9653 | 2732238.6631 | 1163424.9653
51 | 2732226.0707 | 1163417.7633 | 2732222.3442 | 1163415.1356
52 | 2732215.0851 | 1163408.6678 | 2732220.2073 | 1163413.6289 | 2732222.3442 | 1163415.1356
53 | 2732215.0851 | 1163408.6678 | 2732208.7698 | 1163402.5512
54 | 2732208.7698 | 1163402.5512 | 2732206.5217 | 1163400.3738 | 2732203.3128 | 1163397.5041
55 | 2732081.5797 | 1163294.1867 | 2732083.6697 | 1163301.3346 | 2732091.3709 | 1163314.5913 | 2732095.0335 | 1163323.3226 | 2732101.7222 | 1163328.9515 | 2732108.8207 | 1163335.1119 | 2732120.2892 | 1163344.6598 | 2732132.9056 | 1163351.1418 | 2732158.8791 | 1163359.6966 | 2732164.6923 | 1163361.926 | 2732170.4265 | 1163367.7452 | 2732179.6948 | 1163376.6333 | 2732188.3952 | 1163384.1634 | 2732203.3128 | 1163397.5041
56 | 2732264.1469 | 1163490.1613 | 2732262.5048 | 1163481.9538 | 2732261.5784 | 1163478.1525
57 | 2732266.68 | 1163498.013 | 2732264.203 | 1163490.4418 | 2732264.1469 | 1163490.1613
58 | 2732260.634 | 1163474.2771 | 2732261.5784 | 1163478.1525
59 | 2732259.0833 | 1163463.6762 | 2732259.2844 | 1163466.7273 | 2732260.2136 | 1163472.552 | 2732260.634 | 1163474.2771
60 | 2732259.0833 | 1163463.6762 | 2732258.8886 | 1163460.6135
61 | 2732259.0833 | 1163463.6762 | 2732265.7214 | 1163463.082
62 | 2732264.7603 | 1163434.659 | 2732266.6127 | 1163435.2765 | 2732269.2646 | 1163436.7352
63 | 2732289.4915 | 1163458.3746 | 2732283.7787 | 1163460.2947 | 2732278.1302 | 1163461.7271 | 2732274.4879 | 1163462.2042
64 | 2732258.148 | 1163453.8295 | 2732258.6621 | 1163457.051 | 2732258.8886 | 1163460.6135
65 | 2732265.7214 | 1163463.082 | 2732272.2435 | 1163462.4981 | 2732274.4879 | 1163462.2042
66 | 2732131.602 | 1163492.6615 | 2732141.7296 | 1163502.8916 | 2732151.783 | 1163515.444 | 2732155.0871 | 1163519.9087 | 2732156.7516 | 1163522.9698 | 2732159.9917 | 1163531.7363 | 2732163.195 | 1163540.4354 | 2732172.4556 | 1163558.719 | 2732181.194 | 1163570.4308 | 2732190.8501 | 1163579.0939 | 2732197.7175 | 1163582.5029 | 2732209.8043 | 1163588.651 | 2732233.675 | 1163603.849
67 | 2732131.602 | 1163492.6615 | 2732125.8017 | 1163486.2701
68 | 2732037.3597 | 1163426.2648 | 2732043.5198 | 1163427.7011 | 2732061.28 | 1163430.6044 | 2732065.0283 | 1163431.5986 | 2732067.5273 | 1163432.9545 | 2732069.9995 | 1163435.1771 | 2732071.8032 | 1163437.485 | 2732076.1394 | 1163444.8524 | 2732079.2131 | 1163449.3454 | 2732084.0244 | 1163454.9663 | 2732088.2029 | 1163459.05 | 2732093.3416 | 1163462.6766 | 2732100.4471 | 1163466.7691 | 2732106.7188 | 1163470.0982 | 2732112.3491 | 1163473.669 | 2732117.2995 | 1163477.4916 | 2732122.3249 | 1163482.439 | 2732125.8017 | 1163486.2701

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732360.9302 | 1163602.4281
1 | 2732355.4087 | 1163606.6928
2 | 2732330.0572 | 1163604.5857
3 | 2732377.5913 | 1163530.9085
4 | 2732309.276 | 1163463.6471
5 | 2732449.0674 | 1163624.0315
6 | 2732310.6077 | 1163450.8447
7 | 2732498.7701 | 1163767.2537
8 | 2732325.7777 | 1163530.2925
9 | 2732298.6011 | 1163513.0944
10 | 2732656.3927 | 1163549.6916
11 | 2732489.8828 | 1163509.1795
12 | 2732736.2618 | 1163375.4401
13 | 2732383.9231 | 1163435.347
14 | 2732383.923 | 1163435.3469
15 | 2732362.9204 | 1163420.6739
16 | 2732279.1417 | 1163443.2802
17 | 2731838.465 | 1163169.3679
18 | 2731849.9877 | 1163265.5355
19 | 2731907.2869 | 1163295.3375
20 | 2731919.4839 | 1163336.0781
21 | 2731937.6283 | 1163351.2059
22 | 2732034.1065 | 1163406.2864
23 | 2732051.1558 | 1163400.1591
24 | 2732024.1272 | 1163407.3715
25 | 2732422.4084 | 1163921.3075
26 | 2732390.0282 | 1163811.4733
27 | 2732432.845 | 1163951.4684
28 | 2732625.3261 | 1163247.9954
29 | 2731969.2809 | 1163376.3268
30 | 2731971.9178 | 1163377.9319
31 | 2732001.7674 | 1163412.918
32 | 2732149.3741 | 1163681.0613
33 | 2732149.3508 | 1163680.9901
34 | 2732167.2675 | 1163730.2847
35 | 2732163.1235 | 1162874.7338
36 | 2731957.0315 | 1163176.6716
37 | 2732294.7623 | 1163491.1479
38 | 2732458.3588 | 1163100.8855
39 | 2732223.6757 | 1163423.3312
40 | 2732240.4759 | 1163429.8836
41 | 2732205.7811 | 1163414.712
42 | 2732247.971 | 1163431.6972
43 | 2732109.216 | 1163397.7259
44 | 2732245.1189 | 1163429.372
45 | 2732258.0128 | 1163434.6758
46 | 2732226.0707 | 1163417.7633
47 | 2732238.6631 | 1163424.9653
48 | 2732222.3442 | 1163415.1356
49 | 2732215.0851 | 1163408.6678
50 | 2732208.7698 | 1163402.5512
51 | 2732203.3128 | 1163397.5041
52 | 2732081.5797 | 1163294.1867
53 | 2732264.1469 | 1163490.1613
54 | 2732261.5784 | 1163478.1525
55 | 2732266.68 | 1163498.013
56 | 2732260.634 | 1163474.2771
57 | 2732259.0833 | 1163463.6762
58 | 2732264.7603 | 1163434.659
59 | 2732269.2646 | 1163436.7352
60 | 2732289.4915 | 1163458.3746
61 | 2732258.148 | 1163453.8295
62 | 2732258.8886 | 1163460.6135
63 | 2732265.7214 | 1163463.082
64 | 2732274.4879 | 1163462.2042
65 | 2732233.675 | 1163603.849
66 | 2732131.602 | 1163492.6615
67 | 2732347.2938 | 1163701.8477
68 | 2732125.8017 | 1163486.2701
69 | 2732037.3597 | 1163426.2648
70 | 2732362.9204 | 1163420.6739

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1