## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3618-23_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3618-23_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3618-23_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3618-23_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3618-23_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3618-23_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3618-23_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3618-23_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3618-23_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3618-23_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3618-23_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3618-23_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3618-23_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3618-23_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3618-23_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3618-23_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3618-23_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3618-23_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3618-23_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3618-23_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3618-23_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3618-23_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3618-23_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3618-23_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3618-23_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3618-23_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3618-23_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3618-23_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3618-23_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3618-23_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3618-23_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3618-23_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3618-23_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3618-23_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3618-23_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3618-23_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3618-23_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3618-23_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3618-23_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3618-23_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3618-23_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3618-23_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3618-23_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3618-23_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3618-23_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3618-23_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3618-23_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3618-23_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3618-23_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3618-23_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3618-23_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3618-23_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3618-23_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3618-23_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3618-23_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3618-23_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3618-23_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3618-23_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3618-23_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3618-23_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3618-23_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3618-23_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3618-23_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3618-23_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3618-23_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3618-23_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3618-23_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3618-23_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3618-23_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3618-23_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3618-23_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3618-23_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3618-23_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3618-23_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3618-23_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3618-23_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3618-23_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3618-23_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3618-23_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3618-23_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3618-23_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3618-23_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3618-23_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3618-23_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3618-23_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3618-23_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3618-23_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3618-23_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3618-23_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3618-23_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3618-23_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3618-23_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3618-23_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3618-23_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3618-23_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3618-23_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3618-23_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3618-23_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3618-23_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3618-23_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3618-23_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3618-23_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3618-23_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3618-23_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3618-23_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3618-23_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3618-23_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3618-23_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3618-23_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3618-23_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3618-23_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3618-23_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3618-23_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3618-23_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3618-23_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3618-23_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3618-23_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3618-23_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_161_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3618-23_1_3_load_8 | 0 | 0.0002532 | 6.3457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3618-23_1_3_load_9 | 1 | 0.00021672 | 5.4316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3618-23_1_3_load_11 | 3 | 0.00022667 | 5.6808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3618-23_1_3_load_12 | 4 | 0.00040457 | 0.00010139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3618-23_1_3_load_13 | 5 | 0.00030602 | 7.6695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3618-23_1_3_load_17 | 6 | 0.00027245 | 6.8284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3618-23_1_3_load_20 | 7 | 0.00034822 | 8.7272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3618-23_1_3_load_15 | 8 | 0.0012856 | 0.00032219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3618-23_1_3_load_14 | 9 | 0.00038613 | 9.6773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3618-23_1_3_load_16 | 10 | 0.0017257 | 0.00043251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3618-23_1_3_load_102 | 12 | 0.00028443 | 7.1284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3618-23_1_3_load_19 | 13 | 0.00043968 | 0.00011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3618-23_1_3_load_53 | 14 | 0.00079981 | 0.00020045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3618-23_1_3_load_54 | 15 | 0.0044282 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3618-23_1_3_load_100 | 16 | 0.0022853 | 0.00057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3618-23_1_3_load_21 | 17 | 0.00049167 | 0.00012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3618-23_1_3_load_34 | 18 | 0.00024555 | 6.1541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3618-23_1_3_load_18 | 19 | 0.00029835 | 7.4775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3618-23_1_3_load_22 | 20 | 0.0003645 | 9.1352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3618-23_1_3_load_23 | 21 | 0.00023068 | 5.7814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3618-23_1_3_load_24 | 22 | 0.00050424 | 0.00012637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3618-23_1_3_load_28 | 23 | 0.00022955 | 5.753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3618-23_1_3_load_26 | 24 | 0.00022318 | 5.5935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3618-23_1_3_load_25 | 25 | 0.00039005 | 9.7755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3618-23_1_3_load_59 | 26 | 0.00020698 | 5.1874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3618-23_1_3_load_32 | 27 | 0.00020372 | 5.1058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3618-23_1_3_load_33 | 28 | 0.00020586 | 5.1593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3618-23_1_3_load_30 | 30 | 0.0001885 | 4.7242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3618-23_1_3_load_27 | 31 | 0.000163 | 4.0851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3618-23_1_3_load_29 | 32 | 0.0002643 | 6.6241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3618-23_1_3_load_38 | 34 | 0.00027008 | 6.7689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3618-23_1_3_load_39 | 35 | 0.00033884 | 8.492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3618-23_1_3_load_40 | 36 | 0.00017742 | 4.4466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3618-23_1_3_load_81 | 37 | 0.00056159 | 0.00014075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3618-23_1_3_load_41 | 39 | 0.0014186 | 0.00035553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3618-23_1_3_load_43 | 41 | 0.00020589 | 5.16e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3618-23_1_3_load_44 | 42 | 0.0015846 | 0.00039714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3618-23_1_3_load_45 | 43 | 0.002611 | 0.00065438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3618-23_1_3_load_61 | 44 | 0.0020041 | 0.00050228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3618-23_1_3_load_46 | 46 | 0.0010301 | 0.00025817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3618-23_1_3_load_47 | 47 | 0.001259 | 0.00031554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3618-23_1_3_load_48 | 48 | 0.0054236 | 0.0013593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3618-23_1_3_load_50 | 50 | 0.001203 | 0.00030151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3618-23_1_3_load_52 | 52 | 0.0006952 | 0.00017423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3618-23_1_3_load_128 | 53 | 0.0012283 | 0.00030783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3618-23_1_3_load_127 | 54 | 0.00079806 | 0.00020001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3618-23_1_3_load_55 | 55 | 0.00078611 | 0.00019702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3618-23_1_3_load_56 | 56 | 0.001623 | 0.00040677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3618-23_1_3_load_57 | 57 | 0.00027002 | 6.7674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3618-23_1_3_load_58 | 58 | 0.0016638 | 0.00041698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3618-23_1_3_load_96 | 59 | 0.0016372 | 0.00041033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3618-23_1_3_load_63 | 61 | 0.0021789 | 0.00054609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3618-23_1_3_load_64 | 62 | 0.0031574 | 0.00079131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3618-23_1_3_load_78 | 63 | 0.0024148 | 0.00060521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3618-23_1_3_load_79 | 64 | 0.0022845 | 0.00057255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3618-23_1_3_load_77 | 65 | 0.00092654 | 0.00023221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3618-23_1_3_load_103 | 66 | 0.001291 | 0.00032355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3618-23_1_3_load_65 | 67 | 0.0019123 | 0.00047927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3618-23_1_3_load_66 | 68 | 0.00194 | 0.00048621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3618-23_1_3_load_68 | 70 | 0.0010524 | 0.00026377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3618-23_1_3_load_69 | 71 | 0.00041635 | 0.00010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3618-23_1_3_load_70 | 72 | 0.0023134 | 0.0005798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3618-23_1_3_load_71 | 73 | 0.0010862 | 0.00027222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3618-23_1_3_load_73 | 74 | 0.0023632 | 0.00059228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3618-23_1_3_load_74 | 75 | 0.0020144 | 0.00050486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3618-23_1_3_load_72 | 76 | 0.00038866 | 9.7407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3618-23_1_3_load_90 | 77 | 0.0017715 | 0.00044397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3618-23_1_3_load_75 | 78 | 0.0011594 | 0.00029058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3618-23_1_3_load_82 | 79 | 0.00064235 | 0.00016099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3618-23_1_3_load_76 | 81 | 0.0018992 | 0.00047597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3618-23_1_3_load_104 | 82 | 0.00081435 | 0.0002041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3618-23_1_3_load_83 | 83 | 0.00035577 | 8.9163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3618-23_1_3_load_85 | 85 | 0.0019557 | 0.00049016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3618-23_1_3_load_86 | 86 | 0.0020977 | 0.00052572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3618-23_1_3_load_87 | 87 | 0.00042365 | 0.00010618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3618-23_1_3_load_88 | 88 | 0.001124 | 0.0002817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3618-23_1_3_load_91 | 89 | 0.0017324 | 0.00043419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3618-23_1_3_load_92 | 90 | 0.0018295 | 0.00045851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3618-23_1_3_load_93 | 91 | 0.0027344 | 0.00068531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3618-23_1_3_load_94 | 92 | 0.0038404 | 0.00096249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3618-23_1_3_load_98 | 93 | 0.010599 | 0.0026563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3618-23_1_3_load_99 | 94 | 0.0021068 | 0.00052801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3618-23_1_3_load_97 | 95 | 0.00074567 | 0.00018688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3618-23_1_3_load_111 | 96 | 0.0037454 | 0.00093869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3618-23_1_3_load_109 | 97 | 0.0020252 | 0.00050755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3618-23_1_3_load_114 | 98 | 0.0017541 | 0.00043963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3618-23_1_3_load_110 | 99 | 0.00049481 | 0.00012401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3618-23_1_3_load_105 | 100 | 0.0031242 | 0.00078299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3618-23_1_3_load_106 | 101 | 0.001658 | 0.00041554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3618-23_1_3_load_107 | 102 | 0.0007131 | 0.00017872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3618-23_1_3_load_108 | 103 | 0.0010655 | 0.00026705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3618-23_1_3_load_112 | 104 | 0.00070623 | 0.000177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3618-23_1_3_load_113 | 105 | 0.0012354 | 0.00030962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3618-23_1_3_load_115 | 106 | 0.0011272 | 0.00028249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3618-23_1_3_load_116 | 107 | 0.00067156 | 0.00016831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3618-23_1_3_load_117 | 108 | 0.0015977 | 0.00040043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3618-23_1_3_load_119 | 110 | 0.00088273 | 0.00022123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3618-23_1_3_load_120 | 111 | 0.0018986 | 0.00047583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3618-23_1_3_load_121 | 112 | 0.00054197 | 0.00013583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3618-23_1_3_load_122 | 113 | 0.0015092 | 0.00037825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3618-23_1_3_load_123 | 114 | 0.002023 | 0.000507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3618-23_1_3_load_124 | 115 | 0.0015568 | 0.00039017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3618-23_1_3_load_125 | 116 | 0.0012407 | 0.00031095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3618-23_1_3_load_126 | 117 | 0.0014832 | 0.00037172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3618-23_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.032956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3618-23_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.081717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3618-23_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0080787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3618-23_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.05458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3618-23_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.10739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3618-23_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.27452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3618-23_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.13552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3618-23_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.04733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3618-23_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.13914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3618-23_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.10312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3618-23_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 18 | 0.2046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3618-23_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.02738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3618-23_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0019224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3618-23_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.2409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3618-23_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.031521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3618-23_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.039582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3618-23_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.024586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3618-23_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 55 | 0.028746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3618-23_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 93 | 0.085375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3618-23_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.045988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3618-23_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.24557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3618-23_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.086076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3618-23_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.14571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3618-23_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.02977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3618-23_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.15714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3618-23_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.029444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3618-23_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.062515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3618-23_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.022853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3618-23_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.094727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3618-23_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.17758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3618-23_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.022389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3618-23_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.048078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3618-23_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0037937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3618-23_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.011359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3618-23_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3618-23_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.19276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3618-23_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.024851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3618-23_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.019694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3618-23_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 79 | 0.043636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3618-23_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 76 | 0.014616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3618-23_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.076969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3618-23_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0086778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3618-23_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.097021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3618-23_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.036717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3618-23_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0076313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3618-23_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.071476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3618-23_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.060373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3618-23_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 61 | 0.010167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3618-23_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 62 | 0.0073751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3618-23_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0019659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3618-23_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.02763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3618-23_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.05364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3618-23_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.053262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3618-23_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.040214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3618-23_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0059491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3618-23_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.010863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3618-23_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 117 | 0.0033247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3618-23_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.059294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3618-23_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0080538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3618-23_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.025416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3618-23_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.013752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3618-23_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.029915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3618-23_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 93 | 0.024975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3618-23_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 94 | 0.040953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3618-23_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 92 | 0.016106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3618-23_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.022446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3618-23_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.010802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3618-23_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0025351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3618-23_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0024512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3618-23_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 81 | 0.011564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3618-23_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 82 | 0.009305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3618-23_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.013466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3618-23_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0061156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3618-23_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0091728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3618-23_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.018613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3618-23_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.026895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3618-23_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.011004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3618-23_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.022233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3618-23_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.00011123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3618-23_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.027132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_3618-23_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0045317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3618-23_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.0050558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3618-23_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.010886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3618-23_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.026827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3618-23_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 89 | 0.0044561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3618-23_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.026882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3618-23_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 100 | 0.020284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3618-23_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.049301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3618-23_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.010887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3618-23_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0060583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3618-23_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0060606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3618-23_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.022776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3618-23_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 9.2775e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_3618-23_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.019664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_3618-23_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.050186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3618-23_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.023765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3618-23_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.068858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3618-23_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0080911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3618-23_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0024371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3618-23_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 106 | 0.022953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3618-23_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.017881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3618-23_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.026762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3618-23_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.021665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3618-23_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.014298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3618-23_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0096744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3618-23_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.026229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3618-23_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.036654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3618-23_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.014616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3618-23_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0092125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3618-23_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.012912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3618-23_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0040426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3618-23_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.011405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3618-23_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.018088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3618-23_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0093094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3618-23_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.020959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3618-23_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0083995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3618-23_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0024926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3618-23_1_3_trafo_93 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 118 | 91 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2732496.7846 | 1172889.7985 | 2732496.0546 | 1172877.0333 | 2732488.9825 | 1172858.1436
1 | 2732512.5475 | 1172968.9324 | 2732499.4159 | 1172935.8068 | 2732496.7846 | 1172889.7985
2 | 2732486.1499 | 1172850.5777 | 2732488.9825 | 1172858.1436
3 | 2732512.5475 | 1172968.9324 | 2732513.3586 | 1172978.2795 | 2732516.4759 | 1173022.8036 | 2732516.913 | 1173023.1605
4 | 2732512.5475 | 1172968.9324 | 2732528.6235 | 1172958.4683 | 2732543.128 | 1172939.4855 | 2732560.1805 | 1172924.651 | 2732598.5813 | 1172908.3575
5 | 2732583.4483 | 1172593.876 | 2732486.1499 | 1172850.5777
6 | 2732516.913 | 1173023.1605 | 2732624.7475 | 1173105.2345
7 | 2732598.5813 | 1172908.3575 | 2732612.614 | 1172902.4035 | 2732623.8724 | 1172884.2275 | 2732625.1064 | 1172873.5933
8 | 2732542.302 | 1172460.9595 | 2732583.4483 | 1172593.876
9 | 2732467.7874 | 1172391.0704 | 2732467.7874 | 1172391.0704 | 2732534.042 | 1172447.5301 | 2732541.8465 | 1172457.9212 | 2732542.302 | 1172460.9595
10 | 2732542.302 | 1172460.9595 | 2732743.3545 | 1172423.0247
11 | 2732624.7475 | 1173105.2345 | 2732625.5721 | 1173106.3527 | 2732639.159 | 1173111.2231 | 2732649.8593 | 1173106.8563
12 | 2732625.3279 | 1172871.6837 | 2732625.1064 | 1172873.5933
13 | 2732890.3281 | 1173121.2852 | 2732649.8593 | 1173106.8563
14 | 2732890.3281 | 1173121.2852 | 2732892.9384 | 1173131.9286 | 2732896.6241 | 1173147.5552 | 2732896.8057 | 1173152.0578
15 | 2732890.3281 | 1173121.2852 | 2732896.3286 | 1173095.6211 | 2732897.0132 | 1173082.4133
16 | 2732773.2223 | 1173324.0429 | 2732797.8073 | 1173324.259
17 | 2732797.8073 | 1173324.259 | 2732826.5518 | 1173324.5118
18 | 2732896.8057 | 1173152.0578 | 2732897.7303 | 1173174.9779 | 2732904.4636 | 1173203.2592 | 2732918.2465 | 1173233.6438
19 | 2732448.5114 | 1172349.6355 | 2732454.4968 | 1172368.5383 | 2732467.7874 | 1172391.0704
20 | 2732467.7874 | 1172391.0704 | 2732260.8415 | 1172523.2679
21 | 2732437.7065 | 1172264.8625 | 2732440.5057 | 1172324.3524 | 2732448.5114 | 1172349.6355
22 | 2732070.9857 | 1172166.3087 | 2732169.4458 | 1172273.7256
23 | 2732043.9483 | 1172153.9424 | 2732057.8831 | 1172161.1481 | 2732070.9857 | 1172166.3087
24 | 2732132.3139 | 1172021.6289 | 2732070.9857 | 1172166.3087
25 | 2732436.3225 | 1172235.4506 | 2732437.7065 | 1172264.8625
26 | 2732436.3225 | 1172235.4506 | 2732436.1098 | 1172230.9304 | 2732429.6246 | 1172173.3046
27 | 2732132.3139 | 1172021.6289 | 2732152.999 | 1172031.3445
28 | 2732152.999 | 1172031.3445 | 2732221.927 | 1172063.7193 | 2732239.7145 | 1172069.0672
29 | 2732414.1487 | 1172102.3283 | 2732239.7145 | 1172069.0672
30 | 2732414.1487 | 1172102.3283 | 2732425.1388 | 1172121.8343
31 | 2732425.1388 | 1172121.8343 | 2732426.1511 | 1172123.631 | 2732428.2542 | 1172161.1275 | 2732429.2003 | 1172169.5347
32 | 2732429.6246 | 1172173.3046 | 2732429.2003 | 1172169.5347
33 | 2732954.0207 | 1172936.2018 | 2732956.5173 | 1172925.1209
34 | 2732954.0207 | 1172936.2018 | 2732959.611 | 1172952.5378
35 | 2732956.5173 | 1172925.1209 | 2732998.7514 | 1172737.0475
36 | 2732961.2168 | 1172977.3372 | 2732959.611 | 1172952.5378 | 2732959.611 | 1172952.5378
37 | 2732962.4894 | 1172996.9902 | 2732961.2168 | 1172977.3372
38 | 2732962.4894 | 1172996.9902 | 2732961.4376 | 1172998.19 | 2732952.2126 | 1173034.7019 | 2732951.5507 | 1173039.0333
39 | 2732962.4894 | 1172996.9902 | 2732965.572 | 1173008.4115 | 2732966.5435 | 1173011.0222
40 | 2733034.8705 | 1173019.8997 | 2733047.698 | 1172968.6235 | 2733049.7767 | 1172944.6011
41 | 2733034.8705 | 1173019.8997 | 2733035.6736 | 1173028.5402
42 | 2733034.8705 | 1173019.8997 | 2733020.7783 | 1173031.952 | 2733009.3655 | 1173083.2707 | 2733011.83 | 1173109.0589
43 | 2733011.83 | 1173109.0589 | 2733012.2407 | 1173113.3569 | 2733016.1592 | 1173145.5184
44 | 2733016.1592 | 1173145.5184 | 2733017.0822 | 1173153.0937
45 | 2732990.2305 | 1173207.5395 | 2733001.336 | 1173206.6404 | 2733011.5576 | 1173201.0961 | 2733016.1002 | 1173183.5837 | 2733017.9367 | 1173160.1068 | 2733017.0822 | 1173153.0937
46 | 2733017.0822 | 1173153.0937 | 2733076.9871 | 1173145.5889
47 | 2732990.2305 | 1173207.5395 | 2732989.397 | 1173197.4069
48 | 2732990.2305 | 1173207.5395 | 2732990.8347 | 1173214.8898
49 | 2733077.7245 | 1173147.4113 | 2733076.9871 | 1173145.5889
50 | 2733062.9382 | 1173452.8893 | 2733064.5767 | 1173429.3747 | 2733065.8648 | 1173425.5257
51 | 2733062.9382 | 1173452.8893 | 2733048.3093 | 1173452.2757 | 2733044.8077 | 1173449.7629 | 2733045.7943 | 1173415.0883
52 | 2733062.9382 | 1173452.8893 | 2733060.4666 | 1173488.4388 | 2733054.6735 | 1173505.0784
53 | 2733054.6735 | 1173505.0784 | 2733040.6401 | 1173511.4277 | 2733028.6808 | 1173507.3819 | 2733020.4143 | 1173498.4287
54 | 2733020.4143 | 1173498.4287 | 2733016.3787 | 1173494.0578
55 | 2733009.0096 | 1173486.0766 | 2733016.3787 | 1173494.0578
56 | 2733006.7542 | 1173483.6338 | 2733009.0096 | 1173486.0766
57 | 2732826.5518 | 1173324.5118 | 2732868.8418 | 1173324.8836 | 2732879.7581 | 1173315.9408 | 2732881.18 | 1173313.4242
58 | 2732881.18 | 1173313.4242 | 2732885.1418 | 1173306.4122
59 | 2732897.6443 | 1173284.2841 | 2732885.1418 | 1173306.4122
60 | 2732905.7153 | 1173273.1897 | 2732899.4337 | 1173281.117 | 2732897.6443 | 1173284.2841
61 | 2732928.5636 | 1173256.388 | 2732916.7173 | 1173259.3056 | 2732905.7153 | 1173273.1897
62 | 2732928.5636 | 1173256.388 | 2732918.2465 | 1173233.6438
63 | 2732928.5636 | 1173256.388 | 2732936.4474 | 1173257.5968 | 2732939.476 | 1173259.7098 | 2732954.0136 | 1173275.1655 | 2732958.1825 | 1173282.0709
64 | 2732928.5636 | 1173256.388 | 2732932.9841 | 1173240.9008
65 | 2732987.5569 | 1173175.036 | 2732989.397 | 1173197.4069
66 | 2732990.8347 | 1173214.8898 | 2732991.7196 | 1173225.6555
67 | 2732987.3491 | 1173172.5094 | 2732987.5569 | 1173175.036
68 | 2732991.7196 | 1173225.6555 | 2732991.9204 | 1173228.0984
69 | 2732986.401 | 1173160.9839 | 2732987.3491 | 1173172.5094
70 | 2732991.9204 | 1173228.0984 | 2732992.6826 | 1173237.3722
71 | 2732977.4242 | 1173113.0815 | 2732979.3426 | 1173126.4106
72 | 2732976.553 | 1173107.0282 | 2732977.4242 | 1173113.0815
73 | 2732979.3426 | 1173126.4106 | 2732979.7286 | 1173129.0928 | 2732980.4075 | 1173135.52
74 | 2732976.553 | 1173107.0282 | 2732980.1111 | 1173101.4807 | 2732981.6117 | 1173094.531 | 2732981.5334 | 1173089.6191
75 | 2732976.553 | 1173107.0282 | 2732970.9273 | 1173105.4135 | 2732966.9456 | 1173105.9146 | 2732962.487 | 1173109.6297 | 2732955.9775 | 1173118.7753
76 | 2732980.4075 | 1173135.52 | 2732981.5633 | 1173146.4627
77 | 2732955.9775 | 1173118.7753 | 2732951.3451 | 1173125.2835 | 2732945.8999 | 1173138.4457
78 | 2732981.575 | 1173146.5733 | 2732981.5633 | 1173146.4627
79 | 2732945.8999 | 1173138.4457 | 2732940.7151 | 1173150.9784 | 2732936.4832 | 1173163.8705
80 | 2732981.575 | 1173146.5733 | 2732982.051 | 1173151.0799
81 | 2732934.9063 | 1173168.6741 | 2732936.4832 | 1173163.8705
82 | 2732986.401 | 1173160.9839 | 2732986.3857 | 1173160.7972 | 2732982.1631 | 1173152.1417 | 2732982.051 | 1173151.0799
83 | 2732949.4641 | 1173065.6332 | 2732948.8479 | 1173056.7215 | 2732951.5507 | 1173039.0333
84 | 2732934.9063 | 1173168.6741 | 2732933.5179 | 1173172.9084
85 | 2732934.9063 | 1173168.6741 | 2732936.8852 | 1173141.8646
86 | 2732992.6826 | 1173237.3722 | 2732994.3443 | 1173257.5877
87 | 2732945.1446 | 1173114.3937 | 2732949.184 | 1173097.1369 | 2732950.4064 | 1173079.2618 | 2732949.4641 | 1173065.6332
88 | 2732945.1446 | 1173114.3937 | 2732943.5599 | 1173103.6226
89 | 2732945.1446 | 1173114.3937 | 2732944.1645 | 1173120.3722
90 | 2732942.6778 | 1173097.6265 | 2732943.5599 | 1173103.6226
91 | 2732944.1645 | 1173120.3722 | 2732943.3664 | 1173125.2401 | 2732936.8852 | 1173141.8646
92 | 2732933.489 | 1173172.9966 | 2732933.5179 | 1173172.9084
93 | 2732933.489 | 1173172.9966 | 2732929.4007 | 1173185.4647 | 2732929.3981 | 1173192.0077
94 | 2732929.3981 | 1173192.0077 | 2732929.3962 | 1173196.7174 | 2732936.5428 | 1173228.4327 | 2732932.9841 | 1173240.9008
95 | 2732958.1825 | 1173282.0709 | 2732970.4648 | 1173302.4155
96 | 2732938.7425 | 1173426.9309 | 2732935.4267 | 1173426.5558 | 2732928.2924 | 1173415.7008 | 2732929.0893 | 1173363.1752
97 | 2732938.7425 | 1173426.9309 | 2732946.7824 | 1173427.8403
98 | 2732971.7244 | 1173304.5019 | 2732970.4648 | 1173302.4155
99 | 2732961.6389 | 1173411.2226 | 2732948.2622 | 1173428.0078 | 2732946.7824 | 1173427.8403
100 | 2732994.3443 | 1173257.5877 | 2732995.6593 | 1173273.5868 | 2732995.6243 | 1173275.4149
101 | 2732995.6243 | 1173275.4149 | 2732995.1118 | 1173302.1717
102 | 2732995.1118 | 1173302.1717 | 2732994.6969 | 1173323.833
103 | 2732994.4231 | 1173338.1282 | 2732994.6969 | 1173323.833
104 | 2732994.4231 | 1173338.1282 | 2732994.2379 | 1173347.8008
105 | 2732994.2379 | 1173347.8008 | 2732993.7356 | 1173374.0254
106 | 2732993.2793 | 1173397.849 | 2732969.5088 | 1173401.3473 | 2732961.6389 | 1173411.2226
107 | 2732993.7356 | 1173374.0254 | 2732993.4557 | 1173388.6382
108 | 2732993.2793 | 1173397.849 | 2732993.4557 | 1173388.6382
109 | 2732993.2793 | 1173397.849 | 2732994.4258 | 1173410.7105
110 | 2732994.4258 | 1173410.7105 | 2732994.7848 | 1173414.737
111 | 2732995.7975 | 1173426.0971 | 2732994.7848 | 1173414.737
112 | 2732995.7975 | 1173426.0971 | 2732997.4036 | 1173444.1132
113 | 2732997.4036 | 1173444.1132 | 2732998.2302 | 1173453.3858
114 | 2733002.3255 | 1173473.6827 | 2732999.4671 | 1173467.2602 | 2732998.2302 | 1173453.3858
115 | 2733002.3255 | 1173473.6827 | 2733005.7407 | 1173481.3566
116 | 2733006.7542 | 1173483.6338 | 2733006.7542 | 1173483.6338 | 2733005.7407 | 1173481.3566

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732496.7846 | 1172889.7985
1 | 2732488.9825 | 1172858.1436
2 | 2732512.5475 | 1172968.9324
3 | 2732486.1499 | 1172850.5777
4 | 2732516.913 | 1173023.1605
5 | 2732598.5813 | 1172908.3575
6 | 2732583.4483 | 1172593.876
7 | 2732542.302 | 1172460.9595
8 | 2732624.7475 | 1173105.2345
9 | 2732625.1064 | 1172873.5933
10 | 2732649.8593 | 1173106.8563
11 | 2732890.3281 | 1173121.2852
12 | 2732897.0132 | 1173082.4133
13 | 2732625.3279 | 1172871.6837
14 | 2732773.2223 | 1173324.0429
15 | 2732797.8073 | 1173324.259
16 | 2732896.8057 | 1173152.0578
17 | 2732467.7874 | 1172391.0704
18 | 2732743.3545 | 1172423.0247
19 | 2732260.8415 | 1172523.2679
20 | 2732448.5114 | 1172349.6355
21 | 2732169.4458 | 1172273.7256
22 | 2732070.9857 | 1172166.3087
23 | 2732437.7065 | 1172264.8625
24 | 2732436.3225 | 1172235.4506
25 | 2732043.9483 | 1172153.9424
26 | 2732132.3139 | 1172021.6289
27 | 2732239.7145 | 1172069.0672
28 | 2732152.999 | 1172031.3445
29 | 2732414.1487 | 1172102.3283
30 | 2732425.1388 | 1172121.8343
31 | 2732429.6246 | 1172173.3046
32 | 2732429.2003 | 1172169.5347
33 | 2732954.0207 | 1172936.2018
34 | 2732956.5173 | 1172925.1209
35 | 2732959.611 | 1172952.5378
36 | 2732998.7514 | 1172737.0475
37 | 2732961.2168 | 1172977.3372
38 | 2732962.4894 | 1172996.9902
39 | 2733049.7767 | 1172944.6011
40 | 2733034.8705 | 1173019.8997
41 | 2733035.6736 | 1173028.5402
42 | 2733011.83 | 1173109.0589
43 | 2733016.1592 | 1173145.5184
44 | 2733017.0822 | 1173153.0937
45 | 2732990.2305 | 1173207.5395
46 | 2733076.9871 | 1173145.5889
47 | 2733077.7245 | 1173147.4113
48 | 2733065.8648 | 1173425.5257
49 | 2733062.9382 | 1173452.8893
50 | 2733045.7943 | 1173415.0883
51 | 2733054.6735 | 1173505.0784
52 | 2733020.4143 | 1173498.4287
53 | 2733016.3787 | 1173494.0578
54 | 2733009.0096 | 1173486.0766
55 | 2732826.5518 | 1173324.5118
56 | 2732881.18 | 1173313.4242
57 | 2732885.1418 | 1173306.4122
58 | 2732897.6443 | 1173284.2841
59 | 2732905.7153 | 1173273.1897
60 | 2732928.5636 | 1173256.388
61 | 2732989.397 | 1173197.4069
62 | 2732990.8347 | 1173214.8898
63 | 2732987.5569 | 1173175.036
64 | 2732991.7196 | 1173225.6555
65 | 2732987.3491 | 1173172.5094
66 | 2732991.9204 | 1173228.0984
67 | 2732977.4242 | 1173113.0815
68 | 2732979.3426 | 1173126.4106
69 | 2732976.553 | 1173107.0282
70 | 2732980.4075 | 1173135.52
71 | 2732981.5334 | 1173089.6191
72 | 2732955.9775 | 1173118.7753
73 | 2732981.5633 | 1173146.4627
74 | 2732945.8999 | 1173138.4457
75 | 2732981.575 | 1173146.5733
76 | 2732966.5435 | 1173011.0222
77 | 2732936.4832 | 1173163.8705
78 | 2732982.051 | 1173151.0799
79 | 2732951.5507 | 1173039.0333
80 | 2732934.9063 | 1173168.6741
81 | 2732986.401 | 1173160.9839
82 | 2732992.6826 | 1173237.3722
83 | 2732949.4641 | 1173065.6332
84 | 2732945.1446 | 1173114.3937
85 | 2732943.5599 | 1173103.6226
86 | 2732944.1645 | 1173120.3722
87 | 2732942.6778 | 1173097.6265
88 | 2732936.8852 | 1173141.8646
89 | 2732933.5179 | 1173172.9084
90 | 2732933.489 | 1173172.9966
91 | 2732929.3981 | 1173192.0077
92 | 2732932.9841 | 1173240.9008
93 | 2732918.2465 | 1173233.6438
94 | 2732958.1825 | 1173282.0709
95 | 2732929.0893 | 1173363.1752
96 | 2732938.7425 | 1173426.9309
97 | 2732970.4648 | 1173302.4155
98 | 2732946.7824 | 1173427.8403
99 | 2732971.7244 | 1173304.5019
100 | 2732994.3443 | 1173257.5877
101 | 2732995.6243 | 1173275.4149
102 | 2732995.1118 | 1173302.1717
103 | 2732994.6969 | 1173323.833
104 | 2732994.4231 | 1173338.1282
105 | 2732994.2379 | 1173347.8008
106 | 2732961.6389 | 1173411.2226
107 | 2732993.7356 | 1173374.0254
108 | 2732993.4557 | 1173388.6382
109 | 2732993.2793 | 1173397.849
110 | 2732994.4258 | 1173410.7105
111 | 2732994.7848 | 1173414.737
112 | 2732995.7975 | 1173426.0971
113 | 2732997.4036 | 1173444.1132
114 | 2732998.2302 | 1173453.3858
115 | 2733002.3255 | 1173473.6827
116 | 2733005.7407 | 1173481.3566
117 | 2733006.7542 | 1173483.6338
118 | 2732934.9063 | 1173168.6741

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1