## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3618-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3618-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3618-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3618-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3618-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3618-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3618-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3618-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3618-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3618-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3618-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3618-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3618-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3618-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3618-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3618-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3618-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3618-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3618-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3618-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3618-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3618-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3618-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3618-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3618-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3618-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3618-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3618-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3618-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3618-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3618-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3618-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3618-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3618-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3618-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3618-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3618-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3618-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3618-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3618-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3618-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3618-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3618-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3618-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3618-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3618-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3618-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3618-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3618-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3618-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3618-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3618-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3618-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3618-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3618-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3618-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3618-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3618-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3618-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3618-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3618-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3618-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3618-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3618-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3618-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3618-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3618-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3618-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3618-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3618-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3618-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3618-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3618-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3618-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3618-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3618-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3618-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3618-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3618-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3618-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3618-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3618-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3618-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3618-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3618-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3618-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3618-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3618-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3618-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3618-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3618-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3618-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3618-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3618-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3618-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3618-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3618-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3618-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3618-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3618-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3618-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3618-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3618-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3618-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3618-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3618-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3618-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3618-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3618-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3618-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3618-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3618-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3618-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3618-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3618-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3618-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3618-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3618-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3618-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3618-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3618-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3618-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3618-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3618-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3618-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3618-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_162_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3618-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0029489 | 0.00073907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3618-2_0_3_load_1 | 1 | 0.00341 | 0.00085463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3618-2_0_3_load_5 | 4 | 0.001032 | 0.00025864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3618-2_0_3_load_7 | 6 | 0.0024777 | 0.00062098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3618-2_0_3_load_4 | 7 | 0.0039737 | 0.00099591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3618-2_0_3_load_62 | 9 | 0.00093494 | 0.00023432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3618-2_0_3_load_13 | 10 | 0.001215 | 0.00030452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3618-2_0_3_load_6 | 11 | 0.0028664 | 0.00071838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3618-2_0_3_load_61 | 13 | 0.00074143 | 0.00018582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3618-2_0_3_load_10 | 16 | 0.0038581 | 0.00096693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3618-2_0_3_load_73 | 17 | 0.0021146 | 0.00052998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3618-2_0_3_load_99 | 21 | 0.0028056 | 0.00070316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3618-2_0_3_load_120 | 23 | 0.0032417 | 0.00081244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3618-2_0_3_load_11 | 24 | 0.00074479 | 0.00018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3618-2_0_3_load_12 | 25 | 0.0024469 | 0.00061324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3618-2_0_3_load_14 | 26 | 0.0010633 | 0.00026648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3618-2_0_3_load_18 | 27 | 0.0019107 | 0.00047887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3618-2_0_3_load_19 | 28 | 0.0012794 | 0.00032065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3618-2_0_3_load_79 | 29 | 0.0026918 | 0.00067462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3618-2_0_3_load_75 | 30 | 0.0032552 | 0.00081584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3618-2_0_3_load_80 | 31 | 0.0032407 | 0.0008122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3618-2_0_3_load_38 | 32 | 0.0018215 | 0.0004565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3618-2_0_3_load_37 | 33 | 0.0017287 | 0.00043326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3618-2_0_3_load_20 | 34 | 0.00096953 | 0.00024299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3618-2_0_3_load_63 | 35 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3618-2_0_3_load_21 | 37 | 0.0027892 | 0.00069903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3618-2_0_3_load_22 | 38 | 0.0015628 | 0.00039167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3618-2_0_3_load_24 | 40 | 0.0015971 | 0.00040027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3618-2_0_3_load_25 | 41 | 0.0011842 | 0.00029679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3618-2_0_3_load_26 | 42 | 0.0013552 | 0.00033966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3618-2_0_3_load_91 | 43 | 0.0019476 | 0.00048812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3618-2_0_3_load_102 | 45 | 0.0013171 | 0.0003301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3618-2_0_3_load_82 | 46 | 0.00085196 | 0.00021352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3618-2_0_3_load_103 | 47 | 0.0015752 | 0.00039477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3618-2_0_3_load_27 | 48 | 0.0014004 | 0.00035096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3618-2_0_3_load_28 | 49 | 0.00089339 | 0.0002239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3618-2_0_3_load_30 | 51 | 0.00069806 | 0.00017495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3618-2_0_3_load_31 | 52 | 0.00058119 | 0.00014566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3618-2_0_3_load_32 | 53 | 0.00081686 | 0.00020472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3618-2_0_3_load_58 | 54 | 0.00053001 | 0.00013283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3618-2_0_3_load_55 | 55 | 0.00087628 | 0.00021962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3618-2_0_3_load_54 | 57 | 0.0006012 | 0.00015067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3618-2_0_3_load_33 | 58 | 0.0017371 | 0.00043536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3618-2_0_3_load_116 | 63 | 0.0020027 | 0.00050192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3618-2_0_3_load_119 | 64 | 0.0016662 | 0.00041759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3618-2_0_3_load_118 | 65 | 0.0020428 | 0.00051197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3618-2_0_3_load_109 | 67 | 0.0010442 | 0.00026169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3618-2_0_3_load_39 | 68 | 0.0012547 | 0.00031445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3618-2_0_3_load_40 | 69 | 0.00069023 | 0.00017299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3618-2_0_3_load_41 | 70 | 0.00058848 | 0.00014749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3618-2_0_3_load_123 | 71 | 0.00050489 | 0.00012654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3618-2_0_3_load_42 | 73 | 0.0015868 | 0.0003977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3618-2_0_3_load_43 | 74 | 0.00061435 | 0.00015397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3618-2_0_3_load_49 | 75 | 0.00064762 | 0.00016231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3618-2_0_3_load_46 | 76 | 0.0011915 | 0.00029863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3618-2_0_3_load_48 | 77 | 0.0011847 | 0.00029693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3618-2_0_3_load_50 | 78 | 0.0025666 | 0.00064324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3618-2_0_3_load_52 | 79 | 0.0013353 | 0.00033465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3618-2_0_3_load_44 | 81 | 0.0019558 | 0.00049018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3618-2_0_3_load_47 | 82 | 0.011934 | 0.0029909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3618-2_0_3_load_121 | 83 | 0.0011068 | 0.00027739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3618-2_0_3_load_56 | 85 | 0.00060433 | 0.00015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3618-2_0_3_load_57 | 86 | 0.00054109 | 0.00013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3618-2_0_3_load_59 | 87 | 0.00066573 | 0.00016685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3618-2_0_3_load_69 | 88 | 0.0012972 | 0.00032512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3618-2_0_3_load_60 | 89 | 0.0013856 | 0.00034727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3618-2_0_3_load_70 | 90 | 0.00077436 | 0.00019407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3618-2_0_3_load_68 | 91 | 0.0028542 | 0.00071533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3618-2_0_3_load_65 | 92 | 0.00052229 | 0.0001309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3618-2_0_3_load_66 | 94 | 0.00049161 | 0.00012321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3618-2_0_3_load_67 | 95 | 0.00062392 | 0.00015637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3618-2_0_3_load_72 | 96 | 0.0021644 | 0.00054245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3618-2_0_3_load_97 | 97 | 0.00051202 | 0.00012832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3618-2_0_3_load_77 | 99 | 0.00038459 | 9.6387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3618-2_0_3_load_78 | 100 | 0.0020926 | 0.00052444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3618-2_0_3_load_126 | 101 | 0.00041434 | 0.00010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3618-2_0_3_load_87 | 102 | 0.00080465 | 0.00020167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3618-2_0_3_load_89 | 103 | 0.00043008 | 0.00010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3618-2_0_3_load_83 | 104 | 0.0023879 | 0.00059845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3618-2_0_3_load_84 | 105 | 0.0011496 | 0.00028811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3618-2_0_3_load_85 | 106 | 0.00074542 | 0.00018682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3618-2_0_3_load_86 | 107 | 0.00049139 | 0.00012315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3618-2_0_3_load_88 | 108 | 0.0025691 | 0.00064389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3618-2_0_3_load_92 | 109 | 0.0041185 | 0.0010322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3618-2_0_3_load_90 | 110 | 0.0010833 | 0.00027151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3618-2_0_3_load_93 | 111 | 0.001091 | 0.00027342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3618-2_0_3_load_94 | 112 | 0.0023488 | 0.00058866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3618-2_0_3_load_96 | 113 | 0.0064964 | 0.0016281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3618-2_0_3_load_98 | 114 | 0.00619 | 0.0015514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3618-2_0_3_load_125 | 115 | 0.0030834 | 0.00077278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3618-2_0_3_load_108 | 117 | 0.002347 | 0.00058821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3618-2_0_3_load_105 | 118 | 0.0029096 | 0.00072922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3618-2_0_3_load_106 | 119 | 0.0017674 | 0.00044294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3618-2_0_3_load_112 | 121 | 0.00094856 | 0.00023773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3618-2_0_3_load_113 | 122 | 0.013707 | 0.0034352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3618-2_0_3_load_114 | 123 | 0.0014622 | 0.00036646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3618-2_0_3_load_115 | 124 | 0.0016872 | 0.00042285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3618-2_0_3_load_117 | 125 | 0.0019498 | 0.00048866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3618-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3618-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3618-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0032594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3618-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3618-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.009555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3618-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.011493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3618-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.0045525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3618-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.0061449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3618-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.010579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3618-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.012396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3618-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.00423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3618-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0061449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3618-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 24 | 0.01228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3618-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.002472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3618-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 22 | 0.016673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3618-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 29 | 0.032836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3618-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 53 | 0.010301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3618-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.016441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3618-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0080777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3618-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0092739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3618-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0095872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3618-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.0063696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_3618-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 23 | 0.0077637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3618-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.012186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3618-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.012215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3618-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.01269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3618-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 101 | 0.013549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3618-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 30 | 0.0057841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_3618-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0040494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3618-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0037867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3618-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.001713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3618-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.010117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3618-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.0044849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3618-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.016754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3618-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 99 | 0.022888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_3618-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 44 | 0.014789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3618-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.12567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3618-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 65 | 0.21 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3618-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0046399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3618-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0060319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3618-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 91 | 0.014693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3618-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 92 | 0.0025204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3618-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0044581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3618-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.015352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3618-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0082739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3618-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.026839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3618-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.019367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3618-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0043712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3618-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.00871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3618-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.0034801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3618-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0067825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3618-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.018098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3618-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 104 | 0.013893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3618-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 116 | 0.013123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3618-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0065587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3618-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.012254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3618-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.010083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3618-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.002148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3618-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.0058092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3618-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0048745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3618-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0027833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3618-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.023099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3618-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0057067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3618-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 79 | 0.0046089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3618-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.011212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3618-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.02222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3618-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.06542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3618-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.004601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3618-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.022094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3618-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.018634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3618-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.022738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3618-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.005702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3618-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.024244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3618-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 125 | 0.036518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3618-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 117 | 0.018453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3618-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.01268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3618-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.013603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3618-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.014377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3618-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.23729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3618-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 83 | 0.086251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3618-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.015975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3618-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0081649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3618-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.017914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3618-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.017993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3618-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.016592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3618-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0073533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3618-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 84 | 0.012115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3618-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.051754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3618-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0059436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3618-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 93 | 0.09693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3618-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3618-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0095606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3618-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.02071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3618-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0052137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3618-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0021022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3618-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0072356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3618-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.010224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3618-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.046886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3618-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0072589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3618-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.058817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3618-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0053964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3618-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.034012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3618-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.056444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3618-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 111 | 0.009705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3618-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0039194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_3618-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.011754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_3618-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0079289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3618-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.0088504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3618-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0072806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3618-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0050382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3618-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.013955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3618-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.010149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3618-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0062761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3618-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.021639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3618-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.036746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3618-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.024196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3618-2_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.19385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3618-2_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0066401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3618-2_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.012691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3618-2_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0060526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3618-2_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.012543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3618-2_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.018194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3618-2_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.031658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3618-2_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.0018303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3618-2_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.029069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3618-2_0_3_trafo_87 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 102 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2727056.8181 | 1168414.574 | 2727063.0683 | 1168413.8331 | 2727067.2452 | 1168412.9097 | 2727067.8476 | 1168412.6903
1 | 2727046.6733 | 1168415.7767 | 2727056.8181 | 1168414.574
2 | 2727070.9102 | 1168411.5751 | 2727067.8476 | 1168412.6903
3 | 2727046.6733 | 1168415.7767 | 2727040.9523 | 1168398.8797
4 | 2727079.6742 | 1168407.7132 | 2727070.9102 | 1168411.5751
5 | 2727070.9102 | 1168411.5751 | 2727073.4863 | 1168418.2789 | 2727075.0319 | 1168422.3033 | 2727075.0319 | 1168422.3033
6 | 2727039.4923 | 1168394.5676 | 2727040.9523 | 1168398.8797
7 | 2727079.6742 | 1168407.7132 | 2727085.277 | 1168405.1895
8 | 2727080.7643 | 1168431.1943 | 2727075.0319 | 1168422.3033
9 | 2727060.8311 | 1168454.4261 | 2727056.5423 | 1168442.7953
10 | 2727060.8311 | 1168454.4261 | 2727062.3554 | 1168458.3723
11 | 2727037.5216 | 1168388.7473 | 2727039.4923 | 1168394.5676
12 | 2727096.2647 | 1168399.7918 | 2727096.2647 | 1168399.7918 | 2727094.74 | 1168400.927 | 2727085.277 | 1168405.1895
13 | 2727082.1039 | 1168433.2719 | 2727080.7643 | 1168431.1943
14 | 2727062.3554 | 1168458.3723 | 2727072.583 | 1168456.2538 | 2727078.8243 | 1168456.9085
15 | 2727062.3554 | 1168458.3723 | 2727071.0292 | 1168481.1944 | 2727074.5845 | 1168488.8278
16 | 2727034.218 | 1168378.9903 | 2727037.5216 | 1168388.7473
17 | 2727082.1039 | 1168433.2719 | 2727091.0139 | 1168447.1037
18 | 2727082.1039 | 1168433.2719 | 2727088.4144 | 1168428.2295
19 | 2727091.0139 | 1168447.1037 | 2727083.7876 | 1168452.9163
20 | 2727095.9042 | 1168422.2448 | 2727088.4144 | 1168428.2295
21 | 2727078.8243 | 1168456.9085 | 2727083.7876 | 1168452.9163
22 | 2727095.9042 | 1168422.2448 | 2727089.5156 | 1168417.8335
23 | 2727095.9042 | 1168422.2448 | 2727098.1691 | 1168421.948 | 2727101.6844 | 1168426.2366 | 2727105.2962 | 1168423.8002
24 | 2727099.0201 | 1168433.1074 | 2727099.9756 | 1168427.3902 | 2727101.6844 | 1168426.2366 | 2727105.2962 | 1168423.8002
25 | 2727099.0201 | 1168433.1074 | 2727105.8228 | 1168441.6019 | 2727107.1802 | 1168441.1303 | 2727107.398 | 1168441.4298
26 | 2727105.2962 | 1168423.8002 | 2727115.8752 | 1168416.6633 | 2727116.2124 | 1168415.9254
27 | 2727078.8243 | 1168456.9085 | 2727082.7676 | 1168461.1402
28 | 2727096.2647 | 1168399.7918 | 2727096.8297 | 1168398.7808 | 2727097.0078 | 1168397.239 | 2727096.8578 | 1168395.9082
29 | 2727096.4337 | 1168392.1453 | 2727096.8578 | 1168395.9082
30 | 2727096.4337 | 1168392.1453 | 2727096.2418 | 1168390.4431
31 | 2727096.2418 | 1168390.4431 | 2727095.1087 | 1168380.3902
32 | 2727094.6064 | 1168375.9335 | 2727095.1087 | 1168380.3902
33 | 2727074.5845 | 1168488.8278 | 2727081.6581 | 1168504.0152
34 | 2727082.7676 | 1168461.1402 | 2727083.9823 | 1168462.4438 | 2727086.9552 | 1168467.3991 | 2727091.3695 | 1168474.4309 | 2727094.1416 | 1168476.2131 | 2727097.4733 | 1168474.5383
35 | 2727087.9023 | 1168517.4219 | 2727081.6581 | 1168504.0152
36 | 2726885.1755 | 1168673.8719 | 2726832.6172 | 1168559.7244
37 | 2727094.0472 | 1168695.5857 | 2726885.1755 | 1168673.8719
38 | 2727094.6064 | 1168375.9335 | 2727094.0867 | 1168371.3228
39 | 2727093.4111 | 1168365.3288 | 2727094.0867 | 1168371.3228
40 | 2727093.4111 | 1168365.3288 | 2727094.5692 | 1168361.6173 | 2727095.7798 | 1168359.0411 | 2727097.052 | 1168357.1777 | 2727099.8944 | 1168354.1913 | 2727101.0965 | 1168353.1671
41 | 2727093.4111 | 1168365.3288 | 2727093.0567 | 1168362.8334
42 | 2727120.597 | 1168541.1529 | 2727116.5779 | 1168543.0821
43 | 2727102.7374 | 1168549.7257 | 2727116.5779 | 1168543.0821
44 | 2727120.597 | 1168541.1529 | 2727120.597 | 1168541.1529 | 2727125.9445 | 1168534.8393
45 | 2727102.7374 | 1168549.7257 | 2727099.3264 | 1168541.959 | 2727091.5786 | 1168525.318
46 | 2727102.7374 | 1168549.7257 | 2727110.5302 | 1168567.4561
47 | 2727124.3772 | 1168530.7587 | 2727125.9445 | 1168534.8393 | 2727125.9445 | 1168534.8393
48 | 2727087.9023 | 1168517.4219 | 2727091.5786 | 1168525.318
49 | 2727111.9304 | 1168570.6421 | 2727110.5302 | 1168567.4561
50 | 2727087.9023 | 1168517.4219 | 2727094.0545 | 1168514.5667
51 | 2727111.9304 | 1168570.6421 | 2727119.2125 | 1168587.2107
52 | 2727094.0545 | 1168514.5667 | 2727106.6565 | 1168508.7183
53 | 2727124.327 | 1168599.2959 | 2727120.3626 | 1168589.8275 | 2727119.2125 | 1168587.2107
54 | 2727020.6516 | 1168382.7471 | 2727020.6516 | 1168382.7471 | 2727026.7985 | 1168380.4598
55 | 2727032.355 | 1168373.4879 | 2727028.4789 | 1168375.0293 | 2727030.1514 | 1168379.2121 | 2727026.7985 | 1168380.4598
56 | 2727020.6516 | 1168382.7471 | 2727015.7239 | 1168377.5392 | 2727013.2319 | 1168376.0298
57 | 2727032.355 | 1168373.4879 | 2727031.4602 | 1168371.5352
58 | 2727032.355 | 1168373.4879 | 2727034.218 | 1168378.9903
59 | 2727029.4296 | 1168367.1038 | 2727031.4602 | 1168371.5352
60 | 2727029.4296 | 1168367.1038 | 2727028.2701 | 1168364.5735
61 | 2727025.8928 | 1168359.3856 | 2727021.9054 | 1168357.8668 | 2727008.7906 | 1168354.943 | 2727004.4605 | 1168358.1623
62 | 2727025.8928 | 1168359.3856 | 2727028.2701 | 1168364.5735
63 | 2727025.8928 | 1168359.3856 | 2727023.7583 | 1168355.3007
64 | 2727131.7475 | 1168674.774 | 2727142.3991 | 1168678.2735
65 | 2727131.1995 | 1168652.5686 | 2727131.5739 | 1168661.6387 | 2727131.7475 | 1168674.774
66 | 2727108.3948 | 1168711.0283 | 2727110.3853 | 1168715.0066 | 2727128.5114 | 1168717.3251 | 2727128.8012 | 1168715.9302 | 2727130.4152 | 1168697.9181 | 2727131.1875 | 1168688.9279 | 2727131.5206 | 1168681.8743 | 2727131.7475 | 1168674.774
67 | 2727131.1995 | 1168652.5686 | 2727131.0135 | 1168647.9725
68 | 2727131.1995 | 1168652.5686 | 2727151.3656 | 1168652.1951 | 2727153.1781 | 1168652.8406
69 | 2727107.7171 | 1168692.4116 | 2727108.3948 | 1168711.0283
70 | 2727108.3948 | 1168711.0283 | 2727096.0915 | 1168703.8072 | 2727094.0472 | 1168695.5857
71 | 2727125.3933 | 1168646.9195 | 2727131.0135 | 1168647.9725
72 | 2727131.0135 | 1168647.9725 | 2727129.7419 | 1168624.5065 | 2727129.6422 | 1168623.7692
73 | 2727125.3933 | 1168646.9195 | 2727125.876 | 1168666.7885 | 2727121.8599 | 1168669.5277 | 2727117.8011 | 1168667.0511 | 2727116.7631 | 1168660.1011
74 | 2727126.2537 | 1168605.6493 | 2727127.6415 | 1168611.2525 | 2727128.6695 | 1168616.5781 | 2727129.6422 | 1168623.7692
75 | 2726972.0222 | 1168291.8681 | 2726973.2177 | 1168292.3794 | 2726975.7318 | 1168294.056 | 2726979.2775 | 1168296.555 | 2726982.315 | 1168299.1887
76 | 2726982.315 | 1168299.1887 | 2726986.6382 | 1168302.9373 | 2726992.1286 | 1168308.5914
77 | 2726992.1286 | 1168308.5914 | 2726992.1831 | 1168308.6475 | 2726996.7945 | 1168314.338 | 2727000.9079 | 1168319.9703
78 | 2727103.9125 | 1168195.4953 | 2726931.5805 | 1168032.3726
79 | 2727103.9125 | 1168195.4953 | 2727124.0706 | 1168206.7854 | 2727133.2825 | 1168211.7951 | 2727142.3293 | 1168216.2897 | 2727150.893 | 1168219.0063 | 2727163.1247 | 1168222.4231 | 2727168.7765 | 1168225.2559 | 2727173.0222 | 1168228.3258 | 2727176.3839 | 1168231.5548 | 2727178.9319 | 1168235.4473
80 | 2727010.3294 | 1168332.8708 | 2727000.9079 | 1168319.9703
81 | 2727010.3294 | 1168332.8708 | 2727014.6647 | 1168339.7897
82 | 2727010.3294 | 1168332.8708 | 2727012.9087 | 1168328.9336 | 2727014.4073 | 1168325.7741 | 2727015.4942 | 1168322.895 | 2727015.8556 | 1168319.2 | 2727015.8939 | 1168316.2801
83 | 2727014.6647 | 1168339.7897 | 2727020.6168 | 1168349.289 | 2727023.7583 | 1168355.3007
84 | 2727017.5296 | 1168299.7881 | 2727016.5993 | 1168306.4843 | 2727015.9431 | 1168312.5304 | 2727015.8939 | 1168316.2801
85 | 2727049.3599 | 1168326.731 | 2727055.0765 | 1168331.3561
86 | 2727061.7892 | 1168341.1426 | 2727059.3887 | 1168335.5433 | 2727056.6482 | 1168332.6277 | 2727055.0765 | 1168331.3561
87 | 2727049.2019 | 1168277.8308 | 2727054.0986 | 1168283.0603 | 2727035.3587 | 1168302.0889 | 2727017.5296 | 1168299.7881
88 | 2727017.5296 | 1168299.7881 | 2727018.382 | 1168293.9059
89 | 2727127.3309 | 1168317.5009 | 2727178.9319 | 1168235.4473
90 | 2727061.7892 | 1168341.1426 | 2727061.9747 | 1168344.3154 | 2727062.4078 | 1168348.4498 | 2727062.9677 | 1168352.0198 | 2727063.6652 | 1168354.1583 | 2727064.2204 | 1168355.2014
91 | 2727061.7892 | 1168341.1426 | 2727067.9942 | 1168340.9848 | 2727071.3459 | 1168341.0964
92 | 2727064.2204 | 1168355.2014 | 2727065.3293 | 1168357.2846 | 2727066.4154 | 1168360.2319 | 2727067.0694 | 1168364.7824 | 2727067.8039 | 1168375.3685
93 | 2727076.5567 | 1168341.2699 | 2727071.3459 | 1168341.0964
94 | 2727067.9494 | 1168377.4657 | 2727067.8039 | 1168375.3685
95 | 2727076.5567 | 1168341.2699 | 2727078.9963 | 1168341.3511 | 2727081.4978 | 1168341.8154 | 2727082.5194 | 1168342.3819 | 2727083.4037 | 1168343.0059
96 | 2727090.1488 | 1168350.6297 | 2727087.0399 | 1168346.5694 | 2727084.3224 | 1168343.6543 | 2727083.4037 | 1168343.0059
97 | 2727127.3309 | 1168317.5009 | 2727125.701 | 1168317.4552 | 2727123.9843 | 1168317.897 | 2727122.6164 | 1168318.8576 | 2727121.4356 | 1168320.0224 | 2727120.323 | 1168321.9447 | 2727119.1055 | 1168324.8432 | 2727118.2038 | 1168327.2926 | 2727117.0299 | 1168331.7487 | 2727114.9735 | 1168338.8326 | 2727114.1034 | 1168340.8712 | 2727112.7359 | 1168342.8993 | 2727110.6543 | 1168345.0234 | 2727101.0965 | 1168353.1671
98 | 2727093.0567 | 1168362.8334 | 2727092.1251 | 1168356.2729 | 2727092.0027 | 1168355.6523
99 | 2727127.3309 | 1168317.5009 | 2727128.8513 | 1168318.0112 | 2727130.0672 | 1168318.8041 | 2727131.1842 | 1168319.9286 | 2727131.9232 | 1168321.1896 | 2727132.4697 | 1168322.8579 | 2727132.7008 | 1168324.9643 | 2727132.6745 | 1168327.2876 | 2727132.0387 | 1168330.1985 | 2727128.1281 | 1168340.9569 | 2727127.5707 | 1168343.0577 | 2727127.2282 | 1168345.8525 | 2727127.206 | 1168348.7096 | 2727127.4728 | 1168352.0176 | 2727128.1121 | 1168355.4559 | 2727129.6236 | 1168360.725 | 2727134.4279 | 1168371.6626
100 | 2727092.0027 | 1168355.6523 | 2727091.731 | 1168354.2742 | 2727091.1758 | 1168352.6502 | 2727090.415 | 1168350.9773 | 2727090.1488 | 1168350.6297
101 | 2727151.1772 | 1168401.1826 | 2727150.5816 | 1168400.3748 | 2727142.3993 | 1168387.6147 | 2727137.5853 | 1168378.8509 | 2727134.4279 | 1168371.6626
102 | 2727193.9966 | 1168437.0647 | 2727189.0456 | 1168434.4135 | 2727176.6774 | 1168426.2569 | 2727167.1777 | 1168419.3064 | 2727163.3845 | 1168415.8458 | 2727160.3424 | 1168412.7125 | 2727155.8286 | 1168407.491 | 2727151.1772 | 1168401.1826
103 | 2727193.9966 | 1168437.0647 | 2727193.9148 | 1168441.2882 | 2727194.5409 | 1168444.9819 | 2727194.9003 | 1168446.6785
104 | 2727097.4733 | 1168474.5383 | 2727097.8561 | 1168474.3458 | 2727100.9524 | 1168472.7334
105 | 2727111.1483 | 1168466.9073 | 2727106.5964 | 1168469.7941 | 2727100.9524 | 1168472.7334
106 | 2727111.1483 | 1168466.9073 | 2727112.5176 | 1168466.0389 | 2727116.7308 | 1168461.345
107 | 2727122.4828 | 1168454.6193 | 2727117.8261 | 1168460.1248 | 2727116.7308 | 1168461.345
108 | 2727106.6565 | 1168508.7183 | 2727113.2606 | 1168505.6535
109 | 2727113.2606 | 1168505.6535 | 2727117.8307 | 1168503.5326
110 | 2727117.8307 | 1168503.5326 | 2727119.8902 | 1168502.5768 | 2727131.4689 | 1168501.0096
111 | 2727138.6883 | 1168508.1428 | 2727131.4689 | 1168501.0096 | 2727131.4689 | 1168501.0096
112 | 2727143.1528 | 1168512.554 | 2727138.6883 | 1168508.1428
113 | 2727194.9003 | 1168446.6785 | 2727196.2183 | 1168452.9009 | 2727198.5267 | 1168460.3107 | 2727200.8589 | 1168466.231 | 2727201.3769 | 1168467.263
114 | 2727201.3769 | 1168467.263 | 2727210.7321 | 1168485.8986 | 2727215.419 | 1168497.0392 | 2727216.6893 | 1168500.6285
115 | 2727223.3799 | 1168523.8494 | 2727221.8602 | 1168516.801 | 2727219.2331 | 1168507.8167 | 2727216.6893 | 1168500.6285
116 | 2727223.3799 | 1168523.8494 | 2727417.2056 | 1168520.51
117 | 2727124.327 | 1168599.2959 | 2727126.0828 | 1168604.9594 | 2727126.2537 | 1168605.6493
118 | 2727124.327 | 1168599.2959 | 2727136.717 | 1168596.55
119 | 2727136.717 | 1168596.55 | 2727142.6263 | 1168595.2404
120 | 2727154.8726 | 1168592.5263 | 2727142.6263 | 1168595.2404
121 | 2727154.8726 | 1168592.5263 | 2727156.4131 | 1168590.2796 | 2727157.5185 | 1168587.6121 | 2727158.0279 | 1168584.8876 | 2727158.3469 | 1168581.7588 | 2727158.2635 | 1168578.4658 | 2727157.8367 | 1168575.121
122 | 2727154.8726 | 1168592.5263 | 2727157.2185 | 1168594.9111 | 2727175.6708 | 1168616.3852
123 | 2727157.3226 | 1168573.3644 | 2727157.8367 | 1168575.121
124 | 2727175.6708 | 1168616.3852 | 2727181.6739 | 1168623.3714 | 2727189.7117 | 1168632.0923 | 2727195.4059 | 1168637.7092

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2727056.8181 | 1168414.574
1 | 2727067.8476 | 1168412.6903
2 | 2727046.6733 | 1168415.7767
3 | 2727070.9102 | 1168411.5751
4 | 2727040.9523 | 1168398.8797
5 | 2727079.6742 | 1168407.7132
6 | 2727075.0319 | 1168422.3033
7 | 2727056.5423 | 1168442.7953
8 | 2727060.8311 | 1168454.4261
9 | 2727039.4923 | 1168394.5676
10 | 2727085.277 | 1168405.1895
11 | 2727080.7643 | 1168431.1943
12 | 2727062.3554 | 1168458.3723
13 | 2727037.5216 | 1168388.7473
14 | 2727082.1039 | 1168433.2719
15 | 2727091.0139 | 1168447.1037
16 | 2727088.4144 | 1168428.2295
17 | 2727083.7876 | 1168452.9163
18 | 2727095.9042 | 1168422.2448
19 | 2727099.0201 | 1168433.1074
20 | 2727105.2962 | 1168423.8002
21 | 2727107.398 | 1168441.4298
22 | 2727078.8243 | 1168456.9085
23 | 2727089.5156 | 1168417.8335
24 | 2727096.2647 | 1168399.7918
25 | 2727096.8578 | 1168395.9082
26 | 2727096.4337 | 1168392.1453
27 | 2727096.2418 | 1168390.4431
28 | 2727095.1087 | 1168380.3902
29 | 2727074.5845 | 1168488.8278
30 | 2727082.7676 | 1168461.1402
31 | 2727081.6581 | 1168504.0152
32 | 2726832.6172 | 1168559.7244
33 | 2726885.1755 | 1168673.8719
34 | 2727094.6064 | 1168375.9335
35 | 2727094.0867 | 1168371.3228
36 | 2727093.4111 | 1168365.3288
37 | 2727116.5779 | 1168543.0821
38 | 2727120.597 | 1168541.1529
39 | 2727102.7374 | 1168549.7257
40 | 2727125.9445 | 1168534.8393
41 | 2727091.5786 | 1168525.318
42 | 2727110.5302 | 1168567.4561
43 | 2727124.3772 | 1168530.7587
44 | 2727087.9023 | 1168517.4219
45 | 2727111.9304 | 1168570.6421
46 | 2727094.0545 | 1168514.5667
47 | 2727119.2125 | 1168587.2107
48 | 2727026.7985 | 1168380.4598
49 | 2727020.6516 | 1168382.7471
50 | 2727032.355 | 1168373.4879
51 | 2727013.2319 | 1168376.0298
52 | 2727031.4602 | 1168371.5352
53 | 2727034.218 | 1168378.9903
54 | 2727029.4296 | 1168367.1038
55 | 2727004.4605 | 1168358.1623
56 | 2727025.8928 | 1168359.3856
57 | 2727028.2701 | 1168364.5735
58 | 2727142.3991 | 1168678.2735
59 | 2727131.7475 | 1168674.774
60 | 2727131.1995 | 1168652.5686
61 | 2727108.3948 | 1168711.0283
62 | 2727131.0135 | 1168647.9725
63 | 2727153.1781 | 1168652.8406
64 | 2727107.7171 | 1168692.4116
65 | 2727094.0472 | 1168695.5857
66 | 2727125.3933 | 1168646.9195
67 | 2727129.6422 | 1168623.7692
68 | 2726972.0222 | 1168291.8681
69 | 2726982.315 | 1168299.1887
70 | 2726992.1286 | 1168308.5914
71 | 2726931.5805 | 1168032.3726
72 | 2727103.9125 | 1168195.4953
73 | 2727000.9079 | 1168319.9703
74 | 2727010.3294 | 1168332.8708
75 | 2727014.6647 | 1168339.7897
76 | 2727015.8939 | 1168316.2801
77 | 2727049.3599 | 1168326.731
78 | 2727055.0765 | 1168331.3561
79 | 2727023.7583 | 1168355.3007
80 | 2727017.5296 | 1168299.7881
81 | 2727018.382 | 1168293.9059
82 | 2727049.2019 | 1168277.8308
83 | 2727178.9319 | 1168235.4473
84 | 2727061.7892 | 1168341.1426
85 | 2727064.2204 | 1168355.2014
86 | 2727071.3459 | 1168341.0964
87 | 2727067.8039 | 1168375.3685
88 | 2727076.5567 | 1168341.2699
89 | 2727067.9494 | 1168377.4657
90 | 2727083.4037 | 1168343.0059
91 | 2727101.0965 | 1168353.1671
92 | 2727093.0567 | 1168362.8334
93 | 2727127.3309 | 1168317.5009
94 | 2727092.0027 | 1168355.6523
95 | 2727090.1488 | 1168350.6297
96 | 2727134.4279 | 1168371.6626
97 | 2727151.1772 | 1168401.1826
98 | 2727193.9966 | 1168437.0647
99 | 2727097.4733 | 1168474.5383
100 | 2727100.9524 | 1168472.7334
101 | 2727116.2124 | 1168415.9254
102 | 2727111.1483 | 1168466.9073
103 | 2727116.7308 | 1168461.345
104 | 2727106.6565 | 1168508.7183
105 | 2727113.2606 | 1168505.6535
106 | 2727117.8307 | 1168503.5326
107 | 2727131.4689 | 1168501.0096
108 | 2727138.6883 | 1168508.1428
109 | 2727143.1528 | 1168512.554
110 | 2727122.4828 | 1168454.6193
111 | 2727194.9003 | 1168446.6785
112 | 2727201.3769 | 1168467.263
113 | 2727216.6893 | 1168500.6285
114 | 2727223.3799 | 1168523.8494
115 | 2727417.2056 | 1168520.51
116 | 2727124.327 | 1168599.2959
117 | 2727126.2537 | 1168605.6493
118 | 2727136.717 | 1168596.55
119 | 2727142.6263 | 1168595.2404
120 | 2727154.8726 | 1168592.5263
121 | 2727157.8367 | 1168575.121
122 | 2727175.6708 | 1168616.3852
123 | 2727157.3226 | 1168573.3644
124 | 2727195.4059 | 1168637.7092
125 | 2727116.7631 | 1168660.1011
126 | 2727122.4828 | 1168454.6193

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1