## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3618-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3618-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3618-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3618-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3618-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3618-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3618-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3618-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3618-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3618-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3618-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3618-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3618-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3618-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3618-6_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3618-6_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3618-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3618-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3618-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3618-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3618-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3618-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3618-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3618-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3618-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3618-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3618-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3618-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3618-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3618-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3618-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3618-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3618-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3618-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3618-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3618-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3618-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3618-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3618-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3618-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3618-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3618-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3618-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3618-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3618-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3618-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3618-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3618-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3618-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3618-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3618-6_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3618-6_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3618-6_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3618-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3618-6_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3618-6_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3618-6_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3618-6_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3618-6_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3618-6_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3618-6_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3618-6_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3618-6_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3618-6_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3618-6_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3618-6_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3618-6_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3618-6_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3618-6_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3618-6_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3618-6_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3618-6_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3618-6_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3618-6_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3618-6_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3618-6_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3618-6_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3618-6_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3618-6_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3618-6_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3618-6_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3618-6_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3618-6_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3618-6_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3618-6_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3618-6_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3618-6_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3618-6_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3618-6_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3618-6_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3618-6_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3618-6_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3618-6_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3618-6_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3618-6_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3618-6_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3618-6_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3618-6_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3618-6_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3618-6_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3618-6_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3618-6_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3618-6_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3618-6_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3618-6_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3618-6_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3618-6_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3618-6_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3618-6_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3618-6_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3618-6_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3618-6_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3618-6_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3618-6_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3618-6_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3618-6_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3618-6_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3618-6_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3618-6_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3618-6_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3618-6_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3618-6_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_161_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3618-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00022232 | 5.5718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3618-6_0_3_load_1 | 1 | 0.00023537 | 5.8988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3618-6_0_3_load_37 | 2 | 0.00089251 | 0.00022369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3618-6_0_3_load_38 | 4 | 0.0014451 | 0.00036219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3618-6_0_3_load_117 | 6 | 0.0022518 | 0.00056435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3618-6_0_3_load_113 | 7 | 0.00020348 | 5.0996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3618-6_0_3_load_2 | 8 | 0.00076186 | 0.00019094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3618-6_0_3_load_112 | 9 | 0.00018067 | 4.5279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3618-6_0_3_load_109 | 12 | 0.00021917 | 5.4929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3618-6_0_3_load_189 | 14 | 0.012441 | 0.0031181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3618-6_0_3_load_59 | 16 | 0.00060497 | 0.00015162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3618-6_0_3_load_60 | 17 | 0.00085428 | 0.0002141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3618-6_0_3_load_61 | 18 | 0.0010002 | 0.00025068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3618-6_0_3_load_76 | 20 | 0.00017827 | 4.4678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3618-6_0_3_load_77 | 21 | 0.00020333 | 5.0959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3618-6_0_3_load_101 | 24 | 0.00028028 | 7.0246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3618-6_0_3_load_100 | 25 | 0.00013924 | 3.4896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3618-6_0_3_load_102 | 26 | 0.00024298 | 6.0897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3618-6_0_3_load_81 | 28 | 0.00026028 | 6.5233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3618-6_0_3_load_82 | 29 | 0.00020922 | 5.2436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3618-6_0_3_load_83 | 30 | 0.00020994 | 5.2616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3618-6_0_3_load_85 | 32 | 0.00065475 | 0.00016409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3618-6_0_3_load_97 | 34 | 0.0010055 | 0.00025199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3618-6_0_3_load_95 | 35 | 0.00068946 | 0.0001728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3618-6_0_3_load_94 | 36 | 0.0014307 | 0.00035857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3618-6_0_3_load_99 | 38 | 0.00080092 | 0.00020073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3618-6_0_3_load_103 | 39 | 0.00016541 | 4.1456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3618-6_0_3_load_105 | 40 | 0.00021843 | 5.4743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3618-6_0_3_load_122 | 43 | 0.0047101 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3618-6_0_3_load_119 | 44 | 0.00068909 | 0.0001727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3618-6_0_3_load_120 | 45 | 0.00082103 | 0.00020577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3618-6_0_3_load_110 | 46 | 0.00021774 | 5.4572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3618-6_0_3_load_116 | 48 | 0.00021027 | 5.2698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3618-6_0_3_load_200 | 50 | 0.00022594 | 5.6626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3618-6_0_3_load_121 | 53 | 0.00069089 | 0.00017315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3618-6_0_3_load_124 | 54 | 0.0022843 | 0.00057249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3618-6_0_3_load_125 | 55 | 0.0028761 | 0.00072082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3618-6_0_3_load_127 | 56 | 0.0033783 | 0.00084669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3618-6_0_3_load_131 | 57 | 0.0031075 | 0.00077881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3618-6_0_3_load_162 | 59 | 0.0042182 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3618-6_0_3_load_142 | 61 | 0.0083055 | 0.0020816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3618-6_0_3_load_163 | 63 | 0.0027298 | 0.00068416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3618-6_0_3_load_160 | 64 | 0.0033948 | 0.00085082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3618-6_0_3_load_136 | 66 | 0.0029372 | 0.00073612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3618-6_0_3_load_152 | 67 | 0.0032187 | 0.00080667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3618-6_0_3_load_137 | 69 | 0.0041524 | 0.0010407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3618-6_0_3_load_132 | 70 | 0.002977 | 0.0007461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3618-6_0_3_load_133 | 71 | 0.0024554 | 0.00061539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3618-6_0_3_load_135 | 72 | 0.0025747 | 0.00064529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3618-6_0_3_load_138 | 73 | 0.0021207 | 0.00053149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3618-6_0_3_load_171 | 74 | 0.0033495 | 0.00083946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3618-6_0_3_load_139 | 75 | 0.0010461 | 0.00026218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3618-6_0_3_load_170 | 76 | 0.0036065 | 0.00090388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3618-6_0_3_load_140 | 77 | 0.0011265 | 0.00028232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3618-6_0_3_load_141 | 78 | 0.00081553 | 0.00020439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3618-6_0_3_load_164 | 79 | 0.0031128 | 0.00078013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3618-6_0_3_load_145 | 80 | 0.00096214 | 0.00024113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3618-6_0_3_load_146 | 81 | 0.0019149 | 0.00047991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3618-6_0_3_load_148 | 83 | 0.004185 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3618-6_0_3_load_149 | 84 | 0.0036027 | 0.00090293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3618-6_0_3_load_197 | 85 | 0.0025856 | 0.000648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3618-6_0_3_load_153 | 86 | 0.0041189 | 0.0010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3618-6_0_3_load_150 | 87 | 0.0027325 | 0.00068484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3618-6_0_3_load_198 | 88 | 0.0070709 | 0.0017721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3618-6_0_3_load_155 | 90 | 0.002197 | 0.00055062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3618-6_0_3_load_156 | 91 | 0.0043007 | 0.0010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3618-6_0_3_load_195 | 93 | 0.0030467 | 0.00076358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3618-6_0_3_load_161 | 94 | 0.0030562 | 0.00076596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3618-6_0_3_load_157 | 95 | 0.0021269 | 0.00053306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3618-6_0_3_load_196 | 96 | 0.0037058 | 0.00092876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3618-6_0_3_load_158 | 97 | 0.0030609 | 0.00076713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3618-6_0_3_load_168 | 98 | 0.0022928 | 0.00057462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3618-6_0_3_load_169 | 99 | 0.0031835 | 0.00079785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3618-6_0_3_load_165 | 100 | 0.0030652 | 0.00076821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3618-6_0_3_load_166 | 101 | 0.0018842 | 0.00047222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3618-6_0_3_load_167 | 102 | 0.0040877 | 0.0010245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3618-6_0_3_load_176 | 104 | 0.0083391 | 0.00209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3618-6_0_3_load_177 | 105 | 0.0030648 | 0.0007681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3618-6_0_3_load_174 | 107 | 0.0012284 | 0.00030787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3618-6_0_3_load_178 | 109 | 0.0053459 | 0.0013398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3618-6_0_3_load_186 | 110 | 0.0066716 | 0.0016721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3618-6_0_3_load_185 | 111 | 0.0017652 | 0.00044241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3618-6_0_3_load_184 | 112 | 0.0023566 | 0.00059061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3618-6_0_3_load_193 | 113 | 0.0026209 | 0.00065686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3618-6_0_3_load_194 | 114 | 0.0010989 | 0.0002754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3618-6_0_3_load_181 | 115 | 0.0027172 | 0.00068099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3618-6_0_3_load_182 | 116 | 0.0018412 | 0.00046144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3618-6_0_3_load_183 | 117 | 0.0035375 | 0.00088659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3618-6_0_3_load_188 | 118 | 0.0024835 | 0.00062241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3618-6_0_3_load_190 | 119 | 0.0031811 | 0.00079726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3618-6_0_3_load_191 | 120 | 0.0018262 | 0.0004577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3618-6_0_3_load_192 | 121 | 0.0016672 | 0.00041784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3618-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_3618-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.2324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_3618-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.020217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_3618-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.036103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3618-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.18198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3618-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.015783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3618-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.087111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_3618-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.003729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3618-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.0048971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3618-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.0086011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3618-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.19871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3618-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.018011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3618-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.16245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3618-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 39 | 0.074115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3618-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 46 | 0.047963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3618-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.1346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3618-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.22713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3618-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 47 | 0.22031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3618-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 48 | 0.025851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3618-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.036973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3618-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 118 | 0.013506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3618-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 110 | 0.016275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3618-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.020221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3618-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0065454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3618-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 40 | 0.085131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3618-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.03543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3618-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.014169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3618-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.1104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3618-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.18167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3618-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.2249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3618-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.06147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3618-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.18437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3618-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 39 | 0.16976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3618-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.063322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3618-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3618-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.028222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3618-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.12034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3618-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.015958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3618-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.077399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3618-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.098856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3618-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.092468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3618-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.074056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3618-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.061235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3618-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.10453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3618-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.12149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3618-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.10628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3618-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.085478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3618-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.098074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3618-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.021604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3618-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 53 | 0.039638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3618-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.030937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3618-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.070727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3618-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.15145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_3618-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.040049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3618-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 58 | 0.008435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3618-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 59 | 0.017859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3618-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.008353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3618-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0032967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3618-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.026532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3618-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.010854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3618-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.018391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3618-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.028089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3618-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.013898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3618-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0022626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3618-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.034767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3618-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.0052134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3618-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 69 | 0.013375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3618-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 70 | 0.011955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3618-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 79 | 0.019666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3618-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 97 | 0.0012395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3618-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.010718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3618-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.02613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3618-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 86 | 0.012814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3618-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 87 | 0.033731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3618-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 83 | 0.035353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3618-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.013858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3618-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0021909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3618-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.014167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3618-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0004098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3618-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0012559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3618-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0026396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3618-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0010876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3618-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 106 | 0.026063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3618-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0031742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3618-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 100 | 0.0058235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3618-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.044653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3618-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.076411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3618-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.016031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3618-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.011578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3618-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3618-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.0043661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3618-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.015324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3618-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.01268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3618-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.022183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3618-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.013137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3618-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.018047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3618-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3618-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.0040409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3618-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.024381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3618-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.015561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3618-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.015779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3618-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.010441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3618-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.027347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3618-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.005043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3618-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00067315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3618-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.013731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3618-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0079359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3618-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 109 | 0.014701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3618-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 113 | 0.003999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3618-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.009092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3618-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.0027303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3618-6_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.029348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3618-6_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.0083599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3618-6_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.002828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3618-6_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.012957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3618-6_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.016676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3618-6_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0042698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3618-6_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.021656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3618-6_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.025552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3618-6_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.00045327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3618-6_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.01008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3618-6_0_3_trafo_152 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 122 | 67 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2729837.1719 | 1172123.3148 | 2729833.8759 | 1172119.716 | 2729829.9289 | 1172116.8286 | 2729829.6858 | 1172116.692
1 | 2729837.1719 | 1172123.3148 | 2730044.9485 | 1172227.4184
2 | 2729811.5372 | 1172107.8466 | 2729821.9004 | 1172112.3183 | 2729829.6858 | 1172116.692
3 | 2730044.9485 | 1172227.4184 | 2730037.9789 | 1172236.1961 | 2730032.9358 | 1172243.2921 | 2730027.0276 | 1172258.3652
4 | 2729811.5372 | 1172107.8466 | 2729806.3856 | 1172115.7187 | 2729802.9254 | 1172120.3918 | 2729798.6409 | 1172124.9692 | 2729794.7365 | 1172128.2428 | 2729791.0625 | 1172130.4205 | 2729786.6157 | 1172131.1805 | 2729782.4265 | 1172131.0009 | 2729651.0579 | 1172096.8379 | 2729644.6175 | 1172095.0843
5 | 2729811.5372 | 1172107.8466 | 2729818.9625 | 1172093.919
6 | 2729983.9323 | 1172332.4187 | 2729986.7042 | 1172329.8546 | 2729988.7203 | 1172325.4395 | 2729989.6257 | 1172317.9091 | 2729997.6008 | 1172300.1465 | 2730003.8139 | 1172289.1952 | 2730020.9735 | 1172269.5524 | 2730025.8569 | 1172261.3521 | 2730027.0276 | 1172258.3652
7 | 2729983.9323 | 1172332.4187 | 2729981.2262 | 1172330.8924 | 2729980.8142 | 1172330.4262
8 | 2729639.8595 | 1172094.0811 | 2729640.8113 | 1172094.0479 | 2729644.6175 | 1172095.0843
9 | 2729823.1875 | 1172086.4272 | 2729819.1617 | 1172093.5454 | 2729818.9625 | 1172093.919
10 | 2729790.4393 | 1172387.3733 | 2729980.8142 | 1172330.4262
11 | 2729790.4237 | 1172402.9511 | 2729791.332 | 1172402.348 | 2729793.8729 | 1172398.7781 | 2729794.2144 | 1172393.9597 | 2729793.2098 | 1172390.8802 | 2729790.4393 | 1172387.3733
12 | 2729645.0832 | 1172342.1776 | 2729648.4424 | 1172354.915 | 2729652.8364 | 1172361.5481 | 2729661.5207 | 1172366.5059 | 2729670.0864 | 1172368.1032 | 2729699.5844 | 1172369.786 | 2729752.4253 | 1172376.1435 | 2729782.0383 | 1172383.1219 | 2729790.4393 | 1172387.3733
13 | 2729790.4237 | 1172402.9511 | 2729785.9876 | 1172404.2895 | 2729773.7202 | 1172402.6231 | 2729767.5845 | 1172402.5905 | 2729758.5416 | 1172405.3749 | 2729749.2887 | 1172411.1458 | 2729724.1418 | 1172428.5792
14 | 2729645.0832 | 1172342.1776 | 2729643.8135 | 1172341.4496 | 2729641.5811 | 1172338.8885 | 2729640.4361 | 1172333.4486 | 2729639.5231 | 1172324.7114 | 2729639.6196 | 1172316.7076 | 2729640.2193 | 1172310.9052 | 2729641.8768 | 1172303.2465 | 2729641.9549 | 1172299.6344 | 2729640.5313 | 1172296.468
15 | 2729520.6429 | 1172148.5278 | 2729522.0709 | 1172144.0554 | 2729525.5228 | 1172140.8164 | 2729536.6695 | 1172138.0659 | 2729553.3881 | 1172135.6026 | 2729575.0991 | 1172126.9536 | 2729585.9081 | 1172121.4162 | 2729622.7668 | 1172098.7285 | 2729633.1308 | 1172094.3156 | 2729639.8595 | 1172094.0811
16 | 2729639.8595 | 1172094.0811 | 2729506.1778 | 1171910.4526
17 | 2729873.4462 | 1171890.1367 | 2729860.4683 | 1171892.9692 | 2729859.9353 | 1171896.7382 | 2729856.5032 | 1171896.9197 | 2729850.486 | 1171902.7049 | 2729848.8531 | 1171911.3315 | 2729844.8918 | 1171933.1396 | 2729848.7761 | 1171957.6749 | 2729845.8359 | 1171993.8267 | 2729838.4167 | 1172019.1404 | 2729818.8351 | 1172054.1761 | 2729817.7562 | 1172061.6027 | 2729823.1875 | 1172086.4272
18 | 2729823.1875 | 1172086.4272 | 2729826.5046 | 1172083.0631 | 2729830.1037 | 1172080.817 | 2729834.1887 | 1172079.093 | 2729839.3123 | 1172077.8251 | 2729846.4356 | 1172076.987
19 | 2730011.487 | 1171652.1826 | 2729976.7096 | 1171639.3537
20 | 2729976.7096 | 1171639.3537 | 2729980.3694 | 1171626.3527
21 | 2729976.7096 | 1171639.3537 | 2729961.2315 | 1171634.324
22 | 2729501.0939 | 1171906.3299 | 2729499.6276 | 1171905.1408 | 2729498.3808 | 1171903.3459 | 2729498.1352 | 1171887.2002
23 | 2729506.1778 | 1171910.4526 | 2729501.0939 | 1171906.3299
24 | 2729520.6429 | 1172148.5278 | 2729515.1699 | 1172155.0034 | 2729507.1645 | 1172167.4955 | 2729482.3495 | 1172195.8922 | 2729471.7137 | 1172217.5231
25 | 2729705.1557 | 1172722.2988 | 2729698.1082 | 1172732.1866 | 2729692.2737 | 1172734.5178 | 2729694.0721 | 1172742.2846 | 2729692.2594 | 1172745.092 | 2729687.0596 | 1172747.4043
26 | 2729674.1129 | 1172753.1615 | 2729687.0596 | 1172747.4043
27 | 2729629.2713 | 1172660.3695 | 2729630.8093 | 1172670.2767 | 2729631.16 | 1172689.8097 | 2729635.5817 | 1172698.6894 | 2729645.0135 | 1172706.2097 | 2729647.1275 | 1172711.7705 | 2729649.4195 | 1172725.3745 | 2729652.1519 | 1172730.6373 | 2729657.8188 | 1172735.7079 | 2729667.6616 | 1172740.8464 | 2729671.2899 | 1172743.9493 | 2729673.2532 | 1172747.6277 | 2729674.1129 | 1172753.1615
28 | 2729629.2713 | 1172660.3695 | 2729632.7842 | 1172655.3639 | 2729632.7813 | 1172646.6463 | 2729619.9835 | 1172620.3285 | 2729618.7467 | 1172604.2678 | 2729623.0165 | 1172568.1224 | 2729623.9761 | 1172556.29 | 2729603.5829 | 1172496.9173 | 2729598.1823 | 1172488.0053
29 | 2729629.2713 | 1172660.3695 | 2729625.0168 | 1172661.4562 | 2729620.5226 | 1172660.1805 | 2729613.7728 | 1172653.1741 | 2729606.8738 | 1172641.0273 | 2729580.5208 | 1172615.2952 | 2729567.2689 | 1172609.9942 | 2729536.1667 | 1172608.244 | 2729474.0355 | 1172604.1898 | 2729461.0382 | 1172605.1658 | 2729438.146 | 1172626.0987 | 2729434.9757 | 1172627.7315
30 | 2729559.3432 | 1172452.2854 | 2729559.3432 | 1172452.2854 | 2729555.3992 | 1172462.0185 | 2729560.8653 | 1172467.8963 | 2729585.829 | 1172477.5755 | 2729598.1823 | 1172488.0053
31 | 2729261.737 | 1172669.7078 | 2729280.6397 | 1172668.425 | 2729302.2283 | 1172661.4403 | 2729312.6689 | 1172663.3555 | 2729343.8051 | 1172667.418 | 2729370.9256 | 1172663.266 | 2729402.7956 | 1172644.3056 | 2729434.9757 | 1172627.7315
32 | 2729559.3432 | 1172452.2854 | 2729574.3072 | 1172449.8954 | 2729588.7314 | 1172450.8852 | 2729605.9987 | 1172449.9017 | 2729621.7614 | 1172443.1259 | 2729652.7613 | 1172431.9425 | 2729682.091 | 1172431.8425 | 2729710.9276 | 1172434.3784 | 2729722.9093 | 1172429.4337 | 2729724.1418 | 1172428.5792
33 | 2729233.3747 | 1172615.7244 | 2729243.0971 | 1172644.2323 | 2729251.7678 | 1172664.3782 | 2729261.737 | 1172669.7078
34 | 2729261.737 | 1172669.7078 | 2729256.7768 | 1172672.6587 | 2729251.671 | 1172682.367 | 2729239.7545 | 1172716.6467 | 2729238.6319 | 1172725.429 | 2729243.0849 | 1172735.0096 | 2729252.9425 | 1172742.6719 | 2729261.9982 | 1172743.8788 | 2729285.0772 | 1172743.6979 | 2729293.6004 | 1172747.9512 | 2729299.0886 | 1172752.8063 | 2729303.3193 | 1172762.0486
35 | 2729347.4325 | 1172759.6128 | 2729319.2535 | 1172761.1688
36 | 2729455.9716 | 1172806.6375 | 2729383.4364 | 1172765.7329 | 2729361.2519 | 1172758.8498 | 2729347.4325 | 1172759.6128
37 | 2729303.3193 | 1172762.0486 | 2729319.2535 | 1172761.1688
38 | 2729303.3193 | 1172762.0486 | 2729297.8308 | 1172778.8649 | 2729286.9526 | 1172796.9105 | 2729264.1163 | 1172828.0793
39 | 2729233.3747 | 1172615.7244 | 2729268.712 | 1172608.0462 | 2729276.6308 | 1172602.7239 | 2729280.3968 | 1172592.3529 | 2729277.5751 | 1172580.9171 | 2729263.3224 | 1172563.8089 | 2729256.7201 | 1172559.1633
40 | 2729233.3747 | 1172615.7244 | 2729222.431 | 1172602.7015 | 2729206.5426 | 1172594.7538 | 2729160.6332 | 1172585.2924 | 2729150.5322 | 1172581.4203
41 | 2729196.351 | 1172518.3786 | 2729207.8572 | 1172531.2245 | 2729220.7397 | 1172541.9762 | 2729245.5798 | 1172555.6209 | 2729256.7201 | 1172559.1633
42 | 2729095.4483 | 1172555.089 | 2729101.1375 | 1172558.3042 | 2729123.017 | 1172570.8727 | 2729150.5322 | 1172581.4203
43 | 2729187.256 | 1172421.6232 | 2729174.5546 | 1172452.9061 | 2729176.8407 | 1172483.5444 | 2729186.497 | 1172504.1339 | 2729194.7326 | 1172516.0754 | 2729196.351 | 1172518.3786
44 | 2729372.0306 | 1172267.8336 | 2729377.6012 | 1172271.0115 | 2729386.8819 | 1172273.5244 | 2729395.8152 | 1172274.0506 | 2729406.8303 | 1172271.3527 | 2729428.1511 | 1172258.0581 | 2729442.9785 | 1172240.0312 | 2729468.0946 | 1172222.1262 | 2729471.7137 | 1172217.5231
45 | 2729307.065 | 1172190.6332 | 2729310.1341 | 1172193.7905 | 2729331.9255 | 1172213.3297 | 2729345.0697 | 1172220.4847 | 2729348.7254 | 1172227.3129 | 2729348.8154 | 1172242.3036 | 2729351.4149 | 1172248.0749 | 2729367.1915 | 1172264.7937 | 2729372.0306 | 1172267.8336
46 | 2729307.065 | 1172190.6332 | 2729304.6632 | 1172181.7194 | 2729304.2765 | 1172170.5473 | 2729310.9758 | 1172144.795 | 2729313.2933 | 1172136.6723 | 2729310.5852 | 1172130.2537 | 2729302.7519 | 1172124.125 | 2729290.755 | 1172118.7516
47 | 2729307.065 | 1172190.6332 | 2729296.9785 | 1172177.2173 | 2729292.3163 | 1172172.3578 | 2729285.8289 | 1172170.172 | 2729277.9727 | 1172168.6573 | 2729254.8529 | 1172169.2044 | 2729236.4449 | 1172171.2541 | 2729225.3347 | 1172175.1623 | 2729219.2698 | 1172176.8029
48 | 2729219.2698 | 1172176.8029 | 2729210.9423 | 1172179.0554 | 2729198.9515 | 1172184.0175
49 | 2729166.7816 | 1172206.8961 | 2729178.0914 | 1172199.4302 | 2729195.0305 | 1172185.6401 | 2729198.9515 | 1172184.0175
50 | 2729873.4462 | 1171890.1367 | 2729870.4275 | 1171887.8364 | 2729847.1011 | 1171873.8328
51 | 2729847.1011 | 1171873.8328 | 2729849.591 | 1171871.9297 | 2729851.5718 | 1171869.1482 | 2729855.7236 | 1171859.7533 | 2729857.7056 | 1171857.2722 | 2729860.1477 | 1171856.5133 | 2729863.7949 | 1171856.292 | 2729867.6224 | 1171857.2866 | 2729885.496 | 1171863.7224 | 2729891.5078 | 1171866.6768 | 2729895.189 | 1171869.4807 | 2729898.1359 | 1171873.6809 | 2729900.9714 | 1171878.0788
52 | 2729826.6844 | 1171731.3535 | 2729824.9539 | 1171733.173 | 2729823.3801 | 1171735.5296 | 2729822.6226 | 1171737.6481 | 2729822.0757 | 1171741.7059 | 2729821.4181 | 1171748.0519 | 2729821.4011 | 1171755.2012 | 2729823.3966 | 1171767.3088 | 2729824.3752 | 1171775.4804 | 2729824.8432 | 1171782.8514 | 2729824.5796 | 1171790.4402 | 2729824.0114 | 1171796.1877 | 2729823.014 | 1171801.2587 | 2729821.8976 | 1171808.2953 | 2729825.2483 | 1171818.5975 | 2729826.5089 | 1171825.7634 | 2729827.9199 | 1171841.5388 | 2729829.0213 | 1171846.8665 | 2729834.4246 | 1171860.6156 | 2729837.3765 | 1171865.294 | 2729842.2042 | 1171870.2798 | 2729847.1011 | 1171873.8328
53 | 2729828.6823 | 1171691.7121 | 2729824.8829 | 1171714.8802 | 2729826.6844 | 1171731.3535
54 | 2729835.7537 | 1171687.0838 | 2729828.6823 | 1171691.7121
55 | 2729828.6823 | 1171691.7121 | 2729845.8917 | 1171696.4834
56 | 2729811.5802 | 1171634.3953 | 2729819.8506 | 1171635.5664
57 | 2729823.1148 | 1171636.0287 | 2729819.8506 | 1171635.5664
58 | 2729823.1148 | 1171636.0287 | 2729826.6728 | 1171636.3947 | 2729832.8622 | 1171636.1061 | 2729839.5982 | 1171635.3067 | 2729847.2505 | 1171633.8934 | 2729849.3489 | 1171633.2526
59 | 2729859.7298 | 1171630.0827 | 2729849.3489 | 1171633.2526
60 | 2729835.7537 | 1171687.0838 | 2729839.708 | 1171683.9892 | 2729843.6912 | 1171679.2052 | 2729847.0009 | 1171674.073 | 2729847.5546 | 1171673.1955
61 | 2729831.2208 | 1171661.745 | 2729832.0691 | 1171672.4045 | 2729834.268 | 1171676.8775 | 2729834.1716 | 1171679.5663 | 2729836.4645 | 1171679.6937 | 2729836.3219 | 1171680.9805 | 2729835.7537 | 1171687.0838
62 | 2729859.2848 | 1171700.1967 | 2729845.8917 | 1171696.4834
63 | 2729831.2208 | 1171661.745 | 2729831.1738 | 1171659.4829
64 | 2729849.9739 | 1171637.8218 | 2729835.4469 | 1171640.4318 | 2729831.5387 | 1171648.4643 | 2729830.9122 | 1171652.3092 | 2729831.1683 | 1171659.2198 | 2729831.1738 | 1171659.4829
65 | 2729859.7298 | 1171630.0827 | 2729860.3754 | 1171635.256
66 | 2729859.7298 | 1171630.0827 | 2729865.055 | 1171628.7079 | 2729872.8335 | 1171627.4753
67 | 2729859.7298 | 1171630.0827 | 2729858.7588 | 1171622.2671 | 2729859.1374 | 1171618.2056
68 | 2729847.5546 | 1171673.1955 | 2729849.9566 | 1171669.389 | 2729851.9801 | 1171667.8205 | 2729861.9758 | 1171668.0924 | 2729864.556 | 1171667.7305
69 | 2729859.2848 | 1171700.1967 | 2729860.4792 | 1171700.5278
70 | 2729849.9739 | 1171637.8218 | 2729851.6025 | 1171637.5346 | 2729857.1968 | 1171636.099 | 2729860.3754 | 1171635.256
71 | 2729893.9096 | 1171742.6489 | 2729869.1337 | 1171734.3479
72 | 2729893.9096 | 1171742.6489 | 2729897.9607 | 1171730.4927
73 | 2729893.9096 | 1171742.6489 | 2729891.3697 | 1171749.688 | 2729884.0728 | 1171774.9012
74 | 2729893.9096 | 1171742.6489 | 2729927.0982 | 1171754.8274
75 | 2729872.8335 | 1171627.4753 | 2729886.6419 | 1171626.303
76 | 2729859.1374 | 1171618.2056 | 2729859.1374 | 1171618.2056 | 2729859.7466 | 1171616.1011
77 | 2729862.8614 | 1171602.2979 | 2729861.3126 | 1171610.6916 | 2729859.7466 | 1171616.1011
78 | 2729862.9357 | 1171601.8949 | 2729862.8614 | 1171602.2979
79 | 2729862.9357 | 1171601.8949 | 2729863.1636 | 1171600.6599
80 | 2729889.2737 | 1171626.1029 | 2729888.4884 | 1171626.1462 | 2729886.6419 | 1171626.303
81 | 2729863.3241 | 1171599.5863 | 2729863.3152 | 1171599.838 | 2729863.1636 | 1171600.6599
82 | 2729915.2989 | 1171625.9483 | 2729903.3977 | 1171625.3237 | 2729889.2737 | 1171626.1029
83 | 2729863.3241 | 1171599.5863 | 2729863.4361 | 1171596.4141
84 | 2729864.556 | 1171667.7305 | 2729870.323 | 1171666.9214
85 | 2729914.8 | 1171853.1816 | 2729921.6091 | 1171840.9647 | 2729928.8202 | 1171835.1832 | 2729942.563 | 1171835.9033 | 2729947.2097 | 1171829.8105
86 | 2729942.1484 | 1171760.35 | 2729940.9596 | 1171766.1285 | 2729930.5173 | 1171790.7317 | 2729930.9004 | 1171795.6548 | 2729933.2824 | 1171800.8546 | 2729945.8404 | 1171818.8395 | 2729947.4426 | 1171824.7118 | 2729947.2097 | 1171829.8105
87 | 2729942.1484 | 1171760.35 | 2729927.0982 | 1171754.8274
88 | 2729942.1484 | 1171760.35 | 2729953.151 | 1171763.9536
89 | 2729953.151 | 1171763.9536 | 2729969.421 | 1171769.2823
90 | 2729973.5702 | 1171770.6412 | 2729969.421 | 1171769.2823
91 | 2729902.8054 | 1171715.9551 | 2729897.9607 | 1171730.4927
92 | 2729902.8054 | 1171715.9551 | 2729895.0723 | 1171714.3867 | 2729890.497 | 1171712.9715
93 | 2729902.8054 | 1171715.9551 | 2729912.5534 | 1171719.1795 | 2729923.2029 | 1171724.5251
94 | 2729879.5782 | 1171705.823 | 2729885.2123 | 1171710.326 | 2729889.6222 | 1171712.7009 | 2729890.497 | 1171712.9715
95 | 2729923.2029 | 1171724.5251 | 2729939.3319 | 1171732.6214
96 | 2729879.5782 | 1171705.823 | 2729888.1305 | 1171696.768 | 2729889.438 | 1171695.8401
97 | 2729879.5782 | 1171705.823 | 2729875.6842 | 1171704.7434
98 | 2729961.1222 | 1171743.5594 | 2729939.3319 | 1171732.6214
99 | 2729889.438 | 1171695.8401 | 2729891.247 | 1171694.5561 | 2729900.7855 | 1171688.369 | 2729902.187 | 1171686.9795
100 | 2729875.6842 | 1171704.7434 | 2729860.4792 | 1171700.5278
101 | 2729910.0159 | 1171680.1626 | 2729907.6125 | 1171681.6006 | 2729902.187 | 1171686.9795
102 | 2729935.3857 | 1171685.3487 | 2729933.1114 | 1171686.8339 | 2729931.2119 | 1171687.2709 | 2729928.2421 | 1171686.595 | 2729916.3205 | 1171680.9107 | 2729912.2168 | 1171679.9434 | 2729910.0159 | 1171680.1626
103 | 2729875.3172 | 1171666.2208 | 2729870.323 | 1171666.9214
104 | 2729875.3172 | 1171666.2208 | 2729875.9838 | 1171666.1273
105 | 2729935.3857 | 1171685.3487 | 2729934.8039 | 1171683.5903 | 2729934.5932 | 1171681.3063 | 2729935.7265 | 1171677.7394 | 2729938.5613 | 1171672.6303
106 | 2729935.3857 | 1171685.3487 | 2729936.757 | 1171686.6904 | 2729942.0714 | 1171689.5128
107 | 2729938.5613 | 1171672.6303 | 2729941.6372 | 1171668.4049 | 2729945.1739 | 1171663.3999 | 2729946.6715 | 1171660.4073
108 | 2729945.6033 | 1171691.3885 | 2729942.0714 | 1171689.5128
109 | 2729915.2989 | 1171625.9483 | 2729917.0456 | 1171617.0256
110 | 2729917.5702 | 1171614.3462 | 2729917.0456 | 1171617.0256
111 | 2729953.2327 | 1171631.9068 | 2729950.5458 | 1171646.4371 | 2729949.3423 | 1171653.2494 | 2729947.4694 | 1171658.8129 | 2729946.6715 | 1171660.4073
112 | 2729953.2327 | 1171631.9068 | 2729955.8127 | 1171632.5631 | 2729961.2315 | 1171634.324
113 | 2729917.5702 | 1171614.3462 | 2729918.1134 | 1171611.5708
114 | 2729918.1134 | 1171611.5708 | 2729920.6027 | 1171598.8551
115 | 2729959.1185 | 1171701.1071 | 2729953.0732 | 1171696.1616 | 2729945.8808 | 1171691.5359 | 2729945.6033 | 1171691.3885
116 | 2729921.423 | 1171594.6648 | 2729920.6027 | 1171598.8551
117 | 2729937.5153 | 1171585.9441 | 2729929.7945 | 1171585.5656 | 2729926.6881 | 1171585.8986 | 2729924.8852 | 1171586.8159 | 2729923.6017 | 1171588.1335 | 2729922.0703 | 1171591.3583 | 2729921.423 | 1171594.6648
118 | 2729988.5595 | 1171602.1829 | 2729983.6817 | 1171614.5864 | 2729980.3694 | 1171626.3527
119 | 2729988.7254 | 1171601.7611 | 2729988.5595 | 1171602.1829
120 | 2729988.7254 | 1171601.7611 | 2729992.4146 | 1171592.38

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2729837.1719 | 1172123.3148
1 | 2729829.6858 | 1172116.692
2 | 2730044.9485 | 1172227.4184
3 | 2729811.5372 | 1172107.8466
4 | 2730027.0276 | 1172258.3652
5 | 2729983.9323 | 1172332.4187
6 | 2729644.6175 | 1172095.0843
7 | 2729818.9625 | 1172093.919
8 | 2729980.8142 | 1172330.4262
9 | 2729790.4393 | 1172387.3733
10 | 2729790.4237 | 1172402.9511
11 | 2729645.0832 | 1172342.1776
12 | 2729639.8595 | 1172094.0811
13 | 2729823.1875 | 1172086.4272
14 | 2730011.487 | 1171652.1826
15 | 2729976.7096 | 1171639.3537
16 | 2729501.0939 | 1171906.3299
17 | 2729498.1352 | 1171887.2002
18 | 2729506.1778 | 1171910.4526
19 | 2729520.6429 | 1172148.5279
20 | 2729705.1557 | 1172722.2988
21 | 2729687.0596 | 1172747.4043
22 | 2729674.1129 | 1172753.1615
23 | 2729629.2713 | 1172660.3695
24 | 2729598.1823 | 1172488.0053
25 | 2729434.9757 | 1172627.7315
26 | 2729559.3432 | 1172452.2854
27 | 2729261.737 | 1172669.7078
28 | 2729347.4325 | 1172759.6128
29 | 2729319.2535 | 1172761.1688
30 | 2729455.9716 | 1172806.6375
31 | 2729303.3193 | 1172762.0486
32 | 2729264.1163 | 1172828.0793
33 | 2729233.3747 | 1172615.7244
34 | 2729256.7201 | 1172559.1633
35 | 2729150.5322 | 1172581.4203
36 | 2729095.4483 | 1172555.089
37 | 2729196.351 | 1172518.3786
38 | 2729187.256 | 1172421.6232
39 | 2729724.1418 | 1172428.5792
40 | 2729471.7137 | 1172217.5231
41 | 2729372.0306 | 1172267.8336
42 | 2729307.065 | 1172190.6332
43 | 2729290.755 | 1172118.7516
44 | 2729219.2698 | 1172176.8029
45 | 2729198.9515 | 1172184.0175
46 | 2729640.5313 | 1172296.468
47 | 2729873.4462 | 1171890.1367
48 | 2729846.4356 | 1172076.987
49 | 2729847.1011 | 1171873.8328
50 | 2729900.9714 | 1171878.0788
51 | 2729826.6844 | 1171731.3535
52 | 2729828.6823 | 1171691.7121
53 | 2729166.7816 | 1172206.8961
54 | 2729811.5802 | 1171634.3953
55 | 2729819.8506 | 1171635.5664
56 | 2729823.1148 | 1171636.0287
57 | 2729849.3489 | 1171633.2526
58 | 2729835.7537 | 1171687.0838
59 | 2729845.8917 | 1171696.4834
60 | 2729831.2208 | 1171661.745
61 | 2729831.1738 | 1171659.4829
62 | 2729859.7298 | 1171630.0827
63 | 2729847.5546 | 1171673.1955
64 | 2729859.2848 | 1171700.1967
65 | 2729849.9739 | 1171637.8218
66 | 2729860.3754 | 1171635.256
67 | 2729869.1337 | 1171734.3479
68 | 2729893.9096 | 1171742.6489
69 | 2729872.8335 | 1171627.4753
70 | 2729859.1374 | 1171618.2056
71 | 2729859.7466 | 1171616.1011
72 | 2729862.8614 | 1171602.2979
73 | 2729862.9357 | 1171601.8949
74 | 2729886.6419 | 1171626.303
75 | 2729863.1636 | 1171600.6599
76 | 2729889.2737 | 1171626.1029
77 | 2729863.3241 | 1171599.5863
78 | 2729863.4361 | 1171596.4141
79 | 2729864.556 | 1171667.7305
80 | 2729914.8 | 1171853.1816
81 | 2729947.2097 | 1171829.8105
82 | 2729942.1484 | 1171760.35
83 | 2729927.0982 | 1171754.8274
84 | 2729953.151 | 1171763.9536
85 | 2729969.421 | 1171769.2823
86 | 2729897.9607 | 1171730.4927
87 | 2729884.0728 | 1171774.9012
88 | 2729973.5702 | 1171770.6412
89 | 2729902.8054 | 1171715.9551
90 | 2729890.497 | 1171712.9715
91 | 2729923.2029 | 1171724.5251
92 | 2729879.5782 | 1171705.823
93 | 2729939.3319 | 1171732.6214
94 | 2729889.438 | 1171695.8401
95 | 2729875.6842 | 1171704.7434
96 | 2729961.1222 | 1171743.5594
97 | 2729860.4792 | 1171700.5278
98 | 2729902.187 | 1171686.9795
99 | 2729910.0159 | 1171680.1626
100 | 2729870.323 | 1171666.9214
101 | 2729875.3172 | 1171666.2208
102 | 2729875.9838 | 1171666.1273
103 | 2729935.3857 | 1171685.3487
104 | 2729938.5613 | 1171672.6303
105 | 2729942.0714 | 1171689.5128
106 | 2729915.2989 | 1171625.9483
107 | 2729917.0456 | 1171617.0256
108 | 2729953.2327 | 1171631.9068
109 | 2729946.6715 | 1171660.4073
110 | 2729961.2315 | 1171634.324
111 | 2729917.5702 | 1171614.3462
112 | 2729918.1134 | 1171611.5708
113 | 2729945.6033 | 1171691.3885
114 | 2729959.1185 | 1171701.1071
115 | 2729921.423 | 1171594.6648
116 | 2729920.6027 | 1171598.8551
117 | 2729937.5153 | 1171585.9441
118 | 2729980.3694 | 1171626.3527
119 | 2729988.5595 | 1171602.1829
120 | 2729988.7254 | 1171601.7611
121 | 2729992.4146 | 1171592.38
122 | 2729893.9096 | 1171742.6489

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1