## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3618-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3618-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3618-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3618-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3618-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3618-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3618-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3618-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3618-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3618-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3618-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3618-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3618-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3618-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3618-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3618-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3618-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3618-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3618-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3618-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3618-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3618-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3618-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3618-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3618-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3618-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3618-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3618-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3618-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3618-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3618-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3618-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3618-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3618-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3618-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3618-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3618-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3618-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3618-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3618-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3618-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3618-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3618-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3618-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3618-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3618-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3618-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3618-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3618-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3618-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3618-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3618-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3618-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3618-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3618-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3618-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3618-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3618-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3618-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3618-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3618-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3618-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3618-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3618-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3618-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3618-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3618-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3618-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3618-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3618-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3618-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3618-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3618-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3618-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3618-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3618-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3618-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3618-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3618-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3618-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3618-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3618-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3618-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3618-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3618-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3618-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3618-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3618-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3618-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3618-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3618-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3618-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3618-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3618-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3618-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3618-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3618-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3618-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3618-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3618-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3618-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3618-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3618-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3618-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3618-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3618-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3618-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3618-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3618-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3618-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3618-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3618-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3618-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3618-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3618-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3618-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3618-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3618-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3618-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3618-9_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3618-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3618-9_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3618-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3618-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_161_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3618-9_0_3_load_0 | 0 | 0.00095003 | 0.0002381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3618-9_0_3_load_1 | 1 | 0.0010377 | 0.00026007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3618-9_0_3_load_123 | 3 | 0.0005969 | 0.0001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3618-9_0_3_load_3 | 4 | 0.0049434 | 0.0012389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3618-9_0_3_load_4 | 5 | 0.0004271 | 0.00010704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3618-9_0_3_load_11 | 7 | 0.0011601 | 0.00029075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3618-9_0_3_load_12 | 8 | 0.0011691 | 0.00029301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3618-9_0_3_load_9 | 9 | 0.0021863 | 0.00054794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3618-9_0_3_load_31 | 10 | 0.001838 | 0.00046065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3618-9_0_3_load_59 | 11 | 0.0017643 | 0.00044219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3618-9_0_3_load_7 | 12 | 0.0027118 | 0.00067963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3618-9_0_3_load_6 | 13 | 0.0014876 | 0.00037282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3618-9_0_3_load_8 | 14 | 0.0012605 | 0.00031592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3618-9_0_3_load_15 | 16 | 0.001907 | 0.00047794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3618-9_0_3_load_17 | 17 | 0.0014653 | 0.00036724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3618-9_0_3_load_14 | 18 | 0.00050981 | 0.00012777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3618-9_0_3_load_16 | 19 | 0.00058698 | 0.00014711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3618-9_0_3_load_57 | 20 | 0.0012466 | 0.00031243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3618-9_0_3_load_13 | 21 | 0.0012509 | 0.00031351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3618-9_0_3_load_18 | 22 | 0.0013259 | 0.00033231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3618-9_0_3_load_19 | 23 | 0.0010968 | 0.00027489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3618-9_0_3_load_23 | 24 | 0.001229 | 0.00030801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3618-9_0_3_load_21 | 25 | 0.001365 | 0.0003421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3618-9_0_3_load_20 | 26 | 0.0017502 | 0.00043863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3618-9_0_3_load_22 | 27 | 0.0019266 | 0.00048286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3618-9_0_3_load_24 | 28 | 0.0014345 | 0.00035952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3618-9_0_3_load_25 | 29 | 0.001177 | 0.00029499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3618-9_0_3_load_26 | 30 | 0.0010797 | 0.00027061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3618-9_0_3_load_27 | 31 | 0.00096999 | 0.0002431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3618-9_0_3_load_28 | 32 | 0.0020934 | 0.00052465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3618-9_0_3_load_29 | 33 | 0.00069129 | 0.00017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3618-9_0_3_load_52 | 34 | 0.0015329 | 0.00038417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3618-9_0_3_load_30 | 35 | 0.00083164 | 0.00020843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3618-9_0_3_load_51 | 36 | 0.0010526 | 0.0002638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3618-9_0_3_load_49 | 37 | 0.0028332 | 0.00071006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3618-9_0_3_load_48 | 38 | 0.0010038 | 0.00025157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3618-9_0_3_load_32 | 39 | 0.0010423 | 0.00026123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3618-9_0_3_load_61 | 40 | 0.0019496 | 0.00048862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3618-9_0_3_load_40 | 41 | 0.00074574 | 0.0001869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3618-9_0_3_load_44 | 42 | 0.0020394 | 0.00051113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3618-9_0_3_load_39 | 43 | 0.0012402 | 0.00031083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3618-9_0_3_load_33 | 46 | 0.012408 | 0.0031097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3618-9_0_3_load_34 | 47 | 0.00057774 | 0.0001448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3618-9_0_3_load_36 | 48 | 0.00075934 | 0.00019031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3618-9_0_3_load_35 | 49 | 0.0012044 | 0.00030185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3618-9_0_3_load_37 | 50 | 0.0023907 | 0.00059918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3618-9_0_3_load_38 | 51 | 0.00097602 | 0.00024461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3618-9_0_3_load_60 | 52 | 0.00090478 | 0.00022676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3618-9_0_3_load_41 | 54 | 0.0022282 | 0.00055843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3618-9_0_3_load_42 | 55 | 0.0026348 | 0.00066034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3618-9_0_3_load_119 | 57 | 0.0024629 | 0.00061726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3618-9_0_3_load_117 | 58 | 0.0016267 | 0.0004077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3618-9_0_3_load_46 | 59 | 0.0022112 | 0.00055417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3618-9_0_3_load_47 | 60 | 0.0026693 | 0.000669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3618-9_0_3_load_53 | 61 | 0.0013305 | 0.00033345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3618-9_0_3_load_54 | 62 | 0.0013139 | 0.0003293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3618-9_0_3_load_97 | 63 | 0.0014064 | 0.00035249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3618-9_0_3_load_95 | 64 | 0.00046176 | 0.00011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3618-9_0_3_load_55 | 65 | 0.0015727 | 0.00039414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3618-9_0_3_load_56 | 66 | 0.0032531 | 0.00081531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3618-9_0_3_load_96 | 68 | 0.0012116 | 0.00030364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3618-9_0_3_load_93 | 69 | 0.0021938 | 0.00054983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3618-9_0_3_load_98 | 70 | 0.0026454 | 0.00066299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3618-9_0_3_load_94 | 71 | 0.0010277 | 0.00025756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3618-9_0_3_load_83 | 72 | 0.00052964 | 0.00013274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3618-9_0_3_load_81 | 73 | 0.00082968 | 0.00020794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3618-9_0_3_load_62 | 74 | 0.0010006 | 0.00025078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3618-9_0_3_load_63 | 75 | 0.00060133 | 0.00015071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3618-9_0_3_load_66 | 77 | 0.0021433 | 0.00053716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3618-9_0_3_load_65 | 78 | 0.00094219 | 0.00023613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3618-9_0_3_load_67 | 79 | 0.0041829 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3618-9_0_3_load_68 | 80 | 0.00050298 | 0.00012606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3618-9_0_3_load_69 | 82 | 0.0010128 | 0.00025384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3618-9_0_3_load_110 | 83 | 0.013875 | 0.0034774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3618-9_0_3_load_102 | 84 | 0.0040097 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3618-9_0_3_load_72 | 87 | 0.00078572 | 0.00019692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3618-9_0_3_load_80 | 88 | 0.00085295 | 0.00021377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3618-9_0_3_load_77 | 89 | 0.00077391 | 0.00019396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3618-9_0_3_load_71 | 90 | 0.0015133 | 0.00037927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3618-9_0_3_load_73 | 91 | 0.00036205 | 9.0739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3618-9_0_3_load_74 | 92 | 0.0012105 | 0.00030337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3618-9_0_3_load_76 | 93 | 0.00076808 | 0.0001925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3618-9_0_3_load_78 | 94 | 0.00084429 | 0.0002116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3618-9_0_3_load_79 | 95 | 0.00091301 | 0.00022882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3618-9_0_3_load_84 | 96 | 0.0014936 | 0.00037433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3618-9_0_3_load_85 | 97 | 0.00066522 | 0.00016672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3618-9_0_3_load_86 | 98 | 0.00095917 | 0.00024039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3618-9_0_3_load_87 | 99 | 0.0026652 | 0.00066796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3618-9_0_3_load_88 | 100 | 0.0017911 | 0.0004489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3618-9_0_3_load_89 | 101 | 0.0016579 | 0.0004155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3618-9_0_3_load_90 | 102 | 0.0036005 | 0.00090238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3618-9_0_3_load_91 | 103 | 0.0007754 | 0.00019433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3618-9_0_3_load_92 | 104 | 0.0014132 | 0.00035419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3618-9_0_3_load_99 | 105 | 0.0012022 | 0.0003013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3618-9_0_3_load_100 | 106 | 0.0029332 | 0.00073512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3618-9_0_3_load_108 | 107 | 0.0020004 | 0.00050134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3618-9_0_3_load_106 | 108 | 0.0030885 | 0.00077406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3618-9_0_3_load_101 | 109 | 0.0061998 | 0.0015538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3618-9_0_3_load_103 | 110 | 0.0038635 | 0.00096829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3618-9_0_3_load_111 | 114 | 0.0022128 | 0.00055459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3618-9_0_3_load_115 | 115 | 0.0018197 | 0.00045606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3618-9_0_3_load_107 | 116 | 0.0048811 | 0.0012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3618-9_0_3_load_113 | 117 | 0.0032062 | 0.00080356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3618-9_0_3_load_114 | 118 | 0.0033288 | 0.00083427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3618-9_0_3_load_120 | 119 | 0.00093653 | 0.00023472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3618-9_0_3_load_118 | 121 | 0.0049155 | 0.0012319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3618-9_0_3_load_121 | 122 | 0.00048027 | 0.00012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3618-9_0_3_load_122 | 123 | 0.0037293 | 0.00093466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3618-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3618-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.079579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3618-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.094174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3618-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.030077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3618-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.1071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3618-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.073567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3618-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.020206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3618-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.010085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3618-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.014918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3618-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.045448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3618-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.014038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3618-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.006148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3618-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.014104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3618-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0085568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3618-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.011649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3618-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.016966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3618-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0073269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3618-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.020469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3618-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.012036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3618-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0067504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3618-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.01606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3618-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.00036548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3618-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 65 | 0.014665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3618-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.02655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3618-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0070747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3618-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0098671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3618-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.015287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3618-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.00061918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3618-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.012166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3618-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0050174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3618-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.020585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3618-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.012642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3618-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 7.396e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3618-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.01042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3618-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.018347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3618-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0092284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3618-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.10572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3618-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 61 | 0.0056434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3618-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.03257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3618-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.027136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3618-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.15234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3618-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.26675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3618-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.17065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3618-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.064812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3618-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.084668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3618-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 59 | 0.23308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3618-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.1211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3618-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 60 | 0.046222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3618-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.018411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3618-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.12912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3618-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0011164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3618-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.030559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3618-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.025121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3618-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0067276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3618-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0080954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3618-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 72 | 0.017747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3618-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 73 | 0.026082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3618-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.030683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3618-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.015278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3618-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.032425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3618-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.012478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3618-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 120 | 0.0033988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3618-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0062854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3618-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.017682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3618-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0011157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3618-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.014428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3618-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.00066372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3618-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.026954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3618-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0083342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_3618-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.015576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3618-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.015302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_3618-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0068603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3618-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 105 | 0.008158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3618-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 104 | 0.0015133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3618-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 96 | 0.024838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3618-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 95 | 0.024692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3618-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0024618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3618-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.016208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3618-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.014162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3618-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.011262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3618-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.024208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3618-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.028783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3618-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0077396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3618-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0096193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3618-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.02242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3618-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.00084103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3618-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 114 | 0.0053535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3618-9_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 109 | 0.002679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3618-9_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.009175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3618-9_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.023165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3618-9_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.029861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3618-9_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.0030515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3618-9_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.0024059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3618-9_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.021891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3618-9_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0056718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3618-9_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.016342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3618-9_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.01844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3618-9_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3618-9_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.018661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3618-9_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.010194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3618-9_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.020254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3618-9_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.043705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3618-9_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 5.288e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3618-9_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.022214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3618-9_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3618-9_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.010507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3618-9_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0038352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3618-9_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0090187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3618-9_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0014187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3618-9_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 116 | 0.015334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3618-9_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.03224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3618-9_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.011203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3618-9_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.00866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3618-9_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.027985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3618-9_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.037163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3618-9_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.0075181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3618-9_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 117 | 0.032853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3618-9_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 118 | 0.036742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3618-9_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 119 | 0.0053824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3618-9_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.013697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3618-9_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.00079447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3618-9_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.023539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3618-9_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0022097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3618-9_0_3_trafo_98 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 70 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2732713.9079 | 1174140.7897 | 2732716.2233 | 1174141.6166 | 2732728.6751 | 1174144.0222
1 | 2732637.6146 | 1174138.0097 | 2732656.5065 | 1174131.5224 | 2732676.7703 | 1174128.7237 | 2732695.3898 | 1174133.5167 | 2732700.2249 | 1174135.9031 | 2732713.9079 | 1174140.7897
2 | 2732713.9079 | 1174140.7897 | 2732738.7292 | 1174049.9459
3 | 2732637.6146 | 1174138.0097 | 2732608.6608 | 1174146.1512
4 | 2732516.1498 | 1174200.113 | 2732608.6608 | 1174146.1512
5 | 2732476.0239 | 1174260.9106 | 2732483.0286 | 1174244.3751 | 2732501.7478 | 1174214.5216 | 2732516.1498 | 1174200.113
6 | 2732476.0239 | 1174260.9106 | 2732463.4264 | 1174245.1123
7 | 2732476.0239 | 1174260.9106 | 2732472.0933 | 1174270.1978
8 | 2732476.0239 | 1174260.9106 | 2732487.4033 | 1174270.5567
9 | 2732463.4264 | 1174245.1123 | 2732435.0917 | 1174209.5784
10 | 2732462.1585 | 1174279.6176 | 2732470.8347 | 1174273.1718 | 2732472.0933 | 1174270.1978
11 | 2732487.4033 | 1174270.5567 | 2732492.093 | 1174274.5321
12 | 2732450.8367 | 1174288.029 | 2732462.1585 | 1174279.6176
13 | 2732498.6202 | 1174280.0651 | 2732492.093 | 1174274.5321
14 | 2732498.6202 | 1174280.0651 | 2732498.8123 | 1174280.228 | 2732505.8327 | 1174289.2064
15 | 2732511.1877 | 1174304.8528 | 2732510.6995 | 1174298.9043 | 2732508.5796 | 1174292.7196 | 2732505.8327 | 1174289.2064
16 | 2732511.1877 | 1174304.8528 | 2732518.1106 | 1174307.2519
17 | 2732511.1877 | 1174304.8528 | 2732495.5317 | 1174318.0386
18 | 2732518.1106 | 1174307.2519 | 2732518.1106 | 1174307.2519 | 2732525.6769 | 1174308.2308 | 2732529.5461 | 1174306.1214
19 | 2732495.5317 | 1174318.0386 | 2732490.3686 | 1174322.3871
20 | 2732543.357 | 1174297.9432 | 2732536.4775 | 1174302.3427 | 2732529.5461 | 1174306.1214
21 | 2732490.3686 | 1174322.3871 | 2732490.089 | 1174322.6226
22 | 2732439.0648 | 1174296.7747 | 2732450.8367 | 1174288.029
23 | 2732505.8824 | 1174343.9641 | 2732490.089 | 1174322.6226 | 2732490.089 | 1174322.6226
24 | 2732510.0908 | 1174349.6509 | 2732510.0908 | 1174349.6509 | 2732505.8824 | 1174343.9641
25 | 2732517.8671 | 1174355.6671 | 2732516.59 | 1174354.2645 | 2732510.0908 | 1174349.6509
26 | 2732528.159 | 1174366.97 | 2732517.8671 | 1174355.6671
27 | 2732528.159 | 1174366.97 | 2732528.5759 | 1174367.4278
28 | 2732474.5209 | 1174387.5406 | 2732468.4022 | 1174377.0253
29 | 2732465.8788 | 1174372.6886 | 2732468.4022 | 1174377.0253
30 | 2732474.5209 | 1174387.5406 | 2732477.4232 | 1174392.5284 | 2732484.3832 | 1174405.6059
31 | 2732465.8788 | 1174372.6886 | 2732459.5208 | 1174361.7621
32 | 2732484.3832 | 1174405.6059 | 2732484.4179 | 1174405.6711
33 | 2732459.5208 | 1174361.7621 | 2732458.3957 | 1174359.8286 | 2732453.4737 | 1174353.292
34 | 2732493.0375 | 1174421.8668 | 2732484.4179 | 1174405.6711
35 | 2732447.9226 | 1174345.9198 | 2732453.4737 | 1174353.292
36 | 2732493.0375 | 1174421.8668 | 2732555.6533 | 1174507.053
37 | 2732444.528 | 1174341.4116 | 2732447.9226 | 1174345.9198
38 | 2732574.7977 | 1174533.363 | 2732566.93 | 1174521.334 | 2732555.6533 | 1174507.053
39 | 2732589.6515 | 1174556.0729 | 2732574.7977 | 1174533.363
40 | 2732804.7002 | 1174656.5293 | 2732666.6002 | 1174720.8482
41 | 2732804.7002 | 1174656.5293 | 2733070.4433 | 1174679.6501
42 | 2732497.8617 | 1174695.3795 | 2732666.6002 | 1174720.8482
43 | 2733085.9802 | 1174736.5543 | 2733077.685 | 1174727.2907 | 2733070.2798 | 1174719.7654 | 2733064.4645 | 1174701.2559 | 2733070.4433 | 1174679.6501 | 2733070.4433 | 1174679.6501
44 | 2732482.3607 | 1174612.2345 | 2732482.259 | 1174616.1463 | 2732497.8617 | 1174695.3795
45 | 2732497.8617 | 1174695.3795 | 2732325.1074 | 1174851.8438
46 | 2732482.3607 | 1174612.2345 | 2732589.6515 | 1174556.0729
47 | 2732482.3607 | 1174612.2345 | 2732476.0247 | 1174608.9033 | 2732449.4064 | 1174580.313
48 | 2732230.1945 | 1173994.7773 | 2732223.0921 | 1173977.7918
49 | 2732300.992 | 1174102.7584 | 2732230.1945 | 1173994.7773
50 | 2732222.6614 | 1173976.7619 | 2732223.0921 | 1173977.7918
51 | 2732300.992 | 1174102.7584 | 2732315.1282 | 1174123.0701 | 2732316.9715 | 1174128.5823
52 | 2732222.6614 | 1173976.7619 | 2732221.5706 | 1173974.1533 | 2732206.5017 | 1173957.7238
53 | 2732316.9715 | 1174128.5823 | 2732319.1052 | 1174134.9626
54 | 2732321.6726 | 1174142.6401 | 2732319.1052 | 1174134.9626
55 | 2732321.6726 | 1174142.6401 | 2732329.9832 | 1174158.3208
56 | 2732321.6726 | 1174142.6401 | 2732302.9322 | 1174160.7805
57 | 2732232.1046 | 1174461.396 | 2732261.3136 | 1174452.0015
58 | 2732275.8575 | 1174447.3238 | 2732261.3136 | 1174452.0015
59 | 2732275.8575 | 1174447.3238 | 2732281.6082 | 1174436.6314 | 2732292.1757 | 1174425.3337 | 2732296.1804 | 1174422.6614
60 | 2732296.1804 | 1174422.6614 | 2732306.5596 | 1174415.7355
61 | 2732309.3868 | 1174413.849 | 2732306.5596 | 1174415.7355
62 | 2732444.528 | 1174341.4116 | 2732441.2819 | 1174337.1007 | 2732440.6464 | 1174336.479
63 | 2732428.0066 | 1174324.1141 | 2732440.6464 | 1174336.479
64 | 2732428.0066 | 1174324.1141 | 2732427.209 | 1174323.3339
65 | 2732416.8956 | 1174313.2448 | 2732427.209 | 1174323.3339
66 | 2732439.0648 | 1174296.7747 | 2732438.532 | 1174297.1705
67 | 2732416.8956 | 1174313.2448 | 2732438.532 | 1174297.1705
68 | 2732416.8956 | 1174313.2448 | 2732410.8031 | 1174318.9317
69 | 2732416.8956 | 1174313.2448 | 2732408.574 | 1174300.0784
70 | 2732410.8031 | 1174318.9317 | 2732404.0013 | 1174325.2805 | 2732400.2347 | 1174329.9482
71 | 2732408.574 | 1174300.0784 | 2732404.9088 | 1174294.2792
72 | 2732395.1116 | 1174336.297 | 2732400.2347 | 1174329.9482
73 | 2732404.9088 | 1174294.2792 | 2732404.1003 | 1174293
74 | 2732329.9832 | 1174158.3208 | 2732341.6144 | 1174180.267
75 | 2732285.1907 | 1174177.954 | 2732302.9322 | 1174160.7805
76 | 2732243.4258 | 1174277.0034 | 2732245.389 | 1174278.4888
77 | 2732230.5003 | 1174267.2236 | 2732243.4258 | 1174277.0034
78 | 2732230.5003 | 1174267.2236 | 2732236.7692 | 1174254.5252
79 | 2732241.7546 | 1174244.4266 | 2732236.7692 | 1174254.5252
80 | 2732281.8504 | 1174306.5167 | 2732300.9818 | 1174321.3505
81 | 2732321.6093 | 1174341.4089 | 2732302.3249 | 1174322.3919 | 2732300.9818 | 1174321.3505
82 | 2732241.7546 | 1174244.4266 | 2732245.1806 | 1174237.4867
83 | 2732321.6093 | 1174341.4089 | 2732325.0343 | 1174350.3978
84 | 2732321.6093 | 1174341.4089 | 2732330.0696 | 1174335.1463 | 2732341.9573 | 1174334.7526
85 | 2732245.5529 | 1174236.7325 | 2732245.1806 | 1174237.4867
86 | 2732326.9404 | 1174355.4005 | 2732325.0343 | 1174350.3978
87 | 2732343.9597 | 1174336.5323 | 2732341.9573 | 1174334.7526
88 | 2732245.5529 | 1174236.7325 | 2732249.6201 | 1174228.5049
89 | 2732245.5529 | 1174236.7325 | 2732258.6711 | 1174244.7164 | 2732266.4578 | 1174245.2947
90 | 2732235.1846 | 1174204.9805 | 2732237.9718 | 1174220.4645 | 2732249.6201 | 1174228.5049
91 | 2732249.6201 | 1174228.5049 | 2732250.9711 | 1174225.7688
92 | 2732268.8571 | 1174245.4729 | 2732266.4578 | 1174245.2947
93 | 2732260.6629 | 1174206.1396 | 2732250.9711 | 1174225.7688
94 | 2732268.8571 | 1174245.4729 | 2732274.5134 | 1174245.8929
95 | 2732274.5134 | 1174245.8929 | 2732290.8103 | 1174247.1032
96 | 2732260.6629 | 1174206.1396 | 2732264.865 | 1174197.629 | 2732271.2948 | 1174191.4051
97 | 2732271.2948 | 1174191.4051 | 2732285.1907 | 1174177.954
98 | 2732341.6144 | 1174180.267 | 2732350.3529 | 1174196.7551
99 | 2732350.3529 | 1174196.7551 | 2732350.6282 | 1174197.2747 | 2732355.0541 | 1174205.8007
100 | 2732355.0541 | 1174205.8007 | 2732364.3856 | 1174223.7767
101 | 2732364.3856 | 1174223.7767 | 2732382.9415 | 1174259.5225 | 2732384.7742 | 1174262.4222
102 | 2732384.7742 | 1174262.4222 | 2732384.8024 | 1174262.4669
103 | 2732384.8024 | 1174262.4669 | 2732396.6705 | 1174281.2446
104 | 2732396.6705 | 1174281.2446 | 2732398.487 | 1174284.1187
105 | 2732404.1003 | 1174293 | 2732398.487 | 1174284.1187
106 | 2732395.1116 | 1174336.297 | 2732392.7031 | 1174339.2817
107 | 2732387.0395 | 1174346.3003 | 2732392.7031 | 1174339.2817
108 | 2732387.0395 | 1174346.3003 | 2732386.1486 | 1174347.4044
109 | 2732386.1486 | 1174347.4044 | 2732376.5189 | 1174359.338
110 | 2732343.9597 | 1174336.5323 | 2732347.2686 | 1174339.4732 | 2732359.0111 | 1174363.6835 | 2732359.6264 | 1174364.3469
111 | 2732367.2444 | 1174372.5605 | 2732359.6264 | 1174364.3469
112 | 2732371.7976 | 1174365.1888 | 2732367.2444 | 1174372.5605
113 | 2732367.2444 | 1174372.5605 | 2732352.5374 | 1174396.3873
114 | 2732371.7976 | 1174365.1888 | 2732395.1571 | 1174373.5324 | 2732405.776 | 1174379.8545
115 | 2732371.7976 | 1174365.1888 | 2732376.5189 | 1174359.338
116 | 2732352.5374 | 1174396.3873 | 2732322.0838 | 1174408.7109
117 | 2732352.5374 | 1174396.3873 | 2732374.4723 | 1174425.8638
118 | 2732405.776 | 1174379.8545 | 2732410.4008 | 1174382.6079
119 | 2732309.3868 | 1174413.849 | 2732322.0838 | 1174408.7109
120 | 2732410.4008 | 1174382.6079 | 2732411.0834 | 1174383.0143
121 | 2732292.3442 | 1174397.9281 | 2732304.7808 | 1174407.3204 | 2732309.3868 | 1174413.849
122 | 2732412.9821 | 1174384.1447 | 2732411.0834 | 1174383.0143

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732713.9079 | 1174140.7897
1 | 2732728.6751 | 1174144.0222
2 | 2732637.6146 | 1174138.0097
3 | 2732738.7292 | 1174049.9459
4 | 2732608.6608 | 1174146.1512
5 | 2732516.1498 | 1174200.113
6 | 2732476.0239 | 1174260.9106
7 | 2732463.4264 | 1174245.1123
8 | 2732472.0933 | 1174270.1978
9 | 2732487.4033 | 1174270.5567
10 | 2732435.0917 | 1174209.5784
11 | 2732462.1585 | 1174279.6176
12 | 2732492.093 | 1174274.5321
13 | 2732498.6202 | 1174280.0651
14 | 2732505.8327 | 1174289.2064
15 | 2732511.1877 | 1174304.8528
16 | 2732518.1106 | 1174307.2519
17 | 2732495.5317 | 1174318.0386
18 | 2732529.5461 | 1174306.1214
19 | 2732490.3686 | 1174322.3871
20 | 2732450.8367 | 1174288.029
21 | 2732543.357 | 1174297.9432
22 | 2732490.089 | 1174322.6226
23 | 2732505.8824 | 1174343.9641
24 | 2732510.0908 | 1174349.6509
25 | 2732517.8671 | 1174355.6671
26 | 2732528.159 | 1174366.97
27 | 2732528.5759 | 1174367.4278
28 | 2732468.4022 | 1174377.0253
29 | 2732474.5209 | 1174387.5406
30 | 2732465.8788 | 1174372.6886
31 | 2732484.3832 | 1174405.6059
32 | 2732459.5208 | 1174361.7621
33 | 2732484.4179 | 1174405.6711
34 | 2732453.4737 | 1174353.292
35 | 2732493.0375 | 1174421.8668
36 | 2732447.9226 | 1174345.9198
37 | 2732555.6533 | 1174507.053
38 | 2732574.7977 | 1174533.363
39 | 2732804.7002 | 1174656.5293
40 | 2732666.6002 | 1174720.8482
41 | 2733070.4433 | 1174679.6501
42 | 2732497.8617 | 1174695.3795
43 | 2733085.9802 | 1174736.5543
44 | 2732589.6515 | 1174556.0729
45 | 2732482.3607 | 1174612.2345
46 | 2732230.1945 | 1173994.7773
47 | 2732223.0921 | 1173977.7918
48 | 2732300.992 | 1174102.7584
49 | 2732222.6614 | 1173976.7619
50 | 2732316.9715 | 1174128.5823
51 | 2732206.5017 | 1173957.7238
52 | 2732319.1052 | 1174134.9626
53 | 2732321.6726 | 1174142.6401
54 | 2732232.1046 | 1174461.396
55 | 2732261.3136 | 1174452.0015
56 | 2732275.8575 | 1174447.3238
57 | 2732296.1804 | 1174422.6614
58 | 2732306.5596 | 1174415.7355
59 | 2732325.1074 | 1174851.8438
60 | 2732449.4064 | 1174580.313
61 | 2732444.528 | 1174341.4116
62 | 2732440.6464 | 1174336.479
63 | 2732428.0066 | 1174324.1141
64 | 2732427.209 | 1174323.3339
65 | 2732439.0648 | 1174296.7747
66 | 2732438.532 | 1174297.1705
67 | 2732416.8956 | 1174313.2448
68 | 2732410.8031 | 1174318.9317
69 | 2732408.574 | 1174300.0784
70 | 2732400.2347 | 1174329.9482
71 | 2732404.9088 | 1174294.2792
72 | 2732329.9832 | 1174158.3208
73 | 2732302.9322 | 1174160.7805
74 | 2732243.4258 | 1174277.0034
75 | 2732245.389 | 1174278.4888
76 | 2732230.5003 | 1174267.2236
77 | 2732236.7692 | 1174254.5252
78 | 2732281.8504 | 1174306.5167
79 | 2732300.9818 | 1174321.3505
80 | 2732241.7546 | 1174244.4266
81 | 2732321.6093 | 1174341.4089
82 | 2732245.1806 | 1174237.4867
83 | 2732325.0343 | 1174350.3978
84 | 2732341.9573 | 1174334.7526
85 | 2732245.5529 | 1174236.7325
86 | 2732249.6201 | 1174228.5049
87 | 2732266.4578 | 1174245.2947
88 | 2732235.1846 | 1174204.9805
89 | 2732250.9711 | 1174225.7688
90 | 2732268.8571 | 1174245.4729
91 | 2732274.5134 | 1174245.8929
92 | 2732290.8103 | 1174247.1032
93 | 2732260.6629 | 1174206.1396
94 | 2732271.2948 | 1174191.4051
95 | 2732285.1907 | 1174177.954
96 | 2732341.6144 | 1174180.267
97 | 2732350.3529 | 1174196.7551
98 | 2732355.0541 | 1174205.8007
99 | 2732364.3856 | 1174223.7767
100 | 2732384.7742 | 1174262.4222
101 | 2732384.8024 | 1174262.4669
102 | 2732396.6705 | 1174281.2446
103 | 2732398.487 | 1174284.1187
104 | 2732404.1003 | 1174293
105 | 2732395.1116 | 1174336.297
106 | 2732392.7031 | 1174339.2817
107 | 2732387.0395 | 1174346.3003
108 | 2732386.1486 | 1174347.4044
109 | 2732343.9597 | 1174336.5323
110 | 2732359.6264 | 1174364.3469
111 | 2732367.2444 | 1174372.5605
112 | 2732371.7976 | 1174365.1888
113 | 2732352.5374 | 1174396.3873
114 | 2732326.9404 | 1174355.4005
115 | 2732405.776 | 1174379.8545
116 | 2732376.5189 | 1174359.338
117 | 2732322.0838 | 1174408.7109
118 | 2732374.4723 | 1174425.8638
119 | 2732410.4008 | 1174382.6079
120 | 2732309.3868 | 1174413.849
121 | 2732292.3442 | 1174397.9281
122 | 2732411.0834 | 1174383.0143
123 | 2732412.9821 | 1174384.1447
124 | 2732416.8956 | 1174313.2448

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1