## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3619-21_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3619-21_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3619-21_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3619-21_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3619-21_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3619-21_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3619-21_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3619-21_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3619-21_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3619-21_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3619-21_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3619-21_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3619-21_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3619-21_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3619-21_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3619-21_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3619-21_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3619-21_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3619-21_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3619-21_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3619-21_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3619-21_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3619-21_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3619-21_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3619-21_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3619-21_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3619-21_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3619-21_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3619-21_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3619-21_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3619-21_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3619-21_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3619-21_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3619-21_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3619-21_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3619-21_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3619-21_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3619-21_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3619-21_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3619-21_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3619-21_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3619-21_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3619-21_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3619-21_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3619-21_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3619-21_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3619-21_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3619-21_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3619-21_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3619-21_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3619-21_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3619-21_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3619-21_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3619-21_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3619-21_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3619-21_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3619-21_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3619-21_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3619-21_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3619-21_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3619-21_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3619-21_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3619-21_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3619-21_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3619-21_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3619-21_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3619-21_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3619-21_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3619-21_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3619-21_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3619-21_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3619-21_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3619-21_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3619-21_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3619-21_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3619-21_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3619-21_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3619-21_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3619-21_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3619-21_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3619-21_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3619-21_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3619-21_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3619-21_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3619-21_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3619-21_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3619-21_0_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3619-21_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3619-21_0_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3619-21_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3619-21_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3619-21_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3619-21_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3619-21_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3619-21_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3619-21_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3619-21_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3619-21_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3619-21_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3619-21_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3619-21_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3619-21_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3619-21_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3619-21_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3619-21_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3619-21_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3619-21_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3619-21_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3619-21_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3619-21_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3619-21_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3619-21_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3619-21_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3619-21_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3619-21_0_2_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3619-21_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3619-21_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3619-21_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3619-21_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3619-21_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_161_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3619-21_0_2_load_0 | 0 | 0.001255 | 0.00031454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3619-21_0_2_load_1 | 1 | 0.00088601 | 0.00022205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3619-21_0_2_load_4 | 4 | 0.0008122 | 0.00020356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3619-21_0_2_load_5 | 5 | 0.0014514 | 0.00036376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3619-21_0_2_load_7 | 7 | 0.00057844 | 0.00014497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3619-21_0_2_load_8 | 8 | 0.00062619 | 0.00015694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3619-21_0_2_load_28 | 10 | 0.00075846 | 0.00019009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3619-21_0_2_load_29 | 11 | 0.0011831 | 0.0002965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3619-21_0_2_load_27 | 12 | 0.0012409 | 0.00031101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3619-21_0_2_load_42 | 15 | 0.00040007 | 0.00010027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3619-21_0_2_load_10 | 16 | 0.0035116 | 0.00088008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3619-21_0_2_load_13 | 18 | 0.0025359 | 0.00063557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3619-21_0_2_load_14 | 19 | 0.0012616 | 0.00031619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3619-21_0_2_load_15 | 21 | 0.00058469 | 0.00014654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3619-21_0_2_load_16 | 22 | 0.00075864 | 0.00019013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3619-21_0_2_load_18 | 23 | 0.003647 | 0.00091403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3619-21_0_2_load_19 | 24 | 0.00072325 | 0.00018126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3619-21_0_2_load_20 | 25 | 0.0026603 | 0.00066672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3619-21_0_2_load_46 | 26 | 0.0018305 | 0.00045878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3619-21_0_2_load_59 | 27 | 0.0028805 | 0.00072192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3619-21_0_2_load_21 | 28 | 0.00092429 | 0.00023165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3619-21_0_2_load_68 | 29 | 0.0026449 | 0.00066286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3619-21_0_2_load_22 | 30 | 0.00050047 | 0.00012543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3619-21_0_2_load_23 | 31 | 0.0012557 | 0.00031471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3619-21_0_2_load_24 | 32 | 0.0013737 | 0.00034429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3619-21_0_2_load_25 | 33 | 0.0010854 | 0.00027203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3619-21_0_2_load_26 | 34 | 0.0014477 | 0.00036282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3619-21_0_2_load_31 | 35 | 0.0010684 | 0.00026776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3619-21_0_2_load_32 | 37 | 0.00077413 | 0.00019401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3619-21_0_2_load_33 | 38 | 0.0016729 | 0.00041926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3619-21_0_2_load_35 | 39 | 0.00078018 | 0.00019553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3619-21_0_2_load_36 | 40 | 0.0014554 | 0.00036477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3619-21_0_2_load_37 | 42 | 0.0013953 | 0.0003497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3619-21_0_2_load_38 | 43 | 0.00074419 | 0.00018651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3619-21_0_2_load_39 | 44 | 0.00086054 | 0.00021567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3619-21_0_2_load_41 | 45 | 0.0010174 | 0.00025499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3619-21_0_2_load_83 | 46 | 0.0017148 | 0.00042978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3619-21_0_2_load_43 | 49 | 0.00037135 | 9.307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3619-21_0_2_load_44 | 50 | 0.00040933 | 0.00010259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3619-21_0_2_load_45 | 51 | 0.00040289 | 0.00010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3619-21_0_2_load_47 | 52 | 0.0016112 | 0.0004038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3619-21_0_2_load_48 | 53 | 0.00033147 | 8.3075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3619-21_0_2_load_49 | 54 | 0.0011104 | 0.0002783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3619-21_0_2_load_50 | 55 | 0.0004766 | 0.00011945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3619-21_0_2_load_51 | 56 | 0.00048526 | 0.00012162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3619-21_0_2_load_52 | 57 | 0.00024957 | 6.2548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3619-21_0_2_load_53 | 58 | 0.0004022 | 0.0001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3619-21_0_2_load_55 | 60 | 0.00064144 | 0.00016076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3619-21_0_2_load_57 | 62 | 0.00043247 | 0.00010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3619-21_0_2_load_107 | 64 | 0.0015014 | 0.00037629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3619-21_0_2_load_58 | 65 | 0.0029012 | 0.00072712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3619-21_0_2_load_60 | 66 | 0.0019061 | 0.00047772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3619-21_0_2_load_61 | 67 | 0.0035386 | 0.00088687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3619-21_0_2_load_62 | 68 | 0.0015863 | 0.00039756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3619-21_0_2_load_64 | 70 | 0.0011048 | 0.00027689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3619-21_0_2_load_65 | 71 | 0.0004468 | 0.00011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3619-21_0_2_load_66 | 72 | 0.001202 | 0.00030124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3619-21_0_2_load_67 | 73 | 0.00053854 | 0.00013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3619-21_0_2_load_71 | 74 | 0.00075507 | 0.00018924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3619-21_0_2_load_69 | 75 | 0.00042204 | 0.00010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3619-21_0_2_load_70 | 76 | 0.00075488 | 0.00018919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3619-21_0_2_load_75 | 78 | 0.00029045 | 7.2794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3619-21_0_2_load_76 | 79 | 0.00025724 | 6.4471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3619-21_0_2_load_106 | 80 | 0.00038103 | 9.5494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3619-21_0_2_load_81 | 81 | 0.00024631 | 6.1731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3619-21_0_2_load_78 | 82 | 0.0016181 | 0.00040552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3619-21_0_2_load_80 | 84 | 0.00045252 | 0.00011341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3619-21_0_2_load_94 | 85 | 0.00092157 | 0.00023097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3619-21_0_2_load_263 | 86 | 0.0047751 | 0.0011968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3619-21_0_2_load_82 | 87 | 0.0010078 | 0.00025259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3619-21_0_2_load_262 | 88 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3619-21_0_2_load_85 | 90 | 0.00051 | 0.00012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3619-21_0_2_load_86 | 91 | 0.00059574 | 0.00014931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3619-21_0_2_load_87 | 92 | 0.00090896 | 0.00022781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3619-21_0_2_load_88 | 93 | 0.00069615 | 0.00017447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3619-21_0_2_load_89 | 94 | 0.00041128 | 0.00010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3619-21_0_2_load_92 | 96 | 0.00049324 | 0.00012362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3619-21_0_2_load_115 | 97 | 0.00010381 | 2.6017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3619-21_0_2_load_96 | 98 | 0.00035312 | 8.8499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3619-21_0_2_load_93 | 99 | 0.0006011 | 0.00015065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3619-21_0_2_load_95 | 100 | 0.00049518 | 0.0001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3619-21_0_2_load_104 | 101 | 0.0010213 | 0.00025595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3619-21_0_2_load_97 | 102 | 0.00051441 | 0.00012892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3619-21_0_2_load_113 | 103 | 0.00046054 | 0.00011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3619-21_0_2_load_99 | 105 | 0.00039171 | 9.8171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3619-21_0_2_load_101 | 106 | 0.00050424 | 0.00012637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3619-21_0_2_load_100 | 107 | 0.00031826 | 7.9764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3619-21_0_2_load_105 | 108 | 0.00051294 | 0.00012856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3619-21_0_2_load_102 | 109 | 0.00081084 | 0.00020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3619-21_0_2_load_103 | 110 | 0.00096098 | 0.00024084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3619-21_0_2_load_108 | 111 | 0.00029484 | 7.3895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3619-21_0_2_load_109 | 112 | 0.00046271 | 0.00011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3619-21_0_2_load_264 | 114 | 0.0032799 | 0.00082202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3619-21_0_2_load_114 | 116 | 0.0003897 | 9.7667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3619-21_0_2_load_116 | 117 | 0.00020511 | 5.1406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3619-21_0_2_load_118 | 119 | 0.00014197 | 3.5582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3619-21_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3619-21_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3619-21_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0052072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3619-21_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3619-21_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.017996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3619-21_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.013909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3619-21_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.014999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3619-21_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.019557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3619-21_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0043585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3619-21_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.025292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3619-21_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.012317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3619-21_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.019494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3619-21_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.016659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3619-21_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.008616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3619-21_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.010628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3619-21_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 35 | 0.01384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3619-21_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 34 | 0.0014424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3619-21_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 36 | 0.048688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3619-21_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 26 | 0.0055067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3619-21_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.00020697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3619-21_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 49 | 0.013006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3619-21_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.013349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3619-21_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0088068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3619-21_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.017348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3619-21_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.0060302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3619-21_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0050049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3619-21_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.014405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3619-21_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.010248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3619-21_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.00057498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3619-21_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0031472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3619-21_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.010717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3619-21_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.016801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3619-21_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 52 | 0.0034126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3619-21_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 66 | 0.015062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3619-21_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.013402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3619-21_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 75 | 0.0046923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3619-21_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.017826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3619-21_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.001906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3619-21_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0097585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3619-21_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.014571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3619-21_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0097884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3619-21_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.015194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3619-21_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.046651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3619-21_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0028859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3619-21_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.020767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3619-21_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.05534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3619-21_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.040405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3619-21_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.13655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3619-21_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.026791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3619-21_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.026633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3619-21_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0013857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3619-21_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.032725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3619-21_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 88 | 0.032328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3619-21_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 89 | 0.22089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3619-21_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 82 | 0.044884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3619-21_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 83 | 0.21479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3619-21_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.023215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3619-21_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.015273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3619-21_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0089842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3619-21_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0061398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3619-21_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0078072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3619-21_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0097827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3619-21_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3619-21_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0033165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3619-21_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.063299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3619-21_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.020525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3619-21_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.020646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3619-21_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.034404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3619-21_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.054207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3619-21_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.021518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3619-21_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.024873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3619-21_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 114 | 0.035175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3619-21_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 115 | 0.17863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3619-21_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 111 | 0.02483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3619-21_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0062307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3619-21_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0021978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3619-21_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.03638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3619-21_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.022335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3619-21_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.026224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3619-21_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.037618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3619-21_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3619-21_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.00091727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3619-21_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0096548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3619-21_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.094679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3619-21_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.14052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3619-21_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.098085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3619-21_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.26058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3619-21_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 87 | 0.063279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3619-21_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.3214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3619-21_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.19628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3619-21_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.21436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3619-21_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.03275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3619-21_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 99 | 0.071509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3619-21_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.079973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3619-21_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.017549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3619-21_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0027347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3619-21_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.011304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3619-21_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.034647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3619-21_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.14634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3619-21_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.19178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3619-21_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.63427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3619-21_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.069969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3619-21_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 117 | 0.023326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3619-21_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.38134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3619-21_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.031275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3619-21_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 109 | 0.047062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3619-21_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 110 | 0.18603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3619-21_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.31207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3619-21_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 113 | 0.010487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3619-21_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.013719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3619-21_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.32708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3619-21_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.022099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3619-21_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.068376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3619-21_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.38876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3619-21_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.02121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3619-21_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.13245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3619-21_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.3844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3619-21_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.022671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3619-21_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.022185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3619-21_0_2_trafo_7 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2737096.1193 | 1178582.3381 | 2737095.5134 | 1178579.2789 | 2737089.8393 | 1178566.1247
1 | 2737099.6043 | 1178599.9327 | 2737096.1193 | 1178582.3381
2 | 2737087.0902 | 1178561.8841 | 2737088.4504 | 1178562.9049 | 2737089.8393 | 1178566.1247
3 | 2737099.6043 | 1178599.9327 | 2737091.6269 | 1178601.8184 | 2737082.64 | 1178603.4868
4 | 2737099.6043 | 1178599.9327 | 2737106.4851 | 1178616.561
5 | 2737094.8155 | 1178550.3074 | 2737087.0902 | 1178561.8841
6 | 2737087.0902 | 1178561.8841 | 2737080.9512 | 1178561.2544 | 2737072.1613 | 1178560.4333
7 | 2737082.64 | 1178603.4868 | 2737073.6025 | 1178605.1646 | 2737064.6541 | 1178599.9329
8 | 2737108.1516 | 1178620.5883 | 2737106.4851 | 1178616.561
9 | 2737094.8155 | 1178550.3074 | 2737099.4365 | 1178542.1067 | 2737103.5014 | 1178533.493 | 2737105.3299 | 1178527.4079
10 | 2737094.8155 | 1178550.3074 | 2737082.748 | 1178552.7751
11 | 2737094.8155 | 1178550.3074 | 2737113.9127 | 1178546.3964
12 | 2737055.5741 | 1178558.8838 | 2737072.1613 | 1178560.4333
13 | 2737113.7574 | 1178627.1437 | 2737108.1516 | 1178620.5883
14 | 2737108.1516 | 1178620.5883 | 2737097.5522 | 1178621.371
15 | 2737114.1316 | 1178517.0505 | 2737113.5922 | 1178517.4224 | 2737107.8188 | 1178522.5277 | 2737105.3299 | 1178527.4079 | 2737105.3299 | 1178527.4079
16 | 2737115.3257 | 1178546.107 | 2737113.9127 | 1178546.3964
17 | 2737011.6838 | 1178579.8972 | 2737012.3729 | 1178579.5126 | 2737048.4894 | 1178560.8345 | 2737055.5741 | 1178558.8838
18 | 2737113.7574 | 1178627.1437 | 2737109.8988 | 1178631.0723
19 | 2737113.9023 | 1178626.9959 | 2737113.7574 | 1178627.1437
20 | 2737097.5522 | 1178621.371 | 2737092.861 | 1178621.7175 | 2737085.2502 | 1178625.0329
21 | 2737120.0657 | 1178620.7052 | 2737126.684 | 1178610.4042 | 2737127.5968 | 1178609.7817
22 | 2737120.0657 | 1178620.7052 | 2737113.9023 | 1178626.9959
23 | 2737120.0657 | 1178620.7052 | 2737137.1126 | 1178623.9242
24 | 2737143.0381 | 1178625.0432 | 2737137.1126 | 1178623.9242
25 | 2737167.4802 | 1178594.6693 | 2737167.4418 | 1178589.6646
26 | 2737167.4802 | 1178594.6693 | 2737180.2724 | 1178601.2915
27 | 2737162.9009 | 1178580.4771 | 2737167.4418 | 1178589.6646
28 | 2737180.2724 | 1178601.2915 | 2737180.7831 | 1178601.5558
29 | 2737143.0381 | 1178625.0432 | 2737146.1306 | 1178625.6271
30 | 2737162.9009 | 1178580.4771 | 2737158.1522 | 1178570.8691
31 | 2737180.7831 | 1178601.5558 | 2737181.8411 | 1178602.1035 | 2737196.1124 | 1178608.4264
32 | 2737107.3804 | 1178633.371 | 2737109.0148 | 1178631.9723 | 2737109.8988 | 1178631.0723
33 | 2737160.485 | 1178629.985 | 2737152.1611 | 1178626.7659 | 2737146.1306 | 1178625.6271
34 | 2737158.1522 | 1178570.8691 | 2737152.2138 | 1178558.8543
35 | 2737196.1124 | 1178608.4264 | 2737200.4025 | 1178610.3271
36 | 2737140.7751 | 1178545.635 | 2737143.6442 | 1178546.9988 | 2737151.6105 | 1178557.6336 | 2737152.2138 | 1178558.8543
37 | 2737139.0536 | 1178544.8167 | 2737140.7751 | 1178545.635
38 | 2737139.0536 | 1178544.8167 | 2737136.2716 | 1178543.4942 | 2737129.6006 | 1178543.1862
39 | 2737115.3257 | 1178546.107 | 2737129.5902 | 1178543.1857 | 2737129.6006 | 1178543.1862
40 | 2737114.1316 | 1178517.0505 | 2737122.1903 | 1178511.4945
41 | 2737011.6838 | 1178579.8972 | 2736998.4153 | 1178587.301
42 | 2737011.6838 | 1178579.8972 | 2737010.1019 | 1178576.5363 | 2737009.5535 | 1178574.4444 | 2737009.6191 | 1178571.577 | 2737011.6055 | 1178567.2746 | 2737031.6641 | 1178540.8605
43 | 2737124.5662 | 1178509.8564 | 2737122.1903 | 1178511.4945
44 | 2736978.733 | 1178593.5217 | 2736994.3016 | 1178589.5965 | 2736998.4153 | 1178587.301
45 | 2737031.6641 | 1178540.8605 | 2737058.1521 | 1178505.9799 | 2737065.3258 | 1178496.9382
46 | 2736948.8511 | 1178614.0106 | 2736959.525 | 1178613.5429 | 2736968.5342 | 1178609.6567 | 2736976.2786 | 1178602.5837 | 2736978.1162 | 1178598.4336 | 2736978.733 | 1178593.5217
47 | 2736875.1461 | 1178593.7238 | 2736872.1843 | 1178599.2382 | 2736870.7921 | 1178602.6313 | 2736870.5031 | 1178606.9169 | 2736871.4619 | 1178610.119 | 2736873.3764 | 1178612.976 | 2736876.3661 | 1178614.9457 | 2736879.9798 | 1178615.6954 | 2736884.5435 | 1178614.343 | 2736888.0306 | 1178611.5982 | 2736905.6788 | 1178595.5999 | 2736910.2439 | 1178592.1792 | 2736915.1748 | 1178590.1458 | 2736920.9657 | 1178588.9437 | 2736926.1695 | 1178588.6845 | 2736946.296 | 1178592.3579 | 2736964.9469 | 1178594.7078 | 2736978.733 | 1178593.5217
48 | 2737065.3258 | 1178496.9382 | 2737081.9777 | 1178475.9504
49 | 2737081.9777 | 1178475.9504 | 2737098.5311 | 1178455.0867
50 | 2737099.3923 | 1178454.0012 | 2737098.5311 | 1178455.0867
51 | 2737119.3963 | 1178428.1088 | 2737112.9418 | 1178436.9236 | 2737099.3923 | 1178454.0012
52 | 2736875.1461 | 1178593.7238 | 2736882.0404 | 1178593.7478 | 2736899.884 | 1178575.5522
53 | 2736875.1461 | 1178593.7238 | 2736726.2273 | 1178430.5802
54 | 2737119.3963 | 1178428.1088 | 2737128.9202 | 1178415.1055 | 2737134.3692 | 1178409.8149 | 2737140.499 | 1178406.1745 | 2737150.3213 | 1178402.5185 | 2737153.7619 | 1178401.5998
55 | 2736980.7922 | 1178384.6865 | 2736971.5248 | 1178391.4912 | 2736957.479 | 1178404.0245 | 2736952.9153 | 1178412.3934 | 2736980.206 | 1178403.3096 | 2737014.6506 | 1178404.6417 | 2737093.8832 | 1178410.2675 | 2737109.6193 | 1178416.0872 | 2737119.3963 | 1178428.1088
56 | 2737085.2502 | 1178625.0329 | 2737084.4453 | 1178625.3835 | 2737066.9317 | 1178639.2477
57 | 2737054.9566 | 1178648.7275 | 2737066.9317 | 1178639.2477
58 | 2737107.3804 | 1178633.371 | 2737100.5545 | 1178639.2124
59 | 2737100.5545 | 1178639.2124 | 2737095.8896 | 1178643.2044
60 | 2737090.5839 | 1178648.8914 | 2737093.6636 | 1178645.1093 | 2737095.8896 | 1178643.2044
61 | 2737090.5839 | 1178648.8914 | 2737084.4069 | 1178656.4772
62 | 2737084.4069 | 1178656.4772 | 2737078.3746 | 1178663.8854 | 2737076.3765 | 1178665.6345
63 | 2737073.881 | 1178667.819 | 2737076.3765 | 1178665.6345
64 | 2737033.7755 | 1178715.9284 | 2737037.8634 | 1178707.3041 | 2737043.2897 | 1178698.6436 | 2737052.3105 | 1178687.5635 | 2737065.9336 | 1178674.7761 | 2737073.881 | 1178667.819
65 | 2737033.7755 | 1178715.9284 | 2737053.0414 | 1178710.7535 | 2737053.5858 | 1178710.5658
66 | 2737024.9332 | 1178734.5852 | 2737030.7798 | 1178722.2537 | 2737033.7755 | 1178715.9284
67 | 2737084.8518 | 1178696.9877 | 2737078.027 | 1178702.1401 | 2737053.5858 | 1178710.5658
68 | 2737024.9332 | 1178734.5852 | 2737007.3855 | 1178771.6016 | 2737004.0557 | 1178776.4959 | 2737011.166 | 1178774.7459
69 | 2737024.9332 | 1178734.5852 | 2737008.147 | 1178748.0484
70 | 2737102.5289 | 1178680.2611 | 2737100.8404 | 1178684.5703 | 2737087.8196 | 1178694.7471 | 2737084.8518 | 1178696.9877
71 | 2737011.166 | 1178774.7459 | 2737021.7344 | 1178753.471 | 2737029.7109 | 1178745.2692
72 | 2737011.166 | 1178774.7459 | 2737004.0557 | 1178776.4959 | 2736998.6679 | 1178781.4656 | 2736993.2366 | 1178785.3334 | 2736986.2748 | 1178792.2908 | 2736983.9421 | 1178795.6957 | 2736982.8165 | 1178799.4618 | 2736982.2338 | 1178804.5524 | 2736992.1703 | 1178838.6721 | 2737026.6939 | 1178877.2237 | 2737048.2241 | 1178906.3713 | 2737056.7964 | 1178912.8833
73 | 2737008.147 | 1178748.0484 | 2736998.4047 | 1178755.8621 | 2736988.0532 | 1178762.5824
74 | 2737160.485 | 1178629.985 | 2737166.2962 | 1178632.2323
75 | 2737168.3461 | 1178633.0251 | 2737166.2962 | 1178632.2323
76 | 2737284.5895 | 1178654.5279 | 2737252.0882 | 1178638.1815
77 | 2737284.5895 | 1178654.5279 | 2737305.0624 | 1178658.7442 | 2737306.4929 | 1178658.8226
78 | 2737229.2704 | 1178625.2616 | 2737250.5386 | 1178637.4022 | 2737252.0882 | 1178638.1815
79 | 2737306.4929 | 1178658.8226 | 2737314.8342 | 1178659.2794 | 2737329.3825 | 1178661.8589 | 2737339.8518 | 1178667.6475 | 2737341.3403 | 1178669.6882
80 | 2737210.0684 | 1178614.6096 | 2737212.4879 | 1178615.6816 | 2737229.2704 | 1178625.2616
81 | 2737209.2297 | 1178614.238 | 2737210.0684 | 1178614.6096
82 | 2737209.2297 | 1178614.238 | 2737200.4025 | 1178610.3271
83 | 2737828.1034 | 1178648.9328 | 2737827.5193 | 1178635.1087 | 2737831.491 | 1178622.9462 | 2737840.9007 | 1178605.9938 | 2737854.6957 | 1178594.4575 | 2737868.1795 | 1178587.8179 | 2737883.6234 | 1178584.6927
84 | 2737828.1034 | 1178648.9328 | 2737822.8155 | 1178643.5405 | 2737815.5341 | 1178639.0808 | 2737783.4459 | 1178626.0781 | 2737777.5351 | 1178624.5078 | 2737768.1167 | 1178623.8909 | 2737726.9176 | 1178632.14 | 2737708.339 | 1178637.6399 | 2737696.8804 | 1178643.4706
85 | 2737883.6234 | 1178584.6927 | 2737969.38 | 1178632.2995
86 | 2737696.8804 | 1178643.4706 | 2737619.2543 | 1178394.7192
87 | 2737619.2543 | 1178394.7192 | 2737625.4572 | 1178363.638 | 2737627.4766 | 1178355.9229 | 2737631.134 | 1178348.4455 | 2737635.6481 | 1178343.9456 | 2737641.4609 | 1178340.8099 | 2737643.648 | 1178340.0747
88 | 2737312.2196 | 1178489.7166 | 2737619.2543 | 1178394.7192
89 | 2737153.7619 | 1178401.5998 | 2737162.2887 | 1178399.323 | 2737171.7426 | 1178398.4051 | 2737179.488 | 1178400.3282 | 2737190.2518 | 1178404.9668 | 2737197.3034 | 1178408.4752 | 2737202.5107 | 1178411.0741 | 2737216.6322 | 1178421.305 | 2737220.4398 | 1178425.2729 | 2737230.952 | 1178445.2398 | 2737235.2726 | 1178453.5117 | 2737241.0926 | 1178459.0602 | 2737262.7996 | 1178477.8491 | 2737279.8831 | 1178488.5706 | 2737289.2617 | 1178490.9315 | 2737299.3883 | 1178491.6749 | 2737312.2196 | 1178489.7166
90 | 2737153.7619 | 1178401.5998 | 2737166.9853 | 1178187.645
91 | 2736980.7922 | 1178384.6865 | 2736987.9656 | 1178386.2181 | 2737013.4258 | 1178384.654
92 | 2737236.3538 | 1178187.9522 | 2737223.7875 | 1178181.885 | 2737216.753 | 1178180.2895 | 2737196.8141 | 1178182.3906 | 2737168.5101 | 1178187.2582 | 2737166.9853 | 1178187.645
93 | 2736726.2273 | 1178430.5802 | 2736723.4552 | 1178428.4487 | 2736722.1811 | 1178425.9956 | 2736721.1855 | 1178422.3924 | 2736721.1042 | 1178419.2548 | 2736723.2836 | 1178409.1634 | 2736724.5373 | 1178401.4528 | 2736724.8115 | 1178395.4655 | 2736723.4645 | 1178385.4827 | 2736720.1259 | 1178376.6888 | 2736715.8894 | 1178371.3993 | 2736708.6305 | 1178359.5359 | 2736708.2705 | 1178357.0203
94 | 2736714.0649 | 1178320.3594 | 2736714.7418 | 1178317.4874 | 2736716.8672 | 1178307.4171 | 2736718.2488 | 1178303.339
95 | 2736714.0649 | 1178320.3594 | 2736713.4376 | 1178323.0212
96 | 2736718.2488 | 1178303.339 | 2736719.7195 | 1178298.9979 | 2736723.2968 | 1178293.3084
97 | 2736713.4376 | 1178323.0212 | 2736708.4704 | 1178344.0982 | 2736707.7798 | 1178349.5755 | 2736707.9184 | 1178354.5603 | 2736708.2705 | 1178357.0203
98 | 2736835.5964 | 1178204.6679 | 2736832.7684 | 1178210.3411 | 2736819.8804 | 1178221.3778 | 2736807.4278 | 1178231.4237 | 2736791.2805 | 1178245.5996 | 2736780.7336 | 1178252.1975 | 2736769.3509 | 1178255.2291 | 2736760.1916 | 1178256.9661 | 2736755.1053 | 1178260.1081 | 2736749.0431 | 1178267.153 | 2736738.6637 | 1178278.8142 | 2736723.2968 | 1178293.3084
99 | 2736835.5964 | 1178204.6679 | 2736830.4794 | 1178199.4361 | 2736815.9237 | 1178196.4573 | 2736807.2218 | 1178196.2365 | 2736785.6789 | 1178199.9703 | 2736755.6141 | 1178206.3118 | 2736726.3082 | 1178209.2127 | 2736700.5757 | 1178208.6146 | 2736686.4295 | 1178210.4714 | 2736676.9917 | 1178211.3459 | 2736661.6717 | 1178212.7202 | 2736648.7342 | 1178218.06
100 | 2736835.5964 | 1178204.6679 | 2736953.9046 | 1177581.5253
101 | 2736648.7342 | 1178218.06 | 2736641.5536 | 1178221.0238 | 2736628.3399 | 1178228.2505 | 2736621.7242 | 1178236.7841 | 2736608.3136 | 1178270.5618
102 | 2736953.9046 | 1177581.5253 | 2736954.2776 | 1177578.875 | 2736964.9179 | 1177561.1782
103 | 2736608.3136 | 1178270.5618 | 2736236.2827 | 1178354.3252
104 | 2737265.099 | 1178200.1998 | 2737249.3431 | 1178194.2236 | 2737236.3538 | 1178187.9522
105 | 2736236.2827 | 1178354.3252 | 2736243.4237 | 1178386.394 | 2736246.8467 | 1178400.1832
106 | 2736212.3462 | 1178170.3535 | 2736212.0572 | 1178178.6342 | 2736214.2921 | 1178197.6884 | 2736215.9843 | 1178222.4568 | 2736221.9215 | 1178267.9708 | 2736229.842 | 1178298.196 | 2736232.3805 | 1178312.9649 | 2736233.7062 | 1178335.6902 | 2736235.0518 | 1178348.7974 | 2736236.2827 | 1178354.3252
107 | 2736918.9884 | 1178884.9477 | 2736697.5171 | 1179104.8088
108 | 2736929.4037 | 1178886.4088 | 2736918.9884 | 1178884.9477
109 | 2736335.7439 | 1178784.8295 | 2736331.5027 | 1178797.8762
110 | 2736335.7439 | 1178784.8295 | 2736268.0275 | 1178464.8383
111 | 2736331.5027 | 1178797.8762 | 2736327.369 | 1178810.5922 | 2736324.1818 | 1178818.7177
112 | 2736246.8467 | 1178400.1832 | 2736257.5063 | 1178443.1239 | 2736262.1991 | 1178453.2382 | 2736268.0275 | 1178464.8383
113 | 2736324.1818 | 1178818.7177 | 2736321.9413 | 1179207.47
114 | 2736968.8852 | 1178771.6203 | 2736986.5415 | 1178763.5638 | 2736988.0532 | 1178762.5824
115 | 2736929.4037 | 1178886.4088 | 2736933.334 | 1178875.9683 | 2736935.9933 | 1178862.9524 | 2736940.438 | 1178847.7311 | 2736942.4343 | 1178836.6348 | 2736941.3061 | 1178823.1209 | 2736939.6993 | 1178808.473 | 2736940.9147 | 1178795.4241 | 2736942.1972 | 1178788.8038 | 2736944.2479 | 1178784.3584 | 2736949.8747 | 1178780.2948 | 2736968.8852 | 1178771.6203
116 | 2737056.7964 | 1178912.8833 | 2737369.1004 | 1179136.9993
117 | 2736965.5545 | 1177539.38 | 2736967.9053 | 1177547.918 | 2736966.6434 | 1177558.3082 | 2736964.9179 | 1177561.1782
118 | 2736965.5545 | 1177539.38 | 2736980.5605 | 1177545.8053 | 2736985.4329 | 1177549.0635

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2737096.1193 | 1178582.3381
1 | 2737089.8393 | 1178566.1247
2 | 2737099.6043 | 1178599.9327
3 | 2737087.0902 | 1178561.8841
4 | 2737082.64 | 1178603.4868
5 | 2737106.4851 | 1178616.561
6 | 2737094.8155 | 1178550.3074
7 | 2737072.1613 | 1178560.4333
8 | 2737064.6541 | 1178599.9329
9 | 2737108.1516 | 1178620.5883
10 | 2737105.3299 | 1178527.4079
11 | 2737082.748 | 1178552.7751
12 | 2737113.9127 | 1178546.3964
13 | 2737055.5741 | 1178558.8838
14 | 2737113.7574 | 1178627.1437
15 | 2737097.5522 | 1178621.371
16 | 2737127.5968 | 1178609.7817
17 | 2737120.0657 | 1178620.7052
18 | 2737113.9023 | 1178626.9959
19 | 2737137.1126 | 1178623.9242
20 | 2737167.4802 | 1178594.6693
21 | 2737167.4418 | 1178589.6646
22 | 2737180.2724 | 1178601.2915
23 | 2737143.0381 | 1178625.0432
24 | 2737162.9009 | 1178580.4771
25 | 2737180.7831 | 1178601.5558
26 | 2737109.8988 | 1178631.0723
27 | 2737146.1306 | 1178625.6271
28 | 2737158.1522 | 1178570.8691
29 | 2737196.1124 | 1178608.4264
30 | 2737152.2138 | 1178558.8543
31 | 2737140.7751 | 1178545.635
32 | 2737139.0536 | 1178544.8167
33 | 2737129.6006 | 1178543.1862
34 | 2737115.3257 | 1178546.107
35 | 2737114.1316 | 1178517.0505
36 | 2737011.6838 | 1178579.8972
37 | 2737122.1903 | 1178511.4945
38 | 2737124.5662 | 1178509.8564
39 | 2736998.4153 | 1178587.301
40 | 2737031.6641 | 1178540.8605
41 | 2736978.733 | 1178593.5217
42 | 2737065.3258 | 1178496.9382
43 | 2737081.9777 | 1178475.9504
44 | 2737098.5311 | 1178455.0867
45 | 2737099.3923 | 1178454.0012
46 | 2736948.8511 | 1178614.0106
47 | 2736875.1461 | 1178593.7238
48 | 2737119.3963 | 1178428.1088
49 | 2737085.2502 | 1178625.0329
50 | 2737066.9317 | 1178639.2477
51 | 2737054.9566 | 1178648.7275
52 | 2737107.3804 | 1178633.371
53 | 2737100.5545 | 1178639.2124
54 | 2737095.8896 | 1178643.2044
55 | 2737090.5839 | 1178648.8914
56 | 2737084.4069 | 1178656.4772
57 | 2737076.3765 | 1178665.6345
58 | 2737073.881 | 1178667.819
59 | 2737033.7755 | 1178715.9284
60 | 2737053.5858 | 1178710.5658
61 | 2737024.9332 | 1178734.5852
62 | 2737084.8518 | 1178696.9877
63 | 2737011.166 | 1178774.7459
64 | 2737008.147 | 1178748.0484
65 | 2737102.5289 | 1178680.2611
66 | 2737160.485 | 1178629.985
67 | 2737166.2962 | 1178632.2323
68 | 2737168.3461 | 1178633.0251
69 | 2737284.5895 | 1178654.5279
70 | 2737252.0882 | 1178638.1815
71 | 2737306.4929 | 1178658.8226
72 | 2737229.2704 | 1178625.2616
73 | 2737341.3403 | 1178669.6882
74 | 2737210.0684 | 1178614.6096
75 | 2737200.4025 | 1178610.3271
76 | 2737209.2297 | 1178614.238
77 | 2737828.1034 | 1178648.9328
78 | 2737883.6234 | 1178584.6927
79 | 2737696.8804 | 1178643.4706
80 | 2737969.38 | 1178632.2995
81 | 2737619.2543 | 1178394.7192
82 | 2737153.7619 | 1178401.5998
83 | 2736980.7922 | 1178384.6865
84 | 2737312.2196 | 1178489.7166
85 | 2737166.9853 | 1178187.645
86 | 2737013.4258 | 1178384.654
87 | 2737643.648 | 1178340.0747
88 | 2736899.884 | 1178575.5522
89 | 2736726.2273 | 1178430.5802
90 | 2736714.0649 | 1178320.3594
91 | 2736718.2488 | 1178303.339
92 | 2736713.4376 | 1178323.0212
93 | 2736723.2968 | 1178293.3084
94 | 2736708.2705 | 1178357.0203
95 | 2736835.5964 | 1178204.6679
96 | 2736648.7342 | 1178218.06
97 | 2736953.9046 | 1177581.5253
98 | 2736608.3136 | 1178270.5618
99 | 2737236.3538 | 1178187.9522
100 | 2737265.099 | 1178200.1998
101 | 2736236.2827 | 1178354.3252
102 | 2736697.5171 | 1179104.8088
103 | 2736918.9884 | 1178884.9477
104 | 2736335.7439 | 1178784.8295
105 | 2736331.5027 | 1178797.8762
106 | 2736268.0275 | 1178464.8383
107 | 2736324.1818 | 1178818.7177
108 | 2736321.9413 | 1179207.47
109 | 2736246.8467 | 1178400.1832
110 | 2736212.3462 | 1178170.3535
111 | 2736988.0532 | 1178762.5824
112 | 2736968.8852 | 1178771.6203
113 | 2736929.4037 | 1178886.4088
114 | 2737029.7109 | 1178745.2692
115 | 2737056.7964 | 1178912.8833
116 | 2737369.1004 | 1179136.9993
117 | 2736964.9179 | 1177561.1782
118 | 2736965.5545 | 1177539.38
119 | 2736985.4329 | 1177549.0635
120 | 2737087.0902 | 1178561.8841

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1