## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3619-26_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3619-26_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3619-26_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3619-26_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3619-26_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3619-26_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3619-26_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3619-26_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3619-26_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3619-26_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3619-26_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3619-26_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3619-26_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3619-26_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3619-26_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3619-26_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3619-26_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3619-26_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3619-26_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3619-26_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3619-26_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3619-26_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3619-26_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3619-26_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3619-26_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3619-26_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3619-26_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3619-26_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3619-26_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3619-26_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3619-26_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3619-26_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3619-26_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3619-26_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3619-26_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3619-26_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3619-26_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3619-26_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3619-26_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3619-26_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3619-26_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3619-26_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3619-26_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3619-26_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3619-26_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3619-26_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3619-26_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3619-26_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3619-26_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3619-26_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3619-26_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3619-26_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3619-26_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3619-26_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3619-26_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3619-26_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3619-26_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3619-26_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3619-26_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3619-26_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3619-26_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3619-26_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3619-26_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3619-26_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3619-26_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3619-26_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3619-26_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3619-26_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3619-26_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3619-26_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3619-26_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3619-26_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3619-26_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3619-26_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3619-26_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3619-26_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3619-26_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3619-26_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3619-26_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3619-26_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3619-26_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3619-26_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3619-26_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3619-26_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3619-26_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3619-26_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3619-26_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3619-26_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3619-26_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3619-26_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3619-26_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3619-26_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3619-26_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3619-26_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3619-26_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3619-26_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3619-26_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3619-26_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3619-26_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3619-26_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3619-26_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3619-26_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3619-26_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3619-26_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3619-26_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3619-26_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3619-26_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3619-26_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3619-26_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3619-26_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3619-26_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3619-26_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3619-26_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_161_0_node_239 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3619-26_0_4_load_0 | 0 | 0.0028149 | 0.00070549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3619-26_0_4_load_1 | 1 | 0.00069085 | 0.00017314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3619-26_0_4_load_4 | 2 | 0.00083159 | 0.00020842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3619-26_0_4_load_114 | 5 | 0.0048921 | 0.0012261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3619-26_0_4_load_3 | 6 | 0.00032349 | 8.1074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3619-26_0_4_load_62 | 7 | 0.0010049 | 0.00025185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3619-26_0_4_load_68 | 8 | 0.00079249 | 0.00019862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3619-26_0_4_load_61 | 9 | 0.00090561 | 0.00022697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3619-26_0_4_load_76 | 10 | 0.0012554 | 0.00031462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3619-26_0_4_load_77 | 11 | 0.0023376 | 0.00058586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3619-26_0_4_load_7 | 13 | 0.00099604 | 0.00024963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3619-26_0_4_load_113 | 14 | 0.00063247 | 0.00015851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3619-26_0_4_load_112 | 15 | 0.0012261 | 0.00030728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3619-26_0_4_load_8 | 16 | 0.0011145 | 0.00027931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3619-26_0_4_load_74 | 20 | 0.00078911 | 0.00019777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3619-26_0_4_load_12 | 21 | 0.0012228 | 0.00030647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3619-26_0_4_load_13 | 23 | 0.0034901 | 0.0008747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3619-26_0_4_load_14 | 24 | 0.0037378 | 0.00093678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3619-26_0_4_load_16 | 26 | 0.0035488 | 0.00088942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3619-26_0_4_load_17 | 27 | 0.0029535 | 0.00074021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3619-26_0_4_load_19 | 29 | 0.0071204 | 0.0017845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3619-26_0_4_load_109 | 30 | 0.00391 | 0.00097994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3619-26_0_4_load_108 | 31 | 0.0013771 | 0.00034514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3619-26_0_4_load_20 | 32 | 0.0067319 | 0.0016872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3619-26_0_4_load_21 | 33 | 0.0021935 | 0.00054973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3619-26_0_4_load_49 | 35 | 0.0023358 | 0.00058542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3619-26_0_4_load_22 | 37 | 0.0031847 | 0.00079816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3619-26_0_4_load_25 | 39 | 0.0021012 | 0.00052662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3619-26_0_4_load_24 | 40 | 0.0059909 | 0.0015015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3619-26_0_4_load_27 | 41 | 0.0045608 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3619-26_0_4_load_40 | 42 | 0.0021221 | 0.00053185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3619-26_0_4_load_38 | 43 | 0.0041331 | 0.0010359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3619-26_0_4_load_28 | 44 | 0.0034365 | 0.00086126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3619-26_0_4_load_29 | 45 | 0.003324 | 0.00083306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3619-26_0_4_load_30 | 46 | 0.0062023 | 0.0015544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3619-26_0_4_load_31 | 47 | 0.0029019 | 0.00072727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3619-26_0_4_load_32 | 48 | 0.0052259 | 0.0013097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3619-26_0_4_load_33 | 49 | 0.003569 | 0.00089447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3619-26_0_4_load_34 | 50 | 0.0030969 | 0.00077615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3619-26_0_4_load_35 | 51 | 0.0006749 | 0.00016915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3619-26_0_4_load_36 | 52 | 0.00065734 | 0.00016475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3619-26_0_4_load_43 | 53 | 0.00098009 | 0.00024563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3619-26_0_4_load_44 | 54 | 0.0014145 | 0.00035451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3619-26_0_4_load_37 | 55 | 0.005674 | 0.001422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3619-26_0_4_load_41 | 57 | 0.001197 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3619-26_0_4_load_42 | 58 | 0.0031243 | 0.00078302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3619-26_0_4_load_50 | 59 | 0.0057729 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3619-26_0_4_load_53 | 60 | 0.0020422 | 0.00051183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3619-26_0_4_load_45 | 62 | 0.0015153 | 0.00037978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3619-26_0_4_load_55 | 64 | 0.00088632 | 0.00022213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3619-26_0_4_load_51 | 65 | 0.0017375 | 0.00043545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3619-26_0_4_load_84 | 67 | 0.0007446 | 0.00018661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3619-26_0_4_load_85 | 68 | 0.0013522 | 0.00033889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3619-26_0_4_load_54 | 69 | 0.0021038 | 0.00052727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3619-26_0_4_load_56 | 70 | 0.0044513 | 0.0011156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3619-26_0_4_load_57 | 71 | 0.0027349 | 0.00068544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3619-26_0_4_load_67 | 72 | 0.0012828 | 0.00032151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3619-26_0_4_load_63 | 73 | 0.0011911 | 0.00029852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3619-26_0_4_load_58 | 74 | 0.00050895 | 0.00012756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3619-26_0_4_load_59 | 75 | 0.0041545 | 0.0010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3619-26_0_4_load_60 | 76 | 0.00051423 | 0.00012888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3619-26_0_4_load_64 | 77 | 0.0011388 | 0.0002854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3619-26_0_4_load_66 | 78 | 0.0010474 | 0.00026249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3619-26_0_4_load_81 | 80 | 0.0019062 | 0.00047773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3619-26_0_4_load_70 | 81 | 0.0010117 | 0.00025355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3619-26_0_4_load_71 | 82 | 0.0010888 | 0.00027288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3619-26_0_4_load_82 | 83 | 0.0035853 | 0.00089856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3619-26_0_4_load_78 | 84 | 0.0012511 | 0.00031356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3619-26_0_4_load_73 | 85 | 0.0010236 | 0.00025653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3619-26_0_4_load_79 | 86 | 0.00099901 | 0.00025038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3619-26_0_4_load_80 | 87 | 0.0017219 | 0.00043154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3619-26_0_4_load_83 | 88 | 0.0018256 | 0.00045753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3619-26_0_4_load_110 | 89 | 0.0013201 | 0.00033086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3619-26_0_4_load_111 | 90 | 0.0010085 | 0.00025277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3619-26_0_4_load_86 | 91 | 0.0027727 | 0.0006949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3619-26_0_4_load_87 | 92 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3619-26_0_4_load_89 | 94 | 0.0013473 | 0.00033767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3619-26_0_4_load_90 | 95 | 0.001897 | 0.00047544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3619-26_0_4_load_91 | 96 | 0.0029003 | 0.00072689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3619-26_0_4_load_93 | 97 | 0.0009985 | 0.00025025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3619-26_0_4_load_92 | 98 | 0.0025393 | 0.00063642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3619-26_0_4_load_94 | 99 | 0.0020454 | 0.00051263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3619-26_0_4_load_95 | 100 | 0.0013569 | 0.00034008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3619-26_0_4_load_96 | 101 | 0.0016382 | 0.00041056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3619-26_0_4_load_97 | 102 | 0.0033 | 0.00082706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3619-26_0_4_load_100 | 103 | 0.0013613 | 0.00034117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3619-26_0_4_load_98 | 104 | 0.001898 | 0.00047568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3619-26_0_4_load_99 | 105 | 0.0026116 | 0.00065454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3619-26_0_4_load_101 | 106 | 0.0021266 | 0.00053299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3619-26_0_4_load_102 | 107 | 0.0010806 | 0.00027081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3619-26_0_4_load_103 | 108 | 0.0012992 | 0.00032561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3619-26_0_4_load_104 | 109 | 0.0035521 | 0.00089024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3619-26_0_4_load_107 | 110 | 0.0014223 | 0.00035646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3619-26_0_4_load_105 | 111 | 0.0045256 | 0.0011342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3619-26_0_4_load_106 | 112 | 0.002864 | 0.00071778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3619-26_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.046327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3619-26_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.15436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3619-26_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.21811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3619-26_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.077764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3619-26_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.079133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3619-26_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.062405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3619-26_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.10745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3619-26_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.014796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3619-26_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.014336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3619-26_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 76 | 0.028109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3619-26_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.024142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3619-26_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.020248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3619-26_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.045319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3619-26_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.012074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3619-26_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.14597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3619-26_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0011219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3619-26_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 90 | 0.014563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3619-26_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.013993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3619-26_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.010435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3619-26_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.031756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3619-26_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.059994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3619-26_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.029149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3619-26_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 85 | 0.010224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3619-26_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 81 | 0.012812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3619-26_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.018384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3619-26_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.01852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3619-26_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.013993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3619-26_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.013328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3619-26_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.012996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3619-26_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0020561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3619-26_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0055544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3619-26_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.014484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3619-26_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 112 | 0.010201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3619-26_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0024725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3619-26_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.018287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3619-26_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.025009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3619-26_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.005338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3619-26_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 67 | 0.012951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3619-26_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 63 | 0.005788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3619-26_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 62 | 0.011546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3619-26_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.047947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3619-26_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.052038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3619-26_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.032009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3619-26_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.049555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3619-26_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.00849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3619-26_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0099267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3619-26_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 55 | 0.00045806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3619-26_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0064561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3619-26_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0083242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3619-26_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0080879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3619-26_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0051583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3619-26_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0055875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3619-26_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.012431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3619-26_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.011434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3619-26_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0031579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3619-26_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.015596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3619-26_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0048273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3619-26_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.0067174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3619-26_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.011337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3619-26_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3619-26_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0037522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3619-26_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0066493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3619-26_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.006356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3619-26_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.010276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3619-26_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 69 | 0.0078443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3619-26_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.0055015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3619-26_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.015404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3619-26_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.025393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3619-26_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.045212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3619-26_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 72 | 0.020293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3619-26_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 73 | 0.0082584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3619-26_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0011542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3619-26_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 91 | 0.01392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3619-26_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0077915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3619-26_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3619-26_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0014468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3619-26_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 80 | 0.007876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3619-26_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.029402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3619-26_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0090654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3619-26_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.012601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3619-26_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3619-26_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0069322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3619-26_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3619-26_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.022734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3619-26_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.017892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3619-26_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0049778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3619-26_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.020491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3619-26_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.016758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3619-26_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.021854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3619-26_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0070813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3619-26_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.001516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3619-26_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.014966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3619-26_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0019146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3619-26_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.009672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3619-26_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0078429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3619-26_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.014336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3619-26_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.047962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3619-26_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.010546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3619-26_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0073436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3619-26_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0069543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3619-26_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0079553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3619-26_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0063893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3619-26_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0096126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3619-26_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0025589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3619-26_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0047865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3619-26_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0095371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3619-26_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0075906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3619-26_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0030101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3619-26_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0012834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3619-26_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.010669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3619-26_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0017591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3619-26_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.010161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3619-26_0_4_trafo_47 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 113 | 63 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2731098.316 | 1182657.2569 | 2731116.2466 | 1182646.0104 | 2731139.5599 | 1182636.5466
1 | 2731121.9798 | 1182809.7919 | 2731098.316 | 1182657.2569
2 | 2731057.5074 | 1182434.4561 | 2731139.5599 | 1182636.5466
3 | 2731121.9798 | 1182809.7919 | 2731101.9636 | 1182825.6882 | 2731096.7879 | 1182837.4171 | 2731097.7132 | 1182851.3256 | 2731092.4699 | 1182876.2629
4 | 2731057.5074 | 1182434.4561 | 2731041.987 | 1182426.3663 | 2731003.1753 | 1182407.8374 | 2730999.1241 | 1182406.2143 | 2730993.4053 | 1182405.3998 | 2730986.134 | 1182405.0184 | 2730984.9333 | 1182405.048
5 | 2731092.4699 | 1182876.2629 | 2731088.5654 | 1182894.8248 | 2731083.184 | 1182915.9563 | 2731101.7933 | 1182926.9827
6 | 2730952.1396 | 1182302.7198 | 2730984.9333 | 1182405.048
7 | 2731022.3424 | 1182292.7659 | 2731025.5729 | 1182292.207 | 2731029.9092 | 1182290.5783 | 2731035.6611 | 1182288.4914 | 2731036.4138 | 1182288.3471
8 | 2731050.4391 | 1182285.49 | 2731045.4513 | 1182286.8709 | 2731041.0231 | 1182287.4634 | 2731036.4138 | 1182288.3471
9 | 2730924.6857 | 1182308.4149 | 2730929.6046 | 1182308.0108 | 2730935.4373 | 1182307.1153 | 2730942.5956 | 1182305.337 | 2730952.1396 | 1182302.7198
10 | 2731069.4208 | 1182291.3114 | 2731080.6723 | 1182290.0878 | 2731093.4667 | 1182289.2161
11 | 2731050.4391 | 1182285.49 | 2731055.038 | 1182288.2704 | 2731060.5767 | 1182290.3375 | 2731064.3231 | 1182291.2312 | 2731068.2449 | 1182291.4393 | 2731069.4208 | 1182291.3114
12 | 2731123.4048 | 1182268.4173 | 2731125.3705 | 1182271.4403 | 2731125.704 | 1182274.0051 | 2731125.1363 | 1182276.9059 | 2731123.594 | 1182279.6632 | 2731122.0673 | 1182281.7091 | 2731119.9851 | 1182283.6539 | 2731117.185 | 1182285.5941 | 2731114.0683 | 1182286.9936 | 2731110.0722 | 1182288.0848 | 2731093.4667 | 1182289.2161
13 | 2731050.4391 | 1182285.49 | 2731058.5422 | 1182277.539 | 2731059.2443 | 1182277.3704
14 | 2730975.3979 | 1182158.4814 | 2731106.812 | 1182094.9384
15 | 2730975.3979 | 1182158.4814 | 2730975.3419 | 1182159.602
16 | 2730974.6151 | 1182174.1467 | 2730975.3419 | 1182159.602
17 | 2731114.256 | 1182263.4134 | 2731127.0629 | 1182257.7746
18 | 2731114.256 | 1182263.4134 | 2731118.8931 | 1182265.4942 | 2731123.4048 | 1182268.4173
19 | 2731084.4686 | 1182254.8444 | 2731088.6694 | 1182258.3611 | 2731091.1107 | 1182259.204 | 2731095.7961 | 1182259.7736 | 2731103.6195 | 1182260.0671 | 2731108.1555 | 1182260.8336 | 2731111.5646 | 1182262.1313 | 2731114.256 | 1182263.4134
20 | 2731084.4686 | 1182254.8444 | 2731079.4685 | 1182255.7357 | 2731073.2238 | 1182256.2551 | 2731024.5746 | 1182256.1777
21 | 2730996.1353 | 1182261.7074 | 2731001.8461 | 1182259.753 | 2731008.6472 | 1182257.8891 | 2731013.6497 | 1182256.8866 | 2731021.1514 | 1182256.1722 | 2731024.5746 | 1182256.1777
22 | 2730996.1353 | 1182261.7074 | 2731006.0025 | 1182264.3858
23 | 2730996.1353 | 1182261.7074 | 2730984.0115 | 1182265.8494
24 | 2730760.8907 | 1182238.4032 | 2730762.7363 | 1182220.8254 | 2730762.7972 | 1182220.1187
25 | 2730758.1944 | 1182256.7198 | 2730760.3542 | 1182243.5126 | 2730760.8907 | 1182238.4032
26 | 2730762.7972 | 1182220.1187 | 2730763.9998 | 1182206.1775
27 | 2730758.1944 | 1182256.7198 | 2730770.3027 | 1182258.7855 | 2730771.3454 | 1182258.8426
28 | 2730758.6271 | 1182194.9052 | 2730764.2499 | 1182203.2786 | 2730763.9998 | 1182206.1775
29 | 2730773.3984 | 1182258.9551 | 2730771.3454 | 1182258.8426
30 | 2730758.6271 | 1182194.9052 | 2730759.538 | 1182193.0682 | 2730760.6919 | 1182189.7597
31 | 2730760.6919 | 1182189.7597 | 2730761.6242 | 1182187.087 | 2730764.6275 | 1182181.7819 | 2730768.0929 | 1182177.4373
32 | 2730775.4927 | 1182170.466 | 2730775.4927 | 1182170.466 | 2730769.7011 | 1182175.4211 | 2730768.0929 | 1182177.4373
33 | 2730829.8955 | 1182259.5763 | 2730829.2053 | 1182259.5157 | 2730827.4256 | 1182259.504
34 | 2730848.0478 | 1182261.7287 | 2730838.1561 | 1182260.3006 | 2730829.8955 | 1182259.5763
35 | 2730848.0478 | 1182261.7287 | 2730853.5608 | 1182237.3349
36 | 2730848.0478 | 1182261.7287 | 2730853.2197 | 1182263.1093
37 | 2730853.5608 | 1182237.3349 | 2730855.0496 | 1182230.7472 | 2730855.8843 | 1182224.6064
38 | 2730858.7336 | 1182264.9199 | 2730853.2197 | 1182263.1093
39 | 2730853.2197 | 1182263.1093 | 2730849.5253 | 1182274.0486
40 | 2730833.7839 | 1182403.8125 | 2730831.2863 | 1182406.9493 | 2730829.2816 | 1182408.8514 | 2730793.558 | 1182429.3239
41 | 2730837.9986 | 1182351.9452 | 2730833.7839 | 1182403.8125
42 | 2730855.7922 | 1182334.4652 | 2730857.6984 | 1182343.078 | 2730857.7176 | 1182344.6463 | 2730856.9582 | 1182346.1864 | 2730855.5239 | 1182347.1558 | 2730854.4002 | 1182347.5427 | 2730837.9986 | 1182351.9452
43 | 2730790.8742 | 1182365.6386 | 2730796.778 | 1182362.0292 | 2730803.7958 | 1182358.9801 | 2730809.7102 | 1182357.4858 | 2730825.2479 | 1182355.3678 | 2730837.9986 | 1182351.9452
44 | 2730858.7494 | 1182327.8512 | 2730855.8701 | 1182329.5613 | 2730855.2584 | 1182330.6376 | 2730855.1537 | 1182331.5805 | 2730855.7922 | 1182334.4652
45 | 2730861.5199 | 1182318.5378 | 2730860.0741 | 1182325.9393 | 2730859.7173 | 1182326.8877 | 2730858.9038 | 1182327.7595 | 2730858.7494 | 1182327.8512
46 | 2730861.6077 | 1182318.0883 | 2730861.5199 | 1182318.5378
47 | 2730792.6758 | 1182310.2935 | 2730790.294 | 1182310.1934 | 2730786.6749 | 1182309.4139 | 2730786.3497 | 1182309.237
48 | 2730792.6758 | 1182310.2935 | 2730794.7052 | 1182310.3787 | 2730800.3547 | 1182309.8238 | 2730800.9556 | 1182309.6872
49 | 2730786.3497 | 1182309.237 | 2730779.2442 | 1182305.3735
50 | 2730805.9856 | 1182308.5435 | 2730800.9556 | 1182309.6872
51 | 2730805.9856 | 1182308.5435 | 2730807.0029 | 1182308.3122 | 2730811.2863 | 1182306.7949
52 | 2730811.2863 | 1182306.7949 | 2730814.9861 | 1182305.4843 | 2730822.8098 | 1182302.1461
53 | 2730822.8098 | 1182302.1461 | 2730833.3261 | 1182297.659
54 | 2730836.2307 | 1182296.4197 | 2730833.3261 | 1182297.659
55 | 2730836.2307 | 1182296.4197 | 2730837.4473 | 1182295.9006 | 2730840.9386 | 1182293.7864 | 2730843.3307 | 1182290.9365 | 2730844.7913 | 1182288.0662 | 2730845.8313 | 1182284.9865
56 | 2730845.8313 | 1182284.9865 | 2730847.3759 | 1182280.4129
57 | 2730849.5253 | 1182274.0486 | 2730847.3759 | 1182280.4129
58 | 2730863.7811 | 1182306.9615 | 2730861.6077 | 1182318.0883
59 | 2730863.7811 | 1182306.9615 | 2730851.597 | 1182304.1712
60 | 2730863.7811 | 1182306.9615 | 2730865.5256 | 1182303.6396
61 | 2730845.2945 | 1182306.2908 | 2730851.597 | 1182304.1712
62 | 2730868.527 | 1182298.0395 | 2730868.2206 | 1182298.5077 | 2730865.5256 | 1182303.6396
63 | 2730874.1554 | 1182289.4416 | 2730868.527 | 1182298.0395
64 | 2730874.1554 | 1182289.4416 | 2730880.2914 | 1182294.3285
65 | 2730874.1554 | 1182289.4416 | 2730869.8166 | 1182286.0591
66 | 2730858.7336 | 1182264.9199 | 2730873.7364 | 1182268.4113
67 | 2730858.7336 | 1182264.9199 | 2730860.4797 | 1182276.9559 | 2730861.2748 | 1182278.6745 | 2730863.0468 | 1182280.7815 | 2730869.8166 | 1182286.0591
68 | 2730918.6964 | 1182272.0123 | 2730886.206 | 1182270.724 | 2730880.037 | 1182269.8776 | 2730873.7364 | 1182268.4113
69 | 2730918.6964 | 1182272.0123 | 2730913.2001 | 1182252.4778
70 | 2730918.6964 | 1182272.0123 | 2730926.9443 | 1182272.4293
71 | 2730856.0398 | 1182223.4627 | 2730855.8843 | 1182224.6064
72 | 2730856.0398 | 1182223.4627 | 2730857.9146 | 1182209.6698
73 | 2730886.3862 | 1182299.1826 | 2730880.2914 | 1182294.3285
74 | 2730886.3862 | 1182299.1826 | 2730886.3862 | 1182299.1826 | 2730889.5662 | 1182301.1757 | 2730892.6066 | 1182302.2207 | 2730899.351 | 1182304.3473 | 2730902.0911 | 1182305.2043
75 | 2730902.0911 | 1182305.2043 | 2730903.4719 | 1182305.6362
76 | 2730911.0669 | 1182244.8961 | 2730913.2001 | 1182252.4778
77 | 2730926.9443 | 1182272.4293 | 2730949.6835 | 1182273.5792 | 2730956.3018 | 1182273.1268
78 | 2730912.124 | 1182308.3423 | 2730903.4719 | 1182305.6362
79 | 2730912.124 | 1182308.3423 | 2730912.4612 | 1182308.4478 | 2730915.0523 | 1182308.7268 | 2730922.4418 | 1182308.5992 | 2730924.6857 | 1182308.4149
80 | 2730966.6133 | 1182271.2744 | 2730966.0472 | 1182271.4239 | 2730958.4355 | 1182272.981 | 2730956.3018 | 1182273.1268
81 | 2730973.3156 | 1182269.5035 | 2730966.6133 | 1182271.2744
82 | 2730973.3156 | 1182269.5035 | 2730984.0115 | 1182265.8494
83 | 2730973.3156 | 1182269.5035 | 2730973.007 | 1182246.7711
84 | 2730906.221 | 1182227.6733 | 2730911.0669 | 1182244.8961
85 | 2730972.9395 | 1182241.7938 | 2730973.007 | 1182246.7711
86 | 2730972.9395 | 1182241.7938 | 2730972.6614 | 1182221.3049
87 | 2730972.6614 | 1182221.3049 | 2730972.5754 | 1182214.9687 | 2730973.0955 | 1182204.5602
88 | 2730974.1861 | 1182182.7333 | 2730973.0955 | 1182204.5602
89 | 2730974.5395 | 1182175.6609 | 2730974.1861 | 1182182.7333
90 | 2730974.5395 | 1182175.6609 | 2730974.6151 | 1182174.1467
91 | 2730857.9146 | 1182209.6698 | 2730858.2443 | 1182207.2438 | 2730858.3938 | 1182200.7533 | 2730858.3631 | 1182194.7277
92 | 2730858.3533 | 1182192.8132 | 2730858.3631 | 1182194.7277
93 | 2730858.3533 | 1182192.8132 | 2730858.3117 | 1182184.2281 | 2730858.1863 | 1182183.1486
94 | 2730858.3533 | 1182192.8132 | 2730863.3659 | 1182186.7812
95 | 2730858.1863 | 1182183.1486 | 2730857.7459 | 1182179.3565 | 2730856.44 | 1182171.2998 | 2730855.9331 | 1182168.9983
96 | 2730905.9967 | 1182171.5264 | 2730902.3217 | 1182172.6025 | 2730901.0443 | 1182173.731 | 2730899.9248 | 1182176.0194 | 2730897.912 | 1182178.2882 | 2730895.7605 | 1182178.8639 | 2730870.4674 | 1182181.3357 | 2730867.5885 | 1182182.3403 | 2730866.0495 | 1182183.552 | 2730863.3659 | 1182186.7812
97 | 2730855.9331 | 1182168.9983 | 2730854.0284 | 1182160.35 | 2730853.1847 | 1182158.8847
98 | 2730847.7568 | 1182154.3571 | 2730850.3789 | 1182155.3666 | 2730852.2842 | 1182157.3208 | 2730853.1847 | 1182158.8847
99 | 2730847.7568 | 1182154.3571 | 2730846.0004 | 1182153.6809 | 2730841.5966 | 1182151.1641
100 | 2730841.5966 | 1182151.1641 | 2730841.3679 | 1182151.0334 | 2730835.1077 | 1182146.5641
101 | 2730835.1077 | 1182146.5641 | 2730832.2741 | 1182144.5411 | 2730829.4304 | 1182143.9342
102 | 2730829.4304 | 1182143.9342 | 2730829.4304 | 1182143.9342 | 2730825.7464 | 1182144.3763 | 2730820.1469 | 1182146.2421
103 | 2730817.7192 | 1182147.051 | 2730820.1469 | 1182146.2421
104 | 2730817.7192 | 1182147.051 | 2730813.1781 | 1182148.564
105 | 2730813.1781 | 1182148.564 | 2730804.13 | 1182151.5788
106 | 2730804.13 | 1182151.5788 | 2730800.2836 | 1182152.8604 | 2730797.3335 | 1182154.8103
107 | 2730797.3335 | 1182154.8103 | 2730794.8223 | 1182156.4701
108 | 2730793.7517 | 1182157.1778 | 2730794.8223 | 1182156.4701
109 | 2730793.7517 | 1182157.1778 | 2730789.6495 | 1182159.8891 | 2730785.0421 | 1182163.3314
110 | 2730783.6328 | 1182164.3843 | 2730785.0421 | 1182163.3314
111 | 2730783.6328 | 1182164.3843 | 2730775.4927 | 1182170.466

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731098.316 | 1182657.2569
1 | 2731139.5599 | 1182636.5466
2 | 2731121.9798 | 1182809.7919
3 | 2731057.5074 | 1182434.4561
4 | 2731092.4699 | 1182876.2629
5 | 2730984.9333 | 1182405.048
6 | 2731101.7933 | 1182926.9827
7 | 2731022.3424 | 1182292.7659
8 | 2731036.4138 | 1182288.3471
9 | 2730952.1396 | 1182302.7198
10 | 2731069.4208 | 1182291.3114
11 | 2731093.4667 | 1182289.2161
12 | 2731050.4391 | 1182285.49
13 | 2731106.812 | 1182094.9384
14 | 2730975.3979 | 1182158.4814
15 | 2730975.3419 | 1182159.602
16 | 2731127.0629 | 1182257.7746
17 | 2731114.256 | 1182263.4134
18 | 2731123.4048 | 1182268.4173
19 | 2731084.4686 | 1182254.8444
20 | 2731024.5746 | 1182256.1777
21 | 2731059.2443 | 1182277.3704
22 | 2730996.1353 | 1182261.7074
23 | 2730760.8907 | 1182238.4032
24 | 2730762.7972 | 1182220.1187
25 | 2730758.1944 | 1182256.7198
26 | 2730763.9998 | 1182206.1775
27 | 2730771.3454 | 1182258.8426
28 | 2730758.6271 | 1182194.9052
29 | 2730773.3984 | 1182258.9551
30 | 2730760.6919 | 1182189.7597
31 | 2730768.0929 | 1182177.4373
32 | 2730827.4256 | 1182259.504
33 | 2730829.8955 | 1182259.5763
34 | 2730848.0478 | 1182261.7287
35 | 2730853.5608 | 1182237.3349
36 | 2730853.2197 | 1182263.1093
37 | 2730793.558 | 1182429.3239
38 | 2730833.7839 | 1182403.8125
39 | 2730837.9986 | 1182351.9452
40 | 2730790.8742 | 1182365.6386
41 | 2730855.7922 | 1182334.4652
42 | 2730858.7494 | 1182327.8512
43 | 2730861.5199 | 1182318.5378
44 | 2730792.6758 | 1182310.2935
45 | 2730786.3497 | 1182309.237
46 | 2730800.9556 | 1182309.6872
47 | 2730779.2442 | 1182305.3735
48 | 2730805.9856 | 1182308.5435
49 | 2730811.2863 | 1182306.7949
50 | 2730822.8098 | 1182302.1461
51 | 2730833.3261 | 1182297.659
52 | 2730836.2307 | 1182296.4197
53 | 2730845.8313 | 1182284.9865
54 | 2730847.3759 | 1182280.4129
55 | 2730861.6077 | 1182318.0883
56 | 2730863.7811 | 1182306.9615
57 | 2730851.597 | 1182304.1712
58 | 2730865.5256 | 1182303.6396
59 | 2730845.2945 | 1182306.2908
60 | 2730868.527 | 1182298.0395
61 | 2730874.1554 | 1182289.4416
62 | 2730849.5253 | 1182274.0486
63 | 2730858.7336 | 1182264.9199
64 | 2730873.7364 | 1182268.4113
65 | 2730869.8166 | 1182286.0591
66 | 2730918.6964 | 1182272.0123
67 | 2730855.8843 | 1182224.6064
68 | 2730856.0398 | 1182223.4627
69 | 2730880.2914 | 1182294.3285
70 | 2730886.3862 | 1182299.1826
71 | 2730902.0911 | 1182305.2043
72 | 2730913.2001 | 1182252.4778
73 | 2730926.9443 | 1182272.4293
74 | 2730903.4719 | 1182305.6362
75 | 2730912.124 | 1182308.3423
76 | 2730924.6857 | 1182308.4149
77 | 2730956.3018 | 1182273.1268
78 | 2730966.6133 | 1182271.2744
79 | 2730973.3156 | 1182269.5035
80 | 2730911.0669 | 1182244.8961
81 | 2730984.0115 | 1182265.8494
82 | 2730973.007 | 1182246.7711
83 | 2730906.221 | 1182227.6733
84 | 2730972.9395 | 1182241.7938
85 | 2731006.0025 | 1182264.3858
86 | 2730972.6614 | 1182221.3049
87 | 2730973.0955 | 1182204.5602
88 | 2730974.1861 | 1182182.7333
89 | 2730974.5395 | 1182175.6609
90 | 2730974.6151 | 1182174.1467
91 | 2730857.9146 | 1182209.6698
92 | 2730858.3631 | 1182194.7277
93 | 2730858.3533 | 1182192.8132
94 | 2730858.1863 | 1182183.1486
95 | 2730863.3659 | 1182186.7812
96 | 2730855.9331 | 1182168.9983
97 | 2730905.9967 | 1182171.5264
98 | 2730853.1847 | 1182158.8847
99 | 2730847.7568 | 1182154.3571
100 | 2730841.5966 | 1182151.1641
101 | 2730835.1077 | 1182146.5641
102 | 2730829.4304 | 1182143.9342
103 | 2730820.1469 | 1182146.2421
104 | 2730817.7192 | 1182147.051
105 | 2730813.1781 | 1182148.564
106 | 2730804.13 | 1182151.5788
107 | 2730797.3335 | 1182154.8103
108 | 2730794.8223 | 1182156.4701
109 | 2730793.7517 | 1182157.1778
110 | 2730785.0421 | 1182163.3314
111 | 2730783.6328 | 1182164.3843
112 | 2730775.4927 | 1182170.466
113 | 2730853.2197 | 1182263.1093

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1