## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3661-17_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3661-17_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3661-17_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3661-17_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3661-17_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3661-17_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3661-17_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3661-17_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3661-17_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3661-17_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3661-17_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3661-17_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3661-17_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3661-17_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3661-17_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3661-17_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3661-17_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3661-17_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3661-17_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3661-17_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3661-17_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3661-17_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3661-17_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3661-17_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3661-17_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3661-17_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3661-17_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3661-17_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3661-17_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3661-17_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3661-17_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3661-17_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3661-17_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3661-17_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3661-17_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3661-17_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3661-17_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3661-17_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3661-17_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3661-17_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3661-17_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3661-17_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3661-17_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3661-17_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3661-17_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3661-17_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3661-17_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3661-17_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3661-17_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3661-17_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3661-17_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3661-17_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3661-17_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3661-17_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3661-17_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3661-17_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3661-17_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3661-17_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3661-17_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3661-17_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3661-17_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3661-17_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3661-17_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3661-17_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3661-17_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3661-17_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3661-17_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3661-17_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3661-17_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3661-17_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3661-17_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3661-17_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3661-17_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3661-17_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3661-17_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3661-17_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3661-17_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3661-17_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3661-17_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3661-17_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3661-17_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3661-17_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3661-17_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3661-17_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3661-17_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3661-17_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3661-17_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3661-17_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3661-17_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3661-17_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3661-17_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3661-17_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3661-17_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3661-17_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3661-17_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3661-17_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3661-17_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3661-17_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3661-17_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3661-17_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3661-17_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3661-17_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3661-17_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3661-17_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3661-17_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3661-17_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3661-17_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3661-17_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3661-17_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3661-17_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3661-17_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3661-17_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3661-17_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3661-17_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3661-17_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3661-17_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3661-17_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3661-17_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3661-17_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3661-17_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3661-17_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3661-17_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3661-17_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3661-17_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3661-17_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_163_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3661-17_1_4_load_20 | 0 | 0.0013735 | 0.00034424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3661-17_1_4_load_21 | 3 | 0.0031883 | 0.00079907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3661-17_1_4_load_24 | 6 | 0.00057336 | 0.0001437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3661-17_1_4_load_25 | 7 | 0.0010057 | 0.00025204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3661-17_1_4_load_26 | 8 | 0.0021799 | 0.00054634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3661-17_1_4_load_30 | 9 | 0.00076337 | 0.00019132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3661-17_1_4_load_95 | 10 | 0.00083629 | 0.00020959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3661-17_1_4_load_97 | 11 | 0.0022778 | 0.00057088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3661-17_1_4_load_29 | 12 | 0.0010327 | 0.00025881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3661-17_1_4_load_98 | 13 | 0.00091606 | 0.00022959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3661-17_1_4_load_27 | 14 | 0.001064 | 0.00026665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3661-17_1_4_load_28 | 15 | 0.0007881 | 0.00019752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3661-17_1_4_load_190 | 17 | 0.00042615 | 0.0001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3661-17_1_4_load_188 | 18 | 0.00020145 | 5.0488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3661-17_1_4_load_196 | 19 | 0.0011101 | 0.0002782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3661-17_1_4_load_189 | 20 | 0.00027873 | 6.9856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3661-17_1_4_load_201 | 21 | 0.0011388 | 0.00028541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3661-17_1_4_load_194 | 22 | 0.00020407 | 5.1146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3661-17_1_4_load_87 | 23 | 0.0048446 | 0.0012142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3661-17_1_4_load_88 | 24 | 0.0013945 | 0.00034949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3661-17_1_4_load_83 | 25 | 0.00081426 | 0.00020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3661-17_1_4_load_170 | 28 | 0.00093384 | 0.00023404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3661-17_1_4_load_169 | 29 | 0.0016078 | 0.00040294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3661-17_1_4_load_199 | 30 | 0.0038277 | 0.00095931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3661-17_1_4_load_167 | 31 | 0.0010598 | 0.00026562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3661-17_1_4_load_90 | 33 | 0.0011073 | 0.0002775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3661-17_1_4_load_92 | 35 | 0.0027289 | 0.00068392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3661-17_1_4_load_93 | 36 | 0.00072846 | 0.00018257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3661-17_1_4_load_94 | 37 | 0.002031 | 0.00050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3661-17_1_4_load_101 | 39 | 0.001175 | 0.00029449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3661-17_1_4_load_102 | 40 | 0.0011619 | 0.00029119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3661-17_1_4_load_151 | 42 | 0.00093731 | 0.00023491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3661-17_1_4_load_99 | 43 | 0.00093592 | 0.00023456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3661-17_1_4_load_100 | 44 | 0.0018212 | 0.00045643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3661-17_1_4_load_108 | 45 | 0.0009587 | 0.00024027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3661-17_1_4_load_110 | 47 | 0.0016706 | 0.0004187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3661-17_1_4_load_152 | 49 | 0.0014689 | 0.00036813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3661-17_1_4_load_103 | 50 | 0.0017209 | 0.0004313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3661-17_1_4_load_104 | 51 | 0.0012107 | 0.00030344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3661-17_1_4_load_112 | 55 | 0.0012289 | 0.000308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3661-17_1_4_load_113 | 56 | 0.0035671 | 0.00089399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3661-17_1_4_load_117 | 57 | 0.0019409 | 0.00048644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3661-17_1_4_load_120 | 58 | 0.0014698 | 0.00036837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3661-17_1_4_load_148 | 59 | 0.0036538 | 0.00091572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3661-17_1_4_load_149 | 60 | 0.0025144 | 0.00063016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3661-17_1_4_load_115 | 61 | 0.00064011 | 0.00016043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3661-17_1_4_load_116 | 63 | 0.00092561 | 0.00023198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3661-17_1_4_load_121 | 64 | 0.0019111 | 0.00047896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3661-17_1_4_load_118 | 66 | 0.0020908 | 0.00052401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3661-17_1_4_load_119 | 67 | 0.0015881 | 0.00039801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3661-17_1_4_load_125 | 70 | 0.00067908 | 0.00017019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3661-17_1_4_load_122 | 71 | 0.0018464 | 0.00046274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3661-17_1_4_load_123 | 72 | 0.002044 | 0.00051227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3661-17_1_4_load_124 | 73 | 0.00082838 | 0.00020761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3661-17_1_4_load_131 | 74 | 0.0015951 | 0.00039976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3661-17_1_4_load_127 | 75 | 0.00073 | 0.00018296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3661-17_1_4_load_128 | 76 | 0.0016404 | 0.00041112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3661-17_1_4_load_130 | 77 | 0.0011058 | 0.00027714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3661-17_1_4_load_133 | 80 | 0.00046459 | 0.00011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3661-17_1_4_load_137 | 81 | 0.0011891 | 0.00029802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3661-17_1_4_load_134 | 82 | 0.001484 | 0.00037192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3661-17_1_4_load_187 | 83 | 0.00086913 | 0.00021782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3661-17_1_4_load_135 | 84 | 0.0019387 | 0.0004859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3661-17_1_4_load_138 | 86 | 0.0026106 | 0.00065428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3661-17_1_4_load_186 | 87 | 0.0047298 | 0.0011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3661-17_1_4_load_144 | 88 | 0.0018027 | 0.00045181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3661-17_1_4_load_143 | 89 | 0.002035 | 0.00051002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3661-17_1_4_load_159 | 92 | 0.0021851 | 0.00054765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3661-17_1_4_load_155 | 93 | 0.003028 | 0.00075889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3661-17_1_4_load_147 | 96 | 0.0014126 | 0.00035404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3661-17_1_4_load_176 | 98 | 0.0015235 | 0.00038181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3661-17_1_4_load_162 | 99 | 0.0015781 | 0.0003955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3661-17_1_4_load_180 | 101 | 0.0012427 | 0.00031146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3661-17_1_4_load_153 | 102 | 0.00165 | 0.00041354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3661-17_1_4_load_157 | 103 | 0.0026512 | 0.00066444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3661-17_1_4_load_158 | 104 | 0.0027114 | 0.00067953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3661-17_1_4_load_154 | 105 | 0.0016917 | 0.00042397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3661-17_1_4_load_156 | 106 | 0.0019339 | 0.00048469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3661-17_1_4_load_160 | 107 | 0.0020993 | 0.00052613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3661-17_1_4_load_161 | 108 | 0.0015681 | 0.00039301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3661-17_1_4_load_168 | 110 | 0.0017175 | 0.00043044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3661-17_1_4_load_165 | 111 | 0.00097378 | 0.00024405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3661-17_1_4_load_171 | 112 | 0.001153 | 0.00028896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3661-17_1_4_load_166 | 113 | 0.0014233 | 0.00035671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3661-17_1_4_load_178 | 114 | 0.0016833 | 0.00042187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3661-17_1_4_load_172 | 115 | 0.00080645 | 0.00020212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3661-17_1_4_load_173 | 116 | 0.00079226 | 0.00019856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3661-17_1_4_load_174 | 117 | 0.0025315 | 0.00063446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3661-17_1_4_load_175 | 118 | 0.0021581 | 0.00054088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3661-17_1_4_load_179 | 121 | 0.0026788 | 0.00067136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3661-17_1_4_load_184 | 122 | 0.0048285 | 0.0012101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3661-17_1_4_load_185 | 123 | 0.0040279 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3661-17_1_4_load_195 | 124 | 0.00077129 | 0.0001933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3661-17_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.20107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3661-17_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.088234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3661-17_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 19 | 0.062278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3661-17_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 16 | 0.1906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3661-17_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.053529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3661-17_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.069421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3661-17_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.014129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3661-17_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3661-17_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.024614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3661-17_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.015805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3661-17_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.016915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3661-17_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.010778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3661-17_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.015104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3661-17_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.024369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3661-17_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.22703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3661-17_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.028682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3661-17_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 43 | 0.013565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3661-17_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0020766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3661-17_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.11786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3661-17_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.13807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3661-17_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.038056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3661-17_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.19533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3661-17_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.33773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3661-17_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 124 | 0.029101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3661-17_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.018443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3661-17_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.019508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3661-17_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0080824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3661-17_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.046475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3661-17_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0049946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3661-17_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.010377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3661-17_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.066609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3661-17_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0093228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3661-17_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 113 | 0.0038086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3661-17_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.038096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3661-17_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.046427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3661-17_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.044376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3661-17_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.031101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3661-17_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.050306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3661-17_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.02126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3661-17_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.002609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_3661-17_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.010258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3661-17_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.00437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3661-17_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0043393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3661-17_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.015521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3661-17_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 48 | 0.002579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3661-17_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.0089935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3661-17_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.014118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3661-17_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.011403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3661-17_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0025899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3661-17_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.0063789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3661-17_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 59 | 0.00018676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3661-17_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.013379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3661-17_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.013625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3661-17_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 103 | 0.011615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3661-17_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.011923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3661-17_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.013056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3661-17_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.001335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3661-17_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0062466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3661-17_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.014164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3661-17_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.0099833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3661-17_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0082356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3661-17_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.0045251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3661-17_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.0071504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3661-17_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.012419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3661-17_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 90 | 0.00038239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3661-17_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.00052226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3661-17_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.005856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3661-17_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.010373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3661-17_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 71 | 0.0011274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3661-17_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 88 | 0.012548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3661-17_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 79 | 0.007539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3661-17_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0028214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3661-17_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0066755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3661-17_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.005888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3661-17_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0089309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3661-17_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.01826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3661-17_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 75 | 0.0064455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3661-17_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.0071522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3661-17_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3661-17_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.0068824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3661-17_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.011639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3661-17_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.00078134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3661-17_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0089921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3661-17_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0095711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3661-17_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.01623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3661-17_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.020977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3661-17_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.21932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3661-17_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.0010489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3661-17_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0018378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3661-17_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0087925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3661-17_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.025753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3661-17_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0060576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3661-17_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.007922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3661-17_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0027837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3661-17_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.014984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3661-17_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.017489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3661-17_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 102 | 0.0086068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3661-17_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.016566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3661-17_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.010866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3661-17_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 99 | 0.016915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3661-17_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0039074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3661-17_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.008424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3661-17_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.0062845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3661-17_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 114 | 0.01017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3661-17_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 107 | 0.0002202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3661-17_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 119 | 0.027064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3661-17_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 121 | 0.01178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3661-17_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.020794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3661-17_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.026776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3661-17_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.011012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3661-17_1_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.012867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3661-17_1_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.043829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3661-17_1_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0068114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3661-17_1_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0064684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3661-17_1_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.018133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3661-17_1_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.018636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3661-17_1_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.00055807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3661-17_1_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 121 | 0.0026079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3661-17_1_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.010306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3661-17_1_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.018062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3661-17_1_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.016261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3661-17_1_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.001576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3661-17_1_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.022206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3661-17_1_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.045942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3661-17_1_4_trafo_96 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 38 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2750734.5202 | 1178523.3992 | 2750897.6464 | 1178405.8511
1 | 2750734.5202 | 1178523.3992 | 2750734.2462 | 1178527.6069 | 2750735.929 | 1178534.2546 | 2750754.6381 | 1178563.9492 | 2750757.0564 | 1178579.0446 | 2750751.7576 | 1178594.2795 | 2750744.1238 | 1178601.7493
2 | 2750744.1238 | 1178601.7493 | 2750743.47 | 1178590.3569 | 2750742.2889 | 1178581.9981 | 2750738.0419 | 1178575.1746 | 2750728.2271 | 1178568.4447 | 2750716.2491 | 1178564.4404 | 2750706.5278 | 1178562.8059
3 | 2750744.1238 | 1178601.7493 | 2750651.7133 | 1178768.4533
4 | 2750428.4727 | 1178680.9898 | 2750423.0448 | 1178666.9866 | 2750407.6524 | 1178631.6861
5 | 2750382.2211 | 1178567.1144 | 2750388.9779 | 1178586.3552 | 2750395.8341 | 1178603.1519 | 2750405.0673 | 1178625.7575 | 2750407.6524 | 1178631.6861
6 | 2750428.4727 | 1178680.9898 | 2750440.7808 | 1178675.494 | 2750441.144 | 1178674.956
7 | 2750382.2211 | 1178567.1144 | 2750379.0197 | 1178554.8575 | 2750378.6528 | 1178553.5848
8 | 2750382.2211 | 1178567.1144 | 2750374.0007 | 1178574.2142 | 2750372.5995 | 1178576.4364 | 2750370.9059 | 1178587.4312
9 | 2750441.144 | 1178674.956 | 2750449.9876 | 1178661.8563
10 | 2750373.9662 | 1178537.3318 | 2750378.6528 | 1178553.5848
11 | 2750369.3343 | 1178598.0944 | 2750370.6543 | 1178589.0647 | 2750370.9059 | 1178587.4312
12 | 2750458.439 | 1178649.3376 | 2750458.439 | 1178649.3376 | 2750449.9876 | 1178661.8563
13 | 2750369.3343 | 1178598.0944 | 2750367.9965 | 1178607.2463 | 2750360.1878 | 1178614.0895 | 2750357.8599 | 1178616.3774 | 2750357.1541 | 1178617.6697
14 | 2750458.439 | 1178649.3376 | 2750651.7133 | 1178768.4533
15 | 2750465.5372 | 1178621.5628 | 2750464.2536 | 1178628.1439 | 2750458.439 | 1178649.3376
16 | 2750350.834 | 1178629.6724 | 2750353.4568 | 1178624.596 | 2750355.8407 | 1178620.0743 | 2750357.1541 | 1178617.6697
17 | 2750465.5372 | 1178621.5628 | 2750465.9348 | 1178619.5247
18 | 2750651.7133 | 1178768.4533 | 2750659.002 | 1178776.2205 | 2750660.3039 | 1178780.6903 | 2750659.7667 | 1178798.7138 | 2750665.3382 | 1178810.3188 | 2750702.8659 | 1178847.0584 | 2750706.7204 | 1178848.512 | 2750709.3217 | 1178847.5099 | 2750711.3972 | 1178844.9266 | 2750711.4863 | 1178835.9103
19 | 2750888.3706 | 1178753.0447 | 2750862.3859 | 1178713.2698 | 2750845.2262 | 1178691.309 | 2750834.7478 | 1178676.6335 | 2750833.3358 | 1178672.2944 | 2750834.1276 | 1178653.5878 | 2750835.5401 | 1178632.2594
20 | 2750888.3706 | 1178753.0447 | 2750909.1845 | 1178784.9046
21 | 2750888.3706 | 1178753.0447 | 2750711.4863 | 1178835.9103
22 | 2750711.4863 | 1178835.9103 | 2750685.9545 | 1179172.6747
23 | 2750700.3116 | 1179197.5933 | 2750693.2099 | 1179188.7965 | 2750687.263 | 1179177.8492 | 2750685.9545 | 1179172.6747
24 | 2750343.7272 | 1178429.9152 | 2750352.2832 | 1178438.5586 | 2750357.6536 | 1178441.8152
25 | 2750364.9819 | 1178458.6489 | 2750361.7715 | 1178444.3122 | 2750357.6536 | 1178441.8152
26 | 2750203.5154 | 1178479.9765 | 2750199.6847 | 1178472.8595
27 | 2750203.5154 | 1178479.9765 | 2750215.8614 | 1178499.5128 | 2750221.9619 | 1178522.084
28 | 2750221.9619 | 1178522.084 | 2750222.207 | 1178517.0954
29 | 2750221.9619 | 1178522.084 | 2750222.0529 | 1178522.4199 | 2750222.151 | 1178532.4488
30 | 2750255.464 | 1178468.6127 | 2750244.6761 | 1178469.2652 | 2750240.5248 | 1178471.4075 | 2750224.5975 | 1178493.1819 | 2750223.1478 | 1178497.9495 | 2750222.207 | 1178517.0954
31 | 2750222.2422 | 1178541.7711 | 2750222.151 | 1178532.4488
32 | 2750222.2422 | 1178541.7711 | 2750222.2794 | 1178545.5795
33 | 2750364.9819 | 1178458.6489 | 2750378.0631 | 1178434.546 | 2750383.248 | 1178425.2179
34 | 2750344.0425 | 1178500.1025 | 2750364.9819 | 1178458.6489
35 | 2750344.0425 | 1178500.1025 | 2750340.6173 | 1178504.687 | 2750331.103 | 1178527.1003 | 2750327.5114 | 1178540.9458
36 | 2750327.5114 | 1178540.9458 | 2750324.8065 | 1178551.3735 | 2750324.6865 | 1178561.9458 | 2750326.3347 | 1178571.5604
37 | 2750326.3347 | 1178571.5604 | 2750327.4875 | 1178578.2849 | 2750328.692 | 1178589.3909 | 2750326.9011 | 1178601.9674 | 2750317.3906 | 1178615.707 | 2750316.4578 | 1178618.4519
38 | 2750306.0609 | 1178636.1398 | 2750306.5039 | 1178633.7156 | 2750311.7869 | 1178629.122 | 2750313.5277 | 1178627.0751 | 2750316.4578 | 1178618.4519
39 | 2750306.0609 | 1178636.1398 | 2750306.127 | 1178638.748
40 | 2750306.0609 | 1178636.1398 | 2750299.6959 | 1178628.096
41 | 2750306.2376 | 1178643.1166 | 2750306.127 | 1178638.748
42 | 2750299.3775 | 1178623.7683 | 2750299.6959 | 1178628.096
43 | 2750306.2376 | 1178643.1166 | 2750300.1139 | 1178643.1299 | 2750291.4444 | 1178646.7548
44 | 2750306.6477 | 1178645.6623 | 2750306.2376 | 1178643.1166
45 | 2750298.881 | 1178614.7895 | 2750299.1599 | 1178618.9862 | 2750299.3082 | 1178622.8264 | 2750299.3775 | 1178623.7683
46 | 2750350.834 | 1178629.6724 | 2750346.1853 | 1178638.6697 | 2750344.1379 | 1178642.0951
47 | 2750338.4061 | 1178651.9497 | 2750339.7219 | 1178649.4832 | 2750344.1379 | 1178642.0951
48 | 2750337.187 | 1178654.2347 | 2750338.4061 | 1178651.9497
49 | 2750337.187 | 1178654.2347 | 2750331.015 | 1178652.6233
50 | 2750291.4444 | 1178646.7548 | 2750291.2721 | 1178646.8269
51 | 2750306.6477 | 1178645.6623 | 2750304.8475 | 1178658.917
52 | 2750306.6477 | 1178645.6623 | 2750320.0516 | 1178648.1081
53 | 2750298.881 | 1178614.7895 | 2750298.1109 | 1178603.2005
54 | 2750331.015 | 1178652.6233 | 2750327.9516 | 1178651.8235 | 2750320.7791 | 1178648.2408 | 2750320.0516 | 1178648.1081
55 | 2750304.8475 | 1178658.917 | 2750317.3991 | 1178662.5111
56 | 2750330.8698 | 1178667.7541 | 2750331.3218 | 1178666.4978
57 | 2750331.3218 | 1178666.4978 | 2750325.3165 | 1178664.7782
58 | 2750330.8698 | 1178667.7541 | 2750329.5287 | 1178672.4577 | 2750326.7286 | 1178681.2979
59 | 2750330.8698 | 1178667.7541 | 2750340.4277 | 1178670.6375
60 | 2750325.3165 | 1178664.7782 | 2750317.3991 | 1178662.5111
61 | 2750325.3623 | 1178685.6118 | 2750326.7286 | 1178681.2979
62 | 2750340.4277 | 1178670.6375 | 2750347.2733 | 1178672.7027
63 | 2750291.2721 | 1178646.8269 | 2750286.4395 | 1178648.8475 | 2750279.6186 | 1178651.0942
64 | 2750279.6186 | 1178651.0942 | 2750279.2554 | 1178651.2139
65 | 2750294.1272 | 1178686.3189 | 2750293.8745 | 1178686.7759
66 | 2750291.1378 | 1178691.9561 | 2750293.8745 | 1178686.7759
67 | 2750325.3623 | 1178685.6118 | 2750324.1158 | 1178689.5472 | 2750323.9518 | 1178695.79
68 | 2750347.2733 | 1178672.7027 | 2750347.2733 | 1178672.7027 | 2750347.9853 | 1178673.5768 | 2750347.9853 | 1178673.5768
69 | 2750291.1378 | 1178691.9561 | 2750281.5376 | 1178687.0226 | 2750280.4618 | 1178685.6375
70 | 2750291.1378 | 1178691.9561 | 2750297.5349 | 1178695.9752
71 | 2750323.9518 | 1178695.79 | 2750323.9456 | 1178696.026 | 2750323.7508 | 1178698.604
72 | 2750323.2477 | 1178705.2605 | 2750323.7508 | 1178698.604
73 | 2750318.7785 | 1178709.1072 | 2750323.2477 | 1178705.2605
74 | 2750323.2477 | 1178705.2605 | 2750332.0585 | 1178703.8006
75 | 2750318.7785 | 1178709.1072 | 2750315.3113 | 1178705.6175 | 2750303.5847 | 1178699.2567
76 | 2750318.7785 | 1178709.1072 | 2750320.7575 | 1178715.2414
77 | 2750337.477 | 1178700.1889 | 2750337.0596 | 1178701.3701 | 2750335.4302 | 1178703.242 | 2750332.0585 | 1178703.8006
78 | 2750347.9853 | 1178673.5768 | 2750347.5843 | 1178674.9345 | 2750343.9413 | 1178681.8044 | 2750342.7057 | 1178685.3449
79 | 2750297.5349 | 1178695.9752 | 2750303.5847 | 1178699.2567
80 | 2750320.7575 | 1178715.2414 | 2750320.7859 | 1178715.3293 | 2750322.9857 | 1178726.6649
81 | 2750322.9857 | 1178726.6649 | 2750323.1345 | 1178727.4319
82 | 2750324.8476 | 1178736.2593 | 2750323.1345 | 1178727.4319
83 | 2750324.8476 | 1178736.2593 | 2750319.1642 | 1178739.7531 | 2750316.3394 | 1178739.0983
84 | 2750297.5349 | 1178695.9752 | 2750292.2046 | 1178703.0697 | 2750286.3605 | 1178707.537
85 | 2750316.3394 | 1178739.0983 | 2750310.8798 | 1178737.8328 | 2750298.5472 | 1178728.6557
86 | 2750316.3394 | 1178739.0983 | 2750341.5155 | 1178956.9723
87 | 2750285.5272 | 1178708.174 | 2750286.3605 | 1178707.537
88 | 2750278.5418 | 1178713.5137 | 2750280.0036 | 1178714.6276
89 | 2750278.5418 | 1178713.5137 | 2750285.5272 | 1178708.174
90 | 2750278.5418 | 1178713.5137 | 2750269.0346 | 1178706.0916 | 2750263.8669 | 1178703.3488 | 2750256.3707 | 1178701.0491
91 | 2750280.4618 | 1178685.6375 | 2750276.746 | 1178680.8535
92 | 2750279.2554 | 1178651.2139 | 2750271.4853 | 1178652.865
93 | 2750271.4853 | 1178652.865 | 2750268.7113 | 1178653.098
94 | 2750271.4853 | 1178652.865 | 2750269.5318 | 1178651.5038 | 2750265.5226 | 1178639.555
95 | 2750251.3581 | 1178655.2627 | 2750267.2029 | 1178653.2247 | 2750268.7113 | 1178653.098
96 | 2750265.5226 | 1178639.555 | 2750263.6279 | 1178633.9082 | 2750262.8067 | 1178631.3879
97 | 2750241.5332 | 1178641.9057 | 2750251.3581 | 1178655.2627
98 | 2750241.5332 | 1178641.9057 | 2750237.1677 | 1178646.8004 | 2750235.2023 | 1178650.633
99 | 2750241.5332 | 1178641.9057 | 2750240.3373 | 1178639.2958 | 2750235.9595 | 1178626.687 | 2750235.7823 | 1178626.0124
100 | 2750238.2489 | 1178679.9101 | 2750241.8342 | 1178678.3566
101 | 2750231.0398 | 1178684.1886 | 2750234.9652 | 1178681.2957 | 2750238.2489 | 1178679.9101
102 | 2750238.2489 | 1178679.9101 | 2750239.2415 | 1178676.2987 | 2750239.1218 | 1178673.7624
103 | 2750235.2023 | 1178650.633 | 2750234.9494 | 1178651.1261 | 2750233.3002 | 1178655.9221 | 2750233.8563 | 1178658.1378 | 2750234.8177 | 1178660.1831
104 | 2750235.7263 | 1178625.7995 | 2750235.7823 | 1178626.0124
105 | 2750204.762 | 1178680.3607 | 2750214.1002 | 1178679.5828 | 2750225.5308 | 1178681.3372 | 2750231.0398 | 1178684.1886
106 | 2750235.9271 | 1178662.5432 | 2750236.0408 | 1178662.7852 | 2750238.9719 | 1178670.5872 | 2750239.1218 | 1178673.7624
107 | 2750256.3636 | 1178611.6169 | 2750262.8067 | 1178631.3879
108 | 2750302.2525 | 1178577.3629 | 2750297.9567 | 1178587.0966 | 2750297.5226 | 1178594.3472 | 2750298.1109 | 1178603.2005
109 | 2750252.9517 | 1178601.1472 | 2750256.3636 | 1178611.6169
110 | 2750235.7263 | 1178625.7995 | 2750232.4557 | 1178613.355
111 | 2750222.525 | 1178570.6824 | 2750227.1101 | 1178593.0155 | 2750232.4557 | 1178613.355
112 | 2750222.525 | 1178570.6824 | 2750218.0936 | 1178575.8552
113 | 2750222.525 | 1178570.6824 | 2750222.4618 | 1178564.2143
114 | 2750218.0936 | 1178575.8552 | 2750216.2486 | 1178578.009 | 2750214.3673 | 1178580.475 | 2750210.7854 | 1178589.1813 | 2750210.1155 | 1178591.8799
115 | 2750222.4618 | 1178564.2143 | 2750222.2794 | 1178545.5795
116 | 2750210.1155 | 1178591.8799 | 2750209.981 | 1178592.4215
117 | 2750235.9271 | 1178662.5432 | 2750234.8177 | 1178660.1831
118 | 2750209.981 | 1178592.4215 | 2750207.4979 | 1178602.4239
119 | 2750208.6419 | 1178646.2608 | 2750207.7546 | 1178655.8155 | 2750206.73 | 1178664.2194
120 | 2750204.762 | 1178680.3607 | 2750205.8974 | 1178671.0482 | 2750206.73 | 1178664.2194
121 | 2750204.762 | 1178680.3607 | 2750204.4785 | 1178681.9104
122 | 2750204.4785 | 1178681.9104 | 2750205.6465 | 1178692.3482 | 2750207.6157 | 1178703.8845
123 | 2750207.6157 | 1178703.8845 | 2750209.5393 | 1178715.1533 | 2750211.7317 | 1178719.7898 | 2750220.9463 | 1178729.1282 | 2750224.8066 | 1178737.6763 | 2750226.2784 | 1178744.3999

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2750897.6464 | 1178405.8511
1 | 2750734.5202 | 1178523.3992
2 | 2750744.1238 | 1178601.7493
3 | 2750407.6524 | 1178631.6861
4 | 2750428.4727 | 1178680.9898
5 | 2750382.2211 | 1178567.1144
6 | 2750441.144 | 1178674.956
7 | 2750378.6528 | 1178553.5848
8 | 2750370.9059 | 1178587.4312
9 | 2750449.9876 | 1178661.8563
10 | 2750373.9662 | 1178537.3318
11 | 2750369.3343 | 1178598.0944
12 | 2750458.439 | 1178649.3376
13 | 2750357.1541 | 1178617.6697
14 | 2750465.5372 | 1178621.5628
15 | 2750465.9348 | 1178619.5247
16 | 2750651.7133 | 1178768.4533
17 | 2750835.5401 | 1178632.2594
18 | 2750888.3706 | 1178753.0447
19 | 2750706.5278 | 1178562.8059
20 | 2750909.1845 | 1178784.9046
21 | 2750711.4863 | 1178835.9103
22 | 2750685.9545 | 1179172.6747
23 | 2750343.7272 | 1178429.9152
24 | 2750357.6536 | 1178441.8152
25 | 2750199.6847 | 1178472.8595
26 | 2750203.5154 | 1178479.9765
27 | 2750221.9619 | 1178522.084
28 | 2750222.207 | 1178517.0954
29 | 2750222.151 | 1178532.4488
30 | 2750255.464 | 1178468.6127
31 | 2750222.2422 | 1178541.7711
32 | 2750364.9819 | 1178458.6489
33 | 2750383.248 | 1178425.2179
34 | 2750344.0425 | 1178500.1025
35 | 2750327.5114 | 1178540.9458
36 | 2750326.3347 | 1178571.5604
37 | 2750316.4578 | 1178618.4519
38 | 2750306.0609 | 1178636.1398
39 | 2750306.127 | 1178638.748
40 | 2750299.6959 | 1178628.096
41 | 2750306.2376 | 1178643.1166
42 | 2750299.3775 | 1178623.7683
43 | 2750350.834 | 1178629.6724
44 | 2750344.1379 | 1178642.0951
45 | 2750338.4061 | 1178651.9497
46 | 2750337.187 | 1178654.2347
47 | 2750291.4444 | 1178646.7548
48 | 2750306.6477 | 1178645.6623
49 | 2750298.881 | 1178614.7895
50 | 2750331.015 | 1178652.6233
51 | 2750320.0516 | 1178648.1081
52 | 2750304.8475 | 1178658.917
53 | 2750331.3218 | 1178666.4978
54 | 2750330.8698 | 1178667.7541
55 | 2750325.3165 | 1178664.7782
56 | 2750317.3991 | 1178662.5111
57 | 2750326.7286 | 1178681.2979
58 | 2750340.4277 | 1178670.6375
59 | 2750291.2721 | 1178646.8269
60 | 2750279.6186 | 1178651.0942
61 | 2750294.1272 | 1178686.3189
62 | 2750293.8745 | 1178686.7759
63 | 2750325.3623 | 1178685.6118
64 | 2750347.2733 | 1178672.7027
65 | 2750291.1378 | 1178691.9561
66 | 2750323.9518 | 1178695.79
67 | 2750323.7508 | 1178698.604
68 | 2750323.2477 | 1178705.2605
69 | 2750318.7785 | 1178709.1072
70 | 2750332.0585 | 1178703.8006
71 | 2750347.9853 | 1178673.5768
72 | 2750342.7057 | 1178685.3449
73 | 2750337.477 | 1178700.1889
74 | 2750303.5847 | 1178699.2567
75 | 2750320.7575 | 1178715.2414
76 | 2750322.9857 | 1178726.6649
77 | 2750323.1345 | 1178727.4319
78 | 2750324.8476 | 1178736.2593
79 | 2750297.5349 | 1178695.9752
80 | 2750316.3394 | 1178739.0983
81 | 2750286.3605 | 1178707.537
82 | 2750298.5472 | 1178728.6557
83 | 2750341.5155 | 1178956.9723
84 | 2750280.0036 | 1178714.6276
85 | 2750278.5418 | 1178713.5137
86 | 2750285.5272 | 1178708.174
87 | 2750256.3707 | 1178701.0491
88 | 2750280.4618 | 1178685.6375
89 | 2750276.746 | 1178680.8535
90 | 2750279.2554 | 1178651.2139
91 | 2750271.4853 | 1178652.865
92 | 2750268.7113 | 1178653.098
93 | 2750265.5226 | 1178639.555
94 | 2750251.3581 | 1178655.2627
95 | 2750241.5332 | 1178641.9057
96 | 2750241.8342 | 1178678.3566
97 | 2750238.2489 | 1178679.9101
98 | 2750235.2023 | 1178650.633
99 | 2750235.7823 | 1178626.0124
100 | 2750231.0398 | 1178684.1886
101 | 2750239.1218 | 1178673.7624
102 | 2750262.8067 | 1178631.3879
103 | 2750298.1109 | 1178603.2005
104 | 2750302.2525 | 1178577.3629
105 | 2750256.3636 | 1178611.6169
106 | 2750252.9517 | 1178601.1472
107 | 2750235.7263 | 1178625.7995
108 | 2750232.4557 | 1178613.355
109 | 2750222.525 | 1178570.6824
110 | 2750218.0936 | 1178575.8552
111 | 2750222.4618 | 1178564.2143
112 | 2750210.1155 | 1178591.8799
113 | 2750222.2794 | 1178545.5795
114 | 2750234.8177 | 1178660.1831
115 | 2750209.981 | 1178592.4215
116 | 2750207.4979 | 1178602.4239
117 | 2750208.6419 | 1178646.2608
118 | 2750206.73 | 1178664.2194
119 | 2750204.762 | 1178680.3607
120 | 2750204.4785 | 1178681.9104
121 | 2750235.9271 | 1178662.5432
122 | 2750207.6157 | 1178703.8845
123 | 2750226.2784 | 1178744.3999
124 | 2750700.3116 | 1179197.5933
125 | 2750306.2376 | 1178643.1166

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1