## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3672-4_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3672-4_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3672-4_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3672-4_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3672-4_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3672-4_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3672-4_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3672-4_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3672-4_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3672-4_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3672-4_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3672-4_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3672-4_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3672-4_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3672-4_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3672-4_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3672-4_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3672-4_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3672-4_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3672-4_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3672-4_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3672-4_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3672-4_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3672-4_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3672-4_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3672-4_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3672-4_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3672-4_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3672-4_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3672-4_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3672-4_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3672-4_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3672-4_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3672-4_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3672-4_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3672-4_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3672-4_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3672-4_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3672-4_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3672-4_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3672-4_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3672-4_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3672-4_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3672-4_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3672-4_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3672-4_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3672-4_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3672-4_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3672-4_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3672-4_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3672-4_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3672-4_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3672-4_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3672-4_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3672-4_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3672-4_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3672-4_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3672-4_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3672-4_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3672-4_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3672-4_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3672-4_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3672-4_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3672-4_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3672-4_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3672-4_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3672-4_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3672-4_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3672-4_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3672-4_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3672-4_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3672-4_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3672-4_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3672-4_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3672-4_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3672-4_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3672-4_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3672-4_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3672-4_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3672-4_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3672-4_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3672-4_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3672-4_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3672-4_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3672-4_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3672-4_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3672-4_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3672-4_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3672-4_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3672-4_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3672-4_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3672-4_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3672-4_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3672-4_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3672-4_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3672-4_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3672-4_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3672-4_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3672-4_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3672-4_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3672-4_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3672-4_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3672-4_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3672-4_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3672-4_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3672-4_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3672-4_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3672-4_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3672-4_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3672-4_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3672-4_1_3_load_6 | 0 | 0.00093718 | 0.00023488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3672-4_1_3_load_7 | 1 | 0.00014075 | 3.5276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3672-4_1_3_load_8 | 2 | 0.00050349 | 0.00012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3672-4_1_3_load_11 | 5 | 0.00038198 | 9.5733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3672-4_1_3_load_12 | 6 | 0.00032248 | 8.0821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3672-4_1_3_load_14 | 8 | 0.00073681 | 0.00018466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3672-4_1_3_load_67 | 9 | 0.00029747 | 7.4553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3672-4_1_3_load_58 | 10 | 0.00081673 | 0.00020469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3672-4_1_3_load_50 | 11 | 0.0028212 | 0.00070705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3672-4_1_3_load_52 | 13 | 0.0002767 | 6.9347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3672-4_1_3_load_77 | 14 | 0.00060611 | 0.0001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3672-4_1_3_load_59 | 15 | 0.00022203 | 5.5646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3672-4_1_3_load_63 | 16 | 0.00060318 | 0.00015117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3672-4_1_3_load_53 | 17 | 0.00080271 | 0.00020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3672-4_1_3_load_20 | 18 | 0.00017618 | 4.4154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3672-4_1_3_load_21 | 19 | 0.00048584 | 0.00012176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3672-4_1_3_load_23 | 21 | 0.00019156 | 4.8011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3672-4_1_3_load_25 | 22 | 0.00020541 | 5.1481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3672-4_1_3_load_29 | 24 | 0.00031973 | 8.0132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3672-4_1_3_load_30 | 25 | 0.00017644 | 4.4221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3672-4_1_3_load_31 | 26 | 0.00063239 | 0.00015849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3672-4_1_3_load_28 | 27 | 0.00053369 | 0.00013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3672-4_1_3_load_49 | 29 | 0.00022741 | 5.6994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3672-4_1_3_load_126 | 30 | 0.00017857 | 4.4754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3672-4_1_3_load_160 | 31 | 0.0001863 | 4.6692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3672-4_1_3_load_124 | 32 | 0.00031402 | 7.8701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3672-4_1_3_load_80 | 33 | 0.00026038 | 6.5256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3672-4_1_3_load_76 | 34 | 0.00029319 | 7.3481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3672-4_1_3_load_45 | 35 | 0.00028583 | 7.1636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3672-4_1_3_load_161 | 36 | 0.00022097 | 5.538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3672-4_1_3_load_48 | 39 | 0.00030823 | 7.7249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3672-4_1_3_load_128 | 41 | 0.0003205 | 8.0325e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3672-4_1_3_load_125 | 42 | 0.0003006 | 7.5338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3672-4_1_3_load_39 | 43 | 0.00051069 | 0.00012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3672-4_1_3_load_41 | 45 | 0.0030635 | 0.00076777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3672-4_1_3_load_42 | 46 | 0.00034722 | 8.7021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3672-4_1_3_load_43 | 47 | 0.00052621 | 0.00013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3672-4_1_3_load_44 | 48 | 0.0010901 | 0.00027321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3672-4_1_3_load_72 | 51 | 0.0010997 | 0.0002756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3672-4_1_3_load_216 | 52 | 0.0002597 | 6.5086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3672-4_1_3_load_64 | 53 | 0.00042133 | 0.0001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3672-4_1_3_load_54 | 54 | 0.00058106 | 0.00014563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3672-4_1_3_load_55 | 55 | 0.00029826 | 7.4751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3672-4_1_3_load_56 | 56 | 0.00029071 | 7.2858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3672-4_1_3_load_57 | 57 | 0.00063406 | 0.00015891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3672-4_1_3_load_61 | 58 | 0.0017483 | 0.00043816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3672-4_1_3_load_62 | 59 | 0.00025271 | 6.3335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3672-4_1_3_load_60 | 60 | 0.0013984 | 0.00035046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3672-4_1_3_load_73 | 61 | 0.00073383 | 0.00018392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3672-4_1_3_load_71 | 62 | 0.0013232 | 0.00033164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3672-4_1_3_load_65 | 63 | 0.00028833 | 7.2263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3672-4_1_3_load_66 | 64 | 0.00052343 | 0.00013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3672-4_1_3_load_68 | 65 | 0.00056203 | 0.00014086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3672-4_1_3_load_83 | 67 | 0.00028099 | 7.0423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3672-4_1_3_load_84 | 68 | 0.00020488 | 5.1349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3672-4_1_3_load_196 | 69 | 0.0001944 | 4.8722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3672-4_1_3_load_135 | 70 | 0.00054591 | 0.00013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3672-4_1_3_load_194 | 71 | 0.00033528 | 8.403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3672-4_1_3_load_70 | 72 | 0.00049411 | 0.00012384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3672-4_1_3_load_91 | 73 | 0.00057205 | 0.00014337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3672-4_1_3_load_159 | 75 | 0.00064105 | 0.00016066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3672-4_1_3_load_158 | 76 | 0.0022963 | 0.00057552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3672-4_1_3_load_136 | 77 | 0.0010769 | 0.0002699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3672-4_1_3_load_127 | 79 | 0.00035324 | 8.8531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3672-4_1_3_load_138 | 81 | 0.00028699 | 7.1927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3672-4_1_3_load_139 | 83 | 0.00019411 | 4.8648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3672-4_1_3_load_141 | 84 | 0.00019081 | 4.7821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3672-4_1_3_load_145 | 85 | 0.00042533 | 0.0001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3672-4_1_3_load_142 | 86 | 0.00080722 | 0.00020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3672-4_1_3_load_201 | 87 | 0.00033897 | 8.4954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3672-4_1_3_load_200 | 88 | 0.00021798 | 5.463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3672-4_1_3_load_147 | 89 | 0.00022439 | 5.6237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3672-4_1_3_load_143 | 90 | 0.00049977 | 0.00012525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3672-4_1_3_load_199 | 92 | 0.00024879 | 6.2352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3672-4_1_3_load_197 | 93 | 0.00025759 | 6.4557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3672-4_1_3_load_144 | 94 | 0.0015103 | 0.00037852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3672-4_1_3_load_146 | 95 | 0.0008146 | 0.00020416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3672-4_1_3_load_157 | 96 | 0.00099745 | 0.00024998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3672-4_1_3_load_191 | 97 | 0.00025599 | 6.4156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3672-4_1_3_load_149 | 98 | 0.00059403 | 0.00014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3672-4_1_3_load_150 | 99 | 0.00027679 | 6.937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3672-4_1_3_load_152 | 101 | 0.0007918 | 0.00019844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3672-4_1_3_load_153 | 102 | 0.0029021 | 0.00072734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3672-4_1_3_load_154 | 103 | 0.00044965 | 0.00011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3672-4_1_3_load_156 | 104 | 0.00040989 | 0.00010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3672-4_1_3_load_162 | 105 | 0.0011966 | 0.00029989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3672-4_1_3_load_163 | 106 | 0.00022507 | 5.6407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3672-4_1_3_load_195 | 107 | 0.0003298 | 8.2655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3672-4_1_3_load_205 | 108 | 0.00036076 | 9.0416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3672-4_1_3_load_204 | 109 | 0.00022327 | 5.5956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3672-4_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.032099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3672-4_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.025445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3672-4_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.016481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3672-4_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.035928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3672-4_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.014639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3672-4_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.008996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3672-4_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.058145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3672-4_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0031614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3672-4_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.006346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3672-4_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.032272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3672-4_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.035392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3672-4_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.22309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3672-4_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.0034539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3672-4_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.011665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3672-4_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.0073233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3672-4_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.17886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3672-4_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.009581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3672-4_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 34 | 0.011156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3672-4_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 60 | 0.010737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3672-4_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 53 | 0.021709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3672-4_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 54 | 0.004892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3672-4_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.019065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3672-4_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.010344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3672-4_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.14376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3672-4_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.16513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3672-4_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.22495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3672-4_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.045932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3672-4_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.22279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3672-4_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.037736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3672-4_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.23334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3672-4_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.13707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3672-4_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.15796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3672-4_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.018844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3672-4_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.016341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3672-4_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.014829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3672-4_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.012704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3672-4_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.21661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3672-4_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.12234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3672-4_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 39 | 0.011447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3672-4_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 42 | 0.020185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3672-4_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 47 | 0.23066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3672-4_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3672-4_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.049621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3672-4_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.1796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3672-4_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.024675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3672-4_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 52 | 1.5281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3672-4_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 79 | 0.0886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3672-4_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.033362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3672-4_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.040498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3672-4_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.060332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3672-4_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.031533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3672-4_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.027522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3672-4_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.038384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3672-4_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.11313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3672-4_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.035336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3672-4_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 73 | 0.027559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3672-4_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 74 | 0.070191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3672-4_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 72 | 0.037545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3672-4_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 63 | 0.12529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3672-4_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.016928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3672-4_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0005163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3672-4_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3672-4_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3672-4_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0098626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3672-4_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.012612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3672-4_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0036941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3672-4_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 72 | 0.0062395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3672-4_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.03093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3672-4_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.035621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3672-4_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.15997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3672-4_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.070383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3672-4_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.17341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3672-4_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.16449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3672-4_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.1977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3672-4_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 77 | 0.02846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3672-4_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 107 | 0.024167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3672-4_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.022591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3672-4_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.076524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3672-4_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0069299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3672-4_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.011946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3672-4_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 96 | 0.029308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3672-4_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 101 | 0.043986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3672-4_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.01728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3672-4_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.070275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3672-4_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.16333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3672-4_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.053476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3672-4_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.032266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3672-4_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.1585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3672-4_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 88 | 0.14854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3672-4_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.015169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3672-4_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.011117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3672-4_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.074896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3672-4_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 97 | 0.017364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3672-4_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.055199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3672-4_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.16152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3672-4_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.070302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3672-4_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 108 | 0.70597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3672-4_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 107 | 0.15198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3672-4_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.010318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3672-4_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0028837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3672-4_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.011248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3672-4_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.012199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3672-4_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.028922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3672-4_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.025934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3672-4_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.0095674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3672-4_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.012851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3672-4_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.041088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3672-4_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.15321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3672-4_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.01738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3672-4_1_3_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2745216.7345 | 1179064.3177 | 2745228.4838 | 1179075.4574 | 2745239.1279 | 1179087.2802 | 2745239.1279 | 1179087.2802
1 | 2745198.677 | 1179046.4114 | 2745203.9903 | 1179052.2347 | 2745216.7345 | 1179064.3177
2 | 2745241.478 | 1179103.539 | 2745241.237 | 1179097.3949 | 2745239.1279 | 1179087.2802
3 | 2745175.2865 | 1179019.1579 | 2745187.9812 | 1179034.6887 | 2745198.677 | 1179046.4114
4 | 2745241.478 | 1179103.539 | 2745242.4999 | 1179118.1421 | 2745242.4999 | 1179118.1421
5 | 2745241.478 | 1179103.539 | 2745236.0004 | 1179105.3077 | 2745233.1339 | 1179106.8177
6 | 2745175.2865 | 1179019.1579 | 2745184.2455 | 1179013.4591 | 2745188.7584 | 1179013.3349 | 2745210.5576 | 1179029.153 | 2745226.0014 | 1179034.0642
7 | 2745175.2865 | 1179019.1579 | 2745172.8202 | 1179017.1801
8 | 2745247.5745 | 1179121.9527 | 2745242.4999 | 1179118.1421
9 | 2745202.3946 | 1179103.6709 | 2745210.3896 | 1179107.3782 | 2745218.5884 | 1179109.078 | 2745224.6265 | 1179109.7247 | 2745231.742 | 1179107.5509 | 2745233.1339 | 1179106.8177
10 | 2745200.835 | 1179013.3606 | 2745206.1866 | 1179016.4815 | 2745212.0158 | 1179019.7586 | 2745221.3939 | 1179024.2115 | 2745225.1484 | 1179026.9935 | 2745226.5903 | 1179029.3191 | 2745226.0014 | 1179034.0642
11 | 2745418.8753 | 1179127.1008 | 2745408.1094 | 1179129.4528 | 2745399.7028 | 1179123.0883 | 2745358.4198 | 1179079.8864 | 2745331.4337 | 1179059.5495 | 2745226.0014 | 1179034.0642
12 | 2745172.8202 | 1179017.1801 | 2745170.1257 | 1179015.0192
13 | 2745247.5745 | 1179121.9527 | 2745256.902 | 1179128.957
14 | 2745202.3946 | 1179103.6709 | 2745200.2684 | 1179102.6849 | 2745196.4725 | 1179099.462
15 | 2745418.8753 | 1179127.1008 | 2745421.0791 | 1179104.6363 | 2745407.8371 | 1179072.3116 | 2745352.1559 | 1179024.2568 | 2745342.1051 | 1178977.5188
16 | 2745170.1257 | 1179015.0192 | 2745168.8381 | 1179013.9866 | 2745164.0052 | 1179007.6989
17 | 2745265.8227 | 1179135.6558 | 2745256.902 | 1179128.957
18 | 2745187.6267 | 1179094.439 | 2745192.4833 | 1179095.2683 | 2745194.6736 | 1179097.9346 | 2745196.4725 | 1179099.462
19 | 2745342.1051 | 1178977.5188 | 2745337.5411 | 1178956.2952
20 | 2745161.0239 | 1179003.8203 | 2745164.0052 | 1179007.6989
21 | 2744815.6728 | 1179175.9741 | 2744810.7949 | 1179182.5323 | 2744802.0171 | 1179188.981
22 | 2744820.922 | 1179167.0645 | 2744815.938 | 1179175.6176 | 2744815.6728 | 1179175.9741
23 | 2744678.3594 | 1179142.9142 | 2744686.2794 | 1179155.361 | 2744690.9153 | 1179161.5333 | 2744696.0069 | 1179165.9263 | 2744707.287 | 1179173.2821 | 2744720.8833 | 1179180.9497 | 2744737.7432 | 1179188.3068 | 2744754.9996 | 1179194.1168 | 2744767.397 | 1179196.985 | 2744776.8277 | 1179197.046 | 2744786.6579 | 1179195.7601 | 2744795.0591 | 1179192.5603 | 2744802.0171 | 1179188.981 | 2744802.0171 | 1179188.981
24 | 2744820.922 | 1179167.0645 | 2744824.6588 | 1179151.2865 | 2744823.6828 | 1179140.4321 | 2744816.7232 | 1179106.1145 | 2744811.7608 | 1179089.1033 | 2744806.8502 | 1179077.2197 | 2744796.6637 | 1179060.0267 | 2744786.9495 | 1179047.0152 | 2744774.4948 | 1179033.8485 | 2744760.6254 | 1179022.259
25 | 2744492.8448 | 1179044.2982 | 2744506.2098 | 1179045.4099 | 2744517.6258 | 1179047.7869 | 2744558.7727 | 1179057.5863 | 2744572.9412 | 1179059.9297 | 2744603.8137 | 1179061.2194 | 2744610.1863 | 1179062.8966 | 2744614.2508 | 1179065.1964 | 2744619.2304 | 1179069.4866 | 2744660.034 | 1179115.663 | 2744665.1956 | 1179122.226 | 2744678.3594 | 1179142.9142
26 | 2744725.3788 | 1178992.8067 | 2744760.6254 | 1179022.259
27 | 2744492.8448 | 1179044.2982 | 2744483.6169 | 1179045.6436 | 2744463.7216 | 1179050.6572 | 2744454.2635 | 1179053.3093 | 2744447.6528 | 1179056.7528 | 2744444.82 | 1179061.6997 | 2744444.5112 | 1179067.2188 | 2744447.2318 | 1179071.9993 | 2744451.1173 | 1179074.7506 | 2744457.2668 | 1179075.8552 | 2744466.3069 | 1179076.9071 | 2744472.3864 | 1179078.3769 | 2744480.0515 | 1179081.931 | 2744488.6884 | 1179087.6548 | 2744498.7683 | 1179096.9383 | 2744509.1922 | 1179106.8529 | 2744514.9987 | 1179115.522 | 2744517.9004 | 1179124.8326 | 2744521.0656 | 1179162.2053 | 2744523.6216 | 1179170.9517 | 2744526.7861 | 1179175.387 | 2744531.3576 | 1179179.1669 | 2744537.8473 | 1179182.6371 | 2744537.9684 | 1179182.694
28 | 2744492.8448 | 1179044.2982 | 2744491.8127 | 1179006.5766
29 | 2744725.3788 | 1178992.8067 | 2744699.8234 | 1178971.4523 | 2744695.4002 | 1178966.5973 | 2744692.3207 | 1178959.2727 | 2744691.7388 | 1178953.9322 | 2744693.0642 | 1178948.4264 | 2744695.7889 | 1178943.5327 | 2744699.9385 | 1178939.7743 | 2744704.0181 | 1178937.3374 | 2744709.0715 | 1178936.0361 | 2744714.3375 | 1178936.0632 | 2744744.2942 | 1178941.4348 | 2744756.1015 | 1178941.542 | 2744794.1676 | 1178936.5013 | 2744809.5713 | 1178936.4509 | 2744827.3679 | 1178938.9159 | 2744835.5079 | 1178940.8473 | 2744840.5458 | 1178943.0374 | 2744844.1925 | 1178946.4949 | 2744845.8806 | 1178950.3387 | 2744846.8755 | 1178955.667 | 2744846.774 | 1178961.2084
30 | 2744537.9684 | 1179182.694 | 2744544.06 | 1179185.5559 | 2744548.1934 | 1179189.1139 | 2744550.6941 | 1179192.2322 | 2744553.9954 | 1179201.4524 | 2744554.5403 | 1179210.5506 | 2744554.6118 | 1179229.7676 | 2744555.673 | 1179234.8862 | 2744557.7559 | 1179239.162 | 2744570.5013 | 1179250.1001 | 2744589.5989 | 1179274.9581 | 2744607.4529 | 1179291.9306
31 | 2744537.9684 | 1179182.694 | 2744412.7351 | 1179278.9613
32 | 2744491.8127 | 1179006.5766 | 2744473.1916 | 1179009.4637 | 2744473.1916 | 1179009.4637
33 | 2745275.9814 | 1179143.2842 | 2745264.1154 | 1179154.5196
34 | 2745286.2096 | 1179132.5233 | 2745275.9814 | 1179143.2842
35 | 2745275.9814 | 1179143.2842 | 2745265.8227 | 1179135.6558
36 | 2744846.774 | 1178961.2084 | 2744846.3492 | 1178984.3994 | 2744847.5608 | 1178988.6654 | 2744850.4518 | 1178992.3938 | 2744854.2289 | 1178995.1984 | 2744875.7399 | 1179005.5818 | 2744879.6385 | 1179008.1002 | 2744883.2391 | 1179012.5129 | 2744885.5775 | 1179019.8085 | 2744886.3802 | 1179033.0829 | 2744887.641 | 1179038.1619 | 2744890.576 | 1179041.6467 | 2744894.8988 | 1179044.0086 | 2744913.1146 | 1179047.14 | 2744919.6457 | 1179047.3202 | 2744938.5074 | 1179044.6072 | 2744944.2695 | 1179044.3462 | 2744948.9807 | 1179045.1829 | 2744953.124 | 1179046.751 | 2744957.1848 | 1179049.1955 | 2744965.234 | 1179056.4514 | 2744968.1857 | 1179057.6682 | 2744971.8738 | 1179057.8241 | 2744975.4828 | 1179056.199 | 2744977.9736 | 1179052.7675 | 2744978.6822 | 1179049.0706 | 2744978.1536 | 1179045.644 | 2744975.7377 | 1179042.8167 | 2744967.7189 | 1179038.7307 | 2744967.7189 | 1179038.7307
37 | 2744687.0055 | 1179377.6002 | 2744687.0055 | 1179377.6002 | 2744689.0319 | 1179374.7134 | 2744689.1761 | 1179370.9584 | 2744688.0109 | 1179368.2503 | 2744679.2534 | 1179361.845 | 2744674.0681 | 1179357.5387 | 2744666.9793 | 1179350.084 | 2744644.1606 | 1179320.132 | 2744625.1733 | 1179308.7761 | 2744607.4529 | 1179291.9306
38 | 2744412.7351 | 1179278.9613 | 2744406.024 | 1179277.5706 | 2744401.6877 | 1179276.0547
39 | 2744455.3492 | 1179000.0264 | 2744455.3492 | 1179000.0264 | 2744473.1916 | 1179009.4637
40 | 2744967.7189 | 1179038.7307 | 2744955.7713 | 1179034.95 | 2744941.1209 | 1179031.3597 | 2744924.6163 | 1179027.6357 | 2744921.215 | 1179025.7298 | 2744919.3982 | 1179022.7835 | 2744918.3512 | 1179018.6661 | 2744918.0931 | 1179014.8012 | 2744918.7952 | 1179004.0985 | 2744920.6347 | 1178997.5711 | 2744929.0358 | 1178984.2746 | 2744931.5119 | 1178975.761 | 2744933.9509 | 1178957.4052 | 2744940.0169 | 1178943.3184 | 2744954.104 | 1178929.4366 | 2744954.2872 | 1178922.8135 | 2744944.824 | 1178871.6107 | 2744935.1425 | 1178858.6092
41 | 2744354.8463 | 1179259.6799 | 2744344.9747 | 1179255.7169
42 | 2744354.8463 | 1179259.6799 | 2744401.6877 | 1179276.0547
43 | 2744344.9747 | 1179255.7169 | 2744328.3246 | 1179250.1118 | 2744315.0544 | 1179247.9352 | 2744294.9216 | 1179247.2947 | 2744284.5256 | 1179245.7433 | 2744274.6334 | 1179241.6799 | 2744265.3586 | 1179235.463 | 2744255.4906 | 1179226.5852 | 2744248.4463 | 1179222.0121 | 2744227.5392 | 1179211.3008 | 2744218.6416 | 1179204.9707 | 2744209.4519 | 1179196.4874 | 2744198.9394 | 1179180.711 | 2744194.548 | 1179178.9707 | 2744190.363 | 1179179.1369
44 | 2744344.9747 | 1179255.7169 | 2744334.2783 | 1179239.9803 | 2744329.2975 | 1179237.3181
45 | 2744190.363 | 1179179.1369 | 2742808.9355 | 1178525.9029
46 | 2744385.2761 | 1178956.9715 | 2744385.2761 | 1178956.9715 | 2744407.7911 | 1178974.8945 | 2744417.6081 | 1178994.1462 | 2744422.7848 | 1178995.3384 | 2744455.3492 | 1179000.0264
47 | 2744961.8416 | 1178841.8204 | 2744950.4865 | 1178818.583 | 2744946.7445 | 1178812.0847
48 | 2744961.8416 | 1178841.8204 | 2744932.6418 | 1178831.6844 | 2744923.0568 | 1178831.9753
49 | 2744961.8416 | 1178841.8204 | 2744989.4085 | 1178866.9957 | 2745010.3539 | 1178876.4962
50 | 2744923.0568 | 1178831.9753 | 2744921.0955 | 1178839.7452 | 2744935.1425 | 1178858.6092
51 | 2745010.3539 | 1178876.4962 | 2745014.8135 | 1178878.5191 | 2745032.5755 | 1178892.5339
52 | 2745063.6339 | 1178885.861 | 2745058.7311 | 1178891.6693 | 2745045.4477 | 1178900.1215 | 2745037.4509 | 1178896.3807 | 2745032.5755 | 1178892.5339
53 | 2745063.6339 | 1178885.861 | 2745013.0175 | 1178841.5461 | 2745006.6614 | 1178833.1747 | 2745003.6544 | 1178825.3958 | 2745002.8081 | 1178818.6699 | 2745002.9036 | 1178807.7747 | 2745001.9 | 1178798.3874
54 | 2745063.6339 | 1178885.861 | 2745089.9832 | 1178909.4049
55 | 2744981.556 | 1178781.4487 | 2744987.9143 | 1178782.7813 | 2744992.203 | 1178786.2432 | 2744997.2876 | 1178791.5593 | 2745001.9 | 1178798.3874
56 | 2744962.4313 | 1178743.4895 | 2744980.1361 | 1178758.6184 | 2744993.1426 | 1178771.7322 | 2745000.6331 | 1178786.614 | 2745001.9 | 1178798.3874
57 | 2745110.9692 | 1178939.8844 | 2745109.4275 | 1178936.7539 | 2745103.2014 | 1178923.0256 | 2745090.2404 | 1178909.6347 | 2745089.9832 | 1178909.4049
58 | 2745270.1515 | 1178855.6019 | 2745310.4423 | 1178890.9506 | 2745330.7857 | 1178924.8817 | 2745337.5411 | 1178956.2952
59 | 2745161.0239 | 1179003.8203 | 2745156.2183 | 1178997.568 | 2745152.8548 | 1178994.1061 | 2745149.9178 | 1178991.0819
60 | 2745149.5581 | 1178990.7116 | 2745149.9178 | 1178991.0819
61 | 2745149.5581 | 1178990.7116 | 2745146.3739 | 1178987.4328 | 2745140.4626 | 1178982.5162
62 | 2745140.4626 | 1178982.5162 | 2745135.1644 | 1178978.1096 | 2745125.9723 | 1178968.1705
63 | 2745119.8216 | 1178960.5921 | 2745120.4157 | 1178962.1622 | 2745125.9723 | 1178968.1705
64 | 2745115.358 | 1178948.7959 | 2745119.8216 | 1178960.5921
65 | 2745113.7259 | 1178945.4818 | 2745115.358 | 1178948.7959 | 2745115.358 | 1178948.7959
66 | 2745110.9692 | 1178939.8844 | 2745113.7259 | 1178945.4818
67 | 2745270.1515 | 1178855.6019 | 2745270.1515 | 1178855.6019 | 2745251.6684 | 1178830.8018
68 | 2745230.3822 | 1178802.2406 | 2745251.6684 | 1178830.8018
69 | 2745144.242 | 1178619.6875 | 2745155.0356 | 1178618.4366 | 2745187.6616 | 1178671.135 | 2745204.0673 | 1178713.9997 | 2745213.0297 | 1178718.9095 | 2745243.9867 | 1178717.2001
70 | 2745144.242 | 1178619.6875 | 2745139.5004 | 1178613.1453 | 2745091.6853 | 1178615.3458 | 2745078.8393 | 1178621.9341
71 | 2745144.242 | 1178619.6875 | 2745247.2267 | 1178480.1637
72 | 2745078.8393 | 1178621.9341 | 2745059.8412 | 1178631.6775 | 2745051.3667 | 1178627.447 | 2745039.3429 | 1178596.1424 | 2745025.3564 | 1178583.394 | 2744977.5315 | 1178565.1344 | 2744947.5175 | 1178565.2809
73 | 2745167.565 | 1178305.1929 | 2745188.263 | 1178337.6833 | 2745195.6531 | 1178365.8625 | 2745214.6631 | 1178400.3502 | 2745218.2917 | 1178438.0014 | 2745232.8159 | 1178470.201 | 2745247.2267 | 1178480.1637
74 | 2744947.5175 | 1178565.2809 | 2744923.9686 | 1178565.3958 | 2744919.1291 | 1178564.5596
75 | 2745167.565 | 1178305.1929 | 2745154.5802 | 1178284.8102
76 | 2744962.4313 | 1178743.4895 | 2744955.2427 | 1178736.0321 | 2744947.1407 | 1178726.8289
77 | 2744962.4313 | 1178743.4895 | 2744959.5321 | 1178735.3574 | 2744955.3208 | 1178722.69 | 2744945.0149 | 1178706.3167 | 2744936.8613 | 1178699.2474 | 2744931.0436 | 1178693.8914 | 2744925.7704 | 1178685.9355 | 2744922.8034 | 1178679.6503
78 | 2744920.7231 | 1178673.0588 | 2744922.149 | 1178678.2641 | 2744922.8034 | 1178679.6503
79 | 2744907.3579 | 1178562.5255 | 2744919.1291 | 1178564.5596
80 | 2744920.7231 | 1178673.0588 | 2744916.9005 | 1178659.1665 | 2744915.7412 | 1178647.9962 | 2744914.9854 | 1178644.4061
81 | 2744920.7231 | 1178673.0588 | 2744913.2025 | 1178672.6879 | 2744908.2881 | 1178669.4889 | 2744907.4936 | 1178662.831 | 2744905.0468 | 1178655.8997 | 2744899.7715 | 1178647.7102 | 2744893.2326 | 1178645.8625
82 | 2744907.3579 | 1178562.5255 | 2744890.0907 | 1178561.8608
83 | 2744824.4022 | 1178572.5967 | 2744825.072 | 1178568.2872 | 2744828.8504 | 1178565.9877 | 2744837.5659 | 1178565.3199 | 2744844.1157 | 1178564.7442 | 2744853.2424 | 1178564.1419 | 2744866.1363 | 1178562.0183 | 2744885.6146 | 1178561.6885 | 2744890.0907 | 1178561.8608
84 | 2744824.4022 | 1178572.5967 | 2744819.2458 | 1178569.6032 | 2744817.658 | 1178567.9302 | 2744815.1186 | 1178562.609 | 2744816.9149 | 1178554.3903 | 2744826.8262 | 1178523.2159 | 2744822.58 | 1178511.9711 | 2744815.6696 | 1178507.534 | 2744777.6549 | 1178501.1557 | 2744759.8653 | 1178474.2938 | 2744744.1804 | 1178467.6217
85 | 2744824.4022 | 1178572.5967 | 2744826.9854 | 1178577.0515 | 2744830.0629 | 1178578.4492 | 2744844.6731 | 1178577.4234 | 2744861.684 | 1178577.3341 | 2744873.0715 | 1178584.1842
86 | 2744922.6942 | 1178386.6442 | 2744913.7637 | 1178388.0078 | 2744924.9775 | 1178408.3543
87 | 2745030.2442 | 1178402.5679 | 2745003.7564 | 1178438.5563 | 2744997.4984 | 1178436.8592 | 2744978.6782 | 1178393.8478 | 2744967.8466 | 1178384.3339 | 2744957.3308 | 1178381.3552 | 2744922.6942 | 1178386.6442
88 | 2744922.6942 | 1178386.6442 | 2744947.9853 | 1178240.2752
89 | 2744730.2221 | 1178461.684 | 2744744.1804 | 1178467.6217
90 | 2744882.0391 | 1178590.7441 | 2744874.2219 | 1178584.8763 | 2744873.0715 | 1178584.1842
91 | 2744968.7212 | 1178200.2528 | 2744955.2953 | 1178206.322 | 2744974.8228 | 1178212.2209 | 2744962.2237 | 1178231.5207 | 2744947.9853 | 1178240.2752
92 | 2744713.9795 | 1178461.2034 | 2744717.335 | 1178458.9442 | 2744725.6937 | 1178459.7577 | 2744730.2221 | 1178461.684
93 | 2744882.0391 | 1178590.7441 | 2744894.7792 | 1178600.3073 | 2744904.134 | 1178606.7051 | 2744911.5545 | 1178614.7019 | 2744913.9496 | 1178623.7669 | 2744913.4655 | 1178631.4014
94 | 2744968.7212 | 1178200.2528 | 2744994.5494 | 1178183.9752 | 2745041.9543 | 1178135.6827 | 2745054.0132 | 1178112.8227 | 2745082.3948 | 1178088.3481
95 | 2744968.7212 | 1178200.2528 | 2744996.6747 | 1178191.8773 | 2745036.8185 | 1178194.6944 | 2745037.6114 | 1178195.0724
96 | 2745082.3948 | 1178088.3481 | 2744953.2336 | 1177394.2959
97 | 2745154.5802 | 1178284.8102 | 2745137.3872 | 1178257.8217 | 2745105.2855 | 1178236.0833 | 2745081.1116 | 1178227.2804 | 2745066.0895 | 1178208.6467 | 2745037.6114 | 1178195.0724
98 | 2744914.3914 | 1178641.5843 | 2744913.1836 | 1178635.847 | 2744913.4655 | 1178631.4014
99 | 2744914.3914 | 1178641.5843 | 2744914.9854 | 1178644.4061
100 | 2744853.2421 | 1178647.2804 | 2744862.6954 | 1178646.8139 | 2744864.4718 | 1178646.6595
101 | 2744841.0494 | 1178647.6585 | 2744849.8377 | 1178647.4483 | 2744853.2421 | 1178647.2804
102 | 2744864.4718 | 1178646.6595 | 2744877.7098 | 1178645.5088 | 2744890.5619 | 1178645.1079 | 2744893.2326 | 1178645.8625
103 | 2744841.0494 | 1178647.6585 | 2744843.2466 | 1178654.1612 | 2744848.8964 | 1178656.6663 | 2744852.8863 | 1178658.8978 | 2744858.0401 | 1178665.4719
104 | 2744841.0494 | 1178647.6585 | 2744831.4848 | 1178647.8932
105 | 2744818.8714 | 1178650.2667 | 2744830.3181 | 1178647.9218 | 2744831.4848 | 1178647.8932
106 | 2744778.5837 | 1178651.0734 | 2744805.4188 | 1178654.3257 | 2744817.8881 | 1178650.4682 | 2744818.8714 | 1178650.2667
107 | 2744778.5837 | 1178651.0734 | 2744659.7862 | 1178747.8195
108 | 2744953.2336 | 1177394.2959 | 2744951.8347 | 1177376.9725

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2745216.7345 | 1179064.3177
1 | 2745239.1279 | 1179087.2802
2 | 2745198.677 | 1179046.4114
3 | 2745241.478 | 1179103.539
4 | 2745175.2865 | 1179019.1579
5 | 2745242.4999 | 1179118.1421
6 | 2745233.1339 | 1179106.8177
7 | 2745226.0014 | 1179034.0642
8 | 2745172.8202 | 1179017.1801
9 | 2745247.5745 | 1179121.9527
10 | 2745202.3946 | 1179103.6709
11 | 2745200.8351 | 1179013.3606
12 | 2745418.8753 | 1179127.1008
13 | 2745170.1257 | 1179015.0192
14 | 2745256.902 | 1179128.957
15 | 2745196.4725 | 1179099.462
16 | 2745342.1051 | 1178977.5188
17 | 2745164.0052 | 1179007.6989
18 | 2744815.6728 | 1179175.9741
19 | 2744802.0171 | 1179188.981
20 | 2744820.922 | 1179167.0645
21 | 2744678.3594 | 1179142.9142
22 | 2744760.6254 | 1179022.259
23 | 2744492.8448 | 1179044.2982
24 | 2744725.3788 | 1178992.8067
25 | 2744537.9684 | 1179182.694
26 | 2744491.8127 | 1179006.5766
27 | 2745264.1154 | 1179154.5196
28 | 2745275.9814 | 1179143.2842
29 | 2744846.774 | 1178961.2084
30 | 2744607.4529 | 1179291.9306
31 | 2744412.7351 | 1179278.9613
32 | 2744473.1916 | 1179009.4637
33 | 2745286.2096 | 1179132.5233
34 | 2745265.8227 | 1179135.6558
35 | 2744967.7189 | 1179038.7307
36 | 2744687.0055 | 1179377.6002
37 | 2744354.8463 | 1179259.6799
38 | 2744344.9747 | 1179255.7169
39 | 2744401.6877 | 1179276.0547
40 | 2744190.363 | 1179179.1369
41 | 2744329.2975 | 1179237.3181
42 | 2744455.3492 | 1179000.0264
43 | 2744946.7445 | 1178812.0847
44 | 2744961.8416 | 1178841.8204
45 | 2744923.0568 | 1178831.9753
46 | 2745010.3538 | 1178876.4962
47 | 2744935.1425 | 1178858.6092
48 | 2745032.5755 | 1178892.5339
49 | 2745063.6339 | 1178885.861
50 | 2745001.9 | 1178798.3874
51 | 2745089.9832 | 1178909.4049
52 | 2742808.9355 | 1178525.9029
53 | 2745337.5411 | 1178956.2952
54 | 2745161.024 | 1179003.8203
55 | 2745149.9178 | 1178991.0819
56 | 2745149.5581 | 1178990.7116
57 | 2745140.4626 | 1178982.5162
58 | 2745125.9723 | 1178968.1705
59 | 2745119.8216 | 1178960.5921
60 | 2745187.6267 | 1179094.439
61 | 2745115.358 | 1178948.7959
62 | 2745113.7259 | 1178945.4818
63 | 2745270.1515 | 1178855.6019
64 | 2745251.6684 | 1178830.8018
65 | 2745230.3822 | 1178802.2406
66 | 2745144.242 | 1178619.6875
67 | 2745243.9867 | 1178717.2001
68 | 2745078.8393 | 1178621.9341
69 | 2745247.2267 | 1178480.1637
70 | 2744947.5175 | 1178565.2809
71 | 2745167.565 | 1178305.1929
72 | 2745110.9692 | 1178939.8844
73 | 2744981.556 | 1178781.4487
74 | 2744962.4313 | 1178743.4895
75 | 2744947.1407 | 1178726.8289
76 | 2744922.8034 | 1178679.6503
77 | 2744919.1291 | 1178564.5596
78 | 2744920.7231 | 1178673.0588
79 | 2744385.2761 | 1178956.9715
80 | 2744907.3579 | 1178562.5255
81 | 2744890.0907 | 1178561.8608
82 | 2744824.4022 | 1178572.5967
83 | 2744924.9775 | 1178408.3543
84 | 2744922.6942 | 1178386.6442
85 | 2744744.1804 | 1178467.6217
86 | 2744873.0715 | 1178584.1842
87 | 2745030.2442 | 1178402.5679
88 | 2744947.9853 | 1178240.2752
89 | 2744730.2221 | 1178461.684
90 | 2744882.0391 | 1178590.7441
91 | 2744968.7212 | 1178200.2528
92 | 2745082.3948 | 1178088.3481
93 | 2745037.6114 | 1178195.0724
94 | 2744913.4655 | 1178631.4014
95 | 2744914.3914 | 1178641.5843
96 | 2744914.9854 | 1178644.4061
97 | 2744713.9795 | 1178461.2034
98 | 2744853.2421 | 1178647.2804
99 | 2744864.4718 | 1178646.6595
100 | 2744841.0494 | 1178647.6585
101 | 2744893.2326 | 1178645.8625
102 | 2744858.0401 | 1178665.4719
103 | 2744831.4848 | 1178647.8932
104 | 2744818.8714 | 1178650.2667
105 | 2744778.5837 | 1178651.0734
106 | 2744659.7862 | 1178747.8195
107 | 2745154.5802 | 1178284.8102
108 | 2744953.2336 | 1177394.2959
109 | 2744951.8347 | 1177376.9725
110 | 2745001.9 | 1178798.3874

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1