## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3715-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3715-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3715-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3715-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3715-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3715-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3715-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3715-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3715-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3715-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3715-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3715-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3715-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3715-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3715-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3715-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3715-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3715-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3715-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3715-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3715-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3715-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3715-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3715-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3715-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3715-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3715-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3715-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3715-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3715-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3715-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3715-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3715-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3715-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3715-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3715-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3715-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3715-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3715-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3715-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3715-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3715-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3715-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3715-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3715-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3715-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3715-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3715-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3715-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3715-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3715-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3715-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3715-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3715-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3715-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3715-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3715-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3715-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3715-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3715-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3715-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3715-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3715-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3715-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3715-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3715-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3715-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3715-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3715-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3715-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3715-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3715-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3715-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3715-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3715-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3715-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3715-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3715-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3715-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3715-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3715-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3715-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3715-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3715-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3715-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3715-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3715-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3715-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3715-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3715-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3715-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3715-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3715-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3715-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3715-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3715-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3715-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3715-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3715-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3715-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3715-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3715-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3715-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3715-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3715-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3715-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3715-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3715-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3715-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3715-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3715-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3715-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3715-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3715-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3715-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3715-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3715-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3715-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3715-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3715-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3715-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3715-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_165_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3715-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0012984 | 0.00032541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3715-3_0_5_load_1 | 1 | 0.00072811 | 0.00018248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3715-3_0_5_load_12 | 4 | 0.00093019 | 0.00023313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3715-3_0_5_load_4 | 5 | 0.00095776 | 0.00024004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3715-3_0_5_load_120 | 7 | 0.0011432 | 0.00028651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3715-3_0_5_load_66 | 8 | 0.0045194 | 0.0011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3715-3_0_5_load_10 | 9 | 0.00072919 | 0.00018275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3715-3_0_5_load_6 | 10 | 0.00048181 | 0.00012075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3715-3_0_5_load_8 | 11 | 0.00072519 | 0.00018175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3715-3_0_5_load_7 | 12 | 0.00068795 | 0.00017242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3715-3_0_5_load_11 | 14 | 0.00090912 | 0.00022785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3715-3_0_5_load_63 | 15 | 0.00090529 | 0.00022689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3715-3_0_5_load_62 | 16 | 0.00098213 | 0.00024614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3715-3_0_5_load_61 | 17 | 0.00083026 | 0.00020808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3715-3_0_5_load_13 | 18 | 0.0008915 | 0.00022343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3715-3_0_5_load_14 | 19 | 0.00062978 | 0.00015784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3715-3_0_5_load_15 | 20 | 0.00080205 | 0.00020101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3715-3_0_5_load_16 | 21 | 0.00093244 | 0.00023369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3715-3_0_5_load_19 | 23 | 0.00078242 | 0.00019609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3715-3_0_5_load_64 | 24 | 0.0010865 | 0.00027229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3715-3_0_5_load_65 | 25 | 0.001719 | 0.00043082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3715-3_0_5_load_20 | 26 | 0.0058609 | 0.0014689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3715-3_0_5_load_21 | 27 | 0.00040928 | 0.00010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3715-3_0_5_load_23 | 29 | 0.00073009 | 0.00018298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3715-3_0_5_load_24 | 30 | 0.00089548 | 0.00022443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3715-3_0_5_load_98 | 31 | 0.0010126 | 0.00025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3715-3_0_5_load_25 | 33 | 0.00071956 | 0.00018034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3715-3_0_5_load_103 | 34 | 0.0011925 | 0.00029887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3715-3_0_5_load_99 | 35 | 0.00054081 | 0.00013554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3715-3_0_5_load_83 | 37 | 0.00189 | 0.00047368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3715-3_0_5_load_26 | 39 | 0.0013861 | 0.00034739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3715-3_0_5_load_27 | 40 | 0.00095228 | 0.00023866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3715-3_0_5_load_28 | 41 | 0.00043071 | 0.00010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3715-3_0_5_load_30 | 42 | 0.0036125 | 0.00090538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3715-3_0_5_load_31 | 43 | 0.00089391 | 0.00022403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3715-3_0_5_load_80 | 45 | 0.0033864 | 0.00084871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3715-3_0_5_load_81 | 47 | 0.00067691 | 0.00016965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3715-3_0_5_load_37 | 48 | 0.0030597 | 0.00076684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3715-3_0_5_load_33 | 49 | 0.0007707 | 0.00019316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3715-3_0_5_load_34 | 50 | 0.00095139 | 0.00023844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3715-3_0_5_load_36 | 51 | 0.0009909 | 0.00024834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3715-3_0_5_load_38 | 52 | 0.00071583 | 0.0001794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3715-3_0_5_load_40 | 53 | 0.00065168 | 0.00016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3715-3_0_5_load_39 | 54 | 0.00059349 | 0.00014874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3715-3_0_5_load_41 | 55 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3715-3_0_5_load_46 | 57 | 0.00098178 | 0.00024606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3715-3_0_5_load_47 | 58 | 0.0032467 | 0.00081369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3715-3_0_5_load_55 | 62 | 0.0018657 | 0.00046759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3715-3_0_5_load_136 | 63 | 0.0012635 | 0.00031666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3715-3_0_5_load_137 | 64 | 0.0010527 | 0.00026384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3715-3_0_5_load_56 | 65 | 0.0020769 | 0.00052051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3715-3_0_5_load_48 | 66 | 0.00073272 | 0.00018364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3715-3_0_5_load_51 | 67 | 0.0034606 | 0.0008673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3715-3_0_5_load_49 | 68 | 0.0011268 | 0.00028241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3715-3_0_5_load_52 | 69 | 0.0046245 | 0.001159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3715-3_0_5_load_50 | 70 | 0.00056132 | 0.00014068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3715-3_0_5_load_53 | 71 | 0.0014413 | 0.00036123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3715-3_0_5_load_57 | 73 | 0.003533 | 0.00088545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3715-3_0_5_load_59 | 74 | 0.0010489 | 0.00026287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3715-3_0_5_load_58 | 75 | 0.00090183 | 0.00022602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3715-3_0_5_load_82 | 77 | 0.0008927 | 0.00022373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3715-3_0_5_load_85 | 78 | 0.0003768 | 9.4434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3715-3_0_5_load_86 | 79 | 0.0020027 | 0.00050193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3715-3_0_5_load_87 | 80 | 0.0010062 | 0.00025218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3715-3_0_5_load_88 | 81 | 0.001119 | 0.00028046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3715-3_0_5_load_90 | 83 | 0.00071983 | 0.00018041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3715-3_0_5_load_91 | 84 | 0.00069435 | 0.00017402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3715-3_0_5_load_93 | 85 | 0.00073551 | 0.00018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3715-3_0_5_load_96 | 86 | 0.00083457 | 0.00020916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3715-3_0_5_load_92 | 87 | 0.00156 | 0.00039098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3715-3_0_5_load_94 | 89 | 0.00044027 | 0.00011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3715-3_0_5_load_95 | 90 | 0.00098796 | 0.00024761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3715-3_0_5_load_105 | 91 | 0.0025534 | 0.00063995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3715-3_0_5_load_130 | 92 | 0.0018326 | 0.0004593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3715-3_0_5_load_135 | 93 | 0.0012534 | 0.00031414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3715-3_0_5_load_128 | 94 | 0.0009542 | 0.00023914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3715-3_0_5_load_101 | 96 | 0.0014463 | 0.00036247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3715-3_0_5_load_112 | 97 | 0.0034571 | 0.00086644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3715-3_0_5_load_109 | 98 | 0.0010755 | 0.00026954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3715-3_0_5_load_102 | 99 | 0.00086862 | 0.0002177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3715-3_0_5_load_110 | 100 | 0.0010986 | 0.00027534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3715-3_0_5_load_115 | 101 | 0.0012015 | 0.00030113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3715-3_0_5_load_116 | 102 | 0.00099811 | 0.00025015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3715-3_0_5_load_106 | 103 | 0.00093011 | 0.00023311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3715-3_0_5_load_107 | 104 | 0.0016573 | 0.00041536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3715-3_0_5_load_108 | 105 | 0.00088912 | 0.00022283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3715-3_0_5_load_113 | 107 | 0.00072978 | 0.0001829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3715-3_0_5_load_114 | 108 | 0.00096024 | 0.00024066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3715-3_0_5_load_117 | 109 | 0.002052 | 0.00051428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3715-3_0_5_load_127 | 110 | 0.0010126 | 0.00025379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3715-3_0_5_load_118 | 111 | 0.0010067 | 0.00025231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3715-3_0_5_load_126 | 112 | 0.0011991 | 0.00030052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3715-3_0_5_load_121 | 113 | 0.0020149 | 0.00050498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3715-3_0_5_load_123 | 115 | 0.0014865 | 0.00037255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3715-3_0_5_load_134 | 118 | 0.00092518 | 0.00023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3715-3_0_5_load_131 | 119 | 0.0036284 | 0.00090937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3715-3_0_5_load_132 | 120 | 0.0020584 | 0.00051588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3715-3_0_5_load_133 | 121 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3715-3_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.17719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3715-3_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.13942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3715-3_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.006915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3715-3_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.033783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3715-3_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.067282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3715-3_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.06378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3715-3_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.037742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3715-3_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.02798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3715-3_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 114 | 0.012681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3715-3_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 25 | 0.03113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3715-3_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.08736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3715-3_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.26087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3715-3_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.08135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3715-3_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.093025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3715-3_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.15823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3715-3_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.39732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3715-3_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.021339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3715-3_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.077361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3715-3_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 76 | 0.067624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3715-3_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.078232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3715-3_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.011926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3715-3_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.11951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3715-3_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.30785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3715-3_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.032289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3715-3_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.32183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3715-3_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.054326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3715-3_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.014722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3715-3_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0066597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3715-3_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.023926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3715-3_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.014495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3715-3_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.008352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3715-3_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.011041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3715-3_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.016404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3715-3_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.017226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3715-3_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.039146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3715-3_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.005625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3715-3_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.011922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3715-3_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 96 | 0.0014031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3715-3_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 97 | 0.027982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3715-3_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 98 | 0.01442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3715-3_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 77 | 0.018824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_3715-3_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 103 | 0.0090007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3715-3_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 91 | 0.008966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3715-3_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.05623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3715-3_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.027332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3715-3_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.015542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3715-3_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.023548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3715-3_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.027736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3715-3_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.030247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_3715-3_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.014407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3715-3_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.021448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3715-3_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3715-3_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.056015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3715-3_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 77 | 0.0044869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_3715-3_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.050264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3715-3_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.033052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_3715-3_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0019166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3715-3_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.097062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3715-3_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.021936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3715-3_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.018534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3715-3_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.042316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3715-3_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.046549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3715-3_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.03519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3715-3_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.013802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3715-3_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 66 | 0.017656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3715-3_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 67 | 0.020398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3715-3_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.076081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3715-3_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.03328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3715-3_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.059786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3715-3_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.013799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3715-3_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.040043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3715-3_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.026868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3715-3_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.035953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3715-3_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.02948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3715-3_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.01878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3715-3_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.031376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3715-3_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.084677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3715-3_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.12747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3715-3_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.25082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3715-3_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.076814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3715-3_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.11374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3715-3_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.023384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3715-3_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0038838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3715-3_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0076448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3715-3_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.010238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3715-3_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0051141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3715-3_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0083666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3715-3_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.018537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3715-3_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.015268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3715-3_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0038876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3715-3_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.012996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3715-3_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0060941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3715-3_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.01458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3715-3_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0083478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3715-3_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0078119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3715-3_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0048808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3715-3_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 118 | 0.0074882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3715-3_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.010787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3715-3_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 116 | 0.007422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3715-3_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.016926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3715-3_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.022865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3715-3_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.019869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3715-3_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 106 | 0.011485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3715-3_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.031627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3715-3_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0062051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3715-3_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0048835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3715-3_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0097754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3715-3_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.012355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3715-3_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.0074694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3715-3_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.010812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3715-3_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.015254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3715-3_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0020949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3715-3_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.016523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3715-3_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.014972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3715-3_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.0094673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3715-3_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0064618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3715-3_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0068596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3715-3_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3715-3_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.014866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3715-3_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0027291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3715-3_0_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.011174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3715-3_0_5_trafo_32 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 122 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2751738.0899 | 1167136.6635 | 2751746.0236 | 1167145.0376 | 2751773.1528 | 1167186.8679 | 2751801.2812 | 1167231.27 | 2751805.0294 | 1167232.9772 | 2751809.0695 | 1167231.6226 | 2751811.5827 | 1167228.25 | 2751841.5726 | 1167212.6506 | 2751846.4207 | 1167212.662 | 2751852.2791 | 1167215.1231 | 2751855.6583 | 1167219.6394
1 | 2751954.933 | 1167316.3559 | 2751939.125 | 1167305.136 | 2751916.2931 | 1167288.1783 | 2751896.5093 | 1167267.895 | 2751864.8815 | 1167231.9664 | 2751855.6583 | 1167219.6394
2 | 2751954.933 | 1167316.3559 | 2751961.8293 | 1167315.6297
3 | 2751961.8293 | 1167315.6297 | 2751971.3213 | 1167319.4729 | 2751975.4181 | 1167326.7713 | 2751981.0162 | 1167340.874
4 | 2751981.0162 | 1167340.874 | 2751990.7037 | 1167365.2782 | 2752006.7688 | 1167392.0508 | 2752012.8843 | 1167399.7122
5 | 2751287.4782 | 1166822.259 | 2751292.0973 | 1166820.7296 | 2751299.0408 | 1166824.2294 | 2751307.4102 | 1166829.1997 | 2751319.6451 | 1166837.0141 | 2751327.605 | 1166841.8184 | 2751341.9053 | 1166847.0049 | 2751344.215 | 1166847.5688
6 | 2751287.4782 | 1166822.259 | 2751286.0869 | 1166825.4932 | 2751286.6081 | 1166829.4318 | 2751287.7884 | 1166832.1415 | 2751292.165 | 1166836.5886 | 2751296.9479 | 1166841.3239 | 2751301.0864 | 1166847.0105 | 2751301.8689 | 1166854.2583
7 | 2751287.4782 | 1166822.259 | 2751282.1372 | 1166816.2641 | 2751273.8981 | 1166803.0793 | 2751271.0301 | 1166799.7382
8 | 2751300.8611 | 1166866.8988 | 2751301.8689 | 1166854.2583
9 | 2751271.0301 | 1166799.7382 | 2751259.5957 | 1166786.4169 | 2751252.1553 | 1166777.4001 | 2751250.8547 | 1166776.0368
10 | 2752012.8843 | 1167399.7122 | 2752014.868 | 1167402.1973 | 2752019.093 | 1167406.2408 | 2752031.6003 | 1167413.4965 | 2752039.0276 | 1167419.6227 | 2752042.3108 | 1167424.5654 | 2752045.7573 | 1167431.8251 | 2752047.3868 | 1167440.9738 | 2752050.0513 | 1167454.9193 | 2752054.7831 | 1167463.446 | 2752059.7107 | 1167468.4634
11 | 2752160.3879 | 1167284.4589 | 2752179.2126 | 1167024.2709
12 | 2752194.4868 | 1167355.1574 | 2752196.9941 | 1167343.8374 | 2752160.3879 | 1167284.4589
13 | 2752215.9861 | 1167443.6443 | 2752205.61 | 1167421.8192 | 2752191.4415 | 1167368.9061 | 2752194.4868 | 1167355.1574
14 | 2752059.7107 | 1167468.4634 | 2752215.9861 | 1167443.6443
15 | 2752059.7107 | 1167468.4634 | 2751752.58 | 1167720.5161
16 | 2751752.58 | 1167720.5161 | 2751739.1478 | 1167714.7166 | 2751732.4397 | 1167714.657
17 | 2751682.8931 | 1167686.9691 | 2751689.114 | 1167675.9106 | 2751695.0227 | 1167676.0599 | 2751699.0906 | 1167679.6544 | 2751709.3775 | 1167705.6686 | 2751725.5797 | 1167714.5961 | 2751732.4397 | 1167714.657
18 | 2751685.1344 | 1167749.4589 | 2751690.0183 | 1167735.304 | 2751684.1378 | 1167725.5476 | 2751683.7772 | 1167713.7512 | 2751677.5374 | 1167700.9388 | 2751678.4249 | 1167694.9118 | 2751682.8931 | 1167686.9691
19 | 2751751.7851 | 1166639.7054 | 2751750.7607 | 1166643.2602 | 2751747.8187 | 1166645.7101 | 2751742.5332 | 1166645.71 | 2751736.4905 | 1166638.6962 | 2751724.9774 | 1166621.725 | 2751710.8317 | 1166605.2545 | 2751697.7953 | 1166600.3131
20 | 2751686.391 | 1166596.8693 | 2751694.2987 | 1166598.9877 | 2751697.7953 | 1166600.3131
21 | 2751630.2431 | 1166491.3727 | 2751686.391 | 1166596.8693
22 | 2751630.2431 | 1166491.3727 | 2751327.3435 | 1166436.3606
23 | 2751327.3435 | 1166436.3606 | 2751295.3327 | 1166440.5912
24 | 2751205.3191 | 1166749.5768 | 2751295.3327 | 1166440.5912
25 | 2751205.3191 | 1166749.5768 | 2751223.837 | 1166764.3214 | 2751230.4705 | 1166767.3574 | 2751235.605 | 1166767.2643 | 2751242.2811 | 1166768.6112 | 2751246.2746 | 1166771.236 | 2751250.8547 | 1166776.0368
26 | 2751235.3661 | 1166945.3768 | 2751230.2923 | 1166939.8929 | 2751227.9839 | 1166933.0192
27 | 2751239.8889 | 1166950.265 | 2751235.3661 | 1166945.3768
28 | 2751220.3996 | 1166910.3276 | 2751221.9913 | 1166915.1751 | 2751227.9839 | 1166933.0192
29 | 2751239.8889 | 1166950.265 | 2751248.0435 | 1166962.2487
30 | 2751217.794 | 1166902.3924 | 2751220.3996 | 1166910.3276
31 | 2751254.2551 | 1166971.3771 | 2751248.0435 | 1166962.2487
32 | 2751217.794 | 1166902.3924 | 2751204.3964 | 1166903.6452 | 2751201.5773 | 1166902.7839
33 | 2751212.501 | 1166886.2795 | 2751213.1726 | 1166893.0686 | 2751217.794 | 1166902.3924
34 | 2751254.2551 | 1166971.3771 | 2751257.7041 | 1166976.4569 | 2751262.5751 | 1166991.6807 | 2751272.1463 | 1167005.7561
35 | 2751245.4061 | 1166902.1659 | 2751239.7852 | 1166902.3791 | 2751239.7852 | 1166902.3791
36 | 2751256.8243 | 1166904.9545 | 2751252.6227 | 1166902.9916 | 2751246.8311 | 1166902.1118 | 2751245.4061 | 1166902.1659
37 | 2751201.5773 | 1166902.7839 | 2751200.2354 | 1166902.374
38 | 2751212.501 | 1166886.2795 | 2751211.4303 | 1166877.3898 | 2751212.6736 | 1166869.081 | 2751214.8047 | 1166858.6706
39 | 2751212.501 | 1166886.2795 | 2751221.8628 | 1166879.5207 | 2751224.3781 | 1166878.1319
40 | 2751284.7953 | 1167019.5637 | 2751280.8708 | 1167015.8164 | 2751275.6925 | 1167010.971 | 2751272.1463 | 1167005.7561
41 | 2751256.8243 | 1166904.9545 | 2751257.4311 | 1166895.9743
42 | 2751256.8243 | 1166904.9545 | 2751260.5715 | 1166913.0999
43 | 2751251.8713 | 1167057.3395 | 2751248.8957 | 1167057.6455 | 2751243.6102 | 1167061.3155 | 2751241.119 | 1167065.6452 | 2751240.0743 | 1167073.3696 | 2751242.4342 | 1167084.8939 | 2751243.3717 | 1167092.6794 | 2751242.8863 | 1167098.5719 | 2751241.6433 | 1167100.7869 | 2751237.9562 | 1167105.4646
44 | 2751251.8713 | 1167057.3395 | 2751253.9334 | 1167057.1274 | 2751259.5624 | 1167056.5464 | 2751276.8238 | 1167064.8766 | 2751277.2045 | 1167065.085
45 | 2751291.384 | 1167070.0584 | 2751291.384 | 1167070.0584 | 2751286.8495 | 1167070.3667 | 2751277.2045 | 1167065.085
46 | 2751291.384 | 1167070.0584 | 2751295.5646 | 1167067.3837 | 2751297.4665 | 1167063.6397 | 2751297.7045 | 1167060.5765 | 2751296.8105 | 1167051.9803 | 2751297.1453 | 1167049.3311 | 2751297.1453 | 1167049.3311
47 | 2751315.1853 | 1167065.3649 | 2751311.0203 | 1167064.0813 | 2751308.3302 | 1167060.4995 | 2751302.7722 | 1167049.1392 | 2751300.6723 | 1167047.9743 | 2751298.8183 | 1167048.2946 | 2751297.1453 | 1167049.3311
48 | 2751315.1853 | 1167065.3649 | 2751307.8066 | 1167045.4074 | 2751303.3914 | 1167037.5997
49 | 2751320.1834 | 1167078.8795 | 2751315.1853 | 1167065.3649
50 | 2751288.0404 | 1167022.6623 | 2751303.0477 | 1167036.9919 | 2751303.3914 | 1167037.5997
51 | 2751320.1834 | 1167078.8795 | 2751322.51 | 1167085.9439 | 2751333.1916 | 1167136.2203 | 2751340.5968 | 1167150.7008
52 | 2751320.1834 | 1167078.8795 | 2751314.1897 | 1167087.2465 | 2751313.1948 | 1167094.2049 | 2751317.0416 | 1167107.8128 | 2751320.3178 | 1167119.1378 | 2751323.5264 | 1167130.1053 | 2751323.8521 | 1167131.4013
53 | 2751288.0404 | 1167022.6623 | 2751284.7953 | 1167019.5637
54 | 2751340.5968 | 1167150.7008 | 2751346.3382 | 1167161.9278 | 2751359.8175 | 1167172.9096 | 2751369.416 | 1167180.1461 | 2751376.4424 | 1167184.4631
55 | 2751323.8521 | 1167131.4013 | 2751325.0788 | 1167136.2827 | 2751324.9696 | 1167141.8289 | 2751323.8406 | 1167146.8157 | 2751318.5304 | 1167157.8465 | 2751316.5366 | 1167162.5582
56 | 2751315.7897 | 1167164.3232 | 2751316.5366 | 1167162.5582
57 | 2751315.7897 | 1167164.3232 | 2751313.2692 | 1167170.2797 | 2751308.706 | 1167180.2395 | 2751305.8145 | 1167189.8189 | 2751304.661 | 1167196.3841 | 2751305.2005 | 1167201.7243 | 2751307.9577 | 1167207.8097 | 2751312.5567 | 1167214.0528 | 2751322.8506 | 1167227.434 | 2751329.0148 | 1167240.2552 | 2751333.5819 | 1167251.4126 | 2751333.5819 | 1167251.4126
58 | 2751333.5819 | 1167251.4126 | 2751345.7639 | 1167269.6544
59 | 2751376.4424 | 1167184.4631 | 2751381.7027 | 1167187.695 | 2751391.0335 | 1167195.8007
60 | 2751367.8824 | 1167305.6983 | 2751356.5135 | 1167285.7513 | 2751345.7639 | 1167269.6544
61 | 2751413.9165 | 1167235.7345 | 2751400.19 | 1167205.7087 | 2751394.6094 | 1167198.9071 | 2751391.0335 | 1167195.8007
62 | 2751367.8824 | 1167305.6983 | 2751357.461 | 1167303.7676 | 2751346.9982 | 1167298.0105 | 2751334.4202 | 1167296.6748
63 | 2751367.8824 | 1167305.6983 | 2751375.3067 | 1167317.3333
64 | 2751334.4202 | 1167296.6748 | 2751331.3465 | 1167296.3483 | 2751318.2161 | 1167290.0456
65 | 2751375.3067 | 1167317.3333 | 2751383.8637 | 1167330.7435 | 2751386.0994 | 1167334.6376
66 | 2751413.9165 | 1167235.7345 | 2751420.4299 | 1167252.6235 | 2751450.2869 | 1167302.3718
67 | 2751413.9165 | 1167235.7345 | 2751404.496 | 1167232.6836 | 2751391.6262 | 1167221.8394 | 2751388.5525 | 1167220.7166 | 2751385.2457 | 1167221.2449
68 | 2751450.2869 | 1167302.3718 | 2751444.4271 | 1167309.074 | 2751444.8297 | 1167320.1376 | 2751451.4693 | 1167357.8245 | 2751451.7552 | 1167359.3427
69 | 2751385.2457 | 1167221.2449 | 2751381.7853 | 1167222.0917 | 2751379.4043 | 1167225.0897 | 2751377.0933 | 1167231.0808
70 | 2751385.2457 | 1167221.2449 | 2751386.5404 | 1167227.0044 | 2751392.7275 | 1167235.267 | 2751399.9519 | 1167247.0474 | 2751404.8711 | 1167255.7785
71 | 2751456.727 | 1167385.7468 | 2751451.7552 | 1167359.3427
72 | 2751318.2161 | 1167290.0456 | 2751301.5906 | 1167282.0653 | 2751288.7904 | 1167270.1153
73 | 2751386.0994 | 1167334.6376 | 2751391.5014 | 1167344.0467 | 2751397.3492 | 1167354.5247 | 2751399.0739 | 1167360.9274
74 | 2751275.0628 | 1167257.2995 | 2751288.7904 | 1167270.1153
75 | 2751399.0739 | 1167360.9274 | 2751400.872 | 1167367.6019 | 2751401.491 | 1167379.8052 | 2751400.5844 | 1167392.0161
76 | 2751394.2747 | 1167476.4575 | 2751400.0876 | 1167398.7074 | 2751400.5844 | 1167392.0161
77 | 2751394.2747 | 1167476.4575 | 2751387.4277 | 1167474.0274 | 2751382.6505 | 1167468.4804 | 2751384.2785 | 1167451.2963 | 2751385.5885 | 1167436.0947 | 2751384.4512 | 1167428.6489 | 2751382.3768 | 1167421.3129 | 2751375.2472 | 1167413.9829 | 2751356.5544 | 1167396.5535 | 2751344.0161 | 1167382.593 | 2751338.0209 | 1167373.774
78 | 2751394.2747 | 1167476.4575 | 2751625.5106 | 1167573.6222
79 | 2751643.7984 | 1167646.1561 | 2751644.332 | 1167625.0278 | 2751642.4028 | 1167609.5332 | 2751637.7729 | 1167593.3143 | 2751625.5106 | 1167573.6222
80 | 2751685.1344 | 1167749.4589 | 2751673.5024 | 1167732.7295 | 2751648.1719 | 1167685.5629 | 2751643.4678 | 1167659.245 | 2751643.7984 | 1167646.1561
81 | 2751282.2133 | 1166974.3832 | 2751282.2133 | 1166974.3832 | 2751284.0377 | 1166973.4172 | 2751284.2544 | 1166969.375 | 2751284.4373 | 1166966.6774 | 2751285.9049 | 1166966.492 | 2751287.2315 | 1166967.6485 | 2751289.9503 | 1166969.1849 | 2751293.5219 | 1166968.4853 | 2751297.146 | 1166965.7076
82 | 2751297.146 | 1166965.7076 | 2751297.146 | 1166965.7076 | 2751297.4231 | 1166963.524 | 2751296.5161 | 1166962.1068
83 | 2751292.0405 | 1166955.9119 | 2751295.8534 | 1166961.0713 | 2751296.5161 | 1166962.1068
84 | 2751287.575 | 1166946.718 | 2751291.4906 | 1166955.1678 | 2751292.0405 | 1166955.9119
85 | 2751287.575 | 1166946.718 | 2751283.7372 | 1166947.6443 | 2751282.5719 | 1166947.6884
86 | 2751287.575 | 1166946.718 | 2751290.2886 | 1166943.5948 | 2751291.9643 | 1166939.7117
87 | 2751282.5719 | 1166947.6884 | 2751279.6814 | 1166947.7979 | 2751276.3661 | 1166946.2243 | 2751272.3685 | 1166943.7661 | 2751269.0355 | 1166938.3334 | 2751268.627 | 1166937.5222
88 | 2751290.72 | 1166924.558 | 2751290.4464 | 1166928.8202 | 2751291.9643 | 1166939.7117 | 2751291.9643 | 1166939.7117
89 | 2751266.8783 | 1166934.0501 | 2751268.627 | 1166937.5222
90 | 2751295.139 | 1166912.8142 | 2751291.0893 | 1166918.806 | 2751290.72 | 1166924.558
91 | 2751264.1257 | 1166928.6131 | 2751265.4392 | 1166931.1926 | 2751266.8783 | 1166934.0501
92 | 2751295.139 | 1166912.8142 | 2751306.6635 | 1166915.9847 | 2751309.1469 | 1166916.8434
93 | 2751264.1257 | 1166928.6131 | 2751261.768 | 1166923.9832 | 2751261.5488 | 1166920.8387
94 | 2751260.5715 | 1166913.0999 | 2751261.2841 | 1166917.0432 | 2751261.5488 | 1166920.8387
95 | 2751313.7597 | 1166918.4385 | 2751309.1469 | 1166916.8434
96 | 2751319.3848 | 1166917.1423 | 2751317.9019 | 1166919.8708 | 2751313.7597 | 1166918.4385
97 | 2751309.2382 | 1166885.8473 | 2751304.7373 | 1166895.6503
98 | 2751305.7575 | 1166879.2876 | 2751309.2382 | 1166885.8473
99 | 2751200.2354 | 1166902.374 | 2751184.048 | 1166897.4283
100 | 2751224.3781 | 1166878.1319 | 2751225.6767 | 1166877.415 | 2751236.0094 | 1166875.2955 | 2751246.6738 | 1166873.3845
101 | 2751184.048 | 1166897.4283 | 2751184.048 | 1166897.4283 | 2751175.5796 | 1166896.6924 | 2751170.4975 | 1166897.7543 | 2751164.3414 | 1166897.25
102 | 2751258.0097 | 1166875.2269 | 2751246.6738 | 1166873.3845
103 | 2751164.3414 | 1166897.25 | 2751158.7412 | 1166896.7912 | 2751151.5154 | 1166895.0747 | 2751134.0579 | 1166888.7101
104 | 2751257.9599 | 1166889.7922 | 2751257.5571 | 1166894.1086 | 2751257.4311 | 1166895.9743
105 | 2751257.9599 | 1166889.7922 | 2751258.4136 | 1166884.9298
106 | 2751258.0097 | 1166875.2269 | 2751258.7952 | 1166880.8401 | 2751258.4136 | 1166884.9298
107 | 2751258.0097 | 1166875.2269 | 2751259.131 | 1166868.116 | 2751263.3462 | 1166865.1458
108 | 2751258.0097 | 1166875.2269 | 2751262.6372 | 1166877.9233 | 2751264.6474 | 1166878.5763
109 | 2751263.3462 | 1166865.1458 | 2751267.7245 | 1166862.0607 | 2751272.0329 | 1166858.7133
110 | 2751264.6474 | 1166878.5763 | 2751266.1625 | 1166879.0685 | 2751279.8124 | 1166878.5191
111 | 2751273.6872 | 1166857.4281 | 2751272.0329 | 1166858.7133
112 | 2751296.3272 | 1166878.4518 | 2751294.7139 | 1166878.3088 | 2751280.9453 | 1166878.4735 | 2751279.8124 | 1166878.5191
113 | 2751286.7122 | 1166858.26 | 2751280.3088 | 1166854.4824 | 2751277.0684 | 1166854.8011 | 2751273.6872 | 1166857.4281
114 | 2751305.7575 | 1166879.2876 | 2751296.3272 | 1166878.4518
115 | 2751300.8611 | 1166866.8988 | 2751303.2362 | 1166872.9082
116 | 2751305.7575 | 1166879.2876 | 2751303.2362 | 1166872.9082
117 | 2751322.2639 | 1166898.1408 | 2751322.7695 | 1166909.0846 | 2751320.0304 | 1166915.9545 | 2751319.3848 | 1166917.1423
118 | 2751322.2639 | 1166898.1408 | 2751337.1235 | 1166898.5727
119 | 2751337.1235 | 1166898.5727 | 2751339.8514 | 1166898.652
120 | 2751351.0202 | 1166898.9767 | 2751339.8514 | 1166898.652

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2751738.0899 | 1167136.6635
1 | 2751855.6583 | 1167219.6394
2 | 2751954.933 | 1167316.3559
3 | 2751961.8293 | 1167315.6297
4 | 2751981.0162 | 1167340.874
5 | 2751344.215 | 1166847.5688
6 | 2751287.4782 | 1166822.259
7 | 2751301.8689 | 1166854.2583
8 | 2751271.0301 | 1166799.7382
9 | 2752012.8843 | 1167399.7122
10 | 2752179.2126 | 1167024.2709
11 | 2752160.3879 | 1167284.4589
12 | 2752194.4868 | 1167355.1574
13 | 2752215.9861 | 1167443.6443
14 | 2752059.7107 | 1167468.4634
15 | 2751752.58 | 1167720.5161
16 | 2751732.4397 | 1167714.657
17 | 2751682.8931 | 1167686.9691
18 | 2751751.7851 | 1166639.7054
19 | 2751697.7953 | 1166600.3131
20 | 2751686.391 | 1166596.8693
21 | 2751630.2431 | 1166491.3727
22 | 2751327.3435 | 1166436.3606
23 | 2751295.3327 | 1166440.5912
24 | 2751205.3191 | 1166749.5768
25 | 2751250.8547 | 1166776.0368
26 | 2751235.3661 | 1166945.3768
27 | 2751227.9839 | 1166933.0192
28 | 2751239.8889 | 1166950.265
29 | 2751220.3996 | 1166910.3276
30 | 2751248.0435 | 1166962.2487
31 | 2751217.794 | 1166902.3924
32 | 2751254.2551 | 1166971.3771
33 | 2751239.7852 | 1166902.3791
34 | 2751245.4061 | 1166902.1659
35 | 2751201.5773 | 1166902.7839
36 | 2751212.501 | 1166886.2795
37 | 2751272.1463 | 1167005.7561
38 | 2751256.8243 | 1166904.9545
39 | 2751251.8713 | 1167057.3395
40 | 2751237.9562 | 1167105.4646
41 | 2751277.2045 | 1167065.085
42 | 2751291.384 | 1167070.0584
43 | 2751297.1453 | 1167049.3311
44 | 2751315.1853 | 1167065.3649
45 | 2751303.3914 | 1167037.5997
46 | 2751320.1834 | 1167078.8795
47 | 2751288.0404 | 1167022.6623
48 | 2751340.5968 | 1167150.7008
49 | 2751323.8521 | 1167131.4013
50 | 2751316.5366 | 1167162.5582
51 | 2751315.7897 | 1167164.3232
52 | 2751333.5819 | 1167251.4126
53 | 2751376.4424 | 1167184.4631
54 | 2751345.7639 | 1167269.6544
55 | 2751391.0335 | 1167195.8007
56 | 2751367.8824 | 1167305.6983
57 | 2751334.4202 | 1167296.6748
58 | 2751375.3067 | 1167317.3333
59 | 2751413.9165 | 1167235.7345
60 | 2751450.2869 | 1167302.3718
61 | 2751385.2457 | 1167221.2449
62 | 2751451.7552 | 1167359.3427
63 | 2751377.0933 | 1167231.0808
64 | 2751404.8711 | 1167255.7785
65 | 2751456.727 | 1167385.7468
66 | 2751318.2161 | 1167290.0456
67 | 2751386.0994 | 1167334.6376
68 | 2751288.7904 | 1167270.1153
69 | 2751399.0739 | 1167360.9274
70 | 2751275.0628 | 1167257.2995
71 | 2751400.5844 | 1167392.0161
72 | 2751394.2747 | 1167476.4575
73 | 2751338.0209 | 1167373.774
74 | 2751625.5106 | 1167573.6222
75 | 2751643.7984 | 1167646.1561
76 | 2751685.1344 | 1167749.4589
77 | 2751284.7953 | 1167019.5637
78 | 2751282.2133 | 1166974.3832
79 | 2751297.146 | 1166965.7076
80 | 2751296.5161 | 1166962.1068
81 | 2751292.0405 | 1166955.9119
82 | 2751287.575 | 1166946.718
83 | 2751282.5719 | 1166947.6884
84 | 2751291.9643 | 1166939.7117
85 | 2751268.627 | 1166937.5222
86 | 2751290.72 | 1166924.558
87 | 2751266.8783 | 1166934.0501
88 | 2751295.139 | 1166912.8142
89 | 2751264.1257 | 1166928.6131
90 | 2751261.5488 | 1166920.8387
91 | 2751260.5715 | 1166913.0998
92 | 2751309.1469 | 1166916.8434
93 | 2751313.7597 | 1166918.4385
94 | 2751304.7373 | 1166895.6503
95 | 2751309.2382 | 1166885.8473
96 | 2751200.2354 | 1166902.374
97 | 2751214.8047 | 1166858.6706
98 | 2751224.3781 | 1166878.1319
99 | 2751184.048 | 1166897.4283
100 | 2751246.6738 | 1166873.3845
101 | 2751164.3414 | 1166897.25
102 | 2751134.0579 | 1166888.7101
103 | 2751257.4311 | 1166895.9743
104 | 2751257.9599 | 1166889.7922
105 | 2751258.4136 | 1166884.9298
106 | 2751258.0097 | 1166875.2269
107 | 2751263.3462 | 1166865.1458
108 | 2751264.6474 | 1166878.5763
109 | 2751272.0329 | 1166858.7133
110 | 2751279.8124 | 1166878.5191
111 | 2751273.6872 | 1166857.4281
112 | 2751296.3272 | 1166878.4518
113 | 2751286.7122 | 1166858.26
114 | 2751300.8611 | 1166866.8988
115 | 2751303.2362 | 1166872.9082
116 | 2751305.7575 | 1166879.2876
117 | 2751322.2639 | 1166898.1408
118 | 2751319.3848 | 1166917.1423
119 | 2751337.1235 | 1166898.5727
120 | 2751339.8514 | 1166898.652
121 | 2751351.0202 | 1166898.9767
122 | 2751320.1834 | 1167078.8795

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1