## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3762-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3762-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3762-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3762-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3762-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3762-19_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3762-19_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3762-19_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3762-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3762-19_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3762-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3762-19_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3762-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3762-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3762-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3762-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3762-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3762-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3762-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3762-19_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3762-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3762-19_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3762-19_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3762-19_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3762-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3762-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3762-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3762-19_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3762-19_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3762-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3762-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3762-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3762-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3762-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3762-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3762-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3762-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3762-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3762-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3762-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3762-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3762-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3762-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3762-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3762-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3762-19_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3762-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3762-19_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3762-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3762-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3762-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3762-19_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3762-19_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3762-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3762-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3762-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3762-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3762-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3762-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3762-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3762-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3762-19_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3762-19_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3762-19_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3762-19_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3762-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3762-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3762-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3762-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3762-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3762-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3762-19_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3762-19_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3762-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3762-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3762-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3762-19_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3762-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3762-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3762-19_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3762-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3762-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3762-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3762-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3762-19_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3762-19_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3762-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3762-19_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3762-19_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_167_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3762-19_0_4_load_0 | 0 | 0.0045321 | 0.0011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3762-19_0_4_load_41 | 4 | 0.0018047 | 0.0004523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3762-19_0_4_load_79 | 7 | 0.0060199 | 0.0015087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3762-19_0_4_load_80 | 9 | 0.0016238 | 0.00040697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3762-19_0_4_load_94 | 11 | 0.011231 | 0.0028146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3762-19_0_4_load_16 | 15 | 0.0088452 | 0.0022168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3762-19_0_4_load_23 | 16 | 0.0077175 | 0.0019342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3762-19_0_4_load_47 | 19 | 0.0065688 | 0.0016463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3762-19_0_4_load_68 | 20 | 0.0019598 | 0.00049118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3762-19_0_4_load_75 | 21 | 0.00042525 | 0.00010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3762-19_0_4_load_73 | 22 | 0.00042299 | 0.00010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3762-19_0_4_load_5 | 23 | 0.0013293 | 0.00033314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3762-19_0_4_load_6 | 24 | 0.00030738 | 7.7037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3762-19_0_4_load_92 | 27 | 0.00027378 | 6.8616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3762-19_0_4_load_9 | 29 | 0.010653 | 0.00267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3762-19_0_4_load_12 | 31 | 0.0049627 | 0.0012438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3762-19_0_4_load_14 | 32 | 0.0045389 | 0.0011376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3762-19_0_4_load_15 | 33 | 0.0098352 | 0.0024649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3762-19_0_4_load_25 | 34 | 0.0088789 | 0.0022253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3762-19_0_4_load_26 | 35 | 0.0072478 | 0.0018165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3762-19_0_4_load_46 | 36 | 0.0060454 | 0.0015151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3762-19_0_4_load_43 | 38 | 0.002409 | 0.00060375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3762-19_0_4_load_45 | 41 | 0.0062747 | 0.0015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3762-19_0_4_load_44 | 42 | 0.002242 | 0.00056191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3762-19_0_4_load_27 | 43 | 0.0039923 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3762-19_0_4_load_28 | 44 | 0.0085713 | 0.0021482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3762-19_0_4_load_29 | 45 | 0.0020842 | 0.00052235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3762-19_0_4_load_36 | 47 | 0.0021022 | 0.00052687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3762-19_0_4_load_33 | 49 | 0.0053836 | 0.0013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3762-19_0_4_load_40 | 50 | 0.00094032 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3762-19_0_4_load_34 | 51 | 0.0039478 | 0.00098941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3762-19_0_4_load_32 | 52 | 0.006209 | 0.0015561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3762-19_0_4_load_38 | 53 | 0.0023008 | 0.00057663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3762-19_0_4_load_39 | 54 | 0.0018145 | 0.00045475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3762-19_0_4_load_48 | 55 | 0.00067017 | 0.00016796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3762-19_0_4_load_49 | 56 | 0.00075427 | 0.00018904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3762-19_0_4_load_51 | 58 | 0.0011005 | 0.00027581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3762-19_0_4_load_52 | 59 | 0.00044736 | 0.00011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3762-19_0_4_load_53 | 60 | 0.00059948 | 0.00015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3762-19_0_4_load_95 | 61 | 0.00074866 | 0.00018763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3762-19_0_4_load_54 | 65 | 0.0013805 | 0.00034598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3762-19_0_4_load_58 | 69 | 0.00037551 | 9.4113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3762-19_0_4_load_59 | 70 | 0.0013072 | 0.00032763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3762-19_0_4_load_83 | 71 | 0.00015055 | 3.7732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3762-19_0_4_load_60 | 72 | 0.001109 | 0.00027794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3762-19_0_4_load_64 | 73 | 0.0024788 | 0.00062125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3762-19_0_4_load_62 | 75 | 0.0011483 | 0.0002878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3762-19_0_4_load_63 | 77 | 0.0025225 | 0.00063219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3762-19_0_4_load_81 | 79 | 0.0010602 | 0.00026572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3762-19_0_4_load_82 | 80 | 0.00031484 | 7.8907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3762-19_0_4_load_69 | 81 | 0.00085957 | 0.00021543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3762-19_0_4_load_72 | 84 | 0.00018157 | 4.5506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3762-19_0_4_load_88 | 85 | 0.0002071 | 5.1903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3762-19_0_4_load_84 | 86 | 0.00031531 | 7.9023e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3762-19_0_4_load_90 | 88 | 0.0010074 | 0.00025248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3762-19_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3762-19_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.047951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_3762-19_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.31424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_3762-19_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0049184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3762-19_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.15098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3762-19_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.17845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3762-19_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.041677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3762-19_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.062785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3762-19_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.026094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3762-19_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 21 | 0.026205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3762-19_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 22 | 0.071349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3762-19_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 38 | 0.015111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3762-19_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 48 | 0.027742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3762-19_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.071902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3762-19_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.055085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3762-19_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 32 | 0.0082262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3762-19_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 33 | 0.05441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3762-19_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 29 | 0.02634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3762-19_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.003455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3762-19_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.035576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3762-19_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0060026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3762-19_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 32 | 0.0053315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3762-19_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.48233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3762-19_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.01633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3762-19_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.076836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3762-19_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.0046831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3762-19_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 37 | 0.0033467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3762-19_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 84 | 0.033249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3762-19_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.19313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3762-19_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.081794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3762-19_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.12341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3762-19_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.42022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3762-19_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.022641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3762-19_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 88 | 0.30686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3762-19_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 86 | 0.49137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_3762-19_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0059807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3762-19_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.024759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3762-19_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0069787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3762-19_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0071018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3762-19_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.012513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3762-19_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.019545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3762-19_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 73 | 0.0047454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3762-19_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 77 | 0.023646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3762-19_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.019387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3762-19_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.01413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3762-19_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0011232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3762-19_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.013436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3762-19_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.010751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_3762-19_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0055578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3762-19_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.016918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3762-19_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0076571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3762-19_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.023597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3762-19_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.048541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3762-19_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.011325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3762-19_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0099365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3762-19_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.016064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3762-19_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.00861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3762-19_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.014269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3762-19_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3762-19_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.03938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3762-19_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.034279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_3762-19_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.094149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3762-19_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.44933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3762-19_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.53738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3762-19_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.1105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3762-19_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.016454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3762-19_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 87 | 0.54481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_3762-19_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 1.6078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3762-19_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 83 | 1.8173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3762-19_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 85 | 0.20059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3762-19_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.18403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3762-19_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.1165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3762-19_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.32303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3762-19_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.064162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3762-19_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.02917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3762-19_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.010036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3762-19_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.021987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3762-19_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.10671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3762-19_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.086824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3762-19_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0080277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3762-19_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.14637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3762-19_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.34769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3762-19_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.1518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3762-19_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.049982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3762-19_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.034738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3762-19_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.11804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3762-19_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.07851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_3762-19_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.31132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3762-19_0_4_trafo_27 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 89 | 43 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61
0 | 2811022.2834 | 1183887.1037 | 2811082.8998 | 1183872.933 | 2811096.3697 | 1183870.0152 | 2811109.7916 | 1183867.3738 | 2811138.0256 | 1183862.3291 | 2811155.1749 | 1183859.6219
1 | 2811040.0104 | 1183931.667 | 2811035.7405 | 1183920.7599 | 2811032.2912 | 1183911.9396 | 2811025.5198 | 1183894.5928 | 2811022.2834 | 1183887.1037
2 | 2810721.6625 | 1183955.7059 | 2810750.1481 | 1183946.9641 | 2810758.1024 | 1183944.6189 | 2810765.1099 | 1183942.6853 | 2810776.4441 | 1183939.636 | 2810793.2616 | 1183935.8342 | 2810840.3785 | 1183925.1792 | 2810917.164 | 1183907.149 | 2810930.7732 | 1183903.9576 | 2810942.0082 | 1183900.6937 | 2810952.3917 | 1183896.8659 | 2810989.8532 | 1183880.8885 | 2810994.5165 | 1183879.5511 | 2810999.8744 | 1183878.6721 | 2811005.2078 | 1183878.7043 | 2811010.4496 | 1183879.6009 | 2811015.4117 | 1183881.2775 | 2811019.6663 | 1183884.1639 | 2811022.2834 | 1183887.1037
3 | 2811040.0104 | 1183931.667 | 2811041.3569 | 1183936.3975
4 | 2810668.1546 | 1183817.8477 | 2810667.4468 | 1183819.5024 | 2810666.8801 | 1183823.0087 | 2810667.0616 | 1183826.5413 | 2810667.8378 | 1183830.7622 | 2810669.0102 | 1183835.0193 | 2810671.2596 | 1183841.2498 | 2810675.5222 | 1183849.7759 | 2810681.4909 | 1183859.7747 | 2810695.4444 | 1183882.2015 | 2810696.5374 | 1183884.587 | 2810697.6418 | 1183887.9519 | 2810697.9999 | 1183891.0235 | 2810697.8614 | 1183893.6549 | 2810697.4272 | 1183895.7865 | 2810696.867 | 1183898.0249 | 2810698.2624 | 1183901.1552 | 2810708.8761 | 1183927.2688 | 2810714.0002 | 1183938.8953 | 2810720.1181 | 1183952.2477 | 2810721.6625 | 1183955.7059
5 | 2810589.4275 | 1183864.5674 | 2810593.4424 | 1183868.1903 | 2810598.5572 | 1183871.8296 | 2810604.6172 | 1183875.3242 | 2810610.5455 | 1183877.7797 | 2810616.3159 | 1183879.2953 | 2810622.534 | 1183880.2482 | 2810646.2434 | 1183881.9276 | 2810655.5948 | 1183883.102 | 2810664.0829 | 1183884.2682 | 2810671.3372 | 1183885.7471 | 2810677.8933 | 1183887.3015 | 2810683.5773 | 1183888.8808 | 2810689.1809 | 1183891.2248 | 2810692.501 | 1183893.0881 | 2810694.7278 | 1183895.1798 | 2810696.867 | 1183898.0249 | 2810698.2624 | 1183901.1552 | 2810708.8761 | 1183927.2688 | 2810714.0002 | 1183938.8953 | 2810720.1181 | 1183952.2477 | 2810721.6625 | 1183955.7059
6 | 2810721.6625 | 1183955.7059 | 2810719.0377 | 1183955.8026 | 2810716.3501 | 1183955.7302 | 2810712.7753 | 1183955.4598 | 2810709.2674 | 1183955.0249 | 2810680.5302 | 1183949.6133
7 | 2810993.7316 | 1183971.2269 | 2810996.916 | 1183968.4804 | 2811000.6252 | 1183966.0193 | 2811006.9503 | 1183962.8494 | 2811032.6959 | 1183951.1982 | 2811036.7078 | 1183948.8256 | 2811039.515 | 1183946.1548 | 2811041.1836 | 1183943.2658 | 2811041.6915 | 1183939.9132 | 2811041.3569 | 1183936.3975
8 | 2810668.1546 | 1183817.8477 | 2810668.8372 | 1183816.2588 | 2810671.081 | 1183813.5234 | 2810673.7757 | 1183811.2266 | 2810677.7702 | 1183808.475 | 2810688.607 | 1183802.3745
9 | 2810589.4275 | 1183864.5674 | 2810582.9879 | 1183862.3053 | 2810579.172 | 1183859.9797 | 2810575.8242 | 1183856.9476 | 2810568.9845 | 1183849.1211
10 | 2810589.4275 | 1183864.5674 | 2810586.3734 | 1183860.7892 | 2810583.9328 | 1183857.3885 | 2810580.5834 | 1183852.0092 | 2810577.0749 | 1183845.2895 | 2810573.8491 | 1183838.5686 | 2810561.3882 | 1183810.4103 | 2810559.108 | 1183804.4013 | 2810558.2543 | 1183800.7872
11 | 2810993.7316 | 1183971.2269 | 2810989.4759 | 1183970.9769 | 2810985.2243 | 1183970.827 | 2810980.6359 | 1183970.9101 | 2810978.6332 | 1183970.997
12 | 2810993.7316 | 1183971.2269 | 2810997.9325 | 1183971.7309 | 2811002.2152 | 1183972.5159 | 2811006.7786 | 1183973.5777 | 2811020.7951 | 1183977.4755
13 | 2811136.8841 | 1184114.6849 | 2811137.8722 | 1184108.7686 | 2811137.9367 | 1184107.5918 | 2811137.824 | 1184106.4532 | 2811135.4347 | 1184099.4389 | 2811134.4222 | 1184096.0772 | 2811134.0103 | 1184092.3696 | 2811133.3277 | 1184043.457
14 | 2811099.6854 | 1184076.198 | 2811105.0385 | 1184082.171 | 2811108.8474 | 1184085.9873 | 2811112.8423 | 1184089.2984 | 2811117.8834 | 1184092.8466 | 2811120.6721 | 1184095.0362 | 2811122.967 | 1184097.1416 | 2811125.2912 | 1184099.2814 | 2811126.6624 | 1184100.2753 | 2811128.2502 | 1184100.9764 | 2811130.5782 | 1184101.4924 | 2811132.8229 | 1184105.0198 | 2811134.9308 | 1184109.1766 | 2811136.8841 | 1184114.6849
15 | 2811099.6854 | 1184076.198 | 2811093.2552 | 1184081.3285
16 | 2811099.6854 | 1184076.198 | 2811089.3335 | 1184066.3445 | 2811059.3168 | 1184039.7273
17 | 2811099.6854 | 1184076.198 | 2811098.3104 | 1184073.1461 | 2811097.3577 | 1184070.2538 | 2811096.6548 | 1184067.6483 | 2811096.2129 | 1184065.0075 | 2811095.9374 | 1184061.9833 | 2811095.9402 | 1184058.8688 | 2811096.2321 | 1184056.443 | 2811096.8305 | 1184053.9946 | 2811097.8941 | 1184050.7061
18 | 2811059.085 | 1184102.765 | 2811057.4976 | 1184102.0527 | 2811055.9828 | 1184101.2318
19 | 2811059.085 | 1184102.765 | 2811077.9999 | 1184090.8398 | 2811081.4734 | 1184090.7286 | 2811089.0876 | 1184084.6536
20 | 2811055.9828 | 1184101.2318 | 2811052.5453 | 1184098.5855 | 2811051.3205 | 1184097.4584
21 | 2811093.2552 | 1184081.3285 | 2811089.0876 | 1184084.6536
22 | 2810624.8129 | 1184122.6679 | 2810632.1318 | 1184125.9954 | 2810638.554 | 1184128.524 | 2810645.7965 | 1184130.9812 | 2810657.1455 | 1184134.4506 | 2810666.0826 | 1184136.7451 | 2810668.3473 | 1184137.3253 | 2810673.7171 | 1184138.7045 | 2810698.6126 | 1184145.0867 | 2810709.4462 | 1184148.2155 | 2810718.6682 | 1184151.7548 | 2810724.2904 | 1184142.0526 | 2810728.2668 | 1184139.3783 | 2810733.3871 | 1184139.3805 | 2810738.7125 | 1184140.9362 | 2810752.9479 | 1184147.9445 | 2810758.9734 | 1184151.9721 | 2810764.2116 | 1184156.439 | 2810775.2768 | 1184169.9211 | 2810777.7837 | 1184172.3008 | 2810780.5924 | 1184173.9236 | 2810782.7658 | 1184174.9234 | 2810785.7608 | 1184175.5962 | 2810788.7484 | 1184175.6123 | 2810800.4427 | 1184174.044 | 2810806.5256 | 1184172.9679 | 2810813.1073 | 1184171.3976 | 2810819.5924 | 1184169.5347 | 2810849.3802 | 1184158.9482 | 2810852.2448 | 1184157.6809 | 2810860.4819 | 1184152.5093 | 2810876.1814 | 1184151.7941 | 2810878.4123 | 1184151.5946 | 2810880.4647 | 1184151.2553 | 2810882.5197 | 1184150.6269 | 2810884.3848 | 1184149.747 | 2810886.0603 | 1184148.8272 | 2810888.3268 | 1184147.6167 | 2810891.368 | 1184146.1108 | 2810901.4875 | 1184141.7397 | 2810913.049 | 1184136.7854 | 2810916.0534 | 1184105.7339 | 2810915.6064 | 1184103.2375 | 2810915.0124 | 1184101.2255 | 2810914.2843 | 1184099.3311 | 2810913.3791 | 1184097.4749 | 2810912.1796 | 1184095.7307 | 2810910.5669 | 1184093.7829 | 2810908.7794 | 1184091.8067 | 2810905.9178 | 1184088.6468 | 2810902.8944 | 1184085.092 | 2810900.8679 | 1184082.3065 | 2810898.9924 | 1184079.3594 | 2810896.0957 | 1184074.8079 | 2810894.4026 | 1184072.3233 | 2810892.4969 | 1184069.7978 | 2810908.949 | 1184056.6174 | 2810911.9945 | 1184054.5555 | 2810915.6548 | 1184052.6155 | 2810939.0219 | 1184043.3829 | 2810966.7801 | 1184032.2917 | 2810970.7788 | 1184030.5082
23 | 2810970.7788 | 1184030.5082 | 2810979.3935 | 1184025.9062 | 2810985.2151 | 1184022.8761
24 | 2810624.8129 | 1184122.6679 | 2810572.0593 | 1184091.7797 | 2810562.9628 | 1184087.7111 | 2810557.4861 | 1184085.9937
25 | 2810985.2151 | 1184022.8761 | 2810987.2799 | 1184021.8013 | 2810989.4111 | 1184020.7985
26 | 2810554.2927 | 1184084.9924 | 2810557.4861 | 1184085.9937
27 | 2810564.1751 | 1183768.8398 | 2810562.9179 | 1183771.042 | 2810560.0897 | 1183777.5722 | 2810558.4198 | 1183782.8973 | 2810557.612 | 1183788.2639 | 2810557.4362 | 1183793.2633 | 2810557.8441 | 1183799.0508 | 2810558.2543 | 1183800.7872
28 | 2813008.7439 | 1184426.4394 | 2813008.0398 | 1184426.1398 | 2813002.8412 | 1184424.4754 | 2812997.018 | 1184423.4006 | 2812991.0106 | 1184422.7753 | 2812984.7871 | 1184422.8542 | 2812979.3668 | 1184423.9852 | 2812970.308 | 1184428.5796 | 2812960.1309 | 1184434.7473 | 2812956.6968 | 1184436.1157 | 2812953.1121 | 1184436.1328 | 2812950.7458 | 1184434.9808 | 2812949.3286 | 1184432.9281 | 2812948.0973 | 1184428.6573 | 2812948.3564 | 1184423.3048 | 2812950.4193 | 1184418.1611 | 2812953.2924 | 1184413.6581 | 2812961.5807 | 1184405.3764 | 2812972.8796 | 1184399.0373 | 2812983.4663 | 1184395.3204 | 2812997.0556 | 1184393.5568 | 2813009.5993 | 1184393.9029 | 2813020.565 | 1184395.2163 | 2813029.6912 | 1184395.174 | 2813041.1433 | 1184394.4135 | 2813053.0787 | 1184391.6679 | 2813054.9231 | 1184390.9065
29 | 2813076.5164 | 1184437.6423 | 2813050.4529 | 1184440.3301 | 2813044.7008 | 1184441.3379 | 2813040.5602 | 1184442.3697 | 2813037.1235 | 1184444.0272 | 2813032.2594 | 1184446.9243 | 2813029.2469 | 1184448.0407 | 2813027.9283 | 1184448.372 | 2813026.636 | 1184448.3928 | 2813025.473 | 1184448.2179 | 2813024.5377 | 1184447.8731 | 2813023.744 | 1184447.4111 | 2813022.9679 | 1184446.6715 | 2813022.1957 | 1184445.6095 | 2813021.6466 | 1184444.2885 | 2813020.5154 | 1184440.8555 | 2813019.3782 | 1184437.3778 | 2813018.6616 | 1184435.3945 | 2813017.8202 | 1184433.4847 | 2813016.868 | 1184431.8935 | 2813015.5669 | 1184430.4456 | 2813014.0309 | 1184429.1562 | 2813011.578 | 1184427.6451 | 2813008.7439 | 1184426.4394
30 | 2813076.5164 | 1184437.6423 | 2813052.5286 | 1184450.293 | 2813040.6523 | 1184457.1787 | 2813026.2136 | 1184466.0646 | 2812970.9848 | 1184501.9318
31 | 2812970.9848 | 1184501.9318 | 2812949.1983 | 1184516.5188 | 2812935.2176 | 1184527.1453 | 2812923.9136 | 1184536.6435 | 2812906.7714 | 1184552.1522 | 2812892.9413 | 1184565.8544 | 2812886.8272 | 1184573.1789 | 2812881.7146 | 1184580.7059 | 2812878.5402 | 1184586.3774 | 2812876.2312 | 1184592.2132 | 2812874.5585 | 1184598.8502 | 2812873.8717 | 1184605.7003 | 2812873.6818 | 1184611.9006 | 2812873.3962 | 1184621.2233 | 2812872.803 | 1184630.8132 | 2812871.8735 | 1184638.6892 | 2812869.9326 | 1184646.8518 | 2812867.7079 | 1184654.6149 | 2812862.7028 | 1184671.156 | 2812859.4462 | 1184680.8626 | 2812856.1783 | 1184689.1671 | 2812853.1702 | 1184695.968 | 2812849.1094 | 1184703.5769 | 2812844.4531 | 1184710.3081 | 2812833.3491 | 1184725.5868 | 2812830.0067 | 1184732.12 | 2812827.3651 | 1184739.7905 | 2812822.3429 | 1184761.5481 | 2812818.8295 | 1184779.555 | 2812814.4934 | 1184800.714 | 2812813.0822 | 1184804.5127 | 2812811.7487 | 1184807.2017 | 2812809.6641 | 1184809.9531 | 2812807.1893 | 1184811.8563 | 2812804.4776 | 1184813.117 | 2812800.7703 | 1184813.3634 | 2812785.2356 | 1184812.0548 | 2812779.8538 | 1184811.0404 | 2812774.8276 | 1184809.6938 | 2812768.4406 | 1184807.0751 | 2812763.053 | 1184803.858 | 2812757.2791 | 1184799.3441
32 | 2812744.1855 | 1184781.0734 | 2812747.2934 | 1184787.1573 | 2812751.3689 | 1184793.1088 | 2812756.9562 | 1184799.0917 | 2812757.2791 | 1184799.3441
33 | 2812744.1855 | 1184781.0734 | 2812748.1763 | 1184776.7212 | 2812750.3009 | 1184773.0591 | 2812751.4196 | 1184769.3168 | 2812751.8495 | 1184765.6056 | 2812751.3323 | 1184757.3668 | 2812750.9453 | 1184749.3328 | 2812751.0559 | 1184746.222 | 2812751.7311 | 1184742.92 | 2812753.1289 | 1184738.4201 | 2812756.8652 | 1184729.8318 | 2812759.9851 | 1184722.6788 | 2812762.0954 | 1184716.6246 | 2812766.4961 | 1184700.9519 | 2812769.5433 | 1184691.7607 | 2812774.4859 | 1184678.0427 | 2812778.3831 | 1184666.4345 | 2812780.7436 | 1184656.3513 | 2812782.1584 | 1184646.646 | 2812783.4692 | 1184634.2784 | 2812784.2217 | 1184623.4261 | 2812784.729 | 1184616.247 | 2812784.8302 | 1184609.098 | 2812784.375 | 1184595.8891 | 2812784.027 | 1184581.171 | 2812784.4871 | 1184563.9233 | 2812784.8952 | 1184556.7407 | 2812785.3497 | 1184549.76 | 2812785.0957 | 1184542.4983 | 2812785.2553 | 1184538.0099 | 2812785.9135 | 1184533.8953 | 2812786.9178 | 1184530.1489 | 2812788.3963 | 1184525.9633 | 2812789.6783 | 1184521.715 | 2812790.9095 | 1184515.8854 | 2812795.4049 | 1184482.8182
34 | 2812744.1855 | 1184781.0734 | 2812267.5289 | 1184900.4303
35 | 2811100.1226 | 1184045.1561 | 2811097.8941 | 1184050.7061
36 | 2811100.1226 | 1184045.1561 | 2811099.2147 | 1184036.2252 | 2811100.1506 | 1184028.9722 | 2811101.9398 | 1184022.6614 | 2811102.9011 | 1184021.0116
37 | 2811054.0953 | 1184035.0972 | 2811059.3168 | 1184039.7273
38 | 2811054.0953 | 1184035.0972 | 2811051.0569 | 1184032.4029 | 2811049.8717 | 1184029.6025
39 | 2811049.8717 | 1184029.6025 | 2811049.8717 | 1184029.6025 | 2811048.6148 | 1184017.1526
40 | 2811007.7906 | 1184014.2282 | 2811003.4611 | 1184015.4526 | 2810997.2893 | 1184017.5266 | 2810991.6785 | 1184019.7316 | 2810989.4111 | 1184020.7985
41 | 2810554.2927 | 1184084.9924 | 2810549.6097 | 1184084.2253
42 | 2810554.2927 | 1184084.9924 | 2810542.2277 | 1184079.9296 | 2810533.2988 | 1184076.7457 | 2810532.2383 | 1184076.5324
43 | 2811021.4736 | 1184010.7036 | 2811019.1278 | 1184002.6675 | 2811018.2686 | 1183997.9875 | 2811017.9308 | 1183994.5606 | 2811018.0299 | 1183991.7498
44 | 2811021.4736 | 1184010.7036 | 2811009.7215 | 1184013.6821 | 2811007.7906 | 1184014.2282
45 | 2811018.0299 | 1183991.7498 | 2811018.0659 | 1183990.7277 | 2811018.0818 | 1183990.6285
46 | 2811020.7951 | 1183977.4755 | 2811018.713 | 1183986.6793 | 2811018.0818 | 1183990.6285
47 | 2811047.5349 | 1184006.4562 | 2811048.6148 | 1184017.1526
48 | 2811047.5349 | 1184006.4562 | 2811047.062 | 1184001.7721 | 2811046.8881 | 1184000.9402
49 | 2811043.4258 | 1183984.38 | 2811046.8881 | 1184000.9402
50 | 2811043.4258 | 1183984.38 | 2811043.2084 | 1183982.5258 | 2811043.3233 | 1183980.7835 | 2811043.5427 | 1183979.5454 | 2811044.1068 | 1183978.286 | 2811045.0603 | 1183977.2518
51 | 2811020.7951 | 1183977.4755 | 2811043.4258 | 1183984.38
52 | 2811043.4258 | 1183984.38 | 2811051.7399 | 1183986.1414 | 2811058.069 | 1183986.9763 | 2811064.6573 | 1183987.3976 | 2811074.4878 | 1183987.7664 | 2811082.6283 | 1183987.7308 | 2811091.6842 | 1183987.0934
53 | 2811045.0603 | 1183977.2518 | 2811045.0603 | 1183977.2518 | 2811046.3032 | 1183976.2499 | 2811050.1172 | 1183973.6368 | 2811054.5478 | 1183971.101
54 | 2811091.6842 | 1183987.0934 | 2811091.6842 | 1183987.0934 | 2811098.459 | 1183985.9084 | 2811101.4108 | 1183985.1066
55 | 2811068.4115 | 1183962.9886 | 2811062.4566 | 1183966.5744 | 2811054.5478 | 1183971.101
56 | 2811101.4108 | 1183985.1066 | 2811104.8019 | 1183984.1854 | 2811109.5799 | 1183982.4133
57 | 2811068.4115 | 1183962.9886 | 2811080.6352 | 1183955.6282
58 | 2812544.5765 | 1183701.9197 | 2812532.1529 | 1183719.2544 | 2812533.5337 | 1183726 | 2812539.0102 | 1183731.5373
59 | 2812534.143 | 1183664.9077 | 2812535.2196 | 1183672.0428 | 2812545.5247 | 1183694.8007 | 2812544.5765 | 1183701.9197
60 | 2812539.0102 | 1183731.5373 | 2812541.5833 | 1183734.139 | 2812553.1475 | 1183747.4753 | 2812560.692 | 1183758.023
61 | 2812534.143 | 1183664.9077 | 2812536.2311 | 1183658.619 | 2812539.5448 | 1183655.6998 | 2812544.6771 | 1183653.8686 | 2812551.8934 | 1183655.1259 | 2812560.7374 | 1183662.8482 | 2812569.4919 | 1183673.0925 | 2812577.105 | 1183682.1172 | 2812583.3373 | 1183691.9271 | 2812585.085 | 1183695.0148 | 2812585.3762 | 1183705.971 | 2812584.2725 | 1183713.1622
62 | 2812534.143 | 1183664.9077 | 2812531.6575 | 1183648.3674 | 2812523.5759 | 1183625.6217 | 2812505.4523 | 1183601.9857 | 2812492.276 | 1183589.0484 | 2812473.5531 | 1183573.6784 | 2812449.8499 | 1183548.3095 | 2812440.1187 | 1183528.0973 | 2812429.1784 | 1183509.8667 | 2812429.1244 | 1183499.7533 | 2812429.7669 | 1183490.4766 | 2812426.7292 | 1183480.6578 | 2812408.2119 | 1183465.2954 | 2812389.4921 | 1183449.6032 | 2812381.468 | 1183439.0069 | 2812377.4813 | 1183429.8664 | 2812371.767 | 1183417.7168 | 2812362.5124 | 1183404.0958 | 2812337.8367 | 1183385.8566 | 2812322.8416 | 1183372.2434 | 2812299.0533 | 1183360.8769 | 2812280.5915 | 1183346.7293 | 2812266.588 | 1183336.8334 | 2812259.9915 | 1183331.4148
63 | 2812494.531 | 1184291.3155 | 2812560.692 | 1183758.023
64 | 2812196.5236 | 1183244.2146 | 2812201.0754 | 1183248.2025 | 2812202.8697 | 1183253.65 | 2812213.735 | 1183281.366 | 2812233.5617 | 1183299.7109 | 2812241.3608 | 1183314.5149 | 2812247.864 | 1183321.453 | 2812259.9915 | 1183331.4148
65 | 2812494.4745 | 1184307.7656 | 2812494.531 | 1184291.3155
66 | 2812494.4745 | 1184307.7656 | 2812192.8734 | 1184761.4744
67 | 2812196.5236 | 1183244.2146 | 2811194.8267 | 1181986.5478
68 | 2810610.3977 | 1183707.2826 | 2811194.8267 | 1181986.5478
69 | 2811194.8267 | 1181986.5478 | 2811194.1219 | 1181972.9299 | 2811196.6126 | 1181964.0854 | 2811195.9932 | 1181958.6686 | 2811189.368 | 1181945.7874 | 2811193.3516 | 1181938.1858 | 2811198.4282 | 1181918.6649 | 2811199.2738 | 1181904.2228 | 2811196.2784 | 1181893.3384 | 2811196.1201 | 1181873.9777 | 2811194.7766 | 1181864.1638 | 2811178.8164 | 1181837.8387 | 2811159.8981 | 1181818.6509 | 2811156.4081 | 1181802.71
70 | 2810113.6625 | 1184087.7674 | 2810181.7624 | 1184082.3377 | 2810212.1975 | 1184080.7142 | 2810276.5508 | 1184079.9149 | 2810297.4294 | 1184079.7997
71 | 2810413.925 | 1184079.1569 | 2810297.4294 | 1184079.7997
72 | 2809809.89 | 1184086.6815 | 2809826.8686 | 1184085.0072 | 2810026.601 | 1184065.3467 | 2810030.3262 | 1184082.4631 | 2810031.1904 | 1184084.8405 | 2810032.403 | 1184086.8742 | 2810033.994 | 1184088.5763 | 2810036.133 | 1184089.9083 | 2810039.1618 | 1184090.9267 | 2810042.4828 | 1184091.6772 | 2810044.8621 | 1184092.0388 | 2810047.7217 | 1184092.217 | 2810054.3441 | 1184092.3158 | 2810062.4987 | 1184092.0902 | 2810071.4846 | 1184091.6936 | 2810113.6625 | 1184087.7674
73 | 2810413.925 | 1184079.1569 | 2810412.2953 | 1184076.3855 | 2810410.0655 | 1184074.1602 | 2810407.2974 | 1184072.6836 | 2810402.8763 | 1184071.7051 | 2810393.2691 | 1184070.8559 | 2810386.4981 | 1184069.5501 | 2810380.0174 | 1184067.3757 | 2810372.3691 | 1184063.8478 | 2810358.8744 | 1184056.6216 | 2810356.195 | 1184055.2184
74 | 2810413.925 | 1184079.1569 | 2810443.0944 | 1184079.3594
75 | 2809809.89 | 1184086.6815 | 2809803.1476 | 1184090.661 | 2809801.1766 | 1184091.6527
76 | 2810337.3278 | 1184044.5186 | 2810339.8278 | 1184047.3206 | 2810343.3323 | 1184049.5905 | 2810347.6811 | 1184051.3229 | 2810352.1806 | 1184053.1161 | 2810356.195 | 1184055.2184
77 | 2810443.0944 | 1184079.3594 | 2810465.9871 | 1184079.5184 | 2810486.51 | 1184080.2954 | 2810528.7308 | 1184081.9022 | 2810542.0135 | 1184082.981 | 2810549.6097 | 1184084.2253
78 | 2810410.1487 | 1184035.909 | 2810408.4612 | 1184038.0411 | 2810406.6092 | 1184039.8559 | 2810403.3051 | 1184041.8866 | 2810400.0942 | 1184042.7861 | 2810395.5392 | 1184042.7929 | 2810389.58 | 1184042.3054 | 2810382.9386 | 1184041.0041 | 2810355.8129 | 1184033.9109 | 2810348.7917 | 1184032.7632 | 2810343.1233 | 1184032.2637 | 2810339.2905 | 1184033.4639 | 2810337.3981 | 1184035.5554 | 2810336.4065 | 1184038.1124 | 2810336.255 | 1184041.1216 | 2810337.3278 | 1184044.5186
79 | 2810410.1487 | 1184035.909 | 2810403.1239 | 1184032.0236
80 | 2810271.106 | 1183973.8158 | 2810275.5805 | 1183973.9284 | 2810278.3889 | 1183974.2606 | 2810280.9544 | 1183974.7623 | 2810283.29 | 1183975.5006 | 2810285.399 | 1183976.5981 | 2810287.3068 | 1183977.7663 | 2810289.7793 | 1183979.6107 | 2810293.9141 | 1183983.3043 | 2810304.7251 | 1183992.5273 | 2810307.8972 | 1183994.9079 | 2810311.3352 | 1183996.8975 | 2810316.0136 | 1183998.8193 | 2810325.4086 | 1184000.7066 | 2810333.2995 | 1184002.5523 | 2810340.7558 | 1184004.8053 | 2810350.1835 | 1184008.3735 | 2810373.4023 | 1184018.344 | 2810390.4444 | 1184025.7504 | 2810402.847 | 1184031.8704 | 2810403.1239 | 1184032.0236
81 | 2809944.6053 | 1183922.1915 | 2809956.0138 | 1183933.1367 | 2809977.3027 | 1183937.7987 | 2809997.6909 | 1183942.4292 | 2810018.5952 | 1183941.06 | 2810063.6123 | 1183932.6947 | 2810157.8105 | 1183920.149 | 2810164.7321 | 1183920.0027 | 2810172.2498 | 1183920.5112 | 2810178.1409 | 1183921.8526 | 2810183.528 | 1183924.0551 | 2810188.8437 | 1183927.2006 | 2810204.5507 | 1183937.385 | 2810214.1886 | 1183943.2407 | 2810221.5204 | 1183947.3024 | 2810226.8467 | 1183950.5817 | 2810231.7968 | 1183954.126 | 2810241.5169 | 1183961.7755 | 2810247.461 | 1183966.1778 | 2810252.9028 | 1183969.6504 | 2810257.0064 | 1183971.6187 | 2810260.9787 | 1183972.7593 | 2810265.4002 | 1183973.2928 | 2810271.106 | 1183973.8158
82 | 2809944.6053 | 1183922.1915 | 2809937.6485 | 1183922.4704 | 2809924.1215 | 1183926.3899 | 2809890.7255 | 1183931.7932 | 2809871.5798 | 1183938.8085 | 2809848.2402 | 1183945.1207 | 2809826.3828 | 1183956.2458 | 2809808.029 | 1183961.8208 | 2809799.4319 | 1183962.739
83 | 2809799.4319 | 1183962.739 | 2809796.4226 | 1183963.0604 | 2809775.2506 | 1183970.55 | 2809752.3802 | 1183979.3304
84 | 2810499.8399 | 1183702.85 | 2810479.5006 | 1183698.5532 | 2810465.6755 | 1183696.6904
85 | 2810499.8399 | 1183702.85 | 2810519.4101 | 1183713.8051 | 2810523.0052 | 1183715.6779 | 2810525.2847 | 1183716.4922 | 2810527.6751 | 1183716.9767 | 2810529.4386 | 1183717.25 | 2810530.3321 | 1183717.2703 | 2810531.6073 | 1183717.304 | 2810533.6356 | 1183717.2196 | 2810535.584 | 1183716.7987 | 2810567.8848 | 1183705.8653 | 2810574.3998 | 1183704.2479 | 2810580.6849 | 1183703.301 | 2810587.8371 | 1183702.4735 | 2810594.4092 | 1183702.0595 | 2810600.2691 | 1183702.121 | 2810604.1336 | 1183702.6351 | 2810607.315 | 1183703.4478 | 2810609.3712 | 1183705.1775 | 2810610.3977 | 1183707.2826
86 | 2810610.3977 | 1183707.2826 | 2810610.2967 | 1183709.9376 | 2810609.5501 | 1183711.8246 | 2810608.1825 | 1183713.3338 | 2810606.4858 | 1183714.4199 | 2810603.3028 | 1183716.0432 | 2810599.7356 | 1183718.3761 | 2810595.8714 | 1183721.7664 | 2810593.0833 | 1183724.9831 | 2810588.7329 | 1183731.115 | 2810566.1675 | 1183765.3497 | 2810564.1751 | 1183768.8398
87 | 2812192.8734 | 1184761.4744 | 2812206.1316 | 1184765.5706 | 2812226.3532 | 1184771.9828 | 2812234.896 | 1184773.7206 | 2812242.9903 | 1184774.5304 | 2812264.4083 | 1184775.0005 | 2812284.8609 | 1184775.7591 | 2812292.1358 | 1184776.6177 | 2812299.669 | 1184777.9527 | 2812306.0339 | 1184779.0461 | 2812312.415 | 1184779.8953 | 2812319.4605 | 1184780.5456 | 2812330.4749 | 1184781.3256 | 2812334.4808 | 1184781.9237 | 2812338.293 | 1184783.0267 | 2812341.7487 | 1184784.9179 | 2812344.3777 | 1184787.2804 | 2812346.1663 | 1184790.0692 | 2812346.9352 | 1184793.1666 | 2812346.8193 | 1184796.4329 | 2812345.2074 | 1184799.8686 | 2812342.0283 | 1184803.1041 | 2812338.257 | 1184805.3731 | 2812333.5032 | 1184807.1177 | 2812311.4071 | 1184812.1963 | 2812305.67 | 1184813.8728 | 2812300.5817 | 1184815.7836 | 2812295.6289 | 1184818.4 | 2812291.6235 | 1184821.4505 | 2812288.5776 | 1184824.8131 | 2812286.1851 | 1184828.7106 | 2812284.1058 | 1184833.4757 | 2812279.2199 | 1184847.9969 | 2812270.1624 | 1184878.0214 | 2812268.2567 | 1184886.508 | 2812267.2488 | 1184893.1688 | 2812267.2025 | 1184898.7846 | 2812267.5289 | 1184900.4303

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2811155.1749 | 1183859.6219
1 | 2811022.2834 | 1183887.1037
2 | 2811040.0104 | 1183931.667
3 | 2810721.6625 | 1183955.7059
4 | 2811041.3569 | 1183936.3975
5 | 2810668.1546 | 1183817.8477
6 | 2810589.4275 | 1183864.5674
7 | 2810680.5302 | 1183949.6133
8 | 2810993.7316 | 1183971.2269
9 | 2810688.607 | 1183802.3745
10 | 2811136.8841 | 1184114.6849
11 | 2811133.3277 | 1184043.457
12 | 2811099.6854 | 1184076.198
13 | 2811059.085 | 1184102.765
14 | 2811055.9828 | 1184101.2318
15 | 2811089.0876 | 1184084.6536
16 | 2811051.3205 | 1184097.4584
17 | 2810970.7788 | 1184030.5082
18 | 2810624.8129 | 1184122.6679
19 | 2810985.2151 | 1184022.8761
20 | 2810557.4861 | 1184085.9937
21 | 2810568.9845 | 1183849.1211
22 | 2810558.2543 | 1183800.7872
23 | 2813008.7439 | 1184426.4394
24 | 2813054.9231 | 1184390.9065
25 | 2813076.5164 | 1184437.6423
26 | 2812970.9848 | 1184501.9318
27 | 2812757.2791 | 1184799.3441
28 | 2812744.1855 | 1184781.0734
29 | 2811097.8941 | 1184050.7061
30 | 2811100.1226 | 1184045.1561
31 | 2811102.9011 | 1184021.0116
32 | 2811093.2552 | 1184081.3285
33 | 2811059.3168 | 1184039.7273
34 | 2811054.0953 | 1184035.0972
35 | 2811049.8717 | 1184029.6025
36 | 2810989.4111 | 1184020.7985
37 | 2810554.2927 | 1184084.9924
38 | 2810978.6332 | 1183970.997
39 | 2811021.4736 | 1184010.7036
40 | 2811018.0299 | 1183991.7498
41 | 2811007.7906 | 1184014.2282
42 | 2811018.0818 | 1183990.6285
43 | 2811048.6148 | 1184017.1526
44 | 2811047.5349 | 1184006.4562
45 | 2811046.8881 | 1184000.9402
46 | 2811043.4258 | 1183984.38
47 | 2811045.0603 | 1183977.2518
48 | 2811020.7951 | 1183977.4755
49 | 2811091.6842 | 1183987.0934
50 | 2811054.5478 | 1183971.101
51 | 2811101.4108 | 1183985.1066
52 | 2811109.5799 | 1183982.4133
53 | 2811068.4115 | 1183962.9886
54 | 2811080.6352 | 1183955.6282
55 | 2812544.5765 | 1183701.9197
56 | 2812539.0102 | 1183731.5373
57 | 2812534.143 | 1183664.9077
58 | 2812560.692 | 1183758.023
59 | 2812584.2725 | 1183713.1622
60 | 2812259.9915 | 1183331.4148
61 | 2812494.531 | 1184291.3155
62 | 2812494.4745 | 1184307.7656
63 | 2812196.5236 | 1183244.2146
64 | 2811194.8267 | 1181986.5478
65 | 2810297.4294 | 1184079.7997
66 | 2810113.6625 | 1184087.7674
67 | 2810413.925 | 1184079.1569
68 | 2809809.89 | 1184086.6815
69 | 2810356.195 | 1184055.2184
70 | 2810443.0944 | 1184079.3594
71 | 2809801.1766 | 1184091.6527
72 | 2810337.3278 | 1184044.5186
73 | 2810549.6097 | 1184084.2253
74 | 2810410.1487 | 1184035.909
75 | 2810403.1239 | 1184032.0236
76 | 2810271.106 | 1183973.8158
77 | 2810532.2383 | 1184076.5324
78 | 2809944.6053 | 1183922.1915
79 | 2809799.4319 | 1183962.739
80 | 2809752.3802 | 1183979.3304
81 | 2810465.6755 | 1183696.6904
82 | 2810499.8399 | 1183702.85
83 | 2810610.3977 | 1183707.2826
84 | 2810564.1751 | 1183768.8398
85 | 2811156.4081 | 1181802.71
86 | 2812267.5289 | 1184900.4303
87 | 2812192.8734 | 1184761.4744
88 | 2812795.4049 | 1184482.8182
89 | 2811043.4258 | 1183984.38

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1