## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3792-18_2_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3792-18_2_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3792-18_2_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3792-18_2_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3792-18_2_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3792-18_2_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3792-18_2_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3792-18_2_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3792-18_2_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3792-18_2_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3792-18_2_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3792-18_2_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3792-18_2_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3792-18_2_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3792-18_2_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3792-18_2_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3792-18_2_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3792-18_2_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3792-18_2_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3792-18_2_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3792-18_2_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3792-18_2_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3792-18_2_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3792-18_2_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3792-18_2_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3792-18_2_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3792-18_2_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3792-18_2_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3792-18_2_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3792-18_2_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3792-18_2_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3792-18_2_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3792-18_2_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3792-18_2_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3792-18_2_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3792-18_2_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3792-18_2_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3792-18_2_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3792-18_2_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3792-18_2_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3792-18_2_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3792-18_2_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3792-18_2_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3792-18_2_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3792-18_2_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3792-18_2_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3792-18_2_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3792-18_2_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3792-18_2_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3792-18_2_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3792-18_2_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3792-18_2_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3792-18_2_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3792-18_2_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3792-18_2_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3792-18_2_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3792-18_2_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3792-18_2_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3792-18_2_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3792-18_2_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3792-18_2_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3792-18_2_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3792-18_2_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3792-18_2_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3792-18_2_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3792-18_2_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3792-18_2_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3792-18_2_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3792-18_2_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3792-18_2_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3792-18_2_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3792-18_2_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3792-18_2_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3792-18_2_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3792-18_2_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3792-18_2_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3792-18_2_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3792-18_2_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3792-18_2_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3792-18_2_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3792-18_2_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3792-18_2_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3792-18_2_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3792-18_2_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3792-18_2_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3792-18_2_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3792-18_2_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3792-18_2_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3792-18_2_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3792-18_2_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3792-18_2_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3792-18_2_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3792-18_2_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3792-18_2_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3792-18_2_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3792-18_2_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3792-18_2_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3792-18_2_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3792-18_2_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3792-18_2_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3792-18_2_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3792-18_2_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3792-18_2_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3792-18_2_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3792-18_2_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3792-18_2_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3792-18_2_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3792-18_2_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3792-18_2_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3792-18_2_3_load_175 | 0 | 0.00039242 | 9.8351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3792-18_2_3_load_74 | 3 | 0.00028203 | 7.0683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3792-18_2_3_load_70 | 4 | 0.00073084 | 0.00018316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3792-18_2_3_load_104 | 5 | 0.000526 | 0.00013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3792-18_2_3_load_197 | 6 | 0.00031268 | 7.8364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3792-18_2_3_load_67 | 8 | 0.0012512 | 0.00031357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3792-18_2_3_load_68 | 9 | 0.0004907 | 0.00012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3792-18_2_3_load_198 | 10 | 0.00025224 | 6.3217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3792-18_2_3_load_196 | 12 | 0.00026894 | 6.7403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3792-18_2_3_load_102 | 13 | 0.00023646 | 5.9263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3792-18_2_3_load_208 | 17 | 0.0013133 | 0.00032916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3792-18_2_3_load_71 | 19 | 0.00054234 | 0.00013592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3792-18_2_3_load_153 | 21 | 0.00046233 | 0.00011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3792-18_2_3_load_108 | 22 | 0.003506 | 0.00087869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3792-18_2_3_load_114 | 23 | 0.0072343 | 0.0018131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3792-18_2_3_load_106 | 24 | 0.00036692 | 9.1959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3792-18_2_3_load_90 | 25 | 0.0061524 | 0.0015419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3792-18_2_3_load_81 | 26 | 0.001749 | 0.00043833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3792-18_2_3_load_82 | 27 | 0.0022932 | 0.00057473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3792-18_2_3_load_95 | 30 | 0.00087949 | 0.00022042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3792-18_2_3_load_84 | 32 | 0.00027553 | 6.9055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3792-18_2_3_load_206 | 33 | 0.00030352 | 7.607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3792-18_2_3_load_96 | 34 | 0.00038417 | 9.6283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3792-18_2_3_load_105 | 36 | 0.00023642 | 5.9252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3792-18_2_3_load_176 | 38 | 0.00050305 | 0.00012608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3792-18_2_3_load_117 | 39 | 0.00057916 | 0.00014515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3792-18_2_3_load_118 | 40 | 0.00098497 | 0.00024686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3792-18_2_3_load_195 | 43 | 0.00090268 | 0.00022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3792-18_2_3_load_123 | 44 | 0.00063312 | 0.00015868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3792-18_2_3_load_120 | 45 | 0.00082081 | 0.00020572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3792-18_2_3_load_193 | 46 | 0.00048577 | 0.00012175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3792-18_2_3_load_121 | 47 | 0.00070962 | 0.00017785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3792-18_2_3_load_191 | 48 | 0.00065197 | 0.0001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3792-18_2_3_load_190 | 49 | 0.0013622 | 0.00034139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3792-18_2_3_load_124 | 50 | 0.00079189 | 0.00019847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3792-18_2_3_load_125 | 51 | 0.0010478 | 0.00026259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3792-18_2_3_load_133 | 56 | 0.00074799 | 0.00018746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3792-18_2_3_load_130 | 57 | 0.00058468 | 0.00014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3792-18_2_3_load_178 | 59 | 0.00021525 | 5.3946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3792-18_2_3_load_154 | 60 | 0.00025118 | 6.2953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3792-18_2_3_load_155 | 61 | 0.00025812 | 6.469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3792-18_2_3_load_151 | 62 | 0.00024865 | 6.2318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3792-18_2_3_load_188 | 63 | 0.0016161 | 0.00040503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3792-18_2_3_load_131 | 64 | 0.0012336 | 0.00030918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3792-18_2_3_load_159 | 65 | 0.00020393 | 5.1109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3792-18_2_3_load_174 | 66 | 0.00028584 | 7.1639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3792-18_2_3_load_179 | 67 | 0.00039234 | 9.8329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3792-18_2_3_load_150 | 68 | 0.00020723 | 5.1937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3792-18_2_3_load_132 | 69 | 0.00069286 | 0.00017365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3792-18_2_3_load_189 | 70 | 0.00068671 | 0.0001721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3792-18_2_3_load_187 | 71 | 0.00069486 | 0.00017415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3792-18_2_3_load_134 | 72 | 0.00030019 | 7.5236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3792-18_2_3_load_140 | 75 | 0.00051898 | 0.00013007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3792-18_2_3_load_165 | 77 | 0.00074134 | 0.0001858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3792-18_2_3_load_142 | 78 | 0.0002239 | 5.6114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3792-18_2_3_load_148 | 79 | 0.00040741 | 0.00010211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3792-18_2_3_load_145 | 80 | 0.00038343 | 9.6096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3792-18_2_3_load_143 | 81 | 0.00028253 | 7.0808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3792-18_2_3_load_149 | 82 | 0.00023538 | 5.8993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3792-18_2_3_load_146 | 83 | 0.00043281 | 0.00010847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3792-18_2_3_load_144 | 84 | 0.001918 | 0.00048069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3792-18_2_3_load_147 | 85 | 0.00056137 | 0.00014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3792-18_2_3_load_152 | 86 | 0.00023191 | 5.8121e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3792-18_2_3_load_156 | 87 | 0.00018879 | 4.7316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3792-18_2_3_load_157 | 88 | 0.00041012 | 0.00010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3792-18_2_3_load_172 | 89 | 0.00047603 | 0.0001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3792-18_2_3_load_162 | 90 | 0.0012791 | 0.00032057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3792-18_2_3_load_163 | 91 | 0.00065633 | 0.00016449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3792-18_2_3_load_164 | 92 | 0.000805 | 0.00020175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3792-18_2_3_load_167 | 93 | 0.00046185 | 0.00011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3792-18_2_3_load_166 | 94 | 0.00074598 | 0.00018696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3792-18_2_3_load_169 | 96 | 0.00056953 | 0.00014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3792-18_2_3_load_173 | 99 | 0.00026043 | 6.5271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3792-18_2_3_load_180 | 100 | 0.00020549 | 5.1501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3792-18_2_3_load_181 | 101 | 0.00029812 | 7.4716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3792-18_2_3_load_182 | 102 | 0.0032137 | 0.00080542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3792-18_2_3_load_183 | 103 | 0.00033181 | 8.3159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3792-18_2_3_load_184 | 104 | 0.0010604 | 0.00026575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3792-18_2_3_load_185 | 105 | 0.0020382 | 0.00051081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3792-18_2_3_load_186 | 106 | 0.00085003 | 0.00021304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3792-18_2_3_load_192 | 107 | 0.00058636 | 0.00014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3792-18_2_3_load_194 | 108 | 0.0019654 | 0.00049258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3792-18_2_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.14926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3792-18_2_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 77 | 0.02311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3792-18_2_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 73 | 0.065985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3792-18_2_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0060774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3792-18_2_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3792-18_2_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0028294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3792-18_2_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 19 | 0.023847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3792-18_2_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.20542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3792-18_2_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 37 | 0.069384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3792-18_2_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.028778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3792-18_2_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.32909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3792-18_2_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.048774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3792-18_2_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.20593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3792-18_2_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.049409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3792-18_2_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.012862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3792-18_2_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.016728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3792-18_2_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.069199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3792-18_2_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.026476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3792-18_2_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.06739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3792-18_2_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.048212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3792-18_2_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 35 | 0.028312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3792-18_2_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 36 | 0.085486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3792-18_2_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 33 | 0.11474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3792-18_2_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.087041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3792-18_2_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.2358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3792-18_2_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.043402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3792-18_2_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.050358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3792-18_2_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 86 | 0.020026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3792-18_2_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.25762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_3792-18_2_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.030837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3792-18_2_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 36 | 0.15647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_3792-18_2_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 37 | 0.050481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3792-18_2_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.05862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3792-18_2_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.013223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3792-18_2_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.05598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3792-18_2_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.032952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3792-18_2_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.012515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3792-18_2_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.010068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3792-18_2_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.041797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3792-18_2_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.2417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3792-18_2_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.088148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3792-18_2_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.044664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3792-18_2_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.060149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3792-18_2_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.019661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3792-18_2_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.072531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3792-18_2_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.0049478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3792-18_2_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0070591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3792-18_2_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.017996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3792-18_2_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.22112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3792-18_2_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 107 | 0.0041873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3792-18_2_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.010567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3792-18_2_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 70 | 0.051146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3792-18_2_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0051427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3792-18_2_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.024389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3792-18_2_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.011226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3792-18_2_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.0074242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3792-18_2_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.036562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3792-18_2_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.21878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3792-18_2_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.00821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3792-18_2_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.034085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3792-18_2_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.044267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3792-18_2_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.21034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_3792-18_2_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 62 | 0.11477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3792-18_2_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 63 | 0.0045745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3792-18_2_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.010071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3792-18_2_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.024178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3792-18_2_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 66 | 0.0082821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3792-18_2_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 67 | 0.0059508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3792-18_2_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.080374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3792-18_2_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.0036557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3792-18_2_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.0048631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3792-18_2_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 88 | 0.013901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3792-18_2_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 99 | 0.0044996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3792-18_2_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 100 | 0.0068953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3792-18_2_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 82 | 0.002767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3792-18_2_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0080968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3792-18_2_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 106 | 0.0045879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3792-18_2_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.040752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3792-18_2_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.081015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3792-18_2_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.044544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3792-18_2_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.040062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3792-18_2_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.011441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3792-18_2_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.04257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3792-18_2_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.033925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3792-18_2_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.0059257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3792-18_2_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.01081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3792-18_2_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.0024968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_3792-18_2_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0055136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3792-18_2_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.02475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3792-18_2_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.15603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3792-18_2_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.25388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3792-18_2_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.44819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3792-18_2_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 98 | 0.01145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3792-18_2_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.39745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3792-18_2_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.070111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3792-18_2_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.62173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3792-18_2_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.021717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3792-18_2_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.023293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3792-18_2_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.022978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3792-18_2_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.25638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3792-18_2_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.055164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3792-18_2_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.014362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3792-18_2_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.011816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3792-18_2_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0006582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3792-18_2_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.017148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3792-18_2_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0071015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3792-18_2_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0079175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3792-18_2_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0069216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3792-18_2_3_trafo_155 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37
0 | 2768713.8728 | 1136231.5149 | 2768817.8684 | 1136124.4428
1 | 2768713.8728 | 1136231.5149 | 2768701.407 | 1136250.9748
2 | 2768713.8728 | 1136231.5149 | 2768757.9335 | 1136280.7442
3 | 2769146.486 | 1136172.1616 | 2769141.0174 | 1136169.5103
4 | 2769146.486 | 1136172.1616 | 2769160.384 | 1136178.8851
5 | 2769138.4715 | 1136168.276 | 2769141.0174 | 1136169.5103
6 | 2769181.7839 | 1136189.4021 | 2769177.9148 | 1136187.3661 | 2769160.384 | 1136178.8851
7 | 2769300.341 | 1136085.1179 | 2769246.22 | 1136073.4688 | 2769183.9348 | 1136025.6267 | 2769113.8336 | 1136011.4231
8 | 2769300.341 | 1136085.1179 | 2769317.3042 | 1136111.7499 | 2769309.196 | 1136128.4929 | 2769311.7104 | 1136147.5578
9 | 2769723.4282 | 1136626.5681 | 2769715.584 | 1136627.9239 | 2769702.5483 | 1136632.595 | 2769695.6377 | 1136631.6886
10 | 2769723.4282 | 1136626.5681 | 2770012.5435 | 1136783.7787
11 | 2769656.1952 | 1136606.381 | 2769674.1801 | 1136613.27 | 2769680.6392 | 1136618.5005 | 2769685.0615 | 1136626.3427 | 2769691.5401 | 1136631.1512 | 2769695.6377 | 1136631.6886
12 | 2770012.5435 | 1136783.7787 | 2770110.4799 | 1136602.6297
13 | 2769656.1952 | 1136606.381 | 2769675.9436 | 1136598.1952 | 2769696.5284 | 1136586.0073 | 2769700.1461 | 1136584.0587
14 | 2769643.3039 | 1136605.9185 | 2769656.1952 | 1136606.381
15 | 2769715.1025 | 1136576.5987 | 2769709.4202 | 1136579.0634 | 2769700.1461 | 1136584.0587
16 | 2769643.3039 | 1136605.9185 | 2769641.3792 | 1136589.7503 | 2769630.8905 | 1136608.9948 | 2769623.6498 | 1136621.9806 | 2769619.0447 | 1136626.1216 | 2769613.0322 | 1136627.187 | 2769609.2904 | 1136626.359
17 | 2769635.1657 | 1136631.112 | 2769643.3039 | 1136605.9185
18 | 2769643.3039 | 1136605.9185 | 2769641.3792 | 1136589.7503 | 2769650.8819 | 1136570.8006 | 2769665.6721 | 1136544.8043
19 | 2769715.1025 | 1136576.5987 | 2769741.176 | 1136550.2193 | 2769738.3835 | 1136539.4536
20 | 2769600.4436 | 1136653.2119 | 2769605.095 | 1136641.3988 | 2769607.7348 | 1136632.3984 | 2769609.2904 | 1136626.359
21 | 2769609.2904 | 1136626.359 | 2769605.8549 | 1136625.5952 | 2769593.4894 | 1136618.4751 | 2769568.2569 | 1136600.9847 | 2769537.5583 | 1136580.3369
22 | 2769665.6721 | 1136544.8043 | 2769651.2685 | 1136537.3265 | 2769648.1913 | 1136533.1253 | 2769646.9693 | 1136528.6649 | 2769648.0398 | 1136508.9332 | 2769647.0695 | 1136506.7485 | 2769641.3275 | 1136501.7495 | 2769626.0344 | 1136491.1218 | 2769620.172 | 1136490.1341 | 2769612.286 | 1136491.5583 | 2769603.3141 | 1136494.9093 | 2769598.4744 | 1136498.0762 | 2769594.3555 | 1136501.3523 | 2769591.0163 | 1136506.1961
23 | 2769255.8332 | 1136234.7904 | 2769237.8449 | 1136221.1078 | 2769223.5461 | 1136212.0437 | 2769207.4703 | 1136202.9187 | 2769181.7839 | 1136189.4021
24 | 2769086.4745 | 1136405.087 | 2769181.7839 | 1136189.4021
25 | 2769255.8332 | 1136234.7904 | 2769282.5261 | 1136256.5797 | 2769288.849 | 1136262.9072
26 | 2769255.8332 | 1136234.7904 | 2769264.3652 | 1136223.5196 | 2769267.8482 | 1136217.1116 | 2769271.147 | 1136206.0166 | 2769272.1769 | 1136188.6936
27 | 2769067.922 | 1136397.5467 | 2769086.4745 | 1136405.087
28 | 2769466.1268 | 1136449.8044 | 2769431.1238 | 1136412.2044 | 2769407.3524 | 1136387.049 | 2769320.8731 | 1136294.9547 | 2769288.849 | 1136262.9072
29 | 2769273.5266 | 1136157.8867 | 2769272.5463 | 1136182.4796 | 2769272.1769 | 1136188.6936
30 | 2769466.1268 | 1136449.8044 | 2769468.6073 | 1136452.469 | 2769484.9069 | 1136468.1178 | 2769493.1379 | 1136479.3586 | 2769497.3873 | 1136487.0624 | 2769499.1493 | 1136492.0384 | 2769501.0604 | 1136499.9323 | 2769500.916 | 1136526.7295 | 2769502.8051 | 1136535.9572 | 2769506.4015 | 1136546.6231 | 2769510.6354 | 1136555.1494 | 2769517.0921 | 1136563.2154 | 2769528.9846 | 1136574.5702 | 2769537.5583 | 1136580.3369
31 | 2769311.7104 | 1136147.5578 | 2769303.2559 | 1136142.0605 | 2769291.4405 | 1136141.3621 | 2769284.7826 | 1136141.5423 | 2769280.5722 | 1136143.1368 | 2769276.9503 | 1136145.9822 | 2769273.7936 | 1136151.1872 | 2769273.5266 | 1136157.8867
32 | 2769745.6066 | 1136528.9855 | 2769753.6467 | 1136504.5964 | 2769759.2791 | 1136472.1422
33 | 2769738.3835 | 1136539.4536 | 2769743.5958 | 1136535.0851 | 2769745.6066 | 1136528.9855
34 | 2769724.2015 | 1136485.4967 | 2769726.1473 | 1136488.5874 | 2769727.2635 | 1136492.1552 | 2769735.8644 | 1136529.374 | 2769738.3835 | 1136539.4536
35 | 2769724.2015 | 1136485.4967 | 2769733.2438 | 1136471.7053 | 2769735.336 | 1136467.1268 | 2769736.4057 | 1136462.2192 | 2769736.786 | 1136455.827
36 | 2769724.2015 | 1136485.4967 | 2769721.0239 | 1136482.1266 | 2769717.8018 | 1136480.6126 | 2769713.6327 | 1136479.3721
37 | 2769737.384 | 1136445.7767 | 2769736.786 | 1136455.827
38 | 2769713.6327 | 1136479.3721 | 2769716.9125 | 1136450.361 | 2769713.2122 | 1136441.4826 | 2769713.8222 | 1136438.5634
39 | 2769600.4436 | 1136653.2119 | 2769577.6456 | 1136644.4419 | 2769548.213 | 1136606.538 | 2769530.9892 | 1136590.9186 | 2769517.9473 | 1136577.1739 | 2769506.0423 | 1136569.2773 | 2769497.7978 | 1136556.3346 | 2769493.7443 | 1136538.6387 | 2769491.6092 | 1136511.8553 | 2769487.1529 | 1136493.9701 | 2769482.045 | 1136477.3567 | 2769469.698 | 1136466.2339
40 | 2769268.7539 | 1136860.9291 | 2769251.8947 | 1136864.442 | 2769228.2944 | 1136878.8043 | 2769216.4259 | 1136880.8736 | 2769206.6142 | 1136876.8619 | 2769191.8001 | 1136862.4732
41 | 2769310.0136 | 1136843.9307 | 2769270.9459 | 1136860.4724 | 2769268.7539 | 1136860.9291
42 | 2769349.8353 | 1136879.2669 | 2769340.4037 | 1136878.7242 | 2769333.4174 | 1136874.4468 | 2769320.4347 | 1136845.9802 | 2769312.7796 | 1136842.7628 | 2769310.0136 | 1136843.9307
43 | 2769310.0136 | 1136843.9307 | 2769291.6386 | 1136836.9359
44 | 2769349.8353 | 1136879.2669 | 2769336.1163 | 1136858.9312 | 2769327.1486 | 1136825.1168 | 2769321.1636 | 1136813.5572
45 | 2769349.8353 | 1136879.2669 | 2769353.0085 | 1136883.0632
46 | 2769285.0413 | 1136834.4245 | 2769291.6386 | 1136836.9359
47 | 2769321.1636 | 1136813.5572 | 2769313.7395 | 1136799.2182 | 2769313.2252 | 1136797.442
48 | 2769353.0085 | 1136883.0632 | 2769362.4763 | 1136894.3902 | 2769377.5979 | 1136904.2451 | 2769437.6326 | 1136949.046 | 2769467.8893 | 1136965.7873 | 2769499.3799 | 1136974.7788 | 2769507.8601 | 1136980.9556 | 2769519.6468 | 1136991.6624 | 2769530.1973 | 1137008.243
49 | 2769281.128 | 1136832.9349 | 2769285.0413 | 1136834.4245
50 | 2769310.286 | 1136787.2919 | 2769313.2252 | 1136797.442
51 | 2769273.3564 | 1136769.8718 | 2769273.3564 | 1136769.8718 | 2769287.0059 | 1136763.6044 | 2769298.5206 | 1136767.297 | 2769306.7625 | 1136775.1238 | 2769310.286 | 1136787.2919
52 | 2769232.024 | 1136737.0775 | 2769229.249 | 1136732.7478
53 | 2769246.3686 | 1136756.7596 | 2769237.8279 | 1136746.1332 | 2769232.024 | 1136737.0775
54 | 2769246.3686 | 1136756.7596 | 2769240.5427 | 1136758.3199 | 2769235.9965 | 1136755.8062
55 | 2769246.3686 | 1136756.7596 | 2769252.5718 | 1136760.8388
56 | 2769126.3004 | 1136722.622 | 2769126.5299 | 1136711.6856 | 2769124.8075 | 1136706.1102 | 2769123.4066 | 1136700.8776 | 2769122.0323 | 1136695.2453 | 2769120.2288 | 1136692.0142 | 2769118.7575 | 1136687.3689
57 | 2768973.5477 | 1136568.0228 | 2768975.2796 | 1136570.2398 | 2768977.0249 | 1136571.9791 | 2768981.5941 | 1136572.4073 | 2768986.1949 | 1136571.4351 | 2768991.8401 | 1136569.458 | 2768993.8468 | 1136564.6099 | 2769000.3927 | 1136558.788 | 2769005.714 | 1136564.5308 | 2769013.5297 | 1136573.3016 | 2769015.5954 | 1136576.7958 | 2769018.2526 | 1136582.2638 | 2769022.0469 | 1136590.5661 | 2769026.4972 | 1136601.0109 | 2769032.5642 | 1136611.1896 | 2769039.5422 | 1136620.7265 | 2769044.6152 | 1136626.8071 | 2769047.2333 | 1136630.3724 | 2769050.5992 | 1136636.3719 | 2769054.8295 | 1136640.9276 | 2769061.3532 | 1136650.463 | 2769063.7364 | 1136655.2672 | 2769065.5973 | 1136658.9225 | 2769068.6656 | 1136663.1787 | 2769071.5507 | 1136666.8294 | 2769075.2335 | 1136670.3133 | 2769076.751 | 1136673.0359 | 2769078.1102 | 1136674.2639 | 2769081.0843 | 1136674.7365 | 2769082.5351 | 1136676.2673 | 2769088.1216 | 1136679.4042 | 2769091.2232 | 1136682.4715 | 2769094.0917 | 1136683.1413 | 2769097.3766 | 1136683.7894 | 2769104.8197 | 1136684.1425 | 2769111.4877 | 1136684.1292 | 2769114.3338 | 1136685.599 | 2769118.7575 | 1136687.3689
58 | 2769126.3004 | 1136722.622 | 2769124.2914 | 1136722.8771 | 2769118.0829 | 1136722.9811
59 | 2769126.3004 | 1136722.622 | 2769142.9982 | 1136722.1448 | 2769160.377 | 1136721.936
60 | 2768973.5477 | 1136568.0228 | 2768971.2729 | 1136567.0472 | 2768967.2577 | 1136563.3316 | 2768961.761 | 1136538.2782 | 2768962.9886 | 1136531.0062 | 2768964.4885 | 1136528.0699
61 | 2768973.5477 | 1136568.0228 | 2768976.0898 | 1136567.4267 | 2768980.2517 | 1136563.7066 | 2768984.3366 | 1136550.6317 | 2768988.6177 | 1136545.4024 | 2768996.9629 | 1136542.1442 | 2769001.0211 | 1136541.0234 | 2769013.0383 | 1136539.7141 | 2769023.7477 | 1136540.8369 | 2769031.9606 | 1136542.3014 | 2769044.7461 | 1136542.9709 | 2769049.6991 | 1136539.5954 | 2769061.5982 | 1136527.3845 | 2769065.8921 | 1136525.5475 | 2769074.5781 | 1136524.9679 | 2769097.6549 | 1136526.8489 | 2769126.8673 | 1136530.9592 | 2769138.7002 | 1136536.2285 | 2769149.2057 | 1136544.352 | 2769156.6252 | 1136549.8227
62 | 2768973.5477 | 1136568.0228 | 2768970.2519 | 1136571.8895 | 2768959.0282 | 1136563.8352 | 2768957.534 | 1136558.0773 | 2768955.4618 | 1136552.6145 | 2768953.6719 | 1136548.8945 | 2768947.1876 | 1136542.0628 | 2768944.1796 | 1136539.4986 | 2768938.7964 | 1136535.9672 | 2768936.8612 | 1136534.1337 | 2768929.3465 | 1136528.6298 | 2768925.4549 | 1136525.1735 | 2768922.0219 | 1136523.4871 | 2768916.7079 | 1136521.0586 | 2768909.8333 | 1136517.719 | 2768905.9336 | 1136516.4755 | 2768903.747 | 1136514.546 | 2768902.613 | 1136512.4236 | 2768902.2851 | 1136509.8344 | 2768900.8779 | 1136502.066 | 2768901.1919 | 1136496.3476
63 | 2769232.2682 | 1136753.1872 | 2769234.356 | 1136754.8991 | 2769235.9965 | 1136755.8062
64 | 2769260.986 | 1136766.3721 | 2769252.5718 | 1136760.8388
65 | 2769118.0829 | 1136722.9811 | 2769107.91 | 1136722.229 | 2769097.8776 | 1136724.1609 | 2769094.6488 | 1136726.089
66 | 2769118.0829 | 1136722.9811 | 2769121.7397 | 1136730.4123
67 | 2769160.377 | 1136721.936 | 2769166.3273 | 1136721.8645
68 | 2768874.5254 | 1136446.4402 | 2768874.079 | 1136449.1149 | 2768873.5614 | 1136451.3802 | 2768873.2098 | 1136452.9384 | 2768873.3792 | 1136457.6139 | 2768873.1379 | 1136466.2369 | 2768874.5207 | 1136473.5041 | 2768875.937 | 1136476.5464 | 2768878.3084 | 1136481.2279 | 2768879.6525 | 1136483.8233 | 2768881.211 | 1136488.66 | 2768884.0661 | 1136493.6664 | 2768886.7163 | 1136498.289 | 2768888.8052 | 1136502.6067 | 2768891.2568 | 1136502.2194 | 2768893.2095 | 1136499.8497 | 2768895.7084 | 1136495.8494 | 2768897.7394 | 1136491.7804 | 2768901.1919 | 1136496.3476
69 | 2769232.2682 | 1136753.1872 | 2769229.4413 | 1136750.8694
70 | 2769260.986 | 1136766.3721 | 2769262.5845 | 1136767.4233 | 2769265.461 | 1136768.0771
71 | 2769094.6488 | 1136726.089 | 2769082.7133 | 1136733.2161
72 | 2769121.7397 | 1136730.4123 | 2769121.7397 | 1136730.4123 | 2769126.0882 | 1136731.5684
73 | 2769173.167 | 1136722.7378 | 2769166.3273 | 1136721.8645 | 2769166.3273 | 1136721.8645
74 | 2768874.9809 | 1136443.7109 | 2768874.5254 | 1136446.4402
75 | 2769273.3564 | 1136769.8718 | 2769265.461 | 1136768.0771
76 | 2769225.8935 | 1136747.9604 | 2769229.4413 | 1136750.8694
77 | 2768757.9335 | 1136280.7442 | 2768785.1106 | 1136311.1103
78 | 2768849.8101 | 1136357.7345 | 2768838.4007 | 1136345.0156 | 2768825.7359 | 1136335.6089 | 2768806.8083 | 1136328.5071 | 2768789.7633 | 1136316.309 | 2768785.1106 | 1136311.1103
79 | 2768849.8101 | 1136357.7345 | 2768880.1336 | 1136362.8978 | 2768893.9019 | 1136362.2428
80 | 2768872.9871 | 1136390.4554 | 2768849.8101 | 1136357.7345
81 | 2768893.9019 | 1136362.2428 | 2768896.4711 | 1136362.1206 | 2768905.0181 | 1136359.7518
82 | 2768872.9871 | 1136390.4554 | 2768873.2814 | 1136402.7744 | 2768873.6983 | 1136411.8162 | 2768873.9145 | 1136424.1774 | 2768874.8339 | 1136430.9424 | 2768874.9702 | 1136432.9431
83 | 2768872.9871 | 1136390.4554 | 2768889.2563 | 1136409.4491 | 2768896.8485 | 1136414.1234
84 | 2768910.7285 | 1136358.1691 | 2768905.0181 | 1136359.7518
85 | 2768874.9702 | 1136432.9431 | 2768875.3797 | 1136438.9535 | 2768875.3186 | 1136441.6875 | 2768874.9809 | 1136443.7109
86 | 2768896.8485 | 1136414.1234 | 2768898.9746 | 1136415.4323
87 | 2768916.0417 | 1136356.6965 | 2768910.7285 | 1136358.1691
88 | 2768898.9746 | 1136415.4323 | 2768909.9583 | 1136422.1946 | 2768921.1806 | 1136426.0062
89 | 2768921.1806 | 1136426.0062 | 2768922.055 | 1136426.3032 | 2768930.5826 | 1136426.7087 | 2768935.5945 | 1136424.8028 | 2768953.0265 | 1136411.879 | 2768968.4787 | 1136403.6708 | 2769038.8167 | 1136390.1603 | 2769052.2322 | 1136391.17 | 2769067.922 | 1136397.5467
90 | 2769082.7133 | 1136733.2161 | 2769080.9249 | 1136734.2841 | 2769050.5947 | 1136752.7957 | 2769045.0305 | 1136761.7812 | 2769038.614 | 1136777.2818 | 2769022.2947 | 1136782.1182 | 2769008.9786 | 1136818.2772 | 2768982.5062 | 1136867.0346 | 2768976.9369 | 1136868.5134 | 2768971.0117 | 1136868.1251 | 2768960.3062 | 1136865.2342 | 2768952.7219 | 1136861.4076 | 2768946.7477 | 1136856.1692 | 2768943.281 | 1136834.52 | 2768933.5372 | 1136820.9245
91 | 2768933.5372 | 1136820.9245 | 2768827.8139 | 1137256.4708
92 | 2768837.8934 | 1137261.9017 | 2768827.8139 | 1137256.4708
93 | 2768362.3712 | 1138023.0285 | 2768114.2136 | 1138333.4905
94 | 2768362.3712 | 1138023.0285 | 2768366.9566 | 1138021.3383 | 2768381.9243 | 1138014.0381 | 2768387.104 | 1138009.6565 | 2768394.886 | 1138004.4245 | 2768400.8706 | 1138000.9884 | 2768408.2482 | 1137995.6339 | 2768411.8446 | 1137992.5427 | 2768412.8938 | 1137988.0458 | 2768415.471 | 1137984.5146 | 2768417.557 | 1137982.8624
95 | 2768683.0923 | 1137420.6859 | 2768417.557 | 1137982.8624
96 | 2768703.147 | 1137428.9598 | 2768698.6834 | 1137427.5339 | 2768687.9792 | 1137422.9753 | 2768683.0923 | 1137420.6859
97 | 2768665.8358 | 1137405.8261 | 2768669.825 | 1137411.1802 | 2768675.3574 | 1137417.0621 | 2768683.0923 | 1137420.6859
98 | 2768703.147 | 1137428.9598 | 2768700.6491 | 1137420.0044 | 2768709.5317 | 1137420.0526 | 2768712.5889 | 1137416.3545
99 | 2768871.1555 | 1137305.77 | 2768865.2564 | 1137318.772 | 2768852.1798 | 1137322.5096 | 2768852.627 | 1137343.9408 | 2768831.4108 | 1137337.3086 | 2768832.0724 | 1137342.5539 | 2768816.7314 | 1137363.6657 | 2768804.2685 | 1137361.7045 | 2768796.2188 | 1137367.9294 | 2768794.2909 | 1137371.9012 | 2768779.9263 | 1137372.7004 | 2768779.1215 | 1137379.7285 | 2768770.2388 | 1137379.6802 | 2768764.6948 | 1137397.0627 | 2768751.5684 | 1137400.3877 | 2768741.7508 | 1137401.8369 | 2768748.4414 | 1137415.3022 | 2768733.0577 | 1137416.4845 | 2768716.8462 | 1137411.2048 | 2768712.5889 | 1137416.3545
100 | 2768837.8934 | 1137261.9017 | 2768840.0223 | 1137266.7099 | 2768847.0171 | 1137276.1804 | 2768871.1555 | 1137305.77
101 | 2769173.167 | 1136722.7378 | 2769174.6973 | 1136722.9332 | 2769186.5854 | 1136727.7297
102 | 2769186.5854 | 1136727.7297 | 2769197.5434 | 1136732.1509
103 | 2769197.5434 | 1136732.1509 | 2769198.1538 | 1136732.3971
104 | 2769198.1538 | 1136732.3971 | 2769214.0566 | 1136738.8134
105 | 2769214.0566 | 1136738.8134 | 2769215.3974 | 1136739.3544 | 2769219.7709 | 1136742.9403
106 | 2769219.7709 | 1136742.9403 | 2769225.8935 | 1136747.9604
107 | 2769274.6592 | 1136830.4724 | 2769281.128 | 1136832.9349

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2768817.8684 | 1136124.4428
1 | 2768713.8728 | 1136231.5149
2 | 2769146.486 | 1136172.1616
3 | 2769141.0174 | 1136169.5103
4 | 2769160.384 | 1136178.8851
5 | 2769138.4715 | 1136168.276
6 | 2769113.8336 | 1136011.4231
7 | 2769300.341 | 1136085.1179
8 | 2769723.4282 | 1136626.5681
9 | 2769695.6377 | 1136631.6886
10 | 2770012.5435 | 1136783.7787
11 | 2769656.1952 | 1136606.381
12 | 2770110.4799 | 1136602.6297
13 | 2769700.1461 | 1136584.0587
14 | 2769643.3039 | 1136605.9185
15 | 2769715.1025 | 1136576.5987
16 | 2769609.2904 | 1136626.359
17 | 2769635.1657 | 1136631.112
18 | 2769665.6721 | 1136544.8043
19 | 2769181.7839 | 1136189.4021
20 | 2769255.8332 | 1136234.7904
21 | 2769086.4745 | 1136405.087
22 | 2769288.849 | 1136262.9072
23 | 2769272.1769 | 1136188.6936
24 | 2769466.1268 | 1136449.8044
25 | 2769273.5266 | 1136157.8867
26 | 2769759.2791 | 1136472.1422
27 | 2769745.6066 | 1136528.9855
28 | 2769738.3835 | 1136539.4536
29 | 2769724.2015 | 1136485.4967
30 | 2769736.786 | 1136455.827
31 | 2769713.6327 | 1136479.3721
32 | 2769713.8222 | 1136438.5634
33 | 2769591.0163 | 1136506.1961
34 | 2769737.384 | 1136445.7767
35 | 2769600.4436 | 1136653.2119
36 | 2769537.5583 | 1136580.3369
37 | 2769311.7104 | 1136147.5578
38 | 2769469.698 | 1136466.2339
39 | 2769191.8001 | 1136862.4732
40 | 2769268.7539 | 1136860.9291
41 | 2769310.0136 | 1136843.9307
42 | 2769349.8353 | 1136879.2669
43 | 2769291.6386 | 1136836.9359
44 | 2769321.1636 | 1136813.5572
45 | 2769353.0085 | 1136883.0632
46 | 2769285.0413 | 1136834.4245
47 | 2769530.1973 | 1137008.243
48 | 2769313.2252 | 1136797.442
49 | 2769310.286 | 1136787.2919
50 | 2769229.249 | 1136732.7478
51 | 2769232.024 | 1136737.0775
52 | 2769246.3686 | 1136756.7596
53 | 2769118.7575 | 1136687.3689
54 | 2769126.3004 | 1136722.622
55 | 2768973.5477 | 1136568.0228
56 | 2769235.9965 | 1136755.8062
57 | 2769252.5718 | 1136760.8388
58 | 2769118.0829 | 1136722.9811
59 | 2769160.377 | 1136721.936
60 | 2768964.4885 | 1136528.0699
61 | 2769156.6252 | 1136549.8227
62 | 2768901.1919 | 1136496.3476
63 | 2769232.2682 | 1136753.1872
64 | 2769260.986 | 1136766.3721
65 | 2769094.6488 | 1136726.089
66 | 2769121.7397 | 1136730.4123
67 | 2769166.3273 | 1136721.8645
68 | 2768874.5254 | 1136446.4402
69 | 2769265.461 | 1136768.0771
70 | 2769273.3564 | 1136769.8718
71 | 2769229.4413 | 1136750.8694
72 | 2768785.1106 | 1136311.1103
73 | 2768757.9335 | 1136280.7442
74 | 2768849.8101 | 1136357.7345
75 | 2768893.9019 | 1136362.2428
76 | 2768872.9871 | 1136390.4554
77 | 2768701.407 | 1136250.9748
78 | 2768905.0181 | 1136359.7518
79 | 2768874.9702 | 1136432.9431
80 | 2768896.8485 | 1136414.1234
81 | 2768910.7285 | 1136358.1691
82 | 2768874.9809 | 1136443.7109
83 | 2768898.9746 | 1136415.4323
84 | 2768916.0417 | 1136356.6965
85 | 2768921.1806 | 1136426.0062
86 | 2769067.922 | 1136397.5467
87 | 2768933.5372 | 1136820.9245
88 | 2769082.7133 | 1136733.2161
89 | 2768827.8139 | 1137256.4708
90 | 2768114.2136 | 1138333.4905
91 | 2768362.3712 | 1138023.0285
92 | 2768417.557 | 1137982.8624
93 | 2768683.0923 | 1137420.6859
94 | 2768665.8358 | 1137405.8261
95 | 2768703.147 | 1137428.9598
96 | 2768712.5889 | 1137416.3545
97 | 2768871.1555 | 1137305.77
98 | 2768837.8934 | 1137261.9017
99 | 2769126.0882 | 1136731.5684
100 | 2769173.167 | 1136722.7378
101 | 2769186.5854 | 1136727.7297
102 | 2769197.5434 | 1136732.1509
103 | 2769198.1538 | 1136732.3971
104 | 2769214.0566 | 1136738.8134
105 | 2769219.7709 | 1136742.9403
106 | 2769225.8935 | 1136747.9604
107 | 2769281.128 | 1136832.9349
108 | 2769274.6592 | 1136830.4724
109 | 2769156.6252 | 1136549.8227

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1