## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3792-22_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3792-22_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3792-22_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3792-22_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3792-22_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3792-22_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3792-22_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3792-22_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3792-22_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3792-22_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3792-22_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3792-22_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3792-22_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3792-22_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3792-22_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3792-22_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3792-22_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3792-22_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3792-22_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3792-22_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3792-22_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3792-22_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3792-22_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3792-22_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3792-22_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3792-22_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3792-22_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3792-22_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3792-22_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3792-22_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3792-22_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3792-22_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3792-22_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3792-22_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3792-22_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3792-22_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3792-22_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3792-22_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3792-22_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3792-22_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3792-22_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3792-22_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3792-22_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3792-22_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3792-22_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3792-22_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3792-22_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3792-22_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3792-22_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3792-22_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3792-22_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3792-22_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3792-22_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3792-22_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3792-22_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3792-22_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3792-22_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3792-22_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3792-22_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3792-22_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3792-22_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3792-22_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3792-22_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3792-22_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3792-22_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3792-22_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3792-22_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3792-22_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3792-22_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3792-22_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3792-22_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3792-22_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3792-22_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3792-22_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3792-22_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3792-22_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3792-22_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3792-22_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3792-22_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3792-22_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3792-22_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3792-22_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3792-22_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3792-22_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3792-22_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3792-22_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3792-22_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3792-22_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3792-22_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3792-22_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3792-22_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3792-22_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3792-22_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3792-22_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3792-22_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3792-22_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3792-22_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3792-22_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3792-22_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3792-22_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3792-22_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3792-22_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3792-22_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3792-22_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3792-22_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3792-22_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3792-22_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3792-22_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3792-22_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3792-22_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3792-22_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3792-22_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3792-22_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3792-22_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3792-22_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3792-22_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3792-22_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3792-22_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3792-22_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3792-22_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3792-22_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3792-22_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3792-22_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3792-22_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3792-22_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3792-22_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3792-22_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3792-22_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3792-22_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3792-22_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3792-22_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3792-22_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3792-22_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3792-22_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3792-22_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_164_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3792-22_0_4_load_0 | 0 | 0.0059814 | 0.0014991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3792-22_0_4_load_144 | 1 | 0.00043775 | 0.00010971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3792-22_0_4_load_145 | 2 | 0.00042358 | 0.00010616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3792-22_0_4_load_4 | 4 | 0.00044443 | 0.00011138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3792-22_0_4_load_104 | 5 | 0.0022267 | 0.00055805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3792-22_0_4_load_103 | 6 | 0.0041958 | 0.0010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3792-22_0_4_load_5 | 7 | 0.0019954 | 0.0005001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3792-22_0_4_load_9 | 9 | 0.0023977 | 0.00060091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3792-22_0_4_load_10 | 11 | 0.0021618 | 0.00054181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3792-22_0_4_load_11 | 12 | 0.0044967 | 0.001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3792-22_0_4_load_12 | 15 | 0.0038979 | 0.00097692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3792-22_0_4_load_13 | 16 | 0.0028588 | 0.00071648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3792-22_0_4_load_18 | 18 | 0.0015088 | 0.00037815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3792-22_0_4_load_20 | 19 | 0.0035744 | 0.00089583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3792-22_0_4_load_23 | 20 | 0.0019818 | 0.00049668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3792-22_0_4_load_21 | 21 | 0.0037728 | 0.00094554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3792-22_0_4_load_19 | 24 | 0.0010713 | 0.0002685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3792-22_0_4_load_84 | 26 | 0.0012619 | 0.00031626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3792-22_0_4_load_24 | 27 | 0.0094731 | 0.0023742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3792-22_0_4_load_48 | 28 | 0.001464 | 0.00036693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3792-22_0_4_load_26 | 29 | 0.0020891 | 0.00052357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3792-22_0_4_load_27 | 30 | 0.0021141 | 0.00052985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3792-22_0_4_load_28 | 31 | 0.0010658 | 0.00026712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3792-22_0_4_load_30 | 33 | 0.0025723 | 0.00064468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3792-22_0_4_load_31 | 34 | 0.00075941 | 0.00019033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3792-22_0_4_load_32 | 35 | 0.00091962 | 0.00023048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3792-22_0_4_load_34 | 38 | 0.0037174 | 0.00093166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3792-22_0_4_load_45 | 39 | 0.0015397 | 0.00038589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3792-22_0_4_load_116 | 41 | 0.00088608 | 0.00022207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3792-22_0_4_load_39 | 43 | 0.0018841 | 0.00047219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3792-22_0_4_load_117 | 44 | 0.00082315 | 0.0002063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3792-22_0_4_load_37 | 45 | 0.00083093 | 0.00020825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3792-22_0_4_load_64 | 46 | 0.0053664 | 0.001345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3792-22_0_4_load_36 | 47 | 0.0040817 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3792-22_0_4_load_40 | 49 | 0.0011151 | 0.00027947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3792-22_0_4_load_41 | 50 | 0.00083211 | 0.00020855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3792-22_0_4_load_125 | 51 | 0.00085048 | 0.00021315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3792-22_0_4_load_126 | 52 | 0.0009724 | 0.00024371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3792-22_0_4_load_47 | 53 | 0.0016442 | 0.00041209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3792-22_0_4_load_57 | 54 | 0.0037524 | 0.00094045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3792-22_0_4_load_56 | 55 | 0.0010898 | 0.00027314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3792-22_0_4_load_63 | 56 | 0.0018917 | 0.0004741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3792-22_0_4_load_50 | 58 | 0.001295 | 0.00032455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3792-22_0_4_load_52 | 60 | 0.0053964 | 0.0013525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3792-22_0_4_load_76 | 62 | 0.0013397 | 0.00033575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3792-22_0_4_load_62 | 64 | 0.0010831 | 0.00027146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3792-22_0_4_load_60 | 65 | 0.00084326 | 0.00021134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3792-22_0_4_load_74 | 66 | 0.0013195 | 0.0003307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3792-22_0_4_load_54 | 67 | 0.0026438 | 0.00066259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3792-22_0_4_load_81 | 68 | 0.0019263 | 0.00048278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3792-22_0_4_load_83 | 70 | 0.0019901 | 0.00049876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3792-22_0_4_load_78 | 71 | 0.0026625 | 0.00066728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3792-22_0_4_load_77 | 73 | 0.0028887 | 0.00072398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3792-22_0_4_load_58 | 74 | 0.0011229 | 0.00028141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3792-22_0_4_load_59 | 75 | 0.00095372 | 0.00023903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3792-22_0_4_load_69 | 76 | 0.0017625 | 0.00044172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3792-22_0_4_load_66 | 77 | 0.0015855 | 0.00039735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3792-22_0_4_load_67 | 79 | 0.005724 | 0.0014346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3792-22_0_4_load_68 | 80 | 0.001387 | 0.00034762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3792-22_0_4_load_114 | 82 | 0.00273 | 0.00068421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3792-22_0_4_load_111 | 83 | 0.0017876 | 0.000448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3792-22_0_4_load_71 | 84 | 0.0020115 | 0.00050413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3792-22_0_4_load_112 | 85 | 0.0028921 | 0.00072483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3792-22_0_4_load_70 | 86 | 0.0051581 | 0.0012927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3792-22_0_4_load_75 | 87 | 0.0013914 | 0.00034873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3792-22_0_4_load_140 | 89 | 0.0034023 | 0.00085269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3792-22_0_4_load_86 | 90 | 0.0013655 | 0.00034222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3792-22_0_4_load_80 | 91 | 0.001509 | 0.0003782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3792-22_0_4_load_79 | 92 | 0.0012279 | 0.00030773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3792-22_0_4_load_88 | 93 | 0.0014974 | 0.00037527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3792-22_0_4_load_93 | 95 | 0.0010371 | 0.00025991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3792-22_0_4_load_89 | 96 | 0.0023293 | 0.00058377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3792-22_0_4_load_91 | 97 | 0.0054718 | 0.0013714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3792-22_0_4_load_90 | 98 | 0.0020312 | 0.00050907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3792-22_0_4_load_100 | 100 | 0.0047745 | 0.0011966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3792-22_0_4_load_96 | 101 | 0.0028734 | 0.00072015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3792-22_0_4_load_92 | 102 | 0.0010937 | 0.0002741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3792-22_0_4_load_141 | 104 | 0.0013001 | 0.00032583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3792-22_0_4_load_143 | 105 | 0.0010854 | 0.00027202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3792-22_0_4_load_109 | 106 | 0.001421 | 0.00035614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3792-22_0_4_load_142 | 107 | 0.0025635 | 0.00064247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3792-22_0_4_load_95 | 108 | 0.013687 | 0.0034303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3792-22_0_4_load_101 | 109 | 0.0026525 | 0.00066478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3792-22_0_4_load_105 | 111 | 0.0024937 | 0.00062499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3792-22_0_4_load_106 | 112 | 0.0028273 | 0.00070859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3792-22_0_4_load_107 | 113 | 0.001114 | 0.00027919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3792-22_0_4_load_108 | 114 | 0.0013747 | 0.00034454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3792-22_0_4_load_113 | 115 | 0.00072092 | 0.00018068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3792-22_0_4_load_120 | 118 | 0.0034209 | 0.00085737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3792-22_0_4_load_123 | 120 | 0.0018495 | 0.00046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3792-22_0_4_load_124 | 121 | 0.0013869 | 0.0003476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3792-22_0_4_load_138 | 125 | 0.0007663 | 0.00019205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3792-22_0_4_load_127 | 126 | 0.00084247 | 0.00021114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3792-22_0_4_load_128 | 127 | 0.002941 | 0.00073709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3792-22_0_4_load_147 | 128 | 0.00090932 | 0.0002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3792-22_0_4_load_133 | 129 | 0.00092197 | 0.00023107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3792-22_0_4_load_131 | 130 | 0.0013653 | 0.00034217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3792-22_0_4_load_129 | 131 | 0.0010175 | 0.00025501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3792-22_0_4_load_130 | 132 | 0.0010622 | 0.00026622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3792-22_0_4_load_134 | 133 | 0.0018295 | 0.00045851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3792-22_0_4_load_135 | 134 | 0.00091148 | 0.00022844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3792-22_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.059585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3792-22_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.014192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3792-22_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3792-22_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.045679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3792-22_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.095046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3792-22_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0010509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3792-22_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 110 | 0.014348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3792-22_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.020953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3792-22_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.013417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3792-22_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.071023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3792-22_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.021103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3792-22_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.017531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3792-22_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0090488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3792-22_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.036139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3792-22_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.0066754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3792-22_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.021563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3792-22_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.055619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3792-22_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.019729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3792-22_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.011689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3792-22_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.02202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3792-22_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0071957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3792-22_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.013916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3792-22_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.033152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3792-22_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.021494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3792-22_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.004214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3792-22_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.015593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3792-22_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.034491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3792-22_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 72 | 0.035661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3792-22_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 53 | 0.023343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3792-22_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.003127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3792-22_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3792-22_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.015112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3792-22_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.016649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3792-22_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0039423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3792-22_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.0059678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3792-22_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.0037029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3792-22_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.019855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3792-22_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.017471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3792-22_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.00072279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3792-22_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.01579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3792-22_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.013491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3792-22_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 54 | 0.015131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3792-22_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 46 | 0.012142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3792-22_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.006043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3792-22_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.019243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3792-22_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0042053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3792-22_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.00027761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3792-22_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 116 | 0.028607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3792-22_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.017416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3792-22_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.010194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3792-22_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0018125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3792-22_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.012103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3792-22_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0082948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3792-22_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.010796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3792-22_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.014698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3792-22_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 126 | 0.0074986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3792-22_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.0075078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3792-22_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.015045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3792-22_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 74 | 0.0015263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3792-22_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.014528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3792-22_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.018912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3792-22_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0067156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3792-22_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.003069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3792-22_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0061624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3792-22_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.010854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3792-22_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.003551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3792-22_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.0047088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3792-22_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.010078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3792-22_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.0081841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3792-22_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 76 | 0.012824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3792-22_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.0048318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3792-22_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0030241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3792-22_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.0080967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3792-22_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0091304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3792-22_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0036179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3792-22_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0050655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3792-22_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0092629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3792-22_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 92 | 0.012338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3792-22_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0013185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3792-22_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0064979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3792-22_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3792-22_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.017926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3792-22_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.016721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3792-22_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0011015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3792-22_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0015671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3792-22_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.017228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3792-22_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.013673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3792-22_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.028261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3792-22_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.010226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3792-22_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0020798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3792-22_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 115 | 0.024593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3792-22_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.011971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3792-22_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0095609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3792-22_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.009925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3792-22_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.0060312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3792-22_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 7.032e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3792-22_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.010464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3792-22_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.012921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3792-22_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0056985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3792-22_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0047876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3792-22_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0018304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3792-22_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 102 | 0.0068228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3792-22_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0098051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3792-22_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.022155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3792-22_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.011234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3792-22_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 108 | 0.020829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3792-22_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.013539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3792-22_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0051282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3792-22_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0098561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3792-22_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0052223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3792-22_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.018561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3792-22_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 113 | 0.006836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3792-22_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.016382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3792-22_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.01491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3792-22_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.01026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3792-22_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.025361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3792-22_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.043367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3792-22_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.003841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3792-22_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.022273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3792-22_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.016577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3792-22_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.012417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3792-22_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 126 | 0.02283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3792-22_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 127 | 0.012151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3792-22_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.042212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3792-22_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.051243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3792-22_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 125 | 0.013446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3792-22_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 128 | 0.015397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3792-22_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 129 | 0.014945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3792-22_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 130 | 0.0024031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3792-22_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 131 | 0.004631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3792-22_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 129 | 133 | 0.0226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3792-22_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.032825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3792-22_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.018825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3792-22_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.0032646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3792-22_0_4_trafo_76 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 135 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2763158.1221 | 1133771.0802 | 2763098.5513 | 1133772.3956
1 | 2763158.1221 | 1133771.0802 | 2763157.8887 | 1133766.8211 | 2763157.1582 | 1133760.218 | 2763156.2754 | 1133757.0553
2 | 2763156.2754 | 1133757.0553 | 2763154.5809 | 1133750.985 | 2763151.3181 | 1133740.3218
3 | 2763136.261 | 1133697.2115 | 2763147.3687 | 1133727.4148 | 2763151.3181 | 1133740.3218
4 | 2763049.9071 | 1133657.5022 | 2763136.261 | 1133697.2115
5 | 2763048.8782 | 1133657.7161 | 2763049.9071 | 1133657.5022
6 | 2763034.7974 | 1133659.0965 | 2763038.9693 | 1133659.7763 | 2763048.8782 | 1133657.7161
7 | 2762807.2239 | 1133871.7074 | 2762800.5115 | 1133880.6897 | 2762794.1054 | 1133888.0267
8 | 2762807.2239 | 1133871.7074 | 2762814.1128 | 1133860.1939
9 | 2762850.5793 | 1133799.2477 | 2762814.1128 | 1133860.1939
10 | 2762850.5793 | 1133799.2477 | 2762869.3575 | 1133808.9843
11 | 2762850.5793 | 1133799.2477 | 2762860.3994 | 1133784.7112
12 | 2762853.6443 | 1133881.7856 | 2762859.4099 | 1133874.8114
13 | 2762859.4099 | 1133874.8114 | 2762882.436 | 1133846.9582
14 | 2762869.3575 | 1133808.9843 | 2762875.2841 | 1133812.0561
15 | 2762860.3994 | 1133784.7112 | 2762862.5974 | 1133781.4677 | 2762865.9476 | 1133776.3425 | 2762866.6789 | 1133770.0792 | 2762866.5063 | 1133764.8657
16 | 2762860.3994 | 1133784.7112 | 2762859.2783 | 1133776.5852 | 2762858.1247 | 1133740.8239 | 2762846.5415 | 1133741.9358
17 | 2762882.436 | 1133846.9582 | 2762895.0063 | 1133831.7526
18 | 2762902.454 | 1133822.7436 | 2762895.0063 | 1133831.7526
19 | 2762902.454 | 1133822.7436 | 2762881.8601 | 1133814.9477
20 | 2762881.8601 | 1133814.9477 | 2762878.1617 | 1133813.5476 | 2762875.2841 | 1133812.0561
21 | 2762866.047 | 1133750.9571 | 2762866.3351 | 1133759.6944 | 2762866.5063 | 1133764.8657
22 | 2762831.617 | 1133761.2045 | 2762831.2652 | 1133743.4022 | 2762846.5415 | 1133741.9358
23 | 2762866.047 | 1133750.9571 | 2762880.9737 | 1133749.5693 | 2762887.1026 | 1133747.3944
24 | 2762835.8416 | 1133761.0738 | 2762831.617 | 1133761.2045
25 | 2762961.6665 | 1133812.6538 | 2762959.1481 | 1133817.7791 | 2762950.3491 | 1133822.2783
26 | 2762961.6665 | 1133812.6538 | 2762954.6742 | 1133796.0401 | 2762950.1138 | 1133780.2182
27 | 2762941.8694 | 1133745.9191 | 2762941.1534 | 1133749.9031 | 2762944.5532 | 1133760.9264 | 2762950.1138 | 1133780.2182
28 | 2762897.8526 | 1133728.4589 | 2762896.7986 | 1133734.3052 | 2762894.5583 | 1133741.6844 | 2762890.6718 | 1133746.1278 | 2762887.1026 | 1133747.3944
29 | 2762834.4176 | 1133699.5868 | 2762836.1329 | 1133699.7187 | 2762837.4413 | 1133700.235
30 | 2762834.4176 | 1133699.5868 | 2762827.224 | 1133699.0336 | 2762826.1919 | 1133692.221
31 | 2762851.4981 | 1133705.7823 | 2762837.4413 | 1133700.235
32 | 2762826.1919 | 1133692.221 | 2762825.3277 | 1133686.5164 | 2762817.9484 | 1133678.5219
33 | 2762851.4981 | 1133705.7823 | 2762850.5972 | 1133709.6203
34 | 2762851.4981 | 1133705.7823 | 2762852.8617 | 1133699.9723
35 | 2762817.9558 | 1133674.8189 | 2762817.9484 | 1133678.5219 | 2762817.9484 | 1133678.5219
36 | 2762857.3987 | 1133680.6423 | 2762852.8617 | 1133699.9723
37 | 2762817.9558 | 1133674.8189 | 2762805.0957 | 1133673.26 | 2762800.8344 | 1133674.758
38 | 2762858.0624 | 1133680.9284 | 2762857.3987 | 1133680.6423
39 | 2762853.2239 | 1133667.7856 | 2762852.7668 | 1133678.4489 | 2762855.5788 | 1133679.8593 | 2762857.3987 | 1133680.6423
40 | 2762800.8344 | 1133674.758 | 2762799.1312 | 1133675.3567 | 2762794.9022 | 1133680.7918 | 2762790.2224 | 1133679.7271
41 | 2762871.9573 | 1133686.9189 | 2762858.0624 | 1133680.9284
42 | 2762853.2239 | 1133667.7856 | 2762853.9521 | 1133667.9164 | 2762865.3524 | 1133667.7327
43 | 2762847.2512 | 1133666.7571 | 2762853.2239 | 1133667.7856
44 | 2762790.2224 | 1133679.7271 | 2762785.3095 | 1133678.6093 | 2762780.429 | 1133682.7813 | 2762777.2779 | 1133689.8992
45 | 2762847.2512 | 1133666.7571 | 2762843.8257 | 1133664.3177
46 | 2762843.8257 | 1133664.3177 | 2762843.5996 | 1133664.1566
47 | 2762765.6978 | 1133716.0571 | 2762777.2779 | 1133689.8992
48 | 2762830.7662 | 1133652.4741 | 2762838.8925 | 1133660.8046 | 2762843.5996 | 1133664.1566
49 | 2762875.5452 | 1133667.8018 | 2762867.1142 | 1133667.7043 | 2762865.3524 | 1133667.7327
50 | 2762829.5005 | 1133651.1767 | 2762830.7662 | 1133652.4741
51 | 2762829.5005 | 1133651.1767 | 2762825.9089 | 1133648.3998 | 2762818.784 | 1133645.8616
52 | 2762829.5005 | 1133651.1767 | 2762829.5471 | 1133642.882
53 | 2762808.6138 | 1133642.2385 | 2762818.784 | 1133645.8616
54 | 2762808.6138 | 1133642.2385 | 2762802.471 | 1133640.0501 | 2762796.2924 | 1133637.5149 | 2762794.7961 | 1133637.4319
55 | 2762794.7961 | 1133637.4319 | 2762787.309 | 1133637.0169 | 2762787.309 | 1133637.0169
56 | 2762898.4109 | 1133721.0819 | 2762898.8276 | 1133723.0504 | 2762897.8526 | 1133728.4589
57 | 2762883.1193 | 1133696.3304 | 2762878.1371 | 1133692.8226 | 2762875.4215 | 1133688.4124 | 2762871.9573 | 1133686.9189
58 | 2762883.1193 | 1133696.3304 | 2762884.3673 | 1133697.2091
59 | 2762898.4109 | 1133721.0819 | 2762906.4142 | 1133727.9257 | 2762909.7755 | 1133730.0902
60 | 2762894.7621 | 1133702.7236 | 2762894.6265 | 1133708.0355 | 2762897.6453 | 1133717.4805 | 2762898.4109 | 1133721.0819
61 | 2762915.4217 | 1133733.726 | 2762909.7755 | 1133730.0902
62 | 2762894.7621 | 1133702.7236 | 2762894.8449 | 1133699.6566
63 | 2762894.7621 | 1133702.7236 | 2762900.9054 | 1133703.2093
64 | 2762924.5471 | 1133739.6022 | 2762915.4217 | 1133733.726
65 | 2762894.8449 | 1133699.6566 | 2762894.9366 | 1133696.1068
66 | 2762894.8449 | 1133699.6566 | 2762890.2139 | 1133698.8038
67 | 2762910.1013 | 1133701.237 | 2762904.9438 | 1133701.6305 | 2762903.5168 | 1133703.4157 | 2762900.9054 | 1133703.2093
68 | 2762924.5471 | 1133739.6022 | 2762925.1648 | 1133741.5427 | 2762931.1117 | 1133743.1007
69 | 2762895.268 | 1133683.2872 | 2762894.9366 | 1133696.1068
70 | 2762890.2139 | 1133698.8038 | 2762885.462 | 1133697.9287
71 | 2762934.0371 | 1133743.8671 | 2762931.1117 | 1133743.1007
72 | 2762941.8694 | 1133745.9191 | 2762934.0371 | 1133743.8671
73 | 2762945.2693 | 1133732.6773 | 2762944.5905 | 1133741.7824
74 | 2762945.2693 | 1133732.6773 | 2762948.8803 | 1133732.4523
75 | 2762941.8694 | 1133745.9191 | 2762944.5329 | 1133742.5547 | 2762944.5905 | 1133741.7824
76 | 2762948.7408 | 1133723.2327 | 2762949.1966 | 1133726.1555 | 2762948.8803 | 1133732.4523 | 2762948.8803 | 1133732.4523
77 | 2762948.7408 | 1133723.2327 | 2762947.7651 | 1133716.9758 | 2762948.7035 | 1133711.0443
78 | 2762885.462 | 1133697.9287 | 2762885.3637 | 1133697.9106 | 2762884.3673 | 1133697.2091
79 | 2762895.268 | 1133683.2872 | 2762895.3731 | 1133679.2202 | 2762896.0874 | 1133676.898
80 | 2762899.1068 | 1133667.0216 | 2762896.133 | 1133676.7497 | 2762896.0874 | 1133676.898
81 | 2762899.1068 | 1133667.0216 | 2762906.1805 | 1133665.4999 | 2762907.4394 | 1133665.3782 | 2762916.8172 | 1133664.4264
82 | 2762899.1068 | 1133667.0216 | 2762899.2024 | 1133662.9096 | 2762897.4581 | 1133657.6137 | 2762896.3592 | 1133656.661 | 2762894.2516 | 1133654.836 | 2762891.7417 | 1133653.6188
83 | 2762917.913 | 1133664.3152 | 2762916.8172 | 1133664.4264
84 | 2762891.7417 | 1133653.6188 | 2762890.3316 | 1133652.935
85 | 2762917.913 | 1133664.3152 | 2762922.2307 | 1133663.8757 | 2762928.0492 | 1133662.3424 | 2762934.9192 | 1133662.4791
86 | 2762917.913 | 1133664.3152 | 2762917.1833 | 1133677.969
87 | 2762872.809 | 1133632.6755 | 2762873.2287 | 1133635.2083 | 2762874.2254 | 1133639.9503 | 2762877.0106 | 1133643.495 | 2762883.3992 | 1133648.2379 | 2762889.6136 | 1133652.5869 | 2762890.3316 | 1133652.935
88 | 2762934.9192 | 1133662.4791 | 2762935.9018 | 1133662.4987 | 2762945.0486 | 1133663.829
89 | 2762917.0723 | 1133680.0459 | 2762917.1833 | 1133677.969
90 | 2762872.809 | 1133632.6755 | 2762871.0426 | 1133622.016 | 2762870.8315 | 1133608.2294
91 | 2762948.9636 | 1133693.6884 | 2762937.3809 | 1133696.714
92 | 2762948.9636 | 1133693.6884 | 2762958.5218 | 1133693.9153
93 | 2762948.9636 | 1133693.6884 | 2762952.2548 | 1133696.1793 | 2762951.8866 | 1133701.9651
94 | 2762951.017 | 1133664.697 | 2762945.0486 | 1133663.829
95 | 2762958.5218 | 1133693.9153 | 2762958.5921 | 1133693.917
96 | 2762951.8866 | 1133701.9651 | 2762951.6395 | 1133705.8486 | 2762949.3068 | 1133707.2313 | 2762948.7035 | 1133711.0443
97 | 2762958.5921 | 1133693.917 | 2762971.5097 | 1133694.2236
98 | 2762951.017 | 1133664.697 | 2762953.7023 | 1133665.092 | 2762956.6788 | 1133665.308
99 | 2762961.4538 | 1133665.6546 | 2762956.6788 | 1133665.308
100 | 2762973.3396 | 1133694.267 | 2762971.5097 | 1133694.2236
101 | 2762961.4538 | 1133665.6546 | 2762963.704 | 1133665.8179 | 2762968.2698 | 1133665.7245
102 | 2762983.1419 | 1133694.4997 | 2762973.3396 | 1133694.267
103 | 2762983.1419 | 1133694.4997 | 2762983.2907 | 1133691.5568 | 2762991.161 | 1133685.9198 | 2762998.983 | 1133680.4799
104 | 2762983.1419 | 1133694.4997 | 2762982.5864 | 1133705.7204
105 | 2762981.1772 | 1133726.4935 | 2762981.8714 | 1133720.1649 | 2762982.5864 | 1133705.7204
106 | 2762980.8535 | 1133661.7102 | 2762973.3147 | 1133665.6213 | 2762968.2698 | 1133665.7245
107 | 2762980.8535 | 1133661.7102 | 2762980.8837 | 1133657.4519 | 2762980.8297 | 1133656.5838
108 | 2762980.8535 | 1133661.7102 | 2762986.0088 | 1133658.491 | 2762989.7706 | 1133658.1397
109 | 2762979.3811 | 1133651.7288 | 2762979.9444 | 1133652.3 | 2762980.6903 | 1133654.344 | 2762980.8297 | 1133656.5838
110 | 2763008.271 | 1133657.0613 | 2763003.0982 | 1133656.895 | 2762989.7706 | 1133658.1397
111 | 2762979.3811 | 1133651.7288 | 2762977.7701 | 1133650.095 | 2762974.0576 | 1133649.2275 | 2762973.3382 | 1133649.1096
112 | 2763024.6367 | 1133657.7651 | 2763016.0969 | 1133657.3127 | 2763008.271 | 1133657.0613
113 | 2763034.7974 | 1133659.0965 | 2763027.842 | 1133662.5117 | 2763024.8951 | 1133664.1002 | 2763021.5361 | 1133665.9061
114 | 2763034.7974 | 1133659.0965 | 2763027.6577 | 1133657.9251 | 2763024.6367 | 1133657.7651
115 | 2762950.0106 | 1133641.1944 | 2762950.0106 | 1133641.1944 | 2762951.1545 | 1133643.0491 | 2762953.039 | 1133644.2898 | 2762962.1172 | 1133647.2705 | 2762973.3382 | 1133649.1096
116 | 2762950.0106 | 1133641.1944 | 2762949.739 | 1133638.9852 | 2762948.7223 | 1133622.9999 | 2762949.5463 | 1133597.8897 | 2762949.5463 | 1133597.8897
117 | 2762765.6978 | 1133716.0571 | 2762762.3765 | 1133714.1105
118 | 2762762.3765 | 1133714.1105 | 2762759.013 | 1133706.013 | 2762757.098 | 1133692.6447
119 | 2762751.3049 | 1133652.2044 | 2762765.6682 | 1133643.928
120 | 2762751.3049 | 1133652.2044 | 2762739.0627 | 1133650.1262
121 | 2762787.309 | 1133637.0169 | 2762769.207 | 1133641.8889 | 2762765.6682 | 1133643.928
122 | 2762739.0627 | 1133650.1262 | 2762730.3567 | 1133648.6483 | 2762727.1174 | 1133647.9176
123 | 2762737.5332 | 1133591.0151 | 2762732.5526 | 1133565.4594 | 2762734.9052 | 1133558.4835 | 2762738.7373 | 1133554.6279 | 2762741.1204 | 1133552.2345
124 | 2762737.5332 | 1133591.0151 | 2762706.7944 | 1133593.1781 | 2762692.1032 | 1133607.5391
125 | 2762737.5332 | 1133591.0151 | 2762750.838 | 1133589.0739
126 | 2762741.1204 | 1133552.2345 | 2762740.9381 | 1133548.1372 | 2762737.0979 | 1133545.7207 | 2762730.342 | 1133545.8856
127 | 2762692.1032 | 1133607.5391 | 2762686.2599 | 1133601.132 | 2762681.5849 | 1133596.9486
128 | 2762692.1032 | 1133607.5391 | 2762693.0475 | 1133609.7489
129 | 2762722.5999 | 1133646.8986 | 2762727.1174 | 1133647.9176
130 | 2762681.5849 | 1133596.9486 | 2762671.5629 | 1133587.9808 | 2762662.8648 | 1133585.1351
131 | 2762706.7057 | 1133639.5775 | 2762701.0736 | 1133628.5317 | 2762693.0475 | 1133609.7489
132 | 2762722.5999 | 1133646.8986 | 2762708.858 | 1133643.7987 | 2762706.7057 | 1133639.5775
133 | 2762662.8648 | 1133585.1351 | 2762659.762 | 1133584.1199

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2763098.5513 | 1133772.3956
1 | 2763158.1221 | 1133771.0802
2 | 2763156.2754 | 1133757.0553
3 | 2763136.261 | 1133697.2115
4 | 2763151.3181 | 1133740.3218
5 | 2763049.9071 | 1133657.5022
6 | 2763048.8782 | 1133657.7161
7 | 2762794.1054 | 1133888.0267
8 | 2762807.2239 | 1133871.7074
9 | 2762814.1128 | 1133860.1939
10 | 2762850.5793 | 1133799.2477
11 | 2762853.6443 | 1133881.7856
12 | 2762859.4099 | 1133874.8114
13 | 2762869.3575 | 1133808.9843
14 | 2762860.3994 | 1133784.7112
15 | 2762882.436 | 1133846.9582
16 | 2762895.0063 | 1133831.7526
17 | 2762902.454 | 1133822.7436
18 | 2762881.8601 | 1133814.9477
19 | 2762875.2841 | 1133812.0561
20 | 2762866.5063 | 1133764.8657
21 | 2762846.5415 | 1133741.9358
22 | 2762866.047 | 1133750.9571
23 | 2762831.617 | 1133761.2045
24 | 2762950.3491 | 1133822.2783
25 | 2762961.6665 | 1133812.6538
26 | 2762950.1138 | 1133780.2182
27 | 2762835.8416 | 1133761.0738
28 | 2762887.1026 | 1133747.3944
29 | 2762834.4176 | 1133699.5868
30 | 2762837.4413 | 1133700.235
31 | 2762826.1919 | 1133692.221
32 | 2762851.4981 | 1133705.7823
33 | 2762817.9484 | 1133678.5219
34 | 2762850.5972 | 1133709.6203
35 | 2762852.8617 | 1133699.9723
36 | 2762817.9558 | 1133674.8189
37 | 2762857.3987 | 1133680.6423
38 | 2762800.8344 | 1133674.758
39 | 2762858.0624 | 1133680.9284
40 | 2762853.2239 | 1133667.7856
41 | 2762790.2224 | 1133679.7271
42 | 2762847.2512 | 1133666.7571
43 | 2762843.8257 | 1133664.3177
44 | 2762777.2779 | 1133689.8992
45 | 2762843.5996 | 1133664.1566
46 | 2762865.3524 | 1133667.7327
47 | 2762830.7662 | 1133652.4741
48 | 2762829.5005 | 1133651.1767
49 | 2762818.784 | 1133645.8616
50 | 2762829.5471 | 1133642.882
51 | 2762808.6138 | 1133642.2385
52 | 2762794.7961 | 1133637.4319
53 | 2762897.8526 | 1133728.4589
54 | 2762871.9573 | 1133686.9189
55 | 2762883.1193 | 1133696.3304
56 | 2762875.5452 | 1133667.8018
57 | 2762898.4109 | 1133721.0819
58 | 2762909.7755 | 1133730.0902
59 | 2762894.7621 | 1133702.7236
60 | 2762915.4217 | 1133733.726
61 | 2762894.8449 | 1133699.6566
62 | 2762900.9054 | 1133703.2093
63 | 2762924.5471 | 1133739.6022
64 | 2762894.9366 | 1133696.1068
65 | 2762890.2139 | 1133698.8038
66 | 2762910.1013 | 1133701.237
67 | 2762931.1117 | 1133743.1007
68 | 2762934.0371 | 1133743.8671
69 | 2762945.2693 | 1133732.6773
70 | 2762944.5905 | 1133741.7824
71 | 2762948.8803 | 1133732.4523
72 | 2762941.8694 | 1133745.9191
73 | 2762948.7408 | 1133723.2327
74 | 2762884.3673 | 1133697.2091
75 | 2762885.462 | 1133697.9287
76 | 2762895.268 | 1133683.2872
77 | 2762896.0874 | 1133676.898
78 | 2762899.1068 | 1133667.0216
79 | 2762916.8172 | 1133664.4264
80 | 2762891.7417 | 1133653.6188
81 | 2762917.913 | 1133664.3152
82 | 2762890.3316 | 1133652.935
83 | 2762934.9192 | 1133662.4791
84 | 2762917.1833 | 1133677.969
85 | 2762872.809 | 1133632.6755
86 | 2762917.0723 | 1133680.0459
87 | 2762937.3809 | 1133696.714
88 | 2762948.9636 | 1133693.6884
89 | 2762945.0486 | 1133663.829
90 | 2762958.5218 | 1133693.9153
91 | 2762951.8866 | 1133701.9651
92 | 2762948.7035 | 1133711.0443
93 | 2762958.5921 | 1133693.917
94 | 2762951.017 | 1133664.697
95 | 2762956.6788 | 1133665.308
96 | 2762971.5097 | 1133694.2236
97 | 2762961.4538 | 1133665.6546
98 | 2762973.3396 | 1133694.267
99 | 2762983.1419 | 1133694.4997
100 | 2762998.983 | 1133680.4799
101 | 2762982.5864 | 1133705.7204
102 | 2762968.2698 | 1133665.7245
103 | 2762980.8535 | 1133661.7102
104 | 2762980.8297 | 1133656.5838
105 | 2762989.7706 | 1133658.1397
106 | 2762979.3811 | 1133651.7288
107 | 2763008.271 | 1133657.0613
108 | 2762981.1772 | 1133726.4935
109 | 2763021.5361 | 1133665.9061
110 | 2763034.7974 | 1133659.0965
111 | 2763024.6367 | 1133657.7651
112 | 2762950.0106 | 1133641.1944
113 | 2762973.3382 | 1133649.1096
114 | 2762949.5463 | 1133597.8897
115 | 2762870.8315 | 1133608.2294
116 | 2762765.6978 | 1133716.0571
117 | 2762762.3765 | 1133714.1105
118 | 2762757.098 | 1133692.6447
119 | 2762751.3049 | 1133652.2044
120 | 2762765.6682 | 1133643.928
121 | 2762739.0627 | 1133650.1262
122 | 2762737.5332 | 1133591.0151
123 | 2762741.1204 | 1133552.2345
124 | 2762692.1032 | 1133607.5391
125 | 2762750.838 | 1133589.0739
126 | 2762787.309 | 1133637.0169
127 | 2762727.1174 | 1133647.9176
128 | 2762730.342 | 1133545.8856
129 | 2762681.5849 | 1133596.9486
130 | 2762693.0475 | 1133609.7489
131 | 2762722.5999 | 1133646.8986
132 | 2762706.7057 | 1133639.5775
133 | 2762662.8648 | 1133585.1351
134 | 2762659.762 | 1133584.1199
135 | 2762894.7621 | 1133702.7236

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1