## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3792-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3792-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3792-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3792-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3792-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3792-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3792-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3792-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3792-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3792-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3792-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3792-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3792-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3792-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3792-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3792-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3792-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3792-3_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3792-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3792-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3792-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3792-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3792-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3792-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3792-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3792-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3792-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3792-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3792-3_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3792-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3792-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3792-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3792-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3792-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3792-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3792-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3792-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3792-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3792-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3792-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3792-3_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3792-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3792-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3792-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3792-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3792-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3792-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3792-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3792-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3792-3_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3792-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3792-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3792-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3792-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3792-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3792-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3792-3_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3792-3_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3792-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3792-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3792-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3792-3_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3792-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3792-3_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3792-3_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3792-3_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3792-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3792-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3792-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3792-3_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3792-3_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3792-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3792-3_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3792-3_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3792-3_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3792-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3792-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3792-3_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3792-3_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3792-3_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3792-3_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3792-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3792-3_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3792-3_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3792-3_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3792-3_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3792-3_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3792-3_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3792-3_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3792-3_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3792-3_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3792-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3792-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3792-3_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3792-3_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3792-3_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3792-3_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3792-3_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3792-3_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3792-3_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3792-3_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3792-3_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3792-3_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3792-3_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3792-3_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3792-3_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3792-3_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3792-3_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_164_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3792-3_0_2_load_0 | 0 | 0.00048811 | 0.00012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3792-3_0_2_load_1 | 1 | 0.00066611 | 0.00016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3792-3_0_2_load_2 | 2 | 0.0031473 | 0.00078879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3792-3_0_2_load_3 | 3 | 0.0012949 | 0.00032453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3792-3_0_2_load_4 | 4 | 0.00042324 | 0.00010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3792-3_0_2_load_6 | 6 | 0.0018424 | 0.00046175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3792-3_0_2_load_100 | 8 | 0.00067317 | 0.00016871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3792-3_0_2_load_42 | 9 | 0.00037264 | 9.3393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3792-3_0_2_load_98 | 10 | 0.00082392 | 0.0002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3792-3_0_2_load_7 | 11 | 0.002734 | 0.00068521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3792-3_0_2_load_9 | 13 | 0.0028763 | 0.00072087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3792-3_0_2_load_10 | 14 | 0.0020367 | 0.00051046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3792-3_0_2_load_11 | 15 | 0.0018331 | 0.00045942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3792-3_0_2_load_66 | 17 | 0.0013764 | 0.00034497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3792-3_0_2_load_17 | 18 | 0.002173 | 0.0005446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3792-3_0_2_load_14 | 19 | 0.0012453 | 0.0003121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3792-3_0_2_load_65 | 20 | 0.0019552 | 0.00049002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3792-3_0_2_load_35 | 21 | 0.0021784 | 0.00054596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3792-3_0_2_load_13 | 22 | 0.00098797 | 0.00024761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3792-3_0_2_load_15 | 23 | 0.0013119 | 0.00032878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3792-3_0_2_load_16 | 24 | 0.00054982 | 0.0001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3792-3_0_2_load_18 | 25 | 0.00077516 | 0.00019427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3792-3_0_2_load_58 | 26 | 0.00068825 | 0.00017249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3792-3_0_2_load_33 | 27 | 0.0012175 | 0.00030512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3792-3_0_2_load_93 | 28 | 0.0014305 | 0.00035851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3792-3_0_2_load_48 | 29 | 0.001285 | 0.00032205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3792-3_0_2_load_25 | 31 | 0.00013994 | 3.5072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3792-3_0_2_load_26 | 32 | 0.00066051 | 0.00016554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3792-3_0_2_load_27 | 33 | 0.00020548 | 5.1498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3792-3_0_2_load_29 | 35 | 0.00022372 | 5.607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3792-3_0_2_load_30 | 36 | 0.00042494 | 0.0001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3792-3_0_2_load_31 | 37 | 0.00054017 | 0.00013538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3792-3_0_2_load_61 | 39 | 0.00047095 | 0.00011803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3792-3_0_2_load_55 | 40 | 0.00021769 | 5.4558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3792-3_0_2_load_52 | 41 | 0.00021429 | 5.3706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3792-3_0_2_load_62 | 42 | 0.00042162 | 0.00010567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3792-3_0_2_load_57 | 43 | 0.00017089 | 4.2828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3792-3_0_2_load_53 | 44 | 0.0017965 | 0.00045025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3792-3_0_2_load_34 | 45 | 0.0023937 | 0.00059992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3792-3_0_2_load_36 | 46 | 0.0012848 | 0.00032201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3792-3_0_2_load_37 | 47 | 0.00053859 | 0.00013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3792-3_0_2_load_67 | 48 | 0.0030161 | 0.00075592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3792-3_0_2_load_71 | 49 | 0.0011559 | 0.0002897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3792-3_0_2_load_38 | 50 | 0.0005088 | 0.00012752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3792-3_0_2_load_39 | 51 | 0.00043567 | 0.00010919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3792-3_0_2_load_41 | 53 | 0.00030176 | 7.5629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3792-3_0_2_load_95 | 55 | 0.0011542 | 0.00028926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3792-3_0_2_load_74 | 57 | 0.0032568 | 0.00081624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3792-3_0_2_load_45 | 59 | 0.00080959 | 0.0002029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3792-3_0_2_load_47 | 60 | 0.0014148 | 0.00035459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3792-3_0_2_load_68 | 61 | 0.00044626 | 0.00011184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3792-3_0_2_load_87 | 62 | 0.0011934 | 0.0002991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3792-3_0_2_load_88 | 63 | 0.00137 | 0.00034335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3792-3_0_2_load_89 | 64 | 0.0005825 | 0.00014599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3792-3_0_2_load_69 | 65 | 0.0063175 | 0.0015833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3792-3_0_2_load_50 | 67 | 0.0011762 | 0.00029478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3792-3_0_2_load_90 | 69 | 0.0017176 | 0.00043047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3792-3_0_2_load_96 | 70 | 0.0039063 | 0.00097901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3792-3_0_2_load_97 | 71 | 0.001819 | 0.00045588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3792-3_0_2_load_117 | 73 | 0.00037242 | 9.3336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3792-3_0_2_load_115 | 74 | 0.00041979 | 0.00010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3792-3_0_2_load_54 | 75 | 0.00087251 | 0.00021867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3792-3_0_2_load_56 | 76 | 0.0012952 | 0.00032461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3792-3_0_2_load_82 | 77 | 0.00045438 | 0.00011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3792-3_0_2_load_83 | 78 | 0.00018821 | 4.717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3792-3_0_2_load_84 | 79 | 0.00014398 | 3.6085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3792-3_0_2_load_92 | 80 | 0.00041057 | 0.0001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3792-3_0_2_load_63 | 81 | 0.0002965 | 7.431e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3792-3_0_2_load_72 | 82 | 0.0025725 | 0.00064472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3792-3_0_2_load_75 | 83 | 0.00034462 | 8.6369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3792-3_0_2_load_76 | 84 | 0.00025758 | 6.4557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3792-3_0_2_load_78 | 86 | 0.00015998 | 4.0095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3792-3_0_2_load_79 | 87 | 0.00036773 | 9.2161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3792-3_0_2_load_80 | 88 | 0.00020634 | 5.1714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3792-3_0_2_load_81 | 89 | 0.00086616 | 0.00021708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3792-3_0_2_load_85 | 90 | 0.00026495 | 6.6404e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3792-3_0_2_load_86 | 91 | 0.00019839 | 4.9721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3792-3_0_2_load_94 | 92 | 0.0018617 | 0.00046658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3792-3_0_2_load_91 | 93 | 0.0017566 | 0.00044024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3792-3_0_2_load_101 | 94 | 0.0025164 | 0.00063068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3792-3_0_2_load_102 | 95 | 0.00053795 | 0.00013482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3792-3_0_2_load_106 | 98 | 0.00047004 | 0.0001178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3792-3_0_2_load_108 | 101 | 0.00039128 | 9.8063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3792-3_0_2_load_109 | 102 | 0.00027351 | 6.8549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3792-3_0_2_load_110 | 103 | 0.00013697 | 3.4327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3792-3_0_2_load_112 | 105 | 0.0018402 | 0.0004612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3792-3_0_2_load_113 | 106 | 0.0014388 | 0.0003606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3792-3_0_2_load_114 | 107 | 0.00085616 | 0.00021457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3792-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.00068381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3792-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0077432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3792-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3792-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0040517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3792-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.037008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3792-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.012839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3792-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.002262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3792-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0038342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3792-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.053124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3792-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.01291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3792-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 52 | 0.035175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3792-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 36 | 0.012289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3792-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.017571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3792-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.011479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3792-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.01021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3792-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0010633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3792-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0063563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3792-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0051595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3792-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.015836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3792-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.028697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3792-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.020174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3792-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.00228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3792-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.00030714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3792-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 76 | 0.036143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3792-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.014121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3792-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 2.0878e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3792-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.014234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3792-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0034805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3792-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.016418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3792-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0053904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3792-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 45 | 0.0074997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3792-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 80 | 0.019444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3792-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.047171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3792-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 59 | 0.048123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3792-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0094249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3792-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0098432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3792-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.016233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3792-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0056387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3792-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.023344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3792-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0056954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3792-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.012869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3792-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.015333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3792-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.028006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3792-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.0080006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3792-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 1.2485e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3792-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0053866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3792-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.023639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3792-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 81 | 0.0095321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3792-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 77 | 0.0095285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3792-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 75 | 0.030635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3792-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.00030823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3792-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.033395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3792-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0070432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3792-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.20019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3792-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 60 | 0.21385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3792-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.053054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3792-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.033041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3792-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0030323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3792-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.032377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3792-3_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.053991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3792-3_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.01447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3792-3_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.005932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3792-3_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 82 | 0.029192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3792-3_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 81 | 0.04487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3792-3_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0050347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3792-3_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.22176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3792-3_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.0041516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3792-3_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0024101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3792-3_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.027553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3792-3_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.021906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3792-3_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 93 | 0.0011208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3792-3_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.071315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3792-3_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.043206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3792-3_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.019043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3792-3_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.037458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3792-3_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0013591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3792-3_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.076842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3792-3_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3792-3_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 89 | 0.15869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3792-3_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 107 | 0.034735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3792-3_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00025749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3792-3_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.00087633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3792-3_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.015198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3792-3_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 88 | 0.0068465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3792-3_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 92 | 0.028694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3792-3_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 93 | 0.0038053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3792-3_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0029907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3792-3_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.034151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3792-3_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0099346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3792-3_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.018795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3792-3_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0017182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3792-3_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0074102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3792-3_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.096626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3792-3_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.014854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3792-3_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.049789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3792-3_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.014993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3792-3_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.19806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3792-3_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.030312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3792-3_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.016389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3792-3_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.037177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3792-3_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.11691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3792-3_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.019359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3792-3_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0052943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3792-3_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.042211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3792-3_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.041156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3792-3_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.12373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3792-3_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.021323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3792-3_0_2_trafo_65 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 20 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2765015.3036 | 1134644.5636 | 2765015.3036 | 1134644.5636 | 2765014.6198 | 1134644.5607
1 | 2765015.3036 | 1134644.5636 | 2765021.7869 | 1134645.4636 | 2765022.9344 | 1134645.8067
2 | 2765014.6198 | 1134644.5607 | 2765002.9582 | 1134644.512
3 | 2765026.8163 | 1134646.9673 | 2765022.9344 | 1134645.8067
4 | 2764966.0187 | 1134646.0412 | 2764975.6225 | 1134646.0479 | 2764993.6951 | 1134644.4734 | 2765002.9582 | 1134644.512
5 | 2765026.8163 | 1134646.9673 | 2765027.6003 | 1134647.2017 | 2765031.0751 | 1134648.8424 | 2765031.8339 | 1134649.5415 | 2765032.7843 | 1134650.8353 | 2765033.3187 | 1134651.5727 | 2765033.9928 | 1134652.2695 | 2765035.3503 | 1134653.0406 | 2765036.6065 | 1134653.5753 | 2765037.1952 | 1134654.014
6 | 2764966.0187 | 1134646.0412 | 2764964.1915 | 1134644.7013
7 | 2765038.6605 | 1134657.5137 | 2765038.3297 | 1134656.7473 | 2765037.745 | 1134654.7519 | 2765037.1952 | 1134654.014 | 2765037.1952 | 1134654.014
8 | 2764964.1915 | 1134644.7013 | 2764956.8073 | 1134639.2839 | 2764947.1472 | 1134633.7266 | 2764932.7454 | 1134626.3827 | 2764922.4894 | 1134622.6217 | 2764916.8676 | 1134621.507
9 | 2765038.6605 | 1134657.5137 | 2765039.1264 | 1134658.5929 | 2765040.8236 | 1134662.4314 | 2765042.0548 | 1134664.4446 | 2765043.6657 | 1134666.368 | 2765045.8215 | 1134667.9419
10 | 2764882.0301 | 1134618.7586 | 2764890.1892 | 1134617.8027 | 2764907.1383 | 1134619.5779 | 2764916.8676 | 1134621.507
11 | 2765045.8215 | 1134667.9419 | 2765046.9731 | 1134668.7826 | 2765052.2447 | 1134672.3074 | 2765056.5965 | 1134673.5359
12 | 2765072.8173 | 1134773.6451 | 2765068.2737 | 1134771.6637 | 2765061.8887 | 1134769.7098 | 2765055.9574 | 1134769.4491
13 | 2765072.8173 | 1134773.6451 | 2765077.0388 | 1134772.4816 | 2765084.0241 | 1134771.21
14 | 2765072.8173 | 1134773.6451 | 2765071.0328 | 1134774.4081 | 2765070.3616 | 1134775.5796 | 2765069.402 | 1134779.6903 | 2765068.9643 | 1134782.3523
15 | 2765085.0702 | 1134771.0195 | 2765084.0241 | 1134771.21
16 | 2765067.9332 | 1134788.6244 | 2765068.9643 | 1134782.3523
17 | 2765085.0702 | 1134771.0195 | 2765085.4832 | 1134770.9444 | 2765089.8032 | 1134768.9941 | 2765089.8032 | 1134768.9941
18 | 2765067.9332 | 1134788.6244 | 2765062.9425 | 1134792.5692 | 2765057.9304 | 1134794.7675 | 2765054.9762 | 1134797.4669 | 2765054.9762 | 1134797.4669
19 | 2765067.9332 | 1134788.6244 | 2765072.9642 | 1134791.0862 | 2765085.1493 | 1134794.7 | 2765092.1058 | 1134795.4685 | 2765095.4892 | 1134795.6279
20 | 2765097.7918 | 1134750.629 | 2765093.3046 | 1134763.4628 | 2765091.5407 | 1134766.8508 | 2765089.8032 | 1134768.9941
21 | 2765054.9762 | 1134797.4669 | 2765053.8983 | 1134799.4761
22 | 2765095.796 | 1134795.6424 | 2765095.4892 | 1134795.6279
23 | 2765115.089 | 1134720.3726 | 2765111.0399 | 1134722.4012 | 2765107.5587 | 1134726.0647 | 2765103.443 | 1134733.214 | 2765101.4859 | 1134739.4436 | 2765099.5208 | 1134745.6841 | 2765097.7918 | 1134750.629
24 | 2765046.1785 | 1134811.2083 | 2765050.0666 | 1134806.6184 | 2765053.8983 | 1134799.4761
25 | 2765095.8169 | 1134795.6434 | 2765095.796 | 1134795.6424
26 | 2765095.8169 | 1134795.6434 | 2765103.3586 | 1134795.9987 | 2765110.0428 | 1134795.9786
27 | 2765110.0428 | 1134795.9786 | 2765113.5233 | 1134795.9681
28 | 2765113.5233 | 1134795.9681 | 2765116.5446 | 1134795.959 | 2765129.9094 | 1134796.8816
29 | 2765135.2911 | 1134796.6455 | 2765130.4196 | 1134796.9168 | 2765129.9094 | 1134796.8816
30 | 2765046.1785 | 1134811.2083 | 2765045.6656 | 1134811.8137 | 2765042.7222 | 1134817.8396
31 | 2765154.6856 | 1134795.3228 | 2765150.1038 | 1134795.8206 | 2765135.2911 | 1134796.6455
32 | 2765282.8145 | 1134981.5198 | 2765293.5959 | 1134981.815 | 2765305.6391 | 1134979.6204 | 2765313.5722 | 1134981.5613 | 2765319.6652 | 1134987.7 | 2765322.5427 | 1134994.5513
33 | 2765282.8145 | 1134981.5198 | 2765280.6506 | 1134987.6992 | 2765275.0893 | 1134991.3947 | 2765260.9217 | 1134998.0462 | 2765256.6186 | 1135001.3535 | 2765253.2583 | 1135005.6653 | 2765247.6869 | 1135011.8894
34 | 2765105.3356 | 1134671.3173 | 2765097.9912 | 1134671.7902 | 2765095.9371 | 1134672.0051
35 | 2765115.1585 | 1134670.6848 | 2765105.3356 | 1134671.3173
36 | 2765079.7759 | 1134673.5162 | 2765087.541 | 1134672.8834 | 2765095.9371 | 1134672.0051
37 | 2765120.7855 | 1134670.3224 | 2765115.1585 | 1134670.6848
38 | 2765079.7759 | 1134673.5162 | 2765060.1396 | 1134674.5361 | 2765056.5965 | 1134673.5359
39 | 2765079.7759 | 1134673.5162 | 2765076.6434 | 1134676.2552 | 2765075.4309 | 1134677.1954
40 | 2765133.6279 | 1134669.4955 | 2765120.7855 | 1134670.3224
41 | 2765062.7363 | 1134685.6878 | 2765065.4985 | 1134684.4466 | 2765069.7034 | 1134681.6368 | 2765075.4309 | 1134677.1954
42 | 2765133.6279 | 1134669.4955 | 2765135.6417 | 1134669.3615 | 2765140.5462 | 1134669.6958 | 2765146.7755 | 1134671.4342 | 2765149.3117 | 1134673.0383 | 2765156.4826 | 1134680.0514 | 2765157.8124 | 1134680.8921
43 | 2765133.6279 | 1134669.4955 | 2765134.8108 | 1134677.4081
44 | 2765062.7363 | 1134685.6878 | 2765062.7249 | 1134685.6929
45 | 2765157.8124 | 1134680.8921 | 2765158.027 | 1134681.0278 | 2765160.8288 | 1134681.6494 | 2765163.0916 | 1134681.6469
46 | 2765134.8108 | 1134677.4081 | 2765136.1735 | 1134686.524 | 2765134.8805 | 1134692.4048 | 2765134.6975 | 1134700.8035
47 | 2765054.0303 | 1134689.6 | 2765062.7249 | 1134685.6929
48 | 2765172.6113 | 1134681.4046 | 2765169.4318 | 1134681.6401 | 2765163.0916 | 1134681.6469
49 | 2765115.3192 | 1134720.2573 | 2765119.0593 | 1134718.3836 | 2765129.0212 | 1134713.7407 | 2765134.5187 | 1134709.0092 | 2765134.6975 | 1134700.8035
50 | 2765042.587 | 1134818.1165 | 2765042.7222 | 1134817.8396
51 | 2765042.587 | 1134818.1165 | 2765041.5703 | 1134820.1979 | 2765041.221 | 1134823.1131 | 2765040.6386 | 1134827.234 | 2765037.9887 | 1134831.1984 | 2765033.4857 | 1134835.0565 | 2765024.3495 | 1134844.6972
52 | 2765024.3495 | 1134844.6972 | 2765019.5048 | 1134849.8094
53 | 2765019.5048 | 1134849.8094 | 2765033.1829 | 1135049.5346
54 | 2765033.1829 | 1135049.5346 | 2765244.3291 | 1135015.6407
55 | 2764802.9203 | 1134588.4132 | 2764809.6852 | 1134589.8045 | 2764818.201 | 1134589.3253 | 2764827.9457 | 1134591.2261 | 2764836.5395 | 1134594.9415 | 2764846.6554 | 1134599.8884 | 2764852.9359 | 1134603.1286
56 | 2764882.0301 | 1134618.7586 | 2764874.9913 | 1134614.5074 | 2764852.9359 | 1134603.1286
57 | 2764802.9203 | 1134588.4132 | 2764801.2682 | 1134588.0735 | 2764800.0056 | 1134587.6082
58 | 2764774.1593 | 1134568.5619 | 2764779.359 | 1134572.4737 | 2764786.9808 | 1134579.3541 | 2764794.9776 | 1134585.7554 | 2764800.0056 | 1134587.6082
59 | 2764774.1593 | 1134568.5619 | 2764770.1823 | 1134565.562 | 2764756.4588 | 1134557.6254 | 2764741.6878 | 1134552.5071 | 2764724.6952 | 1134548.2262
60 | 2765009.8733 | 1134713.0516 | 2765009.03 | 1134723.6154 | 2765010.1611 | 1134727.3161
61 | 2765013.7094 | 1134708.5192 | 2765009.8733 | 1134713.0516
62 | 2765013.7094 | 1134708.5192 | 2765017.4178 | 1134713.4469 | 2765024.6806 | 1134717.382 | 2765028.6358 | 1134722.8613 | 2765031.2964 | 1134730.4128
63 | 2765013.7094 | 1134708.5192 | 2765024.8392 | 1134700.5941 | 2765048.5157 | 1134692.078 | 2765054.0303 | 1134689.6
64 | 2765244.3291 | 1135015.6407 | 2765247.6869 | 1135011.8894
65 | 2765244.3291 | 1135015.6407 | 2765289.6031 | 1135232.7257
66 | 2765287.4899 | 1135236.2993 | 2765289.6031 | 1135232.7257
67 | 2765186.7488 | 1134790.315 | 2765188.8737 | 1134789.1778
68 | 2765186.7488 | 1134790.315 | 2765186.7441 | 1134790.3175 | 2765168.6657 | 1134793.804 | 2765159.5829 | 1134794.7908
69 | 2765208.5224 | 1134779.5549 | 2765201.6101 | 1134782.3616 | 2765188.8737 | 1134789.1778
70 | 2765159.5829 | 1134794.7908 | 2765158.4687 | 1134794.9118
71 | 2765295.1789 | 1134757.4995 | 2765291.4117 | 1134758.6641 | 2765286.5338 | 1134759.3312 | 2765272.8239 | 1134759.0893 | 2765258.9585 | 1134761.1562 | 2765246.8303 | 1134764.7498 | 2765232.728 | 1134769.2791 | 2765226.0927 | 1134772.218
72 | 2765295.1789 | 1134757.4995 | 2765297.251 | 1134754.954 | 2765298.7821 | 1134751.9155 | 2765301.1817 | 1134742.7511 | 2765305.6189 | 1134732.308 | 2765313.7272 | 1134718.8628
73 | 2765208.5224 | 1134779.5549 | 2765220.5974 | 1134774.652 | 2765226.0927 | 1134772.218
74 | 2765313.7272 | 1134718.8628 | 2765328.8928 | 1134723.882 | 2765336.1011 | 1134729.2394 | 2765336.3605 | 1134734.9514 | 2765334.4753 | 1134741.4684
75 | 2765334.0976 | 1134742.774 | 2765334.4753 | 1134741.4684
76 | 2765414.1035 | 1134528.2466 | 2765408.1715 | 1134548.8241 | 2765405.1876 | 1134552.034 | 2765401.3993 | 1134554.8105 | 2765396.8397 | 1134555.097 | 2765354.9144 | 1134554.9716
77 | 2765414.1035 | 1134528.2466 | 2765377.4332 | 1134515.3762 | 2765350.8809 | 1134506.3731
78 | 2765229.9503 | 1134652.7784 | 2765354.9144 | 1134554.9716
79 | 2765350.8809 | 1134506.3731 | 2765321.4522 | 1134496.3947 | 2765317.9949 | 1134495.1903
80 | 2765115.3192 | 1134720.2573 | 2765115.089 | 1134720.3726
81 | 2765172.6113 | 1134681.4046 | 2765173.4853 | 1134681.34
82 | 2765172.6113 | 1134681.4046 | 2765172.722 | 1134689.1809 | 2765171.5931 | 1134692.4417 | 2765170.8781 | 1134696.3465
83 | 2765180.3132 | 1134680.8358 | 2765173.4853 | 1134681.34
84 | 2765180.1787 | 1134722.9025 | 2765178.0958 | 1134716.2732 | 2765174.248 | 1134709.1286 | 2765170.2802 | 1134699.612 | 2765170.8781 | 1134696.3465
85 | 2765154.6856 | 1134795.3228 | 2765158.4687 | 1134794.9118
86 | 2765194.917 | 1134679.7574 | 2765191.9344 | 1134679.9777
87 | 2765229.0541 | 1134678.968 | 2765197.9933 | 1134679.5302 | 2765194.917 | 1134679.7574
88 | 2765182.0267 | 1134680.7093 | 2765191.9344 | 1134679.9777
89 | 2765229.0541 | 1134678.968 | 2765229.6969 | 1134660.1843
90 | 2765182.0267 | 1134680.7093 | 2765180.3132 | 1134680.8358
91 | 2765229.6969 | 1134660.1843 | 2765229.9503 | 1134652.7784
92 | 2765229.9503 | 1134652.7784 | 2765230.1312 | 1134647.4927 | 2765226.9555 | 1134638.8651 | 2765208.6206 | 1134640.732 | 2765204.1891 | 1134625.3644 | 2765197.5496 | 1134618.9107 | 2765181.8618 | 1134614.667 | 2765168.5943 | 1134616.2612 | 2765159.8682 | 1134614.8099
93 | 2765145.1594 | 1134614.8318 | 2765153.7897 | 1134613.7989 | 2765159.8682 | 1134614.8099
94 | 2764662.0593 | 1134299.3559 | 2764711.5176 | 1134293.6261
95 | 2764724.6398 | 1134299.7376 | 2764714.3638 | 1134293.2964 | 2764711.5176 | 1134293.6261
96 | 2764910.5349 | 1134368.0778 | 2764724.6398 | 1134299.7376
97 | 2764910.5349 | 1134368.0778 | 2764916.3596 | 1134366.3131 | 2764923.0692 | 1134366.274 | 2764939.3735 | 1134372.6749
98 | 2764946.2215 | 1134385.7226 | 2764946.3447 | 1134379.2426 | 2764942.3104 | 1134373.8279 | 2764939.3735 | 1134372.6749
99 | 2764977.7673 | 1134405.5119 | 2764962.0683 | 1134396.2976 | 2764946.2215 | 1134385.7226
100 | 2764977.7673 | 1134405.5119 | 2765007.7024 | 1134415.182 | 2765070.4298 | 1134429.174 | 2765091.1298 | 1134433.6787
101 | 2765110.0455 | 1134437.7951 | 2765091.1298 | 1134433.6787
102 | 2765110.0455 | 1134437.7951 | 2765115.2188 | 1134438.9208
103 | 2765156.4645 | 1134447.8966 | 2765115.2188 | 1134438.9208
104 | 2765174.3786 | 1134480.2918 | 2765155.1451 | 1134462.0616 | 2765154.0703 | 1134459.9637 | 2765154.1265 | 1134457.908 | 2765156.4645 | 1134447.8966
105 | 2765174.3786 | 1134480.2918 | 2765297.8584 | 1134488.1753
106 | 2765297.8584 | 1134488.1753 | 2765317.9949 | 1134495.1903

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2765015.3036 | 1134644.5636
1 | 2765014.6198 | 1134644.5607
2 | 2765022.9344 | 1134645.8067
3 | 2765002.9582 | 1134644.512
4 | 2765026.8163 | 1134646.9673
5 | 2764966.0187 | 1134646.0412
6 | 2765037.1952 | 1134654.014
7 | 2764964.1915 | 1134644.7013
8 | 2765038.6605 | 1134657.5137
9 | 2764916.8676 | 1134621.507
10 | 2765045.8215 | 1134667.9419
11 | 2765055.9574 | 1134769.4491
12 | 2765072.8173 | 1134773.6451
13 | 2765084.0241 | 1134771.21
14 | 2765068.9643 | 1134782.3523
15 | 2765085.0702 | 1134771.0195
16 | 2765067.9332 | 1134788.6244
17 | 2765089.8032 | 1134768.9941
18 | 2765054.9762 | 1134797.4669
19 | 2765095.4892 | 1134795.6279
20 | 2765097.7918 | 1134750.629
21 | 2765053.8983 | 1134799.4761
22 | 2765095.796 | 1134795.6424
23 | 2765095.8169 | 1134795.6434
24 | 2765110.0428 | 1134795.9786
25 | 2765113.5233 | 1134795.9681
26 | 2765129.9094 | 1134796.8816
27 | 2765046.1785 | 1134811.2083
28 | 2765135.2911 | 1134796.6455
29 | 2765322.5427 | 1134994.5513
30 | 2765282.8145 | 1134981.5198
31 | 2765105.3356 | 1134671.3173
32 | 2765095.9371 | 1134672.0051
33 | 2765115.1585 | 1134670.6848
34 | 2765079.7759 | 1134673.5162
35 | 2765120.7855 | 1134670.3224
36 | 2765056.5965 | 1134673.5359
37 | 2765075.4309 | 1134677.1954
38 | 2765133.6279 | 1134669.4955
39 | 2765062.7363 | 1134685.6878
40 | 2765157.8124 | 1134680.8921
41 | 2765134.8108 | 1134677.4081
42 | 2765062.7249 | 1134685.6929
43 | 2765163.0916 | 1134681.6469
44 | 2765134.6975 | 1134700.8035
45 | 2765042.7222 | 1134817.8396
46 | 2765042.587 | 1134818.1165
47 | 2765024.3495 | 1134844.6972
48 | 2765019.5048 | 1134849.8094
49 | 2765033.1829 | 1135049.5346
50 | 2764852.9359 | 1134603.1286
51 | 2764802.9203 | 1134588.4132
52 | 2764882.0301 | 1134618.7586
53 | 2764800.0056 | 1134587.6082
54 | 2764774.1593 | 1134568.5619
55 | 2764724.6952 | 1134548.2262
56 | 2765009.8733 | 1134713.0516
57 | 2765010.1611 | 1134727.3161
58 | 2765013.7094 | 1134708.5192
59 | 2765247.6869 | 1135011.8894
60 | 2765244.3291 | 1135015.6407
61 | 2765289.6031 | 1135232.7257
62 | 2765186.7488 | 1134790.315
63 | 2765188.8737 | 1134789.1778
64 | 2765159.5829 | 1134794.7908
65 | 2765287.4899 | 1135236.2993
66 | 2765295.1789 | 1134757.4995
67 | 2765226.0927 | 1134772.218
68 | 2765313.7272 | 1134718.8628
69 | 2765208.5224 | 1134779.5549
70 | 2765334.4753 | 1134741.4684
71 | 2765334.0976 | 1134742.774
72 | 2765414.1035 | 1134528.2466
73 | 2765354.9144 | 1134554.9716
74 | 2765350.8809 | 1134506.3731
75 | 2765115.3192 | 1134720.2573
76 | 2765115.089 | 1134720.3726
77 | 2765172.6113 | 1134681.4046
78 | 2765173.4853 | 1134681.34
79 | 2765170.8781 | 1134696.3465
80 | 2765154.6856 | 1134795.3228
81 | 2765054.0303 | 1134689.6
82 | 2765031.2964 | 1134730.4128
83 | 2765194.917 | 1134679.7574
84 | 2765191.9344 | 1134679.9777
85 | 2765229.0541 | 1134678.968
86 | 2765182.0267 | 1134680.7093
87 | 2765229.6969 | 1134660.1843
88 | 2765180.3132 | 1134680.8358
89 | 2765229.9503 | 1134652.7784
90 | 2765159.8682 | 1134614.8099
91 | 2765145.1594 | 1134614.8318
92 | 2765180.1787 | 1134722.9025
93 | 2765158.4687 | 1134794.9118
94 | 2764662.0593 | 1134299.3559
95 | 2764711.5176 | 1134293.6261
96 | 2764724.6398 | 1134299.7376
97 | 2764910.5349 | 1134368.0778
98 | 2764939.3735 | 1134372.6749
99 | 2764946.2215 | 1134385.7226
100 | 2764977.7673 | 1134405.5119
101 | 2765091.1298 | 1134433.6787
102 | 2765110.0455 | 1134437.7951
103 | 2765115.2188 | 1134438.9208
104 | 2765156.4645 | 1134447.8966
105 | 2765174.3786 | 1134480.2918
106 | 2765297.8584 | 1134488.1753
107 | 2765317.9949 | 1134495.1903
108 | 2765072.8173 | 1134773.6451

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1